СОГЛАСОВАНО:

Первый заместитель председателя

Жилищного комитета

_________________Д.Г.Удод

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСНОГО ОТБОРА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО РЕМОНТУ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ, ЕДИНСТВЕННЫМИ СОБСТВЕННИКАМИ, СОСОБСТВЕННИКАМИ КОТОРЫХ ЯВЛЯЮТСЯ ДЕТИ-СИРОТЫ, ДЕТИ, ОСТАВШИЕСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ, И ЛИЦА ИЗ ЧИСЛА ДЕТЕЙ-СИРОТ

И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ

# Раздел 1. Общие требования

1. Сведения о предмете конкурсного отбора.

1.1. Предметом настоящего конкурсного отбора является право заключения договора на выполнение работ по ремонту жилых помещений, единственными собственниками, сособственниками которых являются дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, и лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,                   в целях предоставления мер социальной поддержки, предусмотренных статьей 12 главы 3 Закона Санкт-Петербурга от 22.11.2011 № 728-132 «Социальный кодекс                                  Санкт-Петербурга», в соответствии с Положением о порядке предоставления дополнительных мер социальной поддержки детям-сиротам, детям, оставшихся                             без попечения родителей, и лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся                                  без попечения родителей, в сфере имущественных прав, утвержденным постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 25.11.2014 № 1044 «О реализации главы 3 «Социальная поддержка детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» Закона                                Санкт-Петербурга «Социальный кодекс Санкт-Петербурга».

1.2. Наименование статьи - «Расходы на предоставление мер социальной поддержки, установленных Законом Санкт-Петербурга «Социальный кодекс», по оплате жилого помещения и коммунальных услуг и ремонту жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей».

Код целевой статьи – 0350040740; счет расходов – 535590, код КОСГУ – 263.

1.3. Конкурсный отбор проводится по 17 лотам.

Лимит финансирования по конкурсному отбору –55 531 090,44 руб., в том числе:

Лимит финансирования по лоту № 1 – 532 579,51 руб.

Лимит финансирования по лоту № 2 – 3 706 796,84 руб.

Лимит финансирования по лоту № 3 – 4 766 575,71 руб.

Лимит финансирования по лоту № 4 – 4 982 013,06 руб.

Лимит финансирования по лоту № 5 – 3 243 400,71 руб.

Лимит финансирования по лоту № 6 –3 556 829,68 руб.

Лимит финансирования по лоту № 7 – 594 241,95 руб.

Лимит финансирования по лоту № 8 – 5 068 998,22 руб.

Лимит финансирования по лоту № 9 – 954 465,31 руб.

Лимит финансирования по лоту № 10 – 955 466,51 руб.

Лимит финансирования по лоту № 11 – 6 296 579,89 руб.

Лимит финансирования по лоту № 12 – 1 629 981,37 руб.

Лимит финансирования по лоту № 13 – 728 432,22 руб.

Лимит финансирования по лоту № 14 – 6 451 318,13 руб.

Лимит финансирования по лоту № 15 – 2 712 821,19 руб.

Лимит финансирования по лоту № 16 – 6 415 414,57 руб.

Лимит финансирования по лоту № 17 – 2 935 175,57 руб.

| № лота | Наименование лота | Представитель государственного заказчика | Кол-во жилых помещений | Общая площадь жилых помещений (кв.м) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Выполнение работ по ремонту жилых помещений, расположенных в Адмиралтейском районе Санкт-Петербурга, единственными собственниками, сособственниками которых являются дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, и лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение «Жилищное агентство Адмиралтейского района Санкт-Петербурга» | 1 | 87,70 |
| 2 | Выполнение работ по ремонту жилых помещений, расположенных в Василеостровском районе Санкт-Петербурга, единственными собственниками, сособственниками которых являются дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, и лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение «Жилищное агентство Василеостровского района Санкт-Петербурга» | 4 | 187,30 |
| 3 | Выполнение работ по ремонту жилых помещений, расположенных в Выборгском районе Санкт-Петербурга, единственными собственниками, сособственниками которых являются дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, и лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение «Жилищное агентство Выборгского района Санкт-Петербурга» | 5 | 256,18 |
| 4 | Выполнение работ по ремонту жилых помещений, расположенных в Калининском районе Санкт-Петербурга, единственными собственниками, сособственниками которых являются дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, и лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение «Жилищное агентство Калининского района Санкт-Петербурга» | 6 | 307,30 |
| 5 | Выполнение работ по ремонту жилых помещений, расположенных в Кировском районе Санкт-Петербурга, единственными собственниками, сособственниками которых являются дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, и лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение «Жилищное агентство Кировского района Санкт-Петербурга» | 5 | 178,00 |
| 6 | Выполнение работ по ремонту жилых помещений, расположенных в Колпинском районе Санкт-Петербурга, единственными собственниками, сособственниками которых являются дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, и лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение «Жилищное агентство Колпинского района Санкт-Петербурга» | 4 | 125,53 |
| 7 | Выполнение работ по ремонту жилых помещений, расположенных в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга, единственными собственниками, сособственниками которых являются дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, и лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение «Жилищное агентство Красногвардейского района Санкт-Петербурга» | 1 | 31,40 |
| 8 | Выполнение работ по ремонту жилых помещений, расположенных в Красносельском районе Санкт-Петербурга, единственными собственниками, сособственниками которых являются дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, и лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение «Жилищное агентство Красносельского района Санкт-Петербурга» | 5 | 281,00 |
| 9 | Выполнение работ по ремонту жилых помещений, расположенных в Курортном районе Санкт-Петербурга, единственными собственниками, сособственниками которых являются дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, и лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение «Жилищное агентство Курортного района Санкт-Петербурга» | 2 | 45,40 |
| 10 | Выполнение работ по ремонту жилых помещений, расположенных в Московском районе Санкт-Петербурга, единственными собственниками, сособственниками которых являются дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, и лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение «Жилищное агентство Московского района Санкт-Петербурга» | 1 | 30,90 |
| 11 | Выполнение работ по ремонту жилых помещений, расположенных в Невском районе Санкт-Петербурга, единственными собственниками, сособственниками которых являются дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, и лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение «Жилищное агентство Невского района Санкт-Петербурга» | 8 | 402,26 |
| 12 | Выполнение работ по ремонту жилых помещений, расположенных в Петроградском районе Санкт-Петербурга, единственными собственниками, сособственниками которых являются дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, и лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение «Жилищное агентство Петроградского района Санкт-Петербурга» | 1 | 46,80 |
| 13 | Выполнение работ по ремонту жилых помещений, расположенных в Петродворцовом районе Санкт-Петербурга, единственными собственниками, сособственниками которых являются дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, и лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение «Жилищное агентство Петродворцового района Санкт-Петербурга» | 1 | 30,70 |
| 14 | Выполнение работ по ремонту жилых помещений, расположенных в Приморском районе Санкт-Петербурга, единственными собственниками, сособственниками которых являются дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, и лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение «Жилищное агентство Приморского района Санкт-Петербурга» | 7 | 367,20 |
| 15 | Выполнение работ по ремонту жилых помещений, расположенных в Пушкинском районе Санкт-Петербурга, единственными собственниками, сособственниками которых являются дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, и лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение «Жилищное агентство Пушкинского района Санкт-Петербурга» | 5 | 234,00 |
| 16 | Выполнение работ по ремонту жилых помещений, расположенных в Фрунзенском районе Санкт-Петербурга, единственными собственниками, сособственниками которых являются дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, и лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение «Жилищное агентство Фрунзенского района Санкт-Петербурга» | 6 | 313,00 |
| 17 | Выполнение работ по ремонту жилых помещений, расположенных в Центральном районе Санкт-Петербурга, единственными собственниками, сособственниками которых являются дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, и лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение «Жилищное агентство Центрального района Санкт-Петербурга» | 4 | 130,60 |
|  | ВСЕГО |  | 66 | 3 055,27 |

- Место и сроки выполнения работ.

2.1. Работы выполняются в жилых помещениях, находящихся в собственности, сособственности детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в соответствии с Адресной программой по проведению ремонта жилых помещений, находящихся в собственности, сособственности детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на 2024 год, утвержденной распоряжением Жилищного комитета от 22.12.2023 № 1637-р (далее – объекты).

2.2 Сроки выполнения работ по договору:

Срок начала выполнения работ по договору - с момента подписания актов передачи объектов для выполнения работ.

Подготовленные к ремонту объекты передаются Подрядчику Представителем Государственного заказчика по актам передачи объектов для выполнения работ в течение трех рабочих дней со дня вступления договора в силу.

Срок окончания выполнения работ по договору соответствует представленному победителем сроку выполнения работ (в неделях).

| № лота | Наименование лота | Минимальный срок (период) выполнения работ в неделях с момента начала выполнения работ | Максимальный срок (период) выполнения работ в неделях с момента начала выполнения работ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Выполнение работ по ремонту жилых помещений, расположенных в Адмиралтейском районе Санкт-Петербурга, единственными собственниками, сособственниками которых являются дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, и лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | 6 | 12 |
| 2 | Выполнение работ по ремонту жилых помещений, расположенных в Василеостровском районе Санкт-Петербурга, единственными собственниками, сособственниками которых являются дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, и лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | 8 | 16 |
| 3 | Выполнение работ по ремонту жилых помещений, расположенных в Выборгском районе Санкт-Петербурга, единственными собственниками, сособственниками которых являются дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, и лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | 8 | 16 |
| 4 | Выполнение работ по ремонту жилых помещений, расположенных в Калининском районе Санкт-Петербурга, единственными собственниками, сособственниками которых являются дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, и лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | 8 | 16 |
| 5 | Выполнение работ по ремонту жилых помещений, расположенных в Кировском районе Санкт-Петербурга, единственными собственниками, сособственниками которых являются дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, и лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | 8 | 16 |
| 6 | Выполнение работ по ремонту жилых помещений, расположенных в Колпинском районе Санкт-Петербурга, единственными собственниками, сособственниками которых являются дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, и лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | 8 | 16 |
| 7 | Выполнение работ по ремонту жилых помещений, расположенных в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга, единственными собственниками, сособственниками которых являются дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, и лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | 6 | 12 |
| 8 | Выполнение работ по ремонту жилых помещений, расположенных в Красносельском районе Санкт-Петербурга, единственными собственниками, сособственниками которых являются дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, и лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | 8 | 16 |
| 9 | Выполнение работ по ремонту жилых помещений, расположенных в Курортном районе Санкт-Петербурга, единственными собственниками, сособственниками которых являются дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, и лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | 7 | 14 |
| 10 | Выполнение работ по ремонту жилых помещений, расположенных в Московском районе Санкт-Петербурга, единственными собственниками, сособственниками которых являются дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, и лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | 6 | 12 |
| 11 | Выполнение работ по ремонту жилых помещений, расположенных в Невском районе Санкт-Петербурга, единственными собственниками, сособственниками которых являются дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, и лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | 9 | 18 |
| 12 | Выполнение работ по ремонту жилых помещений, расположенных в Петроградском районе Санкт-Петербурга, единственными собственниками, сособственниками которых являются дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, и лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | 6 | 12 |
| 13 | Выполнение работ по ремонту жилых помещений, расположенных в Петродворцовом районе Санкт-Петербурга, единственными собственниками, сособственниками которых являются дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, и лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | 6 | 12 |
| 14 | Выполнение работ по ремонту жилых помещений, расположенных в Приморском районе Санкт-Петербурга, единственными собственниками, сособственниками которых являются дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, и лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | 8 | 16 |
| 15 | Выполнение работ по ремонту жилых помещений, расположенных в Пушкинском районе Санкт-Петербурга, единственными собственниками, сособственниками которых являются дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, и лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | 8 | 16 |
| 16 | Выполнение работ по ремонту жилых помещений, расположенных в Фрунзенском районе Санкт-Петербурга, единственными собственниками, сособственниками которых являются дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, и лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | 8 | 16 |
| 17 | Выполнение работ по ремонту жилых помещений, расположенных в Центральном районе Санкт-Петербурга, единственными собственниками, сособственниками которых являются дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, и лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | 8 | 16 |

Датой окончания выполнения работ на объектах считается дата подписания Представителем Государственного заказчика и Подрядчиком актов о приемке выполненных работ по форме КС-2 и справки(-ок) о стоимости выполненных работ и затрат по форме             КС-3 в соответствии со статьей 6 проекта договора в пределах срока, установленного                        для выполнения работ.

- Порядок формирования цены договора.

3.1.Расчет начальной цены договора по каждому лоту приведен в Приложении № 1                           и составлен на основании расчетов стоимости работ по ремонту по каждому объекту, приведенных в Приложении № 2, в соответствии с нормативами финансирования расходов бюджета Санкт-Петербурга на осуществление ремонта жилого помещения, единственными собственниками, сособственниками которых являются дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, и лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на 2024 год, утвержденными распоряжением Комитета по экономической политике и стратегическому планированию от 15.12.2023 № 276-р (далее – нормативы).

Нормативы включают унифицированный набор трудовых, технических                               и материальных ресурсов, необходимых для выполнения работ.

В стоимости работ учтены все расходы по выполнению Подрядчиком работ                         по договору, в том числе расходы на уплату пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей, транспортные расходы.

3.2. Общая стоимость расходов Подрядчика в целях исполнения договора, подлежащих возмещению Государственным заказчиком, формируется путем суммирования стоимости работ по каждому объекту, умноженной на коэффициент конкурсного снижения, рассчитываемый, как отношение предложения Подрядчика к начальной цене договора. Форма расчета общей стоимости расходов по договору приведена в приложении № 1                               к проекту договора.

- Форма, сроки и порядок оплаты работ.

4.1. Условием возмещения расходов Подрядчика является надлежащее исполнение им обязательств по договору.

4.2. Государственный заказчик производит возмещение расходов Подрядчика                      в целях исполнения договора в течение 10 рабочих дней в соответствии с предъявленными Подрядчиком актами о приемке выполненных работ по форме КС-2 (далее - акты по форме КС-2) по каждому объекту, справкой(-ами) о стоимости выполненных работ  и затрат по форме КС-3 (далее - справка по форме КС-3), подписанными Государственным заказчиком, Представителем Государственного заказчика и Подрядчиком, счетом, счетом-фактурой                           за счет и в пределах средств, предусмотренных Законом Санкт-Петербурга от 29.11.2023                            № 714-144 «О бюджете Санкт-Петербурга на 2024 год и на плановый период 2025                               и 2026 годов».

4.3. Возмещение расходов Подрядчика в целях исполнения договора осуществляется  Государственным заказчиком на основании расчета стоимости работ по каждому объекту (Приложение № 2) с учетом рассчитанного Государственным заказчиком коэффициента конкурсного снижения.

4.4. Объемы работ, выполненные Подрядчиком с отклонениями от нормативно-технической и сметной документации, а также условий договора, не подлежат принятию Представителем Государственного заказчика и возмещению расходов Государственным заказчиком до устранения отклонений.

4.5. Форма оплаты – безналичный расчет. Авансирование не предусмотрено. В пределах срока выполнения работ по договору возможно возмещение расходов по каждому выполненному объекту отдельно при условии соблюдения условий пунктов 4.1-4.4 данного раздела.

- Гарантии качества.

Подрядчик несет ответственность за недостатки (дефекты) в выполненной работе, обнаруженные в пределах гарантийного срока со дня подписания актов приемки выполненных работ, если не окажет, что они произошли вследствие нормального износа объекта или его частей или неправильной его эксплуатации.

Гарантийный срок соответствует представленному победителем гарантийному сроку (в месяцах), но не менее 24 месяцев.

Раздел 2. Основные технические требования к производству работ на объектах.

Подрядчик выполняет работы в соответствии с требованиями, установленными: Федеральным законом Российской Федерации от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», Федеральным законом от 21.12.1994                  № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», ГОСТ 30674-99 «Блоки оконные из поливинилхлоридных профилей. Технические условия», ГОСТ 111-2014                            «Стекло листовое бесцветное. Технические условия», СП 44.13330.2011. «Свод правил. Административные и бытовые здания. Актуализированная редакция СНиП 2.09.04-87», СП 30.13330.2020. «Свод правил. Внутренний водопровод и канализация зданий»,                         СП 29.13330.2011. «Свод правил. Полы. Актуализированная редакция СНиП 2.03.13-88», СП 71.13330.2017 «Изоляционные и отделочные покрытия. Актуализированная редакция СНиП 3.04.01-87», ГОСТ 10277-90. «Шпатлевки. Технические условия»,                                      ГОСТ 13996-2019. «Плитки керамические. Общие технические условия»,                                       ГОСТ 10503-71. «Краски масляные, готовые к применению. Технические условия»,                              ГОСТ 6810-2002. «Обои. Технические условия», СП 72.13330.2016 «Защита строительных конструкций и сооружений от коррозии. СНиП 3.04.03-85», ВСН 47-96 «Ведомственные строительные нормы по проектированию и монтажу внутренних систем водоснабжения     из полипропиленовых труб «Рандом Сополимер» (PPRC)», МДС 12-30.2006 «Методические рекомендации по нормам, правилам и приемам выполнения отделочных работ», приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации                        от 11.12.2020 № 883н «Об утверждении Правил по охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте», Законом Санкт-Петербурга от 12.05.2010 № 273-70                           «Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге», постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 09.11.2016 № 961 «О Правилах благоустройства территории Санкт-Петербурга и о внесении изменений в некоторые постановления Правительства Санкт-Петербурга» и иными действующими техническими документами                и нормативными правовыми актами.

Состав работ и количественные показатели норм расхода ресурсов при выполнении работ, наименование которых указано в графе 3 расчетов стоимости работ по ремонту (Приложение № 2) соответствует составу работ и количественным показателям норм расхода ресурсов одноименных расценок Федеральной сметной нормативной базы ФСНБ-2022, утвержденной приказом Минстроя России от 30.12.2021 № 1046, на указанную в графе 3 расчетов стоимости работ по ремонту (Приложение № 2) единицу измерения.

В случае, если на объекте предусмотрена замена оконных заполнений, то выполнение указанных работ осуществляется Подрядчиком с сохранением габаритов и глубины откосов проемов, существующего рисунка и цвета оконных конструкций.

В случае, если на объекте предусмотрена замена газового оборудования (газовые плиты, газовые водонагревательные колонки, газовые счетчики), заключает договор на выполнение работ по замене газового оборудования со специализированной организацией, соответствующей требованиям Правил пользования газом в части обеспечения безопасности при использовании и содержании внутридомового и внутриквартирного газового оборудования при предоставлении коммунальной услуги по газоснабжению, утвержденных постановлением Правительства РФ от 14.05.2013 № 410 «О мерах по обеспечению безопасности при использовании и содержании внутридомового и внутриквартирного газового оборудования».

Если в графе 5 расчета стоимости работ по ремонту объекта указано «Базовое значение норматива финансирования расходов бюджета Санкт-Петербурга на единицу измерения при выполнении работ в стесненных условиях», то работы на объекте будут осуществляться при наличии в помещении объекта мебели и имущества граждан и (или) проводится в заселенных условиях. При этом работы по передвижке мебели и имущества граждан подрядчик осуществляет своими силами и средствами по согласованию с собственником, сособственником помещения. В остальных случаях работы на объекте выполняются в нормальных условиях, не осложненных внешними факторами (отсутствие мебели и имущества граждан, отсутствие проживающих в помещении граждан на момент проведения ремонта и т.д.).

При выполнении работ на объектах Подрядчик использует материалы                                   и оборудование российских производителей в объеме не менее представленного Подрядчиком в конкурсном предложении объема использования материалов  и оборудования российских производителей при выполнении работ, от стоимости приобретения материалов и оборудования (единичных материалов), указанной в графе 6 расчета начальной цены договора с учетом коэффициента снижения стоимости работ, предложенной Подрядчиком в конкурсном предложении.

Раздел 3. Перечень приложений к техническому заданию, являющихся его неотъемлемой частью.

Приложение № 1: Расчет начальной цены договора;

Приложение № 2: Расчеты стоимости работ по ремонту.

Начальник

Технического управления                                                                                  А.И.Джалалов

Приложение № 1 к Техническому заданию

Расчет начальной цены договора

| № лота | Район Санкт-Петербурга | Наименование объекта | Площадь объекта, кв.м | Стоимость работ на объекте, руб. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ВСЕГО | в том числе стоимость приобретения материалов и оборудования (единичных материалов) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Адмиралтейский | Объект № 1 | 87,70 | 532 579,51 | 88 408,98 |
| Итого по лоту № 1 |  |  | 87,70 | 532 579,51 | 88 408,98 |  |
| 2 | Василеостровский | Объект № 1 | 47,90 | 1 281 534,03 | 384 367,48 |
|  |  | Объект № 2 | 35,30 | 920 565,75 | 242 946,60 |
|  |  | Объект № 3 | 66,16 | 665 978,79 | 128 230,26 |
|  |  | Объект № 4 | 38,00 | 838 718,27 | 333 558,94 |
| Итого по лоту № 2 |  |  | 187,36 | 3 706 796,84 | 1 089 103,28 |
| 3 | Выборгский | Объект № 1 | 57,5 | 702 391,21 | 232 803,20 |
|  |  | Объект № 2 | 52,9 | 1 138 869,82 | 386 434,37 |
|  |  | Объект № 3 | 43,85 | 1 071 105,84 | 380 241,79 |
|  |  | Объект № 4 | 50,91 | 793 742,24 | 284 728,55 |
|  |  | Оббъект № 5 | 51,02 | 1 060 466,60 | 366 480,93 |
| Итого по лоту № 3 |  |  | 256,18 | 4 766 575,71 | 1 650 688,84 |
| 4 | Калининский | Объект № 1 | 60,50 | 1 283 230,54 | 398 788,41 |
|  |  | Объект № 2 | 46,40 | 309 235,49 | 42 677,33 |
|  |  | Объект № 3 | 45,60 | 1 155 998,72 | 389 815,41 |
|  |  | Объект № 4 | 57,30 | 1 541 032,45 | 464 847,73 |
|  |  | Объект № 5 | 60,20 | 370 326,24 | 140 908,07 |
|  |  | Объект № 6 | 37,30 | 322 189,62 | 117 136,15 |
| Итого по лоту № 4 |  |  | 307,30 | 4 982 013,06 | 1 554 173,10 |
| 5 | Кировский | Объект № 1 | 33,80 | 371 928,93 | 138 049,82 |
|  |  | Объект № 2 | 32,20 | 662 637,92 | 244 371,80 |
|  |  | Объект № 3 | 23,50 | 221 886,87 | 75 958,87 |
|  |  | Объект № 4 | 39,80 | 793 370,32 | 246 234,72 |
|  |  | Объект № 5 | 48,70 | 1 193 576,67 | 338 261,42 |
| Итого по лоту № 5 |  |  | 178,00 | 3 243 400,71 | 1 042 876,63 |
| 6 | Колпинский | Объект № 1 | 18,60 | 507 008,84 | 133 223,06 |
|  |  | Объект № 2 | 54,53 | 1 223 680,30 | 377 200,01 |
|  |  | Объект № 3 | 10,50 | 463 364,64 | 152 136,95 |
|  |  | Объект № 4 | 41,90 | 1 362 775,90 | 436 492,43 |
| Итого по лоту № 6 |  |  | 125,53 | 3 556 829,68 | 1 099 052,45 |
| 7 | Красногвардейский | Объект № 1 | 31,40 | 594 241,95 | 178 406,61 |
| Итого по лоту № 7 |  |  | 31,40 | 594 241,95 | 178 406,61 |
| 8 | Красносельский | Объект № 1 | 92,60 | 1 311 879,78 | 456 142,08 |
|  |  | Объект № 2 | 61,60 | 1 552 197,55 | 399 080,49 |
|  |  | Объект № 3 | 37,80 | 841 209,27 | 291 395,81 |
|  |  | Объект № 4 | 60,25 | 959 541,45 | 291 285,54 |
|  |  | Объект № 5 | 28,75 | 404 170,17 | 143 548,29 |
| Итого по лоту № 8 |  |  | 281,00 | 5 068 998,22 | 1 581 452,21 |
| 9 | Курортный | Объект № 1 | 32,10 | 795 892,46 | 244 007,88 |
|  |  | Объект № 2 | 13,30 | 158 572,85 | 40 644,73 |
| Итого по лоту № 9 |  |  | 45,40 | 954 465,31 | 284 652,61 |
| 10 | Московский | Объект № 1 | 30,90 | 955 466,51 | 303 082,18 |
| Итого по лоту № 10 |  |  | 30,90 | 955 466,51 | 303 082,18 |
| 11 | Невский | Объект № 1 | 72,40 | 648 163,02 | 211 878,54 |
|  |  | Объект № 2 | 37,80 | 805 232,53 | 277 903,75 |
|  |  | Объект № 3 | 55,20 | 1 036 696,52 | 429 630,17 |
|  |  | Объект № 4 | 45,90 | 735 688,27 | 253 328,82 |
|  |  | Объект № 5 | 57,86 | 994 214,53 | 288 727,42 |
|  |  | Объект № 6 | 42,40 | 851 454,13 | 269 680,76 |
|  |  | Объект № 7 | 46,00 | 986 482,30 | 365 111,77 |
|  |  | Объект № 8 | 44,70 | 238 648,59 | 94 066,25 |
| Итого по лоту № 11 |  |  | 402,26 | 6 296 579,89 | 2 190 327,48 |
| 12 | Петроградский | Объект № 1 | 46,80 | 1 629 981,37 | 361 583,08 |
| Итого по лоту № 12 |  |  | 46,80 | 1 629 981,37 | 361 583,08 |
| 13 | Петродворцовый | Объект № 1 | 30,70 | 728 432,22 | 234 876,38 |
| Итого по лоту № 13 |  |  | 30,70 | 728 432,22 | 234 876,38 |
| 14 | Приморский | Объект № 1 | 51,80 | 818 331,87 | 327 114,22 |
|  |  | Объект № 2 | 58,70 | 1 127 259,24 | 389 415,87 |
|  |  | Объект № 3 | 87,10 | 799 665,55 | 231 751,30 |
|  |  | Объект № 4 | 41,50 | 846 355,96 | 263 319,83 |
|  |  | Объект № 5 | 11,70 | 448 710,55 | 177 224,81 |
|  |  | Объект № 6 | 59,80 | 799 728,03 | 290 831,32 |
|  |  | Объект № 7 | 56,60 | 1 611 266,93 | 524 355,27 |
| Итого по лоту № 14 |  |  | 367,20 | 6 451 318,13 | 2 204 012,62 |
| 15 | Пушкинский | Объект № 1 | 66,80 | 344 119,32 | 96 696,78 |
|  |  | Объект № 2 | 48,60 | 1 056 934,50 | 416 673,91 |
|  |  | Объект № 3 | 52,50 | 164 158,49 | 34 948,80 |
|  |  | Объект № 4 | 34,70 | 308 228,83 | 164 538,74 |
|  |  | Объект № 5 | 31,40 | 839 380,05 | 297 462,46 |
| Итого по лоту № 15 |  |  | 234,00 | 2 712 821,19 | 1 010 320,69 |
| 16 | Фрунзенский | Объект № 1 | 55,80 | 1 202 938,99 | 376 536,46 |
|  |  | Объект № 2 | 40,30 | 987 133,32 | 220 576,94 |
|  |  | Объект № 3 | 54,30 | 398 905,09 | 122 759,13 |
|  |  | Объект № 4 | 50,60 | 1 137 336,24 | 386 103,63 |
|  |  | Объект № 5 | 58,50 | 1 445 648,01 | 466 490,63 |
|  |  | Объект № 6 | 53,50 | 1 243 452,92 | 406 902,42 |
| Итого по лоту № 16 |  |  | 313,00 | 6 415 414,57 | 1 979 369,21 |
| 17 | Центральный | Объект № 1 | 15,70 | 190 246,29 | 23 254,35 |
|  |  | Объект № 2 | 62,10 | 1 375 913,01 | 402 030,64 |
|  |  | Объект № 3 | 37,40 | 814 375,25 | 145 412,97 |
|  |  | Объект № 4 | 15,40 | 554 641,02 | 129 537,37 |
| Итого по лоту № 17 |  |  | 130,60 | 2 935 175,57 | 700 235,33 |
| ВСЕГО по Лотам № 1-17 |  | 66 | 3 055,28 | 55 531 090,44 | 17 552 621,68 |

Начальник

Технического управления                                                                                  А.И.Джалалов

Приложение № 2 к Техническому заданию

|  |  |  |  |  |  |  | ЛОТ № 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Расчет стоимости работ по ремонту Объекта № 1, расположенного на территории Адмиралтейского района Санкт-Петербурга |  |  |  |  |  |  |  |
| Основание: Перечень жилых помещений |  |  |  |  |  |  |  |
| Составлен на основании: распоряжения Комитета по экономической политике и стратегическому планированию Санкт-Петербурга от 15.12.2023 № 276-р "Об утверждении нормативов финансирования расходов бюджета Санкт-Петербурга на осуществление ремонта жилого помещения, единственными собственниками, сособственниками которых являются дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, и лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на 2024 год" |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | № значения показателя согласно распоряжению | Наименование работ и материалов | Объем работы, выполняемой в жилом помещении (Vраб), количество материалов (i), количество единичных материалов, расход которых не зависит от объема выполняемой работы материалов (едi) | Базовое значение норматива финансирования расходов бюджета Санкт-Петербурга на единицу измерения при выполнении работ в стесненных условиях (с учетом НДС) (БЗН), руб. | Затраты на приобретение материалов (Mi), руб. | Затраты на приобретение единичных материалов (Mедi)2, руб. | Стоимость работ по ремонту жилого помещения в соответствии с нормативом финансирования расходов бюджета Н=∑(БЗН+∑Mi)* Vраб +∑Медi) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | 12 | Снятие обоев: простых и улучшенных, кв.м поверхности | 114,66 | 126,49 |  |  | 14503,34 |
| 2 | 13 | Оклейка стен моющимися обоями: на бумажной основе по штукатурке и бетону, кв.м оклеиваемой поверхности (в том числе 14 кв.м потолок - прим) | 114,66 | 1 012,92 |  |  | 116141,41 |
| 3 | 13.1 | Шпатлевка клеевая | 114,66 |  | 19,70 |  | 2258,8 |
| 4 | 13.2 | Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая | 114,66 |  | 19,37 |  | 2220,96 |
| 5 | 13.3 | Обои бумажные гладкие, с высокой устойчивостью к мытью, марка М-2 | 114,66 |  | 85,55 |  | 9809,16 |
| 6 | 18 | Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей: по кирпичу и бетону, кв.м поверхности облицовки | 14,46 | 2 078,42 |  |  | 30053,95 |
| 7 | 18.1 | Клей монтажный сухой для внутренних работ на основе цементного вяжущего, для плитки | 14,46 |  | 44,55 |  | 644,19 |
| 8 | 18.2 | Плитка керамическая для внутренней облицовки стен, глазурованная, гладкая, цветная, толщина 7 мм | 14,46 |  | 609,53 |  | 8813,8 |
| 9 | 18.3 | Смеси сухие водостойкие для затирки межплиточных швов шириной 1-6 мм (различная цветовая гамма) | 14,46 |  | 34,69 |  | 501,62 |
| 10 | 25 | Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных: водоэмульсионной краской с расчисткой старой краски более 35%, кв.м окрашиваемой поверхности (откосы) | 7,22 | 491,14 |  |  | 3546,03 |
| 11 | 25.1 | Краска водно-дисперсионная акрилатная ВД-АК-101 | 7,22 |  | 83,04 |  | 599,55 |
| 12 | 52 | Демонтаж натяжных потолков из поливинилхлоридной пленки (ПВХ) гарпунным способом в помещениях площадью: до 10 кв.м, кв. м поверхности потолков | 17,6 | 723,69 |  |  | 12736,94 |
| 13 | 59 | Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: потолков, кв.м оштукатуриваемой поверхности | 14 | 640,85 |  |  | 8971,9 |
| 14 | 59.1 | Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая | 14 |  | 10,91 |  | 152,74 |
| 15 | 59.2 | Смеси сухие гипсовые штукатурные с легким заполнителем и полимерными добавками, класс В3,5 (М50) | 14 |  | 1,68 |  | 23,52 |
| 16 | 68 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску, кв. м окрашиваемой поверхности | 35,7 | 463,34 |  |  | 16541,24 |
| 17 | 68.1 | Краска водно-дисперсионная акрилатная ВД-АК-101 | 35,7 |  | 73,68 |  | 2630,38 |
| 18 | 69 | Устройство подвесных потолков из гипсокартонных листов (ГКЛ): одноуровневых, кв. м поверхности потолка | 35,7 | 2 275,27 |  |  | 81227,14 |
| 19 | 69.1 | Тяги подвеса стальные оцинкованные для монтажа подвесных потолков, диаметр 4 мм, длина 350 мм | 35,7 |  | 6,25 |  | 223,13 |
| 20 | 69.2 | Листы гипсокартонные ГКЛ, толщина 9,5 мм | 35,7 |  | 142,45 |  | 5085,47 |
| 21 | 84 | Установка и крепление наличников, м наличника | 4,6 | 132,54 |  |  | 609,68 |
| 22 | 84.1 | Наличник из древесины хвойных пород (ель, сосна), тип Н-1, ширина 70-75 мм, толщина 10-18 мм | 4,6 |  | 78,28 |  | 360,09 |
| 23 | 128 | Установка уголков ПВХ на клее, пог.м (прим. галтели) | 46,34 | 120,00 |  |  | 5560,8 |
| 24 | 128.1 | Уголки из ПВХ, размеры 30х30 мм | 46,34 |  | 27,87 |  | 1291,5 |
| 25 | 144 | Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов, м плинтуса | 45,52 | 46,45 |  |  | 2114,4 |
| 26 | 167 | Демонтаж покрытий: из досок ламинированных замковым способом, кв.м покрытия | 44,1 | 333,88 |  |  | 14724,11 |
| 27 | 168 | Устройство покрытий: из досок ламинированных замковым способом, кв.м покрытия | 44,1 | 433,45 |  |  | 19115,15 |
| 28 | 168.1 | Покрытие напольное ламинированное, класс износостойкости 33, класс пожарной опасности КМ3 (Г2, В2, Д3, Т2, РП2), плотность плиты 930 кг/м3, толщина 8 мм | 44,1 |  | 1 178,14 |  | 51955,97 |
| 29 | 172 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих, м плинтуса | 45,52 | 149,56 |  |  | 6807,97 |
| 30 | 172.1 | Плинтус для полов из ПВХ, размеры 19х48 мм, цветной | 45,52 |  | 40,38 |  | 1838,1 |
| 31 | 175 | Устройство оснований полов из фанеры в один слой площадью: до 20 кв.м, кв.м пола | 44,1 | 1 282,83 |  |  | 56572,8 |
| 32 | 186 | Смена простильных дощатых полов: с полной сменой досок, кв.м пола | 44,1 | 1 188,52 |  |  | 52413,73 |
| 33 | 285 | Погрузка при автомобильных перевозках мусор строительный с погрузкой вручную, т груза | 1,5 | 1 262,93 |  |  | 1894,4 |
| 34 | 286 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 40 км | 1,5 | 423,69 |  |  | 635,54 |
| ВСЕГО |  | Н=∑(БЗН+∑Mi)*Vраб +∑Медi) |  |  |  |  | 532 579,51 |
| в том числе НДС, 20 % |  |  |  |  |  |  | 88 763,25 |
| в том числе стоимость приобретения материалов и единичных материалов (∑Mi*Vраб +∑Медi) |  |  |  |  |  |  | 88 408,98 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ЛОТ № 2 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Расчет стоимости работ по ремонту Объекта № 1, расположенного на территории Василеостровского района Санкт-Петербурга |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основание: Перечень жилых помещений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Составлен на основании: распоряжения Комитета по экономической политике и стратегическому планированию Санкт-Петербурга от 15.12.2023 № 276-р "Об утверждении нормативов финансирования расходов бюджета Санкт-Петербурга на осуществление ремонта жилого помещения, единственными собственниками, сособственниками которых являются дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, и лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на 2024 год" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | № значения показателя согласно распоряжению | Наименование работ и материалов | Объем работы, выполняемой в жилом помещении (Vраб), количество материалов (i), количество единичных материалов, расход которых не зависит от объема выполняемой работы материалов (едi) | Базовое значение норматива финансирования расходов бюджета Санкт-Петербурга на единицу измерения при выполнении работ в нормальных условиях (с учетом НДС) (БЗН), руб. | Затраты на приобретение материалов (Mi), руб. |  | Затраты на приобретение единичных материалов (Mедi)2, руб. |  | Стоимость работ по ремонту жилого помещения в соответствии с нормативом финансирования расходов бюджета Н=∑(БЗН+∑Mi)* Vраб +∑Медi) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 |  | 8 |  |
| 1 | 3 | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 1 кв.м толщиной слоя до 20 мм, кв.м отремонтированной поверхности | 8 | 2 835,89 |  |  |  |  | 22687,12 |  |
| 2 | 10 | Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: стен, кв.м оштукатуриваемой поверхности | 158,3 | 409,76 |  |  |  |  | 64865,01 |  |
| 3 | 10.1 | Смеси сухие гипсовые штукатурные с легким заполнителем и полимерными добавками, класс В3,5 (М50) | 158,3 |  | 159,22 |  |  |  | 25204,53 |  |
| 4 | 10.2 | Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая | 158,3 |  | 19,37 |  |  |  | 3066,27 |  |
| 5 | 12 | Снятие обоев: простых и улучшенных, кв.м поверхности | 94,58 | 109,99 |  |  |  |  | 10402,85 |  |
| 6 | 13 | Оклейка стен моющимися обоями: на бумажной основе по штукатурке и бетону, кв.м оклеиваемой поверхности | 92,8 | 755,96 |  |  |  |  | 70153,09 |  |
| 7 | 13.1 | Шпатлевка клеевая | 92,8 |  | 19,70 |  |  |  | 1828,16 |  |
| 8 | 13.2 | Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая | 92,8 |  | 19,37 |  |  |  | 1797,54 |  |
| 9 | 13.3 | Обои бумажные гладкие, с высокой устойчивостью к мытью, марка М-2 | 92,8 |  | 85,55 |  |  |  | 7939,04 |  |
| 10 | 14 | Оклейка обоями стен по листовым материалам, гипсобетонным и гипсолитовым поверхностям: тиснеными и плотными, кв.м оклеиваемой поверхности | 61,5 | 396,94 |  |  |  |  | 24411,81 |  |
| 11 | 14.1 | Обои бумажные гладкие, с высокой устойчивостью к мытью, марка М-2 | 61,5 |  | 87,84 |  |  |  | 5402,16 |  |
| 12 | 17 | Разборка облицовки стен: из керамических глазурованных плиток, кв.м поверхности облицовки | 31,94 | 800,03 |  |  |  |  | 25552,96 |  |
| 13 | 18 | Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей: по кирпичу и бетону, кв.м поверхности облицовки | 34,38 | 1 539,72 |  |  |  |  | 52935,57 |  |
| 14 | 18.1 | Клей монтажный сухой для внутренних работ на основе цементного вяжущего, для плитки | 34,38 |  | 44,55 |  |  |  | 1531,63 |  |
| 15 | 18.2 | Плитка керамическая для внутренней облицовки стен, глазурованная, гладкая, цветная, толщина 7 мм | 34,38 |  | 609,53 |  |  |  | 20955,64 |  |
| 16 | 18.3 | Смеси сухие водостойкие для затирки межплиточных швов шириной 1-6 мм (различная цветовая гамма) | 34,38 |  | 34,69 |  |  |  | 1192,64 |  |
| 17 | 22 | Протравка цементной штукатурки нейтрализующим раствором, кв.м протравленной поверхности | 52 | 42,51 |  |  |  |  | 2210,52 |  |
| 18 | 23 | Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке стен, кв.м окрашиваемой поверхности | 4 | 609,03 |  |  |  |  | 2436,12 |  |
| 19 | 23.1 | Краска водно-дисперсионная акрилатная ВД-АК-101 | 4 |  | 35,09 |  |  |  | 140,36 |  |
| 20 | 23.2 | Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая | 4 |  | 24,21 |  |  |  | 96,84 |  |
| 21 | 34 | Установка пластиковых вентиляционных решеток площадью в свету до 0,05 кв.м, решетка | 3 | 381,83 |  |  |  |  | 1145,49 |  |
| 22 | 34.1 | Решетка вентиляционная пластмассовая, размеры 190х240 мм | 3 |  | 88,52 |  |  |  | 265,56 |  |
| 23 | 34.2 | Сверло кольцевое алмазное, диаметр 5 мм | 3 |  | 580,64 |  |  |  | 1741,92 |  |
| 24 | 35 | Устройство перегородок из гипсокартонных листов (ГКЛ) с одинарным металлическим каркасом и однослойной обшивкой с обеих сторон: глухих, кв.м перегородок (за вычетом проемов) | 27,08 | 1 891,83 |  |  |  |  | 51230,76 |  |
| 25 | 35.1 | Маты прошивные теплоизоляционные из минеральной ваты, в обкладках из стеклоткани, негорючие | 27,08 |  | 821,45 |  |  |  | 22244,87 |  |
| 26 | 35.2 | Листы гипсокартонные ГКЛ, толщина 12,5 мм | 27,08 |  | 308,86 |  |  |  | 8363,93 |  |
| 27 | 42 | Пробивка в бетонных конструкциях полов и стен борозд площадью сечения: до 20 кв.см, м борозд | 36 | 354,84 |  |  |  |  | 12774,24 |  |
| 28 | 44 | Заделка отверстий, гнезд и борозд: в стенах и перегородках бетонных площадью до 0,1 кв.м, куб. м заделки | 0,015 | 100 251,78 |  |  |  |  | 1503,78 |  |
| 29 | 44.1 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В10 (М150) | 0,015 |  | 6 794,70 |  |  |  | 101,92 |  |
| 30 | 56 | Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 1 кв.м толщиной слоя до 20 мм, кв.м отремонтированной поверхности | 2,5 | 3 520,54 |  |  |  |  | 8801,35 |  |
| 31 | 59 | Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: потолков, кв.м оштукатуриваемой поверхности | 47,9 | 474,75 |  |  |  |  | 22740,53 |  |
| 32 | 59.1 | Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая | 47,9 |  | 10,91 |  |  |  | 522,59 |  |
| 33 | 59.2 | Смеси сухие гипсовые штукатурные с легким заполнителем и полимерными добавками, класс В3,5 (М50) | 47,9 |  | 1,68 |  |  |  | 80,47 |  |
| 34 | 61 | Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке потолков, кв. м окрашиваемой поверхности | 47,9 | 857,21 |  |  |  |  | 41060,36 |  |
| 35 | 61.1 | Краска водно-дисперсионная акрилатная ВД-АК-101 | 47,9 |  | 38,60 |  |  |  | 1848,94 |  |
| 36 | 61.2 | Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая | 47,9 |  | 26,63 |  |  |  | 1275,58 |  |
| 37 | 75 | Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах, шт. | 1 | 1 971,68 |  |  |  |  | 1971,68 |  |
| 38 | 77 | Снятие дверных полотен, кв. м дверных полотен | 1,89 | 394,08 |  |  |  |  | 744,81 |  |
| 39 | 79 | Разборка деревянных заполнений проемов: дверных и воротных, кв. м заполнений поверхности | 5,97 | 1 130,64 |  |  |  |  | 6749,92 |  |
| 40 | 80 | Установка металлических дверных блоков в готовые проемы, кв. м проема | 1,89 | 4 407,13 |  |  |  |  | 8329,48 |  |
| 41 | 80.1 | Блок дверной стальной внутренний однопольный, с замком-защелкой, без доводчика, площадь 2,1 кв.м | 1,89 |  | 7 184,12 |  |  |  | 13577,99 |  |
| 42 | 80.2 | Замок врезной цилиндровый, тип ЗВ4, с защелкой, фалевыми ручками и с засовом из трех стержней, повышенной пожаростойкости, комплект | 1 |  |  |  | 1 212,36 |  | 1212,36 |  |
| 43 | 81 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах, площадь проема до 3 кв.м, кв. м проема | 1,89 | 1 740,19 |  |  |  |  | 3288,96 |  |
| 44 | 81.1 | Дюбели пластмассовые с шурупами, диаметр 8 мм, длина 60 мм, диаметр шурупа 5 мм, длина шурупа 60 мм | 1,89 |  | 7,28 |  |  |  | 13,76 |  |
| 45 | 81.5 | Наличник из древесины хвойных пород (ель, сосна), тип Н-1, ширина 70-75 мм, толщина 10-18 мм | 1,89 |  | 69,90 |  |  |  | 132,11 |  |
| 46 | 81.6 | Ручка-кнопка с винтом, алюминиевая или из сплава ЦАМ, комплект | 1 |  |  |  | 80,12 |  | 80,12 |  |
| 47 | 81.8 | Блок дверной деревянный внутренний распашной глухой, площадь до 2,0 кв.м, материал комбинированный с покрытием из полимерных пленок | 1,89 |  | 5 899,94 |  |  |  | 11150,89 |  |
| 48 | 81.9 | Петля накладная окрашенная, тип ПН, высота 130 мм, шт. | 2 |  |  |  | 240,97 |  | 481,94 |  |
| 49 | 81.10 | Защелка стальная межкомнатная врезная, расстояние между крепежными отверстиями 45 мм, размеры 57х70х25 мм, комплект | 1 |  |  |  | 172,12 |  | 172,12 |  |
| 50 | 82 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах с герметизацией пенополиуретановым герметиком: в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 кв.м, кв. м проема | 7,35 | 1 660,95 |  |  |  |  | 12207,98 |  |
| 51 | 82.1 | Ручка-кнопка с винтом, алюминиевая или из сплава ЦАМ, комплект | 5 |  |  |  | 80,12 |  | 400,6 |  |
| 52 | 82.5 | Блок дверной деревянный внутренний распашной глухой, площадь до 2,0 кв.м, материал комбинированный с покрытием из полимерных пленок | 7,35 |  | 5 899,94 |  |  |  | 43364,56 |  |
| 53 | 82.6 | Петля накладная окрашенная, тип ПН, высота 130 мм, шт. | 10 |  |  |  | 240,97 |  | 2409,7 |  |
| 54 | 82.7 | Наличник из древесины хвойных пород (ель, сосна), тип Н-1, ширина 70-75 мм, толщина 10-18 мм | 7,35 |  | 377,45 |  |  |  | 2774,26 |  |
| 55 | 82.9 | Защелка стальная межкомнатная врезная, расстояние между крепежными отверстиями 45 мм, размеры 57х70х25 мм, комплект | 5 |  |  |  | 172,12 |  | 860,6 |  |
| 56 | 84 | Установка и крепление наличников, м наличника | 5 | 98,36 |  |  |  |  | 491,8 |  |
| 57 | 84.1 | Наличник из древесины хвойных пород (ель, сосна), тип Н-1, ширина 70-75 мм, толщина 10-18 мм | 5 |  | 78,28 |  |  |  | 391,4 |  |
| 58 | 101 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей: за два раза с расчисткой старой краски свыше 10 до 35%, кв. м окрашиваемой поверхности | 4,8 | 864,52 |  |  |  |  | 4149,7 |  |
| 59 | 101.1 | Краска масляная МА-025, цветная | 4,8 |  | 21,60 |  |  |  | 103,68 |  |
| 60 | 104 | Демонтаж оконных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах, коробка | 3 | 1 447,09 |  |  |  |  | 4341,27 |  |
| 61 | 106 | Снятие оконных переплетов: остекленных, кв. м поверхности оконных переплетов | 7,6 | 516,81 |  |  |  |  | 3927,76 |  |
| 62 | 108 | Снятие подоконных досок: пластиковых, кв. м поверхности подоконных досок | 3,1 | 155,52 |  |  |  |  | 482,11 |  |
| 63 | 115 | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 кв.м трехстворчатых, в том числе при наличии створок глухого остекления, кв. м поверхности оконных блоков | 7,6 | 2 489,92 |  |  |  |  | 18923,39 |  |
| 64 | 115.2 | Блок оконный из ПВХ-профилей, трехстворчатый, с поворотной и поворотно-откидной створкой, двухкамерным стеклопакетом толщиной 32 мм, площадь от 2,51 до 3 кв.м | 7,6 |  | 7 351,83 |  |  |  | 55873,91 |  |
| 65 | 116 | Установка подоконных досок из ПВХ: в панельных стенах, пог. М | 3,1 | 405,56 |  |  |  |  | 1257,24 |  |
| 66 | 116.1 | Доска подоконная из ПВХ, ширина 700 мм | 3,1 |  | 929,12 |  |  |  | 2880,27 |  |
| 67 | 116.7 | Заглушки торцевые двусторонние к подоконной доске из ПВХ, цвет белый, размеры 40х480 мм, шт. | 3,1 |  |  |  | 47,14 |  | 146,13 |  |
| 68 | 117 | Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной: до 0,4 м, м обделки | 3,1 | 498,53 |  |  |  |  | 1545,44 |  |
| 69 | 117.1 | Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,7 мм | 3,1 |  | 177,57 |  |  |  | 550,47 |  |
| 70 | 127 | Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клее, кв.м поверхности облицовки | 10,95 | 2 228,81 |  |  |  |  | 24405,47 |  |
| 71 | 127.1 | Сэндвич-панель для откосов, сердцевин из пенополистирола, облицовка с двух сторон листами из ПВХ, цвет белый, толщина 10 мм | 10,95 |  | 575,17 |  |  |  | 6298,11 |  |
| 72 | 134 | Разборка покрытий полов: дощатых, кв. м покрытия пола | 40,35 | 379,70 |  |  |  |  | 15320,9 |  |
| 73 | 137 | Разборка оснований покрытия полов: лаг из досок и брусков, кв. м покрытия пола | 40,35 | 82,15 |  |  |  |  | 3314,75 |  |
| 74 | 139 | Разборка покрытий полов: из линолеума и релина, кв. м покрытия пола | 40,35 | 123,63 |  |  |  |  | 4988,47 |  |
| 75 | 141 | Разборка покрытий полов: из керамических плиток, кв. м покрытия пола | 8,75 | 834,80 |  |  |  |  | 7304,5 |  |
| 76 | 142 | Разборка покрытий полов: из древесностружечных плит в один слой, кв. м покрытия пола | 40,35 | 175,06 |  |  |  |  | 7063,67 |  |
| 77 | 144 | Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов, м плинтуса | 34 | 40,39 |  |  |  |  | 1373,26 |  |
| 78 | 151 | Разборка отбойным молотком стяжек толщиной 20 мм: цементных, бетонных с кирпичным щебнем, кв.м стяжки | 8,75 | 168,11 |  |  |  |  | 1470,96 |  |
| 79 | 159 | Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм, кв. м стяжки | 4 | 472,74 |  |  |  |  | 1890,96 |  |
| 80 | 159.1 | Раствор готовый кладочный, цементный, М150 | 4 |  | 134,99 |  |  |  | 539,96 |  |
| 81 | 160 | Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к п.159, кв.м стяжки | 24 | 8,81 |  |  |  |  | 211,44 |  |
| 82 | 160.1 | Раствор готовый кладочный, цементный, М150 | 24 |  | 33,75 |  |  |  | 810 |  |
| 83 | 165 | Устройство покрытий на цементном растворе из плиток: керамических для полов одноцветных с красителем, кв.м покрытия | 4 | 3 039,26 |  |  |  |  | 12157,04 |  |
| 84 | 166 | Устройство покрытий: дощатых толщиной 28 мм, кв.м покрытия | 45,1 | 1 687,66 |  |  |  |  | 76113,47 |  |
| 85 | 168 | Устройство покрытий: из досок ламинированных замковым способом, кв.м покрытия | 27,4 | 325,27 |  |  |  |  | 8912,4 |  |
| 86 | 168.1 | Покрытие напольное ламинированное, класс износостойкости 33, класс пожарной опасности КМ3 (Г2, В2, Д3, Т2, РП2), плотность плиты 930 кг/м3, толщина 8 мм | 27,4 |  | 1 178,14 |  |  |  | 32281,04 |  |
| 87 | 169 | Устройство покрытий: из линолеума насухо со свариванием полотнищ в стыках, кв.м покрытия | 16,5 | 483,96 |  |  |  |  | 7985,34 |  |
| 88 | 169.1 | Линолеум ПВХ на вспененной подоснове, класс износостойкости 23/33, класс пожарной опасности КМ5 (Г4, В3, Д3, Т3, РП4), толщина защитного слоя 0,6 мм, толщина общая 2,5 мм, вес 2500 г/кв.м | 16,5 |  | 633,73 |  |  |  | 10456,55 |  |
| 89 | 172 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих, м плинтуса | 55,21 | 115,09 |  |  |  |  | 6354,12 |  |
| 90 | 172.1 | Плинтус для полов из ПВХ, размеры 19х48 мм, цветной | 55,21 |  | 40,38 |  |  |  | 2229,38 |  |
| 91 | 174 | Укладка металлического накладного профиля (порога), м профиля | 3,5 | 229,23 |  |  |  |  | 802,31 |  |
| 92 | 174.1 | Профиль стыкоперекрывающий из алюминиевых сплавов (порожки) с покрытием и антискользящей вставкой, ширина 39 мм, длина 0,9 м | 3,5 |  | 165,85 |  |  |  | 580,48 |  |
| 93 | 175 | Устройство оснований полов из фанеры в один слой площадью: до 20 кв.м, кв.м пола | 43,9 | 1 060,18 |  |  |  |  | 46541,9 |  |
| 94 | 179 | Устройство гидроизоляции обмазочной: в один слой толщиной 2 мм, кв.м изолируемой поверхности | 5 | 642,18 |  |  |  |  | 3210,9 |  |
| 95 | 180 | Армирование подстилающих слоев и набетонок, т | 0,008 | 19 839,54 |  |  |  |  | 158,72 |  |
| 96 | 180.1 | Сталь арматурная рифленая свариваемая, класс A500C, диаметр 6 мм | 0,008 |  | 96 217,56 |  |  |  | 769,74 |  |
| 97 | 188 | Укладка лаг: по кирпичным столбикам, кв.м пола | 45,1 | 1 224,90 |  |  |  |  | 55242,99 |  |
| 98 | 188.1 | Раствор готовый кладочный, цементный, М150 | 45,1 |  | 18,53 |  |  |  | 835,7 |  |
| 99 | 196 | Смена светильников: с лампами накаливания, шт. | 2 | 1 178,62 |  |  |  |  | 2357,24 |  |
| 100 | 196.1 | Лампа энергосберегающая с цоколем E27, мощность 14 Вт | 2 |  | 31,93 |  |  |  | 63,86 |  |
| 101 | 196.2 | Патроны подвесные пластмассовые резьбовые для электроламп накаливания E27 Н12П-01 | 2 |  | 29,48 |  |  |  | 58,96 |  |
| 102 | 198 | Смена: выключателей, шт. | 4 | 300,85 |  |  |  |  | 1203,4 |  |
| 103 | 198.1 | Выключатель скрытого монтажа, двухклавишный, 10 А, цвет белый, IP20 | 2 |  | 61,02 |  |  |  | 122,04 |  |
| 104 | 198.2 | Выключатель скрытого монтажа, одноклавишный, 10 А, цвет белый, IP20 | 1 |  | 78,61 |  |  |  | 78,61 |  |
| 105 | 198.5 | Блок комбинированный выключателя и розетки скрытой установки, выключатель двухклавишный на номинальной ток 10 А, штепсельная розетка двухполюсная без бокового заземляющего контакта на номинальный ток 16 А | 1 |  | 352,43 |  |  |  | 352,43 |  |
| 106 | 199 | Смена: розеток, шт. | 6 | 300,85 |  |  |  |  | 1805,1 |  |
| 107 | 199.2 | Розетка скрытого монтажа, одноместная, с заземляющим контактом, с защитной шторкой, 16 А, цвет белый, IP20 | 6 |  | 86,10 |  |  |  | 516,6 |  |
| 108 | 200 | Смена патронов, шт. | 6 | 425,98 |  |  |  |  | 2555,88 |  |
| 109 | 200.1 | Патроны потолочные пластмассовые резьбовые для электроламп накаливания E27 ФПП-01 | 6 |  | 17,76 |  |  |  | 106,56 |  |
| 110 | 204 | Провод групповой в защитной оболочке или кабель трех-пятижильный: под штукатурку по стенам или в бороздах, м | 110 | 225,81 |  |  |  |  | 24839,1 |  |
| 111 | 204.3 | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A) 3х1,5ок(N, PE)-1000 | 110 |  | 72,90 |  |  |  | 8019 |  |
| 112 | 204.4 | Коробка универсальная УК-П | 110 |  | 15,44 |  |  |  | 1698,4 |  |
| 113 | 205 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 кв.мм, м | 62 | 75,93 |  |  |  |  | 4707,66 |  |
| 114 | 205.1 | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A) 3х1,5ок(N, PE)-1000 | 62 |  | 72,90 |  |  |  | 4519,8 |  |
| 115 | 207 | Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр: до 25 мм, м | 26 | 263,51 |  |  |  |  | 6851,26 |  |
| 116 | 209 | Демонтаж автоматического выключателя, шт. | 5 | 546,32 |  |  |  |  | 2731,6 |  |
| 117 | 210 | Установка автоматического выключателя, шт. | 5 | 2 137,57 |  |  |  |  | 10687,85 |  |
| 118 | 210.3 | Выключатель автоматический 3P, 25 А, 4,5 кА, характеристика B | 5 |  | 462,81 |  |  |  | 2314,05 |  |
| 119 | 219 | Пневматическое испытание газопроводов, м газопровода | 0,5 | 634,94 |  |  |  |  | 317,47 |  |
| 120 | 220 | Снятие бытовых газовых плит: с четырьмя конфорками, шт. | 1 | 815,92 |  |  |  |  | 815,92 |  |
| 121 | 221 | Установка газовых плит: бытовых четырехкомфорочных, шт. | 1 | 2 509,34 |  |  |  |  | 2509,34 |  |
| 122 | 221.1 | Подводка гибкая к газовым приборам, сильфонная с поливинилхлоридным покрытием, с нержавеющими гайками, в комплекте с прокладками, диаметр 15 мм, длина 600 мм | 1 |  | 329,72 |  |  |  | 329,72 |  |
| 123 | 221.2 | Плита газовая бытовая с духовым шкафом четырехгорелочная, приборы категории I, класс 1 | 1 |  | 14 994,40 |  |  |  | 14994,4 |  |
| 124 | 223 | Масляная окраска металлических поверхностей: решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2, кв.м окрашиваемой поверхности | 8 | 826,45 |  |  |  |  | 6611,6 |  |
| 125 | 223.1 | Эмаль кремнийорганическая термостойкая КО-168 | 8 |  | 39,25 |  |  |  | 314 |  |
| 126 | 225 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления: за 2 раза, кв.м окрашиваемой поверхности | 12,5 | 761,41 |  |  |  |  | 9517,63 |  |
| 127 | 225.1 | Эмаль кремнийорганическая термостойкая КО-168 | 12,5 |  | 25,68 |  |  |  | 321 |  |
| 128 | 226 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб: чугунных за 2 раза, кв.м окрашиваемой поверхности | 1,43 | 559,59 |  |  |  |  | 800,21 |  |
| 129 | 226.1 | Эмаль кремнийорганическая термостойкая КО-168 | 1,43 |  | 25,68 |  |  |  | 36,72 |  |
| 130 | 227 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб: стальных за 2 раза, кв.м окрашиваемой поверхности | 6,5 | 823,87 |  |  |  |  | 5355,16 |  |
| 131 | 227.1 | Эмаль кремнийорганическая термостойкая КО-168 | 6,5 |  | 25,68 |  |  |  | 166,92 |  |
| 132 | 241 | Смена: ванн стальных, шт. | 1 | 7 260,05 |  |  |  |  | 7260,05 |  |
| 133 | 241.1 | Ванна стальная эмалированная с двумя стальными подставками, с пластмассовыми выпуском, сифоном, переливной трубой и переливом, размеры 1700х700х400 мм | 1 |  | 14 063,13 |  |  |  | 14063,13 |  |
| 134 | 243 | Смена смесителей: с душевой сеткой, шт. | 1 | 2 590,27 |  |  |  |  | 2590,27 |  |
| 135 | 243.1 | Подводки гибкие армированные для воды, антивибрационные в комплекте с прокладками, диаметр 15 мм, длина 500 мм | 1 |  | 146,43 |  |  |  | 146,43 |  |
| 136 | 243.2 | Смеситель для душевых установок, двухрукояточный, раздельный, настенный, с душевой сеткой на гибком шланге | 1 |  | 1 728,81 |  |  |  | 1728,81 |  |
| 137 | 245 | Смена: умывальников, шт. | 1 | 3 087,18 |  |  |  |  | 3087,18 |  |
| 138 | 245.1 | Подводки гибкие армированные для воды, антивибрационные в комплекте с прокладками, диаметр 15 мм, длина 500 мм | 1 |  | 146,43 |  |  |  | 146,43 |  |
| 139 | 245.2 | Смеситель для мойки и умывальника, однорукояточный, центральный, набортный, с поворотным изливом, с аэратором, вынос излива 220 мм, диаметр излива 16 мм | 1 |  | 1 669,32 |  |  |  | 1669,32 |  |
| 140 | 245.3 | Умывальник полуфарфоровый и фарфоровый прямоугольный, мебельный, типа Классик, одно отверстие под смеситель, размеры 665х415х135 мм | 1 |  | 3 904,86 |  |  |  | 3904,86 |  |
| 141 | 249 | Установка моек: на одно отделение, комплект | 1 | 2 668,84 |  |  |  |  | 2668,84 |  |
| 142 | 249.2 | Подводки гибкие армированные для воды, антивибрационные в комплекте с прокладками, диаметр 15 мм, длина 500 мм | 1 |  | 146,43 |  |  |  | 146,43 |  |
| 143 | 249.5 | Мойка из нержавеющей стали, одна чаша, сливная полка, встраиваемая, с пластмассовым бутылочным сифоном, с латунным выпуском, смеситель с центральным подводом, набортный, кнопочный, излив с аэратором, вынос излива 130 мм, плоский излив, размеры 570х450х180 мм | 1 |  | 8 179,82 |  |  |  | 8179,82 |  |
| 144 | 254 | Смена: унитазов типа "Компакт", шт. | 1 | 5 754,61 |  |  |  |  | 5754,61 |  |
| 145 | 254.1 | Подводки гибкие армированные для воды, антивибрационные в комплекте с прокладками, диаметр 15 мм, длина 500 мм | 1 |  | 146,43 |  |  |  | 146,43 |  |
| 146 | 254.2 | Кран шаровой стандартный муфтовый, с ручкой-рычагом, диаметр 15 мм | 1 |  | 149,99 |  |  |  | 149,99 |  |
| 147 | 254.3 | Унитаз керамический напольный в комплекте с бачком, универсальный выпуск, двойной слив, микролифт, размеры 345х655х778 мм | 1 |  | 10 678,23 |  |  |  | 10678,23 |  |
| 148 | 254.4 | Удлинитель гибкий для унитаза (гофрированный), диаметром 110 мм | 1 |  | 358,03 |  |  |  | 358,03 |  |
| 149 | 258 | Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 50 мм, м трубопровода | 2,5 | 776,27 |  |  |  |  | 1940,68 |  |
| 150 | 259 | Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 100 мм, м трубопровода | 0,5 | 963,90 |  |  |  |  | 481,95 |  |
| 151 | 260 | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 50 мм, м трубопровода | 2,5 | 977,98 |  |  |  |  | 2444,95 |  |
| 152 | 260.1 | Отвод 45° полипропиленовый для систем водоотведения, диаметр 50 мм | 2,5 |  | 33,67 |  |  |  | 84,18 |  |
| 153 | 260.2 | Хомуты для крепления труб, шт. | 2 |  |  |  | 55,93 |  | 111,86 |  |
| 154 | 260.3 | Тройник полипропиленовый для систем водоотведения, диаметр 50 мм, шт. | 1 |  |  |  | 67,61 |  | 67,61 |  |
| 155 | 260.4 | Трубы полипропиленовые для систем водоотведения, диаметр 50 мм | 2,5 |  | 168,12 |  |  |  | 420,3 |  |
| 156 | 260.5 | Кольца резиновые уплотнительные для полипропиленовых труб, диаметр 50 мм | 2,5 |  | 13,56 |  |  |  | 33,9 |  |
| 157 | 261 | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 110 мм, м трубопровода | 0,5 | 941,97 |  |  |  |  | 470,99 |  |
| 158 | 261.2 | Ревизия полипропиленовая с крышкой, номинальный внутренний диаметр 100 мм | 0,5 |  | 146,51 |  |  |  | 73,26 |  |
| 159 | 261.3 | Кольца резиновые уплотнительные для полипропиленовых труб, диаметр 110 мм | 0,5 |  | 34,03 |  |  |  | 17,02 |  |
| 160 | 261.4 | Отвод 45° полипропиленовый для систем водоотведения, диаметр 110 мм | 0,5 |  | 87,40 |  |  |  | 43,7 |  |
| 161 | 261.5 | Трубы полипропиленовые для систем водоотведения, диаметр 110 мм | 0,5 |  | 407,36 |  |  |  | 203,68 |  |
| 162 | 261.6 | Переход полипропиленовый для систем водоотведения, диаметр 110х50 мм | 0,5 |  | 104,87 |  |  |  | 52,44 |  |
| 163 | 261.7 | Фиксатор для полипропиленовых труб, номинальный наружный диаметр 110 мм | 0,5 |  | 45,36 |  |  |  | 22,68 |  |
| 164 | 265 | Замена внутренних трубопроводов водоснабжения из стальных труб на многослойные металлополимерные трубы: диаметром свыше 20 мм до 25 мм, м трубопровода | 7 | 1 860,41 |  |  |  |  | 13022,87 |  |
| 165 | 265.1 | Угольник 90° из сополимера полипропилена PP-R, наружный диаметр 25 мм, шт. | 2 |  |  |  | 8,74 |  | 17,48 |  |
| 166 | 265.3 | Тройник полипропиленовый, диаметр 25 мм, шт. | 2 |  |  |  | 10,42 |  | 20,84 |  |
| 167 | 265.5 | Муфта полипропиленовая комбинированная, с внутренней резьбой, номинальный наружный диаметр 25 мм, размер резьбы 3/4", шт. | 2 |  |  |  | 75,62 |  | 151,24 |  |
| 168 | 265.9 | Трубы полипропиленовые ПП-Р, номинальное давление 2,0 МПа, номинальный наружный диаметр 25 мм | 3,5 |  | 79,89 |  |  |  | 279,62 |  |
| 169 | 265.10 | Трубы полипропиленовые ПП-Р, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный наружный диаметр 25 мм | 3,5 |  | 86,03 |  |  |  | 301,11 |  |
| 170 | 265.11 | Муфта полипропиленовая соединительная, номинальный наружный диаметр 25 мм, шт. | 2 |  |  |  | 8,54 |  | 17,08 |  |
| 171 | 279 | Установка узла квартирного счетчика воды, узел | 4 | 335,50 |  |  |  |  | 1342 |  |
| 172 | 279.1 | Фильтр, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 15 мм, присоединение 1/2"х1/2" | 4 |  | 400,78 |  |  |  | 1603,12 |  |
| 173 | 279.2 | Переход ХПВХ с внутренней резьбой из стали, номинальное давление 1,6 МПа, диаметр 20х1/2" | 4 |  | 820,88 |  |  |  | 3283,52 |  |
| 174 | 279.3 | Кран шаровой 11Б27п1, присоединение к трубопроводу муфтовое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 15 мм | 4 |  | 167,77 |  |  |  | 671,08 |  |
| 175 | 279.4 | Счетчик холодной воды крыльчатый, диаметр 15 мм | 4 |  | 1 145,59 |  |  |  | 4582,36 |  |
| 176 | 285 | Погрузка при автомобильных перевозках мусор строительный с погрузкой вручную, т груза | 2,543 | 1 262,93 |  |  |  |  | 3211,63 |  |
| 177 | 286 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 40 км | 2,543 | 423,69 |  |  |  |  | 1077,44 |  |
| ВСЕГО |  | Н=∑(БЗН+∑Mi)*Vраб +∑Медi) |  |  |  |  |  |  | 1 281 534,03 |  |
| в том числе НДС, 20 % |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 213 589,01 |
| в том числе стоимость приобретения материалов и единичных материалов (∑Mi*Vраб +∑Медi) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 384 367,48 |
| Расчет стоимости работ по ремонту Объекта № 2, расположенного на территории Василеостровского района Санкт-Петербурга |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основание: Перечень жилых помещений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Составлен на основании: распоряжения Комитета по экономической политике и стратегическому планированию Санкт-Петербурга от 15.12.2023 № 276-р "Об утверждении нормативов финансирования расходов бюджета Санкт-Петербурга на осуществление ремонта жилого помещения, единственными собственниками, сособственниками которых являются дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, и лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на 2024 год" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | № значения показателя согласно распоряжению | Наименование работ и материалов | Объем работы, выполняемой в жилом помещении (Vраб), количество материалов (i), количество единичных материалов, расход которых не зависит от объема выполняемой работы материалов (едi) | Базовое значение норматива финансирования расходов бюджета Санкт-Петербурга на единицу измерения при выполнении работ в нормальных условиях (с учетом НДС) (БЗН), руб. | Затраты на приобретение материалов (Mi), руб. |  | Затраты на приобретение единичных материалов (Mедi)2, руб. |  | Стоимость работ по ремонту жилого помещения в соответствии с нормативом финансирования расходов бюджета Н=∑(БЗН+∑Mi)* Vраб +∑Медi) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 |  | 8 |  |
| 1 | 3 | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 1 кв.м толщиной слоя до 20 мм, кв.м отремонтированной поверхности | 21,5 | 2 835,89 |  |  |  |  | 60971,64 |  |
| 2 | 10 | Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: стен, кв.м оштукатуриваемой поверхности | 132,54 | 409,76 |  |  |  |  | 54309,59 |  |
| 3 | 10.1 | Смеси сухие гипсовые штукатурные с легким заполнителем и полимерными добавками, класс В3,5 (М50) | 132,54 |  | 159,22 |  |  |  | 21103,02 |  |
| 4 | 10.2 | Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая | 132,54 |  | 19,37 |  |  |  | 2567,3 |  |
| 5 | 12 | Снятие обоев: простых и улучшенных, кв.м поверхности | 71,02 | 109,99 |  |  |  |  | 7811,49 |  |
| 6 | 13 | Оклейка стен моющимися обоями: на бумажной основе по штукатурке и бетону, кв.м оклеиваемой поверхности | 76,8 | 755,96 |  |  |  |  | 58057,73 |  |
| 7 | 13.1 | Шпатлевка клеевая | 76,8 |  | 19,70 |  |  |  | 1512,96 |  |
| 8 | 13.2 | Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая | 76,8 |  | 19,37 |  |  |  | 1487,62 |  |
| 9 | 13.3 | Обои бумажные гладкие, с высокой устойчивостью к мытью, марка М-2 | 76,8 |  | 85,55 |  |  |  | 6570,24 |  |
| 10 | 18 | Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей: по кирпичу и бетону, кв.м поверхности облицовки | 24,88 | 1 539,72 |  |  |  |  | 38308,23 |  |
| 11 | 18.1 | Клей монтажный сухой для внутренних работ на основе цементного вяжущего, для плитки | 24,88 |  | 44,55 |  |  |  | 1108,4 |  |
| 12 | 18.2 | Плитка керамическая для внутренней облицовки стен, глазурованная, гладкая, цветная, толщина 7 мм | 24,88 |  | 609,53 |  |  |  | 15165,11 |  |
| 13 | 18.3 | Смеси сухие водостойкие для затирки межплиточных швов шириной 1-6 мм (различная цветовая гамма) | 24,88 |  | 34,69 |  |  |  | 863,09 |  |
| 14 | 23 | Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке стен, кв.м окрашиваемой поверхности | 30,9 | 609,03 |  |  |  |  | 18819,03 |  |
| 15 | 23.1 | Краска водно-дисперсионная акрилатная ВД-АК-101 | 30,9 |  | 35,09 |  |  |  | 1084,28 |  |
| 16 | 23.2 | Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая | 30,9 |  | 24,21 |  |  |  | 748,09 |  |
| 17 | 34 | Установка пластиковых вентиляционных решеток площадью в свету до 0,05 кв.м, решетка | 2 | 381,83 |  |  |  |  | 763,66 |  |
| 18 | 34.1 | Решетка вентиляционная пластмассовая, размеры 190х240 мм | 2 |  | 88,52 |  |  |  | 177,04 |  |
| 19 | 34.2 | Сверло кольцевое алмазное, диаметр 5 мм | 2 |  | 580,64 |  |  |  | 1161,28 |  |
| 20 | 35 | Устройство перегородок из гипсокартонных листов (ГКЛ) с одинарным металлическим каркасом и однослойной обшивкой с обеих сторон: глухих, кв.м перегородок (за вычетом проемов) | 7,24 | 1 891,83 |  |  |  |  | 13696,85 |  |
| 21 | 35.1 | Маты прошивные теплоизоляционные из минеральной ваты, в обкладках из стеклоткани, негорючие | 7,24 |  | 821,45 |  |  |  | 5947,3 |  |
| 22 | 35.2 | Листы гипсокартонные ГКЛ, толщина 12,5 мм | 7,24 |  | 308,86 |  |  |  | 2236,15 |  |
| 23 | 42 | Пробивка в бетонных конструкциях полов и стен борозд площадью сечения: до 20 кв.см, м борозд | 40 | 354,84 |  |  |  |  | 14193,6 |  |
| 24 | 44 | Заделка отверстий, гнезд и борозд: в стенах и перегородках бетонных площадью до 0,1 кв.м, куб. м заделки | 0,02 | 100 251,78 |  |  |  |  | 2005,04 |  |
| 25 | 44.1 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В10 (М150) | 0,02 |  | 6 794,70 |  |  |  | 135,89 |  |
| 26 | 47 | Герметизация примыкания ванны к стенам, м шва | 2 | 236,24 |  |  |  |  | 472,48 |  |
| 27 | 47.1 | Герметик однокомпонентный на силиконовой основе, нейтральный, универсальный | 2 |  | 437,38 |  |  |  | 874,76 |  |
| 28 | 48 | Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков деревянных, кв. м стен и потолков | 46 | 322,86 |  |  |  |  | 14851,56 |  |
| 29 | 56 | Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 1 кв.м толщиной слоя до 20 мм, кв.м отремонтированной поверхности | 18,65 | 3 520,54 |  |  |  |  | 65658,07 |  |
| 30 | 59 | Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: потолков, кв.м оштукатуриваемой поверхности | 40,75 | 474,75 |  |  |  |  | 19346,06 |  |
| 31 | 59.1 | Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая | 40,75 |  | 10,91 |  |  |  | 444,58 |  |
| 32 | 59.2 | Смеси сухие гипсовые штукатурные с легким заполнителем и полимерными добавками, класс В3,5 (М50) | 40,75 |  | 1,68 |  |  |  | 68,46 |  |
| 33 | 61 | Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке потолков, кв. м окрашиваемой поверхности | 35,25 | 857,21 |  |  |  |  | 30216,65 |  |
| 34 | 61.1 | Краска водно-дисперсионная акрилатная ВД-АК-101 | 35,25 |  | 38,60 |  |  |  | 1360,65 |  |
| 35 | 61.2 | Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая | 35,25 |  | 26,63 |  |  |  | 938,71 |  |
| 36 | 79 | Разборка деревянных заполнений проемов: дверных и воротных, кв. м заполнений поверхности | 11,03 | 1 130,64 |  |  |  |  | 12470,96 |  |
| 37 | 80 | Установка металлических дверных блоков в готовые проемы, кв. м проема | 1,89 | 4 407,13 |  |  |  |  | 8329,48 |  |
| 38 | 80.1 | Блок дверной стальной внутренний однопольный, с замком-защелкой, без доводчика, площадь 2,1 кв.м | 1,89 |  | 7 184,12 |  |  |  | 13577,99 |  |
| 39 | 80.2 | Замок врезной цилиндровый, тип ЗВ4, с защелкой, фалевыми ручками и с засовом из трех стержней, повышенной пожаростойкости, комплект | 1 |  |  |  | 1 212,36 |  | 1212,36 |  |
| 40 | 82 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах с герметизацией пенополиуретановым герметиком: в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 кв.м, кв. м проема | 3,36 | 1 660,95 |  |  |  |  | 5580,79 |  |
| 41 | 82.1 | Ручка-кнопка с винтом, алюминиевая или из сплава ЦАМ, комплект | 2 |  |  |  | 80,12 |  | 160,24 |  |
| 42 | 82.5 | Блок дверной деревянный внутренний распашной глухой, площадь до 2,0 кв.м, материал комбинированный с покрытием из полимерных пленок | 3,36 |  | 5 899,94 |  |  |  | 19823,8 |  |
| 43 | 82.6 | Петля накладная окрашенная, тип ПН, высота 130 мм, шт. | 4 |  |  |  | 240,97 |  | 963,88 |  |
| 44 | 82.7 | Наличник из древесины хвойных пород (ель, сосна), тип Н-1, ширина 70-75 мм, толщина 10-18 мм | 3,36 |  | 377,45 |  |  |  | 1268,23 |  |
| 45 | 82.9 | Защелка стальная межкомнатная врезная, расстояние между крепежными отверстиями 45 мм, размеры 57х70х25 мм, комплект | 2 |  |  |  | 172,12 |  | 344,24 |  |
| 46 | 104 | Демонтаж оконных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах, коробка | 2 | 1 447,09 |  |  |  |  | 2894,18 |  |
| 47 | 106 | Снятие оконных переплетов: остекленных, кв. м поверхности оконных переплетов | 4,98 | 516,81 |  |  |  |  | 2573,71 |  |
| 48 | 107 | Снятие подоконных досок: деревянных в каменных зданиях, кв. м поверхности подоконных досок | 1,35 | 1 040,87 |  |  |  |  | 1405,17 |  |
| 49 | 115 | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 кв.м трехстворчатых, в том числе при наличии створок глухого остекления, кв. м поверхности оконных блоков | 4,98 | 2 489,92 |  |  |  |  | 12399,8 |  |
| 50 | 115.4 | Блок оконный из ПВХ-профилей, трехстворчатый, с поворотной и поворотно-откидной створкой, двухкамерным стеклопакетом толщиной 32 мм, площадь от 2,01 до 2,5 кв.м | 4,98 |  | 7 661,25 |  |  |  | 38153,03 |  |
| 51 | 116 | Установка подоконных досок из ПВХ: в панельных стенах, пог. М | 2,7 | 405,56 |  |  |  |  | 1095,01 |  |
| 52 | 116.2 | Доска подоконная из ПВХ, ширина 500 мм | 2,7 |  | 531,53 |  |  |  | 1435,13 |  |
| 53 | 116.7 | Заглушки торцевые двусторонние к подоконной доске из ПВХ, цвет белый, размеры 40х480 мм, шт. | 2,7 |  |  |  | 47,14 |  | 127,28 |  |
| 54 | 117 | Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной: до 0,4 м, м обделки | 2,7 | 498,53 |  |  |  |  | 1346,03 |  |
| 55 | 117.1 | Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,7 мм | 2,7 |  | 177,57 |  |  |  | 479,44 |  |
| 56 | 127 | Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клее, кв.м поверхности облицовки | 6,2 | 2 228,81 |  |  |  |  | 13818,62 |  |
| 57 | 127.1 | Сэндвич-панель для откосов, сердцевин из пенополистирола, облицовка с двух сторон листами из ПВХ, цвет белый, толщина 10 мм | 6,2 |  | 575,17 |  |  |  | 3566,05 |  |
| 58 | 133 | Разборка покрытий полов: паркетных, кв. м покрытия | 21,85 | 525,29 |  |  |  |  | 11477,59 |  |
| 59 | 134 | Разборка покрытий полов: дощатых, кв. м покрытия пола | 21,85 | 379,70 |  |  |  |  | 8296,45 |  |
| 60 | 137 | Разборка оснований покрытия полов: лаг из досок и брусков, кв. м покрытия пола | 21,85 | 82,15 |  |  |  |  | 1794,98 |  |
| 61 | 140 | Разборка покрытий полов: из плиток поливинилхлоридных, кв. м покрытия пола | 7 | 381,77 |  |  |  |  | 2672,39 |  |
| 62 | 142 | Разборка покрытий полов: из древесностружечных плит в один слой, кв. м покрытия пола | 21,85 | 175,06 |  |  |  |  | 3825,06 |  |
| 63 | 144 | Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов, м плинтуса | 28,6 | 40,39 |  |  |  |  | 1155,15 |  |
| 64 | 151 | Разборка отбойным молотком стяжек толщиной 20 мм: цементных, бетонных с кирпичным щебнем, кв.м стяжки | 5,5 | 168,11 |  |  |  |  | 924,61 |  |
| 65 | 159 | Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм, кв. м стяжки | 5,5 | 472,74 |  |  |  |  | 2600,07 |  |
| 66 | 159.1 | Раствор готовый кладочный, цементный, М150 | 5,5 |  | 134,99 |  |  |  | 742,45 |  |
| 67 | 160 | Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к п.159, кв.м стяжки | 33 | 8,81 |  |  |  |  | 290,73 |  |
| 68 | 160.1 | Раствор готовый кладочный, цементный, М150 | 33 |  | 33,75 |  |  |  | 1113,75 |  |
| 69 | 165 | Устройство покрытий на цементном растворе из плиток: керамических для полов одноцветных с красителем, кв.м покрытия | 5,5 | 3 039,26 |  |  |  |  | 16715,93 |  |
| 70 | 166 | Устройство покрытий: дощатых толщиной 28 мм, кв.м покрытия | 21,85 | 1 687,66 |  |  |  |  | 36875,37 |  |
| 71 | 168 | Устройство покрытий: из досок ламинированных замковым способом, кв.м покрытия | 21,85 | 325,27 |  |  |  |  | 7107,15 |  |
| 72 | 168.1 | Покрытие напольное ламинированное, класс износостойкости 33, класс пожарной опасности КМ3 (Г2, В2, Д3, Т2, РП2), плотность плиты 930 кг/м3, толщина 8 мм | 21,85 |  | 1 178,14 |  |  |  | 25742,36 |  |
| 73 | 169 | Устройство покрытий: из линолеума насухо со свариванием полотнищ в стыках, кв.м покрытия | 7 | 483,96 |  |  |  |  | 3387,72 |  |
| 74 | 169.1 | Линолеум ПВХ на вспененной подоснове, класс износостойкости 23/33, класс пожарной опасности КМ5 (Г4, В3, Д3, Т3, РП4), толщина защитного слоя 0,6 мм, толщина общая 2,5 мм, вес 2500 г/кв.м | 7 |  | 633,73 |  |  |  | 4436,11 |  |
| 75 | 172 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих, м плинтуса | 28,6 | 115,09 |  |  |  |  | 3291,57 |  |
| 76 | 172.1 | Плинтус для полов из ПВХ, размеры 19х48 мм, цветной | 28,6 |  | 40,38 |  |  |  | 1154,87 |  |
| 77 | 174 | Укладка металлического накладного профиля (порога), м профиля | 5,25 | 229,23 |  |  |  |  | 1203,46 |  |
| 78 | 174.1 | Профиль стыкоперекрывающий из алюминиевых сплавов (порожки) с покрытием и антискользящей вставкой, ширина 39 мм, длина 0,9 м | 5,25 |  | 165,85 |  |  |  | 870,71 |  |
| 79 | 176 | Устройство оснований полов из фанеры в один слой площадью: свыше 20 кв.м, кв.м пола | 21,85 | 979,43 |  |  |  |  | 21400,55 |  |
| 80 | 177 | Устройство на плоских и криволинейных поверхностях каркаса изоляции: из сетки, кв.м изолируемой поверхности | 49,4 | 152,22 |  |  |  |  | 7519,67 |  |
| 81 | 177.1 | Сетка стальная плетеная одинарная из проволоки без покрытия с ромбическими ячейками, диаметр проволоки 1,2 мм, размер ячейки 10х10 мм | 49,4 |  | 305,27 |  |  |  | 15080,34 |  |
| 82 | 179 | Устройство гидроизоляции обмазочной: в один слой толщиной 2 мм, кв.м изолируемой поверхности | 6,9 | 642,18 |  |  |  |  | 4431,04 |  |
| 83 | 180 | Армирование подстилающих слоев и набетонок, т | 0,011 | 19 839,54 |  |  |  |  | 218,23 |  |
| 84 | 180.1 | Сталь арматурная рифленая свариваемая, класс A500C, диаметр 6 мм | 0,011 |  | 96 217,56 |  |  |  | 1058,39 |  |
| 85 | 187 | Укладка лаг: по плитам перекрытий, кв.м поверхности | 21,85 | 778,66 |  |  |  |  | 17013,72 |  |
| 86 | 196 | Смена светильников: с лампами накаливания, шт. | 2 | 1 178,62 |  |  |  |  | 2357,24 |  |
| 87 | 196.1 | Лампа энергосберегающая с цоколем E27, мощность 14 Вт | 2 |  | 31,93 |  |  |  | 63,86 |  |
| 88 | 196.2 | Патроны подвесные пластмассовые резьбовые для электроламп накаливания E27 Н12П-01 | 2 |  | 29,48 |  |  |  | 58,96 |  |
| 89 | 198 | Смена: выключателей, шт. | 4 | 300,85 |  |  |  |  | 1203,4 |  |
| 90 | 198.1 | Выключатель скрытого монтажа, двухклавишный, 10 А, цвет белый, IP20 | 1 |  | 61,02 |  |  |  | 61,02 |  |
| 91 | 198.2 | Выключатель скрытого монтажа, одноклавишный, 10 А, цвет белый, IP20 | 3 |  | 78,61 |  |  |  | 235,83 |  |
| 92 | 199 | Смена: розеток, шт. | 4 | 300,85 |  |  |  |  | 1203,4 |  |
| 93 | 199.2 | Розетка скрытого монтажа, одноместная, с заземляющим контактом, с защитной шторкой, 16 А, цвет белый, IP20 | 4 |  | 86,10 |  |  |  | 344,4 |  |
| 94 | 200 | Смена патронов, шт. | 4 | 425,98 |  |  |  |  | 1703,92 |  |
| 95 | 200.1 | Патроны потолочные пластмассовые резьбовые для электроламп накаливания E27 ФПП-01 | 4 |  | 17,76 |  |  |  | 71,04 |  |
| 96 | 204 | Провод групповой в защитной оболочке или кабель трех-пятижильный: под штукатурку по стенам или в бороздах, м | 123 | 225,81 |  |  |  |  | 27774,63 |  |
| 97 | 204.3 | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A) 3х1,5ок(N, PE)-1000 | 123 |  | 72,90 |  |  |  | 8966,7 |  |
| 98 | 204.4 | Коробка универсальная УК-П | 123 |  | 15,44 |  |  |  | 1899,12 |  |
| 99 | 209 | Демонтаж автоматического выключателя, шт. | 3 | 546,32 |  |  |  |  | 1638,96 |  |
| 100 | 210 | Установка автоматического выключателя, шт. | 3 | 2 137,57 |  |  |  |  | 6412,71 |  |
| 101 | 210.3 | Выключатель автоматический 3P, 25 А, 4,5 кА, характеристика B | 3 |  | 462,81 |  |  |  | 1388,43 |  |
| 102 | 241 | Смена: ванн стальных, шт. | 1 | 7 260,05 |  |  |  |  | 7260,05 |  |
| 103 | 241.1 | Ванна стальная эмалированная с двумя стальными подставками, с пластмассовыми выпуском, сифоном, переливной трубой и переливом, размеры 1700х700х400 мм | 1 |  | 14 063,13 |  |  |  | 14063,13 |  |
| 104 | 243 | Смена смесителей: с душевой сеткой, шт. | 1 | 2 590,27 |  |  |  |  | 2590,27 |  |
| 105 | 243.1 | Подводки гибкие армированные для воды, антивибрационные в комплекте с прокладками, диаметр 15 мм, длина 500 мм | 1 |  | 146,43 |  |  |  | 146,43 |  |
| 106 | 243.2 | Смеситель для душевых установок, двухрукояточный, раздельный, настенный, с душевой сеткой на гибком шланге | 1 |  | 1 728,81 |  |  |  | 1728,81 |  |
| 107 | 245 | Смена: умывальников, шт. | 1 | 3 087,18 |  |  |  |  | 3087,18 |  |
| 108 | 245.1 | Подводки гибкие армированные для воды, антивибрационные в комплекте с прокладками, диаметр 15 мм, длина 500 мм | 1 |  | 146,43 |  |  |  | 146,43 |  |
| 109 | 245.2 | Смеситель для мойки и умывальника, однорукояточный, центральный, набортный, с поворотным изливом, с аэратором, вынос излива 220 мм, диаметр излива 16 мм | 1 |  | 1 669,32 |  |  |  | 1669,32 |  |
| 110 | 245.3 | Умывальник полуфарфоровый и фарфоровый прямоугольный, мебельный, типа Классик, одно отверстие под смеситель, размеры 665х415х135 мм | 1 |  | 3 904,86 |  |  |  | 3904,86 |  |
| 111 | 254 | Смена: унитазов типа "Компакт", шт. | 1 | 5 754,61 |  |  |  |  | 5754,61 |  |
| 112 | 254.1 | Подводки гибкие армированные для воды, антивибрационные в комплекте с прокладками, диаметр 15 мм, длина 500 мм | 1 |  | 146,43 |  |  |  | 146,43 |  |
| 113 | 254.2 | Кран шаровой стандартный муфтовый, с ручкой-рычагом, диаметр 15 мм | 1 |  | 149,99 |  |  |  | 149,99 |  |
| 114 | 254.3 | Унитаз керамический напольный в комплекте с бачком, универсальный выпуск, двойной слив, микролифт, размеры 345х655х778 мм | 1 |  | 10 678,23 |  |  |  | 10678,23 |  |
| 115 | 254.4 | Удлинитель гибкий для унитаза (гофрированный), диаметром 110 мм | 1 |  | 358,03 |  |  |  | 358,03 |  |
| 116 | 285 | Погрузка при автомобильных перевозках мусор строительный с погрузкой вручную, т груза | 1,8 | 1 262,93 |  |  |  |  | 2273,27 |  |
| 117 | 286 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 40 км | 1,8 | 423,69 |  |  |  |  | 762,64 |  |
| ВСЕГО |  | Н=∑(БЗН+∑Mi)*Vраб +∑Медi) |  |  |  |  |  |  | 920 565,75 |  |
| в том числе НДС, 20 % |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 153 427,63 |
| в том числе стоимость приобретения материалов и единичных материалов (∑Mi*Vраб +∑Медi) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 242 946,60 |
| Расчет стоимости работ по ремонту Объекта № 3, расположенного на территории Василеостровского района Санкт-Петербурга |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основание: Перечень жилых помещений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Составлен на основании: распоряжения Комитета по экономической политике и стратегическому планированию Санкт-Петербурга от 15.12.2023 № 276-р "Об утверждении нормативов финансирования расходов бюджета Санкт-Петербурга на осуществление ремонта жилого помещения, единственными собственниками, сособственниками которых являются дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, и лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на 2024 год" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | № значения показателя согласно распоряжению | Наименование работ и материалов | Объем работы, выполняемой в жилом помещении (Vраб), количество материалов (i), количество единичных материалов, расход которых не зависит от объема выполняемой работы материалов (едi) | Базовое значение норматива финансирования расходов бюджета Санкт-Петербурга на единицу измерения при выполнении работ в нормальных условиях (с учетом НДС) (БЗН), руб. | Затраты на приобретение материалов (Mi), руб. |  | Затраты на приобретение единичных материалов (Mедi)2, руб. |  | Стоимость работ по ремонту жилого помещения в соответствии с нормативом финансирования расходов бюджета Н=∑(БЗН+∑Mi)* Vраб +∑Медi) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 |  | 8 |  |
| 1 | 1 | Расчистка поверхностей шпателем, щетками от старых покрасок, кв.м расчищенной поверхности | 51,35 | 595,71 |  |  |  |  | 30589,71 |  |
| 2 | 3 | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 1 кв.м толщиной слоя до 20 мм, кв.м отремонтированной поверхности | 43,67 | 2 835,89 |  |  |  |  | 123843,32 |  |
| 3 | 7 | Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором: прямолинейных, кв.м отремонтированной поверхности | 1,8 | 4 903,50 |  |  |  |  | 8826,3 |  |
| 4 | 10 | Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: стен, кв.м оштукатуриваемой поверхности | 102,1 | 409,76 |  |  |  |  | 41836,5 |  |
| 5 | 10.1 | Смеси сухие гипсовые штукатурные с легким заполнителем и полимерными добавками, класс В3,5 (М50) | 102,1 |  | 159,22 |  |  |  | 16256,36 |  |
| 6 | 10.2 | Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая | 102,1 |  | 19,37 |  |  |  | 1977,68 |  |
| 7 | 12 | Снятие обоев: простых и улучшенных, кв.м поверхности | 59,24 | 109,99 |  |  |  |  | 6515,81 |  |
| 8 | 18 | Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей: по кирпичу и бетону, кв.м поверхности облицовки | 8,56 | 1 539,72 |  |  |  |  | 13180 |  |
| 9 | 18.1 | Клей монтажный сухой для внутренних работ на основе цементного вяжущего, для плитки | 8,56 |  | 44,55 |  |  |  | 381,35 |  |
| 10 | 18.2 | Плитка керамическая для внутренней облицовки стен, глазурованная, гладкая, цветная, толщина 7 мм | 8,56 |  | 609,53 |  |  |  | 5217,58 |  |
| 11 | 18.3 | Смеси сухие водостойкие для затирки межплиточных швов шириной 1-6 мм (различная цветовая гамма) | 8,56 |  | 34,69 |  |  |  | 296,95 |  |
| 12 | 23 | Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке стен, кв.м окрашиваемой поверхности | 47,3 | 609,03 |  |  |  |  | 28807,12 |  |
| 13 | 23.1 | Краска водно-дисперсионная акрилатная ВД-АК-101 | 47,3 |  | 35,09 |  |  |  | 1659,76 |  |
| 14 | 23.2 | Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая | 47,3 |  | 24,21 |  |  |  | 1145,13 |  |
| 15 | 34 | Установка пластиковых вентиляционных решеток площадью в свету до 0,05 кв.м, решетка | 2 | 381,83 |  |  |  |  | 763,66 |  |
| 16 | 34.1 | Решетка вентиляционная пластмассовая, размеры 190х240 мм | 2 |  | 88,52 |  |  |  | 177,04 |  |
| 17 | 34.2 | Сверло кольцевое алмазное, диаметр 5 мм | 2 |  | 580,64 |  |  |  | 1161,28 |  |
| 18 | 35 | Устройство перегородок из гипсокартонных листов (ГКЛ) с одинарным металлическим каркасом и однослойной обшивкой с обеих сторон: глухих, кв.м перегородок (за вычетом проемов) | 1,3 | 1 891,83 |  |  |  |  | 2459,38 |  |
| 19 | 35.1 | Маты прошивные теплоизоляционные из минеральной ваты, в обкладках из стеклоткани, негорючие | 1,3 |  | 821,45 |  |  |  | 1067,89 |  |
| 20 | 35.2 | Листы гипсокартонные ГКЛ, толщина 12,5 мм | 1,3 |  | 308,86 |  |  |  | 401,52 |  |
| 21 | 40 | Антисептирование водными растворами: стен и потолков, кв. м стен и потолков (за вычетом проемов), покрытий | 42,3 | 113,73 |  |  |  |  | 4810,78 |  |
| 22 | 42 | Пробивка в бетонных конструкциях полов и стен борозд площадью сечения: до 20 кв.см, м борозд | 36 | 354,84 |  |  |  |  | 12774,24 |  |
| 23 | 44 | Заделка отверстий, гнезд и борозд: в стенах и перегородках бетонных площадью до 0,1 кв.м, куб. м заделки | 0,015 | 100 251,78 |  |  |  |  | 1503,78 |  |
| 24 | 44.1 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В10 (М150) | 0,015 |  | 6 794,70 |  |  |  | 101,92 |  |
| 25 | 56 | Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 1 кв.м толщиной слоя до 20 мм, кв.м отремонтированной поверхности | 6,63 | 3 520,54 |  |  |  |  | 23341,18 |  |
| 26 | 59 | Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: потолков, кв.м оштукатуриваемой поверхности | 22,1 | 474,75 |  |  |  |  | 10491,98 |  |
| 27 | 59.1 | Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая | 22,1 |  | 10,91 |  |  |  | 241,11 |  |
| 28 | 59.2 | Смеси сухие гипсовые штукатурные с легким заполнителем и полимерными добавками, класс В3,5 (М50) | 22,1 |  | 1,68 |  |  |  | 37,13 |  |
| 29 | 61 | Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке потолков, кв. м окрашиваемой поверхности | 22,1 | 857,21 |  |  |  |  | 18944,34 |  |
| 30 | 61.1 | Краска водно-дисперсионная акрилатная ВД-АК-101 | 22,1 |  | 38,60 |  |  |  | 853,06 |  |
| 31 | 61.2 | Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая | 22,1 |  | 26,63 |  |  |  | 588,52 |  |
| 32 | 75 | Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах, шт. | 1 | 1 971,68 |  |  |  |  | 1971,68 |  |
| 33 | 79 | Разборка деревянных заполнений проемов: дверных и воротных, кв. м заполнений поверхности | 6,5 | 1 130,64 |  |  |  |  | 7349,16 |  |
| 34 | 82 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах с герметизацией пенополиуретановым герметиком: в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 кв.м, кв. м проема | 5,2 | 1 660,95 |  |  |  |  | 8636,94 |  |
| 35 | 82.1 | Ручка-кнопка с винтом, алюминиевая или из сплава ЦАМ, комплект | 3 |  |  |  | 80,12 |  | 240,36 |  |
| 36 | 82.5 | Блок дверной деревянный внутренний распашной глухой, площадь до 2,0 кв.м, материал комбинированный с покрытием из полимерных пленок | 5,2 |  | 5 899,94 |  |  |  | 30679,69 |  |
| 37 | 82.6 | Петля накладная окрашенная, тип ПН, высота 130 мм, шт. | 6 |  |  |  | 240,97 |  | 1445,82 |  |
| 38 | 82.7 | Наличник из древесины хвойных пород (ель, сосна), тип Н-1, ширина 70-75 мм, толщина 10-18 мм | 5,2 |  | 377,45 |  |  |  | 1962,74 |  |
| 39 | 82.9 | Защелка стальная межкомнатная врезная, расстояние между крепежными отверстиями 45 мм, размеры 57х70х25 мм, комплект | 3 |  |  |  | 172,12 |  | 516,36 |  |
| 40 | 134 | Разборка покрытий полов: дощатых, кв. м покрытия пола | 21,1 | 379,70 |  |  |  |  | 8011,67 |  |
| 41 | 137 | Разборка оснований покрытия полов: лаг из досок и брусков, кв. м покрытия пола | 21,1 | 82,15 |  |  |  |  | 1733,37 |  |
| 42 | 139 | Разборка покрытий полов: из линолеума и релина, кв. м покрытия пола | 17,65 | 123,63 |  |  |  |  | 2182,07 |  |
| 43 | 140 | Разборка покрытий полов: из плиток поливинилхлоридных, кв. м покрытия пола | 22,1 | 381,77 |  |  |  |  | 8437,12 |  |
| 44 | 142 | Разборка покрытий полов: из древесностружечных плит в один слой, кв. м покрытия пола | 21,1 | 175,06 |  |  |  |  | 3693,77 |  |
| 45 | 144 | Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов, м плинтуса | 32,36 | 40,39 |  |  |  |  | 1307,02 |  |
| 46 | 151 | Разборка отбойным молотком стяжек толщиной 20 мм: цементных, бетонных с кирпичным щебнем, кв.м стяжки | 1,78 | 168,11 |  |  |  |  | 299,24 |  |
| 47 | 159 | Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм, кв. м стяжки | 5,88 | 472,74 |  |  |  |  | 2779,71 |  |
| 48 | 159.1 | Раствор готовый кладочный, цементный, М150 | 5,88 |  | 134,99 |  |  |  | 793,74 |  |
| 49 | 160 | Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к п.159, кв.м стяжки | 35,28 | 8,81 |  |  |  |  | 310,82 |  |
| 50 | 160.1 | Раствор готовый кладочный, цементный, М150 | 35,28 |  | 33,75 |  |  |  | 1190,7 |  |
| 51 | 165 | Устройство покрытий на цементном растворе из плиток: керамических для полов одноцветных с красителем, кв.м покрытия | 5,88 | 3 039,26 |  |  |  |  | 17870,85 |  |
| 52 | 166 | Устройство покрытий: дощатых толщиной 28 мм, кв.м покрытия | 17 | 1 687,66 |  |  |  |  | 28690,22 |  |
| 53 | 169 | Устройство покрытий: из линолеума насухо со свариванием полотнищ в стыках, кв.м покрытия | 17 | 483,96 |  |  |  |  | 8227,32 |  |
| 54 | 169.1 | Линолеум ПВХ на вспененной подоснове, класс износостойкости 23/33, класс пожарной опасности КМ5 (Г4, В3, Д3, Т3, РП4), толщина защитного слоя 0,6 мм, толщина общая 2,5 мм, вес 2500 г/кв.м | 17 |  | 633,73 |  |  |  | 10773,41 |  |
| 55 | 172 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих, м плинтуса | 23,92 | 115,09 |  |  |  |  | 2752,95 |  |
| 56 | 172.1 | Плинтус для полов из ПВХ, размеры 19х48 мм, цветной | 23,92 |  | 40,38 |  |  |  | 965,89 |  |
| 57 | 174 | Укладка металлического накладного профиля (порога), м профиля | 5,4 | 229,23 |  |  |  |  | 1237,84 |  |
| 58 | 174.1 | Профиль стыкоперекрывающий из алюминиевых сплавов (порожки) с покрытием и антискользящей вставкой, ширина 39 мм, длина 0,9 м | 5,4 |  | 165,85 |  |  |  | 895,59 |  |
| 59 | 175 | Устройство оснований полов из фанеры в один слой площадью: до 20 кв.м, кв.м пола | 17 | 1 060,18 |  |  |  |  | 18023,06 |  |
| 60 | 179 | Устройство гидроизоляции обмазочной: в один слой толщиной 2 мм, кв.м изолируемой поверхности | 1,3 | 642,18 |  |  |  |  | 834,83 |  |
| 61 | 180 | Армирование подстилающих слоев и набетонок, т | 0,01176 | 19 839,54 |  |  |  |  | 233,31 |  |
| 62 | 180.1 | Сталь арматурная рифленая свариваемая, класс A500C, диаметр 6 мм | 0,01176 |  | 96 217,56 |  |  |  | 1131,52 |  |
| 63 | 187 | Укладка лаг: по плитам перекрытий, кв.м поверхности | 17 | 778,66 |  |  |  |  | 13237,22 |  |
| 64 | 189 | Смена засыпки перекрытия с укладкой рубероида, кв. м перекрытия | 4,1 | 2 745,48 |  |  |  |  | 11256,47 |  |
| 65 | 189.1 | Гравий керамзитовый М 250, фракция 10-20 мм | 4,1 |  | 281,32 |  |  |  | 1153,41 |  |
| 66 | 194 | Демонтаж кабеля, м | 88,4 | 103,82 |  |  |  |  | 9177,69 |  |
| 67 | 196 | Смена светильников: с лампами накаливания, шт. | 1 | 1 178,62 |  |  |  |  | 1178,62 |  |
| 68 | 196.1 | Лампа энергосберегающая с цоколем E27, мощность 14 Вт | 1 |  | 31,93 |  |  |  | 31,93 |  |
| 69 | 196.2 | Патроны подвесные пластмассовые резьбовые для электроламп накаливания E27 Н12П-01 | 1 |  | 29,48 |  |  |  | 29,48 |  |
| 70 | 198 | Смена: выключателей, шт. | 4 | 300,85 |  |  |  |  | 1203,4 |  |
| 71 | 198.2 | Выключатель скрытого монтажа, одноклавишный, 10 А, цвет белый, IP20 | 4 |  | 78,61 |  |  |  | 314,44 |  |
| 72 | 199 | Смена: розеток, шт. | 3 | 300,85 |  |  |  |  | 902,55 |  |
| 73 | 199.2 | Розетка скрытого монтажа, одноместная, с заземляющим контактом, с защитной шторкой, 16 А, цвет белый, IP20 | 3 |  | 86,10 |  |  |  | 258,3 |  |
| 74 | 200 | Смена патронов, шт. | 4 | 425,98 |  |  |  |  | 1703,92 |  |
| 75 | 200.1 | Патроны потолочные пластмассовые резьбовые для электроламп накаливания E27 ФПП-01 | 4 |  | 17,76 |  |  |  | 71,04 |  |
| 76 | 204 | Провод групповой в защитной оболочке или кабель трех-пятижильный: под штукатурку по стенам или в бороздах, м | 88,4 | 225,81 |  |  |  |  | 19961,6 |  |
| 77 | 204.3 | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A) 3х1,5ок(N, PE)-1000 | 88,4 |  | 72,90 |  |  |  | 6444,36 |  |
| 78 | 204.4 | Коробка универсальная УК-П | 88,4 |  | 15,44 |  |  |  | 1364,9 |  |
| 79 | 209 | Демонтаж автоматического выключателя, шт. | 3 | 546,32 |  |  |  |  | 1638,96 |  |
| 80 | 210 | Установка автоматического выключателя, шт. | 3 | 2 137,57 |  |  |  |  | 6412,71 |  |
| 81 | 210.3 | Выключатель автоматический 3P, 25 А, 4,5 кА, характеристика B | 3 |  | 462,81 |  |  |  | 1388,43 |  |
| 82 | 219 | Пневматическое испытание газопроводов, м газопровода | 0,5 | 634,94 |  |  |  |  | 317,47 |  |
| 83 | 220 | Снятие бытовых газовых плит: с четырьмя конфорками, шт. | 1 | 815,92 |  |  |  |  | 815,92 |  |
| 84 | 221 | Установка газовых плит: бытовых четырехкомфорочных, шт. | 1 | 2 509,34 |  |  |  |  | 2509,34 |  |
| 85 | 221.1 | Подводка гибкая к газовым приборам, сильфонная с поливинилхлоридным покрытием, с нержавеющими гайками, в комплекте с прокладками, диаметр 15 мм, длина 600 мм | 1 |  | 329,72 |  |  |  | 329,72 |  |
| 86 | 221.2 | Плита газовая бытовая с духовым шкафом четырехгорелочная, приборы категории I, класс 1 | 1 |  | 14 994,40 |  |  |  | 14994,4 |  |
| 87 | 227 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб: стальных за 2 раза, кв.м окрашиваемой поверхности | 1,2 | 823,87 |  |  |  |  | 988,64 |  |
| 88 | 227.1 | Эмаль кремнийорганическая термостойкая КО-168 | 1,2 |  | 25,68 |  |  |  | 30,82 |  |
| 89 | 249 | Установка моек: на одно отделение, комплект | 1 | 2 668,84 |  |  |  |  | 2668,84 |  |
| 90 | 249.2 | Подводки гибкие армированные для воды, антивибрационные в комплекте с прокладками, диаметр 15 мм, длина 500 мм | 1 |  | 146,43 |  |  |  | 146,43 |  |
| 91 | 249.5 | Мойка из нержавеющей стали, одна чаша, сливная полка, встраиваемая, с пластмассовым бутылочным сифоном, с латунным выпуском, смеситель с центральным подводом, набортный, кнопочный, излив с аэратором, вынос излива 130 мм, плоский излив, размеры 570х450х180 мм | 1 |  | 8 179,82 |  |  |  | 8179,82 |  |
| 92 | 254 | Смена: унитазов типа "Компакт", шт. | 1 | 5 754,61 |  |  |  |  | 5754,61 |  |
| 93 | 254.1 | Подводки гибкие армированные для воды, антивибрационные в комплекте с прокладками, диаметр 15 мм, длина 500 мм | 1 |  | 146,43 |  |  |  | 146,43 |  |
| 94 | 254.2 | Кран шаровой стандартный муфтовый, с ручкой-рычагом, диаметр 15 мм | 1 |  | 149,99 |  |  |  | 149,99 |  |
| 95 | 254.3 | Унитаз керамический напольный в комплекте с бачком, универсальный выпуск, двойной слив, микролифт, размеры 345х655х778 мм | 1 |  | 10 678,23 |  |  |  | 10678,23 |  |
| 96 | 254.4 | Удлинитель гибкий для унитаза (гофрированный), диаметром 110 мм | 1 |  | 358,03 |  |  |  | 358,03 |  |
| 97 | 285 | Погрузка при автомобильных перевозках мусор строительный с погрузкой вручную, т груза | 2,816 | 1 262,93 |  |  |  |  | 3556,41 |  |
| 98 | 286 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 40 км | 2,816 | 423,69 |  |  |  |  | 1193,11 |  |
| ВСЕГО |  | Н=∑(БЗН+∑Mi)*Vраб +∑Медi) |  |  |  |  |  |  | 665 978,79 |  |
| в том числе НДС, 20 % |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 110 996,47 |
| в том числе стоимость приобретения материалов и единичных материалов (∑Mi*Vраб +∑Медi) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 128 230,26 |
| Расчет стоимости работ по ремонту Объекта № 4, расположенного на территории Василеостровского района Санкт-Петербурга |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основание: Перечень жилых помещений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Составлен на основании: распоряжения Комитета по экономической политике и стратегическому планированию Санкт-Петербурга от 15.12.2023 № 276-р "Об утверждении нормативов финансирования расходов бюджета Санкт-Петербурга на осуществление ремонта жилого помещения, единственными собственниками, сособственниками которых являются дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, и лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на 2024 год" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | № значения показателя согласно распоряжению | Наименование работ и материалов | Объем работы, выполняемой в жилом помещении (Vраб), количество материалов (i), количество единичных материалов, расход которых не зависит от объема выполняемой работы материалов (едi) | Базовое значение норматива финансирования расходов бюджета Санкт-Петербурга на единицу измерения при выполнении работ в нормальных условиях (с учетом НДС) (БЗН), руб. | Затраты на приобретение материалов (Mi), руб. |  | Затраты на приобретение единичных материалов (Mедi)2, руб. |  | Стоимость работ по ремонту жилого помещения в соответствии с нормативом финансирования расходов бюджета Н=∑(БЗН+∑Mi)* Vраб +∑Медi) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 |  | 8 |  |
| 1 | 3 | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 1 кв.м толщиной слоя до 20 мм, кв.м отремонтированной поверхности | 6 | 2 835,89 |  |  |  |  | 17015,34 |  |
| 2 | 10 | Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: стен, кв.м оштукатуриваемой поверхности | 96,44 | 409,76 |  |  |  |  | 39517,25 |  |
| 3 | 10.1 | Смеси сухие гипсовые штукатурные с легким заполнителем и полимерными добавками, класс В3,5 (М50) | 96,44 |  | 159,22 |  |  |  | 15355,18 |  |
| 4 | 10.2 | Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая | 96,44 |  | 19,37 |  |  |  | 1868,04 |  |
| 5 | 12 | Снятие обоев: простых и улучшенных, кв.м поверхности | 96,44 | 109,99 |  |  |  |  | 10607,44 |  |
| 6 | 13 | Оклейка стен моющимися обоями: на бумажной основе по штукатурке и бетону, кв.м оклеиваемой поверхности | 94,34 | 755,96 |  |  |  |  | 71317,27 |  |
| 7 | 13.1 | Шпатлевка клеевая | 94,34 |  | 19,70 |  |  |  | 1858,5 |  |
| 8 | 13.2 | Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая | 94,34 |  | 19,37 |  |  |  | 1827,37 |  |
| 9 | 13.3 | Обои бумажные гладкие, с высокой устойчивостью к мытью, марка М-2 | 94,34 |  | 85,55 |  |  |  | 8070,79 |  |
| 10 | 18 | Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей: по кирпичу и бетону, кв.м поверхности облицовки | 24,9 | 1 539,72 |  |  |  |  | 38339,03 |  |
| 11 | 18.1 | Клей монтажный сухой для внутренних работ на основе цементного вяжущего, для плитки | 24,9 |  | 44,55 |  |  |  | 1109,3 |  |
| 12 | 18.2 | Плитка керамическая для внутренней облицовки стен, глазурованная, гладкая, цветная, толщина 7 мм | 24,9 |  | 609,53 |  |  |  | 15177,3 |  |
| 13 | 18.3 | Смеси сухие водостойкие для затирки межплиточных швов шириной 1-6 мм (различная цветовая гамма) | 24,9 |  | 34,69 |  |  |  | 863,78 |  |
| 14 | 22 | Протравка цементной штукатурки нейтрализующим раствором, кв.м протравленной поверхности | 17,6 | 42,51 |  |  |  |  | 748,18 |  |
| 15 | 34 | Установка пластиковых вентиляционных решеток площадью в свету до 0,05 кв.м, решетка | 3 | 381,83 |  |  |  |  | 1145,49 |  |
| 16 | 34.1 | Решетка вентиляционная пластмассовая, размеры 190х240 мм | 3 |  | 88,52 |  |  |  | 265,56 |  |
| 17 | 34.2 | Сверло кольцевое алмазное, диаметр 5 мм | 3 |  | 580,64 |  |  |  | 1741,92 |  |
| 18 | 42 | Пробивка в бетонных конструкциях полов и стен борозд площадью сечения: до 20 кв.см, м борозд | 36 | 354,84 |  |  |  |  | 12774,24 |  |
| 19 | 44 | Заделка отверстий, гнезд и борозд: в стенах и перегородках бетонных площадью до 0,1 кв.м, куб. м заделки | 0,015 | 100 251,78 |  |  |  |  | 1503,78 |  |
| 20 | 44.1 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В10 (М150) | 0,015 |  | 6 794,70 |  |  |  | 101,92 |  |
| 21 | 56 | Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 1 кв.м толщиной слоя до 20 мм, кв.м отремонтированной поверхности | 1,5 | 3 520,54 |  |  |  |  | 5280,81 |  |
| 22 | 59 | Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: потолков, кв.м оштукатуриваемой поверхности | 38 | 474,75 |  |  |  |  | 18040,5 |  |
| 23 | 59.1 | Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая | 38 |  | 10,91 |  |  |  | 414,58 |  |
| 24 | 59.2 | Смеси сухие гипсовые штукатурные с легким заполнителем и полимерными добавками, класс В3,5 (М50) | 38 |  | 1,68 |  |  |  | 63,84 |  |
| 25 | 61 | Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке потолков, кв. м окрашиваемой поверхности | 38 | 857,21 |  |  |  |  | 32573,98 |  |
| 26 | 61.1 | Краска водно-дисперсионная акрилатная ВД-АК-101 | 38 |  | 38,60 |  |  |  | 1466,8 |  |
| 27 | 61.2 | Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая | 38 |  | 26,63 |  |  |  | 1011,94 |  |
| 28 | 75 | Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах, шт. | 2 | 1 971,68 |  |  |  |  | 3943,36 |  |
| 29 | 77 | Снятие дверных полотен, кв. м дверных полотен | 3,43 | 394,08 |  |  |  |  | 1351,69 |  |
| 30 | 79 | Разборка деревянных заполнений проемов: дверных и воротных, кв. м заполнений поверхности | 7,2 | 1 130,64 |  |  |  |  | 8140,61 |  |
| 31 | 80 | Установка металлических дверных блоков в готовые проемы, кв. м проема | 1,89 | 4 407,13 |  |  |  |  | 8329,48 |  |
| 32 | 80.1 | Блок дверной стальной внутренний однопольный, с замком-защелкой, без доводчика, площадь 2,1 кв.м | 1,89 |  | 7 184,12 |  |  |  | 13577,99 |  |
| 33 | 80.2 | Замок врезной цилиндровый, тип ЗВ4, с защелкой, фалевыми ручками и с засовом из трех стержней, повышенной пожаростойкости, комплект | 1 |  |  |  | 1 212,36 |  | 1212,36 |  |
| 34 | 81 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах, площадь проема до 3 кв.м, кв. м проема | 1,8 | 1 740,19 |  |  |  |  | 3132,34 |  |
| 35 | 81.1 | Дюбели пластмассовые с шурупами, диаметр 8 мм, длина 60 мм, диаметр шурупа 5 мм, длина шурупа 60 мм | 1,8 |  | 7,28 |  |  |  | 13,1 |  |
| 36 | 81.5 | Наличник из древесины хвойных пород (ель, сосна), тип Н-1, ширина 70-75 мм, толщина 10-18 мм | 1,8 |  | 69,90 |  |  |  | 125,82 |  |
| 37 | 81.6 | Ручка-кнопка с винтом, алюминиевая или из сплава ЦАМ, комплект | 1 |  |  |  | 80,12 |  | 80,12 |  |
| 38 | 81.8 | Блок дверной деревянный внутренний распашной глухой, площадь до 2,0 кв.м, материал комбинированный с покрытием из полимерных пленок | 1,8 |  | 5 899,94 |  |  |  | 10619,89 |  |
| 39 | 81.9 | Петля накладная окрашенная, тип ПН, высота 130 мм, шт. | 2 |  |  |  | 240,97 |  | 481,94 |  |
| 40 | 81.10 | Защелка стальная межкомнатная врезная, расстояние между крепежными отверстиями 45 мм, размеры 57х70х25 мм, комплект | 1 |  |  |  | 172,12 |  | 172,12 |  |
| 41 | 82 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах с герметизацией пенополиуретановым герметиком: в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 кв.м, кв. м проема | 5,4 | 1 660,95 |  |  |  |  | 8969,13 |  |
| 42 | 82.1 | Ручка-кнопка с винтом, алюминиевая или из сплава ЦАМ, комплект | 4 |  |  |  | 80,12 |  | 320,48 |  |
| 43 | 82.5 | Блок дверной деревянный внутренний распашной глухой, площадь до 2,0 кв.м, материал комбинированный с покрытием из полимерных пленок | 5,4 |  | 5 899,94 |  |  |  | 31859,68 |  |
| 44 | 82.6 | Петля накладная окрашенная, тип ПН, высота 130 мм, шт. | 8 |  |  |  | 240,97 |  | 1927,76 |  |
| 45 | 82.7 | Наличник из древесины хвойных пород (ель, сосна), тип Н-1, ширина 70-75 мм, толщина 10-18 мм | 5,4 |  | 377,45 |  |  |  | 2038,23 |  |
| 46 | 82.9 | Защелка стальная межкомнатная врезная, расстояние между крепежными отверстиями 45 мм, размеры 57х70х25 мм, комплект | 4 |  |  |  | 172,12 |  | 688,48 |  |
| 47 | 83 | Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах: балконных в каменных стенах, кв. м проема | 1,54 | 3 759,58 |  |  |  |  | 5789,75 |  |
| 48 | 83.1 | Блок дверной балконный из ПВХ-профилей, поворотный, с двухкамерным стеклопакетом толщиной 32 мм, площадь более 1,5 кв.м | 1,54 |  | 10 296,09 |  |  |  | 15855,98 |  |
| 49 | 84 | Установка и крепление наличников, м наличника | 4,8 | 98,36 |  |  |  |  | 472,13 |  |
| 50 | 84.1 | Наличник из древесины хвойных пород (ель, сосна), тип Н-1, ширина 70-75 мм, толщина 10-18 мм | 4,8 |  | 78,28 |  |  |  | 375,74 |  |
| 51 | 96 | Демонтаж дверных блоков: шкафных, блок | 1 | 727,70 |  |  |  |  | 727,7 |  |
| 52 | 99 | Установка дверных блоков: шкафных, блок | 1 | 992,79 |  |  |  |  | 992,79 |  |
| 53 | 99.1 | Петля накладная окрашенная, тип ПН, высота 130 мм, 2 шт. | 4 |  |  |  | 240,97 |  | 963,88 |  |
| 54 | 99.2 | Замок мебельный оцинкованный врезной с цилиндровым механизмом для деревянных дверей и фасадов, шт. | 4 |  |  |  | 78,07 |  | 312,28 |  |
| 55 | 99.3 | Блок дверной деревянный внутренний распашной глухой, площадь до 2,0 кв.м, материал комбинированный с покрытием из полимерных пленок | 2,3 |  | 5 899,94 |  |  |  | 13569,86 |  |
| 56 | 99.4 | Ручка-кнопка с винтом, алюминиевая или из сплава ЦАМ, комплект | 2 |  |  |  | 80,12 |  | 160,24 |  |
| 57 | 101 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей: за два раза с расчисткой старой краски свыше 10 до 35%, кв. м окрашиваемой поверхности | 3,84 | 864,52 |  |  |  |  | 3319,76 |  |
| 58 | 101.1 | Краска масляная МА-025, цветная | 3,84 |  | 21,60 |  |  |  | 82,94 |  |
| 59 | 104 | Демонтаж оконных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах, коробка | 2 | 1 447,09 |  |  |  |  | 2894,18 |  |
| 60 | 106 | Снятие оконных переплетов: остекленных, кв. м поверхности оконных переплетов | 3,54 | 516,81 |  |  |  |  | 1829,51 |  |
| 61 | 107 | Снятие подоконных досок: деревянных в каменных зданиях, кв. м поверхности подоконных досок | 1,42 | 1 040,87 |  |  |  |  | 1478,04 |  |
| 62 | 110 | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м кв.м одностворчатых, кв. м поверхности оконных блоков | 1,35 | 3 678,20 |  |  |  |  | 4965,57 |  |
| 63 | 110.2 | Блок оконный из ПВХ-профиля, одностворчатый, с двухкамерным стеклопакетом толщиной 32 мм, с поворотно-откидной створкой, площадь от 1,01 до 1,5 кв.м | 1,35 |  | 8 278,70 |  |  |  | 11176,25 |  |
| 64 | 113 | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 кв.м двухстворчатых, кв.м поверхности оконных блоков | 2,19 | 2 480,47 |  |  |  |  | 5432,23 |  |
| 65 | 113.2 | Блок оконный из ПВХ-профиля двустворчатый, с глухой и поворотно-откидной створкой, двухкамерным стеклопакетом толщиной 32 мм, площадь от 2,51 до 3 кв.м | 2,19 |  | 6 927,95 |  |  |  | 15172,21 |  |
| 66 | 116 | Установка подоконных досок из ПВХ: в панельных стенах, пог. М | 2,84 | 405,56 |  |  |  |  | 1151,79 |  |
| 67 | 116.2 | Доска подоконная из ПВХ, ширина 500 мм | 2,84 |  | 531,53 |  |  |  | 1509,55 |  |
| 68 | 117 | Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной: до 0,4 м, м обделки | 2,84 | 498,53 |  |  |  |  | 1415,83 |  |
| 69 | 117.1 | Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,7 мм | 2,84 |  | 177,57 |  |  |  | 504,3 |  |
| 70 | 127 | Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клее, кв.м поверхности облицовки | 5,2 | 2 228,81 |  |  |  |  | 11589,81 |  |
| 71 | 127.1 | Сэндвич-панель для откосов, сердцевин из пенополистирола, облицовка с двух сторон листами из ПВХ, цвет белый, толщина 10 мм | 5,2 |  | 575,17 |  |  |  | 2990,88 |  |
| 72 | 133 | Разборка покрытий полов: паркетных, кв. м покрытия | 17,3 | 525,29 |  |  |  |  | 9087,52 |  |
| 73 | 134 | Разборка покрытий полов: дощатых, кв. м покрытия пола | 17,3 | 379,70 |  |  |  |  | 6568,81 |  |
| 74 | 139 | Разборка покрытий полов: из линолеума и релина, кв. м покрытия пола | 3,6 | 123,63 |  |  |  |  | 445,07 |  |
| 75 | 140 | Разборка покрытий полов: из плиток поливинилхлоридных, кв. м покрытия пола | 16,3 | 381,77 |  |  |  |  | 6222,85 |  |
| 76 | 142 | Разборка покрытий полов: из древесностружечных плит в один слой, кв. м покрытия пола | 16,3 | 175,06 |  |  |  |  | 2853,48 |  |
| 77 | 144 | Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов, м плинтуса | 39,93 | 40,39 |  |  |  |  | 1612,77 |  |
| 78 | 151 | Разборка отбойным молотком стяжек толщиной 20 мм: цементных, бетонных с кирпичным щебнем, кв.м стяжки | 3,6 | 168,11 |  |  |  |  | 605,2 |  |
| 79 | 159 | Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм, кв. м стяжки | 3,6 | 472,74 |  |  |  |  | 1701,86 |  |
| 80 | 159.1 | Раствор готовый кладочный, цементный, М150 | 3,6 |  | 134,99 |  |  |  | 485,96 |  |
| 81 | 160 | Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к п.159, кв.м стяжки | 21,6 | 8,81 |  |  |  |  | 190,3 |  |
| 82 | 160.1 | Раствор готовый кладочный, цементный, М150 | 21,6 |  | 33,75 |  |  |  | 729 |  |
| 83 | 161 | Устройство стяжек: из быстротвердеющей смеси на цементной основе, толщиной 5 мм, кв. м стяжки | 34,4 | 453,60 |  |  |  |  | 15603,84 |  |
| 84 | 161.1 | Смеси сухие наливные быстротвердеющие на цементной основе для создания прочных стяжек и уклонов в сухих и влажных внутренних помещениях, фракции 1,2 мм | 34,4 |  | 291,03 |  |  |  | 10011,43 |  |
| 85 | 161.2 | Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая | 34,4 |  | 24,21 |  |  |  | 832,82 |  |
| 86 | 162 | Устройство стяжек: на каждый последующий слой толщиной 1 мм добавлять к п.161, кв.м стяжки | 103,2 | 33,51 |  |  |  |  | 3458,23 |  |
| 87 | 162.1 | Смеси сухие наливные быстротвердеющие на цементной основе для создания прочных стяжек и уклонов в сухих и влажных внутренних помещениях, фракции 1,2 мм | 103,2 |  | 3,46 |  |  |  | 357,07 |  |
| 88 | 165 | Устройство покрытий на цементном растворе из плиток: керамических для полов одноцветных с красителем, кв.м покрытия | 3,6 | 3 039,26 |  |  |  |  | 10941,34 |  |
| 89 | 168 | Устройство покрытий: из досок ламинированных замковым способом, кв.м покрытия | 17,3 | 325,27 |  |  |  |  | 5627,17 |  |
| 90 | 168.1 | Покрытие напольное ламинированное, класс износостойкости 33, класс пожарной опасности КМ3 (Г2, В2, Д3, Т2, РП2), плотность плиты 930 кг/м3, толщина 8 мм | 17,3 |  | 1 178,14 |  |  |  | 20381,82 |  |
| 91 | 169 | Устройство покрытий: из линолеума насухо со свариванием полотнищ в стыках, кв.м покрытия | 17,1 | 483,96 |  |  |  |  | 8275,72 |  |
| 92 | 169.1 | Линолеум ПВХ на вспененной подоснове, класс износостойкости 23/33, класс пожарной опасности КМ5 (Г4, В3, Д3, Т3, РП4), толщина защитного слоя 0,6 мм, толщина общая 2,5 мм, вес 2500 г/кв.м | 17,1 |  | 633,73 |  |  |  | 10836,78 |  |
| 93 | 172 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих, м плинтуса | 39,93 | 115,09 |  |  |  |  | 4595,54 |  |
| 94 | 172.1 | Плинтус для полов из ПВХ, размеры 19х48 мм, цветной | 39,93 |  | 40,38 |  |  |  | 1612,37 |  |
| 95 | 174 | Укладка металлического накладного профиля (порога), м профиля | 2,7 | 229,23 |  |  |  |  | 618,92 |  |
| 96 | 174.1 | Профиль стыкоперекрывающий из алюминиевых сплавов (порожки) с покрытием и антискользящей вставкой, ширина 39 мм, длина 0,9 м | 2,7 |  | 165,85 |  |  |  | 447,8 |  |
| 97 | 179 | Устройство гидроизоляции обмазочной: в один слой толщиной 2 мм, кв.м изолируемой поверхности | 4,2 | 642,18 |  |  |  |  | 2697,16 |  |
| 98 | 180 | Армирование подстилающих слоев и набетонок, т | 0,0072 | 19 839,54 |  |  |  |  | 142,84 |  |
| 99 | 180.1 | Сталь арматурная рифленая свариваемая, класс A500C, диаметр 6 мм | 0,0072 |  | 96 217,56 |  |  |  | 692,77 |  |
| 100 | 196 | Смена светильников: с лампами накаливания, шт. | 2 | 1 178,62 |  |  |  |  | 2357,24 |  |
| 101 | 196.1 | Лампа энергосберегающая с цоколем E27, мощность 14 Вт | 2 |  | 31,93 |  |  |  | 63,86 |  |
| 102 | 196.2 | Патроны подвесные пластмассовые резьбовые для электроламп накаливания E27 Н12П-01 | 2 |  | 29,48 |  |  |  | 58,96 |  |
| 103 | 198 | Смена: выключателей, шт. | 3 | 300,85 |  |  |  |  | 902,55 |  |
| 104 | 198.1 | Выключатель скрытого монтажа, двухклавишный, 10 А, цвет белый, IP20 | 1 |  | 61,02 |  |  |  | 61,02 |  |
| 105 | 198.2 | Выключатель скрытого монтажа, одноклавишный, 10 А, цвет белый, IP20 | 1 |  | 78,61 |  |  |  | 78,61 |  |
| 106 | 198.5 | Блок комбинированный выключателя и розетки скрытой установки, выключатель двухклавишный на номинальной ток 10 А, штепсельная розетка двухполюсная без бокового заземляющего контакта на номинальный ток 16 А | 1 |  | 352,43 |  |  |  | 352,43 |  |
| 107 | 199 | Смена: розеток, шт. | 6 | 300,85 |  |  |  |  | 1805,1 |  |
| 108 | 199.2 | Розетка скрытого монтажа, одноместная, с заземляющим контактом, с защитной шторкой, 16 А, цвет белый, IP20 | 6 |  | 86,10 |  |  |  | 516,6 |  |
| 109 | 200 | Смена патронов, шт. | 5 | 425,98 |  |  |  |  | 2129,9 |  |
| 110 | 200.1 | Патроны потолочные пластмассовые резьбовые для электроламп накаливания E27 ФПП-01 | 5 |  | 17,76 |  |  |  | 88,8 |  |
| 111 | 204 | Провод групповой в защитной оболочке или кабель трех-пятижильный: под штукатурку по стенам или в бороздах, м | 114 | 225,81 |  |  |  |  | 25742,34 |  |
| 112 | 204.3 | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A) 3х1,5ок(N, PE)-1000 | 114 |  | 72,90 |  |  |  | 8310,6 |  |
| 113 | 204.4 | Коробка универсальная УК-П | 114 |  | 15,44 |  |  |  | 1760,16 |  |
| 114 | 209 | Демонтаж автоматического выключателя, шт. | 4 | 546,32 |  |  |  |  | 2185,28 |  |
| 115 | 210 | Установка автоматического выключателя, шт. | 4 | 2 137,57 |  |  |  |  | 8550,28 |  |
| 116 | 210.3 | Выключатель автоматический 3P, 25 А, 4,5 кА, характеристика B | 4 |  | 462,81 |  |  |  | 1851,24 |  |
| 117 | 215 | Демонтаж: бытовых электрических плит, шт. | 1 | 268,60 |  |  |  |  | 268,6 |  |
| 118 | 216 | Установка электроплиты четырехкомфорочной, шт. | 1 | 2 756,17 |  |  |  |  | 2756,17 |  |
| 119 | 216.1 | Плита электрическая четырехкомфорочная | 1 |  | 15 077,62 |  |  |  | 15077,62 |  |
| 120 | 226 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб: чугунных за 2 раза, кв.м окрашиваемой поверхности | 1,2 | 559,59 |  |  |  |  | 671,51 |  |
| 121 | 226.1 | Эмаль кремнийорганическая термостойкая КО-168 | 1,2 |  | 25,68 |  |  |  | 30,82 |  |
| 122 | 227 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб: стальных за 2 раза, кв.м окрашиваемой поверхности | 1,53 | 823,87 |  |  |  |  | 1260,52 |  |
| 123 | 227.1 | Эмаль кремнийорганическая термостойкая КО-168 | 1,53 |  | 25,68 |  |  |  | 39,29 |  |
| 124 | 229 | Демонтаж: радиаторов весом до 80 кг, шт. | 2 | 1 180,92 |  |  |  |  | 2361,84 |  |
| 125 | 236 | Установка радиаторов стальных панельных двухрядных с креплением к стене длиной: до 1000 мм, шт. | 2 | 1 039,30 |  |  |  |  | 2078,6 |  |
| 126 | 236.4 | Радиатор стальной панельный с боковым подключением, тип 22, высота 500, длина 1000 мм, теплоотдача до 2,26 кВт | 2 |  | 8 498,58 |  |  |  | 16997,16 |  |
| 127 | 236.7 | Кран латунный шаровой муфтовый, проходной, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 20 мм | 2 |  | 256,95 |  |  |  | 513,9 |  |
| 128 | 236.8 | Кронштейны стальные одинарные усиленные, для крепления радиаторов, длина кронштейна 130 мм | 2 |  | 101,50 |  |  |  | 203 |  |
| 129 | 239 | Смена: ванн чугунных, шт. | 1 | 8 004,60 |  |  |  |  | 8004,6 |  |
| 130 | 239.4 | Ванна чугунная эмалированная без обвязки, на ножках, размеры 1700х700х580 мм | 1 |  | 27 164,71 |  |  |  | 27164,71 |  |
| 131 | 239.5 | Сифон для ванн полиэтиленовый с переливом | 1 |  | 271,60 |  |  |  | 271,6 |  |
| 132 | 243 | Смена смесителей: с душевой сеткой, шт. | 1 | 2 590,27 |  |  |  |  | 2590,27 |  |
| 133 | 243.1 | Подводки гибкие армированные для воды, антивибрационные в комплекте с прокладками, диаметр 15 мм, длина 500 мм | 1 |  | 146,43 |  |  |  | 146,43 |  |
| 134 | 243.3 | Смеситель общий для ванны и умывальника, двухрукояточный, раздельный, настенный, с душевой сеткой на гибком шланге, с держателем душевой лейки, излив с развальцованным носиком, вынос излива 320 мм, диаметр излива 16 мм | 1 |  | 2 093,77 |  |  |  | 2093,77 |  |
| 135 | 245 | Смена: умывальников, шт. | 1 | 3 087,18 |  |  |  |  | 3087,18 |  |
| 136 | 245.3 | Умывальник полуфарфоровый и фарфоровый прямоугольный, мебельный, типа Классик, одно отверстие под смеситель, размеры 665х415х135 мм | 1 |  | 3 904,86 |  |  |  | 3904,86 |  |
| 137 | 249 | Установка моек: на одно отделение, комплект | 1 | 2 668,84 |  |  |  |  | 2668,84 |  |
| 138 | 249.2 | Подводки гибкие армированные для воды, антивибрационные в комплекте с прокладками, диаметр 15 мм, длина 500 мм | 1 |  | 146,43 |  |  |  | 146,43 |  |
| 139 | 249.5 | Мойка из нержавеющей стали, одна чаша, сливная полка, встраиваемая, с пластмассовым бутылочным сифоном, с латунным выпуском, смеситель с центральным подводом, набортный, кнопочный, излив с аэратором, вынос излива 130 мм, плоский излив, размеры 570х450х180 мм | 1 |  | 8 179,82 |  |  |  | 8179,82 |  |
| 140 | 254 | Смена: унитазов типа "Компакт", шт. | 1 | 5 754,61 |  |  |  |  | 5754,61 |  |
| 141 | 254.1 | Подводки гибкие армированные для воды, антивибрационные в комплекте с прокладками, диаметр 15 мм, длина 500 мм | 1 |  | 146,43 |  |  |  | 146,43 |  |
| 142 | 254.2 | Кран шаровой стандартный муфтовый, с ручкой-рычагом, диаметр 15 мм | 1 |  | 149,99 |  |  |  | 149,99 |  |
| 143 | 254.3 | Унитаз керамический напольный в комплекте с бачком, универсальный выпуск, двойной слив, микролифт, размеры 345х655х778 мм | 1 |  | 10 678,23 |  |  |  | 10678,23 |  |
| 144 | 254.4 | Удлинитель гибкий для унитаза (гофрированный), диаметром 110 мм | 1 |  | 358,03 |  |  |  | 358,03 |  |
| 145 | 255 | Смена: полотенцесушителей, шт. | 1 | 2 192,91 |  |  |  |  | 2192,91 |  |
| 146 | 255.2 | Полотенцесушитель из нержавеющей стали М-образный, номинальный диаметр 25 мм, размеры 600х500 мм, цвет хром | 1 |  | 1 960,48 |  |  |  | 1960,48 |  |
| 147 | 258 | Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 50 мм, м трубопровода | 2,5 | 776,27 |  |  |  |  | 1940,68 |  |
| 148 | 259 | Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 100 мм, м трубопровода | 0,5 | 963,90 |  |  |  |  | 481,95 |  |
| 149 | 260 | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 50 мм, м трубопровода | 2,5 | 977,98 |  |  |  |  | 2444,95 |  |
| 150 | 260.1 | Отвод 45° полипропиленовый для систем водоотведения, диаметр 50 мм | 2,5 |  | 33,67 |  |  |  | 84,18 |  |
| 151 | 260.2 | Хомуты для крепления труб, шт. | 1 |  |  |  | 55,93 |  | 55,93 |  |
| 152 | 260.3 | Тройник полипропиленовый для систем водоотведения, диаметр 50 мм, шт. | 1 |  |  |  | 67,61 |  | 67,61 |  |
| 153 | 260.4 | Трубы полипропиленовые для систем водоотведения, диаметр 50 мм | 2,5 |  | 168,12 |  |  |  | 420,3 |  |
| 154 | 260.5 | Кольца резиновые уплотнительные для полипропиленовых труб, диаметр 50 мм | 2,5 |  | 13,56 |  |  |  | 33,9 |  |
| 155 | 261 | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 110 мм, м трубопровода | 0,5 | 941,97 |  |  |  |  | 470,99 |  |
| 156 | 261.2 | Ревизия полипропиленовая с крышкой, номинальный внутренний диаметр 100 мм | 0,5 |  | 146,51 |  |  |  | 73,26 |  |
| 157 | 261.3 | Кольца резиновые уплотнительные для полипропиленовых труб, диаметр 110 мм | 0,5 |  | 34,03 |  |  |  | 17,02 |  |
| 158 | 261.4 | Отвод 45° полипропиленовый для систем водоотведения, диаметр 110 мм | 0,5 |  | 87,40 |  |  |  | 43,7 |  |
| 159 | 261.5 | Трубы полипропиленовые для систем водоотведения, диаметр 110 мм | 0,5 |  | 407,36 |  |  |  | 203,68 |  |
| 160 | 261.6 | Переход полипропиленовый для систем водоотведения, диаметр 110х50 мм | 0,5 |  | 104,87 |  |  |  | 52,44 |  |
| 161 | 261.7 | Фиксатор для полипропиленовых труб, номинальный наружный диаметр 110 мм | 0,5 |  | 45,36 |  |  |  | 22,68 |  |
| 162 | 263 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: свыше 25 до 32 мм, м трубопровода | 3 | 391,78 |  |  |  |  | 1175,34 |  |
| 163 | 265 | Замена внутренних трубопроводов водоснабжения из стальных труб на многослойные металлополимерные трубы: диаметром свыше 20 мм до 25 мм, м трубопровода | 6 | 1 860,41 |  |  |  |  | 11162,46 |  |
| 164 | 265.1 | Угольник 90° из сополимера полипропилена PP-R, наружный диаметр 25 мм, шт. | 2 |  |  |  | 8,74 |  | 17,48 |  |
| 165 | 265.3 | Тройник полипропиленовый, диаметр 25 мм, шт. | 2 |  |  |  | 10,42 |  | 20,84 |  |
| 166 | 265.5 | Муфта полипропиленовая комбинированная, с внутренней резьбой, номинальный наружный диаметр 25 мм, размер резьбы 3/4", шт. | 2 |  |  |  | 75,62 |  | 151,24 |  |
| 167 | 265.7 | Хомуты для крепления труб, шт. | 6 |  |  |  | 55,93 |  | 335,58 |  |
| 168 | 265.9 | Трубы полипропиленовые ПП-Р, номинальное давление 2,0 МПа, номинальный наружный диаметр 25 мм | 3 |  | 79,89 |  |  |  | 239,67 |  |
| 169 | 265.10 | Трубы полипропиленовые ПП-Р, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный наружный диаметр 25 мм | 3 |  | 86,03 |  |  |  | 258,09 |  |
| 170 | 265.11 | Муфта полипропиленовая соединительная, номинальный наружный диаметр 25 мм, шт. | 2 |  |  |  | 8,54 |  | 17,08 |  |
| 171 | 275 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром: 32 мм, м трубопровода | 3 | 564,69 |  |  |  |  | 1694,07 |  |
| 172 | 275.1 | Сгон стальной в сборе с муфтой и контргайкой, диаметр условного прохода 32 мм | 3 |  | 208,95 |  |  |  | 626,85 |  |
| 173 | 275.2 | Трубы стальные сварные оцинкованные водогазопроводные с резьбой, обыкновенные, номинальный диаметр 32 мм, толщина стенки 3,2 мм | 3 |  | 332,67 |  |  |  | 998,01 |  |
| 174 | 275.4 | Хомуты для крепления труб, шт. | 3 |  |  |  | 55,93 |  | 167,79 |  |
| 175 | 279 | Установка узла квартирного счетчика воды, узел | 2 | 335,50 |  |  |  |  | 671 |  |
| 176 | 279.1 | Фильтр, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 15 мм, присоединение 1/2"х1/2" | 2 |  | 400,78 |  |  |  | 801,56 |  |
| 177 | 279.2 | Переход ХПВХ с внутренней резьбой из стали, номинальное давление 1,6 МПа, диаметр 20х1/2" | 2 |  | 820,88 |  |  |  | 1641,76 |  |
| 178 | 279.3 | Кран шаровой 11Б27п1, присоединение к трубопроводу муфтовое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 15 мм | 2 |  | 167,77 |  |  |  | 335,54 |  |
| 179 | 279.4 | Счетчик холодной воды крыльчатый, диаметр 15 мм | 2 |  | 1 145,59 |  |  |  | 2291,18 |  |
| 180 | 285 | Погрузка при автомобильных перевозках мусор строительный с погрузкой вручную, т груза | 1,015 | 1 262,93 |  |  |  |  | 1281,87 |  |
| 181 | 286 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 40 км | 1,015 | 423,69 |  |  |  |  | 430,05 |  |
| ВСЕГО |  | Н=∑(БЗН+∑Mi)*Vраб +∑Медi) |  |  |  |  |  |  | 838 718,27 |  |
| в том числе НДС, 20 % |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 139 786,38 |
| в том числе стоимость приобретения материалов и единичных материалов (∑Mi*Vраб +∑Медi) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 333 558,94 |

|  |  |  |  |  |  |  | ЛОТ № 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Расчет стоимости работ по ремонту Объекта № 1, расположенного на территории Выборгского района Санкт-Петербурга |  |  |  |  |  |  |  |
| Основание: Перечень жилых помещений |  |  |  |  |  |  |  |
| Составлен на основании: распоряжения Комитета по экономической политике и стратегическому планированию Санкт-Петербурга от 15.12.2023 № 276-р "Об утверждении нормативов финансирования расходов бюджета Санкт-Петербурга на осуществление ремонта жилого помещения, единственными собственниками, сособственниками которых являются дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, и лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на 2024 год" |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | № значения показателя согласно распоряжению | Наименование работ и материалов | Объем работы, выполняемой в жилом помещении (Vраб), количество материалов (i), количество единичных материалов, расход которых не зависит от объема выполняемой работы материалов (едi) | Базовое значение норматива финансирования расходов бюджета Санкт-Петербурга на единицу измерения при выполнении работ в стесненных условиях (с учетом НДС) (БЗН), руб. | Затраты на приобретение материалов (Mi), руб. | Затраты на приобретение единичных материалов (Mедi)2, руб. | Стоимость работ по ремонту жилого помещения в соответствии с нормативом финансирования расходов бюджета Н=∑(БЗН+∑Mi)* Vраб +∑Медi) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | 3 | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 1 кв.м толщиной слоя до 20 мм, кв.м отремонтированной поверхности | 7,6 | 3 244,15 |  |  | 24655,54 |
| 2 | 10 | Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: стен, кв.м оштукатуриваемой поверхности | 85,97 | 553,10 |  |  | 47550,01 |
| 3 | 10.1 | Смеси сухие гипсовые штукатурные с легким заполнителем и полимерными добавками, класс В3,5 (М50) | 85,97 |  | 159,22 |  | 13688,14 |
| 4 | 10.2 | Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая | 85,97 |  | 19,37 |  | 1665,24 |
| 5 | 11 | Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей на каждый 1 мм изменения толщины слоя добавлять или исключать к п.10, кв.м оштукатуриваемой поверхности | -105,5 | 52,82 |  |  | -5572,51 |
| 6 | 11.1 | Смеси сухие гипсовые штукатурные с легким заполнителем и полимерными добавками, класс В3,5 (М50) | -105,5 |  | 15,93 |  | -1680,62 |
| 7 | 12 | Снятие обоев: простых и улучшенных, кв.м поверхности | 85,97 | 126,49 |  |  | 10874,35 |
| 8 | 13 | Оклейка стен моющимися обоями: на бумажной основе по штукатурке и бетону, кв.м оклеиваемой поверхности | 64,87 | 1 012,92 |  |  | 65708,12 |
| 9 | 13.1 | Шпатлевка клеевая | 64,87 |  | 19,70 |  | 1277,94 |
| 10 | 13.2 | Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая | 64,87 |  | 19,37 |  | 1256,53 |
| 11 | 13.3 | Обои бумажные гладкие, с высокой устойчивостью к мытью, марка М-2 | 64,87 |  | 85,55 |  | 5549,63 |
| 12 | 17 | Разборка облицовки стен: из керамических глазурованных плиток, кв.м поверхности облицовки | 18,3 | 920,01 |  |  | 16836,18 |
| 13 | 18 | Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей: по кирпичу и бетону, кв.м поверхности облицовки | 21,1 | 2 078,42 |  |  | 43854,66 |
| 14 | 18.1 | Клей монтажный сухой для внутренних работ на основе цементного вяжущего, для плитки | 21,1 |  | 44,55 |  | 940,01 |
| 15 | 18.2 | Плитка керамическая для внутренней облицовки стен, глазурованная, гладкая, цветная, толщина 7 мм | 21,1 |  | 609,53 |  | 12861,08 |
| 16 | 18.3 | Смеси сухие водостойкие для затирки межплиточных швов шириной 1-6 мм (различная цветовая гамма) | 21,1 |  | 34,69 |  | 731,96 |
| 17 | 33 | Смена жалюзийных решеток, решетка | 3 | 668,87 |  |  | 2006,61 |
| 18 | 33.1 | Решетка вентиляционная пластмассовая, размеры 190х240 мм | 3 |  | 88,52 |  | 265,56 |
| 19 | 61 | Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке потолков, кв. м окрашиваемой поверхности | 24,2 | 1 135,01 |  |  | 27467,24 |
| 20 | 61.1 | Краска водно-дисперсионная акрилатная ВД-АК-101 | 24,2 |  | 38,60 |  | 934,12 |
| 21 | 61.2 | Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая | 24,2 |  | 26,63 |  | 644,45 |
| 22 | 72 | Разборка облицовки потолков из плитки ПВХ и галтелей, кв. м облицовки поверхности | 24,2 | 131,61 |  |  | 3184,96 |
| 23 | 75 | Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах, шт. | 1 | 2 267,43 |  |  | 2267,43 |
| 24 | 76 | Демонтаж дверных коробок: в деревянных стенах каркасных и в перегородках, шт. | 5 | 841,92 |  |  | 4209,6 |
| 25 | 77 | Снятие дверных полотен, кв. м дверных полотен | 8,19 | 453,18 |  |  | 3711,54 |
| 26 | 78 | Снятие наличников, м наличника | 29,8 | 52,58 |  |  | 1566,88 |
| 27 | 80 | Установка металлических дверных блоков в готовые проемы, кв. м проема | 1,89 | 5 755,80 |  |  | 10878,46 |
| 28 | 80.1 | Блок дверной стальной внутренний однопольный, с замком-защелкой, без доводчика, площадь 2,1 кв.м | 1,89 |  | 7 184,12 |  | 13577,99 |
| 29 | 80.2 | Замок врезной цилиндровый, тип ЗВ4, с защелкой, фалевыми ручками и с засовом из трех стержней, повышенной пожаростойкости, комплект | 1 |  |  | 1 212,36 | 1212,36 |
| 30 | 82 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах с герметизацией пенополиуретановым герметиком: в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 кв.м, кв. м проема | 6,3 | 2 236,28 |  |  | 14088,56 |
| 31 | 82.1 | Ручка-кнопка с винтом, алюминиевая или из сплава ЦАМ, комплект | 4 |  |  | 80,12 | 320,48 |
| 32 | 82.5 | Блок дверной деревянный внутренний распашной глухой, площадь до 2,0 кв.м, материал комбинированный с покрытием из полимерных пленок | 6,3 |  | 5 899,94 |  | 37169,62 |
| 33 | 82.6 | Петля накладная окрашенная, тип ПН, высота 130 мм, шт. | 10 |  |  | 240,97 | 2409,7 |
| 34 | 82.7 | Наличник из древесины хвойных пород (ель, сосна), тип Н-1, ширина 70-75 мм, толщина 10-18 мм | 6,3 |  | 377,45 |  | 2377,94 |
| 35 | 82.9 | Защелка стальная межкомнатная врезная, расстояние между крепежными отверстиями 45 мм, размеры 57х70х25 мм, комплект | 5 |  |  | 172,12 | 860,6 |
| 36 | 93 | Демонтаж по месту шкафных и антресольных: стенок, кв. м детали | 1,52 | 927,81 |  |  | 1410,27 |
| 37 | 102 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей: за два раза с расчисткой старой краски более 35% | 0,3 | 1 386,10 |  |  | 415,83 |
| 38 | 102.1 | Краска масляная МА-025, цветная | 0,3 |  | 22,60 |  | 6,78 |
| 39 | 104 | Демонтаж оконных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах, коробка | 2 | 1 664,14 |  |  | 3328,28 |
| 40 | 106 | Снятие оконных переплетов: остекленных, кв. м поверхности оконных переплетов | 4,14 | 594,28 |  |  | 2460,32 |
| 41 | 113 | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 кв.м двухстворчатых, кв.м поверхности оконных блоков | 4,14 | 3 181,30 |  |  | 13170,58 |
| 42 | 113.2 | Блок оконный из ПВХ-профиля двустворчатый, с глухой и поворотно-откидной створкой, двухкамерным стеклопакетом толщиной 32 мм, площадь от 2,51 до 3 кв.м | 4,14 |  | 6 927,95 |  | 28681,71 |
| 43 | 116 | Установка подоконных досок из ПВХ: в панельных стенах, пог. М | 5,9 | 495,25 |  |  | 2921,98 |
| 44 | 116.5 | Доска подоконная из ПВХ, ширина 200 мм | 5,9 |  | 223,73 |  | 1320,01 |
| 45 | 116.7 | Заглушки торцевые двусторонние к подоконной доске из ПВХ, цвет белый, размеры 40х480 мм, шт. | 5,9 |  |  | 47,14 | 278,13 |
| 46 | 117 | Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной: до 0,4 м, м обделки | 5,9 | 570,86 |  |  | 3368,07 |
| 47 | 117.1 | Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,7 мм | 5,9 |  | 177,57 |  | 1047,66 |
| 48 | 127 | Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клее, кв.м поверхности облицовки | 1,7 | 2 992,81 |  |  | 5087,78 |
| 49 | 127.1 | Сэндвич-панель для откосов, сердцевин из пенополистирола, облицовка с двух сторон листами из ПВХ, цвет белый, толщина 10 мм | 1,7 |  | 575,17 |  | 977,79 |
| 50 | 128 | Установка уголков ПВХ на клее, пог. М | 8,54 | 120,00 |  |  | 1024,8 |
| 51 | 128.1 | Уголки из ПВХ, размеры 30х30 мм | 8,54 |  | 27,87 |  | 238,01 |
| 52 | 130 | Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором: с земли и лесов, кв. м отремонтированной поверхности | 1 | 4 926,61 |  |  | 4926,61 |
| 53 | 133 | Разборка покрытий полов: паркетных, кв. м покрытия | 9,1 | 709,13 |  |  | 6453,08 |
| 54 | 139 | Разборка покрытий полов: из линолеума и релина, кв. м покрытия пола | 15,1 | 142,15 |  |  | 2146,47 |
| 55 | 141 | Разборка покрытий полов: из керамических плиток, кв. м покрытия пола | 3,1 | 960,03 |  |  | 2976,09 |
| 56 | 144 | Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов, м плинтуса | 31,75 | 46,45 |  |  | 1474,79 |
| 57 | 161 | Устройство стяжек: из быстротвердеющей смеси на цементной основе, толщиной 5 мм, кв. м стяжки | 18,3 | 611,93 |  |  | 11198,32 |
| 58 | 161.1 | Смеси сухие наливные быстротвердеющие на цементной основе для создания прочных стяжек и уклонов в сухих и влажных внутренних помещениях, фракции 1,2 мм | 18,3 |  | 291,03 |  | 5325,85 |
| 59 | 161.2 | Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая | 18,3 |  | 24,21 |  | 443,04 |
| 60 | 165 | Устройство покрытий на цементном растворе из плиток: керамических для полов одноцветных с красителем, кв.м покрытия | 3,2 | 3 575,18 |  |  | 11440,58 |
| 61 | 168 | Устройство покрытий: из досок ламинированных замковым способом, кв.м покрытия | 9,1 | 433,45 |  |  | 3944,4 |
| 62 | 168.1 | Покрытие напольное ламинированное, класс износостойкости 33, класс пожарной опасности КМ3 (Г2, В2, Д3, Т2, РП2), плотность плиты 930 кг/м3, толщина 8 мм | 9,1 |  | 1 178,14 |  | 10721,07 |
| 63 | 169 | Устройство покрытий: из линолеума насухо со свариванием полотнищ в стыках, кв.м покрытия | 15,1 | 635,21 |  |  | 9591,67 |
| 64 | 169.1 | Линолеум ПВХ на вспененной подоснове, класс износостойкости 23/33, класс пожарной опасности КМ5 (Г4, В3, Д3, Т3, РП4), толщина защитного слоя 0,6 мм, толщина общая 2,5 мм, вес 2500 г/кв.м | 15,1 |  | 633,73 |  | 9569,32 |
| 65 | 172 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих, м плинтуса | 31,75 | 149,56 |  |  | 4748,53 |
| 66 | 172.1 | Плинтус для полов из ПВХ, размеры 19х48 мм, цветной | 31,75 |  | 40,38 |  | 1282,07 |
| 67 | 174 | Укладка металлического накладного профиля (порога), м профиля | 1,6 | 308,46 |  |  | 493,54 |
| 68 | 174.1 | Профиль стыкоперекрывающий из алюминиевых сплавов (порожки) с покрытием и антискользящей вставкой, ширина 39 мм, длина 0,9 м | 1,6 |  | 165,85 |  | 265,36 |
| 69 | 175 | Устройство оснований полов из фанеры в один слой площадью: до 20 кв.м, кв.м пола | 9,1 | 1 282,83 |  |  | 11673,75 |
| 70 | 179 | Устройство гидроизоляции обмазочной: в один слой толщиной 2 мм, кв.м изолируемой поверхности | 3,2 | 795,13 |  |  | 2544,42 |
| 71 | 186 | Смена простильных дощатых полов: с полной сменой досок, кв.м пола | 9,1 | 1 188,52 |  |  | 10815,53 |
| 72 | 196 | Смена светильников: с лампами накаливания, шт. | 5 | 1 355,41 |  |  | 6777,05 |
| 73 | 196.1 | Лампа энергосберегающая с цоколем E27, мощность 14 Вт | 5 |  | 31,93 |  | 159,65 |
| 74 | 196.2 | Патроны подвесные пластмассовые резьбовые для электроламп накаливания E27 Н12П-01 | 5 |  | 29,48 |  | 147,4 |
| 75 | 198 | Смена: выключателей, шт. | 2 | 346,01 |  |  | 692,02 |
| 76 | 198.2 | Выключатель скрытого монтажа, одноклавишный, 10 А, цвет белый, IP20 | 1 |  | 78,61 |  | 78,61 |
| 77 | 198.5 | Блок комбинированный выключателя и розетки скрытой установки, выключатель двухклавишный на номинальной ток 10 А, штепсельная розетка двухполюсная без бокового заземляющего контакта на номинальный ток 16 А | 1 |  | 352,43 |  | 352,43 |
| 78 | 199 | Смена: розеток, шт. | 4 | 346,01 |  |  | 1384,04 |
| 79 | 199.1 | Розетка скрытого монтажа, двухместная, с заземляющим контактом, без защитной шторки, 16 А, цвет белый, IP20 | 4 |  | 132,46 |  | 529,84 |
| 80 | 205.1 | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A) 3х1,5ок(N, PE)-1000 | 15 |  | 72,90 |  | 1093,5 |
| 81 | 206 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 16 кв. мм, м | 25 | 120,70 |  |  | 3017,5 |
| 82 | 206.2 | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A) 3х2,5ок(N, PE)-1000 | 25 |  | 106,22 |  | 2655,5 |
| 83 | 208 | Короба пластмассовые: шириной до 40 мм, м | 40 | 301,22 |  |  | 12048,8 |
| 84 | 208.1 | Кабель-канал (короб), размеры 20х12,5 мм | 40 |  | 436,20 |  | 17448 |
| 85 | 225 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления: за 2 раза, кв.м окрашиваемой поверхности | 0,8 | 874,46 |  |  | 699,57 |
| 86 | 225.1 | Эмаль кремнийорганическая термостойкая КО-168 | 0,8 |  | 25,68 |  | 20,54 |
| 87 | 227 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб: стальных за 2 раза, кв.м окрашиваемой поверхности | 0,61 | 946,25 |  |  | 577,21 |
| 88 | 227.1 | Эмаль кремнийорганическая термостойкая КО-168 | 0,61 |  | 25,68 |  | 15,66 |
| 89 | 239 | Смена: ванн чугунных, шт. | 1 | 9 197,07 |  |  | 9197,07 |
| 90 | 239.3 | Ванна чугунная эмалированная без обвязки, на ножках, размеры 1500х700х580 мм | 1 |  | 19 510,87 |  | 19510,87 |
| 91 | 239.5 | Сифон для ванн полиэтиленовый с переливом | 1 |  | 271,60 |  | 271,6 |
| 92 | 243 | Смена смесителей: с душевой сеткой, шт. | 1 | 2 978,26 |  |  | 2978,26 |
| 93 | 243.1 | Подводки гибкие армированные для воды, антивибрационные в комплекте с прокладками, диаметр 15 мм, длина 500 мм | 1 |  | 146,43 |  | 146,43 |
| 94 | 243.2 | Смеситель для душевых установок, двухрукояточный, раздельный, настенный, с душевой сеткой на гибком шланге | 1 |  | 1 728,81 |  | 1728,81 |
| 95 | 245 | Смена: умывальников, шт. | 1 | 3 514,30 |  |  | 3514,3 |
| 96 | 245.1 | Подводки гибкие армированные для воды, антивибрационные в комплекте с прокладками, диаметр 15 мм, длина 500 мм | 1 |  | 146,43 |  | 146,43 |
| 97 | 245.2 | Смеситель для мойки и умывальника, однорукояточный, центральный, набортный, с поворотным изливом, с аэратором, вынос излива 220 мм, диаметр излива 16 мм | 1 |  | 1 669,32 |  | 1669,32 |
| 98 | 245.3 | Умывальник полуфарфоровый и фарфоровый прямоугольный, мебельный, типа Классик, одно отверстие под смеситель, размеры 665х415х135 мм | 1 |  | 3 904,86 |  | 3904,86 |
| 99 | 248 | Смена: моек на одно отделение, шт. | 1 | 5 274,52 |  |  | 5274,52 |
| 100 | 248.3 | Подводки гибкие армированные для воды, антивибрационные в комплекте с прокладками, диаметр 15 мм, длина 500 мм | 1 |  | 146,43 |  | 146,43 |
| 101 | 248.5 | Мойка из нержавеющей стали, одна чаша, сливная полка, встраиваемая, с пластмассовым бутылочным сифоном, с латунным выпуском, смеситель с центральным подводом, набортный, кнопочный, излив с аэратором, вынос излива 130 мм, плоский излив, размеры 570х450х180 мм | 1 |  | 8 179,82 |  | 8179,82 |
| 102 | 254 | Смена: унитазов типа "Компакт", шт. | 1 | 6 583,00 |  |  | 6583 |
| 103 | 254.1 | Подводки гибкие армированные для воды, антивибрационные в комплекте с прокладками, диаметр 15 мм, длина 500 мм | 1 |  | 146,43 |  | 146,43 |
| 104 | 254.2 | Кран шаровой стандартный муфтовый, с ручкой-рычагом, диаметр 15 мм | 1 |  | 149,99 |  | 149,99 |
| 105 | 254.3 | Унитаз керамический напольный в комплекте с бачком, универсальный выпуск, двойной слив, микролифт, размеры 345х655х778 мм | 1 |  | 10 678,23 |  | 10678,23 |
| 106 | 254.4 | Удлинитель гибкий для унитаза (гофрированный), диаметром 110 мм | 1 |  | 358,03 |  | 358,03 |
| 107 | 258 | Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 50 мм, м трубопровода | 3 | 892,70 |  |  | 2678,1 |
| 108 | 260 | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 50 мм, м трубопровода | 3 | 1 319,52 |  |  | 3958,56 |
| 109 | 260.1 | Отвод 45° полипропиленовый для систем водоотведения, диаметр 50 мм | 3 |  | 33,67 |  | 101,01 |
| 110 | 260.2 | Хомуты для крепления труб, шт. | 3 |  |  | 55,93 | 167,79 |
| 111 | 260.3 | Тройник полипропиленовый для систем водоотведения, диаметр 50 мм, шт. | 2 |  |  | 67,61 | 135,22 |
| 112 | 260.4 | Трубы полипропиленовые для систем водоотведения, диаметр 50 мм | 3 |  | 168,12 |  | 504,36 |
| 113 | 260.5 | Кольца резиновые уплотнительные для полипропиленовых труб, диаметр 50 мм | 3 |  | 13,56 |  | 40,68 |
| 114 | 264 | Замена внутренних трубопроводов водоснабжения из стальных труб на многослойные металлополимерные трубы: диаметром свыше 15 мм до 20 мм, м трубопровода | 8 | 2 131,71 |  |  | 17053,68 |
| 115 | 264.1 | Угольник 90° из сополимера полипропилена PP-R, наружный диаметр 20 мм, шт. | 4 |  |  | 5,04 | 20,16 |
| 116 | 264.2 | Хомуты для крепления труб,шт. | 8 |  |  | 55,93 | 447,44 |
| 117 | 264.7 | Муфта полипропиленовая комбинированная, с внутренней резьбой, номинальный наружный диаметр 20 мм, размер резьбы 1/2", шт. | 3 |  |  | 50,81 | 152,43 |
| 118 | 264.9 | Трубы полипропиленовые ПП-Р, номинальное давление 2,0 МПа, номинальный наружный диаметр 20 мм | 4 |  | 47,08 |  | 188,32 |
| 119 | 264.10 | Трубы полипропиленовые ПП-Р, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный наружный диаметр 20 мм | 4 |  | 54,46 |  | 217,84 |
| 120 | 279 | Установка узла квартирного счетчика воды, узел | 2 | 450,86 |  |  | 901,72 |
| 121 | 279.1 | Фильтр, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 15 мм, присоединение 1/2"х1/2" | 2 |  | 400,78 |  | 801,56 |
| 122 | 279.2 | Переход ХПВХ с внутренней резьбой из стали, номинальное давление 1,6 МПа, диаметр 20х1/2" | 2 |  | 820,88 |  | 1641,76 |
| 123 | 279.3 | Кран шаровой 11Б27п1, присоединение к трубопроводу муфтовое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 15 мм | 2 |  | 167,77 |  | 335,54 |
| 124 | 279.4 | Счетчик холодной воды крыльчатый, диаметр 15 мм | 2 |  | 1 145,59 |  | 2291,18 |
| 125 | 285 | Погрузка при автомобильных перевозках мусор строительный с погрузкой вручную, т груза | 0,8 | 1 262,93 |  |  | 1010,34 |
| 126 | 286 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 40 км | 0,8 | 423,69 |  |  | 338,95 |
| ВСЕГО |  | Н=∑(БЗН+∑Mi)*Vраб +∑Медi) |  |  |  |  | 702 391,21 |
| в том числе НДС, 20 % |  |  |  |  |  |  | 117 065,20 |
| в том числе стоимость приобретения материалов и единичных материалов (∑Mi*Vраб +∑Медi) |  |  |  |  |  |  | 232 803,20 |
| Расчет стоимости работ по ремонту Объекта № 2, расположенного на территории Выборгского района Санкт-Петербурга |  |  |  |  |  |  |  |
| Основание: Перечень жилых помещений |  |  |  |  |  |  |  |
| Составлен на основании: распоряжения Комитета по экономической политике и стратегическому планированию Санкт-Петербурга от 15.12.2023 № 276-р "Об утверждении нормативов финансирования расходов бюджета Санкт-Петербурга на осуществление ремонта жилого помещения, единственными собственниками, сособственниками которых являются дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, и лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на 2024 год" |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | № значения показателя согласно распоряжению | Наименование работ и материалов | Объем работы, выполняемой в жилом помещении (Vраб), количество материалов (i), количество единичных материалов, расход которых не зависит от объема выполняемой работы материалов (едi) | Базовое значение норматива финансирования расходов бюджета Санкт-Петербурга на единицу измерения при выполнении работ в стесненных условиях (с учетом НДС) (БЗН), руб. | Затраты на приобретение материалов (Mi), руб. | Затраты на приобретение единичных материалов (Mедi)2, руб. | Стоимость работ по ремонту жилого помещения в соответствии с нормативом финансирования расходов бюджета Н=∑(БЗН+∑Mi)* Vраб +∑Медi) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | 3 | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 1 кв.м толщиной слоя до 20 мм, кв.м отремонтированной поверхности | 8,9 | 3 244,15 |  |  | 28872,94 |
| 2 | 10 | Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: стен, кв.м оштукатуриваемой поверхности | 150,11 | 553,10 |  |  | 83025,84 |
| 3 | 10.1 | Смеси сухие гипсовые штукатурные с легким заполнителем и полимерными добавками, класс В3,5 (М50) | 150,11 |  | 159,22 |  | 23900,51 |
| 4 | 10.2 | Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая | 150,11 |  | 19,37 |  | 2907,63 |
| 5 | 12 | Снятие обоев: простых и улучшенных, кв.м поверхности | 142,51 | 126,49 |  |  | 18026,09 |
| 6 | 13 | Оклейка стен моющимися обоями: на бумажной основе по штукатурке и бетону, кв.м оклеиваемой поверхности | 150,11 | 1 012,92 |  |  | 152049,42 |
| 7 | 13.1 | Шпатлевка клеевая | 150,11 |  | 19,70 |  | 2957,17 |
| 8 | 13.2 | Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая | 150,11 |  | 19,37 |  | 2907,63 |
| 9 | 13.3 | Обои бумажные гладкие, с высокой устойчивостью к мытью, марка М-2 | 150,11 |  | 85,55 |  | 12841,91 |
| 10 | 17 | Разборка облицовки стен: из керамических глазурованных плиток, кв.м поверхности облицовки | 11,8 | 920,01 |  |  | 10856,12 |
| 11 | 18 | Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей: по кирпичу и бетону, кв.м поверхности облицовки | 21,6 | 2 078,42 |  |  | 44893,87 |
| 12 | 18.1 | Клей монтажный сухой для внутренних работ на основе цементного вяжущего, для плитки | 21,6 |  | 44,55 |  | 962,28 |
| 13 | 18.2 | Плитка керамическая для внутренней облицовки стен, глазурованная, гладкая, цветная, толщина 7 мм | 21,6 |  | 609,53 |  | 13165,85 |
| 14 | 18.3 | Смеси сухие водостойкие для затирки межплиточных швов шириной 1-6 мм (различная цветовая гамма) | 21,6 |  | 34,69 |  | 749,3 |
| 15 | 20 | Разборка облицовки из гипсокартонных листов: стен и перегородок, кв.м поверхности облицовки | 7,6 | 101,10 |  |  | 768,36 |
| 16 | 33 | Смена жалюзийных решеток, решетка | 3 | 668,87 |  |  | 2006,61 |
| 17 | 33.1 | Решетка вентиляционная пластмассовая, размеры 190х240 мм | 3 |  | 88,52 |  | 265,56 |
| 18 | 54 | Демонтаж натяжных потолков из поливинилхлоридной пленки (ПВХ) гарпунным способом в помещениях площадью: от 10 до 50 кв.м, кв.м поверхности потолков | 17,9 | 393,09 |  |  | 7036,31 |
| 19 | 61 | Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке потолков, кв. м окрашиваемой поверхности | 60,4 | 1 135,01 |  |  | 68554,6 |
| 20 | 61.1 | Краска водно-дисперсионная акрилатная ВД-АК-101 | 60,4 |  | 38,60 |  | 2331,44 |
| 21 | 61.2 | Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая | 60,4 |  | 26,63 |  | 1608,45 |
| 22 | 72 | Разборка облицовки потолков из плитки ПВХ и галтелей, кв. м облицовки поверхности | 7,5 | 131,61 |  |  | 987,08 |
| 23 | 75 | Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах, шт. | 2 | 2 267,43 |  |  | 4534,86 |
| 24 | 76 | Демонтаж дверных коробок: в деревянных стенах каркасных и в перегородках, шт. | 6 | 841,92 |  |  | 5051,52 |
| 25 | 77 | Снятие дверных полотен, кв. м дверных полотен | 1,89 | 453,18 |  |  | 856,51 |
| 26 | 78 | Снятие наличников, м наличника | 24,5 | 52,58 |  |  | 1288,21 |
| 27 | 80 | Установка металлических дверных блоков в готовые проемы, кв. м проема | 1,89 | 5 755,80 |  |  | 10878,46 |
| 28 | 80.1 | Блок дверной стальной внутренний однопольный, с замком-защелкой, без доводчика, площадь 2,1 кв.м | 1,89 |  | 7 184,12 |  | 13577,99 |
| 29 | 80.2 | Замок врезной цилиндровый, тип ЗВ4, с защелкой, фалевыми ручками и с засовом из трех стержней, повышенной пожаростойкости, комплект | 1 |  |  | 1 212,36 | 1212,36 |
| 30 | 82 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах с герметизацией пенополиуретановым герметиком: в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 кв.м, кв. м проема | 11,13 | 2 236,28 |  |  | 24889,8 |
| 31 | 82.1 | Ручка-кнопка с винтом, алюминиевая или из сплава ЦАМ, комплект | 7 |  |  | 80,12 | 560,84 |
| 32 | 82.2 | Замок мебельный оцинкованный врезной с цилиндровым механизмом для деревянных дверей и фасадов, шт. | 7 |  |  | 78,07 | 546,49 |
| 33 | 82.5 | Блок дверной деревянный внутренний распашной глухой, площадь до 2,0 кв.м, материал комбинированный с покрытием из полимерных пленок | 11,13 |  | 5 899,94 |  | 65666,33 |
| 34 | 82.6 | Петля накладная окрашенная, тип ПН, высота 130 мм, шт. | 14 |  |  | 240,97 | 3373,58 |
| 35 | 82.7 | Наличник из древесины хвойных пород (ель, сосна), тип Н-1, ширина 70-75 мм, толщина 10-18 мм | 11,13 |  | 377,45 |  | 4201,02 |
| 36 | 82.9 | Защелка стальная межкомнатная врезная, расстояние между крепежными отверстиями 45 мм, размеры 57х70х25 мм, комплект | 7 |  |  | 172,12 | 1204,84 |
| 37 | 83 | Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах: балконных в каменных стенах, кв. м проема | 1,56 | 4 814,42 |  |  | 7510,5 |
| 38 | 83.1 | Блок дверной балконный из ПВХ-профилей, поворотный, с двухкамерным стеклопакетом толщиной 32 мм, площадь более 1,5 кв.м | 1,56 |  | 10 296,09 |  | 16061,9 |
| 39 | 93 | Демонтаж по месту шкафных и антресольных: стенок, кв. м детали | 7,9 | 927,81 |  |  | 7329,7 |
| 40 | 96 | Демонтаж дверных блоков: шкафных, блок | 1 | 982,42 |  |  | 982,42 |
| 41 | 102 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей: за два раза с расчисткой старой краски более 35% | 1,32 | 1 386,10 |  |  | 1829,65 |
| 42 | 102.1 | Краска масляная МА-025, цветная | 1,32 |  | 22,60 |  | 29,83 |
| 43 | 104 | Демонтаж оконных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах, коробка | 4 | 1 664,14 |  |  | 6656,56 |
| 44 | 106 | Снятие оконных переплетов: остекленных, кв. м поверхности оконных переплетов | 11,99 | 594,28 |  |  | 7125,42 |
| 45 | 113 | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 кв.м двухстворчатых, кв.м поверхности оконных блоков | 11,99 | 3 181,30 |  |  | 38143,79 |
| 46 | 113.2 | Блок оконный из ПВХ-профиля двустворчатый, с глухой и поворотно-откидной створкой, двухкамерным стеклопакетом толщиной 32 мм, площадь от 2,51 до 3 кв.м | 11,99 |  | 6 927,95 |  | 83066,12 |
| 47 | 116 | Установка подоконных досок из ПВХ: в панельных стенах, пог. М | 9,93 | 495,25 |  |  | 4917,83 |
| 48 | 116.6 | Доска подоконная из ПВХ, ширина 150 мм | 9,93 |  | 177,05 |  | 1758,11 |
| 49 | 116.7 | Заглушки торцевые двусторонние к подоконной доске из ПВХ, цвет белый, размеры 40х480 мм, шт. | 9,93 |  |  | 47,14 | 468,1 |
| 50 | 117 | Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной: до 0,4 м, м обделки | 9,93 | 570,86 |  |  | 5668,64 |
| 51 | 117.1 | Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,7 мм | 9,93 |  | 177,57 |  | 1763,27 |
| 52 | 127 | Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клее, кв.м поверхности облицовки | 3,09 | 2 992,81 |  |  | 9247,78 |
| 53 | 127.1 | Сэндвич-панель для откосов, сердцевин из пенополистирола, облицовка с двух сторон листами из ПВХ, цвет белый, толщина 10 мм | 3,09 |  | 575,17 |  | 1777,28 |
| 54 | 128 | Установка уголков ПВХ на клее, пог. М | 20,93 | 120,00 |  |  | 2511,6 |
| 55 | 128.1 | Уголки из ПВХ, размеры 30х30 мм | 20,93 |  | 27,87 |  | 583,32 |
| 56 | 130 | Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором: с земли и лесов, кв. м отремонтированной поверхности | 0,53 | 4 926,61 |  |  | 2611,1 |
| 57 | 139 | Разборка покрытий полов: из линолеума и релина, кв. м покрытия пола | 60,4 | 142,15 |  |  | 8585,86 |
| 58 | 144 | Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов, м плинтуса | 60,17 | 46,45 |  |  | 2794,9 |
| 59 | 159 | Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм, кв. м стяжки | 3,1 | 637,55 |  |  | 1976,41 |
| 60 | 159.1 | Раствор готовый кладочный, цементный, М150 | 3,1 |  | 134,99 |  | 418,47 |
| 61 | 160 | Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к п.159, кв.м стяжки | -9,3 | 11,85 |  |  | -110,21 |
| 62 | 160.1 | Раствор готовый кладочный, цементный, М150 | -9,3 |  | 33,75 |  | -313,88 |
| 63 | 161 | Устройство стяжек: из быстротвердеющей смеси на цементной основе, толщиной 5 мм, кв. м стяжки | 16,8 | 611,93 |  |  | 10280,42 |
| 64 | 161.1 | Смеси сухие наливные быстротвердеющие на цементной основе для создания прочных стяжек и уклонов в сухих и влажных внутренних помещениях, фракции 1,2 мм | 16,8 |  | 291,03 |  | 4889,3 |
| 65 | 161.2 | Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая | 16,8 |  | 24,21 |  | 406,73 |
| 66 | 165 | Устройство покрытий на цементном растворе из плиток: керамических для полов одноцветных с красителем, кв.м покрытия | 3,1 | 3 575,18 |  |  | 11083,06 |
| 67 | 168 | Устройство покрытий: из досок ламинированных замковым способом, кв.м покрытия | 43,3 | 433,45 |  |  | 18768,39 |
| 68 | 168.1 | Покрытие напольное ламинированное, класс износостойкости 33, класс пожарной опасности КМ3 (Г2, В2, Д3, Т2, РП2), плотность плиты 930 кг/м3, толщина 8 мм | 43,3 |  | 1 178,14 |  | 51013,46 |
| 69 | 169 | Устройство покрытий: из линолеума насухо со свариванием полотнищ в стыках, кв.м покрытия | 14 | 635,21 |  |  | 8892,94 |
| 70 | 169.1 | Линолеум ПВХ на вспененной подоснове, класс износостойкости 23/33, класс пожарной опасности КМ5 (Г4, В3, Д3, Т3, РП4), толщина защитного слоя 0,6 мм, толщина общая 2,5 мм, вес 2500 г/кв.м | 14 |  | 633,73 |  | 8872,22 |
| 71 | 172 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих, м плинтуса | 60,17 | 149,56 |  |  | 8999,03 |
| 72 | 172.1 | Плинтус для полов из ПВХ, размеры 19х48 мм, цветной | 60,17 |  | 40,38 |  | 2429,66 |
| 73 | 174 | Укладка металлического накладного профиля (порога), м профиля | 3 | 308,46 |  |  | 925,38 |
| 74 | 174.1 | Профиль стыкоперекрывающий из алюминиевых сплавов (порожки) с покрытием и антискользящей вставкой, ширина 39 мм, длина 0,9 м | 3 |  | 165,85 |  | 497,55 |
| 75 | 176 | Устройство оснований полов из фанеры в один слой площадью: свыше 20 кв.м, кв.м пола | 43,3 | 1 173,88 |  |  | 50829 |
| 76 | 196 | Смена светильников: с лампами накаливания, шт. | 7 | 1 355,41 |  |  | 9487,87 |
| 77 | 196.1 | Лампа энергосберегающая с цоколем E27, мощность 14 Вт | 7 |  | 31,93 |  | 223,51 |
| 78 | 196.2 | Патроны подвесные пластмассовые резьбовые для электроламп накаливания E27 Н12П-01 | 7 |  | 29,48 |  | 206,36 |
| 79 | 198 | Смена: выключателей, шт. | 4 | 346,01 |  |  | 1384,04 |
| 80 | 198.2 | Выключатель скрытого монтажа, одноклавишный, 10 А, цвет белый, IP20 | 3 |  | 78,61 |  | 235,83 |
| 81 | 198.5 | Блок комбинированный выключателя и розетки скрытой установки, выключатель двухклавишный на номинальной ток 10 А, штепсельная розетка двухполюсная без бокового заземляющего контакта на номинальный ток 16 А | 1 |  | 352,43 |  | 352,43 |
| 82 | 199 | Смена: розеток, шт. | 10 | 346,01 |  |  | 3460,1 |
| 83 | 199.1 | Розетка скрытого монтажа, двухместная, с заземляющим контактом, без защитной шторки, 16 А, цвет белый, IP20 | 10 |  | 132,46 |  | 1324,6 |
| 84 | 225 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления: за 2 раза, кв.м окрашиваемой поверхности | 2,1 | 874,46 |  |  | 1836,37 |
| 85 | 225.1 | Эмаль кремнийорганическая термостойкая КО-168 | 2,1 |  | 25,68 |  | 53,93 |
| 86 | 227 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб: стальных за 2 раза, кв.м окрашиваемой поверхности | 0,5 | 946,25 |  |  | 473,13 |
| 87 | 227.1 | Эмаль кремнийорганическая термостойкая КО-168 | 0,5 |  | 25,68 |  | 12,84 |
| 88 | 239 | Смена: ванн чугунных, шт. | 1 | 9 197,07 |  |  | 9197,07 |
| 89 | 239.3 | Ванна чугунная эмалированная без обвязки, на ножках, размеры 1500х700х580 мм | 1 |  | 19 510,87 |  | 19510,87 |
| 90 | 239.5 | Сифон для ванн полиэтиленовый с переливом | 1 |  | 271,60 |  | 271,6 |
| 91 | 243 | Смена смесителей: с душевой сеткой, шт. | 1 | 2 978,26 |  |  | 2978,26 |
| 92 | 243.1 | Подводки гибкие армированные для воды, антивибрационные в комплекте с прокладками, диаметр 15 мм, длина 500 мм | 1 |  | 146,43 |  | 146,43 |
| 93 | 243.2 | Смеситель для душевых установок, двухрукояточный, раздельный, настенный, с душевой сеткой на гибком шланге | 1 |  | 1 728,81 |  | 1728,81 |
| 94 | 245 | Смена: умывальников, шт. | 1 | 3 514,30 |  |  | 3514,3 |
| 95 | 245.1 | Подводки гибкие армированные для воды, антивибрационные в комплекте с прокладками, диаметр 15 мм, длина 500 мм | 1 |  | 146,43 |  | 146,43 |
| 96 | 245.2 | Смеситель для мойки и умывальника, однорукояточный, центральный, набортный, с поворотным изливом, с аэратором, вынос излива 220 мм, диаметр излива 16 мм | 1 |  | 1 669,32 |  | 1669,32 |
| 97 | 245.3 | Умывальник полуфарфоровый и фарфоровый прямоугольный, мебельный, типа Классик, одно отверстие под смеситель, размеры 665х415х135 мм | 1 |  | 3 904,86 |  | 3904,86 |
| 98 | 248 | Смена: моек на одно отделение, шт. | 1 | 5 274,52 |  |  | 5274,52 |
| 99 | 248.3 | Подводки гибкие армированные для воды, антивибрационные в комплекте с прокладками, диаметр 15 мм, длина 500 мм | 1 |  | 146,43 |  | 146,43 |
| 100 | 248.5 | Мойка из нержавеющей стали, одна чаша, сливная полка, встраиваемая, с пластмассовым бутылочным сифоном, с латунным выпуском, смеситель с центральным подводом, набортный, кнопочный, излив с аэратором, вынос излива 130 мм, плоский излив, размеры 570х450х180 мм | 1 |  | 8 179,82 |  | 8179,82 |
| 101 | 254 | Смена: унитазов типа "Компакт", шт. | 1 | 6 583,00 |  |  | 6583 |
| 102 | 254.1 | Подводки гибкие армированные для воды, антивибрационные в комплекте с прокладками, диаметр 15 мм, длина 500 мм | 1 |  | 146,43 |  | 146,43 |
| 103 | 254.2 | Кран шаровой стандартный муфтовый, с ручкой-рычагом, диаметр 15 мм | 1 |  | 149,99 |  | 149,99 |
| 104 | 254.3 | Унитаз керамический напольный в комплекте с бачком, универсальный выпуск, двойной слив, микролифт, размеры 345х655х778 мм | 1 |  | 10 678,23 |  | 10678,23 |
| 105 | 254.4 | Удлинитель гибкий для унитаза (гофрированный), диаметром 110 мм | 1 |  | 358,03 |  | 358,03 |
| 106 | 258 | Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 50 мм, м трубопровода | 3 | 892,70 |  |  | 2678,1 |
| 107 | 260 | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 50 мм, м трубопровода | 3 | 1 319,52 |  |  | 3958,56 |
| 108 | 260.1 | Отвод 45° полипропиленовый для систем водоотведения, диаметр 50 мм | 3 |  | 33,67 |  | 101,01 |
| 109 | 260.2 | Хомуты для крепления труб, шт. | 3 |  |  | 55,93 | 167,79 |
| 110 | 260.3 | Тройник полипропиленовый для систем водоотведения, диаметр 50 мм, шт. | 2 |  |  | 67,61 | 135,22 |
| 111 | 260.4 | Трубы полипропиленовые для систем водоотведения, диаметр 50 мм | 3 |  | 168,12 |  | 504,36 |
| 112 | 260.5 | Кольца резиновые уплотнительные для полипропиленовых труб, диаметр 50 мм | 3 |  | 13,56 |  | 40,68 |
| 113 | 264 | Замена внутренних трубопроводов водоснабжения из стальных труб на многослойные металлополимерные трубы: диаметром свыше 15 мм до 20 мм, м трубопровода | 8 | 2 131,71 |  |  | 17053,68 |
| 114 | 264.1 | Угольник 90° из сополимера полипропилена PP-R, наружный диаметр 20 мм, шт. | 3 |  |  | 5,04 | 15,12 |
| 115 | 264.2 | Хомуты для крепления труб,шт. | 8 |  |  | 55,93 | 447,44 |
| 116 | 264.7 | Муфта полипропиленовая комбинированная, с внутренней резьбой, номинальный наружный диаметр 20 мм, размер резьбы 1/2", шт. | 3 |  |  | 50,81 | 152,43 |
| 117 | 264.8 | Кран латунный шаровой муфтовый, проходной, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 20 мм | 5 |  | 256,95 |  | 1284,75 |
| 118 | 264.9 | Трубы полипропиленовые ПП-Р, номинальное давление 2,0 МПа, номинальный наружный диаметр 20 мм | 4 |  | 47,08 |  | 188,32 |
| 119 | 264.10 | Трубы полипропиленовые ПП-Р, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный наружный диаметр 20 мм | 4 |  | 54,46 |  | 217,84 |
| 120 | 279 | Установка узла квартирного счетчика воды, узел | 2 | 450,86 |  |  | 901,72 |
| 121 | 279.1 | Фильтр, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 15 мм, присоединение 1/2"х1/2" | 2 |  | 400,78 |  | 801,56 |
| 122 | 279.2 | Переход ХПВХ с внутренней резьбой из стали, номинальное давление 1,6 МПа, диаметр 20х1/2" | 2 |  | 820,88 |  | 1641,76 |
| 123 | 279.3 | Кран шаровой 11Б27п1, присоединение к трубопроводу муфтовое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 15 мм | 2 |  | 167,77 |  | 335,54 |
| 124 | 279.4 | Счетчик холодной воды крыльчатый, диаметр 15 мм | 2 |  | 1 145,59 |  | 2291,18 |
| 125 | 285 | Погрузка при автомобильных перевозках мусор строительный с погрузкой вручную, т груза | 0,9 | 1 262,93 |  |  | 1136,64 |
| 126 | 286 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 40 км | 0,9 | 423,69 |  |  | 381,32 |
| ВСЕГО |  | Н=∑(БЗН+∑Mi)*Vраб +∑Медi) |  |  |  |  | 1 138 869,82 |
| в том числе НДС, 20 % |  |  |  |  |  |  | 189 811,64 |
| в том числе стоимость приобретения материалов и единичных материалов (∑Mi*Vраб +∑Медi) |  |  |  |  |  |  | 386 434,37 |
| Расчет стоимости работ по ремонту Объекта № 3, расположенного на территории Выборгского района Санкт-Петербурга |  |  |  |  |  |  |  |
| Основание: Перечень жилых помещений |  |  |  |  |  |  |  |
| Составлен на основании: распоряжения Комитета по экономической политике и стратегическому планированию Санкт-Петербурга от 15.12.2023 № 276-р "Об утверждении нормативов финансирования расходов бюджета Санкт-Петербурга на осуществление ремонта жилого помещения, единственными собственниками, сособственниками которых являются дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, и лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на 2024 год" |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | № значения показателя согласно распоряжению | Наименование работ и материалов | Объем работы, выполняемой в жилом помещении (Vраб), количество материалов (i), количество единичных материалов, расход которых не зависит от объема выполняемой работы материалов (едi) | Базовое значение норматива финансирования расходов бюджета Санкт-Петербурга на единицу измерения при выполнении работ в стесненных условиях (с учетом НДС) (БЗН), руб. | Затраты на приобретение материалов (Mi), руб. | Затраты на приобретение единичных материалов (Mедi)2, руб. | Стоимость работ по ремонту жилого помещения в соответствии с нормативом финансирования расходов бюджета Н=∑(БЗН+∑Mi)* Vраб +∑Медi) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | 3 | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 1 кв.м толщиной слоя до 20 мм, кв.м отремонтированной поверхности | 2 | 3 244,15 |  |  | 6488,3 |
| 2 | 10 | Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: стен, кв.м оштукатуриваемой поверхности | 145,96 | 553,10 |  |  | 80730,48 |
| 3 | 10.1 | Смеси сухие гипсовые штукатурные с легким заполнителем и полимерными добавками, класс В3,5 (М50) | 145,96 |  | 159,22 |  | 23239,75 |
| 4 | 10.2 | Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая | 145,96 |  | 19,37 |  | 2827,25 |
| 5 | 12 | Снятие обоев: простых и улучшенных, кв.м поверхности | 136,06 | 126,49 |  |  | 17210,23 |
| 6 | 13 | Оклейка стен моющимися обоями: на бумажной основе по штукатурке и бетону, кв.м оклеиваемой поверхности | 121,14 | 1 012,92 |  |  | 122705,13 |
| 7 | 13.1 | Шпатлевка клеевая | 121,14 |  | 19,70 |  | 2386,46 |
| 8 | 13.2 | Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая | 121,14 |  | 19,37 |  | 2346,48 |
| 9 | 13.3 | Обои бумажные гладкие, с высокой устойчивостью к мытью, марка М-2 | 121,14 |  | 85,55 |  | 10363,53 |
| 10 | 17 | Разборка облицовки стен: из керамических глазурованных плиток, кв.м поверхности облицовки | 9,9 | 920,01 |  |  | 9108,1 |
| 11 | 18 | Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей: по кирпичу и бетону, кв.м поверхности облицовки | 24,82 | 2 078,42 |  |  | 51586,38 |
| 12 | 18.1 | Клей монтажный сухой для внутренних работ на основе цементного вяжущего, для плитки | 24,82 |  | 44,55 |  | 1105,73 |
| 13 | 18.2 | Плитка керамическая для внутренней облицовки стен, глазурованная, гладкая, цветная, толщина 7 мм | 24,82 |  | 609,53 |  | 15128,53 |
| 14 | 18.3 | Смеси сухие водостойкие для затирки межплиточных швов шириной 1-6 мм (различная цветовая гамма) | 24,82 |  | 34,69 |  | 861,01 |
| 15 | 33 | Смена жалюзийных решеток, решетка | 3 | 668,87 |  |  | 2006,61 |
| 16 | 33.1 | Решетка вентиляционная пластмассовая, размеры 190х240 мм | 3 |  | 88,52 |  | 265,56 |
| 17 | 59 | Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: потолков, кв.м оштукатуриваемой поверхности | 43,85 | 640,85 |  |  | 28101,27 |
| 18 | 59.1 | Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая | 43,85 |  | 10,91 |  | 478,4 |
| 19 | 59.2 | Смеси сухие гипсовые штукатурные с легким заполнителем и полимерными добавками, класс В3,5 (М50) | 43,85 |  | 1,68 |  | 73,67 |
| 20 | 61 | Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке потолков, кв. м окрашиваемой поверхности | 43,85 | 1 135,01 |  |  | 49770,19 |
| 21 | 61.1 | Краска водно-дисперсионная акрилатная ВД-АК-101 | 43,85 |  | 38,60 |  | 1692,61 |
| 22 | 61.2 | Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая | 43,85 |  | 26,63 |  | 1167,73 |
| 23 | 72 | Разборка облицовки потолков из плитки ПВХ и галтелей, кв. м облицовки поверхности | 33,15 | 131,61 |  |  | 4362,87 |
| 24 | 75 | Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах, шт. | 2 | 2 267,43 |  |  | 4534,86 |
| 25 | 76 | Демонтаж дверных коробок: в деревянных стенах каркасных и в перегородках, шт. | 6 | 841,92 |  |  | 5051,52 |
| 26 | 77 | Снятие дверных полотен, кв. м дверных полотен | 12,88 | 453,18 |  |  | 5836,96 |
| 27 | 78 | Снятие наличников, м наличника | 66,5 | 52,58 |  |  | 3496,57 |
| 28 | 80 | Установка металлических дверных блоков в готовые проемы, кв. м проема | 1,89 | 5 755,80 |  |  | 10878,46 |
| 29 | 80.1 | Блок дверной стальной внутренний однопольный, с замком-защелкой, без доводчика, площадь 2,1 кв.м | 1,89 |  | 7 184,12 |  | 13577,99 |
| 30 | 80.2 | Замок врезной цилиндровый, тип ЗВ4, с защелкой, фалевыми ручками и с засовом из трех стержней, повышенной пожаростойкости, комплект | 1 |  |  | 1 212,36 | 1212,36 |
| 31 | 82 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах с герметизацией пенополиуретановым герметиком: в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 кв.м, кв. м проема | 9,52 | 2 236,28 |  |  | 21289,39 |
| 32 | 82.1 | Ручка-кнопка с винтом, алюминиевая или из сплава ЦАМ, комплект | 6 |  |  | 80,12 | 480,72 |
| 33 | 82.2 | Замок мебельный оцинкованный врезной с цилиндровым механизмом для деревянных дверей и фасадов, шт. | 6 |  |  | 78,07 | 468,42 |
| 34 | 82.5 | Блок дверной деревянный внутренний распашной глухой, площадь до 2,0 кв.м, материал комбинированный с покрытием из полимерных пленок | 9,52 |  | 5 899,94 |  | 56167,43 |
| 35 | 82.6 | Петля накладная окрашенная, тип ПН, высота 130 мм, шт. | 12 |  |  | 240,97 | 2891,64 |
| 36 | 82.7 | Наличник из древесины хвойных пород (ель, сосна), тип Н-1, ширина 70-75 мм, толщина 10-18 мм | 9,52 |  | 377,45 |  | 3593,32 |
| 37 | 83 | Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах: балконных в каменных стенах, кв. м проема | 1,47 | 4 814,42 |  |  | 7077,2 |
| 38 | 83.3 | Блок дверной балконный из ПВХ-профилей, поворотный, с двухкамерным стеклопакетом толщиной 32 мм, площадь до 1,5 кв.м | 1,47 |  | 10 679,34 |  | 15698,63 |
| 39 | 93 | Демонтаж по месту шкафных и антресольных: стенок, кв. м детали | 1,7 | 927,81 |  |  | 1577,28 |
| 40 | 102 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей: за два раза с расчисткой старой краски более 35% | 2,2 | 1 386,10 |  |  | 3049,42 |
| 41 | 102.1 | Краска масляная МА-025, цветная | 2,2 |  | 22,60 |  | 49,72 |
| 42 | 104 | Демонтаж оконных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах, коробка | 3 | 1 664,14 |  |  | 4992,42 |
| 43 | 106 | Снятие оконных переплетов: остекленных, кв. м поверхности оконных переплетов | 7,65 | 594,28 |  |  | 4546,24 |
| 44 | 115 | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 кв.м трехстворчатых, в том числе при наличии створок глухого остекления, кв. м поверхности оконных блоков | 7,65 | 3 190,75 |  |  | 24409,24 |
| 45 | 115.2 | Блок оконный из ПВХ-профилей, трехстворчатый, с поворотной и поворотно-откидной створкой, двухкамерным стеклопакетом толщиной 32 мм, площадь от 2,51 до 3 кв.м | 7,65 |  | 7 351,83 |  | 56241,5 |
| 46 | 116 | Установка подоконных досок из ПВХ: в панельных стенах, пог. М | 7,07 | 495,25 |  |  | 3501,42 |
| 47 | 116.6 | Доска подоконная из ПВХ, ширина 150 мм | 7,07 |  | 177,05 |  | 1251,74 |
| 48 | 116.7 | Заглушки торцевые двусторонние к подоконной доске из ПВХ, цвет белый, размеры 40х480 мм, шт. | 7,07 |  |  | 47,14 | 333,28 |
| 49 | 117 | Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной: до 0,4 м, м обделки | 7,07 | 570,86 |  |  | 4035,98 |
| 50 | 117.1 | Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,7 мм | 7,07 |  | 177,57 |  | 1255,42 |
| 51 | 127 | Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клее, кв.м поверхности облицовки | 1,29 | 2 992,81 |  |  | 3860,72 |
| 52 | 127.1 | Сэндвич-панель для откосов, сердцевин из пенополистирола, облицовка с двух сторон листами из ПВХ, цвет белый, толщина 10 мм | 1,29 |  | 575,17 |  | 741,97 |
| 53 | 128 | Установка уголков ПВХ на клее, пог. М | 30,8 | 120,00 |  |  | 3696 |
| 54 | 128.1 | Уголки из ПВХ, размеры 30х30 мм | 30,8 |  | 27,87 |  | 858,4 |
| 55 | 133 | Разборка покрытий полов: паркетных, кв. м покрытия | 11,87 | 709,13 |  |  | 8417,37 |
| 56 | 139 | Разборка покрытий полов: из линолеума и релина, кв. м покрытия пола | 31,98 | 142,15 |  |  | 4545,96 |
| 57 | 144 | Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов, м плинтуса | 51,6 | 46,45 |  |  | 2396,82 |
| 58 | 161 | Устройство стяжек: из быстротвердеющей смеси на цементной основе, толщиной 5 мм, кв. м стяжки | 43,85 | 611,93 |  |  | 26833,13 |
| 59 | 161.1 | Смеси сухие наливные быстротвердеющие на цементной основе для создания прочных стяжек и уклонов в сухих и влажных внутренних помещениях, фракции 1,2 мм | 43,85 |  | 291,03 |  | 12761,67 |
| 60 | 161.2 | Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая | 43,85 |  | 24,21 |  | 1061,61 |
| 61 | 162 | Устройство стяжек: на каждый последующий слой толщиной 1 мм добавлять к п.161, кв.м стяжки | 204,1 | 45,17 |  |  | 9219,2 |
| 62 | 162.1 | Смеси сухие наливные быстротвердеющие на цементной основе для создания прочных стяжек и уклонов в сухих и влажных внутренних помещениях, фракции 1,2 мм | 204,1 |  | 3,46 |  | 706,19 |
| 63 | 165 | Устройство покрытий на цементном растворе из плиток: керамических для полов одноцветных с красителем, кв.м покрытия | 3,03 | 3 575,18 |  |  | 10832,8 |
| 64 | 168 | Устройство покрытий: из досок ламинированных замковым способом, кв.м покрытия | 26,97 | 433,45 |  |  | 11690,15 |
| 65 | 168.1 | Покрытие напольное ламинированное, класс износостойкости 33, класс пожарной опасности КМ3 (Г2, В2, Д3, Т2, РП2), плотность плиты 930 кг/м3, толщина 8 мм | 26,97 |  | 1 178,14 |  | 31774,44 |
| 66 | 169 | Устройство покрытий: из линолеума насухо со свариванием полотнищ в стыках, кв.м покрытия | 13,85 | 635,21 |  |  | 8797,66 |
| 67 | 169.1 | Линолеум ПВХ на вспененной подоснове, класс износостойкости 23/33, класс пожарной опасности КМ5 (Г4, В3, Д3, Т3, РП4), толщина защитного слоя 0,6 мм, толщина общая 2,5 мм, вес 2500 г/кв.м | 13,85 |  | 633,73 |  | 8777,16 |
| 68 | 172 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих, м плинтуса | 51,6 | 149,56 |  |  | 7717,3 |
| 69 | 172.1 | Плинтус для полов из ПВХ, размеры 19х48 мм, цветной | 51,6 |  | 40,38 |  | 2083,61 |
| 70 | 174 | Укладка металлического накладного профиля (порога), м профиля | 4,2 | 308,46 |  |  | 1295,53 |
| 71 | 174.1 | Профиль стыкоперекрывающий из алюминиевых сплавов (порожки) с покрытием и антискользящей вставкой, ширина 39 мм, длина 0,9 м | 4,2 |  | 165,85 |  | 696,57 |
| 72 | 179 | Устройство гидроизоляции обмазочной: в один слой толщиной 2 мм, кв.м изолируемой поверхности | 4,32 | 795,13 |  |  | 3434,96 |
| 73 | 196 | Смена светильников: с лампами накаливания, шт. | 6 | 1 355,41 |  |  | 8132,46 |
| 74 | 196.1 | Лампа энергосберегающая с цоколем E27, мощность 14 Вт | 6 |  | 31,93 |  | 191,58 |
| 75 | 196.2 | Патроны подвесные пластмассовые резьбовые для электроламп накаливания E27 Н12П-01 | 6 |  | 29,48 |  | 176,88 |
| 76 | 198 | Смена: выключателей, шт. | 4 | 346,01 |  |  | 1384,04 |
| 77 | 198.3 | Выключатель открытого монтажа, двухклавишный, 10 А, цвет белый, IP20 | 3 |  | 149,57 |  | 448,71 |
| 78 | 198.6 | Блок комбинированный выключателя и розетки открытой установки с монтажной пластиной, выключатель двухклавишный на номинальный ток 10 А, штепсельная розетка двухполюсная с боковым заземляющим контактом на номинальный ток 16 А | 1 |  | 342,80 |  | 342,8 |
| 79 | 199 | Смена: розеток, шт. | 6 | 346,01 |  |  | 2076,06 |
| 80 | 199.3 | Розетка открытого монтажа, двухместная, с заземляющим контактом, 16 А, цвет белый, IP20 | 6 |  | 143,02 |  | 858,12 |
| 81 | 202 | Розетка штепсельная: утопленного типа при скрытой проводке ФОТ, шт. | 5 | 595,24 |  |  | 2976,2 |
| 82 | 202.3 | Розетка открытого монтажа, двухместная, с заземляющим контактом, 16 А, цвет белый, IP20 | 5 |  | 143,02 |  | 715,1 |
| 83 | 205.1 | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A) 3х1,5ок(N, PE)-1000 | 30 |  | 72,90 |  | 2187 |
| 84 | 206 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 16 кв. мм, м | 90 | 120,70 |  |  | 10863 |
| 85 | 206.2 | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A) 3х2,5ок(N, PE)-1000 | 90 |  | 106,22 |  | 9559,8 |
| 86 | 208 | Короба пластмассовые: шириной до 40 мм, м | 40 | 301,22 |  |  | 12048,8 |
| 87 | 208.1 | Кабель-канал (короб), размеры 20х12,5 мм | 40 |  | 436,20 |  | 17448 |
| 88 | 210 | Установка автоматического выключателя, шт. | 3 | 2 774,96 |  |  | 8324,88 |
| 89 | 210.1 | Выключатель автоматический 3P, 16 А, 4,5 кА, характеристика B | 2 |  | 444,56 |  | 889,12 |
| 90 | 210.3 | Выключатель автоматический 3P, 25 А, 4,5 кА, характеристика B | 1 |  | 462,81 |  | 462,81 |
| 91 | 213 | Установка автоматического датчика пожарной сигнализации (пожарный извещатель), шт. | 1 | 1 499,47 |  |  | 1499,47 |
| 92 | 213.1 | Извещатели пожарные, шт. | 1 |  |  | 848,76 | 848,76 |
| 93 | 214 | Щитки осветительные, устанавливаемые в нише: распорными дюбелями, масса щитка до 6 кг, шт. | 1 | 3 788,12 |  |  | 3788,12 |
| 94 | 214.1 | Щиток квартирный навесной без счетчика | 1 |  | 1 688,92 |  | 1688,92 |
| 95 | 219 | Пневматическое испытание газопроводов, м газопровода | 0,5 | 855,75 |  |  | 427,88 |
| 96 | 220 | Снятие бытовых газовых плит: с четырьмя конфорками, шт. | 1 | 938,28 |  |  | 938,28 |
| 97 | 221 | Установка газовых плит: бытовых четырехкомфорочных, шт. | 1 | 3 294,68 |  |  | 3294,68 |
| 98 | 221.1 | Подводка гибкая к газовым приборам, сильфонная с поливинилхлоридным покрытием, с нержавеющими гайками, в комплекте с прокладками, диаметр 15 мм, длина 600 мм | 1 |  | 329,72 |  | 329,72 |
| 99 | 221.2 | Плита газовая бытовая с духовым шкафом четырехгорелочная, приборы категории I, класс 1 | 1 |  | 14 994,40 |  | 14994,4 |
| 100 | 225 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления: за 2 раза, кв.м окрашиваемой поверхности | 1,5 | 874,46 |  |  | 1311,69 |
| 101 | 225.1 | Эмаль кремнийорганическая термостойкая КО-168 | 1,5 |  | 25,68 |  | 38,52 |
| 102 | 227 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб: стальных за 2 раза, кв.м окрашиваемой поверхности | 1,35 | 946,25 |  |  | 1277,44 |
| 103 | 227.1 | Эмаль кремнийорганическая термостойкая КО-168 | 1,35 |  | 25,68 |  | 34,67 |
| 104 | 239 | Смена: ванн чугунных, шт. | 1 | 9 197,07 |  |  | 9197,07 |
| 105 | 239.3 | Ванна чугунная эмалированная без обвязки, на ножках, размеры 1500х700х580 мм | 1 |  | 19 510,87 |  | 19510,87 |
| 106 | 239.5 | Сифон для ванн полиэтиленовый с переливом | 1 |  | 271,60 |  | 271,6 |
| 107 | 243 | Смена смесителей: с душевой сеткой, шт. | 1 | 2 978,26 |  |  | 2978,26 |
| 108 | 243.1 | Подводки гибкие армированные для воды, антивибрационные в комплекте с прокладками, диаметр 15 мм, длина 500 мм | 1 |  | 146,43 |  | 146,43 |
| 109 | 243.2 | Смеситель для душевых установок, двухрукояточный, раздельный, настенный, с душевой сеткой на гибком шланге | 1 |  | 1 728,81 |  | 1728,81 |
| 110 | 245 | Смена: умывальников, шт. | 1 | 3 514,30 |  |  | 3514,3 |
| 111 | 245.1 | Подводки гибкие армированные для воды, антивибрационные в комплекте с прокладками, диаметр 15 мм, длина 500 мм | 1 |  | 146,43 |  | 146,43 |
| 112 | 245.2 | Смеситель для мойки и умывальника, однорукояточный, центральный, набортный, с поворотным изливом, с аэратором, вынос излива 220 мм, диаметр излива 16 мм | 1 |  | 1 669,32 |  | 1669,32 |
| 113 | 245.3 | Умывальник полуфарфоровый и фарфоровый прямоугольный, мебельный, типа Классик, одно отверстие под смеситель, размеры 665х415х135 мм | 1 |  | 3 904,86 |  | 3904,86 |
| 114 | 248 | Смена: моек на одно отделение, шт. | 1 | 5 274,52 |  |  | 5274,52 |
| 115 | 248.3 | Подводки гибкие армированные для воды, антивибрационные в комплекте с прокладками, диаметр 15 мм, длина 500 мм | 1 |  | 146,43 |  | 146,43 |
| 116 | 248.5 | Мойка из нержавеющей стали, одна чаша, сливная полка, встраиваемая, с пластмассовым бутылочным сифоном, с латунным выпуском, смеситель с центральным подводом, набортный, кнопочный, излив с аэратором, вынос излива 130 мм, плоский излив, размеры 570х450х180 мм | 1 |  | 8 179,82 |  | 8179,82 |
| 117 | 254 | Смена: унитазов типа "Компакт", шт. | 1 | 6 583,00 |  |  | 6583 |
| 118 | 254.1 | Подводки гибкие армированные для воды, антивибрационные в комплекте с прокладками, диаметр 15 мм, длина 500 мм | 1 |  | 146,43 |  | 146,43 |
| 119 | 254.2 | Кран шаровой стандартный муфтовый, с ручкой-рычагом, диаметр 15 мм | 1 |  | 149,99 |  | 149,99 |
| 120 | 254.3 | Унитаз керамический напольный в комплекте с бачком, универсальный выпуск, двойной слив, микролифт, размеры 345х655х778 мм | 1 |  | 10 678,23 |  | 10678,23 |
| 121 | 254.4 | Удлинитель гибкий для унитаза (гофрированный), диаметром 110 мм | 1 |  | 358,03 |  | 358,03 |
| 122 | 258 | Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 50 мм, м трубопровода | 2,5 | 892,70 |  |  | 2231,75 |
| 123 | 260 | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 50 мм, м трубопровода | 2,5 | 1 319,52 |  |  | 3298,8 |
| 124 | 260.1 | Отвод 45° полипропиленовый для систем водоотведения, диаметр 50 мм | 2,5 |  | 33,67 |  | 84,18 |
| 125 | 260.2 | Хомуты для крепления труб, шт. | 2 |  |  | 55,93 | 111,86 |
| 126 | 260.3 | Тройник полипропиленовый для систем водоотведения, диаметр 50 мм, шт. | 2 |  |  | 67,61 | 135,22 |
| 127 | 260.4 | Трубы полипропиленовые для систем водоотведения, диаметр 50 мм | 2,5 |  | 168,12 |  | 420,3 |
| 128 | 260.5 | Кольца резиновые уплотнительные для полипропиленовых труб, диаметр 50 мм | 2,5 |  | 13,56 |  | 33,9 |
| 129 | 264 | Замена внутренних трубопроводов водоснабжения из стальных труб на многослойные металлополимерные трубы: диаметром свыше 15 мм до 20 мм, м трубопровода | 7 | 2 131,71 |  |  | 14921,97 |
| 130 | 264.1 | Угольник 90° из сополимера полипропилена PP-R, наружный диаметр 20 мм, шт. | 10 |  |  | 5,04 | 50,4 |
| 131 | 264.2 | Хомуты для крепления труб,шт. | 5 |  |  | 55,93 | 279,65 |
| 132 | 264.3 | Угольник 45° полипропиленовый, диаметр 20 мм, шт. | 4 |  |  | 5,59 | 22,36 |
| 133 | 264.7 | Муфта полипропиленовая комбинированная, с внутренней резьбой, номинальный наружный диаметр 20 мм, размер резьбы 1/2", шт. | 9 |  |  | 50,81 | 457,29 |
| 134 | 264.9 | Трубы полипропиленовые ПП-Р, номинальное давление 2,0 МПа, номинальный наружный диаметр 20 мм | 3,5 |  | 47,08 |  | 164,78 |
| 135 | 264.10 | Трубы полипропиленовые ПП-Р, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный наружный диаметр 20 мм | 3,5 |  | 54,46 |  | 190,61 |
| 136 | 264.11 | Тройник полипропиленовый, диаметр 20 мм, шт. | 5 |  |  | 6,32 | 31,6 |
| 137 | 276 | Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром: до 20 мм, шт. | 4 | 859,81 |  |  | 3439,24 |
| 138 | 276.1 | Кран латунный шаровой муфтовый, проходной, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 15 мм | 4 |  | 163,12 |  | 652,48 |
| 139 | 279 | Установка узла квартирного счетчика воды, узел | 2 | 450,86 |  |  | 901,72 |
| 140 | 279.1 | Фильтр, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 15 мм, присоединение 1/2"х1/2" | 2 |  | 400,78 |  | 801,56 |
| 141 | 279.2 | Переход ХПВХ с внутренней резьбой из стали, номинальное давление 1,6 МПа, диаметр 20х1/2" | 2 |  | 820,88 |  | 1641,76 |
| 142 | 279.4 | Счетчик холодной воды крыльчатый, диаметр 15 мм | 2 |  | 1 145,59 |  | 2291,18 |
| 143 | 285 | Погрузка при автомобильных перевозках мусор строительный с погрузкой вручную, т груза | 0,65 | 1 262,93 |  |  | 820,9 |
| 144 | 286 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 40 км | 0,65 | 423,69 |  |  | 275,4 |
| ВСЕГО |  | Н=∑(БЗН+∑Mi)*Vраб +∑Медi) |  |  |  |  | 1 071 105,84 |
| в том числе НДС, 20 % |  |  |  |  |  |  | 178 517,64 |
| в том числе стоимость приобретения материалов и единичных материалов (∑Mi*Vраб +∑Медi) |  |  |  |  |  |  | 380 241,79 |
| Расчет стоимости работ по ремонту Объекта № 4, расположенного на территории Выборгского района Санкт-Петербурга |  |  |  |  |  |  |  |
| Основание: Перечень жилых помещений |  |  |  |  |  |  |  |
| Составлен на основании: распоряжения Комитета по экономической политике и стратегическому планированию Санкт-Петербурга от 15.12.2023 № 276-р "Об утверждении нормативов финансирования расходов бюджета Санкт-Петербурга на осуществление ремонта жилого помещения, единственными собственниками, сособственниками которых являются дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, и лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на 2024 год" |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | № значения показателя согласно распоряжению | Наименование работ и материалов | Объем работы, выполняемой в жилом помещении (Vраб), количество материалов (i), количество единичных материалов, расход которых не зависит от объема выполняемой работы материалов (едi) | Базовое значение норматива финансирования расходов бюджета Санкт-Петербурга на единицу измерения при выполнении работ в стесненных условиях (с учетом НДС) (БЗН), руб. | Затраты на приобретение материалов (Mi), руб. | Затраты на приобретение единичных материалов (Mедi)2, руб. | Стоимость работ по ремонту жилого помещения в соответствии с нормативом финансирования расходов бюджета Н=∑(БЗН+∑Mi)* Vраб +∑Медi) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | 3 | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 1 кв.м толщиной слоя до 20 мм, кв.м отремонтированной поверхности | 5 | 3 244,15 |  |  | 16220,75 |
| 2 | 10 | Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: стен, кв.м оштукатуриваемой поверхности | 86,71 | 553,10 |  |  | 47959,3 |
| 3 | 10.1 | Смеси сухие гипсовые штукатурные с легким заполнителем и полимерными добавками, класс В3,5 (М50) | 86,71 |  | 159,22 |  | 13805,97 |
| 4 | 10.2 | Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая | 86,71 |  | 19,37 |  | 1679,57 |
| 5 | 11 | Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей на каждый 1 мм изменения толщины слоя добавлять или исключать к п.10, кв.м оштукатуриваемой поверхности | -115,5 | 52,82 |  |  | -6100,71 |
| 6 | 11.1 | Смеси сухие гипсовые штукатурные с легким заполнителем и полимерными добавками, класс В3,5 (М50) | -115,5 |  | 15,93 |  | -1839,92 |
| 7 | 12 | Снятие обоев: простых и улучшенных, кв.м поверхности | 36,7 | 126,49 |  |  | 4642,18 |
| 8 | 13 | Оклейка стен моющимися обоями: на бумажной основе по штукатурке и бетону, кв.м оклеиваемой поверхности | 63,61 | 1 012,92 |  |  | 64431,84 |
| 9 | 13.1 | Шпатлевка клеевая | 63,61 |  | 19,70 |  | 1253,12 |
| 10 | 13.2 | Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая | 63,61 |  | 19,37 |  | 1232,13 |
| 11 | 13.3 | Обои бумажные гладкие, с высокой устойчивостью к мытью, марка М-2 | 63,61 |  | 85,55 |  | 5441,84 |
| 12 | 17 | Разборка облицовки стен: из керамических глазурованных плиток, кв.м поверхности облицовки | 23,1 | 920,01 |  |  | 21252,23 |
| 13 | 18 | Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей: по кирпичу и бетону, кв.м поверхности облицовки | 23,1 | 2 078,42 |  |  | 48011,5 |
| 14 | 18.1 | Клей монтажный сухой для внутренних работ на основе цементного вяжущего, для плитки | 23,1 |  | 44,55 |  | 1029,11 |
| 15 | 18.2 | Плитка керамическая для внутренней облицовки стен, глазурованная, гладкая, цветная, толщина 7 мм | 23,1 |  | 609,53 |  | 14080,14 |
| 16 | 18.3 | Смеси сухие водостойкие для затирки межплиточных швов шириной 1-6 мм (различная цветовая гамма) | 23,1 |  | 34,69 |  | 801,34 |
| 17 | 33 | Смена жалюзийных решеток, решетка | 3 | 668,87 |  |  | 2006,61 |
| 18 | 33.1 | Решетка вентиляционная пластмассовая, размеры 190х240 мм | 3 |  | 88,52 |  | 265,56 |
| 19 | 35 | Устройство перегородок из гипсокартонных листов (ГКЛ) с одинарным металлическим каркасом и однослойной обшивкой с обеих сторон: глухих, кв.м перегородок (за вычетом проемов) | 3,64 | 2 371,34 |  |  | 8631,68 |
| 20 | 35.1 | Маты прошивные теплоизоляционные из минеральной ваты, в обкладках из стеклоткани, негорючие | 3,64 |  | 821,45 |  | 2990,08 |
| 21 | 35.2 | Листы гипсокартонные ГКЛ, толщина 12,5 мм | 3,64 |  | 308,86 |  | 1124,25 |
| 22 | 61 | Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке потолков, кв. м окрашиваемой поверхности | 26,7 | 1 135,01 |  |  | 30304,77 |
| 23 | 61.1 | Краска водно-дисперсионная акрилатная ВД-АК-101 | 26,7 |  | 38,60 |  | 1030,62 |
| 24 | 61.2 | Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая | 26,7 |  | 26,63 |  | 711,02 |
| 25 | 75 | Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах, шт. | 2 | 2 267,43 |  |  | 4534,86 |
| 26 | 77 | Снятие дверных полотен, кв. м дверных полотен | 3,54 | 453,18 |  |  | 1604,26 |
| 27 | 80 | Установка металлических дверных блоков в готовые проемы, кв. м проема | 1,89 | 5 755,80 |  |  | 10878,46 |
| 28 | 80.1 | Блок дверной стальной внутренний однопольный, с замком-защелкой, без доводчика, площадь 2,1 кв.м | 1,89 |  | 7 184,12 |  | 13577,99 |
| 29 | 80.2 | Замок врезной цилиндровый, тип ЗВ4, с защелкой, фалевыми ручками и с засовом из трех стержней, повышенной пожаростойкости, комплект | 1 |  |  | 1 212,36 | 1212,36 |
| 30 | 82 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах с герметизацией пенополиуретановым герметиком: в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 кв.м, кв. м проема | 6,51 | 2 236,28 |  |  | 14558,18 |
| 31 | 82.1 | Ручка-кнопка с винтом, алюминиевая или из сплава ЦАМ, комплект | 4 |  |  | 80,12 | 320,48 |
| 32 | 82.5 | Блок дверной деревянный внутренний распашной глухой, площадь до 2,0 кв.м, материал комбинированный с покрытием из полимерных пленок | 6,51 |  | 5 899,94 |  | 38408,61 |
| 33 | 82.6 | Петля накладная окрашенная, тип ПН, высота 130 мм, шт. | 8 |  |  | 240,97 | 1927,76 |
| 34 | 82.7 | Наличник из древесины хвойных пород (ель, сосна), тип Н-1, ширина 70-75 мм, толщина 10-18 мм | 6,51 |  | 377,45 |  | 2457,2 |
| 35 | 82.9 | Защелка стальная межкомнатная врезная, расстояние между крепежными отверстиями 45 мм, размеры 57х70х25 мм, комплект | 4 |  |  | 172,12 | 688,48 |
| 36 | 83 | Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах: балконных в каменных стенах, кв. м проема | 1,69 | 4 814,42 |  |  | 8136,37 |
| 37 | 83.1 | Блок дверной балконный из ПВХ-профилей, поворотный, с двухкамерным стеклопакетом толщиной 32 мм, площадь более 1,5 кв.м | 1,69 |  | 10 296,09 |  | 17400,39 |
| 38 | 84 | Установка и крепление наличников, м наличника | 9,8 | 132,54 |  |  | 1298,89 |
| 39 | 84.1 | Наличник из древесины хвойных пород (ель, сосна), тип Н-1, ширина 70-75 мм, толщина 10-18 мм | 9,8 |  | 78,28 |  | 767,14 |
| 40 | 93 | Демонтаж по месту шкафных и антресольных: стенок, кв. м детали | 0,1 | 927,81 |  |  | 92,78 |
| 41 | 104 | Демонтаж оконных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах, коробка | 3 | 1 664,14 |  |  | 4992,42 |
| 42 | 106 | Снятие оконных переплетов: остекленных, кв. м поверхности оконных переплетов | 6,88 | 594,28 |  |  | 4088,65 |
| 43 | 113 | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 кв.м двухстворчатых, кв.м поверхности оконных блоков | 6,88 | 3 181,30 |  |  | 21887,34 |
| 44 | 113.2 | Блок оконный из ПВХ-профиля двустворчатый, с глухой и поворотно-откидной створкой, двухкамерным стеклопакетом толщиной 32 мм, площадь от 2,51 до 3 кв.м | 6,88 |  | 6 927,95 |  | 47664,3 |
| 45 | 116 | Установка подоконных досок из ПВХ: в панельных стенах, пог. М | 4,4 | 495,25 |  |  | 2179,1 |
| 46 | 116.3 | Доска подоконная из ПВХ, ширина 400 мм | 4,4 |  | 447,46 |  | 1968,82 |
| 47 | 116.7 | Заглушки торцевые двусторонние к подоконной доске из ПВХ, цвет белый, размеры 40х480 мм, шт. | 4,4 |  |  | 47,14 | 207,42 |
| 48 | 117 | Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной: до 0,4 м, м обделки | 4,4 | 570,86 |  |  | 2511,78 |
| 49 | 117.1 | Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,7 мм | 4,4 |  | 177,57 |  | 781,31 |
| 50 | 127 | Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клее, кв.м поверхности облицовки | 4,11 | 2 992,81 |  |  | 12300,45 |
| 51 | 127.1 | Сэндвич-панель для откосов, сердцевин из пенополистирола, облицовка с двух сторон листами из ПВХ, цвет белый, толщина 10 мм | 4,11 |  | 575,17 |  | 2363,95 |
| 52 | 128 | Установка уголков ПВХ на клее, пог. М | 13,7 | 120,00 |  |  | 1644 |
| 53 | 128.1 | Уголки из ПВХ, размеры 30х30 мм | 13,7 |  | 27,87 |  | 381,82 |
| 54 | 130 | Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором: с земли и лесов, кв. м отремонтированной поверхности | 1,1 | 4 926,61 |  |  | 5419,27 |
| 55 | 141 | Разборка покрытий полов: из керамических плиток, кв. м покрытия пола | 3 | 960,03 |  |  | 2880,09 |
| 56 | 144 | Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов, м плинтуса | 26,98 | 46,45 |  |  | 1253,22 |
| 57 | 159 | Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм, кв. м стяжки | 5,9 | 637,55 |  |  | 3761,55 |
| 58 | 159.1 | Раствор готовый кладочный, цементный, М150 | 5,9 |  | 134,99 |  | 796,44 |
| 59 | 161 | Устройство стяжек: из быстротвердеющей смеси на цементной основе, толщиной 5 мм, кв. м стяжки | 8,9 | 611,93 |  |  | 5446,18 |
| 60 | 161.1 | Смеси сухие наливные быстротвердеющие на цементной основе для создания прочных стяжек и уклонов в сухих и влажных внутренних помещениях, фракции 1,2 мм | 8,9 |  | 291,03 |  | 2590,17 |
| 61 | 161.2 | Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая | 8,9 |  | 24,21 |  | 215,47 |
| 62 | 165 | Устройство покрытий на цементном растворе из плиток: керамических для полов одноцветных с красителем, кв.м покрытия | 3 | 3 575,18 |  |  | 10725,54 |
| 63 | 168 | Устройство покрытий: из досок ламинированных замковым способом, кв.м покрытия | 17,8 | 433,45 |  |  | 7715,41 |
| 64 | 168.1 | Покрытие напольное ламинированное, класс износостойкости 33, класс пожарной опасности КМ3 (Г2, В2, Д3, Т2, РП2), плотность плиты 930 кг/м3, толщина 8 мм | 17,8 |  | 1 178,14 |  | 20970,89 |
| 65 | 169 | Устройство покрытий: из линолеума насухо со свариванием полотнищ в стыках, кв.м покрытия | 5,9 | 635,21 |  |  | 3747,74 |
| 66 | 169.1 | Линолеум ПВХ на вспененной подоснове, класс износостойкости 23/33, класс пожарной опасности КМ5 (Г4, В3, Д3, Т3, РП4), толщина защитного слоя 0,6 мм, толщина общая 2,5 мм, вес 2500 г/кв.м | 5,9 |  | 633,73 |  | 3739,01 |
| 67 | 172 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих, м плинтуса | 26,98 | 149,56 |  |  | 4035,13 |
| 68 | 172.1 | Плинтус для полов из ПВХ, размеры 19х48 мм, цветной | 26,98 |  | 40,38 |  | 1089,45 |
| 69 | 174 | Укладка металлического накладного профиля (порога), м профиля | 1,6 | 308,46 |  |  | 493,54 |
| 70 | 174.1 | Профиль стыкоперекрывающий из алюминиевых сплавов (порожки) с покрытием и антискользящей вставкой, ширина 39 мм, длина 0,9 м | 1,6 |  | 165,85 |  | 265,36 |
| 71 | 175 | Устройство оснований полов из фанеры в один слой площадью: до 20 кв.м, кв.м пола | 17,8 | 1 282,83 |  |  | 22834,37 |
| 72 | 179 | Устройство гидроизоляции обмазочной: в один слой толщиной 2 мм, кв.м изолируемой поверхности | 3 | 795,13 |  |  | 2385,39 |
| 73 | 186 | Смена простильных дощатых полов: с полной сменой досок, кв.м пола | 17,8 | 1 188,52 |  |  | 21155,66 |
| 74 | 187 | Укладка лаг: по плитам перекрытий, кв.м поверхности | 17,8 | 934,91 |  |  | 16641,4 |
| 75 | 198 | Смена: выключателей, шт. | 2 | 346,01 |  |  | 692,02 |
| 76 | 198.1 | Выключатель скрытого монтажа, двухклавишный, 10 А, цвет белый, IP20 | 2 |  | 61,02 |  | 122,04 |
| 77 | 199 | Смена: розеток, шт. | 6 | 346,01 |  |  | 2076,06 |
| 78 | 199.1 | Розетка скрытого монтажа, двухместная, с заземляющим контактом, без защитной шторки, 16 А, цвет белый, IP20 | 6 |  | 132,46 |  | 794,76 |
| 79 | 200 | Смена патронов, шт. | 4 | 489,86 |  |  | 1959,44 |
| 80 | 200.1 | Патроны потолочные пластмассовые резьбовые для электроламп накаливания E27 ФПП-01 | 4 |  | 17,76 |  | 71,04 |
| 81 | 205.1 | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A) 3х1,5ок(N, PE)-1000 | 30 |  | 72,90 |  | 2187 |
| 82 | 206 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 16 кв. мм, м | 15 | 120,70 |  |  | 1810,5 |
| 83 | 206.2 | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A) 3х2,5ок(N, PE)-1000 | 15 |  | 106,22 |  | 1593,3 |
| 84 | 208 | Короба пластмассовые: шириной до 40 мм, м | 35 | 301,22 |  |  | 10542,7 |
| 85 | 208.1 | Кабель-канал (короб), размеры 20х12,5 мм | 35 |  | 436,20 |  | 15267 |
| 86 | 225 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления: за 2 раза, кв.м окрашиваемой поверхности | 0,91 | 874,46 |  |  | 795,76 |
| 87 | 225.1 | Эмаль кремнийорганическая термостойкая КО-168 | 0,91 |  | 25,68 |  | 23,37 |
| 88 | 227 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб: стальных за 2 раза, кв.м окрашиваемой поверхности | 0,97 | 946,25 |  |  | 917,86 |
| 89 | 227.1 | Эмаль кремнийорганическая термостойкая КО-168 | 0,97 |  | 25,68 |  | 24,91 |
| 90 | 239 | Смена: ванн чугунных, шт. | 1 | 9 197,07 |  |  | 9197,07 |
| 91 | 239.4 | Ванна чугунная эмалированная без обвязки, на ножках, размеры 1700х700х580 мм | 1 |  | 27 164,71 |  | 27164,71 |
| 92 | 239.5 | Сифон для ванн полиэтиленовый с переливом | 1 |  | 271,60 |  | 271,6 |
| 93 | 243 | Смена смесителей: с душевой сеткой, шт. | 1 | 2 978,26 |  |  | 2978,26 |
| 94 | 243.1 | Подводки гибкие армированные для воды, антивибрационные в комплекте с прокладками, диаметр 15 мм, длина 500 мм | 1 |  | 146,43 |  | 146,43 |
| 95 | 243.2 | Смеситель для душевых установок, двухрукояточный, раздельный, настенный, с душевой сеткой на гибком шланге | 1 |  | 1 728,81 |  | 1728,81 |
| 96 | 245 | Смена: умывальников, шт. | 1 | 3 514,30 |  |  | 3514,3 |
| 97 | 245.1 | Подводки гибкие армированные для воды, антивибрационные в комплекте с прокладками, диаметр 15 мм, длина 500 мм | 1 |  | 146,43 |  | 146,43 |
| 98 | 245.2 | Смеситель для мойки и умывальника, однорукояточный, центральный, набортный, с поворотным изливом, с аэратором, вынос излива 220 мм, диаметр излива 16 мм | 1 |  | 1 669,32 |  | 1669,32 |
| 99 | 245.3 | Умывальник полуфарфоровый и фарфоровый прямоугольный, мебельный, типа Классик, одно отверстие под смеситель, размеры 665х415х135 мм | 1 |  | 3 904,86 |  | 3904,86 |
| 100 | 248 | Смена: моек на одно отделение, шт. | 1 | 5 274,52 |  |  | 5274,52 |
| 101 | 248.3 | Подводки гибкие армированные для воды, антивибрационные в комплекте с прокладками, диаметр 15 мм, длина 500 мм | 1 |  | 146,43 |  | 146,43 |
| 102 | 248.5 | Мойка из нержавеющей стали, одна чаша, сливная полка, встраиваемая, с пластмассовым бутылочным сифоном, с латунным выпуском, смеситель с центральным подводом, набортный, кнопочный, излив с аэратором, вынос излива 130 мм, плоский излив, размеры 570х450х180 мм | 1 |  | 8 179,82 |  | 8179,82 |
| 103 | 254 | Смена: унитазов типа "Компакт", шт. | 1 | 6 583,00 |  |  | 6583 |
| 104 | 254.1 | Подводки гибкие армированные для воды, антивибрационные в комплекте с прокладками, диаметр 15 мм, длина 500 мм | 1 |  | 146,43 |  | 146,43 |
| 105 | 254.2 | Кран шаровой стандартный муфтовый, с ручкой-рычагом, диаметр 15 мм | 1 |  | 149,99 |  | 149,99 |
| 106 | 254.3 | Унитаз керамический напольный в комплекте с бачком, универсальный выпуск, двойной слив, микролифт, размеры 345х655х778 мм | 1 |  | 10 678,23 |  | 10678,23 |
| 107 | 254.4 | Удлинитель гибкий для унитаза (гофрированный), диаметром 110 мм | 1 |  | 358,03 |  | 358,03 |
| 108 | 258 | Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 50 мм, м трубопровода | 3 | 892,70 |  |  | 2678,1 |
| 109 | 260 | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 50 мм, м трубопровода | 3 | 1 319,52 |  |  | 3958,56 |
| 110 | 260.1 | Отвод 45° полипропиленовый для систем водоотведения, диаметр 50 мм | 3 |  | 33,67 |  | 101,01 |
| 111 | 260.2 | Хомуты для крепления труб, шт. | 3 |  |  | 55,93 | 167,79 |
| 112 | 260.3 | Тройник полипропиленовый для систем водоотведения, диаметр 50 мм, шт. | 2 |  |  | 67,61 | 135,22 |
| 113 | 260.4 | Трубы полипропиленовые для систем водоотведения, диаметр 50 мм | 3 |  | 168,12 |  | 504,36 |
| 114 | 260.5 | Кольца резиновые уплотнительные для полипропиленовых труб, диаметр 50 мм | 3 |  | 13,56 |  | 40,68 |
| 115 | 264 | Замена внутренних трубопроводов водоснабжения из стальных труб на многослойные металлополимерные трубы: диаметром свыше 15 мм до 20 мм, м трубопровода | 8 | 2 131,71 |  |  | 17053,68 |
| 116 | 264.1 | Угольник 90° из сополимера полипропилена PP-R, наружный диаметр 20 мм, шт. | 2 |  |  | 5,04 | 10,08 |
| 117 | 264.5 | Муфта полипропиленовая соединительная, номинальный наружный диаметр 20 мм, шт. | 3 |  |  | 5,81 | 17,43 |
| 118 | 264.7 | Муфта полипропиленовая комбинированная, с внутренней резьбой, номинальный наружный диаметр 20 мм, размер резьбы 1/2", шт. | 2 |  |  | 50,81 | 101,62 |
| 119 | 264.9 | Трубы полипропиленовые ПП-Р, номинальное давление 2,0 МПа, номинальный наружный диаметр 20 мм | 4 |  | 47,08 |  | 188,32 |
| 120 | 264.10 | Трубы полипропиленовые ПП-Р, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный наружный диаметр 20 мм | 4 |  | 54,46 |  | 217,84 |
| 121 | 279 | Установка узла квартирного счетчика воды, узел | 2 | 450,86 |  |  | 901,72 |
| 122 | 279.1 | Фильтр, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 15 мм, присоединение 1/2"х1/2" | 2 |  | 400,78 |  | 801,56 |
| 123 | 279.2 | Переход ХПВХ с внутренней резьбой из стали, номинальное давление 1,6 МПа, диаметр 20х1/2" | 2 |  | 820,88 |  | 1641,76 |
| 124 | 279.3 | Кран шаровой 11Б27п1, присоединение к трубопроводу муфтовое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 15 мм | 2 |  | 167,77 |  | 335,54 |
| 125 | 279.4 | Счетчик холодной воды крыльчатый, диаметр 15 мм | 2 |  | 1 145,59 |  | 2291,18 |
| 126 | 285 | Погрузка при автомобильных перевозках мусор строительный с погрузкой вручную, т груза | 0,9 | 1 262,93 |  |  | 1136,64 |
| 127 | 286 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 40 км | 0,9 | 423,69 |  |  | 381,32 |
| ВСЕГО |  | Н=∑(БЗН+∑Mi)*Vраб +∑Медi) |  |  |  |  | 793 742,24 |
| в том числе НДС, 20 % |  |  |  |  |  |  | 132 290,37 |
| в том числе стоимость приобретения материалов и единичных материалов (∑Mi*Vраб +∑Медi) |  |  |  |  |  |  | 284 728,55 |
| Расчет стоимости работ по ремонту Объекта № 5, расположенного на территории Выборгского района Санкт-Петербурга |  |  |  |  |  |  |  |
| Основание: Перечень жилых помещений |  |  |  |  |  |  |  |
| Составлен на основании: распоряжения Комитета по экономической политике и стратегическому планированию Санкт-Петербурга от 15.12.2023 № 276-р "Об утверждении нормативов финансирования расходов бюджета Санкт-Петербурга на осуществление ремонта жилого помещения, единственными собственниками, сособственниками которых являются дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, и лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на 2024 год" |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | № значения показателя согласно распоряжению | Наименование работ и материалов | Объем работы, выполняемой в жилом помещении (Vраб), количество материалов (i), количество единичных материалов, расход которых не зависит от объема выполняемой работы материалов (едi) | Базовое значение норматива финансирования расходов бюджета Санкт-Петербурга на единицу измерения при выполнении работ в стесненных условиях (с учетом НДС) (БЗН), руб. | Затраты на приобретение материалов (Mi), руб. | Затраты на приобретение единичных материалов (Mедi)2, руб. | Стоимость работ по ремонту жилого помещения в соответствии с нормативом финансирования расходов бюджета Н=∑(БЗН+∑Mi)* Vраб +∑Медi) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | 2 | Насечка поверхности: стен, кв.м оштукатуриваемой поверхности | 14,66 | 611,13 |  |  | 8959,17 |
| 2 | 3 | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 1 кв.м толщиной слоя до 20 мм, кв.м отремонтированной поверхности | 5,25 | 3 244,15 |  |  | 17031,79 |
| 3 | 10 | Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: стен, кв.м оштукатуриваемой поверхности | 126,16 | 553,10 |  |  | 69779,1 |
| 4 | 10.1 | Смеси сухие гипсовые штукатурные с легким заполнителем и полимерными добавками, класс В3,5 (М50) | 126,16 |  | 159,22 |  | 20087,2 |
| 5 | 10.2 | Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая | 126,16 |  | 19,37 |  | 2443,72 |
| 6 | 11 | Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей на каждый 1 мм изменения толщины слоя добавлять или исключать к п.10, кв.м оштукатуриваемой поверхности | -105,3 | 52,82 |  |  | -5561,95 |
| 7 | 11.1 | Смеси сухие гипсовые штукатурные с легким заполнителем и полимерными добавками, класс В3,5 (М50) | -105,3 |  | 15,93 |  | -1677,43 |
| 8 | 12 | Снятие обоев: простых и улучшенных, кв.м поверхности | 105,1 | 126,49 |  |  | 13294,1 |
| 9 | 13 | Оклейка стен моющимися обоями: на бумажной основе по штукатурке и бетону, кв.м оклеиваемой поверхности | 105,1 | 1 012,92 |  |  | 106457,89 |
| 10 | 13.1 | Шпатлевка клеевая | 105,1 |  | 19,70 |  | 2070,47 |
| 11 | 13.2 | Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая | 105,1 |  | 19,37 |  | 2035,79 |
| 12 | 13.3 | Обои бумажные гладкие, с высокой устойчивостью к мытью, марка М-2 | 105,1 |  | 85,55 |  | 8991,31 |
| 13 | 18 | Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей: по кирпичу и бетону, кв.м поверхности облицовки | 21,06 | 2 078,42 |  |  | 43771,53 |
| 14 | 18.1 | Клей монтажный сухой для внутренних работ на основе цементного вяжущего, для плитки | 21,06 |  | 44,55 |  | 938,22 |
| 15 | 18.2 | Плитка керамическая для внутренней облицовки стен, глазурованная, гладкая, цветная, толщина 7 мм | 21,06 |  | 609,53 |  | 12836,7 |
| 16 | 18.3 | Смеси сухие водостойкие для затирки межплиточных швов шириной 1-6 мм (различная цветовая гамма) | 21,06 |  | 34,69 |  | 730,57 |
| 17 | 20 | Разборка облицовки из гипсокартонных листов: стен и перегородок, кв.м поверхности облицовки | 6,4 | 101,10 |  |  | 647,04 |
| 18 | 33 | Смена жалюзийных решеток, решетка | 3 | 668,87 |  |  | 2006,61 |
| 19 | 33.1 | Решетка вентиляционная пластмассовая, размеры 190х240 мм | 3 |  | 88,52 |  | 265,56 |
| 20 | 61 | Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке потолков, кв. м окрашиваемой поверхности | 51,02 | 1 135,01 |  |  | 57908,21 |
| 21 | 61.1 | Краска водно-дисперсионная акрилатная ВД-АК-101 | 51,02 |  | 38,60 |  | 1969,37 |
| 22 | 61.2 | Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая | 51,02 |  | 26,63 |  | 1358,66 |
| 23 | 75 | Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах, шт. | 2 | 2 267,43 |  |  | 4534,86 |
| 24 | 76 | Демонтаж дверных коробок: в деревянных стенах каркасных и в перегородках, шт. | 6 | 841,92 |  |  | 5051,52 |
| 25 | 77 | Снятие дверных полотен, кв. м дверных полотен | 12,62 | 453,18 |  |  | 5719,13 |
| 26 | 78 | Снятие наличников, м наличника | 24,5 | 52,58 |  |  | 1288,21 |
| 27 | 80 | Установка металлических дверных блоков в готовые проемы, кв. м проема | 1,89 | 5 755,80 |  |  | 10878,46 |
| 28 | 80.1 | Блок дверной стальной внутренний однопольный, с замком-защелкой, без доводчика, площадь 2,1 кв.м | 1,89 |  | 7 184,12 |  | 13577,99 |
| 29 | 80.2 | Замок врезной цилиндровый, тип ЗВ4, с защелкой, фалевыми ручками и с засовом из трех стержней, повышенной пожаростойкости, комплект | 1 |  |  | 1 212,36 | 1212,36 |
| 30 | 82 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах с герметизацией пенополиуретановым герметиком: в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 кв.м, кв. м проема | 9,24 | 2 236,28 |  |  | 20663,23 |
| 31 | 82.1 | Ручка-кнопка с винтом, алюминиевая или из сплава ЦАМ, комплект | 6 |  |  | 80,12 | 480,72 |
| 32 | 82.2 | Замок мебельный оцинкованный врезной с цилиндровым механизмом для деревянных дверей и фасадов, шт. | 6 |  |  | 78,07 | 468,42 |
| 33 | 82.5 | Блок дверной деревянный внутренний распашной глухой, площадь до 2,0 кв.м, материал комбинированный с покрытием из полимерных пленок | 9,24 |  | 5 899,94 |  | 54515,45 |
| 34 | 82.6 | Петля накладная окрашенная, тип ПН, высота 130 мм, шт. | 12 |  |  | 240,97 | 2891,64 |
| 35 | 82.7 | Наличник из древесины хвойных пород (ель, сосна), тип Н-1, ширина 70-75 мм, толщина 10-18 мм | 9,24 |  | 377,45 |  | 3487,64 |
| 36 | 82.9 | Защелка стальная межкомнатная врезная, расстояние между крепежными отверстиями 45 мм, размеры 57х70х25 мм, комплект | 6 |  |  | 172,12 | 1032,72 |
| 37 | 83 | Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах: балконных в каменных стенах, кв. м проема | 1,49 | 4 814,42 |  |  | 7173,49 |
| 38 | 83.3 | Блок дверной балконный из ПВХ-профилей, поворотный, с двухкамерным стеклопакетом толщиной 32 мм, площадь до 1,5 кв.м | 1,49 |  | 10 679,34 |  | 15912,22 |
| 39 | 84 | Установка и крепление наличников, м наличника | 9,8 | 132,54 |  |  | 1298,89 |
| 40 | 84.1 | Наличник из древесины хвойных пород (ель, сосна), тип Н-1, ширина 70-75 мм, толщина 10-18 мм | 9,8 |  | 78,28 |  | 767,14 |
| 41 | 102 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей: за два раза с расчисткой старой краски более 35% | 1,32 | 1 386,10 |  |  | 1829,65 |
| 42 | 102.1 | Краска масляная МА-025, цветная | 1,32 |  | 22,60 |  | 29,83 |
| 43 | 104 | Демонтаж оконных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах, коробка | 3 | 1 664,14 |  |  | 4992,42 |
| 44 | 106 | Снятие оконных переплетов: остекленных, кв. м поверхности оконных переплетов | 6,62 | 594,28 |  |  | 3934,13 |
| 45 | 108 | Снятие подоконных досок: пластиковых, кв. м поверхности подоконных досок | 5,43 | 178,83 |  |  | 971,05 |
| 46 | 113 | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 кв.м двухстворчатых, кв.м поверхности оконных блоков | 6,62 | 3 181,30 |  |  | 21060,21 |
| 47 | 113.2 | Блок оконный из ПВХ-профиля двустворчатый, с глухой и поворотно-откидной створкой, двухкамерным стеклопакетом толщиной 32 мм, площадь от 2,51 до 3 кв.м | 6,62 |  | 6 927,95 |  | 45863,03 |
| 48 | 116 | Установка подоконных досок из ПВХ: в панельных стенах, пог. М | 5,43 | 495,25 |  |  | 2689,21 |
| 49 | 116.6 | Доска подоконная из ПВХ, ширина 150 мм | 5,43 |  | 177,05 |  | 961,38 |
| 50 | 116.7 | Заглушки торцевые двусторонние к подоконной доске из ПВХ, цвет белый, размеры 40х480 мм, шт. | 5,43 |  |  | 47,14 | 255,97 |
| 51 | 117 | Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной: до 0,4 м, м обделки | 5,43 | 570,86 |  |  | 3099,77 |
| 52 | 117.1 | Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,7 мм | 5,43 |  | 177,57 |  | 964,21 |
| 53 | 127 | Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клее, кв.м поверхности облицовки | 3,41 | 2 992,81 |  |  | 10205,48 |
| 54 | 127.1 | Сэндвич-панель для откосов, сердцевин из пенополистирола, облицовка с двух сторон листами из ПВХ, цвет белый, толщина 10 мм | 3,41 |  | 575,17 |  | 1961,33 |
| 55 | 128 | Установка уголков ПВХ на клее, пог. М | 20,93 | 120,00 |  |  | 2511,6 |
| 56 | 128.1 | Уголки из ПВХ, размеры 30х30 мм | 20,93 |  | 27,87 |  | 583,32 |
| 57 | 130 | Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором: с земли и лесов, кв. м отремонтированной поверхности | 0,43 | 4 926,61 |  |  | 2118,44 |
| 58 | 137 | Разборка оснований покрытия полов: лаг из досок и брусков, кв. м покрытия пола | 28,4 | 94,48 |  |  | 2683,23 |
| 59 | 139 | Разборка покрытий полов: из линолеума и релина, кв. м покрытия пола | 35,7 | 142,15 |  |  | 5074,76 |
| 60 | 144 | Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов, м плинтуса | 53,28 | 46,45 |  |  | 2474,86 |
| 61 | 159 | Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм, кв. м стяжки | 3,1 | 637,55 |  |  | 1976,41 |
| 62 | 159.1 | Раствор готовый кладочный, цементный, М150 | 3,1 |  | 134,99 |  | 418,47 |
| 63 | 160 | Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к п.159, кв.м стяжки | -46,5 | 11,85 |  |  | -551,03 |
| 64 | 160.1 | Раствор готовый кладочный, цементный, М150 | -46,5 |  | 33,75 |  | -1569,38 |
| 65 | 161 | Устройство стяжек: из быстротвердеющей смеси на цементной основе, толщиной 5 мм, кв. м стяжки | 17,3 | 611,93 |  |  | 10586,39 |
| 66 | 161.1 | Смеси сухие наливные быстротвердеющие на цементной основе для создания прочных стяжек и уклонов в сухих и влажных внутренних помещениях, фракции 1,2 мм | 17,3 |  | 291,03 |  | 5034,82 |
| 67 | 161.2 | Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая | 17,3 |  | 24,21 |  | 418,83 |
| 68 | 165 | Устройство покрытий на цементном растворе из плиток: керамических для полов одноцветных с красителем, кв.м покрытия | 3,1 | 3 575,18 |  |  | 11083,06 |
| 69 | 168 | Устройство покрытий: из досок ламинированных замковым способом, кв.м покрытия | 28,4 | 433,45 |  |  | 12309,98 |
| 70 | 168.1 | Покрытие напольное ламинированное, класс износостойкости 33, класс пожарной опасности КМ3 (Г2, В2, Д3, Т2, РП2), плотность плиты 930 кг/м3, толщина 8 мм | 28,4 |  | 1 178,14 |  | 33459,18 |
| 71 | 169 | Устройство покрытий: из линолеума насухо со свариванием полотнищ в стыках, кв.м покрытия | 14,2 | 635,21 |  |  | 9019,98 |
| 72 | 169.1 | Линолеум ПВХ на вспененной подоснове, класс износостойкости 23/33, класс пожарной опасности КМ5 (Г4, В3, Д3, Т3, РП4), толщина защитного слоя 0,6 мм, толщина общая 2,5 мм, вес 2500 г/кв.м | 14,2 |  | 633,73 |  | 8998,97 |
| 73 | 172 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих, м плинтуса | 53,28 | 149,56 |  |  | 7968,56 |
| 74 | 172.1 | Плинтус для полов из ПВХ, размеры 19х48 мм, цветной | 53,28 |  | 40,38 |  | 2151,45 |
| 75 | 174 | Укладка металлического накладного профиля (порога), м профиля | 2,3 | 308,46 |  |  | 709,46 |
| 76 | 174.1 | Профиль стыкоперекрывающий из алюминиевых сплавов (порожки) с покрытием и антискользящей вставкой, ширина 39 мм, длина 0,9 м | 2,3 |  | 165,85 |  | 381,46 |
| 77 | 175 | Устройство оснований полов из фанеры в один слой площадью: до 20 кв.м, кв.м пола | 28,4 | 1 282,83 |  |  | 36432,37 |
| 78 | 179 | Устройство гидроизоляции обмазочной: в один слой толщиной 2 мм, кв.м изолируемой поверхности | 3,1 | 795,13 |  |  | 2464,9 |
| 79 | 186 | Смена простильных дощатых полов: с полной сменой досок, кв.м пола | 28,4 | 1 188,52 |  |  | 33753,97 |
| 80 | 187 | Укладка лаг: по плитам перекрытий, кв.м поверхности | 28,4 | 934,91 |  |  | 26551,44 |
| 81 | 196 | Смена светильников: с лампами накаливания, шт. | 7 | 1 355,41 |  |  | 9487,87 |
| 82 | 196.1 | Лампа энергосберегающая с цоколем E27, мощность 14 Вт | 7 |  | 31,93 |  | 223,51 |
| 83 | 196.2 | Патроны подвесные пластмассовые резьбовые для электроламп накаливания E27 Н12П-01 | 7 |  | 29,48 |  | 206,36 |
| 84 | 198 | Смена: выключателей, шт. | 3 | 346,01 |  |  | 1038,03 |
| 85 | 198.2 | Выключатель скрытого монтажа, одноклавишный, 10 А, цвет белый, IP20 | 2 |  | 78,61 |  | 157,22 |
| 86 | 198.5 | Блок комбинированный выключателя и розетки скрытой установки, выключатель двухклавишный на номинальной ток 10 А, штепсельная розетка двухполюсная без бокового заземляющего контакта на номинальный ток 16 А | 1 |  | 352,43 |  | 352,43 |
| 87 | 199 | Смена: розеток, шт. | 9 | 346,01 |  |  | 3114,09 |
| 88 | 199.1 | Розетка скрытого монтажа, двухместная, с заземляющим контактом, без защитной шторки, 16 А, цвет белый, IP20 | 9 |  | 132,46 |  | 1192,14 |
| 89 | 205.1 | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A) 3х1,5ок(N, PE)-1000 | 30 |  | 72,90 |  | 2187 |
| 90 | 206 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 16 кв. мм, м | 60 | 120,70 |  |  | 7242 |
| 91 | 206.2 | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A) 3х2,5ок(N, PE)-1000 | 60 |  | 106,22 |  | 6373,2 |
| 92 | 208 | Короба пластмассовые: шириной до 40 мм, м | 90 | 301,22 |  |  | 27109,8 |
| 93 | 208.1 | Кабель-канал (короб), размеры 20х12,5 мм | 90 |  | 436,20 |  | 39258 |
| 94 | 219 | Пневматическое испытание газопроводов, м газопровода | 0,5 | 855,75 |  |  | 427,88 |
| 95 | 220 | Снятие бытовых газовых плит: с четырьмя конфорками, шт. | 1 | 938,28 |  |  | 938,28 |
| 96 | 221 | Установка газовых плит: бытовых четырехкомфорочных, шт. | 1 | 3 294,68 |  |  | 3294,68 |
| 97 | 221.1 | Подводка гибкая к газовым приборам, сильфонная с поливинилхлоридным покрытием, с нержавеющими гайками, в комплекте с прокладками, диаметр 15 мм, длина 600 мм | 1 |  | 329,72 |  | 329,72 |
| 98 | 221.2 | Плита газовая бытовая с духовым шкафом четырехгорелочная, приборы категории I, класс 1 | 1 |  | 14 994,40 |  | 14994,4 |
| 99 | 225 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления: за 2 раза, кв.м окрашиваемой поверхности | 1 | 874,46 |  |  | 874,46 |
| 100 | 225.1 | Эмаль кремнийорганическая термостойкая КО-168 | 1 |  | 25,68 |  | 25,68 |
| 101 | 227 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб: стальных за 2 раза, кв.м окрашиваемой поверхности | 0,25 | 946,25 |  |  | 236,56 |
| 102 | 227.1 | Эмаль кремнийорганическая термостойкая КО-168 | 0,25 |  | 25,68 |  | 6,42 |
| 103 | 239 | Смена: ванн чугунных, шт. | 1 | 9 197,07 |  |  | 9197,07 |
| 104 | 239.3 | Ванна чугунная эмалированная без обвязки, на ножках, размеры 1500х700х580 мм | 1 |  | 19 510,87 |  | 19510,87 |
| 105 | 239.5 | Сифон для ванн полиэтиленовый с переливом | 1 |  | 271,60 |  | 271,6 |
| 106 | 243 | Смена смесителей: с душевой сеткой, шт. | 1 | 2 978,26 |  |  | 2978,26 |
| 107 | 243.1 | Подводки гибкие армированные для воды, антивибрационные в комплекте с прокладками, диаметр 15 мм, длина 500 мм | 1 |  | 146,43 |  | 146,43 |
| 108 | 243.2 | Смеситель для душевых установок, двухрукояточный, раздельный, настенный, с душевой сеткой на гибком шланге | 1 |  | 1 728,81 |  | 1728,81 |
| 109 | 245 | Смена: умывальников, шт. | 1 | 3 514,30 |  |  | 3514,3 |
| 110 | 245.1 | Подводки гибкие армированные для воды, антивибрационные в комплекте с прокладками, диаметр 15 мм, длина 500 мм | 1 |  | 146,43 |  | 146,43 |
| 111 | 245.2 | Смеситель для мойки и умывальника, однорукояточный, центральный, набортный, с поворотным изливом, с аэратором, вынос излива 220 мм, диаметр излива 16 мм | 1 |  | 1 669,32 |  | 1669,32 |
| 112 | 245.3 | Умывальник полуфарфоровый и фарфоровый прямоугольный, мебельный, типа Классик, одно отверстие под смеситель, размеры 665х415х135 мм | 1 |  | 3 904,86 |  | 3904,86 |
| 113 | 248 | Смена: моек на одно отделение, шт. | 1 | 5 274,52 |  |  | 5274,52 |
| 114 | 248.3 | Подводки гибкие армированные для воды, антивибрационные в комплекте с прокладками, диаметр 15 мм, длина 500 мм | 1 |  | 146,43 |  | 146,43 |
| 115 | 248.5 | Мойка из нержавеющей стали, одна чаша, сливная полка, встраиваемая, с пластмассовым бутылочным сифоном, с латунным выпуском, смеситель с центральным подводом, набортный, кнопочный, излив с аэратором, вынос излива 130 мм, плоский излив, размеры 570х450х180 мм | 1 |  | 8 179,82 |  | 8179,82 |
| 116 | 254 | Смена: унитазов типа "Компакт", шт. | 1 | 6 583,00 |  |  | 6583 |
| 117 | 254.1 | Подводки гибкие армированные для воды, антивибрационные в комплекте с прокладками, диаметр 15 мм, длина 500 мм | 1 |  | 146,43 |  | 146,43 |
| 118 | 254.2 | Кран шаровой стандартный муфтовый, с ручкой-рычагом, диаметр 15 мм | 1 |  | 149,99 |  | 149,99 |
| 119 | 254.3 | Унитаз керамический напольный в комплекте с бачком, универсальный выпуск, двойной слив, микролифт, размеры 345х655х778 мм | 1 |  | 10 678,23 |  | 10678,23 |
| 120 | 254.4 | Удлинитель гибкий для унитаза (гофрированный), диаметром 110 мм | 1 |  | 358,03 |  | 358,03 |
| 121 | 258 | Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 50 мм, м трубопровода | 3 | 892,70 |  |  | 2678,1 |
| 122 | 260 | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 50 мм, м трубопровода | 3 | 1 319,52 |  |  | 3958,56 |
| 123 | 260.1 | Отвод 45° полипропиленовый для систем водоотведения, диаметр 50 мм | 3 |  | 33,67 |  | 101,01 |
| 124 | 260.2 | Хомуты для крепления труб, шт. | 3 |  |  | 55,93 | 167,79 |
| 125 | 260.3 | Тройник полипропиленовый для систем водоотведения, диаметр 50 мм, шт. | 2 |  |  | 67,61 | 135,22 |
| 126 | 260.4 | Трубы полипропиленовые для систем водоотведения, диаметр 50 мм | 3 |  | 168,12 |  | 504,36 |
| 127 | 260.5 | Кольца резиновые уплотнительные для полипропиленовых труб, диаметр 50 мм | 3 |  | 13,56 |  | 40,68 |
| 128 | 264 | Замена внутренних трубопроводов водоснабжения из стальных труб на многослойные металлополимерные трубы: диаметром свыше 15 мм до 20 мм, м трубопровода | 8 | 2 131,71 |  |  | 17053,68 |
| 129 | 264.1 | Угольник 90° из сополимера полипропилена PP-R, наружный диаметр 20 мм, шт. | 1 |  |  | 5,04 | 5,04 |
| 130 | 264.5 | Муфта полипропиленовая соединительная, номинальный наружный диаметр 20 мм, шт. | 2 |  |  | 5,81 | 11,62 |
| 131 | 264.7 | Муфта полипропиленовая комбинированная, с внутренней резьбой, номинальный наружный диаметр 20 мм, размер резьбы 1/2", шт. | 2 |  |  | 50,81 | 101,62 |
| 132 | 264.8 | Кран латунный шаровой муфтовый, проходной, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 20 мм | 5 |  | 256,95 |  | 1284,75 |
| 133 | 264.9 | Трубы полипропиленовые ПП-Р, номинальное давление 2,0 МПа, номинальный наружный диаметр 20 мм | 4 |  | 47,08 |  | 188,32 |
| 134 | 264.10 | Трубы полипропиленовые ПП-Р, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный наружный диаметр 20 мм | 4 |  | 54,46 |  | 217,84 |
| 135 | 279 | Установка узла квартирного счетчика воды, узел | 2 | 450,86 |  |  | 901,72 |
| 136 | 279.1 | Фильтр, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 15 мм, присоединение 1/2"х1/2" | 2 |  | 400,78 |  | 801,56 |
| 137 | 279.2 | Переход ХПВХ с внутренней резьбой из стали, номинальное давление 1,6 МПа, диаметр 20х1/2" | 2 |  | 820,88 |  | 1641,76 |
| 138 | 279.3 | Кран шаровой 11Б27п1, присоединение к трубопроводу муфтовое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 15 мм | 2 |  | 167,77 |  | 335,54 |
| 139 | 279.4 | Счетчик холодной воды крыльчатый, диаметр 15 мм | 2 |  | 1 145,59 |  | 2291,18 |
| 140 | 285 | Погрузка при автомобильных перевозках мусор строительный с погрузкой вручную, т груза | 0,73 | 1 262,93 |  |  | 921,94 |
| 141 | 286 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 40 км | 0,73 | 423,69 |  |  | 309,29 |
| ВСЕГО |  | Н=∑(БЗН+∑Mi)*Vраб +∑Медi) |  |  |  |  | 1 060 466,60 |
| в том числе НДС, 20 % |  |  |  |  |  |  | 176 744,43 |
| в том числе стоимость приобретения материалов и единичных материалов (∑Mi*Vраб +∑Медi) |  |  |  |  |  |  | 366 480,93 |

|  |  |  |  |  |  |  | ЛОТ № 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Расчет стоимости работ по ремонту Объекта № 1, расположенного на территории Калининского района Санкт-Петербурга |  |  |  |  |  |  |  |
| Основание: Перечень жилых помещений |  |  |  |  |  |  |  |
| Составлен на основании: распоряжения Комитета по экономической политике и стратегическому планированию Санкт-Петербурга от 15.12.2023 № 276-р "Об утверждении нормативов финансирования расходов бюджета Санкт-Петербурга на осуществление ремонта жилого помещения, единственными собственниками, сособственниками которых являются дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, и лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на 2024 год" |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | № значения показателя согласно распоряжению | Наименование работ и материалов | Объем работы, выполняемой в жилом помещении (Vраб), количество материалов (i), количество единичных материалов, расход которых не зависит от объема выполняемой работы материалов (едi) | Базовое значение норматива финансирования расходов бюджета Санкт-Петербурга на единицу измерения при выполнении работ в стесненных условиях (с учетом НДС) (БЗН), руб. | Затраты на приобретение материалов (Mi), руб. | Затраты на приобретение единичных материалов (Mедi)2, руб. | Стоимость работ по ремонту жилого помещения в соответствии с нормативом финансирования расходов бюджета Н=∑(БЗН+∑Mi)* Vраб +∑Медi) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | 10 | Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: стен, кв.м оштукатуриваемой поверхности | 141,14 | 553,10 |  |  | 78064,53 |
| 2 | 10.1 | Смеси сухие гипсовые штукатурные с легким заполнителем и полимерными добавками, класс В3,5 (М50) | 141,14 |  | 159,22 |  | 22472,31 |
| 3 | 10.2 | Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая | 141,14 |  | 19,37 |  | 2733,88 |
| 4 | 12 | Снятие обоев: простых и улучшенных, кв.м поверхности | 139,74 | 126,49 |  |  | 17675,71 |
| 5 | 13 | Оклейка стен моющимися обоями: на бумажной основе по штукатурке и бетону, кв.м оклеиваемой поверхности | 141,14 | 1 012,92 |  |  | 142963,53 |
| 6 | 13.1 | Шпатлевка клеевая | 141,14 |  | 19,70 |  | 2780,46 |
| 7 | 13.2 | Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая | 141,14 |  | 19,37 |  | 2733,88 |
| 8 | 13.3 | Обои бумажные гладкие, с высокой устойчивостью к мытью, марка М-2 | 141,14 |  | 85,55 |  | 12074,53 |
| 9 | 17 | Разборка облицовки стен: из керамических глазурованных плиток, кв.м поверхности облицовки | 16,4 | 920,01 |  |  | 15088,16 |
| 10 | 18 | Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей: по кирпичу и бетону, кв.м поверхности облицовки | 22,74 | 2 078,42 |  |  | 47263,27 |
| 11 | 18.1 | Клей монтажный сухой для внутренних работ на основе цементного вяжущего, для плитки | 22,74 |  | 44,55 |  | 1013,07 |
| 12 | 18.2 | Плитка керамическая для внутренней облицовки стен, глазурованная, гладкая, цветная, толщина 7 мм | 22,74 |  | 609,53 |  | 13860,71 |
| 13 | 18.3 | Смеси сухие водостойкие для затирки межплиточных швов шириной 1-6 мм (различная цветовая гамма) | 22,74 |  | 34,69 |  | 788,85 |
| 14 | 34 | Установка пластиковых вентиляционных решеток площадью в свету до 0,05 кв.м, решетка | 2 | 506,98 |  |  | 1013,96 |
| 15 | 34.1 | Решетка вентиляционная пластмассовая, размеры 190х240 мм | 2 |  | 88,52 |  | 177,04 |
| 16 | 34.2 | Сверло кольцевое алмазное, диаметр 5 мм | 2 |  | 580,64 |  | 1161,28 |
| 17 | 36 | Устройство перегородок из гипсокартонных листов (ГКЛ) с одинарным металлическим каркасом и однослойной обшивкой с обеих сторон: с одним дверным проемом, кв.м перегородок (за вычетом проемов) | 4,82 | 2 558,33 |  |  | 12331,15 |
| 18 | 36.1 | Маты прошивные теплоизоляционные из минеральной ваты, в обкладках из стеклоткани, негорючие | 4,82 |  | 8 214,42 |  | 39593,5 |
| 19 | 36.2 | Листы гипсокартонные ГКЛ, толщина 12,5 мм | 4,82 |  | 332,40 |  | 1602,17 |
| 20 | 37 | Разборка деревянных перегородок: оштукатуренных щитовых и дощатых однослойных, кв. м перегородок | 11,58 | 737,48 |  |  | 8540,02 |
| 21 | 59 | Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: потолков, кв.м оштукатуриваемой поверхности | 60,45 | 640,85 |  |  | 38739,38 |
| 22 | 59.1 | Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая | 60,45 |  | 10,91 |  | 659,51 |
| 23 | 59.2 | Смеси сухие гипсовые штукатурные с легким заполнителем и полимерными добавками, класс В3,5 (М50) | 60,45 |  | 1,68 |  | 101,56 |
| 24 | 61 | Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке потолков, кв. м окрашиваемой поверхности | 57,62 | 1 135,01 |  |  | 65399,28 |
| 25 | 61.1 | Краска водно-дисперсионная акрилатная ВД-АК-101 | 57,62 |  | 38,60 |  | 2224,13 |
| 26 | 61.2 | Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая | 57,62 |  | 26,63 |  | 1534,42 |
| 27 | 74 | Устройство потолков: реечных алюминиевых, кв. м поверхности потолка | 2,83 | 3 242,44 |  |  | 9176,11 |
| 28 | 74.1 | Уголок алюминиевый декоративный, размеры 10х10 мм, толщина 1,5 мм | 2,83 |  | 64,03 |  | 181,2 |
| 29 | 75 | Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах, шт. | 2 | 2 267,43 |  |  | 4534,86 |
| 30 | 76 | Демонтаж дверных коробок: в деревянных стенах каркасных и в перегородках, шт. | 6 | 841,92 |  |  | 5051,52 |
| 31 | 77 | Снятие дверных полотен, кв. м дверных полотен | 12,39 | 453,18 |  |  | 5614,9 |
| 32 | 81 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах, площадь проема до 3 кв.м, кв. м проема | 1,89 | 2 307,61 |  |  | 4361,38 |
| 33 | 81.1 | Дюбели пластмассовые с шурупами, диаметр 8 мм, длина 60 мм, диаметр шурупа 5 мм, длина шурупа 60 мм | 1,89 |  | 7,28 |  | 13,76 |
| 34 | 81.5 | Наличник из древесины хвойных пород (ель, сосна), тип Н-1, ширина 70-75 мм, толщина 10-18 мм | 1,89 |  | 69,90 |  | 132,11 |
| 35 | 81.6 | Ручка-кнопка с винтом, алюминиевая или из сплава ЦАМ, комплект | 1 |  |  | 80,12 | 80,12 |
| 36 | 81.7 | Замок мебельный оцинкованный врезной с цилиндровым механизмом для деревянных дверей и фасадов, шт. | 1 |  |  | 78,07 | 78,07 |
| 37 | 81.8 | Блок дверной деревянный внутренний распашной глухой, площадь до 2,0 кв.м, материал комбинированный с покрытием из полимерных пленок | 1,89 |  | 5 899,94 |  | 11150,89 |
| 38 | 81.9 | Петля накладная окрашенная, тип ПН, высота 130 мм, шт. | 2 |  |  | 240,97 | 481,94 |
| 39 | 82 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах с герметизацией пенополиуретановым герметиком: в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 кв.м, кв. м проема | 9,03 | 2 236,28 |  |  | 20193,61 |
| 40 | 82.1 | Ручка-кнопка с винтом, алюминиевая или из сплава ЦАМ, комплект | 5 |  |  | 80,12 | 400,6 |
| 41 | 82.5 | Блок дверной деревянный внутренний распашной глухой, площадь до 2,0 кв.м, материал комбинированный с покрытием из полимерных пленок | 9,03 |  | 5 899,94 |  | 53276,46 |
| 42 | 82.6 | Петля накладная окрашенная, тип ПН, высота 130 мм, шт. | 12 |  |  | 240,97 | 2891,64 |
| 43 | 82.7 | Наличник из древесины хвойных пород (ель, сосна), тип Н-1, ширина 70-75 мм, толщина 10-18 мм | 9,03 |  | 377,45 |  | 3408,37 |
| 44 | 82.9 | Защелка стальная межкомнатная врезная, расстояние между крепежными отверстиями 45 мм, размеры 57х70х25 мм, комплект | 5 |  |  | 172,12 | 860,6 |
| 45 | 83 | Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах: балконных в каменных стенах, кв. м проема | 1,47 | 4 814,42 |  |  | 7077,2 |
| 46 | 83.3 | Блок дверной балконный из ПВХ-профилей, поворотный, с двухкамерным стеклопакетом толщиной 32 мм, площадь до 1,5 кв.м | 1,47 |  | 10 679,34 |  | 15698,63 |
| 47 | 97 | Установка по месту шкафных и антресольных: стенок, кв. м детали | 4 | 1 194,73 |  |  | 4778,92 |
| 48 | 97.1 | Поковки из квадратных заготовок, масса 1,5-4,5 кг | 4 |  | 40,48 |  | 161,92 |
| 49 | 97.2 | Панель мебельная из плиты древесностружечной ламинированной, с кромкой, толщина 16 мм, декор белый | 4 |  | 1 183,56 |  | 4734,24 |
| 50 | 99 | Установка дверных блоков: шкафных, блок | 1 | 1 311,17 |  |  | 1311,17 |
| 51 | 99.1 | Петля накладная окрашенная, тип ПН, высота 130 мм, 2 шт. | 2 |  |  | 240,97 | 481,94 |
| 52 | 99.3 | Блок дверной деревянный внутренний распашной глухой, площадь до 2,0 кв.м, материал комбинированный с покрытием из полимерных пленок | 1 |  | 5 899,94 |  | 5899,94 |
| 53 | 99.4 | Ручка-кнопка с винтом, алюминиевая или из сплава ЦАМ, комплект | 2 |  |  | 80,12 | 160,24 |
| 54 | 104 | Демонтаж оконных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах, коробка | 4 | 1 664,14 |  |  | 6656,56 |
| 55 | 106 | Снятие оконных переплетов: остекленных, кв. м поверхности оконных переплетов | 9,99 | 594,28 |  |  | 5936,86 |
| 56 | 112 | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 кв. м двухстворчатых, кв. м поверхности оконных блоков | 4,7 | 4 109,53 |  |  | 19314,79 |
| 57 | 112.2 | Блок оконный из ПВХ профиля двустворчатый, с глухой и поворотно-откидной створкой, двухкамерным стеклопакетом толщиной 32 мм, площадь от 1,51 до 2 кв.м | 4,7 |  | 5 929,29 |  | 27867,66 |
| 58 | 114 | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 кв.м трехстворчатых, в том числе при наличии створок глухого остекления, кв. м поверхности оконных блоков | 2,83 | 4 159,40 |  |  | 11771,1 |
| 59 | 114.2 | Блок оконный из ПВХ-профилей, трехстворчатый, с поворотной и поворотно-откидной створкой, двухкамерным стеклопакетом толщиной 32 мм, площадь до 1,5 кв.м | 2,83 |  | 9 449,47 |  | 26742 |
| 60 | 116 | Установка подоконных досок из ПВХ: в панельных стенах, пог. М | 6,4 | 495,25 |  |  | 3169,6 |
| 61 | 116.5 | Доска подоконная из ПВХ, ширина 200 мм | 6,4 |  | 223,73 |  | 1431,87 |
| 62 | 116.7 | Заглушки торцевые двусторонние к подоконной доске из ПВХ, цвет белый, размеры 40х480 мм, шт. | 6,4 |  |  | 47,14 | 301,7 |
| 63 | 117 | Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной: до 0,4 м, м обделки | 6,4 | 570,86 |  |  | 3653,5 |
| 64 | 117.1 | Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,7 мм | 6,4 |  | 177,57 |  | 1136,45 |
| 65 | 127 | Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клее, кв.м поверхности облицовки | 4,74 | 2 992,81 |  |  | 14185,92 |
| 66 | 127.1 | Сэндвич-панель для откосов, сердцевин из пенополистирола, облицовка с двух сторон листами из ПВХ, цвет белый, толщина 10 мм | 4,74 |  | 575,17 |  | 2726,31 |
| 67 | 133 | Разборка покрытий полов: паркетных, кв. м покрытия | 46,22 | 709,13 |  |  | 32775,99 |
| 68 | 139 | Разборка покрытий полов: из линолеума и релина, кв. м покрытия пола | 11,4 | 142,15 |  |  | 1620,51 |
| 69 | 141 | Разборка покрытий полов: из керамических плиток, кв. м покрытия пола | 2,83 | 960,03 |  |  | 2716,88 |
| 70 | 144 | Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов, м плинтуса | 62,72 | 46,45 |  |  | 2913,34 |
| 71 | 159 | Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм, кв. м стяжки | 2,83 | 637,55 |  |  | 1804,27 |
| 72 | 159.1 | Раствор готовый кладочный, цементный, М150 | 2,83 |  | 134,99 |  | 382,02 |
| 73 | 165 | Устройство покрытий на цементном растворе из плиток: керамических для полов одноцветных с красителем, кв.м покрытия | 2,83 | 3 575,18 |  |  | 10117,76 |
| 74 | 166 | Устройство покрытий: дощатых толщиной 28 мм, кв.м покрытия | 57,62 | 1 957,85 |  |  | 112811,32 |
| 75 | 168 | Устройство покрытий: из досок ламинированных замковым способом, кв.м покрытия | 57,62 | 433,45 |  |  | 24975,39 |
| 76 | 168.1 | Покрытие напольное ламинированное, класс износостойкости 33, класс пожарной опасности КМ3 (Г2, В2, Д3, Т2, РП2), плотность плиты 930 кг/м3, толщина 8 мм | 57,62 |  | 1 178,14 |  | 67884,43 |
| 77 | 172 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих, м плинтуса | 62,72 | 149,56 |  |  | 9380,4 |
| 78 | 172.1 | Плинтус для полов из ПВХ, размеры 19х48 мм, цветной | 62,72 |  | 40,38 |  | 2532,63 |
| 79 | 174 | Укладка металлического накладного профиля (порога), м профиля | 5,3 | 308,46 |  |  | 1634,84 |
| 80 | 174.1 | Профиль стыкоперекрывающий из алюминиевых сплавов (порожки) с покрытием и антискользящей вставкой, ширина 39 мм, длина 0,9 м | 5,3 |  | 165,85 |  | 879,01 |
| 81 | 176 | Устройство оснований полов из фанеры в один слой площадью: свыше 20 кв.м, кв.м пола | 57,62 | 1 173,88 |  |  | 67638,97 |
| 82 | 192 | Разборка горизонтальных поверхностей бетонных конструкций при помощи отбойных молотков, бетон марки: 100, куб. м поверхности | 0,01024 | 13 761,37 |  |  | 140,92 |
| 83 | 197 | Смена ламп: накаливания, шт. | 7 | 95,87 |  |  | 671,09 |
| 84 | 198 | Смена: выключателей, шт. | 5 | 346,01 |  |  | 1730,05 |
| 85 | 198.1 | Выключатель скрытого монтажа, двухклавишный, 10 А, цвет белый, IP20 | 1 |  | 61,02 |  | 61,02 |
| 86 | 198.2 | Выключатель скрытого монтажа, одноклавишный, 10 А, цвет белый, IP20 | 3 |  | 78,61 |  | 235,83 |
| 87 | 198.5 | Блок комбинированный выключателя и розетки скрытой установки, выключатель двухклавишный на номинальной ток 10 А, штепсельная розетка двухполюсная без бокового заземляющего контакта на номинальный ток 16 А | 1 |  | 352,43 |  | 352,43 |
| 88 | 199 | Смена: розеток, шт. | 11 | 346,01 |  |  | 3806,11 |
| 89 | 199.1 | Розетка скрытого монтажа, двухместная, с заземляющим контактом, без защитной шторки, 16 А, цвет белый, IP20 | 1 |  | 132,46 |  | 132,46 |
| 90 | 199.2 | Розетка скрытого монтажа, одноместная, с заземляющим контактом, с защитной шторкой, 16 А, цвет белый, IP20 | 10 |  | 86,10 |  | 861 |
| 91 | 219 | Пневматическое испытание газопроводов, м газопровода | 0,5 | 855,75 |  |  | 427,88 |
| 92 | 221 | Установка газовых плит: бытовых четырехкомфорочных, шт. | 1 | 3 294,68 |  |  | 3294,68 |
| 93 | 221.1 | Подводка гибкая к газовым приборам, сильфонная с поливинилхлоридным покрытием, с нержавеющими гайками, в комплекте с прокладками, диаметр 15 мм, длина 600 мм | 1 |  | 329,72 |  | 329,72 |
| 94 | 221.2 | Плита газовая бытовая с духовым шкафом четырехгорелочная, приборы категории I, класс 1 | 1 |  | 14 994,40 |  | 14994,4 |
| 95 | 225 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления: за 2 раза, кв.м окрашиваемой поверхности | 0,9 | 874,46 |  |  | 787,01 |
| 96 | 225.1 | Эмаль кремнийорганическая термостойкая КО-168 | 0,9 |  | 25,68 |  | 23,11 |
| 97 | 227 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб: стальных за 2 раза, кв.м окрашиваемой поверхности | 0,9 | 946,25 |  |  | 851,63 |
| 98 | 227.1 | Эмаль кремнийорганическая термостойкая КО-168 | 0,9 |  | 25,68 |  | 23,11 |
| 99 | 239 | Смена: ванн чугунных, шт. | 1 | 9 197,07 |  |  | 9197,07 |
| 100 | 239.3 | Ванна чугунная эмалированная без обвязки, на ножках, размеры 1500х700х580 мм | 1 |  | 19 510,87 |  | 19510,87 |
| 101 | 239.5 | Сифон для ванн полиэтиленовый с переливом | 1 |  | 271,60 |  | 271,6 |
| 102 | 243 | Смена смесителей: с душевой сеткой, шт. | 1 | 2 978,26 |  |  | 2978,26 |
| 103 | 243.1 | Подводки гибкие армированные для воды, антивибрационные в комплекте с прокладками, диаметр 15 мм, длина 500 мм | 1 |  | 146,43 |  | 146,43 |
| 104 | 243.2 | Смеситель для душевых установок, двухрукояточный, раздельный, настенный, с душевой сеткой на гибком шланге | 1 |  | 1 728,81 |  | 1728,81 |
| 105 | 245 | Смена: умывальников, шт. | 1 | 3 514,30 |  |  | 3514,3 |
| 106 | 245.1 | Подводки гибкие армированные для воды, антивибрационные в комплекте с прокладками, диаметр 15 мм, длина 500 мм | 1 |  | 146,43 |  | 146,43 |
| 107 | 245.2 | Смеситель для мойки и умывальника, однорукояточный, центральный, набортный, с поворотным изливом, с аэратором, вынос излива 220 мм, диаметр излива 16 мм | 1 |  | 1 669,32 |  | 1669,32 |
| 108 | 245.3 | Умывальник полуфарфоровый и фарфоровый прямоугольный, мебельный, типа Классик, одно отверстие под смеситель, размеры 665х415х135 мм | 1 |  | 3 904,86 |  | 3904,86 |
| 109 | 248 | Смена: моек на одно отделение, шт. | 1 | 5 274,52 |  |  | 5274,52 |
| 110 | 248.3 | Подводки гибкие армированные для воды, антивибрационные в комплекте с прокладками, диаметр 15 мм, длина 500 мм | 1 |  | 146,43 |  | 146,43 |
| 111 | 248.5 | Мойка из нержавеющей стали, одна чаша, сливная полка, встраиваемая, с пластмассовым бутылочным сифоном, с латунным выпуском, смеситель с центральным подводом, набортный, кнопочный, излив с аэратором, вынос излива 130 мм, плоский излив, размеры 570х450х180 мм | 1 |  | 8 179,82 |  | 8179,82 |
| 112 | 255 | Смена: полотенцесушителей, шт. | 1 | 2 473,11 |  |  | 2473,11 |
| 113 | 255.1 | Полотенцесушитель из нержавеющей стали М-образный, номинальный диаметр 25 мм, размеры 600х600 мм, цвет хром | 1 |  | 2 146,35 |  | 2146,35 |
| 114 | 258 | Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 50 мм, м трубопровода | 2,2 | 892,70 |  |  | 1963,94 |
| 115 | 260 | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 50 мм, м трубопровода | 2,2 | 1 319,52 |  |  | 2902,94 |
| 116 | 260.1 | Отвод 45° полипропиленовый для систем водоотведения, диаметр 50 мм | 2,2 |  | 33,67 |  | 74,07 |
| 117 | 260.2 | Хомуты для крепления труб, шт. | 1 |  |  | 55,93 | 55,93 |
| 118 | 260.3 | Тройник полипропиленовый для систем водоотведения, диаметр 50 мм, шт. | 1 |  |  | 67,61 | 67,61 |
| 119 | 260.4 | Трубы полипропиленовые для систем водоотведения, диаметр 50 мм | 2,2 |  | 168,12 |  | 369,86 |
| 120 | 260.5 | Кольца резиновые уплотнительные для полипропиленовых труб, диаметр 50 мм | 2,2 |  | 13,56 |  | 29,83 |
| 121 | 264 | Замена внутренних трубопроводов водоснабжения из стальных труб на многослойные металлополимерные трубы: диаметром свыше 15 мм до 20 мм, м трубопровода | 8 | 2 131,71 |  |  | 17053,68 |
| 122 | 264.1 | Угольник 90° из сополимера полипропилена PP-R, наружный диаметр 20 мм, шт. | 6 |  |  | 5,04 | 30,24 |
| 123 | 264.4 | Тройник полипропиленовый переходной, номинальный наружный диаметр 20х16х20 мм, шт. | 2 |  |  | 13,88 | 27,76 |
| 124 | 264.7 | Муфта полипропиленовая комбинированная, с внутренней резьбой, номинальный наружный диаметр 20 мм, размер резьбы 1/2", шт. | 6 |  |  | 50,81 | 304,86 |
| 125 | 264.9 | Трубы полипропиленовые ПП-Р, номинальное давление 2,0 МПа, номинальный наружный диаметр 20 мм | 4 |  | 47,08 |  | 188,32 |
| 126 | 264.10 | Трубы полипропиленовые ПП-Р, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный наружный диаметр 20 мм | 4 |  | 54,46 |  | 217,84 |
| 127 | 279 | Установка узла квартирного счетчика воды, узел | 2 | 450,86 |  |  | 901,72 |
| 128 | 279.1 | Фильтр, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 15 мм, присоединение 1/2"х1/2" | 2 |  | 400,78 |  | 801,56 |
| 129 | 279.2 | Переход ХПВХ с внутренней резьбой из стали, номинальное давление 1,6 МПа, диаметр 20х1/2" | 2 |  | 820,88 |  | 1641,76 |
| 130 | 279.3 | Кран шаровой 11Б27п1, присоединение к трубопроводу муфтовое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 15 мм | 2 |  | 167,77 |  | 335,54 |
| 131 | 279.4 | Счетчик холодной воды крыльчатый, диаметр 15 мм | 2 |  | 1 145,59 |  | 2291,18 |
| 132 | 285 | Погрузка при автомобильных перевозках мусор строительный с погрузкой вручную, т груза | 2,5 | 1 262,93 |  |  | 3157,33 |
| 133 | 286 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 40 км | 2,5 | 423,69 |  |  | 1059,23 |
| ВСЕГО |  | Н=∑(БЗН+∑Mi)*Vраб +∑Медi) |  |  |  |  | 1 283 230,54 |
| в том числе НДС, 20 % |  |  |  |  |  |  | 213 871,76 |
| в том числе стоимость приобретения материалов и единичных материалов (∑Mi*Vраб +∑Медi) |  |  |  |  |  |  | 398 788,41 |
| Расчет стоимости работ по ремонту Объекта № 2, расположенного на территории Калининского района Санкт-Петербурга |  |  |  |  |  |  |  |
| Основание: Перечень жилых помещений |  |  |  |  |  |  |  |
| Составлен на основании: распоряжения Комитета по экономической политике и стратегическому планированию Санкт-Петербурга от 15.12.2023 № 276-р "Об утверждении нормативов финансирования расходов бюджета Санкт-Петербурга на осуществление ремонта жилого помещения, единственными собственниками, сособственниками которых являются дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, и лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на 2024 год" |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | № значения показателя согласно распоряжению | Наименование работ и материалов | Объем работы, выполняемой в жилом помещении (Vраб), количество материалов (i), количество единичных материалов, расход которых не зависит от объема выполняемой работы материалов (едi) | Базовое значение норматива финансирования расходов бюджета Санкт-Петербурга на единицу измерения при выполнении работ в стесненных условиях (с учетом НДС) (БЗН), руб. | Затраты на приобретение материалов (Mi), руб. | Затраты на приобретение единичных материалов (Mедi)2, руб. | Стоимость работ по ремонту жилого помещения в соответствии с нормативом финансирования расходов бюджета Н=∑(БЗН+∑Mi)* Vраб +∑Медi) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | 10 | Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: стен, кв.м оштукатуриваемой поверхности | 34,9 | 553,10 |  |  | 19303,19 |
| 2 | 10.1 | Смеси сухие гипсовые штукатурные с легким заполнителем и полимерными добавками, класс В3,5 (М50) | 34,9 |  | 159,22 |  | 5556,78 |
| 3 | 10.2 | Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая | 34,9 |  | 19,37 |  | 676,01 |
| 4 | 11 | Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей на каждый 1 мм изменения толщины слоя добавлять или исключать к п.10, кв.м оштукатуриваемой поверхности | -244,3 | 52,82 |  |  | -12903,93 |
| 5 | 11.1 | Смеси сухие гипсовые штукатурные с легким заполнителем и полимерными добавками, класс В3,5 (М50) | -244,3 |  | 15,93 |  | -3891,7 |
| 6 | 12 | Снятие обоев: простых и улучшенных, кв.м поверхности | 34,9 | 126,49 |  |  | 4414,5 |
| 7 | 13 | Оклейка стен моющимися обоями: на бумажной основе по штукатурке и бетону, кв.м оклеиваемой поверхности | 34,9 | 1 012,92 |  |  | 35350,91 |
| 8 | 13.1 | Шпатлевка клеевая | 34,9 |  | 19,70 |  | 687,53 |
| 9 | 13.2 | Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая | 34,9 |  | 19,37 |  | 676,01 |
| 10 | 13.3 | Обои бумажные гладкие, с высокой устойчивостью к мытью, марка М-2 | 34,9 |  | 85,55 |  | 2985,7 |
| 11 | 29 | Вторая окраска стен, оклеенных стеклообоями, красками, кв.м поверхности стен (за 2 раза прим) | 69,8 | 97,53 |  |  | 6807,59 |
| 12 | 29.1 | Краска водно-дисперсионная акрилатная ВД-АК-101 | 69,8 |  | 17,55 |  | 1224,99 |
| 13 | 42 | Пробивка в бетонных конструкциях полов и стен борозд площадью сечения: до 20 кв.см, м борозд | 7 | 479,03 |  |  | 3353,21 |
| 14 | 44 | Заделка отверстий, гнезд и борозд: в стенах и перегородках бетонных площадью до 0,1 кв.м, куб. м заделки | 0,01 | 132 733,76 |  |  | 1327,34 |
| 15 | 44.1 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В10 (М150) | 0,01 |  | 6 794,70 |  | 67,95 |
| 16 | 67 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных потолков и галтелей: за один раз с расчисткой старой краски более 35%, кв. м окрашиваемой поверхности | 20,62 | 1 152,30 |  |  | 23760,43 |
| 17 | 67.1 | Эмаль ПФ-115, цветная, белый | 20,62 |  | 18,37 |  | 378,79 |
| 18 | 78 | Снятие наличников, м наличника | 5 | 52,58 |  |  | 262,9 |
| 19 | 84 | Установка и крепление наличников, м наличника (обратный монтаж) | 5 | 132,54 |  |  | 662,7 |
| 20 | 128 | Установка уголков ПВХ на клее, пог. М | 10,2 | 120,00 |  |  | 1224 |
| 21 | 128.1 | Уголки из ПВХ, размеры 30х30 мм | 10,2 |  | 27,87 |  | 284,27 |
| 22 | 133 | Разборка покрытий полов: паркетных, кв. м покрытия | 19,9 | 709,13 |  |  | 14111,69 |
| 23 | 135 | Разборка оснований покрытия полов: дощатых оснований щитового паркета, кв. м покрытия пола | 19,9 | 183,54 |  |  | 3652,45 |
| 24 | 137 | Разборка оснований покрытия полов: лаг из досок и брусков, кв. м покрытия пола | 19,9 | 94,48 |  |  | 1880,15 |
| 25 | 144 | Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов, м плинтуса | 16 | 46,45 |  |  | 743,2 |
| 26 | 166 | Устройство покрытий: дощатых толщиной 28 мм, кв.м покрытия | 19,9 | 1 957,85 |  |  | 38961,22 |
| 27 | 168 | Устройство покрытий: из досок ламинированных замковым способом, кв.м покрытия | 19,9 | 433,45 |  |  | 8625,66 |
| 28 | 168.1 | Покрытие напольное ламинированное, класс износостойкости 33, класс пожарной опасности КМ3 (Г2, В2, Д3, Т2, РП2), плотность плиты 930 кг/м3, толщина 8 мм | 19,9 |  | 1 178,14 |  | 23444,99 |
| 29 | 172 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих, м плинтуса | 16 | 149,56 |  |  | 2392,96 |
| 30 | 172.1 | Плинтус для полов из ПВХ, размеры 19х48 мм, цветной | 16 |  | 40,38 |  | 646,08 |
| 31 | 174 | Укладка металлического накладного профиля (порога), м профиля | 0,8 | 308,46 |  |  | 246,77 |
| 32 | 174.1 | Профиль стыкоперекрывающий из алюминиевых сплавов (порожки) с покрытием и антискользящей вставкой, ширина 39 мм, длина 0,9 м | 0,8 |  | 165,85 |  | 132,68 |
| 33 | 175 | Устройство оснований полов из фанеры в один слой площадью: до 20 кв.м, кв.м пола | 19,9 | 1 282,83 |  |  | 25528,32 |
| 34 | 187 | Укладка лаг: по плитам перекрытий, кв.м поверхности | 19,9 | 934,91 |  |  | 18604,71 |
| 35 | 189 | Смена засыпки перекрытия с укладкой рубероида, кв. м перекрытия | 19,9 | 3 143,79 |  |  | 62561,42 |
| 36 | 189.1 | Гравий керамзитовый М 250, фракция 10-20 мм | 19,9 |  | 281,32 |  | 5598,27 |
| 37 | 198 | Смена: выключателей, шт. | 1 | 346,01 |  |  | 346,01 |
| 38 | 198.1 | Выключатель скрытого монтажа, двухклавишный, 10 А, цвет белый, IP20 | 1 |  | 61,02 |  | 61,02 |
| 39 | 199 | Смена: розеток, шт. | 3 | 346,01 |  |  | 1038,03 |
| 40 | 199.1 | Розетка скрытого монтажа, двухместная, с заземляющим контактом, без защитной шторки, 16 А, цвет белый, IP20 | 2 |  | 132,46 |  | 264,92 |
| 41 | 199.2 | Розетка скрытого монтажа, одноместная, с заземляющим контактом, с защитной шторкой, 16 А, цвет белый, IP20 | 1 |  | 86,10 |  | 86,1 |
| 42 | 206 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 16 кв. мм, м | 7 | 120,70 |  |  | 844,9 |
| 43 | 206.2 | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A) 3х2,5ок(N, PE)-1000 | 7 |  | 106,22 |  | 743,54 |
| 44 | 208 | Короба пластмассовые: шириной до 40 мм, м | 7 | 301,22 |  |  | 2108,54 |
| 45 | 208.1 | Кабель-канал (короб), размеры 20х12,5 мм | 7 |  | 436,20 |  | 3053,4 |
| 46 | 285 | Погрузка при автомобильных перевозках мусор строительный с погрузкой вручную, т груза | 0,8 | 1 262,93 |  |  | 1010,34 |
| 47 | 286 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 40 км | 0,8 | 423,69 |  |  | 338,95 |
| ВСЕГО |  | Н=∑(БЗН+∑Mi)*Vраб +∑Медi) |  |  |  |  | 309 235,49 |
| в том числе НДС, 20 % |  |  |  |  |  |  | 51 539,25 |
| в том числе стоимость приобретения материалов и единичных материалов (∑Mi*Vраб +∑Медi) |  |  |  |  |  |  | 42 677,33 |
| Расчет стоимости работ по ремонту Объекта № 3, расположенного на территории Калининского района Санкт-Петербурга |  |  |  |  |  |  |  |
| Основание: Перечень жилых помещений |  |  |  |  |  |  |  |
| Составлен на основании: распоряжения Комитета по экономической политике и стратегическому планированию Санкт-Петербурга от 15.12.2023 № 276-р "Об утверждении нормативов финансирования расходов бюджета Санкт-Петербурга на осуществление ремонта жилого помещения, единственными собственниками, сособственниками которых являются дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, и лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на 2024 год" |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | № значения показателя согласно распоряжению | Наименование работ и материалов | Объем работы, выполняемой в жилом помещении (Vраб), количество материалов (i), количество единичных материалов, расход которых не зависит от объема выполняемой работы материалов (едi) | Базовое значение норматива финансирования расходов бюджета Санкт-Петербурга на единицу измерения при выполнении работ в стесненных условиях (с учетом НДС) (БЗН), руб. | Затраты на приобретение материалов (Mi), руб. | Затраты на приобретение единичных материалов (Mедi)2, руб. | Стоимость работ по ремонту жилого помещения в соответствии с нормативом финансирования расходов бюджета Н=∑(БЗН+∑Mi)* Vраб +∑Медi) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | 10 | Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: стен, кв.м оштукатуриваемой поверхности | 113,2 | 553,10 |  |  | 62610,92 |
| 2 | 10.1 | Смеси сухие гипсовые штукатурные с легким заполнителем и полимерными добавками, класс В3,5 (М50) | 113,2 |  | 159,22 |  | 18023,7 |
| 3 | 10.2 | Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая | 113,2 |  | 19,37 |  | 2192,68 |
| 4 | 12 | Снятие обоев: простых и улучшенных, кв.м поверхности | 114,5 | 126,49 |  |  | 14483,11 |
| 5 | 13 | Оклейка стен моющимися обоями: на бумажной основе по штукатурке и бетону, кв.м оклеиваемой поверхности | 113,2 | 1 012,92 |  |  | 114662,54 |
| 6 | 13.1 | Шпатлевка клеевая | 113,2 |  | 19,70 |  | 2230,04 |
| 7 | 13.2 | Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая | 113,2 |  | 19,37 |  | 2192,68 |
| 8 | 13.3 | Обои бумажные гладкие, с высокой устойчивостью к мытью, марка М-2 | 113,2 |  | 85,55 |  | 9684,26 |
| 9 | 17 | Разборка облицовки стен: из керамических глазурованных плиток, кв.м поверхности облицовки | 13,2 | 920,01 |  |  | 12144,13 |
| 10 | 18 | Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей: по кирпичу и бетону, кв.м поверхности облицовки | 17,54 | 2 078,42 |  |  | 36455,49 |
| 11 | 18.1 | Клей монтажный сухой для внутренних работ на основе цементного вяжущего, для плитки | 17,54 |  | 44,55 |  | 781,41 |
| 12 | 18.2 | Плитка керамическая для внутренней облицовки стен, глазурованная, гладкая, цветная, толщина 7 мм | 17,54 |  | 609,53 |  | 10691,16 |
| 13 | 18.3 | Смеси сухие водостойкие для затирки межплиточных швов шириной 1-6 мм (различная цветовая гамма) | 17,54 |  | 34,69 |  | 608,46 |
| 14 | 34 | Установка пластиковых вентиляционных решеток площадью в свету до 0,05 кв.м, решетка | 2 | 506,98 |  |  | 1013,96 |
| 15 | 34.1 | Решетка вентиляционная пластмассовая, размеры 190х240 мм | 2 |  | 88,52 |  | 177,04 |
| 16 | 34.2 | Сверло кольцевое алмазное, диаметр 5 мм | 2 |  | 580,64 |  | 1161,28 |
| 17 | 36 | Устройство перегородок из гипсокартонных листов (ГКЛ) с одинарным металлическим каркасом и однослойной обшивкой с обеих сторон: с одним дверным проемом, кв.м перегородок (за вычетом проемов) | 11,02 | 2 558,33 |  |  | 28192,8 |
| 18 | 36.1 | Маты прошивные теплоизоляционные из минеральной ваты, в обкладках из стеклоткани, негорючие | 11,02 |  | 8 214,42 |  | 90522,91 |
| 19 | 36.2 | Листы гипсокартонные ГКЛ, толщина 12,5 мм | 11,02 |  | 332,40 |  | 3663,05 |
| 20 | 37 | Разборка деревянных перегородок: оштукатуренных щитовых и дощатых однослойных, кв. м перегородок | 6,39 | 737,48 |  |  | 4712,5 |
| 21 | 54 | Демонтаж натяжных потолков из поливинилхлоридной пленки (ПВХ) гарпунным способом в помещениях площадью: от 10 до 50 кв.м, кв.м поверхности потолков | 10,3 | 393,09 |  |  | 4048,83 |
| 22 | 59 | Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: потолков, кв.м оштукатуриваемой поверхности | 43,6 | 640,85 |  |  | 27941,06 |
| 23 | 59.1 | Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая | 43,6 |  | 10,91 |  | 475,68 |
| 24 | 59.2 | Смеси сухие гипсовые штукатурные с легким заполнителем и полимерными добавками, класс В3,5 (М50) | 43,6 |  | 1,68 |  | 73,25 |
| 25 | 61 | Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке потолков, кв. м окрашиваемой поверхности | 43,6 | 1 135,01 |  |  | 49486,44 |
| 26 | 61.1 | Краска водно-дисперсионная акрилатная ВД-АК-101 | 43,6 |  | 38,60 |  | 1682,96 |
| 27 | 61.2 | Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая | 43,6 |  | 26,63 |  | 1161,07 |
| 28 | 74 | Устройство потолков: реечных алюминиевых, кв. м поверхности потолка | 2,7 | 3 242,44 |  |  | 8754,59 |
| 29 | 74.1 | Уголок алюминиевый декоративный, размеры 10х10 мм, толщина 1,5 мм | 2,7 |  | 64,03 |  | 172,88 |
| 30 | 75 | Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах, шт. | 2 | 2 267,43 |  |  | 4534,86 |
| 31 | 76 | Демонтаж дверных коробок: в деревянных стенах каркасных и в перегородках, шт. | 3 | 841,92 |  |  | 2525,76 |
| 32 | 77 | Снятие дверных полотен, кв. м дверных полотен | 8,19 | 453,18 |  |  | 3711,54 |
| 33 | 80 | Установка металлических дверных блоков в готовые проемы, кв. м проема | 1,89 | 5 755,80 |  |  | 10878,46 |
| 34 | 80.1 | Блок дверной стальной внутренний однопольный, с замком-защелкой, без доводчика, площадь 2,1 кв.м | 1,89 |  | 7 184,12 |  | 13577,99 |
| 35 | 80.2 | Замок врезной цилиндровый, тип ЗВ4, с защелкой, фалевыми ручками и с засовом из трех стержней, повышенной пожаростойкости, комплект | 1 |  |  | 1 212,36 | 1212,36 |
| 36 | 81 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах, площадь проема до 3 кв.м, кв. м проема | 1,89 | 2 307,61 |  |  | 4361,38 |
| 37 | 81.1 | Дюбели пластмассовые с шурупами, диаметр 8 мм, длина 60 мм, диаметр шурупа 5 мм, длина шурупа 60 мм | 1,89 |  | 7,28 |  | 13,76 |
| 38 | 81.5 | Наличник из древесины хвойных пород (ель, сосна), тип Н-1, ширина 70-75 мм, толщина 10-18 мм | 1,89 |  | 69,90 |  | 132,11 |
| 39 | 81.6 | Ручка-кнопка с винтом, алюминиевая или из сплава ЦАМ, комплект | 1 |  |  | 80,12 | 80,12 |
| 40 | 81.7 | Замок мебельный оцинкованный врезной с цилиндровым механизмом для деревянных дверей и фасадов, шт. | 1 |  |  | 78,07 | 78,07 |
| 41 | 81.8 | Блок дверной деревянный внутренний распашной глухой, площадь до 2,0 кв.м, материал комбинированный с покрытием из полимерных пленок | 1,89 |  | 5 899,94 |  | 11150,89 |
| 42 | 81.9 | Петля накладная окрашенная, тип ПН, высота 130 мм, шт. | 2 |  |  | 240,97 | 481,94 |
| 43 | 82 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах с герметизацией пенополиуретановым герметиком: в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 кв.м, кв. м проема | 7,56 | 2 236,28 |  |  | 16906,28 |
| 44 | 82.1 | Ручка-кнопка с винтом, алюминиевая или из сплава ЦАМ, комплект | 5 |  |  | 80,12 | 400,6 |
| 45 | 82.5 | Блок дверной деревянный внутренний распашной глухой, площадь до 2,0 кв.м, материал комбинированный с покрытием из полимерных пленок | 7,56 |  | 5 899,94 |  | 44603,55 |
| 46 | 82.6 | Петля накладная окрашенная, тип ПН, высота 130 мм, шт. | 10 |  |  | 240,97 | 2409,7 |
| 47 | 82.7 | Наличник из древесины хвойных пород (ель, сосна), тип Н-1, ширина 70-75 мм, толщина 10-18 мм | 7,56 |  | 377,45 |  | 2853,52 |
| 48 | 82.9 | Защелка стальная межкомнатная врезная, расстояние между крепежными отверстиями 45 мм, размеры 57х70х25 мм, комплект | 5 |  |  | 172,12 | 860,6 |
| 49 | 104 | Демонтаж оконных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах, коробка | 3 | 1 664,14 |  |  | 4992,42 |
| 50 | 106 | Снятие оконных переплетов: остекленных, кв. м поверхности оконных переплетов | 6,33 | 594,28 |  |  | 3761,79 |
| 51 | 112 | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 кв. м двухстворчатых, кв. м поверхности оконных блоков | 3,5 | 4 109,53 |  |  | 14383,36 |
| 52 | 112.2 | Блок оконный из ПВХ профиля двустворчатый, с глухой и поворотно-откидной створкой, двухкамерным стеклопакетом толщиной 32 мм, площадь от 1,51 до 2 кв.м | 3,5 |  | 5 929,29 |  | 20752,52 |
| 53 | 114 | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 кв.м трехстворчатых, в том числе при наличии створок глухого остекления, кв. м поверхности оконных блоков | 2,83 | 4 159,40 |  |  | 11771,1 |
| 54 | 114.2 | Блок оконный из ПВХ-профилей, трехстворчатый, с поворотной и поворотно-откидной створкой, двухкамерным стеклопакетом толщиной 32 мм, площадь до 1,5 кв.м | 2,83 |  | 9 449,47 |  | 26742 |
| 55 | 116 | Установка подоконных досок из ПВХ: в панельных стенах, пог. М | 4,7 | 495,25 |  |  | 2327,68 |
| 56 | 116.5 | Доска подоконная из ПВХ, ширина 200 мм | 4,7 |  | 223,73 |  | 1051,53 |
| 57 | 116.7 | Заглушки торцевые двусторонние к подоконной доске из ПВХ, цвет белый, размеры 40х480 мм, шт. | 4,7 |  |  | 47,14 | 221,56 |
| 58 | 117 | Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной: до 0,4 м, м обделки | 4,7 | 570,86 |  |  | 2683,04 |
| 59 | 117.1 | Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,7 мм | 4,7 |  | 177,57 |  | 834,58 |
| 60 | 127 | Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клее, кв.м поверхности облицовки | 1,92 | 2 992,81 |  |  | 5746,2 |
| 61 | 127.1 | Сэндвич-панель для откосов, сердцевин из пенополистирола, облицовка с двух сторон листами из ПВХ, цвет белый, толщина 10 мм | 1,92 |  | 575,17 |  | 1104,33 |
| 62 | 133 | Разборка покрытий полов: паркетных, кв. м покрытия | 33,3 | 709,13 |  |  | 23614,03 |
| 63 | 137 | Разборка оснований покрытия полов: лаг из досок и брусков, кв. м покрытия пола | 43,6 | 94,48 |  |  | 4119,33 |
| 64 | 139 | Разборка покрытий полов: из линолеума и релина, кв. м покрытия пола | 43,6 | 142,15 |  |  | 6197,74 |
| 65 | 141 | Разборка покрытий полов: из керамических плиток, кв. м покрытия пола | 2,7 | 960,03 |  |  | 2592,08 |
| 66 | 144 | Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов, м плинтуса | 45,4 | 46,45 |  |  | 2108,83 |
| 67 | 165 | Устройство покрытий на цементном растворе из плиток: керамических для полов одноцветных с красителем, кв.м покрытия | 2,7 | 3 575,18 |  |  | 9652,99 |
| 68 | 166 | Устройство покрытий: дощатых толщиной 28 мм, кв.м покрытия | 43,6 | 1 957,85 |  |  | 85362,26 |
| 69 | 168 | Устройство покрытий: из досок ламинированных замковым способом, кв.м покрытия | 43,6 | 433,45 |  |  | 18898,42 |
| 70 | 168.1 | Покрытие напольное ламинированное, класс износостойкости 33, класс пожарной опасности КМ3 (Г2, В2, Д3, Т2, РП2), плотность плиты 930 кг/м3, толщина 8 мм | 43,6 |  | 1 178,14 |  | 51366,9 |
| 71 | 172 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих, м плинтуса | 50,92 | 149,56 |  |  | 7615,6 |
| 72 | 172.1 | Плинтус для полов из ПВХ, размеры 19х48 мм, цветной | 50,92 |  | 40,38 |  | 2056,15 |
| 73 | 174 | Укладка металлического накладного профиля (порога), м профиля | 4,5 | 308,46 |  |  | 1388,07 |
| 74 | 174.1 | Профиль стыкоперекрывающий из алюминиевых сплавов (порожки) с покрытием и антискользящей вставкой, ширина 39 мм, длина 0,9 м | 4,5 |  | 165,85 |  | 746,33 |
| 75 | 176 | Устройство оснований полов из фанеры в один слой площадью: свыше 20 кв.м, кв.м пола | 43,6 | 1 173,88 |  |  | 51181,17 |
| 76 | 187 | Укладка лаг: по плитам перекрытий, кв.м поверхности | 43,6 | 934,91 |  |  | 40762,08 |
| 77 | 192 | Разборка горизонтальных поверхностей бетонных конструкций при помощи отбойных молотков, бетон марки: 100, куб. м поверхности | 0,0282 | 13 761,37 |  |  | 388,07 |
| 78 | 197 | Смена ламп: накаливания, шт. | 5 | 95,87 |  |  | 479,35 |
| 79 | 197.1 | Лампа энергосберегающая с цоколем E27, мощность 14 Вт | 5 |  | 31,93 |  | 159,65 |
| 80 | 198 | Смена: выключателей, шт. | 3 | 346,01 |  |  | 1038,03 |
| 81 | 198.1 | Выключатель скрытого монтажа, двухклавишный, 10 А, цвет белый, IP20 | 1 |  | 61,02 |  | 61,02 |
| 82 | 198.2 | Выключатель скрытого монтажа, одноклавишный, 10 А, цвет белый, IP20 | 1 |  | 78,61 |  | 78,61 |
| 83 | 198.5 | Блок комбинированный выключателя и розетки скрытой установки, выключатель двухклавишный на номинальной ток 10 А, штепсельная розетка двухполюсная без бокового заземляющего контакта на номинальный ток 16 А | 1 |  | 352,43 |  | 352,43 |
| 84 | 199 | Смена: розеток, шт. | 8 | 346,01 |  |  | 2768,08 |
| 85 | 199.1 | Розетка скрытого монтажа, двухместная, с заземляющим контактом, без защитной шторки, 16 А, цвет белый, IP20 | 1 |  | 132,46 |  | 132,46 |
| 86 | 199.2 | Розетка скрытого монтажа, одноместная, с заземляющим контактом, с защитной шторкой, 16 А, цвет белый, IP20 | 7 |  | 86,10 |  | 602,7 |
| 87 | 219 | Пневматическое испытание газопроводов, м газопровода | 0,5 | 855,75 |  |  | 427,88 |
| 88 | 221 | Установка газовых плит: бытовых четырехкомфорочных, шт. | 1 | 3 294,68 |  |  | 3294,68 |
| 89 | 221.1 | Подводка гибкая к газовым приборам, сильфонная с поливинилхлоридным покрытием, с нержавеющими гайками, в комплекте с прокладками, диаметр 15 мм, длина 600 мм | 1 |  | 329,72 |  | 329,72 |
| 90 | 221.2 | Плита газовая бытовая с духовым шкафом четырехгорелочная, приборы категории I, класс 1 | 1 |  | 14 994,40 |  | 14994,4 |
| 91 | 225 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления: за 2 раза, кв.м окрашиваемой поверхности | 0,4 | 874,46 |  |  | 349,78 |
| 92 | 225.1 | Эмаль кремнийорганическая термостойкая КО-168 | 0,4 |  | 25,68 |  | 10,27 |
| 93 | 227 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб: стальных за 2 раза, кв.м окрашиваемой поверхности | 0,4 | 946,25 |  |  | 378,5 |
| 94 | 227.1 | Эмаль кремнийорганическая термостойкая КО-168 | 0,4 |  | 25,68 |  | 10,27 |
| 95 | 239 | Смена: ванн чугунных, шт. | 1 | 9 197,07 |  |  | 9197,07 |
| 96 | 239.3 | Ванна чугунная эмалированная без обвязки, на ножках, размеры 1500х700х580 мм | 1 |  | 19 510,87 |  | 19510,87 |
| 97 | 239.5 | Сифон для ванн полиэтиленовый с переливом | 1 |  | 271,60 |  | 271,6 |
| 98 | 243 | Смена смесителей: с душевой сеткой, шт. | 1 | 2 978,26 |  |  | 2978,26 |
| 99 | 243.1 | Подводки гибкие армированные для воды, антивибрационные в комплекте с прокладками, диаметр 15 мм, длина 500 мм | 1 |  | 146,43 |  | 146,43 |
| 100 | 243.2 | Смеситель для душевых установок, двухрукояточный, раздельный, настенный, с душевой сеткой на гибком шланге | 1 |  | 1 728,81 |  | 1728,81 |
| 101 | 245 | Смена: умывальников, шт. | 1 | 3 514,30 |  |  | 3514,3 |
| 102 | 245.1 | Подводки гибкие армированные для воды, антивибрационные в комплекте с прокладками, диаметр 15 мм, длина 500 мм | 1 |  | 146,43 |  | 146,43 |
| 103 | 245.2 | Смеситель для мойки и умывальника, однорукояточный, центральный, набортный, с поворотным изливом, с аэратором, вынос излива 220 мм, диаметр излива 16 мм | 1 |  | 1 669,32 |  | 1669,32 |
| 104 | 245.3 | Умывальник полуфарфоровый и фарфоровый прямоугольный, мебельный, типа Классик, одно отверстие под смеситель, размеры 665х415х135 мм | 1 |  | 3 904,86 |  | 3904,86 |
| 105 | 248 | Смена: моек на одно отделение, шт. | 1 | 5 274,52 |  |  | 5274,52 |
| 106 | 248.3 | Подводки гибкие армированные для воды, антивибрационные в комплекте с прокладками, диаметр 15 мм, длина 500 мм | 1 |  | 146,43 |  | 146,43 |
| 107 | 248.5 | Мойка из нержавеющей стали, одна чаша, сливная полка, встраиваемая, с пластмассовым бутылочным сифоном, с латунным выпуском, смеситель с центральным подводом, набортный, кнопочный, излив с аэратором, вынос излива 130 мм, плоский излив, размеры 570х450х180 мм | 1 |  | 8 179,82 |  | 8179,82 |
| 108 | 255 | Смена: полотенцесушителей, шт. | 1 | 2 473,11 |  |  | 2473,11 |
| 109 | 255.1 | Полотенцесушитель из нержавеющей стали М-образный, номинальный диаметр 25 мм, размеры 600х600 мм, цвет хром | 1 |  | 2 146,35 |  | 2146,35 |
| 110 | 258 | Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 50 мм, м трубопровода | 2,2 | 892,70 |  |  | 1963,94 |
| 111 | 260 | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 50 мм, м трубопровода | 2,2 | 1 319,52 |  |  | 2902,94 |
| 112 | 260.1 | Отвод 45° полипропиленовый для систем водоотведения, диаметр 50 мм | 2,2 |  | 33,67 |  | 74,07 |
| 113 | 260.2 | Хомуты для крепления труб, шт. | 2 |  |  | 55,93 | 111,86 |
| 114 | 260.3 | Тройник полипропиленовый для систем водоотведения, диаметр 50 мм, шт. | 2 |  |  | 67,61 | 135,22 |
| 115 | 260.4 | Трубы полипропиленовые для систем водоотведения, диаметр 50 мм | 2,2 |  | 168,12 |  | 369,86 |
| 116 | 260.5 | Кольца резиновые уплотнительные для полипропиленовых труб, диаметр 50 мм | 2,2 |  | 13,56 |  | 29,83 |
| 117 | 264 | Замена внутренних трубопроводов водоснабжения из стальных труб на многослойные металлополимерные трубы: диаметром свыше 15 мм до 20 мм, м трубопровода | 8 | 2 131,71 |  |  | 17053,68 |
| 118 | 264.1 | Угольник 90° из сополимера полипропилена PP-R, наружный диаметр 20 мм, шт. | 6 |  |  | 5,04 | 30,24 |
| 119 | 264.2 | Хомуты для крепления труб,шт. | 8 |  |  | 55,93 | 447,44 |
| 120 | 264.4 | Тройник полипропиленовый переходной, номинальный наружный диаметр 20х16х20 мм, шт. | 2 |  |  | 13,88 | 27,76 |
| 121 | 264.7 | Муфта полипропиленовая комбинированная, с внутренней резьбой, номинальный наружный диаметр 20 мм, размер резьбы 1/2", шт. | 6 |  |  | 50,81 | 304,86 |
| 122 | 264.9 | Трубы полипропиленовые ПП-Р, номинальное давление 2,0 МПа, номинальный наружный диаметр 20 мм | 4 |  | 47,08 |  | 188,32 |
| 123 | 264.10 | Трубы полипропиленовые ПП-Р, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный наружный диаметр 20 мм | 4 |  | 54,46 |  | 217,84 |
| 124 | 279 | Установка узла квартирного счетчика воды, узел | 2 | 450,86 |  |  | 901,72 |
| 125 | 279.1 | Фильтр, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 15 мм, присоединение 1/2"х1/2" | 2 |  | 400,78 |  | 801,56 |
| 126 | 279.2 | Переход ХПВХ с внутренней резьбой из стали, номинальное давление 1,6 МПа, диаметр 20х1/2" | 2 |  | 820,88 |  | 1641,76 |
| 127 | 279.3 | Кран шаровой 11Б27п1, присоединение к трубопроводу муфтовое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 15 мм | 2 |  | 167,77 |  | 335,54 |
| 128 | 279.4 | Счетчик холодной воды крыльчатый, диаметр 15 мм | 2 |  | 1 145,59 |  | 2291,18 |
| 129 | 285 | Погрузка при автомобильных перевозках мусор строительный с погрузкой вручную, т груза | 2,5 | 1 262,93 |  |  | 3157,33 |
| 130 | 286 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 40 км | 2,5 | 423,69 |  |  | 1059,23 |
| ВСЕГО |  | Н=∑(БЗН+∑Mi)*Vраб +∑Медi) |  |  |  |  | 1 155 998,72 |
| в том числе НДС, 20 % |  |  |  |  |  |  | 192 666,45 |
| в том числе стоимость приобретения материалов и единичных материалов (∑Mi*Vраб +∑Медi) |  |  |  |  |  |  | 389 815,41 |
| Расчет стоимости работ по ремонту Объекта № 4, расположенного на территории Калининского района Санкт-Петербурга |  |  |  |  |  |  |  |
| Основание: Перечень жилых помещений |  |  |  |  |  |  |  |
| Составлен на основании: распоряжения Комитета по экономической политике и стратегическому планированию Санкт-Петербурга от 15.12.2023 № 276-р "Об утверждении нормативов финансирования расходов бюджета Санкт-Петербурга на осуществление ремонта жилого помещения, единственными собственниками, сособственниками которых являются дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, и лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на 2024 год" |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | № значения показателя согласно распоряжению | Наименование работ и материалов | Объем работы, выполняемой в жилом помещении (Vраб), количество материалов (i), количество единичных материалов, расход которых не зависит от объема выполняемой работы материалов (едi) | Базовое значение норматива финансирования расходов бюджета Санкт-Петербурга на единицу измерения при выполнении работ в стесненных условиях (с учетом НДС) (БЗН), руб. | Затраты на приобретение материалов (Mi), руб. | Затраты на приобретение единичных материалов (Mедi)2, руб. | Стоимость работ по ремонту жилого помещения в соответствии с нормативом финансирования расходов бюджета Н=∑(БЗН+∑Mi)* Vраб +∑Медi) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | 3 | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 1 кв.м толщиной слоя до 20 мм, кв.м отремонтированной поверхности | 4,3 | 3 244,15 |  |  | 13949,85 |
| 2 | 10 | Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: стен, кв.м оштукатуриваемой поверхности | 135,45 | 553,10 |  |  | 74917,4 |
| 3 | 10.1 | Смеси сухие гипсовые штукатурные с легким заполнителем и полимерными добавками, класс В3,5 (М50) | 135,45 |  | 159,22 |  | 21566,35 |
| 4 | 10.2 | Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая | 135,45 |  | 19,37 |  | 2623,67 |
| 5 | 13 | Оклейка стен моющимися обоями: на бумажной основе по штукатурке и бетону, кв.м оклеиваемой поверхности | 133,5 | 1 012,92 |  |  | 135224,82 |
| 6 | 13.1 | Шпатлевка клеевая | 133,5 |  | 19,70 |  | 2629,95 |
| 7 | 13.2 | Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая | 133,5 |  | 19,37 |  | 2585,9 |
| 8 | 13.3 | Обои бумажные гладкие, с высокой устойчивостью к мытью, марка М-2 | 133,5 |  | 85,55 |  | 11420,93 |
| 9 | 18 | Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей: по кирпичу и бетону, кв.м поверхности облицовки | 21,88 | 2 078,42 |  |  | 45475,83 |
| 10 | 18.1 | Клей монтажный сухой для внутренних работ на основе цементного вяжущего, для плитки | 21,88 |  | 44,55 |  | 974,75 |
| 11 | 18.2 | Плитка керамическая для внутренней облицовки стен, глазурованная, гладкая, цветная, толщина 7 мм | 21,88 |  | 609,53 |  | 13336,52 |
| 12 | 18.3 | Смеси сухие водостойкие для затирки межплиточных швов шириной 1-6 мм (различная цветовая гамма) | 21,88 |  | 34,69 |  | 759,02 |
| 13 | 23 | Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке стен, кв.м окрашиваемой поверхности | 1,95 | 801,47 |  |  | 1562,87 |
| 14 | 23.1 | Краска водно-дисперсионная акрилатная ВД-АК-101 | 1,95 |  | 35,09 |  | 68,43 |
| 15 | 23.2 | Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая | 1,95 |  | 24,21 |  | 47,21 |
| 16 | 34 | Установка пластиковых вентиляционных решеток площадью в свету до 0,05 кв.м, решетка | 5 | 506,98 |  |  | 2534,9 |
| 17 | 34.1 | Решетка вентиляционная пластмассовая, размеры 190х240 мм | 5 |  | 88,52 |  | 442,6 |
| 18 | 34.2 | Сверло кольцевое алмазное, диаметр 5 мм | 5 |  | 580,64 |  | 2903,2 |
| 19 | 42 | Пробивка в бетонных конструкциях полов и стен борозд площадью сечения: до 20 кв.см, м борозд | 40 | 479,03 |  |  | 19161,2 |
| 20 | 44 | Заделка отверстий, гнезд и борозд: в стенах и перегородках бетонных площадью до 0,1 кв.м, куб. м заделки | 0,064 | 132 733,76 |  |  | 8494,96 |
| 21 | 44.1 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В10 (М150) | 0,064 |  | 6 794,70 |  | 434,86 |
| 22 | 59 | Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: потолков, кв.м оштукатуриваемой поверхности | 56,77 | 640,85 |  |  | 36381,05 |
| 23 | 59.1 | Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая | 56,77 |  | 10,91 |  | 619,36 |
| 24 | 59.2 | Смеси сухие гипсовые штукатурные с легким заполнителем и полимерными добавками, класс В3,5 (М50) | 56,77 |  | 1,68 |  | 95,37 |
| 25 | 61 | Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке потолков, кв. м окрашиваемой поверхности | 56,77 | 1 135,01 |  |  | 64434,52 |
| 26 | 61.1 | Краска водно-дисперсионная акрилатная ВД-АК-101 | 56,77 |  | 38,60 |  | 2191,32 |
| 27 | 61.2 | Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая | 56,77 |  | 26,63 |  | 1511,79 |
| 28 | 75 | Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах, шт. | 2 | 2 267,43 |  |  | 4534,86 |
| 29 | 76 | Демонтаж дверных коробок: в деревянных стенах каркасных и в перегородках, шт. | 6 | 841,92 |  |  | 5051,52 |
| 30 | 77 | Снятие дверных полотен, кв. м дверных полотен | 13,86 | 453,18 |  |  | 6281,07 |
| 31 | 80 | Установка металлических дверных блоков в готовые проемы, кв. м проема | 1,89 | 5 755,80 |  |  | 10878,46 |
| 32 | 80.1 | Блок дверной стальной внутренний однопольный, с замком-защелкой, без доводчика, площадь 2,1 кв.м | 1,89 |  | 7 184,12 |  | 13577,99 |
| 33 | 80.2 | Замок врезной цилиндровый, тип ЗВ4, с защелкой, фалевыми ручками и с засовом из трех стержней, повышенной пожаростойкости, комплект | 1 |  |  | 1 212,36 | 1212,36 |
| 34 | 82 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах с герметизацией пенополиуретановым герметиком: в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 кв.м, кв. м проема | 9,03 | 2 236,28 |  |  | 20193,61 |
| 35 | 82.1 | Ручка-кнопка с винтом, алюминиевая или из сплава ЦАМ, комплект | 6 |  |  | 80,12 | 480,72 |
| 36 | 82.5 | Блок дверной деревянный внутренний распашной глухой, площадь до 2,0 кв.м, материал комбинированный с покрытием из полимерных пленок | 9,03 |  | 5 899,94 |  | 53276,46 |
| 37 | 82.6 | Петля накладная окрашенная, тип ПН, высота 130 мм, шт. | 12 |  |  | 240,97 | 2891,64 |
| 38 | 82.7 | Наличник из древесины хвойных пород (ель, сосна), тип Н-1, ширина 70-75 мм, толщина 10-18 мм | 9,03 |  | 377,45 |  | 3408,37 |
| 39 | 82.9 | Защелка стальная межкомнатная врезная, расстояние между крепежными отверстиями 45 мм, размеры 57х70х25 мм, комплект | 6 |  |  | 172,12 | 1032,72 |
| 40 | 83 | Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах: балконных в каменных стенах, кв. м проема | 2,94 | 4 814,42 |  |  | 14154,39 |
| 41 | 83.1 | Блок дверной балконный из ПВХ-профилей, поворотный, с двухкамерным стеклопакетом толщиной 32 мм, площадь более 1,5 кв.м | 2,94 |  | 10 296,09 |  | 30270,5 |
| 42 | 93 | Демонтаж по месту шкафных и антресольных: стенок, кв. м детали | 3 | 927,81 |  |  | 2783,43 |
| 43 | 104 | Демонтаж оконных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах, коробка | 4 | 1 664,14 |  |  | 6656,56 |
| 44 | 105 | Снятие оконных переплетов: неостекленных, кв. м поверхности оконных переплетов | 8,38 | 423,47 |  |  | 3548,68 |
| 45 | 110 | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м кв.м одностворчатых, кв. м поверхности оконных блоков | 1,1 | 4 703,74 |  |  | 5174,11 |
| 46 | 110.2 | Блок оконный из ПВХ-профиля, одностворчатый, с двухкамерным стеклопакетом толщиной 32 мм, с поворотно-откидной створкой, площадь от 1,01 до 1,5 кв.м | 1,1 |  | 8 278,70 |  | 9106,57 |
| 47 | 115 | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 кв.м трехстворчатых, в том числе при наличии створок глухого остекления, кв. м поверхности оконных блоков | 7,28 | 3 190,75 |  |  | 23228,66 |
| 48 | 115.3 | Блок оконный из ПВХ-профилей, трехстворчатый, с поворотной и поворотно-откидной створкой, двухкамерным стеклопакетом толщиной 32 мм, площадь более 3,5 кв.м | 7,28 |  | 6 255,63 |  | 45540,99 |
| 49 | 116 | Установка подоконных досок из ПВХ: в панельных стенах, пог. М | 14,8 | 495,25 |  |  | 7329,7 |
| 50 | 116.2 | Доска подоконная из ПВХ, ширина 500 мм | 14,8 |  | 531,53 |  | 7866,64 |
| 51 | 116.7 | Заглушки торцевые двусторонние к подоконной доске из ПВХ, цвет белый, размеры 40х480 мм, шт. | 14,8 |  |  | 47,14 | 697,67 |
| 52 | 117 | Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной: до 0,4 м, м обделки | 6 | 570,86 |  |  | 3425,16 |
| 53 | 117.1 | Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,7 мм | 6 |  | 177,57 |  | 1065,42 |
| 54 | 127 | Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клее, кв.м поверхности облицовки | 4,36 | 2 992,81 |  |  | 13048,65 |
| 55 | 127.1 | Сэндвич-панель для откосов, сердцевин из пенополистирола, облицовка с двух сторон листами из ПВХ, цвет белый, толщина 10 мм | 4,36 |  | 575,17 |  | 2507,74 |
| 56 | 128 | Установка уголков ПВХ на клее, пог. М | 27,9 | 120,00 |  |  | 3348 |
| 57 | 128.1 | Уголки из ПВХ, размеры 30х30 мм | 27,9 |  | 27,87 |  | 777,57 |
| 58 | 133 | Разборка покрытий полов: паркетных, кв. м покрытия | 39,12 | 709,13 |  |  | 27741,17 |
| 59 | 135 | Разборка оснований покрытия полов: дощатых оснований щитового паркета, кв. м покрытия пола | 39,12 | 183,54 |  |  | 7180,08 |
| 60 | 137 | Разборка оснований покрытия полов: лаг из досок и брусков, кв. м покрытия пола | 39,12 | 94,48 |  |  | 3696,06 |
| 61 | 141 | Разборка покрытий полов: из керамических плиток, кв. м покрытия пола | 0,93 | 960,03 |  |  | 892,83 |
| 62 | 144 | Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов, м плинтуса | 33 | 46,45 |  |  | 1532,85 |
| 63 | 151 | Разборка отбойным молотком стяжек толщиной 20 мм: цементных, бетонных с кирпичным щебнем, кв.м стяжки | 17,65 | 193,34 |  |  | 3412,45 |
| 64 | 159 | Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм, кв. м стяжки | 17,65 | 637,55 |  |  | 11252,76 |
| 65 | 159.1 | Раствор готовый кладочный, цементный, М150 | 17,65 |  | 134,99 |  | 2382,57 |
| 66 | 160 | Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к п.159, кв.м стяжки | -14,7 | 11,85 |  |  | -174,2 |
| 67 | 160.1 | Раствор готовый кладочный, цементный, М150 | -14,7 |  | 33,75 |  | -496,13 |
| 68 | 161 | Устройство стяжек: из быстротвердеющей смеси на цементной основе, толщиной 5 мм, кв. м стяжки | 14,7 | 611,93 |  |  | 8995,37 |
| 69 | 161.1 | Смеси сухие наливные быстротвердеющие на цементной основе для создания прочных стяжек и уклонов в сухих и влажных внутренних помещениях, фракции 1,2 мм | 14,7 |  | 291,03 |  | 4278,14 |
| 70 | 161.2 | Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая | 14,7 |  | 24,21 |  | 355,89 |
| 71 | 165 | Устройство покрытий на цементном растворе из плиток: керамических для полов одноцветных с красителем, кв.м покрытия | 2,95 | 3 575,18 |  |  | 10546,78 |
| 72 | 166 | Устройство покрытий: дощатых толщиной 28 мм, кв.м покрытия | 39,12 | 1 957,85 |  |  | 76591,09 |
| 73 | 168 | Устройство покрытий: из досок ламинированных замковым способом, кв.м покрытия | 53,82 | 433,45 |  |  | 23328,28 |
| 74 | 168.1 | Покрытие напольное ламинированное, класс износостойкости 33, класс пожарной опасности КМ3 (Г2, В2, Д3, Т2, РП2), плотность плиты 930 кг/м3, толщина 8 мм | 53,82 |  | 1 178,14 |  | 63407,49 |
| 75 | 172 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих, м плинтуса | 58,5 | 149,56 |  |  | 8749,26 |
| 76 | 172.1 | Плинтус для полов из ПВХ, размеры 19х48 мм, цветной | 58,5 |  | 40,38 |  | 2362,23 |
| 77 | 174 | Укладка металлического накладного профиля (порога), м профиля | 2,1 | 308,46 |  |  | 647,77 |
| 78 | 174.1 | Профиль стыкоперекрывающий из алюминиевых сплавов (порожки) с покрытием и антискользящей вставкой, ширина 39 мм, длина 0,9 м | 2,1 |  | 165,85 |  | 348,29 |
| 79 | 175 | Устройство оснований полов из фанеры в один слой площадью: до 20 кв.м, кв.м пола | 39,12 | 1 282,83 |  |  | 50184,31 |
| 80 | 179 | Устройство гидроизоляции обмазочной: в один слой толщиной 2 мм, кв.м изолируемой поверхности | 9,15 | 795,13 |  |  | 7275,44 |
| 81 | 187 | Укладка лаг: по плитам перекрытий, кв.м поверхности | 39,12 | 934,91 |  |  | 36573,68 |
| 82 | 189 | Смена засыпки перекрытия с укладкой рубероида, кв. м перекрытия | 39,12 | 3 143,79 |  |  | 122985,06 |
| 83 | 189.1 | Гравий керамзитовый М 250, фракция 10-20 мм | 39,12 |  | 281,32 |  | 11005,24 |
| 84 | 192 | Разборка горизонтальных поверхностей бетонных конструкций при помощи отбойных молотков, бетон марки: 100, куб. м поверхности | 0,339 | 13 761,37 |  |  | 4665,1 |
| 85 | 198 | Смена: выключателей, шт. | 5 | 346,01 |  |  | 1730,05 |
| 86 | 198.1 | Выключатель скрытого монтажа, двухклавишный, 10 А, цвет белый, IP20 | 4 |  | 61,02 |  | 244,08 |
| 87 | 198.5 | Блок комбинированный выключателя и розетки скрытой установки, выключатель двухклавишный на номинальной ток 10 А, штепсельная розетка двухполюсная без бокового заземляющего контакта на номинальный ток 16 А | 1 |  | 352,43 |  | 352,43 |
| 88 | 199 | Смена: розеток, шт. | 14 | 346,01 |  |  | 4844,14 |
| 89 | 199.2 | Розетка скрытого монтажа, одноместная, с заземляющим контактом, с защитной шторкой, 16 А, цвет белый, IP20 | 14 |  | 86,10 |  | 1205,4 |
| 90 | 204 | Провод групповой в защитной оболочке или кабель трех-пятижильный: под штукатурку по стенам или в бороздах, м | 130 | 303,65 |  |  | 39474,5 |
| 91 | 204.2 | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A) 3х2,5ок(N, PE)-1000 | 70 |  | 106,22 |  | 7435,4 |
| 92 | 204.3 | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A) 3х1,5ок(N, PE)-1000 | 60 |  | 72,90 |  | 4374 |
| 93 | 204.4 | Коробка универсальная УК-П | 130 |  | 15,44 |  | 2007,2 |
| 94 | 209 | Демонтаж автоматического выключателя, шт. | 3 | 737,56 |  |  | 2212,68 |
| 95 | 210 | Установка автоматического выключателя, шт. | 3 | 2 774,96 |  |  | 8324,88 |
| 96 | 210.1 | Выключатель автоматический 3P, 16 А, 4,5 кА, характеристика B | 1 |  | 444,56 |  | 444,56 |
| 97 | 210.2 | Выключатель автоматический 3P, 6 А, 4,5 кА, характеристика C | 1 |  | 466,12 |  | 466,12 |
| 98 | 210.3 | Выключатель автоматический 3P, 25 А, 4,5 кА, характеристика B | 1 |  | 462,81 |  | 462,81 |
| 99 | 214 | Щитки осветительные, устанавливаемые в нише: распорными дюбелями, масса щитка до 6 кг, шт. | 1 | 3 788,12 |  |  | 3788,12 |
| 100 | 214.1 | Щиток квартирный навесной без счетчика | 1 |  | 1 688,92 |  | 1688,92 |
| 101 | 219 | Пневматическое испытание газопроводов, м газопровода | 0,5 | 855,75 |  |  | 427,88 |
| 102 | 220 | Снятие бытовых газовых плит: с четырьмя конфорками, шт. | 1 | 938,28 |  |  | 938,28 |
| 103 | 221 | Установка газовых плит: бытовых четырехкомфорочных, шт. | 1 | 3 294,68 |  |  | 3294,68 |
| 104 | 221.1 | Подводка гибкая к газовым приборам, сильфонная с поливинилхлоридным покрытием, с нержавеющими гайками, в комплекте с прокладками, диаметр 15 мм, длина 600 мм | 1 |  | 329,72 |  | 329,72 |
| 105 | 221.2 | Плита газовая бытовая с духовым шкафом четырехгорелочная, приборы категории I, класс 1 | 1 |  | 14 994,40 |  | 14994,4 |
| 106 | 227 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб: стальных за 2 раза, кв.м окрашиваемой поверхности | 1,8 | 946,25 |  |  | 1703,25 |
| 107 | 227.1 | Эмаль кремнийорганическая термостойкая КО-168 | 1,8 |  | 25,68 |  | 46,22 |
| 108 | 229 | Демонтаж: радиаторов весом до 80 кг, шт. | 6 | 1 358,06 |  |  | 8148,36 |
| 109 | 236 | Установка радиаторов стальных панельных двухрядных с креплением к стене длиной: до 1000 мм, шт. | 6 | 1 392,74 |  |  | 8356,44 |
| 110 | 236.4 | Радиатор стальной панельный с боковым подключением, тип 22, высота 500, длина 1000 мм, теплоотдача до 2,26 кВт | 6 |  | 8 498,58 |  | 50991,48 |
| 111 | 236.7 | Кран латунный шаровой муфтовый, проходной, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 20 мм | 6 |  | 256,95 |  | 1541,7 |
| 112 | 236.8 | Кронштейны стальные одинарные усиленные, для крепления радиаторов, длина кронштейна 130 мм | 6 |  | 101,50 |  | 609 |
| 113 | 239 | Смена: ванн чугунных, шт. | 1 | 9 197,07 |  |  | 9197,07 |
| 114 | 239.3 | Ванна чугунная эмалированная без обвязки, на ножках, размеры 1500х700х580 мм | 1 |  | 19 510,87 |  | 19510,87 |
| 115 | 239.5 | Сифон для ванн полиэтиленовый с переливом | 1 |  | 271,60 |  | 271,6 |
| 116 | 243 | Смена смесителей: с душевой сеткой, шт. | 1 | 2 978,26 |  |  | 2978,26 |
| 117 | 243.1 | Подводки гибкие армированные для воды, антивибрационные в комплекте с прокладками, диаметр 15 мм, длина 500 мм | 1 |  | 146,43 |  | 146,43 |
| 118 | 243.2 | Смеситель для душевых установок, двухрукояточный, раздельный, настенный, с душевой сеткой на гибком шланге | 1 |  | 1 728,81 |  | 1728,81 |
| 119 | 245 | Смена: умывальников, шт. | 1 | 3 514,30 |  |  | 3514,3 |
| 120 | 245.1 | Подводки гибкие армированные для воды, антивибрационные в комплекте с прокладками, диаметр 15 мм, длина 500 мм | 1 |  | 146,43 |  | 146,43 |
| 121 | 245.2 | Смеситель для мойки и умывальника, однорукояточный, центральный, набортный, с поворотным изливом, с аэратором, вынос излива 220 мм, диаметр излива 16 мм | 1 |  | 1 669,32 |  | 1669,32 |
| 122 | 245.3 | Умывальник полуфарфоровый и фарфоровый прямоугольный, мебельный, типа Классик, одно отверстие под смеситель, размеры 665х415х135 мм | 1 |  | 3 904,86 |  | 3904,86 |
| 123 | 248 | Смена: моек на одно отделение, шт. | 1 | 5 274,52 |  |  | 5274,52 |
| 124 | 248.3 | Подводки гибкие армированные для воды, антивибрационные в комплекте с прокладками, диаметр 15 мм, длина 500 мм | 1 |  | 146,43 |  | 146,43 |
| 125 | 248.5 | Мойка из нержавеющей стали, одна чаша, сливная полка, встраиваемая, с пластмассовым бутылочным сифоном, с латунным выпуском, смеситель с центральным подводом, набортный, кнопочный, излив с аэратором, вынос излива 130 мм, плоский излив, размеры 570х450х180 мм | 1 |  | 8 179,82 |  | 8179,82 |
| 126 | 254 | Смена: унитазов типа "Компакт", шт. | 1 | 6 583,00 |  |  | 6583 |
| 127 | 254.1 | Подводки гибкие армированные для воды, антивибрационные в комплекте с прокладками, диаметр 15 мм, длина 500 мм | 1 |  | 146,43 |  | 146,43 |
| 128 | 254.2 | Кран шаровой стандартный муфтовый, с ручкой-рычагом, диаметр 15 мм | 1 |  | 149,99 |  | 149,99 |
| 129 | 254.3 | Унитаз керамический напольный в комплекте с бачком, универсальный выпуск, двойной слив, микролифт, размеры 345х655х778 мм | 1 |  | 10 678,23 |  | 10678,23 |
| 130 | 254.4 | Удлинитель гибкий для унитаза (гофрированный), диаметром 110 мм | 1 |  | 358,03 |  | 358,03 |
| 131 | 255 | Смена: полотенцесушителей, шт. | 1 | 2 473,11 |  |  | 2473,11 |
| 132 | 255.1 | Полотенцесушитель из нержавеющей стали М-образный, номинальный диаметр 25 мм, размеры 600х600 мм, цвет хром | 1 |  | 2 146,35 |  | 2146,35 |
| 133 | 258 | Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 50 мм, м трубопровода | 4 | 892,70 |  |  | 3570,8 |
| 134 | 260 | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 50 мм, м трубопровода | 4 | 1 319,52 |  |  | 5278,08 |
| 135 | 260.1 | Отвод 45° полипропиленовый для систем водоотведения, диаметр 50 мм | 4 |  | 33,67 |  | 134,68 |
| 136 | 260.2 | Хомуты для крепления труб, шт. | 2 |  |  | 55,93 | 111,86 |
| 137 | 260.4 | Трубы полипропиленовые для систем водоотведения, диаметр 50 мм | 4 |  | 168,12 |  | 672,48 |
| 138 | 260.5 | Кольца резиновые уплотнительные для полипропиленовых труб, диаметр 50 мм | 4 |  | 13,56 |  | 54,24 |
| 139 | 264 | Замена внутренних трубопроводов водоснабжения из стальных труб на многослойные металлополимерные трубы: диаметром свыше 15 мм до 20 мм, м трубопровода | 6 | 2 131,71 |  |  | 12790,26 |
| 140 | 264.1 | Угольник 90° из сополимера полипропилена PP-R, наружный диаметр 20 мм, шт. | 8 |  |  | 5,04 | 40,32 |
| 141 | 264.7 | Муфта полипропиленовая комбинированная, с внутренней резьбой, номинальный наружный диаметр 20 мм, размер резьбы 1/2", шт. | 6 |  |  | 50,81 | 304,86 |
| 142 | 264.8 | Кран латунный шаровой муфтовый, проходной, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 20 мм | 2 |  | 256,95 |  | 513,9 |
| 143 | 279 | Установка узла квартирного счетчика воды, узел | 2 | 450,86 |  |  | 901,72 |
| 144 | 279.1 | Фильтр, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 15 мм, присоединение 1/2"х1/2" | 2 |  | 400,78 |  | 801,56 |
| 145 | 279.2 | Переход ХПВХ с внутренней резьбой из стали, номинальное давление 1,6 МПа, диаметр 20х1/2" | 2 |  | 820,88 |  | 1641,76 |
| 146 | 279.3 | Кран шаровой 11Б27п1, присоединение к трубопроводу муфтовое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 15 мм | 2 |  | 167,77 |  | 335,54 |
| 147 | 279.4 | Счетчик холодной воды крыльчатый, диаметр 15 мм | 2 |  | 1 145,59 |  | 2291,18 |
| 148 | 285 | Погрузка при автомобильных перевозках мусор строительный с погрузкой вручную, т груза | 1,5 | 1 262,93 |  |  | 1894,4 |
| 149 | 286 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 40 км | 1,5 | 423,69 |  |  | 635,54 |
| ВСЕГО |  | Н=∑(БЗН+∑Mi)*Vраб +∑Медi) |  |  |  |  | 1 541 032,45 |
| в том числе НДС, 20 % |  |  |  |  |  |  | 256 838,74 |
| в том числе стоимость приобретения материалов и единичных материалов (∑Mi*Vраб +∑Медi) |  |  |  |  |  |  | 464 847,73 |
| Расчет стоимости работ по ремонту Объекта № 5, расположенного на территории Калининского района Санкт-Петербурга |  |  |  |  |  |  |  |
| Основание: Перечень жилых помещений |  |  |  |  |  |  |  |
| Составлен на основании: распоряжения Комитета по экономической политике и стратегическому планированию Санкт-Петербурга от 15.12.2023 № 276-р "Об утверждении нормативов финансирования расходов бюджета Санкт-Петербурга на осуществление ремонта жилого помещения, единственными собственниками, сособственниками которых являются дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, и лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на 2024 год" |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | № значения показателя согласно распоряжению | Наименование работ и материалов | Объем работы, выполняемой в жилом помещении (Vраб), количество материалов (i), количество единичных материалов, расход которых не зависит от объема выполняемой работы материалов (едi) | Базовое значение норматива финансирования расходов бюджета Санкт-Петербурга на единицу измерения при выполнении работ в стесненных условиях (с учетом НДС) (БЗН), руб. | Затраты на приобретение материалов (Mi), руб. | Затраты на приобретение единичных материалов (Mедi)2, руб. | Стоимость работ по ремонту жилого помещения в соответствии с нормативом финансирования расходов бюджета Н=∑(БЗН+∑Mi)* Vраб +∑Медi) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | 10 | Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: стен, кв.м оштукатуриваемой поверхности | 40,3 | 553,10 |  |  | 22289,93 |
| 2 | 10.1 | Смеси сухие гипсовые штукатурные с легким заполнителем и полимерными добавками, класс В3,5 (М50) | 40,3 |  | 159,22 |  | 6416,57 |
| 3 | 10.2 | Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая | 40,3 |  | 19,37 |  | 780,61 |
| 4 | 11 | Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей на каждый 1 мм изменения толщины слоя добавлять или исключать к п.10, кв.м оштукатуриваемой поверхности | -282,1 | 52,82 |  |  | -14900,52 |
| 5 | 11.1 | Смеси сухие гипсовые штукатурные с легким заполнителем и полимерными добавками, класс В3,5 (М50) | -282,1 |  | 15,93 |  | -4493,85 |
| 6 | 13 | Оклейка стен моющимися обоями: на бумажной основе по штукатурке и бетону, кв.м оклеиваемой поверхности | 38,3 | 1 012,92 |  |  | 38794,84 |
| 7 | 13.1 | Шпатлевка клеевая | 38,3 |  | 19,70 |  | 754,51 |
| 8 | 13.2 | Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая | 38,3 |  | 19,37 |  | 741,87 |
| 9 | 13.3 | Обои бумажные гладкие, с высокой устойчивостью к мытью, марка М-2 | 38,3 |  | 85,55 |  | 3276,57 |
| 10 | 18 | Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей: по кирпичу и бетону, кв.м поверхности облицовки | 10,99 | 2 078,42 |  |  | 22841,84 |
| 11 | 18.1 | Клей монтажный сухой для внутренних работ на основе цементного вяжущего, для плитки | 10,99 |  | 44,55 |  | 489,6 |
| 12 | 18.2 | Плитка керамическая для внутренней облицовки стен, глазурованная, гладкая, цветная, толщина 7 мм | 10,99 |  | 609,53 |  | 6698,73 |
| 13 | 18.3 | Смеси сухие водостойкие для затирки межплиточных швов шириной 1-6 мм (различная цветовая гамма) | 10,99 |  | 34,69 |  | 381,24 |
| 14 | 20 | Разборка облицовки из гипсокартонных листов: стен и перегородок, кв.м поверхности облицовки | 12,99 | 101,10 |  |  | 1313,29 |
| 15 | 23 | Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке стен, кв.м окрашиваемой поверхности | 2 | 801,47 |  |  | 1602,94 |
| 16 | 23.1 | Краска водно-дисперсионная акрилатная ВД-АК-101 | 2 |  | 35,09 |  | 70,18 |
| 17 | 23.2 | Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая | 2 |  | 24,21 |  | 48,42 |
| 18 | 34 | Установка пластиковых вентиляционных решеток площадью в свету до 0,05 кв.м, решетка | 1 | 506,98 |  |  | 506,98 |
| 19 | 34.1 | Решетка вентиляционная пластмассовая, размеры 190х240 мм | 1 |  | 88,52 |  | 88,52 |
| 20 | 34.2 | Сверло кольцевое алмазное, диаметр 5 мм | 1 |  | 580,64 |  | 580,64 |
| 21 | 40 | Антисептирование водными растворами: стен и потолков, кв. м стен и потолков (за вычетом проемов), покрытий | 14,99 | 141,34 |  |  | 2118,69 |
| 22 | 42 | Пробивка в бетонных конструкциях полов и стен борозд площадью сечения: до 20 кв.см, м борозд | 20 | 479,03 |  |  | 9580,6 |
| 23 | 44 | Заделка отверстий, гнезд и борозд: в стенах и перегородках бетонных площадью до 0,1 кв.м, куб. м заделки | 0,032 | 132 733,76 |  |  | 4247,48 |
| 24 | 44.1 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В10 (М150) | 0,032 |  | 6 794,70 |  | 217,43 |
| 25 | 59 | Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: потолков, кв.м оштукатуриваемой поверхности | 17,7 | 640,85 |  |  | 11343,05 |
| 26 | 59.1 | Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая | 17,7 |  | 10,91 |  | 193,11 |
| 27 | 59.2 | Смеси сухие гипсовые штукатурные с легким заполнителем и полимерными добавками, класс В3,5 (М50) | 17,7 |  | 1,68 |  | 29,74 |
| 28 | 60 | Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей на каждый 1 мм изменения толщины слоя добавлять или исключать к п. 59, кв. м оштукатуриваемой поверхности | -123,9 | 61,06 |  |  | -7565,33 |
| 29 | 60.1 | Смеси сухие гипсовые штукатурные с легким заполнителем и полимерными добавками, класс В3,5 (М50) | -123,9 |  | 0,16 |  | -19,82 |
| 30 | 61 | Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке потолков, кв. м окрашиваемой поверхности | 17,7 | 1 135,01 |  |  | 20089,68 |
| 31 | 61.1 | Краска водно-дисперсионная акрилатная ВД-АК-101 | 17,7 |  | 38,60 |  | 683,22 |
| 32 | 61.2 | Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая | 17,7 |  | 26,63 |  | 471,35 |
| 33 | 72 | Разборка облицовки потолков из плитки ПВХ и галтелей, кв. м облицовки поверхности | 2,68 | 131,61 |  |  | 352,71 |
| 34 | 76 | Демонтаж дверных коробок: в деревянных стенах каркасных и в перегородках, шт. | 3 | 841,92 |  |  | 2525,76 |
| 35 | 77 | Снятие дверных полотен, кв. м дверных полотен | 4,2 | 453,18 |  |  | 1903,36 |
| 36 | 78 | Снятие наличников, м наличника | 29,2 | 52,58 |  |  | 1535,34 |
| 37 | 82 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах с герметизацией пенополиуретановым герметиком: в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 кв.м, кв. м проема | 4,2 | 2 236,28 |  |  | 9392,38 |
| 38 | 82.1 | Ручка-кнопка с винтом, алюминиевая или из сплава ЦАМ, комплект | 3 |  |  | 80,12 | 240,36 |
| 39 | 82.5 | Блок дверной деревянный внутренний распашной глухой, площадь до 2,0 кв.м, материал комбинированный с покрытием из полимерных пленок | 4,2 |  | 5 899,94 |  | 24779,75 |
| 40 | 82.6 | Петля накладная окрашенная, тип ПН, высота 130 мм, шт. | 6 |  |  | 240,97 | 1445,82 |
| 41 | 82.7 | Наличник из древесины хвойных пород (ель, сосна), тип Н-1, ширина 70-75 мм, толщина 10-18 мм | 4,2 |  | 377,45 |  | 1585,29 |
| 42 | 82.9 | Защелка стальная межкомнатная врезная, расстояние между крепежными отверстиями 45 мм, размеры 57х70х25 мм, комплект | 3 |  |  | 172,12 | 516,36 |
| 43 | 93 | Демонтаж по месту шкафных и антресольных: стенок, кв. м детали | 0,8 | 927,81 |  |  | 742,25 |
| 44 | 104 | Демонтаж оконных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах, коробка | 1 | 1 664,14 |  |  | 1664,14 |
| 45 | 106 | Снятие оконных переплетов: остекленных, кв. м поверхности оконных переплетов | 3,92 | 594,28 |  |  | 2329,58 |
| 46 | 107 | Снятие подоконных досок: деревянных в каменных зданиях, кв. м поверхности подоконных досок | 1,34 | 1 197,00 |  |  | 1603,98 |
| 47 | 115 | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 кв.м трехстворчатых, в том числе при наличии створок глухого остекления, кв. м поверхности оконных блоков | 3,92 | 3 190,75 |  |  | 12507,74 |
| 48 | 115.3 | Блок оконный из ПВХ-профилей, трехстворчатый, с поворотной и поворотно-откидной створкой, двухкамерным стеклопакетом толщиной 32 мм, площадь более 3,5 кв.м | 3,92 |  | 6 255,63 |  | 24522,07 |
| 49 | 116 | Установка подоконных досок из ПВХ: в панельных стенах, пог. М | 2,7 | 495,25 |  |  | 1337,18 |
| 50 | 116.2 | Доска подоконная из ПВХ, ширина 500 мм | 2,7 |  | 531,53 |  | 1435,13 |
| 51 | 116.7 | Заглушки торцевые двусторонние к подоконной доске из ПВХ, цвет белый, размеры 40х480 мм, шт. | 2,7 |  |  | 47,14 | 127,28 |
| 52 | 117 | Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной: до 0,4 м, м обделки | 2,7 | 570,86 |  |  | 1541,32 |
| 53 | 117.1 | Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,7 мм | 2,7 |  | 177,57 |  | 479,44 |
| 54 | 127 | Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клее, кв.м поверхности облицовки | 0,28 | 2 992,81 |  |  | 837,99 |
| 55 | 127.1 | Сэндвич-панель для откосов, сердцевин из пенополистирола, облицовка с двух сторон листами из ПВХ, цвет белый, толщина 10 мм | 0,28 |  | 575,17 |  | 161,05 |
| 56 | 128 | Установка уголков ПВХ на клее, пог. М | 5,62 | 120,00 |  |  | 674,4 |
| 57 | 128.1 | Уголки из ПВХ, размеры 30х30 мм | 5,62 |  | 27,87 |  | 156,63 |
| 58 | 139 | Разборка покрытий полов: из линолеума и релина, кв. м покрытия пола | 17,7 | 142,15 |  |  | 2516,06 |
| 59 | 141 | Разборка покрытий полов: из керамических плиток, кв. м покрытия пола | 2 | 960,03 |  |  | 1920,06 |
| 60 | 144 | Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов, м плинтуса | 17 | 46,45 |  |  | 789,65 |
| 61 | 151 | Разборка отбойным молотком стяжек толщиной 20 мм: цементных, бетонных с кирпичным щебнем, кв.м стяжки | 2 | 193,34 |  |  | 386,68 |
| 62 | 159 | Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм, кв. м стяжки | 2 | 637,55 |  |  | 1275,1 |
| 63 | 159.1 | Раствор готовый кладочный, цементный, М150 | 2 |  | 134,99 |  | 269,98 |
| 64 | 163 | Устройство стяжек: из самовыравнивающейся смеси на цементной основе, толщиной 3 мм, кв.м стяжки | 17,7 | 483,73 |  |  | 8562,02 |
| 65 | 163.1 | Смеси сухие наливные быстротвердеющие на цементной основе для создания прочных стяжек и уклонов в сухих и влажных внутренних помещениях, фракции 1,2 мм | 17,7 |  | 155,54 |  | 2753,06 |
| 66 | 163.2 | Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая | 17,7 |  | 24,21 |  | 428,52 |
| 67 | 165 | Устройство покрытий на цементном растворе из плиток: керамических для полов одноцветных с красителем, кв.м покрытия | 2 | 3 575,18 |  |  | 7150,36 |
| 68 | 168 | Устройство покрытий: из досок ламинированных замковым способом, кв.м покрытия | 17,7 | 433,45 |  |  | 7672,07 |
| 69 | 168.1 | Покрытие напольное ламинированное, класс износостойкости 33, класс пожарной опасности КМ3 (Г2, В2, Д3, Т2, РП2), плотность плиты 930 кг/м3, толщина 8 мм | 17,7 |  | 1 178,14 |  | 20853,08 |
| 70 | 172 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих, м плинтуса | 17 | 149,56 |  |  | 2542,52 |
| 71 | 172.1 | Плинтус для полов из ПВХ, размеры 19х48 мм, цветной | 17 |  | 40,38 |  | 686,46 |
| 72 | 174 | Укладка металлического накладного профиля (порога), м профиля | 0,8 | 308,46 |  |  | 246,77 |
| 73 | 174.1 | Профиль стыкоперекрывающий из алюминиевых сплавов (порожки) с покрытием и антискользящей вставкой, ширина 39 мм, длина 0,9 м | 0,8 |  | 165,85 |  | 132,68 |
| 74 | 179 | Устройство гидроизоляции обмазочной: в один слой толщиной 2 мм, кв.м изолируемой поверхности | 2 | 795,13 |  |  | 1590,26 |
| 75 | 195 | Демонтаж: выключателей, розеток, шт. | 1 | 72,25 |  |  | 72,25 |
| 76 | 196 | Смена светильников: с лампами накаливания, шт. | 3 | 1 355,41 |  |  | 4066,23 |
| 77 | 196.1 | Лампа энергосберегающая с цоколем E27, мощность 14 Вт | 3 |  | 31,93 |  | 95,79 |
| 78 | 196.2 | Патроны подвесные пластмассовые резьбовые для электроламп накаливания E27 Н12П-01 | 3 |  | 29,48 |  | 88,44 |
| 79 | 198 | Смена: выключателей, шт. | 1 | 346,01 |  |  | 346,01 |
| 80 | 198.1 | Выключатель скрытого монтажа, двухклавишный, 10 А, цвет белый, IP20 | 1 |  | 61,02 |  | 61,02 |
| 81 | 199 | Смена: розеток, шт. | 4 | 346,01 |  |  | 1384,04 |
| 82 | 199.2 | Розетка скрытого монтажа, одноместная, с заземляющим контактом, с защитной шторкой, 16 А, цвет белый, IP20 | 4 |  | 86,10 |  | 344,4 |
| 83 | 204 | Провод групповой в защитной оболочке или кабель трех-пятижильный: под штукатурку по стенам или в бороздах, м | 32 | 303,65 |  |  | 9716,8 |
| 84 | 204.2 | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A) 3х2,5ок(N, PE)-1000 | 20 |  | 106,22 |  | 2124,4 |
| 85 | 204.3 | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A) 3х1,5ок(N, PE)-1000 | 12 |  | 72,90 |  | 874,8 |
| 86 | 204.4 | Коробка универсальная УК-П | 32 |  | 15,44 |  | 494,08 |
| 87 | 229 | Демонтаж: радиаторов весом до 80 кг, шт. | 1 | 1 358,06 |  |  | 1358,06 |
| 88 | 236 | Установка радиаторов стальных панельных двухрядных с креплением к стене длиной: до 1000 мм, шт. | 1 | 1 392,74 |  |  | 1392,74 |
| 89 | 236.4 | Радиатор стальной панельный с боковым подключением, тип 22, высота 500, длина 1000 мм, теплоотдача до 2,26 кВт | 1 |  | 8 498,58 |  | 8498,58 |
| 90 | 236.7 | Кран латунный шаровой муфтовый, проходной, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 20 мм | 1 |  | 256,95 |  | 256,95 |
| 91 | 236.8 | Кронштейны стальные одинарные усиленные, для крепления радиаторов, длина кронштейна 130 мм | 1 |  | 101,50 |  | 101,5 |
| 92 | 239 | Смена: ванн чугунных, шт. | 1 | 9 197,07 |  |  | 9197,07 |
| 93 | 239.3 | Ванна чугунная эмалированная без обвязки, на ножках, размеры 1500х700х580 мм | 1 |  | 19 510,87 |  | 19510,87 |
| 94 | 239.5 | Сифон для ванн полиэтиленовый с переливом | 1 |  | 271,60 |  | 271,6 |
| 95 | 243 | Смена смесителей: с душевой сеткой, шт. | 1 | 2 978,26 |  |  | 2978,26 |
| 96 | 243.1 | Подводки гибкие армированные для воды, антивибрационные в комплекте с прокладками, диаметр 15 мм, длина 500 мм | 1 |  | 146,43 |  | 146,43 |
| 97 | 243.2 | Смеситель для душевых установок, двухрукояточный, раздельный, настенный, с душевой сеткой на гибком шланге | 1 |  | 1 728,81 |  | 1728,81 |
| 98 | 245 | Смена: умывальников, шт. | 1 | 3 514,30 |  |  | 3514,3 |
| 99 | 245.1 | Подводки гибкие армированные для воды, антивибрационные в комплекте с прокладками, диаметр 15 мм, длина 500 мм | 1 |  | 146,43 |  | 146,43 |
| 100 | 245.2 | Смеситель для мойки и умывальника, однорукояточный, центральный, набортный, с поворотным изливом, с аэратором, вынос излива 220 мм, диаметр излива 16 мм | 1 |  | 1 669,32 |  | 1669,32 |
| 101 | 245.3 | Умывальник полуфарфоровый и фарфоровый прямоугольный, мебельный, типа Классик, одно отверстие под смеситель, размеры 665х415х135 мм | 1 |  | 3 904,86 |  | 3904,86 |
| 102 | 255 | Смена: полотенцесушителей, шт. | 1 | 2 473,11 |  |  | 2473,11 |
| 103 | 255.1 | Полотенцесушитель из нержавеющей стали М-образный, номинальный диаметр 25 мм, размеры 600х600 мм, цвет хром | 1 |  | 2 146,35 |  | 2146,35 |
| 104 | 258 | Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 50 мм, м трубопровода | 0,5 | 892,70 |  |  | 446,35 |
| 105 | 260 | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 50 мм, м трубопровода | 0,5 | 1 319,52 |  |  | 659,76 |
| 106 | 260.1 | Отвод 45° полипропиленовый для систем водоотведения, диаметр 50 мм | 0,5 |  | 33,67 |  | 16,84 |
| 107 | 260.4 | Трубы полипропиленовые для систем водоотведения, диаметр 50 мм | 0,5 |  | 168,12 |  | 84,06 |
| 108 | 260.5 | Кольца резиновые уплотнительные для полипропиленовых труб, диаметр 50 мм | 0,5 |  | 13,56 |  | 6,78 |
| 109 | 264 | Замена внутренних трубопроводов водоснабжения из стальных труб на многослойные металлополимерные трубы: диаметром свыше 15 мм до 20 мм, м трубопровода | 2 | 2 131,71 |  |  | 4263,42 |
| 110 | 264.1 | Угольник 90° из сополимера полипропилена PP-R, наружный диаметр 20 мм, шт. | 3 |  |  | 5,04 | 15,12 |
| 111 | 264.4 | Тройник полипропиленовый переходной, номинальный наружный диаметр 20х16х20 мм, шт. | 3 |  |  | 13,88 | 41,64 |
| 112 | 264.7 | Муфта полипропиленовая комбинированная, с внутренней резьбой, номинальный наружный диаметр 20 мм, размер резьбы 1/2", шт. | 4 |  |  | 50,81 | 203,24 |
| 113 | 264.9 | Трубы полипропиленовые ПП-Р, номинальное давление 2,0 МПа, номинальный наружный диаметр 20 мм | 2 |  | 47,08 |  | 94,16 |
| 114 | 285 | Погрузка при автомобильных перевозках мусор строительный с погрузкой вручную, т груза | 1 | 1 262,93 |  |  | 1262,93 |
| 115 | 286 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 40 км | 1 | 423,69 |  |  | 423,69 |
| ВСЕГО |  | Н=∑(БЗН+∑Mi)*Vраб +∑Медi) |  |  |  |  | 370 326,24 |
| в том числе НДС, 20 % |  |  |  |  |  |  | 61 721,04 |
| в том числе стоимость приобретения материалов и единичных материалов (∑Mi*Vраб +∑Медi) |  |  |  |  |  |  | 140 908,07 |
| Расчет стоимости работ по ремонту Объекта № 6, расположенного на территории Калининского района Санкт-Петербурга |  |  |  |  |  |  |  |
| Основание: Перечень жилых помещений |  |  |  |  |  |  |  |
| Составлен на основании: распоряжения Комитета по экономической политике и стратегическому планированию Санкт-Петербурга от 15.12.2023 № 276-р "Об утверждении нормативов финансирования расходов бюджета Санкт-Петербурга на осуществление ремонта жилого помещения, единственными собственниками, сособственниками которых являются дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, и лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на 2024 год" |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | № значения показателя согласно распоряжению | Наименование работ и материалов | Объем работы, выполняемой в жилом помещении (Vраб), количество материалов (i), количество единичных материалов, расход которых не зависит от объема выполняемой работы материалов (едi) | Базовое значение норматива финансирования расходов бюджета Санкт-Петербурга на единицу измерения при выполнении работ в стесненных условиях (с учетом НДС) (БЗН), руб. | Затраты на приобретение материалов (Mi), руб. | Затраты на приобретение единичных материалов (Mедi)2, руб. | Стоимость работ по ремонту жилого помещения в соответствии с нормативом финансирования расходов бюджета Н=∑(БЗН+∑Mi)* Vраб +∑Медi) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | 10 | Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: стен, кв.м оштукатуриваемой поверхности | 50,39 | 553,10 |  |  | 27870,71 |
| 2 | 10.1 | Смеси сухие гипсовые штукатурные с легким заполнителем и полимерными добавками, класс В3,5 (М50) | 50,39 |  | 159,22 |  | 8023,1 |
| 3 | 10.2 | Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая | 50,39 |  | 19,37 |  | 976,05 |
| 4 | 12 | Снятие обоев: простых и улучшенных, кв.м поверхности | 46,8 | 126,49 |  |  | 5919,73 |
| 5 | 13 | Оклейка стен моющимися обоями: на бумажной основе по штукатурке и бетону, кв.м оклеиваемой поверхности | 50,39 | 1 012,92 |  |  | 51041,04 |
| 6 | 13.1 | Шпатлевка клеевая | 50,39 |  | 19,70 |  | 992,68 |
| 7 | 13.2 | Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая | 50,39 |  | 19,37 |  | 976,05 |
| 8 | 13.3 | Обои бумажные гладкие, с высокой устойчивостью к мытью, марка М-2 | 50,39 |  | 85,55 |  | 4310,86 |
| 9 | 17 | Разборка облицовки стен: из керамических глазурованных плиток, кв.м поверхности облицовки | 3 | 920,01 |  |  | 2760,03 |
| 10 | 18 | Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей: по кирпичу и бетону, кв.м поверхности облицовки | 3,2 | 2 078,42 |  |  | 6650,94 |
| 11 | 18.1 | Клей монтажный сухой для внутренних работ на основе цементного вяжущего, для плитки | 3,2 |  | 44,55 |  | 142,56 |
| 12 | 18.2 | Плитка керамическая для внутренней облицовки стен, глазурованная, гладкая, цветная, толщина 7 мм | 3,2 |  | 609,53 |  | 1950,5 |
| 13 | 18.3 | Смеси сухие водостойкие для затирки межплиточных швов шириной 1-6 мм (различная цветовая гамма) | 3,2 |  | 34,69 |  | 111,01 |
| 14 | 21 | Облицовка стен по одинарному металлическому каркасу из направляющих и стоечных профилей гипсокартонными листами в один слой: с дверным проемом, кв.м поверхности облицовки | 0,45 | 1 773,85 |  |  | 798,23 |
| 15 | 21.1 | Листы гипсокартонные ГКЛ, толщина 12,5 мм | 0,45 |  | 164,73 |  | 74,13 |
| 16 | 33 | Смена жалюзийных решеток, решетка | 1 | 668,87 |  |  | 668,87 |
| 17 | 33.1 | Решетка вентиляционная пластмассовая, размеры 190х240 мм | 1 |  | 88,52 |  | 88,52 |
| 18 | 75 | Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах, шт. | 1 | 2 267,43 |  |  | 2267,43 |
| 19 | 76 | Демонтаж дверных коробок: в деревянных стенах каркасных и в перегородках, шт. | 3 | 841,92 |  |  | 2525,76 |
| 20 | 77 | Снятие дверных полотен, кв. м дверных полотен | 6,09 | 453,18 |  |  | 2759,87 |
| 21 | 80 | Установка металлических дверных блоков в готовые проемы, кв. м проема | 1,89 | 5 755,80 |  |  | 10878,46 |
| 22 | 80.1 | Блок дверной стальной внутренний однопольный, с замком-защелкой, без доводчика, площадь 2,1 кв.м | 1,89 |  | 7 184,12 |  | 13577,99 |
| 23 | 80.2 | Замок врезной цилиндровый, тип ЗВ4, с защелкой, фалевыми ручками и с засовом из трех стержней, повышенной пожаростойкости, комплект | 1 |  |  | 1 212,36 | 1212,36 |
| 24 | 81 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах, площадь проема до 3 кв.м, кв. м проема | 1,89 | 2 307,61 |  |  | 4361,38 |
| 25 | 81.1 | Дюбели пластмассовые с шурупами, диаметр 8 мм, длина 60 мм, диаметр шурупа 5 мм, длина шурупа 60 мм | 1,89 |  | 7,28 |  | 13,76 |
| 26 | 81.5 | Наличник из древесины хвойных пород (ель, сосна), тип Н-1, ширина 70-75 мм, толщина 10-18 мм | 1,89 |  | 69,90 |  | 132,11 |
| 27 | 81.6 | Ручка-кнопка с винтом, алюминиевая или из сплава ЦАМ, комплект | 1 |  |  | 80,12 | 80,12 |
| 28 | 81.7 | Замок мебельный оцинкованный врезной с цилиндровым механизмом для деревянных дверей и фасадов, шт. | 1 |  |  | 78,07 | 78,07 |
| 29 | 81.8 | Блок дверной деревянный внутренний распашной глухой, площадь до 2,0 кв.м, материал комбинированный с покрытием из полимерных пленок | 1,89 |  | 5 899,94 |  | 11150,89 |
| 30 | 81.9 | Петля накладная окрашенная, тип ПН, высота 130 мм, шт. | 2 |  |  | 240,97 | 481,94 |
| 31 | 82 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах с герметизацией пенополиуретановым герметиком: в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 кв.м, кв. м проема | 6,09 | 2 236,28 |  |  | 13618,95 |
| 32 | 82.1 | Ручка-кнопка с винтом, алюминиевая или из сплава ЦАМ, комплект | 4 |  |  | 80,12 | 320,48 |
| 33 | 82.5 | Блок дверной деревянный внутренний распашной глухой, площадь до 2,0 кв.м, материал комбинированный с покрытием из полимерных пленок | 6,09 |  | 5 899,94 |  | 35930,63 |
| 34 | 82.6 | Петля накладная окрашенная, тип ПН, высота 130 мм, шт. | 8 |  |  | 240,97 | 1927,76 |
| 35 | 82.7 | Наличник из древесины хвойных пород (ель, сосна), тип Н-1, ширина 70-75 мм, толщина 10-18 мм | 6,09 |  | 377,45 |  | 2298,67 |
| 36 | 82.9 | Защелка стальная межкомнатная врезная, расстояние между крепежными отверстиями 45 мм, размеры 57х70х25 мм, комплект | 4 |  |  | 172,12 | 688,48 |
| 37 | 128 | Установка уголков ПВХ на клее, пог. М | 7,2 | 120,00 |  |  | 864 |
| 38 | 128.1 | Уголки из ПВХ, размеры 30х30 мм | 7,2 |  | 27,87 |  | 200,66 |
| 39 | 139 | Разборка покрытий полов: из линолеума и релина, кв. м покрытия пола | 10,8 | 142,15 |  |  | 1535,22 |
| 40 | 144 | Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов, м плинтуса | 21,65 | 46,45 |  |  | 1005,64 |
| 41 | 163 | Устройство стяжек: из самовыравнивающейся смеси на цементной основе, толщиной 3 мм, кв.м стяжки | 17,12 | 483,73 |  |  | 8281,46 |
| 42 | 163.1 | Смеси сухие наливные быстротвердеющие на цементной основе для создания прочных стяжек и уклонов в сухих и влажных внутренних помещениях, фракции 1,2 мм | 17,12 |  | 155,54 |  | 2662,84 |
| 43 | 163.2 | Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая | 17,12 |  | 24,21 |  | 414,48 |
| 44 | 165 | Устройство покрытий на цементном растворе из плиток: керамических для полов одноцветных с красителем, кв.м покрытия | 10,8 | 3 575,18 |  |  | 38611,94 |
| 45 | 167 | Демонтаж покрытий: из досок ламинированных замковым способом, кв.м покрытия | 6,32 | 333,88 |  |  | 2110,12 |
| 46 | 168 | Устройство покрытий: из досок ламинированных замковым способом, кв.м покрытия | 6,32 | 433,45 |  |  | 2739,4 |
| 47 | 168.1 | Покрытие напольное ламинированное, класс износостойкости 33, класс пожарной опасности КМ3 (Г2, В2, Д3, Т2, РП2), плотность плиты 930 кг/м3, толщина 8 мм | 6,32 |  | 1 178,14 |  | 7445,84 |
| 48 | 172 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих, м плинтуса | 21,65 | 149,56 |  |  | 3237,97 |
| 49 | 172.1 | Плинтус для полов из ПВХ, размеры 19х48 мм, цветной | 21,65 |  | 40,38 |  | 874,23 |
| 50 | 174 | Укладка металлического накладного профиля (порога), м профиля | 2,4 | 308,46 |  |  | 740,3 |
| 51 | 174.1 | Профиль стыкоперекрывающий из алюминиевых сплавов (порожки) с покрытием и антискользящей вставкой, ширина 39 мм, длина 0,9 м | 2,4 |  | 165,85 |  | 398,04 |
| 52 | 198 | Смена: выключателей, шт. | 3 | 346,01 |  |  | 1038,03 |
| 53 | 198.2 | Выключатель скрытого монтажа, одноклавишный, 10 А, цвет белый, IP20 | 2 |  | 78,61 |  | 157,22 |
| 54 | 198.5 | Блок комбинированный выключателя и розетки скрытой установки, выключатель двухклавишный на номинальной ток 10 А, штепсельная розетка двухполюсная без бокового заземляющего контакта на номинальный ток 16 А | 1 |  | 352,43 |  | 352,43 |
| 55 | 199 | Смена: розеток, шт. | 2 | 346,01 |  |  | 692,02 |
| 56 | 199.1 | Розетка скрытого монтажа, двухместная, с заземляющим контактом, без защитной шторки, 16 А, цвет белый, IP20 | 2 |  | 132,46 |  | 264,92 |
| 57 | 204 | Провод групповой в защитной оболочке или кабель трех-пятижильный: под штукатурку по стенам или в бороздах, м | 5 | 303,65 |  |  | 1518,25 |
| 58 | 204.2 | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A) 3х2,5ок(N, PE)-1000 | 5 |  | 106,22 |  | 531,1 |
| 59 | 204.4 | Коробка универсальная УК-П | 5 |  | 15,44 |  | 77,2 |
| 60 | 244 | Смена смесителей: без душевой сетки, шт. | 1 | 2 229,68 |  |  | 2229,68 |
| 61 | 244.1 | Подводки гибкие армированные для воды, антивибрационные в комплекте с прокладками, диаметр 15 мм, длина 500 мм | 1 |  | 146,43 |  | 146,43 |
| 62 | 244.2 | Смеситель для мойки и умывальника, однорукояточный, центральный, набортный, с поворотным изливом, с аэратором, вынос излива 220 мм, диаметр излива 16 мм | 1 |  | 1 669,32 |  | 1669,32 |
| 63 | 254 | Смена: унитазов типа "Компакт", шт. | 1 | 6 583,00 |  |  | 6583 |
| 64 | 254.1 | Подводки гибкие армированные для воды, антивибрационные в комплекте с прокладками, диаметр 15 мм, длина 500 мм | 1 |  | 146,43 |  | 146,43 |
| 65 | 254.2 | Кран шаровой стандартный муфтовый, с ручкой-рычагом, диаметр 15 мм | 1 |  | 149,99 |  | 149,99 |
| 66 | 254.3 | Унитаз керамический напольный в комплекте с бачком, универсальный выпуск, двойной слив, микролифт, размеры 345х655х778 мм | 1 |  | 10 678,23 |  | 10678,23 |
| 67 | 254.4 | Удлинитель гибкий для унитаза (гофрированный), диаметром 110 мм | 1 |  | 358,03 |  | 358,03 |
| 68 | 279 | Установка узла квартирного счетчика воды, узел | 2 | 450,86 |  |  | 901,72 |
| 69 | 279.1 | Фильтр, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 15 мм, присоединение 1/2"х1/2" | 2 |  | 400,78 |  | 801,56 |
| 70 | 279.2 | Переход ХПВХ с внутренней резьбой из стали, номинальное давление 1,6 МПа, диаметр 20х1/2" | 2 |  | 820,88 |  | 1641,76 |
| 71 | 279.3 | Кран шаровой 11Б27п1, присоединение к трубопроводу муфтовое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 15 мм | 2 |  | 167,77 |  | 335,54 |
| 72 | 279.4 | Счетчик холодной воды крыльчатый, диаметр 15 мм | 2 |  | 1 145,59 |  | 2291,18 |
| 73 | 285 | Погрузка при автомобильных перевозках мусор строительный с погрузкой вручную, т груза | 0,5 | 1 262,93 |  |  | 631,47 |
| 74 | 286 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 40 км | 0,5 | 423,69 |  |  | 211,85 |
| ВСЕГО |  | Н=∑(БЗН+∑Mi)*Vраб +∑Медi) |  |  |  |  | 322 189,62 |
| в том числе НДС, 20 % |  |  |  |  |  |  | 53 698,27 |
| в том числе стоимость приобретения материалов и единичных материалов (∑Mi*Vраб +∑Медi) |  |  |  |  |  |  | 117 136,15 |

|  |  |  |  |  |  |  | ЛОТ № 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Расчет стоимости работ по ремонту Объекта № 1, расположенного на территории Кировского района Санкт-Петербурга |  |  |  |  |  |  |  |
| Основание: Перечень жилых помещений |  |  |  |  |  |  |  |
| Составлен на основании: распоряжения Комитета по экономической политике и стратегическому планированию Санкт-Петербурга от 15.12.2023 № 276-р "Об утверждении нормативов финансирования расходов бюджета Санкт-Петербурга на осуществление ремонта жилого помещения, единственными собственниками, сособственниками которых являются дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, и лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на 2024 год" |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | № значения показателя согласно распоряжению | Наименование работ и материалов | Объем работы, выполняемой в жилом помещении (Vраб), количество материалов (i), количество единичных материалов, расход которых не зависит от объема выполняемой работы материалов (едi) | Базовое значение норматива финансирования расходов бюджета Санкт-Петербурга на единицу измерения при выполнении работ в стесненных условиях (с учетом НДС) (БЗН), руб. | Затраты на приобретение материалов (Mi), руб. | Затраты на приобретение единичных материалов (Mедi)2, руб. | Стоимость работ по ремонту жилого помещения в соответствии с нормативом финансирования расходов бюджета Н=∑(БЗН+∑Mi)* Vраб +∑Медi) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | 10 | Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: стен, кв.м оштукатуриваемой поверхности | 39,3 | 553,10 |  |  | 21736,83 |
| 2 | 10.1 | Смеси сухие гипсовые штукатурные с легким заполнителем и полимерными добавками, класс В3,5 (М50) | 39,3 |  | 159,22 |  | 6257,35 |
| 3 | 10.2 | Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая | 39,3 |  | 19,37 |  | 761,24 |
| 4 | 12 | Снятие обоев: простых и улучшенных, кв.м поверхности | 39,3 | 126,49 |  |  | 4971,06 |
| 5 | 13 | Оклейка стен моющимися обоями: на бумажной основе по штукатурке и бетону, кв.м оклеиваемой поверхности | 39,3 | 1 012,92 |  |  | 39807,76 |
| 6 | 13.1 | Шпатлевка клеевая | 39,3 |  | 19,70 |  | 774,21 |
| 7 | 13.2 | Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая | 39,3 |  | 19,37 |  | 761,24 |
| 8 | 13.3 | Обои бумажные гладкие, с высокой устойчивостью к мытью, марка М-2 | 39,3 |  | 85,55 |  | 3362,12 |
| 9 | 59 | Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: потолков, кв.м оштукатуриваемой поверхности | 15,5 | 640,85 |  |  | 9933,18 |
| 10 | 59.1 | Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая | 15,5 |  | 10,91 |  | 169,11 |
| 11 | 59.2 | Смеси сухие гипсовые штукатурные с легким заполнителем и полимерными добавками, класс В3,5 (М50) | 15,5 |  | 1,68 |  | 26,04 |
| 12 | 61 | Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке потолков, кв. м окрашиваемой поверхности | 15,5 | 1 135,01 |  |  | 17592,66 |
| 13 | 61.1 | Краска водно-дисперсионная акрилатная ВД-АК-101 | 15,5 |  | 38,60 |  | 598,3 |
| 14 | 61.2 | Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая | 15,5 |  | 26,63 |  | 412,77 |
| 15 | 72 | Разборка облицовки потолков из плитки ПВХ и галтелей, кв. м облицовки поверхности | 15,5 | 131,61 |  |  | 2039,96 |
| 16 | 76 | Демонтаж дверных коробок: в деревянных стенах каркасных и в перегородках, шт. | 1 | 841,92 |  |  | 841,92 |
| 17 | 77 | Снятие дверных полотен, кв. м дверных полотен | 1,6 | 453,18 |  |  | 725,09 |
| 18 | 78 | Снятие наличников, м наличника | 9,6 | 52,58 |  |  | 504,77 |
| 19 | 82 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах с герметизацией пенополиуретановым герметиком: в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 кв.м, кв. м проема | 1,8 | 2 236,28 |  |  | 4025,3 |
| 20 | 82.1 | Ручка-кнопка с винтом, алюминиевая или из сплава ЦАМ, комплект | 1 |  |  | 80,12 | 80,12 |
| 21 | 82.5 | Блок дверной деревянный внутренний распашной глухой, площадь до 2,0 кв.м, материал комбинированный с покрытием из полимерных пленок | 1,8 |  | 5 899,94 |  | 10619,89 |
| 22 | 82.6 | Петля накладная окрашенная, тип ПН, высота 130 мм, шт. | 2 |  |  | 240,97 | 481,94 |
| 23 | 82.7 | Наличник из древесины хвойных пород (ель, сосна), тип Н-1, ширина 70-75 мм, толщина 10-18 мм | 1,8 |  | 377,45 |  | 679,41 |
| 24 | 82.9 | Защелка стальная межкомнатная врезная, расстояние между крепежными отверстиями 45 мм, размеры 57х70х25 мм, комплект | 1 |  |  | 172,12 | 172,12 |
| 25 | 104 | Демонтаж оконных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах, коробка | 4 | 1 664,14 |  |  | 6656,56 |
| 26 | 106 | Снятие оконных переплетов: остекленных, кв. м поверхности оконных переплетов | 12,73 | 594,28 |  |  | 7565,18 |
| 27 | 107 | Снятие подоконных досок: деревянных в каменных зданиях, кв. м поверхности подоконных досок | 3,35 | 1 197,00 |  |  | 4009,95 |
| 28 | 115 | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 кв.м трехстворчатых, в том числе при наличии створок глухого остекления, кв. м поверхности оконных блоков | 12,73 | 3 190,75 |  |  | 40618,25 |
| 29 | 115.1 | Блок оконный из ПВХ-профилей, трехстворчатый, с поворотной и поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом толщиной 24 мм, площадь от 3,01 до 3,5 кв.м | 9,12 |  | 6 541,24 |  | 59656,11 |
| 30 | 115.3 | Блок оконный из ПВХ-профилей, трехстворчатый, с поворотной и поворотно-откидной створкой, двухкамерным стеклопакетом толщиной 32 мм, площадь более 3,5 кв.м | 3,61 |  | 6 255,63 |  | 22582,82 |
| 31 | 116 | Установка подоконных досок из ПВХ: в панельных стенах, пог. М | 6,7 | 495,25 |  |  | 3318,18 |
| 32 | 116.2 | Доска подоконная из ПВХ, ширина 500 мм | 6,7 |  | 531,53 |  | 3561,25 |
| 33 | 116.7 | Заглушки торцевые двусторонние к подоконной доске из ПВХ, цвет белый, размеры 40х480 мм, шт. | 6,7 |  |  | 47,14 | 315,84 |
| 34 | 117 | Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной: до 0,4 м, м обделки | 6,7 | 570,86 |  |  | 3824,76 |
| 35 | 117.1 | Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,7 мм | 6,7 |  | 177,57 |  | 1189,72 |
| 36 | 127 | Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клее, кв.м поверхности облицовки | 10,9 | 2 992,81 |  |  | 32621,63 |
| 37 | 127.1 | Сэндвич-панель для откосов, сердцевин из пенополистирола, облицовка с двух сторон листами из ПВХ, цвет белый, толщина 10 мм | 10,9 |  | 575,17 |  | 6269,35 |
| 38 | 144 | Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов, м плинтуса | 14,8 | 46,45 |  |  | 687,46 |
| 39 | 168 | Устройство покрытий: из досок ламинированных замковым способом, кв.м покрытия | 15,5 | 433,45 |  |  | 6718,48 |
| 40 | 168.1 | Покрытие напольное ламинированное, класс износостойкости 33, класс пожарной опасности КМ3 (Г2, В2, Д3, Т2, РП2), плотность плиты 930 кг/м3, толщина 8 мм | 15,5 |  | 1 178,14 |  | 18261,17 |
| 41 | 172 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих, м плинтуса | 14,8 | 149,56 |  |  | 2213,49 |
| 42 | 172.1 | Плинтус для полов из ПВХ, размеры 19х48 мм, цветной | 14,8 |  | 40,38 |  | 597,62 |
| 43 | 175 | Устройство оснований полов из фанеры в один слой площадью: до 20 кв.м, кв.м пола | 15,5 | 1 282,83 |  |  | 19883,87 |
| 44 | 196 | Смена светильников: с лампами накаливания, шт. | 1 | 1 355,41 |  |  | 1355,41 |
| 45 | 196.1 | Лампа энергосберегающая с цоколем E27, мощность 14 Вт | 1 |  | 31,93 |  | 31,93 |
| 46 | 196.2 | Патроны подвесные пластмассовые резьбовые для электроламп накаливания E27 Н12П-01 | 1 |  | 29,48 |  | 29,48 |
| 47 | 198 | Смена: выключателей, шт. | 1 | 346,01 |  |  | 346,01 |
| 48 | 198.2 | Выключатель скрытого монтажа, одноклавишный, 10 А, цвет белый, IP20 | 1 |  | 78,61 |  | 78,61 |
| 49 | 199 | Смена: розеток, шт. | 3 | 346,01 |  |  | 1038,03 |
| 50 | 199.2 | Розетка скрытого монтажа, одноместная, с заземляющим контактом, с защитной шторкой, 16 А, цвет белый, IP20 | 3 |  | 86,10 |  | 258,3 |
| 51 | 203.1 | Коробка универсальная УК-П | 4 |  | 15,44 |  | 61,76 |
| 52 | 285 | Погрузка при автомобильных перевозках мусор строительный с погрузкой вручную, т груза | 0,5 | 1 262,93 |  |  | 631,47 |
| 53 | 286 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 40 км | 0,5 | 423,69 |  |  | 211,85 |
| ВСЕГО |  | Н=∑(БЗН+∑Mi)*Vраб +∑Медi) |  |  |  |  | 371 928,93 |
| в том числе НДС, 20 % |  |  |  |  |  |  | 61 988,16 |
| в том числе стоимость приобретения материалов и единичных материалов (∑Mi*Vраб +∑Медi) |  |  |  |  |  |  | 138 049,82 |
| Расчет стоимости работ по ремонту Объекта № 2, расположенного на территории Кировского района Санкт-Петербурга |  |  |  |  |  |  |  |
| Основание: Перечень жилых помещений |  |  |  |  |  |  |  |
| Составлен на основании: распоряжения Комитета по экономической политике и стратегическому планированию Санкт-Петербурга от 15.12.2023 № 276-р "Об утверждении нормативов финансирования расходов бюджета Санкт-Петербурга на осуществление ремонта жилого помещения, единственными собственниками, сособственниками которых являются дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, и лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на 2024 год" |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | № значения показателя согласно распоряжению | Наименование работ и материалов | Объем работы, выполняемой в жилом помещении (Vраб), количество материалов (i), количество единичных материалов, расход которых не зависит от объема выполняемой работы материалов (едi) | Базовое значение норматива финансирования расходов бюджета Санкт-Петербурга на единицу измерения при выполнении работ в стесненных условиях (с учетом НДС) (БЗН), руб. | Затраты на приобретение материалов (Mi), руб. | Затраты на приобретение единичных материалов (Mедi)2, руб. | Стоимость работ по ремонту жилого помещения в соответствии с нормативом финансирования расходов бюджета Н=∑(БЗН+∑Mi)* Vраб +∑Медi) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | 10 | Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: стен, кв.м оштукатуриваемой поверхности | 101,9 | 553,10 |  |  | 56360,89 |
| 2 | 10.1 | Смеси сухие гипсовые штукатурные с легким заполнителем и полимерными добавками, класс В3,5 (М50) | 101,9 |  | 159,22 |  | 16224,52 |
| 3 | 10.2 | Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая | 101,9 |  | 19,37 |  | 1973,8 |
| 4 | 12 | Снятие обоев: простых и улучшенных, кв.м поверхности | 93,5 | 126,49 |  |  | 11826,82 |
| 5 | 13 | Оклейка стен моющимися обоями: на бумажной основе по штукатурке и бетону, кв.м оклеиваемой поверхности | 79,5 | 1 012,92 |  |  | 80527,14 |
| 6 | 13.1 | Шпатлевка клеевая | 79,5 |  | 19,70 |  | 1566,15 |
| 7 | 13.2 | Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая | 79,5 |  | 19,37 |  | 1539,92 |
| 8 | 13.3 | Обои бумажные гладкие, с высокой устойчивостью к мытью, марка М-2 | 79,5 |  | 85,55 |  | 6801,23 |
| 9 | 18 | Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей: по кирпичу и бетону, кв.м поверхности облицовки | 24,15 | 2 078,42 |  |  | 50193,84 |
| 10 | 18.1 | Клей монтажный сухой для внутренних работ на основе цементного вяжущего, для плитки | 24,15 |  | 44,55 |  | 1075,88 |
| 11 | 18.2 | Плитка керамическая для внутренней облицовки стен, глазурованная, гладкая, цветная, толщина 7 мм | 24,15 |  | 609,53 |  | 14720,15 |
| 12 | 18.3 | Смеси сухие водостойкие для затирки межплиточных швов шириной 1-6 мм (различная цветовая гамма) | 24,15 |  | 34,69 |  | 837,76 |
| 13 | 33 | Смена жалюзийных решеток, решетка | 2 | 668,87 |  |  | 1337,74 |
| 14 | 33.1 | Решетка вентиляционная пластмассовая, размеры 190х240 мм | 2 |  | 88,52 |  | 177,04 |
| 15 | 59 | Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: потолков, кв.м оштукатуриваемой поверхности | 31,98 | 640,85 |  |  | 20494,38 |
| 16 | 59.1 | Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая | 31,98 |  | 10,91 |  | 348,9 |
| 17 | 59.2 | Смеси сухие гипсовые штукатурные с легким заполнителем и полимерными добавками, класс В3,5 (М50) | 31,98 |  | 1,68 |  | 53,73 |
| 18 | 61 | Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке потолков, кв. м окрашиваемой поверхности | 31,98 | 1 135,01 |  |  | 36297,62 |
| 19 | 61.1 | Краска водно-дисперсионная акрилатная ВД-АК-101 | 31,98 |  | 38,60 |  | 1234,43 |
| 20 | 61.2 | Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая | 31,98 |  | 26,63 |  | 851,63 |
| 21 | 67 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных потолков: за один раз с расчисткой старой краски более 35%, кв. м окрашиваемой поверхности | 1,2 | 1 152,30 |  |  | 1382,76 |
| 22 | 67.1 | Эмаль ПФ-115, цветная, белый | 1,2 |  | 18,37 |  | 22,04 |
| 23 | 75 | Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах, шт. | 1 | 2 267,43 |  |  | 2267,43 |
| 24 | 76 | Демонтаж дверных коробок: в деревянных стенах каркасных и в перегородках, шт. | 4 | 841,92 |  |  | 3367,68 |
| 25 | 77 | Снятие дверных полотен, кв. м дверных полотен | 7 | 453,18 |  |  | 3172,26 |
| 26 | 78 | Снятие наличников, м наличника | 47 | 52,58 |  |  | 2471,26 |
| 27 | 80 | Установка металлических дверных блоков в готовые проемы, кв. м проема | 1,8 | 5 755,80 |  |  | 10360,44 |
| 28 | 80.1 | Блок дверной стальной внутренний однопольный, с замком-защелкой, без доводчика, площадь 2,1 кв.м | 1,8 |  | 7 184,12 |  | 12931,42 |
| 29 | 80.2 | Замок врезной цилиндровый, тип ЗВ4, с защелкой, фалевыми ручками и с засовом из трех стержней, повышенной пожаростойкости, комплект | 1 |  |  | 1 212,36 | 1212,36 |
| 30 | 82 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах с герметизацией пенополиуретановым герметиком: в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 кв.м, кв. м проема | 6,17 | 2 236,28 |  |  | 13797,85 |
| 31 | 82.1 | Ручка-кнопка с винтом, алюминиевая или из сплава ЦАМ, комплект | 4 |  |  | 80,12 | 320,48 |
| 32 | 82.2 | Замок мебельный оцинкованный врезной с цилиндровым механизмом для деревянных дверей и фасадов, шт. | 2 |  |  | 78,07 | 156,14 |
| 33 | 82.5 | Блок дверной деревянный внутренний распашной глухой, площадь до 2,0 кв.м, материал комбинированный с покрытием из полимерных пленок | 6,17 |  | 5 899,94 |  | 36402,63 |
| 34 | 82.6 | Петля накладная окрашенная, тип ПН, высота 130 мм, шт. | 8 |  |  | 240,97 | 1927,76 |
| 35 | 82.7 | Наличник из древесины хвойных пород (ель, сосна), тип Н-1, ширина 70-75 мм, толщина 10-18 мм | 6,17 |  | 377,45 |  | 2328,87 |
| 36 | 82.9 | Защелка стальная межкомнатная врезная, расстояние между крепежными отверстиями 45 мм, размеры 57х70х25 мм, комплект | 4 |  |  | 172,12 | 688,48 |
| 37 | 93 | Демонтаж по месту шкафных и антресольных: стенок, кв. м детали | 2,4 | 927,81 |  |  | 2226,74 |
| 38 | 104 | Демонтаж оконных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах, коробка | 2 | 1 664,14 |  |  | 3328,28 |
| 39 | 106 | Снятие оконных переплетов: остекленных, кв. м поверхности оконных переплетов | 6,64 | 594,28 |  |  | 3946,02 |
| 40 | 115 | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 кв.м трехстворчатых, в том числе при наличии створок глухого остекления, кв. м поверхности оконных блоков | 6,64 | 3 190,75 |  |  | 21186,58 |
| 41 | 115.2 | Блок оконный из ПВХ-профилей, трехстворчатый, с поворотной и поворотно-откидной створкой, двухкамерным стеклопакетом толщиной 32 мм, площадь от 2,51 до 3 кв.м | 3 |  | 7 351,83 |  | 22055,49 |
| 42 | 115.3 | Блок оконный из ПВХ-профилей, трехстворчатый, с поворотной и поворотно-откидной створкой, двухкамерным стеклопакетом толщиной 32 мм, площадь более 3,5 кв.м | 3,64 |  | 6 255,63 |  | 22770,49 |
| 43 | 116 | Установка подоконных досок из ПВХ: в панельных стенах, пог. М | 4,9 | 495,25 |  |  | 2426,73 |
| 44 | 116.6 | Доска подоконная из ПВХ, ширина 150 мм | 4,9 |  | 177,05 |  | 867,55 |
| 45 | 116.7 | Заглушки торцевые двусторонние к подоконной доске из ПВХ, цвет белый, размеры 40х480 мм, шт. | 4,9 |  |  | 47,14 | 230,99 |
| 46 | 117 | Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной: до 0,4 м, м обделки | 4,9 | 570,86 |  |  | 2797,21 |
| 47 | 117.1 | Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,7 мм | 4,9 |  | 177,57 |  | 870,09 |
| 48 | 127 | Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клее, кв.м поверхности облицовки | 1,03 | 2 992,81 |  |  | 3082,59 |
| 49 | 127.1 | Сэндвич-панель для откосов, сердцевин из пенополистирола, облицовка с двух сторон листами из ПВХ, цвет белый, толщина 10 мм | 1,03 |  | 575,17 |  | 592,43 |
| 50 | 128 | Установка уголков ПВХ на клее, пог. М | 13,2 | 120,00 |  |  | 1584 |
| 51 | 128.1 | Уголки из ПВХ, размеры 30х30 мм | 13,2 |  | 27,87 |  | 367,88 |
| 52 | 139 | Разборка покрытий полов: из линолеума и релина, кв. м покрытия пола | 33,18 | 142,15 |  |  | 4716,54 |
| 53 | 144 | Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов, м плинтуса | 16,7 | 46,45 |  |  | 775,72 |
| 54 | 163 | Устройство стяжек: из самовыравнивающейся смеси на цементной основе, толщиной 3 мм, кв.м стяжки | 2,88 | 483,73 |  |  | 1393,14 |
| 55 | 163.1 | Смеси сухие наливные быстротвердеющие на цементной основе для создания прочных стяжек и уклонов в сухих и влажных внутренних помещениях, фракции 1,2 мм | 2,88 |  | 155,54 |  | 447,96 |
| 56 | 163.2 | Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая | 2,88 |  | 24,21 |  | 69,72 |
| 57 | 165 | Устройство покрытий на цементном растворе из плиток: керамических для полов одноцветных с красителем, кв.м покрытия | 2,88 | 3 575,18 |  |  | 10296,52 |
| 58 | 168 | Устройство покрытий: из досок ламинированных замковым способом, кв.м покрытия | 17,8 | 433,45 |  |  | 7715,41 |
| 59 | 168.1 | Покрытие напольное ламинированное, класс износостойкости 33, класс пожарной опасности КМ3 (Г2, В2, Д3, Т2, РП2), плотность плиты 930 кг/м3, толщина 8 мм | 17,8 |  | 1 178,14 |  | 20970,89 |
| 60 | 169 | Устройство покрытий: из линолеума насухо со свариванием полотнищ в стыках, кв.м покрытия | 12,5 | 635,21 |  |  | 7940,13 |
| 61 | 169.1 | Линолеум ПВХ на вспененной подоснове, класс износостойкости 23/33, класс пожарной опасности КМ5 (Г4, В3, Д3, Т3, РП4), толщина защитного слоя 0,6 мм, толщина общая 2,5 мм, вес 2500 г/кв.м | 12,5 |  | 633,73 |  | 7921,63 |
| 62 | 172 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих, м плинтуса | 34 | 149,56 |  |  | 5085,04 |
| 63 | 172.1 | Плинтус для полов из ПВХ, размеры 19х48 мм, цветной | 34 |  | 40,38 |  | 1372,92 |
| 64 | 173 | Демонтаж металлического накладного профиля (порога), м профиля | 2,7 | 214,03 |  |  | 577,88 |
| 65 | 174 | Укладка металлического накладного профиля (порога), м профиля | 2,7 | 308,46 |  |  | 832,84 |
| 66 | 174.1 | Профиль стыкоперекрывающий из алюминиевых сплавов (порожки) с покрытием и антискользящей вставкой, ширина 39 мм, длина 0,9 м | 2,7 |  | 165,85 |  | 447,8 |
| 67 | 196 | Смена светильников: с лампами накаливания, шт. | 5 | 1 355,41 |  |  | 6777,05 |
| 68 | 196.1 | Лампа энергосберегающая с цоколем E27, мощность 14 Вт | 5 |  | 31,93 |  | 159,65 |
| 69 | 196.2 | Патроны подвесные пластмассовые резьбовые для электроламп накаливания E27 Н12П-01 | 5 |  | 29,48 |  | 147,4 |
| 70 | 198 | Смена: выключателей, шт. | 2 | 346,01 |  |  | 692,02 |
| 71 | 198.2 | Выключатель скрытого монтажа, одноклавишный, 10 А, цвет белый, IP20 | 1 |  | 78,61 |  | 78,61 |
| 72 | 198.5 | Блок комбинированный выключателя и розетки скрытой установки, выключатель двухклавишный на номинальной ток 10 А, штепсельная розетка двухполюсная без бокового заземляющего контакта на номинальный ток 16 А | 1 |  | 352,43 |  | 352,43 |
| 73 | 199 | Смена: розеток, шт. | 4 | 346,01 |  |  | 1384,04 |
| 74 | 199.2 | Розетка скрытого монтажа, одноместная, с заземляющим контактом, с защитной шторкой, 16 А, цвет белый, IP20 | 4 |  | 86,10 |  | 344,4 |
| 75 | 203.1 | Коробка универсальная УК-П | 6 |  | 15,44 |  | 92,64 |
| 76 | 219 | Пневматическое испытание газопроводов, м газопровода | 0,5 | 855,75 |  |  | 427,88 |
| 77 | 220 | Снятие бытовых газовых плит: с четырьмя конфорками, шт. | 1 | 938,28 |  |  | 938,28 |
| 78 | 221 | Установка газовых плит: бытовых четырехкомфорочных, шт. | 1 | 3 294,68 |  |  | 3294,68 |
| 79 | 221.1 | Подводка гибкая к газовым приборам, сильфонная с поливинилхлоридным покрытием, с нержавеющими гайками, в комплекте с прокладками, диаметр 15 мм, длина 600 мм | 1 |  | 329,72 |  | 329,72 |
| 80 | 221.2 | Плита газовая бытовая с духовым шкафом четырехгорелочная, приборы категории I, класс 1 | 1 |  | 14 994,40 |  | 14994,4 |
| 81 | 225 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления: за 2 раза, кв.м окрашиваемой поверхности | 2 | 874,46 |  |  | 1748,92 |
| 82 | 225.1 | Эмаль кремнийорганическая термостойкая КО-168 | 2 |  | 25,68 |  | 51,36 |
| 83 | 239 | Смена: ванн чугунных, шт. | 1 | 9 197,07 |  |  | 9197,07 |
| 84 | 239.3 | Ванна чугунная эмалированная без обвязки, на ножках, размеры 1500х700х580 мм | 1 |  | 19 510,87 |  | 19510,87 |
| 85 | 239.5 | Сифон для ванн полиэтиленовый с переливом | 1 |  | 271,60 |  | 271,6 |
| 86 | 243 | Смена смесителей: с душевой сеткой, шт. | 1 | 2 978,26 |  |  | 2978,26 |
| 87 | 243.1 | Подводки гибкие армированные для воды, антивибрационные в комплекте с прокладками, диаметр 15 мм, длина 500 мм | 1 |  | 146,43 |  | 146,43 |
| 88 | 243.3 | Смеситель общий для ванны и умывальника, двухрукояточный, раздельный, настенный, с душевой сеткой на гибком шланге, с держателем душевой лейки, излив с развальцованным носиком, вынос излива 320 мм, диаметр излива 16 мм | 1 |  | 2 093,77 |  | 2093,77 |
| 89 | 245 | Смена: умывальников, шт. | 1 | 3 514,30 |  |  | 3514,3 |
| 90 | 245.3 | Умывальник полуфарфоровый и фарфоровый прямоугольный, мебельный, типа Классик, одно отверстие под смеситель, размеры 665х415х135 мм | 1 |  | 3 904,86 |  | 3904,86 |
| 91 | 248 | Смена: моек на одно отделение, шт. | 1 | 5 274,52 |  |  | 5274,52 |
| 92 | 248.5 | Мойка из нержавеющей стали, одна чаша, сливная полка, встраиваемая, с пластмассовым бутылочным сифоном, с латунным выпуском, смеситель с центральным подводом, набортный, кнопочный, излив с аэратором, вынос излива 130 мм, плоский излив, размеры 570х450х180 мм | 1 |  | 8 179,82 |  | 8179,82 |
| 93 | 254 | Смена: унитазов типа "Компакт", шт. | 1 | 6 583,00 |  |  | 6583 |
| 94 | 254.1 | Подводки гибкие армированные для воды, антивибрационные в комплекте с прокладками, диаметр 15 мм, длина 500 мм | 1 |  | 146,43 |  | 146,43 |
| 95 | 254.2 | Кран шаровой стандартный муфтовый, с ручкой-рычагом, диаметр 15 мм | 1 |  | 149,99 |  | 149,99 |
| 96 | 254.3 | Унитаз керамический напольный в комплекте с бачком, универсальный выпуск, двойной слив, микролифт, размеры 345х655х778 мм | 1 |  | 10 678,23 |  | 10678,23 |
| 97 | 254.4 | Удлинитель гибкий для унитаза (гофрированный), диаметром 110 мм | 1 |  | 358,03 |  | 358,03 |
| 98 | 285 | Погрузка при автомобильных перевозках мусор строительный с погрузкой вручную, т груза | 1 | 1 262,93 |  |  | 1262,93 |
| 99 | 286 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 40 км | 1 | 423,69 |  |  | 423,69 |
| ВСЕГО |  | Н=∑(БЗН+∑Mi)*Vраб +∑Медi) |  |  |  |  | 662 637,92 |
| в том числе НДС, 20 % |  |  |  |  |  |  | 110 439,65 |
| в том числе стоимость приобретения материалов и единичных материалов (∑Mi*Vраб +∑Медi) |  |  |  |  |  |  | 244 371,80 |
| Расчет стоимости работ по ремонту Объекта № 3, расположенного на территории Кировского района Санкт-Петербурга |  |  |  |  |  |  |  |
| Основание: Перечень жилых помещений |  |  |  |  |  |  |  |
| Составлен на основании: распоряжения Комитета по экономической политике и стратегическому планированию Санкт-Петербурга от 15.12.2023 № 276-р "Об утверждении нормативов финансирования расходов бюджета Санкт-Петербурга на осуществление ремонта жилого помещения, единственными собственниками, сособственниками которых являются дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, и лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на 2024 год" |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | № значения показателя согласно распоряжению | Наименование работ и материалов | Объем работы, выполняемой в жилом помещении (Vраб), количество материалов (i), количество единичных материалов, расход которых не зависит от объема выполняемой работы материалов (едi) | Базовое значение норматива финансирования расходов бюджета Санкт-Петербурга на единицу измерения при выполнении работ в стесненных условиях (с учетом НДС) (БЗН), руб. | Затраты на приобретение материалов (Mi), руб. | Затраты на приобретение единичных материалов (Mедi)2, руб. | Стоимость работ по ремонту жилого помещения в соответствии с нормативом финансирования расходов бюджета Н=∑(БЗН+∑Mi)* Vраб +∑Медi) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | 10 | Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: стен, кв.м оштукатуриваемой поверхности | 56,83 | 553,10 |  |  | 31432,67 |
| 2 | 10.1 | Смеси сухие гипсовые штукатурные с легким заполнителем и полимерными добавками, класс В3,5 (М50) | 56,83 |  | 159,22 |  | 9048,47 |
| 3 | 10.2 | Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая | 56,83 |  | 19,37 |  | 1100,8 |
| 4 | 23 | Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке стен, кв.м окрашиваемой поверхности | 56,83 | 801,47 |  |  | 45547,54 |
| 5 | 23.1 | Краска водно-дисперсионная акрилатная ВД-АК-101 | 56,83 |  | 35,09 |  | 1994,16 |
| 6 | 23.2 | Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая | 56,83 |  | 24,21 |  | 1375,85 |
| 7 | 61 | Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке потолков, кв. м окрашиваемой поверхности | 23 | 1 135,01 |  |  | 26105,23 |
| 8 | 61.1 | Краска водно-дисперсионная акрилатная ВД-АК-101 | 23 |  | 38,60 |  | 887,8 |
| 9 | 61.2 | Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая | 23 |  | 26,63 |  | 612,49 |
| 10 | 76 | Демонтаж дверных коробок: в деревянных стенах каркасных и в перегородках, шт. | 1 | 841,92 |  |  | 841,92 |
| 11 | 77 | Снятие дверных полотен, кв. м дверных полотен | 1,76 | 453,18 |  |  | 797,6 |
| 12 | 78 | Снятие наличников, м наличника | 10,4 | 52,58 |  |  | 546,83 |
| 13 | 82 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах с герметизацией пенополиуретановым герметиком: в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 кв.м, кв. м проема | 1,96 | 2 236,28 |  |  | 4383,11 |
| 14 | 82.1 | Ручка-кнопка с винтом, алюминиевая или из сплава ЦАМ, комплект | 1 |  |  | 80,12 | 80,12 |
| 15 | 82.5 | Блок дверной деревянный внутренний распашной глухой, площадь до 2,0 кв.м, материал комбинированный с покрытием из полимерных пленок | 1,96 |  | 5 899,94 |  | 11563,88 |
| 16 | 82.6 | Петля накладная окрашенная, тип ПН, высота 130 мм, шт. | 2 |  |  | 240,97 | 481,94 |
| 17 | 82.7 | Наличник из древесины хвойных пород (ель, сосна), тип Н-1, ширина 70-75 мм, толщина 10-18 мм | 1,96 |  | 377,45 |  | 739,8 |
| 18 | 144 | Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов, м плинтуса | 18,8 | 46,45 |  |  | 873,26 |
| 19 | 167 | Демонтаж покрытий: из досок ламинированных замковым способом, кв.м покрытия | 23 | 333,88 |  |  | 7679,24 |
| 20 | 168 | Устройство покрытий: из досок ламинированных замковым способом, кв.м покрытия | 23,3 | 433,45 |  |  | 10099,39 |
| 21 | 168.1 | Покрытие напольное ламинированное, класс износостойкости 33, класс пожарной опасности КМ3 (Г2, В2, Д3, Т2, РП2), плотность плиты 930 кг/м3, толщина 8 мм | 23,3 |  | 1 178,14 |  | 27450,66 |
| 22 | 172 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих, м плинтуса | 18,8 | 149,56 |  |  | 2811,73 |
| 23 | 172.1 | Плинтус для полов из ПВХ, размеры 19х48 мм, цветной | 18,8 |  | 40,38 |  | 759,14 |
| 24 | 217 | Снятие: колонок, шт. | 1 | 881,16 |  |  | 881,16 |
| 25 | 218 | Установка водонагревателей: проточных, шт. | 1 | 13 331,78 |  |  | 13331,78 |
| 26 | 218.1 | Аппарат водонагревательный газовый бытовой проточный | 1 |  | 19 863,76 |  | 19863,76 |
| 27 | 219 | Пневматическое испытание газопроводов, м газопровода | 0,5 | 855,75 |  |  | 427,88 |
| 28 | 285 | Погрузка при автомобильных перевозках мусор строительный с погрузкой вручную, т груза | 0,1 | 1 262,93 |  |  | 126,29 |
| 29 | 286 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 40 км | 0,1 | 423,69 |  |  | 42,37 |
| ВСЕГО |  | Н=∑(БЗН+∑Mi)*Vраб +∑Медi) |  |  |  |  | 221 886,87 |
| в том числе НДС, 20 % |  |  |  |  |  |  | 36 981,15 |
| в том числе стоимость приобретения материалов и единичных материалов (∑Mi*Vраб +∑Медi) |  |  |  |  |  |  | 75 958,87 |
| Расчет стоимости работ по ремонту Объекта № 4, расположенного на территории Кировского района Санкт-Петербурга |  |  |  |  |  |  |  |
| Основание: Перечень жилых помещений |  |  |  |  |  |  |  |
| Составлен на основании: распоряжения Комитета по экономической политике и стратегическому планированию Санкт-Петербурга от 15.12.2023 № 276-р "Об утверждении нормативов финансирования расходов бюджета Санкт-Петербурга на осуществление ремонта жилого помещения, единственными собственниками, сособственниками которых являются дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, и лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на 2024 год" |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | № значения показателя согласно распоряжению | Наименование работ и материалов | Объем работы, выполняемой в жилом помещении (Vраб), количество материалов (i), количество единичных материалов, расход которых не зависит от объема выполняемой работы материалов (едi) | Базовое значение норматива финансирования расходов бюджета Санкт-Петербурга на единицу измерения при выполнении работ в стесненных условиях (с учетом НДС) (БЗН), руб. | Затраты на приобретение материалов (Mi), руб. | Затраты на приобретение единичных материалов (Mедi)2, руб. | Стоимость работ по ремонту жилого помещения в соответствии с нормативом финансирования расходов бюджета Н=∑(БЗН+∑Mi)* Vраб +∑Медi) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | 10 | Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: стен, кв.м оштукатуриваемой поверхности | 112,7 | 553,10 |  |  | 62334,37 |
| 2 | 10.1 | Смеси сухие гипсовые штукатурные с легким заполнителем и полимерными добавками, класс В3,5 (М50) | 112,7 |  | 159,22 |  | 17944,09 |
| 3 | 10.2 | Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая | 112,7 |  | 19,37 |  | 2183 |
| 4 | 12 | Снятие обоев: простых и улучшенных, кв.м поверхности | 87,4 | 126,49 |  |  | 11055,23 |
| 5 | 13 | Оклейка стен моющимися обоями: на бумажной основе по штукатурке и бетону, кв.м оклеиваемой поверхности | 87,4 | 1 012,92 |  |  | 88529,21 |
| 6 | 13.1 | Шпатлевка клеевая | 87,4 |  | 19,70 |  | 1721,78 |
| 7 | 13.2 | Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая | 87,4 |  | 19,37 |  | 1692,94 |
| 8 | 13.3 | Обои бумажные гладкие, с высокой устойчивостью к мытью, марка М-2 | 87,4 |  | 85,55 |  | 7477,07 |
| 9 | 17 | Разборка облицовки стен: из керамических глазурованных плиток, кв.м поверхности облицовки | 17,3 | 920,01 |  |  | 15916,17 |
| 10 | 18 | Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей: по кирпичу и бетону, кв.м поверхности облицовки | 30 | 2 078,42 |  |  | 62352,6 |
| 11 | 18.1 | Клей монтажный сухой для внутренних работ на основе цементного вяжущего, для плитки | 30 |  | 44,55 |  | 1336,5 |
| 12 | 18.2 | Плитка керамическая для внутренней облицовки стен, глазурованная, гладкая, цветная, толщина 7 мм | 30 |  | 609,53 |  | 18285,9 |
| 13 | 18.3 | Смеси сухие водостойкие для затирки межплиточных швов шириной 1-6 мм (различная цветовая гамма) | 30 |  | 34,69 |  | 1040,7 |
| 14 | 28 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен: за два раза с расчисткой старой краски свыше 10 до 35%, кв.м окрашиваемой поверхности | 4 | 778,18 |  |  | 3112,72 |
| 15 | 28.1 | Эмаль ПФ-115, цветная, белый | 4 |  | 22,14 |  | 88,56 |
| 16 | 33 | Смена жалюзийных решеток, решетка | 3 | 668,87 |  |  | 2006,61 |
| 17 | 33.1 | Решетка вентиляционная пластмассовая, размеры 190х240 мм | 3 |  | 88,52 |  | 265,56 |
| 18 | 59 | Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: потолков, кв.м оштукатуриваемой поверхности | 33,5 | 640,85 |  |  | 21468,48 |
| 19 | 59.1 | Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая | 33,5 |  | 10,91 |  | 365,49 |
| 20 | 59.2 | Смеси сухие гипсовые штукатурные с легким заполнителем и полимерными добавками, класс В3,5 (М50) | 33,5 |  | 1,68 |  | 56,28 |
| 21 | 61 | Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке потолков, кв. м окрашиваемой поверхности | 33,5 | 1 135,01 |  |  | 38022,84 |
| 22 | 61.1 | Краска водно-дисперсионная акрилатная ВД-АК-101 | 33,5 |  | 38,60 |  | 1293,1 |
| 23 | 61.2 | Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая | 33,5 |  | 26,63 |  | 892,11 |
| 24 | 74 | Устройство потолков: реечных алюминиевых, кв. м поверхности потолка | 5 | 3 242,44 |  |  | 16212,2 |
| 25 | 74.1 | Уголок алюминиевый декоративный, размеры 10х10 мм, толщина 1,5 мм | 5 |  | 64,03 |  | 320,15 |
| 26 | 75 | Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах, шт. | 1 | 2 267,43 |  |  | 2267,43 |
| 27 | 76 | Демонтаж дверных коробок: в деревянных стенах каркасных и в перегородках, шт. | 4 | 841,92 |  |  | 3367,68 |
| 28 | 77 | Снятие дверных полотен, кв. м дверных полотен | 7,49 | 453,18 |  |  | 3394,32 |
| 29 | 78 | Снятие наличников, м наличника | 37,6 | 52,58 |  |  | 1977,01 |
| 30 | 80 | Установка металлических дверных блоков в готовые проемы, кв. м проема | 1,89 | 5 755,80 |  |  | 10878,46 |
| 31 | 80.1 | Блок дверной стальной внутренний однопольный, с замком-защелкой, без доводчика, площадь 2,1 кв.м | 1,89 |  | 7 184,12 |  | 13577,99 |
| 32 | 80.2 | Замок врезной цилиндровый, тип ЗВ4, с защелкой, фалевыми ручками и с засовом из трех стержней, повышенной пожаростойкости, комплект | 1 |  |  | 1 212,36 | 1212,36 |
| 33 | 82 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах с герметизацией пенополиуретановым герметиком: в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 кв.м, кв. м проема | 6,38 | 2 236,28 |  |  | 14267,47 |
| 34 | 82.1 | Ручка-кнопка с винтом, алюминиевая или из сплава ЦАМ, комплект | 4 |  |  | 80,12 | 320,48 |
| 35 | 82.5 | Блок дверной деревянный внутренний распашной глухой, площадь до 2,0 кв.м, материал комбинированный с покрытием из полимерных пленок | 6,38 |  | 5 899,94 |  | 37641,62 |
| 36 | 82.6 | Петля накладная окрашенная, тип ПН, высота 130 мм, шт. | 8 |  |  | 240,97 | 1927,76 |
| 37 | 82.7 | Наличник из древесины хвойных пород (ель, сосна), тип Н-1, ширина 70-75 мм, толщина 10-18 мм | 6,38 |  | 377,45 |  | 2408,13 |
| 38 | 82.9 | Защелка стальная межкомнатная врезная, расстояние между крепежными отверстиями 45 мм, размеры 57х70х25 мм, комплект | 4 |  |  | 172,12 | 688,48 |
| 39 | 93 | Демонтаж по месту шкафных и антресольных: стенок, кв. м детали | 1,9 | 927,81 |  |  | 1762,84 |
| 40 | 104 | Демонтаж оконных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах, коробка | 2 | 1 664,14 |  |  | 3328,28 |
| 41 | 106 | Снятие оконных переплетов: остекленных, кв. м поверхности оконных переплетов | 2,03 | 594,28 |  |  | 1206,39 |
| 42 | 107 | Снятие подоконных досок: деревянных в каменных зданиях, кв. м поверхности подоконных досок | 0,56 | 1 197,00 |  |  | 670,32 |
| 43 | 110 | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м кв.м одностворчатых, кв. м поверхности оконных блоков | 2,03 | 4 703,74 |  |  | 9548,59 |
| 44 | 110.2 | Блок оконный из ПВХ-профиля, одностворчатый, с двухкамерным стеклопакетом толщиной 32 мм, с поворотно-откидной створкой, площадь от 1,01 до 1,5 кв.м | 1,3 |  | 8 278,70 |  | 10762,31 |
| 45 | 110.3 | Блок оконный из ПВХ-профиля, одностворчатый, с двухкамерным стеклопакетом толщиной 32 мм, с поворотно-откидной створкой, площадь от 0,51 до 1 кв.м | 0,73 |  | 10 342,39 |  | 7549,94 |
| 46 | 116 | Установка подоконных досок из ПВХ: в панельных стенах, пог. М | 1,4 | 495,25 |  |  | 693,35 |
| 47 | 116.2 | Доска подоконная из ПВХ, ширина 500 мм | 1,4 |  | 531,53 |  | 744,14 |
| 48 | 116.7 | Заглушки торцевые двусторонние к подоконной доске из ПВХ, цвет белый, размеры 40х480 мм, шт. | 1,4 |  |  | 47,14 | 66 |
| 49 | 117 | Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной: до 0,4 м, м обделки | 1,4 | 570,86 |  |  | 799,2 |
| 50 | 117.1 | Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,7 мм | 1,4 |  | 177,57 |  | 248,6 |
| 51 | 127 | Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клее, кв.м поверхности облицовки | 3 | 2 992,81 |  |  | 8978,43 |
| 52 | 127.1 | Сэндвич-панель для откосов, сердцевин из пенополистирола, облицовка с двух сторон листами из ПВХ, цвет белый, толщина 10 мм | 3 |  | 575,17 |  | 1725,51 |
| 53 | 128 | Установка уголков ПВХ на клее, пог. М | 16 | 120,00 |  |  | 1920 |
| 54 | 128.1 | Уголки из ПВХ, размеры 30х30 мм | 16 |  | 27,87 |  | 445,92 |
| 55 | 133 | Разборка покрытий полов: паркетных, кв. м покрытия | 18,3 | 709,13 |  |  | 12977,08 |
| 56 | 139 | Разборка покрытий полов: из линолеума и релина, кв. м покрытия пола | 16,5 | 142,15 |  |  | 2345,48 |
| 57 | 141 | Разборка покрытий полов: из керамических плиток, кв. м покрытия пола | 5 | 960,03 |  |  | 4800,15 |
| 58 | 144 | Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов, м плинтуса | 37,1 | 46,45 |  |  | 1723,3 |
| 59 | 159 | Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм, кв. м стяжки | 5 | 637,55 |  |  | 3187,75 |
| 60 | 159.1 | Раствор готовый кладочный, цементный, М150 | 5 |  | 134,99 |  | 674,95 |
| 61 | 165 | Устройство покрытий на цементном растворе из плиток: керамических для полов одноцветных с красителем, кв.м покрытия | 5 | 3 575,18 |  |  | 17875,9 |
| 62 | 168 | Устройство покрытий: из досок ламинированных замковым способом, кв.м покрытия | 18,3 | 433,45 |  |  | 7932,14 |
| 63 | 168.1 | Покрытие напольное ламинированное, класс износостойкости 33, класс пожарной опасности КМ3 (Г2, В2, Д3, Т2, РП2), плотность плиты 930 кг/м3, толщина 8 мм | 18,3 |  | 1 178,14 |  | 21559,96 |
| 64 | 169 | Устройство покрытий: из линолеума насухо со свариванием полотнищ в стыках, кв.м покрытия | 16,5 | 635,21 |  |  | 10480,97 |
| 65 | 169.1 | Линолеум ПВХ на вспененной подоснове, класс износостойкости 23/33, класс пожарной опасности КМ5 (Г4, В3, Д3, Т3, РП4), толщина защитного слоя 0,6 мм, толщина общая 2,5 мм, вес 2500 г/кв.м | 16,5 |  | 633,73 |  | 10456,55 |
| 66 | 172 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих, м плинтуса | 37,1 | 149,56 |  |  | 5548,68 |
| 67 | 172.1 | Плинтус для полов из ПВХ, размеры 19х48 мм, цветной | 37,1 |  | 40,38 |  | 1498,1 |
| 68 | 173 | Демонтаж металлического накладного профиля (порога), м профиля | 3,6 | 214,03 |  |  | 770,51 |
| 69 | 174 | Укладка металлического накладного профиля (порога), м профиля | 3,6 | 308,46 |  |  | 1110,46 |
| 70 | 174.1 | Профиль стыкоперекрывающий из алюминиевых сплавов (порожки) с покрытием и антискользящей вставкой, ширина 39 мм, длина 0,9 м | 3,6 |  | 165,85 |  | 597,06 |
| 71 | 175 | Устройство оснований полов из фанеры в один слой площадью: до 20 кв.м, кв.м пола | 18,3 | 1 282,83 |  |  | 23475,79 |
| 72 | 196 | Смена светильников: с лампами накаливания, шт. | 5 | 1 355,41 |  |  | 6777,05 |
| 73 | 196.1 | Лампа энергосберегающая с цоколем E27, мощность 14 Вт | 5 |  | 31,93 |  | 159,65 |
| 74 | 196.2 | Патроны подвесные пластмассовые резьбовые для электроламп накаливания E27 Н12П-01 | 5 |  | 29,48 |  | 147,4 |
| 75 | 198 | Смена: выключателей, шт. | 3 | 346,01 |  |  | 1038,03 |
| 76 | 198.1 | Выключатель скрытого монтажа, двухклавишный, 10 А, цвет белый, IP20 | 2 |  | 61,02 |  | 122,04 |
| 77 | 198.5 | Блок комбинированный выключателя и розетки скрытой установки, выключатель двухклавишный на номинальной ток 10 А, штепсельная розетка двухполюсная без бокового заземляющего контакта на номинальный ток 16 А | 1 |  | 352,43 |  | 352,43 |
| 78 | 199 | Смена: розеток, шт. | 5 | 346,01 |  |  | 1730,05 |
| 79 | 199.2 | Розетка скрытого монтажа, одноместная, с заземляющим контактом, с защитной шторкой, 16 А, цвет белый, IP20 | 5 |  | 86,10 |  | 430,5 |
| 80 | 203.1 | Коробка универсальная УК-П | 8 |  | 15,44 |  | 123,52 |
| 81 | 215 | Демонтаж: бытовых электрических плит, шт. | 1 | 308,89 |  |  | 308,89 |
| 82 | 216 | Установка электроплиты четырехкомфорочной, шт. | 1 | 3 720,58 |  |  | 3720,58 |
| 83 | 216.1 | Плита электрическая четырехкомфорочная | 1 |  | 15 077,62 |  | 15077,62 |
| 84 | 225 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления: за 2 раза, кв.м окрашиваемой поверхности | 3 | 874,46 |  |  | 2623,38 |
| 85 | 225.1 | Эмаль кремнийорганическая термостойкая КО-168 | 3 |  | 25,68 |  | 77,04 |
| 86 | 239 | Смена: ванн чугунных, шт. | 1 | 9 197,07 |  |  | 9197,07 |
| 87 | 239.4 | Ванна чугунная эмалированная без обвязки, на ножках, размеры 1700х700х580 мм | 1 |  | 27 164,71 |  | 27164,71 |
| 88 | 239.5 | Сифон для ванн полиэтиленовый с переливом | 1 |  | 271,60 |  | 271,6 |
| 89 | 243 | Смена смесителей: с душевой сеткой, шт. | 1 | 2 978,26 |  |  | 2978,26 |
| 90 | 243.1 | Подводки гибкие армированные для воды, антивибрационные в комплекте с прокладками, диаметр 15 мм, длина 500 мм | 1 |  | 146,43 |  | 146,43 |
| 91 | 243.2 | Смеситель для душевых установок, двухрукояточный, раздельный, настенный, с душевой сеткой на гибком шланге | 1 |  | 1 728,81 |  | 1728,81 |
| 92 | 245 | Смена: умывальников, шт. | 1 | 3 514,30 |  |  | 3514,3 |
| 93 | 245.1 | Подводки гибкие армированные для воды, антивибрационные в комплекте с прокладками, диаметр 15 мм, длина 500 мм | 1 |  | 146,43 |  | 146,43 |
| 94 | 245.2 | Смеситель для мойки и умывальника, однорукояточный, центральный, набортный, с поворотным изливом, с аэратором, вынос излива 220 мм, диаметр излива 16 мм | 1 |  | 1 669,32 |  | 1669,32 |
| 95 | 245.3 | Умывальник полуфарфоровый и фарфоровый прямоугольный, мебельный, типа Классик, одно отверстие под смеситель, размеры 665х415х135 мм | 1 |  | 3 904,86 |  | 3904,86 |
| 96 | 248 | Смена: моек на одно отделение, шт. | 1 | 5 274,52 |  |  | 5274,52 |
| 97 | 248.5 | Мойка из нержавеющей стали, одна чаша, сливная полка, встраиваемая, с пластмассовым бутылочным сифоном, с латунным выпуском, смеситель с центральным подводом, набортный, кнопочный, излив с аэратором, вынос излива 130 мм, плоский излив, размеры 570х450х180 мм | 1 |  | 8 179,82 |  | 8179,82 |
| 98 | 254 | Смена: унитазов типа "Компакт", шт. | 1 | 6 583,00 |  |  | 6583 |
| 99 | 254.1 | Подводки гибкие армированные для воды, антивибрационные в комплекте с прокладками, диаметр 15 мм, длина 500 мм | 1 |  | 146,43 |  | 146,43 |
| 100 | 254.2 | Кран шаровой стандартный муфтовый, с ручкой-рычагом, диаметр 15 мм | 1 |  | 149,99 |  | 149,99 |
| 101 | 254.3 | Унитаз керамический напольный в комплекте с бачком, универсальный выпуск, двойной слив, микролифт, размеры 345х655х778 мм | 1 |  | 10 678,23 |  | 10678,23 |
| 102 | 254.4 | Удлинитель гибкий для унитаза (гофрированный), диаметром 110 мм | 1 |  | 358,03 |  | 358,03 |
| 103 | 258 | Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 50 мм, м трубопровода | 1,5 | 892,70 |  |  | 1339,05 |
| 104 | 260 | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 50 мм, м трубопровода | 1,5 | 1 319,52 |  |  | 1979,28 |
| 105 | 260.1 | Отвод 45° полипропиленовый для систем водоотведения, диаметр 50 мм | 1,5 |  | 33,67 |  | 50,51 |
| 106 | 260.2 | Хомуты для крепления труб, шт. | 2 |  |  | 55,93 | 111,86 |
| 107 | 260.4 | Трубы полипропиленовые для систем водоотведения, диаметр 50 мм | 1,5 |  | 168,12 |  | 252,18 |
| 108 | 260.5 | Кольца резиновые уплотнительные для полипропиленовых труб, диаметр 50 мм | 1,5 |  | 13,56 |  | 20,34 |
| 109 | 264 | Замена внутренних трубопроводов водоснабжения из стальных труб на многослойные металлополимерные трубы: диаметром свыше 15 мм до 20 мм, м трубопровода | 9 | 2 131,71 |  |  | 19185,39 |
| 110 | 264.3 | Угольник 45° полипропиленовый, диаметр 20 мм, шт. | 12 |  |  | 5,59 | 67,08 |
| 111 | 264.5 | Муфта полипропиленовая соединительная, номинальный наружный диаметр 20 мм, шт. | 11 |  |  | 5,81 | 63,91 |
| 112 | 264.9 | Трубы полипропиленовые ПП-Р, номинальное давление 2,0 МПа, номинальный наружный диаметр 20 мм | 4,5 |  | 47,08 |  | 211,86 |
| 113 | 264.10 | Трубы полипропиленовые ПП-Р, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный наружный диаметр 20 мм | 4,5 |  | 54,46 |  | 245,07 |
| 114 | 264.11 | Тройник полипропиленовый, диаметр 20 мм, шт. | 6 |  |  | 6,32 | 37,92 |
| 115 | 279 | Установка узла квартирного счетчика воды, узел | 2 | 450,86 |  |  | 901,72 |
| 116 | 279.1 | Фильтр, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 15 мм, присоединение 1/2"х1/2" | 2 |  | 400,78 |  | 801,56 |
| 117 | 279.2 | Переход ХПВХ с внутренней резьбой из стали, номинальное давление 1,6 МПа, диаметр 20х1/2" | 2 |  | 820,88 |  | 1641,76 |
| 118 | 279.3 | Кран шаровой 11Б27п1, присоединение к трубопроводу муфтовое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 15 мм | 2 |  | 167,77 |  | 335,54 |
| 119 | 279.4 | Счетчик холодной воды крыльчатый, диаметр 15 мм | 2 |  | 1 145,59 |  | 2291,18 |
| 120 | 285 | Погрузка при автомобильных перевозках мусор строительный с погрузкой вручную, т груза | 1 | 1 262,93 |  |  | 1262,93 |
| 121 | 286 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 40 км | 1 | 423,69 |  |  | 423,69 |
| ВСЕГО |  | Н=∑(БЗН+∑Mi)*Vраб +∑Медi) |  |  |  |  | 793 370,32 |
| в том числе НДС, 20 % |  |  |  |  |  |  | 132 228,39 |
| в том числе стоимость приобретения материалов и единичных материалов (∑Mi*Vраб +∑Медi) |  |  |  |  |  |  | 246 234,72 |
| Расчет стоимости работ по ремонту Объекта № 5, расположенного на территории Кировского района Санкт-Петербурга |  |  |  |  |  |  |  |
| Основание: Перечень жилых помещений |  |  |  |  |  |  |  |
| Составлен на основании: распоряжения Комитета по экономической политике и стратегическому планированию Санкт-Петербурга от 15.12.2023 № 276-р "Об утверждении нормативов финансирования расходов бюджета Санкт-Петербурга на осуществление ремонта жилого помещения, единственными собственниками, сособственниками которых являются дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, и лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на 2024 год" |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | № значения показателя согласно распоряжению | Наименование работ и материалов | Объем работы, выполняемой в жилом помещении (Vраб), количество материалов (i), количество единичных материалов, расход которых не зависит от объема выполняемой работы материалов (едi) | Базовое значение норматива финансирования расходов бюджета Санкт-Петербурга на единицу измерения при выполнении работ в стесненных условиях (с учетом НДС) (БЗН), руб. | Затраты на приобретение материалов (Mi), руб. | Затраты на приобретение единичных материалов (Mедi)2, руб. | Стоимость работ по ремонту жилого помещения в соответствии с нормативом финансирования расходов бюджета Н=∑(БЗН+∑Mi)* Vраб +∑Медi) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | 10 | Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: стен, кв.м оштукатуриваемой поверхности | 133,65 | 553,10 |  |  | 73921,82 |
| 2 | 10.1 | Смеси сухие гипсовые штукатурные с легким заполнителем и полимерными добавками, класс В3,5 (М50) | 133,65 |  | 159,22 |  | 21279,75 |
| 3 | 10.2 | Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая | 133,65 |  | 19,37 |  | 2588,8 |
| 4 | 12 | Снятие обоев: простых и улучшенных, кв.м поверхности | 125,45 | 126,49 |  |  | 15868,17 |
| 5 | 13 | Оклейка стен моющимися обоями: на бумажной основе по штукатурке и бетону, кв.м оклеиваемой поверхности | 130,05 | 1 012,92 |  |  | 131730,25 |
| 6 | 13.1 | Шпатлевка клеевая | 130,05 |  | 19,70 |  | 2561,99 |
| 7 | 13.2 | Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая | 130,05 |  | 19,37 |  | 2519,07 |
| 8 | 13.3 | Обои бумажные гладкие, с высокой устойчивостью к мытью, марка М-2 | 130,05 |  | 85,55 |  | 11125,78 |
| 9 | 17 | Разборка облицовки стен: из керамических глазурованных плиток, кв.м поверхности облицовки | 8,2 | 920,01 |  |  | 7544,08 |
| 10 | 18 | Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей: по кирпичу и бетону, кв.м поверхности облицовки | 17,1 | 2 078,42 |  |  | 35540,98 |
| 11 | 18.1 | Клей монтажный сухой для внутренних работ на основе цементного вяжущего, для плитки | 17,1 |  | 44,55 |  | 761,81 |
| 12 | 18.2 | Плитка керамическая для внутренней облицовки стен, глазурованная, гладкая, цветная, толщина 7 мм | 17,1 |  | 609,53 |  | 10422,96 |
| 13 | 18.3 | Смеси сухие водостойкие для затирки межплиточных швов шириной 1-6 мм (различная цветовая гамма) | 17,1 |  | 34,69 |  | 593,2 |
| 14 | 19 | Облицовка гипсовыми и гипсоволокнистыми листами: стен при отделке под оклейку обоями, кв.м поверхности облицовки | 9,9 | 1 025,03 |  |  | 10147,8 |
| 15 | 19.1 | Листы гипсокартонные ГКЛ, толщина 12,5 мм | 9,9 |  | 154,43 |  | 1528,86 |
| 16 | 20 | Разборка облицовки из гипсокартонных листов: стен и перегородок, кв.м поверхности облицовки | 13,5 | 101,10 |  |  | 1364,85 |
| 17 | 33 | Смена жалюзийных решеток, решетка | 2 | 668,87 |  |  | 1337,74 |
| 18 | 33.1 | Решетка вентиляционная пластмассовая, размеры 190х240 мм | 2 |  | 88,52 |  | 177,04 |
| 19 | 59 | Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: потолков, кв.м оштукатуриваемой поверхности | 47,5 | 640,85 |  |  | 30440,38 |
| 20 | 59.1 | Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая | 47,5 |  | 10,91 |  | 518,23 |
| 21 | 59.2 | Смеси сухие гипсовые штукатурные с легким заполнителем и полимерными добавками, класс В3,5 (М50) | 47,5 |  | 1,68 |  | 79,8 |
| 22 | 61 | Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке потолков, кв. м окрашиваемой поверхности | 47,5 | 1 135,01 |  |  | 53912,98 |
| 23 | 61.1 | Краска водно-дисперсионная акрилатная ВД-АК-101 | 47,5 |  | 38,60 |  | 1833,5 |
| 24 | 61.2 | Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая | 47,5 |  | 26,63 |  | 1264,93 |
| 25 | 72 | Разборка облицовки потолков из плитки ПВХ и галтелей, кв. м облицовки поверхности | 7,2 | 131,61 |  |  | 947,59 |
| 26 | 76 | Демонтаж дверных коробок: в деревянных стенах каркасных и в перегородках, шт. | 6 | 841,92 |  |  | 5051,52 |
| 27 | 77 | Снятие дверных полотен, кв. м дверных полотен | 9,2 | 453,18 |  |  | 4169,26 |
| 28 | 78 | Снятие наличников, м наличника | 57,2 | 52,58 |  |  | 3007,58 |
| 29 | 82 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах с герметизацией пенополиуретановым герметиком: в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 кв.м, кв. м проема | 10,39 | 2 236,28 |  |  | 23234,95 |
| 30 | 82.1 | Ручка-кнопка с винтом, алюминиевая или из сплава ЦАМ, комплект | 6 |  |  | 80,12 | 480,72 |
| 31 | 82.5 | Блок дверной деревянный внутренний распашной глухой, площадь до 2,0 кв.м, материал комбинированный с покрытием из полимерных пленок | 10,39 |  | 5 899,94 |  | 61300,38 |
| 32 | 82.6 | Петля накладная окрашенная, тип ПН, высота 130 мм, шт. | 12 |  |  | 240,97 | 2891,64 |
| 33 | 82.7 | Наличник из древесины хвойных пород (ель, сосна), тип Н-1, ширина 70-75 мм, толщина 10-18 мм | 10,39 |  | 377,45 |  | 3921,71 |
| 34 | 82.9 | Защелка стальная межкомнатная врезная, расстояние между крепежными отверстиями 45 мм, размеры 57х70х25 мм, комплект | 1 |  |  | 172,12 | 172,12 |
| 35 | 93 | Демонтаж по месту шкафных и антресольных: стенок, кв. м детали | 2 | 927,81 |  |  | 1855,62 |
| 36 | 104 | Демонтаж оконных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах, коробка | 2 | 1 664,14 |  |  | 3328,28 |
| 37 | 106 | Снятие оконных переплетов: остекленных, кв. м поверхности оконных переплетов | 5,85 | 594,28 |  |  | 3476,54 |
| 38 | 107 | Снятие подоконных досок: деревянных в каменных зданиях, кв. м поверхности подоконных досок | 0,585 | 1 197,00 |  |  | 700,25 |
| 39 | 115 | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 кв.м трехстворчатых, в том числе при наличии створок глухого остекления, кв. м поверхности оконных блоков | 5,85 | 3 190,75 |  |  | 18665,89 |
| 40 | 115.1 | Блок оконный из ПВХ-профилей, трехстворчатый, с поворотной и поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом толщиной 24 мм, площадь от 3,01 до 3,5 кв.м | 3,45 |  | 6 541,24 |  | 22567,28 |
| 41 | 115.4 | Блок оконный из ПВХ-профилей, трехстворчатый, с поворотной и поворотно-откидной створкой, двухкамерным стеклопакетом толщиной 32 мм, площадь от 2,01 до 2,5 кв.м | 2,4 |  | 7 661,25 |  | 18387 |
| 42 | 116 | Установка подоконных досок из ПВХ: в панельных стенах, пог. М | 3,9 | 495,25 |  |  | 1931,48 |
| 43 | 116.6 | Доска подоконная из ПВХ, ширина 150 мм | 3,9 |  | 177,05 |  | 690,5 |
| 44 | 116.7 | Заглушки торцевые двусторонние к подоконной доске из ПВХ, цвет белый, размеры 40х480 мм, шт. | 3,9 |  |  | 47,14 | 183,85 |
| 45 | 117 | Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной: до 0,4 м, м обделки | 3,9 | 570,86 |  |  | 2226,35 |
| 46 | 117.1 | Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,7 мм | 3,9 |  | 177,57 |  | 692,52 |
| 47 | 133 | Разборка покрытий полов: паркетных, кв. м покрытия | 37,1 | 709,13 |  |  | 26308,72 |
| 48 | 135 | Разборка оснований покрытия полов: дощатых оснований щитового паркета, кв. м покрытия пола | 45,7 | 183,54 |  |  | 8387,78 |
| 49 | 137 | Разборка оснований покрытия полов: лаг из досок и брусков, кв. м покрытия пола | 45,7 | 94,48 |  |  | 4317,74 |
| 50 | 139 | Разборка покрытий полов: из линолеума и релина, кв. м покрытия пола | 8,6 | 142,15 |  |  | 1222,49 |
| 51 | 141 | Разборка покрытий полов: из керамических плиток, кв. м покрытия пола | 1,8 | 960,03 |  |  | 1728,05 |
| 52 | 144 | Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов, м плинтуса | 55,8 | 46,45 |  |  | 2591,91 |
| 53 | 163 | Устройство стяжек: из самовыравнивающейся смеси на цементной основе, толщиной 3 мм, кв.м стяжки | 1,8 | 483,73 |  |  | 870,71 |
| 54 | 163.1 | Смеси сухие наливные быстротвердеющие на цементной основе для создания прочных стяжек и уклонов в сухих и влажных внутренних помещениях, фракции 1,2 мм | 1,8 |  | 155,54 |  | 279,97 |
| 55 | 163.2 | Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая | 1,8 |  | 24,21 |  | 43,58 |
| 56 | 165 | Устройство покрытий на цементном растворе из плиток: керамических для полов одноцветных с красителем, кв.м покрытия | 1,8 | 3 575,18 |  |  | 6435,32 |
| 57 | 168 | Устройство покрытий: из досок ламинированных замковым способом, кв.м покрытия | 37,1 | 433,45 |  |  | 16081 |
| 58 | 168.1 | Покрытие напольное ламинированное, класс износостойкости 33, класс пожарной опасности КМ3 (Г2, В2, Д3, Т2, РП2), плотность плиты 930 кг/м3, толщина 8 мм | 37,1 |  | 1 178,14 |  | 43708,99 |
| 59 | 169 | Устройство покрытий: из линолеума насухо со свариванием полотнищ в стыках, кв.м покрытия | 8,6 | 635,21 |  |  | 5462,81 |
| 60 | 169.1 | Линолеум ПВХ на вспененной подоснове, класс износостойкости 23/33, класс пожарной опасности КМ5 (Г4, В3, Д3, Т3, РП4), толщина защитного слоя 0,6 мм, толщина общая 2,5 мм, вес 2500 г/кв.м | 8,6 |  | 633,73 |  | 5450,08 |
| 61 | 172 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих, м плинтуса | 55,8 | 149,56 |  |  | 8345,45 |
| 62 | 172.1 | Плинтус для полов из ПВХ, размеры 19х48 мм, цветной | 55,8 |  | 40,38 |  | 2253,2 |
| 63 | 173 | Демонтаж металлического накладного профиля (порога), м профиля | 4,6 | 214,03 |  |  | 984,54 |
| 64 | 174 | Укладка металлического накладного профиля (порога), м профиля | 4,6 | 308,46 |  |  | 1418,92 |
| 65 | 174.1 | Профиль стыкоперекрывающий из алюминиевых сплавов (порожки) с покрытием и антискользящей вставкой, ширина 39 мм, длина 0,9 м | 4,6 |  | 165,85 |  | 762,91 |
| 66 | 175 | Устройство оснований полов из фанеры в один слой площадью: до 20 кв.м, кв.м пола | 45,7 | 1 282,83 |  |  | 58625,33 |
| 67 | 187 | Укладка лаг: по плитам перекрытий, кв.м поверхности | 45,7 | 934,91 |  |  | 42725,39 |
| 68 | 189 | Смена засыпки перекрытия с укладкой рубероида, кв. м перекрытия | 45,7 | 3 143,79 |  |  | 143671,2 |
| 69 | 189.1 | Гравий керамзитовый М 250, фракция 10-20 мм | 45,7 |  | 281,32 |  | 12856,32 |
| 70 | 196 | Смена светильников: с лампами накаливания, шт. | 7 | 1 355,41 |  |  | 9487,87 |
| 71 | 196.1 | Лампа энергосберегающая с цоколем E27, мощность 14 Вт | 7 |  | 31,93 |  | 223,51 |
| 72 | 196.2 | Патроны подвесные пластмассовые резьбовые для электроламп накаливания E27 Н12П-01 | 7 |  | 29,48 |  | 206,36 |
| 73 | 198 | Смена: выключателей, шт. | 6 | 346,01 |  |  | 2076,06 |
| 74 | 198.2 | Выключатель скрытого монтажа, одноклавишный, 10 А, цвет белый, IP20 | 6 |  | 78,61 |  | 471,66 |
| 75 | 199 | Смена: розеток, шт. | 10 | 346,01 |  |  | 3460,1 |
| 76 | 199.2 | Розетка скрытого монтажа, одноместная, с заземляющим контактом, с защитной шторкой, 16 А, цвет белый, IP20 | 10 |  | 86,10 |  | 861 |
| 77 | 203.1 | Коробка универсальная УК-П | 16 |  | 15,44 |  | 247,04 |
| 78 | 210 | Установка автоматического выключателя, шт. | 3 | 2 774,96 |  |  | 8324,88 |
| 79 | 210.1 | Выключатель автоматический 3P, 16 А, 4,5 кА, характеристика B | 3 |  | 444,56 |  | 1333,68 |
| 80 | 214 | Щитки осветительные, устанавливаемые в нише: распорными дюбелями, масса щитка до 6 кг, шт. | 1 | 3 788,12 |  |  | 3788,12 |
| 81 | 214.1 | Щиток квартирный навесной без счетчика | 1 |  | 1 688,92 |  | 1688,92 |
| 82 | 219 | Пневматическое испытание газопроводов, м газопровода | 0,5 | 855,75 |  |  | 427,88 |
| 83 | 220 | Снятие бытовых газовых плит: с четырьмя конфорками, шт. | 1 | 938,28 |  |  | 938,28 |
| 84 | 221 | Установка газовых плит: бытовых четырехкомфорочных, шт. | 1 | 3 294,68 |  |  | 3294,68 |
| 85 | 221.1 | Подводка гибкая к газовым приборам, сильфонная с поливинилхлоридным покрытием, с нержавеющими гайками, в комплекте с прокладками, диаметр 15 мм, длина 600 мм | 1 |  | 329,72 |  | 329,72 |
| 86 | 221.2 | Плита газовая бытовая с духовым шкафом четырехгорелочная, приборы категории I, класс 1 | 1 |  | 14 994,40 |  | 14994,4 |
| 87 | 229 | Демонтаж: радиаторов весом до 80 кг, шт. | 4 | 1 358,06 |  |  | 5432,24 |
| 88 | 236 | Установка радиаторов стальных панельных двухрядных с креплением к стене длиной: до 1000 мм, шт. | 4 | 1 392,74 |  |  | 5570,96 |
| 89 | 236.4 | Радиатор стальной панельный с боковым подключением, тип 22, высота 500, длина 1000 мм, теплоотдача до 2,26 кВт | 1 |  | 8 498,58 |  | 8498,58 |
| 90 | 236.6 | Радиатор стальной панельный с боковым подключением, тип 22, высота 500, длина 600 мм, теплоотдача до 1,36 кВт | 3 |  | 6 317,77 |  | 18953,31 |
| 91 | 236.7 | Кран латунный шаровой муфтовый, проходной, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 20 мм | 4 |  | 256,95 |  | 1027,8 |
| 92 | 236.8 | Кронштейны стальные одинарные усиленные, для крепления радиаторов, длина кронштейна 130 мм | 4 |  | 101,50 |  | 406 |
| 93 | 239 | Смена: ванн чугунных, шт. | 1 | 9 197,07 |  |  | 9197,07 |
| 94 | 239.2 | Ванна чугунная эмалированная без обвязки, на ножках, размеры 1200х700х462 мм | 1 |  | 22 659,24 |  | 22659,24 |
| 95 | 239.5 | Сифон для ванн полиэтиленовый с переливом | 1 |  | 271,60 |  | 271,6 |
| 96 | 243 | Смена смесителей: с душевой сеткой, шт. | 1 | 2 978,26 |  |  | 2978,26 |
| 97 | 243.1 | Подводки гибкие армированные для воды, антивибрационные в комплекте с прокладками, диаметр 15 мм, длина 500 мм | 1 |  | 146,43 |  | 146,43 |
| 98 | 243.3 | Смеситель общий для ванны и умывальника, двухрукояточный, раздельный, настенный, с душевой сеткой на гибком шланге, с держателем душевой лейки, излив с развальцованным носиком, вынос излива 320 мм, диаметр излива 16 мм | 1 |  | 2 093,77 |  | 2093,77 |
| 99 | 245 | Смена: умывальников, шт. | 1 | 3 514,30 |  |  | 3514,3 |
| 100 | 245.3 | Умывальник полуфарфоровый и фарфоровый прямоугольный, мебельный, типа Классик, одно отверстие под смеситель, размеры 665х415х135 мм | 1 |  | 3 904,86 |  | 3904,86 |
| 101 | 248 | Смена: моек на одно отделение, шт. | 1 | 5 274,52 |  |  | 5274,52 |
| 102 | 248.5 | Мойка из нержавеющей стали, одна чаша, сливная полка, встраиваемая, с пластмассовым бутылочным сифоном, с латунным выпуском, смеситель с центральным подводом, набортный, кнопочный, излив с аэратором, вынос излива 130 мм, плоский излив, размеры 570х450х180 мм | 1 |  | 8 179,82 |  | 8179,82 |
| 103 | 254 | Смена: унитазов типа "Компакт", шт. | 1 | 6 583,00 |  |  | 6583 |
| 104 | 254.1 | Подводки гибкие армированные для воды, антивибрационные в комплекте с прокладками, диаметр 15 мм, длина 500 мм | 1 |  | 146,43 |  | 146,43 |
| 105 | 254.2 | Кран шаровой стандартный муфтовый, с ручкой-рычагом, диаметр 15 мм | 1 |  | 149,99 |  | 149,99 |
| 106 | 254.3 | Унитаз керамический напольный в комплекте с бачком, универсальный выпуск, двойной слив, микролифт, размеры 345х655х778 мм | 1 |  | 10 678,23 |  | 10678,23 |
| 107 | 254.4 | Удлинитель гибкий для унитаза (гофрированный), диаметром 110 мм | 1 |  | 358,03 |  | 358,03 |
| 108 | 258 | Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 50 мм, м трубопровода | 2,5 | 892,70 |  |  | 2231,75 |
| 109 | 260 | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 50 мм, м трубопровода | 2,5 | 1 319,52 |  |  | 3298,8 |
| 110 | 260.1 | Отвод 45° полипропиленовый для систем водоотведения, диаметр 50 мм | 2,5 |  | 33,67 |  | 84,18 |
| 111 | 260.2 | Хомуты для крепления труб, шт. | 2 |  |  | 55,93 | 111,86 |
| 112 | 260.4 | Трубы полипропиленовые для систем водоотведения, диаметр 50 мм | 2,5 |  | 168,12 |  | 420,3 |
| 113 | 260.5 | Кольца резиновые уплотнительные для полипропиленовых труб, диаметр 50 мм | 2,5 |  | 13,56 |  | 33,9 |
| 114 | 264 | Замена внутренних трубопроводов водоснабжения из стальных труб на многослойные металлополимерные трубы: диаметром свыше 15 мм до 20 мм, м трубопровода | 6 | 2 131,71 |  |  | 12790,26 |
| 115 | 264.1 | Угольник 90° из сополимера полипропилена PP-R, наружный диаметр 20 мм, шт. | 2 |  |  | 5,04 | 10,08 |
| 116 | 264.5 | Муфта полипропиленовая соединительная, номинальный наружный диаметр 20 мм, шт. | 2 |  |  | 5,81 | 11,62 |
| 117 | 264.7 | Муфта полипропиленовая комбинированная, с внутренней резьбой, номинальный наружный диаметр 20 мм, размер резьбы 1/2", шт. | 3 |  |  | 50,81 | 152,43 |
| 118 | 264.9 | Трубы полипропиленовые ПП-Р, номинальное давление 2,0 МПа, номинальный наружный диаметр 20 мм | 3 |  | 47,08 |  | 141,24 |
| 119 | 264.10 | Трубы полипропиленовые ПП-Р, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный наружный диаметр 20 мм | 3 |  | 54,46 |  | 163,38 |
| 120 | 271 | Прокладка трубопроводов отопления при стояковой системе из многослойных металлополимерных труб диаметром: 20 мм, м трубопровода | 2 | 2 238,08 |  |  | 4476,16 |
| 121 | 271.3 | Трубы напорные из термостабилизированного полипропилена PP-RCT, армированные стекловолокном, для систем водоснабжения и отопления, номинальное давление 2,0 МПа, SDR7,4, размеры 20х2,8 мм | 2 |  | 143,52 |  | 287,04 |
| 122 | 271.4 | Муфта полипропиленовая соединительная, номинальный наружный диаметр 20 мм, шт. | 8 |  |  | 5,81 | 46,48 |
| 123 | 279 | Установка узла квартирного счетчика воды, узел | 2 | 450,86 |  |  | 901,72 |
| 124 | 279.1 | Фильтр, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 15 мм, присоединение 1/2"х1/2" | 2 |  | 400,78 |  | 801,56 |
| 125 | 279.2 | Переход ХПВХ с внутренней резьбой из стали, номинальное давление 1,6 МПа, диаметр 20х1/2" | 2 |  | 820,88 |  | 1641,76 |
| 126 | 279.3 | Кран шаровой 11Б27п1, присоединение к трубопроводу муфтовое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 15 мм | 2 |  | 167,77 |  | 335,54 |
| 127 | 279.4 | Счетчик холодной воды крыльчатый, диаметр 15 мм | 2 |  | 1 145,59 |  | 2291,18 |
| 128 | 285 | Погрузка при автомобильных перевозках мусор строительный с погрузкой вручную, т груза | 1 | 1 262,93 |  |  | 1262,93 |
| 129 | 286 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 40 км | 1 | 423,69 |  |  | 423,69 |
| ВСЕГО |  | Н=∑(БЗН+∑Mi)*Vраб +∑Медi) |  |  |  |  | 1 193 576,67 |
| в том числе НДС, 20 % |  |  |  |  |  |  | 198 929,45 |
| в том числе стоимость приобретения материалов и единичных материалов (∑Mi*Vраб +∑Медi) |  |  |  |  |  |  | 338 261,42 |

|  |  |  |  |  |  |  | ЛОТ № 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Расчет стоимости работ по ремонту Объекта № 1, расположенного на территории Колпинского района Санкт-Петербурга |  |  |  |  |  |  |  |
| Основание: Перечень жилых помещений |  |  |  |  |  |  |  |
| Составлен на основании: распоряжения Комитета по экономической политике и стратегическому планированию Санкт-Петербурга от 15.12.2023 № 276-р "Об утверждении нормативов финансирования расходов бюджета Санкт-Петербурга на осуществление ремонта жилого помещения, единственными собственниками, сособственниками которых являются дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, и лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на 2024 год" |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | № значения показателя согласно распоряжению | Наименование работ и материалов | Объем работы, выполняемой в жилом помещении (Vраб), количество материалов (i), количество единичных материалов, расход которых не зависит от объема выполняемой работы материалов (едi) | Базовое значение норматива финансирования расходов бюджета Санкт-Петербурга на единицу измерения при выполнении работ в стесненных условиях (с учетом НДС) (БЗН), руб. | Затраты на приобретение материалов (Mi), руб. | Затраты на приобретение единичных материалов (Mедi)2, руб. | Стоимость работ по ремонту жилого помещения в соответствии с нормативом финансирования расходов бюджета Н=∑(БЗН+∑Mi)* Vраб +∑Медi) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | 10 | Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: стен, кв.м оштукатуриваемой поверхности | 82,32 | 553,10 |  |  | 45531,19 |
| 2 | 10.1 | Смеси сухие гипсовые штукатурные с легким заполнителем и полимерными добавками, класс В3,5 (М50) | 82,32 |  | 159,22 |  | 13106,99 |
| 3 | 10.2 | Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая | 82,32 |  | 19,37 |  | 1594,54 |
| 4 | 12 | Снятие обоев: простых и улучшенных, кв.м поверхности | 82,32 | 126,49 |  |  | 10412,66 |
| 5 | 13 | Оклейка стен моющимися обоями: на бумажной основе по штукатурке и бетону, кв.м оклеиваемой поверхности | 82,32 | 1 012,92 |  |  | 83383,57 |
| 6 | 13.1 | Шпатлевка клеевая | 82,32 |  | 19,70 |  | 1621,7 |
| 7 | 13.2 | Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая | 82,32 |  | 19,37 |  | 1594,54 |
| 8 | 13.3 | Обои бумажные гладкие, с высокой устойчивостью к мытью, марка М-2 | 82,32 |  | 85,55 |  | 7042,48 |
| 9 | 23 | Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке стен, кв.м окрашиваемой поверхности | 1,18 | 801,47 |  |  | 945,73 |
| 10 | 23.1 | Краска водно-дисперсионная акрилатная ВД-АК-101 | 1,18 |  | 35,09 |  | 41,41 |
| 11 | 23.2 | Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая | 1,18 |  | 24,21 |  | 28,57 |
| 12 | 42 | Пробивка в бетонных конструкциях полов и стен борозд площадью сечения: до 20 кв.см, м борозд | 38,62 | 479,03 |  |  | 18500,14 |
| 13 | 44 | Заделка отверстий, гнезд и борозд: в стенах и перегородках бетонных площадью до 0,1 кв.м, куб. м заделки | 0,062 | 132 733,76 |  |  | 8201,88 |
| 14 | 44.1 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В10 (М150) | 0,061792 |  | 6 794,70 |  | 419,86 |
| 15 | 56 | Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 1 кв.м толщиной слоя до 20 мм, кв.м отремонтированной поверхности | 0,8 | 4 030,67 |  |  | 3224,54 |
| 16 | 59 | Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: потолков, кв.м оштукатуриваемой поверхности | 29 | 640,85 |  |  | 18584,65 |
| 17 | 59.1 | Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая | 29 |  | 10,91 |  | 316,39 |
| 18 | 59.2 | Смеси сухие гипсовые штукатурные с легким заполнителем и полимерными добавками, класс В3,5 (М50) | 29 |  | 1,68 |  | 48,72 |
| 19 | 61 | Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке потолков, кв. м окрашиваемой поверхности | 29 | 1 135,01 |  |  | 32915,29 |
| 20 | 61.1 | Краска водно-дисперсионная акрилатная ВД-АК-101 | 29 |  | 38,60 |  | 1119,4 |
| 21 | 61.2 | Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая | 29 |  | 26,63 |  | 772,27 |
| 22 | 76 | Демонтаж дверных коробок: в деревянных стенах каркасных и в перегородках, шт. | 3 | 841,92 |  |  | 2525,76 |
| 23 | 77 | Снятие дверных полотен, кв. м дверных полотен | 5,39 | 453,18 |  |  | 2442,64 |
| 24 | 78 | Снятие наличников, м наличника | 15,7 | 52,58 |  |  | 825,51 |
| 25 | 82 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах с герметизацией пенополиуретановым герметиком: в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 кв.м, кв. м проема | 5,77 | 2 236,28 |  |  | 12903,34 |
| 26 | 82.1 | Ручка-кнопка с винтом, алюминиевая или из сплава ЦАМ, комплект | 3 |  |  | 80,12 | 240,36 |
| 27 | 82.4 | Блок дверной деревянный внутренний распашной глухой, площадь более 2,0 кв.м, комбинированный с покрытием из полимерных пленок | 2,99 |  | 4 256,97 |  | 12728,34 |
| 28 | 82.5 | Блок дверной деревянный внутренний распашной глухой, площадь до 2,0 кв.м, материал комбинированный с покрытием из полимерных пленок | 2,78 |  | 5 899,94 |  | 16401,83 |
| 29 | 82.6 | Петля накладная окрашенная, тип ПН, высота 130 мм, шт. | 8 |  |  | 240,97 | 1927,76 |
| 30 | 82.7 | Наличник из древесины хвойных пород (ель, сосна), тип Н-1, ширина 70-75 мм, толщина 10-18 мм | 5,77 |  | 377,45 |  | 2177,89 |
| 31 | 82.9 | Защелка стальная межкомнатная врезная, расстояние между крепежными отверстиями 45 мм, размеры 57х70х25 мм, комплект | 3 |  |  | 172,12 | 516,36 |
| 32 | 101 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей: за два раза с расчисткой старой краски свыше 10 до 35%, кв. м окрашиваемой поверхности | 3,6 | 981,72 |  |  | 3534,19 |
| 33 | 101.1 | Краска масляная МА-025, цветная | 3,6 |  | 21,60 |  | 77,76 |
| 34 | 104 | Демонтаж оконных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах, коробка | 2 | 1 664,14 |  |  | 3328,28 |
| 35 | 106 | Снятие оконных переплетов: остекленных, кв. м поверхности оконных переплетов | 12,4 | 594,28 |  |  | 7369,07 |
| 36 | 107 | Снятие подоконных досок: деревянных в каменных зданиях, кв. м поверхности подоконных досок | 0,936 | 1 197,00 |  |  | 1120,39 |
| 37 | 113 | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 кв.м двухстворчатых, кв.м поверхности оконных блоков | 6,2 | 3 181,30 |  |  | 19724,06 |
| 38 | 113.1 | Блок оконный из ПВХ-профиля двустворчатый, с глухой и поворотно-откидной створкой, двухкамерным стеклопакетом толщиной 32 мм, площадь от 3,01 до 3,5 кв.м | 6,2 |  | 6 477,08 |  | 40157,9 |
| 39 | 116 | Установка подоконных досок из ПВХ: в панельных стенах, пог. М | 3,12 | 495,25 |  |  | 1545,18 |
| 40 | 116.3 | Доска подоконная из ПВХ, ширина 400 мм | 3,12 |  | 447,46 |  | 1396,08 |
| 41 | 116.7 | Заглушки торцевые двусторонние к подоконной доске из ПВХ, цвет белый, размеры 40х480 мм, шт. | 3,12 |  |  | 47,14 | 147,08 |
| 42 | 117 | Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной: до 0,4 м, м обделки | 3,12 | 570,86 |  |  | 1781,08 |
| 43 | 117.1 | Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,7 мм | 3,12 |  | 177,57 |  | 554,02 |
| 44 | 127 | Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клее, кв.м поверхности облицовки | 3,4 | 2 992,81 |  |  | 10175,55 |
| 45 | 127.1 | Сэндвич-панель для откосов, сердцевин из пенополистирола, облицовка с двух сторон листами из ПВХ, цвет белый, толщина 10 мм | 3,4 |  | 575,17 |  | 1955,58 |
| 46 | 128 | Установка уголков ПВХ на клее, пог. М | 11,08 | 120,00 |  |  | 1329,6 |
| 47 | 128.1 | Уголки из ПВХ, размеры 30х30 мм | 11,08 |  | 27,87 |  | 308,8 |
| 48 | 132 | Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: оконных и дверных откосов плоских, кв.м оштукатуриваемой поверхности | 4,58 | 1 405,40 |  |  | 6436,73 |
| 49 | 132.1 | Смеси сухие гипсовые штукатурные с легким заполнителем и полимерными добавками, класс В3,5 (М50) | 4,58 |  | 230,40 |  | 1055,23 |
| 50 | 132.2 | Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая | 4,58 |  | 1,21 |  | 5,54 |
| 51 | 144 | Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов, м плинтуса | 29,7 | 46,45 |  |  | 1379,57 |
| 52 | 169 | Устройство покрытий: из линолеума насухо со свариванием полотнищ в стыках, кв.м покрытия | 29,7 | 635,21 |  |  | 18865,74 |
| 53 | 169.1 | Линолеум ПВХ на вспененной подоснове, класс износостойкости 23/33, класс пожарной опасности КМ5 (Г4, В3, Д3, Т3, РП4), толщина защитного слоя 0,6 мм, толщина общая 2,5 мм, вес 2500 г/кв.м | 29,7 |  | 633,73 |  | 18821,78 |
| 54 | 174 | Укладка металлического накладного профиля (порога), м профиля | 5 | 308,46 |  |  | 1542,3 |
| 55 | 174.1 | Профиль стыкоперекрывающий из алюминиевых сплавов (порожки) с покрытием и антискользящей вставкой, ширина 39 мм, длина 0,9 м | 5 |  | 165,85 |  | 829,25 |
| 56 | 175 | Устройство оснований полов из фанеры в один слой площадью: до 20 кв.м, кв.м пола | 29,7 | 1 282,83 |  |  | 38100,05 |
| 57 | 193 | Демонтаж: скрытой электропроводки, м | 38,62 | 31,42 |  |  | 1213,44 |
| 58 | 198 | Смена: выключателей, шт. | 2 | 346,01 |  |  | 692,02 |
| 59 | 198.2 | Выключатель скрытого монтажа, одноклавишный, 10 А, цвет белый, IP20 | 1 |  | 78,61 |  | 78,61 |
| 60 | 198.5 | Блок комбинированный выключателя и розетки скрытой установки, выключатель двухклавишный на номинальной ток 10 А, штепсельная розетка двухполюсная без бокового заземляющего контакта на номинальный ток 16 А | 1 |  | 352,43 |  | 352,43 |
| 61 | 199 | Смена: розеток, шт. | 2 | 346,01 |  |  | 692,02 |
| 62 | 199.1 | Розетка скрытого монтажа, двухместная, с заземляющим контактом, без защитной шторки, 16 А, цвет белый, IP20 | 1 |  | 132,46 |  | 132,46 |
| 63 | 199.2 | Розетка скрытого монтажа, одноместная, с заземляющим контактом, с защитной шторкой, 16 А, цвет белый, IP20 | 1 |  | 86,10 |  | 86,1 |
| 64 | 200 | Смена патронов, шт. | 1 | 489,86 |  |  | 489,86 |
| 65 | 200.1 | Патроны потолочные пластмассовые резьбовые для электроламп накаливания E27 ФПП-01 | 1 |  | 17,76 |  | 17,76 |
| 66 | 204 | Провод групповой в защитной оболочке или кабель трех-пятижильный: под штукатурку по стенам или в бороздах, м | 38,62 | 303,65 |  |  | 11726,96 |
| 67 | 204.2 | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A) 3х2,5ок(N, PE)-1000 | 38,62 |  | 106,22 |  | 4102,22 |
| 68 | 204.4 | Коробка универсальная УК-П | 38,62 |  | 15,44 |  | 596,29 |
| 69 | 213 | Установка автоматического датчика пожарной сигнализации (пожарный извещатель), шт. | 1 | 1 499,47 |  |  | 1499,47 |
| 70 | 213.1 | Извещатели пожарные, шт. | 1 |  |  | 848,76 | 848,76 |
| 71 | 285 | Погрузка при автомобильных перевозках мусор строительный с погрузкой вручную, т груза | 0,5 | 1 262,93 |  |  | 631,47 |
| 72 | 286 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 40 км | 0,5 | 423,69 |  |  | 211,85 |
| ВСЕГО |  | Н=∑(БЗН+∑Mi)*Vраб +∑Медi) |  |  |  |  | 507 008,84 |
| в том числе НДС, 20 % |  |  |  |  |  |  | 84 501,47 |
| в том числе стоимость приобретения материалов и единичных материалов (∑Mi*Vраб +∑Медi) |  |  |  |  |  |  | 133 223,06 |
| Расчет стоимости работ по ремонту Объекта № 2, расположенного на территории Колпинского района Санкт-Петербурга |  |  |  |  |  |  |  |
| Основание: Перечень жилых помещений |  |  |  |  |  |  |  |
| Составлен на основании: распоряжения Комитета по экономической политике и стратегическому планированию Санкт-Петербурга от 15.12.2023 № 276-р "Об утверждении нормативов финансирования расходов бюджета Санкт-Петербурга на осуществление ремонта жилого помещения, единственными собственниками, сособственниками которых являются дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, и лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на 2024 год" |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | № значения показателя согласно распоряжению | Наименование работ и материалов | Объем работы, выполняемой в жилом помещении (Vраб), количество материалов (i), количество единичных материалов, расход которых не зависит от объема выполняемой работы материалов (едi) | Базовое значение норматива финансирования расходов бюджета Санкт-Петербурга на единицу измерения при выполнении работ в стесненных условиях (с учетом НДС) (БЗН), руб. | Затраты на приобретение материалов (Mi), руб. | Затраты на приобретение единичных материалов (Mедi)2, руб. | Стоимость работ по ремонту жилого помещения в соответствии с нормативом финансирования расходов бюджета Н=∑(БЗН+∑Mi)* Vраб +∑Медi) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | 7 | Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором: прямолинейных, кв.м отремонтированной поверхности | 1 | 5 604,91 |  |  | 5604,91 |
| 2 | 10 | Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: стен, кв.м оштукатуриваемой поверхности | 166,9 | 553,10 |  |  | 92312,39 |
| 3 | 10.1 | Смеси сухие гипсовые штукатурные с легким заполнителем и полимерными добавками, класс В3,5 (М50) | 166,9 |  | 159,22 |  | 26573,82 |
| 4 | 10.2 | Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая | 166,9 |  | 19,37 |  | 3232,85 |
| 5 | 12 | Снятие обоев: простых и улучшенных, кв.м поверхности | 129,1 | 126,49 |  |  | 16329,86 |
| 6 | 13 | Оклейка стен моющимися обоями: на бумажной основе по штукатурке и бетону, кв.м оклеиваемой поверхности | 144,6 | 1 012,92 |  |  | 146468,23 |
| 7 | 13.1 | Шпатлевка клеевая | 144,6 |  | 19,70 |  | 2848,62 |
| 8 | 13.2 | Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая | 144,6 |  | 19,37 |  | 2800,9 |
| 9 | 13.3 | Обои бумажные гладкие, с высокой устойчивостью к мытью, марка М-2 | 144,6 |  | 85,55 |  | 12370,53 |
| 10 | 18 | Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей: по кирпичу и бетону, кв.м поверхности облицовки | 22,3 | 2 078,42 |  |  | 46348,77 |
| 11 | 18.1 | Клей монтажный сухой для внутренних работ на основе цементного вяжущего, для плитки | 22,3 |  | 44,55 |  | 993,47 |
| 12 | 18.2 | Плитка керамическая для внутренней облицовки стен, глазурованная, гладкая, цветная, толщина 7 мм | 22,3 |  | 609,53 |  | 13592,52 |
| 13 | 18.3 | Смеси сухие водостойкие для затирки межплиточных швов шириной 1-6 мм (различная цветовая гамма) | 22,3 |  | 34,69 |  | 773,59 |
| 14 | 20 | Разборка облицовки из гипсокартонных листов: стен и перегородок, кв.м поверхности облицовки | 22,3 | 101,10 |  |  | 2254,53 |
| 15 | 33 | Смена жалюзийных решеток, решетка | 3 | 668,87 |  |  | 2006,61 |
| 16 | 33.1 | Решетка вентиляционная пластмассовая, размеры 190х240 мм | 3 |  | 88,52 |  | 265,56 |
| 17 | 40 | Антисептирование водными растворами: стен и потолков, кв. м стен и потолков (за вычетом проемов), покрытий | 9,2 | 141,34 |  |  | 1300,33 |
| 18 | 42 | Пробивка в бетонных конструкциях полов и стен борозд площадью сечения: до 20 кв.см, м борозд | 76,1 | 479,03 |  |  | 36454,18 |
| 19 | 44 | Заделка отверстий, гнезд и борозд: в стенах и перегородках бетонных площадью до 0,1 кв.м, куб. м заделки | 0,12176 | 132 733,76 |  |  | 16161,66 |
| 20 | 44.1 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В10 (М150) | 0,12176 |  | 6 794,70 |  | 827,32 |
| 21 | 47 | Герметизация примыкания ванны к стенам, м шва | 2,9 | 318,94 |  |  | 924,93 |
| 22 | 47.1 | Герметик однокомпонентный на силиконовой основе, нейтральный, универсальный | 2,9 |  | 437,38 |  | 1268,4 |
| 23 | 56 | Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 1 кв.м толщиной слоя до 20 мм, кв.м отремонтированной поверхности | 3,2 | 4 030,67 |  |  | 12898,14 |
| 24 | 59 | Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: потолков, кв.м оштукатуриваемой поверхности | 54,5 | 640,85 |  |  | 34926,33 |
| 25 | 59.1 | Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая | 54,5 |  | 10,91 |  | 594,6 |
| 26 | 59.2 | Смеси сухие гипсовые штукатурные с легким заполнителем и полимерными добавками, класс В3,5 (М50) | 54,5 |  | 1,68 |  | 91,56 |
| 27 | 61 | Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке потолков, кв. м окрашиваемой поверхности | 54,5 | 1 135,01 |  |  | 61858,05 |
| 28 | 61.1 | Краска водно-дисперсионная акрилатная ВД-АК-101 | 54,5 |  | 38,60 |  | 2103,7 |
| 29 | 61.2 | Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая | 54,5 |  | 26,63 |  | 1451,34 |
| 30 | 72 | Разборка облицовки потолков из плитки ПВХ и галтелей, кв. м облицовки поверхности | 1 | 131,61 |  |  | 131,61 |
| 31 | 75 | Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах, шт. | 1 | 2 267,43 |  |  | 2267,43 |
| 32 | 76 | Демонтаж дверных коробок: в деревянных стенах каркасных и в перегородках, шт. | 7 | 841,92 |  |  | 5893,44 |
| 33 | 77 | Снятие дверных полотен, кв. м дверных полотен | 10,2 | 453,18 |  |  | 4622,44 |
| 34 | 78 | Снятие наличников, м наличника | 64,4 | 52,58 |  |  | 3386,15 |
| 35 | 80 | Установка металлических дверных блоков в готовые проемы, кв. м проема | 1,6 | 5 755,80 |  |  | 9209,28 |
| 36 | 80.1 | Блок дверной стальной внутренний однопольный, с замком-защелкой, без доводчика, площадь 2,1 кв.м | 1,6 |  | 7 184,12 |  | 11494,59 |
| 37 | 80.2 | Замок врезной цилиндровый, тип ЗВ4, с защелкой, фалевыми ручками и с засовом из трех стержней, повышенной пожаростойкости, комплект | 1 |  |  | 1 212,36 | 1212,36 |
| 38 | 82 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах с герметизацией пенополиуретановым герметиком: в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 кв.м, кв. м проема | 9,77 | 2 236,28 |  |  | 21848,46 |
| 39 | 82.1 | Ручка-кнопка с винтом, алюминиевая или из сплава ЦАМ, комплект | 7 |  |  | 80,12 | 560,84 |
| 40 | 82.5 | Блок дверной деревянный внутренний распашной глухой, площадь до 2,0 кв.м, материал комбинированный с покрытием из полимерных пленок | 9,77 |  | 5 899,94 |  | 57642,41 |
| 41 | 82.6 | Петля накладная окрашенная, тип ПН, высота 130 мм, шт. | 14 |  |  | 240,97 | 3373,58 |
| 42 | 82.7 | Наличник из древесины хвойных пород (ель, сосна), тип Н-1, ширина 70-75 мм, толщина 10-18 мм | 9,77 |  | 377,45 |  | 3687,69 |
| 43 | 82.9 | Защелка стальная межкомнатная врезная, расстояние между крепежными отверстиями 45 мм, размеры 57х70х25 мм, комплект | 7 |  |  | 172,12 | 1204,84 |
| 44 | 84 | Установка и крепление наличников, м наличника | 9,6 | 132,54 |  |  | 1272,38 |
| 45 | 84.1 | Наличник из древесины хвойных пород (ель, сосна), тип Н-1, ширина 70-75 мм, толщина 10-18 мм | 9,6 |  | 78,28 |  | 751,49 |
| 46 | 104 | Демонтаж оконных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах, коробка | 4 | 1 664,14 |  |  | 6656,56 |
| 47 | 106 | Снятие оконных переплетов: остекленных, кв. м поверхности оконных переплетов | 12,8 | 594,28 |  |  | 7606,78 |
| 48 | 107 | Снятие подоконных досок: деревянных в каменных зданиях, кв. м поверхности подоконных досок | 1,28 | 1 197,00 |  |  | 1532,16 |
| 49 | 115 | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 кв.м трехстворчатых, в том числе при наличии створок глухого остекления, кв. м поверхности оконных блоков | 10,24 | 3 190,75 |  |  | 32673,28 |
| 50 | 115.2 | Блок оконный из ПВХ-профилей, трехстворчатый, с поворотной и поворотно-откидной створкой, двухкамерным стеклопакетом толщиной 32 мм, площадь от 2,51 до 3 кв.м | 10,24 |  | 7 351,83 |  | 75282,74 |
| 51 | 116 | Установка подоконных досок из ПВХ: в панельных стенах, пог. М | 6,4 | 495,25 |  |  | 3169,6 |
| 52 | 116.5 | Доска подоконная из ПВХ, ширина 200 мм | 6,4 |  | 223,73 |  | 1431,87 |
| 53 | 116.7 | Заглушки торцевые двусторонние к подоконной доске из ПВХ, цвет белый, размеры 40х480 мм, шт. | 6,4 |  |  | 47,14 | 301,7 |
| 54 | 117 | Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной: до 0,4 м, м обделки | 6,4 | 570,86 |  |  | 3653,5 |
| 55 | 117.1 | Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,7 мм | 6,4 |  | 177,57 |  | 1136,45 |
| 56 | 135 | Разборка оснований покрытия полов: дощатых оснований щитового паркета, кв. м покрытия пола | 51,3 | 183,54 |  |  | 9415,6 |
| 57 | 139 | Разборка покрытий полов: из линолеума и релина, кв. м покрытия пола | 49,5 | 142,15 |  |  | 7036,43 |
| 58 | 141 | Разборка покрытий полов: из керамических плиток, кв. м покрытия пола | 3,2 | 960,03 |  |  | 3072,1 |
| 59 | 144 | Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов, м плинтуса | 71,78 | 46,45 |  |  | 3334,18 |
| 60 | 159 | Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм, кв. м стяжки | 48,4 | 637,55 |  |  | 30857,42 |
| 61 | 159.1 | Раствор готовый кладочный, цементный, М150 | 48,4 |  | 134,99 |  | 6533,52 |
| 62 | 160 | Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к п.159, кв.м стяжки | -135,6 | 11,85 |  |  | -1606,86 |
| 63 | 160.1 | Раствор готовый кладочный, цементный, М150 | -135,6 |  | 33,75 |  | -4576,5 |
| 64 | 163 | Устройство стяжек: из самовыравнивающейся смеси на цементной основе, толщиной 3 мм, кв.м стяжки | 45,2 | 483,73 |  |  | 21864,6 |
| 65 | 163.1 | Смеси сухие наливные быстротвердеющие на цементной основе для создания прочных стяжек и уклонов в сухих и влажных внутренних помещениях, фракции 1,2 мм | 45,2 |  | 155,54 |  | 7030,41 |
| 66 | 163.2 | Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая | 45,2 |  | 24,21 |  | 1094,29 |
| 67 | 165 | Устройство покрытий на цементном растворе из плиток: керамических для полов одноцветных с красителем, кв.м покрытия | 3,2 | 3 575,18 |  |  | 11440,58 |
| 68 | 169 | Устройство покрытий: из линолеума насухо со свариванием полотнищ в стыках, кв.м покрытия | 51,3 | 635,21 |  |  | 32586,27 |
| 69 | 169.1 | Линолеум ПВХ на вспененной подоснове, класс износостойкости 23/33, класс пожарной опасности КМ5 (Г4, В3, Д3, Т3, РП4), толщина защитного слоя 0,6 мм, толщина общая 2,5 мм, вес 2500 г/кв.м | 51,3 |  | 633,73 |  | 32510,35 |
| 70 | 172 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих, м плинтуса | 63,1 | 149,56 |  |  | 9437,24 |
| 71 | 172.1 | Плинтус для полов из ПВХ, размеры 19х48 мм, цветной | 63,1 |  | 40,38 |  | 2547,98 |
| 72 | 174 | Укладка металлического накладного профиля (порога), м профиля | 7,2 | 308,46 |  |  | 2220,91 |
| 73 | 174.1 | Профиль стыкоперекрывающий из алюминиевых сплавов (порожки) с покрытием и антискользящей вставкой, ширина 39 мм, длина 0,9 м | 7,2 |  | 165,85 |  | 1194,12 |
| 74 | 175 | Устройство оснований полов из фанеры в один слой площадью: до 20 кв.м, кв.м пола | 6,1 | 1 282,83 |  |  | 7825,26 |
| 75 | 179 | Устройство гидроизоляции обмазочной: в один слой толщиной 2 мм, кв.м изолируемой поверхности | 3,2 | 795,13 |  |  | 2544,42 |
| 76 | 180 | Армирование подстилающих слоев и набетонок, т | 0,05 | 25 563,56 |  |  | 1278,18 |
| 77 | 180.1 | Сталь арматурная рифленая свариваемая, класс A500C, диаметр 6 мм | 0,05 |  | 96 217,56 |  | 4810,88 |
| 78 | 189 | Смена засыпки перекрытия с укладкой рубероида, кв. м перекрытия | 4,9 | 3 143,79 |  |  | 15404,57 |
| 79 | 189.1 | Гравий керамзитовый М 250, фракция 10-20 мм | 4,9 |  | 281,32 |  | 1378,47 |
| 80 | 193 | Демонтаж: скрытой электропроводки, м | 76,1 | 31,42 |  |  | 2391,06 |
| 81 | 198 | Смена: выключателей, шт. | 6 | 346,01 |  |  | 2076,06 |
| 82 | 198.2 | Выключатель скрытого монтажа, одноклавишный, 10 А, цвет белый, IP20 | 5 |  | 78,61 |  | 393,05 |
| 83 | 198.5 | Блок комбинированный выключателя и розетки скрытой установки, выключатель двухклавишный на номинальной ток 10 А, штепсельная розетка двухполюсная без бокового заземляющего контакта на номинальный ток 16 А | 1 |  | 352,43 |  | 352,43 |
| 84 | 199 | Смена: розеток, шт. | 11 | 346,01 |  |  | 3806,11 |
| 85 | 199.1 | Розетка скрытого монтажа, двухместная, с заземляющим контактом, без защитной шторки, 16 А, цвет белый, IP20 | 4 |  | 132,46 |  | 529,84 |
| 86 | 199.4 | Розетка открытого монтажа, одноместная, с заземляющим контактом 16 А, цвет белый, IP20 | 7 |  | 94,75 |  | 663,25 |
| 87 | 200 | Смена патронов, шт. | 8 | 489,86 |  |  | 3918,88 |
| 88 | 200.1 | Патроны потолочные пластмассовые резьбовые для электроламп накаливания E27 ФПП-01 | 8 |  | 17,76 |  | 142,08 |
| 89 | 204 | Провод групповой в защитной оболочке или кабель трех-пятижильный: под штукатурку по стенам или в бороздах, м | 76,1 | 303,65 |  |  | 23107,77 |
| 90 | 204.2 | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A) 3х2,5ок(N, PE)-1000 | 76,1 |  | 106,22 |  | 8083,34 |
| 91 | 204.4 | Коробка универсальная УК-П | 76,1 |  | 15,44 |  | 1174,98 |
| 92 | 209 | Демонтаж автоматического выключателя, шт. | 4 | 737,56 |  |  | 2950,24 |
| 93 | 210 | Установка автоматического выключателя, шт. | 4 | 2 774,96 |  |  | 11099,84 |
| 94 | 210.1 | Выключатель автоматический 3P, 16 А, 4,5 кА, характеристика B | 4 |  | 444,56 |  | 1778,24 |
| 95 | 213 | Установка автоматического датчика пожарной сигнализации (пожарный извещатель), шт. | 4 | 1 499,47 |  |  | 5997,88 |
| 96 | 213.1 | Извещатели пожарные, шт. | 4 |  |  | 848,76 | 3395,04 |
| 97 | 219 | Пневматическое испытание газопроводов, м газопровода | 0,5 | 855,75 |  |  | 427,88 |
| 98 | 220 | Снятие бытовых газовых плит: с четырьмя конфорками, шт. | 1 | 938,28 |  |  | 938,28 |
| 99 | 221 | Установка газовых плит: бытовых четырехкомфорочных, шт. | 1 | 3 294,68 |  |  | 3294,68 |
| 100 | 221.1 | Подводка гибкая к газовым приборам, сильфонная с поливинилхлоридным покрытием, с нержавеющими гайками, в комплекте с прокладками, диаметр 15 мм, длина 600 мм | 1 |  | 329,72 |  | 329,72 |
| 101 | 221.2 | Плита газовая бытовая с духовым шкафом четырехгорелочная, приборы категории I, класс 1 | 1 |  | 14 994,40 |  | 14994,4 |
| 102 | 225 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления: за 2 раза, кв.м окрашиваемой поверхности | 2 | 874,46 |  |  | 1748,92 |
| 103 | 225.1 | Эмаль кремнийорганическая термостойкая КО-168 | 2 |  | 25,68 |  | 51,36 |
| 104 | 226 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб: чугунных за 2 раза, кв.м окрашиваемой поверхности | 1,2 | 642,37 |  |  | 770,84 |
| 105 | 226.1 | Эмаль кремнийорганическая термостойкая КО-168 | 1,2 |  | 25,68 |  | 30,82 |
| 106 | 227 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб: стальных за 2 раза, кв.м окрашиваемой поверхности | 2,015 | 946,25 |  |  | 1906,69 |
| 107 | 227.1 | Эмаль кремнийорганическая термостойкая КО-168 | 2,015 |  | 25,68 |  | 51,75 |
| 108 | 229 | Демонтаж: радиаторов весом до 80 кг, шт. | 1 | 1 358,06 |  |  | 1358,06 |
| 109 | 237 | Установка радиаторов стальных панельных двухрядных с креплением к стене длиной: свыше 1000 до 1600 мм, шт. | 1 | 1 616,45 |  |  | 1616,45 |
| 110 | 237.3 | Радиатор стальной панельный с боковым подключением, тип 22, высота 500, длина 1200 мм, теплоотдача до 2,72 кВт | 1 |  | 9 546,61 |  | 9546,61 |
| 111 | 237.4 | Кран латунный шаровой муфтовый, проходной, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 20 мм | 1 |  | 256,95 |  | 256,95 |
| 112 | 237.5 | Кронштейны стальные одинарные усиленные, для крепления радиаторов, длина кронштейна 130 мм | 1 |  | 101,50 |  | 101,5 |
| 113 | 239 | Смена: ванн чугунных, шт. | 1 | 9 197,07 |  |  | 9197,07 |
| 114 | 239.4 | Ванна чугунная эмалированная без обвязки, на ножках, размеры 1700х700х580 мм | 1 |  | 27 164,71 |  | 27164,71 |
| 115 | 239.5 | Сифон для ванн полиэтиленовый с переливом | 1 |  | 271,60 |  | 271,6 |
| 116 | 243 | Смена смесителей: с душевой сеткой, шт. | 1 | 2 978,26 |  |  | 2978,26 |
| 117 | 243.1 | Подводки гибкие армированные для воды, антивибрационные в комплекте с прокладками, диаметр 15 мм, длина 500 мм | 1 |  | 146,43 |  | 146,43 |
| 118 | 243.2 | Смеситель для душевых установок, двухрукояточный, раздельный, настенный, с душевой сеткой на гибком шланге | 1 |  | 1 728,81 |  | 1728,81 |
| 119 | 248 | Смена: моек на одно отделение, шт. | 1 | 5 274,52 |  |  | 5274,52 |
| 120 | 248.3 | Подводки гибкие армированные для воды, антивибрационные в комплекте с прокладками, диаметр 15 мм, длина 500 мм | 1 |  | 146,43 |  | 146,43 |
| 121 | 248.5 | Мойка из нержавеющей стали, одна чаша, сливная полка, встраиваемая, с пластмассовым бутылочным сифоном, с латунным выпуском, смеситель с центральным подводом, набортный, кнопочный, излив с аэратором, вынос излива 130 мм, плоский излив, размеры 570х450х180 мм | 1 |  | 8 179,82 |  | 8179,82 |
| 122 | 254 | Смена: унитазов типа "Компакт", шт. | 1 | 6 583,00 |  |  | 6583 |
| 123 | 254.1 | Подводки гибкие армированные для воды, антивибрационные в комплекте с прокладками, диаметр 15 мм, длина 500 мм | 1 |  | 146,43 |  | 146,43 |
| 124 | 254.2 | Кран шаровой стандартный муфтовый, с ручкой-рычагом, диаметр 15 мм | 1 |  | 149,99 |  | 149,99 |
| 125 | 254.3 | Унитаз керамический напольный в комплекте с бачком, универсальный выпуск, двойной слив, микролифт, размеры 345х655х778 мм | 1 |  | 10 678,23 |  | 10678,23 |
| 126 | 254.4 | Удлинитель гибкий для унитаза (гофрированный), диаметром 110 мм | 1 |  | 358,03 |  | 358,03 |
| 127 | 258 | Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 50 мм, м трубопровода | 2,5 | 892,70 |  |  | 2231,75 |
| 128 | 260 | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 50 мм, м трубопровода | 2,5 | 1 319,52 |  |  | 3298,8 |
| 129 | 260.1 | Отвод 45° полипропиленовый для систем водоотведения, диаметр 50 мм | 2,5 |  | 33,67 |  | 84,18 |
| 130 | 260.3 | Тройник полипропиленовый для систем водоотведения, диаметр 50 мм, шт. | 1 |  |  | 67,61 | 67,61 |
| 131 | 260.4 | Трубы полипропиленовые для систем водоотведения, диаметр 50 мм | 2,5 |  | 168,12 |  | 420,3 |
| 132 | 260.5 | Кольца резиновые уплотнительные для полипропиленовых труб, диаметр 50 мм | 2,5 |  | 13,56 |  | 33,9 |
| 133 | 264 | Замена внутренних трубопроводов водоснабжения из стальных труб на многослойные металлополимерные трубы: диаметром свыше 15 мм до 20 мм, м трубопровода | 4,5 | 2 131,71 |  |  | 9592,7 |
| 134 | 264.1 | Угольник 90° из сополимера полипропилена PP-R, наружный диаметр 20 мм, шт. | 4 |  |  | 5,04 | 20,16 |
| 135 | 264.4 | Тройник полипропиленовый переходной, номинальный наружный диаметр 20х16х20 мм, шт. | 3 |  |  | 13,88 | 41,64 |
| 136 | 264.5 | Муфта полипропиленовая соединительная, номинальный наружный диаметр 20 мм, шт. | 2 |  |  | 5,81 | 11,62 |
| 137 | 264.9 | Трубы полипропиленовые ПП-Р, номинальное давление 2,0 МПа, номинальный наружный диаметр 20 мм | 4,5 |  | 47,08 |  | 211,86 |
| 138 | 279 | Установка узла квартирного счетчика воды, узел | 2 | 450,86 |  |  | 901,72 |
| 139 | 279.1 | Фильтр, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 15 мм, присоединение 1/2"х1/2" | 2 |  | 400,78 |  | 801,56 |
| 140 | 279.2 | Переход ХПВХ с внутренней резьбой из стали, номинальное давление 1,6 МПа, диаметр 20х1/2" | 2 |  | 820,88 |  | 1641,76 |
| 141 | 279.3 | Кран шаровой 11Б27п1, присоединение к трубопроводу муфтовое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 15 мм | 2 |  | 167,77 |  | 335,54 |
| 142 | 279.4 | Счетчик холодной воды крыльчатый, диаметр 15 мм | 2 |  | 1 145,59 |  | 2291,18 |
| 143 | 285 | Погрузка при автомобильных перевозках мусор строительный с погрузкой вручную, т груза | 1,5 | 1 262,93 |  |  | 1894,4 |
| 144 | 286 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 40 км | 1,5 | 423,69 |  |  | 635,54 |
| ВСЕГО |  | Н=∑(БЗН+∑Mi)*Vраб +∑Медi) |  |  |  |  | 1 223 680,30 |
| в том числе НДС, 20 % |  |  |  |  |  |  | 203 946,72 |
| в том числе стоимость приобретения материалов и единичных материалов (∑Mi*Vраб +∑Медi) |  |  |  |  |  |  | 377 200,01 |
| Расчет стоимости работ по ремонту Объекта № 3, расположенного на территории Колпинского района Санкт-Петербурга |  |  |  |  |  |  |  |
| Основание: Перечень жилых помещений |  |  |  |  |  |  |  |
| Составлен на основании: распоряжения Комитета по экономической политике и стратегическому планированию Санкт-Петербурга от 15.12.2023 № 276-р "Об утверждении нормативов финансирования расходов бюджета Санкт-Петербурга на осуществление ремонта жилого помещения, единственными собственниками, сособственниками которых являются дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, и лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на 2024 год" |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | № значения показателя согласно распоряжению | Наименование работ и материалов | Объем работы, выполняемой в жилом помещении (Vраб), количество материалов (i), количество единичных материалов, расход которых не зависит от объема выполняемой работы материалов (едi) | Базовое значение норматива финансирования расходов бюджета Санкт-Петербурга на единицу измерения при выполнении работ в стесненных условиях (с учетом НДС) (БЗН), руб. | Затраты на приобретение материалов (Mi), руб. | Затраты на приобретение единичных материалов (Mедi)2, руб. | Стоимость работ по ремонту жилого помещения в соответствии с нормативом финансирования расходов бюджета Н=∑(БЗН+∑Mi)* Vраб +∑Медi) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | 3 | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 1 кв.м толщиной слоя до 20 мм, кв.м отремонтированной поверхности | 1,6 | 3 244,15 |  |  | 5190,64 |
| 2 | 10 | Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: стен, кв.м оштукатуриваемой поверхности | 72,6 | 553,10 |  |  | 40155,06 |
| 3 | 10.1 | Смеси сухие гипсовые штукатурные с легким заполнителем и полимерными добавками, класс В3,5 (М50) | 72,6 |  | 159,22 |  | 11559,37 |
| 4 | 10.2 | Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая | 72,6 |  | 19,37 |  | 1406,26 |
| 5 | 12 | Снятие обоев: простых и улучшенных, кв.м поверхности | 54,7 | 126,49 |  |  | 6919 |
| 6 | 13 | Оклейка стен моющимися обоями: на бумажной основе по штукатурке и бетону, кв.м оклеиваемой поверхности | 44,2 | 1 012,92 |  |  | 44771,06 |
| 7 | 13.1 | Шпатлевка клеевая | 44,2 |  | 19,70 |  | 870,74 |
| 8 | 13.2 | Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая | 44,2 |  | 19,37 |  | 856,15 |
| 9 | 13.3 | Обои бумажные гладкие, с высокой устойчивостью к мытью, марка М-2 | 44,2 |  | 85,55 |  | 3781,31 |
| 10 | 17 | Разборка облицовки стен: из керамических глазурованных плиток, кв.м поверхности облицовки | 17,9 | 920,01 |  |  | 16468,18 |
| 11 | 18 | Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей: по кирпичу и бетону, кв.м поверхности облицовки | 17,9 | 2 078,42 |  |  | 37203,72 |
| 12 | 18.1 | Клей монтажный сухой для внутренних работ на основе цементного вяжущего, для плитки | 17,9 |  | 44,55 |  | 797,45 |
| 13 | 18.2 | Плитка керамическая для внутренней облицовки стен, глазурованная, гладкая, цветная, толщина 7 мм | 17,9 |  | 609,53 |  | 10910,59 |
| 14 | 18.3 | Смеси сухие водостойкие для затирки межплиточных швов шириной 1-6 мм (различная цветовая гамма) | 17,9 |  | 34,69 |  | 620,95 |
| 15 | 33 | Смена жалюзийных решеток, решетка | 3 | 668,87 |  |  | 2006,61 |
| 16 | 33.1 | Решетка вентиляционная пластмассовая, размеры 190х240 мм | 3 |  | 88,52 |  | 265,56 |
| 17 | 40 | Антисептирование водными растворами: стен и потолков, кв. м стен и потолков (за вычетом проемов), покрытий | 9,16 | 141,34 |  |  | 1294,67 |
| 18 | 47 | Герметизация примыкания ванны к стенам, м шва | 2,9 | 318,94 |  |  | 924,93 |
| 19 | 47.1 | Герметик однокомпонентный на силиконовой основе, нейтральный, универсальный | 2,9 |  | 437,38 |  | 1268,4 |
| 20 | 56 | Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 1 кв.м толщиной слоя до 20 мм, кв.м отремонтированной поверхности | 0,1 | 4 030,67 |  |  | 403,07 |
| 21 | 59 | Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: потолков, кв.м оштукатуриваемой поверхности | 19,67 | 640,85 |  |  | 12605,52 |
| 22 | 59.1 | Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая | 19,67 |  | 10,91 |  | 214,6 |
| 23 | 59.2 | Смеси сухие гипсовые штукатурные с легким заполнителем и полимерными добавками, класс В3,5 (М50) | 19,67 |  | 1,68 |  | 33,05 |
| 24 | 61 | Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке потолков, кв. м окрашиваемой поверхности | 19,67 | 1 135,01 |  |  | 22325,65 |
| 25 | 61.1 | Краска водно-дисперсионная акрилатная ВД-АК-101 | 19,67 |  | 38,60 |  | 759,26 |
| 26 | 61.2 | Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая | 19,67 |  | 26,63 |  | 523,81 |
| 27 | 72 | Разборка облицовки потолков из плитки ПВХ и галтелей, кв. м облицовки поверхности | 2,25 | 131,61 |  |  | 296,12 |
| 28 | 76 | Демонтаж дверных коробок: в деревянных стенах каркасных и в перегородках, шт. | 4 | 841,92 |  |  | 3367,68 |
| 29 | 77 | Снятие дверных полотен, кв. м дверных полотен | 5,4 | 453,18 |  |  | 2447,17 |
| 30 | 78 | Снятие наличников, м наличника | 25 | 52,58 |  |  | 1314,5 |
| 31 | 82 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах с герметизацией пенополиуретановым герметиком: в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 кв.м, кв. м проема | 6,51 | 2 236,28 |  |  | 14558,18 |
| 32 | 82.1 | Ручка-кнопка с винтом, алюминиевая или из сплава ЦАМ, комплект | 4 |  |  | 80,12 | 320,48 |
| 33 | 82.5 | Блок дверной деревянный внутренний распашной глухой, площадь до 2,0 кв.м, материал комбинированный с покрытием из полимерных пленок | 6,51 |  | 5 899,94 |  | 38408,61 |
| 34 | 82.6 | Петля накладная окрашенная, тип ПН, высота 130 мм, шт. | 8 |  |  | 240,97 | 1927,76 |
| 35 | 82.7 | Наличник из древесины хвойных пород (ель, сосна), тип Н-1, ширина 70-75 мм, толщина 10-18 мм | 6,51 |  | 377,45 |  | 2457,2 |
| 36 | 82.9 | Защелка стальная межкомнатная врезная, расстояние между крепежными отверстиями 45 мм, размеры 57х70х25 мм, комплект | 4 |  |  | 172,12 | 688,48 |
| 37 | 141 | Разборка покрытий полов: из керамических плиток, кв. м покрытия пола | 3,25 | 960,03 |  |  | 3120,1 |
| 38 | 144 | Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов, м плинтуса | 21,44 | 46,45 |  |  | 995,89 |
| 39 | 159 | Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм, кв. м стяжки | 9,16 | 637,55 |  |  | 5839,96 |
| 40 | 159.1 | Раствор готовый кладочный, цементный, М150 | 9,16 |  | 134,99 |  | 1236,51 |
| 41 | 165 | Устройство покрытий на цементном растворе из плиток: керамических для полов одноцветных с красителем, кв.м покрытия | 9,16 | 3 575,18 |  |  | 32748,65 |
| 42 | 167 | Демонтаж покрытий: из досок ламинированных замковым способом, кв.м покрытия | 5,91 | 333,88 |  |  | 1973,23 |
| 43 | 168 | Устройство покрытий: из досок ламинированных замковым способом, кв.м покрытия | 10,51 | 433,45 |  |  | 4555,56 |
| 44 | 168.1 | Покрытие напольное ламинированное, класс износостойкости 33, класс пожарной опасности КМ3 (Г2, В2, Д3, Т2, РП2), плотность плиты 930 кг/м3, толщина 8 мм | 10,51 |  | 1 178,14 |  | 12382,25 |
| 45 | 172 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих, м плинтуса | 21,44 | 149,56 |  |  | 3206,57 |
| 46 | 172.1 | Плинтус для полов из ПВХ, размеры 19х48 мм, цветной | 21,44 |  | 40,38 |  | 865,75 |
| 47 | 173 | Демонтаж металлического накладного профиля (порога), м профиля | 1,5 | 214,03 |  |  | 321,05 |
| 48 | 174 | Укладка металлического накладного профиля (порога), м профиля | 1,5 | 308,46 |  |  | 462,69 |
| 49 | 174.1 | Профиль стыкоперекрывающий из алюминиевых сплавов (порожки) с покрытием и антискользящей вставкой, ширина 39 мм, длина 0,9 м | 1,5 |  | 165,85 |  | 248,78 |
| 50 | 179 | Устройство гидроизоляции обмазочной: в один слой толщиной 2 мм, кв.м изолируемой поверхности | 9,16 | 795,13 |  |  | 7283,39 |
| 51 | 191 | Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит: древесноволокнистых, кв. м изолируемой поверхности | 10,51 | 147,33 |  |  | 1548,44 |
| 52 | 191.1 | Плиты древесноволокнистые сухого способа производства, твердые Т-С, группа А, толщина 4 мм | 10,51 |  | 90,28 |  | 948,84 |
| 53 | 198 | Смена: выключателей, шт. | 3 | 346,01 |  |  | 1038,03 |
| 54 | 198.2 | Выключатель скрытого монтажа, одноклавишный, 10 А, цвет белый, IP20 | 2 |  | 78,61 |  | 157,22 |
| 55 | 198.5 | Блок комбинированный выключателя и розетки скрытой установки, выключатель двухклавишный на номинальной ток 10 А, штепсельная розетка двухполюсная без бокового заземляющего контакта на номинальный ток 16 А | 1 |  | 352,43 |  | 352,43 |
| 56 | 199 | Смена: розеток, шт. | 3 | 346,01 |  |  | 1038,03 |
| 57 | 199.1 | Розетка скрытого монтажа, двухместная, с заземляющим контактом, без защитной шторки, 16 А, цвет белый, IP20 | 2 |  | 132,46 |  | 264,92 |
| 58 | 199.2 | Розетка скрытого монтажа, одноместная, с заземляющим контактом, с защитной шторкой, 16 А, цвет белый, IP20 | 1 |  | 86,10 |  | 86,1 |
| 59 | 200 | Смена патронов, шт. | 4 | 489,86 |  |  | 1959,44 |
| 60 | 200.1 | Патроны потолочные пластмассовые резьбовые для электроламп накаливания E27 ФПП-01 | 4 |  | 17,76 |  | 71,04 |
| 61 | 220 | Снятие бытовых газовых плит: с четырьмя конфорками, шт. | 1 | 938,28 |  |  | 938,28 |
| 62 | 221 | Установка газовых плит: бытовых четырехкомфорочных, шт. | 1 | 3 294,68 |  |  | 3294,68 |
| 63 | 221.2 | Плита газовая бытовая с духовым шкафом четырехгорелочная, приборы категории I, класс 1 | 1 |  | 14 994,40 |  | 14994,4 |
| 64 | 241 | Смена: ванн стальных, шт. | 1 | 8 340,69 |  |  | 8340,69 |
| 65 | 241.4 | Ванна стальная эмалированная с двумя стальными подставками, с пластмассовым выпуском, сифоном, переливной трубой и переливом, размеры 1500х700х530 мм | 1 |  | 10 168,90 |  | 10168,9 |
| 66 | 243 | Смена смесителей: с душевой сеткой, шт. | 1 | 2 978,26 |  |  | 2978,26 |
| 67 | 243.1 | Подводки гибкие армированные для воды, антивибрационные в комплекте с прокладками, диаметр 15 мм, длина 500 мм | 1 |  | 146,43 |  | 146,43 |
| 68 | 243.3 | Смеситель общий для ванны и умывальника, двухрукояточный, раздельный, настенный, с душевой сеткой на гибком шланге, с держателем душевой лейки, излив с развальцованным носиком, вынос излива 320 мм, диаметр излива 16 мм | 1 |  | 2 093,77 |  | 2093,77 |
| 69 | 245 | Смена: умывальников, шт. | 1 | 3 514,30 |  |  | 3514,3 |
| 70 | 245.1 | Подводки гибкие армированные для воды, антивибрационные в комплекте с прокладками, диаметр 15 мм, длина 500 мм | 1 |  | 146,43 |  | 146,43 |
| 71 | 245.2 | Смеситель для мойки и умывальника, однорукояточный, центральный, набортный, с поворотным изливом, с аэратором, вынос излива 220 мм, диаметр излива 16 мм | 1 |  | 1 669,32 |  | 1669,32 |
| 72 | 245.3 | Умывальник полуфарфоровый и фарфоровый прямоугольный, мебельный, типа Классик, одно отверстие под смеситель, размеры 665х415х135 мм | 1 |  | 3 904,86 |  | 3904,86 |
| 73 | 248 | Смена: моек на одно отделение, шт. | 1 | 5 274,52 |  |  | 5274,52 |
| 74 | 248.3 | Подводки гибкие армированные для воды, антивибрационные в комплекте с прокладками, диаметр 15 мм, длина 500 мм | 1 |  | 146,43 |  | 146,43 |
| 75 | 248.5 | Мойка из нержавеющей стали, одна чаша, сливная полка, встраиваемая, с пластмассовым бутылочным сифоном, с латунным выпуском, смеситель с центральным подводом, набортный, кнопочный, излив с аэратором, вынос излива 130 мм, плоский излив, размеры 570х450х180 мм | 1 |  | 8 179,82 |  | 8179,82 |
| 76 | 254 | Смена: унитазов типа "Компакт", шт. | 1 | 6 583,00 |  |  | 6583 |
| 77 | 254.1 | Подводки гибкие армированные для воды, антивибрационные в комплекте с прокладками, диаметр 15 мм, длина 500 мм | 1 |  | 146,43 |  | 146,43 |
| 78 | 254.2 | Кран шаровой стандартный муфтовый, с ручкой-рычагом, диаметр 15 мм | 1 |  | 149,99 |  | 149,99 |
| 79 | 254.3 | Унитаз керамический напольный в комплекте с бачком, универсальный выпуск, двойной слив, микролифт, размеры 345х655х778 мм | 1 |  | 10 678,23 |  | 10678,23 |
| 80 | 254.4 | Удлинитель гибкий для унитаза (гофрированный), диаметром 110 мм | 1 |  | 358,03 |  | 358,03 |
| 81 | 262 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: до 25 мм, м трубопровода | 0,6 | 360,21 |  |  | 216,13 |
| 82 | 279 | Установка узла квартирного счетчика воды, узел | 2 | 450,86 |  |  | 901,72 |
| 83 | 279.1 | Фильтр, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 15 мм, присоединение 1/2"х1/2" | 2 |  | 400,78 |  | 801,56 |
| 84 | 279.2 | Переход ХПВХ с внутренней резьбой из стали, номинальное давление 1,6 МПа, диаметр 20х1/2" | 2 |  | 820,88 |  | 1641,76 |
| 85 | 279.3 | Кран шаровой 11Б27п1, присоединение к трубопроводу муфтовое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 15 мм | 2 |  | 167,77 |  | 335,54 |
| 86 | 279.4 | Счетчик холодной воды крыльчатый, диаметр 15 мм | 2 |  | 1 145,59 |  | 2291,18 |
| 87 | 285 | Погрузка при автомобильных перевозках мусор строительный с погрузкой вручную, т груза | 0,5 | 1 262,93 |  |  | 631,47 |
| 88 | 286 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 40 км | 0,5 | 423,69 |  |  | 211,85 |
| ВСЕГО |  | Н=∑(БЗН+∑Mi)*Vраб +∑Медi) |  |  |  |  | 463 364,64 |
| в том числе НДС, 20 % |  |  |  |  |  |  | 77 227,44 |
| в том числе стоимость приобретения материалов и единичных материалов (∑Mi*Vраб +∑Медi) |  |  |  |  |  |  | 152 136,95 |
| Расчет стоимости работ по ремонту Объекта № 4, расположенного на территории Колпинского района Санкт-Петербурга |  |  |  |  |  |  |  |
| Основание: Перечень жилых помещений |  |  |  |  |  |  |  |
| Составлен на основании: распоряжения Комитета по экономической политике и стратегическому планированию Санкт-Петербурга от 15.12.2023 № 276-р "Об утверждении нормативов финансирования расходов бюджета Санкт-Петербурга на осуществление ремонта жилого помещения, единственными собственниками, сособственниками которых являются дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, и лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на 2024 год" |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | № значения показателя согласно распоряжению | Наименование работ и материалов | Объем работы, выполняемой в жилом помещении (Vраб), количество материалов (i), количество единичных материалов, расход которых не зависит от объема выполняемой работы материалов (едi) | Базовое значение норматива финансирования расходов бюджета Санкт-Петербурга на единицу измерения при выполнении работ в стесненных условиях (с учетом НДС) (БЗН), руб. | Затраты на приобретение материалов (Mi), руб. | Затраты на приобретение единичных материалов (Mедi)2, руб. | Стоимость работ по ремонту жилого помещения в соответствии с нормативом финансирования расходов бюджета Н=∑(БЗН+∑Mi)* Vраб +∑Медi) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | 10 | Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: стен, кв.м оштукатуриваемой поверхности | 144,59 | 553,10 |  |  | 79972,73 |
| 2 | 10.1 | Смеси сухие гипсовые штукатурные с легким заполнителем и полимерными добавками, класс В3,5 (М50) | 144,59 |  | 159,22 |  | 23021,62 |
| 3 | 10.2 | Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая | 144,59 |  | 19,37 |  | 2800,71 |
| 4 | 12 | Снятие обоев: простых и улучшенных, кв.м поверхности | 127,59 | 126,49 |  |  | 16138,86 |
| 5 | 13 | Оклейка стен моющимися обоями: на бумажной основе по штукатурке и бетону, кв.м оклеиваемой поверхности | 116,31 | 1 012,92 |  |  | 117812,73 |
| 6 | 13.1 | Шпатлевка клеевая | 116,31 |  | 19,70 |  | 2291,31 |
| 7 | 13.2 | Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая | 116,31 |  | 19,37 |  | 2252,92 |
| 8 | 13.3 | Обои бумажные гладкие, с высокой устойчивостью к мытью, марка М-2 | 116,31 |  | 85,55 |  | 9950,32 |
| 9 | 17 | Разборка облицовки стен: из керамических глазурованных плиток, кв.м поверхности облицовки | 14,3 | 920,01 |  |  | 13156,14 |
| 10 | 18 | Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей: по кирпичу и бетону, кв.м поверхности облицовки | 28,28 | 2 078,42 |  |  | 58777,72 |
| 11 | 18.1 | Клей монтажный сухой для внутренних работ на основе цементного вяжущего, для плитки | 28,28 |  | 44,55 |  | 1259,87 |
| 12 | 18.2 | Плитка керамическая для внутренней облицовки стен, глазурованная, гладкая, цветная, толщина 7 мм | 28,28 |  | 609,53 |  | 17237,51 |
| 13 | 18.3 | Смеси сухие водостойкие для затирки межплиточных швов шириной 1-6 мм (различная цветовая гамма) | 28,28 |  | 34,69 |  | 981,03 |
| 14 | 20 | Разборка облицовки из гипсокартонных листов: стен и перегородок, кв.м поверхности облицовки | 14,3 | 101,10 |  |  | 1445,73 |
| 15 | 33 | Смена жалюзийных решеток, решетка | 4 | 668,87 |  |  | 2675,48 |
| 16 | 33.1 | Решетка вентиляционная пластмассовая, размеры 190х240 мм | 4 |  | 88,52 |  | 354,08 |
| 17 | 40 | Антисептирование водными растворами: стен и потолков, кв. м стен и потолков (за вычетом проемов), покрытий | 7,8 | 141,34 |  |  | 1102,45 |
| 18 | 42 | Пробивка в бетонных конструкциях полов и стен борозд площадью сечения: до 20 кв.см, м борозд | 173,68 | 479,03 |  |  | 83197,93 |
| 19 | 44 | Заделка отверстий, гнезд и борозд: в стенах и перегородках бетонных площадью до 0,1 кв.м, куб. м заделки | 0,277888 | 132 733,76 |  |  | 36885,12 |
| 20 | 44.1 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В10 (М150) | 0,277888 |  | 6 794,70 |  | 1888,17 |
| 21 | 56 | Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 1 кв.м толщиной слоя до 20 мм, кв.м отремонтированной поверхности | 1,26 | 4 030,67 |  |  | 5078,64 |
| 22 | 59 | Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: потолков, кв.м оштукатуриваемой поверхности | 41,9 | 640,85 |  |  | 26851,62 |
| 23 | 59.1 | Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая | 41,9 |  | 10,91 |  | 457,13 |
| 24 | 59.2 | Смеси сухие гипсовые штукатурные с легким заполнителем и полимерными добавками, класс В3,5 (М50) | 41,9 |  | 1,68 |  | 70,39 |
| 25 | 61 | Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке потолков, кв. м окрашиваемой поверхности | 41,9 | 1 135,01 |  |  | 47556,92 |
| 26 | 61.1 | Краска водно-дисперсионная акрилатная ВД-АК-101 | 41,9 |  | 38,60 |  | 1617,34 |
| 27 | 61.2 | Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая | 41,9 |  | 26,63 |  | 1115,8 |
| 28 | 75 | Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах, шт. | 3 | 2 267,43 |  |  | 6802,29 |
| 29 | 76 | Демонтаж дверных коробок: в деревянных стенах каркасных и в перегородках, шт. | 7 | 841,92 |  |  | 5893,44 |
| 30 | 77 | Снятие дверных полотен, кв. м дверных полотен | 15,02 | 453,18 |  |  | 6806,76 |
| 31 | 78 | Снятие наличников, м наличника | 52,6 | 52,58 |  |  | 2765,71 |
| 32 | 80 | Установка металлических дверных блоков в готовые проемы, кв. м проема | 1,89 | 5 755,80 |  |  | 10878,46 |
| 33 | 80.1 | Блок дверной стальной внутренний однопольный, с замком-защелкой, без доводчика, площадь 2,1 кв.м | 1,89 |  | 7 184,12 |  | 13577,99 |
| 34 | 80.2 | Замок врезной цилиндровый, тип ЗВ4, с защелкой, фалевыми ручками и с засовом из трех стержней, повышенной пожаростойкости, комплект | 1 |  |  | 1 212,36 | 1212,36 |
| 35 | 81 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах, площадь проема до 3 кв.м, кв. м проема | 1,89 | 2 307,61 |  |  | 4361,38 |
| 36 | 81.1 | Дюбели пластмассовые с шурупами, диаметр 8 мм, длина 60 мм, диаметр шурупа 5 мм, длина шурупа 60 мм | 1,89 |  | 7,28 |  | 13,76 |
| 37 | 81.5 | Наличник из древесины хвойных пород (ель, сосна), тип Н-1, ширина 70-75 мм, толщина 10-18 мм | 1,89 |  | 69,90 |  | 132,11 |
| 38 | 81.6 | Ручка-кнопка с винтом, алюминиевая или из сплава ЦАМ, комплект | 1 |  |  | 80,12 | 80,12 |
| 39 | 81.7 | Замок мебельный оцинкованный врезной с цилиндровым механизмом для деревянных дверей и фасадов, шт. | 1 |  |  | 78,07 | 78,07 |
| 40 | 81.8 | Блок дверной деревянный внутренний распашной глухой, площадь до 2,0 кв.м, материал комбинированный с покрытием из полимерных пленок | 1,89 |  | 5 899,94 |  | 11150,89 |
| 41 | 81.9 | Петля накладная окрашенная, тип ПН, высота 130 мм, шт. | 2 |  |  | 240,97 | 481,94 |
| 42 | 82 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах с герметизацией пенополиуретановым герметиком: в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 кв.м, кв. м проема | 11,16 | 2 236,28 |  |  | 24956,88 |
| 43 | 82.1 | Ручка-кнопка с винтом, алюминиевая или из сплава ЦАМ, комплект | 7 |  |  | 80,12 | 560,84 |
| 44 | 82.5 | Блок дверной деревянный внутренний распашной глухой, площадь до 2,0 кв.м, материал комбинированный с покрытием из полимерных пленок | 11,16 |  | 5 899,94 |  | 65843,33 |
| 45 | 82.6 | Петля накладная окрашенная, тип ПН, высота 130 мм, шт. | 14 |  |  | 240,97 | 3373,58 |
| 46 | 82.7 | Наличник из древесины хвойных пород (ель, сосна), тип Н-1, ширина 70-75 мм, толщина 10-18 мм | 11,16 |  | 377,45 |  | 4212,34 |
| 47 | 82.9 | Защелка стальная межкомнатная врезная, расстояние между крепежными отверстиями 45 мм, размеры 57х70х25 мм, комплект | 7 |  |  | 172,12 | 1204,84 |
| 48 | 83 | Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах: балконных в каменных стенах, кв. м проема | 1,58 | 4 814,42 |  |  | 7606,78 |
| 49 | 83.1 | Блок дверной балконный из ПВХ-профилей, поворотный, с двухкамерным стеклопакетом толщиной 32 мм, площадь более 1,5 кв.м | 1,58 |  | 10 296,09 |  | 16267,82 |
| 50 | 84 | Установка и крепление наличников, м наличника | 3 | 132,54 |  |  | 397,62 |
| 51 | 84.1 | Наличник из древесины хвойных пород (ель, сосна), тип Н-1, ширина 70-75 мм, толщина 10-18 мм | 3 |  | 78,28 |  | 234,84 |
| 52 | 101 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей: за два раза с расчисткой старой краски свыше 10 до 35%, кв. м окрашиваемой поверхности | 5,8 | 981,72 |  |  | 5693,98 |
| 53 | 101.1 | Краска масляная МА-025, цветная | 5,8 |  | 21,60 |  | 125,28 |
| 54 | 104 | Демонтаж оконных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах, коробка | 4 | 1 664,14 |  |  | 6656,56 |
| 55 | 105 | Снятие оконных переплетов: неостекленных, кв. м поверхности оконных переплетов | 8,69 | 423,47 |  |  | 3679,95 |
| 56 | 107 | Снятие подоконных досок: деревянных в каменных зданиях, кв. м поверхности подоконных досок | 1,85 | 1 197,00 |  |  | 2214,45 |
| 57 | 115 | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 кв.м трехстворчатых, в том числе при наличии створок глухого остекления, кв. м поверхности оконных блоков | 8,69 | 3 190,75 |  |  | 27727,62 |
| 58 | 115.4 | Блок оконный из ПВХ-профилей, трехстворчатый, с поворотной и поворотно-откидной створкой, двухкамерным стеклопакетом толщиной 32 мм, площадь от 2,01 до 2,5 кв.м | 8,69 |  | 7 661,25 |  | 66576,26 |
| 59 | 116 | Установка подоконных досок из ПВХ: в панельных стенах, пог. М | 5,44 | 495,25 |  |  | 2694,16 |
| 60 | 116.3 | Доска подоконная из ПВХ, ширина 400 мм | 5,44 |  | 447,46 |  | 2434,18 |
| 61 | 116.7 | Заглушки торцевые двусторонние к подоконной доске из ПВХ, цвет белый, размеры 40х480 мм, шт. | 5,44 |  |  | 47,14 | 256,44 |
| 62 | 117 | Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной: до 0,4 м, м обделки | 5,44 | 570,86 |  |  | 3105,48 |
| 63 | 117.1 | Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,7 мм | 5,44 |  | 177,57 |  | 965,98 |
| 64 | 127 | Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клее, кв.м поверхности облицовки | 6,19 | 2 992,81 |  |  | 18539,86 |
| 65 | 127.1 | Сэндвич-панель для откосов, сердцевин из пенополистирола, облицовка с двух сторон листами из ПВХ, цвет белый, толщина 10 мм | 6,19 |  | 575,17 |  | 3563,06 |
| 66 | 128 | Установка уголков ПВХ на клее, пог. М | 18,22 | 120,00 |  |  | 2186,4 |
| 67 | 128.1 | Уголки из ПВХ, размеры 30х30 мм | 18,22 |  | 27,87 |  | 507,79 |
| 68 | 134 | Разборка покрытий полов: дощатых, кв. м покрытия пола | 38,86 | 512,63 |  |  | 19920,8 |
| 69 | 141 | Разборка покрытий полов: из керамических плиток, кв. м покрытия пола | 3,68 | 960,03 |  |  | 3532,91 |
| 70 | 144 | Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов, м плинтуса | 58,34 | 46,45 |  |  | 2709,89 |
| 71 | 159 | Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм, кв. м стяжки | 7,8 | 637,55 |  |  | 4972,89 |
| 72 | 159.1 | Раствор готовый кладочный, цементный, М150 | 7,8 |  | 134,99 |  | 1052,92 |
| 73 | 160 | Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к п.159, кв.м стяжки | 7,8 | 11,85 |  |  | 92,43 |
| 74 | 160.1 | Раствор готовый кладочный, цементный, М150 | 7,8 |  | 33,75 |  | 263,25 |
| 75 | 161 | Устройство стяжек: из быстротвердеющей смеси на цементной основе, толщиной 5 мм, кв. м стяжки | 34,1 | 611,93 |  |  | 20866,81 |
| 76 | 161.1 | Смеси сухие наливные быстротвердеющие на цементной основе для создания прочных стяжек и уклонов в сухих и влажных внутренних помещениях, фракции 1,2 мм | 34,1 |  | 291,03 |  | 9924,12 |
| 77 | 161.2 | Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая | 34,1 |  | 24,21 |  | 825,56 |
| 78 | 162 | Устройство стяжек: на каждый последующий слой толщиной 1 мм добавлять к п.161, кв.м стяжки | 682 | 45,17 |  |  | 30805,94 |
| 79 | 162.1 | Смеси сухие наливные быстротвердеющие на цементной основе для создания прочных стяжек и уклонов в сухих и влажных внутренних помещениях, фракции 1,2 мм | 682 |  | 3,46 |  | 2359,72 |
| 80 | 165 | Устройство покрытий на цементном растворе из плиток: керамических для полов одноцветных с красителем, кв.м покрытия | 7,8 | 3 575,18 |  |  | 27886,4 |
| 81 | 167 | Демонтаж покрытий: из досок ламинированных замковым способом, кв.м покрытия | 10 | 333,88 |  |  | 3338,8 |
| 82 | 168 | Устройство покрытий: из досок ламинированных замковым способом, кв.м покрытия | 34,1 | 433,45 |  |  | 14780,65 |
| 83 | 168.1 | Покрытие напольное ламинированное, класс износостойкости 33, класс пожарной опасности КМ3 (Г2, В2, Д3, Т2, РП2), плотность плиты 930 кг/м3, толщина 8 мм | 34,1 |  | 1 178,14 |  | 40174,57 |
| 84 | 172 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих, м плинтуса | 58,34 | 149,56 |  |  | 8725,33 |
| 85 | 172.1 | Плинтус для полов из ПВХ, размеры 19х48 мм, цветной | 58,34 |  | 40,38 |  | 2355,77 |
| 86 | 174 | Укладка металлического накладного профиля (порога), м профиля | 6,3 | 308,46 |  |  | 1943,3 |
| 87 | 174.1 | Профиль стыкоперекрывающий из алюминиевых сплавов (порожки) с покрытием и антискользящей вставкой, ширина 39 мм, длина 0,9 м | 6,3 |  | 165,85 |  | 1044,86 |
| 88 | 179 | Устройство гидроизоляции обмазочной: в один слой толщиной 2 мм, кв.м изолируемой поверхности | 10,7 | 795,13 |  |  | 8507,89 |
| 89 | 193 | Демонтаж: скрытой электропроводки, м | 156,88 | 31,42 |  |  | 4929,17 |
| 90 | 198 | Смена: выключателей, шт. | 4 | 346,01 |  |  | 1384,04 |
| 91 | 198.1 | Выключатель скрытого монтажа, двухклавишный, 10 А, цвет белый, IP20 | 2 |  | 61,02 |  | 122,04 |
| 92 | 198.2 | Выключатель скрытого монтажа, одноклавишный, 10 А, цвет белый, IP20 | 1 |  | 78,61 |  | 78,61 |
| 93 | 198.5 | Блок комбинированный выключателя и розетки скрытой установки, выключатель двухклавишный на номинальной ток 10 А, штепсельная розетка двухполюсная без бокового заземляющего контакта на номинальный ток 16 А | 1 |  | 352,43 |  | 352,43 |
| 94 | 199 | Смена: розеток, шт. | 7 | 346,01 |  |  | 2422,07 |
| 95 | 199.1 | Розетка скрытого монтажа, двухместная, с заземляющим контактом, без защитной шторки, 16 А, цвет белый, IP20 | 6 |  | 132,46 |  | 794,76 |
| 96 | 199.2 | Розетка скрытого монтажа, одноместная, с заземляющим контактом, с защитной шторкой, 16 А, цвет белый, IP20 | 1 |  | 86,10 |  | 86,1 |
| 97 | 200 | Смена патронов, шт. | 6 | 489,86 |  |  | 2939,16 |
| 98 | 200.1 | Патроны потолочные пластмассовые резьбовые для электроламп накаливания E27 ФПП-01 | 6 |  | 17,76 |  | 106,56 |
| 99 | 204 | Провод групповой в защитной оболочке или кабель трех-пятижильный: под штукатурку по стенам или в бороздах, м | 156,88 | 303,65 |  |  | 47636,61 |
| 100 | 204.2 | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A) 3х2,5ок(N, PE)-1000 | 156,88 |  | 106,22 |  | 16663,79 |
| 101 | 204.4 | Коробка универсальная УК-П | 156,88 |  | 15,44 |  | 2422,23 |
| 102 | 213 | Установка автоматического датчика пожарной сигнализации (пожарный извещатель), шт. | 1 | 1 499,47 |  |  | 1499,47 |
| 103 | 213.1 | Извещатели пожарные, шт. | 1 |  |  | 848,76 | 848,76 |
| 104 | 219 | Пневматическое испытание газопроводов, м газопровода | 0,5 | 855,75 |  |  | 427,88 |
| 105 | 220 | Снятие бытовых газовых плит: с четырьмя конфорками, шт. | 1 | 938,28 |  |  | 938,28 |
| 106 | 221 | Установка газовых плит: бытовых четырехкомфорочных, шт. | 1 | 3 294,68 |  |  | 3294,68 |
| 107 | 221.1 | Подводка гибкая к газовым приборам, сильфонная с поливинилхлоридным покрытием, с нержавеющими гайками, в комплекте с прокладками, диаметр 15 мм, длина 600 мм | 1 |  | 329,72 |  | 329,72 |
| 108 | 221.2 | Плита газовая бытовая с духовым шкафом четырехгорелочная, приборы категории I, класс 1 | 1 |  | 14 994,40 |  | 14994,4 |
| 109 | 227 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб: стальных за 2 раза, кв.м окрашиваемой поверхности | 2,01 | 946,25 |  |  | 1900,54 |
| 110 | 227.1 | Эмаль кремнийорганическая термостойкая КО-168 | 2,01 |  | 25,68 |  | 51,58 |
| 111 | 229 | Демонтаж: радиаторов весом до 80 кг, шт. | 3 | 1 358,06 |  |  | 4074,18 |
| 112 | 237 | Установка радиаторов стальных панельных двухрядных с креплением к стене длиной: свыше 1000 до 1600 мм, шт. | 3 | 1 616,45 |  |  | 4849,35 |
| 113 | 237.3 | Радиатор стальной панельный с боковым подключением, тип 22, высота 500, длина 1200 мм, теплоотдача до 2,72 кВт | 3 |  | 9 546,61 |  | 28639,83 |
| 114 | 237.4 | Кран латунный шаровой муфтовый, проходной, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 20 мм | 3 |  | 256,95 |  | 770,85 |
| 115 | 237.5 | Кронштейны стальные одинарные усиленные, для крепления радиаторов, длина кронштейна 130 мм | 3 |  | 101,50 |  | 304,5 |
| 116 | 240 | Установка ванн купальных: прямых чугунных, комплект | 1 | 6 842,64 |  |  | 6842,64 |
| 117 | 240.3 | Ванна чугунная эмалированная без обвязки, на ножках, размеры 1500х700х580 мм | 1 |  | 19 510,87 |  | 19510,87 |
| 118 | 240.5 | Сифон для ванн полиэтиленовый с переливом | 1 |  | 271,60 |  | 271,6 |
| 119 | 243 | Смена смесителей: с душевой сеткой, шт. | 1 | 2 978,26 |  |  | 2978,26 |
| 120 | 243.1 | Подводки гибкие армированные для воды, антивибрационные в комплекте с прокладками, диаметр 15 мм, длина 500 мм | 1 |  | 146,43 |  | 146,43 |
| 121 | 243.3 | Смеситель общий для ванны и умывальника, двухрукояточный, раздельный, настенный, с душевой сеткой на гибком шланге, с держателем душевой лейки, излив с развальцованным носиком, вынос излива 320 мм, диаметр излива 16 мм | 1 |  | 2 093,77 |  | 2093,77 |
| 122 | 247 | Установка умывальников одиночных: с подводкой холодной и горячей воды, комплект | 1 | 4 438,70 |  |  | 4438,7 |
| 123 | 247.1 | Подводки гибкие армированные для воды, антивибрационные в комплекте с прокладками, диаметр 15 мм, длина 500 мм | 1 |  | 146,43 |  | 146,43 |
| 124 | 247.3 | Умывальник полуфарфоровый и фарфоровый прямоугольный, мебельный, типа Классик, одно отверстие под смеситель, размеры 665х415х135 мм | 1 |  | 3 904,86 |  | 3904,86 |
| 125 | 248 | Смена: моек на одно отделение, шт. | 1 | 5 274,52 |  |  | 5274,52 |
| 126 | 248.3 | Подводки гибкие армированные для воды, антивибрационные в комплекте с прокладками, диаметр 15 мм, длина 500 мм | 1 |  | 146,43 |  | 146,43 |
| 127 | 248.5 | Мойка из нержавеющей стали, одна чаша, сливная полка, встраиваемая, с пластмассовым бутылочным сифоном, с латунным выпуском, смеситель с центральным подводом, набортный, кнопочный, излив с аэратором, вынос излива 130 мм, плоский излив, размеры 570х450х180 мм | 1 |  | 8 179,82 |  | 8179,82 |
| 128 | 254 | Смена: унитазов типа "Компакт", шт. | 1 | 6 583,00 |  |  | 6583 |
| 129 | 254.1 | Подводки гибкие армированные для воды, антивибрационные в комплекте с прокладками, диаметр 15 мм, длина 500 мм | 1 |  | 146,43 |  | 146,43 |
| 130 | 254.2 | Кран шаровой стандартный муфтовый, с ручкой-рычагом, диаметр 15 мм | 1 |  | 149,99 |  | 149,99 |
| 131 | 254.3 | Унитаз керамический напольный в комплекте с бачком, универсальный выпуск, двойной слив, микролифт, размеры 345х655х778 мм | 1 |  | 10 678,23 |  | 10678,23 |
| 132 | 254.4 | Удлинитель гибкий для унитаза (гофрированный), диаметром 110 мм | 1 |  | 358,03 |  | 358,03 |
| 133 | 255 | Смена: полотенцесушителей, шт. | 1 | 2 473,11 |  |  | 2473,11 |
| 134 | 255.2 | Полотенцесушитель из нержавеющей стали М-образный, номинальный диаметр 25 мм, размеры 600х500 мм, цвет хром | 1 |  | 1 960,48 |  | 1960,48 |
| 135 | 263 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: свыше 25 до 32 мм, м трубопровода | 1 | 449,53 |  |  | 449,53 |
| 136 | 264 | Замена внутренних трубопроводов водоснабжения из стальных труб на многослойные металлополимерные трубы: диаметром свыше 15 мм до 20 мм, м трубопровода (прим 15 мм) | 16,8 | 2 131,71 |  |  | 35812,73 |
| 137 | 264.1 | Угольник 90° из сополимера полипропилена PP-R, наружный диаметр 20 мм, шт. | 6 |  |  | 5,04 | 30,24 |
| 138 | 264.7 | Муфта полипропиленовая комбинированная, с внутренней резьбой, номинальный наружный диаметр 20 мм, размер резьбы 1/2", шт. | 2 |  |  | 50,81 | 101,62 |
| 139 | 264.9 | Трубы полипропиленовые ПП-Р, номинальное давление 2,0 МПа, номинальный наружный диаметр 20 мм | 8,4 |  | 47,08 |  | 395,47 |
| 140 | 264.10 | Трубы полипропиленовые ПП-Р, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный наружный диаметр 20 мм | 8,4 |  | 54,46 |  | 457,46 |
| 141 | 264.11 | Тройник полипропиленовый, диаметр 20 мм, шт. | 4 |  |  | 6,32 | 25,28 |
| 142 | 279 | Установка узла квартирного счетчика воды, узел | 2 | 450,86 |  |  | 901,72 |
| 143 | 279.1 | Фильтр, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 15 мм, присоединение 1/2"х1/2" | 2 |  | 400,78 |  | 801,56 |
| 144 | 279.2 | Переход ХПВХ с внутренней резьбой из стали, номинальное давление 1,6 МПа, диаметр 20х1/2" | 2 |  | 820,88 |  | 1641,76 |
| 145 | 279.3 | Кран шаровой 11Б27п1, присоединение к трубопроводу муфтовое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 15 мм | 2 |  | 167,77 |  | 335,54 |
| 146 | 279.4 | Счетчик холодной воды крыльчатый, диаметр 15 мм | 2 |  | 1 145,59 |  | 2291,18 |
| 147 | 285 | Погрузка при автомобильных перевозках мусор строительный с погрузкой вручную, т груза | 1,5 | 1 262,93 |  |  | 1894,4 |
| 148 | 286 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 40 км | 1,5 | 423,69 |  |  | 635,54 |
| ВСЕГО |  | Н=∑(БЗН+∑Mi)*Vраб +∑Медi) |  |  |  |  | 1 362 775,90 |
| в том числе НДС, 20 % |  |  |  |  |  |  | 227 129,32 |
| в том числе стоимость приобретения материалов и единичных материалов (∑Mi*Vраб +∑Медi) |  |  |  |  |  |  | 436 492,43 |

|  |  |  |  |  |  |  | ЛОТ № 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Расчет стоимости работ по ремонту Объекта № 1, расположенного на территории Красногвардейского района Санкт-Петербурга |  |  |  |  |  |  |  |
| Основание: Перечень жилых помещений |  |  |  |  |  |  |  |
| Составлен на основании: распоряжения Комитета по экономической политике и стратегическому планированию Санкт-Петербурга от 15.12.2023 № 276-р "Об утверждении нормативов финансирования расходов бюджета Санкт-Петербурга на осуществление ремонта жилого помещения, единственными собственниками, сособственниками которых являются дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, и лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на 2024 год" |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | № значения показателя согласно распоряжению | Наименование работ и материалов | Объем работы, выполняемой в жилом помещении (Vраб), количество материалов (i), количество единичных материалов, расход которых не зависит от объема выполняемой работы материалов (едi) | Базовое значение норматива финансирования расходов бюджета Санкт-Петербурга на единицу измерения при выполнении работ в стесненных условиях (с учетом НДС) (БЗН), руб. | Затраты на приобретение материалов (Mi), руб. | Затраты на приобретение единичных материалов (Mедi)2, руб. | Стоимость работ по ремонту жилого помещения в соответствии с нормативом финансирования расходов бюджета Н=∑(БЗН+∑Mi)* Vраб +∑Медi) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | 3 | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 1 кв.м толщиной слоя до 20 мм, кв.м отремонтированной поверхности | 2,2 | 3 244,15 |  |  | 7137,13 |
| 2 | 7 | Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором: прямолинейных, кв.м отремонтированной поверхности | 2,2 | 5 604,91 |  |  | 12330,8 |
| 3 | 10 | Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: стен, кв.м оштукатуриваемой поверхности | 75,5 | 553,10 |  |  | 41759,05 |
| 4 | 10.1 | Смеси сухие гипсовые штукатурные с легким заполнителем и полимерными добавками, класс В3,5 (М50) | 75,5 |  | 159,22 |  | 12021,11 |
| 5 | 10.2 | Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая | 75,5 |  | 19,37 |  | 1462,44 |
| 6 | 12 | Снятие обоев: простых и улучшенных, кв.м поверхности | 75,5 | 126,49 |  |  | 9550 |
| 7 | 13 | Оклейка стен моющимися обоями: на бумажной основе по штукатурке и бетону, кв.м оклеиваемой поверхности | 75,5 | 1 012,92 |  |  | 76475,46 |
| 8 | 13.1 | Шпатлевка клеевая | 75,5 |  | 19,70 |  | 1487,35 |
| 9 | 13.2 | Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая | 75,5 |  | 19,37 |  | 1462,44 |
| 10 | 13.3 | Обои бумажные гладкие, с высокой устойчивостью к мытью, марка М-2 | 75,5 |  | 85,55 |  | 6459,03 |
| 11 | 15 | Смена обоев: обыкновенного качества, кв.м оклеиваемой поверхности (потолок антресоли) | 1,4 | 731,70 |  |  | 1024,38 |
| 12 | 15.1 | Обои бумажные гладкие, однослойные, грунтованные, высокого способа печати, с повышенным закреплением красочного слоя, стеновые | 1,4 |  | 34,97 |  | 48,96 |
| 13 | 28 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен: за два раза с расчисткой старой краски свыше 10 до 35%, кв.м окрашиваемой поверхности | 4 | 778,18 |  |  | 3112,72 |
| 14 | 28.1 | Эмаль ПФ-115, цветная, белый | 4 |  | 22,14 |  | 88,56 |
| 15 | 33 | Смена жалюзийных решеток, решетка | 1 | 668,87 |  |  | 668,87 |
| 16 | 33.1 | Решетка вентиляционная пластмассовая, размеры 190х240 мм | 1 |  | 88,52 |  | 88,52 |
| 17 | 34 | Установка пластиковых вентиляционных решеток площадью в свету до 0,05 кв.м, решетка | 1 | 506,98 |  |  | 506,98 |
| 18 | 34.1 | Решетка вентиляционная пластмассовая, размеры 190х240 мм | 2 |  | 88,52 |  | 177,04 |
| 19 | 34.2 | Сверло кольцевое алмазное, диаметр 5 мм | 1 |  | 580,64 |  | 580,64 |
| 20 | 56 | Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 1 кв.м толщиной слоя до 20 мм, кв.м отремонтированной поверхности | 2,5 | 4 030,67 |  |  | 10076,68 |
| 21 | 59 | Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: потолков, кв.м оштукатуриваемой поверхности | 27,9 | 640,85 |  |  | 17879,72 |
| 22 | 59.1 | Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая | 27,9 |  | 10,91 |  | 304,39 |
| 23 | 59.2 | Смеси сухие гипсовые штукатурные с легким заполнителем и полимерными добавками, класс В3,5 (М50) | 27,9 |  | 1,68 |  | 46,87 |
| 24 | 61 | Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке потолков, кв. м окрашиваемой поверхности | 27,9 | 1 135,01 |  |  | 31666,78 |
| 25 | 61.1 | Краска водно-дисперсионная акрилатная ВД-АК-101 | 27,9 |  | 38,60 |  | 1076,94 |
| 26 | 61.2 | Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая | 27,9 |  | 26,63 |  | 742,98 |
| 27 | 72 | Разборка облицовки потолков из плитки ПВХ и галтелей, кв. м облицовки поверхности | 6,1 | 131,61 |  |  | 802,82 |
| 28 | 75 | Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах, шт. | 1 | 2 267,43 |  |  | 2267,43 |
| 29 | 76 | Демонтаж дверных коробок: в деревянных стенах каркасных и в перегородках, шт. | 6 | 841,92 |  |  | 5051,52 |
| 30 | 77 | Снятие дверных полотен, кв. м дверных полотен | 13,09 | 453,18 |  |  | 5932,13 |
| 31 | 78 | Снятие наличников, м наличника | 53,3 | 52,58 |  |  | 2802,51 |
| 32 | 80 | Установка металлических дверных блоков в готовые проемы, кв. м проема | 1,89 | 5 755,80 |  |  | 10878,46 |
| 33 | 80.1 | Блок дверной стальной внутренний однопольный, с замком-защелкой, без доводчика, площадь 2,1 кв.м | 1,89 |  | 7 184,12 |  | 13577,99 |
| 34 | 80.2 | Замок врезной цилиндровый, тип ЗВ4, с защелкой, фалевыми ручками и с засовом из трех стержней, повышенной пожаростойкости, комплект | 1 |  |  | 1 212,36 | 1212,36 |
| 35 | 82 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах с герметизацией пенополиуретановым герметиком: в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 кв.м, кв. м проема | 10,96 | 2 236,28 |  |  | 24509,63 |
| 36 | 82.1 | Ручка-кнопка с винтом, алюминиевая или из сплава ЦАМ, комплект | 6 |  |  | 80,12 | 480,72 |
| 37 | 82.5 | Блок дверной деревянный внутренний распашной глухой, площадь до 2,0 кв.м, материал комбинированный с покрытием из полимерных пленок | 10,96 |  | 5 899,94 |  | 64663,34 |
| 38 | 82.6 | Петля накладная окрашенная, тип ПН, высота 130 мм, шт. | 12 |  |  | 240,97 | 2891,64 |
| 39 | 82.7 | Наличник из древесины хвойных пород (ель, сосна), тип Н-1, ширина 70-75 мм, толщина 10-18 мм | 10,96 |  | 377,45 |  | 4136,85 |
| 40 | 82.9 | Защелка стальная межкомнатная врезная, расстояние между крепежными отверстиями 45 мм, размеры 57х70х25 мм, комплект | 4 |  |  | 172,12 | 688,48 |
| 41 | 84 | Установка и крепление наличников, м наличника | 8,1 | 132,54 |  |  | 1073,57 |
| 42 | 84.1 | Наличник из древесины хвойных пород (ель, сосна), тип Н-1, ширина 70-75 мм, толщина 10-18 мм | 8,1 |  | 78,28 |  | 634,07 |
| 43 | 85 | Смена дверных приборов: замки врезные, шт. прибора | 1 | 823,39 |  |  | 823,39 |
| 44 | 85.1 | Замок накладной цилиндровый механический, ригель прямоугольного сечения, механизм открывания изнутри ручкой, с защелкой, без задвижки, количество ригелей 1, размеры ригеля 12х27 мм, в комплекте с запорной планкой, комплект | 1 |  |  | 1 182,25 | 1182,25 |
| 45 | 95 | Демонтаж дверных блоков: антресольных, блок | 1 | 432,70 |  |  | 432,7 |
| 46 | 100 | Установка дверных блоков: антресольных, блок | 1 | 596,88 |  |  | 596,88 |
| 47 | 100.1 | Коробки дверные деревянные, размеры 94х45 мм | 1 |  | 342,88 |  | 342,88 |
| 48 | 100.2 | Ручка-скоба стальная окрашенная, длина 100 мм, шт. | 2 |  |  | 103,84 | 207,68 |
| 49 | 100.3 | Панель мебельная из плиты древесностружечной ламинированной, с кромкой, толщина 16 мм, декор белый | 1 |  | 1 183,56 |  | 1183,56 |
| 50 | 100.4 | Петля накладная окрашенная, тип ПН, высота 85 мм, 2 шт. | 4 |  |  | 139,34 | 557,36 |
| 51 | 133 | Разборка покрытий полов: паркетных, кв. м покрытия | 16,9 | 709,13 |  |  | 11984,3 |
| 52 | 135 | Разборка оснований покрытия полов: дощатых оснований щитового паркета, кв. м покрытия пола | 27,9 | 183,54 |  |  | 5120,77 |
| 53 | 137 | Разборка оснований покрытия полов: лаг из досок и брусков, кв. м покрытия пола | 16,9 | 94,48 |  |  | 1596,71 |
| 54 | 139 | Разборка покрытий полов: из линолеума и релина, кв. м покрытия пола | 11 | 142,15 |  |  | 1563,65 |
| 55 | 144 | Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов, м плинтуса | 34,5 | 46,45 |  |  | 1602,53 |
| 56 | 166 | Устройство покрытий: дощатых толщиной 28 мм, кв.м покрытия | 11 | 1 957,85 |  |  | 21536,35 |
| 57 | 168 | Устройство покрытий: из досок ламинированных замковым способом, кв.м покрытия | 16,9 | 433,45 |  |  | 7325,31 |
| 58 | 168.1 | Покрытие напольное ламинированное, класс износостойкости 33, класс пожарной опасности КМ3 (Г2, В2, Д3, Т2, РП2), плотность плиты 930 кг/м3, толщина 8 мм | 16,9 |  | 1 178,14 |  | 19910,57 |
| 59 | 169 | Устройство покрытий: из линолеума насухо со свариванием полотнищ в стыках, кв.м покрытия | 11 | 635,21 |  |  | 6987,31 |
| 60 | 169.1 | Линолеум ПВХ на вспененной подоснове, класс износостойкости 23/33, класс пожарной опасности КМ5 (Г4, В3, Д3, Т3, РП4), толщина защитного слоя 0,6 мм, толщина общая 2,5 мм, вес 2500 г/кв.м | 11 |  | 633,73 |  | 6971,03 |
| 61 | 172 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих, м плинтуса | 34,5 | 149,56 |  |  | 5159,82 |
| 62 | 172.1 | Плинтус для полов из ПВХ, размеры 19х48 мм, цветной | 34,5 |  | 40,38 |  | 1393,11 |
| 63 | 174 | Укладка металлического накладного профиля (порога), м профиля | 3 | 308,46 |  |  | 925,38 |
| 64 | 174.1 | Профиль стыкоперекрывающий из алюминиевых сплавов (порожки) с покрытием и антискользящей вставкой, ширина 39 мм, длина 0,9 м | 3 |  | 165,85 |  | 497,55 |
| 65 | 175 | Устройство оснований полов из фанеры в один слой площадью: до 20 кв.м, кв.м пола | 27,9 | 1 282,83 |  |  | 35790,96 |
| 66 | 187 | Укладка лаг: по плитам перекрытий, кв.м поверхности | 16,9 | 934,91 |  |  | 15799,98 |
| 67 | 198 | Смена: выключателей, шт. | 3 | 346,01 |  |  | 1038,03 |
| 68 | 198.1 | Выключатель скрытого монтажа, двухклавишный, 10 А, цвет белый, IP20 | 1 |  | 61,02 |  | 61,02 |
| 69 | 198.2 | Выключатель скрытого монтажа, одноклавишный, 10 А, цвет белый, IP20 | 1 |  | 78,61 |  | 78,61 |
| 70 | 198.5 | Блок комбинированный выключателя и розетки скрытой установки, выключатель двухклавишный на номинальной ток 10 А, штепсельная розетка двухполюсная без бокового заземляющего контакта на номинальный ток 16 А | 1 |  | 352,43 |  | 352,43 |
| 71 | 199 | Смена: розеток, шт. | 4 | 346,01 |  |  | 1384,04 |
| 72 | 199.1 | Розетка скрытого монтажа, двухместная, с заземляющим контактом, без защитной шторки, 16 А, цвет белый, IP20 | 4 |  | 132,46 |  | 529,84 |
| 73 | 206 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 16 кв. мм, м | 16 | 120,70 |  |  | 1931,2 |
| 74 | 206.2 | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A) 3х2,5ок(N, PE)-1000 | 16 |  | 106,22 |  | 1699,52 |
| 75 | 208 | Короба пластмассовые: шириной до 40 мм, м | 16 | 301,22 |  |  | 4819,52 |
| 76 | 208.1 | Кабель-канал (короб), размеры 20х12,5 мм | 16 |  | 436,20 |  | 6979,2 |
| 77 | 211 | Демонтаж звонка электрического с кнопкой, комплект | 1 | 351,65 |  |  | 351,65 |
| 78 | 212 | Установка звонка электрического с кнопкой, комплект | 1 | 1 174,83 |  |  | 1174,83 |
| 79 | 212.1 | Звонок электрический с кнопкой | 1 |  | 270,24 |  | 270,24 |
| 80 | 223 | Масляная окраска металлических поверхностей: решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2, кв.м окрашиваемой поверхности | 0,15 | 1 113,77 |  |  | 167,07 |
| 81 | 223.1 | Эмаль кремнийорганическая термостойкая КО-168 | 0,15 |  | 39,25 |  | 5,89 |
| 82 | 225 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления: за 2 раза, кв.м окрашиваемой поверхности | 7,4 | 874,46 |  |  | 6471 |
| 83 | 225.1 | Эмаль кремнийорганическая термостойкая КО-168 | 7,4 |  | 25,68 |  | 190,03 |
| 84 | 227 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб: стальных за 2 раза, кв.м окрашиваемой поверхности | 2,4 | 946,25 |  |  | 2271 |
| 85 | 227.1 | Эмаль кремнийорганическая термостойкая КО-168 | 2,4 |  | 25,68 |  | 61,63 |
| 86 | 229 | Демонтаж: радиаторов весом до 80 кг, шт. | 1 | 1 358,06 |  |  | 1358,06 |
| 87 | 235 | Установка радиаторов чугунных с числом секций: свыше 13 до 16, шт. (20 секций прим) | 1 | 2 650,51 |  |  | 2650,51 |
| 88 | 235.1 | Радиатор отопительный чугунный МС-140, расстоянием между центрами ниппельных отверстий 500 мм, число секций 20 (прим) | 1 |  | 20 553,13 |  | 20553,13 |
| 89 | 235.2 | Кран латунный шаровой муфтовый, проходной, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 20 мм | 1 |  | 256,95 |  | 256,95 |
| 90 | 267 | Замена трубопроводов отопления из стальных труб на трубопроводы из многослойных металлополимерных труб: при стояковой системе отопления диаметром до 20 мм, м трубопровода | 3 | 2 501,13 |  |  | 7503,39 |
| 91 | 267.1 | Угольник 45° полипропиленовый, диаметр 20 мм, шт. | 2 |  |  | 5,59 | 11,18 |
| 92 | 267.4 | Трубы напорные из термостабилизированного полипропилена PP-RCT, армированные стекловолокном, для систем водоснабжения и отопления, номинальное давление 2,0 МПа, SDR7,4, размеры 20х2,8 мм | 3 |  | 143,52 |  | 430,56 |
| 93 | 267.6 | Муфта полипропиленовая комбинированная, с внутренней резьбой, номинальный наружный диаметр 20 мм, размер резьбы 1/2", шт. | 3 |  |  | 50,81 | 152,43 |
| 94 | 267.7 | Хомуты для крепления труб, шт. | 2 |  |  | 55,93 | 111,86 |
| 95 | 271 | Прокладка трубопроводов отопления при стояковой системе из многослойных металлополимерных труб диаметром: 20 мм, м трубопровода | 0,5 | 2 238,08 |  |  | 1119,04 |
| 96 | 271.3 | Трубы напорные из термостабилизированного полипропилена PP-RCT, армированные стекловолокном, для систем водоснабжения и отопления, номинальное давление 2,0 МПа, SDR7,4, размеры 20х2,8 мм | 0,5 |  | 143,52 |  | 71,76 |
| 97 | 271.4 | Муфта полипропиленовая соединительная, номинальный наружный диаметр 20 мм, шт. | 2 |  |  | 5,81 | 11,62 |
| 98 | 285 | Погрузка при автомобильных перевозках мусор строительный с погрузкой вручную, т груза | 0,5 | 1 262,93 |  |  | 631,47 |
| 99 | 286 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 40 км | 0,5 | 423,69 |  |  | 211,85 |
| ВСЕГО |  | Н=∑(БЗН+∑Mi)*Vраб +∑Медi) |  |  |  |  | 594 241,95 |
| в том числе НДС, 20 % |  |  |  |  |  |  | 99 040,33 |
| в том числе стоимость приобретения материалов и единичных материалов (∑Mi*Vраб +∑Медi) |  |  |  |  |  |  | 178 406,61 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ЛОТ № 8 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Расчет стоимости работ по ремонту Объекта № 1, расположенного на территории Красносельского района Санкт-Петербурга |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основание: Перечень жилых помещений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Составлен на основании: распоряжения Комитета по экономической политике и стратегическому планированию Санкт-Петербурга от 15.12.2023 № 276-р "Об утверждении нормативов финансирования расходов бюджета Санкт-Петербурга на осуществление ремонта жилого помещения, единственными собственниками, сособственниками которых являются дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, и лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на 2024 год" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | № значения показателя согласно распоряжению | Наименование работ и материалов | Объем работы, выполняемой в жилом помещении (Vраб), количество материалов (i), количество единичных материалов, расход которых не зависит от объема выполняемой работы материалов (едi) | Базовое значение норматива финансирования расходов бюджета Санкт-Петербурга на единицу измерения при выполнении работ в нормальных условиях (с учетом НДС) (БЗН), руб. | Затраты на приобретение материалов (Mi), руб. |  | Затраты на приобретение единичных материалов (Mедi)2, руб. |  | Стоимость работ по ремонту жилого помещения в соответствии с нормативом финансирования расходов бюджета Н=∑(БЗН+∑Mi)* Vраб +∑Медi) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 |  | 8 |  |
| 1 | 3 | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 1 кв.м толщиной слоя до 20 мм, кв.м отремонтированной поверхности | 10 | 2 835,89 |  |  |  |  | 28358,9 |  |
| 2 | 10 | Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: стен, кв.м оштукатуриваемой поверхности | 229,23 | 409,76 |  |  |  |  | 93929,28 |  |
| 3 | 10.1 | Смеси сухие гипсовые штукатурные с легким заполнителем и полимерными добавками, класс В3,5 (М50) | 229,23 |  | 159,22 |  |  |  | 36498 |  |
| 4 | 10.2 | Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая | 229,23 |  | 19,37 |  |  |  | 4440,19 |  |
| 5 | 11 | Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей на каждый 1 мм изменения толщины слоя добавлять или исключать к п.10, кв.м оштукатуриваемой поверхности | -1146,15 | 39,14 |  |  |  |  | -44860,31 |  |
| 6 | 11.1 | Смеси сухие гипсовые штукатурные с легким заполнителем и полимерными добавками, класс В3,5 (М50) | -1146,15 |  | 15,93 |  |  |  | -18258,17 |  |
| 7 | 12 | Снятие обоев: простых и улучшенных, кв.м поверхности | 60 | 109,99 |  |  |  |  | 6599,4 |  |
| 8 | 13 | Оклейка стен моющимися обоями: на бумажной основе по штукатурке и бетону, кв.м оклеиваемой поверхности | 190,73 | 755,96 |  |  |  |  | 144184,25 |  |
| 9 | 13.1 | Шпатлевка клеевая | 190,73 |  | 19,70 |  |  |  | 3757,38 |  |
| 10 | 13.2 | Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая | 190,73 |  | 19,37 |  |  |  | 3694,44 |  |
| 11 | 13.3 | Обои бумажные гладкие, с высокой устойчивостью к мытью, марка М-2 | 190,73 |  | 85,55 |  |  |  | 16316,95 |  |
| 12 | 17 | Разборка облицовки стен: из керамических глазурованных плиток, кв.м поверхности облицовки | 23,5 | 800,03 |  |  |  |  | 18800,71 |  |
| 13 | 18 | Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей: по кирпичу и бетону, кв.м поверхности облицовки | 37,5 | 1 539,72 |  |  |  |  | 57739,5 |  |
| 14 | 18.1 | Клей монтажный сухой для внутренних работ на основе цементного вяжущего, для плитки | 37,5 |  | 44,55 |  |  |  | 1670,63 |  |
| 15 | 18.2 | Плитка керамическая для внутренней облицовки стен, глазурованная, гладкая, цветная, толщина 7 мм | 37,5 |  | 609,53 |  |  |  | 22857,38 |  |
| 16 | 18.3 | Смеси сухие водостойкие для затирки межплиточных швов шириной 1-6 мм (различная цветовая гамма) | 37,5 |  | 34,69 |  |  |  | 1300,88 |  |
| 17 | 21 | Облицовка стен по одинарному металлическому каркасу из направляющих и стоечных профилей гипсокартонными листами в один слой: с дверным проемом, кв.м поверхности облицовки (ревизионные люки, прим.) | 0,24 | 1 447,66 |  |  |  |  | 347,44 |  |
| 18 | 21.1 | Листы гипсокартонные ГКЛ, толщина 12,5 мм | 0,24 |  | 164,73 |  |  |  | 39,54 |  |
| 19 | 33 | Смена жалюзийных решеток, решетка | 4 | 582,01 |  |  |  |  | 2328,04 |  |
| 20 | 33.1 | Решетка вентиляционная пластмассовая, размеры 190х240 мм | 4 |  | 88,52 |  |  |  | 354,08 |  |
| 21 | 40 | Антисептирование водными растворами: стен и потолков, кв. м стен и потолков (за вычетом проемов), покрытий | 26,8 | 113,73 |  |  |  |  | 3047,96 |  |
| 22 | 47 | Герметизация примыкания ванны к стенам, м шва | 2,7 | 236,24 |  |  |  |  | 637,85 |  |
| 23 | 47.1 | Герметик однокомпонентный на силиконовой основе, нейтральный, универсальный | 2,7 |  | 437,38 |  |  |  | 1180,93 |  |
| 24 | 56 | Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 1 кв.м толщиной слоя до 20 мм, кв.м отремонтированной поверхности | 18,1 | 3 520,54 |  |  |  |  | 63721,77 |  |
| 25 | 59 | Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: потолков, кв.м оштукатуриваемой поверхности | 79,2 | 474,75 |  |  |  |  | 37600,2 |  |
| 26 | 59.1 | Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая | 79,2 |  | 10,91 |  |  |  | 864,07 |  |
| 27 | 59.2 | Смеси сухие гипсовые штукатурные с легким заполнителем и полимерными добавками, класс В3,5 (М50) | 79,2 |  | 1,68 |  |  |  | 133,06 |  |
| 28 | 60 | Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей на каждый 1 мм изменения толщины слоя добавлять или исключать к п. 59, кв. м оштукатуриваемой поверхности | -396 | 45,24 |  |  |  |  | -17915,04 |  |
| 29 | 60.1 | Смеси сухие гипсовые штукатурные с легким заполнителем и полимерными добавками, класс В3,5 (М50) | -396 |  | 0,16 |  |  |  | -63,36 |  |
| 30 | 61 | Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке потолков, кв. м окрашиваемой поверхности | 79,2 | 857,21 |  |  |  |  | 67891,03 |  |
| 31 | 61.1 | Краска водно-дисперсионная акрилатная ВД-АК-101 | 79,2 |  | 38,60 |  |  |  | 3057,12 |  |
| 32 | 61.2 | Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая | 79,2 |  | 26,63 |  |  |  | 2109,1 |  |
| 33 | 73 | Демонтаж потолков: реечных алюминиевых, кв. м поверхности потолка | 0,8 | 1 032,27 |  |  |  |  | 825,82 |  |
| 34 | 75 | Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах, шт. | 1 | 1 971,68 |  |  |  |  | 1971,68 |  |
| 35 | 76 | Демонтаж дверных коробок: в деревянных стенах каркасных и в перегородках, шт. | 2 | 732,10 |  |  |  |  | 1464,2 |  |
| 36 | 77 | Снятие дверных полотен, кв. м дверных полотен | 4,7 | 394,08 |  |  |  |  | 1852,18 |  |
| 37 | 80 | Установка металлических дверных блоков в готовые проемы, кв. м проема | 2,01 | 4 407,13 |  |  |  |  | 8858,33 |  |
| 38 | 80.1 | Блок дверной стальной внутренний однопольный, с замком-защелкой, без доводчика, площадь 2,1 кв.м | 2,01 |  | 7 184,12 |  |  |  | 14440,08 |  |
| 39 | 80.2 | Замок врезной цилиндровый, тип ЗВ4, с защелкой, фалевыми ручками и с засовом из трех стержней, повышенной пожаростойкости, комплект | 1 |  |  |  | 1 212,36 |  | 1212,36 |  |
| 40 | 82 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах с герметизацией пенополиуретановым герметиком: в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 кв.м, кв. м проема | 11,22 | 1 660,95 |  |  |  |  | 18635,86 |  |
| 41 | 82.1 | Ручка-кнопка с винтом, алюминиевая или из сплава ЦАМ, комплект | 6 |  |  |  | 80,12 |  | 480,72 |  |
| 42 | 82.2 | Замок мебельный оцинкованный врезной с цилиндровым механизмом для деревянных дверей и фасадов, шт. | 1 |  |  |  | 78,07 |  | 78,07 |  |
| 43 | 82.4 | Блок дверной деревянный внутренний распашной глухой, площадь более 2,0 кв.м, комбинированный с покрытием из полимерных пленок | 8,04 |  | 4 256,97 |  |  |  | 34226,04 |  |
| 44 | 82.5 | Блок дверной деревянный внутренний распашной глухой, площадь до 2,0 кв.м, материал комбинированный с покрытием из полимерных пленок | 3,18 |  | 5 899,94 |  |  |  | 18761,81 |  |
| 45 | 82.6 | Петля накладная окрашенная, тип ПН, высота 130 мм, шт. | 12 |  |  |  | 240,97 |  | 2891,64 |  |
| 46 | 82.7 | Наличник из древесины хвойных пород (ель, сосна), тип Н-1, ширина 70-75 мм, толщина 10-18 мм | 11,22 |  | 377,45 |  |  |  | 4234,99 |  |
| 47 | 82.9 | Защелка стальная межкомнатная врезная, расстояние между крепежными отверстиями 45 мм, размеры 57х70х25 мм, комплект | 6 |  |  |  | 172,12 |  | 1032,72 |  |
| 48 | 104 | Демонтаж оконных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах, коробка | 4 | 1 447,09 |  |  |  |  | 5788,36 |  |
| 49 | 106 | Снятие оконных переплетов: остекленных, кв. м поверхности оконных переплетов | 9,01 | 516,81 |  |  |  |  | 4656,46 |  |
| 50 | 107 | Снятие подоконных досок: деревянных в каменных зданиях, кв. м поверхности подоконных досок | 2,65 | 1 040,87 |  |  |  |  | 2758,31 |  |
| 51 | 113 | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 кв.м двухстворчатых, кв.м поверхности оконных блоков | 9,01 | 2 480,47 |  |  |  |  | 22349,03 |  |
| 52 | 113.2 | Блок оконный из ПВХ-профиля двустворчатый, с глухой и поворотно-откидной створкой, двухкамерным стеклопакетом толщиной 32 мм, площадь от 2,51 до 3 кв.м | 9,01 |  | 6 927,95 |  |  |  | 62420,83 |  |
| 53 | 113.3 | Блок оконный двухстворный с арочной фрамугой - одна створка поворотная, другая поворотно-откидная с двухкамерным стеклопакетом толщиной 32 мм, от 2,01 до 2,5 кв.м | 0 |  | 50 760,76 |  |  |  | 0 |  |
| 54 | 116 | Установка подоконных досок из ПВХ: в панельных стенах, пог. М | 6,4 | 405,56 |  |  |  |  | 2595,58 |  |
| 55 | 116.3 | Доска подоконная из ПВХ, ширина 400 мм | 6,4 |  | 447,46 |  |  |  | 2863,74 |  |
| 56 | 116.7 | Заглушки торцевые двусторонние к подоконной доске из ПВХ, цвет белый, размеры 40х480 мм, шт. | 6,4 |  |  |  | 47,14 |  | 301,7 |  |
| 57 | 117 | Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной: до 0,4 м, м обделки | 6,4 | 498,53 |  |  |  |  | 3190,59 |  |
| 58 | 117.1 | Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,7 мм | 6,4 |  | 177,57 |  |  |  | 1136,45 |  |
| 59 | 127 | Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клее, кв.м поверхности облицовки | 6,2 | 2 228,81 |  |  |  |  | 13818,62 |  |
| 60 | 127.1 | Сэндвич-панель для откосов, сердцевин из пенополистирола, облицовка с двух сторон листами из ПВХ, цвет белый, толщина 10 мм | 6,2 |  | 575,17 |  |  |  | 3566,05 |  |
| 61 | 128 | Установка уголков ПВХ на клее, пог. М | 17,8 | 89,69 |  |  |  |  | 1596,48 |  |
| 62 | 128.1 | Уголки из ПВХ, размеры 30х30 мм | 17,8 |  | 27,87 |  |  |  | 496,09 |  |
| 63 | 141 | Разборка покрытий полов: из керамических плиток, кв. м покрытия пола | 0,8 | 834,80 |  |  |  |  | 667,84 |  |
| 64 | 159 | Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм, кв. м стяжки | 79,2 | 472,74 |  |  |  |  | 37441,01 |  |
| 65 | 159.1 | Раствор готовый кладочный, цементный, М150 | 79,2 |  | 134,99 |  |  |  | 10691,21 |  |
| 66 | 165 | Устройство покрытий на цементном растворе из плиток: керамических для полов одноцветных с красителем, кв.м покрытия | 18,2 | 3 039,26 |  |  |  |  | 55314,53 |  |
| 67 | 168 | Устройство покрытий: из досок ламинированных замковым способом, кв.м покрытия | 67,6 | 325,27 |  |  |  |  | 21988,25 |  |
| 68 | 168.1 | Покрытие напольное ламинированное, класс износостойкости 33, класс пожарной опасности КМ3 (Г2, В2, Д3, Т2, РП2), плотность плиты 930 кг/м3, толщина 8 мм | 67,6 |  | 1 178,14 |  |  |  | 79642,26 |  |
| 69 | 172 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих, м плинтуса | 78,2 | 115,09 |  |  |  |  | 9000,04 |  |
| 70 | 172.1 | Плинтус для полов из ПВХ, размеры 19х48 мм, цветной | 78,2 |  | 40,38 |  |  |  | 3157,72 |  |
| 71 | 174 | Укладка металлического накладного профиля (порога), м профиля | 7,8 | 229,23 |  |  |  |  | 1787,99 |  |
| 72 | 174.1 | Профиль стыкоперекрывающий из алюминиевых сплавов (порожки) с покрытием и антискользящей вставкой, ширина 39 мм, длина 0,9 м | 7,8 |  | 165,85 |  |  |  | 1293,63 |  |
| 73 | 179 | Устройство гидроизоляции обмазочной: в один слой толщиной 2 мм, кв.м изолируемой поверхности | 3,3 | 642,18 |  |  |  |  | 2119,19 |  |
| 74 | 196 | Смена светильников: с лампами накаливания, шт. | 8 | 1 178,62 |  |  |  |  | 9428,96 |  |
| 75 | 196.1 | Лампа энергосберегающая с цоколем E27, мощность 14 Вт | 8 |  | 31,93 |  |  |  | 255,44 |  |
| 76 | 196.2 | Патроны подвесные пластмассовые резьбовые для электроламп накаливания E27 Н12П-01 | 8 |  | 29,48 |  |  |  | 235,84 |  |
| 77 | 198 | Смена: выключателей, шт. | 8 | 300,85 |  |  |  |  | 2406,8 |  |
| 78 | 198.1 | Выключатель скрытого монтажа, двухклавишный, 10 А, цвет белый, IP20 | 5 |  | 61,02 |  |  |  | 305,1 |  |
| 79 | 198.2 | Выключатель скрытого монтажа, одноклавишный, 10 А, цвет белый, IP20 | 3 |  | 78,61 |  |  |  | 235,83 |  |
| 80 | 199 | Смена: розеток, шт. | 20 | 300,85 |  |  |  |  | 6017 |  |
| 81 | 199.1 | Розетка скрытого монтажа, двухместная, с заземляющим контактом, без защитной шторки, 16 А, цвет белый, IP20 | 7 |  | 132,46 |  |  |  | 927,22 |  |
| 82 | 199.2 | Розетка скрытого монтажа, одноместная, с заземляющим контактом, с защитной шторкой, 16 А, цвет белый, IP20 | 13 |  | 86,10 |  |  |  | 1119,3 |  |
| 83 | 209 | Демонтаж автоматического выключателя, шт. | 7 | 546,32 |  |  |  |  | 3824,24 |  |
| 84 | 210 | Установка автоматического выключателя, шт. | 7 | 2 137,57 |  |  |  |  | 14962,99 |  |
| 85 | 210.1 | Выключатель автоматический 3P, 16 А, 4,5 кА, характеристика B | 5 |  | 444,56 |  |  |  | 2222,8 |  |
| 86 | 210.3 | Выключатель автоматический 3P, 25 А, 4,5 кА, характеристика B | 2 |  | 462,81 |  |  |  | 925,62 |  |
| 87 | 211 | Демонтаж звонка электрического с кнопкой, комплект | 1 | 260,46 |  |  |  |  | 260,46 |  |
| 88 | 212 | Установка звонка электрического с кнопкой, комплект | 1 | 870,94 |  |  |  |  | 870,94 |  |
| 89 | 212.1 | Звонок электрический с кнопкой | 1 |  | 270,24 |  |  |  | 270,24 |  |
| 90 | 213 | Установка автоматического датчика пожарной сигнализации (пожарный извещатель), шт. | 4 | 1 115,57 |  |  |  |  | 4462,28 |  |
| 91 | 213.1 | Извещатели пожарные, шт. | 4 |  |  |  | 848,76 |  | 3395,04 |  |
| 92 | 215 | Демонтаж: бытовых электрических плит, шт. | 1 | 268,60 |  |  |  |  | 268,6 |  |
| 93 | 216 | Установка электроплиты четырехкомфорочной, шт. | 1 | 2 756,17 |  |  |  |  | 2756,17 |  |
| 94 | 216.1 | Плита электрическая четырехкомфорочная | 1 |  | 15 077,62 |  |  |  | 15077,62 |  |
| 95 | 229 | Демонтаж: радиаторов весом до 80 кг, шт. | 4 | 1 180,92 |  |  |  |  | 4723,68 |  |
| 96 | 236 | Установка радиаторов стальных панельных двухрядных с креплением к стене длиной: до 1000 мм, шт. | 3 | 1 039,30 |  |  |  |  | 3117,9 |  |
| 97 | 236.4 | Радиатор стальной панельный с боковым подключением, тип 22, высота 500, длина 1000 мм, теплоотдача до 2,26 кВт | 3 |  | 8 498,58 |  |  |  | 25495,74 |  |
| 98 | 236.7 | Кран латунный шаровой муфтовый, проходной, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 20 мм | 3 |  | 256,95 |  |  |  | 770,85 |  |
| 99 | 236.8 | Кронштейны стальные одинарные усиленные, для крепления радиаторов, длина кронштейна 130 мм | 3 |  | 101,50 |  |  |  | 304,5 |  |
| 100 | 237 | Установка радиаторов стальных панельных двухрядных с креплением к стене длиной: свыше 1000 до 1600 мм, шт. | 1 | 1 205,01 |  |  |  |  | 1205,01 |  |
| 101 | 237.3 | Радиатор стальной панельный с боковым подключением, тип 22, высота 500, длина 1200 мм, теплоотдача до 2,72 кВт | 1 |  | 9 546,61 |  |  |  | 9546,61 |  |
| 102 | 237.4 | Кран латунный шаровой муфтовый, проходной, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 20 мм | 1 |  | 256,95 |  |  |  | 256,95 |  |
| 103 | 237.5 | Кронштейны стальные одинарные усиленные, для крепления радиаторов, длина кронштейна 130 мм | 1 |  | 101,50 |  |  |  | 101,5 |  |
| 104 | 239 | Смена: ванн чугунных, шт. | 1 | 8 004,60 |  |  |  |  | 8004,6 |  |
| 105 | 239.4 | Ванна чугунная эмалированная без обвязки, на ножках, размеры 1700х700х580 мм | 1 |  | 27 164,71 |  |  |  | 27164,71 |  |
| 106 | 239.5 | Сифон для ванн полиэтиленовый с переливом | 1 |  | 271,60 |  |  |  | 271,6 |  |
| 107 | 243 | Смена смесителей: с душевой сеткой, шт. | 1 | 2 590,27 |  |  |  |  | 2590,27 |  |
| 108 | 243.1 | Подводки гибкие армированные для воды, антивибрационные в комплекте с прокладками, диаметр 15 мм, длина 500 мм | 1 |  | 146,43 |  |  |  | 146,43 |  |
| 109 | 243.3 | Смеситель общий для ванны и умывальника, двухрукояточный, раздельный, настенный, с душевой сеткой на гибком шланге, с держателем душевой лейки, излив с развальцованным носиком, вынос излива 320 мм, диаметр излива 16 мм | 1 |  | 2 093,77 |  |  |  | 2093,77 |  |
| 110 | 245 | Смена: умывальников, шт. | 1 | 3 087,18 |  |  |  |  | 3087,18 |  |
| 111 | 245.3 | Умывальник полуфарфоровый и фарфоровый прямоугольный, мебельный, типа Классик, одно отверстие под смеситель, размеры 665х415х135 мм | 1 |  | 3 904,86 |  |  |  | 3904,86 |  |
| 112 | 248 | Смена: моек на одно отделение, шт. | 1 | 4 616,86 |  |  |  |  | 4616,86 |  |
| 113 | 248.3 | Подводки гибкие армированные для воды, антивибрационные в комплекте с прокладками, диаметр 15 мм, длина 500 мм | 1 |  | 146,43 |  |  |  | 146,43 |  |
| 114 | 248.5 | Мойка из нержавеющей стали, одна чаша, сливная полка, встраиваемая, с пластмассовым бутылочным сифоном, с латунным выпуском, смеситель с центральным подводом, набортный, кнопочный, излив с аэратором, вынос излива 130 мм, плоский излив, размеры 570х450х180 мм | 1 |  | 8 179,82 |  |  |  | 8179,82 |  |
| 115 | 254 | Смена: унитазов типа "Компакт", шт. | 1 | 5 754,61 |  |  |  |  | 5754,61 |  |
| 116 | 254.1 | Подводки гибкие армированные для воды, антивибрационные в комплекте с прокладками, диаметр 15 мм, длина 500 мм | 1 |  | 146,43 |  |  |  | 146,43 |  |
| 117 | 254.2 | Кран шаровой стандартный муфтовый, с ручкой-рычагом, диаметр 15 мм | 1 |  | 149,99 |  |  |  | 149,99 |  |
| 118 | 254.3 | Унитаз керамический напольный в комплекте с бачком, универсальный выпуск, двойной слив, микролифт, размеры 345х655х778 мм | 1 |  | 10 678,23 |  |  |  | 10678,23 |  |
| 119 | 254.4 | Удлинитель гибкий для унитаза (гофрированный), диаметром 110 мм | 1 |  | 358,03 |  |  |  | 358,03 |  |
| 120 | 255 | Смена: полотенцесушителей, шт. | 1 | 2 192,91 |  |  |  |  | 2192,91 |  |
| 121 | 255.1 | Полотенцесушитель из нержавеющей стали М-образный, номинальный диаметр 25 мм, размеры 600х600 мм, цвет хром | 1 |  | 2 146,35 |  |  |  | 2146,35 |  |
| 122 | 258 | Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 50 мм, м трубопровода | 3 | 776,27 |  |  |  |  | 2328,81 |  |
| 123 | 260 | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 50 мм, м трубопровода | 3 | 977,98 |  |  |  |  | 2933,94 |  |
| 124 | 260.3 | Тройник полипропиленовый для систем водоотведения, диаметр 50 мм, шт. | 3 |  |  |  | 67,61 |  | 202,83 |  |
| 125 | 260.4 | Трубы полипропиленовые для систем водоотведения, диаметр 50 мм | 3 |  | 168,12 |  |  |  | 504,36 |  |
| 126 | 260.5 | Кольца резиновые уплотнительные для полипропиленовых труб, диаметр 50 мм | 3 |  | 13,56 |  |  |  | 40,68 |  |
| 127 | 264 | Замена внутренних трубопроводов водоснабжения из стальных труб на многослойные металлополимерные трубы: диаметром свыше 15 мм до 20 мм, м трубопровода (прим. 15 мм) | 10 | 1 854,47 |  |  |  |  | 18544,7 |  |
| 128 | 264.1 | Угольник 90° из сополимера полипропилена PP-R, наружный диаметр 15 мм, шт. (прим) | 6 |  |  |  | 5,04 |  | 30,24 |  |
| 129 | 264.9 | Трубы полипропиленовые ПП-Р, номинальное давление 2,0 МПа, номинальный наружный диаметр 15 мм (прим) | 5 |  | 47,08 |  |  |  | 235,4 |  |
| 130 | 264.10 | Трубы полипропиленовые ПП-Р, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный наружный диаметр 15 мм (прим) | 5 |  | 54,46 |  |  |  | 272,3 |  |
| 131 | 264.11 | Тройник полипропиленовый, диаметр 15 мм, шт. (прим) | 6 |  |  |  | 6,32 |  | 37,92 |  |
| 132 | 268 | Замена трубопроводов отопления из стальных труб на трубопроводы из многослойных металлополимерных труб: при стояковой системе отопления диаметром до 25 мм, м трубопровода | 29,7 | 2 287,20 |  |  |  |  | 67929,84 |  |
| 133 | 268.2 | Угольник 90° ХПВХ, номинальное давление 2,5 МПа, диаметр 25 мм, шт. | 8 |  |  |  | 387,72 |  | 3101,76 |  |
| 134 | 268.3 | Тройник полипропиленовый, диаметр 25 мм, шт. | 8 |  |  |  | 10,42 |  | 83,36 |  |
| 135 | 268.6 | Трубы напорные из термостабилизированного полипропилена PP-RCT, армированные стекловолокном, для систем водоснабжения и отопления, номинальное давление 2,0 МПа, SDR7,4, размеры 25х3,5 мм | 29,7 |  | 230,64 |  |  |  | 6850,01 |  |
| 136 | 279 | Установка узла квартирного счетчика воды, узел | 2 | 335,50 |  |  |  |  | 671 |  |
| 137 | 279.1 | Фильтр, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 15 мм, присоединение 1/2"х1/2" | 2 |  | 400,78 |  |  |  | 801,56 |  |
| 138 | 279.2 | Переход ХПВХ с внутренней резьбой из стали, номинальное давление 1,6 МПа, диаметр 20х1/2" | 2 |  | 820,88 |  |  |  | 1641,76 |  |
| 139 | 279.3 | Кран шаровой 11Б27п1, присоединение к трубопроводу муфтовое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 15 мм | 2 |  | 167,77 |  |  |  | 335,54 |  |
| 140 | 279.4 | Счетчик холодной и горячей воды крыльчатый, диаметр 15 мм (прим.) | 2 |  | 1 145,59 |  |  |  | 2291,18 |  |
| 141 | 285 | Погрузка при автомобильных перевозках мусор строительный с погрузкой вручную, т груза | 1 | 1 262,93 |  |  |  |  | 1262,93 |  |
| 142 | 286 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 40 км | 1 | 423,69 |  |  |  |  | 423,69 |  |
| ВСЕГО |  | Н=∑(БЗН+∑Mi)*Vраб +∑Медi) |  |  |  |  |  |  | 1 311 879,78 |  |
| в том числе НДС, 20 % |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 218 646,63 |  |
| в том числе стоимость приобретения материалов и единичных материалов (∑Mi*Vраб +∑Медi) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 456 142,08 |  |
| Расчет стоимости работ по ремонту Объекта № 2, расположенного на территории Красносельского района Санкт-Петербурга |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основание: Перечень жилых помещений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Составлен на основании: распоряжения Комитета по экономической политике и стратегическому планированию Санкт-Петербурга от 15.12.2023 № 276-р "Об утверждении нормативов финансирования расходов бюджета Санкт-Петербурга на осуществление ремонта жилого помещения, единственными собственниками, сособственниками которых являются дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, и лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на 2024 год" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | № значения показателя согласно распоряжению | Наименование работ и материалов | Объем работы, выполняемой в жилом помещении (Vраб), количество материалов (i), количество единичных материалов, расход которых не зависит от объема выполняемой работы материалов (едi) | Базовое значение норматива финансирования расходов бюджета Санкт-Петербурга на единицу измерения при выполнении работ в стесненных условиях (с учетом НДС) (БЗН), руб. | Затраты на приобретение материалов (Mi), руб. |  | Затраты на приобретение единичных материалов (Mедi)2, руб. |  | Стоимость работ по ремонту жилого помещения в соответствии с нормативом финансирования расходов бюджета Н=∑(БЗН+∑Mi)* Vраб +∑Медi) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 |  | 8 |  |
| 1 | 7 | Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором: прямолинейных, кв.м отремонтированной поверхности | 5,88 | 5 604,91 |  |  |  |  | 32956,87 |  |
| 2 | 10 | Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: стен, кв.м оштукатуриваемой поверхности | 245,86 | 553,10 |  |  |  |  | 135985,17 |  |
| 3 | 10.1 | Смеси сухие гипсовые штукатурные с легким заполнителем и полимерными добавками, класс В3,5 (М50) | 245,86 |  | 159,22 |  |  |  | 39145,83 |  |
| 4 | 10.2 | Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая | 245,86 |  | 19,37 |  |  |  | 4762,31 |  |
| 5 | 12 | Снятие обоев: простых и улучшенных, кв.м поверхности | 245,86 | 126,49 |  |  |  |  | 31098,83 |  |
| 6 | 13 | Оклейка стен моющимися обоями: на бумажной основе по штукатурке и бетону, кв.м оклеиваемой поверхности | 245,86 | 1 012,92 |  |  |  |  | 249036,51 |  |
| 7 | 13.1 | Шпатлевка клеевая | 245,86 |  | 19,70 |  |  |  | 4843,44 |  |
| 8 | 13.2 | Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая | 245,86 |  | 19,37 |  |  |  | 4762,31 |  |
| 9 | 13.3 | Обои бумажные гладкие, с высокой устойчивостью к мытью, марка М-2 | 245,86 |  | 85,55 |  |  |  | 21033,32 |  |
| 10 | 18 | Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей: по кирпичу и бетону, кв.м поверхности облицовки | 49,68 | 2 078,42 |  |  |  |  | 103255,91 |  |
| 11 | 18.1 | Клей монтажный сухой для внутренних работ на основе цементного вяжущего, для плитки | 49,68 |  | 44,55 |  |  |  | 2213,24 |  |
| 12 | 18.2 | Плитка керамическая для внутренней облицовки стен, глазурованная, гладкая, цветная, толщина 7 мм | 49,68 |  | 609,53 |  |  |  | 30281,45 |  |
| 13 | 18.3 | Смеси сухие водостойкие для затирки межплиточных швов шириной 1-6 мм (различная цветовая гамма) | 49,68 |  | 34,69 |  |  |  | 1723,4 |  |
| 14 | 20 | Разборка облицовки из гипсокартонных листов: стен и перегородок, кв.м поверхности облицовки | 56,9 | 101,10 |  |  |  |  | 5752,59 |  |
| 15 | 33 | Смена жалюзийных решеток, решетка | 1 | 668,87 |  |  |  |  | 668,87 |  |
| 16 | 33.1 | Решетка вентиляционная пластмассовая, размеры 190х240 мм | 1 |  | 88,52 |  |  |  | 88,52 |  |
| 17 | 42 | Пробивка в бетонных конструкциях полов и стен борозд площадью сечения: до 20 кв.см, м борозд | 12 | 479,03 |  |  |  |  | 5748,36 |  |
| 18 | 44 | Заделка отверстий, гнезд и борозд: в стенах и перегородках бетонных площадью до 0,1 кв.м, куб. м заделки | 0,0192 | 132 733,76 |  |  |  |  | 2548,49 |  |
| 19 | 44.1 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В10 (М150) | 0,0192 |  | 6 794,70 |  |  |  | 130,46 |  |
| 20 | 50 | Разборка облицовки из гипсокартонных листов: потолков, кв. м поверхности облицовки | 36,4 | 131,61 |  |  |  |  | 4790,6 |  |
| 21 | 59 | Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: потолков, кв.м оштукатуриваемой поверхности | 61,6 | 640,85 |  |  |  |  | 39476,36 |  |
| 22 | 59.1 | Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая | 61,6 |  | 10,91 |  |  |  | 672,06 |  |
| 23 | 59.2 | Смеси сухие гипсовые штукатурные с легким заполнителем и полимерными добавками, класс В3,5 (М50) | 61,6 |  | 1,68 |  |  |  | 103,49 |  |
| 24 | 61 | Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке потолков, кв. м окрашиваемой поверхности | 61,6 | 1 135,01 |  |  |  |  | 69916,62 |  |
| 25 | 61.1 | Краска водно-дисперсионная акрилатная ВД-АК-101 | 61,6 |  | 38,60 |  |  |  | 2377,76 |  |
| 26 | 61.2 | Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая | 61,6 |  | 26,63 |  |  |  | 1640,41 |  |
| 27 | 73 | Демонтаж потолков: реечных алюминиевых, кв. м поверхности потолка | 4,55 | 1 393,58 |  |  |  |  | 6340,79 |  |
| 28 | 75 | Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах, шт. | 1 | 2 267,43 |  |  |  |  | 2267,43 |  |
| 29 | 76 | Демонтаж дверных коробок: в деревянных стенах каркасных и в перегородках, шт. | 8 | 841,92 |  |  |  |  | 6735,36 |  |
| 30 | 77 | Снятие дверных полотен, кв. м дверных полотен | 11,6 | 453,18 |  |  |  |  | 5256,89 |  |
| 31 | 80 | Установка металлических дверных блоков в готовые проемы, кв. м проема | 1,8 | 5 755,80 |  |  |  |  | 10360,44 |  |
| 32 | 80.1 | Блок дверной стальной внутренний однопольный, с замком-защелкой, без доводчика, площадь 2,1 кв.м | 1,8 |  | 7 184,12 |  |  |  | 12931,42 |  |
| 33 | 80.2 | Замок врезной цилиндровый, тип ЗВ4, с защелкой, фалевыми ручками и с засовом из трех стержней, повышенной пожаростойкости, комплект | 1 |  |  |  | 1 212,36 |  | 1212,36 |  |
| 34 | 82 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах с герметизацией пенополиуретановым герметиком: в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 кв.м, кв. м проема | 10 | 2 236,28 |  |  |  |  | 22362,8 |  |
| 35 | 82.1 | Ручка-кнопка с винтом, алюминиевая или из сплава ЦАМ, комплект | 8 |  |  |  | 80,12 |  | 640,96 |  |
| 36 | 82.5 | Блок дверной деревянный внутренний распашной глухой, площадь до 2,0 кв.м, материал комбинированный с покрытием из полимерных пленок | 10 |  | 5 899,94 |  |  |  | 58999,4 |  |
| 37 | 82.6 | Петля накладная окрашенная, тип ПН, высота 130 мм, шт. | 16 |  |  |  | 240,97 |  | 3855,52 |  |
| 38 | 82.7 | Наличник из древесины хвойных пород (ель, сосна), тип Н-1, ширина 70-75 мм, толщина 10-18 мм | 10 |  | 377,45 |  |  |  | 3774,5 |  |
| 39 | 82.9 | Защелка стальная межкомнатная врезная, расстояние между крепежными отверстиями 45 мм, размеры 57х70х25 мм, комплект | 8 |  |  |  | 172,12 |  | 1376,96 |  |
| 40 | 95 | Демонтаж дверных блоков: антресольных, блок | 1 | 432,70 |  |  |  |  | 432,7 |  |
| 41 | 100 | Установка дверных блоков: антресольных, блок | 1 | 596,88 |  |  |  |  | 596,88 |  |
| 42 | 100.1 | Коробки дверные деревянные, размеры 94х45 мм | 1 |  | 342,88 |  |  |  | 342,88 |  |
| 43 | 100.2 | Ручка-скоба стальная окрашенная, длина 100 мм, шт. | 1 |  |  |  | 103,84 |  | 103,84 |  |
| 44 | 100.3 | Панель мебельная из плиты древесностружечной ламинированной, с кромкой, толщина 16 мм, декор белый | 1 |  | 1 183,56 |  |  |  | 1183,56 |  |
| 45 | 100.4 | Петля накладная окрашенная, тип ПН, высота 85 мм, 2 шт. | 4 |  |  |  | 139,34 |  | 557,36 |  |
| 46 | 107 | Снятие подоконных досок: деревянных в каменных зданиях, кв. м поверхности подоконных досок | 2,55 | 1 197,00 |  |  |  |  | 3052,35 |  |
| 47 | 116 | Установка подоконных досок из ПВХ: в панельных стенах, пог. М | 5,1 | 495,25 |  |  |  |  | 2525,78 |  |
| 48 | 116.3 | Доска подоконная из ПВХ, ширина 400 мм | 2,55 |  | 447,46 |  |  |  | 1141,02 |  |
| 49 | 116.7 | Заглушки торцевые двусторонние к подоконной доске из ПВХ, цвет белый, размеры 40х480 мм, шт. | 6 |  |  |  | 47,14 |  | 282,84 |  |
| 50 | 127 | Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клее, кв.м поверхности облицовки | 8,55 | 2 992,81 |  |  |  |  | 25588,53 |  |
| 51 | 127.1 | Сэндвич-панель для откосов, сердцевин из пенополистирола, облицовка с двух сторон листами из ПВХ, цвет белый, толщина 10 мм | 8,55 |  | 575,17 |  |  |  | 4917,7 |  |
| 52 | 128 | Установка уголков ПВХ на клее, пог. М | 22,4 | 120,00 |  |  |  |  | 2688 |  |
| 53 | 128.1 | Уголки из ПВХ, размеры 30х30 мм | 22,4 |  | 27,87 |  |  |  | 624,29 |  |
| 54 | 139 | Разборка покрытий полов: из линолеума и релина, кв. м покрытия пола | 44,79 | 142,15 |  |  |  |  | 6366,9 |  |
| 55 | 141 | Разборка покрытий полов: из керамических плиток, кв. м покрытия пола | 3,2 | 960,03 |  |  |  |  | 3072,1 |  |
| 56 | 144 | Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов, м плинтуса | 61,4 | 46,45 |  |  |  |  | 2852,03 |  |
| 57 | 151 | Разборка отбойным молотком стяжек толщиной 20 мм: цементных, бетонных с кирпичным щебнем, кв.м стяжки (толщ 40 мм) | 10 | 193,34 |  |  |  |  | 1933,4 |  |
| 58 | 159 | Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм, кв. м стяжки | 61,54 | 637,55 |  |  |  |  | 39234,83 |  |
| 59 | 159.1 | Раствор готовый кладочный, цементный, М150 | 61,54 |  | 134,99 |  |  |  | 8307,28 |  |
| 60 | 160 | Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к п.159, кв.м стяжки | 369,24 | 11,85 |  |  |  |  | 4375,49 |  |
| 61 | 160.1 | Раствор готовый кладочный, цементный, М150 | 369,24 |  | 33,75 |  |  |  | 12461,85 |  |
| 62 | 165 | Устройство покрытий на цементном растворе из плиток: керамических для полов одноцветных с красителем, кв.м покрытия | 28,85 | 3 575,18 |  |  |  |  | 103143,94 |  |
| 63 | 167 | Демонтаж покрытий: из досок ламинированных замковым способом, кв.м покрытия | 13,55 | 333,88 |  |  |  |  | 4524,07 |  |
| 64 | 168 | Устройство покрытий: из досок ламинированных замковым способом, кв.м покрытия | 30,09 | 433,45 |  |  |  |  | 13042,51 |  |
| 65 | 168.1 | Покрытие напольное ламинированное, класс износостойкости 33, класс пожарной опасности КМ3 (Г2, В2, Д3, Т2, РП2), плотность плиты 930 кг/м3, толщина 8 мм | 30,09 |  | 1 178,14 |  |  |  | 35450,23 |  |
| 66 | 169 | Устройство покрытий: из линолеума насухо со свариванием полотнищ в стыках, кв.м покрытия | 2,6 | 635,21 |  |  |  |  | 1651,55 |  |
| 67 | 169.1 | Линолеум ПВХ на вспененной подоснове, класс износостойкости 23/33, класс пожарной опасности КМ5 (Г4, В3, Д3, Т3, РП4), толщина защитного слоя 0,6 мм, толщина общая 2,5 мм, вес 2500 г/кв.м | 2,6 |  | 633,73 |  |  |  | 1647,7 |  |
| 68 | 172 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих, м плинтуса | 37,3 | 149,56 |  |  |  |  | 5578,59 |  |
| 69 | 172.1 | Плинтус для полов из ПВХ, размеры 19х48 мм, цветной | 37,3 |  | 40,38 |  |  |  | 1506,17 |  |
| 70 | 174 | Укладка металлического накладного профиля (порога), м профиля | 5 | 308,46 |  |  |  |  | 1542,3 |  |
| 71 | 174.1 | Профиль стыкоперекрывающий из алюминиевых сплавов (порожки) с покрытием и антискользящей вставкой, ширина 39 мм, длина 0,9 м | 5 |  | 165,85 |  |  |  | 829,25 |  |
| 72 | 179 | Устройство гидроизоляции обмазочной: в один слой толщиной 2 мм, кв.м изолируемой поверхности | 4,55 | 795,13 |  |  |  |  | 3617,84 |  |
| 73 | 196 | Смена светильников: с лампами накаливания, шт. | 8 | 1 355,41 |  |  |  |  | 10843,28 |  |
| 74 | 196.1 | Лампа энергосберегающая с цоколем E27, мощность 14 Вт | 8 |  | 31,93 |  |  |  | 255,44 |  |
| 75 | 196.2 | Патроны подвесные пластмассовые резьбовые для электроламп накаливания E27 Н12П-01 | 8 |  | 29,48 |  |  |  | 235,84 |  |
| 76 | 198 | Смена: выключателей, шт. | 8 | 346,01 |  |  |  |  | 2768,08 |  |
| 77 | 198.1 | Выключатель скрытого монтажа, двухклавишный, 10 А, цвет белый, IP20 | 1 |  | 61,02 |  |  |  | 61,02 |  |
| 78 | 198.2 | Выключатель скрытого монтажа, одноклавишный, 10 А, цвет белый, IP20 | 7 |  | 78,61 |  |  |  | 550,27 |  |
| 79 | 199 | Смена: розеток, шт. | 12 | 346,01 |  |  |  |  | 4152,12 |  |
| 80 | 199.1 | Розетка скрытого монтажа, двухместная, с заземляющим контактом, без защитной шторки, 16 А, цвет белый, IP20 | 11 |  | 132,46 |  |  |  | 1457,06 |  |
| 81 | 199.2 | Розетка скрытого монтажа, одноместная, с заземляющим контактом, с защитной шторкой, 16 А, цвет белый, IP20 | 1 |  | 86,10 |  |  |  | 86,1 |  |
| 82 | 204 | Провод групповой в защитной оболочке или кабель трех-пятижильный: под штукатурку по стенам или в бороздах, м | 24 | 303,65 |  |  |  |  | 7287,6 |  |
| 83 | 204.2 | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A) 3х2,5ок(N, PE)-1000 | 12 |  | 106,22 |  |  |  | 1274,64 |  |
| 84 | 204.3 | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A) 3х1,5ок(N, PE)-1000 | 12 |  | 72,90 |  |  |  | 874,8 |  |
| 85 | 204.4 | Коробка универсальная УК-П | 24 |  | 15,44 |  |  |  | 370,56 |  |
| 86 | 213 | Установка автоматического датчика пожарной сигнализации (пожарный извещатель), шт. | 3 | 1 499,47 |  |  |  |  | 4498,41 |  |
| 87 | 213.1 | Извещатели пожарные, шт. | 3 |  |  |  | 848,76 |  | 2546,28 |  |
| 88 | 219 | Пневматическое испытание газопроводов, м газопровода | 0,5 | 855,75 |  |  |  |  | 427,88 |  |
| 89 | 221 | Установка газовых плит: бытовых четырехкомфорочных, шт. | 1 | 3 294,68 |  |  |  |  | 3294,68 |  |
| 90 | 221.1 | Подводка гибкая к газовым приборам, сильфонная с поливинилхлоридным покрытием, с нержавеющими гайками, в комплекте с прокладками, диаметр 15 мм, длина 600 мм | 1 |  | 329,72 |  |  |  | 329,72 |  |
| 91 | 221.2 | Плита газовая бытовая с духовым шкафом четырехгорелочная, приборы категории I, класс 1 | 1 |  | 14 994,40 |  |  |  | 14994,4 |  |
| 92 | 229 | Демонтаж: радиаторов весом до 80 кг, шт. | 2 | 1 358,06 |  |  |  |  | 2716,12 |  |
| 93 | 234 | Установка радиаторов чугунных с числом секций: свыше 10 до 13, шт. | 2 | 2 435,53 |  |  |  |  | 4871,06 |  |
| 94 | 234.2 | Радиатор отопительный чугунный МС-140, расстоянием между центрами ниппельных отверстий 500 мм, число секций 12 | 2 |  | 16 442,50 |  |  |  | 32885 |  |
| 95 | 234.3 | Кран латунный шаровой муфтовый, проходной, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 20 мм | 2 |  | 256,95 |  |  |  | 513,9 |  |
| 96 | 239 | Смена: ванн чугунных, шт. | 1 | 9 197,07 |  |  |  |  | 9197,07 |  |
| 97 | 239.4 | Ванна чугунная эмалированная без обвязки, на ножках, размеры 1700х700х580 мм | 1 |  | 27 164,71 |  |  |  | 27164,71 |  |
| 98 | 239.5 | Сифон для ванн полиэтиленовый с переливом | 1 |  | 271,60 |  |  |  | 271,6 |  |
| 99 | 243 | Смена смесителей: с душевой сеткой, шт. | 1 | 2 978,26 |  |  |  |  | 2978,26 |  |
| 100 | 243.1 | Подводки гибкие армированные для воды, антивибрационные в комплекте с прокладками, диаметр 15 мм, длина 500 мм | 1 |  | 146,43 |  |  |  | 146,43 |  |
| 101 | 243.2 | Смеситель для душевых установок, двухрукояточный, раздельный, настенный, с душевой сеткой на гибком шланге | 1 |  | 1 728,81 |  |  |  | 1728,81 |  |
| 102 | 247 | Установка умывальников одиночных: с подводкой холодной и горячей воды, комплект | 1 | 4 438,70 |  |  |  |  | 4438,7 |  |
| 103 | 247.1 | Подводки гибкие армированные для воды, антивибрационные в комплекте с прокладками, диаметр 15 мм, длина 500 мм | 1 |  | 146,43 |  |  |  | 146,43 |  |
| 104 | 247.2 | Смеситель для мойки и умывальника, однорукояточный, центральный, набортный, с поворотным изливом, с аэратором, вынос излива 220 мм, диаметр излива 16 мм | 1 |  | 1 669,32 |  |  |  | 1669,32 |  |
| 105 | 247.3 | Умывальник полуфарфоровый и фарфоровый прямоугольный, мебельный, типа Классик, одно отверстие под смеситель, размеры 665х415х135 мм | 1 |  | 3 904,86 |  |  |  | 3904,86 |  |
| 106 | 249 | Установка моек: на одно отделение, комплект | 1 | 3 572,05 |  |  |  |  | 3572,05 |  |
| 107 | 249.2 | Подводки гибкие армированные для воды, антивибрационные в комплекте с прокладками, диаметр 15 мм, длина 500 мм | 1 |  | 146,43 |  |  |  | 146,43 |  |
| 108 | 249.5 | Мойка из нержавеющей стали, одна чаша, сливная полка, встраиваемая, с пластмассовым бутылочным сифоном, с латунным выпуском, смеситель с центральным подводом, набортный, кнопочный, излив с аэратором, вынос излива 130 мм, плоский излив, размеры 570х450х180 мм | 1 |  | 8 179,82 |  |  |  | 8179,82 |  |
| 109 | 254 | Смена: унитазов типа "Компакт", шт. | 1 | 6 583,00 |  |  |  |  | 6583 |  |
| 110 | 254.1 | Подводки гибкие армированные для воды, антивибрационные в комплекте с прокладками, диаметр 15 мм, длина 500 мм | 1 |  | 146,43 |  |  |  | 146,43 |  |
| 111 | 254.2 | Кран шаровой стандартный муфтовый, с ручкой-рычагом, диаметр 15 мм | 1 |  | 149,99 |  |  |  | 149,99 |  |
| 112 | 254.3 | Унитаз керамический напольный в комплекте с бачком, универсальный выпуск, двойной слив, микролифт, размеры 345х655х778 мм | 1 |  | 10 678,23 |  |  |  | 10678,23 |  |
| 113 | 254.4 | Удлинитель гибкий для унитаза (гофрированный), диаметром 110 мм | 1 |  | 358,03 |  |  |  | 358,03 |  |
| 114 | 255 | Смена: полотенцесушителей, шт. | 1 | 2 473,11 |  |  |  |  | 2473,11 |  |
| 115 | 255.1 | Полотенцесушитель из нержавеющей стали М-образный, номинальный диаметр 25 мм, размеры 600х600 мм, цвет хром | 1 |  | 2 146,35 |  |  |  | 2146,35 |  |
| 116 | 258 | Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 50 мм, м трубопровода | 10 | 892,70 |  |  |  |  | 8927 |  |
| 117 | 260 | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 50 мм, м трубопровода | 10 | 1 319,52 |  |  |  |  | 13195,2 |  |
| 118 | 260.1 | Отвод 45° полипропиленовый для систем водоотведения, диаметр 50 мм | 10 |  | 33,67 |  |  |  | 336,7 |  |
| 119 | 260.2 | Хомуты для крепления труб, шт. | 5 |  |  |  | 55,93 |  | 279,65 |  |
| 120 | 260.3 | Тройник полипропиленовый для систем водоотведения, диаметр 50 мм, шт. | 3 |  |  |  | 67,61 |  | 202,83 |  |
| 121 | 260.4 | Трубы полипропиленовые для систем водоотведения, диаметр 50 мм | 10 |  | 168,12 |  |  |  | 1681,2 |  |
| 122 | 260.5 | Кольца резиновые уплотнительные для полипропиленовых труб, диаметр 50 мм | 10 |  | 13,56 |  |  |  | 135,6 |  |
| 123 | 264 | Замена внутренних трубопроводов водоснабжения из стальных труб на многослойные металлополимерные трубы: диаметром свыше 15 мм до 20 мм, м трубопровода | 24 | 2 131,71 |  |  |  |  | 51161,04 |  |
| 124 | 264.2 | Хомуты для крепления труб,шт. | 24 |  |  |  | 55,93 |  | 1342,32 |  |
| 125 | 264.5 | Муфта полипропиленовая соединительная, номинальный наружный диаметр 20 мм, шт. | 12 |  |  |  | 5,81 |  | 69,72 |  |
| 126 | 264.7 | Муфта полипропиленовая комбинированная, с внутренней резьбой, номинальный наружный диаметр 20 мм, размер резьбы 1/2", шт. | 5 |  |  |  | 50,81 |  | 254,05 |  |
| 127 | 264.9 | Трубы полипропиленовые ПП-Р, номинальное давление 2,0 МПа, номинальный наружный диаметр 20 мм | 12 |  | 47,08 |  |  |  | 564,96 |  |
| 128 | 264.10 | Трубы полипропиленовые ПП-Р, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный наружный диаметр 20 мм | 12 |  | 54,46 |  |  |  | 653,52 |  |
| 129 | 267 | Замена трубопроводов отопления из стальных труб на трубопроводы из многослойных металлополимерных труб: при стояковой системе отопления диаметром до 20 мм, м трубопровода | 18 | 2 501,13 |  |  |  |  | 45020,34 |  |
| 130 | 267.2 | Тройник переходной из огнестойкого компаунда на основе полипропилена, антипиренов и базальтового волокна для трубопроводов систем пожаротушения, температура рабочей среды до +50 °C, пожарно-технические характеристики Г1, В1, Д1, Т1, максимальное рабочее давление 2,5 МПа, наружный диаметр 32х25х32 мм, шт. | 5 |  |  |  | 57,69 |  | 288,45 |  |
| 131 | 267.3 | Тройник полипропиленовый, диаметр 20 мм, шт. | 5 |  |  |  | 6,32 |  | 31,6 |  |
| 132 | 267.4 | Трубы напорные из термостабилизированного полипропилена PP-RCT, армированные стекловолокном, для систем водоснабжения и отопления, номинальное давление 2,0 МПа, SDR7,4, размеры 20х2,8 мм | 18 |  | 143,52 |  |  |  | 2583,36 |  |
| 133 | 267.5 | Муфта полипропиленовая соединительная, номинальный наружный диаметр 20 мм, шт. | 10 |  |  |  | 5,81 |  | 58,1 |  |
| 134 | 267.6 | Муфта полипропиленовая комбинированная, с внутренней резьбой, номинальный наружный диаметр 20 мм, размер резьбы 1/2", шт. | 5 |  |  |  | 50,81 |  | 254,05 |  |
| 135 | 267.7 | Хомуты для крепления труб, шт. | 18 |  |  |  | 55,93 |  | 1006,74 |  |
| 136 | 279 | Установка узла квартирного счетчика воды, узел | 4 | 450,86 |  |  |  |  | 1803,44 |  |
| 137 | 279.1 | Фильтр, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 15 мм, присоединение 1/2"х1/2" | 4 |  | 400,78 |  |  |  | 1603,12 |  |
| 138 | 279.2 | Переход ХПВХ с внутренней резьбой из стали, номинальное давление 1,6 МПа, диаметр 20х1/2" | 4 |  | 820,88 |  |  |  | 3283,52 |  |
| 139 | 279.3 | Кран шаровой 11Б27п1, присоединение к трубопроводу муфтовое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 15 мм | 4 |  | 167,77 |  |  |  | 671,08 |  |
| 140 | 279.4 | Счетчик холодной и горячей воды крыльчатый, диаметр 15 мм (прим.) | 4 |  | 1 145,59 |  |  |  | 4582,36 |  |
| 141 | 285 | Погрузка при автомобильных перевозках мусор строительный с погрузкой вручную, т груза | 1,5 | 1 262,93 |  |  |  |  | 1894,4 |  |
| 142 | 286 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 40 км | 1,5 | 423,69 |  |  |  |  | 635,54 |  |
| ВСЕГО |  | Н=∑(БЗН+∑Mi)*Vраб +∑Медi) |  |  |  |  |  |  | 1 552 197,55 |  |
| в том числе НДС, 20 % |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 258 699,59 |  |
| в том числе стоимость приобретения материалов и единичных материалов (∑Mi*Vраб +∑Медi) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 399 080,49 |  |
| Расчет стоимости работ по ремонту Объекта № 3, расположенного на территории Красносельского района Санкт-Петербурга |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основание: Перечень жилых помещений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Составлен на основании: распоряжения Комитета по экономической политике и стратегическому планированию Санкт-Петербурга от 15.12.2023 № 276-р "Об утверждении нормативов финансирования расходов бюджета Санкт-Петербурга на осуществление ремонта жилого помещения, единственными собственниками, сособственниками которых являются дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, и лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на 2024 год" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | № значения показателя согласно распоряжению | Наименование работ и материалов | Объем работы, выполняемой в жилом помещении (Vраб), количество материалов (i), количество единичных материалов, расход которых не зависит от объема выполняемой работы материалов (едi) | Базовое значение норматива финансирования расходов бюджета Санкт-Петербурга на единицу измерения при выполнении работ в стесненных условиях (с учетом НДС) (БЗН), руб. | Затраты на приобретение материалов (Mi), руб. |  | Затраты на приобретение единичных материалов (Mедi)2, руб. |  | Стоимость работ по ремонту жилого помещения в соответствии с нормативом финансирования расходов бюджета Н=∑(БЗН+∑Mi)* Vраб +∑Медi) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 |  | 8 |  |
| 1 | 3 | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 1 кв.м толщиной слоя до 20 мм, кв.м отремонтированной поверхности | 12 | 3 244,15 |  |  |  |  | 38929,8 |  |
| 2 | 10 | Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: стен, кв.м оштукатуриваемой поверхности | 102,3 | 553,10 |  |  |  |  | 56582,13 |  |
| 3 | 10.1 | Смеси сухие гипсовые штукатурные с легким заполнителем и полимерными добавками, класс В3,5 (М50) | 102,3 |  | 159,22 |  |  |  | 16288,21 |  |
| 4 | 10.2 | Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая | 102,3 |  | 19,37 |  |  |  | 1981,55 |  |
| 5 | 11 | Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей на каждый 1 мм изменения толщины слоя добавлять или исключать к п.10, кв.м оштукатуриваемой поверхности | -511,5 | 52,82 |  |  |  |  | -27017,43 |  |
| 6 | 11.1 | Смеси сухие гипсовые штукатурные с легким заполнителем и полимерными добавками, класс В3,5 (М50) | -511,5 |  | 15,93 |  |  |  | -8148,2 |  |
| 7 | 12 | Снятие обоев: простых и улучшенных, кв.м поверхности | 62,2 | 126,49 |  |  |  |  | 7867,68 |  |
| 8 | 13 | Оклейка стен моющимися обоями: на бумажной основе по штукатурке и бетону, кв.м оклеиваемой поверхности | 94,3 | 1 012,92 |  |  |  |  | 95518,36 |  |
| 9 | 13.1 | Шпатлевка клеевая | 94,3 |  | 19,70 |  |  |  | 1857,71 |  |
| 10 | 13.2 | Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая | 94,3 |  | 19,37 |  |  |  | 1826,59 |  |
| 11 | 13.3 | Обои бумажные гладкие, с высокой устойчивостью к мытью, марка М-2 | 94,3 |  | 85,55 |  |  |  | 8067,37 |  |
| 12 | 17 | Разборка облицовки стен: из керамических глазурованных плиток, кв.м поверхности облицовки | 8 | 920,01 |  |  |  |  | 7360,08 |  |
| 13 | 18 | Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей: по кирпичу и бетону, кв.м поверхности облицовки | 8 | 2 078,42 |  |  |  |  | 16627,36 |  |
| 14 | 18.1 | Клей монтажный сухой для внутренних работ на основе цементного вяжущего, для плитки | 8 |  | 44,55 |  |  |  | 356,4 |  |
| 15 | 18.2 | Плитка керамическая для внутренней облицовки стен, глазурованная, гладкая, цветная, толщина 7 мм | 8 |  | 609,53 |  |  |  | 4876,24 |  |
| 16 | 18.3 | Смеси сухие водостойкие для затирки межплиточных швов шириной 1-6 мм (различная цветовая гамма) | 8 |  | 34,69 |  |  |  | 277,52 |  |
| 17 | 33 | Смена жалюзийных решеток, решетка | 4 | 668,87 |  |  |  |  | 2675,48 |  |
| 18 | 33.1 | Решетка вентиляционная пластмассовая, размеры 190х240 мм | 4 |  | 88,52 |  |  |  | 354,08 |  |
| 19 | 35 | Устройство перегородок из гипсокартонных листов (ГКЛ) с одинарным металлическим каркасом и однослойной обшивкой с обеих сторон: глухих, кв.м перегородок (за вычетом проемов) | 12,5 | 2 371,34 |  |  |  |  | 29641,75 |  |
| 20 | 35.1 | Маты прошивные теплоизоляционные из минеральной ваты, в обкладках из стеклоткани, негорючие | 12,5 |  | 821,45 |  |  |  | 10268,13 |  |
| 21 | 35.2 | Листы гипсокартонные ГКЛ, толщина 12,5 мм | 12,5 |  | 308,86 |  |  |  | 3860,75 |  |
| 22 | 54 | Демонтаж натяжных потолков из поливинилхлоридной пленки (ПВХ) гарпунным способом в помещениях площадью: от 10 до 50 кв.м, кв.м поверхности потолков | 29 | 393,09 |  |  |  |  | 11399,61 |  |
| 23 | 55 | Устройство натяжных потолков из поливинилхлоридной пленки (ПВХ) гарпунным способом в помещениях площадью: от 10 до 50 кв.м, кв.м поверхности потолков | 29 | 562,16 |  |  |  |  | 16302,64 |  |
| 24 | 55.4 | Дюбели распорные полипропиленовые | 29 |  | 0,60 |  |  |  | 17,4 |  |
| 25 | 55.5 | Шурупы самонарезающие стальные оксидированные с потайной головкой и крестообразным шлицем, остроконечные, диаметр 8 мм, длина 100 мм | 29 |  | 1 515,15 |  |  |  | 43939,35 |  |
| 26 | 56 | Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 1 кв.м толщиной слоя до 20 мм, кв.м отремонтированной поверхности | 10,5 | 4 030,67 |  |  |  |  | 42322,04 |  |
| 27 | 59 | Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: потолков, кв.м оштукатуриваемой поверхности | 33,9 | 640,85 |  |  |  |  | 21724,82 |  |
| 28 | 59.1 | Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая | 33,9 |  | 10,91 |  |  |  | 369,85 |  |
| 29 | 59.2 | Смеси сухие гипсовые штукатурные с легким заполнителем и полимерными добавками, класс В3,5 (М50) | 33,9 |  | 1,68 |  |  |  | 56,95 |  |
| 30 | 60 | Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей на каждый 1 мм изменения толщины слоя добавлять или исключать к п. 59, кв. м оштукатуриваемой поверхности | 339 | 61,06 |  |  |  |  | 20699,34 |  |
| 31 | 60.1 | Смеси сухие гипсовые штукатурные с легким заполнителем и полимерными добавками, класс В3,5 (М50) | 339 |  | 0,16 |  |  |  | 54,24 |  |
| 32 | 61 | Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке потолков, кв. м окрашиваемой поверхности | 33,9 | 1 135,01 |  |  |  |  | 38476,84 |  |
| 33 | 61.1 | Краска водно-дисперсионная акрилатная ВД-АК-101 | 33,9 |  | 38,60 |  |  |  | 1308,54 |  |
| 34 | 61.2 | Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая | 33,9 |  | 26,63 |  |  |  | 902,76 |  |
| 35 | 75 | Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах, шт. | 3 | 2 267,43 |  |  |  |  | 6802,29 |  |
| 36 | 76 | Демонтаж дверных коробок: в деревянных стенах каркасных и в перегородках, шт. | 2 | 841,92 |  |  |  |  | 1683,84 |  |
| 37 | 77 | Снятие дверных полотен, кв. м дверных полотен | 7,54 | 453,18 |  |  |  |  | 3416,98 |  |
| 38 | 80 | Установка металлических дверных блоков в готовые проемы, кв. м проема | 5,4 | 5 755,80 |  |  |  |  | 31081,32 |  |
| 39 | 80.1 | Блок дверной стальной внутренний однопольный, с замком-защелкой, без доводчика, площадь 2,1 кв.м | 5,4 |  | 7 184,12 |  |  |  | 38794,25 |  |
| 40 | 80.2 | Замок врезной цилиндровый, тип ЗВ4, с защелкой, фалевыми ручками и с засовом из трех стержней, повышенной пожаростойкости, комплект | 1 |  |  |  | 1 212,36 |  | 1212,36 |  |
| 41 | 82 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах с герметизацией пенополиуретановым герметиком: в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 кв.м, кв. м проема | 1,39 | 2 236,28 |  |  |  |  | 3108,43 |  |
| 42 | 82.1 | Ручка-кнопка с винтом, алюминиевая или из сплава ЦАМ, комплект | 1 |  |  |  | 80,12 |  | 80,12 |  |
| 43 | 82.5 | Блок дверной деревянный внутренний распашной глухой, площадь до 2,0 кв.м, материал комбинированный с покрытием из полимерных пленок | 1,39 |  | 5 899,94 |  |  |  | 8200,92 |  |
| 44 | 82.6 | Петля накладная окрашенная, тип ПН, высота 130 мм, шт. | 2 |  |  |  | 240,97 |  | 481,94 |  |
| 45 | 82.7 | Наличник из древесины хвойных пород (ель, сосна), тип Н-1, ширина 70-75 мм, толщина 10-18 мм | 1,39 |  | 377,45 |  |  |  | 524,66 |  |
| 46 | 82.9 | Защелка стальная межкомнатная врезная, расстояние между крепежными отверстиями 45 мм, размеры 57х70х25 мм, комплект | 1 |  |  |  | 172,12 |  | 172,12 |  |
| 47 | 83 | Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах: балконных в каменных стенах, кв. м проема | 1,54 | 4 814,42 |  |  |  |  | 7414,21 |  |
| 48 | 83.1 | Блок дверной балконный из ПВХ-профилей, поворотный, с двухкамерным стеклопакетом толщиной 32 мм, площадь более 1,5 кв.м | 1,54 |  | 10 296,09 |  |  |  | 15855,98 |  |
| 49 | 104 | Демонтаж оконных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах, коробка | 1 | 1 664,14 |  |  |  |  | 1664,14 |  |
| 50 | 106 | Снятие оконных переплетов: остекленных, кв. м поверхности оконных переплетов | 1,76 | 594,28 |  |  |  |  | 1045,93 |  |
| 51 | 107 | Снятие подоконных досок: деревянных в каменных зданиях, кв. м поверхности подоконных досок | 2,1 | 1 197,00 |  |  |  |  | 2513,7 |  |
| 52 | 112 | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 кв. м двухстворчатых, кв. м поверхности оконных блоков | 1,76 | 4 109,53 |  |  |  |  | 7232,77 |  |
| 53 | 112.2 | Блок оконный из ПВХ профиля двустворчатый, с глухой и поворотно-откидной створкой, двухкамерным стеклопакетом толщиной 32 мм, площадь от 1,51 до 2 кв.м | 1,76 |  | 5 929,29 |  |  |  | 10435,55 |  |
| 54 | 116 | Установка подоконных досок из ПВХ: в панельных стенах, пог. М | 4,2 | 495,25 |  |  |  |  | 2080,05 |  |
| 55 | 116.2 | Доска подоконная из ПВХ, ширина 500 мм | 4,2 |  | 531,53 |  |  |  | 2232,43 |  |
| 56 | 116.7 | Заглушки торцевые двусторонние к подоконной доске из ПВХ, цвет белый, размеры 40х480 мм, шт. | 6 |  |  |  | 47,14 |  | 282,84 |  |
| 57 | 117 | Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной: до 0,4 м, м обделки | 4,2 | 570,86 |  |  |  |  | 2397,61 |  |
| 58 | 117.1 | Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,7 мм | 4,2 |  | 177,57 |  |  |  | 745,79 |  |
| 59 | 127 | Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клее, кв.м поверхности облицовки | 2,2 | 2 992,81 |  |  |  |  | 6584,18 |  |
| 60 | 127.1 | Сэндвич-панель для откосов, сердцевин из пенополистирола, облицовка с двух сторон листами из ПВХ, цвет белый, толщина 10 мм | 2,2 |  | 575,17 |  |  |  | 1265,37 |  |
| 61 | 128 | Установка уголков ПВХ на клее, пог. М | 9 | 120,00 |  |  |  |  | 1080 |  |
| 62 | 128.1 | Уголки из ПВХ, размеры 30х30 мм | 9 |  | 27,87 |  |  |  | 250,83 |  |
| 63 | 139 | Разборка покрытий полов: из линолеума и релина, кв. м покрытия пола | 24,6 | 142,15 |  |  |  |  | 3496,89 |  |
| 64 | 141 | Разборка покрытий полов: из керамических плиток, кв. м покрытия пола | 0,96 | 960,03 |  |  |  |  | 921,63 |  |
| 65 | 144 | Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов, м плинтуса | 38,4 | 46,45 |  |  |  |  | 1783,68 |  |
| 66 | 161 | Устройство стяжек: из быстротвердеющей смеси на цементной основе, толщиной 5 мм, кв. м стяжки | 26,86 | 611,93 |  |  |  |  | 16436,44 |  |
| 67 | 161.1 | Смеси сухие наливные быстротвердеющие на цементной основе для создания прочных стяжек и уклонов в сухих и влажных внутренних помещениях, фракции 1,2 мм | 26,86 |  | 291,03 |  |  |  | 7817,07 |  |
| 68 | 161.2 | Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая | 26,86 |  | 24,21 |  |  |  | 650,28 |  |
| 69 | 165 | Устройство покрытий на цементном растворе из плиток: керамических для полов одноцветных с красителем, кв.м покрытия | 0,96 | 3 575,18 |  |  |  |  | 3432,17 |  |
| 70 | 167 | Демонтаж покрытий: из досок ламинированных замковым способом, кв.м покрытия | 13,3 | 333,88 |  |  |  |  | 4440,6 |  |
| 71 | 168 | Устройство покрытий: из досок ламинированных замковым способом, кв.м покрытия | 38 | 433,45 |  |  |  |  | 16471,1 |  |
| 72 | 168.1 | Покрытие напольное ламинированное, класс износостойкости 33, класс пожарной опасности КМ3 (Г2, В2, Д3, Т2, РП2), плотность плиты 930 кг/м3, толщина 8 мм | 38 |  | 1 178,14 |  |  |  | 44769,32 |  |
| 73 | 172 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих, м плинтуса | 40,2 | 149,56 |  |  |  |  | 6012,31 |  |
| 74 | 172.1 | Плинтус для полов из ПВХ, размеры 19х48 мм, цветной | 40,2 |  | 40,38 |  |  |  | 1623,28 |  |
| 75 | 174 | Укладка металлического накладного профиля (порога), м профиля | 2,7 | 308,46 |  |  |  |  | 832,84 |  |
| 76 | 174.1 | Профиль стыкоперекрывающий из алюминиевых сплавов (порожки) с покрытием и антискользящей вставкой, ширина 39 мм, длина 0,9 м | 2,7 |  | 165,85 |  |  |  | 447,8 |  |
| 77 | 196 | Смена светильников: с лампами накаливания, шт. | 3 | 1 355,41 |  |  |  |  | 4066,23 |  |
| 78 | 196.1 | Лампа энергосберегающая с цоколем E27, мощность 14 Вт | 3 |  | 31,93 |  |  |  | 95,79 |  |
| 79 | 196.2 | Патроны подвесные пластмассовые резьбовые для электроламп накаливания E27 Н12П-01 | 3 |  | 29,48 |  |  |  | 88,44 |  |
| 80 | 198 | Смена: выключателей, шт. | 3 | 346,01 |  |  |  |  | 1038,03 |  |
| 81 | 198.1 | Выключатель скрытого монтажа, двухклавишный, 10 А, цвет белый, IP20 | 3 |  | 61,02 |  |  |  | 183,06 |  |
| 82 | 199 | Смена: розеток, шт. | 9 | 346,01 |  |  |  |  | 3114,09 |  |
| 83 | 199.1 | Розетка скрытого монтажа, двухместная, с заземляющим контактом, без защитной шторки, 16 А, цвет белый, IP20 | 9 |  | 132,46 |  |  |  | 1192,14 |  |
| 84 | 213 | Установка автоматического датчика пожарной сигнализации (пожарный извещатель), шт. | 3 | 1 499,47 |  |  |  |  | 4498,41 |  |
| 85 | 213.1 | Извещатели пожарные, шт. | 3 |  |  |  | 848,76 |  | 2546,28 |  |
| 86 | 215 | Демонтаж: бытовых электрических плит, шт. | 1 | 308,89 |  |  |  |  | 308,89 |  |
| 87 | 216 | Установка электроплиты четырехкомфорочной, шт. | 1 | 3 720,58 |  |  |  |  | 3720,58 |  |
| 88 | 216.1 | Плита электрическая четырехкомфорочная | 1 |  | 15 077,62 |  |  |  | 15077,62 |  |
| 89 | 229 | Демонтаж: радиаторов весом до 80 кг, шт. | 5 | 1 358,06 |  |  |  |  | 6790,3 |  |
| 90 | 236 | Установка радиаторов стальных панельных двухрядных с креплением к стене длиной: до 1000 мм, шт. | 5 | 1 392,74 |  |  |  |  | 6963,7 |  |
| 91 | 236.2 | Радиатор стальной панельный с боковым подключением, тип 22, высота 500, длина 700 мм, теплоотдача до 1,56 кВт | 5 |  | 6 945,84 |  |  |  | 34729,2 |  |
| 92 | 236.7 | Кран латунный шаровой муфтовый, проходной, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 20 мм | 5 |  | 256,95 |  |  |  | 1284,75 |  |
| 93 | 236.8 | Кронштейны стальные одинарные усиленные, для крепления радиаторов, длина кронштейна 130 мм | 5 |  | 101,50 |  |  |  | 507,5 |  |
| 94 | 254 | Смена: унитазов типа "Компакт", шт. | 1 | 6 583,00 |  |  |  |  | 6583 |  |
| 95 | 254.1 | Подводки гибкие армированные для воды, антивибрационные в комплекте с прокладками, диаметр 15 мм, длина 500 мм | 1 |  | 146,43 |  |  |  | 146,43 |  |
| 96 | 254.2 | Кран шаровой стандартный муфтовый, с ручкой-рычагом, диаметр 15 мм | 1 |  | 149,99 |  |  |  | 149,99 |  |
| 97 | 254.3 | Унитаз керамический напольный в комплекте с бачком, универсальный выпуск, двойной слив, микролифт, размеры 345х655х778 мм | 1 |  | 10 678,23 |  |  |  | 10678,23 |  |
| 98 | 254.4 | Удлинитель гибкий для унитаза (гофрированный), диаметром 110 мм | 1 |  | 358,03 |  |  |  | 358,03 |  |
| 99 | 285 | Погрузка при автомобильных перевозках мусор строительный с погрузкой вручную, т груза | 1 | 1 262,93 |  |  |  |  | 1262,93 |  |
| 100 | 286 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 40 км | 1 | 423,69 |  |  |  |  | 423,69 |  |
| ВСЕГО |  | Н=∑(БЗН+∑Mi)*Vраб +∑Медi) |  |  |  |  |  |  | 841 209,27 |  |
| в том числе НДС, 20 % |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 140 201,55 |  |
| в том числе стоимость приобретения материалов и единичных материалов (∑Mi*Vраб +∑Медi) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 291 395,81 |  |
| Расчет стоимости работ по ремонту Объекта № 4, расположенного на территории Красносельского района Санкт-Петербурга |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основание: Перечень жилых помещений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Составлен на основании: распоряжения Комитета по экономической политике и стратегическому планированию Санкт-Петербурга от 15.12.2023 № 276-р "Об утверждении нормативов финансирования расходов бюджета Санкт-Петербурга на осуществление ремонта жилого помещения, единственными собственниками, сособственниками которых являются дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, и лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на 2024 год" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | № значения показателя согласно распоряжению | Наименование работ и материалов | Объем работы, выполняемой в жилом помещении (Vраб), количество материалов (i), количество единичных материалов, расход которых не зависит от объема выполняемой работы материалов (едi) | Базовое значение норматива финансирования расходов бюджета Санкт-Петербурга на единицу измерения при выполнении работ в стесненных условиях (с учетом НДС) (БЗН), руб. | Затраты на приобретение материалов (Mi), руб. |  | Затраты на приобретение единичных материалов (Mедi)2, руб. |  | Стоимость работ по ремонту жилого помещения в соответствии с нормативом финансирования расходов бюджета Н=∑(БЗН+∑Mi)* Vраб +∑Медi) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 |  | 8 |  |
| 1 | 10 | Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: стен, кв.м оштукатуриваемой поверхности | 154,13 | 553,10 |  |  |  |  | 85249,3 |  |
| 2 | 10.1 | Смеси сухие гипсовые штукатурные с легким заполнителем и полимерными добавками, класс В3,5 (М50) | 154,13 |  | 159,22 |  |  |  | 24540,58 |  |
| 3 | 10.2 | Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая | 154,13 |  | 19,37 |  |  |  | 2985,5 |  |
| 4 | 12 | Снятие обоев: простых и улучшенных, кв.м поверхности | 144,68 | 126,49 |  |  |  |  | 18300,57 |  |
| 5 | 13 | Оклейка стен моющимися обоями: на бумажной основе по штукатурке и бетону, кв.м оклеиваемой поверхности | 144,68 | 1 012,92 |  |  |  |  | 146549,27 |  |
| 6 | 13.1 | Шпатлевка клеевая | 144,68 |  | 19,70 |  |  |  | 2850,2 |  |
| 7 | 13.2 | Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая | 144,68 |  | 19,37 |  |  |  | 2802,45 |  |
| 8 | 13.3 | Обои бумажные гладкие, с высокой устойчивостью к мытью, марка М-2 | 144,68 |  | 85,55 |  |  |  | 12377,37 |  |
| 9 | 17 | Разборка облицовки стен: из керамических глазурованных плиток, кв.м поверхности облицовки | 9,45 | 920,01 |  |  |  |  | 8694,09 |  |
| 10 | 18 | Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей: по кирпичу и бетону, кв.м поверхности облицовки | 9,45 | 2 078,42 |  |  |  |  | 19641,07 |  |
| 11 | 18.1 | Клей монтажный сухой для внутренних работ на основе цементного вяжущего, для плитки | 9,45 |  | 44,55 |  |  |  | 421 |  |
| 12 | 18.2 | Плитка керамическая для внутренней облицовки стен, глазурованная, гладкая, цветная, толщина 7 мм | 9,45 |  | 609,53 |  |  |  | 5760,06 |  |
| 13 | 18.3 | Смеси сухие водостойкие для затирки межплиточных швов шириной 1-6 мм (различная цветовая гамма) | 9,45 |  | 34,69 |  |  |  | 327,82 |  |
| 14 | 33 | Смена жалюзийных решеток, решетка | 1 | 668,87 |  |  |  |  | 668,87 |  |
| 15 | 33.1 | Решетка вентиляционная пластмассовая, размеры 190х240 мм | 1 |  | 88,52 |  |  |  | 88,52 |  |
| 16 | 59 | Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: потолков, кв.м оштукатуриваемой поверхности | 60,25 | 640,85 |  |  |  |  | 38611,21 |  |
| 17 | 59.1 | Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая | 60,25 |  | 10,91 |  |  |  | 657,33 |  |
| 18 | 59.2 | Смеси сухие гипсовые штукатурные с легким заполнителем и полимерными добавками, класс В3,5 (М50) | 60,25 |  | 1,68 |  |  |  | 101,22 |  |
| 19 | 61 | Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке потолков, кв. м окрашиваемой поверхности | 60,25 | 1 135,01 |  |  |  |  | 68384,35 |  |
| 20 | 61.1 | Краска водно-дисперсионная акрилатная ВД-АК-101 | 60,25 |  | 38,60 |  |  |  | 2325,65 |  |
| 21 | 61.2 | Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая | 60,25 |  | 26,63 |  |  |  | 1604,46 |  |
| 22 | 73 | Демонтаж потолков: реечных алюминиевых, кв. м поверхности потолка | 3,05 | 1 393,58 |  |  |  |  | 4250,42 |  |
| 23 | 75 | Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах, шт. | 1 | 2 267,43 |  |  |  |  | 2267,43 |  |
| 24 | 76 | Демонтаж дверных коробок: в деревянных стенах каркасных и в перегородках, шт. | 8 | 841,92 |  |  |  |  | 6735,36 |  |
| 25 | 77 | Снятие дверных полотен, кв. м дверных полотен | 13 | 453,18 |  |  |  |  | 5891,34 |  |
| 26 | 80 | Установка металлических дверных блоков в готовые проемы, кв. м проема | 1,8 | 5 755,80 |  |  |  |  | 10360,44 |  |
| 27 | 80.1 | Блок дверной стальной внутренний однопольный, с замком-защелкой, без доводчика, площадь 2,1 кв.м | 1,8 |  | 7 184,12 |  |  |  | 12931,42 |  |
| 28 | 80.2 | Замок врезной цилиндровый, тип ЗВ4, с защелкой, фалевыми ручками и с засовом из трех стержней, повышенной пожаростойкости, комплект | 1 |  |  |  | 1 212,36 |  | 1212,36 |  |
| 29 | 82 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах с герметизацией пенополиуретановым герметиком: в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 кв.м, кв. м проема | 8,4 | 2 236,28 |  |  |  |  | 18784,75 |  |
| 30 | 82.1 | Ручка-кнопка с винтом, алюминиевая или из сплава ЦАМ, комплект | 1 |  |  |  | 80,12 |  | 80,12 |  |
| 31 | 82.5 | Блок дверной деревянный внутренний распашной глухой, площадь до 2,0 кв.м, материал комбинированный с покрытием из полимерных пленок | 8,4 |  | 5 899,94 |  |  |  | 49559,5 |  |
| 32 | 82.6 | Петля накладная окрашенная, тип ПН, высота 130 мм, шт. | 16 |  |  |  | 240,97 |  | 3855,52 |  |
| 33 | 82.7 | Наличник из древесины хвойных пород (ель, сосна), тип Н-1, ширина 70-75 мм, толщина 10-18 мм | 8,4 |  | 377,45 |  |  |  | 3170,58 |  |
| 34 | 82.9 | Защелка стальная межкомнатная врезная, расстояние между крепежными отверстиями 45 мм, размеры 57х70х25 мм, комплект | 8 |  |  |  | 172,12 |  | 1376,96 |  |
| 35 | 93 | Демонтаж по месту шкафных и антресольных: стенок, кв. м детали | 2,01 | 927,81 |  |  |  |  | 1864,9 |  |
| 36 | 95 | Демонтаж дверных блоков: антресольных, блок | 2 | 432,70 |  |  |  |  | 865,4 |  |
| 37 | 96 | Демонтаж дверных блоков: шкафных, блок | 1 | 982,42 |  |  |  |  | 982,42 |  |
| 38 | 100 | Установка дверных блоков: антресольных, блок | 2 | 596,88 |  |  |  |  | 1193,76 |  |
| 39 | 100.1 | Коробки дверные деревянные, размеры 94х45 мм | 2 |  | 342,88 |  |  |  | 685,76 |  |
| 40 | 100.2 | Ручка-скоба стальная окрашенная, длина 100 мм, шт. | 4 |  |  |  | 103,84 |  | 415,36 |  |
| 41 | 100.3 | Панель мебельная из плиты древесностружечной ламинированной, с кромкой, толщина 16 мм, декор белый | 2 |  | 1 183,56 |  |  |  | 2367,12 |  |
| 42 | 100.4 | Петля накладная окрашенная, тип ПН, высота 85 мм, 2 шт. | 8 |  |  |  | 139,34 |  | 1114,72 |  |
| 43 | 128 | Установка уголков ПВХ на клее, пог. М | 11,4 | 120,00 |  |  |  |  | 1368 |  |
| 44 | 128.1 | Уголки из ПВХ, размеры 30х30 мм | 11,4 |  | 27,87 |  |  |  | 317,72 |  |
| 45 | 133 | Разборка покрытий полов: паркетных, кв. м покрытия | 50,94 | 709,13 |  |  |  |  | 36123,08 |  |
| 46 | 141 | Разборка покрытий полов: из керамических плиток, кв. м покрытия пола | 3,05 | 960,03 |  |  |  |  | 2928,09 |  |
| 47 | 144 | Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов, м плинтуса | 53,42 | 46,45 |  |  |  |  | 2481,36 |  |
| 48 | 159 | Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм, кв. м стяжки | 53,99 | 637,55 |  |  |  |  | 34421,32 |  |
| 49 | 159.1 | Раствор готовый кладочный, цементный, М150 | 53,99 |  | 134,99 |  |  |  | 7288,11 |  |
| 50 | 165 | Устройство покрытий на цементном растворе из плиток: керамических для полов одноцветных с красителем, кв.м покрытия | 3,05 | 3 575,18 |  |  |  |  | 10904,3 |  |
| 51 | 168 | Устройство покрытий: из досок ламинированных замковым способом, кв.м покрытия | 50,94 | 433,45 |  |  |  |  | 22079,94 |  |
| 52 | 168.1 | Покрытие напольное ламинированное, класс износостойкости 33, класс пожарной опасности КМ3 (Г2, В2, Д3, Т2, РП2), плотность плиты 930 кг/м3, толщина 8 мм | 50,94 |  | 1 178,14 |  |  |  | 60014,45 |  |
| 53 | 172 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих, м плинтуса | 53,42 | 149,56 |  |  |  |  | 7989,5 |  |
| 54 | 172.1 | Плинтус для полов из ПВХ, размеры 19х48 мм, цветной | 53,42 |  | 40,38 |  |  |  | 2157,1 |  |
| 55 | 174 | Укладка металлического накладного профиля (порога), м профиля | 5 | 308,46 |  |  |  |  | 1542,3 |  |
| 56 | 174.1 | Профиль стыкоперекрывающий из алюминиевых сплавов (порожки) с покрытием и антискользящей вставкой, ширина 39 мм, длина 0,9 м | 5 |  | 165,85 |  |  |  | 829,25 |  |
| 57 | 179 | Устройство гидроизоляции обмазочной: в один слой толщиной 2 мм, кв.м изолируемой поверхности | 3,05 | 795,13 |  |  |  |  | 2425,15 |  |
| 58 | 196 | Смена светильников: с лампами накаливания, шт. | 7 | 1 355,41 |  |  |  |  | 9487,87 |  |
| 59 | 196.1 | Лампа энергосберегающая с цоколем E27, мощность 14 Вт | 7 |  | 31,93 |  |  |  | 223,51 |  |
| 60 | 196.2 | Патроны подвесные пластмассовые резьбовые для электроламп накаливания E27 Н12П-01 | 7 |  | 29,48 |  |  |  | 206,36 |  |
| 61 | 198 | Смена: выключателей, шт. | 5 | 346,01 |  |  |  |  | 1730,05 |  |
| 62 | 198.1 | Выключатель скрытого монтажа, двухклавишный, 10 А, цвет белый, IP20 | 2 |  | 61,02 |  |  |  | 122,04 |  |
| 63 | 198.2 | Выключатель скрытого монтажа, одноклавишный, 10 А, цвет белый, IP20 | 2 |  | 78,61 |  |  |  | 157,22 |  |
| 64 | 198.5 | Блок комбинированный выключателя и розетки скрытой установки, выключатель двухклавишный на номинальной ток 10 А, штепсельная розетка двухполюсная без бокового заземляющего контакта на номинальный ток 16 А | 1 |  | 352,43 |  |  |  | 352,43 |  |
| 65 | 199 | Смена: розеток, шт. | 12 | 346,01 |  |  |  |  | 4152,12 |  |
| 66 | 199.1 | Розетка скрытого монтажа, двухместная, с заземляющим контактом, без защитной шторки, 16 А, цвет белый, IP20 | 12 |  | 132,46 |  |  |  | 1589,52 |  |
| 67 | 213 | Установка автоматического датчика пожарной сигнализации (пожарный извещатель), шт. | 3 | 1 499,47 |  |  |  |  | 4498,41 |  |
| 68 | 213.1 | Извещатели пожарные, шт. | 3 |  |  |  | 848,76 |  | 2546,28 |  |
| 69 | 219 | Пневматическое испытание газопроводов, м газопровода | 0,5 | 855,75 |  |  |  |  | 427,88 |  |
| 70 | 221 | Установка газовых плит: бытовых четырехкомфорочных, шт. | 1 | 3 294,68 |  |  |  |  | 3294,68 |  |
| 71 | 221.1 | Подводка гибкая к газовым приборам, сильфонная с поливинилхлоридным покрытием, с нержавеющими гайками, в комплекте с прокладками, диаметр 15 мм, длина 600 мм | 1 |  | 329,72 |  |  |  | 329,72 |  |
| 72 | 221.2 | Плита газовая бытовая с духовым шкафом четырехгорелочная, приборы категории I, класс 1 | 1 |  | 14 994,40 |  |  |  | 14994,4 |  |
| 73 | 229 | Демонтаж: радиаторов весом до 80 кг, шт. | 1 | 1 358,06 |  |  |  |  | 1358,06 |  |
| 74 | 236 | Установка радиаторов стальных панельных двухрядных с креплением к стене длиной: до 1000 мм, шт. | 1 | 1 392,74 |  |  |  |  | 1392,74 |  |
| 75 | 236.1 | Радиатор стальной панельный с боковым подключением, тип 22, высота 500, длина 900 мм, теплоотдача до 2,00 кВт | 1 |  | 8 173,37 |  |  |  | 8173,37 |  |
| 76 | 236.7 | Кран латунный шаровой муфтовый, проходной, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 20 мм | 1 |  | 256,95 |  |  |  | 256,95 |  |
| 77 | 236.8 | Кронштейны стальные одинарные усиленные, для крепления радиаторов, длина кронштейна 130 мм | 1 |  | 101,50 |  |  |  | 101,5 |  |
| 78 | 239 | Смена: ванн чугунных, шт. | 1 | 9 197,07 |  |  |  |  | 9197,07 |  |
| 79 | 239.3 | Ванна чугунная эмалированная без обвязки, на ножках, размеры 1500х700х580 мм | 1 |  | 19 510,87 |  |  |  | 19510,87 |  |
| 80 | 239.5 | Сифон для ванн полиэтиленовый с переливом | 1 |  | 271,60 |  |  |  | 271,6 |  |
| 81 | 243 | Смена смесителей: с душевой сеткой, шт. | 1 | 2 978,26 |  |  |  |  | 2978,26 |  |
| 82 | 243.1 | Подводки гибкие армированные для воды, антивибрационные в комплекте с прокладками, диаметр 15 мм, длина 500 мм | 1 |  | 146,43 |  |  |  | 146,43 |  |
| 83 | 243.2 | Смеситель для душевых установок, двухрукояточный, раздельный, настенный, с душевой сеткой на гибком шланге | 1 |  | 1 728,81 |  |  |  | 1728,81 |  |
| 84 | 247 | Установка умывальников одиночных: с подводкой холодной и горячей воды, комплект | 1 | 4 438,70 |  |  |  |  | 4438,7 |  |
| 85 | 247.1 | Подводки гибкие армированные для воды, антивибрационные в комплекте с прокладками, диаметр 15 мм, длина 500 мм | 1 |  | 146,43 |  |  |  | 146,43 |  |
| 86 | 247.2 | Смеситель для мойки и умывальника, однорукояточный, центральный, набортный, с поворотным изливом, с аэратором, вынос излива 220 мм, диаметр излива 16 мм | 1 |  | 1 669,32 |  |  |  | 1669,32 |  |
| 87 | 247.3 | Умывальник полуфарфоровый и фарфоровый прямоугольный, мебельный, типа Классик, одно отверстие под смеситель, размеры 665х415х135 мм | 1 |  | 3 904,86 |  |  |  | 3904,86 |  |
| 88 | 249 | Установка моек: на одно отделение, комплект | 1 | 3 572,05 |  |  |  |  | 3572,05 |  |
| 89 | 249.2 | Подводки гибкие армированные для воды, антивибрационные в комплекте с прокладками, диаметр 15 мм, длина 500 мм | 1 |  | 146,43 |  |  |  | 146,43 |  |
| 90 | 249.5 | Мойка из нержавеющей стали, одна чаша, сливная полка, встраиваемая, с пластмассовым бутылочным сифоном, с латунным выпуском, смеситель с центральным подводом, набортный, кнопочный, излив с аэратором, вынос излива 130 мм, плоский излив, размеры 570х450х180 мм | 1 |  | 8 179,82 |  |  |  | 8179,82 |  |
| 91 | 254 | Смена: унитазов типа "Компакт", шт. | 1 | 6 583,00 |  |  |  |  | 6583 |  |
| 92 | 254.1 | Подводки гибкие армированные для воды, антивибрационные в комплекте с прокладками, диаметр 15 мм, длина 500 мм | 1 |  | 146,43 |  |  |  | 146,43 |  |
| 93 | 254.2 | Кран шаровой стандартный муфтовый, с ручкой-рычагом, диаметр 15 мм | 1 |  | 149,99 |  |  |  | 149,99 |  |
| 94 | 254.3 | Унитаз керамический напольный в комплекте с бачком, универсальный выпуск, двойной слив, микролифт, размеры 345х655х778 мм | 1 |  | 10 678,23 |  |  |  | 10678,23 |  |
| 95 | 254.4 | Удлинитель гибкий для унитаза (гофрированный), диаметром 110 мм | 1 |  | 358,03 |  |  |  | 358,03 |  |
| 96 | 255 | Смена: полотенцесушителей, шт. | 1 | 2 473,11 |  |  |  |  | 2473,11 |  |
| 97 | 255.1 | Полотенцесушитель из нержавеющей стали М-образный, номинальный диаметр 25 мм, размеры 600х600 мм, цвет хром | 1 |  | 2 146,35 |  |  |  | 2146,35 |  |
| 98 | 258 | Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 50 мм, м трубопровода | 5 | 892,70 |  |  |  |  | 4463,5 |  |
| 99 | 260 | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 50 мм, м трубопровода | 5 | 1 319,52 |  |  |  |  | 6597,6 |  |
| 100 | 260.1 | Отвод 45° полипропиленовый для систем водоотведения, диаметр 50 мм | 5 |  | 33,67 |  |  |  | 168,35 |  |
| 101 | 260.3 | Тройник полипропиленовый для систем водоотведения, диаметр 50 мм, шт. | 2 |  |  |  | 67,61 |  | 135,22 |  |
| 102 | 260.4 | Трубы полипропиленовые для систем водоотведения, диаметр 50 мм | 5 |  | 168,12 |  |  |  | 840,6 |  |
| 103 | 260.5 | Кольца резиновые уплотнительные для полипропиленовых труб, диаметр 50 мм | 5 |  | 13,56 |  |  |  | 67,8 |  |
| 104 | 264 | Замена внутренних трубопроводов водоснабжения из стальных труб на многослойные металлополимерные трубы: диаметром свыше 15 мм до 20 мм, м трубопровода | 16 | 2 131,71 |  |  |  |  | 34107,36 |  |
| 105 | 264.1 | Угольник 90° из сополимера полипропилена PP-R, наружный диаметр 20 мм, шт. | 5 |  |  |  | 5,04 |  | 25,2 |  |
| 106 | 264.2 | Хомуты для крепления труб,шт. | 16 |  |  |  | 55,93 |  | 894,88 |  |
| 107 | 264.4 | Тройник полипропиленовый переходной, номинальный наружный диаметр 20х16х20 мм, шт. | 5 |  |  |  | 13,88 |  | 69,4 |  |
| 108 | 264.7 | Муфта полипропиленовая комбинированная, с внутренней резьбой, номинальный наружный диаметр 20 мм, размер резьбы 1/2", шт. | 10 |  |  |  | 50,81 |  | 508,1 |  |
| 109 | 264.9 | Трубы полипропиленовые ПП-Р, номинальное давление 2,0 МПа, номинальный наружный диаметр 20 мм | 8 |  | 47,08 |  |  |  | 376,64 |  |
| 110 | 264.10 | Трубы полипропиленовые ПП-Р, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный наружный диаметр 20 мм | 8 |  | 54,46 |  |  |  | 435,68 |  |
| 111 | 271 | Прокладка трубопроводов отопления при стояковой системе из многослойных металлополимерных труб диаметром: 20 мм, м трубопровода | 1,5 | 2 238,08 |  |  |  |  | 3357,12 |  |
| 112 | 271.3 | Трубы напорные из термостабилизированного полипропилена PP-RCT, армированные стекловолокном, для систем водоснабжения и отопления, номинальное давление 2,0 МПа, SDR7,4, размеры 20х2,8 мм | 1,5 |  | 143,52 |  |  |  | 215,28 |  |
| 113 | 271.4 | Муфта полипропиленовая соединительная, номинальный наружный диаметр 20 мм, шт. | 4 |  |  |  | 5,81 |  | 23,24 |  |
| 114 | 279 | Установка узла квартирного счетчика воды, узел | 2 | 450,86 |  |  |  |  | 901,72 |  |
| 115 | 279.1 | Фильтр, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 15 мм, присоединение 1/2"х1/2" | 2 |  | 400,78 |  |  |  | 801,56 |  |
| 116 | 279.2 | Переход ХПВХ с внутренней резьбой из стали, номинальное давление 1,6 МПа, диаметр 20х1/2" | 2 |  | 820,88 |  |  |  | 1641,76 |  |
| 117 | 279.3 | Кран шаровой 11Б27п1, присоединение к трубопроводу муфтовое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 15 мм | 2 |  | 167,77 |  |  |  | 335,54 |  |
| 118 | 279.4 | Счетчик холодной и горячей воды крыльчатый, диаметр 15 мм (прим.) | 2 |  | 1 145,59 |  |  |  | 2291,18 |  |
| 119 | 285 | Погрузка при автомобильных перевозках мусор строительный с погрузкой вручную, т груза | 1 | 1 262,93 |  |  |  |  | 1262,93 |  |
| 120 | 286 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 40 км | 1 | 423,69 |  |  |  |  | 423,69 |  |
| ВСЕГО |  | Н=∑(БЗН+∑Mi)*Vраб +∑Медi) |  |  |  |  |  |  | 959 541,45 |  |
| в том числе НДС, 20 % |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 159 923,58 |  |
| в том числе стоимость приобретения материалов и единичных материалов (∑Mi*Vраб +∑Медi) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 291 285,54 |  |
| Расчет стоимости работ по ремонту Объекта № 5, расположенного на территории Красносельского района Санкт-Петербурга |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основание: Перечень жилых помещений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Составлен на основании: распоряжения Комитета по экономической политике и стратегическому планированию Санкт-Петербурга от 15.12.2023 № 276-р "Об утверждении нормативов финансирования расходов бюджета Санкт-Петербурга на осуществление ремонта жилого помещения, единственными собственниками, сособственниками которых являются дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, и лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на 2024 год" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | № значения показателя согласно распоряжению | Наименование работ и материалов | Объем работы, выполняемой в жилом помещении (Vраб), количество материалов (i), количество единичных материалов, расход которых не зависит от объема выполняемой работы материалов (едi) | Базовое значение норматива финансирования расходов бюджета Санкт-Петербурга на единицу измерения при выполнении работ в стесненных условиях (с учетом НДС) (БЗН), руб. | Затраты на приобретение материалов (Mi), руб. |  | Затраты на приобретение единичных материалов (Mедi)2, руб. |  | Стоимость работ по ремонту жилого помещения в соответствии с нормативом финансирования расходов бюджета Н=∑(БЗН+∑Mi)* Vраб +∑Медi) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 |  | 8 |  |
| 1 | 10 | Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: стен, кв.м оштукатуриваемой поверхности | 58,9 | 553,10 |  |  |  |  | 32577,59 |  |
| 2 | 10.1 | Смеси сухие гипсовые штукатурные с легким заполнителем и полимерными добавками, класс В3,5 (М50) | 58,9 |  | 159,22 |  |  |  | 9378,06 |  |
| 3 | 10.2 | Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая | 58,9 |  | 19,37 |  |  |  | 1140,89 |  |
| 4 | 12 | Снятие обоев: простых и улучшенных, кв.м поверхности | 50,24 | 126,49 |  |  |  |  | 6354,86 |  |
| 5 | 13 | Оклейка стен моющимися обоями: на бумажной основе по штукатурке и бетону, кв.м оклеиваемой поверхности | 48,24 | 1 012,92 |  |  |  |  | 48863,26 |  |
| 6 | 13.1 | Шпатлевка клеевая | 48,24 |  | 19,70 |  |  |  | 950,33 |  |
| 7 | 13.2 | Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая | 48,24 |  | 19,37 |  |  |  | 934,41 |  |
| 8 | 13.3 | Обои бумажные гладкие, с высокой устойчивостью к мытью, марка М-2 | 48,24 |  | 85,55 |  |  |  | 4126,93 |  |
| 9 | 17 | Разборка облицовки стен: из керамических глазурованных плиток, кв.м поверхности облицовки | 3 | 920,01 |  |  |  |  | 2760,03 |  |
| 10 | 18 | Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей: по кирпичу и бетону, кв.м поверхности облицовки | 9,2 | 2 078,42 |  |  |  |  | 19121,46 |  |
| 11 | 18.1 | Клей монтажный сухой для внутренних работ на основе цементного вяжущего, для плитки | 9,2 |  | 44,55 |  |  |  | 409,86 |  |
| 12 | 18.2 | Плитка керамическая для внутренней облицовки стен, глазурованная, гладкая, цветная, толщина 7 мм | 9,2 |  | 609,53 |  |  |  | 5607,68 |  |
| 13 | 18.3 | Смеси сухие водостойкие для затирки межплиточных швов шириной 1-6 мм (различная цветовая гамма) | 9,2 |  | 34,69 |  |  |  | 319,15 |  |
| 14 | 33 | Смена жалюзийных решеток, решетка | 1 | 668,87 |  |  |  |  | 668,87 |  |
| 15 | 33.1 | Решетка вентиляционная пластмассовая, размеры 190х240 мм | 1 |  | 88,52 |  |  |  | 88,52 |  |
| 16 | 50 | Разборка облицовки из гипсокартонных листов: потолков, кв. м поверхности облицовки | 1,1 | 131,61 |  |  |  |  | 144,77 |  |
| 17 | 59 | Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: потолков, кв.м оштукатуриваемой поверхности | 25,75 | 640,85 |  |  |  |  | 16501,89 |  |
| 18 | 59.1 | Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая | 25,75 |  | 10,91 |  |  |  | 280,93 |  |
| 19 | 59.2 | Смеси сухие гипсовые штукатурные с легким заполнителем и полимерными добавками, класс В3,5 (М50) | 25,75 |  | 1,68 |  |  |  | 43,26 |  |
| 20 | 61 | Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке потолков, кв. м окрашиваемой поверхности | 25,75 | 1 135,01 |  |  |  |  | 29226,51 |  |
| 21 | 61.1 | Краска водно-дисперсионная акрилатная ВД-АК-101 | 25,75 |  | 38,60 |  |  |  | 993,95 |  |
| 22 | 61.2 | Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая | 25,75 |  | 26,63 |  |  |  | 685,72 |  |
| 23 | 75 | Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах, шт. | 1 | 2 267,43 |  |  |  |  | 2267,43 |  |
| 24 | 76 | Демонтаж дверных коробок: в деревянных стенах каркасных и в перегородках, шт. | 5 | 841,92 |  |  |  |  | 4209,6 |  |
| 25 | 77 | Снятие дверных полотен, кв. м дверных полотен | 7,2 | 453,18 |  |  |  |  | 3262,9 |  |
| 26 | 80 | Установка металлических дверных блоков в готовые проемы, кв. м проема | 1,8 | 5 755,80 |  |  |  |  | 10360,44 |  |
| 27 | 80.1 | Блок дверной стальной внутренний однопольный, с замком-защелкой, без доводчика, площадь 2,1 кв.м | 1,8 |  | 7 184,12 |  |  |  | 12931,42 |  |
| 28 | 80.2 | Замок врезной цилиндровый, тип ЗВ4, с защелкой, фалевыми ручками и с засовом из трех стержней, повышенной пожаростойкости, комплект | 1 |  |  |  | 1 212,36 |  | 1212,36 |  |
| 29 | 82 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах с герметизацией пенополиуретановым герметиком: в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 кв.м, кв. м проема | 5,6 | 2 236,28 |  |  |  |  | 12523,17 |  |
| 30 | 82.1 | Ручка-кнопка с винтом, алюминиевая или из сплава ЦАМ, комплект | 5 |  |  |  | 80,12 |  | 400,6 |  |
| 31 | 82.5 | Блок дверной деревянный внутренний распашной глухой, площадь до 2,0 кв.м, материал комбинированный с покрытием из полимерных пленок | 5,6 |  | 5 899,94 |  |  |  | 33039,66 |  |
| 32 | 82.6 | Петля накладная окрашенная, тип ПН, высота 130 мм, шт. | 10 |  |  |  | 240,97 |  | 2409,7 |  |
| 33 | 82.7 | Наличник из древесины хвойных пород (ель, сосна), тип Н-1, ширина 70-75 мм, толщина 10-18 мм | 5,6 |  | 377,45 |  |  |  | 2113,72 |  |
| 34 | 82.9 | Защелка стальная межкомнатная врезная, расстояние между крепежными отверстиями 45 мм, размеры 57х70х25 мм, комплект | 5 |  |  |  | 172,12 |  | 860,6 |  |
| 35 | 96 | Демонтаж дверных блоков: шкафных, блок | 1 | 982,42 |  |  |  |  | 982,42 |  |
| 36 | 99 | Установка дверных блоков: шкафных, блок | 1 | 1 311,17 |  |  |  |  | 1311,17 |  |
| 37 | 99.1 | Петля накладная окрашенная, тип ПН, высота 130 мм, 2 шт. | 2 |  |  |  | 240,97 |  | 481,94 |  |
| 38 | 99.2 | Замок мебельный оцинкованный врезной с цилиндровым механизмом для деревянных дверей и фасадов, шт. | 1 |  |  |  | 78,07 |  | 78,07 |  |
| 39 | 99.3 | Блок дверной деревянный внутренний распашной глухой, площадь до 2,0 кв.м, материал комбинированный с покрытием из полимерных пленок | 1 |  | 5 899,94 |  |  |  | 5899,94 |  |
| 40 | 104 | Демонтаж оконных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах, коробка | 1 | 1 664,14 |  |  |  |  | 1664,14 |  |
| 41 | 106 | Снятие оконных переплетов: остекленных, кв. м поверхности оконных переплетов | 2,4 | 594,28 |  |  |  |  | 1426,27 |  |
| 42 | 107 | Снятие подоконных досок: деревянных в каменных зданиях, кв. м поверхности подоконных досок | 0,48 | 1 197,00 |  |  |  |  | 574,56 |  |
| 43 | 113 | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 кв.м двухстворчатых, кв.м поверхности оконных блоков | 2,4 | 3 181,30 |  |  |  |  | 7635,12 |  |
| 45 | 113.2 | Блок оконный из ПВХ-профиля двухстворный с глухой и поворотно-откидной створкой, двухкамерным стеклопакетом толщиной 32 мм, от 2,51 до 3,0 кв.м | 2,4 |  | 6 927,95 |  |  |  | 16627,08 |  |
| 45 | 116 | Установка подоконных досок из ПВХ: в панельных стенах, пог. М | 1,6 | 495,25 |  |  |  |  | 792,4 |  |
| 46 | 116.4 | Доска подоконная из ПВХ, ширина 300 мм | 1,6 |  | 393,00 |  |  |  | 628,8 |  |
| 47 | 116.7 | Заглушки торцевые двусторонние к подоконной доске из ПВХ, цвет белый, размеры 40х480 мм, шт. | 1,6 |  |  |  | 47,14 |  | 75,42 |  |
| 48 | 117 | Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной: до 0,4 м, м обделки | 1,6 | 570,86 |  |  |  |  | 913,38 |  |
| 49 | 117.1 | Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,7 мм | 1,6 |  | 177,57 |  |  |  | 284,11 |  |
| 50 | 127 | Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клее, кв.м поверхности облицовки | 1,02 | 2 992,81 |  |  |  |  | 3052,67 |  |
| 51 | 127.1 | Сэндвич-панель для откосов, сердцевин из пенополистирола, облицовка с двух сторон листами из ПВХ, цвет белый, толщина 10 мм | 1,02 |  | 575,17 |  |  |  | 586,67 |  |
| 52 | 128 | Установка уголков ПВХ на клее, пог. М | 4,7 | 120,00 |  |  |  |  | 564 |  |
| 53 | 128.1 | Уголки из ПВХ, размеры 30х30 мм | 4,7 |  | 27,87 |  |  |  | 130,99 |  |
| 54 | 139 | Разборка покрытий полов: из линолеума и релина, кв. м покрытия пола | 17,5 | 142,15 |  |  |  |  | 2487,63 |  |
| 55 | 141 | Разборка покрытий полов: из керамических плиток, кв. м покрытия пола | 1,1 | 960,03 |  |  |  |  | 1056,03 |  |
| 56 | 144 | Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов, м плинтуса | 21,2 | 46,45 |  |  |  |  | 984,74 |  |
| 57 | 159 | Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм, кв. м стяжки | 18,6 | 637,55 |  |  |  |  | 11858,43 |  |
| 58 | 159.1 | Раствор готовый кладочный, цементный, М150 | 18,6 |  | 134,99 |  |  |  | 2510,81 |  |
| 59 | 165 | Устройство покрытий на цементном растворе из плиток: керамических для полов одноцветных с красителем, кв.м покрытия | 1,1 | 3 575,18 |  |  |  |  | 3932,7 |  |
| 60 | 168 | Устройство покрытий: из досок ламинированных замковым способом, кв.м покрытия | 9,1 | 433,45 |  |  |  |  | 3944,4 |  |
| 61 | 168.1 | Покрытие напольное ламинированное, класс износостойкости 33, класс пожарной опасности КМ3 (Г2, В2, Д3, Т2, РП2), плотность плиты 930 кг/м3, толщина 8 мм | 9,1 |  | 1 178,14 |  |  |  | 10721,07 |  |
| 62 | 169 | Устройство покрытий: из линолеума насухо со свариванием полотнищ в стыках, кв.м покрытия | 8,4 | 635,21 |  |  |  |  | 5335,76 |  |
| 63 | 169.1 | Линолеум ПВХ на вспененной подоснове, класс износостойкости 23/33, класс пожарной опасности КМ5 (Г4, В3, Д3, Т3, РП4), толщина защитного слоя 0,6 мм, толщина общая 2,5 мм, вес 2500 г/кв.м | 8,4 |  | 633,73 |  |  |  | 5323,33 |  |
| 64 | 172 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих, м плинтуса | 21,2 | 149,56 |  |  |  |  | 3170,67 |  |
| 65 | 172.1 | Плинтус для полов из ПВХ, размеры 19х48 мм, цветной | 21,2 |  | 40,38 |  |  |  | 856,06 |  |
| 66 | 174 | Укладка металлического накладного профиля (порога), м профиля | 2,8 | 308,46 |  |  |  |  | 863,69 |  |
| 67 | 174.1 | Профиль стыкоперекрывающий из алюминиевых сплавов (порожки) с покрытием и антискользящей вставкой, ширина 39 мм, длина 0,9 м | 2,8 |  | 165,85 |  |  |  | 464,38 |  |
| 68 | 179 | Устройство гидроизоляции обмазочной: в один слой толщиной 2 мм, кв.м изолируемой поверхности | 1,1 | 795,13 |  |  |  |  | 874,64 |  |
| 69 | 196 | Смена светильников: с лампами накаливания, шт. | 3 | 1 355,41 |  |  |  |  | 4066,23 |  |
| 70 | 196.1 | Лампа энергосберегающая с цоколем E27, мощность 14 Вт | 3 |  | 31,93 |  |  |  | 95,79 |  |
| 71 | 196.2 | Патроны подвесные пластмассовые резьбовые для электроламп накаливания E27 Н12П-01 | 3 |  | 29,48 |  |  |  | 88,44 |  |
| 72 | 198 | Смена: выключателей, шт. | 3 | 346,01 |  |  |  |  | 1038,03 |  |
| 73 | 198.2 | Выключатель скрытого монтажа, одноклавишный, 10 А, цвет белый, IP20 | 3 |  | 78,61 |  |  |  | 235,83 |  |
| 74 | 199 | Смена: розеток, шт. | 5 | 346,01 |  |  |  |  | 1730,05 |  |
| 75 | 199.1 | Розетка скрытого монтажа, двухместная, с заземляющим контактом, без защитной шторки, 16 А, цвет белый, IP20 | 3 |  | 132,46 |  |  |  | 397,38 |  |
| 76 | 199.2 | Розетка скрытого монтажа, одноместная, с заземляющим контактом, с защитной шторкой, 16 А, цвет белый, IP20 | 2 |  | 86,10 |  |  |  | 172,2 |  |
| 77 | 229 | Демонтаж: радиаторов весом до 80 кг, шт. | 1 | 1 358,06 |  |  |  |  | 1358,06 |  |
| 78 | 236 | Установка радиаторов стальных панельных двухрядных с креплением к стене длиной: до 1000 мм, шт. | 1 | 1 392,74 |  |  |  |  | 1392,74 |  |
| 79 | 236.1 | Радиатор стальной панельный с боковым подключением, тип 22, высота 500, длина 900 мм, теплоотдача до 2,00 кВт | 1 |  | 8 173,37 |  |  |  | 8173,37 |  |
| 80 | 236.7 | Кран латунный шаровой муфтовый, проходной, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 20 мм | 1 |  | 256,95 |  |  |  | 256,95 |  |
| 81 | 236.8 | Кронштейны стальные одинарные усиленные, для крепления радиаторов, длина кронштейна 130 мм | 1 |  | 101,50 |  |  |  | 101,5 |  |
| 82 | 254 | Смена: унитазов типа "Компакт", шт. | 1 | 6 583,00 |  |  |  |  | 6583 |  |
| 83 | 254.1 | Подводки гибкие армированные для воды, антивибрационные в комплекте с прокладками, диаметр 15 мм, длина 500 мм | 1 |  | 146,43 |  |  |  | 146,43 |  |
| 84 | 254.2 | Кран шаровой стандартный муфтовый, с ручкой-рычагом, диаметр 15 мм | 1 |  | 149,99 |  |  |  | 149,99 |  |
| 85 | 254.3 | Унитаз керамический напольный в комплекте с бачком, универсальный выпуск, двойной слив, микролифт, размеры 345х655х778 мм | 1 |  | 10 678,23 |  |  |  | 10678,23 |  |
| 86 | 254.4 | Удлинитель гибкий для унитаза (гофрированный), диаметром 110 мм | 1 |  | 358,03 |  |  |  | 358,03 |  |
| 87 | 271 | Прокладка трубопроводов отопления при стояковой системе из многослойных металлополимерных труб диаметром: 20 мм, м трубопровода | 0,6 | 2 238,08 |  |  |  |  | 1342,85 |  |
| 88 | 271.3 | Трубы напорные из термостабилизированного полипропилена PP-RCT, армированные стекловолокном, для систем водоснабжения и отопления, номинальное давление 2,0 МПа, SDR7,4, размеры 20х2,8 мм | 0,6 |  | 143,52 |  |  |  | 86,11 |  |
| 89 | 271.4 | Муфта полипропиленовая соединительная, номинальный наружный диаметр 20 мм, шт. | 2 |  |  |  | 5,81 |  | 11,62 |  |
| 90 | 285 | Погрузка при автомобильных перевозках мусор строительный с погрузкой вручную, т груза | 0,5 | 1 262,93 |  |  |  |  | 631,47 |  |
| 91 | 286 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 40 км | 0,5 | 423,69 |  |  |  |  | 211,85 |  |
| ВСЕГО |  | Н=∑(БЗН+∑Mi)*Vраб +∑Медi) |  |  |  |  |  |  | 404 170,17 |  |
| в том числе НДС, 20 % |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 67 361,70 |  |
| в том числе стоимость приобретения материалов и единичных материалов (∑Mi*Vраб +∑Медi) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 143 548,29 |  |

|  |  |  |  |  |  |  | ЛОТ № 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Расчет стоимости работ по ремонту Объекта № 1, расположенного на территории Курортного района Санкт-Петербурга |  |  |  |  |  |  |  |
| Основание: Перечень жилых помещений |  |  |  |  |  |  |  |
| Составлен на основании: распоряжения Комитета по экономической политике и стратегическому планированию Санкт-Петербурга от 15.12.2023 № 276-р "Об утверждении нормативов финансирования расходов бюджета Санкт-Петербурга на осуществление ремонта жилого помещения, единственными собственниками, сособственниками которых являются дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, и лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на 2024 год" |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | № значения показателя согласно распоряжению | Наименование работ и материалов | Объем работы, выполняемой в жилом помещении (Vраб), количество материалов (i), количество единичных материалов, расход которых не зависит от объема выполняемой работы материалов (едi) | Базовое значение норматива финансирования расходов бюджета Санкт-Петербурга на единицу измерения при выполнении работ в стесненных условиях (с учетом НДС) (БЗН), руб. | Затраты на приобретение материалов (Mi), руб. | Затраты на приобретение единичных материалов (Mедi)2, руб. | Стоимость работ по ремонту жилого помещения в соответствии с нормативом финансирования расходов бюджета Н=∑(БЗН+∑Mi)* Vраб +∑Медi) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | 10 | Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: стен, кв.м оштукатуриваемой поверхности | 113,38 | 553,10 |  |  | 62710,48 |
| 2 | 10.1 | Смеси сухие гипсовые штукатурные с легким заполнителем и полимерными добавками, класс В3,5 (М50) | 113,38 |  | 159,22 |  | 18052,36 |
| 3 | 10.2 | Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая | 113,38 |  | 19,37 |  | 2196,17 |
| 4 | 12 | Снятие обоев: простых и улучшенных, кв.м поверхности | 32,45 | 126,49 |  |  | 4104,6 |
| 5 | 13 | Оклейка стен моющимися обоями: на бумажной основе по штукатурке и бетону, кв.м оклеиваемой поверхности | 89,52 | 1 012,92 |  |  | 90676,6 |
| 6 | 13.1 | Шпатлевка клеевая | 89,52 |  | 19,70 |  | 1763,54 |
| 7 | 13.2 | Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая | 89,52 |  | 19,37 |  | 1734 |
| 8 | 13.3 | Обои бумажные гладкие, с высокой устойчивостью к мытью, марка М-2 | 89,52 |  | 85,55 |  | 7658,44 |
| 9 | 18 | Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей: по кирпичу и бетону, кв.м поверхности облицовки | 23,86 | 2 078,42 |  |  | 49591,1 |
| 10 | 18.1 | Клей монтажный сухой для внутренних работ на основе цементного вяжущего, для плитки | 23,86 |  | 44,55 |  | 1062,96 |
| 11 | 18.2 | Плитка керамическая для внутренней облицовки стен, глазурованная, гладкая, цветная, толщина 7 мм | 23,86 |  | 609,53 |  | 14543,39 |
| 12 | 18.3 | Смеси сухие водостойкие для затирки межплиточных швов шириной 1-6 мм (различная цветовая гамма) | 23,86 |  | 34,69 |  | 827,7 |
| 13 | 20 | Разборка облицовки из гипсокартонных листов: стен и перегородок, кв.м поверхности облицовки | 10,37 | 101,10 |  |  | 1048,41 |
| 14 | 33 | Смена жалюзийных решеток, решетка | 3 | 668,87 |  |  | 2006,61 |
| 15 | 33.1 | Решетка вентиляционная пластмассовая, размеры 190х240 мм | 3 |  | 88,52 |  | 265,56 |
| 16 | 42 | Пробивка в бетонных конструкциях полов и стен борозд площадью сечения: до 20 кв.см, м борозд | 78,13 | 479,03 |  |  | 37426,61 |
| 17 | 44 | Заделка отверстий, гнезд и борозд: в стенах и перегородках бетонных площадью до 0,1 кв.м, куб. м заделки | 0,13 | 132 733,76 |  |  | 17255,39 |
| 18 | 44.1 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В10 (М150) | 0,13 |  | 6 794,70 |  | 883,31 |
| 19 | 59 | Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: потолков, кв.м оштукатуриваемой поверхности | 32,16 | 640,85 |  |  | 20609,74 |
| 20 | 59.1 | Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая | 32,16 |  | 10,91 |  | 350,87 |
| 21 | 59.2 | Смеси сухие гипсовые штукатурные с легким заполнителем и полимерными добавками, класс В3,5 (М50) | 32,16 |  | 1,68 |  | 54,03 |
| 22 | 61 | Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке потолков, кв. м окрашиваемой поверхности | 32,16 | 1 135,01 |  |  | 36501,92 |
| 23 | 61.1 | Краска водно-дисперсионная акрилатная ВД-АК-101 | 32,16 |  | 38,60 |  | 1241,38 |
| 24 | 61.2 | Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая | 32,16 |  | 26,63 |  | 856,42 |
| 25 | 72 | Разборка облицовки потолков из плитки ПВХ и галтелей, кв. м облицовки поверхности | 9,36 | 131,61 |  |  | 1231,87 |
| 26 | 75 | Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах, шт. | 1 | 2 267,43 |  |  | 2267,43 |
| 27 | 76 | Демонтаж дверных коробок: в деревянных стенах каркасных и в перегородках, шт. | 5 | 841,92 |  |  | 4209,6 |
| 28 | 77 | Снятие дверных полотен, кв. м дверных полотен | 9,74 | 453,18 |  |  | 4413,97 |
| 29 | 78 | Снятие наличников, м наличника | 28,32 | 52,58 |  |  | 1489,07 |
| 30 | 80 | Установка металлических дверных блоков в готовые проемы, кв. м проема | 1,86 | 5 755,80 |  |  | 10705,79 |
| 31 | 80.1 | Блок дверной стальной внутренний однопольный, с замком-защелкой, без доводчика, площадь 2,1 кв.м | 1,86 |  | 7 184,12 |  | 13362,46 |
| 32 | 80.2 | Замок врезной цилиндровый, тип ЗВ4, с защелкой, фалевыми ручками и с засовом из трех стержней, повышенной пожаростойкости, комплект | 1 |  |  | 1 212,36 | 1212,36 |
| 33 | 82 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах с герметизацией пенополиуретановым герметиком: в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 кв.м, кв. м проема | 7,88 | 2 236,28 |  |  | 17621,89 |
| 34 | 82.1 | Ручка-кнопка с винтом, алюминиевая или из сплава ЦАМ, комплект | 5 |  |  | 80,12 | 400,6 |
| 35 | 82.2 | Замок мебельный оцинкованный врезной с цилиндровым механизмом для деревянных дверей и фасадов, шт. | 5 |  |  | 78,07 | 390,35 |
| 36 | 82.5 | Блок дверной деревянный внутренний распашной глухой, площадь до 2,0 кв.м, материал комбинированный с покрытием из полимерных пленок | 7,88 |  | 5 899,94 |  | 46491,53 |
| 37 | 82.6 | Петля накладная окрашенная, тип ПН, высота 130 мм, шт. | 10 |  |  | 240,97 | 2409,7 |
| 38 | 82.7 | Наличник из древесины хвойных пород (ель, сосна), тип Н-1, ширина 70-75 мм, толщина 10-18 мм | 7,88 |  | 377,45 |  | 2974,31 |
| 39 | 82.9 | Защелка стальная межкомнатная врезная, расстояние между крепежными отверстиями 45 мм, размеры 57х70х25 мм, комплект | 5 |  |  | 172,12 | 860,6 |
| 40 | 84 | Установка и крепление наличников, м наличника | 9,8 | 132,54 |  |  | 1298,89 |
| 41 | 84.1 | Наличник из древесины хвойных пород (ель, сосна), тип Н-1, ширина 70-75 мм, толщина 10-18 мм | 9,8 |  | 78,28 |  | 767,14 |
| 42 | 93 | Демонтаж по месту шкафных и антресольных: стенок, кв. м детали | 2,22 | 927,81 |  |  | 2061,78 |
| 43 | 96 | Демонтаж дверных блоков: шкафных, блок | 1 | 982,42 |  |  | 982,42 |
| 44 | 104 | Демонтаж оконных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах, коробка | 2 | 1 664,14 |  |  | 3328,28 |
| 45 | 106 | Снятие оконных переплетов: остекленных, кв. м поверхности оконных переплетов | 13,26 | 594,28 |  |  | 7880,15 |
| 46 | 107 | Снятие подоконных досок: деревянных в каменных зданиях, кв. м поверхности подоконных досок | 1,025 | 1 197,00 |  |  | 1226,93 |
| 47 | 115 | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 кв.м трехстворчатых, в том числе при наличии створок глухого остекления, кв. м поверхности оконных блоков | 6,63 | 3 190,75 |  |  | 21154,67 |
| 48 | 115.3 | Блок оконный из ПВХ-профилей, трехстворчатый, с поворотной и поворотно-откидной створкой, двухкамерным стеклопакетом толщиной 32 мм, площадь более 3,5 кв.м | 6,63 |  | 6 255,63 |  | 41474,83 |
| 49 | 116 | Установка подоконных досок из ПВХ: в панельных стенах, пог. М | 4,83 | 495,25 |  |  | 2392,06 |
| 50 | 116.6 | Доска подоконная из ПВХ, ширина 150 мм | 4,83 |  | 177,05 |  | 855,15 |
| 51 | 116.7 | Заглушки торцевые двусторонние к подоконной доске из ПВХ, цвет белый, размеры 40х480 мм, шт. | 4,83 |  |  | 47,14 | 227,69 |
| 52 | 117 | Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной: до 0,4 м, м обделки | 4,83 | 570,86 |  |  | 2757,25 |
| 53 | 117.1 | Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,7 мм | 4,83 |  | 177,57 |  | 857,66 |
| 54 | 127 | Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клее, кв.м поверхности облицовки | 1,025 | 2 992,81 |  |  | 3067,63 |
| 55 | 127.1 | Сэндвич-панель для откосов, сердцевин из пенополистирола, облицовка с двух сторон листами из ПВХ, цвет белый, толщина 10 мм | 1,025 |  | 575,17 |  | 589,55 |
| 56 | 128 | Установка уголков ПВХ на клее, пог. М | 33,29 | 120,00 |  |  | 3994,8 |
| 57 | 128.1 | Уголки из ПВХ, размеры 30х30 мм | 33,29 |  | 27,87 |  | 927,79 |
| 58 | 139 | Разборка покрытий полов: из линолеума и релина, кв. м покрытия пола | 29 | 142,15 |  |  | 4122,35 |
| 59 | 141 | Разборка покрытий полов: из керамических плиток, кв. м покрытия пола | 3,16 | 960,03 |  |  | 3033,69 |
| 60 | 144 | Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов, м плинтуса | 36,54 | 46,45 |  |  | 1697,28 |
| 61 | 163 | Устройство стяжек: из самовыравнивающейся смеси на цементной основе, толщиной 3 мм, кв.м стяжки | 32,16 | 483,73 |  |  | 15556,76 |
| 62 | 163.1 | Смеси сухие наливные быстротвердеющие на цементной основе для создания прочных стяжек и уклонов в сухих и влажных внутренних помещениях, фракции 1,2 мм | 32,16 |  | 155,54 |  | 5002,17 |
| 63 | 163.2 | Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая | 32,16 |  | 24,21 |  | 778,59 |
| 64 | 165 | Устройство покрытий на цементном растворе из плиток: керамических для полов одноцветных с красителем, кв.м покрытия | 3,16 | 3 575,18 |  |  | 11297,57 |
| 65 | 169 | Устройство покрытий: из линолеума насухо со свариванием полотнищ в стыках, кв.м покрытия | 29 | 635,21 |  |  | 18421,09 |
| 66 | 169.1 | Линолеум ПВХ на вспененной подоснове, класс износостойкости 23/33, класс пожарной опасности КМ5 (Г4, В3, Д3, Т3, РП4), толщина защитного слоя 0,6 мм, толщина общая 2,5 мм, вес 2500 г/кв.м | 29 |  | 633,73 |  | 18378,17 |
| 67 | 172 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих, м плинтуса | 36,54 | 149,56 |  |  | 5464,92 |
| 68 | 172.1 | Плинтус для полов из ПВХ, размеры 19х48 мм, цветной | 36,54 |  | 40,38 |  | 1475,49 |
| 69 | 174 | Укладка металлического накладного профиля (порога), м профиля | 3,6 | 308,46 |  |  | 1110,46 |
| 70 | 174.1 | Профиль стыкоперекрывающий из алюминиевых сплавов (порожки) с покрытием и антискользящей вставкой, ширина 39 мм, длина 0,9 м | 3,6 |  | 165,85 |  | 597,06 |
| 71 | 193 | Демонтаж: скрытой электропроводки, м | 78,13 | 31,42 |  |  | 2454,84 |
| 72 | 196 | Смена светильников: с лампами накаливания, шт. | 2 | 1 355,41 |  |  | 2710,82 |
| 73 | 196.1 | Лампа энергосберегающая с цоколем E27, мощность 14 Вт | 2 |  | 31,93 |  | 63,86 |
| 74 | 196.2 | Патроны подвесные пластмассовые резьбовые для электроламп накаливания E27 Н12П-01 | 2 |  | 29,48 |  | 58,96 |
| 75 | 198 | Смена: выключателей, шт. | 3 | 346,01 |  |  | 1038,03 |
| 76 | 198.1 | Выключатель скрытого монтажа, двухклавишный, 10 А, цвет белый, IP20 | 1 |  | 61,02 |  | 61,02 |
| 77 | 198.5 | Блок комбинированный выключателя и розетки скрытой установки, выключатель двухклавишный на номинальной ток 10 А, штепсельная розетка двухполюсная без бокового заземляющего контакта на номинальный ток 16 А | 2 |  | 352,43 |  | 704,86 |
| 78 | 199 | Смена: розеток, шт. | 7 | 346,01 |  |  | 2422,07 |
| 79 | 199.1 | Розетка скрытого монтажа, двухместная, с заземляющим контактом, без защитной шторки, 16 А, цвет белый, IP20 | 7 |  | 132,46 |  | 927,22 |
| 80 | 201 | Установка выключателя двухклавишного утопленного типа при скрытой проводке, шт. | 2 | 507,69 |  |  | 1015,38 |
| 81 | 201.1 | Выключатель скрытого монтажа, двухклавишный, 10 А, цвет белый, IP20 | 2 |  | 61,02 |  | 122,04 |
| 82 | 204 | Провод групповой в защитной оболочке или кабель трех-пятижильный: под штукатурку по стенам или в бороздах, м | 78,13 | 303,65 |  |  | 23724,17 |
| 83 | 204.2 | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A) 3х2,5ок(N, PE)-1000 | 34 |  | 106,22 |  | 3611,48 |
| 84 | 204.3 | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A) 3х1,5ок(N, PE)-1000 | 44,13 |  | 72,90 |  | 3217,08 |
| 85 | 204.4 | Коробка универсальная УК-П | 78,13 |  | 15,44 |  | 1206,33 |
| 86 | 225 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления: за 2 раза, кв.м окрашиваемой поверхности | 1,2 | 874,46 |  |  | 1049,35 |
| 87 | 225.1 | Эмаль кремнийорганическая термостойкая КО-168 | 1,2 |  | 25,68 |  | 30,82 |
| 88 | 240 | Установка ванн купальных: прямых чугунных, комплект | 1 | 6 842,64 |  |  | 6842,64 |
| 89 | 240.3 | Ванна чугунная эмалированная без обвязки, на ножках, размеры 1500х700х580 мм | 1 |  | 19 510,87 |  | 19510,87 |
| 90 | 240.5 | Сифон для ванн полиэтиленовый с переливом | 1 |  | 271,60 |  | 271,6 |
| 91 | 243 | Смена смесителей: с душевой сеткой, шт. | 1 | 2 978,26 |  |  | 2978,26 |
| 92 | 243.1 | Подводки гибкие армированные для воды, антивибрационные в комплекте с прокладками, диаметр 15 мм, длина 500 мм | 1 |  | 146,43 |  | 146,43 |
| 93 | 243.2 | Смеситель для душевых установок, двухрукояточный, раздельный, настенный, с душевой сеткой на гибком шланге | 1 |  | 1 728,81 |  | 1728,81 |
| 94 | 245 | Смена: умывальников, шт. | 1 | 3 514,30 |  |  | 3514,3 |
| 95 | 245.1 | Подводки гибкие армированные для воды, антивибрационные в комплекте с прокладками, диаметр 15 мм, длина 500 мм | 1 |  | 146,43 |  | 146,43 |
| 96 | 245.2 | Смеситель для мойки и умывальника, однорукояточный, центральный, набортный, с поворотным изливом, с аэратором, вынос излива 220 мм, диаметр излива 16 мм | 1 |  | 1 669,32 |  | 1669,32 |
| 97 | 245.3 | Умывальник полуфарфоровый и фарфоровый прямоугольный, мебельный, типа Классик, одно отверстие под смеситель, размеры 665х415х135 мм | 1 |  | 3 904,86 |  | 3904,86 |
| 98 | 248 | Смена: моек на одно отделение, шт. | 1 | 5 274,52 |  |  | 5274,52 |
| 99 | 248.3 | Подводки гибкие армированные для воды, антивибрационные в комплекте с прокладками, диаметр 15 мм, длина 500 мм | 1 |  | 146,43 |  | 146,43 |
| 100 | 248.5 | Мойка из нержавеющей стали, одна чаша, сливная полка, встраиваемая, с пластмассовым бутылочным сифоном, с латунным выпуском, смеситель с центральным подводом, набортный, кнопочный, излив с аэратором, вынос излива 130 мм, плоский излив, размеры 570х450х180 мм | 1 |  | 8 179,82 |  | 8179,82 |
| 101 | 254 | Смена: унитазов типа "Компакт", шт. (обратный монтаж) | 1 | 6 583,00 |  |  | 6583 |
| 102 | 254.1 | Подводки гибкие армированные для воды, антивибрационные в комплекте с прокладками, диаметр 15 мм, длина 500 мм | 1 |  | 146,43 |  | 146,43 |
| 103 | 254.2 | Кран шаровой стандартный муфтовый, с ручкой-рычагом, диаметр 15 мм | 1 |  | 149,99 |  | 149,99 |
| 104 | 254.4 | Удлинитель гибкий для унитаза (гофрированный), диаметром 110 мм | 1 |  | 358,03 |  | 358,03 |
| 105 | 265 | Замена внутренних трубопроводов водоснабжения из стальных труб на многослойные металлополимерные трубы: диаметром свыше 20 мм до 25 мм, м трубопровода | 7 | 2 138,40 |  |  | 14968,8 |
| 106 | 265.1 | Угольник 90° из сополимера полипропилена PP-R, наружный диаметр 25 мм, шт. | 2 |  |  | 8,74 | 17,48 |
| 107 | 265.6 | Муфта полипропиленовая комбинированная, с внутренней резьбой, номинальный наружный диаметр 25 мм, размер резьбы 1/2", шт. | 4 |  |  | 0,58 | 2,32 |
| 108 | 265.7 | Хомуты для крепления труб, шт. | 7 |  |  | 55,93 | 391,51 |
| 109 | 265.9 | Трубы полипропиленовые ПП-Р, номинальное давление 2,0 МПа, номинальный наружный диаметр 25 мм | 3,5 |  | 79,89 |  | 279,62 |
| 110 | 265.10 | Трубы полипропиленовые ПП-Р, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный наружный диаметр 25 мм | 3,5 |  | 86,03 |  | 301,11 |
| 111 | 265.11 | Муфта полипропиленовая соединительная, номинальный наружный диаметр 25 мм, шт. | 7 |  |  | 8,54 | 59,78 |
| 112 | 279 | Установка узла квартирного счетчика воды, узел | 2 | 450,86 |  |  | 901,72 |
| 113 | 279.1 | Фильтр, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 15 мм, присоединение 1/2"х1/2" | 2 |  | 400,78 |  | 801,56 |
| 114 | 279.2 | Переход ХПВХ с внутренней резьбой из стали, номинальное давление 1,6 МПа, диаметр 20х1/2" | 2 |  | 820,88 |  | 1641,76 |
| 115 | 279.3 | Кран шаровой 11Б27п1, присоединение к трубопроводу муфтовое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 15 мм | 2 |  | 167,77 |  | 335,54 |
| 116 | 279.4 | Счетчик холодной воды крыльчатый, диаметр 15 мм | 2 |  | 1 145,59 |  | 2291,18 |
| 117 | 285 | Погрузка при автомобильных перевозках мусор строительный с погрузкой вручную, т груза | 1 | 1 262,93 |  |  | 1262,93 |
| 118 | 286 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 40 км | 1 | 423,69 |  |  | 423,69 |
| ВСЕГО |  | Н=∑(БЗН+∑Mi)*Vраб +∑Медi) |  |  |  |  | 795 892,46 |
| в том числе НДС, 20 % |  |  |  |  |  |  | 132 648,74 |
| в том числе стоимость приобретения материалов и единичных материалов (∑Mi*Vраб +∑Медi) |  |  |  |  |  |  | 244 007,88 |
| Расчет стоимости работ по ремонту Объекта № 2, расположенного на территории Курортного района Санкт-Петербурга |  |  |  |  |  |  |  |
| Основание: Перечень жилых помещений |  |  |  |  |  |  |  |
| Составлен на основании: распоряжения Комитета по экономической политике и стратегическому планированию Санкт-Петербурга от 15.12.2023 № 276-р "Об утверждении нормативов финансирования расходов бюджета Санкт-Петербурга на осуществление ремонта жилого помещения, единственными собственниками, сособственниками которых являются дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, и лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на 2024 год" |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | № значения показателя согласно распоряжению | Наименование работ и материалов | Объем работы, выполняемой в жилом помещении (Vраб), количество материалов (i), количество единичных материалов, расход которых не зависит от объема выполняемой работы материалов (едi) | Базовое значение норматива финансирования расходов бюджета Санкт-Петербурга на единицу измерения при выполнении работ в стесненных условиях (с учетом НДС) (БЗН), руб. | Затраты на приобретение материалов (Mi), руб. | Затраты на приобретение единичных материалов (Mедi)2, руб. | Стоимость работ по ремонту жилого помещения в соответствии с нормативом финансирования расходов бюджета Н=∑(БЗН+∑Mi)* Vраб +∑Медi) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | 10 | Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: стен, кв.м оштукатуриваемой поверхности | 2 | 553,10 |  |  | 1106,2 |
| 2 | 10.1 | Смеси сухие гипсовые штукатурные с легким заполнителем и полимерными добавками, класс В3,5 (М50) | 2 |  | 159,22 |  | 318,44 |
| 3 | 10.2 | Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая | 2 |  | 19,37 |  | 38,74 |
| 4 | 12 | Снятие обоев: простых и улучшенных, кв.м поверхности | 47,22 | 126,49 |  |  | 5972,86 |
| 5 | 13 | Оклейка стен моющимися обоями: на бумажной основе по штукатурке и бетону, кв.м оклеиваемой поверхности | 33,92 | 1 012,92 |  |  | 34358,25 |
| 6 | 13.1 | Шпатлевка клеевая | 33,92 |  | 19,70 |  | 668,22 |
| 7 | 13.2 | Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая | 33,92 |  | 19,37 |  | 657,03 |
| 8 | 13.3 | Обои бумажные гладкие, с высокой устойчивостью к мытью, марка М-2 | 33,92 |  | 85,55 |  | 2901,86 |
| 9 | 42 | Пробивка в бетонных конструкциях полов и стен борозд площадью сечения: до 20 кв.см, м борозд | 10 | 479,03 |  |  | 4790,3 |
| 10 | 44 | Заделка отверстий, гнезд и борозд: в стенах и перегородках бетонных площадью до 0,1 кв.м, куб. м заделки | 0,016 | 132 733,76 |  |  | 2123,74 |
| 11 | 44.1 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В10 (М150) | 0,016 |  | 6 794,70 |  | 108,72 |
| 12 | 59 | Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: потолков, кв.м оштукатуриваемой поверхности | 13,3 | 640,85 |  |  | 8523,31 |
| 13 | 59.1 | Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая | 13,3 |  | 10,91 |  | 145,1 |
| 14 | 59.2 | Смеси сухие гипсовые штукатурные с легким заполнителем и полимерными добавками, класс В3,5 (М50) | 13,3 |  | 1,68 |  | 22,34 |
| 15 | 61 | Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке потолков, кв. м окрашиваемой поверхности | 13,3 | 1 135,01 |  |  | 15095,63 |
| 16 | 61.1 | Краска водно-дисперсионная акрилатная ВД-АК-101 | 13,3 |  | 38,60 |  | 513,38 |
| 17 | 61.2 | Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая | 13,3 |  | 26,63 |  | 354,18 |
| 18 | 84 | Установка и крепление наличников, м наличника | 5,05 | 132,54 |  |  | 669,33 |
| 19 | 84.1 | Наличник из древесины хвойных пород (ель, сосна), тип Н-1, ширина 70-75 мм, толщина 10-18 мм | 5,05 |  | 78,28 |  | 395,31 |
| 20 | 128 | Установка уголков ПВХ на клее, пог. М | 4,62 | 120,00 |  |  | 554,4 |
| 21 | 128.1 | Уголки из ПВХ, размеры 30х30 мм | 4,62 |  | 27,87 |  | 128,76 |
| 22 | 132 | Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: оконных и дверных откосов плоских, кв.м оштукатуриваемой поверхности | 1,263 | 1 405,40 |  |  | 1775,02 |
| 23 | 132.1 | Смеси сухие гипсовые штукатурные с легким заполнителем и полимерными добавками, класс В3,5 (М50) | 1,263 |  | 230,40 |  | 291 |
| 24 | 132.2 | Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая | 1,263 |  | 1,21 |  | 1,53 |
| 25 | 139 | Разборка покрытий полов: из линолеума и релина, кв. м покрытия пола | 13,3 | 142,15 |  |  | 1890,6 |
| 26 | 144 | Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов, м плинтуса | 13,71 | 46,45 |  |  | 636,83 |
| 27 | 163 | Устройство стяжек: из самовыравнивающейся смеси на цементной основе, толщиной 3 мм, кв.м стяжки | 13,3 | 483,73 |  |  | 6433,61 |
| 28 | 163.1 | Смеси сухие наливные быстротвердеющие на цементной основе для создания прочных стяжек и уклонов в сухих и влажных внутренних помещениях, фракции 1,2 мм | 13,3 |  | 155,54 |  | 2068,68 |
| 29 | 163.2 | Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая | 13,3 |  | 24,21 |  | 321,99 |
| 30 | 168 | Устройство покрытий: из досок ламинированных замковым способом, кв.м покрытия | 13,3 | 433,45 |  |  | 5764,89 |
| 31 | 168.1 | Покрытие напольное ламинированное, класс износостойкости 33, класс пожарной опасности КМ3 (Г2, В2, Д3, Т2, РП2), плотность плиты 930 кг/м3, толщина 8 мм | 13,3 |  | 1 178,14 |  | 15669,26 |
| 32 | 172 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих, м плинтуса | 13,71 | 149,56 |  |  | 2050,47 |
| 33 | 172.1 | Плинтус для полов из ПВХ, размеры 19х48 мм, цветной | 13,71 |  | 40,38 |  | 553,61 |
| 34 | 174 | Укладка металлического накладного профиля (порога), м профиля | 0,9 | 308,46 |  |  | 277,61 |
| 35 | 174.1 | Профиль стыкоперекрывающий из алюминиевых сплавов (порожки) с покрытием и антискользящей вставкой, ширина 39 мм, длина 0,9 м | 0,9 |  | 165,85 |  | 149,27 |
| 36 | 193 | Демонтаж: скрытой электропроводки, м | 57,4 | 31,42 |  |  | 1803,51 |
| 37 | 196 | Смена светильников: с лампами накаливания, шт. | 1 | 1 355,41 |  |  | 1355,41 |
| 38 | 196.1 | Лампа энергосберегающая с цоколем E27, мощность 14 Вт | 1 |  | 31,93 |  | 31,93 |
| 39 | 196.2 | Патроны подвесные пластмассовые резьбовые для электроламп накаливания E27 Н12П-01 | 1 |  | 29,48 |  | 29,48 |
| 40 | 198 | Смена: выключателей, шт. | 1 | 346,01 |  |  | 346,01 |
| 41 | 198.2 | Выключатель скрытого монтажа, одноклавишный, 10 А, цвет белый, IP20 | 1 |  | 78,61 |  | 78,61 |
| 42 | 199 | Смена: розеток, шт. | 2 | 346,01 |  |  | 692,02 |
| 43 | 199.1 | Розетка скрытого монтажа, двухместная, с заземляющим контактом, без защитной шторки, 16 А, цвет белый, IP20 | 2 |  | 132,46 |  | 264,92 |
| 44 | 202 | Розетка штепсельная: утопленного типа при скрытой проводке ФОТ, шт. | 2 | 595,24 |  |  | 1190,48 |
| 45 | 202.1 | Розетка скрытого монтажа, двухместная, с заземляющим контактом, без защитной шторки, 16 А, цвет белый, IP20 | 2 |  | 132,46 |  | 264,92 |
| 46 | 204 | Провод групповой в защитной оболочке или кабель трех-пятижильный: под штукатурку по стенам или в бороздах, м | 57,4 | 303,65 |  |  | 17429,51 |
| 47 | 204.2 | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A) 3х2,5ок(N, PE)-1000 | 22,2 |  | 106,22 |  | 2358,08 |
| 48 | 204.3 | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A) 3х1,5ок(N, PE)-1000 | 35,2 |  | 72,90 |  | 2566,08 |
| 49 | 204.4 | Коробка универсальная УК-П | 57,4 |  | 15,44 |  | 886,26 |
| 50 | 229 | Демонтаж: радиаторов весом до 80 кг, шт. | 1 | 1 358,06 |  |  | 1358,06 |
| 51 | 236 | Установка радиаторов стальных панельных двухрядных с креплением к стене длиной: до 1000 мм, шт. | 1 | 1 392,74 |  |  | 1392,74 |
| 52 | 236.4 | Радиатор стальной панельный с боковым подключением, тип 22, высота 500, длина 1000 мм, теплоотдача до 2,26 кВт | 1 |  | 8 498,58 |  | 8498,58 |
| 53 | 236.7 | Кран латунный шаровой муфтовый, проходной, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 20 мм | 1 |  | 256,95 |  | 256,95 |
| 54 | 236.8 | Кронштейны стальные одинарные усиленные, для крепления радиаторов, длина кронштейна 130 мм | 1 |  | 101,50 |  | 101,5 |
| 55 | 285 | Погрузка при автомобильных перевозках мусор строительный с погрузкой вручную, т груза | 0,2 | 1 262,93 |  |  | 252,59 |
| 56 | 286 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 40 км | 0,2 | 423,69 |  |  | 84,74 |
| ВСЕГО |  | Н=∑(БЗН+∑Mi)*Vраб +∑Медi) |  |  |  |  | 158 572,85 |
| в том числе НДС, 20 % |  |  |  |  |  |  | 26 428,81 |
| в том числе стоимость приобретения материалов и единичных материалов (∑Mi*Vраб +∑Медi) |  |  |  |  |  |  | 40 644,73 |

|  |  |  |  |  |  |  | ЛОТ № 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Расчет стоимости работ по ремонту Объекта № 1, расположенного на территории Московского района Санкт-Петербурга |  |  |  |  |  |  |  |
| Основание: Перечень жилых помещений |  |  |  |  |  |  |  |
| Составлен на основании: распоряжения Комитета по экономической политике и стратегическому планированию Санкт-Петербурга от 15.12.2023 № 276-р "Об утверждении нормативов финансирования расходов бюджета Санкт-Петербурга на осуществление ремонта жилого помещения, единственными собственниками, сособственниками которых являются дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, и лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на 2024 год" |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | № значения показателя согласно распоряжению | Наименование работ и материалов | Объем работы, выполняемой в жилом помещении (Vраб), количество материалов (i), количество единичных материалов, расход которых не зависит от объема выполняемой работы материалов (едi) | Базовое значение норматива финансирования расходов бюджета Санкт-Петербурга на единицу измерения при выполнении работ в стесненных условиях (с учетом НДС) (БЗН), руб. | Затраты на приобретение материалов (Mi), руб. | Затраты на приобретение единичных материалов (Mедi)2, руб. | Стоимость работ по ремонту жилого помещения в соответствии с нормативом финансирования расходов бюджета Н=∑(БЗН+∑Mi)* Vраб +∑Медi) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | 10 | Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: стен, кв.м оштукатуриваемой поверхности | 86,46 | 553,10 |  |  | 47821,03 |
| 2 | 10.1 | Смеси сухие гипсовые штукатурные с легким заполнителем и полимерными добавками, класс В3,5 (М50) | 86,46 |  | 159,22 |  | 13766,16 |
| 3 | 10.2 | Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая | 86,46 |  | 19,37 |  | 1674,73 |
| 4 | 12 | Снятие обоев: простых и улучшенных, кв.м поверхности | 72,4 | 126,49 |  |  | 9157,88 |
| 5 | 17 | Разборка облицовки стен: из керамических глазурованных плиток, кв.м поверхности облицовки | 4,8 | 920,01 |  |  | 4416,05 |
| 6 | 18 | Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей: по кирпичу и бетону, кв.м поверхности облицовки | 30,48 | 2 078,42 |  |  | 63350,24 |
| 7 | 18.1 | Клей монтажный сухой для внутренних работ на основе цементного вяжущего, для плитки | 30,48 |  | 44,55 |  | 1357,88 |
| 8 | 18.2 | Плитка керамическая для внутренней облицовки стен, глазурованная, гладкая, цветная, толщина 7 мм | 30,48 |  | 609,53 |  | 18578,47 |
| 9 | 18.3 | Смеси сухие водостойкие для затирки межплиточных швов шириной 1-6 мм (различная цветовая гамма) | 30,48 |  | 34,69 |  | 1057,35 |
| 10 | 23 | Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке стен, кв.м окрашиваемой поверхности | 80,18 | 801,47 |  |  | 64261,86 |
| 11 | 23.1 | Краска водно-дисперсионная акрилатная ВД-АК-101 | 80,18 |  | 35,09 |  | 2813,52 |
| 12 | 23.2 | Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая | 80,18 |  | 24,21 |  | 1941,16 |
| 13 | 33 | Смена жалюзийных решеток, решетка | 3 | 668,87 |  |  | 2006,61 |
| 14 | 33.1 | Решетка вентиляционная пластмассовая, размеры 190х240 мм | 3 |  | 88,52 |  | 265,56 |
| 15 | 42 | Пробивка в бетонных конструкциях полов и стен борозд площадью сечения: до 20 кв.см, м борозд | 0,7 | 479,03 |  |  | 335,32 |
| 16 | 44 | Заделка отверстий, гнезд и борозд: в стенах и перегородках бетонных площадью до 0,1 кв.м, куб. м заделки | 0,07 | 132 733,76 |  |  | 9291,36 |
| 17 | 44.1 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В10 (М150) | 0,07 |  | 6 794,70 |  | 475,63 |
| 18 | 47 | Герметизация примыкания ванны к стенам, м шва | 2,9 | 318,94 |  |  | 924,93 |
| 19 | 47.1 | Герметик однокомпонентный на силиконовой основе, нейтральный, универсальный | 2,9 |  | 437,38 |  | 1268,4 |
| 20 | 59 | Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: потолков, кв.м оштукатуриваемой поверхности | 27,9 | 640,85 |  |  | 17879,72 |
| 21 | 59.1 | Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая | 27,9 |  | 10,91 |  | 304,39 |
| 22 | 59.2 | Смеси сухие гипсовые штукатурные с легким заполнителем и полимерными добавками, класс В3,5 (М50) | 27,9 |  | 1,68 |  | 46,87 |
| 23 | 60 | Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей на каждый 1 мм изменения толщины слоя добавлять или исключать к п. 59, кв. м оштукатуриваемой поверхности | -139,5 | 61,06 |  |  | -8517,87 |
| 24 | 60.1 | Смеси сухие гипсовые штукатурные с легким заполнителем и полимерными добавками, класс В3,5 (М50) | -139,5 |  | 0,16 |  | -22,32 |
| 25 | 61 | Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке потолков, кв. м окрашиваемой поверхности | 27,9 | 1 135,01 |  |  | 31666,78 |
| 26 | 61.1 | Краска водно-дисперсионная акрилатная ВД-АК-101 | 27,9 |  | 38,60 |  | 1076,94 |
| 27 | 61.2 | Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая | 27,9 |  | 26,63 |  | 742,98 |
| 28 | 74 | Устройство потолков: реечных алюминиевых, кв. м поверхности потолка | 3 | 3 242,44 |  |  | 9727,32 |
| 29 | 74.1 | Уголок алюминиевый декоративный, размеры 10х10 мм, толщина 1,5 мм | 3 |  | 64,03 |  | 192,09 |
| 30 | 75 | Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах, шт. | 3 | 2 267,43 |  |  | 6802,29 |
| 31 | 76 | Демонтаж дверных коробок: в деревянных стенах каркасных и в перегородках, шт. | 4 | 841,92 |  |  | 3367,68 |
| 32 | 77 | Снятие дверных полотен, кв. м дверных полотен | 10,47 | 453,18 |  |  | 4744,79 |
| 33 | 78 | Снятие наличников, м наличника | 52,3 | 52,58 |  |  | 2749,93 |
| 34 | 80 | Установка металлических дверных блоков в готовые проемы, кв. м проема | 1,89 | 5 755,80 |  |  | 10878,46 |
| 35 | 80.1 | Блок дверной стальной внутренний однопольный, с замком-защелкой, без доводчика, площадь 2,1 кв.м | 1,89 |  | 7 184,12 |  | 13577,99 |
| 36 | 80.2 | Замок врезной цилиндровый, тип ЗВ4, с защелкой, фалевыми ручками и с засовом из трех стержней, повышенной пожаростойкости, комплект | 1 |  |  | 1 212,36 | 1212,36 |
| 37 | 81 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах, площадь проема до 3 кв.м, кв. м проема | 1,8 | 2 307,61 |  |  | 4153,7 |
| 38 | 81.1 | Дюбели пластмассовые с шурупами, диаметр 8 мм, длина 60 мм, диаметр шурупа 5 мм, длина шурупа 60 мм | 1,8 |  | 7,28 |  | 13,1 |
| 39 | 81.5 | Наличник из древесины хвойных пород (ель, сосна), тип Н-1, ширина 70-75 мм, толщина 10-18 мм | 1,8 |  | 69,90 |  | 125,82 |
| 40 | 81.6 | Ручка-кнопка с винтом, алюминиевая или из сплава ЦАМ, комплект | 1 |  |  | 80,12 | 80,12 |
| 41 | 81.7 | Замок мебельный оцинкованный врезной с цилиндровым механизмом для деревянных дверей и фасадов, шт. | 1 |  |  | 78,07 | 78,07 |
| 42 | 81.8 | Блок дверной деревянный внутренний распашной глухой, площадь до 2,0 кв.м, материал комбинированный с покрытием из полимерных пленок | 1,8 |  | 5 899,94 |  | 10619,89 |
| 43 | 81.9 | Петля накладная окрашенная, тип ПН, высота 130 мм, шт. | 2 |  |  | 240,97 | 481,94 |
| 44 | 81.10 | Защелка стальная межкомнатная врезная, расстояние между крепежными отверстиями 45 мм, размеры 57х70х25 мм, комплект | 1 |  |  | 172,12 | 172,12 |
| 45 | 82 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах с герметизацией пенополиуретановым герметиком: в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 кв.м, кв. м проема | 6,57 | 2 236,28 |  |  | 14692,36 |
| 46 | 82.1 | Ручка-кнопка с винтом, алюминиевая или из сплава ЦАМ, комплект | 4 |  |  | 80,12 | 320,48 |
| 47 | 82.5 | Блок дверной деревянный внутренний распашной глухой, площадь до 2,0 кв.м, материал комбинированный с покрытием из полимерных пленок | 6,57 |  | 5 899,94 |  | 38762,61 |
| 48 | 82.6 | Петля накладная окрашенная, тип ПН, высота 130 мм, шт. | 8 |  |  | 240,97 | 1927,76 |
| 49 | 82.7 | Наличник из древесины хвойных пород (ель, сосна), тип Н-1, ширина 70-75 мм, толщина 10-18 мм | 6,57 |  | 377,45 |  | 2479,85 |
| 50 | 82.9 | Защелка стальная межкомнатная врезная, расстояние между крепежными отверстиями 45 мм, размеры 57х70х25 мм, комплект | 4 |  |  | 172,12 | 688,48 |
| 51 | 83 | Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах: балконных в каменных стенах, кв. м проема | 1,47 | 4 814,42 |  |  | 7077,2 |
| 52 | 83.3 | Блок дверной балконный из ПВХ-профилей, поворотный, с двухкамерным стеклопакетом толщиной 32 мм, площадь до 1,5 кв.м | 1,47 |  | 10 679,34 |  | 15698,63 |
| 53 | 84 | Установка и крепление наличников, м наличника | 14,5 | 132,54 |  |  | 1921,83 |
| 54 | 84.1 | Наличник из древесины хвойных пород (ель, сосна), тип Н-1, ширина 70-75 мм, толщина 10-18 мм | 14,5 |  | 78,28 |  | 1135,06 |
| 55 | 93 | Демонтаж по месту шкафных и антресольных: стенок, кв. м детали | 1,89 | 927,81 |  |  | 1753,56 |
| 56 | 94 | Демонтаж по месту шкафных и антресольных: полок, кв. м детали | 1,65 | 1 756,79 |  |  | 2898,7 |
| 57 | 95 | Демонтаж дверных блоков: антресольных, блок | 2 | 432,70 |  |  | 865,4 |
| 58 | 96 | Демонтаж дверных блоков: шкафных, блок | 1 | 982,42 |  |  | 982,42 |
| 59 | 97 | Установка по месту шкафных и антресольных: стенок, кв. м детали (кухня) | 0,4 | 1 194,73 |  |  | 477,89 |
| 60 | 97.1 | Поковки из квадратных заготовок, масса 1,5-4,5 кг | 0,4 |  | 40,48 |  | 16,19 |
| 61 | 97.2 | Панель мебельная из плиты древесностружечной ламинированной, с кромкой, толщина 16 мм, декор белый | 0,4 |  | 1 183,56 |  | 473,42 |
| 62 | 98 | Установка по месту шкафных и антресольных: полок, кв. м детали | 1,65 | 2 206,18 |  |  | 3640,2 |
| 63 | 98.1 | Панель мебельная из плиты древесностружечной ламинированной, с кромкой, толщина 16 мм, декор белый | 1,65 |  | 1 183,56 |  | 1952,87 |
| 64 | 99 | Установка дверных блоков: шкафных, блок | 1 | 1 311,17 |  |  | 1311,17 |
| 65 | 99.1 | Петля накладная окрашенная, тип ПН, высота 130 мм, 2 шт. | 2 |  |  | 240,97 | 481,94 |
| 66 | 99.3 | Блок дверной деревянный внутренний распашной глухой, площадь до 2,0 кв.м, материал комбинированный с покрытием из полимерных пленок | 1 |  | 5 899,94 |  | 5899,94 |
| 67 | 99.4 | Ручка-кнопка с винтом, алюминиевая или из сплава ЦАМ, комплект | 1 |  |  | 80,12 | 80,12 |
| 68 | 100 | Установка дверных блоков: антресольных, блок | 2 | 596,88 |  |  | 1193,76 |
| 69 | 100.1 | Коробки дверные деревянные, размеры 94х45 мм | 2 |  | 342,88 |  | 685,76 |
| 70 | 100.2 | Ручка-скоба стальная окрашенная, длина 100 мм, шт. | 4 |  |  | 103,84 | 415,36 |
| 71 | 100.3 | Панель мебельная из плиты древесностружечной ламинированной, с кромкой, толщина 16 мм, декор белый | 2 |  | 1 183,56 |  | 2367,12 |
| 72 | 104 | Демонтаж оконных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах, коробка | 2 | 1 664,14 |  |  | 3328,28 |
| 73 | 106 | Снятие оконных переплетов: остекленных, кв. м поверхности оконных переплетов | 4,2 | 594,28 |  |  | 2495,98 |
| 74 | 107 | Снятие подоконных досок: деревянных в каменных зданиях, кв. м поверхности подоконных досок | 0,85 | 1 197,00 |  |  | 1017,45 |
| 75 | 112 | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 кв. м двухстворчатых, кв. м поверхности оконных блоков | 1,95 | 4 109,53 |  |  | 8013,58 |
| 76 | 112.2 | Блок оконный из ПВХ профиля двустворчатый, с глухой и поворотно-откидной створкой, двухкамерным стеклопакетом толщиной 32 мм, площадь от 1,51 до 2 кв.м | 1,95 |  | 5 929,29 |  | 11562,12 |
| 77 | 113 | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 кв.м двухстворчатых, кв.м поверхности оконных блоков | 2,25 | 3 181,30 |  |  | 7157,93 |
| 78 | 113.2 | Блок оконный из ПВХ-профиля двустворчатый, с глухой и поворотно-откидной створкой, двухкамерным стеклопакетом толщиной 32 мм, площадь от 2,51 до 3 кв.м | 2,25 |  | 6 927,95 |  | 15587,89 |
| 79 | 116 | Установка подоконных досок из ПВХ: в панельных стенах, пог. М | 1,82 | 495,25 |  |  | 901,36 |
| 80 | 116.4 | Доска подоконная из ПВХ, ширина 300 мм | 1,82 |  | 393,00 |  | 715,26 |
| 81 | 116.7 | Заглушки торцевые двусторонние к подоконной доске из ПВХ, цвет белый, размеры 40х480 мм, шт. | 1,82 |  |  | 47,14 | 85,79 |
| 82 | 117 | Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной: до 0,4 м, м обделки | 2,9 | 570,86 |  |  | 1655,49 |
| 83 | 117.1 | Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,7 мм | 2,9 |  | 177,57 |  | 514,95 |
| 84 | 127 | Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клее, кв.м поверхности облицовки | 2,17 | 2 992,81 |  |  | 6494,4 |
| 85 | 127.1 | Сэндвич-панель для откосов, сердцевин из пенополистирола, облицовка с двух сторон листами из ПВХ, цвет белый, толщина 10 мм | 2,17 |  | 575,17 |  | 1248,12 |
| 86 | 128 | Установка уголков ПВХ на клее, пог. М | 10,8 | 120,00 |  |  | 1296 |
| 87 | 128.1 | Уголки из ПВХ, размеры 30х30 мм | 10,8 |  | 27,87 |  | 301 |
| 88 | 130 | Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором: с земли и лесов, кв. м отремонтированной поверхности | 2,17 | 4 926,61 |  |  | 10690,74 |
| 89 | 133 | Разборка покрытий полов: паркетных, кв. м покрытия | 17 | 709,13 |  |  | 12055,21 |
| 90 | 137 | Разборка оснований покрытия полов: лаг из досок и брусков, кв. м покрытия пола | 17 | 94,48 |  |  | 1606,16 |
| 91 | 139 | Разборка покрытий полов: из линолеума и релина, кв. м покрытия пола | 5,76 | 142,15 |  |  | 818,78 |
| 92 | 140 | Разборка покрытий полов: из плиток поливинилхлоридных, кв. м покрытия пола | 5,6 | 439,02 |  |  | 2458,51 |
| 93 | 141 | Разборка покрытий полов: из керамических плиток, кв. м покрытия пола | 2 | 960,03 |  |  | 1920,06 |
| 94 | 144 | Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов, м плинтуса | 33,35 | 46,45 |  |  | 1549,11 |
| 95 | 159 | Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм, кв. м стяжки | 4,56 | 637,55 |  |  | 2907,23 |
| 96 | 159.1 | Раствор готовый кладочный, цементный, М150 | 4,56 |  | 134,99 |  | 615,55 |
| 97 | 165 | Устройство покрытий на цементном растворе из плиток: керамических для полов одноцветных с красителем, кв.м покрытия | 4,56 | 3 575,18 |  |  | 16302,82 |
| 98 | 166 | Устройство покрытий: дощатых толщиной 28 мм, кв.м покрытия | 17 | 1 957,85 |  |  | 33283,45 |
| 99 | 168 | Устройство покрытий: из досок ламинированных замковым способом, кв.м покрытия | 17 | 433,45 |  |  | 7368,65 |
| 100 | 168.1 | Покрытие напольное ламинированное, класс износостойкости 33, класс пожарной опасности КМ3 (Г2, В2, Д3, Т2, РП2), плотность плиты 930 кг/м3, толщина 8 мм | 17 |  | 1 178,14 |  | 20028,38 |
| 101 | 169 | Устройство покрытий: из линолеума насухо со свариванием полотнищ в стыках, кв.м покрытия | 9,34 | 635,21 |  |  | 5932,86 |
| 102 | 169.1 | Линолеум ПВХ на вспененной подоснове, класс износостойкости 23/33, класс пожарной опасности КМ5 (Г4, В3, Д3, Т3, РП4), толщина защитного слоя 0,6 мм, толщина общая 2,5 мм, вес 2500 г/кв.м | 9,34 |  | 633,73 |  | 5919,04 |
| 103 | 172 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих, м плинтуса | 33,35 | 149,56 |  |  | 4987,83 |
| 104 | 172.1 | Плинтус для полов из ПВХ, размеры 19х48 мм, цветной | 33,35 |  | 40,38 |  | 1346,67 |
| 105 | 174 | Укладка металлического накладного профиля (порога), м профиля | 4,17 | 308,46 |  |  | 1286,28 |
| 106 | 174.1 | Профиль стыкоперекрывающий из алюминиевых сплавов (порожки) с покрытием и антискользящей вставкой, ширина 39 мм, длина 0,9 м | 4,17 |  | 165,85 |  | 691,59 |
| 107 | 175 | Устройство оснований полов из фанеры в один слой площадью: до 20 кв.м, кв.м пола | 26,04 | 1 282,83 |  |  | 33404,89 |
| 108 | 186 | Смена простильных дощатых полов: с полной сменой досок, кв.м пола | 17 | 1 188,52 |  |  | 20204,84 |
| 109 | 187 | Укладка лаг: по плитам перекрытий, кв.м поверхности | 17 | 934,91 |  |  | 15893,47 |
| 110 | 189 | Смена засыпки перекрытия с укладкой рубероида, кв. м перекрытия | 1,56 | 3 143,79 |  |  | 4904,31 |
| 111 | 189.1 | Гравий керамзитовый М 250, фракция 10-20 мм | 1,56 |  | 281,32 |  | 438,86 |
| 112 | 193 | Демонтаж: скрытой электропроводки, м | 53 | 31,42 |  |  | 1665,26 |
| 113 | 196 | Смена светильников: с лампами накаливания, шт. | 9 | 1 355,41 |  |  | 12198,69 |
| 114 | 196.1 | Лампа энергосберегающая с цоколем E27, мощность 14 Вт | 9 |  | 31,93 |  | 287,37 |
| 115 | 196.2 | Патроны подвесные пластмассовые резьбовые для электроламп накаливания E27 Н12П-01 | 9 |  | 29,48 |  | 265,32 |
| 116 | 198 | Смена: выключателей, шт. | 3 | 346,01 |  |  | 1038,03 |
| 117 | 198.1 | Выключатель скрытого монтажа, двухклавишный, 10 А, цвет белый, IP20 | 1 |  | 61,02 |  | 61,02 |
| 118 | 198.2 | Выключатель скрытого монтажа, одноклавишный, 10 А, цвет белый, IP20 | 1 |  | 78,61 |  | 78,61 |
| 119 | 198.5 | Блок комбинированный выключателя и розетки скрытой установки, выключатель двухклавишный на номинальной ток 10 А, штепсельная розетка двухполюсная без бокового заземляющего контакта на номинальный ток 16 А | 1 |  | 352,43 |  | 352,43 |
| 120 | 199 | Смена: розеток, шт. | 3 | 346,01 |  |  | 1038,03 |
| 121 | 199.1 | Розетка скрытого монтажа, двухместная, с заземляющим контактом, без защитной шторки, 16 А, цвет белый, IP20 | 1 |  | 132,46 |  | 132,46 |
| 122 | 199.2 | Розетка скрытого монтажа, одноместная, с заземляющим контактом, с защитной шторкой, 16 А, цвет белый, IP20 | 2 |  | 86,10 |  | 172,2 |
| 123 | 202 | Розетка штепсельная: утопленного типа при скрытой проводке ФОТ, шт. | 4 | 595,24 |  |  | 2380,96 |
| 124 | 202.2 | Розетка скрытого монтажа, одноместная, с заземляющим контактом, с защитной шторкой, 16 А, цвет белый, IP20 | 4 |  | 86,10 |  | 344,4 |
| 125 | 204 | Провод групповой в защитной оболочке или кабель трех-пятижильный: под штукатурку по стенам или в бороздах, м | 53 | 303,65 |  |  | 16093,45 |
| 126 | 204.2 | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A) 3х2,5ок(N, PE)-1000 | 30 |  | 106,22 |  | 3186,6 |
| 127 | 204.3 | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A) 3х1,5ок(N, PE)-1000 | 23 |  | 72,90 |  | 1676,7 |
| 128 | 204.4 | Коробка универсальная УК-П | 53 |  | 15,44 |  | 818,32 |
| 129 | 208 | Короба пластмассовые: шириной до 40 мм, м | 3 | 301,22 |  |  | 903,66 |
| 130 | 208.1 | Кабель-канал (короб), размеры 20х12,5 мм | 3 |  | 436,20 |  | 1308,6 |
| 131 | 209 | Демонтаж автоматического выключателя, шт. | 3 | 737,56 |  |  | 2212,68 |
| 132 | 210 | Установка автоматического выключателя, шт. | 3 | 2 774,96 |  |  | 8324,88 |
| 133 | 210.1 | Выключатель автоматический 3P, 16 А, 4,5 кА, характеристика B | 2 |  | 444,56 |  | 889,12 |
| 134 | 210.3 | Выключатель автоматический 3P, 25 А, 4,5 кА, характеристика B | 1 |  | 462,81 |  | 462,81 |
| 135 | 211 | Демонтаж звонка электрического с кнопкой, комплект | 1 | 351,65 |  |  | 351,65 |
| 136 | 212 | Установка звонка электрического с кнопкой, комплект | 1 | 1 174,83 |  |  | 1174,83 |
| 137 | 212.1 | Звонок электрический с кнопкой | 1 |  | 270,24 |  | 270,24 |
| 138 | 213 | Установка автоматического датчика пожарной сигнализации (пожарный извещатель), шт. | 1 | 1 499,47 |  |  | 1499,47 |
| 139 | 213.1 | Извещатели пожарные, шт. | 1 |  |  | 848,76 | 848,76 |
| 140 | 214 | Щитки осветительные, устанавливаемые в нише: распорными дюбелями, масса щитка до 6 кг, шт. | 1 | 3 788,12 |  |  | 3788,12 |
| 141 | 214.1 | Щиток квартирный навесной без счетчика | 1 |  | 1 688,92 |  | 1688,92 |
| 142 | 219 | Пневматическое испытание газопроводов, м газопровода | 0,5 | 855,75 |  |  | 427,88 |
| 143 | 221 | Установка газовых плит: бытовых четырехкомфорочных, шт. | 1 | 3 294,68 |  |  | 3294,68 |
| 144 | 221.1 | Подводка гибкая к газовым приборам, сильфонная с поливинилхлоридным покрытием, с нержавеющими гайками, в комплекте с прокладками, диаметр 15 мм, длина 600 мм | 1 |  | 329,72 |  | 329,72 |
| 145 | 221.2 | Плита газовая бытовая с духовым шкафом четырехгорелочная, приборы категории I, класс 1 | 1 |  | 14 994,40 |  | 14994,4 |
| 146 | 225 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления: за 2 раза, кв.м окрашиваемой поверхности | 2,29 | 874,46 |  |  | 2002,51 |
| 147 | 225.1 | Эмаль кремнийорганическая термостойкая КО-168 | 2,29 |  | 25,68 |  | 58,81 |
| 148 | 226 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб: чугунных за 2 раза, кв.м окрашиваемой поверхности | 0,86 | 642,37 |  |  | 552,44 |
| 149 | 226.1 | Эмаль кремнийорганическая термостойкая КО-168 | 0,86 |  | 25,68 |  | 22,08 |
| 150 | 227 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб: стальных за 2 раза, кв.м окрашиваемой поверхности | 0,23 | 946,25 |  |  | 217,64 |
| 151 | 227.1 | Эмаль кремнийорганическая термостойкая КО-168 | 0,23 |  | 25,68 |  | 5,91 |
| 152 | 229 | Демонтаж: радиаторов весом до 80 кг, шт. | 2 | 1 358,06 |  |  | 2716,12 |
| 153 | 232 | Установка радиаторов чугунных с числом секций: свыше 4 до 7, шт. | 2 | 1 787,90 |  |  | 3575,8 |
| 154 | 232.2 | Радиатор отопительный чугунный МС-140, расстоянием между центрами ниппельных отверстий 500 мм, число секций 6 | 1 |  | 8 221,25 |  | 8221,25 |
| 155 | 232.3 | Кран латунный шаровой муфтовый, проходной, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 20 мм | 2 |  | 256,95 |  | 513,9 |
| 156 | 232.4 | Радиатор отопительный чугунный МС-140, расстоянием между центрами ниппельных отверстий 500 мм, число секций 5 | 1 |  | 6 851,03 |  | 6851,03 |
| 157 | 239 | Смена: ванн чугунных, шт. | 1 | 9 197,07 |  |  | 9197,07 |
| 158 | 239.3 | Ванна чугунная эмалированная без обвязки, на ножках, размеры 1500х700х580 мм | 1 |  | 19 510,87 |  | 19510,87 |
| 159 | 239.5 | Сифон для ванн полиэтиленовый с переливом | 1 |  | 271,60 |  | 271,6 |
| 160 | 243 | Смена смесителей: с душевой сеткой, шт. | 1 | 2 978,26 |  |  | 2978,26 |
| 161 | 243.1 | Подводки гибкие армированные для воды, антивибрационные в комплекте с прокладками, диаметр 15 мм, длина 500 мм | 1 |  | 146,43 |  | 146,43 |
| 162 | 243.3 | Смеситель общий для ванны и умывальника, двухрукояточный, раздельный, настенный, с душевой сеткой на гибком шланге, с держателем душевой лейки, излив с развальцованным носиком, вынос излива 320 мм, диаметр излива 16 мм | 1 |  | 2 093,77 |  | 2093,77 |
| 163 | 245 | Смена: умывальников, шт. | 1 | 3 514,30 |  |  | 3514,3 |
| 164 | 245.3 | Умывальник полуфарфоровый и фарфоровый прямоугольный, мебельный, типа Классик, одно отверстие под смеситель, размеры 665х415х135 мм | 1 |  | 3 904,86 |  | 3904,86 |
| 165 | 248 | Смена: моек на одно отделение, шт. | 1 | 5 274,52 |  |  | 5274,52 |
| 166 | 248.3 | Подводки гибкие армированные для воды, антивибрационные в комплекте с прокладками, диаметр 15 мм, длина 500 мм | 1 |  | 146,43 |  | 146,43 |
| 167 | 248.5 | Мойка из нержавеющей стали, одна чаша, сливная полка, встраиваемая, с пластмассовым бутылочным сифоном, с латунным выпуском, смеситель с центральным подводом, набортный, кнопочный, излив с аэратором, вынос излива 130 мм, плоский излив, размеры 570х450х180 мм | 1 |  | 8 179,82 |  | 8179,82 |
| 168 | 254 | Смена: унитазов типа "Компакт", шт. | 1 | 6 583,00 |  |  | 6583 |
| 169 | 254.1 | Подводки гибкие армированные для воды, антивибрационные в комплекте с прокладками, диаметр 15 мм, длина 500 мм | 1 |  | 146,43 |  | 146,43 |
| 170 | 254.2 | Кран шаровой стандартный муфтовый, с ручкой-рычагом, диаметр 15 мм | 1 |  | 149,99 |  | 149,99 |
| 171 | 254.3 | Унитаз керамический напольный в комплекте с бачком, универсальный выпуск, двойной слив, микролифт, размеры 345х655х778 мм | 1 |  | 10 678,23 |  | 10678,23 |
| 172 | 254.4 | Удлинитель гибкий для унитаза (гофрированный), диаметром 110 мм | 1 |  | 358,03 |  | 358,03 |
| 173 | 255 | Смена: полотенцесушителей, шт. | 1 | 2 473,11 |  |  | 2473,11 |
| 174 | 255.1 | Полотенцесушитель из нержавеющей стали М-образный, номинальный диаметр 25 мм, размеры 600х600 мм, цвет хром | 1 |  | 2 146,35 |  | 2146,35 |
| 175 | 258 | Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 50 мм, м трубопровода | 2,2 | 892,70 |  |  | 1963,94 |
| 176 | 260 | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 50 мм, м трубопровода | 2,2 | 1 319,52 |  |  | 2902,94 |
| 177 | 260.1 | Отвод 45° полипропиленовый для систем водоотведения, диаметр 50 мм | 2,2 |  | 33,67 |  | 74,07 |
| 178 | 260.2 | Хомуты для крепления труб, шт. | 2 |  |  | 55,93 | 111,86 |
| 179 | 260.3 | Тройник полипропиленовый для систем водоотведения, диаметр 50 мм, шт. | 2 |  |  | 67,61 | 135,22 |
| 180 | 260.4 | Трубы полипропиленовые для систем водоотведения, диаметр 50 мм | 2,2 |  | 168,12 |  | 369,86 |
| 181 | 260.5 | Кольца резиновые уплотнительные для полипропиленовых труб, диаметр 50 мм | 2,2 |  | 13,56 |  | 29,83 |
| 182 | 264 | Замена внутренних трубопроводов водоснабжения из стальных труб на многослойные металлополимерные трубы: диаметром свыше 15 мм до 20 мм, м трубопровода | 7,9 | 2 131,71 |  |  | 16840,51 |
| 183 | 264.1 | Угольник 90° из сополимера полипропилена PP-R, наружный диаметр 20 мм, шт. | 11 |  |  | 5,04 | 55,44 |
| 184 | 264.2 | Хомуты для крепления труб,шт. | 14 |  |  | 55,93 | 783,02 |
| 185 | 264.4 | Тройник полипропиленовый переходной, номинальный наружный диаметр 20х16х20 мм, шт. | 6 |  |  | 13,88 | 83,28 |
| 186 | 264.5 | Муфта полипропиленовая соединительная, номинальный наружный диаметр 20 мм, шт. | 9 |  |  | 5,81 | 52,29 |
| 187 | 264.9 | Трубы полипропиленовые ПП-Р, номинальное давление 2,0 МПа, номинальный наружный диаметр 20 мм | 3,9 |  | 47,08 |  | 183,61 |
| 188 | 264.10 | Трубы полипропиленовые ПП-Р, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный наружный диаметр 20 мм | 4 |  | 54,46 |  | 217,84 |
| 189 | 279 | Установка узла квартирного счетчика воды, узел | 2 | 450,86 |  |  | 901,72 |
| 190 | 279.1 | Фильтр, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 15 мм, присоединение 1/2"х1/2" | 2 |  | 400,78 |  | 801,56 |
| 191 | 279.2 | Переход ХПВХ с внутренней резьбой из стали, номинальное давление 1,6 МПа, диаметр 20х1/2" | 2 |  | 820,88 |  | 1641,76 |
| 192 | 279.3 | Кран шаровой 11Б27п1, присоединение к трубопроводу муфтовое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 15 мм | 2 |  | 167,77 |  | 335,54 |
| 193 | 279.4 | Счетчик холодной воды крыльчатый, диаметр 15 мм | 2 |  | 1 145,59 |  | 2291,18 |
| 194 | 285 | Погрузка при автомобильных перевозках мусор строительный с погрузкой вручную, т груза | 1,5 | 1 262,93 |  |  | 1894,4 |
| 195 | 286 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 40 км | 1,5 | 423,69 |  |  | 635,54 |
| ВСЕГО |  | Н=∑(БЗН+∑Mi)*Vраб +∑Медi) |  |  |  |  | 955 466,51 |
| в том числе НДС, 20 % |  |  |  |  |  |  | 159 244,42 |
| в том числе стоимость приобретения материалов и единичных материалов (∑Mi*Vраб +∑Медi) |  |  |  |  |  |  | 303 082,18 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ЛОТ № 11 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Расчет стоимости работ по ремонту Объекта № 1, расположенного на территории Невского района Санкт-Петербурга |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основание: Перечень жилых помещений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Составлен на основании: распоряжения Комитета по экономической политике и стратегическому планированию Санкт-Петербурга от 15.12.2023 № 276-р "Об утверждении нормативов финансирования расходов бюджета Санкт-Петербурга на осуществление ремонта жилого помещения, единственными собственниками, сособственниками которых являются дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, и лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на 2024 год" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | № значения показателя согласно распоряжению | Наименование работ и материалов | Объем работы, выполняемой в жилом помещении (Vраб), количество материалов (i), количество единичных материалов, расход которых не зависит от объема выполняемой работы материалов (едi) | Базовое значение норматива финансирования расходов бюджета Санкт-Петербурга на единицу измерения при выполнении работ в стесненных условиях (с учетом НДС) (БЗН), руб. | Затраты на приобретение материалов (Mi), руб. |  | Затраты на приобретение единичных материалов (Mедi)2, руб. |  | Стоимость работ по ремонту жилого помещения в соответствии с нормативом финансирования расходов бюджета Н=∑(БЗН+∑Mi)* Vраб +∑Медi) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 |  | 8 |  |
| 1 | 3 | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 1 кв.м толщиной слоя до 20 мм, кв.м отремонтированной поверхности | 6 | 3 244,15 |  |  |  |  | 19464,9 |  |
| 2 | 9 | Перетирка штукатурки: внутренних помещений, кв.м отремонтированной поверхности | 11 | 325,79 |  |  |  |  | 3583,69 |  |
| 3 | 10 | Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: стен, кв.м оштукатуриваемой поверхности | 61,8 | 553,10 |  |  |  |  | 34181,58 |  |
| 4 | 10.1 | Смеси сухие гипсовые штукатурные с легким заполнителем и полимерными добавками, класс В3,5 (М50) | 61,8 |  | 159,22 |  |  |  | 9839,8 |  |
| 5 | 10.2 | Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая | 61,8 |  | 19,37 |  |  |  | 1197,07 |  |
| 6 | 11 | Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей на каждый 1 мм изменения толщины слоя добавлять или исключать к п.10, кв.м оштукатуриваемой поверхности | -161 | 52,82 |  |  |  |  | -8504,02 |  |
| 7 | 11.1 | Смеси сухие гипсовые штукатурные с легким заполнителем и полимерными добавками, класс В3,5 (М50) | -161 |  | 15,93 |  |  |  | -2564,73 |  |
| 8 | 12 | Снятие обоев: простых и улучшенных, кв.м поверхности | 29,6 | 126,49 |  |  |  |  | 3744,1 |  |
| 9 | 13 | Оклейка стен моющимися обоями: на бумажной основе по штукатурке и бетону, кв.м оклеиваемой поверхности | 29,6 | 1 012,92 |  |  |  |  | 29982,43 |  |
| 10 | 13.1 | Шпатлевка клеевая | 29,6 |  | 19,70 |  |  |  | 583,12 |  |
| 11 | 13.2 | Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая | 29,6 |  | 19,37 |  |  |  | 573,35 |  |
| 12 | 13.3 | Обои бумажные гладкие, с высокой устойчивостью к мытью, марка М-2 | 29,6 |  | 85,55 |  |  |  | 2532,28 |  |
| 13 | 18 | Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей: по кирпичу и бетону, кв.м поверхности облицовки | 32,2 | 2 078,42 |  |  |  |  | 66925,12 |  |
| 14 | 18.1 | Клей монтажный сухой для внутренних работ на основе цементного вяжущего, для плитки | 32,2 |  | 44,55 |  |  |  | 1434,51 |  |
| 15 | 18.2 | Плитка керамическая для внутренней облицовки стен, глазурованная, гладкая, цветная, толщина 7 мм | 32,2 |  | 609,53 |  |  |  | 19626,87 |  |
| 16 | 18.3 | Смеси сухие водостойкие для затирки межплиточных швов шириной 1-6 мм (различная цветовая гамма) | 32,2 |  | 34,69 |  |  |  | 1117,02 |  |
| 17 | 33 | Смена жалюзийных решеток, решетка | 2 | 668,87 |  |  |  |  | 1337,74 |  |
| 18 | 33.1 | Решетка вентиляционная пластмассовая, размеры 190х240 мм | 2 |  | 88,52 |  |  |  | 177,04 |  |
| 19 | 40 | Антисептирование водными растворами: стен и потолков, кв. м стен и потолков (за вычетом проемов), покрытий | 32,2 | 141,34 |  |  |  |  | 4551,15 |  |
| 20 | 42 | Пробивка в бетонных конструкциях полов и стен борозд площадью сечения: до 20 кв.см, м борозд | 12 | 479,03 |  |  |  |  | 5748,36 |  |
| 21 | 44 | Заделка отверстий, гнезд и борозд: в стенах и перегородках бетонных площадью до 0,1 кв.м, куб. м заделки | 0,01 | 132 733,76 |  |  |  |  | 1327,34 |  |
| 22 | 44.1 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В10 (М150) | 0,01 |  | 6 794,70 |  |  |  | 67,95 |  |
| 23 | 47 | Герметизация примыкания ванны к стенам, м шва | 3 | 318,94 |  |  |  |  | 956,82 |  |
| 24 | 47.1 | Герметик однокомпонентный на силиконовой основе, нейтральный, универсальный | 3 |  | 437,38 |  |  |  | 1312,14 |  |
| 25 | 56 | Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 1 кв.м толщиной слоя до 20 мм, кв.м отремонтированной поверхности | 5 | 4 030,67 |  |  |  |  | 20153,35 |  |
| 26 | 59 | Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: потолков, кв.м оштукатуриваемой поверхности | 17,9 | 640,85 |  |  |  |  | 11471,22 |  |
| 27 | 59.1 | Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая | 17,9 |  | 10,91 |  |  |  | 195,29 |  |
| 28 | 59.2 | Смеси сухие гипсовые штукатурные с легким заполнителем и полимерными добавками, класс В3,5 (М50) | 17,9 |  | 1,68 |  |  |  | 30,07 |  |
| 29 | 61 | Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке потолков, кв. м окрашиваемой поверхности | 17,9 | 1 135,01 |  |  |  |  | 20316,68 |  |
| 30 | 61.1 | Краска водно-дисперсионная акрилатная ВД-АК-101 | 17,9 |  | 38,60 |  |  |  | 690,94 |  |
| 31 | 61.2 | Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая | 17,9 |  | 26,63 |  |  |  | 476,68 |  |
| 32 | 74 | Устройство потолков: реечных алюминиевых, кв. м поверхности потолка | 4,8 | 3 242,44 |  |  |  |  | 15563,71 |  |
| 33 | 74.1 | Уголок алюминиевый декоративный, размеры 10х10 мм, толщина 1,5 мм | 4,8 |  | 64,03 |  |  |  | 307,34 |  |
| 34 | 76 | Демонтаж дверных коробок: в деревянных стенах каркасных и в перегородках, шт. | 3 | 841,92 |  |  |  |  | 2525,76 |  |
| 35 | 77 | Снятие дверных полотен, кв. м дверных полотен | 6,24 | 453,18 |  |  |  |  | 2827,84 |  |
| 36 | 78 | Снятие наличников, м наличника | 30,8 | 52,58 |  |  |  |  | 1619,46 |  |
| 37 | 82 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах с герметизацией пенополиуретановым герметиком: в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 кв.м, кв. м проема | 6,54 | 2 236,28 |  |  |  |  | 14625,27 |  |
| 38 | 82.1 | Ручка-кнопка с винтом, алюминиевая или из сплава ЦАМ, комплект | 4 |  |  |  | 80,12 |  | 320,48 |  |
| 39 | 82.5 | Блок дверной деревянный внутренний распашной глухой, площадь до 2,0 кв.м, материал комбинированный с покрытием из полимерных пленок | 6,54 |  | 5 899,94 |  |  |  | 38585,61 |  |
| 40 | 82.6 | Петля накладная окрашенная, тип ПН, высота 130 мм, шт. | 8 |  |  |  | 240,97 |  | 1927,76 |  |
| 41 | 82.7 | Наличник из древесины хвойных пород (ель, сосна), тип Н-1, ширина 70-75 мм, толщина 10-18 мм | 6,54 |  | 377,45 |  |  |  | 2468,52 |  |
| 42 | 82.9 | Защелка стальная межкомнатная врезная, расстояние между крепежными отверстиями 45 мм, размеры 57х70х25 мм, комплект | 3 |  |  |  | 172,12 |  | 516,36 |  |
| 43 | 93 | Демонтаж по месту шкафных и антресольных: стенок, кв. м детали | 2 | 927,81 |  |  |  |  | 1855,62 |  |
| 44 | 95 | Демонтаж дверных блоков: антресольных, блок | 1 | 432,70 |  |  |  |  | 432,7 |  |
| 45 | 104 | Демонтаж оконных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах, коробка | 3 | 1 664,14 |  |  |  |  | 4992,42 |  |
| 46 | 106 | Снятие оконных переплетов: остекленных, кв. м поверхности оконных переплетов | 7,1 | 594,28 |  |  |  |  | 4219,39 |  |
| 47 | 107 | Снятие подоконных досок: деревянных в каменных зданиях, кв. м поверхности подоконных досок | 0,6 | 1 197,00 |  |  |  |  | 718,2 |  |
| 48 | 109 | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: глухих с площадью проема до 2 м кв.м, кв. м поверхности оконных блоков | 0,9 | 3 710,38 |  |  |  |  | 3339,34 |  |
| 49 | 109.3 | Блок оконный из ПВХ-профиля, одностворчатый, с двухкамерным стеклопакетом толщиной 32 мм, глухой, площадь от 0,51 до 1 кв.м | 0,9 |  | 5 956,33 |  |  |  | 5360,7 |  |
| 50 | 115 | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 кв.м трехстворчатых, в том числе при наличии створок глухого остекления, кв. м поверхности оконных блоков | 3,1 | 3 190,75 |  |  |  |  | 9891,33 |  |
| 51 | 115.1 | Блок оконный из ПВХ-профилей, трехстворчатый, с поворотной и поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом толщиной 24 мм, площадь от 3,01 до 3,5 кв.м | 3,1 |  | 6 541,24 |  |  |  | 20277,84 |  |
| 52 | 116 | Установка подоконных досок из ПВХ: в панельных стенах, пог. М | 1,37 | 495,25 |  |  |  |  | 678,49 |  |
| 53 | 116.2 | Доска подоконная из ПВХ, ширина 500 мм | 1,37 |  | 531,53 |  |  |  | 728,2 |  |
| 54 | 116.7 | Заглушки торцевые двусторонние к подоконной доске из ПВХ, цвет белый, размеры 40х480 мм, шт. | 1,37 |  |  |  | 47,14 |  | 64,58 |  |
| 55 | 117 | Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной: до 0,4 м, м обделки | 1,27 | 570,86 |  |  |  |  | 724,99 |  |
| 56 | 117.1 | Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,7 мм | 1,27 |  | 177,57 |  |  |  | 225,51 |  |
| 57 | 127 | Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клее, кв.м поверхности облицовки | 2,9 | 2 992,81 |  |  |  |  | 8679,15 |  |
| 58 | 127.1 | Сэндвич-панель для откосов, сердцевин из пенополистирола, облицовка с двух сторон листами из ПВХ, цвет белый, толщина 10 мм | 2,9 |  | 575,17 |  |  |  | 1667,99 |  |
| 59 | 128 | Установка уголков ПВХ на клее, пог. М | 7,3 | 120,00 |  |  |  |  | 876 |  |
| 60 | 128.1 | Уголки из ПВХ, размеры 30х30 мм | 7,3 |  | 27,87 |  |  |  | 203,45 |  |
| 61 | 133 | Разборка покрытий полов: паркетных, кв. м покрытия | 12,3 | 709,13 |  |  |  |  | 8722,3 |  |
| 62 | 141 | Разборка покрытий полов: из керамических плиток, кв. м покрытия пола | 4,8 | 960,03 |  |  |  |  | 4608,14 |  |
| 63 | 142 | Разборка покрытий полов: из древесностружечных плит в один слой, кв. м покрытия пола | 12,3 | 201,34 |  |  |  |  | 2476,48 |  |
| 64 | 144 | Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов, м плинтуса | 12,9 | 46,45 |  |  |  |  | 599,21 |  |
| 65 | 161 | Устройство стяжек: из быстротвердеющей смеси на цементной основе, толщиной 5 мм, кв. м стяжки | 4,8 | 611,93 |  |  |  |  | 2937,26 |  |
| 66 | 161.1 | Смеси сухие наливные быстротвердеющие на цементной основе для создания прочных стяжек и уклонов в сухих и влажных внутренних помещениях, фракции 1,2 мм | 4,8 |  | 291,03 |  |  |  | 1396,94 |  |
| 67 | 161.2 | Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая | 4,8 |  | 24,21 |  |  |  | 116,21 |  |
| 68 | 165 | Устройство покрытий на цементном растворе из плиток: керамических для полов одноцветных с красителем, кв.м покрытия | 4,8 | 3 575,18 |  |  |  |  | 17160,86 |  |
| 69 | 168 | Устройство покрытий: из досок ламинированных замковым способом, кв.м покрытия | 12,3 | 433,45 |  |  |  |  | 5331,44 |  |
| 70 | 168.1 | Покрытие напольное ламинированное, класс износостойкости 33, класс пожарной опасности КМ3 (Г2, В2, Д3, Т2, РП2), плотность плиты 930 кг/м3, толщина 8 мм | 12,3 |  | 1 178,14 |  |  |  | 14491,12 |  |
| 71 | 172 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих, м плинтуса | 12,9 | 149,56 |  |  |  |  | 1929,32 |  |
| 72 | 172.1 | Плинтус для полов из ПВХ, размеры 19х48 мм, цветной | 12,9 |  | 40,38 |  |  |  | 520,9 |  |
| 73 | 174 | Укладка металлического накладного профиля (порога), м профиля | 1,2 | 308,46 |  |  |  |  | 370,15 |  |
| 74 | 174.1 | Профиль стыкоперекрывающий из алюминиевых сплавов (порожки) с покрытием и антискользящей вставкой, ширина 39 мм, длина 0,9 м | 1,2 |  | 165,85 |  |  |  | 199,02 |  |
| 75 | 175 | Устройство оснований полов из фанеры в один слой площадью: до 20 кв.м, кв.м пола | 12,3 | 1 282,83 |  |  |  |  | 15778,81 |  |
| 76 | 196 | Смена светильников: с лампами накаливания, шт. | 3 | 1 355,41 |  |  |  |  | 4066,23 |  |
| 77 | 196.1 | Лампа энергосберегающая с цоколем E27, мощность 14 Вт | 3 |  | 31,93 |  |  |  | 95,79 |  |
| 78 | 196.2 | Патроны подвесные пластмассовые резьбовые для электроламп накаливания E27 Н12П-01 | 3 |  | 29,48 |  |  |  | 88,44 |  |
| 79 | 198 | Смена: выключателей, шт. | 3 | 346,01 |  |  |  |  | 1038,03 |  |
| 80 | 198.1 | Выключатель скрытого монтажа, двухклавишный, 10 А, цвет белый, IP20 | 2 |  | 61,02 |  |  |  | 122,04 |  |
| 81 | 198.5 | Блок комбинированный выключателя и розетки скрытой установки, выключатель двухклавишный на номинальной ток 10 А, штепсельная розетка двухполюсная без бокового заземляющего контакта на номинальный ток 16 А | 1 |  | 352,43 |  |  |  | 352,43 |  |
| 82 | 199 | Смена: розеток, шт. | 3 | 346,01 |  |  |  |  | 1038,03 |  |
| 83 | 199.1 | Розетка скрытого монтажа, двухместная, с заземляющим контактом, без защитной шторки, 16 А, цвет белый, IP20 | 3 |  | 132,46 |  |  |  | 397,38 |  |
| 84 | 204 | Провод групповой в защитной оболочке или кабель трех-пятижильный: под штукатурку по стенам или в бороздах, м | 14 | 303,65 |  |  |  |  | 4251,1 |  |
| 85 | 204.2 | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A) 3х2,5ок(N, PE)-1000 | 12 |  | 106,22 |  |  |  | 1274,64 |  |
| 86 | 204.3 | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A) 3х1,5ок(N, PE)-1000 | 2 |  | 72,90 |  |  |  | 145,8 |  |
| 87 | 204.4 | Коробка универсальная УК-П | 14 |  | 15,44 |  |  |  | 216,16 |  |
| 88 | 217 | Снятие: колонок, шт. | 1 | 881,16 |  |  |  |  | 881,16 |  |
| 89 | 218 | Установка водонагревателей: проточных, шт. | 1 | 13 331,78 |  |  |  |  | 13331,78 |  |
| 90 | 218.1 | Аппарат водонагревательный газовый бытовой проточный | 1 |  | 19 863,76 |  |  |  | 19863,76 |  |
| 91 | 219 | Пневматическое испытание газопроводов, м газопровода | 0,5 | 855,75 |  |  |  |  | 427,88 |  |
| 92 | 227 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб: стальных за 2 раза, кв.м окрашиваемой поверхности | 1,2 | 946,25 |  |  |  |  | 1135,5 |  |
| 93 | 227.1 | Эмаль кремнийорганическая термостойкая КО-168 | 1,2 |  | 25,68 |  |  |  | 30,82 |  |
| 94 | 229 | Демонтаж: радиаторов весом до 80 кг, шт. | 1 | 1 358,06 |  |  |  |  | 1358,06 |  |
| 95 | 236 | Установка радиаторов стальных панельных двухрядных с креплением к стене длиной: до 1000 мм, шт. | 1 | 1 392,74 |  |  |  |  | 1392,74 |  |
| 96 | 236.1 | Радиатор стальной панельный с боковым подключением, тип 22, высота 500, длина 900 мм, теплоотдача до 2,00 кВт | 1 |  | 8 173,37 |  |  |  | 8173,37 |  |
| 97 | 236.7 | Кран латунный шаровой муфтовый, проходной, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 20 мм | 1 |  | 256,95 |  |  |  | 256,95 |  |
| 98 | 236.8 | Кронштейны стальные одинарные усиленные, для крепления радиаторов, длина кронштейна 130 мм | 1 |  | 101,50 |  |  |  | 101,5 |  |
| 99 | 239 | Смена: ванн чугунных, шт. | 1 | 9 197,07 |  |  |  |  | 9197,07 |  |
| 100 | 239.4 | Ванна чугунная эмалированная без обвязки, на ножках, размеры 1700х700х580 мм | 1 |  | 27 164,71 |  |  |  | 27164,71 |  |
| 101 | 239.5 | Сифон для ванн полиэтиленовый с переливом | 1 |  | 271,60 |  |  |  | 271,6 |  |
| 102 | 243 | Смена смесителей: с душевой сеткой, шт. | 1 | 2 978,26 |  |  |  |  | 2978,26 |  |
| 103 | 243.1 | Подводки гибкие армированные для воды, антивибрационные в комплекте с прокладками, диаметр 15 мм, длина 500 мм | 1 |  | 146,43 |  |  |  | 146,43 |  |
| 104 | 243.2 | Смеситель для душевых установок, двухрукояточный, раздельный, настенный, с душевой сеткой на гибком шланге | 1 |  | 1 728,81 |  |  |  | 1728,81 |  |
| 105 | 245 | Смена: умывальников, шт. | 1 | 3 514,30 |  |  |  |  | 3514,3 |  |
| 106 | 245.1 | Подводки гибкие армированные для воды, антивибрационные в комплекте с прокладками, диаметр 15 мм, длина 500 мм | 1 |  | 146,43 |  |  |  | 146,43 |  |
| 107 | 245.2 | Смеситель для мойки и умывальника, однорукояточный, центральный, набортный, с поворотным изливом, с аэратором, вынос излива 220 мм, диаметр излива 16 мм | 1 |  | 1 669,32 |  |  |  | 1669,32 |  |
| 108 | 245.3 | Умывальник полуфарфоровый и фарфоровый прямоугольный, мебельный, типа Классик, одно отверстие под смеситель, размеры 665х415х135 мм | 1 |  | 3 904,86 |  |  |  | 3904,86 |  |
| 109 | 246 | Смена: выпусков к умывальникам и мойкам, шт. | 1 | 654,29 |  |  |  |  | 654,29 |  |
| 110 | 246.1 | Выпуски пластмассовые для раковины, диаметр 70 мм | 1 |  | 119,20 |  |  |  | 119,2 |  |
| 111 | 254 | Смена: унитазов типа "Компакт", шт. | 1 | 6 583,00 |  |  |  |  | 6583 |  |
| 112 | 254.1 | Подводки гибкие армированные для воды, антивибрационные в комплекте с прокладками, диаметр 15 мм, длина 500 мм | 1 |  | 146,43 |  |  |  | 146,43 |  |
| 113 | 254.2 | Кран шаровой стандартный муфтовый, с ручкой-рычагом, диаметр 15 мм | 1 |  | 149,99 |  |  |  | 149,99 |  |
| 114 | 254.3 | Унитаз керамический напольный в комплекте с бачком, универсальный выпуск, двойной слив, микролифт, размеры 345х655х778 мм | 1 |  | 10 678,23 |  |  |  | 10678,23 |  |
| 115 | 254.4 | Удлинитель гибкий для унитаза (гофрированный), диаметром 110 мм | 1 |  | 358,03 |  |  |  | 358,03 |  |
| 116 | 255 | Смена: полотенцесушителей, шт. | 1 | 2 473,11 |  |  |  |  | 2473,11 |  |
| 117 | 255.1 | Полотенцесушитель из нержавеющей стали М-образный, номинальный диаметр 25 мм, размеры 600х600 мм, цвет хром | 1 |  | 2 146,35 |  |  |  | 2146,35 |  |
| 118 | 258 | Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 50 мм, м трубопровода | 6 | 892,70 |  |  |  |  | 5356,2 |  |
| 119 | 260 | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 50 мм, м трубопровода | 6 | 1 319,52 |  |  |  |  | 7917,12 |  |
| 120 | 260.1 | Отвод 45° полипропиленовый для систем водоотведения, диаметр 50 мм | 6 |  | 33,67 |  |  |  | 202,02 |  |
| 121 | 260.2 | Хомуты для крепления труб, шт. | 6 |  |  |  | 55,93 |  | 335,58 |  |
| 122 | 260.3 | Тройник полипропиленовый для систем водоотведения, диаметр 50 мм, шт. | 3 |  |  |  | 67,61 |  | 202,83 |  |
| 123 | 260.4 | Трубы полипропиленовые для систем водоотведения, диаметр 50 мм | 6 |  | 168,12 |  |  |  | 1008,72 |  |
| 124 | 260.5 | Кольца резиновые уплотнительные для полипропиленовых труб, диаметр 50 мм | 6 |  | 13,56 |  |  |  | 81,36 |  |
| 125 | 264 | Замена внутренних трубопроводов водоснабжения из стальных труб на многослойные металлополимерные трубы: диаметром свыше 15 мм до 20 мм, м трубопровода | 1,5 | 2 131,71 |  |  |  |  | 3197,57 |  |
| 126 | 264.1 | Угольник 90° из сополимера полипропилена PP-R, наружный диаметр 20 мм, шт. | 2 |  |  |  | 5,04 |  | 10,08 |  |
| 127 | 264.2 | Хомуты для крепления труб,шт. | 5 |  |  |  | 55,93 |  | 279,65 |  |
| 128 | 264.4 | Тройник полипропиленовый переходной, номинальный наружный диаметр 20х16х20 мм, шт. | 2 |  |  |  | 13,88 |  | 27,76 |  |
| 129 | 264.5 | Муфта полипропиленовая соединительная, номинальный наружный диаметр 20 мм, шт. | 2 |  |  |  | 5,81 |  | 11,62 |  |
| 130 | 264.10 | Трубы полипропиленовые ПП-Р, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный наружный диаметр 20 мм | 1,5 |  | 54,46 |  |  |  | 81,69 |  |
| 131 | 265 | Замена внутренних трубопроводов водоснабжения из стальных труб на многослойные металлополимерные трубы: диаметром свыше 20 мм до 25 мм, м трубопровода | 7 | 2 138,40 |  |  |  |  | 14968,8 |  |
| 132 | 265.1 | Угольник 90° из сополимера полипропилена PP-R, наружный диаметр 25 мм, шт. | 8 |  |  |  | 8,74 |  | 69,92 |  |
| 133 | 265.9 | Трубы полипропиленовые ПП-Р, номинальное давление 2,0 МПа, номинальный наружный диаметр 25 мм | 3,5 |  | 79,89 |  |  |  | 279,62 |  |
| 134 | 265.10 | Трубы полипропиленовые ПП-Р, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный наружный диаметр 25 мм | 3,5 |  | 86,03 |  |  |  | 301,11 |  |
| 135 | 265.11 | Муфта полипропиленовая соединительная, номинальный наружный диаметр 25 мм, шт. | 4 |  |  |  | 8,54 |  | 34,16 |  |
| 136 | 279 | Установка узла квартирного счетчика воды, узел | 1 | 450,86 |  |  |  |  | 450,86 |  |
| 137 | 279.1 | Фильтр, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 15 мм, присоединение 1/2"х1/2" | 1 |  | 400,78 |  |  |  | 400,78 |  |
| 138 | 279.2 | Переход ХПВХ с внутренней резьбой из стали, номинальное давление 1,6 МПа, диаметр 20х1/2" | 1 |  | 820,88 |  |  |  | 820,88 |  |
| 139 | 279.3 | Кран шаровой 11Б27п1, присоединение к трубопроводу муфтовое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 15 мм | 1 |  | 167,77 |  |  |  | 167,77 |  |
| 140 | 279.4 | Счетчик холодной воды крыльчатый, диаметр 15 мм | 1 |  | 1 145,59 |  |  |  | 1145,59 |  |
| 141 | 285 | Погрузка при автомобильных перевозках мусор строительный с погрузкой вручную, т груза | 0,8 | 1 262,93 |  |  |  |  | 1010,34 |  |
| 142 | 286 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 40 км | 0,8 | 423,69 |  |  |  |  | 338,95 |  |
| ВСЕГО |  | Н=∑(БЗН+∑Mi)*Vраб +∑Медi) |  |  |  |  |  |  | 648 163,02 |  |
| в том числе НДС, 20 % |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 108 027,17 |  |
| в том числе стоимость приобретения материалов и единичных материалов (∑Mi*Vраб +∑Медi) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 211 878,54 |  |
| Расчет стоимости работ по ремонту Объекта № 2, расположенного на территории Невского района Санкт-Петербурга |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основание: Перечень жилых помещений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Составлен на основании: распоряжения Комитета по экономической политике и стратегическому планированию Санкт-Петербурга от 15.12.2023 № 276-р "Об утверждении нормативов финансирования расходов бюджета Санкт-Петербурга на осуществление ремонта жилого помещения, единственными собственниками, сособственниками которых являются дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, и лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на 2024 год" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | № значения показателя согласно распоряжению | Наименование работ и материалов | Объем работы, выполняемой в жилом помещении (Vраб), количество материалов (i), количество единичных материалов, расход которых не зависит от объема выполняемой работы материалов (едi) | Базовое значение норматива финансирования расходов бюджета Санкт-Петербурга на единицу измерения при выполнении работ в нормальных условиях (с учетом НДС) (БЗН), руб. | Затраты на приобретение материалов (Mi), руб. |  | Затраты на приобретение единичных материалов (Mедi)2, руб. |  | Стоимость работ по ремонту жилого помещения в соответствии с нормативом финансирования расходов бюджета Н=∑(БЗН+∑Mi)* Vраб +∑Медi) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 |  | 8 |  |
| 1 | 3 | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 1 кв.м толщиной слоя до 20 мм, кв.м отремонтированной поверхности | 8 | 2 835,89 |  |  |  |  | 22687,12 |  |
| 2 | 7 | Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором: прямолинейных, кв.м отремонтированной поверхности | 1,2 | 4 903,50 |  |  |  |  | 5884,2 |  |
| 3 | 9 | Перетирка штукатурки: внутренних помещений, кв.м отремонтированной поверхности | 8 | 283,52 |  |  |  |  | 2268,16 |  |
| 4 | 10 | Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: стен, кв.м оштукатуриваемой поверхности | 101 | 409,76 |  |  |  |  | 41385,76 |  |
| 5 | 10.1 | Смеси сухие гипсовые штукатурные с легким заполнителем и полимерными добавками, класс В3,5 (М50) | 101 |  | 159,22 |  |  |  | 16081,22 |  |
| 6 | 10.2 | Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая | 101 |  | 19,37 |  |  |  | 1956,37 |  |
| 7 | 11 | Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей на каждый 1 мм изменения толщины слоя добавлять или исключать к п.10, кв.м оштукатуриваемой поверхности | -119 | 39,14 |  |  |  |  | -4657,66 |  |
| 8 | 11.1 | Смеси сухие гипсовые штукатурные с легким заполнителем и полимерными добавками, класс В3,5 (М50) | -119 |  | 15,93 |  |  |  | -1895,67 |  |
| 9 | 12 | Снятие обоев: простых и улучшенных, кв.м поверхности | 75,4 | 109,99 |  |  |  |  | 8293,25 |  |
| 10 | 13 | Оклейка стен моющимися обоями: на бумажной основе по штукатурке и бетону, кв.м оклеиваемой поверхности | 77,2 | 755,96 |  |  |  |  | 58360,11 |  |
| 11 | 13.1 | Шпатлевка клеевая | 77,2 |  | 19,70 |  |  |  | 1520,84 |  |
| 12 | 13.2 | Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая | 77,2 |  | 19,37 |  |  |  | 1495,36 |  |
| 13 | 13.3 | Обои бумажные гладкие, с высокой устойчивостью к мытью, марка М-2 | 77,2 |  | 85,55 |  |  |  | 6604,46 |  |
| 14 | 17 | Разборка облицовки стен: из керамических глазурованных плиток, кв.м поверхности облицовки | 13,3 | 800,03 |  |  |  |  | 10640,4 |  |
| 15 | 18 | Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей: по кирпичу и бетону, кв.м поверхности облицовки | 26,9 | 1 539,72 |  |  |  |  | 41418,47 |  |
| 16 | 18.1 | Клей монтажный сухой для внутренних работ на основе цементного вяжущего, для плитки | 26,9 |  | 44,55 |  |  |  | 1198,4 |  |
| 17 | 18.2 | Плитка керамическая для внутренней облицовки стен, глазурованная, гладкая, цветная, толщина 7 мм | 26,9 |  | 609,53 |  |  |  | 16396,36 |  |
| 18 | 18.3 | Смеси сухие водостойкие для затирки межплиточных швов шириной 1-6 мм (различная цветовая гамма) | 26,9 |  | 34,69 |  |  |  | 933,16 |  |
| 19 | 30 | Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных: известковой или клеевой краской с расчисткой старой краски более 35%, кв.м окрашиваемой поверхности | 4 | 419,48 |  |  |  |  | 1677,92 |  |
| 20 | 30.1 | Краска водно-дисперсионная акрилатная ВД-АК-101 | 4 |  | 83,04 |  |  |  | 332,16 |  |
| 21 | 33 | Смена жалюзийных решеток, решетка | 3 | 582,01 |  |  |  |  | 1746,03 |  |
| 22 | 33.1 | Решетка вентиляционная пластмассовая, размеры 190х240 мм | 3 |  | 88,52 |  |  |  | 265,56 |  |
| 23 | 35 | Устройство перегородок из гипсокартонных листов (ГКЛ) с одинарным металлическим каркасом и однослойной обшивкой с обеих сторон: глухих, кв.м перегородок (за вычетом проемов) | 0,4 | 1 891,83 |  |  |  |  | 756,73 |  |
| 24 | 35.1 | Маты прошивные теплоизоляционные из минеральной ваты, в обкладках из стеклоткани, негорючие | 0,4 |  | 821,45 |  |  |  | 328,58 |  |
| 25 | 35.2 | Листы гипсокартонные ГКЛ, толщина 12,5 мм | 0,4 |  | 308,86 |  |  |  | 123,54 |  |
| 26 | 42 | Пробивка в бетонных конструкциях полов и стен борозд площадью сечения: до 20 кв.см, м борозд | 15 | 354,84 |  |  |  |  | 5322,6 |  |
| 27 | 44 | Заделка отверстий, гнезд и борозд: в стенах и перегородках бетонных площадью до 0,1 кв.м, куб. м заделки | 0,015 | 100 251,78 |  |  |  |  | 1503,78 |  |
| 28 | 44.1 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В10 (М150) | 0,015 |  | 6 794,70 |  |  |  | 101,92 |  |
| 29 | 47 | Герметизация примыкания ванны к стенам, м шва | 3,2 | 236,24 |  |  |  |  | 755,97 |  |
| 30 | 47.1 | Герметик однокомпонентный на силиконовой основе, нейтральный, универсальный | 3,2 |  | 437,38 |  |  |  | 1399,62 |  |
| 31 | 56 | Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 1 кв.м толщиной слоя до 20 мм, кв.м отремонтированной поверхности | 7 | 3 520,54 |  |  |  |  | 24643,78 |  |
| 32 | 59 | Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: потолков, кв.м оштукатуриваемой поверхности | 33,55 | 474,75 |  |  |  |  | 15927,86 |  |
| 33 | 59.1 | Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая | 33,55 |  | 10,91 |  |  |  | 366,03 |  |
| 34 | 59.2 | Смеси сухие гипсовые штукатурные с легким заполнителем и полимерными добавками, класс В3,5 (М50) | 33,55 |  | 1,68 |  |  |  | 56,36 |  |
| 35 | 61 | Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке потолков, кв. м окрашиваемой поверхности | 33,55 | 857,21 |  |  |  |  | 28759,4 |  |
| 36 | 61.1 | Краска водно-дисперсионная акрилатная ВД-АК-101 | 33,55 |  | 38,60 |  |  |  | 1295,03 |  |
| 37 | 61.2 | Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая | 33,55 |  | 26,63 |  |  |  | 893,44 |  |
| 38 | 74 | Устройство потолков: реечных алюминиевых, кв. м поверхности потолка | 3,65 | 2 726,30 |  |  |  |  | 9951 |  |
| 39 | 74.1 | Уголок алюминиевый декоративный, размеры 10х10 мм, толщина 1,5 мм | 3,65 |  | 64,03 |  |  |  | 233,71 |  |
| 40 | 75 | Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах, шт. | 2 | 1 971,68 |  |  |  |  | 3943,36 |  |
| 41 | 76 | Демонтаж дверных коробок: в деревянных стенах каркасных и в перегородках, шт. | 5 | 732,10 |  |  |  |  | 3660,5 |  |
| 42 | 77 | Снятие дверных полотен, кв. м дверных полотен | 11,87 | 394,08 |  |  |  |  | 4677,73 |  |
| 43 | 80 | Установка металлических дверных блоков в готовые проемы, кв. м проема | 1,9 | 4 407,13 |  |  |  |  | 8373,55 |  |
| 44 | 80.1 | Блок дверной стальной внутренний однопольный, с замком-защелкой, без доводчика, площадь 2,1 кв.м | 1,9 |  | 7 184,12 |  |  |  | 13649,83 |  |
| 45 | 80.2 | Замок врезной цилиндровый, тип ЗВ4, с защелкой, фалевыми ручками и с засовом из трех стержней, повышенной пожаростойкости, комплект | 1 |  |  |  | 1 212,36 |  | 1212,36 |  |
| 46 | 82 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах с герметизацией пенополиуретановым герметиком: в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 кв.м, кв. м проема | 6,38 | 1 660,95 |  |  |  |  | 10596,86 |  |
| 47 | 82.1 | Ручка-кнопка с винтом, алюминиевая или из сплава ЦАМ, комплект | 4 |  |  |  | 80,12 |  | 320,48 |  |
| 48 | 82.5 | Блок дверной деревянный внутренний распашной глухой, площадь до 2,0 кв.м, материал комбинированный с покрытием из полимерных пленок | 6,38 |  | 5 899,94 |  |  |  | 37641,62 |  |
| 49 | 82.6 | Петля накладная окрашенная, тип ПН, высота 130 мм, шт. | 8 |  |  |  | 240,97 |  | 1927,76 |  |
| 50 | 82.7 | Наличник из древесины хвойных пород (ель, сосна), тип Н-1, ширина 70-75 мм, толщина 10-18 мм | 6,38 |  | 377,45 |  |  |  | 2408,13 |  |
| 51 | 84 | Установка и крепление наличников, м наличника | 9,8 | 98,36 |  |  |  |  | 963,93 |  |
| 52 | 84.1 | Наличник из древесины хвойных пород (ель, сосна), тип Н-1, ширина 70-75 мм, толщина 10-18 мм | 9,8 |  | 78,28 |  |  |  | 767,14 |  |
| 53 | 90 | Установка дверных полотен: внутренних в санузлах, кухонных, шкафных, антресольных, шт. дверного полотна | 1 | 2 792,15 |  |  |  |  | 2792,15 |  |
| 54 | 90.1 | Полотна дверей деревянные глухие, высота 2000 мм, площадь 1,2 кв.м (ПГ 20-6, ДГ21-7, ДГ-21-13), площадь 1,4 кв.м (ПГ 20-7, ДГ 21-8), площадь 1,6 кв.м (ПГ 20-8, ДГ 21-9) | 1 |  | 1 752,99 |  |  |  | 1752,99 |  |
| 55 | 94 | Демонтаж по месту шкафных и антресольных: полок, кв. м детали | 1,9 | 1 301,32 |  |  |  |  | 2472,51 |  |
| 56 | 96 | Демонтаж дверных блоков: шкафных, блок | 2 | 727,70 |  |  |  |  | 1455,4 |  |
| 57 | 104 | Демонтаж оконных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах, коробка | 2 | 1 447,09 |  |  |  |  | 2894,18 |  |
| 58 | 106 | Снятие оконных переплетов: остекленных, кв. м поверхности оконных переплетов | 8,8 | 516,81 |  |  |  |  | 4547,93 |  |
| 59 | 107 | Снятие подоконных досок: деревянных в каменных зданиях, кв. м поверхности подоконных досок | 0,61 | 1 040,87 |  |  |  |  | 634,93 |  |
| 60 | 112 | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 кв. м двухстворчатых, кв. м поверхности оконных блоков | 1,47 | 3 207,07 |  |  |  |  | 4714,39 |  |
| 61 | 112.1 | Блок оконный из ПВХ-профиля двустворчатый, с глухой и поворотно-откидной створкой, двухкамерным стеклопакетом толщиной 32 мм, площадь от 1,01 до 1,5 кв.м | 1,47 |  | 8 952,69 |  |  |  | 13160,45 |  |
| 62 | 115 | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 кв.м трехстворчатых, в том числе при наличии створок глухого остекления, кв. м поверхности оконных блоков | 2,6 | 2 489,92 |  |  |  |  | 6473,79 |  |
| 63 | 115.2 | Блок оконный из ПВХ-профилей, трехстворчатый, с поворотной и поворотно-откидной створкой, двухкамерным стеклопакетом толщиной 32 мм, площадь от 2,51 до 3 кв.м | 2,6 |  | 7 351,83 |  |  |  | 19114,76 |  |
| 64 | 116 | Установка подоконных досок из ПВХ: в панельных стенах, пог. М | 3,15 | 405,56 |  |  |  |  | 1277,51 |  |
| 65 | 116.4 | Доска подоконная из ПВХ, ширина 300 мм | 3,15 |  | 393,00 |  |  |  | 1237,95 |  |
| 66 | 116.7 | Заглушки торцевые двусторонние к подоконной доске из ПВХ, цвет белый, размеры 40х480 мм, шт. | 3,15 |  |  |  | 47,14 |  | 148,49 |  |
| 67 | 117 | Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной: до 0,4 м, м обделки | 2,97 | 498,53 |  |  |  |  | 1480,63 |  |
| 68 | 117.1 | Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,7 мм | 2,97 |  | 177,57 |  |  |  | 527,38 |  |
| 69 | 127 | Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клее, кв.м поверхности облицовки | 2,15 | 2 228,81 |  |  |  |  | 4791,94 |  |
| 70 | 127.1 | Сэндвич-панель для откосов, сердцевин из пенополистирола, облицовка с двух сторон листами из ПВХ, цвет белый, толщина 10 мм | 2,15 |  | 575,17 |  |  |  | 1236,62 |  |
| 71 | 128 | Установка уголков ПВХ на клее, пог. М | 9,15 | 89,69 |  |  |  |  | 820,66 |  |
| 72 | 128.1 | Уголки из ПВХ, размеры 30х30 мм | 9,15 |  | 27,87 |  |  |  | 255,01 |  |
| 73 | 139 | Разборка покрытий полов: из линолеума и релина, кв. м покрытия пола | 37,2 | 123,63 |  |  |  |  | 4599,04 |  |
| 74 | 144 | Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов, м плинтуса | 35,5 | 40,39 |  |  |  |  | 1433,85 |  |
| 75 | 159 | Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм, кв. м стяжки | 17,1 | 472,74 |  |  |  |  | 8083,85 |  |
| 76 | 159.1 | Раствор готовый кладочный, цементный, М150 | 17,1 |  | 134,99 |  |  |  | 2308,33 |  |
| 77 | 161 | Устройство стяжек: из быстротвердеющей смеси на цементной основе, толщиной 5 мм, кв. м стяжки | 37,2 | 453,60 |  |  |  |  | 16873,92 |  |
| 78 | 161.1 | Смеси сухие наливные быстротвердеющие на цементной основе для создания прочных стяжек и уклонов в сухих и влажных внутренних помещениях, фракции 1,2 мм | 37,2 |  | 291,03 |  |  |  | 10826,32 |  |
| 79 | 161.2 | Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая | 37,2 |  | 24,21 |  |  |  | 900,61 |  |
| 80 | 165 | Устройство покрытий на цементном растворе из плиток: керамических для полов одноцветных с красителем, кв.м покрытия | 21,1 | 3 039,26 |  |  |  |  | 64128,39 |  |
| 81 | 168 | Устройство покрытий: из досок ламинированных замковым способом, кв.м покрытия | 17,1 | 325,27 |  |  |  |  | 5562,12 |  |
| 82 | 168.1 | Покрытие напольное ламинированное, класс износостойкости 33, класс пожарной опасности КМ3 (Г2, В2, Д3, Т2, РП2), плотность плиты 930 кг/м3, толщина 8 мм | 17,1 |  | 1 178,14 |  |  |  | 20146,19 |  |
| 83 | 172 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих, м плинтуса | 35,5 | 115,09 |  |  |  |  | 4085,7 |  |
| 84 | 172.1 | Плинтус для полов из ПВХ, размеры 19х48 мм, цветной | 35,5 |  | 40,38 |  |  |  | 1433,49 |  |
| 85 | 174 | Укладка металлического накладного профиля (порога), м профиля | 0,9 | 229,23 |  |  |  |  | 206,31 |  |
| 86 | 174.1 | Профиль стыкоперекрывающий из алюминиевых сплавов (порожки) с покрытием и антискользящей вставкой, ширина 39 мм, длина 0,9 м | 0,9 |  | 165,85 |  |  |  | 149,27 |  |
| 87 | 179 | Устройство гидроизоляции обмазочной: в один слой толщиной 2 мм, кв.м изолируемой поверхности | 4,65 | 642,18 |  |  |  |  | 2986,14 |  |
| 88 | 196 | Смена светильников: с лампами накаливания, шт. | 8 | 1 178,62 |  |  |  |  | 9428,96 |  |
| 89 | 196.1 | Лампа энергосберегающая с цоколем E27, мощность 14 Вт | 8 |  | 31,93 |  |  |  | 255,44 |  |
| 90 | 196.2 | Патроны подвесные пластмассовые резьбовые для электроламп накаливания E27 Н12П-01 | 8 |  | 29,48 |  |  |  | 235,84 |  |
| 91 | 198 | Смена: выключателей, шт. | 2 | 300,85 |  |  |  |  | 601,7 |  |
| 92 | 198.1 | Выключатель скрытого монтажа, двухклавишный, 10 А, цвет белый, IP20 | 1 |  | 61,02 |  |  |  | 61,02 |  |
| 93 | 198.5 | Блок комбинированный выключателя и розетки скрытой установки, выключатель двухклавишный на номинальной ток 10 А, штепсельная розетка двухполюсная без бокового заземляющего контакта на номинальный ток 16 А | 1 |  | 352,43 |  |  |  | 352,43 |  |
| 94 | 199 | Смена: розеток, шт. | 7 | 300,85 |  |  |  |  | 2105,95 |  |
| 95 | 199.1 | Розетка скрытого монтажа, двухместная, с заземляющим контактом, без защитной шторки, 16 А, цвет белый, IP20 | 7 |  | 132,46 |  |  |  | 927,22 |  |
| 96 | 204 | Провод групповой в защитной оболочке или кабель трех-пятижильный: под штукатурку по стенам или в бороздах, м | 15 | 225,81 |  |  |  |  | 3387,15 |  |
| 97 | 204.2 | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A) 3х2,5ок(N, PE)-1000 | 9 |  | 106,22 |  |  |  | 955,98 |  |
| 98 | 204.3 | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A) 3х1,5ок(N, PE)-1000 | 6 |  | 72,90 |  |  |  | 437,4 |  |
| 99 | 204.4 | Коробка универсальная УК-П | 15 |  | 15,44 |  |  |  | 231,6 |  |
| 100 | 219 | Пневматическое испытание газопроводов, м газопровода | 0,5 | 634,94 |  |  |  |  | 317,47 |  |
| 101 | 220 | Снятие бытовых газовых плит: с четырьмя конфорками, шт. | 1 | 815,92 |  |  |  |  | 815,92 |  |
| 102 | 221 | Установка газовых плит: бытовых четырехкомфорочных, шт. | 1 | 2 509,34 |  |  |  |  | 2509,34 |  |
| 103 | 221.1 | Подводка гибкая к газовым приборам, сильфонная с поливинилхлоридным покрытием, с нержавеющими гайками, в комплекте с прокладками, диаметр 15 мм, длина 600 мм | 1 |  | 329,72 |  |  |  | 329,72 |  |
| 104 | 221.2 | Плита газовая бытовая с духовым шкафом четырехгорелочная, приборы категории I, класс 1 | 1 |  | 14 994,40 |  |  |  | 14994,4 |  |
| 105 | 223 | Масляная окраска металлических поверхностей: решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2, кв.м окрашиваемой поверхности | 2 | 826,45 |  |  |  |  | 1652,9 |  |
| 106 | 223.1 | Эмаль кремнийорганическая термостойкая КО-168 | 2 |  | 39,25 |  |  |  | 78,5 |  |
| 107 | 229 | Демонтаж: радиаторов весом до 80 кг, шт. | 2 | 1 180,92 |  |  |  |  | 2361,84 |  |
| 108 | 236 | Установка радиаторов стальных панельных двухрядных с креплением к стене длиной: до 1000 мм, шт. | 2 | 1 039,30 |  |  |  |  | 2078,6 |  |
| 109 | 236.2 | Радиатор стальной панельный с боковым подключением, тип 22, высота 500, длина 700 мм, теплоотдача до 1,56 кВт | 1 |  | 6 945,84 |  |  |  | 6945,84 |  |
| 110 | 236.4 | Радиатор стальной панельный с боковым подключением, тип 22, высота 500, длина 1000 мм, теплоотдача до 2,26 кВт | 1 |  | 8 498,58 |  |  |  | 8498,58 |  |
| 111 | 236.7 | Кран латунный шаровой муфтовый, проходной, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 20 мм | 2 |  | 256,95 |  |  |  | 513,9 |  |
| 112 | 236.8 | Кронштейны стальные одинарные усиленные, для крепления радиаторов, длина кронштейна 130 мм | 2 |  | 101,50 |  |  |  | 203 |  |
| 113 | 239 | Смена: ванн чугунных, шт. | 1 | 8 004,60 |  |  |  |  | 8004,6 |  |
| 114 | 239.4 | Ванна чугунная эмалированная без обвязки, на ножках, размеры 1700х700х580 мм | 1 |  | 27 164,71 |  |  |  | 27164,71 |  |
| 115 | 239.5 | Сифон для ванн полиэтиленовый с переливом | 1 |  | 271,60 |  |  |  | 271,6 |  |
| 116 | 245 | Смена: умывальников, шт. | 1 | 3 087,18 |  |  |  |  | 3087,18 |  |
| 117 | 245.1 | Подводки гибкие армированные для воды, антивибрационные в комплекте с прокладками, диаметр 15 мм, длина 500 мм | 1 |  | 146,43 |  |  |  | 146,43 |  |
| 118 | 245.2 | Смеситель для мойки и умывальника, однорукояточный, центральный, набортный, с поворотным изливом, с аэратором, вынос излива 220 мм, диаметр излива 16 мм | 1 |  | 1 669,32 |  |  |  | 1669,32 |  |
| 119 | 245.3 | Умывальник полуфарфоровый и фарфоровый прямоугольный, мебельный, типа Классик, одно отверстие под смеситель, размеры 665х415х135 мм | 1 |  | 3 904,86 |  |  |  | 3904,86 |  |
| 120 | 246 | Смена: выпусков к умывальникам и мойкам, шт. | 1 | 570,14 |  |  |  |  | 570,14 |  |
| 121 | 246.1 | Выпуски пластмассовые для раковины, диаметр 70 мм | 1 |  | 119,20 |  |  |  | 119,2 |  |
| 122 | 248 | Смена: моек на одно отделение, шт. | 1 | 4 616,86 |  |  |  |  | 4616,86 |  |
| 123 | 248.3 | Подводки гибкие армированные для воды, антивибрационные в комплекте с прокладками, диаметр 15 мм, длина 500 мм | 1 |  | 146,43 |  |  |  | 146,43 |  |
| 124 | 248.5 | Мойка из нержавеющей стали, одна чаша, сливная полка, встраиваемая, с пластмассовым бутылочным сифоном, с латунным выпуском, смеситель с центральным подводом, набортный, кнопочный, излив с аэратором, вынос излива 130 мм, плоский излив, размеры 570х450х180 мм | 1 |  | 8 179,82 |  |  |  | 8179,82 |  |
| 125 | 249.1 | Сифон полимерный бутылочный для мойки, без перелива, диаметр сливной решетки 70 мм, пластиковый выпуск диаметром 40/50 мм, высота сифона 155-230 мм | 1 |  | 254,75 |  |  |  | 254,75 |  |
| 126 | 254 | Смена: унитазов типа "Компакт", шт. | 1 | 5 754,61 |  |  |  |  | 5754,61 |  |
| 127 | 254.1 | Подводки гибкие армированные для воды, антивибрационные в комплекте с прокладками, диаметр 15 мм, длина 500 мм | 1 |  | 146,43 |  |  |  | 146,43 |  |
| 128 | 254.2 | Кран шаровой стандартный муфтовый, с ручкой-рычагом, диаметр 15 мм | 1 |  | 149,99 |  |  |  | 149,99 |  |
| 129 | 254.3 | Унитаз керамический напольный в комплекте с бачком, универсальный выпуск, двойной слив, микролифт, размеры 345х655х778 мм | 1 |  | 10 678,23 |  |  |  | 10678,23 |  |
| 130 | 254.4 | Удлинитель гибкий для унитаза (гофрированный), диаметром 110 мм | 1 |  | 358,03 |  |  |  | 358,03 |  |
| 131 | 255 | Смена: полотенцесушителей, шт. | 1 | 2 192,91 |  |  |  |  | 2192,91 |  |
| 132 | 255.1 | Полотенцесушитель из нержавеющей стали М-образный, номинальный диаметр 25 мм, размеры 600х600 мм, цвет хром | 1 |  | 2 146,35 |  |  |  | 2146,35 |  |
| 133 | 258 | Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 50 мм, м трубопровода | 2 | 776,27 |  |  |  |  | 1552,54 |  |
| 134 | 260 | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 50 мм, м трубопровода | 2 | 977,98 |  |  |  |  | 1955,96 |  |
| 135 | 260.1 | Отвод 45° полипропиленовый для систем водоотведения, диаметр 50 мм | 2 |  | 33,67 |  |  |  | 67,34 |  |
| 136 | 260.2 | Хомуты для крепления труб, шт. | 2 |  |  |  | 55,93 |  | 111,86 |  |
| 137 | 260.3 | Тройник полипропиленовый для систем водоотведения, диаметр 50 мм, шт. | 2 |  |  |  | 67,61 |  | 135,22 |  |
| 138 | 260.4 | Трубы полипропиленовые для систем водоотведения, диаметр 50 мм | 2 |  | 168,12 |  |  |  | 336,24 |  |
| 139 | 260.5 | Кольца резиновые уплотнительные для полипропиленовых труб, диаметр 50 мм | 2 |  | 13,56 |  |  |  | 27,12 |  |
| 140 | 264 | Замена внутренних трубопроводов водоснабжения из стальных труб на многослойные металлополимерные трубы: диаметром свыше 15 мм до 20 мм, м трубопровода | 8 | 1 854,47 |  |  |  |  | 14835,76 |  |
| 141 | 264.1 | Угольник 90° из сополимера полипропилена PP-R, наружный диаметр 20 мм, шт. | 10 |  |  |  | 5,04 |  | 50,4 |  |
| 142 | 264.2 | Хомуты для крепления труб,шт. | 8 |  |  |  | 55,93 |  | 447,44 |  |
| 143 | 264.4 | Тройник полипропиленовый переходной, номинальный наружный диаметр 20х16х20 мм, шт. | 6 |  |  |  | 13,88 |  | 83,28 |  |
| 144 | 264.9 | Трубы полипропиленовые ПП-Р, номинальное давление 2,0 МПа, номинальный наружный диаметр 20 мм | 4 |  | 47,08 |  |  |  | 188,32 |  |
| 145 | 264.10 | Трубы полипропиленовые ПП-Р, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный наружный диаметр 20 мм | 4 |  | 54,46 |  |  |  | 217,84 |  |
| 146 | 279 | Установка узла квартирного счетчика воды, узел | 2 | 335,50 |  |  |  |  | 671 |  |
| 147 | 279.1 | Фильтр, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 15 мм, присоединение 1/2"х1/2" | 2 |  | 400,78 |  |  |  | 801,56 |  |
| 148 | 279.2 | Переход ХПВХ с внутренней резьбой из стали, номинальное давление 1,6 МПа, диаметр 20х1/2" | 2 |  | 820,88 |  |  |  | 1641,76 |  |
| 149 | 279.3 | Кран шаровой 11Б27п1, присоединение к трубопроводу муфтовое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 15 мм | 2 |  | 167,77 |  |  |  | 335,54 |  |
| 150 | 279.4 | Счетчик холодной воды крыльчатый, диаметр 15 мм | 2 |  | 1 145,59 |  |  |  | 2291,18 |  |
| 151 | 284 | Разборка столов, шкафов под мойки, холодильных шкафов и др., шт. изделий | 5 | 719,60 |  |  |  |  | 3598 |  |
| 152 | 285 | Погрузка при автомобильных перевозках мусор строительный с погрузкой вручную, т груза | 2 | 1 262,93 |  |  |  |  | 2525,86 |  |
| 153 | 286 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 40 км | 2 | 423,69 |  |  |  |  | 847,38 |  |
| ВСЕГО |  | Н=∑(БЗН+∑Mi)*Vраб +∑Медi) |  |  |  |  |  |  | 805 232,53 |  |
| в том числе НДС, 20 % |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 134 205,42 |  |
| в том числе стоимость приобретения материалов и единичных материалов (∑Mi*Vраб +∑Медi) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 277 903,75 |  |
| Расчет стоимости работ по ремонту Объекта № 3, расположенного на территории Невского района Санкт-Петербурга |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основание: Перечень жилых помещений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Составлен на основании: распоряжения Комитета по экономической политике и стратегическому планированию Санкт-Петербурга от 15.12.2023 № 276-р "Об утверждении нормативов финансирования расходов бюджета Санкт-Петербурга на осуществление ремонта жилого помещения, единственными собственниками, сособственниками которых являются дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, и лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на 2024 год" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | № значения показателя согласно распоряжению | Наименование работ и материалов | Объем работы, выполняемой в жилом помещении (Vраб), количество материалов (i), количество единичных материалов, расход которых не зависит от объема выполняемой работы материалов (едi) | Базовое значение норматива финансирования расходов бюджета Санкт-Петербурга на единицу измерения при выполнении работ в нормальных условиях (с учетом НДС) (БЗН), руб. | Затраты на приобретение материалов (Mi), руб. |  | Затраты на приобретение единичных материалов (Mедi)2, руб. |  | Стоимость работ по ремонту жилого помещения в соответствии с нормативом финансирования расходов бюджета Н=∑(БЗН+∑Mi)* Vраб +∑Медi) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 |  | 8 |  |
| 1 | 7 | Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором: прямолинейных, кв.м отремонтированной поверхности | 1,2 | 4 903,50 |  |  |  |  | 5884,2 |  |
| 2 | 10 | Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: стен, кв.м оштукатуриваемой поверхности | 154,7 | 409,76 |  |  |  |  | 63389,87 |  |
| 3 | 10.1 | Смеси сухие гипсовые штукатурные с легким заполнителем и полимерными добавками, класс В3,5 (М50) | 154,7 |  | 159,22 |  |  |  | 24631,33 |  |
| 4 | 10.2 | Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая | 154,7 |  | 19,37 |  |  |  | 2996,54 |  |
| 5 | 11 | Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей на каждый 1 мм изменения толщины слоя добавлять или исключать к п.10, кв.м оштукатуриваемой поверхности | -121,5 | 39,14 |  |  |  |  | -4755,51 |  |
| 6 | 11.1 | Смеси сухие гипсовые штукатурные с легким заполнителем и полимерными добавками, класс В3,5 (М50) | -121,5 |  | 15,93 |  |  |  | -1935,5 |  |
| 7 | 12 | Снятие обоев: простых и улучшенных, кв.м поверхности | 130,4 | 109,99 |  |  |  |  | 14342,7 |  |
| 8 | 13 | Оклейка стен моющимися обоями: на бумажной основе по штукатурке и бетону, кв.м оклеиваемой поверхности | 130,4 | 755,96 |  |  |  |  | 98577,18 |  |
| 9 | 13.1 | Шпатлевка клеевая | 130,4 |  | 19,70 |  |  |  | 2568,88 |  |
| 10 | 13.2 | Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая | 130,4 |  | 19,37 |  |  |  | 2525,85 |  |
| 11 | 13.3 | Обои бумажные гладкие, с высокой устойчивостью к мытью, марка М-2 | 130,4 |  | 85,55 |  |  |  | 11155,72 |  |
| 12 | 17 | Разборка облицовки стен: из керамических глазурованных плиток, кв.м поверхности облицовки | 19,2 | 800,03 |  |  |  |  | 15360,58 |  |
| 13 | 18 | Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей: по кирпичу и бетону, кв.м поверхности облицовки | 24,3 | 1 539,72 |  |  |  |  | 37415,2 |  |
| 14 | 18.1 | Клей монтажный сухой для внутренних работ на основе цементного вяжущего, для плитки | 24,3 |  | 44,55 |  |  |  | 1082,57 |  |
| 15 | 18.2 | Плитка керамическая для внутренней облицовки стен, глазурованная, гладкая, цветная, толщина 7 мм | 24,3 |  | 609,53 |  |  |  | 14811,58 |  |
| 16 | 18.3 | Смеси сухие водостойкие для затирки межплиточных швов шириной 1-6 мм (различная цветовая гамма) | 24,3 |  | 34,69 |  |  |  | 842,97 |  |
| 17 | 21 | Облицовка стен по одинарному металлическому каркасу из направляющих и стоечных профилей гипсокартонными листами в один слой: с дверным проемом, кв.м поверхности облицовки (ревизионные люки, прим.) | 1 | 1 447,66 |  |  |  |  | 1447,66 |  |
| 18 | 21.1 | Листы гипсокартонные ГКЛ, толщина 12,5 мм | 1 |  | 164,73 |  |  |  | 164,73 |  |
| 19 | 25 | Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных: водоэмульсионной краской с расчисткой старой краски более 35%, кв.м окрашиваемой поверхности | 8,1 | 441,82 |  |  |  |  | 3578,74 |  |
| 20 | 25.1 | Краска водно-дисперсионная акрилатная ВД-АК-101 | 8,1 |  | 83,04 |  |  |  | 672,62 |  |
| 21 | 33 | Смена жалюзийных решеток, решетка | 3 | 582,01 |  |  |  |  | 1746,03 |  |
| 22 | 33.1 | Решетка вентиляционная пластмассовая, размеры 190х240 мм | 3 |  | 88,52 |  |  |  | 265,56 |  |
| 23 | 42 | Пробивка в бетонных конструкциях полов и стен борозд площадью сечения: до 20 кв.см, м борозд | 15 | 354,84 |  |  |  |  | 5322,6 |  |
| 24 | 44 | Заделка отверстий, гнезд и борозд: в стенах и перегородках бетонных площадью до 0,1 кв.м, куб. м заделки | 0,02 | 100 251,78 |  |  |  |  | 2005,04 |  |
| 25 | 44.1 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В10 (М150) | 0,02 |  | 6 794,70 |  |  |  | 135,89 |  |
| 26 | 47 | Герметизация примыкания ванны к стенам, м шва | 3 | 236,24 |  |  |  |  | 708,72 |  |
| 27 | 47.1 | Герметик однокомпонентный на силиконовой основе, нейтральный, универсальный | 3 |  | 437,38 |  |  |  | 1312,14 |  |
| 28 | 53 | Устройство натяжных потолков из поливинилхлоридной пленки (ПВХ) гарпунным способом в помещениях площадью: до 10 кв.м, кв.м поверхности потолков | 12 | 766,92 |  |  |  |  | 9203,04 |  |
| 29 | 53.1 | Профиль фиксирующий (багет) стеновой невидимый для натяжного потолка | 12 |  | 33,84 |  |  |  | 406,08 |  |
| 30 | 53.2 | Вставка L и T-образная декоративная стеновая для натяжного потолка | 12 |  | 21,89 |  |  |  | 262,68 |  |
| 31 | 53.3 | Полотно натяжного потолка, цвет белый, лаковый, с бортиком из ПВХ (гарпун) | 12 |  | 235,29 |  |  |  | 2823,48 |  |
| 32 | 53.4 | Дюбели распорные полипропиленовые | 12 |  | 0,06 |  |  |  | 0,72 |  |
| 33 | 53.5 | Шурупы самонарезающие стальные оксидированные с потайной головкой и крестообразным шлицем, остроконечные, диаметр 8 мм, длина 100 мм | 12 |  | 1 515,15 |  |  |  | 18181,8 |  |
| 34 | 55 | Устройство натяжных потолков из поливинилхлоридной пленки (ПВХ) гарпунным способом в помещениях площадью: от 10 до 50 кв.м, кв.м поверхности потолков | 39,3 | 416,61 |  |  |  |  | 16372,77 |  |
| 35 | 55.1 | Профиль фиксирующий (багет) стеновой невидимый для натяжного потолка | 39,3 |  | 33,84 |  |  |  | 1329,91 |  |
| 36 | 55.2 | Вставка L и T-образная декоративная стеновая для натяжного потолка | 39,3 |  | 21,89 |  |  |  | 860,28 |  |
| 37 | 55.3 | Полотно натяжного потолка, цвет белый, лаковый, с бортиком из ПВХ (гарпун) | 39,3 |  | 235,29 |  |  |  | 9246,9 |  |
| 38 | 55.4 | Дюбели распорные полипропиленовые | 39,3 |  | 0,60 |  |  |  | 23,58 |  |
| 39 | 55.5 | Шурупы самонарезающие стальные оксидированные с потайной головкой и крестообразным шлицем, остроконечные, диаметр 8 мм, длина 100 мм | 39,3 |  | 1 515,15 |  |  |  | 59545,4 |  |
| 40 | 74 | Устройство потолков: реечных алюминиевых, кв. м поверхности потолка | 3 | 2 726,30 |  |  |  |  | 8178,9 |  |
| 41 | 74.1 | Уголок алюминиевый декоративный, размеры 10х10 мм, толщина 1,5 мм | 3 |  | 64,03 |  |  |  | 192,09 |  |
| 42 | 75 | Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах, шт. | 1 | 1 971,68 |  |  |  |  | 1971,68 |  |
| 43 | 76 | Демонтаж дверных коробок: в деревянных стенах каркасных и в перегородках, шт. | 7 | 732,10 |  |  |  |  | 5124,7 |  |
| 44 | 77 | Снятие дверных полотен, кв. м дверных полотен | 10,4 | 394,08 |  |  |  |  | 4098,43 |  |
| 45 | 78 | Снятие наличников, м наличника | 62 | 45,72 |  |  |  |  | 2834,64 |  |
| 46 | 80 | Установка металлических дверных блоков в готовые проемы, кв. м проема | 1,8 | 4 407,13 |  |  |  |  | 7932,83 |  |
| 47 | 80.1 | Блок дверной стальной внутренний однопольный, с замком-защелкой, без доводчика, площадь 2,1 кв.м | 1,8 |  | 7 184,12 |  |  |  | 12931,42 |  |
| 48 | 80.2 | Замок врезной цилиндровый, тип ЗВ4, с защелкой, фалевыми ручками и с засовом из трех стержней, повышенной пожаростойкости, комплект | 1 |  |  |  | 1 212,36 |  | 1212,36 |  |
| 49 | 82 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах с герметизацией пенополиуретановым герметиком: в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 кв.м, кв. м проема | 11,37 | 1 660,95 |  |  |  |  | 18885 |  |
| 50 | 82.1 | Ручка-кнопка с винтом, алюминиевая или из сплава ЦАМ, комплект | 10 |  |  |  | 80,12 |  | 801,2 |  |
| 51 | 82.5 | Блок дверной деревянный внутренний распашной глухой, площадь до 2,0 кв.м, материал комбинированный с покрытием из полимерных пленок | 11,37 |  | 5 899,94 |  |  |  | 67082,32 |  |
| 52 | 82.6 | Петля накладная окрашенная, тип ПН, высота 130 мм, шт. | 14 |  |  |  | 240,97 |  | 3373,58 |  |
| 53 | 82.7 | Наличник из древесины хвойных пород (ель, сосна), тип Н-1, ширина 70-75 мм, толщина 10-18 мм | 11,37 |  | 377,45 |  |  |  | 4291,61 |  |
| 54 | 82.9 | Защелка стальная межкомнатная врезная, расстояние между крепежными отверстиями 45 мм, размеры 57х70х25 мм, комплект | 5 |  |  |  | 172,12 |  | 860,6 |  |
| 55 | 84 | Установка и крепление наличников, м наличника | 9,8 | 98,36 |  |  |  |  | 963,93 |  |
| 56 | 84.1 | Наличник из древесины хвойных пород (ель, сосна), тип Н-1, ширина 70-75 мм, толщина 10-18 мм | 9,8 |  | 78,28 |  |  |  | 767,14 |  |
| 57 | 93 | Демонтаж по месту шкафных и антресольных: стенок, кв. м детали | 2,2 | 687,26 |  |  |  |  | 1511,97 |  |
| 58 | 95 | Демонтаж дверных блоков: антресольных, блок | 2 | 320,55 |  |  |  |  | 641,1 |  |
| 59 | 107 | Снятие подоконных досок: деревянных в каменных зданиях, кв. м поверхности подоконных досок | 0,65 | 1 040,87 |  |  |  |  | 676,57 |  |
| 60 | 116 | Установка подоконных досок из ПВХ: в панельных стенах, пог. М | 1,62 | 405,56 |  |  |  |  | 657,01 |  |
| 61 | 116.3 | Доска подоконная из ПВХ, ширина 400 мм | 1,62 |  | 447,46 |  |  |  | 724,89 |  |
| 62 | 116.7 | Заглушки торцевые двусторонние к подоконной доске из ПВХ, цвет белый, размеры 40х480 мм, шт. | 1,62 |  |  |  | 47,14 |  | 76,37 |  |
| 63 | 117 | Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной: до 0,4 м, м обделки | 1,55 | 498,53 |  |  |  |  | 772,72 |  |
| 64 | 117.1 | Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,7 мм | 1,55 |  | 177,57 |  |  |  | 275,23 |  |
| 65 | 127 | Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клее, кв.м поверхности облицовки | 2 | 2 228,81 |  |  |  |  | 4457,62 |  |
| 66 | 127.1 | Сэндвич-панель для откосов, сердцевин из пенополистирола, облицовка с двух сторон листами из ПВХ, цвет белый, толщина 10 мм | 2 |  | 575,17 |  |  |  | 1150,34 |  |
| 67 | 128 | Установка уголков ПВХ на клее, пог. М | 10 | 89,69 |  |  |  |  | 896,9 |  |
| 68 | 128.1 | Уголки из ПВХ, размеры 30х30 мм | 10 |  | 27,87 |  |  |  | 278,7 |  |
| 69 | 133 | Разборка покрытий полов: паркетных, кв. м покрытия | 39,3 | 525,29 |  |  |  |  | 20643,9 |  |
| 70 | 134 | Разборка покрытий полов: дощатых, кв. м покрытия пола | 10,2 | 379,70 |  |  |  |  | 3872,94 |  |
| 71 | 139 | Разборка покрытий полов: из линолеума и релина, кв. м покрытия пола | 0,9 | 123,63 |  |  |  |  | 111,27 |  |
| 72 | 141 | Разборка покрытий полов: из керамических плиток, кв. м покрытия пола | 15 | 834,80 |  |  |  |  | 12522 |  |
| 73 | 144 | Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов, м плинтуса | 47,3 | 40,39 |  |  |  |  | 1910,45 |  |
| 74 | 161 | Устройство стяжек: из быстротвердеющей смеси на цементной основе, толщиной 5 мм, кв. м стяжки | 54,3 | 453,60 |  |  |  |  | 24630,48 |  |
| 75 | 161.1 | Смеси сухие наливные быстротвердеющие на цементной основе для создания прочных стяжек и уклонов в сухих и влажных внутренних помещениях, фракции 1,2 мм | 54,3 |  | 291,03 |  |  |  | 15802,93 |  |
| 76 | 161.2 | Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая | 54,3 |  | 24,21 |  |  |  | 1314,6 |  |
| 77 | 165 | Устройство покрытий на цементном растворе из плиток: керамических для полов одноцветных с красителем, кв.м покрытия | 15 | 3 039,26 |  |  |  |  | 45588,9 |  |
| 78 | 168 | Устройство покрытий: из досок ламинированных замковым способом, кв.м покрытия | 39,3 | 325,27 |  |  |  |  | 12783,11 |  |
| 79 | 168.1 | Покрытие напольное ламинированное, класс износостойкости 33, класс пожарной опасности КМ3 (Г2, В2, Д3, Т2, РП2), плотность плиты 930 кг/м3, толщина 8 мм | 39,3 |  | 1 178,14 |  |  |  | 46300,9 |  |
| 80 | 169 | Устройство покрытий: из линолеума насухо со свариванием полотнищ в стыках, кв.м покрытия | 0,9 | 483,96 |  |  |  |  | 435,56 |  |
| 81 | 169.1 | Линолеум ПВХ на вспененной подоснове, класс износостойкости 23/33, класс пожарной опасности КМ5 (Г4, В3, Д3, Т3, РП4), толщина защитного слоя 0,6 мм, толщина общая 2,5 мм, вес 2500 г/кв.м | 0,9 |  | 633,73 |  |  |  | 570,36 |  |
| 82 | 172 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих, м плинтуса | 47,3 | 115,09 |  |  |  |  | 5443,76 |  |
| 83 | 172.1 | Плинтус для полов из ПВХ, размеры 19х48 мм, цветной | 47,3 |  | 40,38 |  |  |  | 1909,97 |  |
| 84 | 174 | Укладка металлического накладного профиля (порога), м профиля | 3,2 | 229,23 |  |  |  |  | 733,54 |  |
| 85 | 174.1 | Профиль стыкоперекрывающий из алюминиевых сплавов (порожки) с покрытием и антискользящей вставкой, ширина 39 мм, длина 0,9 м | 3,2 |  | 165,85 |  |  |  | 530,72 |  |
| 86 | 175 | Устройство оснований полов из фанеры в один слой площадью: до 20 кв.м, кв.м пола | 40,2 | 1 060,18 |  |  |  |  | 42619,24 |  |
| 87 | 196 | Смена светильников: с лампами накаливания, шт. | 10 | 1 178,62 |  |  |  |  | 11786,2 |  |
| 88 | 196.1 | Лампа энергосберегающая с цоколем E27, мощность 14 Вт | 10 |  | 31,93 |  |  |  | 319,3 |  |
| 89 | 196.2 | Патроны подвесные пластмассовые резьбовые для электроламп накаливания E27 Н12П-01 | 10 |  | 29,48 |  |  |  | 294,8 |  |
| 90 | 198 | Смена: выключателей, шт. | 4 | 300,85 |  |  |  |  | 1203,4 |  |
| 91 | 198.1 | Выключатель скрытого монтажа, двухклавишный, 10 А, цвет белый, IP20 | 3 |  | 61,02 |  |  |  | 183,06 |  |
| 92 | 198.5 | Блок комбинированный выключателя и розетки скрытой установки, выключатель двухклавишный на номинальной ток 10 А, штепсельная розетка двухполюсная без бокового заземляющего контакта на номинальный ток 16 А | 1 |  | 352,43 |  |  |  | 352,43 |  |
| 93 | 199 | Смена: розеток, шт. | 10 | 300,85 |  |  |  |  | 3008,5 |  |
| 94 | 199.1 | Розетка скрытого монтажа, двухместная, с заземляющим контактом, без защитной шторки, 16 А, цвет белый, IP20 | 10 |  | 132,46 |  |  |  | 1324,6 |  |
| 95 | 204 | Провод групповой в защитной оболочке или кабель трех-пятижильный: под штукатурку по стенам или в бороздах, м | 15 | 225,81 |  |  |  |  | 3387,15 |  |
| 96 | 204.2 | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A) 3х2,5ок(N, PE)-1000 | 10 |  | 106,22 |  |  |  | 1062,2 |  |
| 97 | 204.3 | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A) 3х1,5ок(N, PE)-1000 | 5 |  | 72,90 |  |  |  | 364,5 |  |
| 98 | 204.4 | Коробка универсальная УК-П | 15 |  | 15,44 |  |  |  | 231,6 |  |
| 99 | 219 | Пневматическое испытание газопроводов, м газопровода | 0,5 | 634,94 |  |  |  |  | 317,47 |  |
| 100 | 220 | Снятие бытовых газовых плит: с четырьмя конфорками, шт. | 1 | 815,92 |  |  |  |  | 815,92 |  |
| 101 | 221 | Установка газовых плит: бытовых четырехкомфорочных, шт. | 1 | 2 509,34 |  |  |  |  | 2509,34 |  |
| 102 | 221.1 | Подводка гибкая к газовым приборам, сильфонная с поливинилхлоридным покрытием, с нержавеющими гайками, в комплекте с прокладками, диаметр 15 мм, длина 600 мм | 1 |  | 329,72 |  |  |  | 329,72 |  |
| 103 | 221.2 | Плита газовая бытовая с духовым шкафом четырехгорелочная, приборы категории I, класс 1 | 1 |  | 14 994,40 |  |  |  | 14994,4 |  |
| 104 | 227 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб: стальных за 2 раза, кв.м окрашиваемой поверхности | 2,5 | 823,87 |  |  |  |  | 2059,68 |  |
| 105 | 227.1 | Эмаль кремнийорганическая термостойкая КО-168 | 2,5 |  | 25,68 |  |  |  | 64,2 |  |
| 106 | 229 | Демонтаж: радиаторов весом до 80 кг, шт. | 4 | 1 180,92 |  |  |  |  | 4723,68 |  |
| 107 | 236 | Установка радиаторов стальных панельных двухрядных с креплением к стене длиной: до 1000 мм, шт. | 2 | 1 039,30 |  |  |  |  | 2078,6 |  |
| 108 | 236.4 | Радиатор стальной панельный с боковым подключением, тип 22, высота 500, длина 1000 мм, теплоотдача до 2,26 кВт | 1 |  | 8 498,58 |  |  |  | 8498,58 |  |
| 109 | 236.6 | Радиатор стальной панельный с боковым подключением, тип 22, высота 500, длина 600 мм, теплоотдача до 1,36 кВт | 1 |  | 6 317,77 |  |  |  | 6317,77 |  |
| 110 | 236.7 | Кран латунный шаровой муфтовый, проходной, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 20 мм | 2 |  | 256,95 |  |  |  | 513,9 |  |
| 111 | 236.8 | Кронштейны стальные одинарные усиленные, для крепления радиаторов, длина кронштейна 130 мм | 2 |  | 101,50 |  |  |  | 203 |  |
| 112 | 237 | Установка радиаторов стальных панельных двухрядных с креплением к стене длиной: свыше 1000 до 1600 мм, шт. | 2 | 1 205,01 |  |  |  |  | 2410,02 |  |
| 113 | 237.1 | Радиатор стальной панельный с боковым подключением, тип 22, высота 500, длина 1400 мм, теплоотдача до 3,20 кВт | 1 |  | 11 436,26 |  |  |  | 11436,26 |  |
| 114 | 237.4 | Кран латунный шаровой муфтовый, проходной, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 20 мм | 2 |  | 256,95 |  |  |  | 513,9 |  |
| 115 | 237.5 | Кронштейны стальные одинарные усиленные, для крепления радиаторов, длина кронштейна 130 мм | 2 |  | 101,50 |  |  |  | 203 |  |
| 116 | 237.6 | Радиатор стальной панельный с боковым подключением, тип 22, высота 500, длина 1100 мм, теплоотдача до 2,50 кВт | 1 |  | 9 454,72 |  |  |  | 9454,72 |  |
| 117 | 239 | Смена: ванн чугунных, шт. | 1 | 8 004,60 |  |  |  |  | 8004,6 |  |
| 118 | 239.3 | Ванна чугунная эмалированная без обвязки, на ножках, размеры 1500х700х580 мм | 1 |  | 19 510,87 |  |  |  | 19510,87 |  |
| 119 | 239.5 | Сифон для ванн полиэтиленовый с переливом | 1 |  | 271,60 |  |  |  | 271,6 |  |
| 120 | 243 | Смена смесителей: с душевой сеткой, шт. | 1 | 2 590,27 |  |  |  |  | 2590,27 |  |
| 121 | 243.1 | Подводки гибкие армированные для воды, антивибрационные в комплекте с прокладками, диаметр 15 мм, длина 500 мм | 1 |  | 146,43 |  |  |  | 146,43 |  |
| 122 | 243.3 | Смеситель общий для ванны и умывальника, двухрукояточный, раздельный, настенный, с душевой сеткой на гибком шланге, с держателем душевой лейки, излив с развальцованным носиком, вынос излива 320 мм, диаметр излива 16 мм | 1 |  | 2 093,77 |  |  |  | 2093,77 |  |
| 123 | 245 | Смена: умывальников, шт. | 1 | 3 087,18 |  |  |  |  | 3087,18 |  |
| 124 | 245.3 | Умывальник полуфарфоровый и фарфоровый прямоугольный, мебельный, типа Классик, одно отверстие под смеситель, размеры 665х415х135 мм | 1 |  | 3 904,86 |  |  |  | 3904,86 |  |
| 125 | 248 | Смена: моек на одно отделение, шт. | 1 | 4 616,86 |  |  |  |  | 4616,86 |  |
| 126 | 248.3 | Подводки гибкие армированные для воды, антивибрационные в комплекте с прокладками, диаметр 15 мм, длина 500 мм | 1 |  | 146,43 |  |  |  | 146,43 |  |
| 127 | 248.5 | Мойка из нержавеющей стали, одна чаша, сливная полка, встраиваемая, с пластмассовым бутылочным сифоном, с латунным выпуском, смеситель с центральным подводом, набортный, кнопочный, излив с аэратором, вынос излива 130 мм, плоский излив, размеры 570х450х180 мм | 1 |  | 8 179,82 |  |  |  | 8179,82 |  |
| 128 | 254 | Смена: унитазов типа "Компакт", шт. | 1 | 5 754,61 |  |  |  |  | 5754,61 |  |
| 129 | 254.1 | Подводки гибкие армированные для воды, антивибрационные в комплекте с прокладками, диаметр 15 мм, длина 500 мм | 1 |  | 146,43 |  |  |  | 146,43 |  |
| 130 | 254.2 | Кран шаровой стандартный муфтовый, с ручкой-рычагом, диаметр 15 мм | 1 |  | 149,99 |  |  |  | 149,99 |  |
| 131 | 254.3 | Унитаз керамический напольный в комплекте с бачком, универсальный выпуск, двойной слив, микролифт, размеры 345х655х778 мм | 1 |  | 10 678,23 |  |  |  | 10678,23 |  |
| 132 | 254.4 | Удлинитель гибкий для унитаза (гофрированный), диаметром 110 мм | 1 |  | 358,03 |  |  |  | 358,03 |  |
| 133 | 255 | Смена: полотенцесушителей, шт. | 1 | 2 192,91 |  |  |  |  | 2192,91 |  |
| 134 | 255.1 | Полотенцесушитель из нержавеющей стали М-образный, номинальный диаметр 25 мм, размеры 600х600 мм, цвет хром | 1 |  | 2 146,35 |  |  |  | 2146,35 |  |
| 135 | 258 | Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 50 мм, м трубопровода | 2,5 | 776,27 |  |  |  |  | 1940,68 |  |
| 136 | 260 | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 50 мм, м трубопровода | 2,5 | 977,98 |  |  |  |  | 2444,95 |  |
| 137 | 260.1 | Отвод 45° полипропиленовый для систем водоотведения, диаметр 50 мм | 2,5 |  | 33,67 |  |  |  | 84,18 |  |
| 138 | 260.2 | Хомуты для крепления труб, шт. | 2 |  |  |  | 55,93 |  | 111,86 |  |
| 139 | 260.3 | Тройник полипропиленовый для систем водоотведения, диаметр 50 мм, шт. | 2 |  |  |  | 67,61 |  | 135,22 |  |
| 140 | 260.4 | Трубы полипропиленовые для систем водоотведения, диаметр 50 мм | 2,5 |  | 168,12 |  |  |  | 420,3 |  |
| 141 | 260.5 | Кольца резиновые уплотнительные для полипропиленовых труб, диаметр 50 мм | 2,5 |  | 13,56 |  |  |  | 33,9 |  |
| 142 | 264 | Замена внутренних трубопроводов водоснабжения из стальных труб на многослойные металлополимерные трубы: диаметром свыше 15 мм до 20 мм, м трубопровода | 2 | 1 854,47 |  |  |  |  | 3708,94 |  |
| 143 | 264.2 | Хомуты для крепления труб,шт. | 2 |  |  |  | 55,93 |  | 111,86 |  |
| 144 | 264.9 | Трубы полипропиленовые ПП-Р, номинальное давление 2,0 МПа, номинальный наружный диаметр 20 мм | 1 |  | 47,08 |  |  |  | 47,08 |  |
| 145 | 264.10 | Трубы полипропиленовые ПП-Р, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный наружный диаметр 20 мм | 1 |  | 54,46 |  |  |  | 54,46 |  |
| 146 | 265 | Замена внутренних трубопроводов водоснабжения из стальных труб на многослойные металлополимерные трубы: диаметром свыше 20 мм до 25 мм, м трубопровода | 6 | 1 860,41 |  |  |  |  | 11162,46 |  |
| 147 | 265.1 | Угольник 90° из сополимера полипропилена PP-R, наружный диаметр 25 мм, шт. | 3 |  |  |  | 8,74 |  | 26,22 |  |
| 148 | 265.3 | Тройник полипропиленовый, диаметр 25 мм, шт. | 3 |  |  |  | 10,42 |  | 31,26 |  |
| 149 | 265.6 | Муфта полипропиленовая комбинированная, с внутренней резьбой, номинальный наружный диаметр 25 мм, размер резьбы 1/2", шт. | 4 |  |  |  | 0,58 |  | 2,32 |  |
| 150 | 265.9 | Трубы полипропиленовые ПП-Р, номинальное давление 2,0 МПа, номинальный наружный диаметр 25 мм | 3 |  | 79,89 |  |  |  | 239,67 |  |
| 151 | 265.10 | Трубы полипропиленовые ПП-Р, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный наружный диаметр 25 мм | 3 |  | 86,03 |  |  |  | 258,09 |  |
| 152 | 267 | Замена трубопроводов отопления из стальных труб на трубопроводы из многослойных металлополимерных труб: при стояковой системе отопления диаметром до 20 мм, м трубопровода | 8 | 2 175,39 |  |  |  |  | 17403,12 |  |
| 153 | 267.4 | Трубы напорные из термостабилизированного полипропилена PP-RCT, армированные стекловолокном, для систем водоснабжения и отопления, номинальное давление 2,0 МПа, SDR7,4, размеры 20х2,8 мм | 8 |  | 143,52 |  |  |  | 1148,16 |  |
| 154 | 268.2 | Угольник 90° ХПВХ, номинальное давление 2,5 МПа, диаметр 25 мм, шт. | 8 |  |  |  | 387,72 |  | 3101,76 |  |
| 155 | 279 | Установка узла квартирного счетчика воды, узел | 2 | 335,50 |  |  |  |  | 671 |  |
| 156 | 279.1 | Фильтр, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 15 мм, присоединение 1/2"х1/2" | 2 |  | 400,78 |  |  |  | 801,56 |  |
| 157 | 279.2 | Переход ХПВХ с внутренней резьбой из стали, номинальное давление 1,6 МПа, диаметр 20х1/2" | 2 |  | 820,88 |  |  |  | 1641,76 |  |
| 158 | 279.3 | Кран шаровой 11Б27п1, присоединение к трубопроводу муфтовое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 15 мм | 2 |  | 167,77 |  |  |  | 335,54 |  |
| 159 | 279.4 | Счетчик холодной воды крыльчатый, диаметр 15 мм | 2 |  | 1 145,59 |  |  |  | 2291,18 |  |
| 160 | 284 | Разборка столов, шкафов под мойки, холодильных шкафов и др., шт. изделий | 6 | 719,60 |  |  |  |  | 4317,6 |  |
| 161 | 285 | Погрузка при автомобильных перевозках мусор строительный с погрузкой вручную, т груза | 2 | 1 262,93 |  |  |  |  | 2525,86 |  |
| 162 | 286 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 40 км | 2 | 423,69 |  |  |  |  | 847,38 |  |
| ВСЕГО |  | Н=∑(БЗН+∑Mi)*Vраб +∑Медi) |  |  |  |  |  |  | 1 036 696,52 |  |
| в том числе НДС, 20 % |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 172 782,75 |  |
| в том числе стоимость приобретения материалов и единичных материалов (∑Mi*Vраб +∑Медi) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 429 630,17 |  |
| Расчет стоимости работ по ремонту Объекта № 4, расположенного на территории Невского района Санкт-Петербурга |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основание: Перечень жилых помещений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Составлен на основании: распоряжения Комитета по экономической политике и стратегическому планированию Санкт-Петербурга от 15.12.2023 № 276-р "Об утверждении нормативов финансирования расходов бюджета Санкт-Петербурга на осуществление ремонта жилого помещения, единственными собственниками, сособственниками которых являются дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, и лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на 2024 год" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | № значения показателя согласно распоряжению | Наименование работ и материалов | Объем работы, выполняемой в жилом помещении (Vраб), количество материалов (i), количество единичных материалов, расход которых не зависит от объема выполняемой работы материалов (едi) | Базовое значение норматива финансирования расходов бюджета Санкт-Петербурга на единицу измерения при выполнении работ в нормальных условиях (с учетом НДС) (БЗН), руб. | Затраты на приобретение материалов (Mi), руб. |  | Затраты на приобретение единичных материалов (Mедi)2, руб. |  | Стоимость работ по ремонту жилого помещения в соответствии с нормативом финансирования расходов бюджета Н=∑(БЗН+∑Mi)* Vраб +∑Медi) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 |  | 8 |  |
| 1 | 7 | Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором: прямолинейных, кв.м отремонтированной поверхности | 2 | 4 903,50 |  |  |  |  | 9807 |  |
| 2 | 10 | Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: стен, кв.м оштукатуриваемой поверхности | 133,3 | 409,76 |  |  |  |  | 54621,01 |  |
| 3 | 10.1 | Смеси сухие гипсовые штукатурные с легким заполнителем и полимерными добавками, класс В3,5 (М50) | 133,3 |  | 159,22 |  |  |  | 21224,03 |  |
| 4 | 10.2 | Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая | 133,3 |  | 19,37 |  |  |  | 2582,02 |  |
| 5 | 11 | Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей на каждый 1 мм изменения толщины слоя добавлять или исключать к п.10, кв.м оштукатуриваемой поверхности | -119 | 39,14 |  |  |  |  | -4657,66 |  |
| 6 | 11.1 | Смеси сухие гипсовые штукатурные с легким заполнителем и полимерными добавками, класс В3,5 (М50) | -119 |  | 15,93 |  |  |  | -1895,67 |  |
| 7 | 12 | Снятие обоев: простых и улучшенных, кв.м поверхности | 96,7 | 109,99 |  |  |  |  | 10636,03 |  |
| 8 | 13 | Оклейка стен моющимися обоями: на бумажной основе по штукатурке и бетону, кв.м оклеиваемой поверхности | 84,8 | 755,96 |  |  |  |  | 64105,41 |  |
| 9 | 13.1 | Шпатлевка клеевая | 84,8 |  | 19,70 |  |  |  | 1670,56 |  |
| 10 | 13.2 | Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая | 84,8 |  | 19,37 |  |  |  | 1642,58 |  |
| 11 | 13.3 | Обои бумажные гладкие, с высокой устойчивостью к мытью, марка М-2 | 84,8 |  | 85,55 |  |  |  | 7254,64 |  |
| 12 | 17 | Разборка облицовки стен: из керамических глазурованных плиток, кв.м поверхности облицовки | 21,9 | 800,03 |  |  |  |  | 17520,66 |  |
| 13 | 18 | Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей: по кирпичу и бетону, кв.м поверхности облицовки | 23,8 | 1 539,72 |  |  |  |  | 36645,34 |  |
| 14 | 18.1 | Клей монтажный сухой для внутренних работ на основе цементного вяжущего, для плитки | 23,8 |  | 44,55 |  |  |  | 1060,29 |  |
| 15 | 18.2 | Плитка керамическая для внутренней облицовки стен, глазурованная, гладкая, цветная, толщина 7 мм | 23,8 |  | 609,53 |  |  |  | 14506,81 |  |
| 16 | 18.3 | Смеси сухие водостойкие для затирки межплиточных швов шириной 1-6 мм (различная цветовая гамма) | 23,8 |  | 34,69 |  |  |  | 825,62 |  |
| 17 | 23 | Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке стен, кв.м окрашиваемой поверхности | 24,7 | 609,03 |  |  |  |  | 15043,04 |  |
| 18 | 23.1 | Краска водно-дисперсионная акрилатная ВД-АК-101 | 24,7 |  | 35,09 |  |  |  | 866,72 |  |
| 19 | 23.2 | Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая | 24,7 |  | 24,21 |  |  |  | 597,99 |  |
| 20 | 33 | Смена жалюзийных решеток, решетка | 3 | 582,01 |  |  |  |  | 1746,03 |  |
| 21 | 33.1 | Решетка вентиляционная пластмассовая, размеры 190х240 мм | 3 |  | 88,52 |  |  |  | 265,56 |  |
| 22 | 37 | Разборка деревянных перегородок: оштукатуренных щитовых и дощатых однослойных, кв. м перегородок | 14,2 | 546,31 |  |  |  |  | 7757,6 |  |
| 23 | 42 | Пробивка в бетонных конструкциях полов и стен борозд площадью сечения: до 20 кв.см, м борозд | 15 | 354,84 |  |  |  |  | 5322,6 |  |
| 24 | 44 | Заделка отверстий, гнезд и борозд: в стенах и перегородках бетонных площадью до 0,1 кв.м, куб. м заделки | 0,015 | 100 251,78 |  |  |  |  | 1503,78 |  |
| 25 | 44.1 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В10 (М150) | 0,015 |  | 6 794,70 |  |  |  | 101,92 |  |
| 26 | 47 | Герметизация примыкания ванны к стенам, м шва | 3 | 236,24 |  |  |  |  | 708,72 |  |
| 27 | 47.1 | Герметик однокомпонентный на силиконовой основе, нейтральный, универсальный | 3 |  | 437,38 |  |  |  | 1312,14 |  |
| 28 | 59 | Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: потолков, кв.м оштукатуриваемой поверхности | 42,6 | 474,75 |  |  |  |  | 20224,35 |  |
| 29 | 59.1 | Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая | 42,6 |  | 10,91 |  |  |  | 464,77 |  |
| 30 | 59.2 | Смеси сухие гипсовые штукатурные с легким заполнителем и полимерными добавками, класс В3,5 (М50) | 42,6 |  | 1,68 |  |  |  | 71,57 |  |
| 31 | 60 | Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей на каждый 1 мм изменения толщины слоя добавлять или исключать к п. 59, кв. м оштукатуриваемой поверхности | 0 | 45,24 |  |  |  |  | 0 |  |
| 32 | 60.1 | Смеси сухие гипсовые штукатурные с легким заполнителем и полимерными добавками, класс В3,5 (М50) | 0 |  | 0,16 |  |  |  | 0 |  |
| 33 | 61 | Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке потолков, кв. м окрашиваемой поверхности | 42,6 | 857,21 |  |  |  |  | 36517,15 |  |
| 34 | 61.1 | Краска водно-дисперсионная акрилатная ВД-АК-101 | 42,6 |  | 38,60 |  |  |  | 1644,36 |  |
| 35 | 61.2 | Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая | 42,6 |  | 26,63 |  |  |  | 1134,44 |  |
| 36 | 72 | Разборка облицовки потолков из плитки ПВХ и галтелей, кв. м облицовки поверхности | 22,9 | 114,44 |  |  |  |  | 2620,68 |  |
| 37 | 74 | Устройство потолков: реечных алюминиевых, кв. м поверхности потолка | 3 | 2 726,30 |  |  |  |  | 8178,9 |  |
| 38 | 74.1 | Уголок алюминиевый декоративный, размеры 10х10 мм, толщина 1,5 мм | 3 |  | 64,03 |  |  |  | 192,09 |  |
| 39 | 76 | Демонтаж дверных коробок: в деревянных стенах каркасных и в перегородках, шт. | 4 | 732,10 |  |  |  |  | 2928,4 |  |
| 40 | 77 | Снятие дверных полотен, кв. м дверных полотен | 7,35 | 394,08 |  |  |  |  | 2896,49 |  |
| 41 | 78 | Снятие наличников, м наличника | 45 | 45,72 |  |  |  |  | 2057,4 |  |
| 42 | 82 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах с герметизацией пенополиуретановым герметиком: в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 кв.м, кв. м проема | 6,38 | 1 660,95 |  |  |  |  | 10596,86 |  |
| 43 | 82.1 | Ручка-кнопка с винтом, алюминиевая или из сплава ЦАМ, комплект | 4 |  |  |  | 80,12 |  | 320,48 |  |
| 44 | 82.5 | Блок дверной деревянный внутренний распашной глухой, площадь до 2,0 кв.м, материал комбинированный с покрытием из полимерных пленок | 6,38 |  | 5 899,94 |  |  |  | 37641,62 |  |
| 45 | 82.6 | Петля накладная окрашенная, тип ПН, высота 130 мм, шт. | 4 |  |  |  | 240,97 |  | 963,88 |  |
| 46 | 82.7 | Наличник из древесины хвойных пород (ель, сосна), тип Н-1, ширина 70-75 мм, толщина 10-18 мм | 6,38 |  | 377,45 |  |  |  | 2408,13 |  |
| 47 | 84 | Установка и крепление наличников, м наличника | 11,4 | 98,36 |  |  |  |  | 1121,3 |  |
| 48 | 84.1 | Наличник из древесины хвойных пород (ель, сосна), тип Н-1, ширина 70-75 мм, толщина 10-18 мм | 11,4 |  | 78,28 |  |  |  | 892,39 |  |
| 49 | 90 | Установка дверных полотен: внутренних в санузлах, кухонных, шкафных, антресольных, шт. дверного полотна | 2 | 2 792,15 |  |  |  |  | 5584,3 |  |
| 50 | 90.1 | Полотна дверей деревянные глухие, высота 2000 мм, площадь 1,2 кв.м (ПГ 20-6, ДГ21-7, ДГ-21-13), площадь 1,4 кв.м (ПГ 20-7, ДГ 21-8), площадь 1,6 кв.м (ПГ 20-8, ДГ 21-9) | 2 |  | 1 752,99 |  |  |  | 3505,98 |  |
| 51 | 93 | Демонтаж по месту шкафных и антресольных: стенок, кв. м детали | 0,72 | 687,26 |  |  |  |  | 494,83 |  |
| 52 | 95 | Демонтаж дверных блоков: антресольных, блок | 1 | 320,55 |  |  |  |  | 320,55 |  |
| 53 | 128 | Установка уголков ПВХ на клее, пог. М | 12 | 89,69 |  |  |  |  | 1076,28 |  |
| 54 | 128.1 | Уголки из ПВХ, размеры 30х30 мм | 12 |  | 27,87 |  |  |  | 334,44 |  |
| 55 | 133 | Разборка покрытий полов: паркетных, кв. м покрытия | 16,3 | 525,29 |  |  |  |  | 8562,23 |  |
| 56 | 141 | Разборка покрытий полов: из керамических плиток, кв. м покрытия пола | 3 | 834,80 |  |  |  |  | 2504,4 |  |
| 57 | 144 | Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов, м плинтуса | 46,8 | 40,39 |  |  |  |  | 1890,25 |  |
| 58 | 161 | Устройство стяжек: из быстротвердеющей смеси на цементной основе, толщиной 5 мм, кв. м стяжки | 44,6 | 453,60 |  |  |  |  | 20230,56 |  |
| 59 | 161.1 | Смеси сухие наливные быстротвердеющие на цементной основе для создания прочных стяжек и уклонов в сухих и влажных внутренних помещениях, фракции 1,2 мм | 44,6 |  | 291,03 |  |  |  | 12979,94 |  |
| 60 | 161.2 | Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая | 44,6 |  | 24,21 |  |  |  | 1079,77 |  |
| 61 | 165 | Устройство покрытий на цементном растворе из плиток: керамических для полов одноцветных с красителем, кв.м покрытия | 9,6 | 3 039,26 |  |  |  |  | 29176,9 |  |
| 62 | 167 | Демонтаж покрытий: из досок ламинированных замковым способом, кв.м покрытия | 41,6 | 247,31 |  |  |  |  | 10288,1 |  |
| 63 | 168 | Устройство покрытий: из досок ламинированных замковым способом, кв.м покрытия | 35 | 325,27 |  |  |  |  | 11384,45 |  |
| 64 | 168.1 | Покрытие напольное ламинированное, класс износостойкости 33, класс пожарной опасности КМ3 (Г2, В2, Д3, Т2, РП2), плотность плиты 930 кг/м3, толщина 8 мм | 35 |  | 1 178,14 |  |  |  | 41234,9 |  |
| 65 | 172 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих, м плинтуса | 46,8 | 115,09 |  |  |  |  | 5386,21 |  |
| 66 | 172.1 | Плинтус для полов из ПВХ, размеры 19х48 мм, цветной | 46,8 |  | 40,38 |  |  |  | 1889,78 |  |
| 67 | 174 | Укладка металлического накладного профиля (порога), м профиля | 1,6 | 229,23 |  |  |  |  | 366,77 |  |
| 68 | 174.1 | Профиль стыкоперекрывающий из алюминиевых сплавов (порожки) с покрытием и антискользящей вставкой, ширина 39 мм, длина 0,9 м | 1,6 |  | 165,85 |  |  |  | 265,36 |  |
| 69 | 196 | Смена светильников: с лампами накаливания, шт. | 8 | 1 178,62 |  |  |  |  | 9428,96 |  |
| 70 | 196.1 | Лампа энергосберегающая с цоколем E27, мощность 14 Вт | 8 |  | 31,93 |  |  |  | 255,44 |  |
| 71 | 196.2 | Патроны подвесные пластмассовые резьбовые для электроламп накаливания E27 Н12П-01 | 8 |  | 29,48 |  |  |  | 235,84 |  |
| 72 | 198 | Смена: выключателей, шт. | 3 | 300,85 |  |  |  |  | 902,55 |  |
| 73 | 198.1 | Выключатель скрытого монтажа, двухклавишный, 10 А, цвет белый, IP20 | 2 |  | 61,02 |  |  |  | 122,04 |  |
| 74 | 198.5 | Блок комбинированный выключателя и розетки скрытой установки, выключатель двухклавишный на номинальной ток 10 А, штепсельная розетка двухполюсная без бокового заземляющего контакта на номинальный ток 16 А | 1 |  | 352,43 |  |  |  | 352,43 |  |
| 75 | 204 | Провод групповой в защитной оболочке или кабель трех-пятижильный: под штукатурку по стенам или в бороздах, м | 15 | 225,81 |  |  |  |  | 3387,15 |  |
| 76 | 204.2 | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A) 3х2,5ок(N, PE)-1000 | 8 |  | 106,22 |  |  |  | 849,76 |  |
| 77 | 204.3 | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A) 3х1,5ок(N, PE)-1000 | 7 |  | 72,90 |  |  |  | 510,3 |  |
| 78 | 204.4 | Коробка универсальная УК-П | 15 |  | 15,44 |  |  |  | 231,6 |  |
| 79 | 219 | Пневматическое испытание газопроводов, м газопровода | 0,5 | 634,94 |  |  |  |  | 317,47 |  |
| 80 | 220 | Снятие бытовых газовых плит: с четырьмя конфорками, шт. | 1 | 815,92 |  |  |  |  | 815,92 |  |
| 81 | 221 | Установка газовых плит: бытовых четырехкомфорочных, шт. | 1 | 2 509,34 |  |  |  |  | 2509,34 |  |
| 82 | 221.1 | Подводка гибкая к газовым приборам, сильфонная с поливинилхлоридным покрытием, с нержавеющими гайками, в комплекте с прокладками, диаметр 15 мм, длина 600 мм | 1 |  | 329,72 |  |  |  | 329,72 |  |
| 83 | 221.2 | Плита газовая бытовая с духовым шкафом четырехгорелочная, приборы категории I, класс 1 | 1 |  | 14 994,40 |  |  |  | 14994,4 |  |
| 84 | 227 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб: стальных за 2 раза, кв.м окрашиваемой поверхности | 2 | 823,87 |  |  |  |  | 1647,74 |  |
| 85 | 227.1 | Эмаль кремнийорганическая термостойкая КО-168 | 2 |  | 25,68 |  |  |  | 51,36 |  |
| 86 | 229 | Демонтаж: радиаторов весом до 80 кг, шт. | 3 | 1 180,92 |  |  |  |  | 3542,76 |  |
| 87 | 236 | Установка радиаторов стальных панельных двухрядных с креплением к стене длиной: до 1000 мм, шт. | 3 | 1 039,30 |  |  |  |  | 3117,9 |  |
| 88 | 236.1 | Радиатор стальной панельный с боковым подключением, тип 22, высота 500, длина 900 мм, теплоотдача до 2,00 кВт | 1 |  | 8 173,37 |  |  |  | 8173,37 |  |
| 89 | 236.2 | Радиатор стальной панельный с боковым подключением, тип 22, высота 500, длина 700 мм, теплоотдача до 1,56 кВт | 1 |  | 6 945,84 |  |  |  | 6945,84 |  |
| 90 | 236.4 | Радиатор стальной панельный с боковым подключением, тип 22, высота 500, длина 1000 мм, теплоотдача до 2,26 кВт | 1 |  | 8 498,58 |  |  |  | 8498,58 |  |
| 91 | 236.7 | Кран латунный шаровой муфтовый, проходной, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 20 мм | 3 |  | 256,95 |  |  |  | 770,85 |  |
| 92 | 236.8 | Кронштейны стальные одинарные усиленные, для крепления радиаторов, длина кронштейна 130 мм | 3 |  | 101,50 |  |  |  | 304,5 |  |
| 93 | 239 | Смена: ванн чугунных, шт. | 1 | 8 004,60 |  |  |  |  | 8004,6 |  |
| 94 | 239.3 | Ванна чугунная эмалированная без обвязки, на ножках, размеры 1500х700х580 мм | 1 |  | 19 510,87 |  |  |  | 19510,87 |  |
| 95 | 239.5 | Сифон для ванн полиэтиленовый с переливом | 1 |  | 271,60 |  |  |  | 271,6 |  |
| 96 | 243 | Смена смесителей: с душевой сеткой, шт. | 1 | 2 590,27 |  |  |  |  | 2590,27 |  |
| 97 | 243.1 | Подводки гибкие армированные для воды, антивибрационные в комплекте с прокладками, диаметр 15 мм, длина 500 мм | 1 |  | 146,43 |  |  |  | 146,43 |  |
| 98 | 243.2 | Смеситель для душевых установок, двухрукояточный, раздельный, настенный, с душевой сеткой на гибком шланге | 1 |  | 1 728,81 |  |  |  | 1728,81 |  |
| 99 | 245 | Смена: умывальников, шт. | 1 | 3 087,18 |  |  |  |  | 3087,18 |  |
| 100 | 245.1 | Подводки гибкие армированные для воды, антивибрационные в комплекте с прокладками, диаметр 15 мм, длина 500 мм | 1 |  | 146,43 |  |  |  | 146,43 |  |
| 101 | 245.2 | Смеситель для мойки и умывальника, однорукояточный, центральный, набортный, с поворотным изливом, с аэратором, вынос излива 220 мм, диаметр излива 16 мм | 1 |  | 1 669,32 |  |  |  | 1669,32 |  |
| 102 | 245.3 | Умывальник полуфарфоровый и фарфоровый прямоугольный, мебельный, типа Классик, одно отверстие под смеситель, размеры 665х415х135 мм | 1 |  | 3 904,86 |  |  |  | 3904,86 |  |
| 103 | 248 | Смена: моек на одно отделение, шт. | 1 | 4 616,86 |  |  |  |  | 4616,86 |  |
| 104 | 248.3 | Подводки гибкие армированные для воды, антивибрационные в комплекте с прокладками, диаметр 15 мм, длина 500 мм | 1 |  | 146,43 |  |  |  | 146,43 |  |
| 105 | 248.5 | Мойка из нержавеющей стали, одна чаша, сливная полка, встраиваемая, с пластмассовым бутылочным сифоном, с латунным выпуском, смеситель с центральным подводом, набортный, кнопочный, излив с аэратором, вынос излива 130 мм, плоский излив, размеры 570х450х180 мм | 1 |  | 8 179,82 |  |  |  | 8179,82 |  |
| 106 | 254 | Смена: унитазов типа "Компакт", шт. | 1 | 5 754,61 |  |  |  |  | 5754,61 |  |
| 107 | 254.1 | Подводки гибкие армированные для воды, антивибрационные в комплекте с прокладками, диаметр 15 мм, длина 500 мм | 1 |  | 146,43 |  |  |  | 146,43 |  |
| 108 | 254.2 | Кран шаровой стандартный муфтовый, с ручкой-рычагом, диаметр 15 мм | 1 |  | 149,99 |  |  |  | 149,99 |  |
| 109 | 254.3 | Унитаз керамический напольный в комплекте с бачком, универсальный выпуск, двойной слив, микролифт, размеры 345х655х778 мм | 1 |  | 10 678,23 |  |  |  | 10678,23 |  |
| 110 | 254.4 | Удлинитель гибкий для унитаза (гофрированный), диаметром 110 мм | 1 |  | 358,03 |  |  |  | 358,03 |  |
| 111 | 258 | Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 50 мм, м трубопровода | 2,5 | 776,27 |  |  |  |  | 1940,68 |  |
| 112 | 260 | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 50 мм, м трубопровода | 2,5 | 977,98 |  |  |  |  | 2444,95 |  |
| 113 | 260.1 | Отвод 45° полипропиленовый для систем водоотведения, диаметр 50 мм | 2,5 |  | 33,67 |  |  |  | 84,18 |  |
| 114 | 260.2 | Хомуты для крепления труб, шт. | 2 |  |  |  | 55,93 |  | 111,86 |  |
| 115 | 260.3 | Тройник полипропиленовый для систем водоотведения, диаметр 50 мм, шт. | 2 |  |  |  | 67,61 |  | 135,22 |  |
| 116 | 260.4 | Трубы полипропиленовые для систем водоотведения, диаметр 50 мм | 2,5 |  | 168,12 |  |  |  | 420,3 |  |
| 117 | 260.5 | Кольца резиновые уплотнительные для полипропиленовых труб, диаметр 50 мм | 2,5 |  | 13,56 |  |  |  | 33,9 |  |
| 118 | 264 | Замена внутренних трубопроводов водоснабжения из стальных труб на многослойные металлополимерные трубы: диаметром свыше 15 мм до 20 мм, м трубопровода | 1,5 | 1 854,47 |  |  |  |  | 2781,71 |  |
| 119 | 264.2 | Хомуты для крепления труб,шт. | 1 |  |  |  | 55,93 |  | 55,93 |  |
| 120 | 264.5 | Муфта полипропиленовая соединительная, номинальный наружный диаметр 20 мм, шт. | 2 |  |  |  | 5,81 |  | 11,62 |  |
| 121 | 264.9 | Трубы полипропиленовые ПП-Р, номинальное давление 2,0 МПа, номинальный наружный диаметр 20 мм | 1,5 |  | 47,08 |  |  |  | 70,62 |  |
| 122 | 265 | Замена внутренних трубопроводов водоснабжения из стальных труб на многослойные металлополимерные трубы: диаметром свыше 20 мм до 25 мм, м трубопровода | 6 | 1 860,41 |  |  |  |  | 11162,46 |  |
| 123 | 265.1 | Угольник 90° из сополимера полипропилена PP-R, наружный диаметр 25 мм, шт. | 6 |  |  |  | 8,74 |  | 52,44 |  |
| 124 | 265.3 | Тройник полипропиленовый, диаметр 25 мм, шт. | 6 |  |  |  | 10,42 |  | 62,52 |  |
| 125 | 265.5 | Муфта полипропиленовая комбинированная, с внутренней резьбой, номинальный наружный диаметр 25 мм, размер резьбы 3/4", шт. | 4 |  |  |  | 75,62 |  | 302,48 |  |
| 126 | 265.9 | Трубы полипропиленовые ПП-Р, номинальное давление 2,0 МПа, номинальный наружный диаметр 25 мм | 3 |  | 79,89 |  |  |  | 239,67 |  |
| 127 | 265.10 | Трубы полипропиленовые ПП-Р, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный наружный диаметр 25 мм | 3 |  | 86,03 |  |  |  | 258,09 |  |
| 128 | 268 | Замена трубопроводов отопления из стальных труб на трубопроводы из многослойных металлополимерных труб: при стояковой системе отопления диаметром до 25 мм, м трубопровода | 2 | 2 287,20 |  |  |  |  | 4574,4 |  |
| 129 | 268.2 | Угольник 90° ХПВХ, номинальное давление 2,5 МПа, диаметр 25 мм, шт. | 6 |  |  |  | 387,72 |  | 2326,32 |  |
| 130 | 268.6 | Трубы напорные из термостабилизированного полипропилена PP-RCT, армированные стекловолокном, для систем водоснабжения и отопления, номинальное давление 2,0 МПа, SDR7,4, размеры 25х3,5 мм | 2 |  | 230,64 |  |  |  | 461,28 |  |
| 131 | 284 | Разборка столов, шкафов под мойки, холодильных шкафов и др., шт. изделий | 4 | 719,60 |  |  |  |  | 2878,4 |  |
| 132 | 285 | Погрузка при автомобильных перевозках мусор строительный с погрузкой вручную, т груза | 1 | 1 262,93 |  |  |  |  | 1262,93 |  |
| 133 | 286 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 40 км | 1 | 423,69 |  |  |  |  | 423,69 |  |
| ВСЕГО |  | Н=∑(БЗН+∑Mi)*Vраб +∑Медi) |  |  |  |  |  |  | 735 688,27 |  |
| в том числе НДС, 20 % |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 122 614,71 |  |
| в том числе стоимость приобретения материалов и единичных материалов (∑Mi*Vраб +∑Медi) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 253 328,82 |  |
| Расчет стоимости работ по ремонту Объекта № 5, расположенного на территории Невского района Санкт-Петербурга |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основание: Перечень жилых помещений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Составлен на основании: распоряжения Комитета по экономической политике и стратегическому планированию Санкт-Петербурга от 15.12.2023 № 276-р "Об утверждении нормативов финансирования расходов бюджета Санкт-Петербурга на осуществление ремонта жилого помещения, единственными собственниками, сособственниками которых являются дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, и лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на 2024 год" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | № значения показателя согласно распоряжению | Наименование работ и материалов | Объем работы, выполняемой в жилом помещении (Vраб), количество материалов (i), количество единичных материалов, расход которых не зависит от объема выполняемой работы материалов (едi) | Базовое значение норматива финансирования расходов бюджета Санкт-Петербурга на единицу измерения при выполнении работ в нормальных условиях (с учетом НДС) (БЗН), руб. | Затраты на приобретение материалов (Mi), руб. |  | Затраты на приобретение единичных материалов (Mедi)2, руб. |  | Стоимость работ по ремонту жилого помещения в соответствии с нормативом финансирования расходов бюджета Н=∑(БЗН+∑Mi)* Vраб +∑Медi) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 |  | 8 |  |
| 1 | 3 | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 1 кв.м толщиной слоя до 20 мм, кв.м отремонтированной поверхности | 9 | 2 835,89 |  |  |  |  | 25523,01 |  |
| 2 | 7 | Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором: прямолинейных, кв.м отремонтированной поверхности | 1,2 | 4 903,50 |  |  |  |  | 5884,2 |  |
| 3 | 10 | Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: стен, кв.м оштукатуриваемой поверхности | 157,35 | 409,76 |  |  |  |  | 64475,74 |  |
| 4 | 10.1 | Смеси сухие гипсовые штукатурные с легким заполнителем и полимерными добавками, класс В3,5 (М50) | 157,35 |  | 159,22 |  |  |  | 25053,27 |  |
| 5 | 10.2 | Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая | 157,35 |  | 19,37 |  |  |  | 3047,87 |  |
| 6 | 11 | Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей на каждый 1 мм изменения толщины слоя добавлять или исключать к п.10, кв.м оштукатуриваемой поверхности | -111,5 | 39,14 |  |  |  |  | -4364,11 |  |
| 7 | 11.1 | Смеси сухие гипсовые штукатурные с легким заполнителем и полимерными добавками, класс В3,5 (М50) | -111,5 |  | 15,93 |  |  |  | -1776,2 |  |
| 8 | 12 | Снятие обоев: простых и улучшенных, кв.м поверхности | 143,05 | 109,99 |  |  |  |  | 15734,07 |  |
| 9 | 13 | Оклейка стен моющимися обоями: на бумажной основе по штукатурке и бетону, кв.м оклеиваемой поверхности | 132,75 | 755,96 |  |  |  |  | 100353,69 |  |
| 10 | 13.1 | Шпатлевка клеевая | 132,75 |  | 19,70 |  |  |  | 2615,18 |  |
| 11 | 13.2 | Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая | 132,75 |  | 19,37 |  |  |  | 2571,37 |  |
| 12 | 13.3 | Обои бумажные гладкие, с высокой устойчивостью к мытью, марка М-2 | 132,75 |  | 85,55 |  |  |  | 11356,76 |  |
| 13 | 17 | Разборка облицовки стен: из керамических глазурованных плиток, кв.м поверхности облицовки | 16,6 | 800,03 |  |  |  |  | 13280,5 |  |
| 14 | 18 | Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей: по кирпичу и бетону, кв.м поверхности облицовки | 24,6 | 1 539,72 |  |  |  |  | 37877,11 |  |
| 15 | 18.1 | Клей монтажный сухой для внутренних работ на основе цементного вяжущего, для плитки | 24,6 |  | 44,55 |  |  |  | 1095,93 |  |
| 16 | 18.2 | Плитка керамическая для внутренней облицовки стен, глазурованная, гладкая, цветная, толщина 7 мм | 24,6 |  | 609,53 |  |  |  | 14994,44 |  |
| 17 | 18.3 | Смеси сухие водостойкие для затирки межплиточных швов шириной 1-6 мм (различная цветовая гамма) | 24,6 |  | 34,69 |  |  |  | 853,37 |  |
| 18 | 33 | Смена жалюзийных решеток, решетка | 3 | 582,01 |  |  |  |  | 1746,03 |  |
| 19 | 33.1 | Решетка вентиляционная пластмассовая, размеры 190х240 мм | 3 |  | 88,52 |  |  |  | 265,56 |  |
| 20 | 35 | Устройство перегородок из гипсокартонных листов (ГКЛ) с одинарным металлическим каркасом и однослойной обшивкой с обеих сторон: глухих, кв.м перегородок (за вычетом проемов) | 0,5 | 1 891,83 |  |  |  |  | 945,92 |  |
| 21 | 35.1 | Маты прошивные теплоизоляционные из минеральной ваты, в обкладках из стеклоткани, негорючие | 0,5 |  | 821,45 |  |  |  | 410,73 |  |
| 22 | 35.2 | Листы гипсокартонные ГКЛ, толщина 12,5 мм | 0,5 |  | 308,86 |  |  |  | 154,43 |  |
| 23 | 37 | Разборка деревянных перегородок: оштукатуренных щитовых и дощатых однослойных, кв. м перегородок | 3,2 | 546,31 |  |  |  |  | 1748,19 |  |
| 24 | 42 | Пробивка в бетонных конструкциях полов и стен борозд площадью сечения: до 20 кв.см, м борозд | 42 | 354,84 |  |  |  |  | 14903,28 |  |
| 25 | 44 | Заделка отверстий, гнезд и борозд: в стенах и перегородках бетонных площадью до 0,1 кв.м, куб. м заделки | 0,02 | 100 251,78 |  |  |  |  | 2005,04 |  |
| 26 | 44.1 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В10 (М150) | 0,02 |  | 6 794,70 |  |  |  | 135,89 |  |
| 27 | 47 | Герметизация примыкания ванны к стенам, м шва | 3 | 236,24 |  |  |  |  | 708,72 |  |
| 28 | 47.1 | Герметик однокомпонентный на силиконовой основе, нейтральный, универсальный | 3 |  | 437,38 |  |  |  | 1312,14 |  |
| 29 | 56 | Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 1 кв.м толщиной слоя до 20 мм, кв.м отремонтированной поверхности | 11 | 3 520,54 |  |  |  |  | 38725,94 |  |
| 30 | 59 | Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: потолков, кв.м оштукатуриваемой поверхности | 54,1 | 474,75 |  |  |  |  | 25683,98 |  |
| 31 | 59.1 | Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая | 54,1 |  | 10,91 |  |  |  | 590,23 |  |
| 32 | 59.2 | Смеси сухие гипсовые штукатурные с легким заполнителем и полимерными добавками, класс В3,5 (М50) | 54,1 |  | 1,68 |  |  |  | 90,89 |  |
| 33 | 61 | Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке потолков, кв. м окрашиваемой поверхности | 54,1 | 857,21 |  |  |  |  | 46375,06 |  |
| 34 | 61.1 | Краска водно-дисперсионная акрилатная ВД-АК-101 | 54,1 |  | 38,60 |  |  |  | 2088,26 |  |
| 35 | 61.2 | Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая | 54,1 |  | 26,63 |  |  |  | 1440,68 |  |
| 36 | 70 | Разборка подшивки потолков: оштукатуренной, кв.м подшивки | 35,6 | 1 016,64 |  |  |  |  | 36192,38 |  |
| 37 | 72 | Разборка облицовки потолков из плитки ПВХ и галтелей, кв. м облицовки поверхности | 21,6 | 114,44 |  |  |  |  | 2471,9 |  |
| 38 | 74 | Устройство потолков: реечных алюминиевых, кв. м поверхности потолка | 3,1 | 2 726,30 |  |  |  |  | 8451,53 |  |
| 39 | 74.1 | Уголок алюминиевый декоративный, размеры 10х10 мм, толщина 1,5 мм | 3,1 |  | 64,03 |  |  |  | 198,49 |  |
| 40 | 76 | Демонтаж дверных коробок: в деревянных стенах каркасных и в перегородках, шт. | 7 | 732,10 |  |  |  |  | 5124,7 |  |
| 41 | 77 | Снятие дверных полотен, кв. м дверных полотен | 10,2 | 394,08 |  |  |  |  | 4019,62 |  |
| 42 | 82 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах с герметизацией пенополиуретановым герметиком: в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 кв.м, кв. м проема | 9,77 | 1 660,95 |  |  |  |  | 16227,48 |  |
| 43 | 82.1 | Ручка-кнопка с винтом, алюминиевая или из сплава ЦАМ, комплект | 6 |  |  |  | 80,12 |  | 480,72 |  |
| 44 | 82.2 | Замок мебельный оцинкованный врезной с цилиндровым механизмом для деревянных дверей и фасадов, шт. | 4 |  |  |  | 78,07 |  | 312,28 |  |
| 45 | 82.5 | Блок дверной деревянный внутренний распашной глухой, площадь до 2,0 кв.м, материал комбинированный с покрытием из полимерных пленок | 9,77 |  | 5 899,94 |  |  |  | 57642,41 |  |
| 46 | 82.6 | Петля накладная окрашенная, тип ПН, высота 130 мм, шт. | 12 |  |  |  | 240,97 |  | 2891,64 |  |
| 47 | 82.7 | Наличник из древесины хвойных пород (ель, сосна), тип Н-1, ширина 70-75 мм, толщина 10-18 мм | 9,77 |  | 377,45 |  |  |  | 3687,69 |  |
| 48 | 82.9 | Защелка стальная межкомнатная врезная, расстояние между крепежными отверстиями 45 мм, размеры 57х70х25 мм, комплект | 2 |  |  |  | 172,12 |  | 344,24 |  |
| 49 | 90 | Установка дверных полотен: внутренних в санузлах, кухонных, шкафных, антресольных, шт. дверного полотна | 2 | 2 792,15 |  |  |  |  | 5584,3 |  |
| 50 | 90.1 | Полотна дверей деревянные глухие, высота 2000 мм, площадь 1,2 кв.м (ПГ 20-6, ДГ21-7, ДГ-21-13), площадь 1,4 кв.м (ПГ 20-7, ДГ 21-8), площадь 1,6 кв.м (ПГ 20-8, ДГ 21-9) | 2 |  | 1 752,99 |  |  |  | 3505,98 |  |
| 51 | 93 | Демонтаж по месту шкафных и антресольных: стенок, кв. м детали | 4 | 687,26 |  |  |  |  | 2749,04 |  |
| 52 | 95 | Демонтаж дверных блоков: антресольных, блок | 2 | 320,55 |  |  |  |  | 641,1 |  |
| 53 | 96 | Демонтаж дверных блоков: шкафных, блок | 4 | 727,70 |  |  |  |  | 2910,8 |  |
| 54 | 133 | Разборка покрытий полов: паркетных, кв. м покрытия | 40,7 | 525,29 |  |  |  |  | 21379,3 |  |
| 55 | 139 | Разборка покрытий полов: из линолеума и релина, кв. м покрытия пола | 20,6 | 123,63 |  |  |  |  | 2546,78 |  |
| 56 | 141 | Разборка покрытий полов: из керамических плиток, кв. м покрытия пола | 3,1 | 834,80 |  |  |  |  | 2587,88 |  |
| 57 | 144 | Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов, м плинтуса | 51,7 | 40,39 |  |  |  |  | 2088,16 |  |
| 58 | 159 | Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм, кв. м стяжки | 57,2 | 472,74 |  |  |  |  | 27040,73 |  |
| 59 | 159.1 | Раствор готовый кладочный, цементный, М150 | 57,2 |  | 134,99 |  |  |  | 7721,43 |  |
| 60 | 161 | Устройство стяжек: из быстротвердеющей смеси на цементной основе, толщиной 5 мм, кв. м стяжки | 54,1 | 453,60 |  |  |  |  | 24539,76 |  |
| 61 | 161.1 | Смеси сухие наливные быстротвердеющие на цементной основе для создания прочных стяжек и уклонов в сухих и влажных внутренних помещениях, фракции 1,2 мм | 54,1 |  | 291,03 |  |  |  | 15744,72 |  |
| 62 | 161.2 | Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая | 54,1 |  | 24,21 |  |  |  | 1309,76 |  |
| 63 | 165 | Устройство покрытий на цементном растворе из плиток: керамических для полов одноцветных с красителем, кв.м покрытия | 16,5 | 3 039,26 |  |  |  |  | 50147,79 |  |
| 64 | 168 | Устройство покрытий: из досок ламинированных замковым способом, кв.м покрытия | 40,7 | 325,27 |  |  |  |  | 13238,49 |  |
| 65 | 168.1 | Покрытие напольное ламинированное, класс износостойкости 33, класс пожарной опасности КМ3 (Г2, В2, Д3, Т2, РП2), плотность плиты 930 кг/м3, толщина 8 мм | 40,7 |  | 1 178,14 |  |  |  | 47950,3 |  |
| 66 | 172 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих, м плинтуса | 51,7 | 115,09 |  |  |  |  | 5950,15 |  |
| 67 | 172.1 | Плинтус для полов из ПВХ, размеры 19х48 мм, цветной | 51,7 |  | 40,38 |  |  |  | 2087,65 |  |
| 68 | 174 | Укладка металлического накладного профиля (порога), м профиля | 3,5 | 229,23 |  |  |  |  | 802,31 |  |
| 69 | 174.1 | Профиль стыкоперекрывающий из алюминиевых сплавов (порожки) с покрытием и антискользящей вставкой, ширина 39 мм, длина 0,9 м | 3,5 |  | 165,85 |  |  |  | 580,48 |  |
| 70 | 196 | Смена светильников: с лампами накаливания, шт. | 10 | 1 178,62 |  |  |  |  | 11786,2 |  |
| 71 | 196.1 | Лампа энергосберегающая с цоколем E27, мощность 14 Вт | 10 |  | 31,93 |  |  |  | 319,3 |  |
| 72 | 196.2 | Патроны подвесные пластмассовые резьбовые для электроламп накаливания E27 Н12П-01 | 10 |  | 29,48 |  |  |  | 294,8 |  |
| 73 | 198 | Смена: выключателей, шт. | 4 | 300,85 |  |  |  |  | 1203,4 |  |
| 74 | 198.1 | Выключатель скрытого монтажа, двухклавишный, 10 А, цвет белый, IP20 | 3 |  | 61,02 |  |  |  | 183,06 |  |
| 75 | 198.5 | Блок комбинированный выключателя и розетки скрытой установки, выключатель двухклавишный на номинальной ток 10 А, штепсельная розетка двухполюсная без бокового заземляющего контакта на номинальный ток 16 А | 1 |  | 352,43 |  |  |  | 352,43 |  |
| 76 | 199 | Смена: розеток, шт. | 10 | 300,85 |  |  |  |  | 3008,5 |  |
| 77 | 199.1 | Розетка скрытого монтажа, двухместная, с заземляющим контактом, без защитной шторки, 16 А, цвет белый, IP20 | 10 |  | 132,46 |  |  |  | 1324,6 |  |
| 78 | 204 | Провод групповой в защитной оболочке или кабель трех-пятижильный: под штукатурку по стенам или в бороздах, м | 42 | 225,81 |  |  |  |  | 9484,02 |  |
| 79 | 204.2 | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A) 3х2,5ок(N, PE)-1000 | 27 |  | 106,22 |  |  |  | 2867,94 |  |
| 80 | 204.3 | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A) 3х1,5ок(N, PE)-1000 | 15 |  | 72,90 |  |  |  | 1093,5 |  |
| 81 | 204.4 | Коробка универсальная УК-П | 42 |  | 15,44 |  |  |  | 648,48 |  |
| 82 | 219 | Пневматическое испытание газопроводов, м газопровода | 0,5 | 634,94 |  |  |  |  | 317,47 |  |
| 83 | 220 | Снятие бытовых газовых плит: с четырьмя конфорками, шт. | 1 | 815,92 |  |  |  |  | 815,92 |  |
| 84 | 221 | Установка газовых плит: бытовых четырехкомфорочных, шт. | 1 | 2 509,34 |  |  |  |  | 2509,34 |  |
| 85 | 221.1 | Подводка гибкая к газовым приборам, сильфонная с поливинилхлоридным покрытием, с нержавеющими гайками, в комплекте с прокладками, диаметр 15 мм, длина 600 мм | 1 |  | 329,72 |  |  |  | 329,72 |  |
| 86 | 221.2 | Плита газовая бытовая с духовым шкафом четырехгорелочная, приборы категории I, класс 1 | 1 |  | 14 994,40 |  |  |  | 14994,4 |  |
| 87 | 239 | Смена: ванн чугунных, шт. | 1 | 8 004,60 |  |  |  |  | 8004,6 |  |
| 88 | 239.3 | Ванна чугунная эмалированная без обвязки, на ножках, размеры 1500х700х580 мм | 1 |  | 19 510,87 |  |  |  | 19510,87 |  |
| 89 | 239.5 | Сифон для ванн полиэтиленовый с переливом | 1 |  | 271,60 |  |  |  | 271,6 |  |
| 90 | 243 | Смена смесителей: с душевой сеткой, шт. | 1 | 2 590,27 |  |  |  |  | 2590,27 |  |
| 91 | 243.1 | Подводки гибкие армированные для воды, антивибрационные в комплекте с прокладками, диаметр 15 мм, длина 500 мм | 1 |  | 146,43 |  |  |  | 146,43 |  |
| 92 | 243.2 | Смеситель для душевых установок, двухрукояточный, раздельный, настенный, с душевой сеткой на гибком шланге | 1 |  | 1 728,81 |  |  |  | 1728,81 |  |
| 93 | 245 | Смена: умывальников, шт. | 1 | 3 087,18 |  |  |  |  | 3087,18 |  |
| 94 | 245.1 | Подводки гибкие армированные для воды, антивибрационные в комплекте с прокладками, диаметр 15 мм, длина 500 мм | 1 |  | 146,43 |  |  |  | 146,43 |  |
| 95 | 245.2 | Смеситель для мойки и умывальника, однорукояточный, центральный, набортный, с поворотным изливом, с аэратором, вынос излива 220 мм, диаметр излива 16 мм | 1 |  | 1 669,32 |  |  |  | 1669,32 |  |
| 96 | 245.3 | Умывальник полуфарфоровый и фарфоровый прямоугольный, мебельный, типа Классик, одно отверстие под смеситель, размеры 665х415х135 мм | 1 |  | 3 904,86 |  |  |  | 3904,86 |  |
| 97 | 246 | Смена: выпусков к умывальникам и мойкам, шт. | 1 | 570,14 |  |  |  |  | 570,14 |  |
| 98 | 246.1 | Выпуски пластмассовые для раковины, диаметр 70 мм | 1 |  | 119,20 |  |  |  | 119,2 |  |
| 99 | 248 | Смена: моек на одно отделение, шт. | 1 | 4 616,86 |  |  |  |  | 4616,86 |  |
| 100 | 248.3 | Подводки гибкие армированные для воды, антивибрационные в комплекте с прокладками, диаметр 15 мм, длина 500 мм | 1 |  | 146,43 |  |  |  | 146,43 |  |
| 101 | 248.5 | Мойка из нержавеющей стали, одна чаша, сливная полка, встраиваемая, с пластмассовым бутылочным сифоном, с латунным выпуском, смеситель с центральным подводом, набортный, кнопочный, излив с аэратором, вынос излива 130 мм, плоский излив, размеры 570х450х180 мм | 1 |  | 8 179,82 |  |  |  | 8179,82 |  |
| 102 | 254 | Смена: унитазов типа "Компакт", шт. | 1 | 5 754,61 |  |  |  |  | 5754,61 |  |
| 103 | 254.1 | Подводки гибкие армированные для воды, антивибрационные в комплекте с прокладками, диаметр 15 мм, длина 500 мм | 1 |  | 146,43 |  |  |  | 146,43 |  |
| 104 | 254.2 | Кран шаровой стандартный муфтовый, с ручкой-рычагом, диаметр 15 мм | 1 |  | 149,99 |  |  |  | 149,99 |  |
| 105 | 254.3 | Унитаз керамический напольный в комплекте с бачком, универсальный выпуск, двойной слив, микролифт, размеры 345х655х778 мм | 1 |  | 10 678,23 |  |  |  | 10678,23 |  |
| 106 | 254.4 | Удлинитель гибкий для унитаза (гофрированный), диаметром 110 мм | 1 |  | 358,03 |  |  |  | 358,03 |  |
| 107 | 255 | Смена: полотенцесушителей, шт. | 1 | 2 192,91 |  |  |  |  | 2192,91 |  |
| 108 | 255.1 | Полотенцесушитель из нержавеющей стали М-образный, номинальный диаметр 25 мм, размеры 600х600 мм, цвет хром | 1 |  | 2 146,35 |  |  |  | 2146,35 |  |
| 109 | 265 | Замена внутренних трубопроводов водоснабжения из стальных труб на многослойные металлополимерные трубы: диаметром свыше 20 мм до 25 мм, м трубопровода | 8 | 1 860,41 |  |  |  |  | 14883,28 |  |
| 110 | 265.1 | Угольник 90° из сополимера полипропилена PP-R, наружный диаметр 25 мм, шт. | 4 |  |  |  | 8,74 |  | 34,96 |  |
| 111 | 265.3 | Тройник полипропиленовый, диаметр 25 мм, шт. | 4 |  |  |  | 10,42 |  | 41,68 |  |
| 112 | 265.7 | Хомуты для крепления труб, шт. | 8 |  |  |  | 55,93 |  | 447,44 |  |
| 113 | 265.9 | Трубы полипропиленовые ПП-Р, номинальное давление 2,0 МПа, номинальный наружный диаметр 25 мм | 4 |  | 79,89 |  |  |  | 319,56 |  |
| 114 | 265.10 | Трубы полипропиленовые ПП-Р, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный наружный диаметр 25 мм | 4 |  | 86,03 |  |  |  | 344,12 |  |
| 115 | 279 | Установка узла квартирного счетчика воды, узел | 2 | 335,50 |  |  |  |  | 671 |  |
| 116 | 279.1 | Фильтр, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 15 мм, присоединение 1/2"х1/2" | 2 |  | 400,78 |  |  |  | 801,56 |  |
| 117 | 279.2 | Переход ХПВХ с внутренней резьбой из стали, номинальное давление 1,6 МПа, диаметр 20х1/2" | 2 |  | 820,88 |  |  |  | 1641,76 |  |
| 118 | 279.3 | Кран шаровой 11Б27п1, присоединение к трубопроводу муфтовое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 15 мм | 2 |  | 167,77 |  |  |  | 335,54 |  |
| 119 | 279.4 | Счетчик холодной воды крыльчатый, диаметр 15 мм | 2 |  | 1 145,59 |  |  |  | 2291,18 |  |
| 120 | 284 | Разборка столов, шкафов под мойки, холодильных шкафов и др., шт. изделий | 6 | 719,60 |  |  |  |  | 4317,6 |  |
| 121 | 285 | Погрузка при автомобильных перевозках мусор строительный с погрузкой вручную, т груза | 2 | 1 262,93 |  |  |  |  | 2525,86 |  |
| 122 | 286 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 40 км | 2 | 423,69 |  |  |  |  | 847,38 |  |
| ВСЕГО |  | Н=∑(БЗН+∑Mi)*Vраб +∑Медi) |  |  |  |  |  |  | 994 214,53 |  |
| в том числе НДС, 20 % |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 165 702,42 |  |
| в том числе стоимость приобретения материалов и единичных материалов (∑Mi*Vраб +∑Медi) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 288 727,42 |  |
| Расчет стоимости работ по ремонту Объекта № 6, расположенного на территории Невского района Санкт-Петербурга |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основание: Перечень жилых помещений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Составлен на основании: распоряжения Комитета по экономической политике и стратегическому планированию Санкт-Петербурга от 15.12.2023 № 276-р "Об утверждении нормативов финансирования расходов бюджета Санкт-Петербурга на осуществление ремонта жилого помещения, единственными собственниками, сособственниками которых являются дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, и лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на 2024 год" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | № значения показателя согласно распоряжению | Наименование работ и материалов | Объем работы, выполняемой в жилом помещении (Vраб), количество материалов (i), количество единичных материалов, расход которых не зависит от объема выполняемой работы материалов (едi) | Базовое значение норматива финансирования расходов бюджета Санкт-Петербурга на единицу измерения при выполнении работ в нормальных условиях (с учетом НДС) (БЗН), руб. | Затраты на приобретение материалов (Mi), руб. |  | Затраты на приобретение единичных материалов (Mедi)2, руб. |  | Стоимость работ по ремонту жилого помещения в соответствии с нормативом финансирования расходов бюджета Н=∑(БЗН+∑Mi)* Vраб +∑Медi) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 |  | 8 |  |
| 1 | 3 | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 1 кв.м толщиной слоя до 20 мм, кв.м отремонтированной поверхности | 11,00 | 2 835,89 |  |  |  |  | 31194,79 |  |
| 2 | 7 | Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором: прямолинейных, кв.м отремонтированной поверхности | 1,2 | 4 903,50 |  |  |  |  | 5884,2 |  |
| 3 | 10 | Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: стен, кв.м оштукатуриваемой поверхности | 122,5 | 409,76 |  |  |  |  | 50195,6 |  |
| 4 | 10.1 | Смеси сухие гипсовые штукатурные с легким заполнителем и полимерными добавками, класс В3,5 (М50) | 122,5 |  | 159,22 |  |  |  | 19504,45 |  |
| 5 | 10.2 | Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая | 122,5 |  | 19,37 |  |  |  | 2372,83 |  |
| 6 | 11 | Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей на каждый 1 мм изменения толщины слоя добавлять или исключать к п.10, кв.м оштукатуриваемой поверхности | -104,5 | 39,14 |  |  |  |  | -4090,13 |  |
| 7 | 11.1 | Смеси сухие гипсовые штукатурные с легким заполнителем и полимерными добавками, класс В3,5 (М50) | -104,5 |  | 15,93 |  |  |  | -1664,69 |  |
| 8 | 13 | Оклейка стен моющимися обоями: на бумажной основе по штукатурке и бетону, кв.м оклеиваемой поверхности | 66,4 | 755,96 |  |  |  |  | 50195,74 |  |
| 9 | 13.1 | Шпатлевка клеевая | 66,4 |  | 19,70 |  |  |  | 1308,08 |  |
| 10 | 13.2 | Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая | 66,4 |  | 19,37 |  |  |  | 1286,17 |  |
| 11 | 13.3 | Обои бумажные гладкие, с высокой устойчивостью к мытью, марка М-2 | 66,4 |  | 85,55 |  |  |  | 5680,52 |  |
| 12 | 17 | Разборка облицовки стен: из керамических глазурованных плиток, кв.м поверхности облицовки | 18,9 | 800,03 |  |  |  |  | 15120,57 |  |
| 13 | 18 | Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей: по кирпичу и бетону, кв.м поверхности облицовки | 23 | 1 539,72 |  |  |  |  | 35413,56 |  |
| 14 | 18.1 | Клей монтажный сухой для внутренних работ на основе цементного вяжущего, для плитки | 23 |  | 44,55 |  |  |  | 1024,65 |  |
| 15 | 18.2 | Плитка керамическая для внутренней облицовки стен, глазурованная, гладкая, цветная, толщина 7 мм | 23 |  | 609,53 |  |  |  | 14019,19 |  |
| 16 | 18.3 | Смеси сухие водостойкие для затирки межплиточных швов шириной 1-6 мм (различная цветовая гамма) | 23 |  | 34,69 |  |  |  | 797,87 |  |
| 17 | 23 | Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке стен, кв.м окрашиваемой поверхности | 35,2 | 609,03 |  |  |  |  | 21437,86 |  |
| 18 | 23.1 | Краска водно-дисперсионная акрилатная ВД-АК-101 | 35,2 |  | 35,09 |  |  |  | 1235,17 |  |
| 19 | 23.2 | Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая | 35,2 |  | 24,21 |  |  |  | 852,19 |  |
| 20 | 33 | Смена жалюзийных решеток, решетка | 3 | 582,01 |  |  |  |  | 1746,03 |  |
| 21 | 33.1 | Решетка вентиляционная пластмассовая, размеры 190х240 мм | 3 |  | 88,52 |  |  |  | 265,56 |  |
| 22 | 35 | Устройство перегородок из гипсокартонных листов (ГКЛ) с одинарным металлическим каркасом и однослойной обшивкой с обеих сторон: глухих, кв.м перегородок (за вычетом проемов) | 0,5 | 1 891,83 |  |  |  |  | 945,92 |  |
| 23 | 35.1 | Маты прошивные теплоизоляционные из минеральной ваты, в обкладках из стеклоткани, негорючие | 0,5 |  | 821,45 |  |  |  | 410,73 |  |
| 24 | 35.2 | Листы гипсокартонные ГКЛ, толщина 12,5 мм | 0,5 |  | 308,86 |  |  |  | 154,43 |  |
| 25 | 42 | Пробивка в бетонных конструкциях полов и стен борозд площадью сечения: до 20 кв.см, м борозд | 42 | 354,84 |  |  |  |  | 14903,28 |  |
| 26 | 44 | Заделка отверстий, гнезд и борозд: в стенах и перегородках бетонных площадью до 0,1 кв.м, куб. м заделки | 0,042 | 100 251,78 |  |  |  |  | 4210,57 |  |
| 27 | 44.1 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В10 (М150) | 0,042 |  | 6 794,70 |  |  |  | 285,38 |  |
| 28 | 47 | Герметизация примыкания ванны к стенам, м шва | 3 | 236,24 |  |  |  |  | 708,72 |  |
| 29 | 47.1 | Герметик однокомпонентный на силиконовой основе, нейтральный, универсальный | 3 |  | 437,38 |  |  |  | 1312,14 |  |
| 30 | 56 | Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 1 кв.м толщиной слоя до 20 мм, кв.м отремонтированной поверхности | 14 | 3 520,54 |  |  |  |  | 49287,56 |  |
| 31 | 59 | Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: потолков, кв.м оштукатуриваемой поверхности | 39,5 | 474,75 |  |  |  |  | 18752,63 |  |
| 32 | 59.1 | Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая | 39,5 |  | 10,91 |  |  |  | 430,95 |  |
| 33 | 59.2 | Смеси сухие гипсовые штукатурные с легким заполнителем и полимерными добавками, класс В3,5 (М50) | 39,5 |  | 1,68 |  |  |  | 66,36 |  |
| 34 | 61 | Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке потолков, кв. м окрашиваемой поверхности | 39,5 | 857,21 |  |  |  |  | 33859,8 |  |
| 35 | 61.1 | Краска водно-дисперсионная акрилатная ВД-АК-101 | 39,5 |  | 38,60 |  |  |  | 1524,7 |  |
| 36 | 61.2 | Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая | 39,5 |  | 26,63 |  |  |  | 1051,89 |  |
| 37 | 74 | Устройство потолков: реечных алюминиевых, кв. м поверхности потолка | 2,8 | 2 726,30 |  |  |  |  | 7633,64 |  |
| 38 | 74.1 | Уголок алюминиевый декоративный, размеры 10х10 мм, толщина 1,5 мм | 2,8 |  | 64,03 |  |  |  | 179,28 |  |
| 39 | 75 | Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах, шт. | 1 | 1 971,68 |  |  |  |  | 1971,68 |  |
| 40 | 76 | Демонтаж дверных коробок: в деревянных стенах каркасных и в перегородках, шт. | 3 | 732,10 |  |  |  |  | 2196,3 |  |
| 41 | 77 | Снятие дверных полотен, кв. м дверных полотен | 6 | 394,08 |  |  |  |  | 2364,48 |  |
| 42 | 78 | Снятие наличников, м наличника | 23,3 | 45,72 |  |  |  |  | 1065,28 |  |
| 43 | 80 | Установка металлических дверных блоков в готовые проемы, кв. м проема | 1,89 | 4 407,13 |  |  |  |  | 8329,48 |  |
| 44 | 80.1 | Блок дверной стальной внутренний однопольный, с замком-защелкой, без доводчика, площадь 2,1 кв.м | 1,89 |  | 7 184,12 |  |  |  | 13577,99 |  |
| 45 | 80.2 | Замок врезной цилиндровый, тип ЗВ4, с защелкой, фалевыми ручками и с засовом из трех стержней, повышенной пожаростойкости, комплект | 1 |  |  |  | 1 212,36 |  | 1212,36 |  |
| 46 | 82 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах с герметизацией пенополиуретановым герметиком: в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 кв.м, кв. м проема | 9,77 | 1 660,95 |  |  |  |  | 16227,48 |  |
| 47 | 82.1 | Ручка-кнопка с винтом, алюминиевая или из сплава ЦАМ, комплект | 6 |  |  |  | 80,12 |  | 480,72 |  |
| 48 | 82.5 | Блок дверной деревянный внутренний распашной глухой, площадь до 2,0 кв.м, материал комбинированный с покрытием из полимерных пленок | 9,77 |  | 5 899,94 |  |  |  | 57642,41 |  |
| 49 | 82.6 | Петля накладная окрашенная, тип ПН, высота 130 мм, шт. | 12 |  |  |  | 240,97 |  | 2891,64 |  |
| 50 | 82.7 | Наличник из древесины хвойных пород (ель, сосна), тип Н-1, ширина 70-75 мм, толщина 10-18 мм | 9,77 |  | 377,45 |  |  |  | 3687,69 |  |
| 51 | 82.9 | Защелка стальная межкомнатная врезная, расстояние между крепежными отверстиями 45 мм, размеры 57х70х25 мм, комплект | 6 |  |  |  | 172,12 |  | 1032,72 |  |
| 52 | 84 | Установка и крепление наличников, м наличника | 9,8 | 98,36 |  |  |  |  | 963,93 |  |
| 53 | 84.1 | Наличник из древесины хвойных пород (ель, сосна), тип Н-1, ширина 70-75 мм, толщина 10-18 мм | 9,8 |  | 78,28 |  |  |  | 767,14 |  |
| 54 | 93 | Демонтаж по месту шкафных и антресольных: стенок, кв. м детали | 2,2 | 687,26 |  |  |  |  | 1511,97 |  |
| 55 | 95 | Демонтаж дверных блоков: антресольных, блок | 1 | 320,55 |  |  |  |  | 320,55 |  |
| 56 | 107 | Снятие подоконных досок: деревянных в каменных зданиях, кв. м поверхности подоконных досок | 3 | 1 040,87 |  |  |  |  | 3122,61 |  |
| 57 | 116 | Установка подоконных досок из ПВХ: в панельных стенах, пог. М | 7,5 | 405,56 |  |  |  |  | 3041,7 |  |
| 58 | 116.3 | Доска подоконная из ПВХ, ширина 400 мм | 7,5 |  | 447,46 |  |  |  | 3355,95 |  |
| 59 | 116.7 | Заглушки торцевые двусторонние к подоконной доске из ПВХ, цвет белый, размеры 40х480 мм, шт. | 7,5 |  |  |  | 47,14 |  | 353,55 |  |
| 60 | 127 | Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клее, кв.м поверхности облицовки | 4,95 | 2 228,81 |  |  |  |  | 11032,61 |  |
| 61 | 127.1 | Сэндвич-панель для откосов, сердцевин из пенополистирола, облицовка с двух сторон листами из ПВХ, цвет белый, толщина 10 мм | 4,95 |  | 575,17 |  |  |  | 2847,09 |  |
| 62 | 128 | Установка уголков ПВХ на клее, пог. М | 19,6 | 89,69 |  |  |  |  | 1757,92 |  |
| 63 | 128.1 | Уголки из ПВХ, размеры 30х30 мм | 19,6 |  | 27,87 |  |  |  | 546,25 |  |
| 64 | 133 | Разборка покрытий полов: паркетных, кв. м покрытия | 27,5 | 525,29 |  |  |  |  | 14445,48 |  |
| 65 | 139 | Разборка покрытий полов: из линолеума и релина, кв. м покрытия пола | 12 | 123,63 |  |  |  |  | 1483,56 |  |
| 66 | 141 | Разборка покрытий полов: из керамических плиток, кв. м покрытия пола | 2,8 | 834,80 |  |  |  |  | 2337,44 |  |
| 67 | 159 | Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм, кв. м стяжки | 13,3 | 472,74 |  |  |  |  | 6287,44 |  |
| 68 | 159.1 | Раствор готовый кладочный, цементный, М150 | 13,3 |  | 134,99 |  |  |  | 1795,37 |  |
| 69 | 161 | Устройство стяжек: из быстротвердеющей смеси на цементной основе, толщиной 5 мм, кв. м стяжки | 31,9 | 453,60 |  |  |  |  | 14469,84 |  |
| 70 | 161.1 | Смеси сухие наливные быстротвердеющие на цементной основе для создания прочных стяжек и уклонов в сухих и влажных внутренних помещениях, фракции 1,2 мм | 31,9 |  | 291,03 |  |  |  | 9283,86 |  |
| 71 | 161.2 | Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая | 31,9 |  | 24,21 |  |  |  | 772,3 |  |
| 72 | 165 | Устройство покрытий на цементном растворе из плиток: керамических для полов одноцветных с красителем, кв.м покрытия | 13,3 | 3 039,26 |  |  |  |  | 40422,16 |  |
| 73 | 168 | Устройство покрытий: из досок ламинированных замковым способом, кв.м покрытия | 31,9 | 325,27 |  |  |  |  | 10376,11 |  |
| 74 | 168.1 | Покрытие напольное ламинированное, класс износостойкости 33, класс пожарной опасности КМ3 (Г2, В2, Д3, Т2, РП2), плотность плиты 930 кг/м3, толщина 8 мм | 31,9 |  | 1 178,14 |  |  |  | 37582,67 |  |
| 75 | 172 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих, м плинтуса | 45,8 | 115,09 |  |  |  |  | 5271,12 |  |
| 76 | 172.1 | Плинтус для полов из ПВХ, размеры 19х48 мм, цветной | 45,8 |  | 40,38 |  |  |  | 1849,4 |  |
| 77 | 174 | Укладка металлического накладного профиля (порога), м профиля | 2,4 | 229,23 |  |  |  |  | 550,15 |  |
| 78 | 174.1 | Профиль стыкоперекрывающий из алюминиевых сплавов (порожки) с покрытием и антискользящей вставкой, ширина 39 мм, длина 0,9 м | 2,4 |  | 165,85 |  |  |  | 398,04 |  |
| 79 | 196 | Смена светильников: с лампами накаливания, шт. | 10 | 1 178,62 |  |  |  |  | 11786,2 |  |
| 80 | 196.1 | Лампа энергосберегающая с цоколем E27, мощность 14 Вт | 10 |  | 31,93 |  |  |  | 319,3 |  |
| 81 | 196.2 | Патроны подвесные пластмассовые резьбовые для электроламп накаливания E27 Н12П-01 | 10 |  | 29,48 |  |  |  | 294,8 |  |
| 82 | 198 | Смена: выключателей, шт. | 4 | 300,85 |  |  |  |  | 1203,4 |  |
| 83 | 198.1 | Выключатель скрытого монтажа, двухклавишный, 10 А, цвет белый, IP20 | 3 |  | 61,02 |  |  |  | 183,06 |  |
| 84 | 198.5 | Блок комбинированный выключателя и розетки скрытой установки, выключатель двухклавишный на номинальной ток 10 А, штепсельная розетка двухполюсная без бокового заземляющего контакта на номинальный ток 16 А | 1 |  | 352,43 |  |  |  | 352,43 |  |
| 85 | 199 | Смена: розеток, шт. | 8 | 300,85 |  |  |  |  | 2406,8 |  |
| 86 | 199.1 | Розетка скрытого монтажа, двухместная, с заземляющим контактом, без защитной шторки, 16 А, цвет белый, IP20 | 8 |  | 132,46 |  |  |  | 1059,68 |  |
| 87 | 204 | Провод групповой в защитной оболочке или кабель трех-пятижильный: под штукатурку по стенам или в бороздах, м | 62 | 225,81 |  |  |  |  | 14000,22 |  |
| 88 | 204.2 | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A) 3х2,5ок(N, PE)-1000 | 42 |  | 106,22 |  |  |  | 4461,24 |  |
| 89 | 204.3 | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A) 3х1,5ок(N, PE)-1000 | 20 |  | 72,90 |  |  |  | 1458 |  |
| 90 | 204.4 | Коробка универсальная УК-П | 62 |  | 15,44 |  |  |  | 957,28 |  |
| 91 | 219 | Пневматическое испытание газопроводов, м газопровода | 0,5 | 634,94 |  |  |  |  | 317,47 |  |
| 92 | 220 | Снятие бытовых газовых плит: с четырьмя конфорками, шт. | 1 | 815,92 |  |  |  |  | 815,92 |  |
| 93 | 221 | Установка газовых плит: бытовых четырехкомфорочных, шт. | 1 | 2 509,34 |  |  |  |  | 2509,34 |  |
| 94 | 221.1 | Подводка гибкая к газовым приборам, сильфонная с поливинилхлоридным покрытием, с нержавеющими гайками, в комплекте с прокладками, диаметр 15 мм, длина 600 мм | 1 |  | 329,72 |  |  |  | 329,72 |  |
| 95 | 221.2 | Плита газовая бытовая с духовым шкафом четырехгорелочная, приборы категории I, класс 1 | 1 |  | 14 994,40 |  |  |  | 14994,4 |  |
| 96 | 229 | Демонтаж: радиаторов весом до 80 кг, шт. | 4 | 1 180,92 |  |  |  |  | 4723,68 |  |
| 97 | 236 | Установка радиаторов стальных панельных двухрядных с креплением к стене длиной: до 1000 мм, шт. | 4 | 1 039,30 |  |  |  |  | 4157,2 |  |
| 98 | 236.7 | Кран латунный шаровой муфтовый, проходной, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 20 мм | 4 |  | 256,95 |  |  |  | 1027,8 |  |
| 99 | 236.8 | Кронштейны стальные одинарные усиленные, для крепления радиаторов, длина кронштейна 130 мм | 4 |  | 101,50 |  |  |  | 406 |  |
| 100 | 239 | Смена: ванн чугунных, шт. | 1 | 8 004,60 |  |  |  |  | 8004,6 |  |
| 101 | 239.2 | Ванна чугунная эмалированная без обвязки, на ножках, размеры 1200х700х462 мм | 1 |  | 22 659,24 |  |  |  | 22659,24 |  |
| 102 | 239.5 | Сифон для ванн полиэтиленовый с переливом | 1 |  | 271,60 |  |  |  | 271,6 |  |
| 103 | 243 | Смена смесителей: с душевой сеткой, шт. | 1 | 2 590,27 |  |  |  |  | 2590,27 |  |
| 104 | 243.1 | Подводки гибкие армированные для воды, антивибрационные в комплекте с прокладками, диаметр 15 мм, длина 500 мм | 1 |  | 146,43 |  |  |  | 146,43 |  |
| 105 | 243.2 | Смеситель для душевых установок, двухрукояточный, раздельный, настенный, с душевой сеткой на гибком шланге | 1 |  | 1 728,81 |  |  |  | 1728,81 |  |
| 106 | 248 | Смена: моек на одно отделение, шт. | 1 | 4 616,86 |  |  |  |  | 4616,86 |  |
| 107 | 248.3 | Подводки гибкие армированные для воды, антивибрационные в комплекте с прокладками, диаметр 15 мм, длина 500 мм | 1 |  | 146,43 |  |  |  | 146,43 |  |
| 108 | 248.5 | Мойка из нержавеющей стали, одна чаша, сливная полка, встраиваемая, с пластмассовым бутылочным сифоном, с латунным выпуском, смеситель с центральным подводом, набортный, кнопочный, излив с аэратором, вынос излива 130 мм, плоский излив, размеры 570х450х180 мм | 1 |  | 8 179,82 |  |  |  | 8179,82 |  |
| 109 | 254 | Смена: унитазов типа "Компакт", шт. | 1 | 5 754,61 |  |  |  |  | 5754,61 |  |
| 110 | 254.1 | Подводки гибкие армированные для воды, антивибрационные в комплекте с прокладками, диаметр 15 мм, длина 500 мм | 1 |  | 146,43 |  |  |  | 146,43 |  |
| 111 | 254.2 | Кран шаровой стандартный муфтовый, с ручкой-рычагом, диаметр 15 мм | 1 |  | 149,99 |  |  |  | 149,99 |  |
| 112 | 254.3 | Унитаз керамический напольный в комплекте с бачком, универсальный выпуск, двойной слив, микролифт, размеры 345х655х778 мм | 1 |  | 10 678,23 |  |  |  | 10678,23 |  |
| 113 | 254.4 | Удлинитель гибкий для унитаза (гофрированный), диаметром 110 мм | 1 |  | 358,03 |  |  |  | 358,03 |  |
| 114 | 255 | Смена: полотенцесушителей, шт. | 1 | 2 192,91 |  |  |  |  | 2192,91 |  |
| 115 | 255.1 | Полотенцесушитель из нержавеющей стали М-образный, номинальный диаметр 25 мм, размеры 600х600 мм, цвет хром | 1 |  | 2 146,35 |  |  |  | 2146,35 |  |
| 116 | 258 | Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 50 мм, м трубопровода | 1,5 | 776,27 |  |  |  |  | 1164,41 |  |
| 117 | 260 | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 50 мм, м трубопровода | 1,5 | 977,98 |  |  |  |  | 1466,97 |  |
| 118 | 260.1 | Отвод 45° полипропиленовый для систем водоотведения, диаметр 50 мм | 1,5 |  | 33,67 |  |  |  | 50,51 |  |
| 119 | 260.2 | Хомуты для крепления труб, шт. | 1 |  |  |  | 55,93 |  | 55,93 |  |
| 120 | 260.3 | Тройник полипропиленовый для систем водоотведения, диаметр 50 мм, шт. | 1 |  |  |  | 67,61 |  | 67,61 |  |
| 121 | 260.4 | Трубы полипропиленовые для систем водоотведения, диаметр 50 мм | 1,5 |  | 168,12 |  |  |  | 252,18 |  |
| 122 | 260.5 | Кольца резиновые уплотнительные для полипропиленовых труб, диаметр 50 мм | 1,5 |  | 13,56 |  |  |  | 20,34 |  |
| 123 | 264 | Замена внутренних трубопроводов водоснабжения из стальных труб на многослойные металлополимерные трубы: диаметром свыше 15 мм до 20 мм, м трубопровода | 6 | 1 854,47 |  |  |  |  | 11126,82 |  |
| 124 | 264.1 | Угольник 90° из сополимера полипропилена PP-R, наружный диаметр 20 мм, шт. | 12 |  |  |  | 5,04 |  | 60,48 |  |
| 125 | 264.2 | Хомуты для крепления труб,шт. | 6 |  |  |  | 55,93 |  | 335,58 |  |
| 126 | 264.4 | Тройник полипропиленовый переходной, номинальный наружный диаметр 20х16х20 мм, шт. | 2 |  |  |  | 13,88 |  | 27,76 |  |
| 127 | 264.5 | Муфта полипропиленовая соединительная, номинальный наружный диаметр 20 мм, шт. | 6 |  |  |  | 5,81 |  | 34,86 |  |
| 128 | 264.9 | Трубы полипропиленовые ПП-Р, номинальное давление 2,0 МПа, номинальный наружный диаметр 20 мм | 3 |  | 47,08 |  |  |  | 141,24 |  |
| 129 | 264.10 | Трубы полипропиленовые ПП-Р, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный наружный диаметр 20 мм | 3 |  | 54,46 |  |  |  | 163,38 |  |
| 130 | 265 | Замена внутренних трубопроводов водоснабжения из стальных труб на многослойные металлополимерные трубы: диаметром свыше 20 мм до 25 мм, м трубопровода | 2 | 1 860,41 |  |  |  |  | 3720,82 |  |
| 131 | 265.9 | Трубы полипропиленовые ПП-Р, номинальное давление 2,0 МПа, номинальный наружный диаметр 25 мм | 1 |  | 79,89 |  |  |  | 79,89 |  |
| 132 | 265.10 | Трубы полипропиленовые ПП-Р, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный наружный диаметр 25 мм | 1 |  | 86,03 |  |  |  | 86,03 |  |
| 133 | 268 | Замена трубопроводов отопления из стальных труб на трубопроводы из многослойных металлополимерных труб: при стояковой системе отопления диаметром до 25 мм, м трубопровода | 2 | 2 287,20 |  |  |  |  | 4574,4 |  |
| 134 | 268.1 | Хомуты для крепления труб, шт. | 2 |  |  |  | 55,93 |  | 111,86 |  |
| 135 | 268.2 | Угольник 90° ХПВХ, номинальное давление 2,5 МПа, диаметр 25 мм, шт. | 8 |  |  |  | 387,72 |  | 3101,76 |  |
| 136 | 268.6 | Трубы напорные из термостабилизированного полипропилена PP-RCT, армированные стекловолокном, для систем водоснабжения и отопления, номинальное давление 2,0 МПа, SDR7,4, размеры 25х3,5 мм | 2 |  | 230,64 |  |  |  | 461,28 |  |
| 137 | 284 | Разборка столов, шкафов под мойки, холодильных шкафов и др., шт. изделий | 6 | 719,60 |  |  |  |  | 4317,6 |  |
| 138 | 285 | Погрузка при автомобильных перевозках мусор строительный с погрузкой вручную, т груза | 2 | 1 262,93 |  |  |  |  | 2525,86 |  |
| 139 | 286 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 40 км | 2 | 423,69 |  |  |  |  | 847,38 |  |
| ВСЕГО |  | Н=∑(БЗН+∑Mi)*Vраб +∑Медi) |  |  |  |  |  |  | 851 454,13 |  |
| в том числе НДС, 20 % |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 141 909,02 |  |
| в том числе стоимость приобретения материалов и единичных материалов (∑Mi*Vраб +∑Медi) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 269 680,76 |  |
| Расчет стоимости работ по ремонту Объекта № 7, расположенного на территории Невского района Санкт-Петербурга |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основание: Перечень жилых помещений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Составлен на основании: распоряжения Комитета по экономической политике и стратегическому планированию Санкт-Петербурга от 15.12.2023 № 276-р "Об утверждении нормативов финансирования расходов бюджета Санкт-Петербурга на осуществление ремонта жилого помещения, единственными собственниками, сособственниками которых являются дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, и лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на 2024 год" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | № значения показателя согласно распоряжению | Наименование работ и материалов | Объем работы, выполняемой в жилом помещении (Vраб), количество материалов (i), количество единичных материалов, расход которых не зависит от объема выполняемой работы материалов (едi) | Базовое значение норматива финансирования расходов бюджета Санкт-Петербурга на единицу измерения при выполнении работ в нормальных условиях (с учетом НДС) (БЗН), руб. | Затраты на приобретение материалов (Mi), руб. |  | Затраты на приобретение единичных материалов (Mедi)2, руб. |  | Стоимость работ по ремонту жилого помещения в соответствии с нормативом финансирования расходов бюджета Н=∑(БЗН+∑Mi)* Vраб +∑Медi) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 |  | 8 |  |
| 1 | 3 | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 1 кв.м толщиной слоя до 20 мм, кв.м отремонтированной поверхности | 18 | 2 835,89 |  |  |  |  | 51046,02 |  |
| 2 | 7 | Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором: прямолинейных, кв.м отремонтированной поверхности | 1,2 | 4 903,50 |  |  |  |  | 5884,2 |  |
| 3 | 9 | Перетирка штукатурки: внутренних помещений, кв.м отремонтированной поверхности | 7 | 283,52 |  |  |  |  | 1984,64 |  |
| 4 | 10 | Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: стен, кв.м оштукатуриваемой поверхности | 127,6 | 409,76 |  |  |  |  | 52285,38 |  |
| 5 | 10.1 | Смеси сухие гипсовые штукатурные с легким заполнителем и полимерными добавками, класс В3,5 (М50) | 127,6 |  | 159,22 |  |  |  | 20316,47 |  |
| 6 | 10.2 | Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая | 127,6 |  | 19,37 |  |  |  | 2471,61 |  |
| 7 | 11 | Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей на каждый 1 мм изменения толщины слоя добавлять или исключать к п.10, кв.м оштукатуриваемой поверхности | -123,5 | 39,14 |  |  |  |  | -4833,79 |  |
| 8 | 11.1 | Смеси сухие гипсовые штукатурные с легким заполнителем и полимерными добавками, класс В3,5 (М50) | -123,5 |  | 15,93 |  |  |  | -1967,36 |  |
| 9 | 12 | Снятие обоев: простых и улучшенных, кв.м поверхности | 102,9 | 109,99 |  |  |  |  | 11317,97 |  |
| 10 | 13 | Оклейка стен моющимися обоями: на бумажной основе по штукатурке и бетону, кв.м оклеиваемой поверхности | 102,9 | 755,96 |  |  |  |  | 77788,28 |  |
| 11 | 13.1 | Шпатлевка клеевая | 102,9 |  | 19,70 |  |  |  | 2027,13 |  |
| 12 | 13.2 | Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая | 102,9 |  | 19,37 |  |  |  | 1993,17 |  |
| 13 | 13.3 | Обои бумажные гладкие, с высокой устойчивостью к мытью, марка М-2 | 102,9 |  | 85,55 |  |  |  | 8803,1 |  |
| 14 | 17 | Разборка облицовки стен: из керамических глазурованных плиток, кв.м поверхности облицовки | 10,1 | 800,03 |  |  |  |  | 8080,3 |  |
| 15 | 18 | Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей: по кирпичу и бетону, кв.м поверхности облицовки | 24,7 | 1 539,72 |  |  |  |  | 38031,08 |  |
| 16 | 18.1 | Клей монтажный сухой для внутренних работ на основе цементного вяжущего, для плитки | 24,7 |  | 44,55 |  |  |  | 1100,39 |  |
| 17 | 18.2 | Плитка керамическая для внутренней облицовки стен, глазурованная, гладкая, цветная, толщина 7 мм | 24,7 |  | 609,53 |  |  |  | 15055,39 |  |
| 18 | 18.3 | Смеси сухие водостойкие для затирки межплиточных швов шириной 1-6 мм (различная цветовая гамма) | 24,7 |  | 34,69 |  |  |  | 856,84 |  |
| 19 | 31 | Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных: масляной краской с расчисткой старой краски более 35%, кв.м окрашиваемой поверхности | 7,8 | 489,94 |  |  |  |  | 3821,53 |  |
| 20 | 31.1 | Краска водно-дисперсионная акрилатная ВД-АК-101 | 7,8 |  | 83,04 |  |  |  | 647,71 |  |
| 21 | 33 | Смена жалюзийных решеток, решетка | 3 | 582,01 |  |  |  |  | 1746,03 |  |
| 22 | 33.1 | Решетка вентиляционная пластмассовая, размеры 190х240 мм | 3 |  | 88,52 |  |  |  | 265,56 |  |
| 23 | 35 | Устройство перегородок из гипсокартонных листов (ГКЛ) с одинарным металлическим каркасом и однослойной обшивкой с обеих сторон: глухих, кв.м перегородок (за вычетом проемов) | 0,5 | 1 891,83 |  |  |  |  | 945,92 |  |
| 24 | 35.1 | Маты прошивные теплоизоляционные из минеральной ваты, в обкладках из стеклоткани, негорючие | 0,5 |  | 821,45 |  |  |  | 410,73 |  |
| 25 | 35.2 | Листы гипсокартонные ГКЛ, толщина 12,5 мм | 0,5 |  | 308,86 |  |  |  | 154,43 |  |
| 26 | 42 | Пробивка в бетонных конструкциях полов и стен борозд площадью сечения: до 20 кв.см, м борозд | 18 | 354,84 |  |  |  |  | 6387,12 |  |
| 27 | 44 | Заделка отверстий, гнезд и борозд: в стенах и перегородках бетонных площадью до 0,1 кв.м, куб. м заделки | 0,02 | 100 251,78 |  |  |  |  | 2005,04 |  |
| 28 | 44.1 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В10 (М150) | 0,02 |  | 6 794,70 |  |  |  | 135,89 |  |
| 29 | 47 | Герметизация примыкания ванны к стенам, м шва | 3 | 236,24 |  |  |  |  | 708,72 |  |
| 30 | 47.1 | Герметик однокомпонентный на силиконовой основе, нейтральный, универсальный | 3 |  | 437,38 |  |  |  | 1312,14 |  |
| 31 | 56 | Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 1 кв.м толщиной слоя до 20 мм, кв.м отремонтированной поверхности | 10 | 3 520,54 |  |  |  |  | 35205,4 |  |
| 32 | 59 | Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: потолков, кв.м оштукатуриваемой поверхности | 43 | 474,75 |  |  |  |  | 20414,25 |  |
| 33 | 59.1 | Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая | 43 |  | 10,91 |  |  |  | 469,13 |  |
| 34 | 59.2 | Смеси сухие гипсовые штукатурные с легким заполнителем и полимерными добавками, класс В3,5 (М50) | 43 |  | 1,68 |  |  |  | 72,24 |  |
| 35 | 61 | Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке потолков, кв. м окрашиваемой поверхности | 43 | 857,21 |  |  |  |  | 36860,03 |  |
| 36 | 61.1 | Краска водно-дисперсионная акрилатная ВД-АК-101 | 43 |  | 38,60 |  |  |  | 1659,8 |  |
| 37 | 61.2 | Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая | 43 |  | 26,63 |  |  |  | 1145,09 |  |
| 38 | 72 | Разборка облицовки потолков из плитки ПВХ и галтелей, кв. м облицовки поверхности | 18,4 | 114,44 |  |  |  |  | 2105,7 |  |
| 39 | 74 | Устройство потолков: реечных алюминиевых, кв. м поверхности потолка | 3 | 2 726,30 |  |  |  |  | 8178,9 |  |
| 40 | 74.1 | Уголок алюминиевый декоративный, размеры 10х10 мм, толщина 1,5 мм | 3 |  | 64,03 |  |  |  | 192,09 |  |
| 41 | 75 | Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах, шт. | 2 | 1 971,68 |  |  |  |  | 3943,36 |  |
| 42 | 76 | Демонтаж дверных коробок: в деревянных стенах каркасных и в перегородках, шт. | 6 | 732,10 |  |  |  |  | 4392,6 |  |
| 43 | 77 | Снятие дверных полотен, кв. м дверных полотен | 13,48 | 394,08 |  |  |  |  | 5312,2 |  |
| 44 | 78 | Снятие наличников, м наличника | 57,4 | 45,72 |  |  |  |  | 2624,33 |  |
| 45 | 80 | Установка металлических дверных блоков в готовые проемы, кв. м проема | 1,8 | 4 407,13 |  |  |  |  | 7932,83 |  |
| 46 | 80.1 | Блок дверной стальной внутренний однопольный, с замком-защелкой, без доводчика, площадь 2,1 кв.м | 1,8 |  | 7 184,12 |  |  |  | 12931,42 |  |
| 47 | 80.2 | Замок врезной цилиндровый, тип ЗВ4, с защелкой, фалевыми ручками и с засовом из трех стержней, повышенной пожаростойкости, комплект | 1 |  |  |  | 1 212,36 |  | 1212,36 |  |
| 48 | 82 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах с герметизацией пенополиуретановым герметиком: в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 кв.м, кв. м проема | 7,77 | 1 660,95 |  |  |  |  | 12905,58 |  |
| 49 | 82.1 | Ручка-кнопка с винтом, алюминиевая или из сплава ЦАМ, комплект | 5 |  |  |  | 80,12 |  | 400,6 |  |
| 50 | 82.5 | Блок дверной деревянный внутренний распашной глухой, площадь до 2,0 кв.м, материал комбинированный с покрытием из полимерных пленок | 7,77 |  | 5 899,94 |  |  |  | 45842,53 |  |
| 51 | 82.6 | Петля накладная окрашенная, тип ПН, высота 130 мм, шт. | 10 |  |  |  | 240,97 |  | 2409,7 |  |
| 52 | 82.7 | Наличник из древесины хвойных пород (ель, сосна), тип Н-1, ширина 70-75 мм, толщина 10-18 мм | 7,77 |  | 377,45 |  |  |  | 2932,79 |  |
| 53 | 82.9 | Защелка стальная межкомнатная врезная, расстояние между крепежными отверстиями 45 мм, размеры 57х70х25 мм, комплект | 2 |  |  |  | 172,12 |  | 344,24 |  |
| 54 | 83 | Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах: балконных в каменных стенах, кв. м проема | 1,68 | 3 759,58 |  |  |  |  | 6316,09 |  |
| 55 | 83.1 | Блок дверной балконный из ПВХ-профилей, поворотный, с двухкамерным стеклопакетом толщиной 32 мм, площадь более 1,5 кв.м | 1,68 |  | 10 296,09 |  |  |  | 17297,43 |  |
| 56 | 94 | Демонтаж по месту шкафных и антресольных: полок, кв. м детали | 0,96 | 1 301,32 |  |  |  |  | 1249,27 |  |
| 57 | 104 | Демонтаж оконных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах, коробка | 3 | 1 447,09 |  |  |  |  | 4341,27 |  |
| 58 | 106 | Снятие оконных переплетов: остекленных, кв. м поверхности оконных переплетов | 14,36 | 516,81 |  |  |  |  | 7421,39 |  |
| 59 | 107 | Снятие подоконных досок: деревянных в каменных зданиях, кв. м поверхности подоконных досок | 0,96 | 1 040,87 |  |  |  |  | 999,24 |  |
| 60 | 113 | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 кв.м двухстворчатых, кв.м поверхности оконных блоков | 4,52 | 2 480,47 |  |  |  |  | 11211,72 |  |
| 61 | 113.2 | Блок оконный из ПВХ-профиля двустворчатый, с глухой и поворотно-откидной створкой, двухкамерным стеклопакетом толщиной 32 мм, площадь от 2,51 до 3 кв.м | 4,52 |  | 6 927,95 |  |  |  | 31314,33 |  |
| 62 | 115 | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 кв.м трехстворчатых, в том числе при наличии створок глухого остекления, кв. м поверхности оконных блоков | 2,7 | 2 489,92 |  |  |  |  | 6722,78 |  |
| 63 | 115.2 | Блок оконный из ПВХ-профилей, трехстворчатый, с поворотной и поворотно-откидной створкой, двухкамерным стеклопакетом толщиной 32 мм, площадь от 2,51 до 3 кв.м | 2,7 |  | 7 351,83 |  |  |  | 19849,94 |  |
| 64 | 116 | Установка подоконных досок из ПВХ: в панельных стенах, пог. М | 5,3 | 405,56 |  |  |  |  | 2149,47 |  |
| 65 | 116.4 | Доска подоконная из ПВХ, ширина 300 мм | 5,3 |  | 393,00 |  |  |  | 2082,9 |  |
| 66 | 116.7 | Заглушки торцевые двусторонние к подоконной доске из ПВХ, цвет белый, размеры 40х480 мм, шт. | 5,3 |  |  |  | 47,14 |  | 249,84 |  |
| 67 | 117 | Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной: до 0,4 м, м обделки | 4,9 | 498,53 |  |  |  |  | 2442,8 |  |
| 68 | 117.1 | Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,7 мм | 4,9 |  | 177,57 |  |  |  | 870,09 |  |
| 69 | 127 | Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клее, кв.м поверхности облицовки | 3,42 | 2 228,81 |  |  |  |  | 7622,53 |  |
| 70 | 127.1 | Сэндвич-панель для откосов, сердцевин из пенополистирола, облицовка с двух сторон листами из ПВХ, цвет белый, толщина 10 мм | 3,42 |  | 575,17 |  |  |  | 1967,08 |  |
| 71 | 128 | Установка уголков ПВХ на клее, пог. М | 17,5 | 89,69 |  |  |  |  | 1569,58 |  |
| 72 | 128.1 | Уголки из ПВХ, размеры 30х30 мм | 17,5 |  | 27,87 |  |  |  | 487,73 |  |
| 73 | 133 | Разборка покрытий полов: паркетных, кв. м покрытия | 28,6 | 525,29 |  |  |  |  | 15023,29 |  |
| 74 | 139 | Разборка покрытий полов: из линолеума и релина, кв. м покрытия пола | 17,4 | 123,63 |  |  |  |  | 2151,16 |  |
| 75 | 144 | Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов, м плинтуса | 49,5 | 40,39 |  |  |  |  | 1999,31 |  |
| 76 | 159 | Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм, кв. м стяжки | 46 | 472,74 |  |  |  |  | 21746,04 |  |
| 77 | 159.1 | Раствор готовый кладочный, цементный, М150 | 46 |  | 134,99 |  |  |  | 6209,54 |  |
| 78 | 161 | Устройство стяжек: из быстротвердеющей смеси на цементной основе, толщиной 5 мм, кв. м стяжки | 46 | 453,60 |  |  |  |  | 20865,6 |  |
| 79 | 161.1 | Смеси сухие наливные быстротвердеющие на цементной основе для создания прочных стяжек и уклонов в сухих и влажных внутренних помещениях, фракции 1,2 мм | 46 |  | 291,03 |  |  |  | 13387,38 |  |
| 80 | 161.2 | Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая | 46 |  | 24,21 |  |  |  | 1113,66 |  |
| 81 | 168 | Устройство покрытий: из досок ламинированных замковым способом, кв.м покрытия | 28,6 | 325,27 |  |  |  |  | 9302,72 |  |
| 82 | 168.1 | Покрытие напольное ламинированное, класс износостойкости 33, класс пожарной опасности КМ3 (Г2, В2, Д3, Т2, РП2), плотность плиты 930 кг/м3, толщина 8 мм | 28,6 |  | 1 178,14 |  |  |  | 33694,8 |  |
| 83 | 169 | Устройство покрытий: из линолеума насухо со свариванием полотнищ в стыках, кв.м покрытия | 17,4 | 483,96 |  |  |  |  | 8420,9 |  |
| 84 | 169.1 | Линолеум ПВХ на вспененной подоснове, класс износостойкости 23/33, класс пожарной опасности КМ5 (Г4, В3, Д3, Т3, РП4), толщина защитного слоя 0,6 мм, толщина общая 2,5 мм, вес 2500 г/кв.м | 17,4 |  | 633,73 |  |  |  | 11026,9 |  |
| 85 | 172 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих, м плинтуса | 49,5 | 115,09 |  |  |  |  | 5696,96 |  |
| 86 | 172.1 | Плинтус для полов из ПВХ, размеры 19х48 мм, цветной | 49,5 |  | 40,38 |  |  |  | 1998,81 |  |
| 87 | 174 | Укладка металлического накладного профиля (порога), м профиля | 1,6 | 229,23 |  |  |  |  | 366,77 |  |
| 88 | 174.1 | Профиль стыкоперекрывающий из алюминиевых сплавов (порожки) с покрытием и антискользящей вставкой, ширина 39 мм, длина 0,9 м | 1,6 |  | 165,85 |  |  |  | 265,36 |  |
| 89 | 179 | Устройство гидроизоляции обмазочной: в один слой толщиной 2 мм, кв.м изолируемой поверхности | 3 | 642,18 |  |  |  |  | 1926,54 |  |
| 90 | 196 | Смена светильников: с лампами накаливания, шт. | 10 | 1 178,62 |  |  |  |  | 11786,2 |  |
| 91 | 196.1 | Лампа энергосберегающая с цоколем E27, мощность 14 Вт | 10 |  | 31,93 |  |  |  | 319,3 |  |
| 92 | 196.2 | Патроны подвесные пластмассовые резьбовые для электроламп накаливания E27 Н12П-01 | 10 |  | 29,48 |  |  |  | 294,8 |  |
| 93 | 198 | Смена: выключателей, шт. | 4 | 300,85 |  |  |  |  | 1203,4 |  |
| 94 | 198.1 | Выключатель скрытого монтажа, двухклавишный, 10 А, цвет белый, IP20 | 3 |  | 61,02 |  |  |  | 183,06 |  |
| 95 | 198.5 | Блок комбинированный выключателя и розетки скрытой установки, выключатель двухклавишный на номинальной ток 10 А, штепсельная розетка двухполюсная без бокового заземляющего контакта на номинальный ток 16 А | 1 |  | 352,43 |  |  |  | 352,43 |  |
| 96 | 199 | Смена: розеток, шт. | 8 | 300,85 |  |  |  |  | 2406,8 |  |
| 97 | 199.1 | Розетка скрытого монтажа, двухместная, с заземляющим контактом, без защитной шторки, 16 А, цвет белый, IP20 | 8 |  | 132,46 |  |  |  | 1059,68 |  |
| 98 | 204 | Провод групповой в защитной оболочке или кабель трех-пятижильный: под штукатурку по стенам или в бороздах, м | 18 | 225,81 |  |  |  |  | 4064,58 |  |
| 99 | 204.2 | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A) 3х2,5ок(N, PE)-1000 | 12 |  | 106,22 |  |  |  | 1274,64 |  |
| 100 | 204.3 | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A) 3х1,5ок(N, PE)-1000 | 6 |  | 72,90 |  |  |  | 437,4 |  |
| 101 | 204.4 | Коробка универсальная УК-П | 18 |  | 15,44 |  |  |  | 277,92 |  |
| 102 | 219 | Пневматическое испытание газопроводов, м газопровода | 0,5 | 634,94 |  |  |  |  | 317,47 |  |
| 103 | 220 | Снятие бытовых газовых плит: с четырьмя конфорками, шт. | 1 | 815,92 |  |  |  |  | 815,92 |  |
| 104 | 221 | Установка газовых плит: бытовых четырехкомфорочных, шт. | 1 | 2 509,34 |  |  |  |  | 2509,34 |  |
| 105 | 221.1 | Подводка гибкая к газовым приборам, сильфонная с поливинилхлоридным покрытием, с нержавеющими гайками, в комплекте с прокладками, диаметр 15 мм, длина 600 мм | 1 |  | 329,72 |  |  |  | 329,72 |  |
| 106 | 221.2 | Плита газовая бытовая с духовым шкафом четырехгорелочная, приборы категории I, класс 1 | 1 |  | 14 994,40 |  |  |  | 14994,4 |  |
| 107 | 223 | Масляная окраска металлических поверхностей: решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2, кв.м окрашиваемой поверхности | 1,2 | 826,45 |  |  |  |  | 991,74 |  |
| 108 | 223.1 | Эмаль кремнийорганическая термостойкая КО-168 | 1,2 |  | 39,25 |  |  |  | 47,1 |  |
| 109 | 229 | Демонтаж: радиаторов весом до 80 кг, шт. | 3 | 1 180,92 |  |  |  |  | 3542,76 |  |
| 110 | 236 | Установка радиаторов стальных панельных двухрядных с креплением к стене длиной: до 1000 мм, шт. | 2 | 1 039,30 |  |  |  |  | 2078,6 |  |
| 111 | 236.5 | Радиатор стальной панельный с боковым подключением, тип 22, высота 500, длина 800 мм, теплоотдача до 1,74 кВт | 1 |  | 7 622,23 |  |  |  | 7622,23 |  |
| 112 | 236.6 | Радиатор стальной панельный с боковым подключением, тип 22, высота 500, длина 600 мм, теплоотдача до 1,36 кВт | 1 |  | 6 317,77 |  |  |  | 6317,77 |  |
| 113 | 236.7 | Кран латунный шаровой муфтовый, проходной, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 20 мм | 2 |  | 256,95 |  |  |  | 513,9 |  |
| 114 | 236.8 | Кронштейны стальные одинарные усиленные, для крепления радиаторов, длина кронштейна 130 мм | 2 |  | 101,50 |  |  |  | 203 |  |
| 115 | 237 | Установка радиаторов стальных панельных двухрядных с креплением к стене длиной: свыше 1000 до 1600 мм, шт. | 1 | 1 205,01 |  |  |  |  | 1205,01 |  |
| 116 | 237.3 | Радиатор стальной панельный с боковым подключением, тип 22, высота 500, длина 1200 мм, теплоотдача до 2,72 кВт | 1 |  | 9 546,61 |  |  |  | 9546,61 |  |
| 117 | 237.4 | Кран латунный шаровой муфтовый, проходной, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 20 мм | 1 |  | 256,95 |  |  |  | 256,95 |  |
| 118 | 237.5 | Кронштейны стальные одинарные усиленные, для крепления радиаторов, длина кронштейна 130 мм | 1 |  | 101,50 |  |  |  | 101,5 |  |
| 119 | 239 | Смена: ванн чугунных, шт. | 1 | 8 004,60 |  |  |  |  | 8004,6 |  |
| 120 | 239.3 | Ванна чугунная эмалированная без обвязки, на ножках, размеры 1500х700х580 мм | 1 |  | 19 510,87 |  |  |  | 19510,87 |  |
| 121 | 239.5 | Сифон для ванн полиэтиленовый с переливом | 1 |  | 271,60 |  |  |  | 271,6 |  |
| 122 | 243 | Смена смесителей: с душевой сеткой, шт. | 1 | 2 590,27 |  |  |  |  | 2590,27 |  |
| 123 | 243.1 | Подводки гибкие армированные для воды, антивибрационные в комплекте с прокладками, диаметр 15 мм, длина 500 мм | 1 |  | 146,43 |  |  |  | 146,43 |  |
| 124 | 243.2 | Смеситель для душевых установок, двухрукояточный, раздельный, настенный, с душевой сеткой на гибком шланге | 1 |  | 1 728,81 |  |  |  | 1728,81 |  |
| 125 | 245 | Смена: умывальников, шт. | 1 | 3 087,18 |  |  |  |  | 3087,18 |  |
| 126 | 245.1 | Подводки гибкие армированные для воды, антивибрационные в комплекте с прокладками, диаметр 15 мм, длина 500 мм | 1 |  | 146,43 |  |  |  | 146,43 |  |
| 127 | 245.2 | Смеситель для мойки и умывальника, однорукояточный, центральный, набортный, с поворотным изливом, с аэратором, вынос излива 220 мм, диаметр излива 16 мм | 1 |  | 1 669,32 |  |  |  | 1669,32 |  |
| 128 | 245.3 | Умывальник полуфарфоровый и фарфоровый прямоугольный, мебельный, типа Классик, одно отверстие под смеситель, размеры 665х415х135 мм | 1 |  | 3 904,86 |  |  |  | 3904,86 |  |
| 129 | 248 | Смена: моек на одно отделение, шт. | 1 | 4 616,86 |  |  |  |  | 4616,86 |  |
| 130 | 248.3 | Подводки гибкие армированные для воды, антивибрационные в комплекте с прокладками, диаметр 15 мм, длина 500 мм | 1 |  | 146,43 |  |  |  | 146,43 |  |
| 131 | 248.5 | Мойка из нержавеющей стали, одна чаша, сливная полка, встраиваемая, с пластмассовым бутылочным сифоном, с латунным выпуском, смеситель с центральным подводом, набортный, кнопочный, излив с аэратором, вынос излива 130 мм, плоский излив, размеры 570х450х180 мм | 1 |  | 8 179,82 |  |  |  | 8179,82 |  |
| 132 | 254 | Смена: унитазов типа "Компакт", шт. | 1 | 5 754,61 |  |  |  |  | 5754,61 |  |
| 133 | 254.1 | Подводки гибкие армированные для воды, антивибрационные в комплекте с прокладками, диаметр 15 мм, длина 500 мм | 1 |  | 146,43 |  |  |  | 146,43 |  |
| 134 | 254.2 | Кран шаровой стандартный муфтовый, с ручкой-рычагом, диаметр 15 мм | 1 |  | 149,99 |  |  |  | 149,99 |  |
| 135 | 254.3 | Унитаз керамический напольный в комплекте с бачком, универсальный выпуск, двойной слив, микролифт, размеры 345х655х778 мм | 1 |  | 10 678,23 |  |  |  | 10678,23 |  |
| 136 | 254.4 | Удлинитель гибкий для унитаза (гофрированный), диаметром 110 мм | 1 |  | 358,03 |  |  |  | 358,03 |  |
| 137 | 255 | Смена: полотенцесушителей, шт. | 1 | 2 192,91 |  |  |  |  | 2192,91 |  |
| 138 | 255.1 | Полотенцесушитель из нержавеющей стали М-образный, номинальный диаметр 25 мм, размеры 600х600 мм, цвет хром | 1 |  | 2 146,35 |  |  |  | 2146,35 |  |
| 139 | 258 | Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 50 мм, м трубопровода | 2,5 | 776,27 |  |  |  |  | 1940,68 |  |
| 140 | 260 | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 50 мм, м трубопровода | 2,5 | 977,98 |  |  |  |  | 2444,95 |  |
| 141 | 260.1 | Отвод 45° полипропиленовый для систем водоотведения, диаметр 50 мм | 2,5 |  | 33,67 |  |  |  | 84,18 |  |
| 142 | 260.2 | Хомуты для крепления труб, шт. | 2 |  |  |  | 55,93 |  | 111,86 |  |
| 143 | 260.3 | Тройник полипропиленовый для систем водоотведения, диаметр 50 мм, шт. | 2 |  |  |  | 67,61 |  | 135,22 |  |
| 144 | 260.4 | Трубы полипропиленовые для систем водоотведения, диаметр 50 мм | 2,5 |  | 168,12 |  |  |  | 420,3 |  |
| 145 | 260.5 | Кольца резиновые уплотнительные для полипропиленовых труб, диаметр 50 мм | 2,5 |  | 13,56 |  |  |  | 33,9 |  |
| 146 | 264 | Замена внутренних трубопроводов водоснабжения из стальных труб на многослойные металлополимерные трубы: диаметром свыше 15 мм до 20 мм, м трубопровода | 8 | 1 854,47 |  |  |  |  | 14835,76 |  |
| 147 | 264.1 | Угольник 90° из сополимера полипропилена PP-R, наружный диаметр 20 мм, шт. | 4 |  |  |  | 5,04 |  | 20,16 |  |
| 148 | 264.2 | Хомуты для крепления труб,шт. | 8 |  |  |  | 55,93 |  | 447,44 |  |
| 149 | 264.4 | Тройник полипропиленовый переходной, номинальный наружный диаметр 20х16х20 мм, шт. | 4 |  |  |  | 13,88 |  | 55,52 |  |
| 150 | 264.9 | Трубы полипропиленовые ПП-Р, номинальное давление 2,0 МПа, номинальный наружный диаметр 20 мм | 4 |  | 47,08 |  |  |  | 188,32 |  |
| 151 | 264.10 | Трубы полипропиленовые ПП-Р, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный наружный диаметр 20 мм | 4 |  | 54,46 |  |  |  | 217,84 |  |
| 152 | 279 | Установка узла квартирного счетчика воды, узел | 2 | 335,50 |  |  |  |  | 671 |  |
| 153 | 279.1 | Фильтр, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 15 мм, присоединение 1/2"х1/2" | 2 |  | 400,78 |  |  |  | 801,56 |  |
| 154 | 279.2 | Переход ХПВХ с внутренней резьбой из стали, номинальное давление 1,6 МПа, диаметр 20х1/2" | 2 |  | 820,88 |  |  |  | 1641,76 |  |
| 155 | 279.3 | Кран шаровой 11Б27п1, присоединение к трубопроводу муфтовое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 15 мм | 2 |  | 167,77 |  |  |  | 335,54 |  |
| 156 | 279.4 | Счетчик холодной воды крыльчатый, диаметр 15 мм | 2 |  | 1 145,59 |  |  |  | 2291,18 |  |
| 157 | 284 | Разборка столов, шкафов под мойки, холодильных шкафов и др., шт. изделий | 6 | 719,60 |  |  |  |  | 4317,6 |  |
| 158 | 285 | Погрузка при автомобильных перевозках мусор строительный с погрузкой вручную, т груза | 2 | 1 262,93 |  |  |  |  | 2525,86 |  |
| 159 | 286 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 40 км | 2 | 423,69 |  |  |  |  | 847,38 |  |
| ВСЕГО |  | Н=∑(БЗН+∑Mi)*Vраб +∑Медi) |  |  |  |  |  |  | 986 482,30 |  |
| в том числе НДС, 20 % |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 164 413,72 |  |
| в том числе стоимость приобретения материалов и единичных материалов (∑Mi*Vраб +∑Медi) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 365 111,77 |  |
| Расчет стоимости работ по ремонту Объекта № 8, расположенного на территории Невского района Санкт-Петербурга |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основание: Перечень жилых помещений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Составлен на основании: распоряжения Комитета по экономической политике и стратегическому планированию Санкт-Петербурга от 15.12.2023 № 276-р "Об утверждении нормативов финансирования расходов бюджета Санкт-Петербурга на осуществление ремонта жилого помещения, единственными собственниками, сособственниками которых являются дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, и лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на 2024 год" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | № значения показателя согласно распоряжению | Наименование работ и материалов | Объем работы, выполняемой в жилом помещении (Vраб), количество материалов (i), количество единичных материалов, расход которых не зависит от объема выполняемой работы материалов (едi) | Базовое значение норматива финансирования расходов бюджета Санкт-Петербурга на единицу измерения при выполнении работ в нормальных условиях (с учетом НДС) (БЗН), руб. | Затраты на приобретение материалов (Mi), руб. |  | Затраты на приобретение единичных материалов (Mедi)2, руб. |  | Стоимость работ по ремонту жилого помещения в соответствии с нормативом финансирования расходов бюджета Н=∑(БЗН+∑Mi)* Vраб +∑Медi) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 |  | 8 |  |
| 1 | 10 | Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: стен, кв.м оштукатуриваемой поверхности | 43,7 | 409,76 |  |  |  |  | 17906,51 |  |
| 2 | 10.1 | Смеси сухие гипсовые штукатурные с легким заполнителем и полимерными добавками, класс В3,5 (М50) | 43,7 |  | 159,22 |  |  |  | 6957,91 |  |
| 3 | 10.2 | Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая | 43,7 |  | 19,37 |  |  |  | 846,47 |  |
| 4 | 12 | Снятие обоев: простых и улучшенных, кв.м поверхности | 23,4 | 109,99 |  |  |  |  | 2573,77 |  |
| 5 | 13 | Оклейка стен моющимися обоями: на бумажной основе по штукатурке и бетону, кв.м оклеиваемой поверхности | 23,4 | 755,96 |  |  |  |  | 17689,46 |  |
| 6 | 13.1 | Шпатлевка клеевая | 23,4 |  | 19,70 |  |  |  | 460,98 |  |
| 7 | 13.2 | Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая | 23,4 |  | 19,37 |  |  |  | 453,26 |  |
| 8 | 13.3 | Обои бумажные гладкие, с высокой устойчивостью к мытью, марка М-2 | 23,4 |  | 85,55 |  |  |  | 2001,87 |  |
| 9 | 17 | Разборка облицовки стен: из керамических глазурованных плиток, кв.м поверхности облицовки | 2 | 800,03 |  |  |  |  | 1600,06 |  |
| 10 | 18 | Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей: по кирпичу и бетону, кв.м поверхности облицовки | 11,5 | 1 539,72 |  |  |  |  | 17706,78 |  |
| 11 | 18.1 | Клей монтажный сухой для внутренних работ на основе цементного вяжущего, для плитки | 11,5 |  | 44,55 |  |  |  | 512,33 |  |
| 12 | 18.2 | Плитка керамическая для внутренней облицовки стен, глазурованная, гладкая, цветная, толщина 7 мм | 11,5 |  | 609,53 |  |  |  | 7009,6 |  |
| 13 | 18.3 | Смеси сухие водостойкие для затирки межплиточных швов шириной 1-6 мм (различная цветовая гамма) | 11,5 |  | 34,69 |  |  |  | 398,94 |  |
| 14 | 23 | Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке стен, кв.м окрашиваемой поверхности | 20,3 | 609,03 |  |  |  |  | 12363,31 |  |
| 15 | 23.1 | Краска водно-дисперсионная акрилатная ВД-АК-101 | 20,3 |  | 35,09 |  |  |  | 712,33 |  |
| 16 | 23.2 | Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая | 20,3 |  | 24,21 |  |  |  | 491,46 |  |
| 17 | 33 | Смена жалюзийных решеток, решетка | 3 | 582,01 |  |  |  |  | 1746,03 |  |
| 18 | 33.1 | Решетка вентиляционная пластмассовая, размеры 190х240 мм | 3 |  | 88,52 |  |  |  | 265,56 |  |
| 19 | 40 | Антисептирование водными растворами: стен и потолков, кв. м стен и потолков (за вычетом проемов), покрытий | 10 | 113,73 |  |  |  |  | 1137,3 |  |
| 20 | 42 | Пробивка в бетонных конструкциях полов и стен борозд площадью сечения: до 20 кв.см, м борозд | 12 | 354,84 |  |  |  |  | 4258,08 |  |
| 21 | 44 | Заделка отверстий, гнезд и борозд: в стенах и перегородках бетонных площадью до 0,1 кв.м, куб. м заделки | 0,012 | 100 251,78 |  |  |  |  | 1203,02 |  |
| 22 | 44.1 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В10 (М150) | 0,012 |  | 6 794,70 |  |  |  | 81,54 |  |
| 23 | 47 | Герметизация примыкания ванны к стенам, м шва | 2,5 | 236,24 |  |  |  |  | 590,6 |  |
| 24 | 47.1 | Герметик однокомпонентный на силиконовой основе, нейтральный, универсальный | 2,5 |  | 437,38 |  |  |  | 1093,45 |  |
| 25 | 55 | Устройство натяжных потолков из поливинилхлоридной пленки (ПВХ) гарпунным способом в помещениях площадью: от 10 до 50 кв.м, кв.м поверхности потолков | 15,3 | 416,61 |  |  |  |  | 6374,13 |  |
| 26 | 55.1 | Профиль фиксирующий (багет) стеновой невидимый для натяжного потолка | 15,3 |  | 33,84 |  |  |  | 517,75 |  |
| 27 | 55.2 | Вставка L и T-образная декоративная стеновая для натяжного потолка | 15,3 |  | 21,89 |  |  |  | 334,92 |  |
| 28 | 55.3 | Полотно натяжного потолка, цвет белый, лаковый, с бортиком из ПВХ (гарпун) | 15,3 |  | 235,29 |  |  |  | 3599,94 |  |
| 29 | 55.4 | Дюбели распорные полипропиленовые | 15,3 |  | 0,60 |  |  |  | 9,18 |  |
| 30 | 55.5 | Шурупы самонарезающие стальные оксидированные с потайной головкой и крестообразным шлицем, остроконечные, диаметр 8 мм, длина 100 мм | 15,3 |  | 1 515,15 |  |  |  | 23181,8 |  |
| 31 | 59 | Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: потолков, кв.м оштукатуриваемой поверхности | 7,2 | 474,75 |  |  |  |  | 3418,2 |  |
| 32 | 59.1 | Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая | 7,2 |  | 10,91 |  |  |  | 78,55 |  |
| 33 | 59.2 | Смеси сухие гипсовые штукатурные с легким заполнителем и полимерными добавками, класс В3,5 (М50) | 7,2 |  | 1,68 |  |  |  | 12,1 |  |
| 34 | 61 | Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке потолков, кв. м окрашиваемой поверхности | 7,2 | 857,21 |  |  |  |  | 6171,91 |  |
| 35 | 61.1 | Краска водно-дисперсионная акрилатная ВД-АК-101 | 7,2 |  | 38,60 |  |  |  | 277,92 |  |
| 36 | 61.2 | Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая | 7,2 |  | 26,63 |  |  |  | 191,74 |  |
| 37 | 74 | Устройство потолков: реечных алюминиевых, кв. м поверхности потолка | 2,8 | 2 726,30 |  |  |  |  | 7633,64 |  |
| 38 | 74.1 | Уголок алюминиевый декоративный, размеры 10х10 мм, толщина 1,5 мм | 2,8 |  | 64,03 |  |  |  | 179,28 |  |
| 39 | 202 | Розетка штепсельная: утопленного типа при скрытой проводке ФОТ, шт. | 2 | 444,01 |  |  |  |  | 888,02 |  |
| 40 | 202.1 | Розетка скрытого монтажа, двухместная, с заземляющим контактом, без защитной шторки, 16 А, цвет белый, IP20 | 1 |  | 132,46 |  |  |  | 132,46 |  |
| 41 | 202.2 | Розетка скрытого монтажа, одноместная, с заземляющим контактом, с защитной шторкой, 16 А, цвет белый, IP20 | 1 |  | 86,10 |  |  |  | 86,1 |  |
| 42 | 204 | Провод групповой в защитной оболочке или кабель трех-пятижильный: под штукатурку по стенам или в бороздах, м | 12 | 225,81 |  |  |  |  | 2709,72 |  |
| 43 | 204.2 | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A) 3х2,5ок(N, PE)-1000 | 12 |  | 106,22 |  |  |  | 1274,64 |  |
| 44 | 204.4 | Коробка универсальная УК-П | 12 |  | 15,44 |  |  |  | 185,28 |  |
| 45 | 239 | Смена: ванн чугунных, шт. | 1 | 8 004,60 |  |  |  |  | 8004,6 |  |
| 46 | 239.2 | Ванна чугунная эмалированная без обвязки, на ножках, размеры 1200х700х462 мм | 1 |  | 22 659,24 |  |  |  | 22659,24 |  |
| 47 | 239.5 | Сифон для ванн полиэтиленовый с переливом | 1 |  | 271,60 |  |  |  | 271,6 |  |
| 48 | 243 | Смена смесителей: с душевой сеткой, шт. | 1 | 2 590,27 |  |  |  |  | 2590,27 |  |
| 49 | 243.1 | Подводки гибкие армированные для воды, антивибрационные в комплекте с прокладками, диаметр 15 мм, длина 500 мм | 1 |  | 146,43 |  |  |  | 146,43 |  |
| 50 | 243.2 | Смеситель для душевых установок, двухрукояточный, раздельный, настенный, с душевой сеткой на гибком шланге | 1 |  | 1 728,81 |  |  |  | 1728,81 |  |
| 51 | 245 | Смена: умывальников, шт. | 1 | 3 087,18 |  |  |  |  | 3087,18 |  |
| 52 | 245.1 | Подводки гибкие армированные для воды, антивибрационные в комплекте с прокладками, диаметр 15 мм, длина 500 мм | 1 |  | 146,43 |  |  |  | 146,43 |  |
| 53 | 245.2 | Смеситель для мойки и умывальника, однорукояточный, центральный, набортный, с поворотным изливом, с аэратором, вынос излива 220 мм, диаметр излива 16 мм | 1 |  | 1 669,32 |  |  |  | 1669,32 |  |
| 54 | 245.3 | Умывальник полуфарфоровый и фарфоровый прямоугольный, мебельный, типа Классик, одно отверстие под смеситель, размеры 665х415х135 мм | 1 |  | 3 904,86 |  |  |  | 3904,86 |  |
| 55 | 246 | Смена: выпусков к умывальникам и мойкам, шт. | 1 | 570,14 |  |  |  |  | 570,14 |  |
| 56 | 246.1 | Выпуски пластмассовые для раковины, диаметр 70 мм | 1 |  | 119,20 |  |  |  | 119,2 |  |
| 57 | 254 | Смена: унитазов типа "Компакт", шт. | 1 | 5 754,61 |  |  |  |  | 5754,61 |  |
| 58 | 254.1 | Подводки гибкие армированные для воды, антивибрационные в комплекте с прокладками, диаметр 15 мм, длина 500 мм | 1 |  | 146,43 |  |  |  | 146,43 |  |
| 59 | 254.2 | Кран шаровой стандартный муфтовый, с ручкой-рычагом, диаметр 15 мм | 1 |  | 149,99 |  |  |  | 149,99 |  |
| 60 | 254.3 | Унитаз керамический напольный в комплекте с бачком, универсальный выпуск, двойной слив, микролифт, размеры 345х655х778 мм | 1 |  | 10 678,23 |  |  |  | 10678,23 |  |
| 61 | 254.4 | Удлинитель гибкий для унитаза (гофрированный), диаметром 110 мм | 1 |  | 358,03 |  |  |  | 358,03 |  |
| 62 | 265 | Замена внутренних трубопроводов водоснабжения из стальных труб на многослойные металлополимерные трубы: диаметром свыше 20 мм до 25 мм, м трубопровода | 8 | 1 860,41 |  |  |  |  | 14883,28 |  |
| 63 | 265.1 | Угольник 90° из сополимера полипропилена PP-R, наружный диаметр 25 мм, шт. | 4 |  |  |  | 8,74 |  | 34,96 |  |
| 64 | 265.3 | Тройник полипропиленовый, диаметр 25 мм, шт. | 4 |  |  |  | 10,42 |  | 41,68 |  |
| 65 | 265.9 | Трубы полипропиленовые ПП-Р, номинальное давление 2,0 МПа, номинальный наружный диаметр 25 мм | 4 |  | 79,89 |  |  |  | 319,56 |  |
| 66 | 265.10 | Трубы полипропиленовые ПП-Р, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный наружный диаметр 25 мм | 4 |  | 86,03 |  |  |  | 344,12 |  |
| 67 | 284 | Разборка столов, шкафов под мойки, холодильных шкафов и др., шт. изделий | 4 | 719,60 |  |  |  |  | 2878,4 |  |
| 68 | 285 | Погрузка при автомобильных перевозках мусор строительный с погрузкой вручную, т груза | 0,5 | 1 262,93 |  |  |  |  | 631,47 |  |
| 69 | 286 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 40 км | 0,5 | 423,69 |  |  |  |  | 211,85 |  |
| ВСЕГО |  | Н=∑(БЗН+∑Mi)*Vраб +∑Медi) |  |  |  |  |  |  | 238 648,59 |  |
| в том числе НДС, 20 % |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 39 774,77 |  |
| в том числе стоимость приобретения материалов и единичных материалов (∑Mi*Vраб +∑Медi) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 94 066,25 |  |

|  |  |  |  |  |  |  | ЛОТ № 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Расчет стоимости работ по ремонту Объекта № 1, расположенного на территории Петроградского района Санкт-Петербурга |  |  |  |  |  |  |  |
| Основание: Перечень жилых помещений |  |  |  |  |  |  |  |
| Составлен на основании: распоряжения Комитета по экономической политике и стратегическому планированию Санкт-Петербурга от 15.12.2023 № 276-р "Об утверждении нормативов финансирования расходов бюджета Санкт-Петербурга на осуществление ремонта жилого помещения, единственными собственниками, сособственниками которых являются дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, и лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на 2024 год" |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | № значения показателя согласно распоряжению | Наименование работ и материалов | Объем работы, выполняемой в жилом помещении (Vраб), количество материалов (i), количество единичных материалов, расход которых не зависит от объема выполняемой работы материалов (едi) | Базовое значение норматива финансирования расходов бюджета Санкт-Петербурга на единицу измерения при выполнении работ в стесненных условиях (с учетом НДС) (БЗН), руб. | Затраты на приобретение материалов (Mi), руб. | Затраты на приобретение единичных материалов (Mедi)2, руб. | Стоимость работ по ремонту жилого помещения в соответствии с нормативом финансирования расходов бюджета Н=∑(БЗН+∑Mi)* Vраб +∑Медi) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | 10 | Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: стен, кв.м оштукатуриваемой поверхности | 161,3 | 553,10 |  |  | 89215,03 |
| 2 | 10.1 | Смеси сухие гипсовые штукатурные с легким заполнителем и полимерными добавками, класс В3,5 (М50) | 161,3 |  | 159,22 |  | 25682,19 |
| 3 | 10.2 | Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая | 161,3 |  | 19,37 |  | 3124,38 |
| 4 | 11 | Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей на каждый 1 мм изменения толщины слоя добавлять или исключать к п.10, кв.м оштукатуриваемой поверхности | 806,5 | 52,82 |  |  | 42599,33 |
| 5 | 11.1 | Смеси сухие гипсовые штукатурные с легким заполнителем и полимерными добавками, класс В3,5 (М50) | 806,5 |  | 15,93 |  | 12847,55 |
| 6 | 13 | Оклейка стен моющимися обоями: на бумажной основе по штукатурке и бетону, кв.м оклеиваемой поверхности | 92,1 | 1 012,92 |  |  | 93289,93 |
| 7 | 13.1 | Шпатлевка клеевая | 92,1 |  | 19,70 |  | 1814,37 |
| 8 | 13.2 | Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая | 92,1 |  | 19,37 |  | 1783,98 |
| 9 | 13.3 | Обои бумажные гладкие, с высокой устойчивостью к мытью, марка М-2 | 92,1 |  | 85,55 |  | 7879,16 |
| 10 | 17 | Разборка облицовки стен: из керамических глазурованных плиток, кв.м поверхности облицовки | 5,1 | 920,01 |  |  | 4692,05 |
| 11 | 18 | Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей: по кирпичу и бетону, кв.м поверхности облицовки | 23,8 | 2 078,42 |  |  | 49466,4 |
| 12 | 18.1 | Клей монтажный сухой для внутренних работ на основе цементного вяжущего, для плитки | 23,8 |  | 44,55 |  | 1060,29 |
| 13 | 18.2 | Плитка керамическая для внутренней облицовки стен, глазурованная, гладкая, цветная, толщина 7 мм | 23,8 |  | 609,53 |  | 14506,81 |
| 14 | 18.3 | Смеси сухие водостойкие для затирки межплиточных швов шириной 1-6 мм (различная цветовая гамма) | 23,8 |  | 34,69 |  | 825,62 |
| 15 | 23 | Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке стен, кв.м окрашиваемой поверхности | 45,4 | 801,47 |  |  | 36386,74 |
| 16 | 23.1 | Краска водно-дисперсионная акрилатная ВД-АК-101 | 45,4 |  | 35,09 |  | 1593,09 |
| 17 | 23.2 | Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая | 45,4 |  | 24,21 |  | 1099,13 |
| 18 | 35 | Устройство перегородок из гипсокартонных листов (ГКЛ) с одинарным металлическим каркасом и однослойной обшивкой с обеих сторон: глухих, кв.м перегородок (за вычетом проемов) | 16,2 | 2 371,34 |  |  | 38415,71 |
| 19 | 35.1 | Маты прошивные теплоизоляционные из минеральной ваты, в обкладках из стеклоткани, негорючие | 16,2 |  | 821,45 |  | 13307,49 |
| 20 | 35.2 | Листы гипсокартонные ГКЛ, толщина 12,5 мм | 16,2 |  | 308,86 |  | 5003,53 |
| 21 | 37 | Разборка деревянных перегородок: оштукатуренных щитовых и дощатых однослойных, кв. м перегородок | 21,8 | 737,48 |  |  | 16077,06 |
| 22 | 43 | Пробивка в кирпичных стенах борозд площадью сечения: до 20 кв.см, м борозд | 68,8 | 270,73 |  |  | 18626,22 |
| 23 | 44 | Заделка отверстий, гнезд и борозд: в стенах и перегородках бетонных площадью до 0,1 кв.м, куб. м заделки | 0,03 | 132 733,76 |  |  | 3982,01 |
| 24 | 44.1 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В10 (М150) | 0,03 |  | 6 794,70 |  | 203,84 |
| 25 | 47 | Герметизация примыкания ванны к стенам, м шва | 2,8 | 318,94 |  |  | 893,03 |
| 26 | 47.1 | Герметик однокомпонентный на силиконовой основе, нейтральный, универсальный | 2,8 |  | 437,38 |  | 1224,66 |
| 27 | 48 | Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков деревянных, кв. м стен и потолков | 127,4 | 435,84 |  |  | 55526,02 |
| 28 | 49 | Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных, кв. м поверхности стен и потолков | 75,7 | 336,93 |  |  | 25505,6 |
| 29 | 68 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску, кв. м окрашиваемой поверхности | 46,8 | 463,34 |  |  | 21684,31 |
| 30 | 68.1 | Краска водно-дисперсионная акрилатная ВД-АК-101 | 46,8 |  | 73,68 |  | 3448,22 |
| 31 | 69 | Устройство подвесных потолков из гипсокартонных листов (ГКЛ): одноуровневых, кв. м поверхности потолка | 46,8 | 2 275,27 |  |  | 106482,64 |
| 32 | 69.1 | Тяги подвеса стальные оцинкованные для монтажа подвесных потолков, диаметр 4 мм, длина 350 мм | 46,8 |  | 6,25 |  | 292,5 |
| 33 | 69.2 | Листы гипсокартонные ГКЛ (ГВЛ), толщина 9,5 мм прим | 46,8 |  | 142,45 |  | 6666,66 |
| 34 | 72 | Разборка облицовки потолков из плитки ПВХ и галтелей, кв. м облицовки поверхности | 36,6 | 131,61 |  |  | 4816,93 |
| 35 | 76 | Демонтаж дверных коробок: в деревянных стенах каркасных и в перегородках, шт. | 5 | 841,92 |  |  | 4209,6 |
| 36 | 77 | Снятие дверных полотен, кв. м дверных полотен | 8,82 | 453,18 |  |  | 3997,05 |
| 37 | 78 | Снятие наличников, м наличника | 52,6 | 52,58 |  |  | 2765,71 |
| 38 | 80.2 | Замок врезной цилиндровый, тип ЗВ4, с защелкой, фалевыми ручками и с засовом из трех стержней, повышенной пожаростойкости, комплект | 1 |  |  | 1 212,36 | 1212,36 |
| 39 | 82 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах с герметизацией пенополиуретановым герметиком: в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 кв.м, кв. м проема | 8,19 | 2 236,28 |  |  | 18315,13 |
| 40 | 82.1 | Ручка-кнопка с винтом, алюминиевая или из сплава ЦАМ, комплект | 5 |  |  | 80,12 | 400,6 |
| 41 | 82.5 | Блок дверной деревянный внутренний распашной глухой, площадь до 2,0 кв.м, материал комбинированный с покрытием из полимерных пленок | 8,19 |  | 5 899,94 |  | 48320,51 |
| 42 | 82.6 | Петля накладная окрашенная, тип ПН, высота 130 мм, шт. | 10 |  |  | 240,97 | 2409,7 |
| 43 | 82.7 | Наличник из древесины хвойных пород (ель, сосна), тип Н-1, ширина 70-75 мм, толщина 10-18 мм | 8,19 |  | 377,45 |  | 3091,32 |
| 44 | 82.9 | Защелка стальная межкомнатная врезная, расстояние между крепежными отверстиями 45 мм, размеры 57х70х25 мм, комплект | 2 |  |  | 172,12 | 344,24 |
| 45 | 102 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей: за два раза с расчисткой старой краски более 35% | 4,21 | 1 386,10 |  |  | 5835,48 |
| 46 | 102.1 | Краска масляная МА-025, цветная | 4,21 |  | 22,60 |  | 95,15 |
| 47 | 104 | Демонтаж оконных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах, коробка | 3 | 1 664,14 |  |  | 4992,42 |
| 48 | 106 | Снятие оконных переплетов: остекленных, кв. м поверхности оконных переплетов | 15 | 594,28 |  |  | 8914,2 |
| 49 | 107 | Снятие подоконных досок: деревянных в каменных зданиях, кв. м поверхности подоконных досок | 2,1 | 1 197,00 |  |  | 2513,7 |
| 50 | 115 | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 кв.м трехстворчатых, в том числе при наличии створок глухого остекления, кв. м поверхности оконных блоков | 7,5 | 3 190,75 |  |  | 23930,63 |
| 51 | 115.4 | Блок оконный из ПВХ-профилей, трехстворчатый, с поворотной и поворотно-откидной створкой, двухкамерным стеклопакетом толщиной 32 мм, площадь от 2,01 до 2,5 кв.м | 7,5 |  | 7 661,25 |  | 57459,38 |
| 52 | 116 | Установка подоконных досок из ПВХ: в панельных стенах, пог. М | 4,1 | 495,25 |  |  | 2030,53 |
| 53 | 116.3 | Доска подоконная из ПВХ, ширина 400 мм | 4,1 |  | 447,46 |  | 1834,59 |
| 54 | 116.7 | Заглушки торцевые двусторонние к подоконной доске из ПВХ, цвет белый, размеры 40х480 мм, шт. | 4,1 |  |  | 47,14 | 193,27 |
| 55 | 117 | Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной: до 0,4 м, м обделки | 4,1 | 570,86 |  |  | 2340,53 |
| 56 | 117.1 | Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,7 мм | 4,1 |  | 177,57 |  | 728,04 |
| 57 | 127 | Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клее, кв.м поверхности облицовки | 6,3 | 2 992,81 |  |  | 18854,7 |
| 58 | 127.1 | Сэндвич-панель для откосов, сердцевин из пенополистирола, облицовка с двух сторон листами из ПВХ, цвет белый, толщина 10 мм | 6,3 |  | 575,17 |  | 3623,57 |
| 59 | 130 | Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором: с земли и лесов, кв. м отремонтированной поверхности | 2,4 | 4 926,61 |  |  | 11823,86 |
| 60 | 137 | Разборка оснований покрытия полов: лаг из досок и брусков, кв. м покрытия пола | 46,8 | 94,48 |  |  | 4421,66 |
| 61 | 139 | Разборка покрытий полов: из линолеума и релина, кв. м покрытия пола | 28,9 | 142,15 |  |  | 4108,14 |
| 62 | 144 | Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов, м плинтуса | 58,2 | 46,45 |  |  | 2703,39 |
| 63 | 159 | Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм, кв. м стяжки | 5 | 637,55 |  |  | 3187,75 |
| 64 | 159.1 | Раствор готовый кладочный, цементный, М150 | 5 |  | 134,99 |  | 674,95 |
| 65 | 160 | Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к п.159, кв.м стяжки | 50 | 11,85 |  |  | 592,5 |
| 66 | 160.1 | Раствор готовый кладочный, цементный, М150 | 50 |  | 33,75 |  | 1687,5 |
| 67 | 165 | Устройство покрытий на цементном растворе из плиток: керамических для полов одноцветных с красителем, кв.м покрытия | 5 | 3 575,18 |  |  | 17875,9 |
| 68 | 168 | Устройство покрытий: из досок ламинированных замковым способом, кв.м покрытия | 36,6 | 433,45 |  |  | 15864,27 |
| 69 | 168.1 | Покрытие напольное ламинированное, класс износостойкости 33, класс пожарной опасности КМ3 (Г2, В2, Д3, Т2, РП2), плотность плиты 930 кг/м3, толщина 8 мм | 36,6 |  | 1 178,14 |  | 43119,92 |
| 70 | 169 | Устройство покрытий: из линолеума насухо со свариванием полотнищ в стыках, кв.м покрытия | 5,2 | 635,21 |  |  | 3303,09 |
| 71 | 169.1 | Линолеум ПВХ на вспененной подоснове, класс износостойкости 23/33, класс пожарной опасности КМ5 (Г4, В3, Д3, Т3, РП4), толщина защитного слоя 0,6 мм, толщина общая 2,5 мм, вес 2500 г/кв.м | 5,2 |  | 633,73 |  | 3295,4 |
| 72 | 172 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих, м плинтуса | 58,2 | 149,56 |  |  | 8704,39 |
| 73 | 172.1 | Плинтус для полов из ПВХ, размеры 19х48 мм, цветной | 58,2 |  | 40,38 |  | 2350,12 |
| 74 | 174 | Укладка металлического накладного профиля (порога), м профиля | 3,9 | 308,46 |  |  | 1202,99 |
| 75 | 174.1 | Профиль стыкоперекрывающий из алюминиевых сплавов (порожки) с покрытием и антискользящей вставкой, ширина 39 мм, длина 0,9 м | 3,9 |  | 165,85 |  | 646,82 |
| 76 | 176 | Устройство оснований полов из фанеры в один слой площадью: свыше 20 кв.м, кв.м пола | 46,8 | 1 173,88 |  |  | 54937,58 |
| 77 | 178 | Установка пароизоляционного слоя из: пленки полиэтиленовой (без стекловолокнистых материалов), кв.м изолируемой поверхности | 46,8 | 319,98 |  |  | 14975,06 |
| 78 | 178.1 | Пленка оберточная полиэтиленовая, толщина 0,6 мм | 46,8 |  | 319,60 |  | 14957,28 |
| 79 | 179 | Устройство гидроизоляции обмазочной: в один слой толщиной 2 мм, кв.м изолируемой поверхности | 6,3 | 795,13 |  |  | 5009,32 |
| 80 | 186 | Смена простильных дощатых полов: с полной сменой досок, кв.м пола | 46,8 | 1 188,52 |  |  | 55622,74 |
| 81 | 188 | Укладка лаг: по кирпичным столбикам, кв.м пола | 46,8 | 1 443,40 |  |  | 67551,12 |
| 82 | 188.1 | Раствор готовый кладочный, цементный, М150 | 46,8 |  | 18,53 |  | 867,2 |
| 83 | 189 | Смена засыпки перекрытия с укладкой рубероида, кв. м перекрытия | 46,8 | 3 143,79 |  |  | 147129,37 |
| 84 | 189.1 | Гравий керамзитовый М 250, фракция 10-20 мм | 46,8 |  | 281,32 |  | 13165,78 |
| 85 | 190 | Обработка каменных, бетонных, кирпичных и деревянных поверхностей антисептиком, кв.м обрабатываемой поверхности | 249,9 | 161,20 |  |  | 40283,88 |
| 86 | 190.1 | Антисептик для защиты деревянных строительных конструкций от биологического разрушения | 249,9 |  | 15,26 |  | 3813,47 |
| 87 | 193 | Демонтаж: скрытой электропроводки, м | 68,8 | 31,42 |  |  | 2161,7 |
| 88 | 196 | Смена светильников: с лампами накаливания, шт. | 5 | 1 355,41 |  |  | 6777,05 |
| 89 | 196.1 | Лампа энергосберегающая с цоколем E27, мощность 14 Вт | 5 |  | 31,93 |  | 159,65 |
| 90 | 196.2 | Патроны подвесные пластмассовые резьбовые для электроламп накаливания E27 Н12П-01 | 5 |  | 29,48 |  | 147,4 |
| 91 | 198 | Смена: выключателей, шт. | 5 | 346,01 |  |  | 1730,05 |
| 92 | 198.1 | Выключатель скрытого монтажа, двухклавишный, 10 А, цвет белый, IP20 | 5 |  | 61,02 |  | 305,1 |
| 93 | 199 | Смена: розеток, шт. | 6 | 346,01 |  |  | 2076,06 |
| 94 | 199.1 | Розетка скрытого монтажа, двухместная, с заземляющим контактом, без защитной шторки, 16 А, цвет белый, IP20 | 6 |  | 132,46 |  | 794,76 |
| 95 | 204 | Провод групповой в защитной оболочке или кабель трех-пятижильный: под штукатурку по стенам или в бороздах, м | 68,7 | 303,65 |  |  | 20860,76 |
| 96 | 204.2 | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A) 3х2,5ок(N, PE)-1000 | 33,4 |  | 106,22 |  | 3547,75 |
| 97 | 204.3 | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A) 3х1,5ок(N, PE)-1000 | 35,3 |  | 72,90 |  | 2573,37 |
| 98 | 204.4 | Коробка универсальная УК-П | 68,7 |  | 15,44 |  | 1060,73 |
| 99 | 240 | Установка ванн купальных: прямых чугунных, комплект | 1 | 6 842,64 |  |  | 6842,64 |
| 100 | 240.3 | Ванна чугунная эмалированная без обвязки, на ножках, размеры 1500х700х580 мм | 1 |  | 19 510,87 |  | 19510,87 |
| 101 | 240.5 | Сифон для ванн полиэтиленовый с переливом | 1 |  | 271,60 |  | 271,6 |
| 102 | 243 | Смена смесителей: с душевой сеткой, шт. | 1 | 2 978,26 |  |  | 2978,26 |
| 103 | 243.1 | Подводки гибкие армированные для воды, антивибрационные в комплекте с прокладками, диаметр 15 мм, длина 500 мм | 1 |  | 146,43 |  | 146,43 |
| 104 | 243.3 | Смеситель общий для ванны и умывальника, двухрукояточный, раздельный, настенный, с душевой сеткой на гибком шланге, с держателем душевой лейки, излив с развальцованным носиком, вынос излива 320 мм, диаметр излива 16 мм | 1 |  | 2 093,77 |  | 2093,77 |
| 105 | 245 | Смена: умывальников, шт. | 1 | 3 514,30 |  |  | 3514,3 |
| 106 | 245.1 | Подводки гибкие армированные для воды, антивибрационные в комплекте с прокладками, диаметр 15 мм, длина 500 мм | 1 |  | 146,43 |  | 146,43 |
| 107 | 245.2 | Смеситель для мойки и умывальника, однорукояточный, центральный, набортный, с поворотным изливом, с аэратором, вынос излива 220 мм, диаметр излива 16 мм | 1 |  | 1 669,32 |  | 1669,32 |
| 108 | 245.3 | Умывальник полуфарфоровый и фарфоровый прямоугольный, мебельный, типа Классик, одно отверстие под смеситель, размеры 665х415х135 мм | 1 |  | 3 904,86 |  | 3904,86 |
| 109 | 254 | Смена: унитазов типа "Компакт", шт. | 1 | 6 583,00 |  |  | 6583 |
| 110 | 254.1 | Подводки гибкие армированные для воды, антивибрационные в комплекте с прокладками, диаметр 15 мм, длина 500 мм | 1 |  | 146,43 |  | 146,43 |
| 111 | 254.2 | Кран шаровой стандартный муфтовый, с ручкой-рычагом, диаметр 15 мм | 1 |  | 149,99 |  | 149,99 |
| 112 | 254.3 | Унитаз керамический напольный в комплекте с бачком, универсальный выпуск, двойной слив, микролифт, размеры 345х655х778 мм | 1 |  | 10 678,23 |  | 10678,23 |
| 113 | 254.4 | Удлинитель гибкий для унитаза (гофрированный), диаметром 110 мм | 1 |  | 358,03 |  | 358,03 |
| 114 | 256 | Демонтаж: поддонов, шт. | 1 | 2 206,68 |  |  | 2206,68 |
| 115 | 258 | Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 50 мм, м трубопровода | 2,1 | 892,70 |  |  | 1874,67 |
| 116 | 259 | Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 100 мм, м трубопровода | 2,5 | 1 108,45 |  |  | 2771,13 |
| 117 | 260 | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 50 мм, м трубопровода | 2,1 | 1 319,52 |  |  | 2770,99 |
| 118 | 260.1 | Отвод 45° полипропиленовый для систем водоотведения, диаметр 50 мм | 2,1 |  | 33,67 |  | 70,71 |
| 119 | 260.2 | Хомуты для крепления труб, шт. | 6 |  |  | 55,93 | 335,58 |
| 120 | 260.3 | Тройник полипропиленовый для систем водоотведения, диаметр 50 мм, шт. | 1 |  |  | 67,61 | 67,61 |
| 121 | 260.4 | Трубы полипропиленовые для систем водоотведения, диаметр 50 мм | 2,1 |  | 168,12 |  | 353,05 |
| 122 | 260.5 | Кольца резиновые уплотнительные для полипропиленовых труб, диаметр 50 мм | 2,1 |  | 13,56 |  | 28,48 |
| 123 | 261 | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 110 мм, м трубопровода | 2,5 | 1 269,91 |  |  | 3174,78 |
| 124 | 261.1 | Тройник полипропиленовый для систем водоотведения, диаметр 110 мм, шт. | 1 |  |  | 140,53 | 140,53 |
| 125 | 261.2 | Ревизия полипропиленовая с крышкой, номинальный внутренний диаметр 100 мм | 2,5 |  | 146,51 |  | 366,28 |
| 126 | 261.3 | Кольца резиновые уплотнительные для полипропиленовых труб, диаметр 110 мм | 2,5 |  | 34,03 |  | 85,08 |
| 127 | 261.4 | Отвод 45° полипропиленовый для систем водоотведения, диаметр 110 мм | 2,5 |  | 87,40 |  | 218,5 |
| 128 | 261.5 | Трубы полипропиленовые для систем водоотведения, диаметр 110 мм | 2,5 |  | 407,36 |  | 1018,4 |
| 129 | 261.6 | Переход полипропиленовый для систем водоотведения, диаметр 110х50 мм | 2,5 |  | 104,87 |  | 262,18 |
| 130 | 261.7 | Фиксатор для полипропиленовых труб, номинальный наружный диаметр 110 мм | 2,5 |  | 45,36 |  | 113,4 |
| 131 | 264 | Замена внутренних трубопроводов водоснабжения из стальных труб на многослойные металлополимерные трубы: диаметром свыше 15 мм до 20 мм, м трубопровода (прим. 16 мм) | 14,5 | 2 131,71 |  |  | 30909,8 |
| 132 | 264.1 | Угольник 90° из сополимера полипропилена PP-R, наружный диаметр 20 мм, шт. | 4 |  |  | 5,04 | 20,16 |
| 133 | 264.4 | Тройник полипропиленовый переходной, номинальный наружный диаметр 20х16х20 мм, шт. | 5 |  |  | 13,88 | 69,4 |
| 134 | 264.6 | Муфта полипропиленовая комбинированная, с внутренней резьбой, номинальный наружный диаметр 20 мм, размер резьбы 3/4", шт. | 1 |  |  | 74,17 | 74,17 |
| 135 | 264.8 | Кран латунный шаровой муфтовый, проходной, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 20 мм | 3 |  | 256,95 |  | 770,85 |
| 136 | 264.9 | Трубы полипропиленовые ПП-Р, номинальное давление 2,0 МПа, номинальный наружный диаметр 20 мм | 7,5 |  | 47,08 |  | 353,1 |
| 137 | 264.10 | Трубы полипропиленовые ПП-Р, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный наружный диаметр 20 мм | 7 |  | 54,46 |  | 381,22 |
| 138 | 279 | Установка узла квартирного счетчика воды, узел | 1 | 450,86 |  |  | 450,86 |
| 139 | 279.1 | Фильтр, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 15 мм, присоединение 1/2"х1/2" | 1 |  | 400,78 |  | 400,78 |
| 140 | 279.2 | Переход ХПВХ с внутренней резьбой из стали, номинальное давление 1,6 МПа, диаметр 20х1/2" | 1 |  | 820,88 |  | 820,88 |
| 141 | 279.3 | Кран шаровой 11Б27п1, присоединение к трубопроводу муфтовое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 15 мм | 1 |  | 167,77 |  | 167,77 |
| 142 | 279.4 | Счетчик холодной воды крыльчатый, диаметр 15 мм | 1 |  | 1 145,59 |  | 1145,59 |
| 143 | 285 | Погрузка при автомобильных перевозках мусор строительный с погрузкой вручную, т груза | 3 | 1 262,93 |  |  | 3788,79 |
| 144 | 286 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 40 км | 3 | 423,69 |  |  | 1271,07 |
| ВСЕГО |  | Н=∑(БЗН+∑Mi)*Vраб +∑Медi) |  |  |  |  | 1 629 981,37 |
| в том числе НДС, 20 % |  |  |  |  |  |  | 271 663,56 |
| в том числе стоимость приобретения материалов и единичных материалов (∑Mi*Vраб +∑Медi) |  |  |  |  |  |  | 361 583,08 |

|  |  |  |  |  |  |  | ЛОТ № 13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Расчет стоимости работ по ремонту Объекта № 1, расположенного на территории Петродворцового района Санкт-Петербурга |  |  |  |  |  |  |  |
| Основание: Перечень жилых помещений |  |  |  |  |  |  |  |
| Составлен на основании: распоряжения Комитета по экономической политике и стратегическому планированию Санкт-Петербурга от 15.12.2023 № 276-р "Об утверждении нормативов финансирования расходов бюджета Санкт-Петербурга на осуществление ремонта жилого помещения, единственными собственниками, сособственниками которых являются дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, и лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на 2024 год" |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | № значения показателя согласно распоряжению | Наименование работ и материалов | Объем работы, выполняемой в жилом помещении (Vраб), количество материалов (i), количество единичных материалов, расход которых не зависит от объема выполняемой работы материалов (едi) | Базовое значение норматива финансирования расходов бюджета Санкт-Петербурга на единицу измерения при выполнении работ в стесненных условиях (с учетом НДС) (БЗН), руб. | Затраты на приобретение материалов (Mi), руб. | Затраты на приобретение единичных материалов (Mедi)2, руб. | Стоимость работ по ремонту жилого помещения в соответствии с нормативом финансирования расходов бюджета Н=∑(БЗН+∑Mi)* Vраб +∑Медi) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | 3 | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 1 кв.м толщиной слоя до 20 мм, кв.м отремонтированной поверхности | 1,5 | 3 244,15 |  |  | 4866,23 |
| 2 | 7 | Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором: прямолинейных, кв.м отремонтированной поверхности | 1 | 5 604,91 |  |  | 5604,91 |
| 3 | 10 | Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: стен, кв.м оштукатуриваемой поверхности | 104,5 | 553,10 |  |  | 57798,95 |
| 4 | 10.1 | Смеси сухие гипсовые штукатурные с легким заполнителем и полимерными добавками, класс В3,5 (М50) | 104,5 |  | 159,22 |  | 16638,49 |
| 5 | 10.2 | Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая | 104,5 |  | 19,37 |  | 2024,17 |
| 6 | 12 | Снятие обоев: простых и улучшенных, кв.м поверхности | 73,8 | 126,49 |  |  | 9334,96 |
| 7 | 13 | Оклейка стен моющимися обоями: на бумажной основе по штукатурке и бетону, кв.м оклеиваемой поверхности | 72,4 | 1 012,92 |  |  | 73335,41 |
| 8 | 13.1 | Шпатлевка клеевая | 72,4 |  | 19,70 |  | 1426,28 |
| 9 | 13.2 | Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая | 72,4 |  | 19,37 |  | 1402,39 |
| 10 | 13.3 | Обои бумажные гладкие, с высокой устойчивостью к мытью, марка М-2 | 72,4 |  | 85,55 |  | 6193,82 |
| 11 | 17 | Разборка облицовки стен: из керамических глазурованных плиток, кв.м поверхности облицовки | 18,8 | 920,01 |  |  | 17296,19 |
| 12 | 18 | Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей: по кирпичу и бетону, кв.м поверхности облицовки | 23 | 2 078,42 |  |  | 47803,66 |
| 13 | 18.1 | Клей монтажный сухой для внутренних работ на основе цементного вяжущего, для плитки | 23 |  | 44,55 |  | 1024,65 |
| 14 | 18.2 | Плитка керамическая для внутренней облицовки стен, глазурованная, гладкая, цветная, толщина 7 мм | 23 |  | 609,53 |  | 14019,19 |
| 15 | 18.3 | Смеси сухие водостойкие для затирки межплиточных швов шириной 1-6 мм (различная цветовая гамма) | 23 |  | 34,69 |  | 797,87 |
| 16 | 23 | Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке стен, кв.м окрашиваемой поверхности | 9,3 | 801,47 |  |  | 7453,67 |
| 17 | 23.1 | Краска водно-дисперсионная акрилатная ВД-АК-101 | 9,3 |  | 35,09 |  | 326,34 |
| 18 | 23.2 | Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая | 9,3 |  | 24,21 |  | 225,15 |
| 19 | 33 | Смена жалюзийных решеток, решетка | 2 | 668,87 |  |  | 1337,74 |
| 20 | 33.1 | Решетка вентиляционная пластмассовая, размеры 190х240 мм | 2 |  | 88,52 |  | 177,04 |
| 21 | 47 | Герметизация примыкания ванны к стенам, м шва | 3 | 318,94 |  |  | 956,82 |
| 22 | 47.1 | Герметик однокомпонентный на силиконовой основе, нейтральный, универсальный | 3 |  | 437,38 |  | 1312,14 |
| 23 | 56 | Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 1 кв.м толщиной слоя до 20 мм, кв.м отремонтированной поверхности | 1,3 | 4 030,67 |  |  | 5239,87 |
| 24 | 59 | Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: потолков, кв.м оштукатуриваемой поверхности | 30,7 | 640,85 |  |  | 19674,1 |
| 25 | 59.1 | Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая | 30,7 |  | 10,91 |  | 334,94 |
| 26 | 59.2 | Смеси сухие гипсовые штукатурные с легким заполнителем и полимерными добавками, класс В3,5 (М50) | 30,7 |  | 1,68 |  | 51,58 |
| 27 | 61 | Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке потолков, кв. м окрашиваемой поверхности | 30,7 | 1 135,01 |  |  | 34844,81 |
| 28 | 61.1 | Краска водно-дисперсионная акрилатная ВД-АК-101 | 30,7 |  | 38,60 |  | 1185,02 |
| 29 | 61.2 | Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая | 30,7 |  | 26,63 |  | 817,54 |
| 30 | 72 | Разборка облицовки потолков из плитки ПВХ и галтелей, кв. м облицовки поверхности | 5,3 | 131,61 |  |  | 697,53 |
| 31 | 75 | Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах, шт. | 1 | 2 267,43 |  |  | 2267,43 |
| 32 | 76 | Демонтаж дверных коробок: в деревянных стенах каркасных и в перегородках, шт. | 4 | 841,92 |  |  | 3367,68 |
| 33 | 77 | Снятие дверных полотен, кв. м дверных полотен | 7,64 | 453,18 |  |  | 3462,3 |
| 34 | 78 | Снятие наличников, м наличника | 40 | 52,58 |  |  | 2103,2 |
| 35 | 80.2 | Замок врезной цилиндровый, тип ЗВ4, с защелкой, фалевыми ручками и с засовом из трех стержней, повышенной пожаростойкости, комплект | 1 |  |  | 1 212,36 | 1212,36 |
| 36 | 81 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах, площадь проема до 3 кв.м, кв. м проема | 1,84 | 2 307,61 |  |  | 4246 |
| 37 | 81.1 | Дюбели пластмассовые с шурупами, диаметр 8 мм, длина 60 мм, диаметр шурупа 5 мм, длина шурупа 60 мм | 1,84 |  | 7,28 |  | 13,4 |
| 38 | 81.5 | Наличник из древесины хвойных пород (ель, сосна), тип Н-1, ширина 70-75 мм, толщина 10-18 мм | 1,84 |  | 69,90 |  | 128,62 |
| 39 | 81.8 | Блок дверной деревянный внутренний распашной глухой, площадь до 2,0 кв.м, материал комбинированный с покрытием из полимерных пленок | 1,84 |  | 5 899,94 |  | 10855,89 |
| 40 | 81.9 | Петля накладная окрашенная, тип ПН, высота 130 мм, шт. | 2 |  |  | 240,97 | 481,94 |
| 41 | 82 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах с герметизацией пенополиуретановым герметиком: в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 кв.м, кв. м проема | 6,21 | 2 236,28 |  |  | 13887,3 |
| 42 | 82.1 | Ручка-кнопка с винтом, алюминиевая или из сплава ЦАМ, комплект | 4 |  |  | 80,12 | 320,48 |
| 43 | 82.5 | Блок дверной деревянный внутренний распашной глухой, площадь до 2,0 кв.м, материал комбинированный с покрытием из полимерных пленок | 4,62 |  | 5 899,94 |  | 27257,72 |
| 44 | 82.6 | Петля накладная окрашенная, тип ПН, высота 130 мм, шт. | 8 |  |  | 240,97 | 1927,76 |
| 45 | 82.7 | Наличник из древесины хвойных пород (ель, сосна), тип Н-1, ширина 70-75 мм, толщина 10-18 мм | 6,21 |  | 377,45 |  | 2343,96 |
| 46 | 82.8 | Блок дверной деревянный внутренний распашной остекленный, площадь до 2,0 кв.м, комбинированный с покрытием из полимерных пленок | 1,59 |  | 8 667,09 |  | 13780,67 |
| 47 | 82.9 | Защелка стальная межкомнатная врезная, расстояние между крепежными отверстиями 45 мм, размеры 57х70х25 мм, комплект | 4 |  |  | 172,12 | 688,48 |
| 48 | 93 | Демонтаж по месту шкафных и антресольных: стенок, кв. м детали | 1 | 927,81 |  |  | 927,81 |
| 49 | 128 | Установка уголков ПВХ на клее, пог. М | 8,8 | 120,00 |  |  | 1056 |
| 50 | 128.1 | Уголки из ПВХ, размеры 30х30 мм | 8,8 |  | 27,87 |  | 245,26 |
| 51 | 133 | Разборка покрытий полов: паркетных, кв. м покрытия | 17,5 | 709,13 |  |  | 12409,78 |
| 52 | 139 | Разборка покрытий полов: из линолеума и релина, кв. м покрытия пола | 10 | 142,15 |  |  | 1421,5 |
| 53 | 141 | Разборка покрытий полов: из керамических плиток, кв. м покрытия пола | 3,2 | 960,03 |  |  | 3072,1 |
| 54 | 144 | Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов, м плинтуса | 34 | 46,45 |  |  | 1579,3 |
| 55 | 145 | Разборка плинтусов: цементных и из керамической плитки, м плинтуса | 7,8 | 175,91 |  |  | 1372,1 |
| 56 | 159 | Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм, кв. м стяжки | 20,7 | 637,55 |  |  | 13197,29 |
| 57 | 159.1 | Раствор готовый кладочный, цементный, М150 | 20,7 |  | 134,99 |  | 2794,29 |
| 58 | 161 | Устройство стяжек: из быстротвердеющей смеси на цементной основе, толщиной 5 мм, кв. м стяжки | 17,5 | 611,93 |  |  | 10708,78 |
| 59 | 161.1 | Смеси сухие наливные быстротвердеющие на цементной основе для создания прочных стяжек и уклонов в сухих и влажных внутренних помещениях, фракции 1,2 мм | 17,5 |  | 291,03 |  | 5093,03 |
| 60 | 161.2 | Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая | 17,5 |  | 24,21 |  | 423,68 |
| 61 | 165 | Устройство покрытий на цементном растворе из плиток: керамических для полов одноцветных с красителем, кв.м покрытия | 3,2 | 3 575,18 |  |  | 11440,58 |
| 62 | 168 | Устройство покрытий: из досок ламинированных замковым способом, кв.м покрытия | 17,5 | 433,45 |  |  | 7585,38 |
| 63 | 168.1 | Покрытие напольное ламинированное, класс износостойкости 33, класс пожарной опасности КМ3 (Г2, В2, Д3, Т2, РП2), плотность плиты 930 кг/м3, толщина 8 мм | 17,5 |  | 1 178,14 |  | 20617,45 |
| 64 | 169 | Устройство покрытий: из линолеума насухо со свариванием полотнищ в стыках, кв.м покрытия | 10 | 635,21 |  |  | 6352,1 |
| 65 | 169.1 | Линолеум ПВХ на вспененной подоснове, класс износостойкости 23/33, класс пожарной опасности КМ5 (Г4, В3, Д3, Т3, РП4), толщина защитного слоя 0,6 мм, толщина общая 2,5 мм, вес 2500 г/кв.м | 10 |  | 633,73 |  | 6337,3 |
| 66 | 171 | Устройство плинтусов: из плиток керамических, м плинтуса | 3 | 501,25 |  |  | 1503,75 |
| 67 | 171.1 | Плитка керамическая плинтусная, глазурованная, белая, ширина 80 мм, толщина 11 мм | 3 |  | 846,17 |  | 2538,51 |
| 68 | 172 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих, м плинтуса | 34 | 149,56 |  |  | 5085,04 |
| 69 | 172.1 | Плинтус для полов из ПВХ, размеры 19х48 мм, цветной | 34 |  | 40,38 |  | 1372,92 |
| 70 | 174 | Укладка металлического накладного профиля (порога), м профиля | 2,4 | 308,46 |  |  | 740,3 |
| 71 | 174.1 | Профиль стыкоперекрывающий из алюминиевых сплавов (порожки) с покрытием и антискользящей вставкой, ширина 39 мм, длина 0,9 м | 2,4 |  | 165,85 |  | 398,04 |
| 72 | 175 | Устройство оснований полов из фанеры в один слой площадью: до 20 кв.м, кв.м пола | 10 | 1 282,83 |  |  | 12828,3 |
| 73 | 179 | Устройство гидроизоляции обмазочной: в один слой толщиной 2 мм, кв.м изолируемой поверхности | 3,2 | 795,13 |  |  | 2544,42 |
| 74 | 198 | Смена: выключателей, шт. | 3 | 346,01 |  |  | 1038,03 |
| 75 | 198.1 | Выключатель скрытого монтажа, двухклавишный, 10 А, цвет белый, IP20 | 1 |  | 61,02 |  | 61,02 |
| 76 | 198.2 | Выключатель скрытого монтажа, одноклавишный, 10 А, цвет белый, IP20 | 1 |  | 78,61 |  | 78,61 |
| 77 | 198.5 | Блок комбинированный выключателя и розетки скрытой установки, выключатель двухклавишный на номинальной ток 10 А, штепсельная розетка двухполюсная без бокового заземляющего контакта на номинальный ток 16 А | 1 |  | 352,43 |  | 352,43 |
| 78 | 199 | Смена: розеток, шт. | 3 | 346,01 |  |  | 1038,03 |
| 79 | 199.1 | Розетка скрытого монтажа, двухместная, с заземляющим контактом, без защитной шторки, 16 А, цвет белый, IP20 | 3 |  | 132,46 |  | 397,38 |
| 80 | 203.1 | Коробка универсальная УК-П | 1 |  | 15,44 |  | 15,44 |
| 81 | 217 | Снятие: колонок, шт. | 1 | 881,16 |  |  | 881,16 |
| 82 | 218 | Установка водонагревателей: проточных, шт. | 1 | 13 331,78 |  |  | 13331,78 |
| 83 | 218.1 | Аппарат водонагревательный газовый бытовой проточный | 1 |  | 19 863,76 |  | 19863,76 |
| 84 | 219 | Пневматическое испытание газопроводов, м газопровода | 1 | 855,75 |  |  | 855,75 |
| 85 | 220 | Снятие бытовых газовых плит: с четырьмя конфорками, шт. | 1 | 938,28 |  |  | 938,28 |
| 86 | 221 | Установка газовых плит: бытовых четырехкомфорочных, шт. | 1 | 3 294,68 |  |  | 3294,68 |
| 87 | 221.1 | Подводка гибкая к газовым приборам, сильфонная с поливинилхлоридным покрытием, с нержавеющими гайками, в комплекте с прокладками, диаметр 15 мм, длина 600 мм | 1 |  | 329,72 |  | 329,72 |
| 88 | 221.2 | Плита газовая бытовая с духовым шкафом четырехгорелочная, приборы категории I, класс 1 | 1 |  | 14 994,40 |  | 14994,4 |
| 89 | 226 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб: чугунных за 2 раза, кв.м окрашиваемой поверхности | 1,2 | 642,37 |  |  | 770,84 |
| 90 | 226.1 | Эмаль кремнийорганическая термостойкая КО-168 | 1,2 |  | 25,68 |  | 30,82 |
| 91 | 227 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб: стальных за 2 раза, кв.м окрашиваемой поверхности | 2 | 946,25 |  |  | 1892,5 |
| 92 | 227.1 | Эмаль кремнийорганическая термостойкая КО-168 | 2 |  | 25,68 |  | 51,36 |
| 93 | 239 | Смена: ванн чугунных, шт. | 1 | 9 197,07 |  |  | 9197,07 |
| 94 | 239.3 | Ванна чугунная эмалированная без обвязки, на ножках, размеры 1500х700х580 мм | 1 |  | 19 510,87 |  | 19510,87 |
| 95 | 239.5 | Сифон для ванн полиэтиленовый с переливом | 1 |  | 271,60 |  | 271,6 |
| 96 | 243 | Смена смесителей: с душевой сеткой, шт. | 1 | 2 978,26 |  |  | 2978,26 |
| 97 | 243.3 | Смеситель общий для ванны и умывальника, двухрукояточный, раздельный, настенный, с душевой сеткой на гибком шланге, с держателем душевой лейки, излив с развальцованным носиком, вынос излива 320 мм, диаметр излива 16 мм | 1 |  | 2 093,77 |  | 2093,77 |
| 98 | 245 | Смена: умывальников, шт. | 1 | 3 514,30 |  |  | 3514,3 |
| 99 | 245.3 | Умывальник полуфарфоровый и фарфоровый прямоугольный, мебельный, типа Классик, одно отверстие под смеситель, размеры 665х415х135 мм | 1 |  | 3 904,86 |  | 3904,86 |
| 100 | 248 | Смена: моек на одно отделение, шт. | 1 | 5 274,52 |  |  | 5274,52 |
| 101 | 248.3 | Подводки гибкие армированные для воды, антивибрационные в комплекте с прокладками, диаметр 15 мм, длина 500 мм | 1 |  | 146,43 |  | 146,43 |
| 102 | 248.5 | Мойка из нержавеющей стали, одна чаша, сливная полка, встраиваемая, с пластмассовым бутылочным сифоном, с латунным выпуском, смеситель с центральным подводом, набортный, кнопочный, излив с аэратором, вынос излива 130 мм, плоский излив, размеры 570х450х180 мм | 1 |  | 8 179,82 |  | 8179,82 |
| 103 | 254 | Смена: унитазов типа "Компакт", шт. | 1 | 6 583,00 |  |  | 6583 |
| 104 | 254.1 | Подводки гибкие армированные для воды, антивибрационные в комплекте с прокладками, диаметр 15 мм, длина 500 мм | 1 |  | 146,43 |  | 146,43 |
| 105 | 254.2 | Кран шаровой стандартный муфтовый, с ручкой-рычагом, диаметр 15 мм | 1 |  | 149,99 |  | 149,99 |
| 106 | 254.3 | Унитаз керамический напольный в комплекте с бачком, универсальный выпуск, двойной слив, микролифт, размеры 345х655х778 мм | 1 |  | 10 678,23 |  | 10678,23 |
| 107 | 254.4 | Удлинитель гибкий для унитаза (гофрированный), диаметром 110 мм | 1 |  | 358,03 |  | 358,03 |
| 108 | 255 | Смена: полотенцесушителей, шт. | 1 | 2 473,11 |  |  | 2473,11 |
| 109 | 255.1 | Полотенцесушитель из нержавеющей стали М-образный, номинальный диаметр 25 мм, размеры 600х600 мм, цвет хром | 1 |  | 2 146,35 |  | 2146,35 |
| 110 | 258 | Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 50 мм, м трубопровода | 3 | 892,70 |  |  | 2678,1 |
| 111 | 260 | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 50 мм, м трубопровода | 3 | 1 319,52 |  |  | 3958,56 |
| 112 | 260.1 | Отвод 45° полипропиленовый для систем водоотведения, диаметр 50 мм | 3 |  | 33,67 |  | 101,01 |
| 113 | 260.2 | Хомуты для крепления труб, шт. | 1 |  |  | 55,93 | 55,93 |
| 114 | 260.3 | Тройник полипропиленовый для систем водоотведения, диаметр 50 мм, шт. | 2 |  |  | 67,61 | 135,22 |
| 115 | 260.4 | Трубы полипропиленовые для систем водоотведения, диаметр 50 мм | 3 |  | 168,12 |  | 504,36 |
| 116 | 260.5 | Кольца резиновые уплотнительные для полипропиленовых труб, диаметр 50 мм | 3 |  | 13,56 |  | 40,68 |
| 117 | 264 | Замена внутренних трубопроводов водоснабжения из стальных труб на многослойные металлополимерные трубы: диаметром свыше 15 мм до 20 мм, м трубопровода | 10 | 2 131,71 |  |  | 21317,1 |
| 118 | 264.1 | Угольник 90° из сополимера полипропилена PP-R, наружный диаметр 20 мм, шт. | 8 |  |  | 5,04 | 40,32 |
| 119 | 264.4 | Тройник полипропиленовый переходной, номинальный наружный диаметр 20х16х20 мм, шт. | 1 |  |  | 13,88 | 13,88 |
| 120 | 264.5 | Муфта полипропиленовая соединительная, номинальный наружный диаметр 20 мм, шт. | 2 |  |  | 5,81 | 11,62 |
| 121 | 264.7 | Муфта полипропиленовая комбинированная, с внутренней резьбой, номинальный наружный диаметр 20 мм, размер резьбы 1/2", шт. | 7 |  |  | 50,81 | 355,67 |
| 122 | 264.9 | Трубы полипропиленовые ПП-Р, номинальное давление 2,0 МПа, номинальный наружный диаметр 20 мм | 5 |  | 47,08 |  | 235,4 |
| 123 | 264.10 | Трубы полипропиленовые ПП-Р, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный наружный диаметр 20 мм | 5 |  | 54,46 |  | 272,3 |
| 124 | 264.11 | Тройник полипропиленовый, диаметр 20 мм, шт. | 4 |  |  | 6,32 | 25,28 |
| 125 | 279 | Установка узла квартирного счетчика воды, узел | 1 | 450,86 |  |  | 450,86 |
| 126 | 279.1 | Фильтр, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 15 мм, присоединение 1/2"х1/2" | 1 |  | 400,78 |  | 400,78 |
| 127 | 279.2 | Переход ХПВХ с внутренней резьбой из стали, номинальное давление 1,6 МПа, диаметр 20х1/2" | 1 |  | 820,88 |  | 820,88 |
| 128 | 279.3 | Кран шаровой 11Б27п1, присоединение к трубопроводу муфтовое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 15 мм | 1 |  | 167,77 |  | 167,77 |
| 129 | 279.4 | Счетчик холодной воды крыльчатый, диаметр 15 мм | 1 |  | 1 145,59 |  | 1145,59 |
| 130 | 285 | Погрузка при автомобильных перевозках мусор строительный с погрузкой вручную, т груза | 1 | 1 262,93 |  |  | 1262,93 |
| 131 | 286 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 40 км | 1 | 423,69 |  |  | 423,69 |
| ВСЕГО |  | Н=∑(БЗН+∑Mi)*Vраб +∑Медi) |  |  |  |  | 728 432,22 |
| в том числе НДС, 20 % |  |  |  |  |  |  | 121 405,37 |
| в том числе стоимость приобретения материалов и единичных материалов (∑Mi*Vраб +∑Медi) |  |  |  |  |  |  | 234 876,38 |

|  |  |  |  |  |  |  | ЛОТ № 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Расчет стоимости работ по ремонту Объекта № 1, расположенного на территории Приморского района Санкт-Петербурга |  |  |  |  |  |  |  |
| Основание: Перечень жилых помещений |  |  |  |  |  |  |  |
| Составлен на основании: распоряжения Комитета по экономической политике и стратегическому планированию Санкт-Петербурга от 15.12.2023 № 276-р "Об утверждении нормативов финансирования расходов бюджета Санкт-Петербурга на осуществление ремонта жилого помещения, единственными собственниками, сособственниками которых являются дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, и лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на 2024 год" |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | № значения показателя согласно распоряжению | Наименование работ и материалов | Объем работы, выполняемой в жилом помещении (Vраб), количество материалов (i), количество единичных материалов, расход которых не зависит от объема выполняемой работы материалов (едi) | Базовое значение норматива финансирования расходов бюджета Санкт-Петербурга на единицу измерения при выполнении работ в стесненных условиях (с учетом НДС) (БЗН), руб. | Затраты на приобретение материалов (Mi), руб. | Затраты на приобретение единичных материалов (Mедi)2, руб. | Стоимость работ по ремонту жилого помещения в соответствии с нормативом финансирования расходов бюджета Н=∑(БЗН+∑Mi)* Vраб +∑Медi) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | 7 | Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором: прямолинейных, кв.м отремонтированной поверхности | 0,6 | 5 604,91 |  |  | 3362,95 |
| 2 | 10 | Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: стен, кв.м оштукатуриваемой поверхности | 75,3 | 553,10 |  |  | 41648,43 |
| 3 | 10.1 | Смеси сухие гипсовые штукатурные с легким заполнителем и полимерными добавками, класс В3,5 (М50) | 75,3 |  | 159,22 |  | 11989,27 |
| 4 | 10.2 | Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая | 75,3 |  | 19,37 |  | 1458,56 |
| 5 | 12 | Снятие обоев: простых и улучшенных, кв.м поверхности | 62,36 | 126,49 |  |  | 7887,92 |
| 6 | 13 | Оклейка стен моющимися обоями: на бумажной основе по штукатурке и бетону, кв.м оклеиваемой поверхности | 52,55 | 1 012,92 |  |  | 53228,95 |
| 7 | 13.1 | Шпатлевка клеевая | 52,55 |  | 19,70 |  | 1035,24 |
| 8 | 13.2 | Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая | 52,55 |  | 19,37 |  | 1017,89 |
| 9 | 13.3 | Обои бумажные гладкие, с высокой устойчивостью к мытью, марка М-2 | 52,55 |  | 85,55 |  | 4495,65 |
| 10 | 18 | Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей: по кирпичу и бетону, кв.м поверхности облицовки | 25,31 | 2 078,42 |  |  | 52604,81 |
| 11 | 18.1 | Клей монтажный сухой для внутренних работ на основе цементного вяжущего, для плитки | 25,31 |  | 44,55 |  | 1127,56 |
| 12 | 18.2 | Плитка керамическая для внутренней облицовки стен, глазурованная, гладкая, цветная, толщина 7 мм | 25,31 |  | 609,53 |  | 15427,2 |
| 13 | 18.3 | Смеси сухие водостойкие для затирки межплиточных швов шириной 1-6 мм (различная цветовая гамма) | 25,31 |  | 34,69 |  | 878 |
| 14 | 22 | Протравка цементной штукатурки нейтрализующим раствором, кв.м протравленной поверхности | 26 | 48,51 |  |  | 1261,26 |
| 15 | 33 | Смена жалюзийных решеток, решетка | 3 | 668,87 |  |  | 2006,61 |
| 16 | 33.1 | Решетка вентиляционная пластмассовая, размеры 190х240 мм | 3 |  | 88,52 |  | 265,56 |
| 17 | 47 | Герметизация примыкания ванны к стенам, м шва | 2,9 | 318,94 |  |  | 924,93 |
| 18 | 47.1 | Герметик однокомпонентный на силиконовой основе, нейтральный, универсальный | 2,9 |  | 437,38 |  | 1268,4 |
| 19 | 56 | Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 1 кв.м толщиной слоя до 20 мм, кв.м отремонтированной поверхности | 2 | 4 030,67 |  |  | 8061,34 |
| 20 | 59 | Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: потолков, кв.м оштукатуриваемой поверхности | 16,1 | 640,85 |  |  | 10317,69 |
| 21 | 59.1 | Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая | 16,1 |  | 10,91 |  | 175,65 |
| 22 | 59.2 | Смеси сухие гипсовые штукатурные с легким заполнителем и полимерными добавками, класс В3,5 (М50) | 16,1 |  | 1,68 |  | 27,05 |
| 23 | 61 | Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке потолков, кв. м окрашиваемой поверхности | 16,1 | 1 135,01 |  |  | 18273,66 |
| 24 | 61.1 | Краска водно-дисперсионная акрилатная ВД-АК-101 | 16,1 |  | 38,60 |  | 621,46 |
| 25 | 61.2 | Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая | 16,1 |  | 26,63 |  | 428,74 |
| 26 | 75 | Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах, шт. | 8 | 2 267,43 |  |  | 18139,44 |
| 27 | 77 | Снятие дверных полотен, кв. м дверных полотен | 10,97 | 453,18 |  |  | 4971,38 |
| 28 | 78 | Снятие наличников, м наличника | 58,4 | 52,58 |  |  | 3070,67 |
| 29 | 81 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах, площадь проема до 3 кв.м, кв. м проема | 9 | 2 307,61 |  |  | 20768,49 |
| 30 | 81.1 | Дюбели пластмассовые с шурупами, диаметр 8 мм, длина 60 мм, диаметр шурупа 5 мм, длина шурупа 60 мм | 9 |  | 7,28 |  | 65,52 |
| 31 | 81.5 | Наличник из древесины хвойных пород (ель, сосна), тип Н-1, ширина 70-75 мм, толщина 10-18 мм | 9 |  | 69,90 |  | 629,1 |
| 32 | 81.6 | Ручка-кнопка с винтом, алюминиевая или из сплава ЦАМ, комплект | 7 |  |  | 80,12 | 560,84 |
| 33 | 81.8 | Блок дверной деревянный внутренний распашной глухой, площадь до 2,0 кв.м, материал комбинированный с покрытием из полимерных пленок | 9 |  | 5 899,94 |  | 53099,46 |
| 34 | 81.9 | Петля накладная окрашенная, тип ПН, высота 130 мм, шт. | 14 |  |  | 240,97 | 3373,58 |
| 35 | 81.10 | Защелка стальная межкомнатная врезная, расстояние между крепежными отверстиями 45 мм, размеры 57х70х25 мм, комплект | 7 |  |  | 172,12 | 1204,84 |
| 36 | 83 | Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах: балконных в каменных стенах, кв. м проема | 1,57 | 4 814,42 |  |  | 7558,64 |
| 37 | 83.1 | Блок дверной балконный из ПВХ-профилей, поворотный, с двухкамерным стеклопакетом толщиной 32 мм, площадь более 1,5 кв.м | 1,57 |  | 10 296,09 |  | 16164,86 |
| 38 | 90 | Установка дверных полотен: внутренних в санузлах, кухонных, шкафных, антресольных, шт. дверного полотна | 1 | 3 033,48 |  |  | 3033,48 |
| 39 | 90.1 | Полотна дверей деревянные глухие, высота 2000 мм, площадь 1,2 кв.м (ПГ 20-6, ДГ21-7, ДГ-21-13), площадь 1,4 кв.м (ПГ 20-7, ДГ 21-8), площадь 1,6 кв.м (ПГ 20-8, ДГ 21-9) | 1 |  | 1 752,99 |  | 1752,99 |
| 40 | 94 | Демонтаж по месту шкафных и антресольных: полок, кв. м детали | 3,15 | 1 756,79 |  |  | 5533,89 |
| 41 | 95 | Демонтаж дверных блоков: антресольных, блок | 1 | 432,70 |  |  | 432,7 |
| 42 | 96 | Демонтаж дверных блоков: шкафных, блок | 2 | 982,42 |  |  | 1964,84 |
| 43 | 98 | Установка по месту шкафных и антресольных: полок, кв. м детали | 3,79 | 2 206,18 |  |  | 8361,42 |
| 44 | 98.1 | Панель мебельная из плиты древесностружечной ламинированной, с кромкой, толщина 16 мм, декор белый | 3,79 |  | 1 183,56 |  | 4485,69 |
| 45 | 99 | Установка дверных блоков: шкафных, блок | 2 | 1 311,17 |  |  | 2622,34 |
| 46 | 99.1 | Петля накладная окрашенная, тип ПН, высота 130 мм, 2 шт. | 4 |  |  | 240,97 | 963,88 |
| 47 | 99.3 | Блок дверной деревянный внутренний распашной глухой, площадь до 2,0 кв.м, материал комбинированный с покрытием из полимерных пленок | 2 |  | 5 899,94 |  | 11799,88 |
| 48 | 99.4 | Ручка-кнопка с винтом, алюминиевая или из сплава ЦАМ, комплект | 2 |  |  | 80,12 | 160,24 |
| 49 | 100 | Установка дверных блоков: антресольных, блок | 1 | 596,88 |  |  | 596,88 |
| 50 | 100.1 | Коробки дверные деревянные, размеры 94х45 мм | 1 |  | 342,88 |  | 342,88 |
| 51 | 100.2 | Ручка-скоба стальная окрашенная, длина 100 мм, шт. | 4 |  |  | 103,84 | 415,36 |
| 52 | 100.3 | Панель мебельная из плиты древесностружечной ламинированной, с кромкой, толщина 16 мм, декор белый | 1 |  | 1 183,56 |  | 1183,56 |
| 53 | 100.4 | Петля накладная окрашенная, тип ПН, высота 85 мм, 2 шт. | 8 |  |  | 139,34 | 1114,72 |
| 54 | 104 | Демонтаж оконных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах, коробка | 4 | 1 664,14 |  |  | 6656,56 |
| 55 | 106 | Снятие оконных переплетов: остекленных, кв. м поверхности оконных переплетов | 25,74 | 594,28 |  |  | 15296,77 |
| 56 | 107 | Снятие подоконных досок: деревянных в каменных зданиях, кв. м поверхности подоконных досок | 1,48 | 1 197,00 |  |  | 1771,56 |
| 57 | 113 | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 кв.м двухстворчатых, кв.м поверхности оконных блоков | 10,11 | 3 181,30 |  |  | 32162,94 |
| 58 | 113.1 | Блок оконный из ПВХ-профиля двустворчатый, с глухой и поворотно-откидной створкой, двухкамерным стеклопакетом толщиной 32 мм, площадь от 3,01 до 3,5 кв.м | 10,11 |  | 6 477,08 |  | 65483,28 |
| 59 | 115 | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 кв.м трехстворчатых, в том числе при наличии створок глухого остекления, кв. м поверхности оконных блоков | 2,76 | 3 190,75 |  |  | 8806,47 |
| 60 | 115.2 | Блок оконный из ПВХ-профилей, трехстворчатый, с поворотной и поворотно-откидной створкой, двухкамерным стеклопакетом толщиной 32 мм, площадь от 2,51 до 3 кв.м | 2,76 |  | 7 351,83 |  | 20291,05 |
| 61 | 116 | Установка подоконных досок из ПВХ: в панельных стенах, пог. М | 9,84 | 495,25 |  |  | 4873,26 |
| 62 | 116.6 | Доска подоконная из ПВХ, ширина 150 мм | 9,84 |  | 177,05 |  | 1742,17 |
| 63 | 116.7 | Заглушки торцевые двусторонние к подоконной доске из ПВХ, цвет белый, размеры 40х480 мм, шт. | 9,84 |  |  | 47,14 | 463,86 |
| 64 | 117 | Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной: до 0,4 м, м обделки | 9,84 | 570,86 |  |  | 5617,26 |
| 65 | 117.1 | Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,7 мм | 9,84 |  | 177,57 |  | 1747,29 |
| 66 | 127 | Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клее, кв.м поверхности облицовки | 3,25 | 2 992,81 |  |  | 9726,63 |
| 67 | 127.1 | Сэндвич-панель для откосов, сердцевин из пенополистирола, облицовка с двух сторон листами из ПВХ, цвет белый, толщина 10 мм | 3,25 |  | 575,17 |  | 1869,3 |
| 68 | 128 | Установка уголков ПВХ на клее, пог. М | 23,55 | 120,00 |  |  | 2826 |
| 69 | 128.1 | Уголки из ПВХ, размеры 30х30 мм | 23,55 |  | 27,87 |  | 656,34 |
| 70 | 130 | Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором: с земли и лесов, кв. м отремонтированной поверхности | 0,7 | 4 926,61 |  |  | 3448,63 |
| 71 | 139 | Разборка покрытий полов: из линолеума и релина, кв. м покрытия пола | 3,12 | 142,15 |  |  | 443,51 |
| 72 | 141 | Разборка покрытий полов: из керамических плиток, кв. м покрытия пола | 3,12 | 960,03 |  |  | 2995,29 |
| 73 | 144 | Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов, м плинтуса | 26,2 | 46,45 |  |  | 1216,99 |
| 74 | 151 | Разборка отбойным молотком стяжек толщиной 20 мм: цементных, бетонных с кирпичным щебнем, кв.м стяжки | 3,12 | 193,34 |  |  | 603,22 |
| 75 | 159 | Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм, кв. м стяжки | 3,12 | 637,55 |  |  | 1989,16 |
| 76 | 159.1 | Раствор готовый кладочный, цементный, М150 | 3,12 |  | 134,99 |  | 421,17 |
| 77 | 165 | Устройство покрытий на цементном растворе из плиток: керамических для полов одноцветных с красителем, кв.м покрытия | 3,12 | 3 575,18 |  |  | 11154,56 |
| 78 | 172 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих, м плинтуса | 23,2 | 149,56 |  |  | 3469,79 |
| 79 | 172.1 | Плинтус для полов из ПВХ, размеры 19х48 мм, цветной | 23,2 |  | 40,38 |  | 936,82 |
| 80 | 174 | Укладка металлического накладного профиля (порога), м профиля | 1,2 | 308,46 |  |  | 370,15 |
| 81 | 174.1 | Профиль стыкоперекрывающий из алюминиевых сплавов (порожки) с покрытием и антискользящей вставкой, ширина 39 мм, длина 0,9 м | 1,2 |  | 165,85 |  | 199,02 |
| 82 | 179 | Устройство гидроизоляции обмазочной: в один слой толщиной 2 мм, кв.м изолируемой поверхности | 4,06 | 795,13 |  |  | 3228,23 |
| 83 | 219 | Пневматическое испытание газопроводов, м газопровода | 0,5 | 855,75 |  |  | 427,88 |
| 84 | 220 | Снятие бытовых газовых плит: с четырьмя конфорками, шт. | 1 | 938,28 |  |  | 938,28 |
| 85 | 221 | Установка газовых плит: бытовых четырехкомфорочных, шт. | 1 | 3 294,68 |  |  | 3294,68 |
| 86 | 221.1 | Подводка гибкая к газовым приборам, сильфонная с поливинилхлоридным покрытием, с нержавеющими гайками, в комплекте с прокладками, диаметр 15 мм, длина 600 мм | 1 |  | 329,72 |  | 329,72 |
| 87 | 221.2 | Плита газовая бытовая с духовым шкафом четырехгорелочная, приборы категории I, класс 1 | 1 |  | 14 994,40 |  | 14994,4 |
| 88 | 227 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб: стальных за 2 раза, кв.м окрашиваемой поверхности | 2,4 | 946,25 |  |  | 2271 |
| 89 | 227.1 | Эмаль кремнийорганическая термостойкая КО-168 | 2,4 |  | 25,68 |  | 61,63 |
| 90 | 229 | Демонтаж: радиаторов весом до 80 кг, шт. | 4 | 1 358,06 |  |  | 5432,24 |
| 91 | 233 | Установка радиаторов чугунных с числом секций: свыше 7 до 10, шт. | 4 | 2 254,62 |  |  | 9018,48 |
| 92 | 233.2 | Радиатор отопительный чугунный МС-140, расстоянием между центрами ниппельных отверстий 500 мм, число секций 8 | 4 |  | 10 961,68 |  | 43846,72 |
| 93 | 233.3 | Кран латунный шаровой муфтовый, проходной, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 20 мм | 4 |  | 256,95 |  | 1027,8 |
| 94 | 239 | Смена: ванн чугунных, шт. | 1 | 9 197,07 |  |  | 9197,07 |
| 95 | 239.3 | Ванна чугунная эмалированная без обвязки, на ножках, размеры 1500х700х580 мм | 1 |  | 19 510,87 |  | 19510,87 |
| 96 | 239.5 | Сифон для ванн полиэтиленовый с переливом | 1 |  | 271,60 |  | 271,6 |
| 97 | 243 | Смена смесителей: с душевой сеткой, шт. | 1 | 2 978,26 |  |  | 2978,26 |
| 98 | 243.1 | Подводки гибкие армированные для воды, антивибрационные в комплекте с прокладками, диаметр 15 мм, длина 500 мм | 1 |  | 146,43 |  | 146,43 |
| 99 | 243.2 | Смеситель для душевых установок, двухрукояточный, раздельный, настенный, с душевой сеткой на гибком шланге | 1 |  | 1 728,81 |  | 1728,81 |
| 100 | 245 | Смена: умывальников, шт. | 1 | 3 514,30 |  |  | 3514,3 |
| 101 | 245.1 | Подводки гибкие армированные для воды, антивибрационные в комплекте с прокладками, диаметр 15 мм, длина 500 мм | 1 |  | 146,43 |  | 146,43 |
| 102 | 245.2 | Смеситель для мойки и умывальника, однорукояточный, центральный, набортный, с поворотным изливом, с аэратором, вынос излива 220 мм, диаметр излива 16 мм | 1 |  | 1 669,32 |  | 1669,32 |
| 103 | 245.3 | Умывальник полуфарфоровый и фарфоровый прямоугольный, мебельный, типа Классик, одно отверстие под смеситель, размеры 665х415х135 мм | 1 |  | 3 904,86 |  | 3904,86 |
| 104 | 258 | Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 50 мм, м трубопровода | 2,9 | 892,70 |  |  | 2588,83 |
| 105 | 260 | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 50 мм, м трубопровода | 2,9 | 1 319,52 |  |  | 3826,61 |
| 106 | 260.1 | Отвод 45° полипропиленовый для систем водоотведения, диаметр 50 мм | 2,9 |  | 33,67 |  | 97,64 |
| 107 | 260.2 | Хомуты для крепления труб, шт. | 2 |  |  | 55,93 | 111,86 |
| 108 | 260.3 | Тройник полипропиленовый для систем водоотведения, диаметр 50 мм, шт. | 2 |  |  | 67,61 | 135,22 |
| 109 | 260.4 | Трубы полипропиленовые для систем водоотведения, диаметр 50 мм | 2,9 |  | 168,12 |  | 487,55 |
| 110 | 260.5 | Кольца резиновые уплотнительные для полипропиленовых труб, диаметр 50 мм | 2,9 |  | 13,56 |  | 39,32 |
| 111 | 264 | Замена внутренних трубопроводов водоснабжения из стальных труб на многослойные металлополимерные трубы: диаметром свыше 15 мм до 20 мм, м трубопровода | 10,7 | 2 131,71 |  |  | 22809,3 |
| 112 | 264.1 | Угольник 90° из сополимера полипропилена PP-R, наружный диаметр 20 мм, шт. | 5 |  |  | 5,04 | 25,2 |
| 113 | 264.2 | Хомуты для крепления труб,шт. | 10 |  |  | 55,93 | 559,3 |
| 114 | 264.5 | Муфта полипропиленовая соединительная, номинальный наружный диаметр 20 мм, шт. | 10 |  |  | 5,81 | 58,1 |
| 115 | 264.7 | Муфта полипропиленовая комбинированная, с внутренней резьбой, номинальный наружный диаметр 20 мм, размер резьбы 1/2", шт. | 5 |  |  | 50,81 | 254,05 |
| 116 | 264.8 | Кран латунный шаровой муфтовый, проходной, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 20 мм | 8 |  | 256,95 |  | 2055,6 |
| 117 | 264.9 | Трубы полипропиленовые ПП-Р, номинальное давление 2,0 МПа, номинальный наружный диаметр 20 мм | 5,35 |  | 47,08 |  | 251,88 |
| 118 | 264.10 | Трубы полипропиленовые ПП-Р, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный наружный диаметр 20 мм | 5,35 |  | 54,46 |  | 291,36 |
| 119 | 267 | Замена трубопроводов отопления из стальных труб на трубопроводы из многослойных металлополимерных труб: при стояковой системе отопления диаметром до 20 мм, м трубопровода | 5,2 | 2 501,13 |  |  | 13005,88 |
| 120 | 267.3 | Тройник полипропиленовый, диаметр 20 мм, шт. | 5 |  |  | 6,32 | 31,6 |
| 121 | 267.4 | Трубы напорные из термостабилизированного полипропилена PP-RCT, армированные стекловолокном, для систем водоснабжения и отопления, номинальное давление 2,0 МПа, SDR7,4, размеры 20х2,8 мм | 5,2 |  | 143,52 |  | 746,3 |
| 122 | 267.5 | Муфта полипропиленовая соединительная, номинальный наружный диаметр 20 мм, шт. | 5 |  |  | 5,81 | 29,05 |
| 123 | 267.6 | Муфта полипропиленовая комбинированная, с внутренней резьбой, номинальный наружный диаметр 20 мм, размер резьбы 1/2", шт. | 5 |  |  | 50,81 | 254,05 |
| 124 | 267.7 | Хомуты для крепления труб, шт. | 5 |  |  | 55,93 | 279,65 |
| 125 | 280 | Обрезка действующего внутреннего газопровода диаметром: до 50 мм, обрезка | 1 | 3 622,04 |  |  | 3622,04 |
| 126 | 281 | Установка клапанов предохранительных диаметром: до 50 мм, клапан | 1 | 6 236,58 |  |  | 6236,58 |
| 127 | 281.1 | Клапан обратный подъемный 16кч11р, присоединение к трубопроводу муфтовое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 15 мм | 1 |  | 418,78 |  | 418,78 |
| 128 | 282 | Установка счетчика газа, счетчик | 1 | 6 236,58 |  |  | 6236,58 |
| 129 | 282.1 | Счетчик газа | 1 |  | 2 005,19 |  | 2005,19 |
| 130 | 285 | Погрузка при автомобильных перевозках мусор строительный с погрузкой вручную, т груза | 1,5 | 1 262,93 |  |  | 1894,4 |
| 131 | 286 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 40 км | 1,5 | 423,69 |  |  | 635,54 |
| ВСЕГО |  | Н=∑(БЗН+∑Mi)*Vраб +∑Медi) |  |  |  |  | 818 331,87 |
| в том числе НДС, 20 % |  |  |  |  |  |  | 136 388,65 |
| в том числе стоимость приобретения материалов и единичных материалов (∑Mi*Vраб +∑Медi) |  |  |  |  |  |  | 327 114,22 |
| Расчет стоимости работ по ремонту Объекта № 2, расположенного на территории Приморского района Санкт-Петербурга |  |  |  |  |  |  |  |
| Основание: Перечень жилых помещений |  |  |  |  |  |  |  |
| Составлен на основании: распоряжения Комитета по экономической политике и стратегическому планированию Санкт-Петербурга от 15.12.2023 № 276-р "Об утверждении нормативов финансирования расходов бюджета Санкт-Петербурга на осуществление ремонта жилого помещения, единственными собственниками, сособственниками которых являются дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, и лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на 2024 год" |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | № значения показателя согласно распоряжению | Наименование работ и материалов | Объем работы, выполняемой в жилом помещении (Vраб), количество материалов (i), количество единичных материалов, расход которых не зависит от объема выполняемой работы материалов (едi) | Базовое значение норматива финансирования расходов бюджета Санкт-Петербурга на единицу измерения при выполнении работ в стесненных условиях (с учетом НДС) (БЗН), руб. | Затраты на приобретение материалов (Mi), руб. | Затраты на приобретение единичных материалов (Mедi)2, руб. | Стоимость работ по ремонту жилого помещения в соответствии с нормативом финансирования расходов бюджета Н=∑(БЗН+∑Mi)* Vраб +∑Медi) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | 10 | Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: стен, кв.м оштукатуриваемой поверхности | 148,97 | 553,10 |  |  | 82395,31 |
| 2 | 10.1 | Смеси сухие гипсовые штукатурные с легким заполнителем и полимерными добавками, класс В3,5 (М50) | 148,97 |  | 159,22 |  | 23719 |
| 3 | 10.2 | Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая | 148,97 |  | 19,37 |  | 2885,55 |
| 4 | 12 | Снятие обоев: простых и улучшенных, кв.м поверхности | 148,97 | 126,49 |  |  | 18843,22 |
| 5 | 13 | Оклейка стен моющимися обоями: на бумажной основе по штукатурке и бетону, кв.м оклеиваемой поверхности | 148,97 | 1 012,92 |  |  | 150894,69 |
| 6 | 13.1 | Шпатлевка клеевая | 148,97 |  | 19,70 |  | 2934,71 |
| 7 | 13.2 | Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая | 148,97 |  | 19,37 |  | 2885,55 |
| 8 | 13.3 | Обои бумажные гладкие, с высокой устойчивостью к мытью, марка М-2 | 148,97 |  | 85,55 |  | 12744,38 |
| 9 | 18 | Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей: по кирпичу и бетону, кв.м поверхности облицовки | 28,69 | 2 078,42 |  |  | 59629,87 |
| 10 | 18.1 | Клей монтажный сухой для внутренних работ на основе цементного вяжущего, для плитки | 28,69 |  | 44,55 |  | 1278,14 |
| 11 | 18.2 | Плитка керамическая для внутренней облицовки стен, глазурованная, гладкая, цветная, толщина 7 мм | 28,69 |  | 609,53 |  | 17487,42 |
| 12 | 18.3 | Смеси сухие водостойкие для затирки межплиточных швов шириной 1-6 мм (различная цветовая гамма) | 28,69 |  | 34,69 |  | 995,26 |
| 13 | 33 | Смена жалюзийных решеток, решетка | 4 | 668,87 |  |  | 2675,48 |
| 14 | 33.1 | Решетка вентиляционная пластмассовая, размеры 190х240 мм | 4 |  | 88,52 |  | 354,08 |
| 15 | 47 | Герметизация примыкания ванны к стенам, м шва | 3,1 | 318,94 |  |  | 988,71 |
| 16 | 47.1 | Герметик однокомпонентный на силиконовой основе, нейтральный, универсальный | 3,1 |  | 437,38 |  | 1355,88 |
| 17 | 59 | Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: потолков, кв.м оштукатуриваемой поверхности | 58,64 | 640,85 |  |  | 37579,44 |
| 18 | 59.1 | Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая | 58,64 |  | 10,91 |  | 639,76 |
| 19 | 59.2 | Смеси сухие гипсовые штукатурные с легким заполнителем и полимерными добавками, класс В3,5 (М50) | 58,64 |  | 1,68 |  | 98,52 |
| 20 | 61 | Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке потолков, кв. м окрашиваемой поверхности | 58,64 | 1 135,01 |  |  | 66556,99 |
| 21 | 61.1 | Краска водно-дисперсионная акрилатная ВД-АК-101 | 58,64 |  | 38,60 |  | 2263,5 |
| 22 | 61.2 | Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая | 58,64 |  | 26,63 |  | 1561,58 |
| 23 | 75 | Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах, шт. | 3 | 2 267,43 |  |  | 6802,29 |
| 24 | 76 | Демонтаж дверных коробок: в деревянных стенах каркасных и в перегородках, шт. | 5 | 841,92 |  |  | 4209,6 |
| 25 | 77 | Снятие дверных полотен, кв. м дверных полотен | 12,04 | 453,18 |  |  | 5456,29 |
| 26 | 78 | Снятие наличников, м наличника | 49 | 52,58 |  |  | 2576,42 |
| 27 | 80 | Установка металлических дверных блоков в готовые проемы, кв. м проема | 1,97 | 5 755,80 |  |  | 11338,93 |
| 28 | 80.1 | Блок дверной стальной внутренний однопольный, с замком-защелкой, без доводчика, площадь 2,1 кв.м | 1,97 |  | 7 184,12 |  | 14152,72 |
| 29 | 80.2 | Замок врезной цилиндровый, тип ЗВ4, с защелкой, фалевыми ручками и с засовом из трех стержней, повышенной пожаростойкости, комплект | 1 |  |  | 1 212,36 | 1212,36 |
| 30 | 82 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах с герметизацией пенополиуретановым герметиком: в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 кв.м, кв. м проема | 7,68 | 2 236,28 |  |  | 17174,63 |
| 31 | 82.1 | Ручка-кнопка с винтом, алюминиевая или из сплава ЦАМ, комплект | 5 |  |  | 80,12 | 400,6 |
| 32 | 82.5 | Блок дверной деревянный внутренний распашной глухой, площадь до 2,0 кв.м, материал комбинированный с покрытием из полимерных пленок | 7,68 |  | 5 899,94 |  | 45311,54 |
| 33 | 82.6 | Петля накладная окрашенная, тип ПН, высота 130 мм, шт. | 10 |  |  | 240,97 | 2409,7 |
| 34 | 82.7 | Наличник из древесины хвойных пород (ель, сосна), тип Н-1, ширина 70-75 мм, толщина 10-18 мм | 7,68 |  | 377,45 |  | 2898,82 |
| 35 | 82.9 | Защелка стальная межкомнатная врезная, расстояние между крепежными отверстиями 45 мм, размеры 57х70х25 мм, комплект | 5 |  |  | 172,12 | 860,6 |
| 36 | 83 | Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах: балконных в каменных стенах, кв. м проема | 3,31 | 4 814,42 |  |  | 15935,73 |
| 37 | 83.1 | Блок дверной балконный из ПВХ-профилей, поворотный, с двухкамерным стеклопакетом толщиной 32 мм, площадь более 1,5 кв.м | 3,31 |  | 10 296,09 |  | 34080,06 |
| 38 | 84 | Установка и крепление наличников, м наличника | 9,8 | 132,54 |  |  | 1298,89 |
| 39 | 84.1 | Наличник из древесины хвойных пород (ель, сосна), тип Н-1, ширина 70-75 мм, толщина 10-18 мм | 9,8 |  | 78,28 |  | 767,14 |
| 40 | 104 | Демонтаж оконных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах, коробка | 3 | 1 664,14 |  |  | 4992,42 |
| 41 | 106 | Снятие оконных переплетов: остекленных, кв. м поверхности оконных переплетов | 4,84 | 594,28 |  |  | 2876,32 |
| 42 | 107 | Снятие подоконных досок: деревянных в каменных зданиях, кв. м поверхности подоконных досок | 3,34 | 1 197,00 |  |  | 3997,98 |
| 43 | 110 | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м кв.м одностворчатых, кв. м поверхности оконных блоков | 2,68 | 4 703,74 |  |  | 12606,02 |
| 44 | 110.2 | Блок оконный из ПВХ-профиля, одностворчатый, с двухкамерным стеклопакетом толщиной 32 мм, с поворотно-откидной створкой, площадь от 1,01 до 1,5 кв.м | 2,68 |  | 8 278,70 |  | 22186,92 |
| 45 | 113 | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 кв.м двухстворчатых, кв.м поверхности оконных блоков | 2,16 | 3 181,30 |  |  | 6871,61 |
| 46 | 113.2 | Блок оконный из ПВХ-профиля двустворчатый, с глухой и поворотно-откидной створкой, двухкамерным стеклопакетом толщиной 32 мм, площадь от 2,51 до 3 кв.м | 2,16 |  | 6 927,95 |  | 14964,37 |
| 47 | 116 | Установка подоконных досок из ПВХ: в панельных стенах, пог. М | 3,34 | 495,25 |  |  | 1654,14 |
| 48 | 116.5 | Доска подоконная из ПВХ, ширина 200 мм | 3,34 |  | 223,73 |  | 747,26 |
| 49 | 116.7 | Заглушки торцевые двусторонние к подоконной доске из ПВХ, цвет белый, размеры 40х480 мм, шт. | 3,34 |  |  | 47,14 | 157,45 |
| 50 | 117 | Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной: до 0,4 м, м обделки | 3,34 | 570,86 |  |  | 1906,67 |
| 51 | 117.1 | Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,7 мм | 3,34 |  | 177,57 |  | 593,08 |
| 52 | 127 | Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клее, кв.м поверхности облицовки | 0,98 | 2 992,81 |  |  | 2932,95 |
| 53 | 127.1 | Сэндвич-панель для откосов, сердцевин из пенополистирола, облицовка с двух сторон листами из ПВХ, цвет белый, толщина 10 мм | 0,98 |  | 575,17 |  | 563,67 |
| 54 | 128 | Установка уголков ПВХ на клее, пог. М | 16,36 | 120,00 |  |  | 1963,2 |
| 55 | 128.1 | Уголки из ПВХ, размеры 30х30 мм | 16,36 |  | 27,87 |  | 455,95 |
| 56 | 130 | Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором: с земли и лесов, кв. м отремонтированной поверхности | 0,5 | 4 926,61 |  |  | 2463,31 |
| 57 | 139 | Разборка покрытий полов: из линолеума и релина, кв. м покрытия пола | 58,64 | 142,15 |  |  | 8335,68 |
| 58 | 144 | Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов, м плинтуса | 68,28 | 46,45 |  |  | 3171,61 |
| 59 | 159 | Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм, кв. м стяжки | 3,54 | 637,55 |  |  | 2256,93 |
| 60 | 159.1 | Раствор готовый кладочный, цементный, М150 | 3,54 |  | 134,99 |  | 477,86 |
| 61 | 161 | Устройство стяжек: из быстротвердеющей смеси на цементной основе, толщиной 5 мм, кв. м стяжки | 55,1 | 611,93 |  |  | 33717,34 |
| 62 | 161.1 | Смеси сухие наливные быстротвердеющие на цементной основе для создания прочных стяжек и уклонов в сухих и влажных внутренних помещениях, фракции 1,2 мм | 55,1 |  | 291,03 |  | 16035,75 |
| 63 | 161.2 | Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая | 55,1 |  | 24,21 |  | 1333,97 |
| 64 | 165 | Устройство покрытий на цементном растворе из плиток: керамических для полов одноцветных с красителем, кв.м покрытия | 3,54 | 3 575,18 |  |  | 12656,14 |
| 65 | 169 | Устройство покрытий: из линолеума насухо со свариванием полотнищ в стыках, кв.м покрытия | 55,1 | 635,21 |  |  | 35000,07 |
| 66 | 169.1 | Линолеум ПВХ на вспененной подоснове, класс износостойкости 23/33, класс пожарной опасности КМ5 (Г4, В3, Д3, Т3, РП4), толщина защитного слоя 0,6 мм, толщина общая 2,5 мм, вес 2500 г/кв.м | 55,1 |  | 633,73 |  | 34918,52 |
| 67 | 172 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих, м плинтуса | 58,68 | 149,56 |  |  | 8776,18 |
| 68 | 172.1 | Плинтус для полов из ПВХ, размеры 19х48 мм, цветной | 58,68 |  | 40,38 |  | 2369,5 |
| 69 | 179 | Устройство гидроизоляции обмазочной: в один слой толщиной 2 мм, кв.м изолируемой поверхности | 4,58 | 795,13 |  |  | 3641,7 |
| 70 | 198 | Смена: выключателей, шт. | 4 | 346,01 |  |  | 1384,04 |
| 71 | 198.1 | Выключатель скрытого монтажа, двухклавишный, 10 А, цвет белый, IP20 | 2 |  | 61,02 |  | 122,04 |
| 72 | 198.2 | Выключатель скрытого монтажа, одноклавишный, 10 А, цвет белый, IP20 | 1 |  | 78,61 |  | 78,61 |
| 73 | 198.5 | Блок комбинированный выключателя и розетки скрытой установки, выключатель двухклавишный на номинальной ток 10 А, штепсельная розетка двухполюсная без бокового заземляющего контакта на номинальный ток 16 А | 1 |  | 352,43 |  | 352,43 |
| 74 | 199 | Смена: розеток, шт. | 12 | 346,01 |  |  | 4152,12 |
| 75 | 199.1 | Розетка скрытого монтажа, двухместная, с заземляющим контактом, без защитной шторки, 16 А, цвет белый, IP20 | 10 |  | 132,46 |  | 1324,6 |
| 76 | 199.2 | Розетка скрытого монтажа, одноместная, с заземляющим контактом, с защитной шторкой, 16 А, цвет белый, IP20 | 2 |  | 86,10 |  | 172,2 |
| 77 | 213 | Установка автоматического датчика пожарной сигнализации (пожарный извещатель), шт. | 6 | 1 499,47 |  |  | 8996,82 |
| 78 | 213.1 | Извещатели пожарные, шт. | 6 |  |  | 848,76 | 5092,56 |
| 79 | 215 | Демонтаж: бытовых электрических плит, шт. | 1 | 308,89 |  |  | 308,89 |
| 80 | 216 | Установка электроплиты четырехкомфорочной, шт. | 1 | 3 720,58 |  |  | 3720,58 |
| 81 | 216.1 | Плита электрическая четырехкомфорочная | 1 |  | 15 077,62 |  | 15077,62 |
| 82 | 227 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб: стальных за 2 раза, кв.м окрашиваемой поверхности | 2 | 946,25 |  |  | 1892,5 |
| 83 | 227.1 | Эмаль кремнийорганическая термостойкая КО-168 | 2 |  | 25,68 |  | 51,36 |
| 84 | 229 | Демонтаж: радиаторов весом до 80 кг, шт. | 3 | 1 358,06 |  |  | 4074,18 |
| 85 | 233 | Установка радиаторов чугунных с числом секций: свыше 7 до 10, шт. | 3 | 2 254,62 |  |  | 6763,86 |
| 86 | 233.2 | Радиатор отопительный чугунный МС-140, расстоянием между центрами ниппельных отверстий 500 мм, число секций 8 | 3 |  | 10 961,68 |  | 32885,04 |
| 87 | 233.3 | Кран латунный шаровой муфтовый, проходной, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 20 мм | 3 |  | 256,95 |  | 770,85 |
| 88 | 239 | Смена: ванн чугунных, шт. | 1 | 9 197,07 |  |  | 9197,07 |
| 89 | 239.4 | Ванна чугунная эмалированная без обвязки, на ножках, размеры 1700х700х580 мм | 1 |  | 27 164,71 |  | 27164,71 |
| 90 | 239.5 | Сифон для ванн полиэтиленовый с переливом | 1 |  | 271,60 |  | 271,6 |
| 91 | 243 | Смена смесителей: с душевой сеткой, шт. | 1 | 2 978,26 |  |  | 2978,26 |
| 92 | 243.1 | Подводки гибкие армированные для воды, антивибрационные в комплекте с прокладками, диаметр 15 мм, длина 500 мм | 1 |  | 146,43 |  | 146,43 |
| 93 | 243.2 | Смеситель для душевых установок, двухрукояточный, раздельный, настенный, с душевой сеткой на гибком шланге | 1 |  | 1 728,81 |  | 1728,81 |
| 94 | 245 | Смена: умывальников, шт. | 1 | 3 514,30 |  |  | 3514,3 |
| 95 | 245.1 | Подводки гибкие армированные для воды, антивибрационные в комплекте с прокладками, диаметр 15 мм, длина 500 мм | 1 |  | 146,43 |  | 146,43 |
| 96 | 245.2 | Смеситель для мойки и умывальника, однорукояточный, центральный, набортный, с поворотным изливом, с аэратором, вынос излива 220 мм, диаметр излива 16 мм | 1 |  | 1 669,32 |  | 1669,32 |
| 97 | 245.3 | Умывальник полуфарфоровый и фарфоровый прямоугольный, мебельный, типа Классик, одно отверстие под смеситель, размеры 665х415х135 мм | 1 |  | 3 904,86 |  | 3904,86 |
| 98 | 248 | Смена: моек на одно отделение, шт. | 1 | 5 274,52 |  |  | 5274,52 |
| 99 | 248.3 | Подводки гибкие армированные для воды, антивибрационные в комплекте с прокладками, диаметр 15 мм, длина 500 мм | 1 |  | 146,43 |  | 146,43 |
| 100 | 248.5 | Мойка из нержавеющей стали, одна чаша, сливная полка, встраиваемая, с пластмассовым бутылочным сифоном, с латунным выпуском, смеситель с центральным подводом, набортный, кнопочный, излив с аэратором, вынос излива 130 мм, плоский излив, размеры 570х450х180 мм | 1 |  | 8 179,82 |  | 8179,82 |
| 101 | 250 | Смена: сифонов чугунных, шт. | 1 | 1 253,35 |  |  | 1253,35 |
| 102 | 250.1 | Сифон полимерный бутылочный для мойки, без перелива, диаметр сливной решетки 70 мм, пластиковый выпуск диаметром 40/50 мм, высота сифона 155-230 мм | 1 |  | 254,75 |  | 254,75 |
| 103 | 254 | Смена: унитазов типа "Компакт", шт. | 1 | 6 583,00 |  |  | 6583 |
| 104 | 254.1 | Подводки гибкие армированные для воды, антивибрационные в комплекте с прокладками, диаметр 15 мм, длина 500 мм | 1 |  | 146,43 |  | 146,43 |
| 105 | 254.2 | Кран шаровой стандартный муфтовый, с ручкой-рычагом, диаметр 15 мм | 1 |  | 149,99 |  | 149,99 |
| 106 | 254.3 | Унитаз керамический напольный в комплекте с бачком, универсальный выпуск, двойной слив, микролифт, размеры 345х655х778 мм | 1 |  | 10 678,23 |  | 10678,23 |
| 107 | 254.4 | Удлинитель гибкий для унитаза (гофрированный), диаметром 110 мм | 1 |  | 358,03 |  | 358,03 |
| 108 | 255 | Смена: полотенцесушителей, шт. | 1 | 2 473,11 |  |  | 2473,11 |
| 109 | 255.1 | Полотенцесушитель из нержавеющей стали М-образный, номинальный диаметр 25 мм, размеры 600х600 мм, цвет хром | 1 |  | 2 146,35 |  | 2146,35 |
| 110 | 258 | Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 50 мм, м трубопровода | 2,4 | 892,70 |  |  | 2142,48 |
| 111 | 260 | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 50 мм, м трубопровода | 2,4 | 1 319,52 |  |  | 3166,85 |
| 112 | 260.1 | Отвод 45° полипропиленовый для систем водоотведения, диаметр 50 мм | 2,4 |  | 33,67 |  | 80,81 |
| 113 | 260.2 | Хомуты для крепления труб, шт. | 2 |  |  | 55,93 | 111,86 |
| 114 | 260.3 | Тройник полипропиленовый для систем водоотведения, диаметр 50 мм, шт. | 2 |  |  | 67,61 | 135,22 |
| 115 | 260.4 | Трубы полипропиленовые для систем водоотведения, диаметр 50 мм | 2,4 |  | 168,12 |  | 403,49 |
| 116 | 260.5 | Кольца резиновые уплотнительные для полипропиленовых труб, диаметр 50 мм | 2,4 |  | 13,56 |  | 32,54 |
| 117 | 264 | Замена внутренних трубопроводов водоснабжения из стальных труб на многослойные металлополимерные трубы: диаметром свыше 15 мм до 20 мм, м трубопровода | 9,9 | 2 131,71 |  |  | 21103,93 |
| 118 | 264.2 | Хомуты для крепления труб,шт. | 10 |  |  | 55,93 | 559,3 |
| 119 | 264.5 | Муфта полипропиленовая соединительная, номинальный наружный диаметр 20 мм, шт. | 9 |  |  | 5,81 | 52,29 |
| 120 | 264.7 | Муфта полипропиленовая комбинированная, с внутренней резьбой, номинальный наружный диаметр 20 мм, размер резьбы 1/2", шт. | 5 |  |  | 50,81 | 254,05 |
| 121 | 264.9 | Трубы полипропиленовые ПП-Р, номинальное давление 2,0 МПа, номинальный наружный диаметр 20 мм | 5 |  | 47,08 |  | 235,4 |
| 122 | 264.10 | Трубы полипропиленовые ПП-Р, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный наружный диаметр 20 мм | 4,9 |  | 54,46 |  | 266,85 |
| 123 | 264.11 | Тройник полипропиленовый, диаметр 20 мм, шт. | 10 |  |  | 6,32 | 63,2 |
| 124 | 267 | Замена трубопроводов отопления из стальных труб на трубопроводы из многослойных металлополимерных труб: при стояковой системе отопления диаметром до 20 мм, м трубопровода | 4,5 | 2 501,13 |  |  | 11255,09 |
| 125 | 267.1 | Угольник 45° полипропиленовый, диаметр 20 мм, шт. | 3 |  |  | 5,59 | 16,77 |
| 126 | 267.3 | Тройник полипропиленовый, диаметр 20 мм, шт. | 3 |  |  | 6,32 | 18,96 |
| 127 | 267.4 | Трубы напорные из термостабилизированного полипропилена PP-RCT, армированные стекловолокном, для систем водоснабжения и отопления, номинальное давление 2,0 МПа, SDR7,4, размеры 20х2,8 мм | 4,5 |  | 143,52 |  | 645,84 |
| 128 | 267.5 | Муфта полипропиленовая соединительная, номинальный наружный диаметр 20 мм, шт. | 4 |  |  | 5,81 | 23,24 |
| 129 | 267.6 | Муфта полипропиленовая комбинированная, с внутренней резьбой, номинальный наружный диаметр 20 мм, размер резьбы 1/2", шт. | 2 |  |  | 50,81 | 101,62 |
| 130 | 267.7 | Хомуты для крепления труб, шт. | 4 |  |  | 55,93 | 223,72 |
| 131 | 279 | Установка узла квартирного счетчика воды, узел | 2 | 450,86 |  |  | 901,72 |
| 132 | 279.1 | Фильтр, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 15 мм, присоединение 1/2"х1/2" | 2 |  | 400,78 |  | 801,56 |
| 133 | 279.2 | Переход ХПВХ с внутренней резьбой из стали, номинальное давление 1,6 МПа, диаметр 20х1/2" | 2 |  | 820,88 |  | 1641,76 |
| 134 | 279.3 | Кран шаровой 11Б27п1, присоединение к трубопроводу муфтовое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 15 мм | 2 |  | 167,77 |  | 335,54 |
| 135 | 279.4 | Счетчик холодной воды крыльчатый, диаметр 15 мм | 2 |  | 1 145,59 |  | 2291,18 |
| 136 | 285 | Погрузка при автомобильных перевозках мусор строительный с погрузкой вручную, т груза | 1,5 | 1 262,93 |  |  | 1894,4 |
| 137 | 286 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 40 км | 1,5 | 423,69 |  |  | 635,54 |
| ВСЕГО |  | Н=∑(БЗН+∑Mi)*Vраб +∑Медi) |  |  |  |  | 1 127 259,24 |
| в том числе НДС, 20 % |  |  |  |  |  |  | 187 876,54 |
| в том числе стоимость приобретения материалов и единичных материалов (∑Mi*Vраб +∑Медi) |  |  |  |  |  |  | 389 415,87 |
| Расчет стоимости работ по ремонту Объекта № 3, расположенного на территории Приморского района Санкт-Петербурга |  |  |  |  |  |  |  |
| Основание: Перечень жилых помещений |  |  |  |  |  |  |  |
| Составлен на основании: распоряжения Комитета по экономической политике и стратегическому планированию Санкт-Петербурга от 15.12.2023 № 276-р "Об утверждении нормативов финансирования расходов бюджета Санкт-Петербурга на осуществление ремонта жилого помещения, единственными собственниками, сособственниками которых являются дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, и лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на 2024 год" |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | № значения показателя согласно распоряжению | Наименование работ и материалов | Объем работы, выполняемой в жилом помещении (Vраб), количество материалов (i), количество единичных материалов, расход которых не зависит от объема выполняемой работы материалов (едi) | Базовое значение норматива финансирования расходов бюджета Санкт-Петербурга на единицу измерения при выполнении работ в стесненных условиях (с учетом НДС) (БЗН), руб. | Затраты на приобретение материалов (Mi), руб. | Затраты на приобретение единичных материалов (Mедi)2, руб. | Стоимость работ по ремонту жилого помещения в соответствии с нормативом финансирования расходов бюджета Н=∑(БЗН+∑Mi)* Vраб +∑Медi) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | 10 | Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: стен, кв.м оштукатуриваемой поверхности | 96,63 | 553,10 |  |  | 53446,05 |
| 2 | 10.1 | Смеси сухие гипсовые штукатурные с легким заполнителем и полимерными добавками, класс В3,5 (М50) | 96,63 |  | 159,22 |  | 15385,43 |
| 3 | 10.2 | Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая | 96,63 |  | 19,37 |  | 1871,72 |
| 4 | 12 | Снятие обоев: простых и улучшенных, кв.м поверхности | 96,63 | 126,49 |  |  | 12222,73 |
| 5 | 13 | Оклейка стен моющимися обоями: на бумажной основе по штукатурке и бетону, кв.м оклеиваемой поверхности | 96,63 | 1 012,92 |  |  | 97878,46 |
| 6 | 13.1 | Шпатлевка клеевая | 96,63 |  | 19,70 |  | 1903,61 |
| 7 | 13.2 | Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая | 96,63 |  | 19,37 |  | 1871,72 |
| 8 | 13.3 | Обои бумажные гладкие, с высокой устойчивостью к мытью, марка М-2 | 96,63 |  | 85,55 |  | 8266,7 |
| 9 | 18 | Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей: по кирпичу и бетону, кв.м поверхности облицовки | 23,18 | 2 078,42 |  |  | 48177,78 |
| 10 | 18.1 | Клей монтажный сухой для внутренних работ на основе цементного вяжущего, для плитки | 23,18 |  | 44,55 |  | 1032,67 |
| 11 | 18.2 | Плитка керамическая для внутренней облицовки стен, глазурованная, гладкая, цветная, толщина 7 мм | 23,18 |  | 609,53 |  | 14128,91 |
| 12 | 18.3 | Смеси сухие водостойкие для затирки межплиточных швов шириной 1-6 мм (различная цветовая гамма) | 23,18 |  | 34,69 |  | 804,11 |
| 13 | 33 | Смена жалюзийных решеток, решетка | 2 | 668,87 |  |  | 1337,74 |
| 14 | 33.1 | Решетка вентиляционная пластмассовая, размеры 190х240 мм | 2 |  | 88,52 |  | 177,04 |
| 15 | 47 | Герметизация примыкания ванны к стенам, м шва | 3,1 | 318,94 |  |  | 988,71 |
| 16 | 47.1 | Герметик однокомпонентный на силиконовой основе, нейтральный, универсальный | 3,1 |  | 437,38 |  | 1355,88 |
| 17 | 59 | Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: потолков, кв.м оштукатуриваемой поверхности | 38,31 | 640,85 |  |  | 24550,96 |
| 18 | 59.1 | Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая | 38,31 |  | 10,91 |  | 417,96 |
| 19 | 59.2 | Смеси сухие гипсовые штукатурные с легким заполнителем и полимерными добавками, класс В3,5 (М50) | 38,31 |  | 1,68 |  | 64,36 |
| 20 | 61 | Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке потолков, кв. м окрашиваемой поверхности | 38,31 | 1 135,01 |  |  | 43482,23 |
| 21 | 61.1 | Краска водно-дисперсионная акрилатная ВД-АК-101 | 38,31 |  | 38,60 |  | 1478,77 |
| 22 | 61.2 | Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая | 38,31 |  | 26,63 |  | 1020,2 |
| 23 | 75 | Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах, шт. | 2 | 2 267,43 |  |  | 4534,86 |
| 24 | 76 | Демонтаж дверных коробок: в деревянных стенах каркасных и в перегородках, шт. | 2 | 841,92 |  |  | 1683,84 |
| 25 | 77 | Снятие дверных полотен, кв. м дверных полотен | 5,6 | 453,18 |  |  | 2537,81 |
| 26 | 78 | Снятие наличников, м наличника | 37,6 | 52,58 |  |  | 1977,01 |
| 27 | 81 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах, площадь проема до 3 кв.м, кв. м проема | 2,92 | 2 307,61 |  |  | 6738,22 |
| 28 | 81.1 | Дюбели пластмассовые с шурупами, диаметр 8 мм, длина 60 мм, диаметр шурупа 5 мм, длина шурупа 60 мм | 2,92 |  | 7,28 |  | 21,26 |
| 29 | 81.5 | Наличник из древесины хвойных пород (ель, сосна), тип Н-1, ширина 70-75 мм, толщина 10-18 мм | 2,92 |  | 69,90 |  | 204,11 |
| 30 | 81.6 | Ручка-кнопка с винтом, алюминиевая или из сплава ЦАМ, комплект | 2 |  |  | 80,12 | 160,24 |
| 31 | 81.8 | Блок дверной деревянный внутренний распашной глухой, площадь до 2,0 кв.м, материал комбинированный с покрытием из полимерных пленок | 2,92 |  | 5 899,94 |  | 17227,82 |
| 32 | 81.9 | Петля накладная окрашенная, тип ПН, высота 130 мм, шт. | 4 |  |  | 240,97 | 963,88 |
| 33 | 81.10 | Защелка стальная межкомнатная врезная, расстояние между крепежными отверстиями 45 мм, размеры 57х70х25 мм, комплект | 2 |  |  | 172,12 | 344,24 |
| 34 | 82 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах с герметизацией пенополиуретановым герметиком: в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 кв.м, кв. м проема | 2,92 | 2 236,28 |  |  | 6529,94 |
| 35 | 82.1 | Ручка-кнопка с винтом, алюминиевая или из сплава ЦАМ, комплект | 2 |  |  | 80,12 | 160,24 |
| 36 | 82.5 | Блок дверной деревянный внутренний распашной глухой, площадь до 2,0 кв.м, материал комбинированный с покрытием из полимерных пленок | 2,92 |  | 5 899,94 |  | 17227,82 |
| 37 | 82.6 | Петля накладная окрашенная, тип ПН, высота 130 мм, шт. | 4 |  |  | 240,97 | 963,88 |
| 38 | 82.7 | Наличник из древесины хвойных пород (ель, сосна), тип Н-1, ширина 70-75 мм, толщина 10-18 мм | 2,92 |  | 377,45 |  | 1102,15 |
| 39 | 82.9 | Защелка стальная межкомнатная врезная, расстояние между крепежными отверстиями 45 мм, размеры 57х70х25 мм, комплект | 2 |  |  | 172,12 | 344,24 |
| 40 | 98 | Установка по месту шкафных и антресольных: полок, кв. м детали | 1,134 | 2 206,18 |  |  | 2501,81 |
| 41 | 98.1 | Панель мебельная из плиты древесностружечной ламинированной, с кромкой, толщина 16 мм, декор белый | 1,134 |  | 1 183,56 |  | 1342,16 |
| 42 | 99 | Установка дверных блоков: шкафных, блок | 1 | 1 311,17 |  |  | 1311,17 |
| 43 | 99.1 | Петля накладная окрашенная, тип ПН, высота 130 мм, 2 шт. | 2 |  |  | 240,97 | 481,94 |
| 44 | 99.3 | Блок дверной деревянный внутренний распашной глухой, площадь до 2,0 кв.м, материал комбинированный с покрытием из полимерных пленок | 1 |  | 5 899,94 |  | 5899,94 |
| 45 | 99.4 | Ручка-кнопка с винтом, алюминиевая или из сплава ЦАМ, комплект | 1 |  |  | 80,12 | 80,12 |
| 46 | 104 | Демонтаж оконных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах, коробка | 2 | 1 664,14 |  |  | 3328,28 |
| 47 | 106 | Снятие оконных переплетов: остекленных, кв. м поверхности оконных переплетов | 5,11 | 594,28 |  |  | 3036,77 |
| 48 | 107 | Снятие подоконных досок: деревянных в каменных зданиях, кв. м поверхности подоконных досок | 0,35 | 1 197,00 |  |  | 418,95 |
| 49 | 115 | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 кв.м трехстворчатых, в том числе при наличии створок глухого остекления, кв. м поверхности оконных блоков | 5,11 | 3 190,75 |  |  | 16304,73 |
| 50 | 115.2 | Блок оконный из ПВХ-профилей, трехстворчатый, с поворотной и поворотно-откидной створкой, двухкамерным стеклопакетом толщиной 32 мм, площадь от 2,51 до 3 кв.м | 5,11 |  | 7 351,83 |  | 37567,85 |
| 51 | 116 | Установка подоконных досок из ПВХ: в панельных стенах, пог. М | 3,6 | 495,25 |  |  | 1782,9 |
| 52 | 116.6 | Доска подоконная из ПВХ, ширина 150 мм | 3,6 |  | 177,05 |  | 637,38 |
| 53 | 116.7 | Заглушки торцевые двусторонние к подоконной доске из ПВХ, цвет белый, размеры 40х480 мм, шт. | 3,6 |  |  | 47,14 | 169,7 |
| 54 | 117 | Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной: до 0,4 м, м обделки | 3,6 | 570,86 |  |  | 2055,1 |
| 55 | 117.1 | Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,7 мм | 3,6 |  | 177,57 |  | 639,25 |
| 56 | 127 | Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клее, кв.м поверхности облицовки | 5,03 | 2 992,81 |  |  | 15053,83 |
| 57 | 127.1 | Сэндвич-панель для откосов, сердцевин из пенополистирола, облицовка с двух сторон листами из ПВХ, цвет белый, толщина 10 мм | 5,03 |  | 575,17 |  | 2893,11 |
| 58 | 128 | Установка уголков ПВХ на клее, пог. М | 9,32 | 120,00 |  |  | 1118,4 |
| 59 | 128.1 | Уголки из ПВХ, размеры 30х30 мм | 9,32 |  | 27,87 |  | 259,75 |
| 60 | 130 | Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором: с земли и лесов, кв. м отремонтированной поверхности | 0,3 | 4 926,61 |  |  | 1477,98 |
| 61 | 139 | Разборка покрытий полов: из линолеума и релина, кв. м покрытия пола | 31,02 | 142,15 |  |  | 4409,49 |
| 62 | 141 | Разборка покрытий полов: из керамических плиток, кв. м покрытия пола | 14,26 | 960,03 |  |  | 13690,03 |
| 63 | 144 | Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов, м плинтуса | 40,11 | 46,45 |  |  | 1863,11 |
| 64 | 159 | Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм, кв. м стяжки | 3,56 | 637,55 |  |  | 2269,68 |
| 65 | 159.1 | Раствор готовый кладочный, цементный, М150 | 3,56 |  | 134,99 |  | 480,56 |
| 66 | 161 | Устройство стяжек: из быстротвердеющей смеси на цементной основе, толщиной 5 мм, кв. м стяжки | 38,5 | 611,93 |  |  | 23559,31 |
| 67 | 161.1 | Смеси сухие наливные быстротвердеющие на цементной основе для создания прочных стяжек и уклонов в сухих и влажных внутренних помещениях, фракции 1,2 мм | 38,5 |  | 291,03 |  | 11204,66 |
| 68 | 161.2 | Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая | 38,5 |  | 24,21 |  | 932,09 |
| 69 | 165 | Устройство покрытий на цементном растворе из плиток: керамических для полов одноцветных с красителем, кв.м покрытия | 14,26 | 3 575,18 |  |  | 50982,07 |
| 70 | 167 | Демонтаж покрытий: из досок ламинированных замковым способом, кв.м покрытия | 9,38 | 333,88 |  |  | 3131,79 |
| 71 | 168 | Устройство покрытий: из досок ламинированных замковым способом, кв.м покрытия | 38,5 | 433,45 |  |  | 16687,83 |
| 72 | 168.1 | Покрытие напольное ламинированное, класс износостойкости 33, класс пожарной опасности КМ3 (Г2, В2, Д3, Т2, РП2), плотность плиты 930 кг/м3, толщина 8 мм | 38,5 |  | 1 178,14 |  | 45358,39 |
| 73 | 172 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих, м плинтуса | 44,32 | 149,56 |  |  | 6628,5 |
| 74 | 172.1 | Плинтус для полов из ПВХ, размеры 19х48 мм, цветной | 44,32 |  | 40,38 |  | 1789,64 |
| 75 | 174 | Укладка металлического накладного профиля (порога), м профиля | 2,3 | 308,46 |  |  | 709,46 |
| 76 | 174.1 | Профиль стыкоперекрывающий из алюминиевых сплавов (порожки) с покрытием и антискользящей вставкой, ширина 39 мм, длина 0,9 м | 2,3 |  | 165,85 |  | 381,46 |
| 77 | 179 | Устройство гидроизоляции обмазочной: в один слой толщиной 2 мм, кв.м изолируемой поверхности | 3,56 | 795,13 |  |  | 2830,66 |
| 78 | 198 | Смена: выключателей, шт. | 3 | 346,01 |  |  | 1038,03 |
| 79 | 198.1 | Выключатель скрытого монтажа, двухклавишный, 10 А, цвет белый, IP20 | 2 |  | 61,02 |  | 122,04 |
| 80 | 198.5 | Блок комбинированный выключателя и розетки скрытой установки, выключатель двухклавишный на номинальной ток 10 А, штепсельная розетка двухполюсная без бокового заземляющего контакта на номинальный ток 16 А | 1 |  | 352,43 |  | 352,43 |
| 81 | 199 | Смена: розеток, шт. | 6 | 346,01 |  |  | 2076,06 |
| 82 | 199.1 | Розетка скрытого монтажа, двухместная, с заземляющим контактом, без защитной шторки, 16 А, цвет белый, IP20 | 6 |  | 132,46 |  | 794,76 |
| 83 | 222 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: лаком БТ-577, кв.м окрашиваемой поверхности | 0,84 | 94,11 |  |  | 79,05 |
| 84 | 223 | Масляная окраска металлических поверхностей: решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2, кв.м окрашиваемой поверхности | 1,3 | 1 113,77 |  |  | 1447,9 |
| 85 | 223.1 | Эмаль кремнийорганическая термостойкая КО-168 | 1,3 |  | 39,25 |  | 51,03 |
| 86 | 227 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб: стальных за 2 раза, кв.м окрашиваемой поверхности | 0,84 | 946,25 |  |  | 794,85 |
| 87 | 227.1 | Эмаль кремнийорганическая термостойкая КО-168 | 0,84 |  | 25,68 |  | 21,57 |
| 88 | 229 | Демонтаж: радиаторов весом до 80 кг, шт. | 2 | 1 358,06 |  |  | 2716,12 |
| 89 | 233 | Установка радиаторов чугунных с числом секций: свыше 7 до 10, шт. | 2 | 2 254,62 |  |  | 4509,24 |
| 90 | 233.2 | Радиатор отопительный чугунный МС-140, расстоянием между центрами ниппельных отверстий 500 мм, число секций 8 | 2 |  | 10 961,68 |  | 21923,36 |
| 91 | 233.3 | Кран латунный шаровой муфтовый, проходной, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 20 мм | 2 |  | 256,95 |  | 513,9 |
| 92 | 243 | Смена смесителей: с душевой сеткой, шт. | 1 | 2 978,26 |  |  | 2978,26 |
| 93 | 243.1 | Подводки гибкие армированные для воды, антивибрационные в комплекте с прокладками, диаметр 15 мм, длина 500 мм | 1 |  | 146,43 |  | 146,43 |
| 94 | 243.2 | Смеситель для душевых установок, двухрукояточный, раздельный, настенный, с душевой сеткой на гибком шланге | 1 |  | 1 728,81 |  | 1728,81 |
| 95 | 255 | Смена: полотенцесушителей, шт. | 1 | 2 473,11 |  |  | 2473,11 |
| 96 | 255.1 | Полотенцесушитель из нержавеющей стали М-образный, номинальный диаметр 25 мм, размеры 600х600 мм, цвет хром | 1 |  | 2 146,35 |  | 2146,35 |
| 97 | 258 | Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 50 мм, м трубопровода | 2 | 892,70 |  |  | 1785,4 |
| 98 | 260 | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 50 мм, м трубопровода | 2 | 1 319,52 |  |  | 2639,04 |
| 99 | 260.1 | Отвод 45° полипропиленовый для систем водоотведения, диаметр 50 мм | 2 |  | 33,67 |  | 67,34 |
| 100 | 260.2 | Хомуты для крепления труб, шт. | 2 |  |  | 55,93 | 111,86 |
| 101 | 260.3 | Тройник полипропиленовый для систем водоотведения, диаметр 50 мм, шт. | 2 |  |  | 67,61 | 135,22 |
| 102 | 260.4 | Трубы полипропиленовые для систем водоотведения, диаметр 50 мм | 2 |  | 168,12 |  | 336,24 |
| 103 | 260.5 | Кольца резиновые уплотнительные для полипропиленовых труб, диаметр 50 мм | 2 |  | 13,56 |  | 27,12 |
| 104 | 264 | Замена внутренних трубопроводов водоснабжения из стальных труб на многослойные металлополимерные трубы: диаметром свыше 15 мм до 20 мм, м трубопровода | 12,6 | 2 131,71 |  |  | 26859,55 |
| 105 | 264.1 | Угольник 90° из сополимера полипропилена PP-R, наружный диаметр 20 мм, шт. | 6 |  |  | 5,04 | 30,24 |
| 106 | 264.2 | Хомуты для крепления труб,шт. | 12 |  |  | 55,93 | 671,16 |
| 107 | 264.4 | Тройник полипропиленовый переходной, номинальный наружный диаметр 20х16х20 мм, шт. | 6 |  |  | 13,88 | 83,28 |
| 108 | 264.5 | Муфта полипропиленовая соединительная, номинальный наружный диаметр 20 мм, шт. | 12 |  |  | 5,81 | 69,72 |
| 109 | 264.7 | Муфта полипропиленовая комбинированная, с внутренней резьбой, номинальный наружный диаметр 20 мм, размер резьбы 1/2", шт. | 6 |  |  | 50,81 | 304,86 |
| 110 | 264.9 | Трубы полипропиленовые ПП-Р, номинальное давление 2,0 МПа, номинальный наружный диаметр 20 мм | 6,3 |  | 47,08 |  | 296,6 |
| 111 | 264.10 | Трубы полипропиленовые ПП-Р, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный наружный диаметр 20 мм | 6,3 |  | 54,46 |  | 343,1 |
| 112 | 264.11 | Тройник полипропиленовый, диаметр 20 мм, шт. | 12 |  |  | 6,32 | 75,84 |
| 113 | 267 | Замена трубопроводов отопления из стальных труб на трубопроводы из многослойных металлополимерных труб: при стояковой системе отопления диаметром до 20 мм, м трубопровода | 1 | 2 501,13 |  |  | 2501,13 |
| 114 | 267.3 | Тройник полипропиленовый, диаметр 20 мм, шт. | 1 |  |  | 6,32 | 6,32 |
| 115 | 267.4 | Трубы напорные из термостабилизированного полипропилена PP-RCT, армированные стекловолокном, для систем водоснабжения и отопления, номинальное давление 2,0 МПа, SDR7,4, размеры 20х2,8 мм | 1 |  | 143,52 |  | 143,52 |
| 116 | 267.5 | Муфта полипропиленовая соединительная, номинальный наружный диаметр 20 мм, шт. | 1 |  |  | 5,81 | 5,81 |
| 117 | 267.7 | Хомуты для крепления труб, шт. | 1 |  |  | 55,93 | 55,93 |
| 118 | 278 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 25 мм, шт. | 10 | 3 309,17 |  |  | 33091,7 |
| 119 | 278.2 | Кран латунный шаровой муфтовый, проходной, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 20 мм | 10 |  | 256,95 |  | 2569,5 |
| 120 | 285 | Погрузка при автомобильных перевозках мусор строительный с погрузкой вручную, т груза | 1 | 1 262,93 |  |  | 1262,93 |
| 121 | 286 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 40 км | 1 | 423,69 |  |  | 423,69 |
| ВСЕГО |  | Н=∑(БЗН+∑Mi)*Vраб +∑Медi) |  |  |  |  | 799 665,55 |
| в том числе НДС, 20 % |  |  |  |  |  |  | 133 277,59 |
| в том числе стоимость приобретения материалов и единичных материалов (∑Mi*Vраб +∑Медi) |  |  |  |  |  |  | 231 751,30 |
| Расчет стоимости работ по ремонту Объекта № 4, расположенного на территории Приморского района Санкт-Петербурга |  |  |  |  |  |  |  |
| Основание: Перечень жилых помещений |  |  |  |  |  |  |  |
| Составлен на основании: распоряжения Комитета по экономической политике и стратегическому планированию Санкт-Петербурга от 15.12.2023 № 276-р "Об утверждении нормативов финансирования расходов бюджета Санкт-Петербурга на осуществление ремонта жилого помещения, единственными собственниками, сособственниками которых являются дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, и лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на 2024 год" |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | № значения показателя согласно распоряжению | Наименование работ и материалов | Объем работы, выполняемой в жилом помещении (Vраб), количество материалов (i), количество единичных материалов, расход которых не зависит от объема выполняемой работы материалов (едi) | Базовое значение норматива финансирования расходов бюджета Санкт-Петербурга на единицу измерения при выполнении работ в стесненных условиях (с учетом НДС) (БЗН), руб. | Затраты на приобретение материалов (Mi), руб. | Затраты на приобретение единичных материалов (Mедi)2, руб. | Стоимость работ по ремонту жилого помещения в соответствии с нормативом финансирования расходов бюджета Н=∑(БЗН+∑Mi)* Vраб +∑Медi) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | 3 | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 1 кв.м толщиной слоя до 20 мм, кв.м отремонтированной поверхности | 2,3 | 3 244,15 |  |  | 7461,55 |
| 2 | 10 | Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: стен, кв.м оштукатуриваемой поверхности | 59,59 | 553,10 |  |  | 32959,23 |
| 3 | 10.1 | Смеси сухие гипсовые штукатурные с легким заполнителем и полимерными добавками, класс В3,5 (М50) | 59,59 |  | 159,22 |  | 9487,92 |
| 4 | 10.2 | Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая | 59,59 |  | 19,37 |  | 1154,26 |
| 5 | 12 | Снятие обоев: простых и улучшенных, кв.м поверхности | 59,59 | 126,49 |  |  | 7537,54 |
| 6 | 13 | Оклейка стен моющимися обоями: на бумажной основе по штукатурке и бетону, кв.м оклеиваемой поверхности | 59,59 | 1 012,92 |  |  | 60359,9 |
| 7 | 13.1 | Шпатлевка клеевая | 59,59 |  | 19,70 |  | 1173,92 |
| 8 | 13.2 | Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая | 59,59 |  | 19,37 |  | 1154,26 |
| 9 | 13.3 | Обои бумажные гладкие, с высокой устойчивостью к мытью, марка М-2 | 59,59 |  | 85,55 |  | 5097,92 |
| 10 | 35 | Устройство перегородок из гипсокартонных листов (ГКЛ) с одинарным металлическим каркасом и однослойной обшивкой с обеих сторон: глухих, кв.м перегородок (за вычетом проемов) | 16,26 | 2 371,34 |  |  | 38557,99 |
| 11 | 35.1 | Маты прошивные теплоизоляционные из минеральной ваты, в обкладках из стеклоткани, негорючие | 16,26 |  | 821,45 |  | 13356,78 |
| 12 | 35.2 | Листы гипсокартонные ГКЛ, толщина 12,5 мм | 16,26 |  | 308,86 |  | 5022,06 |
| 13 | 37 | Разборка деревянных перегородок: оштукатуренных щитовых и дощатых однослойных, кв. м перегородок | 16,26 | 737,48 |  |  | 11991,42 |
| 14 | 40 | Антисептирование водными растворами: стен и потолков, кв. м стен и потолков (за вычетом проемов), покрытий | 25,05 | 141,34 |  |  | 3540,57 |
| 15 | 43 | Пробивка в кирпичных стенах борозд площадью сечения: до 20 кв.см, м борозд | 29 | 270,73 |  |  | 7851,17 |
| 16 | 44 | Заделка отверстий, гнезд и борозд: в стенах и перегородках бетонных площадью до 0,1 кв.м, куб. м заделки | 0,0504 | 132 733,76 |  |  | 6689,78 |
| 17 | 44.1 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В10 (М150) | 0,0504 |  | 6 794,70 |  | 342,45 |
| 18 | 59 | Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: потолков, кв.м оштукатуриваемой поверхности | 14,93 | 640,85 |  |  | 9567,89 |
| 19 | 59.1 | Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая | 14,93 |  | 10,91 |  | 162,89 |
| 20 | 59.2 | Смеси сухие гипсовые штукатурные с легким заполнителем и полимерными добавками, класс В3,5 (М50) | 14,93 |  | 1,68 |  | 25,08 |
| 21 | 60 | Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей на каждый 1 мм изменения толщины слоя добавлять или исключать к п. 59, кв. м оштукатуриваемой поверхности | 74,65 | 61,06 |  |  | 4558,13 |
| 22 | 60.1 | Смеси сухие гипсовые штукатурные с легким заполнителем и полимерными добавками, класс В3,5 (М50) | 74,65 |  | 0,16 |  | 11,94 |
| 23 | 61 | Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке потолков, кв. м окрашиваемой поверхности | 14,93 | 1 135,01 |  |  | 16945,7 |
| 24 | 61.1 | Краска водно-дисперсионная акрилатная ВД-АК-101 | 14,93 |  | 38,60 |  | 576,3 |
| 25 | 61.2 | Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая | 14,93 |  | 26,63 |  | 397,59 |
| 26 | 75 | Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах, шт. | 3 | 2 267,43 |  |  | 6802,29 |
| 27 | 77 | Снятие дверных полотен, кв. м дверных полотен | 5,042 | 453,18 |  |  | 2284,93 |
| 28 | 78 | Снятие наличников, м наличника | 29,28 | 52,58 |  |  | 1539,54 |
| 29 | 81 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах, площадь проема до 3 кв.м, кв. м проема (3,48 км. м обратный монтаж) | 5,29 | 2 307,61 |  |  | 12207,26 |
| 30 | 81.1 | Дюбели пластмассовые с шурупами, диаметр 8 мм, длина 60 мм, диаметр шурупа 5 мм, длина шурупа 60 мм | 5,29 |  | 7,28 |  | 38,51 |
| 31 | 81.5 | Наличник из древесины хвойных пород (ель, сосна), тип Н-1, ширина 70-75 мм, толщина 10-18 мм | 5,29 |  | 69,90 |  | 369,77 |
| 32 | 81.6 | Ручка-кнопка с винтом, алюминиевая или из сплава ЦАМ, комплект | 1 |  |  | 80,12 | 80,12 |
| 33 | 81.8 | Блок дверной деревянный внутренний распашной глухой, площадь до 2,0 кв.м, материал комбинированный с покрытием из полимерных пленок | 1,81 |  | 5 899,94 |  | 10678,89 |
| 34 | 81.9 | Петля накладная окрашенная, тип ПН, высота 130 мм, шт. | 2 |  |  | 240,97 | 481,94 |
| 35 | 81.10 | Защелка стальная межкомнатная врезная, расстояние между крепежными отверстиями 45 мм, размеры 57х70х25 мм, комплект | 1 |  |  | 172,12 | 172,12 |
| 36 | 98 | Установка по месту шкафных и антресольных: полок, кв. м детали | 1,95 | 2 206,18 |  |  | 4302,05 |
| 37 | 98.1 | Панель мебельная из плиты древесностружечной ламинированной, с кромкой, толщина 16 мм, декор белый | 1,95 |  | 1 183,56 |  | 2307,94 |
| 38 | 99 | Установка дверных блоков: шкафных, блок | 1 | 1 311,17 |  |  | 1311,17 |
| 39 | 99.1 | Петля накладная окрашенная, тип ПН, высота 130 мм, 2 шт. | 4 |  |  | 240,97 | 963,88 |
| 40 | 99.2 | Замок мебельный оцинкованный врезной с цилиндровым механизмом для деревянных дверей и фасадов, шт. | 1 |  |  | 78,07 | 78,07 |
| 41 | 99.3 | Блок дверной деревянный внутренний распашной глухой, площадь до 2,0 кв.м, материал комбинированный с покрытием из полимерных пленок | 1 |  | 5 899,94 |  | 5899,94 |
| 42 | 99.4 | Ручка-кнопка с винтом, алюминиевая или из сплава ЦАМ, комплект | 1 |  |  | 80,12 | 80,12 |
| 43 | 128 | Установка уголков ПВХ на клее, пог. М | 5,12 | 120,00 |  |  | 614,4 |
| 44 | 128.1 | Уголки из ПВХ, размеры 30х30 мм | 5,12 |  | 27,87 |  | 142,69 |
| 45 | 133 | Разборка покрытий полов: паркетных, кв. м покрытия | 25,05 | 709,13 |  |  | 17763,71 |
| 46 | 134 | Разборка покрытий полов: дощатых, кв. м покрытия пола | 25,05 | 512,63 |  |  | 12841,38 |
| 47 | 137 | Разборка оснований покрытия полов: лаг из досок и брусков, кв. м покрытия пола | 25,05 | 94,48 |  |  | 2366,72 |
| 48 | 144 | Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов, м плинтуса | 32,02 | 46,45 |  |  | 1487,33 |
| 49 | 146 | Острожка и циклевка паркетных полов, кв. м покрытия пола | 15,45 | 768,51 |  |  | 11873,48 |
| 50 | 158 | Устройство покрытий: из паркета штучного без жилок, кв.м покрытия | 15,45 | 2 256,67 |  |  | 34865,55 |
| 51 | 158.1 | Паркет штучный из бука, размеры 350х70 мм | 15,45 |  | 1 349,48 |  | 20849,47 |
| 52 | 166 | Устройство покрытий: дощатых толщиной 28 мм, кв.м покрытия | 25,05 | 1 957,85 |  |  | 49044,14 |
| 53 | 168 | Устройство покрытий: из досок ламинированных замковым способом, кв.м покрытия | 9,6 | 433,45 |  |  | 4161,12 |
| 54 | 168.1 | Покрытие напольное ламинированное, класс износостойкости 33, класс пожарной опасности КМ3 (Г2, В2, Д3, Т2, РП2), плотность плиты 930 кг/м3, толщина 8 мм | 9,6 |  | 1 178,14 |  | 11310,14 |
| 55 | 172 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих, м плинтуса | 32,62 | 149,56 |  |  | 4878,65 |
| 56 | 172.1 | Плинтус для полов из ПВХ, размеры 19х48 мм, цветной | 32,62 |  | 40,38 |  | 1317,2 |
| 57 | 174 | Укладка металлического накладного профиля (порога), м профиля | 2,4 | 308,46 |  |  | 740,3 |
| 58 | 174.1 | Профиль стыкоперекрывающий из алюминиевых сплавов (порожки) с покрытием и антискользящей вставкой, ширина 39 мм, длина 0,9 м | 2,4 |  | 165,85 |  | 398,04 |
| 59 | 178 | Установка пароизоляционного слоя из: пленки полиэтиленовой (без стекловолокнистых материалов), кв.м изолируемой поверхности | 25,05 | 319,98 |  |  | 8015,5 |
| 60 | 178.1 | Пленка оберточная полиэтиленовая, толщина 0,6 мм | 25,05 |  | 319,60 |  | 8005,98 |
| 61 | 181 | Покрытие полов лаком по огрунтованной или окрашенной поверхности: за 2 раза, кв.м пола | 15,45 | 210,18 |  |  | 3247,28 |
| 62 | 181.1 | Лак ПФ "Квинтол" паркетный | 15,45 |  | 45,79 |  | 707,46 |
| 63 | 183 | Нанесение водно-дисперсионной грунтовки на поверхности: деревянные, кв.м обрабатываемой поверхности | 15,45 | 59,34 |  |  | 916,8 |
| 64 | 183.1 | Грунтовка акриловая ВД-АК-02 | 15,45 |  | 15,06 |  | 232,68 |
| 65 | 187 | Укладка лаг: по плитам перекрытий, кв.м поверхности | 25,05 | 934,91 |  |  | 23419,5 |
| 66 | 191 | Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит: древесноволокнистых, кв. м изолируемой поверхности | 25,05 | 147,33 |  |  | 3690,62 |
| 67 | 191.1 | Плиты древесноволокнистые сухого способа производства, твердые Т-С, группа А, толщина 4 мм | 25,05 |  | 90,28 |  | 2261,51 |
| 68 | 194 | Демонтаж кабеля, м | 240 | 119,40 |  |  | 28656 |
| 69 | 196 | Смена светильников: с лампами накаливания, шт. | 3 | 1 355,41 |  |  | 4066,23 |
| 70 | 196.1 | Лампа энергосберегающая с цоколем E27, мощность 14 Вт | 3 |  | 31,93 |  | 95,79 |
| 71 | 196.2 | Патроны подвесные пластмассовые резьбовые для электроламп накаливания E27 Н12П-01 | 3 |  | 29,48 |  | 88,44 |
| 72 | 198 | Смена: выключателей, шт. | 4 | 346,01 |  |  | 1384,04 |
| 73 | 198.1 | Выключатель скрытого монтажа, двухклавишный, 10 А, цвет белый, IP20 | 1 |  | 61,02 |  | 61,02 |
| 74 | 198.2 | Выключатель скрытого монтажа, одноклавишный, 10 А, цвет белый, IP20 | 2 |  | 78,61 |  | 157,22 |
| 75 | 198.5 | Блок комбинированный выключателя и розетки скрытой установки, выключатель двухклавишный на номинальной ток 10 А, штепсельная розетка двухполюсная без бокового заземляющего контакта на номинальный ток 16 А | 1 |  | 352,43 |  | 352,43 |
| 76 | 199 | Смена: розеток, шт. | 5 | 346,01 |  |  | 1730,05 |
| 77 | 199.1 | Розетка скрытого монтажа, двухместная, с заземляющим контактом, без защитной шторки, 16 А, цвет белый, IP20 | 5 |  | 132,46 |  | 662,3 |
| 78 | 206 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 16 кв. мм, м | 240 | 120,70 |  |  | 28968 |
| 79 | 206.2 | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A) 3х2,5ок(N, PE)-1000 | 240 |  | 106,22 |  | 25492,8 |
| 80 | 208 | Короба пластмассовые: шириной до 40 мм, м | 240 | 301,22 |  |  | 72292,8 |
| 81 | 208.1 | Кабель-канал (короб), размеры 20х12,5 мм | 240 |  | 436,20 |  | 104688 |
| 82 | 210 | Установка автоматического выключателя, шт. | 3 | 2 774,96 |  |  | 8324,88 |
| 83 | 210.3 | Выключатель автоматический 3P, 25 А, 4,5 кА, характеристика B | 3 |  | 462,81 |  | 1388,43 |
| 84 | 214 | Щитки осветительные, устанавливаемые в нише: распорными дюбелями, масса щитка до 6 кг, шт. | 1 | 3 788,12 |  |  | 3788,12 |
| 85 | 214.1 | Щиток квартирный навесной без счетчика | 1 |  | 1 688,92 |  | 1688,92 |
| 86 | 227 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб: стальных за 2 раза, кв.м окрашиваемой поверхности | 1,5 | 946,25 |  |  | 1419,38 |
| 87 | 227.1 | Эмаль кремнийорганическая термостойкая КО-168 | 1,5 |  | 25,68 |  | 38,52 |
| 88 | 229 | Демонтаж: радиаторов весом до 80 кг, шт. | 2 | 1 358,06 |  |  | 2716,12 |
| 89 | 233 | Установка радиаторов чугунных с числом секций: свыше 7 до 10, шт. | 2 | 2 254,62 |  |  | 4509,24 |
| 90 | 233.2 | Радиатор отопительный чугунный МС-140, расстоянием между центрами ниппельных отверстий 500 мм, число секций 8 | 2 |  | 10 961,68 |  | 21923,36 |
| 91 | 233.3 | Кран латунный шаровой муфтовый, проходной, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 20 мм | 2 |  | 256,95 |  | 513,9 |
| 92 | 268 | Замена трубопроводов отопления из стальных труб на трубопроводы из многослойных металлополимерных труб: при стояковой системе отопления диаметром до 25 мм, м трубопровода | 2,7 | 2 629,65 |  |  | 7100,06 |
| 93 | 268.1 | Хомуты для крепления труб, шт. | 3 |  |  | 55,93 | 167,79 |
| 94 | 268.2 | Угольник 90° ХПВХ, номинальное давление 2,5 МПа, диаметр 25 мм, шт. | 2 |  |  | 387,72 | 775,44 |
| 95 | 268.3 | Тройник полипропиленовый, диаметр 25 мм, шт. | 1 |  |  | 10,42 | 10,42 |
| 96 | 268.5 | Муфта полипропиленовая комбинированная, с внутренней резьбой, номинальный наружный диаметр 25 мм, размер резьбы 3/4", шт. | 3 |  |  | 75,62 | 226,86 |
| 97 | 268.6 | Трубы напорные из термостабилизированного полипропилена PP-RCT, армированные стекловолокном, для систем водоснабжения и отопления, номинальное давление 2,0 МПа, SDR7,4, размеры 25х3,5 мм | 2,7 |  | 230,64 |  | 622,73 |
| 98 | 268.7 | Муфта полипропиленовая соединительная, номинальный наружный диаметр 25 мм, шт. | 3 |  |  | 8,54 | 25,62 |
| 99 | 285 | Погрузка при автомобильных перевозках мусор строительный с погрузкой вручную, т груза | 1 | 1 262,93 |  |  | 1262,93 |
| 100 | 286 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 40 км | 1 | 423,69 |  |  | 423,69 |
| ВСЕГО |  | Н=∑(БЗН+∑Mi)*Vраб +∑Медi) |  |  |  |  | 846 355,96 |
| в том числе НДС, 20 % |  |  |  |  |  |  | 141 059,33 |
| в том числе стоимость приобретения материалов и единичных материалов (∑Mi*Vраб +∑Медi) |  |  |  |  |  |  | 263 319,83 |
| Расчет стоимости работ по ремонту Объекта № 5, расположенного на территории Приморского района Санкт-Петербурга |  |  |  |  |  |  |  |
| Основание: Перечень жилых помещений |  |  |  |  |  |  |  |
| Составлен на основании: распоряжения Комитета по экономической политике и стратегическому планированию Санкт-Петербурга от 15.12.2023 № 276-р "Об утверждении нормативов финансирования расходов бюджета Санкт-Петербурга на осуществление ремонта жилого помещения, единственными собственниками, сособственниками которых являются дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, и лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на 2024 год" |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | № значения показателя согласно распоряжению | Наименование работ и материалов | Объем работы, выполняемой в жилом помещении (Vраб), количество материалов (i), количество единичных материалов, расход которых не зависит от объема выполняемой работы материалов (едi) | Базовое значение норматива финансирования расходов бюджета Санкт-Петербурга на единицу измерения при выполнении работ в стесненных условиях (с учетом НДС) (БЗН), руб. | Затраты на приобретение материалов (Mi), руб. | Затраты на приобретение единичных материалов (Mедi)2, руб. | Стоимость работ по ремонту жилого помещения в соответствии с нормативом финансирования расходов бюджета Н=∑(БЗН+∑Mi)* Vраб +∑Медi) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | 3 | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 1 кв.м толщиной слоя до 20 мм, кв.м отремонтированной поверхности | 0,7 | 3 244,15 |  |  | 2270,91 |
| 2 | 10 | Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: стен, кв.м оштукатуриваемой поверхности | 30,38 | 553,10 |  |  | 16803,18 |
| 3 | 10.1 | Смеси сухие гипсовые штукатурные с легким заполнителем и полимерными добавками, класс В3,5 (М50) | 30,38 |  | 159,22 |  | 4837,1 |
| 4 | 10.2 | Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая | 30,38 |  | 19,37 |  | 588,46 |
| 5 | 12 | Снятие обоев: простых и улучшенных, кв.м поверхности | 51,36 | 126,49 |  |  | 6496,53 |
| 6 | 13 | Оклейка стен моющимися обоями: на бумажной основе по штукатурке и бетону, кв.м оклеиваемой поверхности | 51,36 | 1 012,92 |  |  | 52023,57 |
| 7 | 13.1 | Шпатлевка клеевая | 51,36 |  | 19,70 |  | 1011,79 |
| 8 | 13.2 | Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая | 51,36 |  | 19,37 |  | 994,84 |
| 9 | 13.3 | Обои бумажные гладкие, с высокой устойчивостью к мытью, марка М-2 | 51,36 |  | 85,55 |  | 4393,85 |
| 10 | 18 | Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей: по кирпичу и бетону, кв.м поверхности облицовки | 22,55 | 2 078,42 |  |  | 46868,37 |
| 11 | 18.1 | Клей монтажный сухой для внутренних работ на основе цементного вяжущего, для плитки | 22,55 |  | 44,55 |  | 1004,6 |
| 12 | 18.2 | Плитка керамическая для внутренней облицовки стен, глазурованная, гладкая, цветная, толщина 7 мм | 22,55 |  | 609,53 |  | 13744,9 |
| 13 | 18.3 | Смеси сухие водостойкие для затирки межплиточных швов шириной 1-6 мм (различная цветовая гамма) | 22,55 |  | 34,69 |  | 782,26 |
| 14 | 33 | Смена жалюзийных решеток, решетка | 2 | 668,87 |  |  | 1337,74 |
| 15 | 33.1 | Решетка вентиляционная пластмассовая, размеры 190х240 мм | 2 |  | 88,52 |  | 177,04 |
| 16 | 47 | Герметизация примыкания ванны к стенам, м шва | 2,9 | 318,94 |  |  | 924,93 |
| 17 | 47.1 | Герметик однокомпонентный на силиконовой основе, нейтральный, универсальный | 2,9 |  | 437,38 |  | 1268,4 |
| 18 | 59 | Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: потолков, кв.м оштукатуриваемой поверхности | 3,08 | 640,85 |  |  | 1973,82 |
| 19 | 59.1 | Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая | 3,08 |  | 10,91 |  | 33,6 |
| 20 | 59.2 | Смеси сухие гипсовые штукатурные с легким заполнителем и полимерными добавками, класс В3,5 (М50) | 3,08 |  | 1,68 |  | 5,17 |
| 21 | 60 | Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей на каждый 1 мм изменения толщины слоя добавлять или исключать к п. 59, кв. м оштукатуриваемой поверхности | 15,4 | 61,06 |  |  | 940,32 |
| 22 | 60.1 | Смеси сухие гипсовые штукатурные с легким заполнителем и полимерными добавками, класс В3,5 (М50) | 15,4 |  | 0,16 |  | 2,46 |
| 23 | 76 | Демонтаж дверных коробок: в деревянных стенах каркасных и в перегородках, шт. | 3 | 841,92 |  |  | 2525,76 |
| 24 | 77 | Снятие дверных полотен, кв. м дверных полотен | 4,16 | 453,18 |  |  | 1885,23 |
| 25 | 78 | Снятие наличников, м наличника | 28,6 | 52,58 |  |  | 1503,79 |
| 26 | 82 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах с герметизацией пенополиуретановым герметиком: в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 кв.м, кв. м проема | 4,21 | 2 236,28 |  |  | 9414,74 |
| 27 | 82.1 | Ручка-кнопка с винтом, алюминиевая или из сплава ЦАМ, комплект | 3 |  |  | 80,12 | 240,36 |
| 28 | 82.5 | Блок дверной деревянный внутренний распашной глухой, площадь до 2,0 кв.м, материал комбинированный с покрытием из полимерных пленок | 4,21 |  | 5 899,94 |  | 24838,75 |
| 29 | 82.6 | Петля накладная окрашенная, тип ПН, высота 130 мм, шт. | 6 |  |  | 240,97 | 1445,82 |
| 30 | 82.7 | Наличник из древесины хвойных пород (ель, сосна), тип Н-1, ширина 70-75 мм, толщина 10-18 мм | 4,21 |  | 377,45 |  | 1589,06 |
| 31 | 82.9 | Защелка стальная межкомнатная врезная, расстояние между крепежными отверстиями 45 мм, размеры 57х70х25 мм, комплект | 3 |  |  | 172,12 | 516,36 |
| 32 | 94 | Демонтаж по месту шкафных и антресольных: полок, кв. м детали | 0,74 | 1 756,79 |  |  | 1300,02 |
| 33 | 95 | Демонтаж дверных блоков: антресольных, блок | 1 | 432,70 |  |  | 432,7 |
| 34 | 96 | Демонтаж дверных блоков: шкафных, блок | 1 | 982,42 |  |  | 982,42 |
| 35 | 98 | Установка по месту шкафных и антресольных: полок, кв. м детали | 0,74 | 2 206,18 |  |  | 1632,57 |
| 36 | 98.1 | Панель мебельная из плиты древесностружечной ламинированной, с кромкой, толщина 16 мм, декор белый | 0,74 |  | 1 183,56 |  | 875,83 |
| 37 | 99 | Установка дверных блоков: шкафных, блок | 1 | 1 311,17 |  |  | 1311,17 |
| 38 | 99.1 | Петля накладная окрашенная, тип ПН, высота 130 мм, 2 шт. | 2 |  |  | 240,97 | 481,94 |
| 39 | 99.2 | Замок мебельный оцинкованный врезной с цилиндровым механизмом для деревянных дверей и фасадов, шт. | 1 |  |  | 78,07 | 78,07 |
| 40 | 99.3 | Блок дверной деревянный внутренний распашной глухой, площадь до 2,0 кв.м, материал комбинированный с покрытием из полимерных пленок | 1 |  | 5 899,94 |  | 5899,94 |
| 41 | 99.4 | Ручка-кнопка с винтом, алюминиевая или из сплава ЦАМ, комплект | 1 |  |  | 80,12 | 80,12 |
| 42 | 104 | Демонтаж оконных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах, коробка | 1 | 1 664,14 |  |  | 1664,14 |
| 43 | 106 | Снятие оконных переплетов: остекленных, кв. м поверхности оконных переплетов | 2,78 | 594,28 |  |  | 1652,1 |
| 44 | 115 | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 кв.м трехстворчатых, в том числе при наличии створок глухого остекления, кв. м поверхности оконных блоков | 2,78 | 3 190,75 |  |  | 8870,29 |
| 45 | 115.2 | Блок оконный из ПВХ-профилей, трехстворчатый, с поворотной и поворотно-откидной створкой, двухкамерным стеклопакетом толщиной 32 мм, площадь от 2,51 до 3 кв.м | 2,78 |  | 7 351,83 |  | 20438,09 |
| 46 | 116 | Установка подоконных досок из ПВХ: в панельных стенах, пог. М | 2,38 | 495,25 |  |  | 1178,7 |
| 47 | 116.5 | Доска подоконная из ПВХ, ширина 200 мм | 2,38 |  | 223,73 |  | 532,48 |
| 48 | 116.7 | Заглушки торцевые двусторонние к подоконной доске из ПВХ, цвет белый, размеры 40х480 мм, шт. | 2,38 |  |  | 47,14 | 112,19 |
| 49 | 117 | Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной: до 0,4 м, м обделки | 2,38 | 570,86 |  |  | 1358,65 |
| 50 | 117.1 | Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,7 мм | 2,38 |  | 177,57 |  | 422,62 |
| 51 | 128 | Установка уголков ПВХ на клее, пог. М | 4,72 | 120,00 |  |  | 566,4 |
| 52 | 128.1 | Уголки из ПВХ, размеры 30х30 мм | 4,72 |  | 27,87 |  | 131,55 |
| 53 | 130 | Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором: с земли и лесов, кв. м отремонтированной поверхности | 0,3 | 4 926,61 |  |  | 1477,98 |
| 54 | 139 | Разборка покрытий полов: из линолеума и релина, кв. м покрытия пола | 14,81 | 142,15 |  |  | 2105,24 |
| 55 | 141 | Разборка покрытий полов: из керамических плиток, кв. м покрытия пола | 1,08 | 960,03 |  |  | 1036,83 |
| 56 | 144 | Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов, м плинтуса | 13,12 | 46,45 |  |  | 609,42 |
| 57 | 159 | Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм, кв. м стяжки | 3,11 | 637,55 |  |  | 1982,78 |
| 58 | 159.1 | Раствор готовый кладочный, цементный, М150 | 3,11 |  | 134,99 |  | 419,82 |
| 59 | 161 | Устройство стяжек: из быстротвердеющей смеси на цементной основе, толщиной 5 мм, кв. м стяжки | 11,7 | 611,93 |  |  | 7159,58 |
| 60 | 161.1 | Смеси сухие наливные быстротвердеющие на цементной основе для создания прочных стяжек и уклонов в сухих и влажных внутренних помещениях, фракции 1,2 мм | 11,7 |  | 291,03 |  | 3405,05 |
| 61 | 161.2 | Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая | 11,7 |  | 24,21 |  | 283,26 |
| 62 | 165 | Устройство покрытий на цементном растворе из плиток: керамических для полов одноцветных с красителем, кв.м покрытия | 3,11 | 3 575,18 |  |  | 11118,81 |
| 63 | 168 | Устройство покрытий: из досок ламинированных замковым способом, кв.м покрытия | 11,7 | 433,45 |  |  | 5071,37 |
| 64 | 168.1 | Покрытие напольное ламинированное, класс износостойкости 33, класс пожарной опасности КМ3 (Г2, В2, Д3, Т2, РП2), плотность плиты 930 кг/м3, толщина 8 мм | 11,7 |  | 1 178,14 |  | 13784,24 |
| 65 | 172 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих, м плинтуса | 13,12 | 149,56 |  |  | 1962,23 |
| 66 | 172.1 | Плинтус для полов из ПВХ, размеры 19х48 мм, цветной | 13,12 |  | 40,38 |  | 529,79 |
| 67 | 173 | Демонтаж металлического накладного профиля (порога), м профиля | 0,8 | 214,03 |  |  | 171,22 |
| 68 | 174 | Укладка металлического накладного профиля (порога), м профиля | 2 | 308,46 |  |  | 616,92 |
| 69 | 174.1 | Профиль стыкоперекрывающий из алюминиевых сплавов (порожки) с покрытием и антискользящей вставкой, ширина 39 мм, длина 0,9 м | 2 |  | 165,85 |  | 331,7 |
| 70 | 179 | Устройство гидроизоляции обмазочной: в один слой толщиной 2 мм, кв.м изолируемой поверхности | 2,6 | 795,13 |  |  | 2067,34 |
| 71 | 198 | Смена: выключателей, шт. | 2 | 346,01 |  |  | 692,02 |
| 72 | 198.1 | Выключатель скрытого монтажа, двухклавишный, 10 А, цвет белый, IP20 | 1 |  | 61,02 |  | 61,02 |
| 73 | 198.5 | Блок комбинированный выключателя и розетки скрытой установки, выключатель двухклавишный на номинальной ток 10 А, штепсельная розетка двухполюсная без бокового заземляющего контакта на номинальный ток 16 А | 1 |  | 352,43 |  | 352,43 |
| 74 | 199 | Смена: розеток, шт. | 3 | 346,01 |  |  | 1038,03 |
| 75 | 199.1 | Розетка скрытого монтажа, двухместная, с заземляющим контактом, без защитной шторки, 16 А, цвет белый, IP20 | 3 |  | 132,46 |  | 397,38 |
| 76 | 222 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: лаком БТ-577, кв.м окрашиваемой поверхности | 1,1 | 94,11 |  |  | 103,52 |
| 77 | 227 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб: стальных за 2 раза, кв.м окрашиваемой поверхности | 1,1 | 946,25 |  |  | 1040,88 |
| 78 | 227.1 | Эмаль кремнийорганическая термостойкая КО-168 | 1,1 |  | 25,68 |  | 28,25 |
| 79 | 229 | Демонтаж: радиаторов весом до 80 кг, шт. | 2 | 1 358,06 |  |  | 2716,12 |
| 80 | 233 | Установка радиаторов чугунных с числом секций: свыше 7 до 10, шт. | 2 | 2 254,62 |  |  | 4509,24 |
| 81 | 233.2 | Радиатор отопительный чугунный МС-140, расстоянием между центрами ниппельных отверстий 500 мм, число секций 8 | 2 |  | 10 961,68 |  | 21923,36 |
| 82 | 233.3 | Кран латунный шаровой муфтовый, проходной, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 20 мм | 2 |  | 256,95 |  | 513,9 |
| 83 | 239 | Смена: ванн чугунных, шт. | 1 | 9 197,07 |  |  | 9197,07 |
| 84 | 239.3 | Ванна чугунная эмалированная без обвязки, на ножках, размеры 1500х700х580 мм | 1 |  | 19 510,87 |  | 19510,87 |
| 85 | 239.5 | Сифон для ванн полиэтиленовый с переливом | 1 |  | 271,60 |  | 271,6 |
| 86 | 243 | Смена смесителей: с душевой сеткой, шт. | 1 | 2 978,26 |  |  | 2978,26 |
| 87 | 243.1 | Подводки гибкие армированные для воды, антивибрационные в комплекте с прокладками, диаметр 15 мм, длина 500 мм | 1 |  | 146,43 |  | 146,43 |
| 88 | 243.2 | Смеситель для душевых установок, двухрукояточный, раздельный, настенный, с душевой сеткой на гибком шланге | 1 |  | 1 728,81 |  | 1728,81 |
| 89 | 245 | Смена: умывальников, шт. | 1 | 3 514,30 |  |  | 3514,3 |
| 90 | 245.1 | Подводки гибкие армированные для воды, антивибрационные в комплекте с прокладками, диаметр 15 мм, длина 500 мм | 1 |  | 146,43 |  | 146,43 |
| 91 | 245.2 | Смеситель для мойки и умывальника, однорукояточный, центральный, набортный, с поворотным изливом, с аэратором, вынос излива 220 мм, диаметр излива 16 мм | 1 |  | 1 669,32 |  | 1669,32 |
| 92 | 245.3 | Умывальник полуфарфоровый и фарфоровый прямоугольный, мебельный, типа Классик, одно отверстие под смеситель, размеры 665х415х135 мм | 1 |  | 3 904,86 |  | 3904,86 |
| 93 | 254 | Смена: унитазов типа "Компакт", шт. | 1 | 6 583,00 |  |  | 6583 |
| 94 | 254.1 | Подводки гибкие армированные для воды, антивибрационные в комплекте с прокладками, диаметр 15 мм, длина 500 мм | 1 |  | 146,43 |  | 146,43 |
| 95 | 254.2 | Кран шаровой стандартный муфтовый, с ручкой-рычагом, диаметр 15 мм | 1 |  | 149,99 |  | 149,99 |
| 96 | 254.3 | Унитаз керамический напольный в комплекте с бачком, универсальный выпуск, двойной слив, микролифт, размеры 345х655х778 мм | 1 |  | 10 678,23 |  | 10678,23 |
| 97 | 254.4 | Удлинитель гибкий для унитаза (гофрированный), диаметром 110 мм | 1 |  | 358,03 |  | 358,03 |
| 98 | 255 | Смена: полотенцесушителей, шт. | 1 | 2 473,11 |  |  | 2473,11 |
| 99 | 255.1 | Полотенцесушитель из нержавеющей стали М-образный, номинальный диаметр 25 мм, размеры 600х600 мм, цвет хром | 1 |  | 2 146,35 |  | 2146,35 |
| 100 | 258 | Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 50 мм, м трубопровода | 2 | 892,70 |  |  | 1785,4 |
| 101 | 260 | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 50 мм, м трубопровода | 2 | 1 319,52 |  |  | 2639,04 |
| 102 | 260.1 | Отвод 45° полипропиленовый для систем водоотведения, диаметр 50 мм | 2 |  | 33,67 |  | 67,34 |
| 103 | 260.2 | Хомуты для крепления труб, шт. | 2 |  |  | 55,93 | 111,86 |
| 104 | 260.3 | Тройник полипропиленовый для систем водоотведения, диаметр 50 мм, шт. | 2 |  |  | 67,61 | 135,22 |
| 105 | 260.4 | Трубы полипропиленовые для систем водоотведения, диаметр 50 мм | 2 |  | 168,12 |  | 336,24 |
| 106 | 260.5 | Кольца резиновые уплотнительные для полипропиленовых труб, диаметр 50 мм | 2 |  | 13,56 |  | 27,12 |
| 107 | 264 | Замена внутренних трубопроводов водоснабжения из стальных труб на многослойные металлополимерные трубы: диаметром свыше 15 мм до 20 мм, м трубопровода | 10,4 | 2 131,71 |  |  | 22169,78 |
| 108 | 264.1 | Угольник 90° из сополимера полипропилена PP-R, наружный диаметр 20 мм, шт. | 5 |  |  | 5,04 | 25,2 |
| 109 | 264.2 | Хомуты для крепления труб,шт. | 10 |  |  | 55,93 | 559,3 |
| 110 | 264.5 | Муфта полипропиленовая соединительная, номинальный наружный диаметр 20 мм, шт. | 10 |  |  | 5,81 | 58,1 |
| 111 | 264.7 | Муфта полипропиленовая комбинированная, с внутренней резьбой, номинальный наружный диаметр 20 мм, размер резьбы 1/2", шт. | 5 |  |  | 50,81 | 254,05 |
| 112 | 264.9 | Трубы полипропиленовые ПП-Р, номинальное давление 2,0 МПа, номинальный наружный диаметр 20 мм | 5,2 |  | 47,08 |  | 244,82 |
| 113 | 264.10 | Трубы полипропиленовые ПП-Р, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный наружный диаметр 20 мм | 5,2 |  | 54,46 |  | 283,19 |
| 114 | 264.11 | Тройник полипропиленовый, диаметр 20 мм, шт. | 5 |  |  | 6,32 | 31,6 |
| 115 | 267 | Замена трубопроводов отопления из стальных труб на трубопроводы из многослойных металлополимерных труб: при стояковой системе отопления диаметром до 20 мм, м трубопровода | 2,8 | 2 501,13 |  |  | 7003,16 |
| 116 | 267.3 | Тройник полипропиленовый, диаметр 20 мм, шт. | 2 |  |  | 6,32 | 12,64 |
| 117 | 267.4 | Трубы напорные из термостабилизированного полипропилена PP-RCT, армированные стекловолокном, для систем водоснабжения и отопления, номинальное давление 2,0 МПа, SDR7,4, размеры 20х2,8 мм | 2,8 |  | 143,52 |  | 401,86 |
| 118 | 267.5 | Муфта полипропиленовая соединительная, номинальный наружный диаметр 20 мм, шт. | 4 |  |  | 5,81 | 23,24 |
| 119 | 267.7 | Хомуты для крепления труб, шт. | 3 |  |  | 55,93 | 167,79 |
| 120 | 279 | Установка узла квартирного счетчика воды, узел | 2 | 450,86 |  |  | 901,72 |
| 121 | 279.1 | Фильтр, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 15 мм, присоединение 1/2"х1/2" | 2 |  | 400,78 |  | 801,56 |
| 122 | 279.2 | Переход ХПВХ с внутренней резьбой из стали, номинальное давление 1,6 МПа, диаметр 20х1/2" | 2 |  | 820,88 |  | 1641,76 |
| 123 | 279.3 | Кран шаровой 11Б27п1, присоединение к трубопроводу муфтовое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 15 мм | 2 |  | 167,77 |  | 335,54 |
| 124 | 279.4 | Счетчик холодной воды крыльчатый, диаметр 15 мм | 2 |  | 1 145,59 |  | 2291,18 |
| 125 | 285 | Погрузка при автомобильных перевозках мусор строительный с погрузкой вручную, т груза | 0,5 | 1 262,93 |  |  | 631,47 |
| 126 | 286 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 40 км | 0,5 | 423,69 |  |  | 211,85 |
| ВСЕГО |  | Н=∑(БЗН+∑Mi)*Vраб +∑Медi) |  |  |  |  | 448 710,55 |
| в том числе НДС, 20 % |  |  |  |  |  |  | 74 785,09 |
| в том числе стоимость приобретения материалов и единичных материалов (∑Mi*Vраб +∑Медi) |  |  |  |  |  |  | 177 224,81 |
| Расчет стоимости работ по ремонту Объекта № 6, расположенного на территории Приморского района Санкт-Петербурга |  |  |  |  |  |  |  |
| Основание: Перечень жилых помещений |  |  |  |  |  |  |  |
| Составлен на основании: распоряжения Комитета по экономической политике и стратегическому планированию Санкт-Петербурга от 15.12.2023 № 276-р "Об утверждении нормативов финансирования расходов бюджета Санкт-Петербурга на осуществление ремонта жилого помещения, единственными собственниками, сособственниками которых являются дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, и лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на 2024 год" |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | № значения показателя согласно распоряжению | Наименование работ и материалов | Объем работы, выполняемой в жилом помещении (Vраб), количество материалов (i), количество единичных материалов, расход которых не зависит от объема выполняемой работы материалов (едi) | Базовое значение норматива финансирования расходов бюджета Санкт-Петербурга на единицу измерения при выполнении работ в стесненных условиях (с учетом НДС) (БЗН), руб. | Затраты на приобретение материалов (Mi), руб. | Затраты на приобретение единичных материалов (Mедi)2, руб. | Стоимость работ по ремонту жилого помещения в соответствии с нормативом финансирования расходов бюджета Н=∑(БЗН+∑Mi)* Vраб +∑Медi) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | 3 | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 1 кв.м толщиной слоя до 20 мм, кв.м отремонтированной поверхности | 0,6 | 3 244,15 |  |  | 1946,49 |
| 2 | 7 | Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором: прямолинейных, кв.м отремонтированной поверхности | 0,2 | 5 604,91 |  |  | 1120,98 |
| 3 | 10 | Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: стен, кв.м оштукатуриваемой поверхности | 92,8 | 553,10 |  |  | 51327,68 |
| 4 | 10.1 | Смеси сухие гипсовые штукатурные с легким заполнителем и полимерными добавками, класс В3,5 (М50) | 92,8 |  | 159,22 |  | 14775,62 |
| 5 | 10.2 | Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая | 92,8 |  | 19,37 |  | 1797,54 |
| 6 | 12 | Снятие обоев: простых и улучшенных, кв.м поверхности | 109,1 | 126,49 |  |  | 13800,06 |
| 7 | 13 | Оклейка стен моющимися обоями: на бумажной основе по штукатурке и бетону, кв.м оклеиваемой поверхности | 89,05 | 1 012,92 |  |  | 90200,53 |
| 8 | 13.1 | Шпатлевка клеевая | 89,05 |  | 19,70 |  | 1754,29 |
| 9 | 13.2 | Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая | 89,05 |  | 19,37 |  | 1724,9 |
| 10 | 13.3 | Обои бумажные гладкие, с высокой устойчивостью к мытью, марка М-2 | 89,05 |  | 85,55 |  | 7618,23 |
| 11 | 18 | Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей: по кирпичу и бетону, кв.м поверхности облицовки | 25,01 | 2 078,42 |  |  | 51981,28 |
| 12 | 18.1 | Клей монтажный сухой для внутренних работ на основе цементного вяжущего, для плитки | 25,01 |  | 44,55 |  | 1114,2 |
| 13 | 18.2 | Плитка керамическая для внутренней облицовки стен, глазурованная, гладкая, цветная, толщина 7 мм | 25,01 |  | 609,53 |  | 15244,35 |
| 14 | 18.3 | Смеси сухие водостойкие для затирки межплиточных швов шириной 1-6 мм (различная цветовая гамма) | 25,01 |  | 34,69 |  | 867,6 |
| 15 | 33 | Смена жалюзийных решеток, решетка | 3 | 668,87 |  |  | 2006,61 |
| 16 | 33.1 | Решетка вентиляционная пластмассовая, размеры 190х240 мм | 3 |  | 88,52 |  | 265,56 |
| 17 | 47 | Герметизация примыкания ванны к стенам, м шва | 2,89 | 318,94 |  |  | 921,74 |
| 18 | 47.1 | Герметик однокомпонентный на силиконовой основе, нейтральный, универсальный | 2,89 |  | 437,38 |  | 1264,03 |
| 19 | 52 | Демонтаж натяжных потолков из поливинилхлоридной пленки (ПВХ) гарпунным способом в помещениях площадью: до 10 кв.м, кв. м поверхности потолков | 6,2 | 723,69 |  |  | 4486,88 |
| 20 | 53 | Устройство натяжных потолков из поливинилхлоридной пленки (ПВХ) гарпунным способом в помещениях площадью: до 10 кв.м, кв.м поверхности потолков | 6,2 | 1 034,92 |  |  | 6416,5 |
| 21 | 53.1 | Профиль фиксирующий (багет) стеновой невидимый для натяжного потолка | 6,2 |  | 33,84 |  | 209,81 |
| 22 | 53.2 | Вставка L и T-образная декоративная стеновая для натяжного потолка | 6,2 |  | 21,89 |  | 135,72 |
| 23 | 53.3 | Полотно натяжного потолка, цвет белый, лаковый, с бортиком из ПВХ (гарпун) | 6,2 |  | 235,29 |  | 1458,8 |
| 24 | 53.4 | Дюбели распорные полипропиленовые | 6,2 |  | 0,06 |  | 0,37 |
| 25 | 53.5 | Шурупы самонарезающие стальные оксидированные с потайной головкой и крестообразным шлицем, остроконечные, диаметр 8 мм, длина 100 мм | 6,2 |  | 1 515,15 |  | 9393,93 |
| 26 | 59 | Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: потолков, кв.м оштукатуриваемой поверхности | 20,58 | 640,85 |  |  | 13188,69 |
| 27 | 59.1 | Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая | 20,58 |  | 10,91 |  | 224,53 |
| 28 | 59.2 | Смеси сухие гипсовые штукатурные с легким заполнителем и полимерными добавками, класс В3,5 (М50) | 20,58 |  | 1,68 |  | 34,57 |
| 29 | 61 | Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке потолков, кв. м окрашиваемой поверхности | 20,58 | 1 135,01 |  |  | 23358,51 |
| 30 | 61.1 | Краска водно-дисперсионная акрилатная ВД-АК-101 | 20,58 |  | 38,60 |  | 794,39 |
| 31 | 61.2 | Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая | 20,58 |  | 26,63 |  | 548,05 |
| 32 | 73 | Демонтаж потолков: реечных алюминиевых, кв. м поверхности потолка | 2,03 | 1 393,58 |  |  | 2828,97 |
| 33 | 75 | Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах, шт. | 4 | 2 267,43 |  |  | 9069,72 |
| 34 | 76 | Демонтаж дверных коробок: в деревянных стенах каркасных и в перегородках, шт. | 3 | 841,92 |  |  | 2525,76 |
| 35 | 77 | Снятие дверных полотен, кв. м дверных полотен | 10,8 | 453,18 |  |  | 4894,34 |
| 36 | 78 | Снятие наличников, м наличника | 47,6 | 52,58 |  |  | 2502,81 |
| 37 | 80 | Установка металлических дверных блоков в готовые проемы, кв. м проема | 2 | 5 755,80 |  |  | 11511,6 |
| 38 | 80.1 | Блок дверной стальной внутренний однопольный, с замком-защелкой, без доводчика, площадь 2,1 кв.м | 2 |  | 7 184,12 |  | 14368,24 |
| 39 | 80.2 | Замок врезной цилиндровый, тип ЗВ4, с защелкой, фалевыми ручками и с засовом из трех стержней, повышенной пожаростойкости, комплект | 1 |  |  | 1 212,36 | 1212,36 |
| 40 | 81 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах, площадь проема до 3 кв.м, кв. м проема | 9,43 | 2 307,61 |  |  | 21760,76 |
| 41 | 81.1 | Дюбели пластмассовые с шурупами, диаметр 8 мм, длина 60 мм, диаметр шурупа 5 мм, длина шурупа 60 мм | 9,43 |  | 7,28 |  | 68,65 |
| 42 | 81.5 | Наличник из древесины хвойных пород (ель, сосна), тип Н-1, ширина 70-75 мм, толщина 10-18 мм | 9,43 |  | 69,90 |  | 659,16 |
| 43 | 81.8 | Блок дверной деревянный внутренний распашной глухой, площадь до 2,0 кв.м, материал комбинированный с покрытием из полимерных пленок | 9,43 |  | 5 899,94 |  | 55636,43 |
| 44 | 81.9 | Петля накладная окрашенная, тип ПН, высота 130 мм, шт. | 12 |  |  | 240,97 | 2891,64 |
| 45 | 81.10 | Защелка стальная межкомнатная врезная, расстояние между крепежными отверстиями 45 мм, размеры 57х70х25 мм, комплект | 6 |  |  | 172,12 | 1032,72 |
| 46 | 82.1 | Ручка-кнопка с винтом, алюминиевая или из сплава ЦАМ, комплект | 6 |  |  | 80,12 | 480,72 |
| 47 | 90 | Установка дверных полотен: внутренних в санузлах, кухонных, шкафных, антресольных, шт. дверного полотна | 2,2 | 3 033,48 |  |  | 6673,66 |
| 48 | 90.1 | Полотна дверей деревянные глухие, высота 2000 мм, площадь 1,2 кв.м (ПГ 20-6, ДГ21-7, ДГ-21-13), площадь 1,4 кв.м (ПГ 20-7, ДГ 21-8), площадь 1,6 кв.м (ПГ 20-8, ДГ 21-9) | 2,2 |  | 1 752,99 |  | 3856,58 |
| 49 | 94 | Демонтаж по месту шкафных и антресольных: полок, кв. м детали | 1,63 | 1 756,79 |  |  | 2863,57 |
| 50 | 95 | Демонтаж дверных блоков: антресольных, блок | 3,58 | 432,70 |  |  | 1549,07 |
| 51 | 96 | Демонтаж дверных блоков: шкафных, блок | 2 | 982,42 |  |  | 1964,84 |
| 52 | 98 | Установка по месту шкафных и антресольных: полок, кв. м детали | 1,87 | 2 206,18 |  |  | 4125,56 |
| 53 | 98.1 | Панель мебельная из плиты древесностружечной ламинированной, с кромкой, толщина 16 мм, декор белый | 1,87 |  | 1 183,56 |  | 2213,26 |
| 54 | 99 | Установка дверных блоков: шкафных, блок | 2 | 1 311,17 |  |  | 2622,34 |
| 55 | 99.1 | Петля накладная окрашенная, тип ПН, высота 130 мм, 2 шт. | 8 |  |  | 240,97 | 1927,76 |
| 56 | 99.2 | Замок мебельный оцинкованный врезной с цилиндровым механизмом для деревянных дверей и фасадов, шт. | 2 |  |  | 78,07 | 156,14 |
| 57 | 99.3 | Блок дверной деревянный внутренний распашной глухой, площадь до 2,0 кв.м, материал комбинированный с покрытием из полимерных пленок | 2 |  | 5 899,94 |  | 11799,88 |
| 58 | 99.4 | Ручка-кнопка с винтом, алюминиевая или из сплава ЦАМ, комплект | 2 |  |  | 80,12 | 160,24 |
| 59 | 104 | Демонтаж оконных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах, коробка | 1 | 1 664,14 |  |  | 1664,14 |
| 60 | 106 | Снятие оконных переплетов: остекленных, кв. м поверхности оконных переплетов | 7,53 | 594,28 |  |  | 4474,93 |
| 61 | 107 | Снятие подоконных досок: деревянных в каменных зданиях, кв. м поверхности подоконных досок | 0,54 | 1 197,00 |  |  | 646,38 |
| 62 | 113 | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 кв.м двухстворчатых, кв.м поверхности оконных блоков | 3,76 | 3 181,30 |  |  | 11961,69 |
| 63 | 113.1 | Блок оконный из ПВХ-профиля двустворчатый, с глухой и поворотно-откидной створкой, двухкамерным стеклопакетом толщиной 32 мм, площадь от 3,01 до 3,5 кв.м | 3,76 |  | 6 477,08 |  | 24353,82 |
| 64 | 116 | Установка подоконных досок из ПВХ: в панельных стенах, пог. М | 2,7 | 495,25 |  |  | 1337,18 |
| 65 | 116.5 | Доска подоконная из ПВХ, ширина 200 мм | 2,7 |  | 223,73 |  | 604,07 |
| 66 | 116.7 | Заглушки торцевые двусторонние к подоконной доске из ПВХ, цвет белый, размеры 40х480 мм, шт. | 2,7 |  |  | 47,14 | 127,28 |
| 67 | 117 | Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной: до 0,4 м, м обделки | 2,65 | 570,86 |  |  | 1512,78 |
| 68 | 117.1 | Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,7 мм | 2,65 |  | 177,57 |  | 470,56 |
| 69 | 127 | Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клее, кв.м поверхности облицовки | 0,77 | 2 992,81 |  |  | 2304,46 |
| 70 | 127.1 | Сэндвич-панель для откосов, сердцевин из пенополистирола, облицовка с двух сторон листами из ПВХ, цвет белый, толщина 10 мм | 0,77 |  | 575,17 |  | 442,88 |
| 71 | 128 | Установка уголков ПВХ на клее, пог. М | 5,49 | 120,00 |  |  | 658,8 |
| 72 | 128.1 | Уголки из ПВХ, размеры 30х30 мм | 5,49 |  | 27,87 |  | 153,01 |
| 73 | 130 | Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором: с земли и лесов, кв. м отремонтированной поверхности | 0,2 | 4 926,61 |  |  | 985,32 |
| 74 | 139 | Разборка покрытий полов: из линолеума и релина, кв. м покрытия пола | 34,27 | 142,15 |  |  | 4871,48 |
| 75 | 141 | Разборка покрытий полов: из керамических плиток, кв. м покрытия пола | 3,1 | 960,03 |  |  | 2976,09 |
| 76 | 144 | Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов, м плинтуса | 37,53 | 46,45 |  |  | 1743,27 |
| 77 | 145 | Разборка плинтусов: цементных и из керамической плитки, м плинтуса | 7,98 | 175,91 |  |  | 1403,76 |
| 78 | 159 | Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм, кв. м стяжки | 3,14 | 637,55 |  |  | 2001,91 |
| 79 | 159.1 | Раствор готовый кладочный, цементный, М150 | 3,14 |  | 134,99 |  | 423,87 |
| 80 | 161 | Устройство стяжек: из быстротвердеющей смеси на цементной основе, толщиной 5 мм, кв. м стяжки | 31,17 | 611,93 |  |  | 19073,86 |
| 81 | 161.1 | Смеси сухие наливные быстротвердеющие на цементной основе для создания прочных стяжек и уклонов в сухих и влажных внутренних помещениях, фракции 1,2 мм | 31,17 |  | 291,03 |  | 9071,41 |
| 82 | 161.2 | Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая | 31,17 |  | 24,21 |  | 754,63 |
| 83 | 165 | Устройство покрытий на цементном растворе из плиток: керамических для полов одноцветных с красителем, кв.м покрытия | 3,14 | 3 575,18 |  |  | 11226,07 |
| 84 | 168 | Устройство покрытий: из досок ламинированных замковым способом, кв.м покрытия | 31,17 | 433,45 |  |  | 13510,64 |
| 85 | 168.1 | Покрытие напольное ламинированное, класс износостойкости 33, класс пожарной опасности КМ3 (Г2, В2, Д3, Т2, РП2), плотность плиты 930 кг/м3, толщина 8 мм | 31,17 |  | 1 178,14 |  | 36722,62 |
| 86 | 172 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих, м плинтуса | 37,53 | 149,56 |  |  | 5612,99 |
| 87 | 172.1 | Плинтус для полов из ПВХ, размеры 19х48 мм, цветной | 37,53 |  | 40,38 |  | 1515,46 |
| 88 | 174 | Укладка металлического накладного профиля (порога), м профиля | 3,8 | 308,46 |  |  | 1172,15 |
| 89 | 174.1 | Профиль стыкоперекрывающий из алюминиевых сплавов (порожки) с покрытием и антискользящей вставкой, ширина 39 мм, длина 0,9 м | 3,8 |  | 165,85 |  | 630,23 |
| 90 | 179 | Устройство гидроизоляции обмазочной: в один слой толщиной 2 мм, кв.м изолируемой поверхности | 4,09 | 795,13 |  |  | 3252,08 |
| 91 | 198 | Смена: выключателей, шт. | 3 | 346,01 |  |  | 1038,03 |
| 92 | 198.1 | Выключатель скрытого монтажа, двухклавишный, 10 А, цвет белый, IP20 | 1 |  | 61,02 |  | 61,02 |
| 93 | 198.2 | Выключатель скрытого монтажа, одноклавишный, 10 А, цвет белый, IP20 | 1 |  | 78,61 |  | 78,61 |
| 94 | 198.5 | Блок комбинированный выключателя и розетки скрытой установки, выключатель двухклавишный на номинальной ток 10 А, штепсельная розетка двухполюсная без бокового заземляющего контакта на номинальный ток 16 А | 1 |  | 352,43 |  | 352,43 |
| 95 | 199 | Смена: розеток, шт. | 6 | 346,01 |  |  | 2076,06 |
| 96 | 199.1 | Розетка скрытого монтажа, двухместная, с заземляющим контактом, без защитной шторки, 16 А, цвет белый, IP20 | 5 |  | 132,46 |  | 662,3 |
| 97 | 199.2 | Розетка скрытого монтажа, одноместная, с заземляющим контактом, с защитной шторкой, 16 А, цвет белый, IP20 | 1 |  | 86,10 |  | 86,1 |
| 98 | 210 | Установка автоматического выключателя, шт. | 3 | 2 774,96 |  |  | 8324,88 |
| 99 | 210.3 | Выключатель автоматический 3P, 25 А, 4,5 кА, характеристика B | 3 |  | 462,81 |  | 1388,43 |
| 100 | 214 | Щитки осветительные, устанавливаемые в нише: распорными дюбелями, масса щитка до 6 кг, шт. | 1 | 3 788,12 |  |  | 3788,12 |
| 101 | 214.1 | Щиток квартирный навесной без счетчика | 1 |  | 1 688,92 |  | 1688,92 |
| 102 | 227 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб: стальных за 2 раза, кв.м окрашиваемой поверхности | 2,1 | 946,25 |  |  | 1987,13 |
| 103 | 227.1 | Эмаль кремнийорганическая термостойкая КО-168 | 2,1 |  | 25,68 |  | 53,93 |
| 104 | 229 | Демонтаж: радиаторов весом до 80 кг, шт. | 1 | 1 358,06 |  |  | 1358,06 |
| 105 | 233 | Установка радиаторов чугунных с числом секций: свыше 7 до 10, шт. | 1 | 2 254,62 |  |  | 2254,62 |
| 106 | 233.2 | Радиатор отопительный чугунный МС-140, расстоянием между центрами ниппельных отверстий 500 мм, число секций 8 | 1 |  | 10 961,68 |  | 10961,68 |
| 107 | 233.3 | Кран латунный шаровой муфтовый, проходной, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 20 мм | 1 |  | 256,95 |  | 256,95 |
| 108 | 239 | Смена: ванн чугунных, шт. | 1 | 9 197,07 |  |  | 9197,07 |
| 109 | 239.3 | Ванна чугунная эмалированная без обвязки, на ножках, размеры 1500х700х580 мм | 1 |  | 19 510,87 |  | 19510,87 |
| 110 | 239.5 | Сифон для ванн полиэтиленовый с переливом | 1 |  | 271,60 |  | 271,6 |
| 111 | 243 | Смена смесителей: с душевой сеткой, шт. | 1 | 2 978,26 |  |  | 2978,26 |
| 112 | 243.1 | Подводки гибкие армированные для воды, антивибрационные в комплекте с прокладками, диаметр 15 мм, длина 500 мм | 1 |  | 146,43 |  | 146,43 |
| 113 | 243.3 | Смеситель общий для ванны и умывальника, двухрукояточный, раздельный, настенный, с душевой сеткой на гибком шланге, с держателем душевой лейки, излив с развальцованным носиком, вынос излива 320 мм, диаметр излива 16 мм | 1 |  | 2 093,77 |  | 2093,77 |
| 114 | 245 | Смена: умывальников, шт. | 1 | 3 514,30 |  |  | 3514,3 |
| 115 | 245.1 | Подводки гибкие армированные для воды, антивибрационные в комплекте с прокладками, диаметр 15 мм, длина 500 мм | 1 |  | 146,43 |  | 146,43 |
| 116 | 245.2 | Смеситель для мойки и умывальника, однорукояточный, центральный, набортный, с поворотным изливом, с аэратором, вынос излива 220 мм, диаметр излива 16 мм | 1 |  | 1 669,32 |  | 1669,32 |
| 117 | 245.3 | Умывальник полуфарфоровый и фарфоровый прямоугольный, мебельный, типа Классик, одно отверстие под смеситель, размеры 665х415х135 мм | 1 |  | 3 904,86 |  | 3904,86 |
| 118 | 246 | Смена: выпусков к умывальникам и мойкам, шт. | 1 | 654,29 |  |  | 654,29 |
| 119 | 246.1 | Выпуски пластмассовые для раковины, диаметр 70 мм | 1 |  | 119,20 |  | 119,2 |
| 120 | 248.1 | Сифон полимерный бутылочный для мойки, без перелива, диаметр сливной решетки 70 мм, пластиковый выпуск диаметром 40/50 мм, высота сифона 155-230 мм | 1 |  | 254,75 |  | 254,75 |
| 121 | 254 | Смена: унитазов типа "Компакт", шт. | 1 | 6 583,00 |  |  | 6583 |
| 122 | 254.1 | Подводки гибкие армированные для воды, антивибрационные в комплекте с прокладками, диаметр 15 мм, длина 500 мм | 1 |  | 146,43 |  | 146,43 |
| 123 | 254.2 | Кран шаровой стандартный муфтовый, с ручкой-рычагом, диаметр 15 мм | 1 |  | 149,99 |  | 149,99 |
| 124 | 254.3 | Унитаз керамический напольный в комплекте с бачком, универсальный выпуск, двойной слив, микролифт, размеры 345х655х778 мм | 1 |  | 10 678,23 |  | 10678,23 |
| 125 | 254.4 | Удлинитель гибкий для унитаза (гофрированный), диаметром 110 мм | 1 |  | 358,03 |  | 358,03 |
| 126 | 255 | Смена: полотенцесушителей, шт. | 1 | 2 473,11 |  |  | 2473,11 |
| 127 | 255.1 | Полотенцесушитель из нержавеющей стали М-образный, номинальный диаметр 25 мм, размеры 600х600 мм, цвет хром | 1 |  | 2 146,35 |  | 2146,35 |
| 128 | 258 | Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 50 мм, м трубопровода | 2,5 | 892,70 |  |  | 2231,75 |
| 129 | 260 | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 50 мм, м трубопровода | 2,5 | 1 319,52 |  |  | 3298,8 |
| 130 | 260.1 | Отвод 45° полипропиленовый для систем водоотведения, диаметр 50 мм | 2,5 |  | 33,67 |  | 84,18 |
| 131 | 260.2 | Хомуты для крепления труб, шт. | 2 |  |  | 55,93 | 111,86 |
| 132 | 260.3 | Тройник полипропиленовый для систем водоотведения, диаметр 50 мм, шт. | 2 |  |  | 67,61 | 135,22 |
| 133 | 260.4 | Трубы полипропиленовые для систем водоотведения, диаметр 50 мм | 2,5 |  | 168,12 |  | 420,3 |
| 134 | 260.5 | Кольца резиновые уплотнительные для полипропиленовых труб, диаметр 50 мм | 2,5 |  | 13,56 |  | 33,9 |
| 135 | 264 | Замена внутренних трубопроводов водоснабжения из стальных труб на многослойные металлополимерные трубы: диаметром свыше 15 мм до 20 мм, м трубопровода | 11,1 | 2 131,71 |  |  | 23661,98 |
| 136 | 264.1 | Угольник 90° из сополимера полипропилена PP-R, наружный диаметр 20 мм, шт. | 5 |  |  | 5,04 | 25,2 |
| 137 | 264.2 | Хомуты для крепления труб,шт. | 11 |  |  | 55,93 | 615,23 |
| 138 | 264.5 | Муфта полипропиленовая соединительная, номинальный наружный диаметр 20 мм, шт. | 10 |  |  | 5,81 | 58,1 |
| 139 | 264.7 | Муфта полипропиленовая комбинированная, с внутренней резьбой, номинальный наружный диаметр 20 мм, размер резьбы 1/2", шт. | 5 |  |  | 50,81 | 254,05 |
| 140 | 264.9 | Трубы полипропиленовые ПП-Р, номинальное давление 2,0 МПа, номинальный наружный диаметр 20 мм | 5,55 |  | 47,08 |  | 261,29 |
| 141 | 264.10 | Трубы полипропиленовые ПП-Р, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный наружный диаметр 20 мм | 5,55 |  | 54,46 |  | 302,25 |
| 142 | 264.11 | Тройник полипропиленовый, диаметр 20 мм, шт. | 5 |  |  | 6,32 | 31,6 |
| 143 | 267 | Замена трубопроводов отопления из стальных труб на трубопроводы из многослойных металлополимерных труб: при стояковой системе отопления диаметром до 20 мм, м трубопровода | 1,5 | 2 501,13 |  |  | 3751,7 |
| 144 | 267.3 | Тройник полипропиленовый, диаметр 20 мм, шт. | 2 |  |  | 6,32 | 12,64 |
| 145 | 267.4 | Трубы напорные из термостабилизированного полипропилена PP-RCT, армированные стекловолокном, для систем водоснабжения и отопления, номинальное давление 2,0 МПа, SDR7,4, размеры 20х2,8 мм | 1,5 |  | 143,52 |  | 215,28 |
| 146 | 267.5 | Муфта полипропиленовая соединительная, номинальный наружный диаметр 20 мм, шт. | 2 |  |  | 5,81 | 11,62 |
| 147 | 267.7 | Хомуты для крепления труб, шт. | 2 |  |  | 55,93 | 111,86 |
| 148 | 285 | Погрузка при автомобильных перевозках мусор строительный с погрузкой вручную, т груза | 1 | 1 262,93 |  |  | 1262,93 |
| 149 | 286 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 40 км | 1 | 423,69 |  |  | 423,69 |
| ВСЕГО |  | Н=∑(БЗН+∑Mi)*Vраб +∑Медi) |  |  |  |  | 799 728,03 |
| в том числе НДС, 20 % |  |  |  |  |  |  | 133 288,01 |
| в том числе стоимость приобретения материалов и единичных материалов (∑Mi*Vраб +∑Медi) |  |  |  |  |  |  | 290 831,32 |
| Расчет стоимости работ по ремонту Объекта № 7, расположенного на территории Приморского района Санкт-Петербурга |  |  |  |  |  |  |  |
| Основание: Перечень жилых помещений |  |  |  |  |  |  |  |
| Составлен на основании: распоряжения Комитета по экономической политике и стратегическому планированию Санкт-Петербурга от 15.12.2023 № 276-р "Об утверждении нормативов финансирования расходов бюджета Санкт-Петербурга на осуществление ремонта жилого помещения, единственными собственниками, сособственниками которых являются дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, и лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на 2024 год" |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | № значения показателя согласно распоряжению | Наименование работ и материалов | Объем работы, выполняемой в жилом помещении (Vраб), количество материалов (i), количество единичных материалов, расход которых не зависит от объема выполняемой работы материалов (едi) | Базовое значение норматива финансирования расходов бюджета Санкт-Петербурга на единицу измерения при выполнении работ в стесненных условиях (с учетом НДС) (БЗН), руб. | Затраты на приобретение материалов (Mi), руб. | Затраты на приобретение единичных материалов (Mедi)2, руб. | Стоимость работ по ремонту жилого помещения в соответствии с нормативом финансирования расходов бюджета Н=∑(БЗН+∑Mi)* Vраб +∑Медi) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | 3 | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 1 кв.м толщиной слоя до 20 мм, кв.м отремонтированной поверхности | 6,1 | 3 244,15 |  |  | 19789,32 |
| 2 | 7 | Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором: прямолинейных, кв.м отремонтированной поверхности | 0,4 | 5 604,91 |  |  | 2241,96 |
| 3 | 10 | Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: стен, кв.м оштукатуриваемой поверхности | 178,86 | 553,10 |  |  | 98927,47 |
| 4 | 10.1 | Смеси сухие гипсовые штукатурные с легким заполнителем и полимерными добавками, класс В3,5 (М50) | 178,86 |  | 159,22 |  | 28478,09 |
| 5 | 10.2 | Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая | 178,86 |  | 19,37 |  | 3464,52 |
| 6 | 12 | Снятие обоев: простых и улучшенных, кв.м поверхности | 189,9 | 126,49 |  |  | 24020,45 |
| 7 | 13 | Оклейка стен моющимися обоями: на бумажной основе по штукатурке и бетону, кв.м оклеиваемой поверхности | 154,53 | 1 012,92 |  |  | 156526,53 |
| 8 | 13.1 | Шпатлевка клеевая | 154,53 |  | 19,70 |  | 3044,24 |
| 9 | 13.2 | Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая | 154,53 |  | 19,37 |  | 2993,25 |
| 10 | 13.3 | Обои бумажные гладкие, с высокой устойчивостью к мытью, марка М-2 | 154,53 |  | 85,55 |  | 13220,04 |
| 11 | 18 | Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей: по кирпичу и бетону, кв.м поверхности облицовки | 27,68 | 2 078,42 |  |  | 57530,67 |
| 12 | 18.1 | Клей монтажный сухой для внутренних работ на основе цементного вяжущего, для плитки | 27,68 |  | 44,55 |  | 1233,14 |
| 13 | 18.2 | Плитка керамическая для внутренней облицовки стен, глазурованная, гладкая, цветная, толщина 7 мм | 27,68 |  | 609,53 |  | 16871,79 |
| 14 | 18.3 | Смеси сухие водостойкие для затирки межплиточных швов шириной 1-6 мм (различная цветовая гамма) | 27,68 |  | 34,69 |  | 960,22 |
| 15 | 33 | Смена жалюзийных решеток, решетка | 3 | 668,87 |  |  | 2006,61 |
| 16 | 33.1 | Решетка вентиляционная пластмассовая, размеры 190х240 мм | 3 |  | 88,52 |  | 265,56 |
| 17 | 42 | Пробивка в бетонных конструкциях полов и стен борозд площадью сечения: до 20 кв.см, м борозд | 120 | 479,03 |  |  | 57483,6 |
| 18 | 44 | Заделка отверстий, гнезд и борозд: в стенах и перегородках бетонных площадью до 0,1 кв.м, куб. м заделки | 0,5 | 132 733,76 |  |  | 66366,88 |
| 19 | 44.1 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В10 (М150) | 0,5 |  | 6 794,70 |  | 3397,35 |
| 20 | 47 | Герметизация примыкания ванны к стенам, м шва | 3,1 | 318,94 |  |  | 988,71 |
| 21 | 47.1 | Герметик однокомпонентный на силиконовой основе, нейтральный, универсальный | 3,1 |  | 437,38 |  | 1355,88 |
| 22 | 59 | Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: потолков, кв.м оштукатуриваемой поверхности | 56,92 | 640,85 |  |  | 36477,18 |
| 23 | 59.1 | Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая | 56,92 |  | 10,91 |  | 621 |
| 24 | 59.2 | Смеси сухие гипсовые штукатурные с легким заполнителем и полимерными добавками, класс В3,5 (М50) | 56,92 |  | 1,68 |  | 95,63 |
| 25 | 61 | Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке потолков, кв. м окрашиваемой поверхности | 56,92 | 1 135,01 |  |  | 64604,77 |
| 26 | 61.1 | Краска водно-дисперсионная акрилатная ВД-АК-101 | 56,92 |  | 38,60 |  | 2197,11 |
| 27 | 61.2 | Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая | 56,92 |  | 26,63 |  | 1515,78 |
| 28 | 72 | Разборка облицовки потолков из плитки ПВХ и галтелей, кв. м облицовки поверхности | 14,2 | 131,61 |  |  | 1868,86 |
| 29 | 75 | Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах, шт. | 8 | 2 267,43 |  |  | 18139,44 |
| 30 | 77 | Снятие дверных полотен, кв. м дверных полотен | 12,12 | 453,18 |  |  | 5492,54 |
| 31 | 78 | Снятие наличников, м наличника | 68,24 | 52,58 |  |  | 3588,06 |
| 32 | 80 | Установка металлических дверных блоков в готовые проемы, кв. м проема | 1,95 | 5 755,80 |  |  | 11223,81 |
| 33 | 80.1 | Блок дверной стальной внутренний однопольный, с замком-защелкой, без доводчика, площадь 2,1 кв.м | 1,95 |  | 7 184,12 |  | 14009,03 |
| 34 | 80.2 | Замок врезной цилиндровый, тип ЗВ4, с защелкой, фалевыми ручками и с засовом из трех стержней, повышенной пожаростойкости, комплект | 1 |  |  | 1 212,36 | 1212,36 |
| 35 | 81 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах, площадь проема до 3 кв.м, кв. м проема | 11,22 | 2 307,61 |  |  | 25891,38 |
| 36 | 81.1 | Дюбели пластмассовые с шурупами, диаметр 8 мм, длина 60 мм, диаметр шурупа 5 мм, длина шурупа 60 мм | 11,22 |  | 7,28 |  | 81,68 |
| 37 | 81.5 | Наличник из древесины хвойных пород (ель, сосна), тип Н-1, ширина 70-75 мм, толщина 10-18 мм | 11,22 |  | 69,90 |  | 784,28 |
| 38 | 81.6 | Ручка-кнопка с винтом, алюминиевая или из сплава ЦАМ, комплект | 7 |  |  | 80,12 | 560,84 |
| 39 | 81.8 | Блок дверной деревянный внутренний распашной глухой, площадь до 2,0 кв.м, материал комбинированный с покрытием из полимерных пленок | 11,22 |  | 5 899,94 |  | 66197,33 |
| 40 | 81.9 | Петля накладная окрашенная, тип ПН, высота 130 мм, шт. | 14 |  |  | 240,97 | 3373,58 |
| 41 | 81.10 | Защелка стальная межкомнатная врезная, расстояние между крепежными отверстиями 45 мм, размеры 57х70х25 мм, комплект | 7 |  |  | 172,12 | 1204,84 |
| 42 | 84 | Установка и крепление наличников, м наличника | 19 | 132,54 |  |  | 2518,26 |
| 43 | 84.1 | Наличник из древесины хвойных пород (ель, сосна), тип Н-1, ширина 70-75 мм, толщина 10-18 мм | 19 |  | 78,28 |  | 1487,32 |
| 44 | 90 | Установка дверных полотен: внутренних в санузлах, кухонных, шкафных, антресольных, шт. дверного полотна | 1 | 3 033,48 |  |  | 3033,48 |
| 45 | 90.1 | Полотна дверей деревянные глухие, высота 2000 мм, площадь 1,2 кв.м (ПГ 20-6, ДГ21-7, ДГ-21-13), площадь 1,4 кв.м (ПГ 20-7, ДГ 21-8), площадь 1,6 кв.м (ПГ 20-8, ДГ 21-9) | 1 |  | 1 752,99 |  | 1752,99 |
| 46 | 94 | Демонтаж по месту шкафных и антресольных: полок, кв. м детали | 0,84 | 1 756,79 |  |  | 1475,7 |
| 47 | 96 | Демонтаж дверных блоков: шкафных, блок | 1 | 982,42 |  |  | 982,42 |
| 48 | 98 | Установка по месту шкафных и антресольных: полок, кв. м детали | 0,84 | 2 206,18 |  |  | 1853,19 |
| 49 | 98.1 | Панель мебельная из плиты древесностружечной ламинированной, с кромкой, толщина 16 мм, декор белый | 0,84 |  | 1 183,56 |  | 994,19 |
| 50 | 104 | Демонтаж оконных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах, коробка | 3 | 1 664,14 |  |  | 4992,42 |
| 51 | 106 | Снятие оконных переплетов: остекленных, кв. м поверхности оконных переплетов | 14,53 | 594,28 |  |  | 8634,89 |
| 52 | 107 | Снятие подоконных досок: деревянных в каменных зданиях, кв. м поверхности подоконных досок | 4,81 | 1 197,00 |  |  | 5757,57 |
| 53 | 111 | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м кв.м одностворчатых, кв. м поверхности оконных блоков | 2,75 | 3 512,90 |  |  | 9660,48 |
| 54 | 111.1 | Блок оконный из ПВХ-профиля, одностворчатый, с двухкамерным стеклопакетом толщиной 32 мм, с поворотно-откидной створкой, площадь более 2 м кв.м | 2,75 |  | 6 517,83 |  | 17924,03 |
| 55 | 112 | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 кв. м двухстворчатых, кв. м поверхности оконных блоков | 1,7 | 4 109,53 |  |  | 6986,2 |
| 56 | 112.2 | Блок оконный из ПВХ профиля двустворчатый, с глухой и поворотно-откидной створкой, двухкамерным стеклопакетом толщиной 32 мм, площадь от 1,51 до 2 кв.м | 1,7 |  | 5 929,29 |  | 10079,79 |
| 57 | 115 | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 кв.м трехстворчатых, в том числе при наличии створок глухого остекления, кв. м поверхности оконных блоков | 2,66 | 3 190,75 |  |  | 8487,4 |
| 58 | 115.2 | Блок оконный из ПВХ-профилей, трехстворчатый, с поворотной и поворотно-откидной створкой, двухкамерным стеклопакетом толщиной 32 мм, площадь от 2,51 до 3 кв.м | 2,66 |  | 7 351,83 |  | 19555,87 |
| 59 | 116 | Установка подоконных досок из ПВХ: в панельных стенах, пог. М | 4,81 | 495,25 |  |  | 2382,15 |
| 60 | 116.6 | Доска подоконная из ПВХ, ширина 150 мм | 4,81 |  | 177,05 |  | 851,61 |
| 61 | 116.7 | Заглушки торцевые двусторонние к подоконной доске из ПВХ, цвет белый, размеры 40х480 мм, шт. | 4,81 |  |  | 47,14 | 226,74 |
| 62 | 117 | Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной: до 0,4 м, м обделки | 4,81 | 570,86 |  |  | 2745,84 |
| 63 | 117.1 | Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,7 мм | 4,81 |  | 177,57 |  | 854,11 |
| 64 | 127 | Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клее, кв.м поверхности облицовки | 2,5 | 2 992,81 |  |  | 7482,03 |
| 65 | 127.1 | Сэндвич-панель для откосов, сердцевин из пенополистирола, облицовка с двух сторон листами из ПВХ, цвет белый, толщина 10 мм | 2,5 |  | 575,17 |  | 1437,93 |
| 66 | 128 | Установка уголков ПВХ на клее, пог. М | 16,75 | 120,00 |  |  | 2010 |
| 67 | 128.1 | Уголки из ПВХ, размеры 30х30 мм | 16,75 |  | 27,87 |  | 466,82 |
| 68 | 130 | Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором: с земли и лесов, кв. м отремонтированной поверхности | 0,7 | 4 926,61 |  |  | 3448,63 |
| 69 | 139 | Разборка покрытий полов: из линолеума и релина, кв. м покрытия пола | 56,83 | 142,15 |  |  | 8078,38 |
| 70 | 144 | Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов, м плинтуса | 57,25 | 46,45 |  |  | 2659,26 |
| 71 | 145 | Разборка плинтусов: цементных и из керамической плитки, м плинтуса | 9,08 | 175,91 |  |  | 1597,26 |
| 72 | 159 | Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм, кв. м стяжки | 3,53 | 637,55 |  |  | 2250,55 |
| 73 | 159.1 | Раствор готовый кладочный, цементный, М150 | 3,53 |  | 134,99 |  | 476,51 |
| 74 | 161 | Устройство стяжек: из быстротвердеющей смеси на цементной основе, толщиной 5 мм, кв. м стяжки | 53,3 | 611,93 |  |  | 32615,87 |
| 75 | 161.1 | Смеси сухие наливные быстротвердеющие на цементной основе для создания прочных стяжек и уклонов в сухих и влажных внутренних помещениях, фракции 1,2 мм | 53,3 |  | 291,03 |  | 15511,9 |
| 76 | 161.2 | Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая | 53,3 |  | 24,21 |  | 1290,39 |
| 77 | 165 | Устройство покрытий на цементном растворе из плиток: керамических для полов одноцветных с красителем, кв.м покрытия | 3,53 | 3 575,18 |  |  | 12620,39 |
| 78 | 168 | Устройство покрытий: из досок ламинированных замковым способом, кв.м покрытия | 31,3 | 433,45 |  |  | 13566,99 |
| 79 | 168.1 | Покрытие напольное ламинированное, класс износостойкости 33, класс пожарной опасности КМ3 (Г2, В2, Д3, Т2, РП2), плотность плиты 930 кг/м3, толщина 8 мм | 31,3 |  | 1 178,14 |  | 36875,78 |
| 80 | 169 | Устройство покрытий: из линолеума насухо со свариванием полотнищ в стыках, кв.м покрытия | 22 | 635,21 |  |  | 13974,62 |
| 81 | 169.1 | Линолеум ПВХ на вспененной подоснове, класс износостойкости 23/33, класс пожарной опасности КМ5 (Г4, В3, Д3, Т3, РП4), толщина защитного слоя 0,6 мм, толщина общая 2,5 мм, вес 2500 г/кв.м | 22 |  | 633,73 |  | 13942,06 |
| 82 | 172 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих, м плинтуса | 57,25 | 149,56 |  |  | 8562,31 |
| 83 | 172.1 | Плинтус для полов из ПВХ, размеры 19х48 мм, цветной | 57,25 |  | 40,38 |  | 2311,76 |
| 84 | 174 | Укладка металлического накладного профиля (порога), м профиля | 3,1 | 308,46 |  |  | 956,23 |
| 85 | 174.1 | Профиль стыкоперекрывающий из алюминиевых сплавов (порожки) с покрытием и антискользящей вставкой, ширина 39 мм, длина 0,9 м | 3,1 |  | 165,85 |  | 514,14 |
| 86 | 179 | Устройство гидроизоляции обмазочной: в один слой толщиной 2 мм, кв.м изолируемой поверхности | 4,42 | 795,13 |  |  | 3514,47 |
| 87 | 194 | Демонтаж кабеля, м | 290 | 119,40 |  |  | 34626 |
| 88 | 198 | Смена: выключателей, шт. | 5 | 346,01 |  |  | 1730,05 |
| 89 | 198.3 | Выключатель открытого монтажа, двухклавишный, 10 А, цвет белый, IP20 | 2 |  | 149,57 |  | 299,14 |
| 90 | 198.4 | Выключатель открытого монтажа, одноклавишный, 10 А, цвет белый, IP20 | 2 |  | 130,00 |  | 260 |
| 91 | 198.6 | Блок комбинированный выключателя и розетки открытой установки с монтажной пластиной, выключатель двухклавишный на номинальный ток 10 А, штепсельная розетка двухполюсная с боковым заземляющим контактом на номинальный ток 16 А | 1 |  | 342,80 |  | 342,8 |
| 92 | 199 | Смена: розеток, шт. | 9 | 346,01 |  |  | 3114,09 |
| 93 | 199.1 | Розетка скрытого монтажа, двухместная, с заземляющим контактом, без защитной шторки, 16 А, цвет белый, IP20 | 1 |  | 132,46 |  | 132,46 |
| 94 | 199.4 | Розетка открытого монтажа, одноместная, с заземляющим контактом 16 А, цвет белый, IP20 | 8 |  | 94,75 |  | 758 |
| 95 | 203 | Провод групповой в защитной оболочке или кабель трех-пятижильный: в готовых каналах стен и перекрытий, м | 290 | 246,87 |  |  | 71592,3 |
| 96 | 203.1 | Коробка универсальная УК-П | 290 |  | 15,44 |  | 4477,6 |
| 97 | 203.3 | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A) 3х2,5ок(N, PE)-1000 | 290 |  | 106,22 |  | 30803,8 |
| 98 | 208 | Короба пластмассовые: шириной до 40 мм, м | 170 | 301,22 |  |  | 51207,4 |
| 99 | 208.1 | Кабель-канал (короб), размеры 20х12,5 мм | 170 |  | 436,20 |  | 74154 |
| 100 | 215 | Демонтаж: бытовых электрических плит, шт. | 1 | 308,89 |  |  | 308,89 |
| 101 | 216 | Установка электроплиты четырехкомфорочной, шт. | 1 | 3 720,58 |  |  | 3720,58 |
| 102 | 216.1 | Плита электрическая четырехкомфорочная | 1 |  | 15 077,62 |  | 15077,62 |
| 103 | 227 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб: стальных за 2 раза, кв.м окрашиваемой поверхности | 1,8 | 946,25 |  |  | 1703,25 |
| 104 | 227.1 | Эмаль кремнийорганическая термостойкая КО-168 | 1,8 |  | 25,68 |  | 46,22 |
| 105 | 229 | Демонтаж: радиаторов весом до 80 кг, шт. | 3 | 1 358,06 |  |  | 4074,18 |
| 106 | 233 | Установка радиаторов чугунных с числом секций: свыше 7 до 10, шт. | 3 | 2 254,62 |  |  | 6763,86 |
| 107 | 233.2 | Радиатор отопительный чугунный МС-140, расстоянием между центрами ниппельных отверстий 500 мм, число секций 8 | 3 |  | 10 961,68 |  | 32885,04 |
| 108 | 233.3 | Кран латунный шаровой муфтовый, проходной, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 20 мм | 3 |  | 256,95 |  | 770,85 |
| 109 | 239 | Смена: ванн чугунных, шт. | 1 | 9 197,07 |  |  | 9197,07 |
| 110 | 239.4 | Ванна чугунная эмалированная без обвязки, на ножках, размеры 1700х700х580 мм | 1 |  | 27 164,71 |  | 27164,71 |
| 111 | 239.5 | Сифон для ванн полиэтиленовый с переливом | 1 |  | 271,60 |  | 271,6 |
| 112 | 243 | Смена смесителей: с душевой сеткой, шт. | 1 | 2 978,26 |  |  | 2978,26 |
| 113 | 243.1 | Подводки гибкие армированные для воды, антивибрационные в комплекте с прокладками, диаметр 15 мм, длина 500 мм | 1 |  | 146,43 |  | 146,43 |
| 114 | 243.2 | Смеситель для душевых установок, двухрукояточный, раздельный, настенный, с душевой сеткой на гибком шланге | 1 |  | 1 728,81 |  | 1728,81 |
| 115 | 245 | Смена: умывальников, шт. | 1 | 3 514,30 |  |  | 3514,3 |
| 116 | 245.1 | Подводки гибкие армированные для воды, антивибрационные в комплекте с прокладками, диаметр 15 мм, длина 500 мм | 1 |  | 146,43 |  | 146,43 |
| 117 | 245.2 | Смеситель для мойки и умывальника, однорукояточный, центральный, набортный, с поворотным изливом, с аэратором, вынос излива 220 мм, диаметр излива 16 мм | 1 |  | 1 669,32 |  | 1669,32 |
| 118 | 245.3 | Умывальник полуфарфоровый и фарфоровый прямоугольный, мебельный, типа Классик, одно отверстие под смеситель, размеры 665х415х135 мм | 1 |  | 3 904,86 |  | 3904,86 |
| 119 | 248 | Смена: моек на одно отделение, шт. | 1 | 5 274,52 |  |  | 5274,52 |
| 120 | 248.3 | Подводки гибкие армированные для воды, антивибрационные в комплекте с прокладками, диаметр 15 мм, длина 500 мм | 1 |  | 146,43 |  | 146,43 |
| 121 | 248.5 | Мойка из нержавеющей стали, одна чаша, сливная полка, встраиваемая, с пластмассовым бутылочным сифоном, с латунным выпуском, смеситель с центральным подводом, набортный, кнопочный, излив с аэратором, вынос излива 130 мм, плоский излив, размеры 570х450х180 мм | 1 |  | 8 179,82 |  | 8179,82 |
| 122 | 254 | Смена: унитазов типа "Компакт", шт. | 1 | 6 583,00 |  |  | 6583 |
| 123 | 254.1 | Подводки гибкие армированные для воды, антивибрационные в комплекте с прокладками, диаметр 15 мм, длина 500 мм | 1 |  | 146,43 |  | 146,43 |
| 124 | 254.2 | Кран шаровой стандартный муфтовый, с ручкой-рычагом, диаметр 15 мм | 1 |  | 149,99 |  | 149,99 |
| 125 | 254.3 | Унитаз керамический напольный в комплекте с бачком, универсальный выпуск, двойной слив, микролифт, размеры 345х655х778 мм | 1 |  | 10 678,23 |  | 10678,23 |
| 126 | 254.4 | Удлинитель гибкий для унитаза (гофрированный), диаметром 110 мм | 1 |  | 358,03 |  | 358,03 |
| 127 | 255 | Смена: полотенцесушителей, шт. | 1 | 2 473,11 |  |  | 2473,11 |
| 128 | 255.1 | Полотенцесушитель из нержавеющей стали М-образный, номинальный диаметр 25 мм, размеры 600х600 мм, цвет хром | 1 |  | 2 146,35 |  | 2146,35 |
| 129 | 258 | Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 50 мм, м трубопровода | 2,7 | 892,70 |  |  | 2410,29 |
| 130 | 260 | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 50 мм, м трубопровода | 2,7 | 1 319,52 |  |  | 3562,7 |
| 131 | 260.1 | Отвод 45° полипропиленовый для систем водоотведения, диаметр 50 мм | 2,7 |  | 33,67 |  | 90,91 |
| 132 | 260.2 | Хомуты для крепления труб, шт. | 2 |  |  | 55,93 | 111,86 |
| 133 | 260.3 | Тройник полипропиленовый для систем водоотведения, диаметр 50 мм, шт. | 2 |  |  | 67,61 | 135,22 |
| 134 | 260.4 | Трубы полипропиленовые для систем водоотведения, диаметр 50 мм | 2,7 |  | 168,12 |  | 453,92 |
| 135 | 260.5 | Кольца резиновые уплотнительные для полипропиленовых труб, диаметр 50 мм | 2,7 |  | 13,56 |  | 36,61 |
| 136 | 264 | Замена внутренних трубопроводов водоснабжения из стальных труб на многослойные металлополимерные трубы: диаметром свыше 15 мм до 20 мм, м трубопровода | 12,5 | 2 131,71 |  |  | 26646,38 |
| 137 | 264.1 | Угольник 90° из сополимера полипропилена PP-R, наружный диаметр 20 мм, шт. | 6 |  |  | 5,04 | 30,24 |
| 138 | 264.2 | Хомуты для крепления труб,шт. | 12 |  |  | 55,93 | 671,16 |
| 139 | 264.5 | Муфта полипропиленовая соединительная, номинальный наружный диаметр 20 мм, шт. | 10 |  |  | 5,81 | 58,1 |
| 140 | 264.7 | Муфта полипропиленовая комбинированная, с внутренней резьбой, номинальный наружный диаметр 20 мм, размер резьбы 1/2", шт. | 5 |  |  | 50,81 | 254,05 |
| 141 | 264.8 | Кран латунный шаровой муфтовый, проходной, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 20 мм | 1 |  | 256,95 |  | 256,95 |
| 142 | 264.9 | Трубы полипропиленовые ПП-Р, номинальное давление 2,0 МПа, номинальный наружный диаметр 20 мм | 6,25 |  | 47,08 |  | 294,25 |
| 143 | 264.10 | Трубы полипропиленовые ПП-Р, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный наружный диаметр 20 мм | 6,25 |  | 54,46 |  | 340,38 |
| 144 | 264.11 | Тройник полипропиленовый, диаметр 20 мм, шт. | 5 |  |  | 6,32 | 31,6 |
| 145 | 267 | Замена трубопроводов отопления из стальных труб на трубопроводы из многослойных металлополимерных труб: при стояковой системе отопления диаметром до 20 мм, м трубопровода | 3,7 | 2 501,13 |  |  | 9254,18 |
| 146 | 267.3 | Тройник полипропиленовый, диаметр 20 мм, шт. | 1 |  |  | 6,32 | 6,32 |
| 147 | 267.4 | Трубы напорные из термостабилизированного полипропилена PP-RCT, армированные стекловолокном, для систем водоснабжения и отопления, номинальное давление 2,0 МПа, SDR7,4, размеры 20х2,8 мм | 3,7 |  | 143,52 |  | 531,02 |
| 148 | 267.6 | Муфта полипропиленовая комбинированная, с внутренней резьбой, номинальный наружный диаметр 20 мм, размер резьбы 1/2", шт. | 3 |  |  | 50,81 | 152,43 |
| 149 | 267.7 | Хомуты для крепления труб, шт. | 4 |  |  | 55,93 | 223,72 |
| 150 | 279 | Установка узла квартирного счетчика воды, узел | 4 | 450,86 |  |  | 1803,44 |
| 151 | 279.1 | Фильтр, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 15 мм, присоединение 1/2"х1/2" | 4 |  | 400,78 |  | 1603,12 |
| 152 | 279.2 | Переход ХПВХ с внутренней резьбой из стали, номинальное давление 1,6 МПа, диаметр 20х1/2" | 4 |  | 820,88 |  | 3283,52 |
| 153 | 279.3 | Кран шаровой 11Б27п1, присоединение к трубопроводу муфтовое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 15 мм | 4 |  | 167,77 |  | 671,08 |
| 154 | 279.4 | Счетчик холодной воды крыльчатый, диаметр 15 мм | 4 |  | 1 145,59 |  | 4582,36 |
| 155 | 284 | Разборка столов, шкафов под мойки, холодильных шкафов и др., шт. изделий | 6 | 971,44 |  |  | 5828,64 |
| 156 | 285 | Погрузка при автомобильных перевозках мусор строительный с погрузкой вручную, т груза | 1,5 | 1 262,93 |  |  | 1894,4 |
| 157 | 286 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 40 км | 1,5 | 423,69 |  |  | 635,54 |
| ВСЕГО |  | Н=∑(БЗН+∑Mi)*Vраб +∑Медi) |  |  |  |  | 1 611 266,93 |
| в том числе НДС, 20 % |  |  |  |  |  |  | 268 544,49 |
| в том числе стоимость приобретения материалов и единичных материалов (∑Mi*Vраб +∑Медi) |  |  |  |  |  |  | 524 355,27 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ЛОТ № 15 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Расчет стоимости работ по ремонту Объекта № 1, расположенного на территории Пушкинского района Санкт-Петербурга |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основание: Перечень жилых помещений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Составлен на основании: распоряжения Комитета по экономической политике и стратегическому планированию Санкт-Петербурга от 15.12.2023 № 276-р "Об утверждении нормативов финансирования расходов бюджета Санкт-Петербурга на осуществление ремонта жилого помещения, единственными собственниками, сособственниками которых являются дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, и лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на 2024 год" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | № значения показателя согласно распоряжению | Наименование работ и материалов | Объем работы, выполняемой в жилом помещении (Vраб), количество материалов (i), количество единичных материалов, расход которых не зависит от объема выполняемой работы материалов (едi) | Базовое значение норматива финансирования расходов бюджета Санкт-Петербурга на единицу измерения при выполнении работ в нормальных условиях (с учетом НДС) (БЗН), руб. | Затраты на приобретение материалов (Mi), руб. |  | Затраты на приобретение единичных материалов (Mедi)2, руб. |  | Стоимость работ по ремонту жилого помещения в соответствии с нормативом финансирования расходов бюджета Н=∑(БЗН+∑Mi)* Vраб +∑Медi) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 |  | 8 |  |
| 1 | 12 | Снятие обоев: простых и улучшенных, кв.м поверхности | 81,85 | 109,99 |  |  |  |  | 9002,68 |  |
| 2 | 13 | Оклейка стен моющимися обоями: на бумажной основе по штукатурке и бетону, кв.м оклеиваемой поверхности | 95,32 | 755,96 |  |  |  |  | 72058,11 |  |
| 3 | 13.1 | Шпатлевка клеевая | 95,32 |  | 19,70 |  |  |  | 1877,8 |  |
| 4 | 13.2 | Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая | 95,32 |  | 19,37 |  |  |  | 1846,35 |  |
| 5 | 13.3 | Обои бумажные гладкие, с высокой устойчивостью к мытью, марка М-2 | 95,32 |  | 85,55 |  |  |  | 8154,63 |  |
| 6 | 16 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен, кв.м покрытия | 20,2 | 64,55 |  |  |  |  | 1303,91 |  |
| 7 | 16.1 | Состав грунтовочный глубокого проникновения | 20,2 |  | 10,06 |  |  |  | 203,21 |  |
| 8 | 17 | Разборка облицовки стен: из керамических глазурованных плиток, кв.м поверхности облицовки | 15,1 | 800,03 |  |  |  |  | 12080,45 |  |
| 9 | 18 | Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей: по кирпичу и бетону, кв.м поверхности облицовки | 20,22 | 1 539,72 |  |  |  |  | 31133,14 |  |
| 10 | 18.1 | Клей монтажный сухой для внутренних работ на основе цементного вяжущего, для плитки | 20,22 |  | 44,55 |  |  |  | 900,8 |  |
| 11 | 18.2 | Плитка керамическая для внутренней облицовки стен, глазурованная, гладкая, цветная, толщина 7 мм | 20,22 |  | 609,53 |  |  |  | 12324,7 |  |
| 12 | 18.3 | Смеси сухие водостойкие для затирки межплиточных швов шириной 1-6 мм (различная цветовая гамма) | 20,22 |  | 34,69 |  |  |  | 701,43 |  |
| 13 | 20 | Разборка облицовки из гипсокартонных листов: стен и перегородок, кв.м поверхности облицовки | 18,59 | 87,92 |  |  |  |  | 1634,43 |  |
| 14 | 34 | Установка пластиковых вентиляционных решеток площадью в свету до 0,05 кв.м, решетка | 1 | 381,83 |  |  |  |  | 381,83 |  |
| 15 | 34.1 | Решетка вентиляционная пластмассовая, размеры 190х240 мм | 1 |  | 88,52 |  |  |  | 88,52 |  |
| 16 | 34.2 | Сверло кольцевое алмазное, диаметр 5 мм | 1 |  | 580,64 |  |  |  | 580,64 |  |
| 17 | 43 | Пробивка в кирпичных стенах борозд площадью сечения: до 20 кв.см, м борозд | 1 | 200,55 |  |  |  |  | 200,55 |  |
| 18 | 44 | Заделка отверстий, гнезд и борозд: в стенах и перегородках бетонных площадью до 0,1 кв.м, куб. м заделки | 0,002 | 100 251,78 |  |  |  |  | 200,5 |  |
| 19 | 44.1 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В10 (М150) | 0,002 |  | 6 794,70 |  |  |  | 13,59 |  |
| 20 | 61 | Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке потолков, кв. м окрашиваемой поверхности | 31,1 | 857,21 |  |  |  |  | 26659,23 |  |
| 21 | 61.1 | Краска водно-дисперсионная акрилатная ВД-АК-101 | 31,1 |  | 38,60 |  |  |  | 1200,46 |  |
| 22 | 61.2 | Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая | 31,1 |  | 26,63 |  |  |  | 828,19 |  |
| 23 | 72 | Разборка облицовки потолков из плитки ПВХ и галтелей, кв. м облицовки поверхности | 4,76 | 114,44 |  |  |  |  | 544,73 |  |
| 24 | 75 | Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах, шт. | 3 | 1 971,68 |  |  |  |  | 5915,04 |  |
| 25 | 77 | Снятие дверных полотен, кв. м дверных полотен | 3,8 | 394,08 |  |  |  |  | 1497,5 |  |
| 26 | 78 | Снятие наличников, м наличника | 23,1 | 45,72 |  |  |  |  | 1056,13 |  |
| 27 | 81 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах, площадь проема до 3 кв.м, кв. м проема | 4,37 | 1 740,19 |  |  |  |  | 7604,63 |  |
| 28 | 81.1 | Дюбели пластмассовые с шурупами, диаметр 8 мм, длина 60 мм, диаметр шурупа 5 мм, длина шурупа 60 мм | 4,37 |  | 7,28 |  |  |  | 31,81 |  |
| 29 | 81.5 | Наличник из древесины хвойных пород (ель, сосна), тип Н-1, ширина 70-75 мм, толщина 10-18 мм | 4,37 |  | 69,90 |  |  |  | 305,46 |  |
| 30 | 81.6 | Ручка-кнопка с винтом, алюминиевая или из сплава ЦАМ, комплект | 3 |  |  |  | 80,12 |  | 240,36 |  |
| 31 | 81.7 | Замок мебельный оцинкованный врезной с цилиндровым механизмом для деревянных дверей и фасадов, шт. | 1 |  |  |  | 78,07 |  | 78,07 |  |
| 32 | 81.8 | Блок дверной деревянный внутренний распашной глухой, площадь до 2,0 кв.м, материал комбинированный с покрытием из полимерных пленок | 4,37 |  | 5 899,94 |  |  |  | 25782,74 |  |
| 33 | 81.9 | Петля накладная окрашенная, тип ПН, высота 130 мм, шт. | 6 |  |  |  | 240,97 |  | 1445,82 |  |
| 34 | 81.10 | Защелка стальная межкомнатная врезная, расстояние между крепежными отверстиями 45 мм, размеры 57х70х25 мм, комплект | 2 |  |  |  | 172,12 |  | 344,24 |  |
| 35 | 102 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей: за два раза с расчисткой старой краски более 35% | 17,2 | 1 217,08 |  |  |  |  | 20933,78 |  |
| 36 | 102.1 | Краска масляная МА-025, цветная | 17,2 |  | 22,60 |  |  |  | 388,72 |  |
| 37 | 139 | Разборка покрытий полов: из линолеума и релина, кв. м покрытия пола | 20,8 | 123,63 |  |  |  |  | 2571,5 |  |
| 38 | 141 | Разборка покрытий полов: из керамических плиток, кв. м покрытия пола | 3,6 | 834,80 |  |  |  |  | 3005,28 |  |
| 39 | 144 | Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов, м плинтуса | 29 | 40,39 |  |  |  |  | 1171,31 |  |
| 40 | 163 | Устройство стяжек: из самовыравнивающейся смеси на цементной основе, толщиной 3 мм, кв.м стяжки | 25,2 | 358,60 |  |  |  |  | 9036,72 |  |
| 41 | 163.1 | Смеси сухие наливные быстротвердеющие на цементной основе для создания прочных стяжек и уклонов в сухих и влажных внутренних помещениях, фракции 1,2 мм | 25,2 |  | 155,54 |  |  |  | 3919,61 |  |
| 42 | 163.2 | Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая | 25,2 |  | 24,21 |  |  |  | 610,09 |  |
| 43 | 165 | Устройство покрытий на цементном растворе из плиток: керамических для полов одноцветных с красителем, кв.м покрытия | 3,6 | 3 039,26 |  |  |  |  | 10941,34 |  |
| 44 | 167 | Демонтаж покрытий: из досок ламинированных замковым способом, кв.м покрытия | 4,4 | 247,31 |  |  |  |  | 1088,16 |  |
| 45 | 168 | Устройство покрытий: из досок ламинированных замковым способом, кв.м покрытия | 25,2 | 325,27 |  |  |  |  | 8196,8 |  |
| 46 | 168.1 | Покрытие напольное ламинированное, класс износостойкости 33, класс пожарной опасности КМ3 (Г2, В2, Д3, Т2, РП2), плотность плиты 930 кг/м3, толщина 8 мм | 25,2 |  | 1 178,14 |  |  |  | 29689,13 |  |
| 47 | 172 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих, м плинтуса | 29 | 115,09 |  |  |  |  | 3337,61 |  |
| 48 | 172.1 | Плинтус для полов из ПВХ, размеры 19х48 мм, цветной | 29 |  | 40,38 |  |  |  | 1171,02 |  |
| 49 | 173 | Демонтаж металлического накладного профиля (порога), м профиля | 2,4 | 158,53 |  |  |  |  | 380,47 |  |
| 50 | 174 | Укладка металлического накладного профиля (порога), м профиля | 2,4 | 229,23 |  |  |  |  | 550,15 |  |
| 51 | 174.1 | Профиль стыкоперекрывающий из алюминиевых сплавов (порожки) с покрытием и антискользящей вставкой, ширина 39 мм, длина 0,9 м | 2,4 |  | 165,85 |  |  |  | 398,04 |  |
| 52 | 198 | Смена: выключателей, шт. | 4 | 300,85 |  |  |  |  | 1203,4 |  |
| 53 | 198.1 | Выключатель скрытого монтажа, двухклавишный, 10 А, цвет белый, IP20 | 1 |  | 61,02 |  |  |  | 61,02 |  |
| 54 | 198.2 | Выключатель скрытого монтажа, одноклавишный, 10 А, цвет белый, IP20 | 2 |  | 78,61 |  |  |  | 157,22 |  |
| 55 | 198.5 | Блок комбинированный выключателя и розетки скрытой установки, выключатель двухклавишный на номинальной ток 10 А, штепсельная розетка двухполюсная без бокового заземляющего контакта на номинальный ток 16 А | 1 |  | 352,43 |  |  |  | 352,43 |  |
| 56 | 199 | Смена: розеток, шт. | 4 | 300,85 |  |  |  |  | 1203,4 |  |
| 57 | 199.1 | Розетка скрытого монтажа, двухместная, с заземляющим контактом, без защитной шторки, 16 А, цвет белый, IP20 | 3 |  | 132,46 |  |  |  | 397,38 |  |
| 58 | 199.2 | Розетка скрытого монтажа, одноместная, с заземляющим контактом, с защитной шторкой, 16 А, цвет белый, IP20 | 1 |  | 86,10 |  |  |  | 86,1 |  |
| 59 | 202 | Розетка штепсельная: утопленного типа при скрытой проводке ФОТ, шт. | 1 | 444,01 |  |  |  |  | 444,01 |  |
| 60 | 202.1 | Розетка скрытого монтажа, двухместная, с заземляющим контактом, без защитной шторки, 16 А, цвет белый, IP20 | 1 |  | 132,46 |  |  |  | 132,46 |  |
| 61 | 227 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб: стальных за 2 раза, кв.м окрашиваемой поверхности | 6 | 823,87 |  |  |  |  | 4943,22 |  |
| 62 | 227.1 | Эмаль кремнийорганическая термостойкая КО-168 | 6 |  | 25,68 |  |  |  | 154,08 |  |
| 63 | 243 | Смена смесителей: с душевой сеткой, шт. | 1 | 2 590,27 |  |  |  |  | 2590,27 |  |
| 64 | 243.1 | Подводки гибкие армированные для воды, антивибрационные в комплекте с прокладками, диаметр 15 мм, длина 500 мм | 1 |  | 146,43 |  |  |  | 146,43 |  |
| 65 | 243.2 | Смеситель для душевых установок, двухрукояточный, раздельный, настенный, с душевой сеткой на гибком шланге | 1 |  | 1 728,81 |  |  |  | 1728,81 |  |
| 66 | 264 | Замена внутренних трубопроводов водоснабжения из стальных труб на многослойные металлополимерные трубы: диаметром свыше 15 мм до 20 мм, м трубопровода | 2 | 1 854,47 |  |  |  |  | 3708,94 |  |
| 67 | 264.2 | Хомуты для крепления труб,шт. | 2 |  |  |  | 55,93 |  | 111,86 |  |
| 68 | 264.4 | Тройник полипропиленовый переходной, номинальный наружный диаметр 20х16х20 мм, шт. | 2 |  |  |  | 13,88 |  | 27,76 |  |
| 69 | 264.7 | Муфта полипропиленовая комбинированная, с внутренней резьбой, номинальный наружный диаметр 20 мм, размер резьбы 1/2", шт. | 2 |  |  |  | 50,81 |  | 101,62 |  |
| 70 | 264.9 | Трубы полипропиленовые ПП-Р, номинальное давление 2,0 МПа, номинальный наружный диаметр 20 мм | 1 |  | 47,08 |  |  |  | 47,08 |  |
| 71 | 264.10 | Трубы полипропиленовые ПП-Р, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный наружный диаметр 20 мм | 1 |  | 54,46 |  |  |  | 54,46 |  |
| 72 | 264.11 | Тройник полипропиленовый, диаметр 20 мм, шт. | 2 |  |  |  | 6,32 |  | 12,64 |  |
| 73 | 285 | Погрузка при автомобильных перевозках мусор строительный с погрузкой вручную, т груза | 0,5 | 1 262,93 |  |  |  |  | 631,47 |  |
| 74 | 286 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 40 км | 0,5 | 423,69 |  |  |  |  | 211,85 |  |
| ВСЕГО |  | Н=∑(БЗН+∑Mi)*Vраб +∑Медi) |  |  |  |  |  |  | 344 119,32 |  |
| в том числе НДС, 20 % |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 57 353,22 |  |
| в том числе стоимость приобретения материалов и единичных материалов (∑Mi*Vраб +∑Медi) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 96 696,78 |  |
| Расчет стоимости работ по ремонту Объекта № 2, расположенного на территории Пушкинского района Санкт-Петербурга |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основание: Перечень жилых помещений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Составлен на основании: распоряжения Комитета по экономической политике и стратегическому планированию Санкт-Петербурга от 15.12.2023 № 276-р "Об утверждении нормативов финансирования расходов бюджета Санкт-Петербурга на осуществление ремонта жилого помещения, единственными собственниками, сособственниками которых являются дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, и лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на 2024 год" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | № значения показателя согласно распоряжению | Наименование работ и материалов | Объем работы, выполняемой в жилом помещении (Vраб), количество материалов (i), количество единичных материалов, расход которых не зависит от объема выполняемой работы материалов (едi) | Базовое значение норматива финансирования расходов бюджета Санкт-Петербурга на единицу измерения при выполнении работ в нормальных условиях (с учетом НДС) (БЗН), руб. | Затраты на приобретение материалов (Mi), руб. |  | Затраты на приобретение единичных материалов (Mедi)2, руб. |  | Стоимость работ по ремонту жилого помещения в соответствии с нормативом финансирования расходов бюджета Н=∑(БЗН+∑Mi)* Vраб +∑Медi) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 |  | 8 |  |
| 1 | 3 | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 1 кв.м толщиной слоя до 20 мм, кв.м отремонтированной поверхности | 30,3 | 2 835,89 |  |  |  |  | 85927,47 |  |
| 2 | 10 | Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: стен, кв.м оштукатуриваемой поверхности | 134 | 409,76 |  |  |  |  | 54907,84 |  |
| 3 | 10.1 | Смеси сухие гипсовые штукатурные с легким заполнителем и полимерными добавками, класс В3,5 (М50) | 134 |  | 159,22 |  |  |  | 21335,48 |  |
| 4 | 10.2 | Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая | 134 |  | 19,37 |  |  |  | 2595,58 |  |
| 5 | 12 | Снятие обоев: простых и улучшенных, кв.м поверхности | 101 | 109,99 |  |  |  |  | 11108,99 |  |
| 6 | 13 | Оклейка стен моющимися обоями: на бумажной основе по штукатурке и бетону, кв.м оклеиваемой поверхности | 134 | 755,96 |  |  |  |  | 101298,64 |  |
| 7 | 13.1 | Шпатлевка клеевая | 134 |  | 19,70 |  |  |  | 2639,8 |  |
| 8 | 13.2 | Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая | 134 |  | 19,37 |  |  |  | 2595,58 |  |
| 9 | 13.3 | Обои бумажные гладкие, с высокой устойчивостью к мытью, марка М-2 | 134 |  | 85,55 |  |  |  | 11463,7 |  |
| 10 | 17 | Разборка облицовки стен: из керамических глазурованных плиток, кв.м поверхности облицовки | 6,72 | 800,03 |  |  |  |  | 5376,2 |  |
| 11 | 18 | Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей: по кирпичу и бетону, кв.м поверхности облицовки | 21,5 | 1 539,72 |  |  |  |  | 33103,98 |  |
| 12 | 18.1 | Клей монтажный сухой для внутренних работ на основе цементного вяжущего, для плитки | 21,5 |  | 44,55 |  |  |  | 957,83 |  |
| 13 | 18.2 | Плитка керамическая для внутренней облицовки стен, глазурованная, гладкая, цветная, толщина 7 мм | 21,5 |  | 609,53 |  |  |  | 13104,9 |  |
| 14 | 18.3 | Смеси сухие водостойкие для затирки межплиточных швов шириной 1-6 мм (различная цветовая гамма) | 21,5 |  | 34,69 |  |  |  | 745,84 |  |
| 15 | 34 | Установка пластиковых вентиляционных решеток площадью в свету до 0,05 кв.м, решетка | 4 | 381,83 |  |  |  |  | 1527,32 |  |
| 16 | 34.1 | Решетка вентиляционная пластмассовая, размеры 190х240 мм | 4 |  | 88,52 |  |  |  | 354,08 |  |
| 17 | 34.2 | Сверло кольцевое алмазное, диаметр 5 мм | 4 |  | 580,64 |  |  |  | 2322,56 |  |
| 18 | 42 | Пробивка в бетонных конструкциях полов и стен борозд площадью сечения: до 20 кв.см, м борозд | 22 | 354,84 |  |  |  |  | 7806,48 |  |
| 19 | 50 | Разборка облицовки из гипсокартонных листов: потолков, кв. м поверхности облицовки | 13,6 | 114,44 |  |  |  |  | 1556,38 |  |
| 20 | 55 | Устройство натяжных потолков из поливинилхлоридной пленки (ПВХ) гарпунным способом в помещениях площадью: от 10 до 50 кв.м, кв.м поверхности потолков | 36,7 | 416,61 |  |  |  |  | 15289,59 |  |
| 21 | 55.1 | Профиль фиксирующий (багет) стеновой невидимый для натяжного потолка | 36,7 |  | 33,84 |  |  |  | 1241,93 |  |
| 22 | 55.2 | Вставка L и T-образная декоративная стеновая для натяжного потолка | 36,7 |  | 21,89 |  |  |  | 803,36 |  |
| 23 | 55.3 | Полотно натяжного потолка, цвет белый, лаковый, с бортиком из ПВХ (гарпун) | 36,7 |  | 235,29 |  |  |  | 8635,14 |  |
| 24 | 55.4 | Дюбели распорные полипропиленовые | 36,7 |  | 0,60 |  |  |  | 22,02 |  |
| 25 | 55.5 | Шурупы самонарезающие стальные оксидированные с потайной головкой и крестообразным шлицем, остроконечные, диаметр 8 мм, длина 100 мм | 36,7 |  | 1 515,15 |  |  |  | 55606,01 |  |
| 26 | 63 | Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных: водоэмульсионной краской, с расчисткой старой краски более 35%, кв. м окрашиваемой поверхности | 3,6 | 518,47 |  |  |  |  | 1866,49 |  |
| 27 | 63.1 | Краска водно-дисперсионная акрилатная ВД-АК-101 | 3,6 |  | 83,04 |  |  |  | 298,94 |  |
| 28 | 72 | Разборка облицовки потолков из плитки ПВХ и галтелей, кв. м облицовки поверхности | 24,8 | 114,44 |  |  |  |  | 2838,11 |  |
| 29 | 75 | Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах, шт. | 4 | 1 971,68 |  |  |  |  | 7886,72 |  |
| 30 | 77 | Снятие дверных полотен, кв. м дверных полотен | 8 | 394,08 |  |  |  |  | 3152,64 |  |
| 31 | 78 | Снятие наличников, м наличника | 37,4 | 45,72 |  |  |  |  | 1709,93 |  |
| 32 | 81 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах, площадь проема до 3 кв.м, кв. м проема | 5,4 | 1 740,19 |  |  |  |  | 9397,03 |  |
| 33 | 81.1 | Дюбели пластмассовые с шурупами, диаметр 8 мм, длина 60 мм, диаметр шурупа 5 мм, длина шурупа 60 мм | 5,4 |  | 7,28 |  |  |  | 39,31 |  |
| 34 | 81.5 | Наличник из древесины хвойных пород (ель, сосна), тип Н-1, ширина 70-75 мм, толщина 10-18 мм | 5,4 |  | 69,90 |  |  |  | 377,46 |  |
| 35 | 81.6 | Ручка-кнопка с винтом, алюминиевая или из сплава ЦАМ, комплект | 4 |  |  |  | 80,12 |  | 320,48 |  |
| 36 | 81.8 | Блок дверной деревянный внутренний распашной глухой, площадь до 2,0 кв.м, материал комбинированный с покрытием из полимерных пленок | 5,4 |  | 5 899,94 |  |  |  | 31859,68 |  |
| 37 | 81.9 | Петля накладная окрашенная, тип ПН, высота 130 мм, шт. | 8 |  |  |  | 240,97 |  | 1927,76 |  |
| 38 | 81.10 | Защелка стальная межкомнатная врезная, расстояние между крепежными отверстиями 45 мм, размеры 57х70х25 мм, комплект | 4 |  |  |  | 172,12 |  | 688,48 |  |
| 39 | 83 | Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах: балконных в каменных стенах, кв. м проема | 1,54 | 3 759,58 |  |  |  |  | 5789,75 |  |
| 40 | 83.1 | Блок дверной балконный из ПВХ-профилей, поворотный, с двухкамерным стеклопакетом толщиной 32 мм, площадь более 1,5 кв.м | 1,54 |  | 10 296,09 |  |  |  | 15855,98 |  |
| 41 | 84 | Установка и крепление наличников, м наличника | 18,4 | 98,36 |  |  |  |  | 1809,82 |  |
| 42 | 84.1 | Наличник из древесины хвойных пород (ель, сосна), тип Н-1, ширина 70-75 мм, толщина 10-18 мм | 18,4 |  | 78,28 |  |  |  | 1440,35 |  |
| 43 | 91 | Установка дверных полотен: внутренних межкомнатных, шт. дверного полотна | 2 | 2 878,44 |  |  |  |  | 5756,88 |  |
| 44 | 91.3 | Полотна дверей деревянные глухие, высота 2000 мм, площадь 1,2 кв.м (ПГ 20-6, ДГ21-7, ДГ-21-13), площадь 1,4 кв.м (ПГ 20-7, ДГ 21-8), площадь 1,6 кв.м (ПГ 20-8, ДГ 21-9) | 2 |  | 1 752,99 |  |  |  | 3505,98 |  |
| 45 | 104 | Демонтаж оконных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах, коробка | 3 | 1 447,09 |  |  |  |  | 4341,27 |  |
| 46 | 106 | Снятие оконных переплетов: остекленных, кв. м поверхности оконных переплетов | 6,71 | 516,81 |  |  |  |  | 3467,8 |  |
| 47 | 107 | Снятие подоконных досок: деревянных в каменных зданиях, кв. м поверхности подоконных досок | 2,235 | 1 040,87 |  |  |  |  | 2326,34 |  |
| 48 | 115 | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 кв.м трехстворчатых, в том числе при наличии створок глухого остекления, кв. м поверхности оконных блоков | 6,71 | 2 489,92 |  |  |  |  | 16707,36 |  |
| 49 | 115.4 | Блок оконный из ПВХ-профилей, трехстворчатый, с поворотной и поворотно-откидной створкой, двухкамерным стеклопакетом толщиной 32 мм, площадь от 2,01 до 2,5 кв.м | 6,71 |  | 7 661,25 |  |  |  | 51406,99 |  |
| 50 | 116 | Установка подоконных досок из ПВХ: в панельных стенах, пог. М | 4,47 | 405,56 |  |  |  |  | 1812,85 |  |
| 51 | 116.2 | Доска подоконная из ПВХ, ширина 500 мм | 4,47 |  | 531,53 |  |  |  | 2375,94 |  |
| 52 | 116.7 | Заглушки торцевые двусторонние к подоконной доске из ПВХ, цвет белый, размеры 40х480 мм, шт. | 4,47 |  |  |  | 47,14 |  | 210,72 |  |
| 53 | 117 | Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной: до 0,4 м, м обделки | 4,47 | 498,53 |  |  |  |  | 2228,43 |  |
| 54 | 117.1 | Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,7 мм | 4,47 |  | 177,57 |  |  |  | 793,74 |  |
| 55 | 127 | Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клее, кв.м поверхности облицовки | 10,05 | 2 228,81 |  |  |  |  | 22399,54 |  |
| 56 | 127.1 | Сэндвич-панель для откосов, сердцевин из пенополистирола, облицовка с двух сторон листами из ПВХ, цвет белый, толщина 10 мм | 10,05 |  | 575,17 |  |  |  | 5780,46 |  |
| 57 | 139 | Разборка покрытий полов: из линолеума и релина, кв. м покрытия пола | 23,1 | 123,63 |  |  |  |  | 2855,85 |  |
| 58 | 141 | Разборка покрытий полов: из керамических плиток, кв. м покрытия пола | 3,6 | 834,80 |  |  |  |  | 3005,28 |  |
| 59 | 165 | Устройство покрытий на цементном растворе из плиток: керамических для полов одноцветных с красителем, кв.м покрытия | 3,6 | 3 039,26 |  |  |  |  | 10941,34 |  |
| 60 | 168 | Устройство покрытий: из досок ламинированных замковым способом, кв.м покрытия | 36,7 | 325,27 |  |  |  |  | 11937,41 |  |
| 61 | 168.1 | Покрытие напольное ламинированное, класс износостойкости 33, класс пожарной опасности КМ3 (Г2, В2, Д3, Т2, РП2), плотность плиты 930 кг/м3, толщина 8 мм | 36,7 |  | 1 178,14 |  |  |  | 43237,74 |  |
| 62 | 172 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих, м плинтуса | 42,5 | 115,09 |  |  |  |  | 4891,33 |  |
| 63 | 172.1 | Плинтус для полов из ПВХ, размеры 19х48 мм, цветной | 42,5 |  | 40,38 |  |  |  | 1716,15 |  |
| 64 | 174 | Укладка металлического накладного профиля (порога), м профиля | 3 | 229,23 |  |  |  |  | 687,69 |  |
| 65 | 174.1 | Профиль стыкоперекрывающий из алюминиевых сплавов (порожки) с покрытием и антискользящей вставкой, ширина 39 мм, длина 0,9 м | 3 |  | 165,85 |  |  |  | 497,55 |  |
| 66 | 175 | Устройство оснований полов из фанеры в один слой площадью: до 20 кв.м, кв.м пола | 36,7 | 1 060,18 |  |  |  |  | 38908,61 |  |
| 67 | 196 | Смена светильников: с лампами накаливания, шт. | 11 | 1 178,62 |  |  |  |  | 12964,82 |  |
| 68 | 196.1 | Лампа энергосберегающая с цоколем E27, мощность 14 Вт | 11 |  | 31,93 |  |  |  | 351,23 |  |
| 69 | 196.2 | Патроны подвесные пластмассовые резьбовые для электроламп накаливания E27 Н12П-01 | 11 |  | 29,48 |  |  |  | 324,28 |  |
| 70 | 198 | Смена: выключателей, шт. | 4 | 300,85 |  |  |  |  | 1203,4 |  |
| 71 | 198.1 | Выключатель скрытого монтажа, двухклавишный, 10 А, цвет белый, IP20 | 3 |  | 61,02 |  |  |  | 183,06 |  |
| 72 | 198.5 | Блок комбинированный выключателя и розетки скрытой установки, выключатель двухклавишный на номинальной ток 10 А, штепсельная розетка двухполюсная без бокового заземляющего контакта на номинальный ток 16 А | 1 |  | 352,43 |  |  |  | 352,43 |  |
| 73 | 199 | Смена: розеток, шт. | 1 | 300,85 |  |  |  |  | 300,85 |  |
| 74 | 199.1 | Розетка скрытого монтажа, двухместная, с заземляющим контактом, без защитной шторки, 16 А, цвет белый, IP20 | 1 |  | 132,46 |  |  |  | 132,46 |  |
| 75 | 202 | Розетка штепсельная: утопленного типа при скрытой проводке ФОТ, шт. | 5 | 444,01 |  |  |  |  | 2220,05 |  |
| 76 | 202.1 | Розетка скрытого монтажа, двухместная, с заземляющим контактом, без защитной шторки, 16 А, цвет белый, IP20 | 3 |  | 132,46 |  |  |  | 397,38 |  |
| 77 | 202.2 | Розетка скрытого монтажа, одноместная, с заземляющим контактом, с защитной шторкой, 16 А, цвет белый, IP20 | 2 |  | 86,10 |  |  |  | 172,2 |  |
| 78 | 203 | Провод групповой в защитной оболочке или кабель трех-пятижильный: в готовых каналах стен и перекрытий, м | 22 | 183,59 |  |  |  |  | 4038,98 |  |
| 79 | 203.1 | Коробка универсальная УК-П | 22 |  | 15,44 |  |  |  | 339,68 |  |
| 80 | 203.4 | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A) 3х1,5ок(N, PE)-1000 | 22 |  | 72,90 |  |  |  | 1603,8 |  |
| 81 | 204 | Провод групповой в защитной оболочке или кабель трех-пятижильный: под штукатурку по стенам или в бороздах, м | 180 | 225,81 |  |  |  |  | 40645,8 |  |
| 82 | 204.2 | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A) 3х2,5ок(N, PE)-1000 | 130 |  | 106,22 |  |  |  | 13808,6 |  |
| 83 | 204.3 | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A) 3х1,5ок(N, PE)-1000 | 50 |  | 72,90 |  |  |  | 3645 |  |
| 84 | 204.4 | Коробка универсальная УК-П | 180 |  | 15,44 |  |  |  | 2779,2 |  |
| 85 | 208 | Короба пластмассовые: шириной до 40 мм, м | 180 | 223,82 |  |  |  |  | 40287,6 |  |
| 86 | 208.1 | Кабель-канал (короб), размеры 20х12,5 мм | 180 |  | 436,20 |  |  |  | 78516 |  |
| 87 | 210 | Установка автоматического выключателя, шт. | 13 | 2 137,57 |  |  |  |  | 27788,41 |  |
| 88 | 210.1 | Выключатель автоматический 3P, 16 А, 4,5 кА, характеристика B | 11 |  | 444,56 |  |  |  | 4890,16 |  |
| 89 | 210.3 | Выключатель автоматический 3P, 25 А, 4,5 кА, характеристика B | 2 |  | 462,81 |  |  |  | 925,62 |  |
| 90 | 225 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления: за 2 раза, кв.м окрашиваемой поверхности | 3,52 | 761,41 |  |  |  |  | 2680,16 |  |
| 91 | 225.1 | Эмаль кремнийорганическая термостойкая КО-168 | 3,52 |  | 25,68 |  |  |  | 90,39 |  |
| 92 | 227 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб: стальных за 2 раза, кв.м окрашиваемой поверхности | 2,275 | 823,87 |  |  |  |  | 1874,3 |  |
| 93 | 227.1 | Эмаль кремнийорганическая термостойкая КО-168 | 2,275 |  | 25,68 |  |  |  | 58,42 |  |
| 94 | 239 | Смена: ванн чугунных, шт. (обратный монтаж) | 1 | 8 004,60 |  |  |  |  | 8004,6 |  |
| 95 | 239.5 | Сифон для ванн полиэтиленовый с переливом | 1 |  | 271,60 |  |  |  | 271,6 |  |
| 96 | 243 | Смена смесителей: с душевой сеткой, шт. | 1 | 2 590,27 |  |  |  |  | 2590,27 |  |
| 97 | 243.1 | Подводки гибкие армированные для воды, антивибрационные в комплекте с прокладками, диаметр 15 мм, длина 500 мм | 1 |  | 146,43 |  |  |  | 146,43 |  |
| 98 | 243.2 | Смеситель для душевых установок, двухрукояточный, раздельный, настенный, с душевой сеткой на гибком шланге | 1 |  | 1 728,81 |  |  |  | 1728,81 |  |
| 99 | 247 | Установка умывальников одиночных: с подводкой холодной и горячей воды, комплект | 1 | 3 309,34 |  |  |  |  | 3309,34 |  |
| 100 | 247.1 | Подводки гибкие армированные для воды, антивибрационные в комплекте с прокладками, диаметр 15 мм, длина 500 мм | 1 |  | 146,43 |  |  |  | 146,43 |  |
| 101 | 247.2 | Смеситель для мойки и умывальника, однорукояточный, центральный, набортный, с поворотным изливом, с аэратором, вынос излива 220 мм, диаметр излива 16 мм | 1 |  | 1 669,32 |  |  |  | 1669,32 |  |
| 102 | 247.3 | Умывальник полуфарфоровый и фарфоровый прямоугольный, мебельный, типа Классик, одно отверстие под смеситель, размеры 665х415х135 мм | 1 |  | 3 904,86 |  |  |  | 3904,86 |  |
| 103 | 253 | Установка унитазов: с бачком непосредственно присоединенным | 1 | 3 851,12 |  |  |  |  | 3851,12 |  |
| 104 | 253.1 | Подводки гибкие армированные для воды, антивибрационные в комплекте с прокладками, диаметр 15 мм, длина 500 мм | 1 |  | 146,43 |  |  |  | 146,43 |  |
| 105 | 253.2 | Кран шаровой стандартный муфтовый, с ручкой-рычагом, диаметр 15 мм | 1 |  | 149,99 |  |  |  | 149,99 |  |
| 106 | 253.3 | Унитаз керамический напольный в комплекте с бачком, универсальный выпуск, двойной слив, микролифт, размеры 345х655х778 мм | 1 |  | 10 678,23 |  |  |  | 10678,23 |  |
| 107 | 253.4 | Удлинитель гибкий для унитаза (гофрированный), диаметром 110 мм | 1 |  | 358,03 |  |  |  | 358,03 |  |
| 108 | 255 | Смена: полотенцесушителей, шт. | 1 | 2 192,91 |  |  |  |  | 2192,91 |  |
| 109 | 255.1 | Полотенцесушитель из нержавеющей стали М-образный, номинальный диаметр 25 мм, размеры 600х600 мм, цвет хром | 1 |  | 2 146,35 |  |  |  | 2146,35 |  |
| 110 | 285 | Погрузка при автомобильных перевозках мусор строительный с погрузкой вручную, т груза | 1 | 1 262,93 |  |  |  |  | 1262,93 |  |
| 111 | 286 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 40 км | 1 | 423,69 |  |  |  |  | 423,69 |  |
| ВСЕГО |  | Н=∑(БЗН+∑Mi)*Vраб +∑Медi) |  |  |  |  |  |  | 1 056 934,50 |  |
| в том числе НДС, 20 % |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 176 155,75 |  |
| в том числе стоимость приобретения материалов и единичных материалов (∑Mi*Vраб +∑Медi) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 416 673,91 |  |
| Расчет стоимости работ по ремонту Объекта № 3, расположенного на территории Пушкинского района Санкт-Петербурга |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основание: Перечень жилых помещений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Составлен на основании: распоряжения Комитета по экономической политике и стратегическому планированию Санкт-Петербурга от 15.12.2023 № 276-р "Об утверждении нормативов финансирования расходов бюджета Санкт-Петербурга на осуществление ремонта жилого помещения, единственными собственниками, сособственниками которых являются дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, и лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на 2024 год" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | № значения показателя согласно распоряжению | Наименование работ и материалов | Объем работы, выполняемой в жилом помещении (Vраб), количество материалов (i), количество единичных материалов, расход которых не зависит от объема выполняемой работы материалов (едi) | Базовое значение норматива финансирования расходов бюджета Санкт-Петербурга на единицу измерения при выполнении работ в нормальных условиях (с учетом НДС) (БЗН), руб. | Затраты на приобретение материалов (Mi), руб. |  | Затраты на приобретение единичных материалов (Mедi)2, руб. |  | Стоимость работ по ремонту жилого помещения в соответствии с нормативом финансирования расходов бюджета Н=∑(БЗН+∑Mi)* Vраб +∑Медi) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 |  | 8 |  |
| 1 | 1 | Расчистка поверхностей шпателем, щетками от старых покрасок, кв.м расчищенной поверхности | 0,6 | 595,71 |  |  |  |  | 357,43 |  |
| 2 | 12 | Снятие обоев: простых и улучшенных, кв.м поверхности | 78,3 | 109,99 |  |  |  |  | 8612,22 |  |
| 3 | 13 | Оклейка стен моющимися обоями: на бумажной основе по штукатурке и бетону, кв.м оклеиваемой поверхности | 78,3 | 755,96 |  |  |  |  | 59191,67 |  |
| 4 | 13.1 | Шпатлевка клеевая | 78,3 |  | 19,70 |  |  |  | 1542,51 |  |
| 5 | 13.2 | Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая | 78,3 |  | 19,37 |  |  |  | 1516,67 |  |
| 6 | 13.3 | Обои бумажные гладкие, с высокой устойчивостью к мытью, марка М-2 | 78,3 |  | 85,55 |  |  |  | 6698,57 |  |
| 7 | 61 | Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке потолков, кв. м окрашиваемой поверхности | 30 | 857,21 |  |  |  |  | 25716,3 |  |
| 8 | 61.1 | Краска водно-дисперсионная акрилатная ВД-АК-101 | 30 |  | 38,60 |  |  |  | 1158 |  |
| 9 | 61.2 | Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая | 30 |  | 26,63 |  |  |  | 798,9 |  |
| 10 | 72 | Разборка облицовки потолков из плитки ПВХ и галтелей, кв. м облицовки поверхности | 1,66 | 114,44 |  |  |  |  | 189,97 |  |
| 11 | 76 | Демонтаж дверных коробок: в деревянных стенах каркасных и в перегородках, шт. | 1 | 732,10 |  |  |  |  | 732,1 |  |
| 12 | 77 | Снятие дверных полотен, кв. м дверных полотен | 1,2 | 394,08 |  |  |  |  | 472,9 |  |
| 13 | 78 | Снятие наличников, м наличника | 9,2 | 45,72 |  |  |  |  | 420,62 |  |
| 14 | 82 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах с герметизацией пенополиуретановым герметиком: в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 кв.м, кв. м проема | 1,39 | 1 660,95 |  |  |  |  | 2308,72 |  |
| 15 | 82.1 | Ручка-кнопка с винтом, алюминиевая или из сплава ЦАМ, комплект | 1 |  |  |  | 80,12 |  | 80,12 |  |
| 16 | 82.5 | Блок дверной деревянный внутренний распашной глухой, площадь до 2,0 кв.м, материал комбинированный с покрытием из полимерных пленок | 1,39 |  | 5 899,94 |  |  |  | 8200,92 |  |
| 17 | 82.6 | Петля накладная окрашенная, тип ПН, высота 130 мм, шт. | 2 |  |  |  | 240,97 |  | 481,94 |  |
| 18 | 82.7 | Наличник из древесины хвойных пород (ель, сосна), тип Н-1, ширина 70-75 мм, толщина 10-18 мм | 1,39 |  | 377,45 |  |  |  | 524,66 |  |
| 19 | 82.9 | Защелка стальная межкомнатная врезная, расстояние между крепежными отверстиями 45 мм, размеры 57х70х25 мм, комплект | 1 |  |  |  | 172,12 |  | 172,12 |  |
| 20 | 95 | Демонтаж дверных блоков: антресольных, блок | 1 | 320,55 |  |  |  |  | 320,55 |  |
| 21 | 100 | Установка дверных блоков: антресольных, блок | 1 | 456,62 |  |  |  |  | 456,62 |  |
| 22 | 100.1 | Коробки дверные деревянные, размеры 94х45 мм | 1 |  | 342,88 |  |  |  | 342,88 |  |
| 23 | 100.2 | Ручка-скоба стальная окрашенная, длина 100 мм, шт. | 2 |  |  |  | 103,84 |  | 207,68 |  |
| 24 | 100.3 | Панель мебельная из плиты древесностружечной ламинированной, с кромкой, толщина 16 мм, декор белый | 1 |  | 1 183,56 |  |  |  | 1183,56 |  |
| 25 | 100.4 | Петля накладная окрашенная, тип ПН, высота 85 мм, 2 шт. | 4 |  |  |  | 139,34 |  | 557,36 |  |
| 26 | 139 | Разборка покрытий полов: из линолеума и релина, кв. м покрытия пола | 11,86 | 123,63 |  |  |  |  | 1466,25 |  |
| 27 | 144 | Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов, м плинтуса | 31,3 | 40,39 |  |  |  |  | 1264,21 |  |
| 28 | 147 | Циклевка паркетных полов, кв. м покрытия пола | 18,1 | 592,04 |  |  |  |  | 10715,92 |  |
| 29 | 169 | Устройство покрытий: из линолеума насухо со свариванием полотнищ в стыках, кв.м покрытия | 11,86 | 483,96 |  |  |  |  | 5739,77 |  |
| 30 | 169.1 | Линолеум ПВХ на вспененной подоснове, класс износостойкости 23/33, класс пожарной опасности КМ5 (Г4, В3, Д3, Т3, РП4), толщина защитного слоя 0,6 мм, толщина общая 2,5 мм, вес 2500 г/кв.м | 11,86 |  | 633,73 |  |  |  | 7516,04 |  |
| 31 | 172 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих, м плинтуса | 31,3 | 115,09 |  |  |  |  | 3602,32 |  |
| 32 | 172.1 | Плинтус для полов из ПВХ, размеры 19х48 мм, цветной | 31,3 |  | 40,38 |  |  |  | 1263,89 |  |
| 33 | 173 | Демонтаж металлического накладного профиля (порога), м профиля | 4,4 | 158,53 |  |  |  |  | 697,53 |  |
| 34 | 174 | Укладка металлического накладного профиля (порога), м профиля | 4,4 | 229,23 |  |  |  |  | 1008,61 |  |
| 35 | 174.1 | Профиль стыкоперекрывающий из алюминиевых сплавов (порожки) с покрытием и антискользящей вставкой, ширина 39 мм, длина 0,9 м | 4,4 |  | 165,85 |  |  |  | 729,74 |  |
| 36 | 181 | Покрытие полов лаком по огрунтованной или окрашенной поверхности: за 2 раза, кв.м пола | 18,1 | 155,95 |  |  |  |  | 2822,7 |  |
| 37 | 181.1 | Лак ПФ "Квинтол" паркетный | 18,1 |  | 45,79 |  |  |  | 828,8 |  |
| 38 | 183 | Нанесение водно-дисперсионной грунтовки на поверхности: деревянные, кв.м обрабатываемой поверхности | 18,1 | 44,32 |  |  |  |  | 802,19 |  |
| 39 | 183.1 | Грунтовка акриловая ВД-АК-02 | 18,1 |  | 15,06 |  |  |  | 272,59 |  |
| 40 | 198 | Смена: выключателей, шт. | 3 | 300,85 |  |  |  |  | 902,55 |  |
| 41 | 198.1 | Выключатель скрытого монтажа, двухклавишный, 10 А, цвет белый, IP20 | 2 |  | 61,02 |  |  |  | 122,04 |  |
| 42 | 198.5 | Блок комбинированный выключателя и розетки скрытой установки, выключатель двухклавишный на номинальной ток 10 А, штепсельная розетка двухполюсная без бокового заземляющего контакта на номинальный ток 16 А | 1 |  | 352,43 |  |  |  | 352,43 |  |
| 43 | 199 | Смена: розеток, шт. | 3 | 300,85 |  |  |  |  | 902,55 |  |
| 44 | 199.1 | Розетка скрытого монтажа, двухместная, с заземляющим контактом, без защитной шторки, 16 А, цвет белый, IP20 | 3 |  | 132,46 |  |  |  | 397,38 |  |
| 45 | 285 | Погрузка при автомобильных перевозках мусор строительный с погрузкой вручную, т груза | 0,3 | 1 262,93 |  |  |  |  | 378,88 |  |
| 46 | 286 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 40 км | 0,3 | 423,69 |  |  |  |  | 127,11 |  |
| ВСЕГО |  | Н=∑(БЗН+∑Mi)*Vраб +∑Медi) |  |  |  |  |  |  | 164 158,49 |  |
| в том числе НДС, 20 % |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 27 359,75 |  |
| в том числе стоимость приобретения материалов и единичных материалов (∑Mi*Vраб +∑Медi) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 34 948,80 |  |
| Расчет стоимости работ по ремонту Объекта № 4, расположенного на территории Пушкинского района Санкт-Петербурга |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основание: Перечень жилых помещений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Составлен на основании: распоряжения Комитета по экономической политике и стратегическому планированию Санкт-Петербурга от 15.12.2023 № 276-р "Об утверждении нормативов финансирования расходов бюджета Санкт-Петербурга на осуществление ремонта жилого помещения, единственными собственниками, сособственниками которых являются дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, и лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на 2024 год" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | № значения показателя согласно распоряжению | Наименование работ и материалов | Объем работы, выполняемой в жилом помещении (Vраб), количество материалов (i), количество единичных материалов, расход которых не зависит от объема выполняемой работы материалов (едi) | Базовое значение норматива финансирования расходов бюджета Санкт-Петербурга на единицу измерения при выполнении работ в нормальных условиях (с учетом НДС) (БЗН), руб. | Затраты на приобретение материалов (Mi), руб. |  | Затраты на приобретение единичных материалов (Mедi)2, руб. |  | Стоимость работ по ремонту жилого помещения в соответствии с нормативом финансирования расходов бюджета Н=∑(БЗН+∑Mi)* Vраб +∑Медi) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 |  | 8 |  |
| 1 | 12 | Снятие обоев: простых и улучшенных, кв.м поверхности | 92 | 109,99 |  |  |  |  | 10119,08 |  |
| 2 | 13 | Оклейка стен моющимися обоями: на бумажной основе по штукатурке и бетону, кв.м оклеиваемой поверхности | 92 | 755,96 |  |  |  |  | 69548,32 |  |
| 3 | 13.1 | Шпатлевка клеевая | 92 |  | 19,70 |  |  |  | 1812,4 |  |
| 4 | 13.2 | Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая | 92 |  | 19,37 |  |  |  | 1782,04 |  |
| 5 | 13.3 | Обои бумажные гладкие, с высокой устойчивостью к мытью, марка М-2 | 92 |  | 85,55 |  |  |  | 7870,6 |  |
| 6 | 55 | Устройство натяжных потолков из поливинилхлоридной пленки (ПВХ) гарпунным способом в помещениях площадью: от 10 до 50 кв.м, кв.м поверхности потолков | 29 | 416,61 |  |  |  |  | 12081,69 |  |
| 7 | 55.1 | Профиль фиксирующий (багет) стеновой невидимый для натяжного потолка | 29 |  | 33,84 |  |  |  | 981,36 |  |
| 8 | 55.2 | Вставка L и T-образная декоративная стеновая для натяжного потолка | 29 |  | 21,89 |  |  |  | 634,81 |  |
| 9 | 55.3 | Полотно натяжного потолка, цвет белый, лаковый, с бортиком из ПВХ (гарпун) | 29 |  | 235,29 |  |  |  | 6823,41 |  |
| 10 | 55.4 | Дюбели распорные полипропиленовые | 29 |  | 0,60 |  |  |  | 17,4 |  |
| 11 | 55.5 | Шурупы самонарезающие стальные оксидированные с потайной головкой и крестообразным шлицем, остроконечные, диаметр 8 мм, длина 100 мм | 29 |  | 1 515,15 |  |  |  | 43939,35 |  |
| 12 | 75 | Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах, шт. | 1 | 1 971,68 |  |  |  |  | 1971,68 |  |
| 13 | 76 | Демонтаж дверных коробок: в деревянных стенах каркасных и в перегородках, шт. | 4 | 732,10 |  |  |  |  | 2928,4 |  |
| 14 | 77 | Снятие дверных полотен, кв. м дверных полотен | 8,8 | 394,08 |  |  |  |  | 3467,9 |  |
| 15 | 78 | Снятие наличников, м наличника | 39,2 | 45,72 |  |  |  |  | 1792,22 |  |
| 16 | 82 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах с герметизацией пенополиуретановым герметиком: в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 кв.м, кв. м проема | 7,2 | 1 660,95 |  |  |  |  | 11958,84 |  |
| 17 | 82.1 | Ручка-кнопка с винтом, алюминиевая или из сплава ЦАМ, комплект | 4 |  |  |  | 80,12 |  | 320,48 |  |
| 18 | 82.5 | Блок дверной деревянный внутренний распашной глухой, площадь до 2,0 кв.м, материал комбинированный с покрытием из полимерных пленок | 7,2 |  | 5 899,94 |  |  |  | 42479,57 |  |
| 19 | 82.6 | Петля накладная окрашенная, тип ПН, высота 130 мм, шт. | 8 |  |  |  | 240,97 |  | 1927,76 |  |
| 20 | 82.7 | Наличник из древесины хвойных пород (ель, сосна), тип Н-1, ширина 70-75 мм, толщина 10-18 мм | 7,2 |  | 377,45 |  |  |  | 2717,64 |  |
| 21 | 82.9 | Защелка стальная межкомнатная врезная, расстояние между крепежными отверстиями 45 мм, размеры 57х70х25 мм, комплект | 4 |  |  |  | 172,12 |  | 688,48 |  |
| 22 | 83 | Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах: балконных в каменных стенах, кв. м проема | 1,6 | 3 759,58 |  |  |  |  | 6015,33 |  |
| 23 | 83.1 | Блок дверной балконный из ПВХ-профилей, поворотный, с двухкамерным стеклопакетом толщиной 32 мм, площадь более 1,5 кв.м | 1,6 |  | 10 296,09 |  |  |  | 16473,74 |  |
| 24 | 144 | Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов, м плинтуса | 34 | 40,39 |  |  |  |  | 1373,26 |  |
| 25 | 167 | Демонтаж покрытий: из досок ламинированных замковым способом, кв.м покрытия | 29 | 247,31 |  |  |  |  | 7171,99 |  |
| 26 | 168 | Устройство покрытий: из досок ламинированных замковым способом, кв.м покрытия | 29 | 325,27 |  |  |  |  | 9432,83 |  |
| 27 | 168.1 | Покрытие напольное ламинированное, класс износостойкости 33, класс пожарной опасности КМ3 (Г2, В2, Д3, Т2, РП2), плотность плиты 930 кг/м3, толщина 8 мм | 29 |  | 1 178,14 |  |  |  | 34166,06 |  |
| 28 | 172 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих, м плинтуса | 34 | 115,09 |  |  |  |  | 3913,06 |  |
| 29 | 172.1 | Плинтус для полов из ПВХ, размеры 19х48 мм, цветной | 34 |  | 40,38 |  |  |  | 1372,92 |  |
| 30 | 173 | Демонтаж металлического накладного профиля (порога), м профиля | 3,2 | 158,53 |  |  |  |  | 507,3 |  |
| 31 | 174 | Укладка металлического накладного профиля (порога), м профиля | 3,2 | 229,23 |  |  |  |  | 733,54 |  |
| 32 | 174.1 | Профиль стыкоперекрывающий из алюминиевых сплавов (порожки) с покрытием и антискользящей вставкой, ширина 39 мм, длина 0,9 м | 3,2 |  | 165,85 |  |  |  | 530,72 |  |
| 33 | 285 | Погрузка при автомобильных перевозках мусор строительный с погрузкой вручную, т груза | 0,4 | 1 262,93 |  |  |  |  | 505,17 |  |
| 34 | 286 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 40 км | 0,4 | 423,69 |  |  |  |  | 169,48 |  |
| ВСЕГО |  | Н=∑(БЗН+∑Mi)*Vраб +∑Медi) |  |  |  |  |  |  | 308 228,83 |  |
| в том числе НДС, 20 % |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 51 371,47 |  |
| в том числе стоимость приобретения материалов и единичных материалов (∑Mi*Vраб +∑Медi) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 164 538,74 |  |
| Расчет стоимости работ по ремонту Объекта № 5, расположенного на территории Пушкинского района Санкт-Петербурга |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основание: Перечень жилых помещений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Составлен на основании: распоряжения Комитета по экономической политике и стратегическому планированию Санкт-Петербурга от 15.12.2023 № 276-р "Об утверждении нормативов финансирования расходов бюджета Санкт-Петербурга на осуществление ремонта жилого помещения, единственными собственниками, сособственниками которых являются дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, и лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на 2024 год" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | № значения показателя согласно распоряжению | Наименование работ и материалов | Объем работы, выполняемой в жилом помещении (Vраб), количество материалов (i), количество единичных материалов, расход которых не зависит от объема выполняемой работы материалов (едi) | Базовое значение норматива финансирования расходов бюджета Санкт-Петербурга на единицу измерения при выполнении работ в нормальных условиях (с учетом НДС) (БЗН), руб. | Затраты на приобретение материалов (Mi), руб. |  | Затраты на приобретение единичных материалов (Mедi)2, руб. |  | Стоимость работ по ремонту жилого помещения в соответствии с нормативом финансирования расходов бюджета Н=∑(БЗН+∑Mi)* Vраб +∑Медi) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 |  | 8 |  |
| 1 | 1 | Расчистка поверхностей шпателем, щетками от старых покрасок, кв.м расчищенной поверхности | 28,10 | 595,71 |  |  |  |  | 16739,45 |  |
| 2 | 2 | Насечка поверхности: стен, кв.м оштукатуриваемой поверхности | 15,1 | 452,68 |  |  |  |  | 6835,47 |  |
| 3 | 12 | Снятие обоев: простых и улучшенных, кв.м поверхности | 85 | 109,99 |  |  |  |  | 9349,15 |  |
| 4 | 13 | Оклейка стен моющимися обоями: на бумажной основе по штукатурке и бетону, кв.м оклеиваемой поверхности | 113,5 | 755,96 |  |  |  |  | 85801,46 |  |
| 5 | 13.1 | Шпатлевка клеевая | 113,5 |  | 19,70 |  |  |  | 2235,95 |  |
| 6 | 13.2 | Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая | 113,5 |  | 19,37 |  |  |  | 2198,5 |  |
| 7 | 13.3 | Обои бумажные гладкие, с высокой устойчивостью к мытью, марка М-2 | 113,5 |  | 85,55 |  |  |  | 9709,93 |  |
| 8 | 17 | Разборка облицовки стен: из керамических глазурованных плиток, кв.м поверхности облицовки | 8 | 800,03 |  |  |  |  | 6400,24 |  |
| 9 | 18 | Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей: по кирпичу и бетону, кв.м поверхности облицовки | 15,1 | 1 539,72 |  |  |  |  | 23249,77 |  |
| 10 | 18.1 | Клей монтажный сухой для внутренних работ на основе цементного вяжущего, для плитки | 15,1 |  | 44,55 |  |  |  | 672,71 |  |
| 11 | 18.2 | Плитка керамическая для внутренней облицовки стен, глазурованная, гладкая, цветная, толщина 7 мм | 15,1 |  | 609,53 |  |  |  | 9203,9 |  |
| 12 | 18.3 | Смеси сухие водостойкие для затирки межплиточных швов шириной 1-6 мм (различная цветовая гамма) | 15,1 |  | 34,69 |  |  |  | 523,82 |  |
| 13 | 20 | Разборка облицовки из гипсокартонных листов: стен и перегородок, кв.м поверхности облицовки | 7,5 | 87,92 |  |  |  |  | 659,4 |  |
| 14 | 33 | Смена жалюзийных решеток, решетка | 2 | 582,01 |  |  |  |  | 1164,02 |  |
| 15 | 33.1 | Решетка вентиляционная пластмассовая, размеры 190х240 мм | 2 |  | 88,52 |  |  |  | 177,04 |  |
| 16 | 37 | Разборка деревянных перегородок: оштукатуренных щитовых и дощатых однослойных, кв. м перегородок | 7,6 | 546,31 |  |  |  |  | 4151,96 |  |
| 17 | 42 | Пробивка в бетонных конструкциях полов и стен борозд площадью сечения: до 20 кв.см, м борозд | 74,5 | 354,84 |  |  |  |  | 26435,58 |  |
| 18 | 44 | Заделка отверстий, гнезд и борозд: в стенах и перегородках бетонных площадью до 0,1 кв.м, куб. м заделки | 0,1192 | 100 251,78 |  |  |  |  | 11950,01 |  |
| 19 | 44.1 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В10 (М150) | 0,1192 |  | 6 794,70 |  |  |  | 809,93 |  |
| 20 | 56 | Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 1 кв.м толщиной слоя до 20 мм, кв.м отремонтированной поверхности | 3,14 | 3 520,54 |  |  |  |  | 11054,5 |  |
| 21 | 59 | Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: потолков, кв.м оштукатуриваемой поверхности | 31,4 | 474,75 |  |  |  |  | 14907,15 |  |
| 22 | 59.1 | Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая | 31,4 |  | 10,91 |  |  |  | 342,57 |  |
| 23 | 59.2 | Смеси сухие гипсовые штукатурные с легким заполнителем и полимерными добавками, класс В3,5 (М50) | 31,4 |  | 1,68 |  |  |  | 52,75 |  |
| 24 | 61 | Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке потолков, кв. м окрашиваемой поверхности | 31,4 | 857,21 |  |  |  |  | 26916,39 |  |
| 25 | 61.1 | Краска водно-дисперсионная акрилатная ВД-АК-101 | 31,4 |  | 38,60 |  |  |  | 1212,04 |  |
| 26 | 61.2 | Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая | 31,4 |  | 26,63 |  |  |  | 836,18 |  |
| 27 | 76 | Демонтаж дверных коробок: в деревянных стенах каркасных и в перегородках, шт. | 4 | 732,10 |  |  |  |  | 2928,4 |  |
| 28 | 77 | Снятие дверных полотен, кв. м дверных полотен | 5,4 | 394,08 |  |  |  |  | 2128,03 |  |
| 29 | 78 | Снятие наличников, м наличника | 43,3 | 45,72 |  |  |  |  | 1979,68 |  |
| 30 | 81 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах, площадь проема до 3 кв.м, кв. м проема | 1,8 | 1 740,19 |  |  |  |  | 3132,34 |  |
| 31 | 81.1 | Дюбели пластмассовые с шурупами, диаметр 8 мм, длина 60 мм, диаметр шурупа 5 мм, длина шурупа 60 мм | 1,8 |  | 7,28 |  |  |  | 13,1 |  |
| 32 | 81.5 | Наличник из древесины хвойных пород (ель, сосна), тип Н-1, ширина 70-75 мм, толщина 10-18 мм | 1,8 |  | 69,90 |  |  |  | 125,82 |  |
| 33 | 81.6 | Ручка-кнопка с винтом, алюминиевая или из сплава ЦАМ, комплект | 1 |  |  |  | 80,12 |  | 80,12 |  |
| 34 | 81.7 | Замок мебельный оцинкованный врезной с цилиндровым механизмом для деревянных дверей и фасадов, шт. | 1 |  |  |  | 78,07 |  | 78,07 |  |
| 35 | 81.8 | Блок дверной деревянный внутренний распашной глухой, площадь до 2,0 кв.м, материал комбинированный с покрытием из полимерных пленок | 1,8 |  | 5 899,94 |  |  |  | 10619,89 |  |
| 36 | 81.9 | Петля накладная окрашенная, тип ПН, высота 130 мм, шт. | 2 |  |  |  | 240,97 |  | 481,94 |  |
| 37 | 81.10 | Защелка стальная межкомнатная врезная, расстояние между крепежными отверстиями 45 мм, размеры 57х70х25 мм, комплект | 1 |  |  |  | 172,12 |  | 172,12 |  |
| 38 | 82 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах с герметизацией пенополиуретановым герметиком: в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 кв.м, кв. м проема | 5,4 | 1 660,95 |  |  |  |  | 8969,13 |  |
| 39 | 82.1 | Ручка-кнопка с винтом, алюминиевая или из сплава ЦАМ, комплект | 4 |  |  |  | 80,12 |  | 320,48 |  |
| 40 | 82.5 | Блок дверной деревянный внутренний распашной глухой, площадь до 2,0 кв.м, материал комбинированный с покрытием из полимерных пленок | 5,4 |  | 5 899,94 |  |  |  | 31859,68 |  |
| 41 | 82.6 | Петля накладная окрашенная, тип ПН, высота 130 мм, шт. | 8 |  |  |  | 240,97 |  | 1927,76 |  |
| 42 | 82.7 | Наличник из древесины хвойных пород (ель, сосна), тип Н-1, ширина 70-75 мм, толщина 10-18 мм | 5,4 |  | 377,45 |  |  |  | 2038,23 |  |
| 43 | 82.9 | Защелка стальная межкомнатная врезная, расстояние между крепежными отверстиями 45 мм, размеры 57х70х25 мм, комплект | 4 |  |  |  | 172,12 |  | 688,48 |  |
| 44 | 95 | Демонтаж дверных блоков: антресольных, блок | 3 | 320,55 |  |  |  |  | 961,65 |  |
| 45 | 104 | Демонтаж оконных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах, коробка | 3 | 1 447,09 |  |  |  |  | 4341,27 |  |
| 46 | 106 | Снятие оконных переплетов: остекленных, кв. м поверхности оконных переплетов | 9,6 | 516,81 |  |  |  |  | 4961,38 |  |
| 47 | 107 | Снятие подоконных досок: деревянных в каменных зданиях, кв. м поверхности подоконных досок | 1,92 | 1 040,87 |  |  |  |  | 1998,47 |  |
| 48 | 115 | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 кв.м трехстворчатых, в том числе при наличии створок глухого остекления, кв. м поверхности оконных блоков | 9,6 | 2 489,92 |  |  |  |  | 23903,23 |  |
| 49 | 115.1 | Блок оконный из ПВХ-профилей, трехстворчатый, с поворотной и поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом толщиной 24 мм, площадь от 3,01 до 3,5 кв.м | 9,6 |  | 6 541,24 |  |  |  | 62795,9 |  |
| 50 | 116 | Установка подоконных досок из ПВХ: в панельных стенах, пог. М | 9,6 | 405,56 |  |  |  |  | 3893,38 |  |
| 51 | 116.5 | Доска подоконная из ПВХ, ширина 200 мм | 9,6 |  | 223,73 |  |  |  | 2147,81 |  |
| 52 | 116.7 | Заглушки торцевые двусторонние к подоконной доске из ПВХ, цвет белый, размеры 40х480 мм, шт. | 9,6 |  |  |  | 47,14 |  | 452,54 |  |
| 53 | 117 | Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной: до 0,4 м, м обделки | 9,6 | 498,53 |  |  |  |  | 4785,89 |  |
| 54 | 117.1 | Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,7 мм | 9,6 |  | 177,57 |  |  |  | 1704,67 |  |
| 55 | 127 | Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клее, кв.м поверхности облицовки | 4,48 | 2 228,81 |  |  |  |  | 9985,07 |  |
| 56 | 127.1 | Сэндвич-панель для откосов, сердцевин из пенополистирола, облицовка с двух сторон листами из ПВХ, цвет белый, толщина 10 мм | 4,48 |  | 575,17 |  |  |  | 2576,76 |  |
| 57 | 137 | Разборка оснований покрытия полов: лаг из досок и брусков, кв. м покрытия пола | 28,8 | 82,15 |  |  |  |  | 2365,92 |  |
| 58 | 139 | Разборка покрытий полов: из линолеума и релина, кв. м покрытия пола | 10,2 | 123,63 |  |  |  |  | 1261,03 |  |
| 59 | 141 | Разборка покрытий полов: из керамических плиток, кв. м покрытия пола | 2,52 | 834,80 |  |  |  |  | 2103,7 |  |
| 60 | 144 | Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов, м плинтуса | 33 | 40,39 |  |  |  |  | 1332,87 |  |
| 61 | 159 | Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм, кв. м стяжки | 2,52 | 472,74 |  |  |  |  | 1191,3 |  |
| 62 | 159.1 | Раствор готовый кладочный, цементный, М150 | 2,52 |  | 134,99 |  |  |  | 340,17 |  |
| 63 | 165 | Устройство покрытий на цементном растворе из плиток: керамических для полов одноцветных с красителем, кв.м покрытия | 2,52 | 3 039,26 |  |  |  |  | 7658,94 |  |
| 64 | 168 | Устройство покрытий: из досок ламинированных замковым способом, кв.м покрытия | 28,8 | 325,27 |  |  |  |  | 9367,78 |  |
| 65 | 168.1 | Покрытие напольное ламинированное, класс износостойкости 33, класс пожарной опасности КМ3 (Г2, В2, Д3, Т2, РП2), плотность плиты 930 кг/м3, толщина 8 мм | 28,8 |  | 1 178,14 |  |  |  | 33930,43 |  |
| 66 | 172 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих, м плинтуса | 33 | 115,09 |  |  |  |  | 3797,97 |  |
| 67 | 172.1 | Плинтус для полов из ПВХ, размеры 19х48 мм, цветной | 33 |  | 40,38 |  |  |  | 1332,54 |  |
| 68 | 173 | Демонтаж металлического накладного профиля (порога), м профиля | 2,13 | 158,53 |  |  |  |  | 337,67 |  |
| 69 | 174 | Укладка металлического накладного профиля (порога), м профиля | 2,13 | 229,23 |  |  |  |  | 488,26 |  |
| 70 | 174.1 | Профиль стыкоперекрывающий из алюминиевых сплавов (порожки) с покрытием и антискользящей вставкой, ширина 39 мм, длина 0,9 м | 2,13 |  | 165,85 |  |  |  | 353,26 |  |
| 71 | 186 | Смена простильных дощатых полов: с полной сменой досок, кв.м пола | 28,8 | 1 082,21 |  |  |  |  | 31167,65 |  |
| 72 | 187 | Укладка лаг: по плитам перекрытий, кв.м поверхности | 28,8 | 778,66 |  |  |  |  | 22425,41 |  |
| 73 | 189 | Смена засыпки перекрытия с укладкой рубероида, кв. м перекрытия | 1,44 | 2 745,48 |  |  |  |  | 3953,49 |  |
| 74 | 189.1 | Гравий керамзитовый М 250, фракция 10-20 мм | 1,44 |  | 281,32 |  |  |  | 405,1 |  |
| 75 | 194 | Демонтаж кабеля, м | 9,5 | 103,82 |  |  |  |  | 986,29 |  |
| 76 | 196 | Смена светильников: с лампами накаливания, шт. | 4 | 1 178,62 |  |  |  |  | 4714,48 |  |
| 77 | 196.1 | Лампа энергосберегающая с цоколем E27, мощность 14 Вт | 4 |  | 31,93 |  |  |  | 127,72 |  |
| 78 | 196.2 | Патроны подвесные пластмассовые резьбовые для электроламп накаливания E27 Н12П-01 | 4 |  | 29,48 |  |  |  | 117,92 |  |
| 79 | 198 | Смена: выключателей, шт. | 3 | 300,85 |  |  |  |  | 902,55 |  |
| 80 | 198.1 | Выключатель скрытого монтажа, двухклавишный, 10 А, цвет белый, IP20 | 2 |  | 61,02 |  |  |  | 122,04 |  |
| 81 | 198.2 | Выключатель скрытого монтажа, одноклавишный, 10 А, цвет белый, IP20 | 1 |  | 78,61 |  |  |  | 78,61 |  |
| 82 | 199 | Смена: розеток, шт. | 4 | 300,85 |  |  |  |  | 1203,4 |  |
| 83 | 199.1 | Розетка скрытого монтажа, двухместная, с заземляющим контактом, без защитной шторки, 16 А, цвет белый, IP20 | 1 |  | 132,46 |  |  |  | 132,46 |  |
| 84 | 199.2 | Розетка скрытого монтажа, одноместная, с заземляющим контактом, с защитной шторкой, 16 А, цвет белый, IP20 | 3 |  | 86,10 |  |  |  | 258,3 |  |
| 85 | 202 | Розетка штепсельная: утопленного типа при скрытой проводке ФОТ, шт. | 2 | 444,01 |  |  |  |  | 888,02 |  |
| 86 | 202.1 | Розетка скрытого монтажа, двухместная, с заземляющим контактом, без защитной шторки, 16 А, цвет белый, IP20 | 2 |  | 132,46 |  |  |  | 264,92 |  |
| 87 | 204 | Провод групповой в защитной оболочке или кабель трех-пятижильный: под штукатурку по стенам или в бороздах, м | 74,5 | 225,81 |  |  |  |  | 16822,85 |  |
| 88 | 204.2 | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A) 3х2,5ок(N, PE)-1000 | 74,5 |  | 106,22 |  |  |  | 7913,39 |  |
| 89 | 204.4 | Коробка универсальная УК-П | 74,5 |  | 15,44 |  |  |  | 1150,28 |  |
| 90 | 209 | Демонтаж автоматического выключателя, шт. | 3 | 546,32 |  |  |  |  | 1638,96 |  |
| 91 | 210 | Установка автоматического выключателя, шт. | 3 | 2 137,57 |  |  |  |  | 6412,71 |  |
| 92 | 210.2 | Выключатель автоматический 3P, 6 А, 4,5 кА, характеристика C | 3 |  | 466,12 |  |  |  | 1398,36 |  |
| 93 | 218 | Установка водонагревателей: проточных, шт. | 1 | 10 797,27 |  |  |  |  | 10797,27 |  |
| 94 | 218.1 | Аппарат водонагревательный газовый бытовой проточный | 1 |  | 19 863,76 |  |  |  | 19863,76 |  |
| 95 | 219 | Пневматическое испытание газопроводов, м газопровода | 1 | 634,94 |  |  |  |  | 634,94 |  |
| 96 | 221 | Установка газовых плит: бытовых четырехкомфорочных, шт. | 1 | 2 509,34 |  |  |  |  | 2509,34 |  |
| 97 | 221.1 | Подводка гибкая к газовым приборам, сильфонная с поливинилхлоридным покрытием, с нержавеющими гайками, в комплекте с прокладками, диаметр 15 мм, длина 600 мм | 1 |  | 329,72 |  |  |  | 329,72 |  |
| 98 | 221.2 | Плита газовая бытовая с духовым шкафом четырехгорелочная, приборы категории I, класс 1 | 1 |  | 14 994,40 |  |  |  | 14994,4 |  |
| 99 | 223 | Масляная окраска металлических поверхностей: решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2, кв.м окрашиваемой поверхности | 0,25 | 826,45 |  |  |  |  | 206,61 |  |
| 100 | 223.1 | Эмаль кремнийорганическая термостойкая КО-168 | 0,25 |  | 39,25 |  |  |  | 9,81 |  |
| 101 | 225 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления: за 2 раза, кв.м окрашиваемой поверхности | 4,3 | 761,41 |  |  |  |  | 3274,06 |  |
| 102 | 225.1 | Эмаль кремнийорганическая термостойкая КО-168 | 4,3 |  | 25,68 |  |  |  | 110,42 |  |
| 103 | 227 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб: стальных за 2 раза, кв.м окрашиваемой поверхности | 4 | 823,87 |  |  |  |  | 3295,48 |  |
| 104 | 227.1 | Эмаль кремнийорганическая термостойкая КО-168 | 4 |  | 25,68 |  |  |  | 102,72 |  |
| 105 | 239 | Смена: ванн чугунных, шт. | 1 | 8 004,60 |  |  |  |  | 8004,6 |  |
| 106 | 239.4 | Ванна чугунная эмалированная без обвязки, на ножках, размеры 1700х700х580 мм | 1 |  | 27 164,71 |  |  |  | 27164,71 |  |
| 107 | 239.5 | Сифон для ванн полиэтиленовый с переливом | 1 |  | 271,60 |  |  |  | 271,6 |  |
| 108 | 243 | Смена смесителей: с душевой сеткой, шт. | 1 | 2 590,27 |  |  |  |  | 2590,27 |  |
| 109 | 243.1 | Подводки гибкие армированные для воды, антивибрационные в комплекте с прокладками, диаметр 15 мм, длина 500 мм | 1 |  | 146,43 |  |  |  | 146,43 |  |
| 110 | 243.2 | Смеситель для душевых установок, двухрукояточный, раздельный, настенный, с душевой сеткой на гибком шланге | 1 |  | 1 728,81 |  |  |  | 1728,81 |  |
| 111 | 247 | Установка умывальников одиночных: с подводкой холодной и горячей воды, комплект | 1 | 3 309,34 |  |  |  |  | 3309,34 |  |
| 112 | 247.1 | Подводки гибкие армированные для воды, антивибрационные в комплекте с прокладками, диаметр 15 мм, длина 500 мм | 1 |  | 146,43 |  |  |  | 146,43 |  |
| 113 | 247.2 | Смеситель для мойки и умывальника, однорукояточный, центральный, набортный, с поворотным изливом, с аэратором, вынос излива 220 мм, диаметр излива 16 мм | 1 |  | 1 669,32 |  |  |  | 1669,32 |  |
| 114 | 247.3 | Умывальник полуфарфоровый и фарфоровый прямоугольный, мебельный, типа Классик, одно отверстие под смеситель, размеры 665х415х135 мм | 1 |  | 3 904,86 |  |  |  | 3904,86 |  |
| 115 | 249 | Установка моек: на одно отделение, комплект | 1 | 2 668,84 |  |  |  |  | 2668,84 |  |
| 116 | 249.2 | Подводки гибкие армированные для воды, антивибрационные в комплекте с прокладками, диаметр 15 мм, длина 500 мм | 1 |  | 146,43 |  |  |  | 146,43 |  |
| 117 | 249.5 | Мойка из нержавеющей стали, одна чаша, сливная полка, встраиваемая, с пластмассовым бутылочным сифоном, с латунным выпуском, смеситель с центральным подводом, набортный, кнопочный, излив с аэратором, вынос излива 130 мм, плоский излив, размеры 570х450х180 мм | 1 |  | 8 179,82 |  |  |  | 8179,82 |  |
| 118 | 254 | Смена: унитазов типа "Компакт", шт. | 1 | 5 754,61 |  |  |  |  | 5754,61 |  |
| 119 | 254.1 | Подводки гибкие армированные для воды, антивибрационные в комплекте с прокладками, диаметр 15 мм, длина 500 мм | 1 |  | 146,43 |  |  |  | 146,43 |  |
| 120 | 254.2 | Кран шаровой стандартный муфтовый, с ручкой-рычагом, диаметр 15 мм | 1 |  | 149,99 |  |  |  | 149,99 |  |
| 121 | 254.3 | Унитаз керамический напольный в комплекте с бачком, универсальный выпуск, двойной слив, микролифт, размеры 345х655х778 мм | 1 |  | 10 678,23 |  |  |  | 10678,23 |  |
| 122 | 254.4 | Удлинитель гибкий для унитаза (гофрированный), диаметром 110 мм | 1 |  | 358,03 |  |  |  | 358,03 |  |
| 123 | 255 | Смена: полотенцесушителей, шт. | 1 | 2 192,91 |  |  |  |  | 2192,91 |  |
| 124 | 255.1 | Полотенцесушитель из нержавеющей стали М-образный, номинальный диаметр 25 мм, размеры 600х600 мм, цвет хром | 1 |  | 2 146,35 |  |  |  | 2146,35 |  |
| 125 | 259 | Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 100 мм, м трубопровода | 4 | 963,90 |  |  |  |  | 3855,6 |  |
| 126 | 261 | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 110 мм, м трубопровода | 4 | 941,97 |  |  |  |  | 3767,88 |  |
| 127 | 261.1 | Тройник полипропиленовый для систем водоотведения, диаметр 110 мм, шт. | 2 |  |  |  | 140,53 |  | 281,06 |  |
| 128 | 261.2 | Ревизия полипропиленовая с крышкой, номинальный внутренний диаметр 100 мм | 4 |  | 146,51 |  |  |  | 586,04 |  |
| 129 | 261.3 | Кольца резиновые уплотнительные для полипропиленовых труб, диаметр 110 мм | 4 |  | 34,03 |  |  |  | 136,12 |  |
| 130 | 261.4 | Отвод 45° полипропиленовый для систем водоотведения, диаметр 110 мм | 4 |  | 87,40 |  |  |  | 349,6 |  |
| 131 | 261.5 | Трубы полипропиленовые для систем водоотведения, диаметр 110 мм | 4 |  | 407,36 |  |  |  | 1629,44 |  |
| 132 | 261.6 | Переход полипропиленовый для систем водоотведения, диаметр 110х50 мм | 4 |  | 104,87 |  |  |  | 419,48 |  |
| 133 | 261.7 | Фиксатор для полипропиленовых труб, номинальный наружный диаметр 110 мм | 4 |  | 45,36 |  |  |  | 181,44 |  |
| 134 | 265 | Замена внутренних трубопроводов водоснабжения из стальных труб на многослойные металлополимерные трубы: диаметром свыше 20 мм до 25 мм, м трубопровода | 4 | 1 860,41 |  |  |  |  | 7441,64 |  |
| 135 | 265.2 | Угольник 45° полипропиленовый, диаметр 25 мм, шт. | 2 |  |  |  | 7,90 |  | 15,8 |  |
| 136 | 265.3 | Тройник полипропиленовый, диаметр 25 мм, шт. | 2 |  |  |  | 10,42 |  | 20,84 |  |
| 137 | 265.6 | Муфта полипропиленовая комбинированная, с внутренней резьбой, номинальный наружный диаметр 25 мм, размер резьбы 1/2", шт. | 4 |  |  |  | 0,58 |  | 2,32 |  |
| 138 | 265.7 | Хомуты для крепления труб, шт. | 4 |  |  |  | 55,93 |  | 223,72 |  |
| 139 | 265.9 | Трубы полипропиленовые ПП-Р, номинальное давление 2,0 МПа, номинальный наружный диаметр 25 мм | 2 |  | 79,89 |  |  |  | 159,78 |  |
| 140 | 265.10 | Трубы полипропиленовые ПП-Р, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный наружный диаметр 25 мм | 2 |  | 86,03 |  |  |  | 172,06 |  |
| 141 | 267 | Замена трубопроводов отопления из стальных труб на трубопроводы из многослойных металлополимерных труб: при стояковой системе отопления диаметром до 20 мм, м трубопровода | 18 | 2 175,39 |  |  |  |  | 39157,02 |  |
| 142 | 267.1 | Угольник 45° полипропиленовый, диаметр 20 мм, шт. | 6 |  |  |  | 5,59 |  | 33,54 |  |
| 143 | 267.2 | Тройник переходной из огнестойкого компаунда на основе полипропилена, антипиренов и базальтового волокна для трубопроводов систем пожаротушения, температура рабочей среды до +50 °C, пожарно-технические характеристики Г1, В1, Д1, Т1, максимальное рабочее давление 2,5 МПа, наружный диаметр 32х25х32 мм, шт. | 6 |  |  |  | 57,69 |  | 346,14 |  |
| 144 | 267.3 | Тройник полипропиленовый, диаметр 20 мм, шт. | 6 |  |  |  | 6,32 |  | 37,92 |  |
| 145 | 267.4 | Трубы напорные из термостабилизированного полипропилена PP-RCT, армированные стекловолокном, для систем водоснабжения и отопления, номинальное давление 2,0 МПа, SDR7,4, размеры 20х2,8 мм | 18 |  | 143,52 |  |  |  | 2583,36 |  |
| 146 | 267.5 | Муфта полипропиленовая соединительная, номинальный наружный диаметр 20 мм, шт. | 9 |  |  |  | 5,81 |  | 52,29 |  |
| 147 | 267.6 | Муфта полипропиленовая комбинированная, с внутренней резьбой, номинальный наружный диаметр 20 мм, размер резьбы 1/2", шт. | 9 |  |  |  | 50,81 |  | 457,29 |  |
| 148 | 267.7 | Хомуты для крепления труб, шт. | 18 |  |  |  | 55,93 |  | 1006,74 |  |
| 149 | 279 | Установка узла квартирного счетчика воды, узел | 1 | 335,50 |  |  |  |  | 335,5 |  |
| 150 | 279.1 | Фильтр, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 15 мм, присоединение 1/2"х1/2" | 1 |  | 400,78 |  |  |  | 400,78 |  |
| 151 | 279.2 | Переход ХПВХ с внутренней резьбой из стали, номинальное давление 1,6 МПа, диаметр 20х1/2" | 1 |  | 820,88 |  |  |  | 820,88 |  |
| 152 | 279.3 | Кран шаровой 11Б27п1, присоединение к трубопроводу муфтовое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 15 мм | 1 |  | 167,77 |  |  |  | 167,77 |  |
| 153 | 279.4 | Счетчик холодной воды крыльчатый, диаметр 15 мм | 1 |  | 1 145,59 |  |  |  | 1145,59 |  |
| 154 | 285 | Погрузка при автомобильных перевозках мусор строительный с погрузкой вручную, т груза | 0,9 | 1 262,93 |  |  |  |  | 1136,64 |  |
| 155 | 286 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 40 км | 0,9 | 423,69 |  |  |  |  | 381,32 |  |
| ВСЕГО |  | Н=∑(БЗН+∑Mi)*Vраб +∑Медi) |  |  |  |  |  |  | 839 380,05 |  |
| в том числе НДС, 20 % |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 139 896,68 |  |
| в том числе стоимость приобретения материалов и единичных материалов (∑Mi*Vраб +∑Медi) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 297 462,46 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ЛОТ № 16 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Расчет стоимости работ по ремонту Объекта № 1, расположенного на территории Фрунзенского района Санкт-Петербурга |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основание: Перечень жилых помещений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Составлен на основании: распоряжения Комитета по экономической политике и стратегическому планированию Санкт-Петербурга от 15.12.2023 № 276-р "Об утверждении нормативов финансирования расходов бюджета Санкт-Петербурга на осуществление ремонта жилого помещения, единственными собственниками, сособственниками которых являются дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, и лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на 2024 год" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п |  | № значения показателя согласно распоряжению |  | Наименование работ и материалов |  | Объем работы, выполняемой в жилом помещении (Vраб), количество материалов (i), количество единичных материалов, расход которых не зависит от объема выполняемой работы материалов (едi) |  | Базовое значение норматива финансирования расходов бюджета Санкт-Петербурга на единицу измерения при выполнении работ в стесненных условиях (с учетом НДС) (БЗН), руб. |  | Затраты на приобретение материалов (Mi), руб. |  | Затраты на приобретение единичных материалов (Mедi)2, руб. |  | Стоимость работ по ремонту жилого помещения в соответствии с нормативом финансирования расходов бюджета Н=∑(БЗН+∑Mi)* Vраб +∑Медi) |  |
| 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  |
| 1 |  | 3 |  | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 1 кв.м толщиной слоя до 20 мм, кв.м отремонтированной поверхности |  | 7 |  | 3 244,15 |  |  |  |  |  | 22709,05 |  |
| 2 |  | 7 |  | Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором: прямолинейных, кв.м отремонтированной поверхности |  | 2,5 |  | 5 604,91 |  |  |  |  |  | 14012,28 |  |
| 3 |  | 10 |  | Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: стен, кв.м оштукатуриваемой поверхности |  | 116,56 |  | 553,10 |  |  |  |  |  | 64469,34 |  |
| 4 |  | 10.1 |  | Смеси сухие гипсовые штукатурные с легким заполнителем и полимерными добавками, класс В3,5 (М50) |  | 116,56 |  |  |  | 159,22 |  |  |  | 18558,68 |  |
| 5 |  | 10.2 |  | Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая |  | 116,56 |  |  |  | 19,37 |  |  |  | 2257,77 |  |
| 6 |  | 11 |  | Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей на каждый 1 мм изменения толщины слоя добавлять или исключать к п.10, кв.м оштукатуриваемой поверхности |  | -582,8 |  | 52,82 |  |  |  |  |  | -30783,5 |  |
| 7 |  | 11.1 |  | Смеси сухие гипсовые штукатурные с легким заполнителем и полимерными добавками, класс В3,5 (М50) |  | -582,8 |  |  |  | 15,93 |  |  |  | -9284 |  |
| 8 |  | 12 |  | Снятие обоев: простых и улучшенных, кв.м поверхности |  | 76,19 |  | 126,49 |  |  |  |  |  | 9637,27 |  |
| 9 |  | 13 |  | Оклейка стен моющимися обоями: на бумажной основе по штукатурке и бетону, кв.м оклеиваемой поверхности |  | 90,94 |  | 1 012,92 |  |  |  |  |  | 92114,94 |  |
| 10 |  | 13.1 |  | Шпатлевка клеевая |  | 90,94 |  |  |  | 19,70 |  |  |  | 1791,52 |  |
| 11 |  | 13.2 |  | Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая |  | 90,94 |  |  |  | 19,37 |  |  |  | 1761,51 |  |
| 12 |  | 13.3 |  | Обои бумажные гладкие, с высокой устойчивостью к мытью, марка М-2 |  | 90,94 |  |  |  | 85,55 |  |  |  | 7779,92 |  |
| 13 |  | 17 |  | Разборка облицовки стен: из керамических глазурованных плиток, кв.м поверхности облицовки |  | 23,4 |  | 920,01 |  |  |  |  |  | 21528,23 |  |
| 14 |  | 18 |  | Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей: по кирпичу и бетону, кв.м поверхности облицовки |  | 25,62 |  | 2 078,42 |  |  |  |  |  | 53249,12 |  |
| 15 |  | 18.1 |  | Клей монтажный сухой для внутренних работ на основе цементного вяжущего, для плитки |  | 25,62 |  |  |  | 44,55 |  |  |  | 1141,37 |  |
| 16 |  | 18.2 |  | Плитка керамическая для внутренней облицовки стен, глазурованная, гладкая, цветная, толщина 7 мм |  | 25,62 |  |  |  | 609,53 |  |  |  | 15616,16 |  |
| 17 |  | 18.3 |  | Смеси сухие водостойкие для затирки межплиточных швов шириной 1-6 мм (различная цветовая гамма) |  | 25,62 |  |  |  | 34,69 |  |  |  | 888,76 |  |
| 18 |  | 19 |  | Облицовка гипсовыми и гипсоволокнистыми листами: стен при отделке под оклейку обоями, кв.м поверхности облицовки |  | 9,33 |  | 1 025,03 |  |  |  |  |  | 9563,53 |  |
| 19 |  | 19.1 |  | Листы гипсокартонные ГКЛ, толщина 12,5 мм |  | 9,33 |  |  |  | 154,43 |  |  |  | 1440,83 |  |
| 20 |  | 20 |  | Разборка облицовки из гипсокартонных листов: стен и перегородок, кв.м поверхности облицовки |  | 14,75 |  | 101,10 |  |  |  |  |  | 1491,23 |  |
| 21 |  | 33 |  | Смена жалюзийных решеток, решетка |  | 4 |  | 668,87 |  |  |  |  |  | 2675,48 |  |
| 22 |  | 33.1 |  | Решетка вентиляционная пластмассовая, размеры 190х240 мм |  | 4 |  |  |  | 88,52 |  |  |  | 354,08 |  |
| 23 |  | 37 |  | Разборка деревянных перегородок: оштукатуренных щитовых и дощатых однослойных, кв. м перегородок |  | 5,1 |  | 737,48 |  |  |  |  |  | 3761,15 |  |
| 24 |  | 40 |  | Антисептирование водными растворами: стен и потолков, кв. м стен и потолков (за вычетом проемов), покрытий |  | 15 |  | 141,34 |  |  |  |  |  | 2120,1 |  |
| 25 |  | 47 |  | Герметизация примыкания ванны к стенам, м шва |  | 2,2 |  | 318,94 |  |  |  |  |  | 701,67 |  |
| 26 |  | 47.1 |  | Герметик однокомпонентный на силиконовой основе, нейтральный, универсальный |  | 2,2 |  |  |  | 437,38 |  |  |  | 962,24 |  |
| 27 |  | 56 |  | Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 1 кв.м толщиной слоя до 20 мм, кв.м отремонтированной поверхности |  | 5 |  | 4 030,67 |  |  |  |  |  | 20153,35 |  |
| 28 |  | 59 |  | Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: потолков, кв.м оштукатуриваемой поверхности |  | 53,8 |  | 640,85 |  |  |  |  |  | 34477,73 |  |
| 29 |  | 59.1 |  | Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая |  | 53,8 |  |  |  | 10,91 |  |  |  | 586,96 |  |
| 30 |  | 59.2 |  | Смеси сухие гипсовые штукатурные с легким заполнителем и полимерными добавками, класс В3,5 (М50) |  | 53,8 |  |  |  | 1,68 |  |  |  | 90,38 |  |
| 31 |  | 60 |  | Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей на каждый 1 мм изменения толщины слоя добавлять или исключать к п. 59, кв. м оштукатуриваемой поверхности |  | -269 |  | 61,06 |  |  |  |  |  | -16425,14 |  |
| 32 |  | 60.1 |  | Смеси сухие гипсовые штукатурные с легким заполнителем и полимерными добавками, класс В3,5 (М50) |  | -269 |  |  |  | 0,16 |  |  |  | -43,04 |  |
| 33 |  | 61 |  | Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке потолков, кв. м окрашиваемой поверхности |  | 53,8 |  | 1 135,01 |  |  |  |  |  | 61063,54 |  |
| 34 |  | 61.1 |  | Краска водно-дисперсионная акрилатная ВД-АК-101 |  | 53,8 |  |  |  | 38,60 |  |  |  | 2076,68 |  |
| 35 |  | 61.2 |  | Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая |  | 53,8 |  |  |  | 26,63 |  |  |  | 1432,69 |  |
| 36 |  | 66 |  | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных потолков: за один раз с расчисткой старой краски свыше 10 до 35%, кв. м окрашиваемой поверхности |  | 2 |  | 798,78 |  |  |  |  |  | 1597,56 |  |
| 37 |  | 66.1 |  | Эмаль ПФ-115, цветная, белый |  | 2 |  |  |  | 17,31 |  |  |  | 34,62 |  |
| 38 |  | 72 |  | Разборка облицовки потолков из плитки ПВХ и галтелей, кв. м облицовки поверхности |  | 53,8 |  | 131,61 |  |  |  |  |  | 7080,62 |  |
| 39 |  | 75 |  | Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах, шт. |  | 2 |  | 2 267,43 |  |  |  |  |  | 4534,86 |  |
| 40 |  | 76 |  | Демонтаж дверных коробок: в деревянных стенах каркасных и в перегородках, шт. |  | 6 |  | 841,92 |  |  |  |  |  | 5051,52 |  |
| 41 |  | 77 |  | Снятие дверных полотен, кв. м дверных полотен |  | 9,1 |  | 453,18 |  |  |  |  |  | 4123,94 |  |
| 42 |  | 78 |  | Снятие наличников, м наличника |  | 51 |  | 52,58 |  |  |  |  |  | 2681,58 |  |
| 43 |  | 80 |  | Установка металлических дверных блоков в готовые проемы, кв. м проема |  | 1,89 |  | 5 755,80 |  |  |  |  |  | 10878,46 |  |
| 44 |  | 80.1 |  | Блок дверной стальной внутренний однопольный, с замком-защелкой, без доводчика, площадь 2,1 кв.м |  | 1,89 |  |  |  | 7 184,12 |  |  |  | 13577,99 |  |
| 45 |  | 80.2 |  | Замок врезной цилиндровый, тип ЗВ4, с защелкой, фалевыми ручками и с засовом из трех стержней, повышенной пожаростойкости, комплект |  | 1 |  |  |  |  |  | 1 212,36 |  | 1212,36 |  |
| 46 |  | 82 |  | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах с герметизацией пенополиуретановым герметиком: в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 кв.м, кв. м проема |  | 7,2 |  | 2 236,28 |  |  |  |  |  | 16101,22 |  |
| 47 |  | 82.1 |  | Ручка-кнопка с винтом, алюминиевая или из сплава ЦАМ, комплект |  | 5 |  |  |  |  |  | 80,12 |  | 400,6 |  |
| 48 |  | 82.5 |  | Блок дверной деревянный внутренний распашной глухой, площадь до 2,0 кв.м, материал комбинированный с покрытием из полимерных пленок |  | 7,2 |  |  |  | 5 899,94 |  |  |  | 42479,57 |  |
| 49 |  | 82.6 |  | Петля накладная окрашенная, тип ПН, высота 130 мм, шт. |  | 10 |  |  |  |  |  | 240,97 |  | 2409,7 |  |
| 50 |  | 82.7 |  | Наличник из древесины хвойных пород (ель, сосна), тип Н-1, ширина 70-75 мм, толщина 10-18 мм |  | 7,2 |  |  |  | 377,45 |  |  |  | 2717,64 |  |
| 51 |  | 82.9 |  | Защелка стальная межкомнатная врезная, расстояние между крепежными отверстиями 45 мм, размеры 57х70х25 мм, комплект |  | 2 |  |  |  |  |  | 172,12 |  | 344,24 |  |
| 52 |  | 83 |  | Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах: балконных в каменных стенах, кв. м проема |  | 1,61 |  | 4 814,42 |  |  |  |  |  | 7751,22 |  |
| 53 |  | 83.1 |  | Блок дверной балконный из ПВХ-профилей, поворотный, с двухкамерным стеклопакетом толщиной 32 мм, площадь более 1,5 кв.м |  | 1,61 |  |  |  | 10 296,09 |  |  |  | 16576,7 |  |
| 54 |  | 93 |  | Демонтаж по месту шкафных и антресольных: стенок, кв. м детали |  | 1,08 |  | 927,81 |  |  |  |  |  | 1002,03 |  |
| 55 |  | 94 |  | Демонтаж по месту шкафных и антресольных: полок, кв. м детали |  | 1,76 |  | 1 756,79 |  |  |  |  |  | 3091,95 |  |
| 56 |  | 96 |  | Демонтаж дверных блоков: шкафных, блок |  | 1 |  | 982,42 |  |  |  |  |  | 982,42 |  |
| 57 |  | 101 |  | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей: за два раза с расчисткой старой краски свыше 10 до 35%, кв. м окрашиваемой поверхности |  | 0,84 |  | 981,72 |  |  |  |  |  | 824,64 |  |
| 58 |  | 101.1 |  | Краска масляная МА-025, цветная |  | 0,84 |  |  |  | 21,60 |  |  |  | 18,14 |  |
| 59 |  | 104 |  | Демонтаж оконных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах, коробка |  | 3 |  | 1 664,14 |  |  |  |  |  | 4992,42 |  |
| 60 |  | 106 |  | Снятие оконных переплетов: остекленных, кв. м поверхности оконных переплетов |  | 10,25 |  | 594,28 |  |  |  |  |  | 6091,37 |  |
| 61 |  | 107 |  | Снятие подоконных досок: деревянных в каменных зданиях, кв. м поверхности подоконных досок |  | 2,86 |  | 1 197,00 |  |  |  |  |  | 3423,42 |  |
| 62 |  | 113 |  | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 кв.м двухстворчатых, кв.м поверхности оконных блоков |  | 5,9 |  | 3 181,30 |  |  |  |  |  | 18769,67 |  |
| 63 |  | 113.2 |  | Блок оконный из ПВХ-профиля двустворчатый, с глухой и поворотно-откидной створкой, двухкамерным стеклопакетом толщиной 32 мм, площадь от 2,51 до 3 кв.м |  | 5,9 |  |  |  | 6 927,95 |  |  |  | 40874,91 |  |
| 64 |  | 115 |  | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 кв.м трехстворчатых, в том числе при наличии створок глухого остекления, кв. м поверхности оконных блоков |  | 4,35 |  | 3 190,75 |  |  |  |  |  | 13879,76 |  |
| 65 |  | 115.3 |  | Блок оконный из ПВХ-профилей, трехстворчатый, с поворотной и поворотно-откидной створкой, двухкамерным стеклопакетом толщиной 32 мм, площадь более 3,5 кв.м |  | 4,35 |  |  |  | 6 255,63 |  |  |  | 27211,99 |  |
| 66 |  | 116 |  | Установка подоконных досок из ПВХ: в панельных стенах, пог. М |  | 7,13 |  | 495,25 |  |  |  |  |  | 3531,13 |  |
| 67 |  | 116.3 |  | Доска подоконная из ПВХ, ширина 400 мм |  | 7,13 |  |  |  | 447,46 |  |  |  | 3190,39 |  |
| 68 |  | 116.7 |  | Заглушки торцевые двусторонние к подоконной доске из ПВХ, цвет белый, размеры 40х480 мм, шт. |  | 7,13 |  |  |  |  |  | 47,14 |  | 336,11 |  |
| 69 |  | 117 |  | Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной: до 0,4 м, м обделки |  | 7,13 |  | 570,86 |  |  |  |  |  | 4070,23 |  |
| 70 |  | 117.1 |  | Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,7 мм |  | 7,13 |  |  |  | 177,57 |  |  |  | 1266,07 |  |
| 71 |  | 127 |  | Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клее, кв.м поверхности облицовки |  | 7,61 |  | 2 992,81 |  |  |  |  |  | 22775,28 |  |
| 72 |  | 127.1 |  | Сэндвич-панель для откосов, сердцевин из пенополистирола, облицовка с двух сторон листами из ПВХ, цвет белый, толщина 10 мм |  | 7,61 |  |  |  | 575,17 |  |  |  | 4377,04 |  |
| 73 |  | 128 |  | Установка уголков ПВХ на клее, пог. М |  | 18,93 |  | 120,00 |  |  |  |  |  | 2271,6 |  |
| 74 |  | 128.1 |  | Уголки из ПВХ, размеры 30х30 мм |  | 18,93 |  |  |  | 27,87 |  |  |  | 527,58 |  |
| 75 |  | 133 |  | Разборка покрытий полов: паркетных, кв. м покрытия |  | 31,6 |  | 709,13 |  |  |  |  |  | 22408,51 |  |
| 76 |  | 137 |  | Разборка оснований покрытия полов: лаг из досок и брусков, кв. м покрытия пола |  | 31,6 |  | 94,48 |  |  |  |  |  | 2985,57 |  |
| 77 |  | 139 |  | Разборка покрытий полов: из линолеума и релина, кв. м покрытия пола |  | 20,9 |  | 142,15 |  |  |  |  |  | 2970,94 |  |
| 78 |  | 141 |  | Разборка покрытий полов: из керамических плиток, кв. м покрытия пола |  | 3,3 |  | 960,03 |  |  |  |  |  | 3168,1 |  |
| 79 |  | 144 |  | Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов, м плинтуса |  | 57,65 |  | 46,45 |  |  |  |  |  | 2677,84 |  |
| 80 |  | 148 |  | Заделка выбоин в цементных полах, площадь ремонтируемого участка: до 0,25 кв.м, место |  | 1 |  | 549,17 |  |  |  |  |  | 549,17 |  |
| 81 |  | 148.1 |  | Раствор готовый кладочный, цементный, М150 |  | 1 |  |  |  | 20,52 |  |  |  | 20,52 |  |
| 82 |  | 161 |  | Устройство стяжек: из быстротвердеющей смеси на цементной основе, толщиной 5 мм, кв. м стяжки |  | 24,2 |  | 611,93 |  |  |  |  |  | 14808,71 |  |
| 83 |  | 161.1 |  | Смеси сухие наливные быстротвердеющие на цементной основе для создания прочных стяжек и уклонов в сухих и влажных внутренних помещениях, фракции 1,2 мм |  | 24,2 |  |  |  | 291,03 |  |  |  | 7042,93 |  |
| 84 |  | 161.2 |  | Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая |  | 24,2 |  |  |  | 24,21 |  |  |  | 585,88 |  |
| 85 |  | 162 |  | Устройство стяжек: на каждый последующий слой толщиной 1 мм добавлять к п.161, кв.м стяжки |  | 121 |  | 45,17 |  |  |  |  |  | 5465,57 |  |
| 86 |  | 162.1 |  | Смеси сухие наливные быстротвердеющие на цементной основе для создания прочных стяжек и уклонов в сухих и влажных внутренних помещениях, фракции 1,2 мм |  | 121 |  |  |  | 3,46 |  |  |  | 418,66 |  |
| 87 |  | 165 |  | Устройство покрытий на цементном растворе из плиток: керамических для полов одноцветных с красителем, кв.м покрытия |  | 3,3 |  | 3 575,18 |  |  |  |  |  | 11798,09 |  |
| 88 |  | 168 |  | Устройство покрытий: из досок ламинированных замковым способом, кв.м покрытия |  | 31,6 |  | 433,45 |  |  |  |  |  | 13697,02 |  |
| 89 |  | 168.1 |  | Покрытие напольное ламинированное, класс износостойкости 33, класс пожарной опасности КМ3 (Г2, В2, Д3, Т2, РП2), плотность плиты 930 кг/м3, толщина 8 мм |  | 31,6 |  |  |  | 1 178,14 |  |  |  | 37229,22 |  |
| 90 |  | 169 |  | Устройство покрытий: из линолеума насухо со свариванием полотнищ в стыках, кв.м покрытия |  | 20,9 |  | 635,21 |  |  |  |  |  | 13275,89 |  |
| 91 |  | 169.1 |  | Линолеум ПВХ на вспененной подоснове, класс износостойкости 23/33, класс пожарной опасности КМ5 (Г4, В3, Д3, Т3, РП4), толщина защитного слоя 0,6 мм, толщина общая 2,5 мм, вес 2500 г/кв.м |  | 20,9 |  |  |  | 633,73 |  |  |  | 13244,96 |  |
| 92 |  | 172 |  | Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих, м плинтуса |  | 56,04 |  | 149,56 |  |  |  |  |  | 8381,34 |  |
| 93 |  | 172.1 |  | Плинтус для полов из ПВХ, размеры 19х48 мм, цветной |  | 56,04 |  |  |  | 40,38 |  |  |  | 2262,9 |  |
| 94 |  | 174 |  | Укладка металлического накладного профиля (порога), м профиля |  | 6 |  | 308,46 |  |  |  |  |  | 1850,76 |  |
| 95 |  | 174.1 |  | Профиль стыкоперекрывающий из алюминиевых сплавов (порожки) с покрытием и антискользящей вставкой, ширина 39 мм, длина 0,9 м |  | 6 |  |  |  | 165,85 |  |  |  | 995,1 |  |
| 96 |  | 175 |  | Устройство оснований полов из фанеры в один слой площадью: до 20 кв.м, кв.м пола |  | 31,6 |  | 1 282,83 |  |  |  |  |  | 40537,43 |  |
| 97 |  | 179 |  | Устройство гидроизоляции обмазочной: в один слой толщиной 2 мм, кв.м изолируемой поверхности |  | 3,3 |  | 795,13 |  |  |  |  |  | 2623,93 |  |
| 98 |  | 187 |  | Укладка лаг: по плитам перекрытий, кв.м поверхности |  | 31,6 |  | 934,91 |  |  |  |  |  | 29543,16 |  |
| 99 |  | 194 |  | Демонтаж кабеля, м |  | 36 |  | 119,40 |  |  |  |  |  | 4298,4 |  |
| 100 |  | 196 |  | Смена светильников: с лампами накаливания, шт. |  | 6 |  | 1 355,41 |  |  |  |  |  | 8132,46 |  |
| 101 |  | 196.1 |  | Лампа энергосберегающая с цоколем E27, мощность 14 Вт |  | 6 |  |  |  | 31,93 |  |  |  | 191,58 |  |
| 102 |  | 196.2 |  | Патроны подвесные пластмассовые резьбовые для электроламп накаливания E27 Н12П-01 |  | 6 |  |  |  | 29,48 |  |  |  | 176,88 |  |
| 103 |  | 198 |  | Смена: выключателей, шт. |  | 4 |  | 346,01 |  |  |  |  |  | 1384,04 |  |
| 104 |  | 198.1 |  | Выключатель скрытого монтажа, двухклавишный, 10 А, цвет белый, IP20 |  | 2 |  |  |  | 61,02 |  |  |  | 122,04 |  |
| 105 |  | 198.2 |  | Выключатель скрытого монтажа, одноклавишный, 10 А, цвет белый, IP20 |  | 1 |  |  |  | 78,61 |  |  |  | 78,61 |  |
| 106 |  | 198.5 |  | Блок комбинированный выключателя и розетки скрытой установки, выключатель двухклавишный на номинальной ток 10 А, штепсельная розетка двухполюсная без бокового заземляющего контакта на номинальный ток 16 А |  | 1 |  |  |  | 352,43 |  |  |  | 352,43 |  |
| 107 |  | 199 |  | Смена: розеток, шт. |  | 8 |  | 346,01 |  |  |  |  |  | 2768,08 |  |
| 108 |  | 199.1 |  | Розетка скрытого монтажа, двухместная, с заземляющим контактом, без защитной шторки, 16 А, цвет белый, IP20 |  | 8 |  |  |  | 132,46 |  |  |  | 1059,68 |  |
| 109 |  | 209 |  | Демонтаж автоматического выключателя, шт. |  | 4 |  | 737,56 |  |  |  |  |  | 2950,24 |  |
| 110 |  | 210 |  | Установка автоматического выключателя, шт. |  | 8 |  | 2 774,96 |  |  |  |  |  | 22199,68 |  |
| 111 |  | 210.2 |  | Выключатель автоматический 3P, 6 А, 4,5 кА, характеристика C |  | 4 |  |  |  | 466,12 |  |  |  | 1864,48 |  |
| 112 |  | 210.3 |  | Выключатель автоматический 3P, 25 А, 4,5 кА, характеристика B |  | 4 |  |  |  | 462,81 |  |  |  | 1851,24 |  |
| 113 |  | 214 |  | Щитки осветительные, устанавливаемые в нише: распорными дюбелями, масса щитка до 6 кг, шт. |  | 1 |  | 3 788,12 |  |  |  |  |  | 3788,12 |  |
| 114 |  | 214.1 |  | Щиток квартирный навесной без счетчика |  | 1 |  |  |  | 1 688,92 |  |  |  | 1688,92 |  |
| 115 |  | 219 |  | Пневматическое испытание газопроводов, м газопровода |  | 0,5 |  | 855,75 |  |  |  |  |  | 427,88 |  |
| 116 |  | 220 |  | Снятие бытовых газовых плит: с четырьмя конфорками, шт. |  | 1 |  | 938,28 |  |  |  |  |  | 938,28 |  |
| 117 |  | 221 |  | Установка газовых плит: бытовых четырехкомфорочных, шт. |  | 1 |  | 3 294,68 |  |  |  |  |  | 3294,68 |  |
| 118 |  | 221.1 |  | Подводка гибкая к газовым приборам, сильфонная с поливинилхлоридным покрытием, с нержавеющими гайками, в комплекте с прокладками, диаметр 15 мм, длина 600 мм |  | 1 |  |  |  | 329,72 |  |  |  | 329,72 |  |
| 119 |  | 221.2 |  | Плита газовая бытовая с духовым шкафом четырехгорелочная, приборы категории I, класс 1 |  | 1 |  |  |  | 14 994,40 |  |  |  | 14994,4 |  |
| 120 |  | 226 |  | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб: чугунных за 2 раза, кв.м окрашиваемой поверхности |  | 2,5 |  | 642,37 |  |  |  |  |  | 1605,93 |  |
| 121 |  | 226.1 |  | Эмаль кремнийорганическая термостойкая КО-168 |  | 2,5 |  |  |  | 25,68 |  |  |  | 64,2 |  |
| 122 |  | 227 |  | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб: стальных за 2 раза, кв.м окрашиваемой поверхности |  | 1,25 |  | 946,25 |  |  |  |  |  | 1182,81 |  |
| 123 |  | 227.1 |  | Эмаль кремнийорганическая термостойкая КО-168 |  | 1,25 |  |  |  | 25,68 |  |  |  | 32,1 |  |
| 124 |  | 229 |  | Демонтаж: радиаторов весом до 80 кг, шт. |  | 3 |  | 1 358,06 |  |  |  |  |  | 4074,18 |  |
| 125 |  | 236 |  | Установка радиаторов стальных панельных двухрядных с креплением к стене длиной: до 1000 мм, шт. |  | 1 |  | 1 392,74 |  |  |  |  |  | 1392,74 |  |
| 126 |  | 236.6 |  | Радиатор стальной панельный с боковым подключением, тип 22, высота 500, длина 600 мм, теплоотдача до 1,36 кВт |  | 1 |  |  |  | 6 317,77 |  |  |  | 6317,77 |  |
| 127 |  | 236.7 |  | Кран латунный шаровой муфтовый, проходной, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 20 мм |  | 1 |  |  |  | 256,95 |  |  |  | 256,95 |  |
| 128 |  | 236.8 |  | Кронштейны стальные одинарные усиленные, для крепления радиаторов, длина кронштейна 130 мм |  | 1 |  |  |  | 101,50 |  |  |  | 101,5 |  |
| 129 |  | 237 |  | Установка радиаторов стальных панельных двухрядных с креплением к стене длиной: свыше 1000 до 1600 мм, шт. |  | 2 |  | 1 616,45 |  |  |  |  |  | 3232,9 |  |
| 130 |  | 237.4 |  | Кран латунный шаровой муфтовый, проходной, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 20 мм |  | 2 |  |  |  | 256,95 |  |  |  | 513,9 |  |
| 131 |  | 237.5 |  | Кронштейны стальные одинарные усиленные, для крепления радиаторов, длина кронштейна 130 мм |  | 2 |  |  |  | 101,50 |  |  |  | 203 |  |
| 132 |  | 237.6 |  | Радиатор стальной панельный с боковым подключением, тип 22, высота 500, длина 1100 мм, теплоотдача до 2,50 кВт |  | 2 |  |  |  | 9 454,72 |  |  |  | 18909,44 |  |
| 133 |  | 239 |  | Смена: ванн чугунных, шт. |  | 1 |  | 9 197,07 |  |  |  |  |  | 9197,07 |  |
| 134 |  | 239.3 |  | Ванна чугунная эмалированная без обвязки, на ножках, размеры 1500х700х580 мм |  | 1 |  |  |  | 19 510,87 |  |  |  | 19510,87 |  |
| 135 |  | 239.5 |  | Сифон для ванн полиэтиленовый с переливом |  | 1 |  |  |  | 271,60 |  |  |  | 271,6 |  |
| 136 |  | 243 |  | Смена смесителей: с душевой сеткой, шт. |  | 1 |  | 2 978,26 |  |  |  |  |  | 2978,26 |  |
| 137 |  | 243.1 |  | Подводки гибкие армированные для воды, антивибрационные в комплекте с прокладками, диаметр 15 мм, длина 500 мм |  | 1 |  |  |  | 146,43 |  |  |  | 146,43 |  |
| 138 |  | 243.2 |  | Смеситель для душевых установок, двухрукояточный, раздельный, настенный, с душевой сеткой на гибком шланге |  | 1 |  |  |  | 1 728,81 |  |  |  | 1728,81 |  |
| 139 |  | 245 |  | Смена: умывальников, шт. |  | 1 |  | 3 514,30 |  |  |  |  |  | 3514,3 |  |
| 140 |  | 245.1 |  | Подводки гибкие армированные для воды, антивибрационные в комплекте с прокладками, диаметр 15 мм, длина 500 мм |  | 1 |  |  |  | 146,43 |  |  |  | 146,43 |  |
| 141 |  | 245.2 |  | Смеситель для мойки и умывальника, однорукояточный, центральный, набортный, с поворотным изливом, с аэратором, вынос излива 220 мм, диаметр излива 16 мм |  | 1 |  |  |  | 1 669,32 |  |  |  | 1669,32 |  |
| 142 |  | 245.3 |  | Умывальник полуфарфоровый и фарфоровый прямоугольный, мебельный, типа Классик, одно отверстие под смеситель, размеры 665х415х135 мм |  | 1 |  |  |  | 3 904,86 |  |  |  | 3904,86 |  |
| 143 |  | 246 |  | Смена: выпусков к умывальникам и мойкам, шт. |  | 1 |  | 654,29 |  |  |  |  |  | 654,29 |  |
| 144 |  | 246.1 |  | Выпуски пластмассовые для раковины, диаметр 70 мм |  | 1 |  |  |  | 119,20 |  |  |  | 119,2 |  |
| 145 |  | 254 |  | Смена: унитазов типа "Компакт", шт. |  | 1 |  | 6 583,00 |  |  |  |  |  | 6583 |  |
| 146 |  | 254.1 |  | Подводки гибкие армированные для воды, антивибрационные в комплекте с прокладками, диаметр 15 мм, длина 500 мм |  | 1 |  |  |  | 146,43 |  |  |  | 146,43 |  |
| 147 |  | 254.2 |  | Кран шаровой стандартный муфтовый, с ручкой-рычагом, диаметр 15 мм |  | 1 |  |  |  | 149,99 |  |  |  | 149,99 |  |
| 148 |  | 254.3 |  | Унитаз керамический напольный в комплекте с бачком, универсальный выпуск, двойной слив, микролифт, размеры 345х655х778 мм |  | 1 |  |  |  | 10 678,23 |  |  |  | 10678,23 |  |
| 149 |  | 254.4 |  | Удлинитель гибкий для унитаза (гофрированный), диаметром 110 мм |  | 1 |  |  |  | 358,03 |  |  |  | 358,03 |  |
| 150 |  | 255 |  | Смена: полотенцесушителей, шт. |  | 1 |  | 2 473,11 |  |  |  |  |  | 2473,11 |  |
| 151 |  | 255.1 |  | Полотенцесушитель из нержавеющей стали М-образный, номинальный диаметр 25 мм, размеры 600х600 мм, цвет хром |  | 1 |  |  |  | 2 146,35 |  |  |  | 2146,35 |  |
| 152 |  | 258 |  | Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 50 мм, м трубопровода |  | 2,5 |  | 892,70 |  |  |  |  |  | 2231,75 |  |
| 153 |  | 260 |  | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 50 мм, м трубопровода |  | 2,5 |  | 1 319,52 |  |  |  |  |  | 3298,8 |  |
| 154 |  | 260.1 |  | Отвод 45° полипропиленовый для систем водоотведения, диаметр 50 мм |  | 2,5 |  |  |  | 33,67 |  |  |  | 84,18 |  |
| 155 |  | 260.2 |  | Хомуты для крепления труб, шт. |  | 5 |  |  |  |  |  | 55,93 |  | 279,65 |  |
| 156 |  | 260.3 |  | Тройник полипропиленовый для систем водоотведения, диаметр 50 мм, шт. |  | 1 |  |  |  |  |  | 67,61 |  | 67,61 |  |
| 157 |  | 260.4 |  | Трубы полипропиленовые для систем водоотведения, диаметр 50 мм |  | 2,5 |  |  |  | 168,12 |  |  |  | 420,3 |  |
| 158 |  | 260.5 |  | Кольца резиновые уплотнительные для полипропиленовых труб, диаметр 50 мм |  | 2,5 |  |  |  | 13,56 |  |  |  | 33,9 |  |
| 159 |  | 264 |  | Замена внутренних трубопроводов водоснабжения из стальных труб на многослойные металлополимерные трубы: диаметром свыше 15 мм до 20 мм, м трубопровода |  | 14 |  | 2 131,71 |  |  |  |  |  | 29843,94 |  |
| 160 |  | 264.1 |  | Угольник 90° из сополимера полипропилена PP-R, наружный диаметр 20 мм, шт. |  | 14 |  |  |  |  |  | 5,04 |  | 70,56 |  |
| 161 |  | 264.2 |  | Хомуты для крепления труб,шт. |  | 10 |  |  |  |  |  | 55,93 |  | 559,3 |  |
| 162 |  | 264.3 |  | Угольник 45° полипропиленовый, диаметр 20 мм, шт. |  | 8 |  |  |  |  |  | 5,59 |  | 44,72 |  |
| 163 |  | 264.5 |  | Муфта полипропиленовая соединительная, номинальный наружный диаметр 20 мм, шт. |  | 6 |  |  |  |  |  | 5,81 |  | 34,86 |  |
| 164 |  | 264.9 |  | Трубы полипропиленовые ПП-Р, номинальное давление 2,0 МПа, номинальный наружный диаметр 20 мм |  | 7 |  |  |  | 47,08 |  |  |  | 329,56 |  |
| 165 |  | 264.10 |  | Трубы полипропиленовые ПП-Р, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный наружный диаметр 20 мм |  | 7 |  |  |  | 54,46 |  |  |  | 381,22 |  |
| 166 |  | 264.11 |  | Тройник полипропиленовый, диаметр 20 мм, шт. |  | 7 |  |  |  |  |  | 6,32 |  | 44,24 |  |
| 167 |  | 268 |  | Замена трубопроводов отопления из стальных труб на трубопроводы из многослойных металлополимерных труб: при стояковой системе отопления диаметром до 25 мм, м трубопровода |  | 4 |  | 2 629,65 |  |  |  |  |  | 10518,6 |  |
| 168 |  | 268.1 |  | Хомуты для крепления труб, шт. |  | 6 |  |  |  |  |  | 55,93 |  | 335,58 |  |
| 169 |  | 268.2 |  | Угольник 90° ХПВХ, номинальное давление 2,5 МПа, диаметр 25 мм, шт. |  | 6 |  |  |  |  |  | 387,72 |  | 2326,32 |  |
| 170 |  | 268.3 |  | Тройник полипропиленовый, диаметр 25 мм, шт. |  | 6 |  |  |  |  |  | 10,42 |  | 62,52 |  |
| 171 |  | 268.4 |  | Угольник 45° ХПВХ, номинальное давление 2,5 МПа, диаметр 25 мм, шт. |  | 6 |  |  |  |  |  | 515,31 |  | 3091,86 |  |
| 172 |  | 268.5 |  | Муфта полипропиленовая комбинированная, с внутренней резьбой, номинальный наружный диаметр 25 мм, размер резьбы 3/4", шт. |  | 6 |  |  |  |  |  | 75,62 |  | 453,72 |  |
| 173 |  | 268.6 |  | Трубы напорные из термостабилизированного полипропилена PP-RCT, армированные стекловолокном, для систем водоснабжения и отопления, номинальное давление 2,0 МПа, SDR7,4, размеры 25х3,5 мм |  | 4 |  |  |  | 230,64 |  |  |  | 922,56 |  |
| 174 |  | 279 |  | Установка узла квартирного счетчика воды, узел |  | 4 |  | 450,86 |  |  |  |  |  | 1803,44 |  |
| 175 |  | 279.1 |  | Фильтр, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 15 мм, присоединение 1/2"х1/2" |  | 4 |  |  |  | 400,78 |  |  |  | 1603,12 |  |
| 176 |  | 279.2 |  | Переход ХПВХ с внутренней резьбой из стали, номинальное давление 1,6 МПа, диаметр 20х1/2" |  | 4 |  |  |  | 820,88 |  |  |  | 3283,52 |  |
| 177 |  | 279.3 |  | Кран шаровой 11Б27п1, присоединение к трубопроводу муфтовое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 15 мм |  | 4 |  |  |  | 167,77 |  |  |  | 671,08 |  |
| 178 |  | 279.4 |  | Счетчик холодной воды крыльчатый, диаметр 15 мм |  | 4 |  |  |  | 1 145,59 |  |  |  | 4582,36 |  |
| 179 |  | 285 |  | Погрузка при автомобильных перевозках мусор строительный с погрузкой вручную, т груза |  | 1,7 |  | 1 262,93 |  |  |  |  |  | 2146,98 |  |
| 180 |  | 286 |  | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 40 км |  | 1,7 |  | 423,69 |  |  |  |  |  | 720,27 |  |
| ВСЕГО |  |  |  | Н=∑(БЗН+∑Mi)*Vраб +∑Медi) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 202 938,99 |  |
| в том числе НДС, 20 % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 200 489,83 |  |
| в том числе стоимость приобретения материалов и единичных материалов (∑Mi*Vраб +∑Медi) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 376 536,46 |  |
| Расчет стоимости работ по ремонту Объекта № 2, расположенного на территории Фрунзенского района Санкт-Петербурга |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основание: Перечень жилых помещений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Составлен на основании: распоряжения Комитета по экономической политике и стратегическому планированию Санкт-Петербурга от 15.12.2023 № 276-р "Об утверждении нормативов финансирования расходов бюджета Санкт-Петербурга на осуществление ремонта жилого помещения, единственными собственниками, сособственниками которых являются дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, и лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на 2024 год" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п |  | № значения показателя согласно распоряжению |  | Наименование работ и материалов |  | Объем работы, выполняемой в жилом помещении (Vраб), количество материалов (i), количество единичных материалов, расход которых не зависит от объема выполняемой работы материалов (едi) |  | Базовое значение норматива финансирования расходов бюджета Санкт-Петербурга на единицу измерения при выполнении работ в стесненных условиях (с учетом НДС) (БЗН), руб. |  | Затраты на приобретение материалов (Mi), руб. |  | Затраты на приобретение единичных материалов (Mедi)2, руб. |  | Стоимость работ по ремонту жилого помещения в соответствии с нормативом финансирования расходов бюджета Н=∑(БЗН+∑Mi)* Vраб +∑Медi) |  |
| 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  |
| 1 |  | 3 |  | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 1 кв.м толщиной слоя до 20 мм, кв.м отремонтированной поверхности |  | 7 |  | 3 244,15 |  |  |  |  |  | 22709,05 |  |
| 2 |  | 7 |  | Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором: прямолинейных, кв.м отремонтированной поверхности |  | 2,5 |  | 5 604,91 |  |  |  |  |  | 14012,28 |  |
| 3 |  | 10 |  | Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: стен, кв.м оштукатуриваемой поверхности |  | 114,14 |  | 553,10 |  |  |  |  |  | 63130,83 |  |
| 4 |  | 10.1 |  | Смеси сухие гипсовые штукатурные с легким заполнителем и полимерными добавками, класс В3,5 (М50) |  | 114,14 |  |  |  | 159,22 |  |  |  | 18173,37 |  |
| 5 |  | 10.2 |  | Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая |  | 114,14 |  |  |  | 19,37 |  |  |  | 2210,89 |  |
| 6 |  | 11 |  | Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей на каждый 1 мм изменения толщины слоя добавлять или исключать к п.10, кв.м оштукатуриваемой поверхности |  | -570,7 |  | 52,82 |  |  |  |  |  | -30144,37 |  |
| 7 |  | 11.1 |  | Смеси сухие гипсовые штукатурные с легким заполнителем и полимерными добавками, класс В3,5 (М50) |  | -570,7 |  |  |  | 15,93 |  |  |  | -9091,25 |  |
| 8 |  | 12 |  | Снятие обоев: простых и улучшенных, кв.м поверхности |  | 94,44 |  | 126,49 |  |  |  |  |  | 11945,72 |  |
| 9 |  | 13 |  | Оклейка стен моющимися обоями: на бумажной основе по штукатурке и бетону, кв.м оклеиваемой поверхности |  | 101,01 |  | 1 012,92 |  |  |  |  |  | 102315,05 |  |
| 10 |  | 13.1 |  | Шпатлевка клеевая |  | 101,01 |  |  |  | 19,70 |  |  |  | 1989,9 |  |
| 11 |  | 13.2 |  | Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая |  | 101,01 |  |  |  | 19,37 |  |  |  | 1956,56 |  |
| 12 |  | 13.3 |  | Обои бумажные гладкие, с высокой устойчивостью к мытью, марка М-2 |  | 101,01 |  |  |  | 85,55 |  |  |  | 8641,41 |  |
| 13 |  | 17 |  | Разборка облицовки стен: из керамических глазурованных плиток, кв.м поверхности облицовки |  | 21,49 |  | 920,01 |  |  |  |  |  | 19771,01 |  |
| 14 |  | 18 |  | Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей: по кирпичу и бетону, кв.м поверхности облицовки |  | 13,13 |  | 2 078,42 |  |  |  |  |  | 27289,65 |  |
| 15 |  | 18.1 |  | Клей монтажный сухой для внутренних работ на основе цементного вяжущего, для плитки |  | 13,13 |  |  |  | 44,55 |  |  |  | 584,94 |  |
| 16 |  | 18.2 |  | Плитка керамическая для внутренней облицовки стен, глазурованная, гладкая, цветная, толщина 7 мм |  | 13,13 |  |  |  | 609,53 |  |  |  | 8003,13 |  |
| 17 |  | 18.3 |  | Смеси сухие водостойкие для затирки межплиточных швов шириной 1-6 мм (различная цветовая гамма) |  | 13,13 |  |  |  | 34,69 |  |  |  | 455,48 |  |
| 18 |  | 25 |  | Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных: водоэмульсионной краской с расчисткой старой краски более 35%, кв.м окрашиваемой поверхности |  | 31,68 |  | 491,14 |  |  |  |  |  | 15559,32 |  |
| 19 |  | 25.1 |  | Краска водно-дисперсионная акрилатная ВД-АК-101 |  | 31,68 |  |  |  | 83,04 |  |  |  | 2630,71 |  |
| 20 |  | 33 |  | Смена жалюзийных решеток, решетка |  | 2 |  | 668,87 |  |  |  |  |  | 1337,74 |  |
| 21 |  | 33.1 |  | Решетка вентиляционная пластмассовая, размеры 190х240 мм |  | 2 |  |  |  | 88,52 |  |  |  | 177,04 |  |
| 22 |  | 35 |  | Устройство перегородок из гипсокартонных листов (ГКЛ) с одинарным металлическим каркасом и однослойной обшивкой с обеих сторон: глухих, кв.м перегородок (за вычетом проемов) |  | 2 |  | 2 371,34 |  |  |  |  |  | 4742,68 |  |
| 23 |  | 35.1 |  | Маты прошивные теплоизоляционные из минеральной ваты, в обкладках из стеклоткани, негорючие |  | 2 |  |  |  | 821,45 |  |  |  | 1642,9 |  |
| 24 |  | 35.2 |  | Листы гипсокартонные ГКЛ, толщина 12,5 мм |  | 2 |  |  |  | 308,86 |  |  |  | 617,72 |  |
| 25 |  | 37 |  | Разборка деревянных перегородок: оштукатуренных щитовых и дощатых однослойных, кв. м перегородок |  | 7,3 |  | 737,48 |  |  |  |  |  | 5383,6 |  |
| 26 |  | 42 |  | Пробивка в бетонных конструкциях полов и стен борозд площадью сечения: до 20 кв.см, м борозд |  | 47 |  | 479,03 |  |  |  |  |  | 22514,41 |  |
| 27 |  | 44 |  | Заделка отверстий, гнезд и борозд: в стенах и перегородках бетонных площадью до 0,1 кв.м, куб. м заделки |  | 0,03 |  | 132 733,76 |  |  |  |  |  | 3982,01 |  |
| 28 |  | 44.1 |  | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В10 (М150) |  | 0,03 |  |  |  | 6 794,70 |  |  |  | 203,84 |  |
| 29 |  | 56 |  | Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 1 кв.м толщиной слоя до 20 мм, кв.м отремонтированной поверхности |  | 7 |  | 4 030,67 |  |  |  |  |  | 28214,69 |  |
| 30 |  | 59 |  | Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: потолков, кв.м оштукатуриваемой поверхности |  | 40,3 |  | 640,85 |  |  |  |  |  | 25826,26 |  |
| 31 |  | 59.1 |  | Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая |  | 40,3 |  |  |  | 10,91 |  |  |  | 439,67 |  |
| 32 |  | 59.2 |  | Смеси сухие гипсовые штукатурные с легким заполнителем и полимерными добавками, класс В3,5 (М50) |  | 40,3 |  |  |  | 1,68 |  |  |  | 67,7 |  |
| 33 |  | 60 |  | Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей на каждый 1 мм изменения толщины слоя добавлять или исключать к п. 59, кв. м оштукатуриваемой поверхности |  | -201,5 |  | 61,06 |  |  |  |  |  | -12303,59 |  |
| 34 |  | 60.1 |  | Смеси сухие гипсовые штукатурные с легким заполнителем и полимерными добавками, класс В3,5 (М50) |  | -201,5 |  |  |  | 0,16 |  |  |  | -32,24 |  |
| 35 |  | 61 |  | Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке потолков, кв. м окрашиваемой поверхности |  | 40,3 |  | 1 135,01 |  |  |  |  |  | 45740,9 |  |
| 36 |  | 61.1 |  | Краска водно-дисперсионная акрилатная ВД-АК-101 |  | 40,3 |  |  |  | 38,60 |  |  |  | 1555,58 |  |
| 37 |  | 61.2 |  | Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая |  | 40,3 |  |  |  | 26,63 |  |  |  | 1073,19 |  |
| 38 |  | 76 |  | Демонтаж дверных коробок: в деревянных стенах каркасных и в перегородках, шт. |  | 3 |  | 841,92 |  |  |  |  |  | 2525,76 |  |
| 39 |  | 77 |  | Снятие дверных полотен, кв. м дверных полотен |  | 3,84 |  | 453,18 |  |  |  |  |  | 1740,21 |  |
| 40 |  | 78 |  | Снятие наличников, м наличника |  | 30 |  | 52,58 |  |  |  |  |  | 1577,4 |  |
| 41 |  | 82 |  | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах с герметизацией пенополиуретановым герметиком: в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 кв.м, кв. м проема |  | 5,8 |  | 2 236,28 |  |  |  |  |  | 12970,42 |  |
| 42 |  | 82.1 |  | Ручка-кнопка с винтом, алюминиевая или из сплава ЦАМ, комплект |  | 4 |  |  |  |  |  | 80,12 |  | 320,48 |  |
| 43 |  | 82.5 |  | Блок дверной деревянный внутренний распашной глухой, площадь до 2,0 кв.м, материал комбинированный с покрытием из полимерных пленок |  | 5,8 |  |  |  | 5 899,94 |  |  |  | 34219,65 |  |
| 44 |  | 82.6 |  | Петля накладная окрашенная, тип ПН, высота 130 мм, шт. |  | 8 |  |  |  |  |  | 240,97 |  | 1927,76 |  |
| 45 |  | 82.7 |  | Наличник из древесины хвойных пород (ель, сосна), тип Н-1, ширина 70-75 мм, толщина 10-18 мм |  | 5,8 |  |  |  | 377,45 |  |  |  | 2189,21 |  |
| 46 |  | 82.9 |  | Защелка стальная межкомнатная врезная, расстояние между крепежными отверстиями 45 мм, размеры 57х70х25 мм, комплект |  | 1 |  |  |  |  |  | 172,12 |  | 172,12 |  |
| 47 |  | 128 |  | Установка уголков ПВХ на клее, пог. М |  | 14,52 |  | 120,00 |  |  |  |  |  | 1742,4 |  |
| 48 |  | 128.1 |  | Уголки из ПВХ, размеры 30х30 мм |  | 14,52 |  |  |  | 27,87 |  |  |  | 404,67 |  |
| 49 |  | 133 |  | Разборка покрытий полов: паркетных, кв. м покрытия |  | 39,4 |  | 709,13 |  |  |  |  |  | 27939,72 |  |
| 50 |  | 137 |  | Разборка оснований покрытия полов: лаг из досок и брусков, кв. м покрытия пола |  | 39,4 |  | 94,48 |  |  |  |  |  | 3722,51 |  |
| 51 |  | 139 |  | Разборка покрытий полов: из линолеума и релина, кв. м покрытия пола |  | 39,4 |  | 142,15 |  |  |  |  |  | 5600,71 |  |
| 52 |  | 141 |  | Разборка покрытий полов: из керамических плиток, кв. м покрытия пола |  | 0,9 |  | 960,03 |  |  |  |  |  | 864,03 |  |
| 53 |  | 144 |  | Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов, м плинтуса |  | 56,52 |  | 46,45 |  |  |  |  |  | 2625,35 |  |
| 54 |  | 161 |  | Устройство стяжек: из быстротвердеющей смеси на цементной основе, толщиной 5 мм, кв. м стяжки |  | 0,9 |  | 611,93 |  |  |  |  |  | 550,74 |  |
| 55 |  | 161.1 |  | Смеси сухие наливные быстротвердеющие на цементной основе для создания прочных стяжек и уклонов в сухих и влажных внутренних помещениях, фракции 1,2 мм |  | 0,9 |  |  |  | 291,03 |  |  |  | 261,93 |  |
| 56 |  | 161.2 |  | Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая |  | 0,9 |  |  |  | 24,21 |  |  |  | 21,79 |  |
| 57 |  | 165 |  | Устройство покрытий на цементном растворе из плиток: керамических для полов одноцветных с красителем, кв.м покрытия |  | 0,9 |  | 3 575,18 |  |  |  |  |  | 3217,66 |  |
| 58 |  | 168 |  | Устройство покрытий: из досок ламинированных замковым способом, кв.м покрытия |  | 32,2 |  | 433,45 |  |  |  |  |  | 13957,09 |  |
| 59 |  | 168.1 |  | Покрытие напольное ламинированное, класс износостойкости 33, класс пожарной опасности КМ3 (Г2, В2, Д3, Т2, РП2), плотность плиты 930 кг/м3, толщина 8 мм |  | 32,2 |  |  |  | 1 178,14 |  |  |  | 37936,11 |  |
| 60 |  | 169 |  | Устройство покрытий: из линолеума насухо со свариванием полотнищ в стыках, кв.м покрытия |  | 7,2 |  | 635,21 |  |  |  |  |  | 4573,51 |  |
| 61 |  | 169.1 |  | Линолеум ПВХ на вспененной подоснове, класс износостойкости 23/33, класс пожарной опасности КМ5 (Г4, В3, Д3, Т3, РП4), толщина защитного слоя 0,6 мм, толщина общая 2,5 мм, вес 2500 г/кв.м |  | 7,2 |  |  |  | 633,73 |  |  |  | 4562,86 |  |
| 62 |  | 172 |  | Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих, м плинтуса |  | 56,52 |  | 149,56 |  |  |  |  |  | 8453,13 |  |
| 63 |  | 172.1 |  | Плинтус для полов из ПВХ, размеры 19х48 мм, цветной |  | 56,52 |  |  |  | 40,38 |  |  |  | 2282,28 |  |
| 64 |  | 174 |  | Укладка металлического накладного профиля (порога), м профиля |  | 4,3 |  | 308,46 |  |  |  |  |  | 1326,38 |  |
| 65 |  | 174.1 |  | Профиль стыкоперекрывающий из алюминиевых сплавов (порожки) с покрытием и антискользящей вставкой, ширина 39 мм, длина 0,9 м |  | 4,3 |  |  |  | 165,85 |  |  |  | 713,16 |  |
| 66 |  | 186 |  | Смена простильных дощатых полов: с полной сменой досок, кв.м пола |  | 39,4 |  | 1 188,52 |  |  |  |  |  | 46827,69 |  |
| 67 |  | 187 |  | Укладка лаг: по плитам перекрытий, кв.м поверхности |  | 39,4 |  | 934,91 |  |  |  |  |  | 36835,45 |  |
| 68 |  | 189 |  | Смена засыпки перекрытия с укладкой рубероида, кв. м перекрытия |  | 39,4 |  | 3 143,79 |  |  |  |  |  | 123865,33 |  |
| 69 |  | 189.1 |  | Гравий керамзитовый М 250, фракция 10-20 мм |  | 39,4 |  |  |  | 281,32 |  |  |  | 11084,01 |  |
| 70 |  | 193 |  | Демонтаж: скрытой электропроводки, м |  | 45 |  | 31,42 |  |  |  |  |  | 1413,9 |  |
| 71 |  | 196 |  | Смена светильников: с лампами накаливания, шт. |  | 5 |  | 1 355,41 |  |  |  |  |  | 6777,05 |  |
| 72 |  | 196.1 |  | Лампа энергосберегающая с цоколем E27, мощность 14 Вт |  | 5 |  |  |  | 31,93 |  |  |  | 159,65 |  |
| 73 |  | 196.2 |  | Патроны подвесные пластмассовые резьбовые для электроламп накаливания E27 Н12П-01 |  | 5 |  |  |  | 29,48 |  |  |  | 147,4 |  |
| 74 |  | 198 |  | Смена: выключателей, шт. |  | 5 |  | 346,01 |  |  |  |  |  | 1730,05 |  |
| 75 |  | 198.1 |  | Выключатель скрытого монтажа, двухклавишный, 10 А, цвет белый, IP20 |  | 1 |  |  |  | 61,02 |  |  |  | 61,02 |  |
| 76 |  | 198.2 |  | Выключатель скрытого монтажа, одноклавишный, 10 А, цвет белый, IP20 |  | 4 |  |  |  | 78,61 |  |  |  | 314,44 |  |
| 77 |  | 199 |  | Смена: розеток, шт. |  | 8 |  | 346,01 |  |  |  |  |  | 2768,08 |  |
| 78 |  | 199.1 |  | Розетка скрытого монтажа, двухместная, с заземляющим контактом, без защитной шторки, 16 А, цвет белый, IP20 |  | 8 |  |  |  | 132,46 |  |  |  | 1059,68 |  |
| 79 |  | 204 |  | Провод групповой в защитной оболочке или кабель трех-пятижильный: под штукатурку по стенам или в бороздах, м |  | 85 |  | 303,65 |  |  |  |  |  | 25810,25 |  |
| 80 |  | 204.2 |  | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A) 3х2,5ок(N, PE)-1000 |  | 56 |  |  |  | 106,22 |  |  |  | 5948,32 |  |
| 81 |  | 204.3 |  | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A) 3х1,5ок(N, PE)-1000 |  | 29 |  |  |  | 72,90 |  |  |  | 2114,1 |  |
| 82 |  | 204.4 |  | Коробка универсальная УК-П |  | 85 |  |  |  | 15,44 |  |  |  | 1312,4 |  |
| 83 |  | 205 |  | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 кв.мм, м |  | 6 |  | 101,63 |  |  |  |  |  | 609,78 |  |
| 84 |  | 205.1 |  | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A) 3х1,5ок(N, PE)-1000 |  | 6 |  |  |  | 72,90 |  |  |  | 437,4 |  |
| 85 |  | 208 |  | Короба пластмассовые: шириной до 40 мм, м |  | 6 |  | 301,22 |  |  |  |  |  | 1807,32 |  |
| 86 |  | 208.1 |  | Кабель-канал (короб), размеры 20х12,5 мм |  | 6 |  |  |  | 436,20 |  |  |  | 2617,2 |  |
| 87 |  | 211 |  | Демонтаж звонка электрического с кнопкой, комплект |  | 1 |  | 351,65 |  |  |  |  |  | 351,65 |  |
| 88 |  | 212 |  | Установка звонка электрического с кнопкой, комплект |  | 1 |  | 1 174,83 |  |  |  |  |  | 1174,83 |  |
| 89 |  | 212.1 |  | Звонок электрический с кнопкой |  | 1 |  |  |  | 270,24 |  |  |  | 270,24 |  |
| 90 |  | 219 |  | Пневматическое испытание газопроводов, м газопровода |  | 1 |  | 855,75 |  |  |  |  |  | 855,75 |  |
| 91 |  | 220 |  | Снятие бытовых газовых плит: с четырьмя конфорками, шт. |  | 1 |  | 938,28 |  |  |  |  |  | 938,28 |  |
| 92 |  | 221 |  | Установка газовых плит: бытовых четырехкомфорочных, шт. |  | 1 |  | 3 294,68 |  |  |  |  |  | 3294,68 |  |
| 93 |  | 221.1 |  | Подводка гибкая к газовым приборам, сильфонная с поливинилхлоридным покрытием, с нержавеющими гайками, в комплекте с прокладками, диаметр 15 мм, длина 600 мм |  | 1 |  |  |  | 329,72 |  |  |  | 329,72 |  |
| 94 |  | 221.2 |  | Плита газовая бытовая с духовым шкафом четырехгорелочная, приборы категории I, класс 1 |  | 1 |  |  |  | 14 994,40 |  |  |  | 14994,4 |  |
| 95 |  | 224 |  | Масляная окраска металлических поверхностей: стальных балок, труб диаметром более 50 мм и т.п., количество окрасок 2, кв.м окрашиваемой поверхности |  | 2 |  | 638,93 |  |  |  |  |  | 1277,86 |  |
| 96 |  | 224.1 |  | Эмаль кремнийорганическая термостойкая КО-168 |  | 2 |  |  |  | 39,25 |  |  |  | 78,5 |  |
| 97 |  | 226 |  | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб: чугунных за 2 раза, кв.м окрашиваемой поверхности |  | 0,25 |  | 642,37 |  |  |  |  |  | 160,59 |  |
| 98 |  | 226.1 |  | Эмаль кремнийорганическая термостойкая КО-168 |  | 0,25 |  |  |  | 25,68 |  |  |  | 6,42 |  |
| 99 |  | 227 |  | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб: стальных за 2 раза, кв.м окрашиваемой поверхности |  | 1 |  | 946,25 |  |  |  |  |  | 946,25 |  |
| 100 |  | 227.1 |  | Эмаль кремнийорганическая термостойкая КО-168 |  | 1 |  |  |  | 25,68 |  |  |  | 25,68 |  |
| 101 |  | 229 |  | Демонтаж: радиаторов весом до 80 кг, шт. |  | 4 |  | 1 358,06 |  |  |  |  |  | 5432,24 |  |
| 102 |  | 236 |  | Установка радиаторов стальных панельных двухрядных с креплением к стене длиной: до 1000 мм, шт. |  | 4 |  | 1 392,74 |  |  |  |  |  | 5570,96 |  |
| 103 |  | 236.4 |  | Радиатор стальной панельный с боковым подключением, тип 22, высота 500, длина 1000 мм, теплоотдача до 2,26 кВт |  | 2 |  |  |  | 8 498,58 |  |  |  | 16997,16 |  |
| 104 |  | 236.5 |  | Радиатор стальной панельный с боковым подключением, тип 22, высота 500, длина 800 мм, теплоотдача до 1,74 кВт |  | 1 |  |  |  | 7 622,23 |  |  |  | 7622,23 |  |
| 105 |  | 236.6 |  | Радиатор стальной панельный с боковым подключением, тип 22, высота 500, длина 600 мм, теплоотдача до 1,36 кВт |  | 1 |  |  |  | 6 317,77 |  |  |  | 6317,77 |  |
| 106 |  | 236.7 |  | Кран латунный шаровой муфтовый, проходной, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 20 мм |  | 4 |  |  |  | 256,95 |  |  |  | 1027,8 |  |
| 107 |  | 236.8 |  | Кронштейны стальные одинарные усиленные, для крепления радиаторов, длина кронштейна 130 мм |  | 4 |  |  |  | 101,50 |  |  |  | 406 |  |
| 108 |  | 254 |  | Смена: унитазов типа "Компакт", шт. |  | 1 |  | 6 583,00 |  |  |  |  |  | 6583 |  |
| 109 |  | 254.1 |  | Подводки гибкие армированные для воды, антивибрационные в комплекте с прокладками, диаметр 15 мм, длина 500 мм |  | 1 |  |  |  | 146,43 |  |  |  | 146,43 |  |
| 110 |  | 254.2 |  | Кран шаровой стандартный муфтовый, с ручкой-рычагом, диаметр 15 мм |  | 1 |  |  |  | 149,99 |  |  |  | 149,99 |  |
| 111 |  | 254.3 |  | Унитаз керамический напольный в комплекте с бачком, универсальный выпуск, двойной слив, микролифт, размеры 345х655х778 мм |  | 1 |  |  |  | 10 678,23 |  |  |  | 10678,23 |  |
| 112 |  | 254.4 |  | Удлинитель гибкий для унитаза (гофрированный), диаметром 110 мм |  | 1 |  |  |  | 358,03 |  |  |  | 358,03 |  |
| 113 |  | 256 |  | Демонтаж: поддонов, шт. |  | 1 |  | 2 206,68 |  |  |  |  |  | 2206,68 |  |
| 114 |  | 268 |  | Замена трубопроводов отопления из стальных труб на трубопроводы из многослойных металлополимерных труб: при стояковой системе отопления диаметром до 25 мм, м трубопровода |  | 8 |  | 2 629,65 |  |  |  |  |  | 21037,2 |  |
| 115 |  | 268.1 |  | Хомуты для крепления труб, шт. |  | 8 |  |  |  |  |  | 55,93 |  | 447,44 |  |
| 116 |  | 268.2 |  | Угольник 90° ХПВХ, номинальное давление 2,5 МПа, диаметр 25 мм, шт. |  | 8 |  |  |  |  |  | 387,72 |  | 3101,76 |  |
| 117 |  | 268.3 |  | Тройник полипропиленовый, диаметр 25 мм, шт. |  | 8 |  |  |  |  |  | 10,42 |  | 83,36 |  |
| 118 |  | 268.4 |  | Угольник 45° ХПВХ, номинальное давление 2,5 МПа, диаметр 25 мм, шт. |  | 8 |  |  |  |  |  | 515,31 |  | 4122,48 |  |
| 119 |  | 268.6 |  | Трубы напорные из термостабилизированного полипропилена PP-RCT, армированные стекловолокном, для систем водоснабжения и отопления, номинальное давление 2,0 МПа, SDR7,4, размеры 25х3,5 мм |  | 8 |  |  |  | 230,64 |  |  |  | 1845,12 |  |
| 120 |  | 285 |  | Погрузка при автомобильных перевозках мусор строительный с погрузкой вручную, т груза |  | 1,7 |  | 1 262,93 |  |  |  |  |  | 2146,98 |  |
| 121 |  | 286 |  | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 40 км |  | 1,7 |  | 423,69 |  |  |  |  |  | 720,27 |  |
| ВСЕГО |  |  |  | Н=∑(БЗН+∑Mi)*Vраб +∑Медi) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 987 133,32 |  |
| в том числе НДС, 20 % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 164 522,22 |  |
| в том числе стоимость приобретения материалов и единичных материалов (∑Mi*Vраб +∑Медi) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 220 576,94 |  |
| Расчет стоимости работ по ремонту Объекта № 3, расположенного на территории Фрунзенского района Санкт-Петербурга |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основание: Перечень жилых помещений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Составлен на основании: распоряжения Комитета по экономической политике и стратегическому планированию Санкт-Петербурга от 15.12.2023 № 276-р "Об утверждении нормативов финансирования расходов бюджета Санкт-Петербурга на осуществление ремонта жилого помещения, единственными собственниками, сособственниками которых являются дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, и лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на 2024 год" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п |  | № значения показателя согласно распоряжению |  | Наименование работ и материалов |  | Объем работы, выполняемой в жилом помещении (Vраб), количество материалов (i), количество единичных материалов, расход которых не зависит от объема выполняемой работы материалов (едi) |  | Базовое значение норматива финансирования расходов бюджета Санкт-Петербурга на единицу измерения при выполнении работ в стесненных условиях (с учетом НДС) (БЗН), руб. |  | Затраты на приобретение материалов (Mi), руб. |  | Затраты на приобретение единичных материалов (Mедi)2, руб. |  | Стоимость работ по ремонту жилого помещения в соответствии с нормативом финансирования расходов бюджета Н=∑(БЗН+∑Mi)* Vраб +∑Медi) |  |
| 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  |
| 1 |  | 3 |  | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 1 кв.м толщиной слоя до 20 мм, кв.м отремонтированной поверхности |  | 2 |  | 3 244,15 |  |  |  |  |  | 6488,3 |  |
| 2 |  | 7 |  | Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором: прямолинейных, кв.м отремонтированной поверхности |  | 2,5 |  | 5 604,91 |  |  |  |  |  | 14012,28 |  |
| 3 |  | 10 |  | Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: стен, кв.м оштукатуриваемой поверхности |  | 54,7 |  | 553,10 |  |  |  |  |  | 30254,57 |  |
| 4 |  | 10.1 |  | Смеси сухие гипсовые штукатурные с легким заполнителем и полимерными добавками, класс В3,5 (М50) |  | 54,7 |  |  |  | 159,22 |  |  |  | 8709,33 |  |
| 5 |  | 10.2 |  | Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая |  | 54,7 |  |  |  | 19,37 |  |  |  | 1059,54 |  |
| 6 |  | 11 |  | Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей на каждый 1 мм изменения толщины слоя добавлять или исключать к п.10, кв.м оштукатуриваемой поверхности |  | -273,5 |  | 52,82 |  |  |  |  |  | -14446,27 |  |
| 7 |  | 11.1 |  | Смеси сухие гипсовые штукатурные с легким заполнителем и полимерными добавками, класс В3,5 (М50) |  | -273,5 |  |  |  | 15,93 |  |  |  | -4356,86 |  |
| 8 |  | 12 |  | Снятие обоев: простых и улучшенных, кв.м поверхности |  | 29,16 |  | 126,49 |  |  |  |  |  | 3688,45 |  |
| 9 |  | 13 |  | Оклейка стен моющимися обоями: на бумажной основе по штукатурке и бетону, кв.м оклеиваемой поверхности |  | 29,16 |  | 1 012,92 |  |  |  |  |  | 29536,75 |  |
| 10 |  | 13.1 |  | Шпатлевка клеевая |  | 29,16 |  |  |  | 19,70 |  |  |  | 574,45 |  |
| 11 |  | 13.2 |  | Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая |  | 29,16 |  |  |  | 19,37 |  |  |  | 564,83 |  |
| 12 |  | 13.3 |  | Обои бумажные гладкие, с высокой устойчивостью к мытью, марка М-2 |  | 29,16 |  |  |  | 85,55 |  |  |  | 2494,64 |  |
| 13 |  | 18 |  | Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей: по кирпичу и бетону, кв.м поверхности облицовки |  | 25,54 |  | 2 078,42 |  |  |  |  |  | 53082,85 |  |
| 14 |  | 18.1 |  | Клей монтажный сухой для внутренних работ на основе цементного вяжущего, для плитки |  | 25,54 |  |  |  | 44,55 |  |  |  | 1137,81 |  |
| 15 |  | 18.2 |  | Плитка керамическая для внутренней облицовки стен, глазурованная, гладкая, цветная, толщина 7 мм |  | 25,54 |  |  |  | 609,53 |  |  |  | 15567,4 |  |
| 16 |  | 18.3 |  | Смеси сухие водостойкие для затирки межплиточных швов шириной 1-6 мм (различная цветовая гамма) |  | 25,54 |  |  |  | 34,69 |  |  |  | 885,98 |  |
| 17 |  | 33 |  | Смена жалюзийных решеток, решетка |  | 3 |  | 668,87 |  |  |  |  |  | 2006,61 |  |
| 18 |  | 33.1 |  | Решетка вентиляционная пластмассовая, размеры 190х240 мм |  | 3 |  |  |  | 88,52 |  |  |  | 265,56 |  |
| 19 |  | 40 |  | Антисептирование водными растворами: стен и потолков, кв. м стен и потолков (за вычетом проемов), покрытий |  | 24,54 |  | 141,34 |  |  |  |  |  | 3468,48 |  |
| 20 |  | 47 |  | Герметизация примыкания ванны к стенам, м шва |  | 3,2 |  | 318,94 |  |  |  |  |  | 1020,61 |  |
| 21 |  | 47.1 |  | Герметик однокомпонентный на силиконовой основе, нейтральный, универсальный |  | 3,2 |  |  |  | 437,38 |  |  |  | 1399,62 |  |
| 22 |  | 56 |  | Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 1 кв.м толщиной слоя до 20 мм, кв.м отремонтированной поверхности |  | 1 |  | 4 030,67 |  |  |  |  |  | 4030,67 |  |
| 23 |  | 59 |  | Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: потолков, кв.м оштукатуриваемой поверхности |  | 12,5 |  | 640,85 |  |  |  |  |  | 8010,63 |  |
| 24 |  | 59.1 |  | Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая |  | 12,5 |  |  |  | 10,91 |  |  |  | 136,38 |  |
| 25 |  | 59.2 |  | Смеси сухие гипсовые штукатурные с легким заполнителем и полимерными добавками, класс В3,5 (М50) |  | 12,5 |  |  |  | 1,68 |  |  |  | 21 |  |
| 26 |  | 60 |  | Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей на каждый 1 мм изменения толщины слоя добавлять или исключать к п. 59, кв. м оштукатуриваемой поверхности |  | -62,5 |  | 61,06 |  |  |  |  |  | -3816,25 |  |
| 27 |  | 60.1 |  | Смеси сухие гипсовые штукатурные с легким заполнителем и полимерными добавками, класс В3,5 (М50) |  | -62,5 |  |  |  | 0,16 |  |  |  | -10 |  |
| 28 |  | 61 |  | Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке потолков, кв. м окрашиваемой поверхности |  | 12,5 |  | 1 135,01 |  |  |  |  |  | 14187,63 |  |
| 29 |  | 61.1 |  | Краска водно-дисперсионная акрилатная ВД-АК-101 |  | 12,5 |  |  |  | 38,60 |  |  |  | 482,5 |  |
| 30 |  | 61.2 |  | Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая |  | 12,5 |  |  |  | 26,63 |  |  |  | 332,88 |  |
| 31 |  | 76 |  | Демонтаж дверных коробок: в деревянных стенах каркасных и в перегородках, шт. |  | 3 |  | 841,92 |  |  |  |  |  | 2525,76 |  |
| 32 |  | 77 |  | Снятие дверных полотен, кв. м дверных полотен |  | 3,8 |  | 453,18 |  |  |  |  |  | 1722,08 |  |
| 33 |  | 78 |  | Снятие наличников, м наличника |  | 60 |  | 52,58 |  |  |  |  |  | 3154,8 |  |
| 34 |  | 82 |  | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах с герметизацией пенополиуретановым герметиком: в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 кв.м, кв. м проема |  | 3,8 |  | 2 236,28 |  |  |  |  |  | 8497,86 |  |
| 35 |  | 82.1 |  | Ручка-кнопка с винтом, алюминиевая или из сплава ЦАМ, комплект |  | 3 |  |  |  |  |  | 80,12 |  | 240,36 |  |
| 36 |  | 82.5 |  | Блок дверной деревянный внутренний распашной глухой, площадь до 2,0 кв.м, материал комбинированный с покрытием из полимерных пленок |  | 3,8 |  |  |  | 5 899,94 |  |  |  | 22419,77 |  |
| 37 |  | 82.6 |  | Петля накладная окрашенная, тип ПН, высота 130 мм, шт. |  | 6 |  |  |  |  |  | 240,97 |  | 1445,82 |  |
| 38 |  | 82.7 |  | Наличник из древесины хвойных пород (ель, сосна), тип Н-1, ширина 70-75 мм, толщина 10-18 мм |  | 3,8 |  |  |  | 377,45 |  |  |  | 1434,31 |  |
| 39 |  | 82.9 |  | Защелка стальная межкомнатная врезная, расстояние между крепежными отверстиями 45 мм, размеры 57х70х25 мм, комплект |  | 3 |  |  |  |  |  | 172,12 |  | 516,36 |  |
| 40 |  | 139 |  | Разборка покрытий полов: из линолеума и релина, кв. м покрытия пола |  | 12,5 |  | 142,15 |  |  |  |  |  | 1776,88 |  |
| 41 |  | 145 |  | Разборка плинтусов: цементных и из керамической плитки, м плинтуса |  | 14,27 |  | 175,91 |  |  |  |  |  | 2510,24 |  |
| 42 |  | 148 |  | Заделка выбоин в цементных полах, площадь ремонтируемого участка: до 0,25 кв.м, место |  | 8 |  | 549,17 |  |  |  |  |  | 4393,36 |  |
| 43 |  | 148.1 |  | Раствор готовый кладочный, цементный, М150 |  | 8 |  |  |  | 20,52 |  |  |  | 164,16 |  |
| 44 |  | 161 |  | Устройство стяжек: из быстротвердеющей смеси на цементной основе, толщиной 5 мм, кв. м стяжки |  | 12,5 |  | 611,93 |  |  |  |  |  | 7649,13 |  |
| 45 |  | 161.1 |  | Смеси сухие наливные быстротвердеющие на цементной основе для создания прочных стяжек и уклонов в сухих и влажных внутренних помещениях, фракции 1,2 мм |  | 12,5 |  |  |  | 291,03 |  |  |  | 3637,88 |  |
| 46 |  | 161.2 |  | Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая |  | 12,5 |  |  |  | 24,21 |  |  |  | 302,63 |  |
| 47 |  | 162 |  | Устройство стяжек: на каждый последующий слой толщиной 1 мм добавлять к п.161, кв.м стяжки |  | 62,5 |  | 45,17 |  |  |  |  |  | 2823,13 |  |
| 48 |  | 162.1 |  | Смеси сухие наливные быстротвердеющие на цементной основе для создания прочных стяжек и уклонов в сухих и влажных внутренних помещениях, фракции 1,2 мм |  | 62,5 |  |  |  | 3,46 |  |  |  | 216,25 |  |
| 49 |  | 165 |  | Устройство покрытий на цементном растворе из плиток: керамических для полов одноцветных с красителем, кв.м покрытия |  | 3,6 |  | 3 575,18 |  |  |  |  |  | 12870,65 |  |
| 50 |  | 169 |  | Устройство покрытий: из линолеума насухо со свариванием полотнищ в стыках, кв.м покрытия |  | 8,9 |  | 635,21 |  |  |  |  |  | 5653,37 |  |
| 51 |  | 169.1 |  | Линолеум ПВХ на вспененной подоснове, класс износостойкости 23/33, класс пожарной опасности КМ5 (Г4, В3, Д3, Т3, РП4), толщина защитного слоя 0,6 мм, толщина общая 2,5 мм, вес 2500 г/кв.м |  | 8,9 |  |  |  | 633,73 |  |  |  | 5640,2 |  |
| 52 |  | 172 |  | Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих, м плинтуса |  | 14,27 |  | 149,56 |  |  |  |  |  | 2134,22 |  |
| 53 |  | 172.1 |  | Плинтус для полов из ПВХ, размеры 19х48 мм, цветной |  | 14,27 |  |  |  | 40,38 |  |  |  | 576,22 |  |
| 54 |  | 174 |  | Укладка металлического накладного профиля (порога), м профиля |  | 6 |  | 308,46 |  |  |  |  |  | 1850,76 |  |
| 55 |  | 174.1 |  | Профиль стыкоперекрывающий из алюминиевых сплавов (порожки) с покрытием и антискользящей вставкой, ширина 39 мм, длина 0,9 м |  | 6 |  |  |  | 165,85 |  |  |  | 995,1 |  |
| 56 |  | 179 |  | Устройство гидроизоляции обмазочной: в один слой толщиной 2 мм, кв.м изолируемой поверхности |  | 3,6 |  | 795,13 |  |  |  |  |  | 2862,47 |  |
| 57 |  | 193 |  | Демонтаж: скрытой электропроводки, м |  | 4 |  | 31,42 |  |  |  |  |  | 125,68 |  |
| 58 |  | 196 |  | Смена светильников: с лампами накаливания, шт. |  | 3 |  | 1 355,41 |  |  |  |  |  | 4066,23 |  |
| 59 |  | 196.1 |  | Лампа энергосберегающая с цоколем E27, мощность 14 Вт |  | 3 |  |  |  | 31,93 |  |  |  | 95,79 |  |
| 60 |  | 196.2 |  | Патроны подвесные пластмассовые резьбовые для электроламп накаливания E27 Н12П-01 |  | 3 |  |  |  | 29,48 |  |  |  | 88,44 |  |
| 61 |  | 198 |  | Смена: выключателей, шт. |  | 2 |  | 346,01 |  |  |  |  |  | 692,02 |  |
| 62 |  | 198.4 |  | Выключатель открытого монтажа, одноклавишный, 10 А, цвет белый, IP20 |  | 1 |  |  |  | 130,00 |  |  |  | 130 |  |
| 63 |  | 198.6 |  | Блок комбинированный выключателя и розетки открытой установки с монтажной пластиной, выключатель двухклавишный на номинальный ток 10 А, штепсельная розетка двухполюсная с боковым заземляющим контактом на номинальный ток 16 А |  | 1 |  |  |  | 342,80 |  |  |  | 342,8 |  |
| 64 |  | 199 |  | Смена: розеток, шт. |  | 1 |  | 346,01 |  |  |  |  |  | 346,01 |  |
| 65 |  | 199.1 |  | Розетка скрытого монтажа, двухместная, с заземляющим контактом, без защитной шторки, 16 А, цвет белый, IP20 |  | 1 |  |  |  | 132,46 |  |  |  | 132,46 |  |
| 66 |  | 204.4 |  | Коробка универсальная УК-П |  | 2 |  |  |  | 15,44 |  |  |  | 30,88 |  |
| 67 |  | 205.1 |  | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A) 3х1,5ок(N, PE)-1000 |  | 8 |  |  |  | 72,90 |  |  |  | 583,2 |  |
| 68 |  | 206 |  | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 16 кв. мм, м |  | 14 |  | 120,70 |  |  |  |  |  | 1689,8 |  |
| 69 |  | 206.2 |  | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A) 3х2,5ок(N, PE)-1000 |  | 14 |  |  |  | 106,22 |  |  |  | 1487,08 |  |
| 70 |  | 208 |  | Короба пластмассовые: шириной до 40 мм, м |  | 6 |  | 301,22 |  |  |  |  |  | 1807,32 |  |
| 71 |  | 208.1 |  | Кабель-канал (короб), размеры 20х12,5 мм |  | 6 |  |  |  | 436,20 |  |  |  | 2617,2 |  |
| 72 |  | 211 |  | Демонтаж звонка электрического с кнопкой, комплект |  | 1 |  | 351,65 |  |  |  |  |  | 351,65 |  |
| 73 |  | 212 |  | Установка звонка электрического с кнопкой, комплект |  | 1 |  | 1 174,83 |  |  |  |  |  | 1174,83 |  |
| 74 |  | 212.1 |  | Звонок электрический с кнопкой |  | 1 |  |  |  | 270,24 |  |  |  | 270,24 |  |
| 75 |  | 224 |  | Масляная окраска металлических поверхностей: стальных балок, труб диаметром более 50 мм и т.п., количество окрасок 2, кв.м окрашиваемой поверхности |  | 0,5 |  | 638,93 |  |  |  |  |  | 319,47 |  |
| 76 |  | 224.1 |  | Эмаль кремнийорганическая термостойкая КО-168 |  | 0,5 |  |  |  | 39,25 |  |  |  | 19,63 |  |
| 77 |  | 226 |  | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб: чугунных за 2 раза, кв.м окрашиваемой поверхности |  | 0,25 |  | 642,37 |  |  |  |  |  | 160,59 |  |
| 78 |  | 226.1 |  | Эмаль кремнийорганическая термостойкая КО-168 |  | 0,25 |  |  |  | 25,68 |  |  |  | 6,42 |  |
| 79 |  | 227 |  | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб: стальных за 2 раза, кв.м окрашиваемой поверхности |  | 0,5 |  | 946,25 |  |  |  |  |  | 473,13 |  |
| 80 |  | 227.1 |  | Эмаль кремнийорганическая термостойкая КО-168 |  | 0,5 |  |  |  | 25,68 |  |  |  | 12,84 |  |
| 81 |  | 239 |  | Смена: ванн чугунных, шт. |  | 1 |  | 9 197,07 |  |  |  |  |  | 9197,07 |  |
| 82 |  | 239.4 |  | Ванна чугунная эмалированная без обвязки, на ножках, размеры 1700х700х580 мм |  | 1 |  |  |  | 27 164,71 |  |  |  | 27164,71 |  |
| 83 |  | 239.5 |  | Сифон для ванн полиэтиленовый с переливом |  | 1 |  |  |  | 271,60 |  |  |  | 271,6 |  |
| 84 |  | 243 |  | Смена смесителей: с душевой сеткой, шт. |  | 1 |  | 2 978,26 |  |  |  |  |  | 2978,26 |  |
| 85 |  | 243.1 |  | Подводки гибкие армированные для воды, антивибрационные в комплекте с прокладками, диаметр 15 мм, длина 500 мм |  | 1 |  |  |  | 146,43 |  |  |  | 146,43 |  |
| 86 |  | 243.3 |  | Смеситель общий для ванны и умывальника, двухрукояточный, раздельный, настенный, с душевой сеткой на гибком шланге, с держателем душевой лейки, излив с развальцованным носиком, вынос излива 320 мм, диаметр излива 16 мм |  | 1 |  |  |  | 2 093,77 |  |  |  | 2093,77 |  |
| 87 |  | 245 |  | Смена: умывальников, шт. |  | 1 |  | 3 514,30 |  |  |  |  |  | 3514,3 |  |
| 88 |  | 245.3 |  | Умывальник полуфарфоровый и фарфоровый прямоугольный, мебельный, типа Классик, одно отверстие под смеситель, размеры 665х415х135 мм |  | 1 |  |  |  | 3 904,86 |  |  |  | 3904,86 |  |
| 89 |  | 246 |  | Смена: выпусков к умывальникам и мойкам, шт. |  | 1 |  | 654,29 |  |  |  |  |  | 654,29 |  |
| 90 |  | 246.1 |  | Выпуски пластмассовые для раковины, диаметр 70 мм |  | 1 |  |  |  | 119,20 |  |  |  | 119,2 |  |
| 91 |  | 254 |  | Смена: унитазов типа "Компакт", шт. |  | 1 |  | 6 583,00 |  |  |  |  |  | 6583 |  |
| 92 |  | 254.1 |  | Подводки гибкие армированные для воды, антивибрационные в комплекте с прокладками, диаметр 15 мм, длина 500 мм |  | 1 |  |  |  | 146,43 |  |  |  | 146,43 |  |
| 93 |  | 254.2 |  | Кран шаровой стандартный муфтовый, с ручкой-рычагом, диаметр 15 мм |  | 1 |  |  |  | 149,99 |  |  |  | 149,99 |  |
| 94 |  | 254.3 |  | Унитаз керамический напольный в комплекте с бачком, универсальный выпуск, двойной слив, микролифт, размеры 345х655х778 мм |  | 1 |  |  |  | 10 678,23 |  |  |  | 10678,23 |  |
| 95 |  | 254.4 |  | Удлинитель гибкий для унитаза (гофрированный), диаметром 110 мм |  | 1 |  |  |  | 358,03 |  |  |  | 358,03 |  |
| 96 |  | 255 |  | Смена: полотенцесушителей, шт. |  | 1 |  | 2 473,11 |  |  |  |  |  | 2473,11 |  |
| 97 |  | 255.1 |  | Полотенцесушитель из нержавеющей стали М-образный, номинальный диаметр 25 мм, размеры 600х600 мм, цвет хром |  | 1 |  |  |  | 2 146,35 |  |  |  | 2146,35 |  |
| 98 |  | 258 |  | Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 50 мм, м трубопровода |  | 4 |  | 892,70 |  |  |  |  |  | 3570,8 |  |
| 99 |  | 260 |  | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 50 мм, м трубопровода |  | 4 |  | 1 319,52 |  |  |  |  |  | 5278,08 |  |
| 100 |  | 260.1 |  | Отвод 45° полипропиленовый для систем водоотведения, диаметр 50 мм |  | 4 |  |  |  | 33,67 |  |  |  | 134,68 |  |
| 101 |  | 260.2 |  | Хомуты для крепления труб, шт. |  | 4 |  |  |  |  |  | 55,93 |  | 223,72 |  |
| 102 |  | 260.3 |  | Тройник полипропиленовый для систем водоотведения, диаметр 50 мм, шт. |  | 1 |  |  |  |  |  | 67,61 |  | 67,61 |  |
| 103 |  | 260.4 |  | Трубы полипропиленовые для систем водоотведения, диаметр 50 мм |  | 4 |  |  |  | 168,12 |  |  |  | 672,48 |  |
| 104 |  | 260.5 |  | Кольца резиновые уплотнительные для полипропиленовых труб, диаметр 50 мм |  | 4 |  |  |  | 13,56 |  |  |  | 54,24 |  |
| 105 |  | 264 |  | Замена внутренних трубопроводов водоснабжения из стальных труб на многослойные металлополимерные трубы: диаметром свыше 15 мм до 20 мм, м трубопровода (диаметром 16 мм прим) |  | 8 |  | 2 131,71 |  |  |  |  |  | 17053,68 |  |
| 106 |  | 264.1 |  | Угольник 90° из сополимера полипропилена PP-R, наружный диаметр 20 мм, шт. (прим. 16 мм) |  | 6 |  |  |  |  |  | 5,04 |  | 30,24 |  |
| 107 |  | 264.4 |  | Тройник полипропиленовый переходной, номинальный наружный диаметр 20х16х20 мм, шт. |  | 4 |  |  |  |  |  | 13,88 |  | 55,52 |  |
| 108 |  | 264.6 |  | Муфта полипропиленовая комбинированная, с внутренней резьбой, номинальный наружный диаметр 20 мм, размер резьбы 3/4", шт. (прим. 16 мм) |  | 6 |  |  |  |  |  | 74,17 |  | 445,02 |  |
| 109 |  | 264.7 |  | Муфта полипропиленовая комбинированная, с внутренней резьбой, номинальный наружный диаметр 20 мм, размер резьбы 1/2", шт. (прим. 16 мм) |  | 6 |  |  |  |  |  | 50,81 |  | 304,86 |  |
| 110 |  | 264.8 |  | Кран латунный шаровой муфтовый, проходной, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 20 мм (прим. 16 мм) |  | 2 |  |  |  | 256,95 |  |  |  | 513,9 |  |
| 111 |  | 264.9 |  | Трубы полипропиленовые ПП-Р, номинальное давление 2,0 МПа, номинальный наружный диаметр 20 мм (прим. 16 мм) |  | 4 |  |  |  | 47,08 |  |  |  | 188,32 |  |
| 112 |  | 264.10 |  | Трубы полипропиленовые ПП-Р, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный наружный диаметр 20 мм (прим. 16 мм) |  | 4 |  |  |  | 54,46 |  |  |  | 217,84 |  |
| 113 |  | 285 |  | Погрузка при автомобильных перевозках мусор строительный с погрузкой вручную, т груза |  | 1 |  | 1 262,93 |  |  |  |  |  | 1262,93 |  |
| 114 |  | 286 |  | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 40 км |  | 1 |  | 423,69 |  |  |  |  |  | 423,69 |  |
| ВСЕГО |  |  |  | Н=∑(БЗН+∑Mi)*Vраб +∑Медi) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 398 905,09 |  |
| в том числе НДС, 20 % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 66 484,18 |  |
| в том числе стоимость приобретения материалов и единичных материалов (∑Mi*Vраб +∑Медi) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 122 759,13 |  |
| Расчет стоимости работ по ремонту Объекта № 4, расположенного на территории Фрунзенского района Санкт-Петербурга |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основание: Перечень жилых помещений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Составлен на основании: распоряжения Комитета по экономической политике и стратегическому планированию Санкт-Петербурга от 15.12.2023 № 276-р "Об утверждении нормативов финансирования расходов бюджета Санкт-Петербурга на осуществление ремонта жилого помещения, единственными собственниками, сособственниками которых являются дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, и лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на 2024 год" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п |  | № значения показателя согласно распоряжению |  | Наименование работ и материалов |  | Объем работы, выполняемой в жилом помещении (Vраб), количество материалов (i), количество единичных материалов, расход которых не зависит от объема выполняемой работы материалов (едi) |  | Базовое значение норматива финансирования расходов бюджета Санкт-Петербурга на единицу измерения при выполнении работ в стесненных условиях (с учетом НДС) (БЗН), руб. |  | Затраты на приобретение материалов (Mi), руб. |  | Затраты на приобретение единичных материалов (Mедi)2, руб. |  | Стоимость работ по ремонту жилого помещения в соответствии с нормативом финансирования расходов бюджета Н=∑(БЗН+∑Mi)* Vраб +∑Медi) |  |
| 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  |
| 1 |  | 3 |  | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 1 кв.м толщиной слоя до 20 мм, кв.м отремонтированной поверхности |  | 8 |  | 3 244,15 |  |  |  |  |  | 25953,2 |  |
| 2 |  | 7 |  | Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором: прямолинейных, кв.м отремонтированной поверхности |  | 2,5 |  | 5 604,91 |  |  |  |  |  | 14012,28 |  |
| 3 |  | 10 |  | Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: стен, кв.м оштукатуриваемой поверхности |  | 151,56 |  | 553,10 |  |  |  |  |  | 83827,84 |  |
| 4 |  | 10.1 |  | Смеси сухие гипсовые штукатурные с легким заполнителем и полимерными добавками, класс В3,5 (М50) |  | 151,56 |  |  |  | 159,22 |  |  |  | 24131,38 |  |
| 5 |  | 10.2 |  | Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая |  | 151,56 |  |  |  | 19,37 |  |  |  | 2935,72 |  |
| 6 |  | 11 |  | Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей на каждый 1 мм изменения толщины слоя добавлять или исключать к п.10, кв.м оштукатуриваемой поверхности |  | 0 |  | 52,82 |  |  |  |  |  | 0 |  |
| 7 |  | 11.1 |  | Смеси сухие гипсовые штукатурные с легким заполнителем и полимерными добавками, класс В3,5 (М50) |  | 0 |  |  |  | 15,93 |  |  |  | 0 |  |
| 8 |  | 12 |  | Снятие обоев: простых и улучшенных, кв.м поверхности |  | 113,8 |  | 126,49 |  |  |  |  |  | 14394,56 |  |
| 9 |  | 13 |  | Оклейка стен моющимися обоями: на бумажной основе по штукатурке и бетону, кв.м оклеиваемой поверхности |  | 125,23 |  | 1 012,92 |  |  |  |  |  | 126847,97 |  |
| 10 |  | 13.1 |  | Шпатлевка клеевая |  | 125,23 |  |  |  | 19,70 |  |  |  | 2467,03 |  |
| 11 |  | 13.2 |  | Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая |  | 125,23 |  |  |  | 19,37 |  |  |  | 2425,71 |  |
| 12 |  | 13.3 |  | Обои бумажные гладкие, с высокой устойчивостью к мытью, марка М-2 |  | 125,23 |  |  |  | 85,55 |  |  |  | 10713,43 |  |
| 13 |  | 18 |  | Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей: по кирпичу и бетону, кв.м поверхности облицовки |  | 26,33 |  | 2 078,42 |  |  |  |  |  | 54724,8 |  |
| 14 |  | 18.1 |  | Клей монтажный сухой для внутренних работ на основе цементного вяжущего, для плитки |  | 26,33 |  |  |  | 44,55 |  |  |  | 1173 |  |
| 15 |  | 18.2 |  | Плитка керамическая для внутренней облицовки стен, глазурованная, гладкая, цветная, толщина 7 мм |  | 26,33 |  |  |  | 609,53 |  |  |  | 16048,92 |  |
| 16 |  | 18.3 |  | Смеси сухие водостойкие для затирки межплиточных швов шириной 1-6 мм (различная цветовая гамма) |  | 26,33 |  |  |  | 34,69 |  |  |  | 913,39 |  |
| 17 |  | 25 |  | Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных: водоэмульсионной краской с расчисткой старой краски более 35%, кв.м окрашиваемой поверхности |  | 4,7 |  | 491,14 |  |  |  |  |  | 2308,36 |  |
| 18 |  | 25.1 |  | Краска водно-дисперсионная акрилатная ВД-АК-101 |  | 4,7 |  |  |  | 83,04 |  |  |  | 390,29 |  |
| 19 |  | 33 |  | Смена жалюзийных решеток, решетка |  | 4 |  | 668,87 |  |  |  |  |  | 2675,48 |  |
| 20 |  | 33.1 |  | Решетка вентиляционная пластмассовая, размеры 190х240 мм |  | 4 |  |  |  | 88,52 |  |  |  | 354,08 |  |
| 21 |  | 40 |  | Антисептирование водными растворами: стен и потолков, кв. м стен и потолков (за вычетом проемов), покрытий |  | 57,32 |  | 141,34 |  |  |  |  |  | 8101,61 |  |
| 22 |  | 42 |  | Пробивка в бетонных конструкциях полов и стен борозд площадью сечения: до 20 кв.см, м борозд |  | 1 |  | 479,03 |  |  |  |  |  | 479,03 |  |
| 23 |  | 44 |  | Заделка отверстий, гнезд и борозд: в стенах и перегородках бетонных площадью до 0,1 кв.м, куб. м заделки |  | 0,0016 |  | 132 733,76 |  |  |  |  |  | 212,37 |  |
| 24 |  | 44.1 |  | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В10 (М150) |  | 0,0016 |  |  |  | 6 794,70 |  |  |  | 10,87 |  |
| 25 |  | 46 |  | Заделка отверстий в местах прохода трубопроводов: в стенах и перегородках оштукатуренных, заделка отверстий |  | 1 |  | 1 092,64 |  |  |  |  |  | 1092,64 |  |
| 26 |  | 47 |  | Герметизация примыкания ванны к стенам, м шва |  | 2,45 |  | 318,94 |  |  |  |  |  | 781,4 |  |
| 27 |  | 47.1 |  | Герметик однокомпонентный на силиконовой основе, нейтральный, универсальный |  | 2,45 |  |  |  | 437,38 |  |  |  | 1071,58 |  |
| 28 |  | 56 |  | Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 1 кв.м толщиной слоя до 20 мм, кв.м отремонтированной поверхности |  | 5 |  | 4 030,67 |  |  |  |  |  | 20153,35 |  |
| 29 |  | 59 |  | Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: потолков, кв.м оштукатуриваемой поверхности |  | 50,6 |  | 640,85 |  |  |  |  |  | 32427,01 |  |
| 30 |  | 59.1 |  | Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая |  | 50,6 |  |  |  | 10,91 |  |  |  | 552,05 |  |
| 31 |  | 59.2 |  | Смеси сухие гипсовые штукатурные с легким заполнителем и полимерными добавками, класс В3,5 (М50) |  | 50,6 |  |  |  | 1,68 |  |  |  | 85,01 |  |
| 32 |  | 60 |  | Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей на каждый 1 мм изменения толщины слоя добавлять или исключать к п. 59, кв. м оштукатуриваемой поверхности |  | 0 |  | 61,06 |  |  |  |  |  | 0 |  |
| 33 |  | 60.1 |  | Смеси сухие гипсовые штукатурные с легким заполнителем и полимерными добавками, класс В3,5 (М50) |  | 0 |  |  |  | 0,16 |  |  |  | 0 |  |
| 34 |  | 61 |  | Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке потолков, кв. м окрашиваемой поверхности |  | 50,6 |  | 1 135,01 |  |  |  |  |  | 57431,51 |  |
| 35 |  | 61.1 |  | Краска водно-дисперсионная акрилатная ВД-АК-101 |  | 50,6 |  |  |  | 38,60 |  |  |  | 1953,16 |  |
| 36 |  | 61.2 |  | Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая |  | 50,6 |  |  |  | 26,63 |  |  |  | 1347,48 |  |
| 37 |  | 75 |  | Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах, шт. |  | 2 |  | 2 267,43 |  |  |  |  |  | 4534,86 |  |
| 38 |  | 76 |  | Демонтаж дверных коробок: в деревянных стенах каркасных и в перегородках, шт. |  | 5 |  | 841,92 |  |  |  |  |  | 4209,6 |  |
| 39 |  | 77 |  | Снятие дверных полотен, кв. м дверных полотен |  | 10,92 |  | 453,18 |  |  |  |  |  | 4948,73 |  |
| 40 |  | 78 |  | Снятие наличников, м наличника |  | 39,5 |  | 52,58 |  |  |  |  |  | 2076,91 |  |
| 41 |  | 80 |  | Установка металлических дверных блоков в готовые проемы, кв. м проема |  | 1,89 |  | 5 755,80 |  |  |  |  |  | 10878,46 |  |
| 42 |  | 80.1 |  | Блок дверной стальной внутренний однопольный, с замком-защелкой, без доводчика, площадь 2,1 кв.м |  | 1,89 |  |  |  | 7 184,12 |  |  |  | 13577,99 |  |
| 43 |  | 80.2 |  | Замок врезной цилиндровый, тип ЗВ4, с защелкой, фалевыми ручками и с засовом из трех стержней, повышенной пожаростойкости, комплект |  | 1 |  |  |  |  |  | 1 212,36 |  | 1212,36 |  |
| 44 |  | 82 |  | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах с герметизацией пенополиуретановым герметиком: в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 кв.м, кв. м проема |  | 7 |  | 2 236,28 |  |  |  |  |  | 15653,96 |  |
| 45 |  | 82.1 |  | Ручка-кнопка с винтом, алюминиевая или из сплава ЦАМ, комплект |  | 5 |  |  |  |  |  | 80,12 |  | 400,6 |  |
| 46 |  | 82.5 |  | Блок дверной деревянный внутренний распашной глухой, площадь до 2,0 кв.м, материал комбинированный с покрытием из полимерных пленок |  | 7 |  |  |  | 5 899,94 |  |  |  | 41299,58 |  |
| 47 |  | 82.6 |  | Петля накладная окрашенная, тип ПН, высота 130 мм, шт. |  | 10 |  |  |  |  |  | 240,97 |  | 2409,7 |  |
| 48 |  | 82.7 |  | Наличник из древесины хвойных пород (ель, сосна), тип Н-1, ширина 70-75 мм, толщина 10-18 мм |  | 7 |  |  |  | 377,45 |  |  |  | 2642,15 |  |
| 49 |  | 82.9 |  | Защелка стальная межкомнатная врезная, расстояние между крепежными отверстиями 45 мм, размеры 57х70х25 мм, комплект |  | 2 |  |  |  |  |  | 172,12 |  | 344,24 |  |
| 50 |  | 83 |  | Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах: балконных в каменных стенах, кв. м проема |  | 2,03 |  | 4 814,42 |  |  |  |  |  | 9773,27 |  |
| 51 |  | 83.1 |  | Блок дверной балконный из ПВХ-профилей, поворотный, с двухкамерным стеклопакетом толщиной 32 мм, площадь более 1,5 кв.м |  | 2,03 |  |  |  | 10 296,09 |  |  |  | 20901,06 |  |
| 52 |  | 94 |  | Демонтаж по месту шкафных и антресольных: полок, кв. м детали |  | 1,2 |  | 1 756,79 |  |  |  |  |  | 2108,15 |  |
| 53 |  | 96 |  | Демонтаж дверных блоков: шкафных, блок |  | 1 |  | 982,42 |  |  |  |  |  | 982,42 |  |
| 54 |  | 101 |  | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей: за два раза с расчисткой старой краски свыше 10 до 35%, кв. м окрашиваемой поверхности |  | 3,1 |  | 981,72 |  |  |  |  |  | 3043,33 |  |
| 55 |  | 101.1 |  | Краска масляная МА-025, цветная |  | 3,1 |  |  |  | 21,60 |  |  |  | 66,96 |  |
| 56 |  | 104 |  | Демонтаж оконных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах, коробка |  | 3 |  | 1 664,14 |  |  |  |  |  | 4992,42 |  |
| 57 |  | 106 |  | Снятие оконных переплетов: остекленных, кв. м поверхности оконных переплетов |  | 8,94 |  | 594,28 |  |  |  |  |  | 5312,86 |  |
| 58 |  | 107 |  | Снятие подоконных досок: деревянных в каменных зданиях, кв. м поверхности подоконных досок |  | 0,46 |  | 1 197,00 |  |  |  |  |  | 550,62 |  |
| 59 |  | 112 |  | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 кв. м двухстворчатых, кв. м поверхности оконных блоков |  | 3,72 |  | 4 109,53 |  |  |  |  |  | 15287,45 |  |
| 60 |  | 112.2 |  | Блок оконный из ПВХ профиля двустворчатый, с глухой и поворотно-откидной створкой, двухкамерным стеклопакетом толщиной 32 мм, площадь от 1,51 до 2 кв.м |  | 3,72 |  |  |  | 5 929,29 |  |  |  | 22056,96 |  |
| 61 |  | 115 |  | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 кв.м трехстворчатых, в том числе при наличии створок глухого остекления, кв. м поверхности оконных блоков |  | 3,19 |  | 3 190,75 |  |  |  |  |  | 10178,49 |  |
| 62 |  | 115.1 |  | Блок оконный из ПВХ-профилей, трехстворчатый, с поворотной и поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом толщиной 24 мм, площадь от 3,01 до 3,5 кв.м |  | 3,19 |  |  |  | 6 541,24 |  |  |  | 20866,56 |  |
| 63 |  | 116 |  | Установка подоконных досок из ПВХ: в панельных стенах, пог. М |  | 5,5 |  | 495,25 |  |  |  |  |  | 2723,88 |  |
| 64 |  | 116.4 |  | Доска подоконная из ПВХ, ширина 300 мм |  | 5,5 |  |  |  | 393,00 |  |  |  | 2161,5 |  |
| 65 |  | 116.7 |  | Заглушки торцевые двусторонние к подоконной доске из ПВХ, цвет белый, размеры 40х480 мм, шт. |  | 5,5 |  |  |  |  |  | 47,14 |  | 259,27 |  |
| 66 |  | 117 |  | Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной: до 0,4 м, м обделки |  | 5,5 |  | 570,86 |  |  |  |  |  | 3139,73 |  |
| 67 |  | 117.1 |  | Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,7 мм |  | 5,5 |  |  |  | 177,57 |  |  |  | 976,64 |  |
| 68 |  | 127 |  | Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клее, кв.м поверхности облицовки |  | 1,68 |  | 2 992,81 |  |  |  |  |  | 5027,92 |  |
| 69 |  | 127.1 |  | Сэндвич-панель для откосов, сердцевин из пенополистирола, облицовка с двух сторон листами из ПВХ, цвет белый, толщина 10 мм |  | 1,68 |  |  |  | 575,17 |  |  |  | 966,29 |  |
| 70 |  | 128 |  | Установка уголков ПВХ на клее, пог. М |  | 16,82 |  | 120,00 |  |  |  |  |  | 2018,4 |  |
| 71 |  | 128.1 |  | Уголки из ПВХ, размеры 30х30 мм |  | 16,82 |  |  |  | 27,87 |  |  |  | 468,77 |  |
| 72 |  | 139 |  | Разборка покрытий полов: из линолеума и релина, кв. м покрытия пола |  | 50,6 |  | 142,15 |  |  |  |  |  | 7192,79 |  |
| 73 |  | 144 |  | Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов, м плинтуса |  | 56,8 |  | 46,45 |  |  |  |  |  | 2638,36 |  |
| 74 |  | 145 |  | Разборка плинтусов: цементных и из керамической плитки, м плинтуса |  | 0,6 |  | 175,91 |  |  |  |  |  | 105,55 |  |
| 75 |  | 148 |  | Заделка выбоин в цементных полах, площадь ремонтируемого участка: до 0,25 кв.м, место |  | 1 |  | 549,17 |  |  |  |  |  | 549,17 |  |
| 76 |  | 148.1 |  | Раствор готовый кладочный, цементный, М150 |  | 1 |  |  |  | 20,52 |  |  |  | 20,52 |  |
| 77 |  | 161 |  | Устройство стяжек: из быстротвердеющей смеси на цементной основе, толщиной 5 мм, кв. м стяжки |  | 50,6 |  | 611,93 |  |  |  |  |  | 30963,66 |  |
| 78 |  | 161.1 |  | Смеси сухие наливные быстротвердеющие на цементной основе для создания прочных стяжек и уклонов в сухих и влажных внутренних помещениях, фракции 1,2 мм |  | 50,6 |  |  |  | 291,03 |  |  |  | 14726,12 |  |
| 79 |  | 161.2 |  | Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая |  | 50,6 |  |  |  | 24,21 |  |  |  | 1225,03 |  |
| 80 |  | 165 |  | Устройство покрытий на цементном растворе из плиток: керамических для полов одноцветных с красителем, кв.м покрытия |  | 3,6 |  | 3 575,18 |  |  |  |  |  | 12870,65 |  |
| 81 |  | 168 |  | Устройство покрытий: из досок ламинированных замковым способом, кв.м покрытия |  | 30,6 |  | 433,45 |  |  |  |  |  | 13263,57 |  |
| 82 |  | 168.1 |  | Покрытие напольное ламинированное, класс износостойкости 33, класс пожарной опасности КМ3 (Г2, В2, Д3, Т2, РП2), плотность плиты 930 кг/м3, толщина 8 мм |  | 30,6 |  |  |  | 1 178,14 |  |  |  | 36051,08 |  |
| 83 |  | 169 |  | Устройство покрытий: из линолеума насухо со свариванием полотнищ в стыках, кв.м покрытия |  | 16,4 |  | 635,21 |  |  |  |  |  | 10417,44 |  |
| 84 |  | 169.1 |  | Линолеум ПВХ на вспененной подоснове, класс износостойкости 23/33, класс пожарной опасности КМ5 (Г4, В3, Д3, Т3, РП4), толщина защитного слоя 0,6 мм, толщина общая 2,5 мм, вес 2500 г/кв.м |  | 16,4 |  |  |  | 633,73 |  |  |  | 10393,17 |  |
| 85 |  | 172 |  | Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих, м плинтуса |  | 56,8 |  | 149,56 |  |  |  |  |  | 8495,01 |  |
| 86 |  | 172.1 |  | Плинтус для полов из ПВХ, размеры 19х48 мм, цветной |  | 56,8 |  |  |  | 40,38 |  |  |  | 2293,58 |  |
| 87 |  | 174 |  | Укладка металлического накладного профиля (порога), м профиля |  | 3,2 |  | 308,46 |  |  |  |  |  | 987,07 |  |
| 88 |  | 174.1 |  | Профиль стыкоперекрывающий из алюминиевых сплавов (порожки) с покрытием и антискользящей вставкой, ширина 39 мм, длина 0,9 м |  | 3,2 |  |  |  | 165,85 |  |  |  | 530,72 |  |
| 89 |  | 179 |  | Устройство гидроизоляции обмазочной: в один слой толщиной 2 мм, кв.м изолируемой поверхности |  | 3,6 |  | 795,13 |  |  |  |  |  | 2862,47 |  |
| 90 |  | 196 |  | Смена светильников: с лампами накаливания, шт. |  | 6 |  | 1 355,41 |  |  |  |  |  | 8132,46 |  |
| 91 |  | 196.1 |  | Лампа энергосберегающая с цоколем E27, мощность 14 Вт |  | 6 |  |  |  | 31,93 |  |  |  | 191,58 |  |
| 92 |  | 196.2 |  | Патроны подвесные пластмассовые резьбовые для электроламп накаливания E27 Н12П-01 |  | 6 |  |  |  | 29,48 |  |  |  | 176,88 |  |
| 93 |  | 198 |  | Смена: выключателей, шт. |  | 3 |  | 346,01 |  |  |  |  |  | 1038,03 |  |
| 94 |  | 198.1 |  | Выключатель скрытого монтажа, двухклавишный, 10 А, цвет белый, IP20 |  | 2 |  |  |  | 61,02 |  |  |  | 122,04 |  |
| 95 |  | 198.5 |  | Блок комбинированный выключателя и розетки скрытой установки, выключатель двухклавишный на номинальной ток 10 А, штепсельная розетка двухполюсная без бокового заземляющего контакта на номинальный ток 16 А |  | 1 |  |  |  | 352,43 |  |  |  | 352,43 |  |
| 96 |  | 199 |  | Смена: розеток, шт. |  | 6 |  | 346,01 |  |  |  |  |  | 2076,06 |  |
| 97 |  | 199.1 |  | Розетка скрытого монтажа, двухместная, с заземляющим контактом, без защитной шторки, 16 А, цвет белый, IP20 |  | 6 |  |  |  | 132,46 |  |  |  | 794,76 |  |
| 98 |  | 211 |  | Демонтаж звонка электрического с кнопкой, комплект |  | 1 |  | 351,65 |  |  |  |  |  | 351,65 |  |
| 99 |  | 212 |  | Установка звонка электрического с кнопкой, комплект |  | 1 |  | 1 174,83 |  |  |  |  |  | 1174,83 |  |
| 100 |  | 212.1 |  | Звонок электрический с кнопкой |  | 1 |  |  |  | 270,24 |  |  |  | 270,24 |  |
| 101 |  | 219 |  | Пневматическое испытание газопроводов, м газопровода |  | 1 |  | 855,75 |  |  |  |  |  | 855,75 |  |
| 102 |  | 220 |  | Снятие бытовых газовых плит: с четырьмя конфорками, шт. |  | 1 |  | 938,28 |  |  |  |  |  | 938,28 |  |
| 103 |  | 221 |  | Установка газовых плит: бытовых четырехкомфорочных, шт. |  | 1 |  | 3 294,68 |  |  |  |  |  | 3294,68 |  |
| 104 |  | 221.1 |  | Подводка гибкая к газовым приборам, сильфонная с поливинилхлоридным покрытием, с нержавеющими гайками, в комплекте с прокладками, диаметр 15 мм, длина 600 мм |  | 1 |  |  |  | 329,72 |  |  |  | 329,72 |  |
| 105 |  | 221.2 |  | Плита газовая бытовая с духовым шкафом четырехгорелочная, приборы категории I, класс 1 |  | 1 |  |  |  | 14 994,40 |  |  |  | 14994,4 |  |
| 106 |  | 224 |  | Масляная окраска металлических поверхностей: стальных балок, труб диаметром более 50 мм и т.п., количество окрасок 2, кв.м окрашиваемой поверхности |  | 2 |  | 638,93 |  |  |  |  |  | 1277,86 |  |
| 107 |  | 224.1 |  | Эмаль кремнийорганическая термостойкая КО-168 |  | 2 |  |  |  | 39,25 |  |  |  | 78,5 |  |
| 108 |  | 226 |  | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб: чугунных за 2 раза, кв.м окрашиваемой поверхности |  | 0,25 |  | 642,37 |  |  |  |  |  | 160,59 |  |
| 109 |  | 226.1 |  | Эмаль кремнийорганическая термостойкая КО-168 |  | 0,25 |  |  |  | 25,68 |  |  |  | 6,42 |  |
| 110 |  | 227 |  | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб: стальных за 2 раза, кв.м окрашиваемой поверхности |  | 1 |  | 946,25 |  |  |  |  |  | 946,25 |  |
| 111 |  | 227.1 |  | Эмаль кремнийорганическая термостойкая КО-168 |  | 1 |  |  |  | 25,68 |  |  |  | 25,68 |  |
| 112 |  | 229 |  | Демонтаж: радиаторов весом до 80 кг, шт. |  | 4 |  | 1 358,06 |  |  |  |  |  | 5432,24 |  |
| 113 |  | 236 |  | Установка радиаторов стальных панельных двухрядных с креплением к стене длиной: до 1000 мм, шт. |  | 4 |  | 1 392,74 |  |  |  |  |  | 5570,96 |  |
| 114 |  | 236.1 |  | Радиатор стальной панельный с боковым подключением, тип 22, высота 500, длина 900 мм, теплоотдача до 2,00 кВт |  | 1 |  |  |  | 8 173,37 |  |  |  | 8173,37 |  |
| 115 |  | 236.2 |  | Радиатор стальной панельный с боковым подключением, тип 22, высота 500, длина 700 мм, теплоотдача до 1,56 кВт |  | 3 |  |  |  | 6 945,84 |  |  |  | 20837,52 |  |
| 116 |  | 236.7 |  | Кран латунный шаровой муфтовый, проходной, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 20 мм |  | 4 |  |  |  | 256,95 |  |  |  | 1027,8 |  |
| 117 |  | 236.8 |  | Кронштейны стальные одинарные усиленные, для крепления радиаторов, длина кронштейна 130 мм |  | 4 |  |  |  | 101,50 |  |  |  | 406 |  |
| 118 |  | 239 |  | Смена: ванн чугунных, шт. |  | 1 |  | 9 197,07 |  |  |  |  |  | 9197,07 |  |
| 119 |  | 239.4 |  | Ванна чугунная эмалированная без обвязки, на ножках, размеры 1700х700х580 мм |  | 1 |  |  |  | 27 164,71 |  |  |  | 27164,71 |  |
| 120 |  | 239.5 |  | Сифон для ванн полиэтиленовый с переливом |  | 1 |  |  |  | 271,60 |  |  |  | 271,6 |  |
| 121 |  | 243 |  | Смена смесителей: с душевой сеткой, шт. |  | 1 |  | 2 978,26 |  |  |  |  |  | 2978,26 |  |
| 122 |  | 243.1 |  | Подводки гибкие армированные для воды, антивибрационные в комплекте с прокладками, диаметр 15 мм, длина 500 мм |  | 1 |  |  |  | 146,43 |  |  |  | 146,43 |  |
| 123 |  | 243.3 |  | Смеситель общий для ванны и умывальника, двухрукояточный, раздельный, настенный, с душевой сеткой на гибком шланге, с держателем душевой лейки, излив с развальцованным носиком, вынос излива 320 мм, диаметр излива 16 мм |  | 1 |  |  |  | 2 093,77 |  |  |  | 2093,77 |  |
| 124 |  | 245 |  | Смена: умывальников, шт. |  | 1 |  | 3 514,30 |  |  |  |  |  | 3514,3 |  |
| 125 |  | 245.3 |  | Умывальник полуфарфоровый и фарфоровый прямоугольный, мебельный, типа Классик, одно отверстие под смеситель, размеры 665х415х135 мм |  | 1 |  |  |  | 3 904,86 |  |  |  | 3904,86 |  |
| 126 |  | 248 |  | Смена: моек на одно отделение, шт. |  | 1 |  | 5 274,52 |  |  |  |  |  | 5274,52 |  |
| 127 |  | 248.3 |  | Подводки гибкие армированные для воды, антивибрационные в комплекте с прокладками, диаметр 15 мм, длина 500 мм |  | 1 |  |  |  | 146,43 |  |  |  | 146,43 |  |
| 128 |  | 248.5 |  | Мойка из нержавеющей стали, одна чаша, сливная полка, встраиваемая, с пластмассовым бутылочным сифоном, с латунным выпуском, смеситель с центральным подводом, набортный, кнопочный, излив с аэратором, вынос излива 130 мм, плоский излив, размеры 570х450х180 мм |  | 1 |  |  |  | 8 179,82 |  |  |  | 8179,82 |  |
| 129 |  | 254 |  | Смена: унитазов типа "Компакт", шт. |  | 1 |  | 6 583,00 |  |  |  |  |  | 6583 |  |
| 130 |  | 254.1 |  | Подводки гибкие армированные для воды, антивибрационные в комплекте с прокладками, диаметр 15 мм, длина 500 мм |  | 1 |  |  |  | 146,43 |  |  |  | 146,43 |  |
| 131 |  | 254.2 |  | Кран шаровой стандартный муфтовый, с ручкой-рычагом, диаметр 15 мм |  | 1 |  |  |  | 149,99 |  |  |  | 149,99 |  |
| 132 |  | 254.3 |  | Унитаз керамический напольный в комплекте с бачком, универсальный выпуск, двойной слив, микролифт, размеры 345х655х778 мм |  | 1 |  |  |  | 10 678,23 |  |  |  | 10678,23 |  |
| 133 |  | 254.4 |  | Удлинитель гибкий для унитаза (гофрированный), диаметром 110 мм |  | 1 |  |  |  | 358,03 |  |  |  | 358,03 |  |
| 134 |  | 255 |  | Смена: полотенцесушителей, шт. |  | 1 |  | 2 473,11 |  |  |  |  |  | 2473,11 |  |
| 135 |  | 255.1 |  | Полотенцесушитель из нержавеющей стали М-образный, номинальный диаметр 25 мм, размеры 600х600 мм, цвет хром |  | 1 |  |  |  | 2 146,35 |  |  |  | 2146,35 |  |
| 136 |  | 258 |  | Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 50 мм, м трубопровода |  | 2 |  | 892,70 |  |  |  |  |  | 1785,4 |  |
| 137 |  | 259 |  | Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 100 мм, м трубопровода |  | 3 |  | 1 108,45 |  |  |  |  |  | 3325,35 |  |
| 138 |  | 260 |  | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 50 мм, м трубопровода |  | 2 |  | 1 319,52 |  |  |  |  |  | 2639,04 |  |
| 139 |  | 260.1 |  | Отвод 45° полипропиленовый для систем водоотведения, диаметр 50 мм |  | 2 |  |  |  | 33,67 |  |  |  | 67,34 |  |
| 140 |  | 260.2 |  | Хомуты для крепления труб, шт. |  | 2 |  |  |  |  |  | 55,93 |  | 111,86 |  |
| 141 |  | 260.3 |  | Тройник полипропиленовый для систем водоотведения, диаметр 50 мм, шт. |  | 1 |  |  |  |  |  | 67,61 |  | 67,61 |  |
| 142 |  | 260.4 |  | Трубы полипропиленовые для систем водоотведения, диаметр 50 мм |  | 2 |  |  |  | 168,12 |  |  |  | 336,24 |  |
| 143 |  | 260.5 |  | Кольца резиновые уплотнительные для полипропиленовых труб, диаметр 50 мм |  | 2 |  |  |  | 13,56 |  |  |  | 27,12 |  |
| 144 |  | 261 |  | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 110 мм, м трубопровода |  | 3 |  | 1 269,91 |  |  |  |  |  | 3809,73 |  |
| 145 |  | 261.1 |  | Тройник полипропиленовый для систем водоотведения, диаметр 110 мм, шт. |  | 1 |  |  |  |  |  | 140,53 |  | 140,53 |  |
| 146 |  | 261.2 |  | Ревизия полипропиленовая с крышкой, номинальный внутренний диаметр 100 мм |  | 3 |  |  |  | 146,51 |  |  |  | 439,53 |  |
| 147 |  | 261.3 |  | Кольца резиновые уплотнительные для полипропиленовых труб, диаметр 110 мм |  | 3 |  |  |  | 34,03 |  |  |  | 102,09 |  |
| 148 |  | 261.4 |  | Отвод 45° полипропиленовый для систем водоотведения, диаметр 110 мм |  | 3 |  |  |  | 87,40 |  |  |  | 262,2 |  |
| 149 |  | 261.5 |  | Трубы полипропиленовые для систем водоотведения, диаметр 110 мм |  | 3 |  |  |  | 407,36 |  |  |  | 1222,08 |  |
| 150 |  | 261.6 |  | Переход полипропиленовый для систем водоотведения, диаметр 110х50 мм |  | 3 |  |  |  | 104,87 |  |  |  | 314,61 |  |
| 151 |  | 261.7 |  | Фиксатор для полипропиленовых труб, номинальный наружный диаметр 110 мм |  | 3 |  |  |  | 45,36 |  |  |  | 136,08 |  |
| 152 |  | 264 |  | Замена внутренних трубопроводов водоснабжения из стальных труб на многослойные металлополимерные трубы: диаметром свыше 15 мм до 20 мм, м трубопровода |  | 9 |  | 2 131,71 |  |  |  |  |  | 19185,39 |  |
| 153 |  | 264.1 |  | Угольник 90° из сополимера полипропилена PP-R, наружный диаметр 20 мм, шт. |  | 10 |  |  |  |  |  | 5,04 |  | 50,4 |  |
| 154 |  | 264.2 |  | Хомуты для крепления труб,шт. |  | 10 |  |  |  |  |  | 55,93 |  | 559,3 |  |
| 155 |  | 264.4 |  | Тройник полипропиленовый переходной, номинальный наружный диаметр 20х16х20 мм, шт. |  | 5 |  |  |  |  |  | 13,88 |  | 69,4 |  |
| 156 |  | 264.5 |  | Муфта полипропиленовая соединительная, номинальный наружный диаметр 20 мм, шт. |  | 10 |  |  |  |  |  | 5,81 |  | 58,1 |  |
| 157 |  | 264.9 |  | Трубы полипропиленовые ПП-Р, номинальное давление 2,0 МПа, номинальный наружный диаметр 20 мм |  | 5 |  |  |  | 47,08 |  |  |  | 235,4 |  |
| 158 |  | 264.10 |  | Трубы полипропиленовые ПП-Р, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный наружный диаметр 20 мм |  | 4 |  |  |  | 54,46 |  |  |  | 217,84 |  |
| 159 |  | 264.11 |  | Тройник полипропиленовый, диаметр 20 мм, шт. |  | 5 |  |  |  |  |  | 6,32 |  | 31,6 |  |
| 160 |  | 268 |  | Замена трубопроводов отопления из стальных труб на трубопроводы из многослойных металлополимерных труб: при стояковой системе отопления диаметром до 25 мм, м трубопровода |  | 4 |  | 2 629,65 |  |  |  |  |  | 10518,6 |  |
| 161 |  | 268.1 |  | Хомуты для крепления труб, шт. |  | 10 |  |  |  |  |  | 55,93 |  | 559,3 |  |
| 162 |  | 268.2 |  | Угольник 90° ХПВХ, номинальное давление 2,5 МПа, диаметр 25 мм, шт. |  | 10 |  |  |  |  |  | 387,72 |  | 3877,2 |  |
| 163 |  | 268.3 |  | Тройник полипропиленовый, диаметр 25 мм, шт. |  | 6 |  |  |  |  |  | 10,42 |  | 62,52 |  |
| 164 |  | 268.4 |  | Угольник 45° ХПВХ, номинальное давление 2,5 МПа, диаметр 25 мм, шт. |  | 10 |  |  |  |  |  | 515,31 |  | 5153,1 |  |
| 165 |  | 268.6 |  | Трубы напорные из термостабилизированного полипропилена PP-RCT, армированные стекловолокном, для систем водоснабжения и отопления, номинальное давление 2,0 МПа, SDR7,4, размеры 25х3,5 мм |  | 4 |  |  |  | 230,64 |  |  |  | 922,56 |  |
| 166 |  | 268.7 |  | Муфта полипропиленовая соединительная, номинальный наружный диаметр 25 мм, шт. |  | 10 |  |  |  |  |  | 8,54 |  | 85,4 |  |
| 167 |  | 276 |  | Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром: до 20 мм, шт. |  | 2 |  | 859,81 |  |  |  |  |  | 1719,62 |  |
| 168 |  | 276.1 |  | Кран латунный шаровой муфтовый, проходной, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 15 мм |  | 2 |  |  |  | 163,12 |  |  |  | 326,24 |  |
| 169 |  | 279 |  | Установка узла квартирного счетчика воды, узел |  | 2 |  | 450,86 |  |  |  |  |  | 901,72 |  |
| 170 |  | 279.1 |  | Фильтр, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 15 мм, присоединение 1/2"х1/2" |  | 2 |  |  |  | 400,78 |  |  |  | 801,56 |  |
| 171 |  | 279.2 |  | Переход ХПВХ с внутренней резьбой из стали, номинальное давление 1,6 МПа, диаметр 20х1/2" |  | 2 |  |  |  | 820,88 |  |  |  | 1641,76 |  |
| 172 |  | 279.3 |  | Кран шаровой 11Б27п1, присоединение к трубопроводу муфтовое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 15 мм |  | 2 |  |  |  | 167,77 |  |  |  | 335,54 |  |
| 173 |  | 279.4 |  | Счетчик холодной воды крыльчатый, диаметр 15 мм |  | 2 |  |  |  | 1 145,59 |  |  |  | 2291,18 |  |
| 174 |  | 285 |  | Погрузка при автомобильных перевозках мусор строительный с погрузкой вручную, т груза |  | 1,7 |  | 1 262,93 |  |  |  |  |  | 2146,98 |  |
| 175 |  | 286 |  | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 40 км |  | 1,7 |  | 423,69 |  |  |  |  |  | 720,27 |  |
| ВСЕГО |  |  |  | Н=∑(БЗН+∑Mi)*Vраб +∑Медi) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 137 336,24 |  |
| в том числе НДС, 20 % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 189 556,04 |  |
| в том числе стоимость приобретения материалов и единичных материалов (∑Mi*Vраб +∑Медi) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 386 103,63 |  |
| Расчет стоимости работ по ремонту Объекта № 5, расположенного на территории Фрунзенского района Санкт-Петербурга |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основание: Перечень жилых помещений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Составлен на основании: распоряжения Комитета по экономической политике и стратегическому планированию Санкт-Петербурга от 15.12.2023 № 276-р "Об утверждении нормативов финансирования расходов бюджета Санкт-Петербурга на осуществление ремонта жилого помещения, единственными собственниками, сособственниками которых являются дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, и лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на 2024 год" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п |  | № значения показателя согласно распоряжению |  | Наименование работ и материалов |  | Объем работы, выполняемой в жилом помещении (Vраб), количество материалов (i), количество единичных материалов, расход которых не зависит от объема выполняемой работы материалов (едi) |  | Базовое значение норматива финансирования расходов бюджета Санкт-Петербурга на единицу измерения при выполнении работ в стесненных условиях (с учетом НДС) (БЗН), руб. |  | Затраты на приобретение материалов (Mi), руб. |  | Затраты на приобретение единичных материалов (Mедi)2, руб. |  | Стоимость работ по ремонту жилого помещения в соответствии с нормативом финансирования расходов бюджета Н=∑(БЗН+∑Mi)* Vраб +∑Медi) |  |
| 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  |
| 1 |  | 3 |  | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 1 кв.м толщиной слоя до 20 мм, кв.м отремонтированной поверхности |  | 8 |  | 3 244,15 |  |  |  |  |  | 25953,2 |  |
| 2 |  | 7 |  | Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором: прямолинейных, кв.м отремонтированной поверхности |  | 2,5 |  | 5 604,91 |  |  |  |  |  | 14012,28 |  |
| 3 |  | 10 |  | Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: стен, кв.м оштукатуриваемой поверхности |  | 162,88 |  | 553,10 |  |  |  |  |  | 90088,93 |  |
| 4 |  | 10.1 |  | Смеси сухие гипсовые штукатурные с легким заполнителем и полимерными добавками, класс В3,5 (М50) |  | 162,88 |  |  |  | 159,22 |  |  |  | 25933,75 |  |
| 5 |  | 10.2 |  | Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая |  | 162,88 |  |  |  | 19,37 |  |  |  | 3154,99 |  |
| 6 |  | 11 |  | Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей на каждый 1 мм изменения толщины слоя добавлять или исключать к п.10, кв.м оштукатуриваемой поверхности |  | -126,4 |  | 52,82 |  |  |  |  |  | -6676,45 |  |
| 7 |  | 11.1 |  | Смеси сухие гипсовые штукатурные с легким заполнителем и полимерными добавками, класс В3,5 (М50) |  | -126,4 |  |  |  | 15,93 |  |  |  | -2013,55 |  |
| 8 |  | 12 |  | Снятие обоев: простых и улучшенных, кв.м поверхности |  | 129,33 |  | 126,49 |  |  |  |  |  | 16358,95 |  |
| 9 |  | 13 |  | Оклейка стен моющимися обоями: на бумажной основе по штукатурке и бетону, кв.м оклеиваемой поверхности |  | 137,6 |  | 1 012,92 |  |  |  |  |  | 139377,79 |  |
| 10 |  | 13.1 |  | Шпатлевка клеевая |  | 137,6 |  |  |  | 19,70 |  |  |  | 2710,72 |  |
| 11 |  | 13.2 |  | Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая |  | 137,6 |  |  |  | 19,37 |  |  |  | 2665,31 |  |
| 12 |  | 13.3 |  | Обои бумажные гладкие, с высокой устойчивостью к мытью, марка М-2 |  | 137,6 |  |  |  | 85,55 |  |  |  | 11771,68 |  |
| 13 |  | 17 |  | Разборка облицовки стен: из керамических глазурованных плиток, кв.м поверхности облицовки |  | 9,04 |  | 920,01 |  |  |  |  |  | 8316,89 |  |
| 14 |  | 18 |  | Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей: по кирпичу и бетону, кв.м поверхности облицовки |  | 25,28 |  | 2 078,42 |  |  |  |  |  | 52542,46 |  |
| 15 |  | 18.1 |  | Клей монтажный сухой для внутренних работ на основе цементного вяжущего, для плитки |  | 25,28 |  |  |  | 44,55 |  |  |  | 1126,22 |  |
| 16 |  | 18.2 |  | Плитка керамическая для внутренней облицовки стен, глазурованная, гладкая, цветная, толщина 7 мм |  | 25,28 |  |  |  | 609,53 |  |  |  | 15408,92 |  |
| 17 |  | 18.3 |  | Смеси сухие водостойкие для затирки межплиточных швов шириной 1-6 мм (различная цветовая гамма) |  | 25,28 |  |  |  | 34,69 |  |  |  | 876,96 |  |
| 18 |  | 20 |  | Разборка облицовки из гипсокартонных листов: стен и перегородок, кв.м поверхности облицовки |  | 16 |  | 101,10 |  |  |  |  |  | 1617,6 |  |
| 19 |  | 22 |  | Протравка цементной штукатурки нейтрализующим раствором, кв.м протравленной поверхности |  | 162,87 |  | 48,51 |  |  |  |  |  | 7900,82 |  |
| 20 |  | 25 |  | Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных: водоэмульсионной краской с расчисткой старой краски более 35%, кв.м окрашиваемой поверхности |  | 5,64 |  | 491,14 |  |  |  |  |  | 2770,03 |  |
| 21 |  | 25.1 |  | Краска водно-дисперсионная акрилатная ВД-АК-101 |  | 5,64 |  |  |  | 83,04 |  |  |  | 468,35 |  |
| 22 |  | 33 |  | Смена жалюзийных решеток, решетка |  | 3 |  | 668,87 |  |  |  |  |  | 2006,61 |  |
| 23 |  | 33.1 |  | Решетка вентиляционная пластмассовая, размеры 190х240 мм |  | 3 |  |  |  | 88,52 |  |  |  | 265,56 |  |
| 24 |  | 35 |  | Устройство перегородок из гипсокартонных листов (ГКЛ) с одинарным металлическим каркасом и однослойной обшивкой с обеих сторон: глухих, кв.м перегородок (за вычетом проемов) |  | 2,6 |  | 2 371,34 |  |  |  |  |  | 6165,48 |  |
| 25 |  | 35.1 |  | Маты прошивные теплоизоляционные из минеральной ваты, в обкладках из стеклоткани, негорючие |  | 2,6 |  |  |  | 821,45 |  |  |  | 2135,77 |  |
| 26 |  | 35.2 |  | Листы гипсокартонные ГКЛ, толщина 12,5 мм |  | 2,6 |  |  |  | 308,86 |  |  |  | 803,04 |  |
| 27 |  | 37 |  | Разборка деревянных перегородок: оштукатуренных щитовых и дощатых однослойных, кв. м перегородок |  | 2,6 |  | 737,48 |  |  |  |  |  | 1917,45 |  |
| 28 |  | 40 |  | Антисептирование водными растворами: стен и потолков, кв. м стен и потолков (за вычетом проемов), покрытий |  | 25,28 |  | 141,34 |  |  |  |  |  | 3573,08 |  |
| 29 |  | 42 |  | Пробивка в бетонных конструкциях полов и стен борозд площадью сечения: до 20 кв.см, м борозд |  | 36 |  | 479,03 |  |  |  |  |  | 17245,08 |  |
| 30 |  | 44 |  | Заделка отверстий, гнезд и борозд: в стенах и перегородках бетонных площадью до 0,1 кв.м, куб. м заделки |  | 0,0016 |  | 132 733,76 |  |  |  |  |  | 212,37 |  |
| 31 |  | 44.1 |  | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В10 (М150) |  | 0,0016 |  |  |  | 6 794,70 |  |  |  | 10,87 |  |
| 32 |  | 45 |  | Заделка отверстий в местах прохода трубопровода: в бетонных перекрытиях, заделка отверстий |  | 1 |  | 2 412,80 |  |  |  |  |  | 2412,8 |  |
| 33 |  | 45.1 |  | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В10 (М150) |  | 1 |  |  |  | 27,18 |  |  |  | 27,18 |  |
| 34 |  | 47 |  | Герметизация примыкания ванны к стенам, м шва |  | 2,6 |  | 318,94 |  |  |  |  |  | 829,24 |  |
| 35 |  | 47.1 |  | Герметик однокомпонентный на силиконовой основе, нейтральный, универсальный |  | 2,6 |  |  |  | 437,38 |  |  |  | 1137,19 |  |
| 36 |  | 56 |  | Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 1 кв.м толщиной слоя до 20 мм, кв.м отремонтированной поверхности |  | 7 |  | 4 030,67 |  |  |  |  |  | 28214,69 |  |
| 37 |  | 59 |  | Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: потолков, кв.м оштукатуриваемой поверхности |  | 57,9 |  | 640,85 |  |  |  |  |  | 37105,22 |  |
| 38 |  | 59.1 |  | Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая |  | 57,9 |  |  |  | 10,91 |  |  |  | 631,69 |  |
| 39 |  | 59.2 |  | Смеси сухие гипсовые штукатурные с легким заполнителем и полимерными добавками, класс В3,5 (М50) |  | 57,9 |  |  |  | 1,68 |  |  |  | 97,27 |  |
| 40 |  | 61 |  | Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке потолков, кв. м окрашиваемой поверхности |  | 57,9 |  | 1 135,01 |  |  |  |  |  | 65717,08 |  |
| 41 |  | 61.1 |  | Краска водно-дисперсионная акрилатная ВД-АК-101 |  | 57,9 |  |  |  | 38,60 |  |  |  | 2234,94 |  |
| 42 |  | 61.2 |  | Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая |  | 57,9 |  |  |  | 26,63 |  |  |  | 1541,88 |  |
| 43 |  | 72 |  | Разборка облицовки потолков из плитки ПВХ и галтелей, кв. м облицовки поверхности |  | 34,6 |  | 131,61 |  |  |  |  |  | 4553,71 |  |
| 44 |  | 75 |  | Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах, шт. |  | 4 |  | 2 267,43 |  |  |  |  |  | 9069,72 |  |
| 45 |  | 76 |  | Демонтаж дверных коробок: в деревянных стенах каркасных и в перегородках, шт. |  | 6 |  | 841,92 |  |  |  |  |  | 5051,52 |  |
| 46 |  | 77 |  | Снятие дверных полотен, кв. м дверных полотен |  | 15,28 |  | 453,18 |  |  |  |  |  | 6924,59 |  |
| 47 |  | 78 |  | Снятие наличников, м наличника |  | 70 |  | 52,58 |  |  |  |  |  | 3680,6 |  |
| 48 |  | 80 |  | Установка металлических дверных блоков в готовые проемы, кв. м проема |  | 1,89 |  | 5 755,80 |  |  |  |  |  | 10878,46 |  |
| 49 |  | 80.1 |  | Блок дверной стальной внутренний однопольный, с замком-защелкой, без доводчика, площадь 2,1 кв.м |  | 1,89 |  |  |  | 7 184,12 |  |  |  | 13577,99 |  |
| 50 |  | 80.2 |  | Замок врезной цилиндровый, тип ЗВ4, с защелкой, фалевыми ручками и с засовом из трех стержней, повышенной пожаростойкости, комплект |  | 1 |  |  |  |  |  | 1 212,36 |  | 1212,36 |  |
| 51 |  | 82 |  | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах с герметизацией пенополиуретановым герметиком: в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 кв.м, кв. м проема |  | 11,78 |  | 2 236,28 |  |  |  |  |  | 26343,38 |  |
| 52 |  | 82.1 |  | Ручка-кнопка с винтом, алюминиевая или из сплава ЦАМ, комплект |  | 7 |  |  |  |  |  | 80,12 |  | 560,84 |  |
| 53 |  | 82.2 |  | Замок мебельный оцинкованный врезной с цилиндровым механизмом для деревянных дверей и фасадов, шт. |  | 1 |  |  |  |  |  | 78,07 |  | 78,07 |  |
| 54 |  | 82.5 |  | Блок дверной деревянный внутренний распашной глухой, площадь до 2,0 кв.м, материал комбинированный с покрытием из полимерных пленок |  | 11,78 |  |  |  | 5 899,94 |  |  |  | 69501,29 |  |
| 55 |  | 82.6 |  | Петля накладная окрашенная, тип ПН, высота 130 мм, шт. |  | 14 |  |  |  |  |  | 240,97 |  | 3373,58 |  |
| 56 |  | 82.7 |  | Наличник из древесины хвойных пород (ель, сосна), тип Н-1, ширина 70-75 мм, толщина 10-18 мм |  | 11,78 |  |  |  | 377,45 |  |  |  | 4446,36 |  |
| 57 |  | 82.9 |  | Защелка стальная межкомнатная врезная, расстояние между крепежными отверстиями 45 мм, размеры 57х70х25 мм, комплект |  | 3 |  |  |  |  |  | 172,12 |  | 516,36 |  |
| 58 |  | 83 |  | Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах: балконных в каменных стенах, кв. м проема |  | 3,08 |  | 4 814,42 |  |  |  |  |  | 14828,41 |  |
| 59 |  | 83.1 |  | Блок дверной балконный из ПВХ-профилей, поворотный, с двухкамерным стеклопакетом толщиной 32 мм, площадь более 1,5 кв.м |  | 3,08 |  |  |  | 10 296,09 |  |  |  | 31711,96 |  |
| 60 |  | 94 |  | Демонтаж по месту шкафных и антресольных: полок, кв. м детали |  | 2,69 |  | 1 756,79 |  |  |  |  |  | 4725,77 |  |
| 61 |  | 96 |  | Демонтаж дверных блоков: шкафных, блок |  | 1 |  | 982,42 |  |  |  |  |  | 982,42 |  |
| 62 |  | 101 |  | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей: за два раза с расчисткой старой краски свыше 10 до 35%, кв. м окрашиваемой поверхности |  | 4,92 |  | 981,72 |  |  |  |  |  | 4830,06 |  |
| 63 |  | 101.1 |  | Краска масляная МА-025, цветная |  | 4,92 |  |  |  | 21,60 |  |  |  | 106,27 |  |
| 64 |  | 104 |  | Демонтаж оконных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах, коробка |  | 4 |  | 1 664,14 |  |  |  |  |  | 6656,56 |  |
| 65 |  | 106 |  | Снятие оконных переплетов: остекленных, кв. м поверхности оконных переплетов |  | 8,64 |  | 594,28 |  |  |  |  |  | 5134,58 |  |
| 66 |  | 107 |  | Снятие подоконных досок: деревянных в каменных зданиях, кв. м поверхности подоконных досок |  | 1,42 |  | 1 197,00 |  |  |  |  |  | 1699,74 |  |
| 67 |  | 112 |  | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 кв. м двухстворчатых, кв. м поверхности оконных блоков |  | 1,2 |  | 4 109,53 |  |  |  |  |  | 4931,44 |  |
| 68 |  | 112.1 |  | Блок оконный из ПВХ-профиля двустворчатый, с глухой и поворотно-откидной створкой, двухкамерным стеклопакетом толщиной 32 мм, площадь от 1,01 до 1,5 кв.м |  | 1,2 |  |  |  | 8 952,69 |  |  |  | 10743,23 |  |
| 69 |  | 115 |  | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 кв.м трехстворчатых, в том числе при наличии створок глухого остекления, кв. м поверхности оконных блоков |  | 7,44 |  | 3 190,75 |  |  |  |  |  | 23739,18 |  |
| 70 |  | 115.4 |  | Блок оконный из ПВХ-профилей, трехстворчатый, с поворотной и поворотно-откидной створкой, двухкамерным стеклопакетом толщиной 32 мм, площадь от 2,01 до 2,5 кв.м |  | 7,44 |  |  |  | 7 661,25 |  |  |  | 56999,7 |  |
| 71 |  | 116 |  | Установка подоконных досок из ПВХ: в панельных стенах, пог. М |  | 7,07 |  | 495,25 |  |  |  |  |  | 3501,42 |  |
| 72 |  | 116.4 |  | Доска подоконная из ПВХ, ширина 300 мм |  | 7,07 |  |  |  | 393,00 |  |  |  | 2778,51 |  |
| 73 |  | 116.7 |  | Заглушки торцевые двусторонние к подоконной доске из ПВХ, цвет белый, размеры 40х480 мм, шт. |  | 7,07 |  |  |  |  |  | 47,14 |  | 333,28 |  |
| 74 |  | 117 |  | Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной: до 0,4 м, м обделки |  | 7,07 |  | 570,86 |  |  |  |  |  | 4035,98 |  |
| 75 |  | 117.1 |  | Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,7 мм |  | 7,07 |  |  |  | 177,57 |  |  |  | 1255,42 |  |
| 76 |  | 127 |  | Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клее, кв.м поверхности облицовки |  | 7,03 |  | 2 992,81 |  |  |  |  |  | 21039,45 |  |
| 77 |  | 127.1 |  | Сэндвич-панель для откосов, сердцевин из пенополистирола, облицовка с двух сторон листами из ПВХ, цвет белый, толщина 10 мм |  | 7,03 |  |  |  | 575,17 |  |  |  | 4043,45 |  |
| 78 |  | 128 |  | Установка уголков ПВХ на клее, пог. М |  | 28,11 |  | 120,00 |  |  |  |  |  | 3373,2 |  |
| 79 |  | 128.1 |  | Уголки из ПВХ, размеры 30х30 мм |  | 28,11 |  |  |  | 27,87 |  |  |  | 783,43 |  |
| 80 |  | 133 |  | Разборка покрытий полов: паркетных, кв. м покрытия |  | 41 |  | 709,13 |  |  |  |  |  | 29074,33 |  |
| 81 |  | 139 |  | Разборка покрытий полов: из линолеума и релина, кв. м покрытия пола |  | 13,9 |  | 142,15 |  |  |  |  |  | 1975,89 |  |
| 82 |  | 141 |  | Разборка покрытий полов: из керамических плиток, кв. м покрытия пола |  | 3 |  | 960,03 |  |  |  |  |  | 2880,09 |  |
| 83 |  | 144 |  | Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов, м плинтуса |  | 65,98 |  | 46,45 |  |  |  |  |  | 3064,77 |  |
| 84 |  | 145 |  | Разборка плинтусов: цементных и из керамической плитки, м плинтуса |  | 7,51 |  | 175,91 |  |  |  |  |  | 1321,08 |  |
| 85 |  | 148 |  | Заделка выбоин в цементных полах, площадь ремонтируемого участка: до 0,25 кв.м, место |  | 20 |  | 549,17 |  |  |  |  |  | 10983,4 |  |
| 86 |  | 148.1 |  | Раствор готовый кладочный, цементный, М150 |  | 20 |  |  |  | 20,52 |  |  |  | 410,4 |  |
| 87 |  | 161 |  | Устройство стяжек: из быстротвердеющей смеси на цементной основе, толщиной 5 мм, кв. м стяжки |  | 16,9 |  | 611,93 |  |  |  |  |  | 10341,62 |  |
| 88 |  | 161.1 |  | Смеси сухие наливные быстротвердеющие на цементной основе для создания прочных стяжек и уклонов в сухих и влажных внутренних помещениях, фракции 1,2 мм |  | 16,9 |  |  |  | 291,03 |  |  |  | 4918,41 |  |
| 89 |  | 161.2 |  | Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая |  | 16,9 |  |  |  | 24,21 |  |  |  | 409,15 |  |
| 90 |  | 162 |  | Устройство стяжек: на каждый последующий слой толщиной 1 мм добавлять к п.161, кв.м стяжки |  | 84,5 |  | 45,17 |  |  |  |  |  | 3816,87 |  |
| 91 |  | 162.1 |  | Смеси сухие наливные быстротвердеющие на цементной основе для создания прочных стяжек и уклонов в сухих и влажных внутренних помещениях, фракции 1,2 мм |  | 84,5 |  |  |  | 3,46 |  |  |  | 292,37 |  |
| 92 |  | 165 |  | Устройство покрытий на цементном растворе из плиток: керамических для полов одноцветных с красителем, кв.м покрытия |  | 3 |  | 3 575,18 |  |  |  |  |  | 10725,54 |  |
| 93 |  | 168 |  | Устройство покрытий: из досок ламинированных замковым способом, кв.м покрытия |  | 41 |  | 433,45 |  |  |  |  |  | 17771,45 |  |
| 94 |  | 168.1 |  | Покрытие напольное ламинированное, класс износостойкости 33, класс пожарной опасности КМ3 (Г2, В2, Д3, Т2, РП2), плотность плиты 930 кг/м3, толщина 8 мм |  | 41 |  |  |  | 1 178,14 |  |  |  | 48303,74 |  |
| 95 |  | 169 |  | Устройство покрытий: из линолеума насухо со свариванием полотнищ в стыках, кв.м покрытия |  | 13,9 |  | 635,21 |  |  |  |  |  | 8829,42 |  |
| 96 |  | 169.1 |  | Линолеум ПВХ на вспененной подоснове, класс износостойкости 23/33, класс пожарной опасности КМ5 (Г4, В3, Д3, Т3, РП4), толщина защитного слоя 0,6 мм, толщина общая 2,5 мм, вес 2500 г/кв.м |  | 13,9 |  |  |  | 633,73 |  |  |  | 8808,85 |  |
| 97 |  | 172 |  | Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих, м плинтуса |  | 65,98 |  | 149,56 |  |  |  |  |  | 9867,97 |  |
| 98 |  | 172.1 |  | Плинтус для полов из ПВХ, размеры 19х48 мм, цветной |  | 65,98 |  |  |  | 40,38 |  |  |  | 2664,27 |  |
| 99 |  | 174 |  | Укладка металлического накладного профиля (порога), м профиля |  | 5,1 |  | 308,46 |  |  |  |  |  | 1573,15 |  |
| 100 |  | 174.1 |  | Профиль стыкоперекрывающий из алюминиевых сплавов (порожки) с покрытием и антискользящей вставкой, ширина 39 мм, длина 0,9 м |  | 5,1 |  |  |  | 165,85 |  |  |  | 845,84 |  |
| 101 |  | 176 |  | Устройство оснований полов из фанеры в один слой площадью: свыше 20 кв.м, кв.м пола |  | 41 |  | 1 173,88 |  |  |  |  |  | 48129,08 |  |
| 102 |  | 179 |  | Устройство гидроизоляции обмазочной: в один слой толщиной 2 мм, кв.м изолируемой поверхности |  | 3 |  | 795,13 |  |  |  |  |  | 2385,39 |  |
| 103 |  | 193 |  | Демонтаж: скрытой электропроводки, м |  | 32 |  | 31,42 |  |  |  |  |  | 1005,44 |  |
| 104 |  | 196 |  | Смена светильников: с лампами накаливания, шт. |  | 7 |  | 1 355,41 |  |  |  |  |  | 9487,87 |  |
| 105 |  | 196.1 |  | Лампа энергосберегающая с цоколем E27, мощность 14 Вт |  | 7 |  |  |  | 31,93 |  |  |  | 223,51 |  |
| 106 |  | 196.2 |  | Патроны подвесные пластмассовые резьбовые для электроламп накаливания E27 Н12П-01 |  | 7 |  |  |  | 29,48 |  |  |  | 206,36 |  |
| 107 |  | 198 |  | Смена: выключателей, шт. |  | 5 |  | 346,01 |  |  |  |  |  | 1730,05 |  |
| 108 |  | 198.1 |  | Выключатель скрытого монтажа, двухклавишный, 10 А, цвет белый, IP20 |  | 1 |  |  |  | 61,02 |  |  |  | 61,02 |  |
| 109 |  | 198.2 |  | Выключатель скрытого монтажа, одноклавишный, 10 А, цвет белый, IP20 |  | 3 |  |  |  | 78,61 |  |  |  | 235,83 |  |
| 110 |  | 198.5 |  | Блок комбинированный выключателя и розетки скрытой установки, выключатель двухклавишный на номинальной ток 10 А, штепсельная розетка двухполюсная без бокового заземляющего контакта на номинальный ток 16 А |  | 1 |  |  |  | 352,43 |  |  |  | 352,43 |  |
| 111 |  | 199 |  | Смена: розеток, шт. |  | 12 |  | 346,01 |  |  |  |  |  | 4152,12 |  |
| 112 |  | 199.1 |  | Розетка скрытого монтажа, двухместная, с заземляющим контактом, без защитной шторки, 16 А, цвет белый, IP20 |  | 12 |  |  |  | 132,46 |  |  |  | 1589,52 |  |
| 113 |  | 204 |  | Провод групповой в защитной оболочке или кабель трех-пятижильный: под штукатурку по стенам или в бороздах, м |  | 69 |  | 303,65 |  |  |  |  |  | 20951,85 |  |
| 114 |  | 204.2 |  | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A) 3х2,5ок(N, PE)-1000 |  | 35 |  |  |  | 106,22 |  |  |  | 3717,7 |  |
| 115 |  | 204.3 |  | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A) 3х1,5ок(N, PE)-1000 |  | 34 |  |  |  | 72,90 |  |  |  | 2478,6 |  |
| 116 |  | 204.4 |  | Коробка универсальная УК-П |  | 69 |  |  |  | 15,44 |  |  |  | 1065,36 |  |
| 117 |  | 205.1 |  | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A) 3х1,5ок(N, PE)-1000 |  | 6 |  |  |  | 72,90 |  |  |  | 437,4 |  |
| 118 |  | 208 |  | Короба пластмассовые: шириной до 40 мм, м |  | 6 |  | 301,22 |  |  |  |  |  | 1807,32 |  |
| 119 |  | 208.1 |  | Кабель-канал (короб), размеры 20х12,5 мм |  | 6 |  |  |  | 436,20 |  |  |  | 2617,2 |  |
| 120 |  | 210 |  | Установка автоматического выключателя, шт. |  | 4 |  | 2 774,96 |  |  |  |  |  | 11099,84 |  |
| 121 |  | 210.2 |  | Выключатель автоматический 3P, 6 А, 4,5 кА, характеристика C |  | 3 |  |  |  | 466,12 |  |  |  | 1398,36 |  |
| 122 |  | 210.3 |  | Выключатель автоматический 3P, 25 А, 4,5 кА, характеристика B |  | 1 |  |  |  | 462,81 |  |  |  | 462,81 |  |
| 123 |  | 211 |  | Демонтаж звонка электрического с кнопкой, комплект |  | 1 |  | 351,65 |  |  |  |  |  | 351,65 |  |
| 124 |  | 212 |  | Установка звонка электрического с кнопкой, комплект |  | 1 |  | 1 174,83 |  |  |  |  |  | 1174,83 |  |
| 125 |  | 212.1 |  | Звонок электрический с кнопкой |  | 1 |  |  |  | 270,24 |  |  |  | 270,24 |  |
| 126 |  | 219 |  | Пневматическое испытание газопроводов, м газопровода |  | 0,5 |  | 855,75 |  |  |  |  |  | 427,88 |  |
| 127 |  | 220 |  | Снятие бытовых газовых плит: с четырьмя конфорками, шт. |  | 1 |  | 938,28 |  |  |  |  |  | 938,28 |  |
| 128 |  | 221 |  | Установка газовых плит: бытовых четырехкомфорочных, шт. |  | 1 |  | 3 294,68 |  |  |  |  |  | 3294,68 |  |
| 129 |  | 221.1 |  | Подводка гибкая к газовым приборам, сильфонная с поливинилхлоридным покрытием, с нержавеющими гайками, в комплекте с прокладками, диаметр 15 мм, длина 600 мм |  | 1 |  |  |  | 329,72 |  |  |  | 329,72 |  |
| 130 |  | 221.2 |  | Плита газовая бытовая с духовым шкафом четырехгорелочная, приборы категории I, класс 1 |  | 1 |  |  |  | 14 994,40 |  |  |  | 14994,4 |  |
| 131 |  | 224 |  | Масляная окраска металлических поверхностей: стальных балок, труб диаметром более 50 мм и т.п., количество окрасок 2, кв.м окрашиваемой поверхности |  | 2 |  | 638,93 |  |  |  |  |  | 1277,86 |  |
| 132 |  | 224.1 |  | Эмаль кремнийорганическая термостойкая КО-168 |  | 2 |  |  |  | 39,25 |  |  |  | 78,5 |  |
| 133 |  | 226 |  | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб: чугунных за 2 раза, кв.м окрашиваемой поверхности |  | 0,25 |  | 642,37 |  |  |  |  |  | 160,59 |  |
| 134 |  | 226.1 |  | Эмаль кремнийорганическая термостойкая КО-168 |  | 0,25 |  |  |  | 25,68 |  |  |  | 6,42 |  |
| 135 |  | 227 |  | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб: стальных за 2 раза, кв.м окрашиваемой поверхности |  | 1 |  | 946,25 |  |  |  |  |  | 946,25 |  |
| 136 |  | 227.1 |  | Эмаль кремнийорганическая термостойкая КО-168 |  | 1 |  |  |  | 25,68 |  |  |  | 25,68 |  |
| 137 |  | 229 |  | Демонтаж: радиаторов весом до 80 кг, шт. |  | 4 |  | 1 358,06 |  |  |  |  |  | 5432,24 |  |
| 138 |  | 236 |  | Установка радиаторов стальных панельных двухрядных с креплением к стене длиной: до 1000 мм, шт. |  | 2 |  | 1 392,74 |  |  |  |  |  | 2785,48 |  |
| 139 |  | 236.2 |  | Радиатор стальной панельный с боковым подключением, тип 22, высота 500, длина 700 мм, теплоотдача до 1,56 кВт |  | 1 |  |  |  | 6 945,84 |  |  |  | 6945,84 |  |
| 140 |  | 236.6 |  | Радиатор стальной панельный с боковым подключением, тип 22, высота 500, длина 600 мм, теплоотдача до 1,36 кВт |  | 1 |  |  |  | 6 317,77 |  |  |  | 6317,77 |  |
| 141 |  | 236.7 |  | Кран латунный шаровой муфтовый, проходной, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 20 мм |  | 2 |  |  |  | 256,95 |  |  |  | 513,9 |  |
| 142 |  | 236.8 |  | Кронштейны стальные одинарные усиленные, для крепления радиаторов, длина кронштейна 130 мм |  | 2 |  |  |  | 101,50 |  |  |  | 203 |  |
| 143 |  | 237 |  | Установка радиаторов стальных панельных двухрядных с креплением к стене длиной: свыше 1000 до 1600 мм, шт. |  | 2 |  | 1 616,45 |  |  |  |  |  | 3232,9 |  |
| 144 |  | 237.4 |  | Кран латунный шаровой муфтовый, проходной, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 20 мм |  | 2 |  |  |  | 256,95 |  |  |  | 513,9 |  |
| 145 |  | 237.5 |  | Кронштейны стальные одинарные усиленные, для крепления радиаторов, длина кронштейна 130 мм |  | 2 |  |  |  | 101,50 |  |  |  | 203 |  |
| 146 |  | 237.6 |  | Радиатор стальной панельный с боковым подключением, тип 22, высота 500, длина 1100 мм, теплоотдача до 2,50 кВт |  | 2 |  |  |  | 9 454,72 |  |  |  | 18909,44 |  |
| 147 |  | 239 |  | Смена: ванн чугунных, шт. |  | 1 |  | 9 197,07 |  |  |  |  |  | 9197,07 |  |
| 148 |  | 239.3 |  | Ванна чугунная эмалированная без обвязки, на ножках, размеры 1500х700х580 мм |  | 1 |  |  |  | 19 510,87 |  |  |  | 19510,87 |  |
| 149 |  | 239.5 |  | Сифон для ванн полиэтиленовый с переливом |  | 1 |  |  |  | 271,60 |  |  |  | 271,6 |  |
| 150 |  | 243 |  | Смена смесителей: с душевой сеткой, шт. |  | 1 |  | 2 978,26 |  |  |  |  |  | 2978,26 |  |
| 151 |  | 243.1 |  | Подводки гибкие армированные для воды, антивибрационные в комплекте с прокладками, диаметр 15 мм, длина 500 мм |  | 1 |  |  |  | 146,43 |  |  |  | 146,43 |  |
| 152 |  | 243.3 |  | Смеситель общий для ванны и умывальника, двухрукояточный, раздельный, настенный, с душевой сеткой на гибком шланге, с держателем душевой лейки, излив с развальцованным носиком, вынос излива 320 мм, диаметр излива 16 мм |  | 1 |  |  |  | 2 093,77 |  |  |  | 2093,77 |  |
| 153 |  | 245 |  | Смена: умывальников, шт. |  | 1 |  | 3 514,30 |  |  |  |  |  | 3514,3 |  |
| 154 |  | 245.3 |  | Умывальник полуфарфоровый и фарфоровый прямоугольный, мебельный, типа Классик, одно отверстие под смеситель, размеры 665х415х135 мм |  | 1 |  |  |  | 3 904,86 |  |  |  | 3904,86 |  |
| 155 |  | 248 |  | Смена: моек на одно отделение, шт. |  | 1 |  | 5 274,52 |  |  |  |  |  | 5274,52 |  |
| 156 |  | 248.3 |  | Подводки гибкие армированные для воды, антивибрационные в комплекте с прокладками, диаметр 15 мм, длина 500 мм |  | 1 |  |  |  | 146,43 |  |  |  | 146,43 |  |
| 157 |  | 248.5 |  | Мойка из нержавеющей стали, одна чаша, сливная полка, встраиваемая, с пластмассовым бутылочным сифоном, с латунным выпуском, смеситель с центральным подводом, набортный, кнопочный, излив с аэратором, вынос излива 130 мм, плоский излив, размеры 570х450х180 мм |  | 1 |  |  |  | 8 179,82 |  |  |  | 8179,82 |  |
| 158 |  | 254 |  | Смена: унитазов типа "Компакт", шт. |  | 1 |  | 6 583,00 |  |  |  |  |  | 6583 |  |
| 159 |  | 254.1 |  | Подводки гибкие армированные для воды, антивибрационные в комплекте с прокладками, диаметр 15 мм, длина 500 мм |  | 1 |  |  |  | 146,43 |  |  |  | 146,43 |  |
| 160 |  | 254.2 |  | Кран шаровой стандартный муфтовый, с ручкой-рычагом, диаметр 15 мм |  | 1 |  |  |  | 149,99 |  |  |  | 149,99 |  |
| 161 |  | 254.3 |  | Унитаз керамический напольный в комплекте с бачком, универсальный выпуск, двойной слив, микролифт, размеры 345х655х778 мм |  | 1 |  |  |  | 10 678,23 |  |  |  | 10678,23 |  |
| 162 |  | 254.4 |  | Удлинитель гибкий для унитаза (гофрированный), диаметром 110 мм |  | 1 |  |  |  | 358,03 |  |  |  | 358,03 |  |
| 163 |  | 255 |  | Смена: полотенцесушителей, шт. |  | 1 |  | 2 473,11 |  |  |  |  |  | 2473,11 |  |
| 164 |  | 255.1 |  | Полотенцесушитель из нержавеющей стали М-образный, номинальный диаметр 25 мм, размеры 600х600 мм, цвет хром |  | 1 |  |  |  | 2 146,35 |  |  |  | 2146,35 |  |
| 165 |  | 258 |  | Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 50 мм, м трубопровода |  | 2 |  | 892,70 |  |  |  |  |  | 1785,4 |  |
| 166 |  | 260 |  | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 50 мм, м трубопровода |  | 2 |  | 1 319,52 |  |  |  |  |  | 2639,04 |  |
| 167 |  | 260.1 |  | Отвод 45° полипропиленовый для систем водоотведения, диаметр 50 мм |  | 2 |  |  |  | 33,67 |  |  |  | 67,34 |  |
| 168 |  | 260.2 |  | Хомуты для крепления труб, шт. |  | 2 |  |  |  |  |  | 55,93 |  | 111,86 |  |
| 169 |  | 260.4 |  | Трубы полипропиленовые для систем водоотведения, диаметр 50 мм |  | 2 |  |  |  | 168,12 |  |  |  | 336,24 |  |
| 170 |  | 260.5 |  | Кольца резиновые уплотнительные для полипропиленовых труб, диаметр 50 мм |  | 2 |  |  |  | 13,56 |  |  |  | 27,12 |  |
| 171 |  | 264 |  | Замена внутренних трубопроводов водоснабжения из стальных труб на многослойные металлополимерные трубы: диаметром свыше 15 мм до 20 мм, м трубопровода |  | 4 |  | 2 131,71 |  |  |  |  |  | 8526,84 |  |
| 172 |  | 264.1 |  | Угольник 90° из сополимера полипропилена PP-R, наружный диаметр 20 мм, шт. (прим.16 мм) |  | 4 |  |  |  |  |  | 5,04 |  | 20,16 |  |
| 173 |  | 264.2 |  | Хомуты для крепления труб,шт. |  | 4 |  |  |  |  |  | 55,93 |  | 223,72 |  |
| 174 |  | 264.4 |  | Тройник полипропиленовый переходной, номинальный наружный диаметр 20х16х20 мм, шт. |  | 2 |  |  |  |  |  | 13,88 |  | 27,76 |  |
| 175 |  | 264.5 |  | Муфта полипропиленовая соединительная, номинальный наружный диаметр 20 мм, шт. (прим. 16 мм) |  | 8 |  |  |  |  |  | 5,81 |  | 46,48 |  |
| 176 |  | 264.9 |  | Трубы полипропиленовые ПП-Р, номинальное давление 2,0 МПа, номинальный наружный диаметр 20 мм (прим. 16 мм) |  | 2 |  |  |  | 47,08 |  |  |  | 94,16 |  |
| 177 |  | 264.10 |  | Трубы полипропиленовые ПП-Р, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный наружный диаметр 20 мм (прим. 16 мм) |  | 2 |  |  |  | 54,46 |  |  |  | 108,92 |  |
| 178 |  | 268 |  | Замена трубопроводов отопления из стальных труб на трубопроводы из многослойных металлополимерных труб: при стояковой системе отопления диаметром до 25 мм, м трубопровода |  | 6 |  | 2 629,65 |  |  |  |  |  | 15777,9 |  |
| 179 |  | 268.1 |  | Хомуты для крепления труб, шт. |  | 6 |  |  |  |  |  | 55,93 |  | 335,58 |  |
| 180 |  | 268.2 |  | Угольник 90° ХПВХ, номинальное давление 2,5 МПа, диаметр 25 мм, шт. |  | 10 |  |  |  |  |  | 387,72 |  | 3877,2 |  |
| 181 |  | 268.3 |  | Тройник полипропиленовый, диаметр 25 мм, шт. |  | 6 |  |  |  |  |  | 10,42 |  | 62,52 |  |
| 182 |  | 268.4 |  | Угольник 45° ХПВХ, номинальное давление 2,5 МПа, диаметр 25 мм, шт. |  | 6 |  |  |  |  |  | 515,31 |  | 3091,86 |  |
| 183 |  | 268.6 |  | Трубы напорные из термостабилизированного полипропилена PP-RCT, армированные стекловолокном, для систем водоснабжения и отопления, номинальное давление 2,0 МПа, SDR7,4, размеры 25х3,5 мм |  | 6 |  |  |  | 230,64 |  |  |  | 1383,84 |  |
| 184 |  | 268.7 |  | Муфта полипропиленовая соединительная, номинальный наружный диаметр 25 мм, шт. |  | 6 |  |  |  |  |  | 8,54 |  | 51,24 |  |
| 185 |  | 279 |  | Установка узла квартирного счетчика воды, узел |  | 2 |  | 450,86 |  |  |  |  |  | 901,72 |  |
| 186 |  | 279.1 |  | Фильтр, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 15 мм, присоединение 1/2"х1/2" |  | 2 |  |  |  | 400,78 |  |  |  | 801,56 |  |
| 187 |  | 279.2 |  | Переход ХПВХ с внутренней резьбой из стали, номинальное давление 1,6 МПа, диаметр 20х1/2" |  | 2 |  |  |  | 820,88 |  |  |  | 1641,76 |  |
| 188 |  | 279.3 |  | Кран шаровой 11Б27п1, присоединение к трубопроводу муфтовое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 15 мм |  | 2 |  |  |  | 167,77 |  |  |  | 335,54 |  |
| 189 |  | 279.4 |  | Счетчик холодной воды крыльчатый, диаметр 15 мм |  | 2 |  |  |  | 1 145,59 |  |  |  | 2291,18 |  |
| 190 |  | 285 |  | Погрузка при автомобильных перевозках мусор строительный с погрузкой вручную, т груза |  | 1,7 |  | 1 262,93 |  |  |  |  |  | 2146,98 |  |
| 191 |  | 286 |  | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 40 км |  | 1,7 |  | 423,69 |  |  |  |  |  | 720,27 |  |
| ВСЕГО |  |  |  | Н=∑(БЗН+∑Mi)*Vраб +∑Медi) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 445 648,01 |  |
| в том числе НДС, 20 % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 240 941,34 |  |
| в том числе стоимость приобретения материалов и единичных материалов (∑Mi*Vраб +∑Медi) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 466 490,63 |  |
| Расчет стоимости работ по ремонту Объекта № 6, расположенного на территории Фрунзенского района Санкт-Петербурга |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основание: Перечень жилых помещений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Составлен на основании: распоряжения Комитета по экономической политике и стратегическому планированию Санкт-Петербурга от 15.12.2023 № 276-р "Об утверждении нормативов финансирования расходов бюджета Санкт-Петербурга на осуществление ремонта жилого помещения, единственными собственниками, сособственниками которых являются дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, и лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на 2024 год" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п |  | № значения показателя согласно распоряжению |  | Наименование работ и материалов |  | Объем работы, выполняемой в жилом помещении (Vраб), количество материалов (i), количество единичных материалов, расход которых не зависит от объема выполняемой работы материалов (едi) |  | Базовое значение норматива финансирования расходов бюджета Санкт-Петербурга на единицу измерения при выполнении работ в стесненных условиях (с учетом НДС) (БЗН), руб. |  | Затраты на приобретение материалов (Mi), руб. |  | Затраты на приобретение единичных материалов (Mедi)2, руб. |  | Стоимость работ по ремонту жилого помещения в соответствии с нормативом финансирования расходов бюджета Н=∑(БЗН+∑Mi)* Vраб +∑Медi) |  |
| 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  |
| 1 |  | 3 |  | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 1 кв.м толщиной слоя до 20 мм, кв.м отремонтированной поверхности |  | 7 |  | 3 244,15 |  |  |  |  |  | 22709,05 |  |
| 2 |  | 7 |  | Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором: прямолинейных, кв.м отремонтированной поверхности |  | 2,5 |  | 5 604,91 |  |  |  |  |  | 14012,28 |  |
| 3 |  | 10 |  | Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: стен, кв.м оштукатуриваемой поверхности |  | 175,08 |  | 553,10 |  |  |  |  |  | 96836,75 |  |
| 4 |  | 10.1 |  | Смеси сухие гипсовые штукатурные с легким заполнителем и полимерными добавками, класс В3,5 (М50) |  | 175,08 |  |  |  | 159,22 |  |  |  | 27876,24 |  |
| 5 |  | 10.2 |  | Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая |  | 175,08 |  |  |  | 19,37 |  |  |  | 3391,3 |  |
| 6 |  | 11 |  | Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей на каждый 1 мм изменения толщины слоя добавлять или исключать к п.10, кв.м оштукатуриваемой поверхности |  | -143,15 |  | 52,82 |  |  |  |  |  | -7561,18 |  |
| 7 |  | 11.1 |  | Смеси сухие гипсовые штукатурные с легким заполнителем и полимерными добавками, класс В3,5 (М50) |  | -143,15 |  |  |  | 15,93 |  |  |  | -2280,38 |  |
| 8 |  | 12 |  | Снятие обоев: простых и улучшенных, кв.м поверхности |  | 126,45 |  | 126,49 |  |  |  |  |  | 15994,66 |  |
| 9 |  | 13 |  | Оклейка стен моющимися обоями: на бумажной основе по штукатурке и бетону, кв.м оклеиваемой поверхности |  | 146,45 |  | 1 012,92 |  |  |  |  |  | 148342,13 |  |
| 10 |  | 13.1 |  | Шпатлевка клеевая |  | 146,45 |  |  |  | 19,70 |  |  |  | 2885,07 |  |
| 11 |  | 13.2 |  | Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая |  | 146,45 |  |  |  | 19,37 |  |  |  | 2836,74 |  |
| 12 |  | 13.3 |  | Обои бумажные гладкие, с высокой устойчивостью к мытью, марка М-2 |  | 146,45 |  |  |  | 85,55 |  |  |  | 12528,8 |  |
| 13 |  | 18 |  | Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей: по кирпичу и бетону, кв.м поверхности облицовки |  | 28,63 |  | 2 078,42 |  |  |  |  |  | 59505,16 |  |
| 14 |  | 18.1 |  | Клей монтажный сухой для внутренних работ на основе цементного вяжущего, для плитки |  | 28,63 |  |  |  | 44,55 |  |  |  | 1275,47 |  |
| 15 |  | 18.2 |  | Плитка керамическая для внутренней облицовки стен, глазурованная, гладкая, цветная, толщина 7 мм |  | 28,63 |  |  |  | 609,53 |  |  |  | 17450,84 |  |
| 16 |  | 18.3 |  | Смеси сухие водостойкие для затирки межплиточных швов шириной 1-6 мм (различная цветовая гамма) |  | 28,63 |  |  |  | 34,69 |  |  |  | 993,17 |  |
| 17 |  | 33 |  | Смена жалюзийных решеток, решетка |  | 6 |  | 668,87 |  |  |  |  |  | 4013,22 |  |
| 18 |  | 33.1 |  | Решетка вентиляционная пластмассовая, размеры 190х240 мм |  | 6 |  |  |  | 88,52 |  |  |  | 531,12 |  |
| 19 |  | 40 |  | Антисептирование водными растворами: стен и потолков, кв. м стен и потолков (за вычетом проемов), покрытий |  | 28,63 |  | 141,34 |  |  |  |  |  | 4046,56 |  |
| 20 |  | 44 |  | Заделка отверстий, гнезд и борозд: в стенах и перегородках бетонных площадью до 0,1 кв.м, куб. м заделки |  | 0,03 |  | 132 733,76 |  |  |  |  |  | 3982,01 |  |
| 21 |  | 44.1 |  | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В10 (М150) |  | 0,03 |  |  |  | 6 794,70 |  |  |  | 203,84 |  |
| 22 |  | 47 |  | Герметизация примыкания ванны к стенам, м шва |  | 2,45 |  | 318,94 |  |  |  |  |  | 781,4 |  |
| 23 |  | 47.1 |  | Герметик однокомпонентный на силиконовой основе, нейтральный, универсальный |  | 2,45 |  |  |  | 437,38 |  |  |  | 1071,58 |  |
| 24 |  | 56 |  | Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 1 кв.м толщиной слоя до 20 мм, кв.м отремонтированной поверхности |  | 5 |  | 4 030,67 |  |  |  |  |  | 20153,35 |  |
| 25 |  | 59 |  | Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: потолков, кв.м оштукатуриваемой поверхности |  | 53,5 |  | 640,85 |  |  |  |  |  | 34285,48 |  |
| 26 |  | 59.1 |  | Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая |  | 53,5 |  |  |  | 10,91 |  |  |  | 583,69 |  |
| 27 |  | 59.2 |  | Смеси сухие гипсовые штукатурные с легким заполнителем и полимерными добавками, класс В3,5 (М50) |  | 53,5 |  |  |  | 1,68 |  |  |  | 89,88 |  |
| 28 |  | 61 |  | Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке потолков, кв. м окрашиваемой поверхности |  | 53,5 |  | 1 135,01 |  |  |  |  |  | 60723,04 |  |
| 29 |  | 61.1 |  | Краска водно-дисперсионная акрилатная ВД-АК-101 |  | 53,5 |  |  |  | 38,60 |  |  |  | 2065,1 |  |
| 30 |  | 61.2 |  | Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая |  | 53,5 |  |  |  | 26,63 |  |  |  | 1424,71 |  |
| 31 |  | 75 |  | Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах, шт. |  | 2 |  | 2 267,43 |  |  |  |  |  | 4534,86 |  |
| 32 |  | 76 |  | Демонтаж дверных коробок: в деревянных стенах каркасных и в перегородках, шт. |  | 5 |  | 841,92 |  |  |  |  |  | 4209,6 |  |
| 33 |  | 77 |  | Снятие дверных полотен, кв. м дверных полотен |  | 11,26 |  | 453,18 |  |  |  |  |  | 5102,81 |  |
| 34 |  | 78 |  | Снятие наличников, м наличника |  | 60 |  | 52,58 |  |  |  |  |  | 3154,8 |  |
| 35 |  | 80 |  | Установка металлических дверных блоков в готовые проемы, кв. м проема |  | 1,89 |  | 5 755,80 |  |  |  |  |  | 10878,46 |  |
| 36 |  | 80.1 |  | Блок дверной стальной внутренний однопольный, с замком-защелкой, без доводчика, площадь 2,1 кв.м |  | 1,89 |  |  |  | 7 184,12 |  |  |  | 13577,99 |  |
| 37 |  | 80.2 |  | Замок врезной цилиндровый, тип ЗВ4, с защелкой, фалевыми ручками и с засовом из трех стержней, повышенной пожаростойкости, комплект |  | 1 |  |  |  |  |  | 1 212,36 |  | 1212,36 |  |
| 38 |  | 82 |  | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах с герметизацией пенополиуретановым герметиком: в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 кв.м, кв. м проема |  | 7,8 |  | 2 236,28 |  |  |  |  |  | 17442,98 |  |
| 39 |  | 82.1 |  | Ручка-кнопка с винтом, алюминиевая или из сплава ЦАМ, комплект |  | 5 |  |  |  |  |  | 80,12 |  | 400,6 |  |
| 40 |  | 82.5 |  | Блок дверной деревянный внутренний распашной глухой, площадь до 2,0 кв.м, материал комбинированный с покрытием из полимерных пленок |  | 7,8 |  |  |  | 5 899,94 |  |  |  | 46019,53 |  |
| 41 |  | 82.6 |  | Петля накладная окрашенная, тип ПН, высота 130 мм, шт. |  | 10 |  |  |  |  |  | 240,97 |  | 2409,7 |  |
| 42 |  | 82.7 |  | Наличник из древесины хвойных пород (ель, сосна), тип Н-1, ширина 70-75 мм, толщина 10-18 мм |  | 7,8 |  |  |  | 377,45 |  |  |  | 2944,11 |  |
| 43 |  | 82.9 |  | Защелка стальная межкомнатная врезная, расстояние между крепежными отверстиями 45 мм, размеры 57х70х25 мм, комплект |  | 2 |  |  |  |  |  | 172,12 |  | 344,24 |  |
| 44 |  | 83 |  | Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах: балконных в каменных стенах, кв. м проема |  | 1,57 |  | 4 814,42 |  |  |  |  |  | 7558,64 |  |
| 45 |  | 83.1 |  | Блок дверной балконный из ПВХ-профилей, поворотный, с двухкамерным стеклопакетом толщиной 32 мм, площадь более 1,5 кв.м |  | 1,57 |  |  |  | 10 296,09 |  |  |  | 16164,86 |  |
| 46 |  | 104 |  | Демонтаж оконных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах, коробка |  | 4 |  | 1 664,14 |  |  |  |  |  | 6656,56 |  |
| 47 |  | 106 |  | Снятие оконных переплетов: остекленных, кв. м поверхности оконных переплетов |  | 7,93 |  | 594,28 |  |  |  |  |  | 4712,64 |  |
| 48 |  | 107 |  | Снятие подоконных досок: деревянных в каменных зданиях, кв. м поверхности подоконных досок |  | 1,85 |  | 1 197,00 |  |  |  |  |  | 2214,45 |  |
| 49 |  | 112 |  | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 кв. м двухстворчатых, кв. м поверхности оконных блоков |  | 5,01 |  | 4 109,53 |  |  |  |  |  | 20588,75 |  |
| 50 |  | 112.2 |  | Блок оконный из ПВХ профиля двустворчатый, с глухой и поворотно-откидной створкой, двухкамерным стеклопакетом толщиной 32 мм, площадь от 1,51 до 2 кв.м |  | 5,01 |  |  |  | 5 929,29 |  |  |  | 29705,74 |  |
| 51 |  | 115 |  | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 кв.м трехстворчатых, в том числе при наличии створок глухого остекления, кв. м поверхности оконных блоков |  | 2,92 |  | 3 190,75 |  |  |  |  |  | 9316,99 |  |
| 52 |  | 115.2 |  | Блок оконный из ПВХ-профилей, трехстворчатый, с поворотной и поворотно-откидной створкой, двухкамерным стеклопакетом толщиной 32 мм, площадь от 2,51 до 3 кв.м |  | 2,92 |  |  |  | 7 351,83 |  |  |  | 21467,34 |  |
| 53 |  | 116 |  | Установка подоконных досок из ПВХ: в панельных стенах, пог. М |  | 6,12 |  | 495,25 |  |  |  |  |  | 3030,93 |  |
| 54 |  | 116.4 |  | Доска подоконная из ПВХ, ширина 300 мм |  | 6,12 |  |  |  | 393,00 |  |  |  | 2405,16 |  |
| 55 |  | 116.7 |  | Заглушки торцевые двусторонние к подоконной доске из ПВХ, цвет белый, размеры 40х480 мм, шт. |  | 6,12 |  |  |  |  |  | 47,14 |  | 288,5 |  |
| 56 |  | 117 |  | Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной: до 0,4 м, м обделки |  | 6,12 |  | 570,86 |  |  |  |  |  | 3493,66 |  |
| 57 |  | 117.1 |  | Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,7 мм |  | 6,12 |  |  |  | 177,57 |  |  |  | 1086,73 |  |
| 58 |  | 127 |  | Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клее, кв.м поверхности облицовки |  | 5,6 |  | 2 992,81 |  |  |  |  |  | 16759,74 |  |
| 59 |  | 127.1 |  | Сэндвич-панель для откосов, сердцевин из пенополистирола, облицовка с двух сторон листами из ПВХ, цвет белый, толщина 10 мм |  | 5,6 |  |  |  | 575,17 |  |  |  | 3220,95 |  |
| 60 |  | 128 |  | Установка уголков ПВХ на клее, пог. М |  | 15,11 |  | 120,00 |  |  |  |  |  | 1813,2 |  |
| 61 |  | 128.1 |  | Уголки из ПВХ, размеры 30х30 мм |  | 15,11 |  |  |  | 27,87 |  |  |  | 421,12 |  |
| 62 |  | 139 |  | Разборка покрытий полов: из линолеума и релина, кв. м покрытия пола |  | 49,6 |  | 142,15 |  |  |  |  |  | 7050,64 |  |
| 63 |  | 144 |  | Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов, м плинтуса |  | 58,09 |  | 46,45 |  |  |  |  |  | 2698,28 |  |
| 64 |  | 148 |  | Заделка выбоин в цементных полах, площадь ремонтируемого участка: до 0,25 кв.м, место |  | 10 |  | 549,17 |  |  |  |  |  | 5491,7 |  |
| 65 |  | 148.1 |  | Раствор готовый кладочный, цементный, М150 |  | 10 |  |  |  | 20,52 |  |  |  | 205,2 |  |
| 66 |  | 161 |  | Устройство стяжек: из быстротвердеющей смеси на цементной основе, толщиной 5 мм, кв. м стяжки |  | 53,5 |  | 611,93 |  |  |  |  |  | 32738,26 |  |
| 67 |  | 161.1 |  | Смеси сухие наливные быстротвердеющие на цементной основе для создания прочных стяжек и уклонов в сухих и влажных внутренних помещениях, фракции 1,2 мм |  | 53,5 |  |  |  | 291,03 |  |  |  | 15570,11 |  |
| 68 |  | 161.2 |  | Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая |  | 53,5 |  |  |  | 24,21 |  |  |  | 1295,24 |  |
| 69 |  | 162 |  | Устройство стяжек: на каждый последующий слой толщиной 1 мм добавлять к п.161, кв.м стяжки |  | 267,5 |  | 45,17 |  |  |  |  |  | 12082,98 |  |
| 70 |  | 162.1 |  | Смеси сухие наливные быстротвердеющие на цементной основе для создания прочных стяжек и уклонов в сухих и влажных внутренних помещениях, фракции 1,2 мм |  | 267,5 |  |  |  | 3,46 |  |  |  | 925,55 |  |
| 71 |  | 165 |  | Устройство покрытий на цементном растворе из плиток: керамических для полов одноцветных с красителем, кв.м покрытия |  | 3,9 |  | 3 575,18 |  |  |  |  |  | 13943,2 |  |
| 72 |  | 168 |  | Устройство покрытий: из досок ламинированных замковым способом, кв.м покрытия |  | 31,3 |  | 433,45 |  |  |  |  |  | 13566,99 |  |
| 73 |  | 168.1 |  | Покрытие напольное ламинированное, класс износостойкости 33, класс пожарной опасности КМ3 (Г2, В2, Д3, Т2, РП2), плотность плиты 930 кг/м3, толщина 8 мм |  | 31,3 |  |  |  | 1 178,14 |  |  |  | 36875,78 |  |
| 74 |  | 169 |  | Устройство покрытий: из линолеума насухо со свариванием полотнищ в стыках, кв.м покрытия |  | 18,3 |  | 635,21 |  |  |  |  |  | 11624,34 |  |
| 75 |  | 169.1 |  | Линолеум ПВХ на вспененной подоснове, класс износостойкости 23/33, класс пожарной опасности КМ5 (Г4, В3, Д3, Т3, РП4), толщина защитного слоя 0,6 мм, толщина общая 2,5 мм, вес 2500 г/кв.м |  | 18,3 |  |  |  | 633,73 |  |  |  | 11597,26 |  |
| 76 |  | 172 |  | Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих, м плинтуса |  | 58,09 |  | 149,56 |  |  |  |  |  | 8687,94 |  |
| 77 |  | 172.1 |  | Плинтус для полов из ПВХ, размеры 19х48 мм, цветной |  | 58,09 |  |  |  | 40,38 |  |  |  | 2345,67 |  |
| 78 |  | 174 |  | Укладка металлического накладного профиля (порога), м профиля |  | 6 |  | 308,46 |  |  |  |  |  | 1850,76 |  |
| 79 |  | 174.1 |  | Профиль стыкоперекрывающий из алюминиевых сплавов (порожки) с покрытием и антискользящей вставкой, ширина 39 мм, длина 0,9 м |  | 6 |  |  |  | 165,85 |  |  |  | 995,1 |  |
| 80 |  | 179 |  | Устройство гидроизоляции обмазочной: в один слой толщиной 2 мм, кв.м изолируемой поверхности |  | 3,9 |  | 795,13 |  |  |  |  |  | 3101,01 |  |
| 81 |  | 195 |  | Демонтаж: выключателей, розеток, шт. |  | 1 |  | 72,25 |  |  |  |  |  | 72,25 |  |
| 82 |  | 196 |  | Смена светильников: с лампами накаливания, шт. |  | 7 |  | 1 355,41 |  |  |  |  |  | 9487,87 |  |
| 83 |  | 196.1 |  | Лампа энергосберегающая с цоколем E27, мощность 14 Вт |  | 7 |  |  |  | 31,93 |  |  |  | 223,51 |  |
| 84 |  | 196.2 |  | Патроны подвесные пластмассовые резьбовые для электроламп накаливания E27 Н12П-01 |  | 7 |  |  |  | 29,48 |  |  |  | 206,36 |  |
| 85 |  | 198 |  | Смена: выключателей, шт. |  | 5 |  | 346,01 |  |  |  |  |  | 1730,05 |  |
| 86 |  | 198.1 |  | Выключатель скрытого монтажа, двухклавишный, 10 А, цвет белый, IP20 |  | 3 |  |  |  | 61,02 |  |  |  | 183,06 |  |
| 87 |  | 198.2 |  | Выключатель скрытого монтажа, одноклавишный, 10 А, цвет белый, IP20 |  | 2 |  |  |  | 78,61 |  |  |  | 157,22 |  |
| 88 |  | 199 |  | Смена: розеток, шт. |  | 10 |  | 346,01 |  |  |  |  |  | 3460,1 |  |
| 89 |  | 199.1 |  | Розетка скрытого монтажа, двухместная, с заземляющим контактом, без защитной шторки, 16 А, цвет белый, IP20 |  | 10 |  |  |  | 132,46 |  |  |  | 1324,6 |  |
| 90 |  | 202 |  | Розетка штепсельная: утопленного типа при скрытой проводке ФОТ, шт. |  | 1 |  | 595,24 |  |  |  |  |  | 595,24 |  |
| 91 |  | 202.3 |  | Розетка открытого монтажа, двухместная, с заземляющим контактом, 16 А, цвет белый, IP20 |  | 1 |  |  |  | 143,02 |  |  |  | 143,02 |  |
| 92 |  | 204.4 |  | Коробка универсальная УК-П |  | 6 |  |  |  | 15,44 |  |  |  | 92,64 |  |
| 93 |  | 205 |  | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 кв.мм, м |  | 6 |  | 101,63 |  |  |  |  |  | 609,78 |  |
| 94 |  | 205.1 |  | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A) 3х1,5ок(N, PE)-1000 |  | 6 |  |  |  | 72,90 |  |  |  | 437,4 |  |
| 95 |  | 208 |  | Короба пластмассовые: шириной до 40 мм, м |  | 2 |  | 301,22 |  |  |  |  |  | 602,44 |  |
| 96 |  | 208.1 |  | Кабель-канал (короб), размеры 20х12,5 мм |  | 2 |  |  |  | 436,20 |  |  |  | 872,4 |  |
| 97 |  | 210 |  | Установка автоматического выключателя, шт. |  | 9 |  | 2 774,96 |  |  |  |  |  | 24974,64 |  |
| 98 |  | 210.1 |  | Выключатель автоматический 3P, 16 А, 4,5 кА, характеристика B |  | 3 |  |  |  | 444,56 |  |  |  | 1333,68 |  |
| 99 |  | 210.2 |  | Выключатель автоматический 3P, 6 А, 4,5 кА, характеристика C |  | 3 |  |  |  | 466,12 |  |  |  | 1398,36 |  |
| 100 |  | 210.3 |  | Выключатель автоматический 3P, 25 А, 4,5 кА, характеристика B |  | 3 |  |  |  | 462,81 |  |  |  | 1388,43 |  |
| 101 |  | 211 |  | Демонтаж звонка электрического с кнопкой, комплект |  | 1 |  | 351,65 |  |  |  |  |  | 351,65 |  |
| 102 |  | 212 |  | Установка звонка электрического с кнопкой, комплект |  | 1 |  | 1 174,83 |  |  |  |  |  | 1174,83 |  |
| 103 |  | 212.1 |  | Звонок электрический с кнопкой |  | 1 |  |  |  | 270,24 |  |  |  | 270,24 |  |
| 104 |  | 213 |  | Установка автоматического датчика пожарной сигнализации (пожарный извещатель), шт. |  | 6 |  | 1 499,47 |  |  |  |  |  | 8996,82 |  |
| 105 |  | 213.1 |  | Извещатели пожарные, шт. |  | 6 |  |  |  |  |  | 848,76 |  | 5092,56 |  |
| 106 |  | 214 |  | Щитки осветительные, устанавливаемые в нише: распорными дюбелями, масса щитка до 6 кг, шт. |  | 1 |  | 3 788,12 |  |  |  |  |  | 3788,12 |  |
| 107 |  | 214.1 |  | Щиток квартирный навесной без счетчика |  | 1 |  |  |  | 1 688,92 |  |  |  | 1688,92 |  |
| 108 |  | 215 |  | Демонтаж: бытовых электрических плит, шт. |  | 1 |  | 308,89 |  |  |  |  |  | 308,89 |  |
| 109 |  | 216 |  | Установка электроплиты четырехкомфорочной, шт. |  | 1 |  | 3 720,58 |  |  |  |  |  | 3720,58 |  |
| 110 |  | 216.1 |  | Плита электрическая четырехкомфорочная |  | 1 |  |  |  | 15 077,62 |  |  |  | 15077,62 |  |
| 111 |  | 224 |  | Масляная окраска металлических поверхностей: стальных балок, труб диаметром более 50 мм и т.п., количество окрасок 2, кв.м окрашиваемой поверхности |  | 2 |  | 638,93 |  |  |  |  |  | 1277,86 |  |
| 112 |  | 224.1 |  | Эмаль кремнийорганическая термостойкая КО-168 |  | 2 |  |  |  | 39,25 |  |  |  | 78,5 |  |
| 113 |  | 226 |  | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб: чугунных за 2 раза, кв.м окрашиваемой поверхности |  | 0,25 |  | 642,37 |  |  |  |  |  | 160,59 |  |
| 114 |  | 226.1 |  | Эмаль кремнийорганическая термостойкая КО-168 |  | 0,25 |  |  |  | 25,68 |  |  |  | 6,42 |  |
| 115 |  | 227 |  | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб: стальных за 2 раза, кв.м окрашиваемой поверхности |  | 1 |  | 946,25 |  |  |  |  |  | 946,25 |  |
| 116 |  | 227.1 |  | Эмаль кремнийорганическая термостойкая КО-168 |  | 1 |  |  |  | 25,68 |  |  |  | 25,68 |  |
| 117 |  | 229 |  | Демонтаж: радиаторов весом до 80 кг, шт. |  | 3 |  | 1 358,06 |  |  |  |  |  | 4074,18 |  |
| 118 |  | 236 |  | Установка радиаторов стальных панельных двухрядных с креплением к стене длиной: до 1000 мм, шт. |  | 3 |  | 1 392,74 |  |  |  |  |  | 4178,22 |  |
| 119 |  | 236.1 |  | Радиатор стальной панельный с боковым подключением, тип 22, высота 500, длина 900 мм, теплоотдача до 2,00 кВт |  | 2 |  |  |  | 8 173,37 |  |  |  | 16346,74 |  |
| 120 |  | 236.2 |  | Радиатор стальной панельный с боковым подключением, тип 22, высота 500, длина 700 мм, теплоотдача до 1,56 кВт |  | 1 |  |  |  | 6 945,84 |  |  |  | 6945,84 |  |
| 121 |  | 236.7 |  | Кран латунный шаровой муфтовый, проходной, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 20 мм |  | 3 |  |  |  | 256,95 |  |  |  | 770,85 |  |
| 122 |  | 236.8 |  | Кронштейны стальные одинарные усиленные, для крепления радиаторов, длина кронштейна 130 мм |  | 3 |  |  |  | 101,50 |  |  |  | 304,5 |  |
| 123 |  | 239 |  | Смена: ванн чугунных, шт. |  | 1 |  | 9 197,07 |  |  |  |  |  | 9197,07 |  |
| 124 |  | 239.4 |  | Ванна чугунная эмалированная без обвязки, на ножках, размеры 1700х700х580 мм |  | 1 |  |  |  | 27 164,71 |  |  |  | 27164,71 |  |
| 125 |  | 239.5 |  | Сифон для ванн полиэтиленовый с переливом |  | 1 |  |  |  | 271,60 |  |  |  | 271,6 |  |
| 126 |  | 243 |  | Смена смесителей: с душевой сеткой, шт. |  | 1 |  | 2 978,26 |  |  |  |  |  | 2978,26 |  |
| 127 |  | 243.1 |  | Подводки гибкие армированные для воды, антивибрационные в комплекте с прокладками, диаметр 15 мм, длина 500 мм |  | 1 |  |  |  | 146,43 |  |  |  | 146,43 |  |
| 128 |  | 243.3 |  | Смеситель общий для ванны и умывальника, двухрукояточный, раздельный, настенный, с душевой сеткой на гибком шланге, с держателем душевой лейки, излив с развальцованным носиком, вынос излива 320 мм, диаметр излива 16 мм |  | 1 |  |  |  | 2 093,77 |  |  |  | 2093,77 |  |
| 129 |  | 245 |  | Смена: умывальников, шт. |  | 1 |  | 3 514,30 |  |  |  |  |  | 3514,3 |  |
| 130 |  | 245.3 |  | Умывальник полуфарфоровый и фарфоровый прямоугольный, мебельный, типа Классик, одно отверстие под смеситель, размеры 665х415х135 мм |  | 1 |  |  |  | 3 904,86 |  |  |  | 3904,86 |  |
| 131 |  | 248 |  | Смена: моек на одно отделение, шт. |  | 1 |  | 5 274,52 |  |  |  |  |  | 5274,52 |  |
| 132 |  | 248.3 |  | Подводки гибкие армированные для воды, антивибрационные в комплекте с прокладками, диаметр 15 мм, длина 500 мм |  | 1 |  |  |  | 146,43 |  |  |  | 146,43 |  |
| 133 |  | 248.5 |  | Мойка из нержавеющей стали, одна чаша, сливная полка, встраиваемая, с пластмассовым бутылочным сифоном, с латунным выпуском, смеситель с центральным подводом, набортный, кнопочный, излив с аэратором, вынос излива 130 мм, плоский излив, размеры 570х450х180 мм |  | 1 |  |  |  | 8 179,82 |  |  |  | 8179,82 |  |
| 134 |  | 254 |  | Смена: унитазов типа "Компакт", шт. |  | 1 |  | 6 583,00 |  |  |  |  |  | 6583 |  |
| 135 |  | 254.1 |  | Подводки гибкие армированные для воды, антивибрационные в комплекте с прокладками, диаметр 15 мм, длина 500 мм |  | 1 |  |  |  | 146,43 |  |  |  | 146,43 |  |
| 136 |  | 254.2 |  | Кран шаровой стандартный муфтовый, с ручкой-рычагом, диаметр 15 мм |  | 1 |  |  |  | 149,99 |  |  |  | 149,99 |  |
| 137 |  | 254.3 |  | Унитаз керамический напольный в комплекте с бачком, универсальный выпуск, двойной слив, микролифт, размеры 345х655х778 мм |  | 1 |  |  |  | 10 678,23 |  |  |  | 10678,23 |  |
| 138 |  | 254.4 |  | Удлинитель гибкий для унитаза (гофрированный), диаметром 110 мм |  | 1 |  |  |  | 358,03 |  |  |  | 358,03 |  |
| 139 |  | 255 |  | Смена: полотенцесушителей, шт. |  | 1 |  | 2 473,11 |  |  |  |  |  | 2473,11 |  |
| 140 |  | 255.1 |  | Полотенцесушитель из нержавеющей стали М-образный, номинальный диаметр 25 мм, размеры 600х600 мм, цвет хром |  | 1 |  |  |  | 2 146,35 |  |  |  | 2146,35 |  |
| 141 |  | 258 |  | Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 50 мм, м трубопровода |  | 1 |  | 892,70 |  |  |  |  |  | 892,7 |  |
| 142 |  | 260 |  | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 50 мм, м трубопровода |  | 1 |  | 1 319,52 |  |  |  |  |  | 1319,52 |  |
| 143 |  | 260.1 |  | Отвод 45° полипропиленовый для систем водоотведения, диаметр 50 мм |  | 1 |  |  |  | 33,67 |  |  |  | 33,67 |  |
| 144 |  | 260.2 |  | Хомуты для крепления труб, шт. |  | 1 |  |  |  |  |  | 55,93 |  | 55,93 |  |
| 145 |  | 260.4 |  | Трубы полипропиленовые для систем водоотведения, диаметр 50 мм |  | 1 |  |  |  | 168,12 |  |  |  | 168,12 |  |
| 146 |  | 260.5 |  | Кольца резиновые уплотнительные для полипропиленовых труб, диаметр 50 мм |  | 1 |  |  |  | 13,56 |  |  |  | 13,56 |  |
| 147 |  | 264 |  | Замена внутренних трубопроводов водоснабжения из стальных труб на многослойные металлополимерные трубы: диаметром свыше 15 мм до 20 мм, м трубопровода |  | 1 |  | 2 131,71 |  |  |  |  |  | 2131,71 |  |
| 148 |  | 264.1 |  | Угольник 90° из сополимера полипропилена PP-R, наружный диаметр 20 мм, шт. |  | 2 |  |  |  |  |  | 5,04 |  | 10,08 |  |
| 149 |  | 264.2 |  | Хомуты для крепления труб,шт. |  | 1 |  |  |  |  |  | 55,93 |  | 55,93 |  |
| 150 |  | 264.3 |  | Угольник 45° полипропиленовый, диаметр 20 мм, шт. |  | 2 |  |  |  |  |  | 5,59 |  | 11,18 |  |
| 151 |  | 264.5 |  | Муфта полипропиленовая соединительная, номинальный наружный диаметр 20 мм, шт. |  | 2 |  |  |  |  |  | 5,81 |  | 11,62 |  |
| 152 |  | 264.9 |  | Трубы полипропиленовые ПП-Р, номинальное давление 2,0 МПа, номинальный наружный диаметр 20 мм |  | 1 |  |  |  | 47,08 |  |  |  | 47,08 |  |
| 153 |  | 264.11 |  | Тройник полипропиленовый, диаметр 20 мм, шт. |  | 2 |  |  |  |  |  | 6,32 |  | 12,64 |  |
| 154 |  | 268 |  | Замена трубопроводов отопления из стальных труб на трубопроводы из многослойных металлополимерных труб: при стояковой системе отопления диаметром до 25 мм, м трубопровода |  | 6 |  | 2 629,65 |  |  |  |  |  | 15777,9 |  |
| 155 |  | 268.1 |  | Хомуты для крепления труб, шт. |  | 6 |  |  |  |  |  | 55,93 |  | 335,58 |  |
| 156 |  | 268.2 |  | Угольник 90° ХПВХ, номинальное давление 2,5 МПа, диаметр 25 мм, шт. |  | 6 |  |  |  |  |  | 387,72 |  | 2326,32 |  |
| 157 |  | 268.3 |  | Тройник полипропиленовый, диаметр 25 мм, шт. |  | 6 |  |  |  |  |  | 10,42 |  | 62,52 |  |
| 158 |  | 268.4 |  | Угольник 45° ХПВХ, номинальное давление 2,5 МПа, диаметр 25 мм, шт. |  | 6 |  |  |  |  |  | 515,31 |  | 3091,86 |  |
| 159 |  | 268.6 |  | Трубы напорные из термостабилизированного полипропилена PP-RCT, армированные стекловолокном, для систем водоснабжения и отопления, номинальное давление 2,0 МПа, SDR7,4, размеры 25х3,5 мм |  | 6 |  |  |  | 230,64 |  |  |  | 1383,84 |  |
| 160 |  | 268.7 |  | Муфта полипропиленовая соединительная, номинальный наружный диаметр 25 мм, шт. |  | 6 |  |  |  |  |  | 8,54 |  | 51,24 |  |
| 161 |  | 279 |  | Установка узла квартирного счетчика воды, узел |  | 2 |  | 450,86 |  |  |  |  |  | 901,72 |  |
| 162 |  | 279.1 |  | Фильтр, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 15 мм, присоединение 1/2"х1/2" |  | 2 |  |  |  | 400,78 |  |  |  | 801,56 |  |
| 163 |  | 279.2 |  | Переход ХПВХ с внутренней резьбой из стали, номинальное давление 1,6 МПа, диаметр 20х1/2" |  | 2 |  |  |  | 820,88 |  |  |  | 1641,76 |  |
| 164 |  | 279.3 |  | Кран шаровой 11Б27п1, присоединение к трубопроводу муфтовое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 15 мм |  | 2 |  |  |  | 167,77 |  |  |  | 335,54 |  |
| 165 |  | 279.4 |  | Счетчик холодной воды крыльчатый, диаметр 15 мм |  | 2 |  |  |  | 1 145,59 |  |  |  | 2291,18 |  |
| 166 |  | 285 |  | Погрузка при автомобильных перевозках мусор строительный с погрузкой вручную, т груза |  | 1,7 |  | 1 262,93 |  |  |  |  |  | 2146,98 |  |
| 167 |  | 286 |  | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 40 км |  | 1,7 |  | 423,69 |  |  |  |  |  | 720,27 |  |
| ВСЕГО |  |  |  | Н=∑(БЗН+∑Mi)*Vраб +∑Медi) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 243 452,92 |  |
| в том числе НДС, 20 % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 207 242,15 |  |
| в том числе стоимость приобретения материалов и единичных материалов (∑Mi*Vраб +∑Медi) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 406 902,42 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ЛОТ № 17 |  |
| Расчет стоимости работ по ремонту Объекта № 1, расположенного на территории Центрального района Санкт-Петербурга |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основание: Перечень жилых помещений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Составлен на основании: распоряжения Комитета по экономической политике и стратегическому планированию Санкт-Петербурга от 15.12.2023 № 276-р "Об утверждении нормативов финансирования расходов бюджета Санкт-Петербурга на осуществление ремонта жилого помещения, единственными собственниками, сособственниками которых являются дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, и лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на 2024 год" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | № значения показателя согласно распоряжению |  | Наименование работ и материалов |  | Объем работы, выполняемой в жилом помещении (Vраб), количество материалов (i), количество единичных материалов, расход которых не зависит от объема выполняемой работы материалов (едi) |  | Базовое значение норматива финансирования расходов бюджета Санкт-Петербурга на единицу измерения при выполнении работ в стесненных условиях (с учетом НДС) (БЗН), руб. |  | Затраты на приобретение материалов (Mi), руб. |  | Затраты на приобретение единичных материалов (Mедi)2, руб. |  | Стоимость работ по ремонту жилого помещения в соответствии с нормативом финансирования расходов бюджета Н=∑(БЗН+∑Mi)* Vраб +∑Медi) |  |
| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  |
| 1 | 3 |  | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 1 кв.м толщиной слоя до 20 мм, кв.м отремонтированной поверхности |  | 5 |  | 3 244,15 |  |  |  |  |  | 16220,75 |  |
| 2 | 10 |  | Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: стен, кв.м оштукатуриваемой поверхности |  | 49,8 |  | 553,10 |  |  |  |  |  | 27544,38 |  |
| 3 | 10.1 |  | Смеси сухие гипсовые штукатурные с легким заполнителем и полимерными добавками, класс В3,5 (М50) |  | 49,8 |  |  |  | 159,22 |  |  |  | 7929,16 |  |
| 4 | 10.2 |  | Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая |  | 49,8 |  |  |  | 19,37 |  |  |  | 964,63 |  |
| 5 | 12 |  | Снятие обоев: простых и улучшенных, кв.м поверхности |  | 49,8 |  | 126,49 |  |  |  |  |  | 6299,2 |  |
| 6 | 13 |  | Оклейка стен моющимися обоями: на бумажной основе по штукатурке и бетону, кв.м оклеиваемой поверхности |  | 49,8 |  | 1 012,92 |  |  |  |  |  | 50443,42 |  |
| 7 | 13.1 |  | Шпатлевка клеевая |  | 49,8 |  |  |  | 19,70 |  |  |  | 981,06 |  |
| 8 | 13.2 |  | Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая |  | 49,8 |  |  |  | 19,37 |  |  |  | 964,63 |  |
| 9 | 13.3 |  | Обои бумажные гладкие, с высокой устойчивостью к мытью, марка М-2 |  | 49,8 |  |  |  | 85,55 |  |  |  | 4260,39 |  |
| 10 | 42 |  | Пробивка в бетонных конструкциях полов и стен борозд площадью сечения: до 20 кв.см, м борозд |  | 25 |  | 479,03 |  |  |  |  |  | 11975,75 |  |
| 11 | 44 |  | Заделка отверстий, гнезд и борозд: в стенах и перегородках бетонных площадью до 0,1 кв.м, куб. м заделки |  | 0,04 |  | 132 733,76 |  |  |  |  |  | 5309,35 |  |
| 12 | 44.1 |  | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В10 (М150) |  | 0,04 |  |  |  | 6 794,70 |  |  |  | 271,79 |  |
| 13 | 56 |  | Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 1 кв.м толщиной слоя до 20 мм, кв.м отремонтированной поверхности |  | 1 |  | 4 030,67 |  |  |  |  |  | 4030,67 |  |
| 14 | 59 |  | Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: потолков, кв.м оштукатуриваемой поверхности |  | 1 |  | 640,85 |  |  |  |  |  | 640,85 |  |
| 15 | 59.1 |  | Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая |  | 1 |  |  |  | 10,91 |  |  |  | 10,91 |  |
| 16 | 59.2 |  | Смеси сухие гипсовые штукатурные с легким заполнителем и полимерными добавками, класс В3,5 (М50) |  | 1 |  |  |  | 1,68 |  |  |  | 1,68 |  |
| 17 | 61 |  | Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке потолков, кв. м окрашиваемой поверхности |  | 1 |  | 1 135,01 |  |  |  |  |  | 1135,01 |  |
| 18 | 61.1 |  | Краска водно-дисперсионная акрилатная ВД-АК-101 |  | 1 |  |  |  | 38,60 |  |  |  | 38,6 |  |
| 19 | 61.2 |  | Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая |  | 1 |  |  |  | 26,63 |  |  |  | 26,63 |  |
| 20 | 63 |  | Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных: водоэмульсионной краской, с расчисткой старой краски более 35%, кв. м окрашиваемой поверхности |  | 16 |  | 578,32 |  |  |  |  |  | 9253,12 |  |
| 21 | 63.1 |  | Краска водно-дисперсионная акрилатная ВД-АК-101 |  | 16 |  |  |  | 83,04 |  |  |  | 1328,64 |  |
| 22 | 78 |  | Снятие наличников, м наличника |  | 6 |  | 52,58 |  |  |  |  |  | 315,48 |  |
| 23 | 84 |  | Установка и крепление наличников, м наличника |  | 6 |  | 132,54 |  |  |  |  |  | 795,24 |  |
| 24 | 84.1 |  | Наличник из древесины хвойных пород (ель, сосна), тип Н-1, ширина 70-75 мм, толщина 10-18 мм |  | 6 |  |  |  | 78,28 |  |  |  | 469,68 |  |
| 25 | 144 |  | Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов, м плинтуса |  | 16,9 |  | 46,45 |  |  |  |  |  | 785,01 |  |
| 26 | 147 |  | Циклевка паркетных полов, кв. м покрытия пола |  | 16 |  | 655,77 |  |  |  |  |  | 10492,32 |  |
| 27 | 172 |  | Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих, м плинтуса |  | 16,9 |  | 149,56 |  |  |  |  |  | 2527,56 |  |
| 28 | 172.1 |  | Плинтус для полов из ПВХ, размеры 19х48 мм, цветной |  | 16,9 |  |  |  | 40,38 |  |  |  | 682,42 |  |
| 29 | 174 |  | Укладка металлического накладного профиля (порога), м профиля |  | 1 |  | 308,46 |  |  |  |  |  | 308,46 |  |
| 30 | 174.1 |  | Профиль стыкоперекрывающий из алюминиевых сплавов (порожки) с покрытием и антискользящей вставкой, ширина 39 мм, длина 0,9 м |  | 1 |  |  |  | 165,85 |  |  |  | 165,85 |  |
| 31 | 181 |  | Покрытие полов лаком по огрунтованной или окрашенной поверхности: за 2 раза, кв.м пола |  | 16 |  | 210,18 |  |  |  |  |  | 3362,88 |  |
| 32 | 181.1 |  | Лак ПФ "Квинтол" паркетный |  | 16 |  |  |  | 45,79 |  |  |  | 732,64 |  |
| 33 | 183 |  | Нанесение водно-дисперсионной грунтовки на поверхности: деревянные, кв.м обрабатываемой поверхности |  | 16 |  | 59,34 |  |  |  |  |  | 949,44 |  |
| 34 | 183.1 |  | Грунтовка акриловая ВД-АК-02 |  | 16 |  |  |  | 15,06 |  |  |  | 240,96 |  |
| 35 | 193 |  | Демонтаж: скрытой электропроводки, м |  | 10 |  | 31,42 |  |  |  |  |  | 314,2 |  |
| 36 | 196 |  | Смена светильников: с лампами накаливания, шт. |  | 1 |  | 1 355,41 |  |  |  |  |  | 1355,41 |  |
| 37 | 196.1 |  | Лампа энергосберегающая с цоколем E27, мощность 14 Вт |  | 1 |  |  |  | 31,93 |  |  |  | 31,93 |  |
| 38 | 196.2 |  | Патроны подвесные пластмассовые резьбовые для электроламп накаливания E27 Н12П-01 |  | 1 |  |  |  | 29,48 |  |  |  | 29,48 |  |
| 39 | 198 |  | Смена: выключателей, шт. |  | 1 |  | 346,01 |  |  |  |  |  | 346,01 |  |
| 40 | 198.1 |  | Выключатель скрытого монтажа, двухклавишный, 10 А, цвет белый, IP20 |  | 1 |  |  |  | 61,02 |  |  |  | 61,02 |  |
| 41 | 199 |  | Смена: розеток, шт. |  | 3 |  | 346,01 |  |  |  |  |  | 1038,03 |  |
| 42 | 199.1 |  | Розетка скрытого монтажа, двухместная, с заземляющим контактом, без защитной шторки, 16 А, цвет белый, IP20 |  | 3 |  |  |  | 132,46 |  |  |  | 397,38 |  |
| 43 | 202 |  | Розетка штепсельная: утопленного типа при скрытой проводке ФОТ, шт. |  | 2 |  | 595,24 |  |  |  |  |  | 1190,48 |  |
| 44 | 202.1 |  | Розетка скрытого монтажа, двухместная, с заземляющим контактом, без защитной шторки, 16 А, цвет белый, IP20 |  | 2 |  |  |  | 132,46 |  |  |  | 264,92 |  |
| 45 | 204 |  | Провод групповой в защитной оболочке или кабель трех-пятижильный: под штукатурку по стенам или в бороздах, м |  | 25 |  | 303,65 |  |  |  |  |  | 7591,25 |  |
| 46 | 204.2 |  | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A) 3х2,5ок(N, PE)-1000 |  | 25 |  |  |  | 106,22 |  |  |  | 2655,5 |  |
| 47 | 204.4 |  | Коробка универсальная УК-П |  | 25 |  |  |  | 15,44 |  |  |  | 386 |  |
| 48 | 229 |  | Демонтаж: радиаторов весом до 80 кг, шт. |  | 1 |  | 1 358,06 |  |  |  |  |  | 1358,06 |  |
| 49 | 236 |  | Установка радиаторов стальных панельных двухрядных с креплением к стене длиной: до 1000 мм, шт. (обратный монтаж) |  | 1 |  | 1 392,74 |  |  |  |  |  | 1392,74 |  |
| 50 | 236.7 |  | Кран латунный шаровой муфтовый, проходной, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 20 мм |  | 1 |  |  |  | 256,95 |  |  |  | 256,95 |  |
| 51 | 236.8 |  | Кронштейны стальные одинарные усиленные, для крепления радиаторов, длина кронштейна 130 мм |  | 1 |  |  |  | 101,50 |  |  |  | 101,5 |  |
| 52 | 285 |  | Погрузка при автомобильных перевозках мусор строительный с погрузкой вручную, т груза |  | 0,01 |  | 1 262,93 |  |  |  |  |  | 12,63 |  |
| 53 | 286 |  | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 40 км |  | 0,01 |  | 423,69 |  |  |  |  |  | 4,24 |  |
| ВСЕГО |  |  | Н=∑(БЗН+∑Mi)*Vраб +∑Медi) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 190 246,29 |  |
| в том числе НДС, 20 % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 31 707,72 |  |
| в том числе стоимость приобретения материалов и единичных материалов (∑Mi*Vраб +∑Медi) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 23 254,35 |  |
| Расчет стоимости работ по ремонту Объекта № 2, расположенного на территории Центрального района Санкт-Петербурга |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основание: Перечень жилых помещений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Составлен на основании: распоряжения Комитета по экономической политике и стратегическому планированию Санкт-Петербурга от 15.12.2023 № 276-р "Об утверждении нормативов финансирования расходов бюджета Санкт-Петербурга на осуществление ремонта жилого помещения, единственными собственниками, сособственниками которых являются дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, и лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на 2024 год" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | № значения показателя согласно распоряжению |  | Наименование работ и материалов |  | Объем работы, выполняемой в жилом помещении (Vраб), количество материалов (i), количество единичных материалов, расход которых не зависит от объема выполняемой работы материалов (едi) |  | Базовое значение норматива финансирования расходов бюджета Санкт-Петербурга на единицу измерения при выполнении работ в стесненных условиях (с учетом НДС) (БЗН), руб. |  | Затраты на приобретение материалов (Mi), руб. |  | Затраты на приобретение единичных материалов (Mедi)2, руб. |  | Стоимость работ по ремонту жилого помещения в соответствии с нормативом финансирования расходов бюджета Н=∑(БЗН+∑Mi)* Vраб +∑Медi) |  |
| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  |
| 1 | 3 |  | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 1 кв.м толщиной слоя до 20 мм, кв.м отремонтированной поверхности |  | 24,8 |  | 3 244,15 |  |  |  |  |  | 80454,92 |  |
| 2 | 10 |  | Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: стен, кв.м оштукатуриваемой поверхности |  | 119,1 |  | 553,10 |  |  |  |  |  | 65874,21 |  |
| 3 | 10.1 |  | Смеси сухие гипсовые штукатурные с легким заполнителем и полимерными добавками, класс В3,5 (М50) |  | 119,1 |  |  |  | 159,22 |  |  |  | 18963,1 |  |
| 4 | 10.2 |  | Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая |  | 119,1 |  |  |  | 19,37 |  |  |  | 2306,97 |  |
| 5 | 12 |  | Снятие обоев: простых и улучшенных, кв.м поверхности |  | 56,3 |  | 126,49 |  |  |  |  |  | 7121,39 |  |
| 6 | 13 |  | Оклейка стен моющимися обоями: на бумажной основе по штукатурке и бетону, кв.м оклеиваемой поверхности |  | 156 |  | 1 012,92 |  |  |  |  |  | 158015,52 |  |
| 7 | 13.1 |  | Шпатлевка клеевая |  | 156 |  |  |  | 19,70 |  |  |  | 3073,2 |  |
| 8 | 13.2 |  | Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая |  | 156 |  |  |  | 19,37 |  |  |  | 3021,72 |  |
| 9 | 13.3 |  | Обои бумажные гладкие, с высокой устойчивостью к мытью, марка М-2 |  | 156 |  |  |  | 85,55 |  |  |  | 13345,8 |  |
| 10 | 17 |  | Разборка облицовки стен: из керамических глазурованных плиток, кв.м поверхности облицовки |  | 14,5 |  | 920,01 |  |  |  |  |  | 13340,15 |  |
| 11 | 18 |  | Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей: по кирпичу и бетону, кв.м поверхности облицовки |  | 28,8 |  | 2 078,42 |  |  |  |  |  | 59858,5 |  |
| 12 | 18.1 |  | Клей монтажный сухой для внутренних работ на основе цементного вяжущего, для плитки |  | 28,8 |  |  |  | 44,55 |  |  |  | 1283,04 |  |
| 13 | 18.2 |  | Плитка керамическая для внутренней облицовки стен, глазурованная, гладкая, цветная, толщина 7 мм |  | 28,8 |  |  |  | 609,53 |  |  |  | 17554,46 |  |
| 14 | 18.3 |  | Смеси сухие водостойкие для затирки межплиточных швов шириной 1-6 мм (различная цветовая гамма) |  | 28,8 |  |  |  | 34,69 |  |  |  | 999,07 |  |
| 15 | 20 |  | Разборка облицовки из гипсокартонных листов: стен и перегородок, кв.м поверхности облицовки |  | 3,2 |  | 101,10 |  |  |  |  |  | 323,52 |  |
| 16 | 33 |  | Смена жалюзийных решеток, решетка |  | 2 |  | 668,87 |  |  |  |  |  | 1337,74 |  |
| 17 | 33.1 |  | Решетка вентиляционная пластмассовая, размеры 190х240 мм |  | 2 |  |  |  | 88,52 |  |  |  | 177,04 |  |
| 18 | 40 |  | Антисептирование водными растворами: стен и потолков, кв. м стен и потолков (за вычетом проемов), покрытий |  | 2,9 |  | 141,34 |  |  |  |  |  | 409,89 |  |
| 19 | 42 |  | Пробивка в бетонных конструкциях полов и стен борозд площадью сечения: до 20 кв.см, м борозд |  | 95 |  | 479,03 |  |  |  |  |  | 45507,85 |  |
| 20 | 44 |  | Заделка отверстий, гнезд и борозд: в стенах и перегородках бетонных площадью до 0,1 кв.м, куб. м заделки |  | 0,152 |  | 132 733,76 |  |  |  |  |  | 20175,53 |  |
| 21 | 44.1 |  | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В10 (М150) |  | 0,152 |  |  |  | 6 794,70 |  |  |  | 1032,79 |  |
| 22 | 50 |  | Разборка облицовки из гипсокартонных листов: потолков, кв. м поверхности облицовки |  | 2,9 |  | 131,61 |  |  |  |  |  | 381,67 |  |
| 23 | 52 |  | Демонтаж натяжных потолков из поливинилхлоридной пленки (ПВХ) гарпунным способом в помещениях площадью: до 10 кв.м, кв. м поверхности потолков |  | 9,2 |  | 723,69 |  |  |  |  |  | 6657,95 |  |
| 24 | 53 |  | Устройство натяжных потолков из поливинилхлоридной пленки (ПВХ) гарпунным способом в помещениях площадью: до 10 кв.м, кв.м поверхности потолков |  | 9,2 |  | 1 034,92 |  |  |  |  |  | 9521,26 |  |
| 25 | 53.1 |  | Профиль фиксирующий (багет) стеновой невидимый для натяжного потолка |  | 9,2 |  |  |  | 33,84 |  |  |  | 311,33 |  |
| 26 | 53.2 |  | Вставка L и T-образная декоративная стеновая для натяжного потолка |  | 9,2 |  |  |  | 21,89 |  |  |  | 201,39 |  |
| 27 | 53.3 |  | Полотно натяжного потолка, цвет белый, лаковый, с бортиком из ПВХ (гарпун) |  | 9,2 |  |  |  | 235,29 |  |  |  | 2164,67 |  |
| 28 | 53.4 |  | Дюбели распорные полипропиленовые |  | 9,2 |  |  |  | 0,06 |  |  |  | 0,55 |  |
| 29 | 53.5 |  | Шурупы самонарезающие стальные оксидированные с потайной головкой и крестообразным шлицем, остроконечные, диаметр 8 мм, длина 100 мм |  | 9,2 |  |  |  | 1 515,15 |  |  |  | 13939,38 |  |
| 30 | 56 |  | Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 1 кв.м толщиной слоя до 20 мм, кв.м отремонтированной поверхности |  | 4,3 |  | 4 030,67 |  |  |  |  |  | 17331,88 |  |
| 31 | 59 |  | Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: потолков, кв.м оштукатуриваемой поверхности |  | 4,3 |  | 640,85 |  |  |  |  |  | 2755,66 |  |
| 32 | 59.1 |  | Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая |  | 4,3 |  |  |  | 10,91 |  |  |  | 46,91 |  |
| 33 | 59.2 |  | Смеси сухие гипсовые штукатурные с легким заполнителем и полимерными добавками, класс В3,5 (М50) |  | 4,3 |  |  |  | 1,68 |  |  |  | 7,22 |  |
| 34 | 61 |  | Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке потолков, кв. м окрашиваемой поверхности |  | 4,3 |  | 1 135,01 |  |  |  |  |  | 4880,54 |  |
| 35 | 61.1 |  | Краска водно-дисперсионная акрилатная ВД-АК-101 |  | 4,3 |  |  |  | 38,60 |  |  |  | 165,98 |  |
| 36 | 61.2 |  | Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая |  | 4,3 |  |  |  | 26,63 |  |  |  | 114,51 |  |
| 37 | 76 |  | Демонтаж дверных коробок: в деревянных стенах каркасных и в перегородках, шт. |  | 9 |  | 841,92 |  |  |  |  |  | 7577,28 |  |
| 38 | 77 |  | Снятие дверных полотен, кв. м дверных полотен |  | 10,4 |  | 453,18 |  |  |  |  |  | 4713,07 |  |
| 39 | 78 |  | Снятие наличников, м наличника |  | 71,6 |  | 52,58 |  |  |  |  |  | 3764,73 |  |
| 40 | 82 |  | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах с герметизацией пенополиуретановым герметиком: в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 кв.м, кв. м проема |  | 11,64 |  | 2 236,28 |  |  |  |  |  | 26030,3 |  |
| 41 | 82.1 |  | Ручка-кнопка с винтом, алюминиевая или из сплава ЦАМ, комплект |  | 6 |  |  |  |  |  | 80,12 |  | 480,72 |  |
| 42 | 82.2 |  | Замок мебельный оцинкованный врезной с цилиндровым механизмом для деревянных дверей и фасадов, шт. |  | 2 |  |  |  |  |  | 78,07 |  | 156,14 |  |
| 43 | 82.4 |  | Блок дверной деревянный внутренний распашной глухой, площадь более 2,0 кв.м, комбинированный с покрытием из полимерных пленок |  | 8,04 |  |  |  | 4 256,97 |  |  |  | 34226,04 |  |
| 44 | 82.5 |  | Блок дверной деревянный внутренний распашной глухой, площадь до 2,0 кв.м, материал комбинированный с покрытием из полимерных пленок |  | 3,6 |  |  |  | 5 899,94 |  |  |  | 21239,78 |  |
| 45 | 82.6 |  | Петля накладная окрашенная, тип ПН, высота 130 мм, шт. |  | 10 |  |  |  |  |  | 240,97 |  | 2409,7 |  |
| 46 | 82.7 |  | Наличник из древесины хвойных пород (ель, сосна), тип Н-1, ширина 70-75 мм, толщина 10-18 мм |  | 11,64 |  |  |  | 377,45 |  |  |  | 4393,52 |  |
| 47 | 82.9 |  | Защелка стальная межкомнатная врезная, расстояние между крепежными отверстиями 45 мм, размеры 57х70х25 мм, комплект |  | 4 |  |  |  |  |  | 172,12 |  | 688,48 |  |
| 48 | 84 |  | Установка и крепление наличников, м наличника |  | 10 |  | 132,54 |  |  |  |  |  | 1325,4 |  |
| 49 | 84.1 |  | Наличник из древесины хвойных пород (ель, сосна), тип Н-1, ширина 70-75 мм, толщина 10-18 мм |  | 10 |  |  |  | 78,28 |  |  |  | 782,8 |  |
| 50 | 85 |  | Смена дверных приборов: замки врезные, шт. прибора |  | 1 |  | 823,39 |  |  |  |  |  | 823,39 |  |
| 51 | 85.1 |  | Замок накладной цилиндровый механический, ригель прямоугольного сечения, механизм открывания изнутри ручкой, с защелкой, без задвижки, количество ригелей 1, размеры ригеля 12х27 мм, в комплекте с запорной планкой, комплект |  | 1 |  |  |  |  |  | 1 182,25 |  | 1182,25 |  |
| 52 | 96 |  | Демонтаж дверных блоков: шкафных, блок |  | 1 |  | 982,42 |  |  |  |  |  | 982,42 |  |
| 53 | 99 |  | Установка дверных блоков: шкафных, блок |  | 1 |  | 1 311,17 |  |  |  |  |  | 1311,17 |  |
| 54 | 99.1 |  | Петля накладная окрашенная, тип ПН, высота 130 мм, 2 шт. |  | 2 |  |  |  |  |  | 240,97 |  | 481,94 |  |
| 55 | 99.2 |  | Замок мебельный оцинкованный врезной с цилиндровым механизмом для деревянных дверей и фасадов, шт. |  | 1 |  |  |  |  |  | 78,07 |  | 78,07 |  |
| 56 | 99.3 |  | Блок дверной деревянный внутренний распашной глухой, площадь до 2,0 кв.м, материал комбинированный с покрытием из полимерных пленок |  | 1 |  |  |  | 5 899,94 |  |  |  | 5899,94 |  |
| 57 | 99.4 |  | Ручка-кнопка с винтом, алюминиевая или из сплава ЦАМ, комплект |  | 1 |  |  |  |  |  | 80,12 |  | 80,12 |  |
| 58 | 102 |  | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей: за два раза с расчисткой старой краски более 35% |  | 5,2 |  | 1 386,10 |  |  |  |  |  | 7207,72 |  |
| 59 | 102.1 |  | Краска масляная МА-025, цветная |  | 5,2 |  |  |  | 22,60 |  |  |  | 117,52 |  |
| 60 | 104 |  | Демонтаж оконных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах, коробка |  | 3 |  | 1 664,14 |  |  |  |  |  | 4992,42 |  |
| 61 | 106 |  | Снятие оконных переплетов: остекленных, кв. м поверхности оконных переплетов |  | 9,1 |  | 594,28 |  |  |  |  |  | 5407,95 |  |
| 62 | 107 |  | Снятие подоконных досок: деревянных в каменных зданиях, кв. м поверхности подоконных досок |  | 3,6 |  | 1 197,00 |  |  |  |  |  | 4309,2 |  |
| 63 | 115 |  | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 кв.м трехстворчатых, в том числе при наличии створок глухого остекления, кв. м поверхности оконных блоков |  | 9,1 |  | 3 190,75 |  |  |  |  |  | 29035,83 |  |
| 64 | 115.1 |  | Блок оконный из ПВХ-профилей, трехстворчатый, с поворотной и поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом толщиной 24 мм, площадь от 3,01 до 3,5 кв.м |  | 3,4 |  |  |  | 6 541,24 |  |  |  | 22240,22 |  |
| 65 | 115.2 |  | Блок оконный из ПВХ-профилей, трехстворчатый, с поворотной и поворотно-откидной створкой, двухкамерным стеклопакетом толщиной 32 мм, площадь от 2,51 до 3 кв.м |  | 5,7 |  |  |  | 7 351,83 |  |  |  | 41905,43 |  |
| 66 | 116 |  | Установка подоконных досок из ПВХ: в панельных стенах, пог. М |  | 4,3 |  | 495,25 |  |  |  |  |  | 2129,58 |  |
| 67 | 116.1 |  | Доска подоконная из ПВХ, ширина 700 мм |  | 4,3 |  |  |  | 929,12 |  |  |  | 3995,22 |  |
| 68 | 116.7 |  | Заглушки торцевые двусторонние к подоконной доске из ПВХ, цвет белый, размеры 40х480 мм, шт. |  | 4,3 |  |  |  |  |  | 47,14 |  | 202,7 |  |
| 69 | 117 |  | Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной: до 0,4 м, м обделки |  | 4,2 |  | 570,86 |  |  |  |  |  | 2397,61 |  |
| 70 | 117.1 |  | Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,7 мм |  | 4,2 |  |  |  | 177,57 |  |  |  | 745,79 |  |
| 71 | 127 |  | Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клее, кв.м поверхности облицовки |  | 6,2 |  | 2 992,81 |  |  |  |  |  | 18555,42 |  |
| 72 | 127.1 |  | Сэндвич-панель для откосов, сердцевин из пенополистирола, облицовка с двух сторон листами из ПВХ, цвет белый, толщина 10 мм |  | 6,2 |  |  |  | 575,17 |  |  |  | 3566,05 |  |
| 73 | 141 |  | Разборка покрытий полов: из керамических плиток, кв. м покрытия пола |  | 4,3 |  | 960,03 |  |  |  |  |  | 4128,13 |  |
| 74 | 144 |  | Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов, м плинтуса |  | 68 |  | 46,45 |  |  |  |  |  | 3158,6 |  |
| 75 | 147 |  | Циклевка паркетных полов, кв. м покрытия пола |  | 28 |  | 655,77 |  |  |  |  |  | 18361,56 |  |
| 76 | 149 |  | Ремонт покрытий из штучного паркета: на гвоздях площадью в одном месте до 0,5 кв.м, место |  | 14 |  | 1 576,97 |  |  |  |  |  | 22077,58 |  |
| 77 | 149.1 |  | Паркет штучный из бука, размеры 250х50 мм |  | 14 |  |  |  | 483,95 |  |  |  | 6775,3 |  |
| 78 | 159 |  | Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм, кв. м стяжки |  | 4,3 |  | 637,55 |  |  |  |  |  | 2741,47 |  |
| 79 | 159.1 |  | Раствор готовый кладочный, цементный, М150 |  | 4,3 |  |  |  | 134,99 |  |  |  | 580,46 |  |
| 80 | 165 |  | Устройство покрытий на цементном растворе из плиток: керамических для полов одноцветных с красителем, кв.м покрытия |  | 4,3 |  | 3 575,18 |  |  |  |  |  | 15373,27 |  |
| 81 | 167 |  | Демонтаж покрытий: из досок ламинированных замковым способом, кв.м покрытия |  | 28,2 |  | 333,88 |  |  |  |  |  | 9415,42 |  |
| 82 | 169 |  | Устройство покрытий: из линолеума насухо со свариванием полотнищ в стыках, кв.м покрытия |  | 28,2 |  | 635,21 |  |  |  |  |  | 17912,92 |  |
| 83 | 169.1 |  | Линолеум ПВХ на вспененной подоснове, класс износостойкости 23/33, класс пожарной опасности КМ5 (Г4, В3, Д3, Т3, РП4), толщина защитного слоя 0,6 мм, толщина общая 2,5 мм, вес 2500 г/кв.м |  | 28,2 |  |  |  | 633,73 |  |  |  | 17871,19 |  |
| 84 | 172 |  | Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих, м плинтуса |  | 9,2 |  | 149,56 |  |  |  |  |  | 1375,95 |  |
| 85 | 172.1 |  | Плинтус для полов из ПВХ, размеры 19х48 мм, цветной |  | 9,2 |  |  |  | 40,38 |  |  |  | 371,5 |  |
| 86 | 174 |  | Укладка металлического накладного профиля (порога), м профиля |  | 5,1 |  | 308,46 |  |  |  |  |  | 1573,15 |  |
| 87 | 174.1 |  | Профиль стыкоперекрывающий из алюминиевых сплавов (порожки) с покрытием и антискользящей вставкой, ширина 39 мм, длина 0,9 м |  | 5,1 |  |  |  | 165,85 |  |  |  | 845,84 |  |
| 88 | 175 |  | Устройство оснований полов из фанеры в один слой площадью: до 20 кв.м, кв.м пола |  | 28,2 |  | 1 282,83 |  |  |  |  |  | 36175,81 |  |
| 89 | 179 |  | Устройство гидроизоляции обмазочной: в один слой толщиной 2 мм, кв.м изолируемой поверхности |  | 2,9 |  | 795,13 |  |  |  |  |  | 2305,88 |  |
| 90 | 181 |  | Покрытие полов лаком по огрунтованной или окрашенной поверхности: за 2 раза, кв.м пола |  | 28 |  | 210,18 |  |  |  |  |  | 5885,04 |  |
| 91 | 181.1 |  | Лак ПФ "Квинтол" паркетный |  | 28 |  |  |  | 45,79 |  |  |  | 1282,12 |  |
| 92 | 183 |  | Нанесение водно-дисперсионной грунтовки на поверхности: деревянные, кв.м обрабатываемой поверхности |  | 28 |  | 59,34 |  |  |  |  |  | 1661,52 |  |
| 93 | 183.1 |  | Грунтовка акриловая ВД-АК-02 |  | 28 |  |  |  | 15,06 |  |  |  | 421,68 |  |
| 94 | 193 |  | Демонтаж: скрытой электропроводки, м |  | 71 |  | 31,42 |  |  |  |  |  | 2230,82 |  |
| 95 | 196 |  | Смена светильников: с лампами накаливания, шт. |  | 13 |  | 1 355,41 |  |  |  |  |  | 17620,33 |  |
| 96 | 196.1 |  | Лампа энергосберегающая с цоколем E27, мощность 14 Вт |  | 13 |  |  |  | 31,93 |  |  |  | 415,09 |  |
| 97 | 196.2 |  | Патроны подвесные пластмассовые резьбовые для электроламп накаливания E27 Н12П-01 |  | 13 |  |  |  | 29,48 |  |  |  | 383,24 |  |
| 98 | 198 |  | Смена: выключателей, шт. |  | 5 |  | 346,01 |  |  |  |  |  | 1730,05 |  |
| 99 | 198.1 |  | Выключатель скрытого монтажа, двухклавишный, 10 А, цвет белый, IP20 |  | 2 |  |  |  | 61,02 |  |  |  | 122,04 |  |
| 100 | 198.2 |  | Выключатель скрытого монтажа, одноклавишный, 10 А, цвет белый, IP20 |  | 3 |  |  |  | 78,61 |  |  |  | 235,83 |  |
| 101 | 199 |  | Смена: розеток, шт. |  | 19 |  | 346,01 |  |  |  |  |  | 6574,19 |  |
| 102 | 199.1 |  | Розетка скрытого монтажа, двухместная, с заземляющим контактом, без защитной шторки, 16 А, цвет белый, IP20 |  | 19 |  |  |  | 132,46 |  |  |  | 2516,74 |  |
| 103 | 201 |  | Установка выключателя двухклавишного утопленного типа при скрытой проводке, шт. |  | 3 |  | 507,69 |  |  |  |  |  | 1523,07 |  |
| 104 | 201.1 |  | Выключатель скрытого монтажа, двухклавишный, 10 А, цвет белый, IP20 |  | 3 |  |  |  | 61,02 |  |  |  | 183,06 |  |
| 105 | 204 |  | Провод групповой в защитной оболочке или кабель трех-пятижильный: под штукатурку по стенам или в бороздах, м |  | 95 |  | 303,65 |  |  |  |  |  | 28846,75 |  |
| 106 | 204.2 |  | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A) 3х2,5ок(N, PE)-1000 |  | 95 |  |  |  | 106,22 |  |  |  | 10090,9 |  |
| 107 | 204.4 |  | Коробка универсальная УК-П |  | 95 |  |  |  | 15,44 |  |  |  | 1466,8 |  |
| 108 | 214 |  | Щитки осветительные, устанавливаемые в нише: распорными дюбелями, масса щитка до 6 кг, шт. |  | 1 |  | 3 788,12 |  |  |  |  |  | 3788,12 |  |
| 109 | 214.1 |  | Щиток квартирный навесной без счетчика |  | 1 |  |  |  | 1 688,92 |  |  |  | 1688,92 |  |
| 110 | 217 |  | Снятие: колонок, шт. |  | 1 |  | 881,16 |  |  |  |  |  | 881,16 |  |
| 111 | 218 |  | Установка водонагревателей: проточных, шт. |  | 1 |  | 13 331,78 |  |  |  |  |  | 13331,78 |  |
| 112 | 218.1 |  | Аппарат водонагревательный газовый бытовой проточный |  | 1 |  |  |  | 19 863,76 |  |  |  | 19863,76 |  |
| 113 | 219 |  | Пневматическое испытание газопроводов, м газопровода |  | 1 |  | 855,75 |  |  |  |  |  | 855,75 |  |
| 114 | 220 |  | Снятие бытовых газовых плит: с четырьмя конфорками, шт. |  | 1 |  | 938,28 |  |  |  |  |  | 938,28 |  |
| 115 | 221 |  | Установка газовых плит: бытовых четырехкомфорочных, шт. |  | 1 |  | 3 294,68 |  |  |  |  |  | 3294,68 |  |
| 116 | 221.1 |  | Подводка гибкая к газовым приборам, сильфонная с поливинилхлоридным покрытием, с нержавеющими гайками, в комплекте с прокладками, диаметр 15 мм, длина 600 мм |  | 1 |  |  |  | 329,72 |  |  |  | 329,72 |  |
| 117 | 221.2 |  | Плита газовая бытовая с духовым шкафом четырехгорелочная, приборы категории I, класс 1 |  | 1 |  |  |  | 14 994,40 |  |  |  | 14994,4 |  |
| 118 | 226 |  | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб: чугунных за 2 раза, кв.м окрашиваемой поверхности |  | 1,68 |  | 642,37 |  |  |  |  |  | 1079,18 |  |
| 119 | 226.1 |  | Эмаль кремнийорганическая термостойкая КО-168 |  | 1,68 |  |  |  | 25,68 |  |  |  | 43,14 |  |
| 120 | 229 |  | Демонтаж: радиаторов весом до 80 кг, шт. |  | 4 |  | 1 358,06 |  |  |  |  |  | 5432,24 |  |
| 121 | 236 |  | Установка радиаторов стальных панельных двухрядных с креплением к стене длиной: до 1000 мм, шт. |  | 3 |  | 1 392,74 |  |  |  |  |  | 4178,22 |  |
| 122 | 236.5 |  | Радиатор стальной панельный с боковым подключением, тип 22, высота 500, длина 800 мм, теплоотдача до 1,74 кВт |  | 2 |  |  |  | 7 622,23 |  |  |  | 15244,46 |  |
| 123 | 236.6 |  | Радиатор стальной панельный с боковым подключением, тип 22, высота 500, длина 600 мм, теплоотдача до 1,36 кВт |  | 1 |  |  |  | 6 317,77 |  |  |  | 6317,77 |  |
| 124 | 236.7 |  | Кран латунный шаровой муфтовый, проходной, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 20 мм |  | 3 |  |  |  | 256,95 |  |  |  | 770,85 |  |
| 125 | 236.8 |  | Кронштейны стальные одинарные усиленные, для крепления радиаторов, длина кронштейна 130 мм |  | 3 |  |  |  | 101,50 |  |  |  | 304,5 |  |
| 126 | 237 |  | Установка радиаторов стальных панельных двухрядных с креплением к стене длиной: свыше 1000 до 1600 мм, шт. |  | 1 |  | 1 616,45 |  |  |  |  |  | 1616,45 |  |
| 127 | 237.1 |  | Радиатор стальной панельный с боковым подключением, тип 22, высота 500, длина 1400 мм, теплоотдача до 3,20 кВт |  | 1 |  |  |  | 11 436,26 |  |  |  | 11436,26 |  |
| 128 | 237.4 |  | Кран латунный шаровой муфтовый, проходной, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 20 мм |  | 1 |  |  |  | 256,95 |  |  |  | 256,95 |  |
| 129 | 237.5 |  | Кронштейны стальные одинарные усиленные, для крепления радиаторов, длина кронштейна 130 мм |  | 1 |  |  |  | 101,50 |  |  |  | 101,5 |  |
| 130 | 239 |  | Смена: ванн чугунных, шт. |  | 1 |  | 9 197,07 |  |  |  |  |  | 9197,07 |  |
| 131 | 239.4 |  | Ванна чугунная эмалированная без обвязки, на ножках, размеры 1700х700х580 мм |  | 1 |  |  |  | 27 164,71 |  |  |  | 27164,71 |  |
| 132 | 239.5 |  | Сифон для ванн полиэтиленовый с переливом |  | 1 |  |  |  | 271,60 |  |  |  | 271,6 |  |
| 133 | 243 |  | Смена смесителей: с душевой сеткой, шт. |  | 1 |  | 2 978,26 |  |  |  |  |  | 2978,26 |  |
| 134 | 243.1 |  | Подводки гибкие армированные для воды, антивибрационные в комплекте с прокладками, диаметр 15 мм, длина 500 мм |  | 1 |  |  |  | 146,43 |  |  |  | 146,43 |  |
| 135 | 243.2 |  | Смеситель для душевых установок, двухрукояточный, раздельный, настенный, с душевой сеткой на гибком шланге |  | 1 |  |  |  | 1 728,81 |  |  |  | 1728,81 |  |
| 136 | 245 |  | Смена: умывальников, шт. |  | 1 |  | 3 514,30 |  |  |  |  |  | 3514,3 |  |
| 137 | 245.1 |  | Подводки гибкие армированные для воды, антивибрационные в комплекте с прокладками, диаметр 15 мм, длина 500 мм |  | 1 |  |  |  | 146,43 |  |  |  | 146,43 |  |
| 138 | 245.2 |  | Смеситель для мойки и умывальника, однорукояточный, центральный, набортный, с поворотным изливом, с аэратором, вынос излива 220 мм, диаметр излива 16 мм |  | 1 |  |  |  | 1 669,32 |  |  |  | 1669,32 |  |
| 139 | 245.3 |  | Умывальник полуфарфоровый и фарфоровый прямоугольный, мебельный, типа Классик, одно отверстие под смеситель, размеры 665х415х135 мм |  | 1 |  |  |  | 3 904,86 |  |  |  | 3904,86 |  |
| 140 | 248 |  | Смена: моек на одно отделение, шт. |  | 1 |  | 5 274,52 |  |  |  |  |  | 5274,52 |  |
| 141 | 248.5 |  | Мойка из нержавеющей стали, одна чаша, сливная полка, встраиваемая, с пластмассовым бутылочным сифоном, с латунным выпуском, смеситель с центральным подводом, набортный, кнопочный, излив с аэратором, вынос излива 130 мм, плоский излив, размеры 570х450х180 мм |  | 1 |  |  |  | 8 179,82 |  |  |  | 8179,82 |  |
| 142 | 254 |  | Смена: унитазов типа "Компакт", шт. |  | 1 |  | 6 583,00 |  |  |  |  |  | 6583 |  |
| 143 | 254.1 |  | Подводки гибкие армированные для воды, антивибрационные в комплекте с прокладками, диаметр 15 мм, длина 500 мм |  | 1 |  |  |  | 146,43 |  |  |  | 146,43 |  |
| 144 | 254.2 |  | Кран шаровой стандартный муфтовый, с ручкой-рычагом, диаметр 15 мм |  | 1 |  |  |  | 149,99 |  |  |  | 149,99 |  |
| 145 | 254.3 |  | Унитаз керамический напольный в комплекте с бачком, универсальный выпуск, двойной слив, микролифт, размеры 345х655х778 мм |  | 1 |  |  |  | 10 678,23 |  |  |  | 10678,23 |  |
| 146 | 254.4 |  | Удлинитель гибкий для унитаза (гофрированный), диаметром 110 мм |  | 1 |  |  |  | 358,03 |  |  |  | 358,03 |  |
| 147 | 255 |  | Смена: полотенцесушителей, шт. |  | 1 |  | 2 473,11 |  |  |  |  |  | 2473,11 |  |
| 148 | 255.1 |  | Полотенцесушитель из нержавеющей стали М-образный, номинальный диаметр 25 мм, размеры 600х600 мм, цвет хром |  | 1 |  |  |  | 2 146,35 |  |  |  | 2146,35 |  |
| 149 | 264 |  | Замена внутренних трубопроводов водоснабжения из стальных труб на многослойные металлополимерные трубы: диаметром свыше 15 мм до 20 мм, м трубопровода |  | 13 |  | 2 131,71 |  |  |  |  |  | 27712,23 |  |
| 150 | 264.2 |  | Хомуты для крепления труб,шт. |  | 10 |  |  |  |  |  | 55,93 |  | 559,3 |  |
| 151 | 264.4 |  | Тройник полипропиленовый переходной, номинальный наружный диаметр 20х16х20 мм, шт. |  | 2 |  |  |  |  |  | 13,88 |  | 27,76 |  |
| 152 | 264.5 |  | Муфта полипропиленовая соединительная, номинальный наружный диаметр 20 мм, шт. |  | 4 |  |  |  |  |  | 5,81 |  | 23,24 |  |
| 153 | 264.7 |  | Муфта полипропиленовая комбинированная, с внутренней резьбой, номинальный наружный диаметр 20 мм, размер резьбы 1/2", шт. |  | 5 |  |  |  |  |  | 50,81 |  | 254,05 |  |
| 154 | 264.8 |  | Кран латунный шаровой муфтовый, проходной, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 20 мм |  | 2 |  |  |  | 256,95 |  |  |  | 513,9 |  |
| 155 | 264.9 |  | Трубы полипропиленовые ПП-Р, номинальное давление 2,0 МПа, номинальный наружный диаметр 20 мм |  | 6,5 |  |  |  | 47,08 |  |  |  | 306,02 |  |
| 156 | 264.10 |  | Трубы полипропиленовые ПП-Р, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный наружный диаметр 20 мм |  | 6,5 |  |  |  | 54,46 |  |  |  | 353,99 |  |
| 157 | 267 |  | Замена трубопроводов отопления из стальных труб на трубопроводы из многослойных металлополимерных труб: при стояковой системе отопления диаметром до 20 мм, м трубопровода |  | 24 |  | 2 501,13 |  |  |  |  |  | 60027,12 |  |
| 158 | 267.2 |  | Тройник переходной из огнестойкого компаунда на основе полипропилена, антипиренов и базальтового волокна для трубопроводов систем пожаротушения, температура рабочей среды до +50 °C, пожарно-технические характеристики Г1, В1, Д1, Т1, максимальное рабочее давление 2,5 МПа, наружный диаметр 32х25х32 мм, шт. |  | 7 |  |  |  |  |  | 57,69 |  | 403,83 |  |
| 159 | 267.3 |  | Тройник полипропиленовый, диаметр 20 мм, шт. |  | 10 |  |  |  |  |  | 6,32 |  | 63,2 |  |
| 160 | 267.5 |  | Муфта полипропиленовая соединительная, номинальный наружный диаметр 20 мм, шт. |  | 5 |  |  |  |  |  | 5,81 |  | 29,05 |  |
| 161 | 267.6 |  | Муфта полипропиленовая комбинированная, с внутренней резьбой, номинальный наружный диаметр 20 мм, размер резьбы 1/2", шт. |  | 5 |  |  |  |  |  | 50,81 |  | 254,05 |  |
| 162 | 267.7 |  | Хомуты для крепления труб, шт. |  | 18 |  |  |  |  |  | 55,93 |  | 1006,74 |  |
| 163 | 276 |  | Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром: до 20 мм, шт. |  | 2 |  | 859,81 |  |  |  |  |  | 1719,62 |  |
| 164 | 276.2 |  | Кран латунный шаровой муфтовый, проходной, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 20 мм |  | 2 |  |  |  | 256,95 |  |  |  | 513,9 |  |
| 165 | 279 |  | Установка узла квартирного счетчика воды, узел |  | 1 |  | 450,86 |  |  |  |  |  | 450,86 |  |
| 166 | 279.1 |  | Фильтр, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 15 мм, присоединение 1/2"х1/2" |  | 1 |  |  |  | 400,78 |  |  |  | 400,78 |  |
| 167 | 279.2 |  | Переход ХПВХ с внутренней резьбой из стали, номинальное давление 1,6 МПа, диаметр 20х1/2" |  | 1 |  |  |  | 820,88 |  |  |  | 820,88 |  |
| 168 | 279.3 |  | Кран шаровой 11Б27п1, присоединение к трубопроводу муфтовое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 15 мм |  | 1 |  |  |  | 167,77 |  |  |  | 167,77 |  |
| 169 | 279.4 |  | Счетчик холодной воды крыльчатый, диаметр 15 мм |  | 1 |  |  |  | 1 145,59 |  |  |  | 1145,59 |  |
| 170 | 285 |  | Погрузка при автомобильных перевозках мусор строительный с погрузкой вручную, т груза |  | 2 |  | 1 262,93 |  |  |  |  |  | 2525,86 |  |
| 171 | 286 |  | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 40 км |  | 2 |  | 423,69 |  |  |  |  |  | 847,38 |  |
| ВСЕГО |  |  | Н=∑(БЗН+∑Mi)*Vраб +∑Медi) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 375 913,01 |  |
| в том числе НДС, 20 % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 229 318,84 |  |
| в том числе стоимость приобретения материалов и единичных материалов (∑Mi*Vраб +∑Медi) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 402 030,64 |  |
| Расчет стоимости работ по ремонту Объекта № 3, расположенного на территории Центрального района Санкт-Петербурга |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основание: Перечень жилых помещений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Составлен на основании: распоряжения Комитета по экономической политике и стратегическому планированию Санкт-Петербурга от 15.12.2023 № 276-р "Об утверждении нормативов финансирования расходов бюджета Санкт-Петербурга на осуществление ремонта жилого помещения, единственными собственниками, сособственниками которых являются дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, и лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на 2024 год" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | № значения показателя согласно распоряжению |  | Наименование работ и материалов |  | Объем работы, выполняемой в жилом помещении (Vраб), количество материалов (i), количество единичных материалов, расход которых не зависит от объема выполняемой работы материалов (едi) |  | Базовое значение норматива финансирования расходов бюджета Санкт-Петербурга на единицу измерения при выполнении работ в стесненных условиях (с учетом НДС) (БЗН), руб. |  | Затраты на приобретение материалов (Mi), руб. |  | Затраты на приобретение единичных материалов (Mедi)2, руб. |  | Стоимость работ по ремонту жилого помещения в соответствии с нормативом финансирования расходов бюджета Н=∑(БЗН+∑Mi)* Vраб +∑Медi) |  |
| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  |
| 1 | 3 |  | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 1 кв.м толщиной слоя до 20 мм, кв.м отремонтированной поверхности |  | 20 |  | 3 244,15 |  |  |  |  |  | 64883 |  |
| 2 | 11 |  | Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей на каждый 1 мм изменения толщины слоя добавлять или исключать к п.10, кв.м оштукатуриваемой поверхности |  | 131,8 |  | 52,82 |  |  |  |  |  | 6961,68 |  |
| 3 | 11.1 |  | Смеси сухие гипсовые штукатурные с легким заполнителем и полимерными добавками, класс В3,5 (М50) |  | 131,8 |  |  |  | 15,93 |  |  |  | 2099,57 |  |
| 4 | 12 |  | Снятие обоев: простых и улучшенных, кв.м поверхности |  | 131,8 |  | 126,49 |  |  |  |  |  | 16671,38 |  |
| 5 | 13 |  | Оклейка стен моющимися обоями: на бумажной основе по штукатурке и бетону, кв.м оклеиваемой поверхности |  | 131,8 |  | 1 012,92 |  |  |  |  |  | 133502,86 |  |
| 6 | 13.1 |  | Шпатлевка клеевая |  | 131,8 |  |  |  | 19,70 |  |  |  | 2596,46 |  |
| 7 | 13.2 |  | Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая |  | 131,8 |  |  |  | 19,37 |  |  |  | 2552,97 |  |
| 8 | 13.3 |  | Обои бумажные гладкие, с высокой устойчивостью к мытью, марка М-2 |  | 131,8 |  |  |  | 85,55 |  |  |  | 11275,49 |  |
| 9 | 20 |  | Разборка облицовки из гипсокартонных листов: стен и перегородок, кв.м поверхности облицовки |  | 3 |  | 101,10 |  |  |  |  |  | 303,3 |  |
| 10 | 56 |  | Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 1 кв.м толщиной слоя до 20 мм, кв.м отремонтированной поверхности |  | 20 |  | 4 030,67 |  |  |  |  |  | 80613,4 |  |
| 11 | 59 |  | Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: потолков, кв.м оштукатуриваемой поверхности |  | 69 |  | 640,85 |  |  |  |  |  | 44218,65 |  |
| 12 | 59.1 |  | Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая |  | 69 |  |  |  | 10,91 |  |  |  | 752,79 |  |
| 13 | 59.2 |  | Смеси сухие гипсовые штукатурные с легким заполнителем и полимерными добавками, класс В3,5 (М50) |  | 69 |  |  |  | 1,68 |  |  |  | 115,92 |  |
| 14 | 61 |  | Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке потолков, кв. м окрашиваемой поверхности |  | 69 |  | 1 135,01 |  |  |  |  |  | 78315,69 |  |
| 15 | 61.1 |  | Краска водно-дисперсионная акрилатная ВД-АК-101 |  | 69 |  |  |  | 38,60 |  |  |  | 2663,4 |  |
| 16 | 61.2 |  | Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая |  | 69 |  |  |  | 26,63 |  |  |  | 1837,47 |  |
| 17 | 76 |  | Демонтаж дверных коробок: в деревянных стенах каркасных и в перегородках, шт. |  | 1 |  | 841,92 |  |  |  |  |  | 841,92 |  |
| 18 | 77 |  | Снятие дверных полотен, кв. м дверных полотен |  | 3,8 |  | 453,18 |  |  |  |  |  | 1722,08 |  |
| 19 | 78 |  | Снятие наличников, м наличника |  | 13,3 |  | 52,58 |  |  |  |  |  | 699,31 |  |
| 20 | 82 |  | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах с герметизацией пенополиуретановым герметиком: в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 кв.м, кв. м проема |  | 3,8 |  | 2 236,28 |  |  |  |  |  | 8497,86 |  |
| 21 | 82.1 |  | Ручка-кнопка с винтом, алюминиевая или из сплава ЦАМ, комплект |  | 1 |  |  |  |  |  | 80,12 |  | 80,12 |  |
| 22 | 82.2 |  | Замок мебельный оцинкованный врезной с цилиндровым механизмом для деревянных дверей и фасадов, шт. |  | 1 |  |  |  |  |  | 78,07 |  | 78,07 |  |
| 23 | 82.4 |  | Блок дверной деревянный внутренний распашной глухой, площадь более 2,0 кв.м, комбинированный с покрытием из полимерных пленок |  | 3,8 |  |  |  | 4 256,97 |  |  |  | 16176,49 |  |
| 24 | 82.6 |  | Петля накладная окрашенная, тип ПН, высота 130 мм, шт. |  | 4 |  |  |  |  |  | 240,97 |  | 963,88 |  |
| 25 | 82.7 |  | Наличник из древесины хвойных пород (ель, сосна), тип Н-1, ширина 70-75 мм, толщина 10-18 мм |  | 3,8 |  |  |  | 377,45 |  |  |  | 1434,31 |  |
| 26 | 84 |  | Установка и крепление наличников, м наличника |  | 6 |  | 132,54 |  |  |  |  |  | 795,24 |  |
| 27 | 84.1 |  | Наличник из древесины хвойных пород (ель, сосна), тип Н-1, ширина 70-75 мм, толщина 10-18 мм |  | 6 |  |  |  | 78,28 |  |  |  | 469,68 |  |
| 28 | 104 |  | Демонтаж оконных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах, коробка |  | 2 |  | 1 664,14 |  |  |  |  |  | 3328,28 |  |
| 29 | 106 |  | Снятие оконных переплетов: остекленных, кв. м поверхности оконных переплетов |  | 7 |  | 594,28 |  |  |  |  |  | 4159,96 |  |
| 30 | 107 |  | Снятие подоконных досок: деревянных в каменных зданиях, кв. м поверхности подоконных досок |  | 1,5 |  | 1 197,00 |  |  |  |  |  | 1795,5 |  |
| 31 | 115 |  | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 кв.м трехстворчатых, в том числе при наличии створок глухого остекления, кв. м поверхности оконных блоков |  | 7 |  | 3 190,75 |  |  |  |  |  | 22335,25 |  |
| 32 | 115.1 |  | Блок оконный из ПВХ-профилей, трехстворчатый, с поворотной и поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом толщиной 24 мм, площадь от 3,01 до 3,5 кв.м |  | 7 |  |  |  | 6 541,24 |  |  |  | 45788,68 |  |
| 33 | 116 |  | Установка подоконных досок из ПВХ: в панельных стенах, пог. М |  | 3 |  | 495,25 |  |  |  |  |  | 1485,75 |  |
| 34 | 116.2 |  | Доска подоконная из ПВХ, ширина 500 мм |  | 3 |  |  |  | 531,53 |  |  |  | 1594,59 |  |
| 35 | 116.7 |  | Заглушки торцевые двусторонние к подоконной доске из ПВХ, цвет белый, размеры 40х480 мм, шт. |  | 3 |  |  |  |  |  | 47,14 |  | 141,42 |  |
| 36 | 117 |  | Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной: до 0,4 м, м обделки |  | 3 |  | 570,86 |  |  |  |  |  | 1712,58 |  |
| 37 | 117.1 |  | Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,7 мм |  | 3 |  |  |  | 177,57 |  |  |  | 532,71 |  |
| 38 | 127 |  | Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клее, кв.м поверхности облицовки |  | 3 |  | 2 992,81 |  |  |  |  |  | 8978,43 |  |
| 39 | 127.1 |  | Сэндвич-панель для откосов, сердцевин из пенополистирола, облицовка с двух сторон листами из ПВХ, цвет белый, толщина 10 мм |  | 3 |  |  |  | 575,17 |  |  |  | 1725,51 |  |
| 40 | 133 |  | Разборка покрытий полов: паркетных, кв. м покрытия |  | 38,5 |  | 709,13 |  |  |  |  |  | 27301,51 |  |
| 41 | 144 |  | Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов, м плинтуса |  | 35,3 |  | 46,45 |  |  |  |  |  | 1639,69 |  |
| 42 | 169 |  | Устройство покрытий: из линолеума насухо со свариванием полотнищ в стыках, кв.м покрытия |  | 38,5 |  | 635,21 |  |  |  |  |  | 24455,59 |  |
| 43 | 169.1 |  | Линолеум ПВХ на вспененной подоснове, класс износостойкости 23/33, класс пожарной опасности КМ5 (Г4, В3, Д3, Т3, РП4), толщина защитного слоя 0,6 мм, толщина общая 2,5 мм, вес 2500 г/кв.м |  | 38,5 |  |  |  | 633,73 |  |  |  | 24398,61 |  |
| 44 | 172 |  | Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих, м плинтуса |  | 35 |  | 149,56 |  |  |  |  |  | 5234,6 |  |
| 45 | 172.1 |  | Плинтус для полов из ПВХ, размеры 19х48 мм, цветной |  | 35 |  |  |  | 40,38 |  |  |  | 1413,3 |  |
| 46 | 174 |  | Укладка металлического накладного профиля (порога), м профиля |  | 1,5 |  | 308,46 |  |  |  |  |  | 462,69 |  |
| 47 | 174.1 |  | Профиль стыкоперекрывающий из алюминиевых сплавов (порожки) с покрытием и антискользящей вставкой, ширина 39 мм, длина 0,9 м |  | 1,5 |  |  |  | 165,85 |  |  |  | 248,78 |  |
| 48 | 175 |  | Устройство оснований полов из фанеры в один слой площадью: до 20 кв.м, кв.м пола |  | 38,5 |  | 1 282,83 |  |  |  |  |  | 49388,96 |  |
| 49 | 186 |  | Смена простильных дощатых полов: с полной сменой досок, кв.м пола |  | 20 |  | 1 188,52 |  |  |  |  |  | 23770,4 |  |
| 50 | 196 |  | Смена светильников: с лампами накаливания, шт. |  | 2 |  | 1 355,41 |  |  |  |  |  | 2710,82 |  |
| 51 | 196.1 |  | Лампа энергосберегающая с цоколем E27, мощность 14 Вт |  | 2 |  |  |  | 31,93 |  |  |  | 63,86 |  |
| 52 | 196.2 |  | Патроны подвесные пластмассовые резьбовые для электроламп накаливания E27 Н12П-01 |  | 2 |  |  |  | 29,48 |  |  |  | 58,96 |  |
| 53 | 198 |  | Смена: выключателей, шт. |  | 3 |  | 346,01 |  |  |  |  |  | 1038,03 |  |
| 54 | 198.2 |  | Выключатель скрытого монтажа, одноклавишный, 10 А, цвет белый, IP20 |  | 2 |  |  |  | 78,61 |  |  |  | 157,22 |  |
| 55 | 198.5 |  | Блок комбинированный выключателя и розетки скрытой установки, выключатель двухклавишный на номинальной ток 10 А, штепсельная розетка двухполюсная без бокового заземляющего контакта на номинальный ток 16 А |  | 1 |  |  |  | 352,43 |  |  |  | 352,43 |  |
| 56 | 199 |  | Смена: розеток, шт. |  | 6 |  | 346,01 |  |  |  |  |  | 2076,06 |  |
| 57 | 199.1 |  | Розетка скрытого монтажа, двухместная, с заземляющим контактом, без защитной шторки, 16 А, цвет белый, IP20 |  | 6 |  |  |  | 132,46 |  |  |  | 794,76 |  |
| 58 | 201 |  | Установка выключателя двухклавишного утопленного типа при скрытой проводке, шт. |  | 1 |  | 507,69 |  |  |  |  |  | 507,69 |  |
| 59 | 201.1 |  | Выключатель скрытого монтажа, двухклавишный, 10 А, цвет белый, IP20 |  | 1 |  |  |  | 61,02 |  |  |  | 61,02 |  |
| 60 | 204 |  | Провод групповой в защитной оболочке или кабель трех-пятижильный: под штукатурку по стенам или в бороздах, м |  | 60 |  | 303,65 |  |  |  |  |  | 18219 |  |
| 61 | 204.2 |  | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A) 3х2,5ок(N, PE)-1000 |  | 60 |  |  |  | 106,22 |  |  |  | 6373,2 |  |
| 62 | 204.4 |  | Коробка универсальная УК-П |  | 60 |  |  |  | 15,44 |  |  |  | 926,4 |  |
| 63 | 229 |  | Демонтаж: радиаторов весом до 80 кг, шт. |  | 2 |  | 1 358,06 |  |  |  |  |  | 2716,12 |  |
| 64 | 236 |  | Установка радиаторов стальных панельных двухрядных с креплением к стене длиной: до 1000 мм, шт. |  | 2 |  | 1 392,74 |  |  |  |  |  | 2785,48 |  |
| 65 | 236.5 |  | Радиатор стальной панельный с боковым подключением, тип 22, высота 500, длина 800 мм, теплоотдача до 1,74 кВт |  | 2 |  |  |  | 7 622,23 |  |  |  | 15244,46 |  |
| 66 | 236.7 |  | Кран латунный шаровой муфтовый, проходной, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 20 мм |  | 2 |  |  |  | 256,95 |  |  |  | 513,9 |  |
| 67 | 236.8 |  | Кронштейны стальные одинарные усиленные, для крепления радиаторов, длина кронштейна 130 мм |  | 2 |  |  |  | 101,50 |  |  |  | 203 |  |
| 68 | 266 |  | Замена трубопроводов отопления из стальных труб на трубопроводы из многослойных металлополимерных труб: при стояковой системе отопления диаметром до 15 мм, м трубопровода |  | 10 |  | 2 314,69 |  |  |  |  |  | 23146,9 |  |
| 69 | 266.2 |  | Тройник полипропиленовый, диаметр 20 мм, шт. |  | 2 |  |  |  |  |  | 6,32 |  | 12,64 |  |
| 70 | 266.4 |  | Муфта полипропиленовая соединительная, номинальный наружный диаметр 20 мм, шт. |  | 5 |  |  |  |  |  | 5,81 |  | 29,05 |  |
| 71 | 266.5 |  | Трубы напорные из термостабилизированного полипропилена PP-RCT, армированные стекловолокном, для систем водоснабжения и отопления, номинальное давление 2,0 МПа, SDR7,4, размеры 20х2,8 мм |  | 10 |  |  |  | 140,22 |  |  |  | 1402,2 |  |
| 72 | 266.6 |  | Хомуты для крепления труб, шт. |  | 5 |  |  |  |  |  | 55,93 |  | 279,65 |  |
| 73 | 285 |  | Погрузка при автомобильных перевозках мусор строительный с погрузкой вручную, т груза |  | 1 |  | 1 262,93 |  |  |  |  |  | 1262,93 |  |
| 74 | 286 |  | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 40 км |  | 1 |  | 423,69 |  |  |  |  |  | 423,69 |  |
| ВСЕГО |  |  | Н=∑(БЗН+∑Mi)*Vраб +∑Медi) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 814 375,25 |  |
| в том числе НДС, 20 % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 135 729,21 |  |
| в том числе стоимость приобретения материалов и единичных материалов (∑Mi*Vраб +∑Медi) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 145 412,97 |  |
| Расчет стоимости работ по ремонту Объекта № 4, расположенного на территории Центрального района Санкт-Петербурга |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основание: Перечень жилых помещений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Составлен на основании: распоряжения Комитета по экономической политике и стратегическому планированию Санкт-Петербурга от 15.12.2023 № 276-р "Об утверждении нормативов финансирования расходов бюджета Санкт-Петербурга на осуществление ремонта жилого помещения, единственными собственниками, сособственниками которых являются дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, и лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на 2024 год" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | № значения показателя согласно распоряжению |  | Наименование работ и материалов |  | Объем работы, выполняемой в жилом помещении (Vраб), количество материалов (i), количество единичных материалов, расход которых не зависит от объема выполняемой работы материалов (едi) |  | Базовое значение норматива финансирования расходов бюджета Санкт-Петербурга на единицу измерения при выполнении работ в стесненных условиях (с учетом НДС) (БЗН), руб. |  | Затраты на приобретение материалов (Mi), руб. |  | Затраты на приобретение единичных материалов (Mедi)2, руб. |  | Стоимость работ по ремонту жилого помещения в соответствии с нормативом финансирования расходов бюджета Н=∑(БЗН+∑Mi)* Vраб +∑Медi) |  |
| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  |
| 1 | 3 |  | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 1 кв.м толщиной слоя до 20 мм, кв.м отремонтированной поверхности |  | 22 |  | 3 244,15 |  |  |  |  |  | 71371,3 |  |
| 2 | 10 |  | Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: стен, кв.м оштукатуриваемой поверхности |  | 42,8 |  | 553,10 |  |  |  |  |  | 23672,68 |  |
| 3 | 10.1 |  | Смеси сухие гипсовые штукатурные с легким заполнителем и полимерными добавками, класс В3,5 (М50) |  | 42,8 |  |  |  | 159,22 |  |  |  | 6814,62 |  |
| 4 | 10.2 |  | Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая |  | 42,8 |  |  |  | 19,37 |  |  |  | 829,04 |  |
| 5 | 12 |  | Снятие обоев: простых и улучшенных, кв.м поверхности |  | 42,8 |  | 126,49 |  |  |  |  |  | 5413,77 |  |
| 6 | 13 |  | Оклейка стен моющимися обоями: на бумажной основе по штукатурке и бетону, кв.м оклеиваемой поверхности |  | 42,8 |  | 1 012,92 |  |  |  |  |  | 43352,98 |  |
| 7 | 13.1 |  | Шпатлевка клеевая |  | 42,8 |  |  |  | 19,70 |  |  |  | 843,16 |  |
| 8 | 13.2 |  | Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая |  | 42,8 |  |  |  | 19,37 |  |  |  | 829,04 |  |
| 9 | 13.3 |  | Обои бумажные гладкие, с высокой устойчивостью к мытью, марка М-2 |  | 42,8 |  |  |  | 85,55 |  |  |  | 3661,54 |  |
| 10 | 18 |  | Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей: по кирпичу и бетону, кв.м поверхности облицовки |  | 15,6 |  | 2 078,42 |  |  |  |  |  | 32423,35 |  |
| 11 | 18.1 |  | Клей монтажный сухой для внутренних работ на основе цементного вяжущего, для плитки |  | 15,6 |  |  |  | 44,55 |  |  |  | 694,98 |  |
| 12 | 18.2 |  | Плитка керамическая для внутренней облицовки стен, глазурованная, гладкая, цветная, толщина 7 мм |  | 15,6 |  |  |  | 609,53 |  |  |  | 9508,67 |  |
| 13 | 18.3 |  | Смеси сухие водостойкие для затирки межплиточных швов шириной 1-6 мм (различная цветовая гамма) |  | 15,6 |  |  |  | 34,69 |  |  |  | 541,16 |  |
| 14 | 20 |  | Разборка облицовки из гипсокартонных листов: стен и перегородок, кв.м поверхности облицовки |  | 3 |  | 101,10 |  |  |  |  |  | 303,3 |  |
| 15 | 33 |  | Смена жалюзийных решеток, решетка |  | 1 |  | 668,87 |  |  |  |  |  | 668,87 |  |
| 16 | 33.1 |  | Решетка вентиляционная пластмассовая, размеры 190х240 мм |  | 1 |  |  |  | 88,52 |  |  |  | 88,52 |  |
| 17 | 56 |  | Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 1 кв.м толщиной слоя до 20 мм, кв.м отремонтированной поверхности |  | 8,4 |  | 4 030,67 |  |  |  |  |  | 33857,63 |  |
| 18 | 59 |  | Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: потолков, кв.м оштукатуриваемой поверхности |  | 25,1 |  | 640,85 |  |  |  |  |  | 16085,34 |  |
| 19 | 59.1 |  | Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая |  | 25,1 |  |  |  | 10,91 |  |  |  | 273,84 |  |
| 20 | 59.2 |  | Смеси сухие гипсовые штукатурные с легким заполнителем и полимерными добавками, класс В3,5 (М50) |  | 25,1 |  |  |  | 1,68 |  |  |  | 42,17 |  |
| 21 | 61 |  | Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке потолков, кв. м окрашиваемой поверхности |  | 25,1 |  | 1 135,01 |  |  |  |  |  | 28488,75 |  |
| 22 | 61.1 |  | Краска водно-дисперсионная акрилатная ВД-АК-101 |  | 25,1 |  |  |  | 38,60 |  |  |  | 968,86 |  |
| 23 | 61.2 |  | Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая |  | 25,1 |  |  |  | 26,63 |  |  |  | 668,41 |  |
| 24 | 76 |  | Демонтаж дверных коробок: в деревянных стенах каркасных и в перегородках, шт. |  | 2 |  | 841,92 |  |  |  |  |  | 1683,84 |  |
| 25 | 77 |  | Снятие дверных полотен, кв. м дверных полотен |  | 3,9 |  | 453,18 |  |  |  |  |  | 1767,4 |  |
| 26 | 78 |  | Снятие наличников, м наличника |  | 15,5 |  | 52,58 |  |  |  |  |  | 814,99 |  |
| 27 | 82 |  | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах с герметизацией пенополиуретановым герметиком: в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 кв.м, кв. м проема |  | 3,8 |  | 2 236,28 |  |  |  |  |  | 8497,86 |  |
| 28 | 82.1 |  | Ручка-кнопка с винтом, алюминиевая или из сплава ЦАМ, комплект |  | 2 |  |  |  |  |  | 80,12 |  | 160,24 |  |
| 29 | 82.2 |  | Замок мебельный оцинкованный врезной с цилиндровым механизмом для деревянных дверей и фасадов, шт. |  | 1 |  |  |  |  |  | 78,07 |  | 78,07 |  |
| 30 | 82.5 |  | Блок дверной деревянный внутренний распашной глухой, площадь до 2,0 кв.м, материал комбинированный с покрытием из полимерных пленок |  | 3,8 |  |  |  | 5 899,94 |  |  |  | 22419,77 |  |
| 31 | 82.6 |  | Петля накладная окрашенная, тип ПН, высота 130 мм, шт. |  | 4 |  |  |  |  |  | 240,97 |  | 963,88 |  |
| 32 | 82.7 |  | Наличник из древесины хвойных пород (ель, сосна), тип Н-1, ширина 70-75 мм, толщина 10-18 мм |  | 3,8 |  |  |  | 377,45 |  |  |  | 1434,31 |  |
| 33 | 82.9 |  | Защелка стальная межкомнатная врезная, расстояние между крепежными отверстиями 45 мм, размеры 57х70х25 мм, комплект |  | 2 |  |  |  |  |  | 172,12 |  | 344,24 |  |
| 34 | 91 |  | Установка дверных полотен: внутренних межкомнатных, шт. дверного полотна |  | 1,8 |  | 3 132,71 |  |  |  |  |  | 5638,88 |  |
| 35 | 91.2 |  | Полотна дверей деревянные глухие, высота 2000 мм, площадь 1,8 кв.м (ПГ 20-9, ДГ 21-10), площадь 2,2 кв.м (ПГ 20-11, ДГ 21-12) |  | 1,8 |  |  |  | 1 855,74 |  |  |  | 3340,33 |  |
| 36 | 104 |  | Демонтаж оконных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах, коробка |  | 2 |  | 1 664,14 |  |  |  |  |  | 3328,28 |  |
| 37 | 106 |  | Снятие оконных переплетов: остекленных, кв. м поверхности оконных переплетов |  | 2,6 |  | 594,28 |  |  |  |  |  | 1545,13 |  |
| 38 | 107 |  | Снятие подоконных досок: деревянных в каменных зданиях, кв. м поверхности подоконных досок |  | 2,2 |  | 1 197,00 |  |  |  |  |  | 2633,4 |  |
| 39 | 115 |  | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 кв.м трехстворчатых, в том числе при наличии створок глухого остекления, кв. м поверхности оконных блоков |  | 2,6 |  | 3 190,75 |  |  |  |  |  | 8295,95 |  |
| 40 | 115.2 |  | Блок оконный из ПВХ-профилей, трехстворчатый, с поворотной и поворотно-откидной створкой, двухкамерным стеклопакетом толщиной 32 мм, площадь от 2,51 до 3 кв.м |  | 2,6 |  |  |  | 7 351,83 |  |  |  | 19114,76 |  |
| 41 | 116 |  | Установка подоконных досок из ПВХ: в панельных стенах, пог. М |  | 3 |  | 495,25 |  |  |  |  |  | 1485,75 |  |
| 42 | 116.1 |  | Доска подоконная из ПВХ, ширина 700 мм |  | 3 |  |  |  | 929,12 |  |  |  | 2787,36 |  |
| 43 | 116.7 |  | Заглушки торцевые двусторонние к подоконной доске из ПВХ, цвет белый, размеры 40х480 мм, шт. |  | 3 |  |  |  |  |  | 47,14 |  | 141,42 |  |
| 44 | 117 |  | Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной: до 0,4 м, м обделки |  | 1,8 |  | 570,86 |  |  |  |  |  | 1027,55 |  |
| 45 | 117.1 |  | Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,7 мм |  | 1,8 |  |  |  | 177,57 |  |  |  | 319,63 |  |
| 46 | 127 |  | Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клее, кв.м поверхности облицовки |  | 3 |  | 2 992,81 |  |  |  |  |  | 8978,43 |  |
| 47 | 127.1 |  | Сэндвич-панель для откосов, сердцевин из пенополистирола, облицовка с двух сторон листами из ПВХ, цвет белый, толщина 10 мм |  | 3 |  |  |  | 575,17 |  |  |  | 1725,51 |  |
| 48 | 133 |  | Разборка покрытий полов: паркетных, кв. м покрытия |  | 15,4 |  | 709,13 |  |  |  |  |  | 10920,6 |  |
| 49 | 135 |  | Разборка оснований покрытия полов: дощатых оснований щитового паркета, кв. м покрытия пола |  | 15,4 |  | 183,54 |  |  |  |  |  | 2826,52 |  |
| 50 | 144 |  | Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов, м плинтуса |  | 15,8 |  | 46,45 |  |  |  |  |  | 733,91 |  |
| 51 | 159 |  | Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм, кв. м стяжки |  | 1,4 |  | 637,55 |  |  |  |  |  | 892,57 |  |
| 52 | 159.1 |  | Раствор готовый кладочный, цементный, М150 |  | 1,4 |  |  |  | 134,99 |  |  |  | 188,99 |  |
| 53 | 165 |  | Устройство покрытий на цементном растворе из плиток: керамических для полов одноцветных с красителем, кв.м покрытия |  | 1,4 |  | 3 575,18 |  |  |  |  |  | 5005,25 |  |
| 54 | 169 |  | Устройство покрытий: из линолеума насухо со свариванием полотнищ в стыках, кв.м покрытия |  | 22,5 |  | 635,21 |  |  |  |  |  | 14292,23 |  |
| 55 | 169.1 |  | Линолеум ПВХ на вспененной подоснове, класс износостойкости 23/33, класс пожарной опасности КМ5 (Г4, В3, Д3, Т3, РП4), толщина защитного слоя 0,6 мм, толщина общая 2,5 мм, вес 2500 г/кв.м |  | 22,5 |  |  |  | 633,73 |  |  |  | 14258,93 |  |
| 56 | 172 |  | Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих, м плинтуса |  | 15,8 |  | 149,56 |  |  |  |  |  | 2363,05 |  |
| 57 | 172.1 |  | Плинтус для полов из ПВХ, размеры 19х48 мм, цветной |  | 15,8 |  |  |  | 40,38 |  |  |  | 638 |  |
| 58 | 174 |  | Укладка металлического накладного профиля (порога), м профиля |  | 2 |  | 308,46 |  |  |  |  |  | 616,92 |  |
| 59 | 174.1 |  | Профиль стыкоперекрывающий из алюминиевых сплавов (порожки) с покрытием и антискользящей вставкой, ширина 39 мм, длина 0,9 м |  | 2 |  |  |  | 165,85 |  |  |  | 331,7 |  |
| 60 | 175 |  | Устройство оснований полов из фанеры в один слой площадью: до 20 кв.м, кв.м пола |  | 15,4 |  | 1 282,83 |  |  |  |  |  | 19755,58 |  |
| 61 | 186 |  | Смена простильных дощатых полов: с полной сменой досок, кв.м пола |  | 10 |  | 1 188,52 |  |  |  |  |  | 11885,2 |  |
| 62 | 196 |  | Смена светильников: с лампами накаливания, шт. |  | 2 |  | 1 355,41 |  |  |  |  |  | 2710,82 |  |
| 63 | 196.1 |  | Лампа энергосберегающая с цоколем E27, мощность 14 Вт |  | 2 |  |  |  | 31,93 |  |  |  | 63,86 |  |
| 64 | 196.2 |  | Патроны подвесные пластмассовые резьбовые для электроламп накаливания E27 Н12П-01 |  | 2 |  |  |  | 29,48 |  |  |  | 58,96 |  |
| 65 | 198 |  | Смена: выключателей, шт. |  | 2 |  | 346,01 |  |  |  |  |  | 692,02 |  |
| 66 | 198.1 |  | Выключатель скрытого монтажа, двухклавишный, 10 А, цвет белый, IP20 |  | 1 |  |  |  | 61,02 |  |  |  | 61,02 |  |
| 67 | 198.2 |  | Выключатель скрытого монтажа, одноклавишный, 10 А, цвет белый, IP20 |  | 1 |  |  |  | 78,61 |  |  |  | 78,61 |  |
| 68 | 199 |  | Смена: розеток, шт. |  | 3 |  | 346,01 |  |  |  |  |  | 1038,03 |  |
| 69 | 199.1 |  | Розетка скрытого монтажа, двухместная, с заземляющим контактом, без защитной шторки, 16 А, цвет белый, IP20 |  | 3 |  |  |  | 132,46 |  |  |  | 397,38 |  |
| 70 | 204 |  | Провод групповой в защитной оболочке или кабель трех-пятижильный: под штукатурку по стенам или в бороздах, м |  | 25 |  | 303,65 |  |  |  |  |  | 7591,25 |  |
| 71 | 204.2 |  | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A) 3х2,5ок(N, PE)-1000 |  | 25 |  |  |  | 106,22 |  |  |  | 2655,5 |  |
| 72 | 204.4 |  | Коробка универсальная УК-П |  | 25 |  |  |  | 15,44 |  |  |  | 386 |  |
| 73 | 226 |  | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб: чугунных за 2 раза, кв.м окрашиваемой поверхности |  | 1,68 |  | 642,37 |  |  |  |  |  | 1079,18 |  |
| 74 | 226.1 |  | Эмаль кремнийорганическая термостойкая КО-168 |  | 1,68 |  |  |  | 25,68 |  |  |  | 43,14 |  |
| 75 | 229 |  | Демонтаж: радиаторов весом до 80 кг, шт. |  | 2 |  | 1 358,06 |  |  |  |  |  | 2716,12 |  |
| 76 | 236 |  | Установка радиаторов стальных панельных двухрядных с креплением к стене длиной: до 1000 мм, шт. |  | 2 |  | 1 392,74 |  |  |  |  |  | 2785,48 |  |
| 77 | 236.5 |  | Радиатор стальной панельный с боковым подключением, тип 22, высота 500, длина 800 мм, теплоотдача до 1,74 кВт |  | 2 |  |  |  | 7 622,23 |  |  |  | 15244,46 |  |
| 78 | 236.7 |  | Кран латунный шаровой муфтовый, проходной, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 20 мм |  | 2 |  |  |  | 256,95 |  |  |  | 513,9 |  |
| 79 | 236.8 |  | Кронштейны стальные одинарные усиленные, для крепления радиаторов, длина кронштейна 130 мм |  | 2 |  |  |  | 101,50 |  |  |  | 203 |  |
| 80 | 254 |  | Смена: унитазов типа "Компакт", шт. |  | 1 |  | 6 583,00 |  |  |  |  |  | 6583 |  |
| 81 | 254.1 |  | Подводки гибкие армированные для воды, антивибрационные в комплекте с прокладками, диаметр 15 мм, длина 500 мм |  | 1 |  |  |  | 146,43 |  |  |  | 146,43 |  |
| 82 | 254.2 |  | Кран шаровой стандартный муфтовый, с ручкой-рычагом, диаметр 15 мм |  | 1 |  |  |  | 149,99 |  |  |  | 149,99 |  |
| 83 | 254.3 |  | Унитаз керамический напольный в комплекте с бачком, универсальный выпуск, двойной слив, микролифт, размеры 345х655х778 мм |  | 1 |  |  |  | 10 678,23 |  |  |  | 10678,23 |  |
| 84 | 254.4 |  | Удлинитель гибкий для унитаза (гофрированный), диаметром 110 мм |  | 1 |  |  |  | 358,03 |  |  |  | 358,03 |  |
| 85 | 264 |  | Замена внутренних трубопроводов водоснабжения из стальных труб на многослойные металлополимерные трубы: диаметром свыше 15 мм до 20 мм, м трубопровода |  | 1 |  | 2 131,71 |  |  |  |  |  | 2131,71 |  |
| 86 | 264.7 |  | Муфта полипропиленовая комбинированная, с внутренней резьбой, номинальный наружный диаметр 20 мм, размер резьбы 1/2", шт. |  | 2 |  |  |  |  |  | 50,81 |  | 101,62 |  |
| 87 | 264.9 |  | Трубы полипропиленовые ПП-Р, номинальное давление 2,0 МПа, номинальный наружный диаметр 20 мм |  | 0,5 |  |  |  | 47,08 |  |  |  | 23,54 |  |
| 88 | 264.10 |  | Трубы полипропиленовые ПП-Р, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный наружный диаметр 20 мм |  | 0,5 |  |  |  | 54,46 |  |  |  | 27,23 |  |
| 89 | 267 |  | Замена трубопроводов отопления из стальных труб на трубопроводы из многослойных металлополимерных труб: при стояковой системе отопления диаметром до 20 мм, м трубопровода |  | 10 |  | 2 501,13 |  |  |  |  |  | 25011,3 |  |
| 90 | 267.2 |  | Тройник переходной из огнестойкого компаунда на основе полипропилена, антипиренов и базальтового волокна для трубопроводов систем пожаротушения, температура рабочей среды до +50 °C, пожарно-технические характеристики Г1, В1, Д1, Т1, максимальное рабочее давление 2,5 МПа, наружный диаметр 32х25х32 мм, шт. |  | 2 |  |  |  |  |  | 57,69 |  | 115,38 |  |
| 91 | 267.4 |  | Трубы напорные из термостабилизированного полипропилена PP-RCT, армированные стекловолокном, для систем водоснабжения и отопления, номинальное давление 2,0 МПа, SDR7,4, размеры 20х2,8 мм |  | 10 |  |  |  | 143,52 |  |  |  | 1435,2 |  |
| 92 | 267.5 |  | Муфта полипропиленовая соединительная, номинальный наружный диаметр 20 мм, шт. |  | 8 |  |  |  |  |  | 5,81 |  | 46,48 |  |
| 93 | 267.6 |  | Муфта полипропиленовая комбинированная, с внутренней резьбой, номинальный наружный диаметр 20 мм, размер резьбы 1/2", шт. |  | 4 |  |  |  |  |  | 50,81 |  | 203,24 |  |
| 94 | 279 |  | Установка узла квартирного счетчика воды, узел |  | 1 |  | 450,86 |  |  |  |  |  | 450,86 |  |
| 95 | 279.1 |  | Фильтр, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 15 мм, присоединение 1/2"х1/2" |  | 1 |  |  |  | 400,78 |  |  |  | 400,78 |  |
| 96 | 279.2 |  | Переход ХПВХ с внутренней резьбой из стали, номинальное давление 1,6 МПа, диаметр 20х1/2" |  | 1 |  |  |  | 820,88 |  |  |  | 820,88 |  |
| 97 | 279.3 |  | Кран шаровой 11Б27п1, присоединение к трубопроводу муфтовое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 15 мм |  | 1 |  |  |  | 167,77 |  |  |  | 167,77 |  |
| 98 | 279.4 |  | Счетчик холодной воды крыльчатый, диаметр 15 мм |  | 1 |  |  |  | 1 145,59 |  |  |  | 1145,59 |  |
| 99 | 285 |  | Погрузка при автомобильных перевозках мусор строительный с погрузкой вручную, т груза |  | 1 |  | 1 262,93 |  |  |  |  |  | 1262,93 |  |
| 100 | 286 |  | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 40 км |  | 1 |  | 423,69 |  |  |  |  |  | 423,69 |  |
| ВСЕГО |  |  | Н=∑(БЗН+∑Mi)*Vраб +∑Медi) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 554 641,02 |  |
| в том числе НДС, 20 % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 92 440,17 |  |
| в том числе стоимость приобретения материалов и единичных материалов (∑Mi*Vраб +∑Медi) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 129 537,37 |  |