293-р

О внесении изменений в распоряжение

Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 29.12.2017 № 293-р

В соответствии с Федеральным законом от 23.11.2009 № 261-ФЗ 
«Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности 
и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 15.05.2010 № 340 «О порядке установления требований  к  программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности», постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 13.09.2005 № 1346 «О Комитете по тарифам Санкт-Петербурга» и на основании протокола заседания правления Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от ___________№_______________:

- Внести следующие изменения в распоряжение Комитета по тарифам 
Санкт-Петербурга от 29.12.2017 № 293-р «Об установлении Требований 
к программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций, осуществляющих регулируемую деятельность на территории 
Санкт-Петербурга на 2018-2022 годы»:

  - В наименовании, пункте 1 распоряжения, наименовании Приложения 1 
к распоряжению и пункте 1 Приложения 1 к распоряжению слова «на 2018-2022 годы» исключить.

  - Пункт 3 Приложения 1 к распоряжению после слов «(далее – Комитет)» дополнить словами «в 1 экземпляре».

  - Пункт 6 Приложения 1 к распоряжению изложить в следующей редакции:

«6. В случае если Программа представлена в составе заявления (предложения) 
об установлении тарифов не в полном объеме, либо представленная Программа 
не соответствует Требованиям, она возвращается регулируемой организации 
с указанием причин возврата (замечаний).»

  - Пункт 7 Приложения 1 к распоряжению изложить в следующей редакции:

«Доработанная с учетом замечаний Комитета Программа направляется 
в Комитет на бумажном носителе в соответствии с пунктом 3 Требований не позднее 
10 календарных дней со дня получения замечаний любым доступным способом, позволяющим подтвердить получение Программы Комитетом.

В  случае если в доработанной Программе замечания Комитета не устранены, Программа считается не соответствующей Требованиям. Замечания Комитета повторно не направляются.

Соответствующей Требованиям Программе Комитетом в информационно-аналитической системе «Санкт-Петербургский региональный сегмент Единой информационно-аналитической системы» (далее – система ЕИАС) присваивается статус «Одобрен регулятором».

Комитет вправе запрашивать у регулируемой организации в письменной форме 
и (или) по системе ЕИАС дополнительные материалы и сведения, необходимые, 
в том числе, для обоснования необходимости и стоимости мероприятий Программы, указав форму и сроки предоставления, а регулируемая организация обязана представить запрошенные материалы и сведения.»

  - В пункте 19 Приложения 1 к распоряжению слова «- указаны 
в приложении 8 к Требованиям» исключить.

  - В пункте 20 Приложения 1 к распоряжению слова «в пункте 19 Требований» заменить словами «в пункте 18 Требований».

  - Пункт 23 Приложения 1 к распоряжению изложить в следующей редакции:

«23. С учетом требований Приказа Минэнерго России № 398 отчет 
о реализации Программы состоит из пояснительной записки, а также прилагаемых к ней сведений о мониторинге реализации Программы за отчетный период по форме согласно приложению 8 к Требованиям, сведений о достижении целевых показателей Программы за отчетный период по форме согласно приложению 9 к Требованиям и сведений
о реализации мероприятий, основной целью которых является энергосбережение и (или) повышение энергетической эффективности, по форме согласно приложению 10 
к Требованиям.»

  - Приложения 1-7 к Требованиям к программам в области энергосбережения 
и повышения энергетической эффективности организаций, осуществляющих регулируемую деятельность на территории Санкт-Петербурга (далее – Требования) изложить в редакции согласно приложениям 1-7 к настоящему распоряжению.

  - Приложение 8 к Требованиям исключить.

  - Приложение 9 к Требованиям изложить в редакции согласно приложению 8 
к настоящему распоряжению.

  - Приложение 10 к Требованиям изложить в редакции согласно приложению 9 к настоящему распоряжению.

  - Приложение 11 к Требованиям изложить в редакции согласно приложению 10 к настоящему распоряжению.

  - Приложение 2 к распоряжению изложить в редакции согласно приложению 11 к настоящему распоряжению.

- Распоряжение вступает в силу в порядке, установленном действующим законодательством.

Председатель Комитета

по тарифам Санкт-Петербурга	Д.В.Коптин

Приложение 1 к распоряжению Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от ____________№__________

Требования к программам в области энергосбережения 
и повышения энергетической эффективности организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности на территории Санкт-Петербурга

Глава 1. Общие положения

- Настоящие Требования к программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности на территории Санкт-Петербурга, на 2018-2022 годы (далее - Требования) разработаны в целях реализации норм Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ 
«Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», постановления Правительства Российской Федерации от 15.05.2010 № 340 «О порядке установления требований к программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности» 
и устанавливают требования к составу и содержанию программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности и отчетности о ходе 
ее реализации (далее – отчетность).

- Требования распространяются на организации, государственное регулирование цен (тарифов) на товары (услуги) которых осуществляется Комитетом по тарифам Санкт-Петербурга (далее – регулируемые организации, регулируемая организация).

- Программа в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности (далее – Программа) формируется на бумажном носителе, утверждается руководителем регулируемой организации и с приложением сопроводительного письма направляется в Комитет по тарифам Санкт-Петербурга (далее – Комитет)
в 1 экземпляре для рассмотрения ее на соответствие Требованиям и учета 
ее при принятии решений об установлении тарифов.

Программа также направляется в Комитет в электронном виде с приложением всех форм и обоснований посредством информационно-аналитической системы 
«Санкт-Петербургский региональный сегмент Единой информационно-аналитической системы» (далее – система ЕИАС).

- Срок предоставления Программы в Комитет для всех регулируемых организаций соответствует сроку направления в Комитет заявления (предложения) об установлении тарифов.

Для регулируемых организаций, имеющих (разрабатывающих) инвестиционные (производственные) программы, срок предоставления Программы в Комитет соответствует определенному требованиями действующего законодательства сроку предоставления на утверждение (согласование) инвестиционной (производственной) программы.

- Комитет проверяет представленную Программу на предмет ее соответствия настоящим Требованиям.

Программу, соответствующую настоящим Требованиям, Комитет учитывает 
при принятии решений об установлении тарифов.

- В случае если Программа представлена в составе заявления (предложения) 
об установлении тарифов не в полном объеме, либо представленная Программа 
не соответствует Требованиям, она возвращается регулируемой организации 
с указанием причин возврата (замечаний).

- Доработанная с учетом замечаний Комитета Программа направляется 
в Комитет на бумажном носителе в соответствии с пунктом 3 Требований 
не позднее 10 календарных дней со дня получения замечаний любым доступным способом, позволяющим подтвердить получение Программы Комитетом.

В  случае если в доработанной Программе замечания Комитета не устранены, Программа считается не соответствующей Требованиям. Замечания Комитета повторно не направляются.

Программе, соответствующей Требованиям, в информационно-аналитической системе «Санкт-Петербургский региональный сегмент Единой информационно-аналитической системы» (далее – система ЕИАС) присваивается статус «Одобрен регулятором».

Комитет вправе запрашивать у регулируемой организации в письменной форме 
и (или) по системе ЕИАС дополнительные материалы и сведения, необходимые, 
в том числе, для обоснования необходимости и стоимости мероприятий Программы, указав форму и сроки предоставления, а регулируемая организация обязана представить запрошенные материалы и сведения.

- Отчетность формируется на бумажном носителе и в электронном виде 
(в том числе по системе ЕИАС). Отчетность формируется нарастающим итогом с начала действия Программы и в разрезе отчетного периода.

- Ежегодная отчетность представляется регулируемой организацией в Комитет 
до 1 февраля года, следующего за отчетным.

- Ежеквартальная отчетность представляется регулируемой организацией 
в Комитет по формам и в сроки, определенные Федеральной антимонопольной службой.

Глава 2. Требования к форме и содержанию Программы

- С учетом требований приказа Минэнерго России от 30.06.2014 
№ 398 «Об утверждении требований к форме программ в области энергосбережения 
и повышения энергетической эффективности организаций с участием государства 
и муниципального образования, организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности, и отчетности о ходе их реализации» (далее – Приказ Минэнерго России 
№ 398) форма Программы состоит из:

а) титульного листа по форме согласно приложению 1 к Требованиям;

б) паспорта программы по форме согласно приложению 2 к Требованиям;

в) пояснительной записки;

г) целевых и прочих показателей Программы по форме согласно 
приложению 3 к Требованиям;

д) перечня мероприятий, основной целью которых является энергосбережение 
и (или) повышение энергетической эффективности, по форме согласно приложению 4 
к Требованиям;

е) информации по источникам финансирования Программы по форме согласно приложению 5 к Требованиям.

- Программа разрабатывается на период действия тарифов в целом 
по регулируемой организации с разделением мероприятий, целевых и прочих показателей, источников и объемов финансирования по осуществляемым регулируемым видам деятельности.

В случае если для организации устанавливаются долгосрочные тарифы, Программа разрабатывается на период действия долгосрочных тарифов, установленных 
для соответствующих видов деятельности.

- На основании Приказа Минэнерго России № 398 в пояснительной записке 
к Программе указывается:

- полное наименование Программы;

- должность, фамилия, имя, отчество, подпись должностного лица, утвердившего Программу;

- информация о регулируемой организации:

- основные виды деятельности организации;

- наличие зданий административного и административно-производственного назначения, в том числе сведения об общей площади зданий, общем объеме зданий 
и отапливаемом объеме зданий;

- сведения о наличии автотранспорта и спецтехники;

- сведения о количестве точек приема (поставки) электрической энергии, 
в том числе данные об их оснащении приборами учета, информация о количестве точек приема (поставки), оснащенных автоматизированной информационной измерительной системой, не оснащенных либо оснащенных с нарушением требований нормативной технической документации;

- сведения о количестве точек поставки энергетических ресурсов 
на хозяйственные нужды, в том числе с разделением по видам энергетических ресурсов (электроэнергия, тепловая энергия, газ, холодное и горячее водоснабжение), в том числе данные об их оснащении приборами учета;

- сведения о потреблении используемых энергетических ресурсов по видам этих энергетических ресурсов;

- для организаций, осуществляющих деятельность, связанную с передачей 
и распределением электрической энергии, необходимо указывать показатели баланса электрической энергии, в том числе отпуск электрической энергии (отпуск из сети); потребление электрической энергии; отпуск электрической сети без учета «последней мили» и объема электрической энергии, отпущенной с шин генераторов; отпуск электрической энергии в соответствии с экономическим балансом электрической энергии по уровням напряжения, потери электрической энергии; технологические
и нетехнологические потери электрической энергии, в том числе все показатели приводятся по уровням напряжения;

- текущее состояние в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организации;

- информация о достигнутых результатах в области энергосбережения
и повышения энергетической эффективности организации за последние 5 лет;

- экономические показатели Программы, включающие в себя:

- затраты на Программу в натуральном выражении;

- затраты на Программу в процентном выражении от инвестиционной программы (при ее наличии);

- источники финансирования Программы как на весь период действия, 
так и по годам;

- изменение уровня потерь энергетических ресурсов при их передаче 
или изменение потребления энергетических ресурсов для целей осуществления регулируемого вида деятельности в натуральном и денежном выражении по годам периода действия Программы;

- изменение расхода энергетических ресурсов на хозяйственные нужды 
в натуральном выражении и денежном выражении по годам периода действия Программы;

- изменение расхода моторного топлива автотранспортом и спецтехникой 
в натуральном выражении и денежном выражении, с разбивкой по годам действия программы;

- значения целевых показателей в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, достижение которых обеспечивается в результате реализации Программы;

- распределение целевых показателей программы по направлениям деятельности организации в разрезе каждого года, их целевые и фактические значения;

- перечень мероприятий, технологий, денежных средств, необходимых 
для реализации мероприятий в целях достижения целевых показателей Программы;

- механизм мониторинга и контроля за исполнением целевых показателей Программы в организации;

- иная информация.

- В форме целевых и прочих показателей Программы в составе прочих показателей Программы с разбивкой по видам регулируемой деятельности приводятся сведения о планируемом значении экономии топливно-энергетических ресурсов, планируемой к получению в период действия Программы, в результате реализации мероприятий в рамках иных программ, реализуемых организацией (инвестиционная программа, адресная программа ремонта), и текущей деятельности организации, основной целью которых не является энергосбережение и (или) повышение энергетической эффективности.

- Основой для формирования Программы являются мероприятия 
по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, направленные
на достижение рассчитанных регулируемой организацией и установленных Требованиями целевых и прочих показателей.

- Перечень обязательных мероприятий Программы и сроки их проведения приведены в приложении 6 к Требованиям.

Сроки проведения обязательных мероприятий формируются регулируемой организацией с учетом необходимости их соответствия  целевым и прочим показателям, отражающим результаты, достижение которых  должно обеспечиваться  регулируемой организацией в ходе реализации таких мероприятий.

Программа может содержать иные мероприятия, обеспечивающие экономию энергетических ресурсов и эффективное их использование, в том числе обучение персонала регулируемой организации методам и приемам эффективного использования энергоресурсов.

- Планирование источников и объемов финансирования Программы производится на период действия Программы.

В случае если в рамках Программы реализуются проекты (мероприятия) утвержденных (согласованных) в установленном порядке и реализуемых (планируемых к реализации) регулируемой организацией в соответствующий период регулирования инвестиционной программы и(или) адресной программы ремонта регулируемой организации, источники и объемы финансирования Программы должны быть взаимоувязаны по срокам выполнения, по источникам и объемам финансирования инвестиционной программы и(или) адресной программы ремонта.

Глава 3.  Целевые показатели энергосбережения и повышения энергетической эффективности, достижение которых должно быть обеспечено в результате  реализации Программ в области энергосбережения  и повышения энергетической эффективности

- Перечень целевых показателей энергосбережения и энергетической эффективности в отношении регулируемых организаций, достижение которых должно быть обеспечено за счет реализации Программы указаны в приложении 7 
к Требованиям.

- Значения целевых показателей энергосбережения и энергетической эффективности в отношении регулируемых организаций, достижение которых должно быть обеспечено за счет реализации Программы:

- устанавливаются (корректируются) в установленном порядке соответствующими решениями Комитета в составе долгосрочных параметров регулирования, устанавливаемых для формирования регулируемых тарифов, 
за исключением случаев, указанных в третьем абзаце настоящего пункта;

- устанавливаются регулируемой организацией самостоятельно в случае применения при установлении тарифов в отношении указанной регулируемой организации метода экономически обоснованных расходов (затрат).

Глава 4. Принципы определения в Программах значений целевых показателей 
(их корректировки), ожидаемого экономического и технологического эффекта 
от реализации мероприятий, направленных на их достижение 
и ожидаемых сроков их окупаемости

- Значения целевых показателей и расходы на мероприятия по достижению указанных целевых значений рассчитываются регулируемой организацией с учетом значений целевых показателей, указанных в пункте 18 Требований, на каждый год реализации Программы отдельно в отношении каждого регулируемого вида деятельности.

- Рассчитанные регулируемой организацией значения целевых показателей Программы корректируются в случае внесения изменений в соответствующие программы регулируемой организации, предусматривающие осуществление инвестиций и проведение ремонтных работ, и (или) фактически достигнутых в ходе исполнения Программы, и (или) корректировки Требований.

- Ожидаемый экономический и технологический эффект от реализации мероприятий и ожидаемые сроки их окупаемости определяются в Программе отдельно 
в отношении каждого мероприятия в следующем порядке:

- ожидаемый технологический эффект от реализации мероприятия определяется как планируемое сокращение расхода энергетических ресурсов в результате 
его выполнения и рассчитывается на каждый год реализации Программы на протяжении всего срока ее реализации как разница ожидаемого значения показателя в году, предшествующем году начала осуществления данного мероприятия, и прогнозного значения показателя расхода энергетического ресурса в расчетном году реализации мероприятия в разрезе каждого вида энергетического ресурса;

- ожидаемый экономический эффект от реализации мероприятия определяется 
как экономия расходов на приобретение энергетических ресурсов, достигнутая 
в результате его осуществления, рассчитанная на каждый год реализации программы на протяжении всего срока ее реализации исходя из ожидаемого объема снижения потребления соответствующего энергетического ресурса в расчетном году реализации мероприятия и прогнозных цен на энергетические ресурсы на соответствующий период в разрезе каждого вида ресурса;

- ожидаемый срок окупаемости мероприятия определяется как период, в течение которого затраты на выполнение соответствующего мероприятия Программы будут компенсированы суммарной величиной ожидаемого экономического эффекта 
от его реализации.

Глава 5. Требования к отчетности о реализации Программы

- С учетом требований Приказа Минэнерго России № 398 отчет о реализации Программы состоит из пояснительной записки, а также прилагаемых к ней сведений
о мониторинге реализации Программы за отчетный период по форме согласно приложению 8 к Требованиям, сведений о достижении целевых показателей Программы за отчетный период по форме согласно приложению 9 к Требованиям и сведений 
о реализации мероприятий, основной целью которых является энергосбережение и (или) повышение энергетической эффективности, по форме согласно приложению 10 
к Требованиям.

- Пояснительная записка к отчету о реализации Программы включает следующие сведения:

- о достигнутых результатах в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в отчетном году и накопительным итогом за все годы реализации Программы;

- об экономических показателях реализации Программы, в том числе фактических и плановых затратах на реализацию Программы, сведениях о фактических источниках финансирования Программы;

- об изменении потерь энергетических ресурсов при их передаче или снижении потребления энергетических ресурсов в отчетном году и за все годы реализации Программы для целей осуществления регулируемого вида деятельности в натуральном выражении и денежном выражении;

- об изменении расхода энергетических ресурсов на хозяйственные нужды 
в отчетном году и за все годы реализации Программы в натуральном и денежном выражении;

- об изменении расхода моторного топлива автотранспортом и спецтехникой в натуральном и денежном выражении в отчетном году и за все годы реализации Программы;

- о фактических и плановых значениях целевых показателей Программы;

- об увязке результатов реализации Программы с вознаграждением сотрудников, 
в том числе через механизм ключевых показателей результативности для менеджеров 
и структурных подразделений по каждому направлению деятельности организации 
в разрезе каждого года, их целевые и фактические значения;

- о реализации наиболее крупных мероприятий в области энергосбережения 
и повышения энергетической эффективности, затратах на их реализацию и полученных результатах;

- иные сведения.