Приложение № 1 к распоряжению

Комитета по государственному заказу Санкт-Петербурга

от 24.09.2020 № 312-р

ФОРМА ТЕХНИЧЕСКОГО ЗАДАНИЯ НА ПОСТАВКУ 
МЕДИЦИНСКИХ ИЗДЕЛИЙ, ВВОД

В ЭКСПЛУАТАЦИЮ МЕДИЦИНСКИХ ИЗДЕЛИЙ, ОБУЧЕНИЕ ПРАВИЛАМ

ЭКСПЛУАТАЦИИ СПЕЦИАЛИСТОВ, ЭКСПЛУАТИРУЮЩИХ МЕДИЦИНСКИЕ

ИЗДЕЛИЯ, И СПЕЦИАЛИСТОВ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ТЕХНИЧЕСКОЕ

ОБСЛУЖИВАНИЕ МЕДИЦИНСКИХ ИЗДЕЛИЙ

Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»

(далее – Закон)

Приложение № ___

к документации об электронном аукционе

Техническое задание на поставку медицинских изделий

(далее – товар, Оборудование).

Раздел 1. Общие требования.

  - Предмет контракта (объект закупки): ____________________________

1.2 Обоснование и определение начальной (максимальной) цены контракта (начальной цены единицы товара, начальных сумм цен единиц товаров, максимального значения цены контракта) представлено в Приложении № 1 к Техническому заданию.

1.3. Сроки и порядок оплаты Оборудования установлены в проекте контракта.

1.4.Перечень адресов поставки товара указан в Приложении № 5 к Техническому заданию.

1.5.Требования к значениям показателей установлены в Приложении № 2 к Техническому заданию.

1.6. Порядок, сроки и условия поставки Оборудования установлены в проекте контракта.

Раздел 2. Требования к описанию объекта закупки и условий контракта в соответствии со статьей 33 Закона.

### 2.1. Требования к объекту закупки, к его техническим, функциональным,

### качественным и эксплуатационным характеристикам.

2.1.1. Все поставляемое Оборудования должно полностью соответствовать количественным, функциональным, техническим, качественным, эксплуатационным характеристикам, которые указаны в Приложении № 2 к Техническому заданию.

2.1.2. Все содержащиеся в Техническом задании и приложениях к нему товарные знаки сопровождаются словами «или эквивалент».

2.1.3. Качество поставляемого Оборудования должно соответствовать требованиям стандартов по качеству, упаковке и маркировке, утвержденной нормативно-технической документацией.

2.1.4. Поставщик гарантирует, что Оборудование, поставленное по Контракту, не имеет дефектов, связанных с конструкцией, материалами или функционированием при штатном использовании Оборудования.

2.1.5. Поставляемое Оборудование должно быть новым, не ранее ____ года выпуска (который не был в употреблении, не прошел ремонт, в том числе восстановление, замену составных частей, восстановление потребительских свойств), не быть в залоге или под иным обременением.

2.1.6. В комплект поставки Оборудования должны входить все материалы, комплектующие и принадлежности в соответствии с его функциональным назначением и требованиями документации.

2.1.7. Информация о товаре должна быть на русском языке или продублирована на русском языке.

2.1.8. Товар должен быть разрешен к применению на территории Российской Федерации. Качество поставляемого товара должно соответствовать требованиям к качеству, установленным нормативной и технической документацией Российской Федерации, и должно удостоверяться:

- регистрационным удостоверением, выданным уполномоченным органом Российской Федерации в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;

- декларацией о соответствии (сертификатом соответствия) или иным документом, подтверждающим соответствие качества товара, в порядке, установленном законодательством Российской Федерации (в случае если данные требования предъявляются действующим законодательством).

При отсутствии документа, удостоверяющего качество товара, поступившая партия товара в счет поставки по контракту не принимается и датой выполнения Поставщиком обязательства по поставке считается день предоставления Заказчику соответствующих документов о качестве, предусмотренных действующими требованиями законодательства Российской Федерации. Затраты на проведение контроля качества поставляемого товара осуществляются за счет Поставщика.

________________________________

Заказчик вправе дополнить данный пункт требованиями в соответствии с объектом закупки.

2.2. Требования к условиям транспортировки товара, упаковке и маркировке.

2.2.1. Поставщик должен обеспечить упаковку Оборудования, способную предотвратить его повреждение или порчу во время перевозки к месту доставки. Упаковка Оборудования должна полностью обеспечивать условия транспортировки, предъявляемые к данному виду Оборудования. При определении габаритов упаковки Оборудования и его веса с упаковкой необходимо учитывать удаленность мест доставки и отсутствие мощных грузоподъемных средств в некоторых пунктах по пути следования товара. Вся упаковка должна соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации.

2.2.2. Маркировка должна содержать сведения о товаре: его наименование, номер партии, срок годности, сведения о производителе товара, а также иные обозначения в соответствии с требованиями национальных стандартов и иной нормативно-технической документации, действующей в Российской Федерации.

________________________________

Заказчик вправе дополнить данный пункт требованиями в соответствии с объектом закупки.

2.3. Требования к гарантии качества товара, а также требования к гарантийному сроку и (или) объему предоставления гарантий их качества, к гарантийному обслуживанию товара (далее - гарантийные обязательства), к расходам на эксплуатацию товара, к обязательности осуществления монтажа и наладки товара, к обучению лиц, осуществляющих использование и обслуживание товара.

2.3.1. Поставщик гарантирует, что Оборудование, поставленное в соответствии с Контрактом, является новым, неиспользованным, серийно выпускаемым (заводской сборки), не восстановленным и не смонтированным из деталей, бывших в употреблении, по своим функциональным характеристикам (потребительским свойствам), качественным характеристикам и комплектности товар соответствует требованиям Контракта, что подтверждается технической документацией завода-изготовителя данного Товара.

Поставщик гарантирует, что Оборудование, поставленное по Контракту, не имеет дефектов, связанных с конструкцией, материалами или функционированием при штатном использовании Оборудования в соответствии со Спецификацией, Техническими требованиями, технической и (или) эксплуатационной документацией производителя (изготовителя) Оборудования.

2.3.2. Поставщик предоставляет Заказчику гарантии производителя (изготовителя) Оборудования, оформленные соответствующими гарантийными талонами или аналогичными документами, подтверждающими надлежащее качество материалов, используемых для изготовления Оборудования, а также надлежащее качество Оборудования.

2.3.3. Поставщик гарантирует полное соответствие поставляемого Оборудования условиям Контракта, устранение неисправностей, связанных с дефектами производства, устранение неисправностей посредством замены запасных частей.

2.3.4. Гарантия Поставщика на поставленное Оборудование составляет не менее ____ месяцев, с момента ввода товара в эксплуатацию, но не менее срока гарантии производителя. Гарантия производителя на Оборудование составляет не менее ___ месяцев. Гарантийный срок начинает исчисляться со дня подписания соответствующего Акта ввода Оборудования в эксплуатацию, оказания Услуг по обучению правилам эксплуатации и инструктажу специалистов.

2.3.5. Неисправное или дефектное Оборудование будет возвращено Поставщику за его счёт в сроки, согласованные Заказчиком и Поставщиком. В случае замены или исправления дефектного Оборудования гарантийный срок на данное Оборудование продлевается.

2.3.6. Поставщик не несет гарантийной ответственности за неполадки и неисправности Оборудования, если они произошли:

- в результате внесения Заказчиком или третьей стороной модификаций или изменений Оборудования без письменного согласия Поставщика;

- в результате нарушения правил эксплуатации и обслуживания Оборудования, предусмотренных технической и (или) эксплуатационной документацией производителя (изготовителя) Оборудования.

2.3.7. Устранение неисправностей и ремонт поставленного Оборудования должны осуществляться на месте его установки, а в случае необходимости – в гарантийной мастерской, в течение _____ календарных дней с момента получения Поставщиком письменного уведомления Заказчика, доставка до мастерской и возврат осуществляются за счет Поставщика. При необходимости замены запасных частей срок гарантийного ремонта не должен превышать ___ календарных дней. При невозможности устранения неисправностей Оборудование должно подлежать замене в течение ___ календарных дней с момента установления данного факта.

2.3.8. Поставщик обязуется в порядке и сроки, предусмотренные Контрактом, надлежащим образом оказать услуги по доставке, разгрузке, сборке, установке, монтажу, вводу в эксплуатацию Оборудования, обучению правилам эксплуатации и инструктажу специалистов Заказчика, эксплуатирующих Оборудование и специалистов Заказчика, осуществляющих техническое обслуживание Оборудования, правилам эксплуатации и технического обслуживания  Оборудования в соответствии с требованиями технической и (или) эксплуатационной документации производителя (изготовителя) (данный пункт устанавливается Заказчиком при необходимости).

_______________________________

Заказчик вправе дополнить данный пункт требованиями в соответствии с объектом закупки.

Раздел 3. Перечень приложений, являющихся

неотъемлемой частью Технического задания.

3.1. Приложение № 1. Определение и обоснование начальной (максимальной) цены контракта.

3.2. Приложение № 2. Форма «Требования к значениям показателей (характеристик) товара, позволяющие определить соответствие установленным заказчиком требованиям».

3.3. Приложение № 3. Форма «Информация о конкретных показателях (характеристиках) товара».

3.4. Приложение № 4. Перечень адресов поставки товара.

3.5. Приложение № 5. График (этапы) поставки.

Либо

В случае, предусмотренном частью 24 статьи 22 Закона, если количество поставляемых товаров невозможно определить:

3.1. Приложение № 1. Определение и обоснование начальной цены единицы товара, начальных сумм цен единиц товара, максимального значения цены контракта.

3.2. Приложение № 2. Форма «Требования к значениям показателей (характеристик) товара, позволяющие определить соответствие установленным заказчиком требованиям».

3.3. Приложение № 3. Форма «Информация о конкретных показателях (характеристиках) товара».

3.4. Приложение № 4. Перечень адресов поставки товара.

3.5. Приложение № 5. График (этапы) поставки.

Приложение № 1

к Техническому заданию

Шаблон для медицинских изделий по приказу Министерства Здравоохранения Российской Федерации от 15.05.2020 № 450н «Об утверждении порядка определения начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и начальной цены единицы товара, работы, услуги при осуществлении закупок медицинских изделий»

Определение и обоснование начальной (максимальной) цены контракта.

Заказчик № 1 _______________________________________ (наименование Заказчика)

Начальная (максимальная) цена контракта (далее – НМЦК) определяется и обосновывается в соответствии с требованиями статьи 22 Закона и приказа Министерства Здравоохранения Российской Федерации от 15.05.2020 № 450н «Об утверждении порядка определения начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и начальной цены единицы товара, работы, услуги при осуществлении закупок медицинских изделий».

(Расчет прикладывается отдельным файлом)

Определение и обоснование начальной (максимальной) цены контракта.

Заказчик № 2 _______________________________________ (наименование Заказчика)

Начальная (максимальная) цена контракта (далее – НМЦК) определяется и обосновывается в соответствии с требованиями статьи 22 Закона и приказа Министерства Здравоохранения Российской Федерации от 15.05.2020 № 450н «Об утверждении порядка определения начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и начальной цены единицы товара, работы, услуги при осуществлении закупок медицинских изделий».

(Расчет прикладывается отдельным файлом)

……………..

Шаблон для медицинских изделий по приказу Министерства Здравоохранения Российской Федерации № 759н, Министерства промышленности и торговли российской Федерации от 04.10.2017 № 3450 «Об утверждении методики расчета начальной (максимальной) цены контракта на поставку медицинских изделий, включенных в перечень медицинских изделий одноразового применения (использования) из поливинилхлоридных пластиков, происходящих из иностранных государств, в отношении которых устанавливаются ограничения допуска для целей осуществления закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд, утвержденный постановлением Правительства Российской Федерации от 5 февраля 2015 г. № 102»

Определение и обоснование начальной (максимальной) цены контракта.

Заказчик № 1 _______________________________________ (наименование Заказчика)

Начальная (максимальная) цена контракта (далее – НМЦК) определяется и обосновывается в соответствии с требованиями статьи 22 Закона и приказа Министерства Здравоохранения Российской Федерации № 759н, Министерства промышленности и торговли Российской Федерации от 04.10.2017 № 3450  «Об утверждении Методики расчета начальной (максимальной) цены контракта на поставку медицинских изделий, включенных в перечень медицинских изделий одноразового применения (использования) из поливинилхлоридных пластиков, происходящих из иностранных государств, в отношении которых устанавливаются ограничения допуска для целей осуществления закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд, утвержденный постановлением Правительства Российской Федерации от 5 февраля 2015 г. №102».

(Расчет прикладывается отдельным файлом)

Определение и обоснование начальной (максимальной) цены контракта.

Заказчик № 2 _______________________________________ (наименование Заказчика)

Начальная (максимальная) цена контракта (далее – НМЦК) определяется и обосновывается в соответствии с требованиями статьи 22 Закона и приказа Министерства Здравоохранения Российской Федерации № 759н, Министерства промышленности и торговли Российской Федерации от 04.10.2017 № 3450 от 04.10.2017 «Об утверждении Методики расчета начальной (максимальной) цены контракта на поставку медицинских изделий, включенных в перечень медицинских изделий одноразового применения (использования) из поливинилхлоридных пластиков, происходящих из иностранных государств, в отношении которых устанавливаются ограничения допуска для целей осуществления закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд, утвержденный постановлением Правительства Российской Федерации от 5 февраля 2015 г. №102».

(Расчет прикладывается отдельным файлом)

Шаблон для медицинских изделий

для которых в соответствии с Министерства Здравоохранения Российской Федерации от 15.05.2020 № 450н «Об утверждении порядка определения начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и начальной цены единицы товара, работы, услуги при осуществлении закупок медицинских изделий»

установлено, что определение и обоснование НМЦК производится
только методом сопоставимых рыночных цен (анализа рынка)

Определение и обоснование начальной (максимальной) цены контракта.

Заказчик № 1 _______________________________________ (наименование Заказчика)

Начальная (максимальная) цена контракта (далее – НМЦК) определяется и обосновывается в соответствии с требованиями статьи 22 Закона, методических рекомендаций по применению методов определения начальной (максимальной) цены контракта, утвержденных приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 02.10.2013 № 567 «Об утверждении Методических рекомендаций по применению методов определения начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем)» и приказом Министерства Здравоохранения Российской Федерации от 15.05.2020 № 450н  «Об утверждении порядка определения начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и начальной цены единицы товара, работы, услуги при осуществлении закупок медицинских изделий» посредством применения метода сопоставимых рыночных цен (анализа рынка). В целях применения метода сопоставимых рыночных цен заказчиком осуществлены следующие действия:

- направлены запросы в адрес не менее пяти потенциальных поставщиков, осуществляющих поставку идентичных товаров, планируемых к закупке, или при их отсутствии однородных товаров ____________ (указываются реквизиты запросов). Получено ____________(указывается количество) ценовых предложения(ий) на запросы заказчика _________________ (указывается информация
о регистрации полученных ценовых предложений в делопроизводстве заказчика);

- размещен запрос цен товаров в единой информационной системе _____________ (указываются реквизиты запроса). Получено (указывается количество) ценовых предложения(ий) ________________ (указывается информация о регистрации полученных ценовых предложений в делопроизводстве заказчика);

- осуществлен поиск ценовой информации в реестре контрактов, заключенных заказчиками, которые исполнены и по которым
не взыскивались неустойки (штрафы, пени) в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств, предусмотренных этими контрактами, в течение последних трех лет ______________ (указывается информация о результатах поиска ценовой информации в реестре контрактов).

- осуществлен поиск ценовой информации в иных источниках общедоступной ценовой информации в соответствии с частью 18 статьи 22 Закона ________________ (указывается информация о результатах поиска ценовой информации).

| № п/п | Наименование товара | Ед. Изм. | Кол-во | Источник ценовой информации | Цена за ед., с НДС, руб. | Средняя цена за ед. с НДС, руб. <ц> | Коэфф. Вариации | Н(М)ЦК, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 |  |  | V | Источник 1 __________ (вх.№, дата/РНК, др.источники информации ) | Ц1 | Цар Рассчитывается на основании Методических рекомендаций № 567 | Рассчитывается на основании Методических рекомендаций № 567 | V х Цар |
|  |  |  |  | Источник 2 __________ (вх.№, дата/РНК, др.источники информации ) | Ц2 |  |  |  |
|  |  |  |  | Источник 3 ___________ (вх.№, дата/РНК, др.источники информации) | Ц3 |  |  |  |
|  |  |  |  | … | … |  |  |  |
|  |  |  |  | … | … |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Начальная (максимальная) цена контракта, рублей |  |  |  |  |  |  | Сумма по всем позициям товаров по столбцу № 9» |

ЛИБО Для технических средств реабилитации, которые относятся к медицинским изделиям, предусмотренным федеральным перечнем реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду, утвержденным распоряжением Правительства Российской Федерации от 30.12.2005 № 2347-р «О федеральном перечне реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду», указывается:

Начальная (максимальная) цена контракта (далее – НМЦК) определяется и обосновывается в соответствии с требованиями статьи 22 Закона, методических рекомендаций по применению методов определения начальной (максимальной) цены контракта, утвержденных приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 02.10.2013 № 567 и приказом Министерства Здравоохранения Российской Федерации от 15.05.2020 № 450н «Об утверждении порядка определения начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и начальной цены единицы товара, работы, услуги при осуществлении закупок медицинских изделий» посредством применения метода сопоставимых рыночных цен (анализа рынка).

Источники ценовой информации определены в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 18.09.2017
№ 1995-р «Об источниках информации для целей определения начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), на поставку технических средств реабилитации и услуг, предусмотренных федеральным перечнем, утв. распоряжением Правительства РФ от 30.12.2005 № 2347-р».

| № п/п | Наименование товара | Ед. Изм. | Кол-во | Источник ценовой информации | Цена за ед., с НДС, руб. | Средняя цена за ед. с НДС, руб. <ц> | Коэфф. Вариации | Н(М)ЦК, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 |  |  | V | Источник 1 __________ (вх.№, дата/РНК, КТРУ) | Ц1 | Цар Рассчитывается на основании Методических рекомендаций № 567 | Рассчитывается на основании Методических рекомендаций № 567 | V х Цар |
|  |  |  |  | Источник 2 __________ (вх.№, дата/РНК, КТРУ ) | Ц2 |  |  |  |
|  |  |  |  | Источник 3 ___________ (вх.№, дата/РНК, КТРУ) | Ц3 |  |  |  |
|  |  |  |  | … | … |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Начальная (максимальная) цена контракта, рублей |  |  |  |  |  |  | Сумма по всем позициям товаров по столбцу № 9» |

Определение и обоснование начальной (максимальной) цены контракта.

Заказчик № 2 _______________________________________ (наименование Заказчика)

Начальная (максимальная) цена контракта (далее – НМЦК) определяется и обосновывается в соответствии с требованиями статьи 22 Закона, методических рекомендаций по применению методов определения начальной (максимальной) цены контракта, утвержденных приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 02.10.2013 № 567 и приказом Министерства Здравоохранения Российской Федерации от 15.05.2020№ 450н «Об утверждении порядка определения начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и начальной цены единицы товара, работы, услуги при осуществлении закупок медицинских изделий» посредством применения метода сопоставимых рыночных цен (анализа рынка). В целях применения метода сопоставимых рыночных цен заказчиком осуществлены следующие действия:

- направлены запросы в адрес не менее пяти потенциальных поставщиков, осуществляющих поставку идентичных товаров, планируемых к закупке, или при их отсутствии однородных товаров ____________ (указываются реквизиты запросов). Получено ____________(указывается количество) ценовых предложения(ий) на запросы заказчика _________________ (указывается информация
о регистрации полученных ценовых предложений в делопроизводстве заказчика);

- размещен запрос цен товаров в единой информационной системе _____________ (указываются реквизиты запроса). Получено (указывается количество) ценовых предложения(ий) ________________ (указывается информация о регистрации полученных ценовых предложений в делопроизводстве заказчика);

- осуществлен поиск ценовой информации в реестре контрактов, заключенных заказчиками, которые исполнены и по которым
не взыскивались неустойки (штрафы, пени) в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств, предусмотренных этими контрактами, в течение последних трех лет ______________ (указывается информация о результатах поиска ценовой информации в реестре контрактов).

- осуществлен поиск ценовой информации в иных источниках общедоступной ценовой информации в соответствии с частью 18 статьи 22 Закона ________________ (указывается информация о результатах поиска ценовой информации).

| № п/п | Наименование товара | Ед. Изм. | Кол-во | Источник ценовой информации | Цена за ед., с НДС, руб. | Средняя цена за ед. с НДС, руб. <ц> | Коэфф. Вариации | Н(М)ЦК, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 |  |  | V | Источник 1 __________ (вх.№, дата/РНК, др.источники информации ) | Ц1 | Цар Рассчитывается на основании Методических рекомендаций № 567 | Рассчитывается на основании Методических рекомендаций № 567 | V х Цар |
|  |  |  |  | Источник 2 __________ (вх.№, дата/РНК, др.источники информации ) | Ц2 |  |  |  |
|  |  |  |  | Источник 3 ___________ (вх.№, дата/РНК, др.источники информации) | Ц3 |  |  |  |
|  |  |  |  | … | … |  |  |  |
|  |  |  |  | … | … |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Начальная (максимальная) цена контракта, рублей |  |  |  |  |  |  | Сумма по всем позициям товаров по столбцу № 9» |

ЛИБО Для технических средств реабилитации, которые относятся к медицинским изделиям, предусмотренным федеральным перечнем реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду, утвержденным распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2005 г. № 2347-р, указывается:

Начальная (максимальная) цена контракта (далее – НМЦК) определяется и обосновывается в соответствии с требованиями статьи 22 Закона, методических рекомендаций по применению методов определения начальной (максимальной) цены контракта, утвержденных приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 02.10.2013 № 567 «Об утверждении Методических рекомендаций по применению методов определения начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем)» и приказом Министерства Здравоохранения Российской Федерации от 15.05.2020 № 450н  «Об утверждении порядка определения начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и начальной цены единицы товара, работы, услуги при осуществлении закупок медицинских изделий» посредством применения метода сопоставимых рыночных цен (анализа рынка).

Источники ценовой информации определены в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 18.09.2017
№ 1995-р «Об источниках информации для целей определения начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), на поставку технических средств реабилитации и услуг, предусмотренных федеральным перечнем, утв. распоряжением Правительства РФ от 30.12.2005 № 2347-р».

| № п/п | Наименование товара | Ед. Изм. | Кол-во | Источник ценовой информации | Цена за ед., с НДС, руб. | Средняя цена за ед. с НДС, руб. <ц> | Коэфф. Вариации | Н(М)ЦК, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 |  |  | V | Источник 1 __________ (вх.№, дата/РНК, др.источники КТРУ) | Ц1 | Цар Рассчитывается на основании Методических рекомендаций № 567 | Рассчитывается на основании Методических рекомендаций № 567 | V х Цар |
|  |  |  |  | Источник 2 __________ (вх.№, дата/РНК, КТРУ) | Ц2 |  |  |  |
|  |  |  |  | Источник 3 ___________ (вх.№, дата/РНК, КТРУ) | Ц3 |  |  |  |
|  |  |  |  | … | … |  |  |  |
|  |  |  |  | … | … |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Начальная (максимальная) цена контракта, рублей |  |  |  |  |  |  | Сумма по всем позициям товаров по столбцу № 9» |

…………………………………………..

Приложение № 2

к Техническому заданию

Форма «Требования к значениям показателей (характеристик) товара, позволяющие определить соответствие установленным заказчиком требованиям»

(Рекомендуемая форма. Разрабатывается заказчиком самостоятельно)

| № п/п | Наименование товара | № показателя | Показатель (характеристика) товара | Требования к значениям показателей (характеристик) товара, или эквивалентности предлагаемого к использованию товара, позволяющие определить соответствие потребностям заказчика |  |  |  |  | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | показатели, для которых установлены максимальные и (или) минимальные значения таких показателей | показателям, для которых указаны варианты значений | показатели, значения которых не могут изменяться | показатели, для которых установлены требования к значению нижней и верхней границ диапазона |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | нижняя граница диапазона | верхняя граница диапазона |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |

В случае отсутствия требований к одному или нескольким группам показателей в соответствующих графах заказчик указывает символ «X».

Заказчик обязан при осуществлении закупки использовать информацию, включенную в соответствующую позицию в каталоге товаров, работ, услуг (КТРУ), в том числе указывать согласно такой позиции следующую информацию: единицы измерения количества товара, объема выполняемой работы, оказываемой услуги (при наличии); описание товара, работы, услуги (при наличии такого описания в позиции).

Заказчик вправе указать в извещении об осуществлении закупки, документации дополнительную информацию, а также дополнительные потребительские свойства, в том числе функциональные, технические, качественные, эксплуатационные характеристики товара, работы, услуги в соответствии с положениями статьи 33 Закона, которые не предусмотрены в позиции каталога, в этом случае заказчик обязан включить в описание товара, работы, услуги обоснование необходимости использования такой информации (при наличии описания товара, работы, услуги в позиции каталога) по каждой дополнительно установленной характеристике.

Приложение № 3

к Техническому заданию

Форма «Информация о конкретных показателях (характеристиках) товара»

(Рекомендуемая форма. Разрабатывается заказчиком самостоятельно)

| № п/п | Наименование товара в соответствии с Техническим заданием | Наименование товара в соответствии с регистрационным удостоверением, Товарный знак, (при наличии). | № показателя | Показатель товара | Значения показателей товара, предлагаемого участником | Наименование страны происхождения товара |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. |  |  | 1.1 |  |  |  |
|  |  |  | 1.2 |  |  |  |
|  |  |  | … |  |  |  |

В описании товара (Приложение – Форма «Требования к значениям показателей (характеристик) товара, позволяющие определить соответствие установленным заказчиком требованиям») заказчик использовал следующие виды показателей:

1) показатели, для которых установлены максимальные и (или) минимальные значения таких показателей (графа 5);

2) показатели, для которых указаны варианты значений (графа 6);

3) показатели, значения которых не могут изменяться (графа 7);

4) показатели, для которых установлены требования к значению нижней и верхней границ диапазона (графа 8 и 9).

В случае отсутствия требований к одному или нескольким группам показателей в соответствующих графах Заказчик указывает символ «х».

Заказчик устанавливает порядок описания характеристик товара, предлагаемого к поставке участником закупки:

1) по показателям, для которых установлены максимальные и (или) минимальные значения таких показателей (графа 5), участник предоставляет одно конкретное значение показателя. Применяемые в описании товара слова/знаки, предполагают следующий порядок определения соответствия предлагаемого товара, требованиям Заказчика:

- «не более» означает, что предлагаемое значение показателя должно быть меньше установленного значения или равно крайнему максимальному значению, указанному в требованиях;

- «не менее» означает, что предлагаемое значение показателя должно быть больше установленного значения или равно крайнему минимальному значению, указанному в требованиях;

- если прописано в требуемом значении и требуемом параметре требование к геометрическим, габаритным размерам со словосочетанием / знаком «не более», «не менее» и размеры представлены в виде «АхВ», «АхВхС», то «не более», «не менее» касаются каждого значения, в порядке указанном выше.

Заявка, в части данных показателей не должна содержать слова: «не более», «не менее».

2) по показателям, для которых указаны варианты значений (графа 6), участник выбирает конкретное значение для показателей, в отношении которых представлены варианты значений на выбор и в соответствии с характеристиками товара (-ов) предлагаемых участником к поставке. Применяемые в описании товара слова/знаки, предполагают следующий порядок определения соответствия предлагаемого товара, требованиям Заказчика:

- Если прописано требование «или», то данные союзы нужно трактовать, как знак альтернативности понятий, то есть следует выбрать одно значение из нескольких предложенных, или указать эквивалентное значение;

Заявка, в части данных показателей не должна содержать слова и/или знаки: «эквивалент», «аналог», «или», «либо».

3) по показателям, значения которых не могут изменяться (графа 7), участник указывает конкретное значение, указанное в требованиях (значение данного показателя участник не вправе изменять);

4) по показателям, для которых установлены требования к значению нижней и верхней границ диапазона (графа 8 «Нижняя граница диапазона» и графа 9 «Верхняя граница диапазона» таблицы), участник предоставляет диапазон значений показателя. Диапазон может иметь следующий вид: «с А по В», «от А до В», «А - В» или «А…В», где А – нижний предел диапазона, В – верхний предел диапазона. Применяемые в описании товара слова/знаки, предполагают следующий порядок определения соответствия предлагаемого товара, требованиям Заказчика:

- «не более» означает, что предлагаемое значение показателя должно быть меньше установленного значения или равно крайнему максимальному значению, указанному в требованиях;

- «не менее» означает, что предлагаемое значение показателя должно быть больше установленного значения или равно крайнему минимальному значению, указанному в требованиях;

Заявка, в части данных показателей, не должна содержать слова и/или знаки: «не более», «не менее», «более», «менее», «не больше», «не меньше», «больше», «меньше», «свыше», «выше», «не выше», «не ниже», «ниже», «превышает», «превышать», «не превышает», «не превышать», «уже», «не уже», «<», «>», «≥», «≤».

Приложение № 4

к Техническому заданию

Перечень адресов поставки товара.

| № п/п | Адрес поставки товара | Наименование товара | Единицы измерения | Количество товара |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

Приложение № 5

к Техническому заданию

График (этапы) поставки.

Устанавливается при необходимости.

| Этап поставки товара | Наименование товара | Срок поставки товара | Единицы измерения | Количество товара |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

ЛИБО (в случае, предусмотренном частью 24 статьи 22 Закона, если количество поставляемых товаров невозможно определить)

Приложение № 1

к Техническому заданию

(Для медицинских изделий по приказу Министерства Здравоохранения Российской Федерации от 15.05.2020 № 450н)

Определение и обоснование начальной цены единицы товара, начальных сумм цен единиц товара, максимального значения цены контракта.

Заказчик № 1 _______________________________________ (наименование Заказчика)

Начальная цена единицы товара (далее – НЦЕТ) определяется и обосновывается в соответствии с требованиями статьи 22 Закона
и приказом Министерства Здравоохранения Российской Федерации от 15.05.2020 № 450н «Об утверждении порядка определения начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и начальной цены единицы товара, работы, услуги при осуществлении закупок медицинских изделий».

Определение и обоснование начальной цены единицы товара, начальных сумм цен единиц товара, максимального значения цены контракта.

Заказчик № 2 _______________________________________ (наименование Заказчика)

Начальная цена единицы товара (далее – НЦЕТ) определяется и обосновывается в соответствии с требованиями статьи 22 Закона и приказом Министерства Здравоохранения Российской Федерации от 15.05.2020 № 450н «Об утверждении порядка определения начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и начальной цены единицы товара, работы, услуги при осуществлении закупок медицинских изделий».

(для медицинских изделий по приказу Министерства Здравоохранения Российской Федерации № 759н, Министерства промышленности и торговли российской Федерации от 04.10.2017 № 3450 «Об утверждении методики расчета начальной (максимальной) цены контракта на поставку медицинских изделий, включенных в перечень медицинских изделий одноразового применения (использования) из поливинилхлоридных пластиков, происходящих из иностранных государств, в отношении которых устанавливаются ограничения допуска для целей осуществления закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд, утвержденный постановлением Правительства Российской Федерации от 5 февраля 2015 г. № 102»)

Определение и обоснование начальной цены единицы товара, начальных сумм цен единиц товара, максимального значения цены контракта.

Заказчик № 1 _______________________________________ (наименование Заказчика)

Начальная цена единицы товара (далее – НЦЕТ) определяется и обосновывается в соответствии с требованиями статьи 22 Закона
и приказом Министерства Здравоохранения Российской Федерации № 759н, Министерства промышленности и торговли Российской Федерации от 04.10.2017 № 3450 «Об утверждении методики расчета начальной (максимальной) цены контракта на поставку медицинских изделий, включенных в перечень медицинских изделий одноразового применения (использования) из поливинилхлоридных пластиков, происходящих из иностранных государств, в отношении которых устанавливаются ограничения допуска для целей осуществления закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд, утвержденный постановлением Правительства Российской Федерации от 5 февраля 2015 г. № 102».

Определение и обоснование начальной цены единицы товара, начальных сумм цен единиц товара, максимального 
значения цены контракта.

Заказчик № 2 _______________________________________ (наименование Заказчика)

Начальная цена единицы товара (далее – НЦЕТ) определяется и обосновывается в соответствии с требованиями статьи 22 Закона
и приказом Министерства Здравоохранения Российской Федерации № 759н, Министерства промышленности и торговли Российской Федерации от 04.10.2017 № 3450 «Об утверждении методики расчета начальной (максимальной) цены контракта на поставку медицинских изделий, включенных в перечень медицинских изделий одноразового применения (использования) из поливинилхлоридных пластиков, происходящих из иностранных государств, в отношении которых устанавливаются ограничения допуска для целей осуществления закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд, утвержденный постановлением Правительства Российской Федерации от 5 февраля 2015 г. № 102».

ЛИБО (в случае, предусмотренном частью 24 статьи 22 Закона, если количество поставляемых товаров невозможно определить)

Для медицинских изделий по приказу Министерства Здравоохранения Российской Федерации от 15.05.2020 № 450н «Об утверждении порядка определения начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и начальной цены единицы товара, работы, услуги при осуществлении закупок медицинских изделий» (анализа рынка)

Определение и обоснование начальной цены единицы товара, начальных сумм цен единиц товара, максимального значения цены контракта.

Заказчик № 1 _______________________________________ (наименование Заказчика)

Начальная цена единицы товара (далее – НЦЕТ) определяется и обосновывается в соответствии с требованиями статьи 22 Закона, методических рекомендаций по применению методов определения начальной (максимальной) цены контракта, утвержденных приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 02.10.2013 № 567 «Об утверждении Методических рекомендаций по применению методов определения начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем)» и приказом Министерства Здравоохранения Российской Федерации от 15.05.2020 № 450н  «Об утверждении порядка определения начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и начальной цены единицы товара, работы, услуги при осуществлении закупок медицинских изделий» посредством применения метода сопоставимых рыночных цен (анализа рынка). В целях применения метода сопоставимых рыночных цен заказчиком осуществлены следующие действия:

- направлены запросы в адрес не менее пяти потенциальных поставщиков, осуществляющих поставку идентичных товаров, планируемых к закупке, или при их отсутствии однородных товаров ____________ (указываются реквизиты запросов). Получено ____________(указывается количество) ценовых предложения(ий) на запросы заказчика _________________ (указывается информация
о регистрации полученных ценовых предложений в делопроизводстве заказчика);

- размещен запрос цен товаров в единой информационной системе _____________ (указываются реквизиты запроса). Получено (указывается количество) ценовых предложения(ий) ________________ (указывается информация о регистрации полученных ценовых предложений в делопроизводстве заказчика);

- осуществлен поиск ценовой информации в реестре контрактов, заключенных заказчиками, которые исполнены и по которым
не взыскивались неустойки (штрафы, пени) в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств, предусмотренных этими контрактами, в течение последних трех лет ______________ (указывается информация о результатах поиска ценовой информации в реестре контрактов).

- осуществлен поиск ценовой информации в иных источниках общедоступной ценовой информации в соответствии с частью 18 статьи 22 Закона ________________ (указывается информация о результатах поиска ценовой информации).

| № п/п | Наименование | Источник ценовой информации | Цена за ед., с НДС, руб. | Средняя цена за ед. с НДС, руб. <ц> | Коэфф. Вариации | НЦЕТ, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 |  | Источник 1 __________ (вх.№, дата/РНК, др.источники информации) | Ц1 | Цар Рассчитывается на основании Методических рекомендаций № 567 | Рассчитывается на основании Методических рекомендаций № 567 |  |
|  |  | Источник 2 __________ (вх.№, дата/РНК, др.источники информации) | Ц2 |  |  |  |
|  |  | Источник 3 ___________ (вх.№, дата/РНК, др.источники информации) | Ц3 |  |  |  |
|  |  | … | … |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| ……. |  |  |  |  |  |  |
| Начальная сумма цен единиц товаров, рублей |  |  |  |  |  | (примеч. сумма всех начальных цен единиц товаров) |
| Максимальное значение цены контракта, рублей |  |  |  |  |  | (примеч. определяется заказчиком) |

ЛИБО Для технических средств реабилитации, которые относятся к медицинским изделиям, предусмотренным федеральным перечнем реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду, утвержденным распоряжением Правительства Российской Федерации от 30.12.2005 № 2347-р «О федеральном перечне реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду», указывается:

Начальная цена единицы товара (далее – НЦЕТ) определяется и обосновывается в соответствии с требованиями статьи 22 Закона, методических рекомендаций по применению методов определения начальной (максимальной) цены контракта, утвержденных приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 02.10.2013 № 567 и приказом Министерства Здравоохранения Российской Федерации от 15.05.2020 № 450н «Об утверждении порядка определения начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и начальной цены единицы товара, работы, услуги при осуществлении закупок медицинских изделий» посредством применения метода сопоставимых рыночных цен (анализа рынка).

Источники ценовой информации определены в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 18.09.2017
№ 1995-р «Об источниках информации для целей определения начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), на поставку технических средств реабилитации и услуг, предусмотренных федеральным перечнем, утв. распоряжением Правительства РФ от 30.12.2005 № 2347-р».

| № п/п | Наименование | Источник ценовой информации | Цена за ед., с НДС, руб. | Средняя цена за ед. с НДС, руб. <ц> | Коэфф. Вариации | НЦЕТ, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 |  | Источник 1 __________ (вх.№, дата/РНК, КТРУ) | Ц1 | Цар Рассчитывается на основании Методических рекомендаций № 567 | Рассчитывается на основании Методических рекомендаций № 567 |  |
|  |  | Источник 2 __________ (вх.№, дата/РНК, КТРУ) | Ц2 |  |  |  |
|  |  | Источник 3 ___________ (вх.№, дата/РНК, КТРУ) | Ц3 |  |  |  |
|  |  | … | … |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| ……. |  |  |  |  |  |  |
| Начальная сумма цен единиц товаров, рублей |  |  |  |  |  | (примеч. сумма всех начальных цен единиц товаров) |
| Максимальное значение цены контракта, рублей |  |  |  |  |  | (примеч. определяется заказчиком) |

Определение и обоснование начальной цены единицы товара, начальных сумм цен единиц товара, максимального значения цены контракта.

Заказчик № 2 _______________________________________ (наименование Заказчика)

Начальная цена единицы товара (далее – НЦЕТ) определяется и обосновывается в соответствии с требованиями статьи 22 Закона, методических рекомендаций по применению методов определения начальной (максимальной) цены контракта, утвержденных приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 02.10.2013 № 567 «Об утверждении Методических рекомендаций по применению методов определения начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем)» и приказом Министерства Здравоохранения Российской Федерации от 15.05.2020 № 450н  «Об утверждении порядка определения начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и начальной цены единицы товара, работы, услуги при осуществлении закупок медицинских изделий» посредством применения метода сопоставимых рыночных цен (анализа рынка). В целях применения метода сопоставимых рыночных цен заказчиком осуществлены следующие действия:

- направлены запросы в адрес не менее пяти потенциальных поставщиков, осуществляющих поставку идентичных товаров, планируемых к закупке, или при их отсутствии однородных товаров ____________ (указываются реквизиты запросов). Получено ____________(указывается количество) ценовых предложения(ий) на запросы заказчика _________________ (указывается информация
о регистрации полученных ценовых предложений в делопроизводстве заказчика);

- размещен запрос цен товаров в единой информационной системе _____________ (указываются реквизиты запроса). Получено (указывается количество) ценовых предложения(ий) ________________ (указывается информация о регистрации полученных ценовых предложений в делопроизводстве заказчика);

- осуществлен поиск ценовой информации в реестре контрактов, заключенных заказчиками, которые исполнены и по которым
не взыскивались неустойки (штрафы, пени) в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств, предусмотренных этими контрактами, в течение последних трех лет ______________ (указывается информация о результатах поиска ценовой информации в реестре контрактов).

- осуществлен поиск ценовой информации в иных источниках общедоступной ценовой информации в соответствии с частью 18 статьи 22 Закона ________________ (указывается информация о результатах поиска ценовой информации).

| № п/п | Наименование | Источник ценовой информации | Цена за ед., с НДС, руб. | Средняя цена за ед. с НДС, руб. <ц> | Коэфф. Вариации | НЦЕТ, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 |  | Источник 1 __________ (вх.№, дата/РНК, др.источники информации) | Ц1 | Цар Рассчитывается на основании Методических рекомендаций № 567 | Рассчитывается на основании Методических рекомендаций № 567 |  |
|  |  | Источник 2 __________ (вх.№, дата/РНК, др.источники информации) | Ц2 |  |  |  |
|  |  | Источник 3 ___________ (вх.№, дата/РНК, др.источники информации) | Ц3 |  |  |  |
|  |  | … | … |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| ……. |  |  |  |  |  |  |
| Начальная сумма цен единиц товаров, рублей |  |  |  |  |  | (примеч. сумма всех начальных цен единиц товаров) |
| Максимальное значение цены контракта, рублей |  |  |  |  |  | (примеч. определяется заказчиком) |

ЛИБО Для технических средств реабилитации, которые относятся к медицинским изделиям, предусмотренным федеральным перечнем реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду, утвержденным распоряжением Правительства Российской Федерации от 30.12.2005 № 2347-р «О федеральном перечне реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду», указывается:

Начальная цена единицы товара (далее – НЦЕТ) определяется и обосновывается в соответствии с требованиями статьи 22 Закона, методических рекомендаций по применению методов определения начальной (максимальной) цены контракта, утвержденных приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 02.10.2013 № 567 «Об утверждении Методических рекомендаций по применению методов определения начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем)» и приказом Министерства Здравоохранения Российской Федерации от 15.05.2020 № 450н  «Об утверждении порядка определения начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и начальной цены единицы товара, работы, услуги при осуществлении закупок медицинских изделий» посредством применения метода сопоставимых рыночных цен (анализа рынка).

Источники ценовой информации определены в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 18.09.2017
№ 1995-р «Об источниках информации для целей определения начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), на поставку технических средств реабилитации и услуг, предусмотренных федеральным перечнем, утв. распоряжением Правительства РФ от 30.12.2005 № 2347-р».

| № п/п | Наименование | Источник ценовой информации | Цена за ед., с НДС, руб. | Средняя цена за ед. с НДС, руб. <ц> | Коэфф. Вариации | НЦЕТ, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 |  | Источник 1 __________ (вх.№, дата/РНК, КТРУ) | Ц1 | Цар Рассчитывается на основании Методических рекомендаций № 567 | Рассчитывается на основании Методических рекомендаций № 567 |  |
|  |  | Источник 2 __________ (вх.№, дата/РНК, КТРУ) | Ц2 |  |  |  |
|  |  | Источник 3 ___________ (вх.№, дата/РНК, КТРУ) | Ц3 |  |  |  |
|  |  | … | … |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| Начальная сумма цен единиц товаров, рублей |  |  |  |  |  | (примеч. сумма всех начальных цен единиц товаров) |
| Максимальное значение цены контракта, рублей |  |  |  |  |  | (примеч. определяется заказчиком) |

Приложение № 2

к Техническому заданию

Форма «Требования к значениям показателей (характеристик) товара, позволяющие определить соответствие установленным заказчиком требованиям»

(Рекомендуемая форма. Разрабатывается заказчиком самостоятельно)

| № п/п | Наименование товара | № показателя | Показатель (характеристика) товара | Требования к значениям показателей (характеристик) товара, или эквивалентности предлагаемого к использованию товара, позволяющие определить соответствие потребностям заказчика |  |  |  |  | Ед. изм. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | показатели, для которых установлены максимальные и (или) минимальные значения таких показателей | показателям, для которых указаны варианты значений | показатели, значения которых не могут изменяться | показатели, для которых установлены требования к значению нижней и верхней границ диапазона |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | нижняя граница диапазона | верхняя граница диапазона |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |

В случае отсутствия требований к одному или нескольким группам показателей в соответствующих графах заказчик указывает символ "X".

Заказчик обязан при осуществлении закупки использовать информацию, включенную в соответствующую позицию в каталог товаров, работ, услуг (КТРУ), в том числе указывать согласно такой позиции следующую информацию: единицы измерения количества товара, объема выполняемой работы, оказываемой услуги (при наличии); описание товара, работы, услуги (при наличии такого описания в позиции).

Заказчик вправе указать в извещении об осуществлении закупки, документации дополнительную информацию, а также дополнительные потребительские свойства, в том числе функциональные, технические, качественные, эксплуатационные характеристики товара, работы, услуги в соответствии с положениями статьи 33 Закона, которые не предусмотрены в позиции каталога, в этом случае заказчик обязан включить в описание товара, работы, услуги обоснование необходимости использования такой информации (при наличии описания товара, работы, услуги в позиции каталога) по каждой дополнительно установленной характеристике.

Приложение № 3

к Техническому заданию

Форма «Информация о конкретных показателях (характеристиках) товара»

(Рекомендуемая форма. Разрабатывается заказчиком самостоятельно)

| № п/п | Наименование товара в соответствии с Техническим заданием | Наименование товара в соответствии с регистрационным удостоверением, Товарный знак, (при наличии). | № показателя | Показатель товара | Значения показателей товара, предлагаемого участником | Наименование страны происхождения товара |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. |  |  | 1.1 |  |  |  |
|  |  |  | 1.2 |  |  |  |
|  |  |  | … |  |  |  |

В описании товара (Приложение – Форма «Требования к значениям показателей (характеристик) товара, позволяющие определить соответствие установленным заказчиком требованиям») заказчик использовал следующие виды показателей:

1) показатели, для которых установлены максимальные и (или) минимальные значения таких показателей (графа 5);

2) показатели, для которых указаны варианты значений (графа 6);

3) показатели, значения которых не могут изменяться (графа 7);

4) показатели, для которых установлены требования к значению нижней и верхней границ диапазона (графа 8 и 9).

В случае отсутствия требований к одному или нескольким группам показателей в соответствующих графах Заказчик указывает символ «х».

Заказчик устанавливает порядок описания характеристик товара, предлагаемого к поставке участником закупки:

1) по показателям, для которых установлены максимальные и (или) минимальные значения таких показателей (графа 5), участник предоставляет одно конкретное значение показателя. Применяемые в описании товара слова/знаки, предполагают следующий порядок определения соответствия предлагаемого товара, требованиям Заказчика:

- «не более» означает, что предлагаемое значение показателя должно быть меньше установленного значения или равно крайнему максимальному значению, указанному в требованиях;

- «не менее» означает, что предлагаемое значение показателя должно быть больше установленного значения или равно крайнему минимальному значению, указанному в требованиях;

- если прописано в требуемом значении и требуемом параметре требование к геометрическим, габаритным размерам со словосочетанием / знаком «не более», «не менее» и размеры представлены в виде «АхВ», «АхВхС», то «не более», «не менее» касаются каждого значения, в порядке указанном выше.

Заявка, в части данных показателей не должна содержать слова: «не более», «не менее».

2) по показателям, для которых указаны варианты значений (графа 6), участник выбирает конкретное значение для показателей, в отношении которых представлены варианты значений на выбор и в соответствии с характеристиками товара (-ов) предлагаемых участником к поставке. Применяемые в описании товара слова/знаки, предполагают следующий порядок определения соответствия предлагаемого товара, требованиям Заказчика:

- Если прописано требование «или», то данные союзы нужно трактовать, как знак альтернативности понятий, то есть следует выбрать одно значение из нескольких предложенных, или указать эквивалентное значение;

Заявка, в части данных показателей не должна содержать слова и/или знаки: «эквивалент», «аналог», «или», «либо».

3) по показателям, значения которых не могут изменяться (графа 7), участник указывает конкретное значение, указанное в требованиях (значение данного показателя участник не вправе изменять);

4) по показателям, для которых установлены требования к значению нижней и верхней границ диапазона (графа 8 «Нижняя граница диапазона» и графа 9 «Верхняя граница диапазона» таблицы), участник предоставляет диапазон значений показателя. Диапазон может иметь следующий вид: «с А по В», «от А до В», «А - В» или «А…В», где А – нижний предел диапазона, В – верхний предел диапазона. Применяемые в описании товара слова/знаки, предполагают следующий порядок определения соответствия предлагаемого товара, требованиям Заказчика:

- «не более» означает, что предлагаемое значение показателя должно быть меньше установленного значения или равно крайнему максимальному значению, указанному в требованиях;

- «не менее» означает, что предлагаемое значение показателя должно быть больше установленного значения или равно крайнему минимальному значению, указанному в требованиях;

Заявка, в части данных показателей, не должна содержать слова и/или знаки: «не более», «не менее», «более», «менее», «не больше», «не меньше», «больше», «меньше», «свыше», «выше», «не выше», «не ниже», «ниже», «превышает», «превышать», «не превышает», «не превышать», «уже», «не уже», «<», «>», «≥», «≤».

Приложение № 4

к Техническому заданию

Перечень адресов поставки товара.

| № п/п | Адрес поставки товара | Наименование товара | Единицы измерения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |

Приложение № 5

к Техническому заданию

График (этапы) поставки.

Устанавливается при необходимости.

| Этап поставки товара | Наименование товара | Срок поставки товара | Единицы измерения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |

Приложение № 2 к распоряжению

Комитета по государственному заказу

Санкт-Петербурга

от 24.09.2020 № 312-р

| Форма проекта контракта распространяется в соответствии с приказом Минздрава России от 15.10.2015 № 724н «Об утверждении типового контракта на поставку медицинских изделий, ввод в эксплуатацию медицинских изделий, обучение правилам эксплуатации специалистов, эксплуатирующих медицинские изделия, и специалистов, осуществляющих техническое обслуживание медицинских изделий» на изделия медицинского назначения по следующим кодам ОКПД2:32.50.11; 32.50.12; 32.50.13.120 - в части медицинских изделий для диагностики заболеваний сетчатки с использованием цифровой фотосъемки, ангиографии и лазерной когерентной томографии, медицинских изделий для ультразвуковой диагностики органа зрения, медицинских изделий с использованием лазерного излучения для проведения офтальмологических операций, медицинских изделий для проведения микрохирургических операций на переднем и заднем отрезках глаза; 32.50.13.190 - в части медицинских изделий - автоматизированных инструментов, приспособлений и аппаратов травматологических, оториноларингологических, гинекологических, акушерских, урологических, нейрохирургических, для сердечнососудистой, абдоминальной, торакальной, челюстно-лицевой и стоматологической хирургии; 32.50.21; 32.50.30.110; 32.50.50; 26.60.11; 26.60.12; 26.60.13 |  |
| --- | --- |

Форма проекта контракта № ____

на поставку медицинских изделий ____ , ввод

в эксплуатацию медицинских изделий, обучение правилам

эксплуатации специалистов, эксплуатирующих медицинские

изделия, и специалистов , осуществляющих техническое

обслуживание медицинских изделий

(Идентификационный код закупки -__________)

г. Санкт-Петербург                                      				 «__» __________ ____ г.

__________, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице __________, действующего на основании __________, с одной стороны, и __________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице __________, действующего на основании __________, с другой стороны, здесь и далее именуемые «Стороны», в порядке __________  Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон о контрактной системе), по результатам __________, объявленного Извещением «__» __________ ____ г. № ____, на основании __________ от «__» __________ ____ г. № ____ , заключили настоящий __________  (далее - Контракт) о нижеследующем:

- Предмет Контракта

Вариант 1 (выбирается во всех случаях, кроме случая, установленного для варианта 2 настоящего раздела Контракта)

1.1. В соответствии с Контрактом Поставщик обязуется в порядке и сроки, предусмотренные Контрактом, осуществить поставку медицинских изделий __________ _____ (код ОКПД - __________) (далее – товар, Оборудование) в соответствии со Спецификацией (приложение № 1 к Контракту) и надлежащим образом оказать услуги по доставке, разгрузке, сборке, установке, монтажу, вводу в эксплуатацию Оборудования, обучению правилам эксплуатации и инструктажу специалистов Заказчика, эксплуатирующих Оборудование и специалистов Заказчика , осуществляющих техническое обслуживание Оборудования, правилам эксплуатации и технического обслуживания  Оборудования в соответствии с требованиями технической и (или) эксплуатационной документации производителя (изготовителя) Оборудования (далее - Услуги), а Заказчик обязуется в порядке и сроки, предусмотренные Контрактом, принять и оплатить поставленное Оборудование и надлежащим образам оказанные Услуги.

1.2. Номенклатура Оборудования и его количество определяются Спецификацией (приложение № 1 к Контракту), технические показатели - Техническими требованиями (приложение № 2 к Контракту).

1.3. Поставка Оборудования осуществляется Поставщиком с разгрузкой с транспортного средства по адресу: ____________________, Получателям __________, в соответствии с Отгрузочной разнарядкой (Планом распределения) (приложение № 3 к Контракту) (далее - Место доставки). Оказание Услуг осуществляется Поставщиком в Месте доставки в соответствии с Отгрузочной разнарядкой (Планом распределения) (приложение № 3 к Контракту) .

Вариант 2 (выбирается в случае, когда Контракт заключается в соответствии с частью 24 статьи 22 Федерального закона о контрактной системе (количество Оборудования положения касающиеся применения начальной (максимальной) цены Контракта применяются к максимальному значению цены Контракта, если Федеральным законом о контрактной системе не установлено иное.

1.1. В соответствии с Контрактом Поставщик обязуется в порядке и сроки, предусмотренные Контрактом на основании Заявки о получении Оборудования (приложение № 9 к Контракту) осуществить поставку медицинских изделий __________ _____ (код ОКПД - __________) (далее – товар, Оборудование) в соответствии со Спецификацией (приложение № 1 к Контракту) и надлежащим образом оказать услуги по доставке, разгрузке, сборке, установке, монтажу, вводу в эксплуатацию Оборудования, обучению правилам эксплуатации и инструктажу специалистов Заказчика, эксплуатирующих Оборудование и специалистов Заказчика , осуществляющих техническое обслуживание Оборудования, правилам эксплуатации и технического обслуживания  Оборудования в соответствии с требованиями технической и (или) эксплуатационной документации производителя (изготовителя) Оборудования (далее - Услуги), а Заказчик обязуется в порядке и сроки, предусмотренные Контрактом, принять и оплатить поставленное Оборудование и надлежащим образом оказанные Услуги.

1.2. Номенклатура Оборудования определяется Спецификацией (приложение № 1 к Контракту), количество Оборудования и срок получения Оборудования определяются Заявкой о получении Оборудования (приложение № 9 к Контракту), технические показатели - Техническими требованиями (приложение № 2 к Контракту).

1.3. Поставка Оборудования осуществляется Поставщиком с разгрузкой с транспортного средства в соответствии с Заявкой о получении Оборудования (приложение № 9 к Контракту) в сроки, определенные в Заявке о получении Оборудования (приложение № 9 к Контракту), по адресу: ____________________, Получателям __________, в соответствии с Отгрузочной разнарядкой (Планом распределения) (приложение № 3 к Контракту) (далее - Место доставки). Оказание Услуг осуществляется Поставщиком в Месте доставки в соответствии с Отгрузочной разнарядкой (Планом распределения) (приложение № 3 к Контракту) .

- Цена Контракта

Вариант 1 (выбирается во всех случаях, кроме случая, установленного для варианта 2 настоящего раздела Контракта)

2.1. Цена Контракта и валюта платежа устанавливаются в российских рублях.

2.2. Цена Контракта составляет ____ (_____) рублей _____ копеек

«в том числе НДС - ______ (_________) рублей ___ копеек» - указывается в случае если Контракт заключается с лицом, являющимся в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации плательщиком налога на добавленную стоимость.

«НДС не облагается» -  указывается в случае если Контракт заключается с лицом, не являющимся в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации плательщиком налога на добавленную стоимость. При этом указывается основание освобождения от уплаты НДС.

Цена каждого этапа поставки Оборудования составляет:

по этапу № 1  - ____ (_____) рублей _____ копеек

«в том числе НДС - ______ (_________) рублей ___ копеек» - указывается в случае если Контракт заключается с лицом, являющимся в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации плательщиком налога на добавленную стоимость.

«НДС не облагается» -  указывается в случае если Контракт заключается с лицом, не являющимся в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации плательщиком налога на добавленную стоимость. При этом указывается основание освобождения от уплаты НДС.

по этапу № 2  - ____ (_____) рублей _____ копеек

«в том числе НДС - ______ (_________) рублей ___ копеек» - указывается в случае если Контракт заключается с лицом, являющимся в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации плательщиком налога на добавленную стоимость.

«НДС не облагается» -  указывается в случае если Контракт заключается с лицом, не являющимся в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации плательщиком налога на добавленную стоимость. При этом указывается основание освобождения от уплаты НДС.

по этапу № n  - ____ (_____) рублей _____ копеек

«в том числе НДС - ______ (_________) рублей ___ копеек» - указывается в случае если Контракт заключается с лицом, являющимся в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации плательщиком налога на добавленную стоимость.

«НДС не облагается» -  указывается в случае если Контракт заключается с лицом, не являющимся в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации плательщиком налога на добавленную стоимость. При этом указывается основание освобождения от уплаты НДС.

Сумма, подлежащая уплате Заказчиком Поставщику, уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком.

2.3. Цена Контракта включает в себя стоимость Оборудования и Услуг, а также все расходы на страхование, уплату налогов, пошлины, сборы и другие обязательные платежи, которые Поставщик должен выплатить в связи с выполнением обязательств по Контракту в соответствии с законодательством Российской Федерации.

2.4. Цена Контракта является твердой и определяется на весь срок его исполнения, за исключением случаев, предусмотренных пунктами 2.5 и 2.6 Контракта.

2.5. Цена Контракта может быть изменена, если по предложению Заказчика увеличивается предусмотренное Контрактом количество Оборудования не более чем на десять процентов или уменьшается предусмотренное Контрактом количество поставляемого Оборудования не более чем на десять процентов. При этом по соглашению Сторон допускается изменение, с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации, цены Контракта пропорционально дополнительному количеству Оборудования, исходя из установленной в Контракте цены единицы Оборудования, но не более чем на десять процентов цены Контракта. При уменьшении предусмотренного Контрактом количества Оборудования Стороны Контракта обязаны уменьшить цену Контракта исходя из цены единицы Оборудования. Цена единицы дополнительно поставляемого Оборудования или цена единицы Оборудования при уменьшении предусмотренного Контрактом количества поставляемого Оборудования должна определяться как частное от деления первоначальной цены Контракта на предусмотренное в Контракте количество Оборудования.

2.6. По соглашению Сторон цена Контракта может быть снижена без изменения предусмотренного Контрактом количества Оборудования и иных условий Контракта.

2.7. По соглашению сторон изменение существенных условий Контракта при его исполнении допускается в случаях, предусмотренных пунктом 6 статьи 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации, при уменьшении ранее доведенных до Заказчика как получателя бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств. При этом Заказчик в ходе исполнения Контракта обеспечивает согласование новых условий Контракта, в том числе цены и (или) сроков исполнения Контракта и (или) количества Оборудования и (или) объема Услуг, предусмотренных Контрактом.

Вариант 2 (выбирается в случае, когда Контракт заключается в соответствии с частью 24 статьи 22 Федерального закона о контрактной системе (количество Оборудования определяется Заявкой о получении Оборудования (приложение № 9 к Контракту)). При этом положения касающиеся применения начальной (максимальной) цены Контракта применяются к максимальному значению цены Контракта, если Федеральным законом о контрактной системе не установлено иное.

2.1. Максимальное значение цены Контракта, значение цены за единицу измерения Оборудования и валюта платежа устанавливаются в российских рублях.

2.2. Максимальное значение цены Контракта составляет __ руб. (__) __ коп.

«в том числе НДС - ______ (_________) рублей ___ копеек» - указывается в случае если Контракт заключается с лицом, являющимся в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации плательщиком налога на добавленную стоимость.

«НДС не облагается» -  указывается в случае если Контракт заключается с лицом, не являющимся в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации плательщиком налога на добавленную стоимость. При этом указывается основание освобождения от уплаты НДС.

2.3. Цена за единицу измерения Оборудования составляет __ руб. (__) __ коп.

«в том числе НДС - ______ (_________) рублей ___ копеек» - указывается в случае если Контракт заключается с лицом, являющимся в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации плательщиком налога на добавленную стоимость.

«НДС не облагается» -  указывается в случае если Контракт заключается с лицом, не являющимся в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации плательщиком налога на добавленную стоимость. При этом указывается основание освобождения от уплаты НДС.

2.4. Максимальное значение цены Контракта и значение цены за единицу измерения Оборудования включают в себя стоимость Оборудования и Услуг, а также все расходы на страхование, уплату налогов, пошлины, сборы и другие обязательные платежи, которые Поставщик должен выплатить в связи с выполнением обязательств по Контракту в соответствии с законодательством Российской Федерации.

2.5. Сумма, подлежащая уплате Заказчиком Поставщику, уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой Контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком.

# 3. Взаимодействие Сторон

3.1. Поставщик обязан:

3.1.1. поставить Оборудование в строгом соответствии с условиями Контракта в полном объеме, надлежащего качества и в установленные сроки;

3.1.2.  оказать Услуги в строгом соответствии с условиями Контракта в полном объеме, надлежащего качества и в установленные сроки;

3.1.3.  обеспечить обучение правилам эксплуатации (в соответствии с технической и (или) эксплуатационной документацией производителя (изготовителя) Оборудования) и проведение инструктажа специалистов Заказчика (Получателей), эксплуатирующих Оборудование;

3.1.3.1. обеспечить инструктаж производителем или уполномоченным представителем производителя Оборудования специалистов Заказчика (Получателей), осуществляющих техническое обслуживание Оборудования в соответствии с требованиями технической и (или) эксплуатационной документации производителя (изготовителя) Оборудования;

3.1.4. использовать квалифицированный персонал для оказания Услуг по сборке, установке, монтажу и вводу Оборудования в эксплуатацию, по обучению правилам эксплуатации и инструктажу специалистов Заказчика (Получателей), эксплуатирующих Оборудование, специалистов Заказчика (Получателей), осуществляющих техническое обслуживание Оборудования , в количестве, необходимом для оказания Услуг надлежащего качества;

3.1.5. осуществлять сборку, установку, монтаж и ввод в эксплуатацию Оборудования в помещении или месте эксплуатации Оборудования, подготовленном в соответствии с требованиями технической и (или) эксплуатационной документацией производителя (изготовителя) Оборудования, с учетом класса электробезопасности и иных требований безопасности в соответствии с законодательством Российской Федерации;

Пункт Контракта может содержать иные положения, вытекающие из характера обязательств по Контракту, не противоречащие законодательству Российской Федерации, иным положениям Контракта, и с учетом специфики закупки.

3.1.5.1. предоставить Заказчику (Получателям) сведения, необходимые 
‎для работы с Оборудованием, включая предоставление ключей, паролей доступа, программ и иных сведений, необходимых для технического обслуживания 
‎(за исключением случая, если техническое обслуживание осуществляется 
‎для обеспечения собственных нужд юридического лица или индивидуального предпринимателя), применения и эксплуатации;

3.1.5.2. предоставить Заказчику (Получателям) сведения о расходных материалах и реагентах иных производителей, применение которых разрешено производителем Оборудования;

3.1.6. обеспечить соответствие поставляемого Оборудования и оказываемых Услуг требованиям качества, безопасности в соответствии с законодательством Российской Федерации;

3.1.7. представлять по требованию Заказчика информацию и документы, относящиеся к предмету Контракта для проверки исполнения Поставщиком обязательств по Контракту;

3.1.8. незамедлительно информировать Заказчика обо всех обстоятельствах, препятствующих исполнению Контракта;

3.1.9. своими силами и за свой счет устранять допущенные недостатки при поставке Оборудования и оказании Услуг;

3.1.10. выполнять свои обязательства, предусмотренные положениями Контракта;

3.1.11. предоставлять информацию обо всех соисполнителях, заключивших договор или договоры с Поставщиком, цена которого или общая цена которых составляет более чем десять процентов цены Контракта в течение десяти дней с момента заключения Поставщиком таких договоров ;

3.1.12. привлечь к исполнению Контракта соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций (далее - соисполнители) в объеме ___% (не менее 5%)  от цены Контракта.

В случае привлечения к исполнению Контракта соисполнителей, в Контракт должны быть включены подпункты 3.1.12.1 - 3.1.12.4:

3.1.12.1. в срок не более 5 рабочих дней со дня заключения договора с соисполнителем представить Заказчику:

а) декларацию о принадлежности соисполнителя к субъектам малого предпринимательства, социально ориентированной некоммерческой организации, составленную в простой письменной форме, подписанную руководителем (иным уполномоченным лицом) субъекта малого предпринимательства, социально ориентированной некоммерческой организации и заверенную печатью (при наличии печати);

б) копию договора (договоров), заключенного с соисполнителем, заверенную Поставщиком;

3.1.12.2. в случае замены соисполнителя на этапе исполнения Контракта на другого соисполнителя представлять Заказчику документы, указанные в подпункте 3.1.12.1 Контракта, в течение 5 дней со дня заключения договора с новым соисполнителем;

3.1.12.3. в течение 10 рабочих дней со дня оплаты Поставщиком выполненных обязательств по договору с соисполнителем представлять Заказчику следующие документы:

а) копии документов о приемке поставленного товара выполненной работы, оказанной услуги, которые являются предметом договора, заключенного между Поставщиком и привлеченным им соисполнителем;

б) копии платежных поручений, подтверждающих перечисление денежных средств Поставщиком соисполнителю, - в случае если договором, заключенным между Поставщиком и привлеченным им соисполнителем, предусмотрена оплата выполненных обязательств до срока оплаты поставленного товара, предусмотренного Контрактом, заключенным с Заказчиком (в ином случае указанный документ представляется Заказчику дополнительно в течение 5 дней со дня оплаты Поставщиком обязательств, выполненных соисполнителем);

3.1.12.4. оплачивать поставленный соисполнителем товар, выполненные работы (ее результаты), оказанные услуги, отдельные этапы исполнения договора, заключенного с таким соисполнителем, в течение 15 рабочих дней с даты подписания Поставщиком документа о приемке товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги, отдельных этапов исполнения договора;

3.1.13. обеспечивать гарантии на Оборудование в соответствии с разделом 8 Контракта.

3.2. Поставщик вправе:

3.2.1. требовать от Заказчика подготовки помещения или места эксплуатации, в котором будет осуществляться сборка, установка, монтаж и ввод в эксплуатацию Оборудования в соответствии с требованиями технической и (или) эксплуатационной документации производителя (изготовителя) Оборудования, с учетом класса электробезопасности и иных требований безопасности в соответствии с законодательством Российской Федерации;

3.2.2. требовать от Заказчика предоставления имеющейся у него информации, необходимой для исполнения обязательств по Контракту;

3.2.3. требовать от Заказчика своевременной оплаты поставленного Оборудования и оказанных Услуг в порядке и на условиях, предусмотренных Контрактом;

3.2.4. в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения соисполнителем обязательств, предусмотренных договором, заключенным с Поставщиком, осуществлять замену соисполнителя, с которым ранее был заключен договор, на другого соисполнителя.

3.2.5. принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации;

3.3. Заказчик обязан:

3.3.1. предоставлять Поставщику всю имеющуюся у него информацию и документы, относящиеся к предмету Контракта и необходимые для исполнения Поставщиком обязательств по Контракту;

3.3.2. обеспечить условия для оказания Поставщиком Услуг по сборке, установке, монтажу и вводу в эксплуатацию Оборудования, в том числе подготовку помещения или места эксплуатации, в соответствии с требованиями технической и (или) эксплуатационной документации производителя (изготовителя) Оборудования, с учетом класса электробезопасности и иных требований безопасности в соответствии с законодательством Российской Федерации;

3.3.3. своевременно принять и оплатить поставленное и принятое Оборудование и надлежащим образом оказанные Услуги;

3.3.4. выполнять свои обязательства, предусмотренные иными положениями Контракта.

3.4. Заказчик вправе:

3.4.1. требовать от Поставщика надлежащего исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом;

3.4.2. запрашивать у Поставщика информацию об исполнении им обязательств по Контракту;

3.4.3. проверять в любое время ход исполнения Поставщиком обязательств по Контракту;

3.4.4. осуществлять контроль соответствия качества поставляемого Оборудования и качества оказанных Услуг, сроков поставки Оборудования и оказания Услуг требованиям Контракта;

3.4.5. требовать от Поставщика устранения недостатков, допущенных при исполнении Контракта;

3.4.6. отказаться от приемки некачественного Оборудования и ненадлежащим образом оказанных Услуг и потребовать безвозмездного устранения недостатков;

3.4.7. привлекать экспертов для проверки соответствия исполнения Поставщиком обязательств по Контракту требованиям, установленным Контрактом.

3.4.8. принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации.

Раздел Контракта может содержать иные положения, вытекающие из характера обязательств по Контракту, не противоречащие законодательству Российской Федерации, иным положениям Контракта, и с учетом специфики закупки.

# 4. Упаковка и маркировка

4.1. Поставщик должен обеспечить упаковку Оборудования, способную предотвратить его повреждение или порчу во время перевозки к Месту доставки. Упаковка Оборудования должна полностью обеспечивать условия транспортировки, предъявляемые к данному виду Оборудования.

При определении габаритов упаковки Оборудования и его веса с упаковкой необходимо учитывать удаленность Мест доставки и отсутствие мощных грузоподъемных средств в некоторых пунктах по пути следования Оборудования.

4.2. Вся упаковка должна соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации, иметь следующую маркировку:

Наименование Оборудования: ____________________

Государственный контракт № __________

Заказчик (название): __________

Поставщик (название компании): __________

Получатель: __________

Пункт назначения: __________

Грузоотправитель: ____________

Ящик/контейнер № ____, всего ящиков/контейнеров _____

Размеры (высота, длина, ширина) __________

Вес брутто _____ кг

Вес нетто _____ кг

4.3. Два экземпляра упаковочного листа с описанием Оборудования, указанием веса нетто, веса брутто, количества, указанием номера и даты Контракта, с приложением документации на Оборудование должны сопровождать каждый ящик/контейнер. Один упаковочный лист должен находиться внутри ящика/контейнера, другой крепится с внешней стороны в водонепроницаемом конверте.

4.4. Упаковка и маркировка на упаковке, а также документация внутри и вне упаковки должны строго соответствовать специальным требованиям, установленным в Технических требованиях (приложение № 2 к Контракту).

Раздел Контракта может содержать иные положения, вытекающие из характера обязательств по Контракту, не противоречащие законодательству Российской Федерации, иным положениям Контракта, и с учетом специфики закупки.

# 5. Порядок поставки Оборудования и документация

5.1. Поставка Оборудования осуществляется Поставщиком в Место доставки в соответствии с Отгрузочной разнарядкой (Планом распределения) (приложение № 3 к Контракту) на условиях, предусмотренных пунктом 1.3 Контракта.

Выбрать вариант:

Выбирается во всех случаях, кроме случая, установленного для варианта 2 пункта 5.1.1. Контракта.

5.1.1. Поставщик за _____ дней до осуществления поставки Оборудования в Место доставки в соответствии с Отгрузочной разнарядкой (Планом распределения) (приложение № 3 к Контракту) направляет Заказчику (Получателям) уведомление о времени доставки Оборудования в Место доставки .

Или

5.1.1. Выбирается в случае, когда Контракт заключается в соответствии с частью 24 статьи 22 Федерального закона о контрактной системе (количество Оборудования определяется Заявкой о получении Оборудования (приложение № 9 к Контракту)).

Заказчик (Получатели) за _____ дней до получения Оборудования направляет Поставщику Заявку о получении Оборудования (приложение № 9 к Контракту).

5.2. Фактической датой поставки считается дата, указанная в Акте приема-передачи Оборудования по Контракту (этапу) (приложение № 4 к Контракту).

5.3. При поставке Оборудования Поставщик представляет следующие документы:

а) копию регистрационного удостоверения на Оборудование, выданного __________;

б) техническую и (или) эксплуатационную документацию производителя (изготовителя) Оборудования на русском языке;

в) товарную накладную, оформленную в установленном порядке;

г) Акт приема-передачи Оборудования по Контракту (этапу) (приложение № 4 к Контракту) в двух экземплярах (один экземпляр для Заказчика и один экземпляр для Поставщика);

д) гарантию производителя на Оборудование, срок действия которой составляет _____ месяцев, оформленную в виде отдельного документа;

е) гарантию Поставщика на Оборудование, срок действия которой должен составлять не менее срока действия гарантии производителя на Оборудование, оформленную в виде отдельного документа;

ж) копию документа, подтверждающего соответствие  Оборудования, выданного уполномоченными органами (организациями);

ж.1) сведения, необходимые для работы с Оборудованием, включая предоставление ключей, паролей доступа, программ и иных сведений, необходимых для монтажа, наладки, применения, эксплуатации, технического обслуживания данного вида Оборудования;

з) _______________________________

(Перечень документов может быть дополнен, в том числе с учетом специфики Оборудования).

Раздел Контракта может содержать иные положения, вытекающие из характера обязательств по Контракту, не противоречащие законодательству Российской Федерации, иным положениям Контракта, и с учетом специфики закупки.

# 6. Порядок приемки Оборудования

6.1. Выбирается во всех случаях, кроме случая, установленного для варианта 2 пункта 6.1. Контракта.

Приемка поставленного Оборудования осуществляется в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации в ходе передачи Оборудования Заказчику (Получателю) в Месте доставки и включает в себя:

а) проверку по упаковочным листам номенклатуры поставленного Оборудования на соответствие Спецификации (приложение № 1 к Контракту) и Техническим требованиям (приложение № 2 к Контракту);

б) проверку полноты и правильности оформления комплекта сопроводительных документов предусмотренных пунктом 5.3 Контракта;

в) контроль наличия/отсутствия внешних повреждений оригинальной упаковки Оборудования;

г) проверку наличия необходимых документов (копий документов) на Оборудование: регистрационных удостоверений, документа, подтверждающего соответствие Оборудования, выданного уполномоченными органами (организациями);

д) проверку наличия технической и (или) эксплуатационной документации производителя (изготовителя) Оборудования на русском языке;

е) проверку комплектности и целостности поставленного Оборудования.

По факту приемки Оборудования Поставщик и Заказчик (Получатели) подписывают Акт приема-передачи Оборудования по Контракту (этапу) (приложение №4 к Контракту).

Или

6.1. Выбирается в случае, когда Контракт заключается в соответствии с частью 24 статьи 22 Федерального закона о контрактной системе (количество Оборудования определяется Заявкой о получении Оборудования (приложение № 9 к Контракту)).

Приемка поставленного Оборудования осуществляется в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации в ходе передачи Оборудования Заказчику (Получателю) в Месте доставки и включает в себя:

а) проверку по упаковочным листам номенклатуры поставленного Оборудования на соответствие Спецификации (приложение № 1 к Контракту) Заявке о получении Оборудования (приложение № 9 к Контракту) и Техническим требованиям (приложение № 2 к Контракту);

б) проверку полноты и правильности оформления комплекта сопроводительных документов предусмотренных пунктом 5.3 Контракта;

в) контроль наличия/отсутствия внешних повреждений оригинальной упаковки Оборудования;

г) проверку наличия необходимых документов (копий документов) на Оборудование: регистрационных удостоверений, документа, подтверждающего соответствие Оборудования, выданного уполномоченными органами (организациями);

д) проверку наличия технической и (или) эксплуатационной документации производителя (изготовителя) Оборудования на русском языке;

е) проверку комплектности и целостности поставленного Оборудования.

По факту приемки Оборудования Поставщик и Заказчик (Получатели) подписывают Акт приема-передачи Оборудования по Контракту (этапу) (приложение №4 к Контракту).

6.2. Для проверки предоставленных Поставщиком результатов поставки, предусмотренных Контрактом, в части их соответствия условиям Контракта Заказчик проводит экспертизу Оборудования в порядке, предусмотренном статьей 94 Федерального закона о контрактной системе. Экспертиза может проводиться силами Заказчика или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации.

6.3. Заказчик (Получатель) в течение _____ дней со дня получения от Поставщика документов, предусмотренных пунктом 5.3 Контракта, направляет Поставщику подписанный Акт приема-передачи Оборудования по Контракту (этапу) (приложение № 4 к Контракту) или мотивированный отказ от подписания, в котором указываются недостатки и сроки их устранения.

6.4. После устранения недостатков, послуживших основанием для неподписания Акта приема-передачи Оборудования (приложение № 4 к Контракту), Поставщик и Заказчик (Получатель) подписывают Акт приема-передачи Оборудования по Контракту (этапу) (приложение № 4 к Контракту) в порядке и сроки, предусмотренные пунктами 6.2 и 6.3 Контракта.

6.5. Со дня подписания Акта приема-передачи Оборудования (приложение № 4 к Контракту) Заказчиком (Получателем) риск случайной гибели, утраты или повреждения Оборудования переходят к Заказчику (Получателю).

Раздел Контракта может содержать иные положения, вытекающие из характера обязательств по Контракту, не противоречащие законодательству Российской Федерации, иным положениям Контракта, и с учетом специфики закупки.

# 7. Порядок оказания и приемки Услуг

7.1. Услуги выполняются Поставщиком лично, либо с привлечением соисполнителей.

Привлечение соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций осуществляется в объеме, предусмотренном пунктом 3.1.12 Контракта.

7.2. Услуги по сборке, установке, монтажу и вводу в эксплуатацию Оборудования, обучению правилам эксплуатации и инструктажу специалистов Заказчика (Получателя), эксплуатирующих Оборудование, и специалистов Заказчика (Получателя), осуществляющих техническое обслуживание Оборудования , должны быть оказаны Поставщиком после подписания Сторонами Акта приема-передачи Оборудования (приложение № 4 к Контракту) в соответствии с разделом 6 Контракта в срок __________. (Заказчик вправе предусмотреть этапы оказания Услуг).

7.3. Приемка оказанных Услуг осуществляется по факту их оказания, о чем Поставщик и Заказчик (Получатель) подписывают Акт ввода Оборудования в эксплуатацию, оказания Услуг по обучению правилам эксплуатации и инструктажу специалистов (приложение № 5 к Контракту).

7.4. Оказание Услуг по сборке, установке и монтажу Оборудования осуществляется при наличии подготовленного помещения или места эксплуатации с учетом класса электробезопасности и иных требований безопасности в соответствии с технической и (или) эксплуатационной документацией производителя (изготовителя) Оборудования и законодательством Российской Федерации  и включает комплекс работ по расконсервации, установке, сборке и монтажу Оборудования в соответствии с технической и (или) эксплуатационной документацией производителя (изготовителя) Оборудования.

7.5. Оказание Услуг по вводу в эксплуатацию Оборудования включает пусконаладочные работы, в том числе работы по наладке, настройке, регулировке, апробированию, инструментальному контролю соответствия выходных параметров Оборудования.

7.6. Оказание Услуг по обучению правилам эксплуатации специалистов Заказчика (Получателя), эксплуатирующих Оборудование, и специалистов Заказчика (Получателя), осуществляющих техническое обслуживание  Оборудования, включает в себя инструктаж и обучение правилам эксплуатации Оборудования, оформлению учетно-отчетной документации по техническому обслуживанию Оборудования, применению средств измерений, предусмотренных технической (или) эксплуатационной документацией производителя (изготовителя) Оборудования и соответствующих требованиям к их поверке и (или) калибровке, предусмотренным Федеральным законом от 26.06.2008 № 102-ФЗ «Об обеспечении единства измерений», необходимых для технического обслуживания и эксплуатации Оборудования, в объеме и порядке, предусмотренном технической и (или) эксплуатационной документацией производителя (изготовителя) Оборудования.

7.7. По окончании оказания Услуг Заказчик (Получатель) и Поставщик подписывают Акт ввода Оборудования в эксплуатацию, оказания Услуг по обучению правилам эксплуатации и инструктажу специалистов (приложение № 5 к Контракту).

7.8. Для проверки предоставленных Поставщиком результатов оказания Услуг, предусмотренных Контрактом, в части их соответствия условиям Контракта, Заказчик проводит экспертизу оказанных Услуг в порядке, предусмотренном статьей 94 Федерального закона о контрактной системе. Экспертиза может проводиться силами Заказчика или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации.

7.9. Заказчик (Получатель) в течение _____ дней со дня получения от Поставщика Акта ввода Оборудования в эксплуатацию, оказания Услуг по обучению правилам эксплуатации и инструктажу специалистов (приложение № 5 к Контракту) направляет Поставщику подписанный Акт ввода Оборудования в эксплуатацию, оказания Услуг по обучению правилам эксплуатации и инструктажу специалистов (приложение № 5 к Контракту) или мотивированный отказ от подписания, в котором указываются недостатки и сроки их устранения.

7.10. После устранения недостатков, послуживших основанием для неподписания Акта ввода Оборудования в эксплуатацию, оказания Услуг по обучению правилам эксплуатации и инструктажу специалистов (приложение № 5 к Контракту), Поставщик и Заказчик (Получатель) подписывают Акт ввода Оборудования в эксплуатацию, оказания Услуг по обучению правилам эксплуатации и инструктажу специалистов (приложение № 5 к Контракту) в порядке и сроки, предусмотренные пунктами 7.8 и 7.9 Контракта.

Раздел Контракта может содержать иные положения, вытекающие из характера обязательств по Контракту, не противоречащие законодательству Российской Федерации, иным положениям Контракта, и с учетом специфики закупки.

# 8. Гарантии.

8.1. Поставщик гарантирует, что Оборудование, поставленное в соответствии с Контрактом, является новым, неиспользованным, серийно выпускаемым/изготовленным по индивидуальному заказу (выбрать нужное).

Поставщик гарантирует, что Оборудование, поставленное по Контракту, не имеет дефектов, связанных с конструкцией, материалами или функционированием при штатном использовании Оборудования в соответствии со Спецификацией (приложение № 1 к Контракту), Техническими требованиями (приложение № 2 к Контракту), технической и (или) эксплуатационной документацией производителя (изготовителя) Оборудования.

8.2. Поставщик предоставляет Заказчику (Получателю) гарантии производителя (изготовителя) Оборудования, оформленные соответствующими гарантийными талонами или аналогичными документами, подтверждающими надлежащее качество материалов, используемых для изготовления Оборудования, а также надлежащее качество Оборудования.

8.3. Поставщик гарантирует полное соответствие поставляемого Оборудования условиям Контракта, устранение неисправностей, связанных с дефектами производства, устранение неисправностей посредством замены запасных частей.

8.4. Гарантия Поставщика на поставленное Оборудование составляет _____ месяцев. Гарантия производителя на Оборудование составляет _____ месяцев. Гарантийный срок начинает исчисляться со дня подписания соответствующего Акта ввода Оборудования в эксплуатацию, оказания Услуг по обучению правилам эксплуатации и инструктажу специалистов (приложение № 5 к Контракту).

8.5. Неисправное или дефектное Оборудование будет возвращено Поставщику за его счет в сроки, согласованные Заказчиком (Получателем) и Поставщиком. В случае замены или исправления дефектного Оборудования гарантийный срок на данное Оборудование продлевается.

8.6. Поставщик не несет гарантийной ответственности за неполадки и неисправности Оборудования, если они произошли:

а) в результате внесения Заказчиком (Получателем) или третьей стороной модификаций или изменений Оборудования без письменного согласия Поставщика;

б) в результате нарушения правил эксплуатации и обслуживания Оборудования, предусмотренных технической и (или) эксплуатационной документацией производителя (изготовителя) Оборудования.

8.7.  Размер обеспечения гарантийных обязательств составляет __ процентов начальной (максимальной) цены Контракта .

8.8. Обеспечение гарантийных обязательств предоставляется Поставщиком в срок ____

8.9. Гарантийные обязательства обеспечиваются предоставлением банковской гарантии, выданной банком и соответствующей требованиям статьи 45 Федерального закона о контрактной системе или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику.

Способ обеспечения гарантийных обязательств, срок действия банковской гарантии определяются в соответствии с требованиями Федерального закона о контрактной системе участником закупки, с которым заключается контракт, самостоятельно.

Срок действия банковской гарантии должен превышать предусмотренный Контрактом срок исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой банковской гарантией, не менее чем на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 Федерального закона о контрактной системе.

8.10. Банковская гарантия, предоставленная в качестве обеспечения гарантийных обязательств, должна содержать условие о праве Заказчика на бесспорное списание денежных средств со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем пять рабочих дней не исполнено требование Заказчика об уплате денежной суммы по банковской гарантии, направленное до окончания срока действия банковской гарантии.

8.11. Поставщик вправе изменить способ обеспечения гарантийных обязательств и (или) предоставить Заказчику взамен ранее предоставленного обеспечения гарантийных обязательств новое обеспечение гарантийных обязательств.

8.12. Участник закупки, с которым заключается контракт по результатам определения поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 Федерального закона о контрактной системе, освобождается от предоставления обеспечения гарантийных обязательств в случае предоставления таким участником закупки информации, содержащейся в реестре контрактов, заключенных заказчиками, и подтверждающей исполнение таким участником (без учета правопреемства) в течение трех лет до даты подачи заявки на участие в закупке трех контрактов, исполненных без применения к такому участнику неустоек (штрафов, пеней). Такая информация представляется участником закупки до заключения Контракта в случаях, установленных Федеральным законом о контрактной системе для предоставления обеспечения исполнения контракта. При этом сумма цен таких контрактов должна составлять не менее начальной (максимальной) цены контракта, указанной в извещении об осуществлении закупки и документации о закупке.

8.13. Возврат денежных средств, внесенных Поставщиком в качестве обеспечения гарантийных обязательств, осуществляется Заказчиком в течение ___ дней с даты окончания гарантийного срока, указанного в настоящем Контракте, на счет Поставщика, с которого поступили такие денежные средства, при условии отсутствия у Заказчика претензий. В случае если в течение гарантийного срока у Поставщика изменились реквизиты, с которых поступило обеспечение гарантийных обязательств, Поставщик представляет новые реквизиты до окончания гарантийного срока на поставленное Оборудование.

8.14. Положения пунктов 8.7-8.13 Контракта не применяются в случае заключения Контракта с участником закупки, который является казенным учреждением.

Раздел Контракта может содержать иные положения, вытекающие из характера обязательств по Контракту, не противоречащие законодательству Российской Федерации, иным положениям Контракта, и с учетом специфики закупки.

# 9. Порядок расчетов

9.1. Оплата по Контракту осуществляется за счет средств _____________ на _____________________________ год .

9.2. Оплата по Контракту осуществляется в безналичном порядке путем перечисления денежных средств со счета Заказчика на счет Поставщика. Датой оплаты считается дата списания денежных средств со счета Заказчика.

Выбрать один из способов оплаты:

Оплата по Контракту осуществляется после исполнения обязательств Поставщиком по поставке Оборудования и оказанию Услуг (либо - по каждому этапу поставки Оборудования и оказания Услуг).

или

Оплата по Контракту осуществляется путем перечисления авансового платежа в размере _____ % _____ (указать сумму) в течение _____ после _____.

Окончательный расчет осуществляется после исполнения обязательств Поставщиком по поставке Оборудования и оказанию Услуг с учетом перечисленного авансового платежа (либо - по каждому этапу поставки Оборудования).

Выплата аванса при исполнении настоящего Контракта, заключенного с участником закупки, указанным в

части 1 или

2 статьи 37 Федерального закона о контрактной системе, не допускается.

9.3. Оплата по Контракту за поставленное Оборудование и оказанные Услуги осуществляется Заказчиком после представления Поставщиком в срок __________ следующих документов или копий документов:

а) счета;

б) счета-фактуры;

в) товарной накладной (товарных накладных, подписанных Получателями);

г) Актов приема-передачи Оборудования по Контракту (этапу) (приложение № 4 к Контракту), подписанных Поставщиком и Получателями ;

д) Актов ввода Оборудования в эксплуатацию, оказания Услуг по обучению правилам эксплуатации и инструктажу специалистов (приложение № 5 к Контракту), подписанных Поставщиком и Получателями ;

е) копий регистрационных удостоверений на Оборудование ;

ж) гарантии производителя (изготовителя) на Оборудование (копии) ;

з) гарантии Поставщика на Оборудование (копии) ;

и) копии документа о соответствии  Оборудования, выданного уполномоченными органами (организациями) ;

к) Сводного реестра товарных накладных на поставку Оборудования (приложение № 6 к Контракту) ;

л) Акта об исполнении обязательств по Контракту (приложение № 8 к Контракту), подписанного Сторонами в порядке, определенном пунктом 17.2 Контракта;

м) __________________________ (Перечень документов может быть дополнен, в том числе с учетом специфики Оборудования).

9.4. На всех документах, перечисленных в подпунктах «а», «б», «в», «г»  , «д» , «ж» , «з» , «к» , «л»  пункта 9.3 Контракта обязательно должны быть указаны наименование Заказчика (Получателя), Поставщика, номер и дата Контракта, даты оформления и подписания документов.

9.5. Оплата по Контракту осуществляется по факту поставки всего Оборудования (либо - по факту поставки Оборудования по каждому этапу поставки), предусмотренного Спецификацией (приложение № 1 к Контракту), и оказания Услуг (либо - по факту оказания Услуг по каждому этапу оказания Услуг) в течение __________ дней после представления Заказчику документов, предусмотренных пунктом 9.3 Контракта.

9.6. По окончании исполнения Сторонами обязательств по Контракту в течение __________ дней, Стороны подписывают Акт сверки расчетов (приложение № 7 к Контракту).

Раздел Контракта может содержать иные положения, вытекающие из характера обязательств по Контракту, не противоречащие законодательству Российской Федерации, иным положениям Контракта, и с учетом специфики закупки.

# 10. Обеспечение исполнения Контракта

Вариант 1 (Выбирается во всех случаях, кроме случая, установленного для варианта 2 настоящего раздела Контракта).

10.1. Поставщик до заключения Контракта предоставляет Заказчику обеспечение исполнения Контракта соответствии с частью 6 статьи 96 Федерального закона о контрактной системе в размере ____% начальной (максимальной) цены государственного контракта / цены Контракта, что составляет __________ руб.

или

10.1. Поставщик до заключения Контракта предоставляет Заказчику обеспечение исполнения Контракта в соответствии со статьями 96 и 37 Федерального закона о контрактной системе в размере __________ руб. в связи с тем, что предложенная Поставщиком цена Контракта снижена на 25% и более по отношению к начальной (максимальной) цене контракта.

10.2. Исполнение Контракта может обеспечиваться предоставлением банковской гарантии, выданной банком и соответствующей требованиям статьи 45 Федерального закона о контрактной системе, или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику.

Способ обеспечения исполнения Контракта, срок действия банковской гарантии определяются в соответствии с требованиями Федерального закона о контрактной системе Поставщиком самостоятельно. При этом срок действия банковской гарантии должен превышать предусмотренный Контрактом срок исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой банковской гарантией, не менее чем на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 Федерального закона о контрактной системе.

Денежные средства, внесенные Поставщиком в качестве обеспечения исполнения Контракта, могут быть обращены к взысканию во внесудебном порядке.

10.3. В случае если в качестве обеспечения исполнения Контракта Заказчику перечислены денежные средства, возврат обеспечения осуществляется Заказчиком в течение ____ дней с даты:

выбрать вариант:

подписания Сторонами Акта ввода оборудования в эксплуатацию, оказания услуг по обучению правилам эксплуатации и инструктажу специалистов (приложение № 5 к Контракту)

или

подписания Акта об исполнении обязательств по Контракту (приложение № 8 к Контракту)

или

окончания гарантийного срока на Оборудование.

Обеспечение должно быть возвращено на счет, указанный Поставщиком.

10.4. В ходе исполнения Контракта Поставщик вправе изменить способ обеспечения исполнения Контракта и (или) предоставить Заказчику взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения Контракта новое обеспечение исполнения Контракта, размер которого может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены частями 7.2 и 7.3 статьи 96 Федерального закона о контрактной системе.

10.5. В случае, если Контрактом предусмотрены отдельные этапы его исполнения и установлено требование обеспечения исполнения Контракта, в ходе исполнения данного Контракта размер этого обеспечения подлежит уменьшению в порядке и случаях, которые предусмотрены частями 7.2 и 7.3 статьи 96 Федерального закона о контрактной системе (в случае, если Контрактом предусмотрена поэтапная поставка Оборудования).

10.6. Размер обеспечения исполнения Контракта уменьшается посредством направления Заказчиком информации об исполнении Поставщиком обязательств по поставке Оборудования или об исполнении им отдельного этапа исполнения Контракта и стоимости исполненных обязательств для включения в соответствующий реестр контрактов, предусмотренный статьей 103 Федерального закона о контрактной системе. Уменьшение размера обеспечения исполнения Контракта производится пропорционально стоимости исполненных обязательств, приемка и оплата которых осуществлены в порядке и сроки, которые предусмотрены Контрактом.

В случае, если обеспечение исполнения Контракта осуществляется путем предоставления банковской гарантии, требование Заказчика об уплате денежных сумм по этой гарантии может быть предъявлено в размере не более размера обеспечения исполнения Контракта, рассчитанного Заказчиком на основании информации об исполнении Контракта, размещенной в соответствующем реестре контрактов.

В случае, если обеспечение исполнения Контракта осуществляется путем внесения денежных средств на счет, указанный Заказчиком, по заявлению Поставщика ему возвращаются Заказчиком в установленный в соответствии с частью 27 статьи 34 Федерального закона о контрактной системе Контрактом срок денежные средства в сумме, на которую уменьшен размер обеспечения исполнения Контракта, рассчитанный Заказчиком на основании информации об исполнении Контракта, размещенной в соответствующем реестре контрактов.

10.7. Предусмотренные пунктами 10.4 и 10.5 Контракта уменьшение размера обеспечения исполнения Контракта осуществляется при условии отсутствия неисполненных Поставщиком требований об уплате неустоек (штрафов, пеней), предъявленных Заказчиком в соответствии с Федеральным законом о контрактной системе и условиями Контракта, а также приемки Заказчиком поставленного Оборудования, результатов отдельного этапа исполнения Контракта.

10.8. В случае отзыва в соответствии с законодательством Российской Федерации у банка, предоставившего банковскую гарантию в качестве обеспечения исполнения Контракта, лицензии на осуществление банковских операций Поставщик обязуется предоставить новое обеспечение исполнения Контракта не позднее одного месяца со дня надлежащего уведомления Заказчиком Поставщика о необходимости предоставить соответствующее обеспечение. Размер такого обеспечения может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены частями 7, 7.1, 7.2 и 7.3 статьи 96 Федерального закона о контрактной системе.

10.9. В случае предоставления нового обеспечения исполнения Контракта в соответствии с пунктами 10.4 и 10.8 Контракта возврат банковской гарантии Заказчиком гаранту, предоставившему указанную банковскую гарантию, не осуществляется, взыскание по ней не производится.

10.10. Банковская гарантия, предоставленная в качестве обеспечения исполнения Контракта, должна содержать условие о праве Заказчика на бесспорное списание денежных средств со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем пять рабочих дней не исполнено требование Заказчика об уплате денежной суммы по банковской гарантии, направленное до окончания срока действия банковской гарантии.

10.11. В случае, если обеспечением исполнения Контракта является внесение денежных средств на указанный Заказчиком счет, Заказчик при неисполнении или ненадлежащем исполнении Поставщиком любого из обязательств по Контракту вправе удержать денежные средства.

10.12. В случае, если обеспечением исполнения Контракта является безотзывная банковская гарантия, Заказчик при неисполнении или ненадлежащем исполнении Поставщиком любого из обязательств по Контракту вправе потребовать у гаранта уплаты денежной суммы.

Вариант 2 (Выбирается в случае освобождения Поставщика от предоставления обеспечения исполнения Контракта в связи с предоставлением им в соответствии с частью 8.1 статьи 96 Федерального закона о контрактной системе информации, содержащейся в реестре контрактов, предусмотренном статьей 103 Федерального закона о контрактной системе, заключенных заказчиками, и подтверждающей исполнение Поставщиком (без учета правопреемства) в течение трех лет до даты подачи заявки на участие в закупке трех контрактов, исполненных без применения к Поставщику неустоек (штрафов, пеней)):

10.1. Поставщик освобождается от предоставления обеспечения исполнения Контракта, обязанность по предоставлению которого предусмотрена частью 6 статьи 96 Федерального закона о контрактной системе, в том числе с учетом положений статьи 37 Федерального закона о контрактной системе, в связи с предоставлением в соответствии с частью 8.1 статьи 96 Федерального закона о контрактной системе информации, содержащейся в реестре контрактов, предусмотренном статьей 103 Федерального закона о контрактной системе, заключенных заказчиками, и подтверждающей исполнение Поставщиком (без учета правопреемства) в течение трех лет до даты подачи заявки на участие в закупке трех контрактов, исполненных без применения к Поставщику неустоек (штрафов, пеней). При этом сумма цен таких контрактов составляет не менее начальной (максимальной) цены контракта, указанной в извещении об осуществлении закупки и документации о закупке.

# 11. Ответственность Сторон

11.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий Контракта Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации. В случае привлечения к исполнению Контракта соисполнителей, ответственность перед Заказчиком за неисполнение обязательств по Контракту несет Поставщик.

11.2. Размер штрафа устанавливается Контрактом в порядке, установленном Правилами определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 № 1042 (далее - Правила определения размера штрафа).

11.3. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

11.4. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от неуплаченной в срок суммы.

11.5. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, Поставщик вправе взыскать с Заказчика штраф в размере:

а) 1 000 рублей, если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно);

б) 5 000 рублей, если цена Контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в) 10 000 рублей, если цена Контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

г) 100 000 рублей, если цена Контракта превышает 100 млн. рублей.

11.6. В случае нарушения Поставщиком срока представления документов, предусмотренного пунктом 9.3 Контракта, Заказчик не несет ответственность, установленную пунктами 11.4 - 11.5 Контракта.

11.7. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

11.8. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик направляет Поставщику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

11.9. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта (отдельного этапа исполнения контракта), уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом (соответствующим отдельным этапом исполнения Контракта) и фактически исполненных Поставщиком, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.

11.10. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом (за исключением случаев, предусмотренных пунктами 11.11-11.13, 11.15 Контракта), Поставщик выплачивает Заказчику штраф в размере:

а) 10 процентов цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) не превышает 3 млн. рублей;

б) 5 процентов цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в) 1 процент цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

г) 0,5 процента цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) составляет от 100 млн. рублей до 500 млн. рублей (включительно);

д) 0,4 процента цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) составляет от 500 млн. рублей до 1 млрд. рублей (включительно);

е) 0,3 процента цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) составляет от 1 млрд. рублей до 2 млрд. рублей (включительно);

ж) 0,25 процента цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) составляет от 2 млрд. рублей до 5 млрд. рублей (включительно);

з) 0,2 процента цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) составляет от 5 млрд. рублей до 10 млрд. рублей (включительно);

и) 0,1 процента цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) превышает 10 млрд. рублей.

11.11. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, заключенным по результатам определения Поставщика в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 Федерального закона о контрактной системе, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, размер штрафа устанавливается в размере 1 процента цены Контракта (этапа), но не более 5 тыс. рублей и не менее 1 тыс. рублей, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления штрафов .

11.12. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, заключенным с победителем закупки (или с иным участником закупки в случаях, установленных Федеральным законом о контрактной системе), предложившим наиболее высокую цену за право заключения Контракта, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом , Поставщик выплачивает Заказчику штраф в размере:

а) в случае, если цена Контракта не превышает начальную (максимальную) цену контракта:

10 процентов начальной (максимальной) цены контракта, если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей;

5 процентов начальной (максимальной) цены контракта, если цена Контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

1 процент начальной (максимальной) цены контракта, если цена Контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

б) в случае, если цена Контракта превышает начальную (максимальную) цену контракта:

10 процентов цены Контракта, если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей;

5 процентов цены Контракта, если цена Контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

1 процент цены Контракта, если цена Контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно).

11.13. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения , Поставщик выплачивает Заказчику штраф в размере:

а) 1 000 рублей, если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей;

б) 5 000 рублей, если цена Контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в) 10 000 рублей, если цена Контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

г) 100 000 рублей, если цена Контракта превышает 100 млн. рублей.

11.14. В случае неисполнения Поставщиком условия о привлечении к исполнению Контракта соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций, предусмотренного пунктом 3.1.12 Контракта, Поставщик выплачивает Заказчику штраф в размере 5 процентов объема такого привлечения, установленного Контрактом .

11.15. Поставщик несет ответственность в соответствии с пунктом 11.14 Контракта за неисполнение или ненадлежащее исполнение условия о привлечении к исполнению Контракта соисполнителей, в том числе:

а) за представление документов, указанных в подпунктах 3.1.12.1 - 3.1.12.3 Контракта, содержащих недостоверные сведения, либо их непредставление или представление таких документов с нарушением установленных сроков;

б) за непривлечение соисполнителей в объеме, установленном в пункте 3.1.12 Контракта.

11.16. В случае непредоставления Поставщиком информации, указанной в пункте 3.1.11 Контракта в срок, установленный подпунктом 3.1.12.1 Контракта, с Поставщика взыскивается пеня в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены договора, заключенного Поставщиком с соисполнителем. Пеня подлежит начислению за каждый день просрочки исполнения такого обязательства .

11.17. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

11.18. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

11.19. Уплата неустойки (штрафа, пени) не освобождает Стороны от исполнения обязательств по Контракту.

# 12. Срок действия Контракта, изменение и расторжение

Контракта

12.1. Контракт вступает в силу с __________ и действует до __________, а в части осуществления расчетов по Контракту и ответственности Сторон, предусмотренной разделом 11 Контракта, - до полного исполнения Сторонами взаимных обязательств.

12.2. Все изменения Контракта должны быть совершены в письменном виде и оформлены дополнительными соглашениями к Контракту.

12.3. Контракт может быть расторгнут по соглашению Сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа стороны Контракта от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации.

12.4. В случае если Заказчиком проведена экспертиза поставленного Оборудования с привлечением экспертов, экспертных организаций, решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта может быть принято Заказчиком только при условии, что по результатам экспертизы поставленного Оборудования в заключении эксперта, экспертной организации будут подтверждены нарушения условий Контракта, послужившие основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Контракта.

12.5. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если в ходе исполнения Контракта установлено, что Поставщик не соответствует установленным документацией о закупке требованиям к участникам закупки или предоставил недостоверную информацию о своем соответствии таким требованиям, что позволило ему стать победителем определения Поставщика.

12.6. Существенные условия Контракта могут быть изменены только в случаях, предусмотренных Федеральным законом о контрактной системе.

Раздел Контракта может содержать иные положения, вытекающие из характера обязательств по Контракту, не противоречащие законодательству Российской Федерации, иным положениям Контракта, и с учетом специфики закупки.

# 13. Исключительные права

13.1. Поставщик гарантирует отсутствие нарушения исключительных прав третьих лиц, связанных с поставкой и использованием Оборудования в рамках Контракта.

13.2. Все убытки, понесенные Заказчиком при нарушении исключительных прав третьих лиц при использовании Оборудования, включая судебные расходы и возмещение материального ущерба, возмещаются Поставщиком в полном объеме.

# 14. Обстоятельства непреодолимой силы

14.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по Контракту, если их неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы.

14.2. Для целей Контракта «непреодолимая сила» означает чрезвычайное, непредотвратимое при данных условиях обстоятельство, неподвластное контролю Сторон, не связанное с их просчетом или небрежностью. К таким обстоятельствам в соответствии с пунктом 3 статьи 401 Гражданского кодекса Российской Федерации не относятся, в частности, нарушение обязанностей со стороны контрагентов Поставщика, отсутствие на рынке нужного Оборудования, отсутствие у Исполнителя необходимых денежных средств.

14.3. Сторона, у которой возникли обстоятельства непреодолимой силы, обязана в течение __________ дней письменно информировать другую Сторону о случившемся и его причинах с приложением документов, удостоверяющих факт наступления обстоятельств непреодолимой силы, а также предпринять все возможные меры для надлежащего выполнения своих обязательств по Контракту.

# 15. Уведомления

15.1. Любое уведомление, которое одна Сторона направляет другой Стороне в соответствии с Контрактом, высылается в виде __________ (определяется Заказчиком) по адресу другой Стороны с подтверждением о получении.

Раздел Контракта может содержать иные положения, вытекающие из характера обязательств по Контракту, не противоречащие законодательству Российской Федерации, иным положениям Контракта, и с учетом специфики закупки.

# 16. Банковское сопровождение Контракта

или

Казначейское сопровождение средств в валюте Российской Федерации, предоставление которых осуществляется с последующим подтверждением их использования

в соответствии с условиями и (или) целями предоставления

указанных средств (казначейское сопровождение)

16.1. Привлечение банка в целях банковского сопровождения Контракта осуществляется в соответствии с Правилами осуществления банковского сопровождения контрактов, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20.09.2014 № 963 «Об осуществлении банковского сопровождения контрактов» (далее – постановление Правительства РФ № 963).

В течение 15 рабочих дней с момента заключения Контракта Поставщик обеспечивает заключение договора о Банковском сопровождении контракта и предоставляет Заказчику надлежащим образом заверенную копию такого договора (порядок отбора и требования к Банкам устанавливаются в соответствии с пунктами 10, 11 Правил осуществления банковского сопровождения контрактов, утвержденных постановлением Правительства РФ 
№ 963).

Договор о Банковском сопровождении контракта должен предусматривать возможность мониторинга Заказчиком состояния счетов, взаиморасчетов между Поставщиком и всеми привлекаемыми им в ходе исполнения контракта соисполнителями (субподрядчиками); проведения мониторинга расчетов, осуществляемых в рамках исполнения контракта на соответствующем счете на основании отчетов, в форме выписки со счета, представляемых уполномоченным Банком.

Поставщик обязан осуществлять расчеты, связанные с исполнением обязательств по контракту, на соответствующем счете, открытом в Банке, осуществляющем банковское сопровождение контракта.

Договор о банковском сопровождении должен содержать условия, установленные пунктом 13 Правил осуществления банковского сопровождения контрактов, утвержденных постановлением Правительства РФ № 963.

Поставщик обязан определять в договорах, заключаемых с соисполнителями (субподрядчиками), условия осуществления расчетов в рамках исполнения обязательств по таким договорам на отдельном счете для проведения операций, включая операции в рамках исполнения контракта, открытом в Банке, осуществляющем банковское сопровождение контракта.

Поставщик обязан предоставлять в письменном виде Заказчику и Банку сведения о привлекаемых Поставщиком в рамках исполнения обязательств по контракту соисполнителях (субподрядчиках) (полное наименование соисполнителя, местонахождение соисполнителя (почтовый адрес), телефоны руководителя и главного бухгалтера, идентификационный номер налогоплательщика и код причины постановки на учет). Срок предоставления указанных сведений составляет не более 5 (пяти) рабочих дней с момента заключения соответствующего договора с соисполнителем (субподрядчиком).

ЛИБО

Банковское сопровождение контракта не предусмотрено.

Или

16.1. Временный порядок осуществления казначейского сопровождения средств бюджета Санкт-Петербурга утвержден постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 09.04.2020 № 193 «О реализации статьи 26 Закона Санкт-Петербурга «О бюджете Санкт-Петербурга на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» и внесении изменений в постановление Правительства Санкт-Петербурга от 30.12.2013 № 1095».

Условия казначейского сопровождения:

а) запрет на перечисление целевых средств:

в качестве взноса в уставный (складочный) капитал другого юридического лица (его дочерних обществ), вклада в имущество другого юридического лица (его дочерних обществ), не увеличивающего его уставный (складочный) капитал;

в целях размещения средств на депозиты, а также в иные финансовые инструменты;

на счета, открытые в банке юридическому лицу - стороне контракта, 
за исключением:

оплаты обязательств юридического лица - стороны контракта  в соответствии 
с валютным законодательством Российской Федерации;

оплаты обязательств юридического лица - стороны контракта в целях осуществления расчетов по оплате труда с лицами, работающими по трудовому договору (контракту), а также по выплатам лицам, не состоящим в штате указанного юридического лица, привлеченным для достижения цели, определенной при предоставлении целевых средств, с перечислением удержанных налогов, сборов и начисленных страховых взносов на обязательное пенсионное страхование, обязательное социальное страхование, обязательное медицинское страхование не позднее даты осуществления указанных расчетов;

оплаты обязательств юридического лица - стороны контракта в целях осуществления расчетов по социальным выплатам и иным выплатам в пользу работников (кроме выплат, указанных в абзаце шестом настоящего подпункта;

оплаты юридическому лицу - стороне контракта фактически поставленных 
им товаров (выполненных работ, оказанных услуг), источником финансового обеспечения которых являются целевые средства, в случае, если юридическое лицо - сторона контракта не привлекает для осуществления поставки таких товаров (выполнения таких работ, оказания таких услуг) иных юридических лиц, а также при условии представления указанным юридическим лицом документов, подтверждающих основания для оплаты фактически поставленных им товаров (выполненных работ, оказанных услуг);

возмещения произведенных юридическим лицом - стороной контракта расходов (части расходов) при условии представления документов в соответствии с абзацем восьмым настоящего подпункта, а также копий платежных поручений, реестров платежных поручений, подтверждающих оплату произведенных указанным юридическим лицом расходов (части расходов), если условиями контрактов предусмотрено возмещение произведенных данным юридическим лицом расходов (части расходов);

б) обязанность юридического лица - стороны контракта открыть лицевой счет 
для учета операций неучастника бюджетного процесса в Комитете финансов 
Санкт-Петербурга в целях осуществления операций с целевыми средствами;

в) обязанность юридического лица - стороны контракта вести раздельный учет результатов финансово-хозяйственной деятельности по каждому контракту;

г) представление документов, предусмотренных установленным Комитетом финансов Санкт-Петербурга порядком санкционирования расходов, источником финансового обеспечения которых являются целевые средства;

д) указание в контрактах, платежных документах и документах, подтверждающих основания совершения платежа, идентификатора контракта, порядок формирования которого устанавливается Комитетом финансов Санкт-Петербурга.

ЛИБО

Казначейское сопровождение контракта не предусмотрено.

Раздел Контракта может содержать иные положения, вытекающие из характера обязательств по Контракту, не противоречащие законодательству Российской Федерации, иным положениям Контракта, и с учетом специфики закупки.

# 17. Дополнительные условия и заключительные положения

17.1. Во всем, что не предусмотрено Контрактом, Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.

17.2. Обязательства по Контракту считаются выполненными Поставщиком после подписания Сторонами Акта ввода Оборудования в эксплуатацию, оказания Услуг по обучению и инструктажу специалистов (приложение № 5 к Контракту).

Или

Обязательства по Контракту считаются выполненными Поставщиком после подписания Сторонами Акта об исполнении обязательств по Контракту (приложение № 8 к Контракту) .

Стороны подписывают Акт об исполнении обязательств по Контракту (приложение № 8 к Контракту) на основании документов, предусмотренных подпунктами «а» - «к» пункта 9.3 Контракта. Заказчик в течение _____ дней со дня получения от Поставщика Акта об исполнении обязательств по Контракту (приложение № 8 к Контракту), направляет Поставщику подписанный Акт об исполнении обязательств по Контракту (приложение № 8 к Контракту) или мотивированный отказ от подписания, в котором указываются недостатки и сроки их устранения. После устранения недостатков Стороны подписывают Акт об исполнении обязательств по Контракту (приложение № 8 к Контракту).

17.3. Все споры и разногласия в связи с исполнением Контракта, разрешаются путем переговоров. Если по результатам переговоров Стороны не приходят к согласию, дело передается на рассмотрение в __________ (указывается наименование суда, к подсудности которого относятся споры, вытекающие из Контракта, в соответствии с законодательством Российской Федерации).

17.4. Контракт составлен в форме электронного документа, подписанного усиленными электронными подписями Сторон.

17.5. Приложения к Контракту являются его неотъемлемой частью.

| Приложения к Контракту (Контракт может быть дополнен иными приложениями, содержание которых вытекает из характера обязательств по Контракту, не противоречащими законодательству Российской Федерации, иным положениям Контракта, и с учетом специфики закупки): |  |  |
| --- | --- | --- |
| Приложение № 1 | - | Спецификация; |
| Приложение № 2 | - | Технические требования; |
| Приложение № 3 | - | Отгрузочная разнарядка (План распределения); |
| Приложение № 4 | - | Акт приема-передачи Оборудования по Контракту (этапу); |
| Приложение № 5 | - | Акт ввода Оборудования в эксплуатацию, оказанию Услуг по обучению и инструктажу специалистов; |
| Приложение № 6 | - | Сводный реестр товарных накладных на поставку Оборудования; |
| Приложение № 7 | - | Акт сверки расчетов; |
| Приложение № 8 Приложение № 9 Приложение № 10 | - | Акт об исполнении обязательств по Контракту; - Заявка о получении Оборудования; - График исполнения Контракта (этапа) . |

Раздел Контракта может содержать иные положения, вытекающие из характера обязательств по Контракту, не противоречащие законодательству Российской Федерации, иным положениям Контракта, и с учетом специфики закупки.

# 18. Реквизиты и подписи Сторон

| Заказчик: Наименование, место нахождения, банковские реквизиты От Заказчика: ________________ | Поставщик: Наименование, место нахождения, банковские реквизиты От Поставщика: _______________ |
| --- | --- |

# Приложение № 1 к Контракту

от  «__» __________ 20__ г. № ____

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Спецификация может быть дополнена иными сведениями, с учетом специфики Оборудования и фактических обстоятельств, определяющих условия исполнения Контракта

| № п/п | Наименование Оборудования (марка, модель, год выпуска и другое) | Наименование Оборудования (в соответствии с регистрационным удостоверением) | Дата государственной регистрации Оборудования и его регистрационный номер | Код позиции каталога товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд (при наличии) | Ед. измерения | Количество, в ед. | Цена за ед., включая Услуги, руб. (включая НДС) | Общая стоимость, включая Услуги, руб. (включая НДС) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |  |  |  |

| От Заказчика: __________________________ | От Поставщика: __________________________ |
| --- | --- |

Приложение № 2 к Контракту

от «__» __________ 20__ г. № ____

ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Приложение к Контракту может содержать иные положения, вытекающие из характера обязательств по Контракту, не противоречащие законодательству Российской Федерации, иным положениям Контракта, и с учетом специфики закупки

| N | Наименование параметра | Требуемое значение |
| --- | --- | --- |
| ## 1. Общие сведения |  |  |
| 1.1. | Наименование Оборудования |  |
| 1.2. | Наименование производителя |  |
| 1.3. | Модель |  |
| 1.4. | Год выпуска Оборудования |  |
| 1.5. | Страна происхождения |  |
| ## 2. Технические характеристики |  |  |
| 2.1. |  |  |
| 2.2. |  |  |
| ## 3. Требования к упаковке и маркировке |  |  |
| 3.1. |  |  |
| 3.2. |  |  |
| ## 4. Дополнительные требования |  |  |
| Срок предоставления гарантии производителя |  |  |
| Срок предоставления гарантии поставщика |  |  |
| Объем предоставления гарантии качества: |  |  |
| - устранение неисправностей, связанных с дефектами производства |  | Наличие |
| - устранение неисправностей посредством замены запасных частей |  | Наличие |
| Доставка и ввод Оборудования в эксплуатацию |  | Наличие |
| Обучение правилам эксплуатации и инструктаж специалистов в месте доставки |  | Наличие |

| От Заказчика: __________________________ | От Поставщика: __________________________ |
| --- | --- |

# Приложение № 3 к Контракту

от «__» __________ 20__ г. № ____

ОТГРУЗОЧНАЯ РАЗНАРЯДКА (ПЛАН РАСПРЕДЕЛЕНИЯ)

Включается в Контракт в случае, если поставка осуществляется в пользу третьих лиц при централизованной закупке или по нескольким Местам доставки.

Приложение к Контракту может содержать иные положения, вытекающие из характера обязательств по Контракту, не противоречащие законодательству Российской Федерации, иным положениям Контракта, и с учетом специфики закупки.

| №п/п | Наименование Оборудования | Получатель | Адрес поставки | Количество, шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| От Заказчика: __________________________ М.П. | От Поставщика: __________________________ М.П. (при наличии) |
| --- | --- |

# Приложение № 4 к Контракту

от «__» __________ 20__ г. № ____

Рекомендуемый образец

АКТ ‎ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ОБОРУДОВАНИЯ ПО КОНТРАКТУ (ЭТАПУ) 
от «___» ____________ 20__г. № _______

Поставщик ____________ (полное наименование), в лице ___________
‎(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, подписывающего Акт), действующего на основании ________________________ (указываются реквизиты документа, удостоверяющие полномочия лица на подписание Акта), с одной стороны и Заказчик (Получатель ) (полное наименование) _____________,
‎в лице ________ (должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, подписывающего Акт), действующего на основании ______________ (указываются реквизиты документа, удостоверяющие полномочия лица на подписание Акта), с другой стороны составили настоящий Акт о следующем:

1.Поставщик поставил, а Заказчик (Получатель) принял следующее Оборудование согласно Спецификации (Приложение № 1 к Контракту):

1.1.Наименование Оборудования (марка, модель, год выпуска и другое): _______

1.2.Наименование Оборудования (в соответствии с регистрационным удостоверением): _____________________

1.3.Дата государственной регистрации Оборудования и его регистрационный 
‎номер: ___________

1.4.Код позиции каталога товаров, работ, услуг для государственных 
‎и муниципальных нужд (при наличии): ________________

1.5.Единица измерения: __________

1.6.Количество в единицах измерения: __________

1.7.Стоимость: __________ (сумма прописью) руб. _____ коп., в том числе НДС _____% - __________ (сумма прописью) руб. _____ коп.

2.Приемка Оборудования произведена следующим образом:

2.1.проверка по упаковочным листам номенклатуры поставленного Оборудования на соответствие Спецификации (приложение № 1 к Контракту) и Техническим требованиям (приложение № 2 к Контракту);

2.2.проверка полноты и правильности оформления комплекта сопроводительных документов в соответствии с условиями Контракта;

2.3.контроль наличия/отсутствия внешних повреждений оригинальной упаковки Оборудования;

2.4.проверка наличия необходимых документов (копий документов) 
‎на Оборудование: регистрационных удостоверений, документа подтверждающего соответствие ;

2.5.проверка наличия технической и (или) эксплуатационной документации производителя (изготовителя) Оборудования на русском языке;

2.6.проверка комплектности и целостности поставленного Оборудования.

3.К настоящему Акту прилагаются следующие документы, подтверждающие поставку Оборудования:

3.1.Товарная Накладная от «____» __________20 __ г. № ____;

3.2.Копия Регистрационного удостоверения от «____» ________ 20__ г. № ____;

3.3.Техническая и (или) эксплуатационная документация производителя (изготовителя) Оборудования на русском языке;

3.4.Гарантия производителя от «____» ______________ 20__ г. № ____;

3.5.Гарантия Поставщика от «____» ______________ 20__ г. № _____;

3.6.Копия документа о соответствии  от «____» ___________ 20__ г. № ____;

3.7. __________________________________ (перечень документов может быть дополнен с учетом специфики Оборудования).

Заказчик (Получатель) несет полную материальную ответственность 
‎за принятое Оборудование. С момента подписания настоящего Акта все риски случайной гибели, утраты или повреждения Оборудования переходят к Заказчику (Получателю).

| От Поставщика: __________________________ М.П. «__» _____________ 20__ г. | От Заказчика (Получателя): __________________________ М.П. «__» _____________ 20__ г. |
| --- | --- |

# Приложение № 5 к Контракту

от «__» __________ 20__ г. № ____

Рекомендуемый образец

АКТ

ВВОДА ОБОРУДОВАНИЯ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ, ОКАЗАНИЯ УСЛУГ

ПО ОБУЧЕНИЮ ПРАВИЛАМ ЭКСПЛУАТАЦИИ И ИНСТРУКТАЖУ

СПЕЦИАЛИСТОВ  ПО КОНТРАКТУ

ОТ «__» __________ 20__ Г. № ____

Приложение контракта может содержать иные положения, вытекающие из характера обязательств по Контракту, не противоречащие законодательству Российской Федерации, иным положениям Контракта, и с учетом специфики закупки.

Поставщик __________ (полное наименование), в лице __________ (должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, подписывающего Акт), действующего на основании __________ (указываются реквизиты документа, удостоверяющие полномочия лица на подписание Акта), с одной стороны, и Заказчик (Получатель) (полное наименование) __________, в лице __________ (должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, подписывающего Акт), действующего на основании __________ (указываются реквизиты документа, удостоверяющие полномочия лица на подписание Акта), с другой стороны, составили настоящий Акт о следующем:

Поставщик осуществил сборку, установку, монтаж и ввод Оборудования в эксплуатацию, а Заказчик (Получатель) принял следующее Оборудование к эксплуатации согласно Спецификации (приложение № 1 к Контракту):

__________________________________ (описание Оборудования).

Заводские (серийные) № № __________________________________

Перечень работ по вводу в эксплуатацию Оборудования: __________________.

Результаты испытаний Оборудования: __________________.

Оборудование находится в рабочем состоянии и отвечает техническим требованиям Контракта.

Получатель к установленному и введенному в эксплуатацию Оборудованию претензий не имеет.

В сроки предусмотренные условиями Контракта __________, Поставщиком проведены обучение правилам эксплуатации и инструктаж по правилам эксплуатации и технического обслуживания  Оборудования __________ следующих специалистов Заказчика (Получателя):

1. ________________________________________________________

2. ________________________________________________________

Обучение правилам эксплуатации и инструктаж специалистов Заказчика (Получателя) проведены в соответствии с порядком и программой обучения и инструктажа, технической и (или) эксплуатационной документацией производителя (изготовителя) Оборудования:

______________________ (дать краткое описание программы обучения эксплуатации и инструктажа)

В результате проведенного обучения правилам эксплуатации и инструктажа специалисты Заказчика (Получателя) могут самостоятельно эксплуатировать Оборудование, проводить его техническое обслуживание   в соответствии с технической и (или) эксплуатационной документацией производителя (изготовителя) Оборудования.

К настоящему Акту прилагаются следующие документы, подтверждающие ввод Оборудования в эксплуатацию и проведение обучения правилам эксплуатации и инструктажа специалистов Заказчика (Получателя):

________________________________ (перечислить документы).

| От Поставщика: __________________________ М.П. «__» _____________ 20__ г. | От Заказчика (Получателя): __________________________ М.П. «__» _____________ 20__ г. |
| --- | --- |

# Приложение № 6 к Контракту

от «__» __________ 20__ г. № ____

Рекомендуемый образец

СВОДНЫЙ РЕЕСТР

ТОВАРНЫХ НАКЛАДНЫХ НА ПОСТАВКУ ОБОРУДОВАНИЯ

от «__» __________ 20__ г. № ____

## Включается в Контракт в случае, если поставка осуществляется в пользу третьих лиц при централизованной закупке или по нескольким Местам доставки

Приложение к Контракту может содержать иные положения, вытекающие из характера обязательств по Контракту, не противоречащие законодательству Российской Федерации, иным положениям Контракта, и с учетом специфики закупки.

По Государственному контракту от «__» __________ 20__ г. № ____

Поставщик ИНН/КПП _________________________________

Сводный счет от «__» __________ 20__ г. № ____

| № п/п | Получатель |  |  | Накладная |  | Количество | Цена за ед. руб. | Стоимость, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ИНН/КПП | ОКАТО (ОКТМО) | Наименование | Дата | Номер |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  |  |

| От Поставщика: | ____________________________ Подпись, расшифровка подписи М.П. |
| --- | --- |

При формировании реестра на нескольких страницах следует соблюдать следующие правила: второй и последующие листы не должны содержать заголовков таблицы;

данные последней строки на втором и последующих листах не должны переходить на последующий лист таблицы.

# Приложение № 7 к Контракту

от «__» __________ 20__ г. № ____

Рекомендуемый образец

АКТ СВЕРКИ РАСЧЕТОВ

Приложение может содержать иные положения, вытекающие из характера обязательств по Контракту, не противоречащие законодательству Российской Федерации, иным положениям Контракта, и с учетом специфики закупки.

_________________________________________________________________

и ________________________________________________________

(Государственный контракт от __________ № __________)

Сальдо на __________ ___________                 Раздел ___________

(дата)     (сумма)

| Наименование Заказчика |  | Наименование Поставщика |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № платежных поручений | Сумма, руб. | № акта, дата | Сумма, руб. |
| Итого: |  |  |  |

Сальдо на __________ ___________

(дата)     (сумма)

В пользу ___________________

Заказчик                              Поставщик

___________ _______________________     ___________ _______________________

(подпись)   (расшифровка подписи)       (подпись)   (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер                       Главный бухгалтер

___________ _______________________     ___________ _______________________

(подпись)   (расшифровка подписи)       (подпись)   (расшифровка подписи)

# Приложение № 8 к Контракту

от «__» __________ 20__ г. № ____

Рекомендуемый образец

АКТ

ОБ ИСПОЛНЕНИИ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО КОНТРАКТУ

ОТ «__» __________ 20__ Г. № ____

Включается в Контракт в случае, если поставка осуществляется в пользу третьих лиц при централизованной закупке или по нескольким Местам доставки.

Приложение может содержать иные положения, вытекающие из характера обязательств по Контракту, не противоречащие законодательству Российской Федерации, иным положениям Контракта, и с учетом специфики закупки.

Поставщик __________ (полное наименование), в лице __________ (должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, подписывающего Акт), действующего на основании __________ (указываются реквизиты документа, удостоверяющие полномочия лица на подписание Акта), с одной стороны, и Заказчик (полное наименование) __________, в лице __________ (должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, подписывающего Акт), действующего на основании __________ (указываются реквизиты документа, удостоверяющие полномочия лица на подписание Акта), с другой стороны, составили настоящий Акт о следующем:

Поставщиком представлены следующие документы, копии документов, подтверждающие поставку Оборудования и оказание Услуг по Контракту:

а) товарные накладные, подписанные Получателями;

б) Акты приема-передачи Оборудования, подписанные Поставщиком и Получателями (приложение № 4 к Контракту);

в) Акты ввода Оборудования в эксплуатацию, оказания Услуг по обучению правилам эксплуатации и инструктажу специалистов (приложение № 5 к Контракту), подписанные Поставщиком и Получателями;

г) копия регистрационного удостоверения на Оборудование;

д) копия гарантии производителя (изготовителя) на Оборудование;

е) копия гарантии Поставщика на Оборудование;

ж) копия документа о соответствии ;

з) Сводный реестр товарных накладных на поставку Оборудования;

и) _______________________________ (перечень документов может быть дополнен, в том числе с учетом специфики Оборудования).

Поставщик полностью/не полностью (указать) исполнил обязательства по Контракту от «__» __________ 20__ г. № ____

| От Поставщика: __________________________ М.П. «__» _____________ 20__ г. | От Заказчика: __________________________ М.П. «__» _____________ 20__ г. |
| --- | --- |

# Приложение № 9 к Контракту

от «__» __________ 20__ г. № ____

Рекомендуемый образец

ЗАЯВКА

О ПОЛУЧЕНИИ ОБОРУДОВАНИЯ

(государственный контракт от «__» _______ 20__ г. № ___)

Приложение к Контракту может содержать иные положения, вытекающие из характера обязательств по Контракту, не противоречащие законодательству Российской Федерации, иным положениям Контракта, и с учетом специфики закупки.

Заказчик (Получатель) ________ (полное наименование) в лице _______________ (должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, подписывающего Заявку о получении Оборудования (далее - Заявка)), действующего на основании ______________ (указываются реквизиты документа, удостоверяющие полномочия лица на подписание Заявки), в соответствии с п. ____ Контракта от «__» ________ ____ г. № _____ (далее - Контракт) просит осуществить поставку Оборудования в следующем количестве:

| № п/п | Наименование Оборудования (согласно Спецификации (приложение № 1 к Контракту) | Единица измерения Оборудования (согласно Спецификации (приложение №1 к Контракту) | Цена за Единицу измерения Оборудования (согласно Спецификации (приложение № 1 к Контракту) | Количество Оборудования | Стоимость, в том числе |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | без НДС | размер НДС (если облагается НДС) | итого |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |

Срок поставки/получения Оборудования: _____________________

Дополнительные условия поставки/получения Оборудования: ___ (указываются при наличии)

| От Заказчика/Получателя | _______________________________ Подпись, расшифровка подписи М.П (при наличии) |
| --- | --- |

## Приложение № 10 к Контракту

от ______ г. № ___

ГРАФИК

ИСПОЛНЕНИЯ КОНТРАКТА (ЭТАПА)

от «___» _______________ 20__ г. № _____

Включается в Контракт в случае, если Контракт заключается на срок более чем три года и цена Контракта составляет более чем сто миллионов рублей.

| От Поставщика: М.П «___» ______________ 20__ г. | От Заказчика: М.П «___» ______________ 20__ г. |
| --- | --- |

--------------------------------

распространяется на изделия медицинского назначения по следующим кодам ОКПД2: 32.50.11; 32.50.12; 32.50.13.120 - в части медицинских изделий для диагностики заболеваний сетчатки с использованием цифровой фотосъемки, ангиографии и лазерной когерентной томографии, медицинских изделий для ультразвуковой диагностики органа зрения, медицинских изделий с использованием лазерного излучения для проведения офтальмологических операций, медицинских изделий для проведения микрохирургических операций на переднем и заднем отрезках глаза; 32.50.13.190 - в части медицинских изделий - автоматизированных инструментов, приспособлений и аппаратов травматологических, оториноларингологических, гинекологических, акушерских, урологических, нейрохирургических, для сердечнососудистой, абдоминальной, торакальной, челюстно-лицевой и стоматологической хирургии; 32.50.21; 32.50.30.110; 32.50.50; 26.60.11; 26.60.12; 26.60.13

Указывается наименование поставляемого медицинского изделия, без указания фирменного наименования, торговой марки производителя и иных идентификационных признаков. Наименование Контракта должно соответствовать наименованию закупки в соответствии с планом-графиком закупок Заказчика.

Включается в Контракт в случае, если технической и (или) эксплуатационной документацией не предусмотрено техническое обслуживание Оборудования специализированными организациями.

Заполняется после выбора победителя определения поставщика при заключении контракта. Указывается наименование поставляемого медицинского изделия - Оборудования, его фирменное наименование, торговая марка производителя (при наличии), в соответствии с заявкой участника закупки, с которым заключается Контракт.

Включается в Контракт в случае, если технической и (или) эксплуатационной документацией не предусмотрено техническое обслуживание Оборудования специализированными организациями.

Включается в Контракт в случае, если технической и (или) эксплуатационной документацией не предусмотрено техническое обслуживание Оборудования специализированными организациями.

Указывается адрес, по которому будет осуществлена доставка, разгрузка, сборка, установка, монтаж и ввод в эксплуатацию Оборудования. В случае поставки в пользу третьих лиц при централизованной закупке или в несколько мест доставки указывается Отгрузочная разнарядка (План распределения) (приложение № 3 к Контракту).

Включается в Контракт и указываются категории получателей в случае, если поставка осуществляется в пользу третьих лиц при централизованной закупке.

Включается в Контракт в случае, если поставка осуществляется в пользу третьих лиц при централизованной закупке или по нескольким Местам доставки.

Включается в Контракт в случае, если поставка осуществляется в пользу третьих лиц при централизованной закупке или по нескольким Местам доставки.

Заполняется после выбора победителя определения поставщика при заключении контракта. Указывается наименование поставляемого медицинского изделия - Оборудования, его фирменное наименование, торговая марка производителя (при наличии), в соответствии с заявкой участника закупки, с которым заключается Контракт.

Включается в Контракт в случае, если технической и (или) эксплуатационной документацией не предусмотрено техническое обслуживание Оборудования специализированными организациями.

Включается в Контракт в случае, если технической и (или) эксплуатационной документацией не предусмотрено техническое обслуживание Оборудования специализированными организациями.

Указывается адрес, по которому будет осуществлена доставка, разгрузка, сборка, установка, монтаж и ввод в эксплуатацию Оборудования. В случае поставки в пользу третьих лиц при централизованной закупке или в несколько мест доставки указывается Отгрузочная разнарядка (План распределения) (приложение № 3 к Контракту).

Включается в Контракт и указываются категории получателей в случае, если поставка осуществляется в пользу третьих лиц при централизованной закупке.

Включается в Контракт в случае, если поставка осуществляется в пользу третьих лиц при централизованной закупке или по нескольким Местам доставки.

Включается в Контракт в случае, если поставка осуществляется в пользу третьих лиц при централизованной закупке или по нескольким Местам доставки.

В случае, если Контракт заключается на срок более чем три года и цена Контракта составляет более чем сто миллионов рублей, Контракт должен включать в себя график исполнения Контракта (приложение № 10 Контракта).

Максимальное значение цены контракта устанавливается в случае, если количество поставляемого Оборудования невозможно определить и условиями Контракта предусмотрена поставка Оборудования на основании Заявки о получении Оборудования (приложение № 9 к Контракту)

Включается в Контракт в случае, если технической и (или) эксплуатационной документацией не предусмотрено техническое обслуживание Оборудования специализированными организациями.

Данный пункт включается в Контракт в случае, если начальная (максимальная) цена контракта при осуществлении закупки превышает размер, установленный Правительством Российской Федерации (постановление Правительства Российской Федерации от 04.09.2013 № 775 «Об установлении размера начальной (максимальной) цены контракта при осуществлении закупки товара, работы, услуги, при превышении которой в контракте устанавливается обязанность поставщика (подрядчика, исполнителя) предоставлять заказчику дополнительную информацию».

Включается в Контракт в случае, если поставка осуществляется в пользу третьих лиц при централизованной закупке или по нескольким Местам доставки.

Указывается в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 № 982 «Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии».

Указывается в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 № 982 «Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии».

Указывается в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 № 982 «Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии».

Включается в Контракт в случае, если технической и (или) эксплуатационной документацией не предусмотрено техническое обслуживание Оборудования специализированными организациями.

Указывается срок, ограниченный календарной датой или периодом времени, необходимый и достаточный для сборки, установки, монтажа, ввода в эксплуатацию Оборудования и обучения правилам эксплуатации специалистов Заказчика (Получателя), с учетом количества специалистов Заказчика (Получателя), подлежащих соответствующему обучению правилам эксплуатации, инструктажу и специфики поставляемого Оборудования.

Включается в Контракт в случае, если технической и (или) эксплуатационной документацией не предусмотрено техническое обслуживание Оборудования специализированными организациями.

Пункт включаются в контракт в случае установления требований к гарантийным обязательствам в соответствии с

частью 4 статьи 33 Федерального закона о контрактной системе.

Указывается Заказчиком в соответствии с частью 7.1 статьи 94 Федерального закона о контрактной системе.

Данный пункт включается в текст Контракта в случае заключения контракта по результатам определения поставщика в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 Федерального закона о контрактной системе.

Указывается источник финансирования.

Включается в Контракт в случае, если поставка осуществляется в пользу третьих лиц при централизованной закупке или по нескольким Местам доставки.

Включается в Контракт в случае, если поставка осуществляется в пользу третьих лиц при централизованной закупке или по нескольким Местам доставки.

Включается в Контракт в случае, если поставка осуществляется в пользу третьих лиц при централизованной закупке или по нескольким Местам доставки.

Включается в Контракт в случае, если поставка осуществляется в пользу третьих лиц при централизованной закупке или по нескольким Местам доставки.

Включается в Контракт в случае, если поставка осуществляется в пользу третьих лиц при централизованной закупке или по нескольким Местам доставки.

Указывается в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 № 982 «Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии».

Включается в Контракт в случае, если поставка осуществляется в пользу третьих лиц при централизованной закупке или по нескольким Местам доставки.

Включается в Контракт в случае, если поставка осуществляется в пользу третьих лиц при централизованной закупке или по нескольким Местам доставки.

Включается в Контракт в случае, если поставка осуществляется в пользу третьих лиц при централизованной закупке или по нескольким Местам доставки.

Включается в Контракт в случае, если поставка осуществляется в пользу третьих лиц при централизованной закупке или по нескольким Местам доставки.

Включается в Контракт в случае, если поставка осуществляется в пользу третьих лиц при централизованной закупке или по нескольким Местам доставки.

Включается в Контракт в случае, если поставка осуществляется в пользу третьих лиц при централизованной закупке или по нескольким Местам доставки.

Включается в Контракт в случае, если поставка осуществляется в пользу третьих лиц при централизованной закупке или по нескольким Местам доставки.

Включается в Контракт в случае, если поставка осуществляется в пользу третьих лиц при централизованной закупке или по нескольким Местам доставки.

Положения об обеспечении исполнения Контракта не применяются в случаях, предусмотренных частью 8 статьи 96 Федерального закона о контрактной системе, а также Заказчик вправе не устанавливать обеспечение Контракта в случае, предусмотренном частью 2 статьи 96 Федерального закона о контрактной системе.

Включается в Контракт в случае, если поставка осуществляется в пользу третьих лиц при централизованной закупке или по нескольким Местам доставки.

Включается в Контракт в случае заключения Контракта по результатам определения Поставщика в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 Федерального закона о контрактной системе.

Включается в Контракт в случае заключения Контракта с победителем закупки (или с иным участником закупки в случаях, установленных Федеральным законом о контрактной системе), предложившим наиболее высокую цену за право заключения Контракта.

Включается в Контракт при наличии в Контракте таких обязательств.

Включается в Контракт в случае, если Контрактом в соответствии с частью 6 статьи 30 Федерального закона о контрактной системе предусмотрено условие о гражданско-правовой ответственности Поставщиков за неисполнение условия о привлечении к исполнению контракта соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций в виде штрафа.

Включается в Контракт в случае, если начальная (максимальная) цена Контракта превышает размер, установленный постановлением Правительства Российской Федерации от 04.09.2013 № 775 «Об установлении размера начальной (максимальной) цены контракта при осуществлении закупки товара, работы, услуги, при превышении которой в контракте устанавливается обязанность поставщика (подрядчика, исполнителя) предоставлять заказчику дополнительную информацию».

Раздел включается в Контракт в соответствии со статьей 35 Федерального закона о контрактной системе. Содержание раздела определяется в зависимости от случаев, определенных постановлением Правительства Российской Федерации от 20.09.2014 № 963 «Об осуществлении банковского сопровождения контрактов», нормативными правовыми актами высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации, муниципальными правовыми актами.

Включается в Контракт в случае, если поставка осуществляется в пользу третьих лиц при централизованной закупке или по нескольким Местам доставки.

Включается в Контракт в случае, если поставка осуществляется в пользу третьих лиц при централизованной закупке или по нескольким Местам доставки.

Включается в Контракт в случае, если Контракт заключается на срок более чем три года и цена Контракта составляет более чем сто миллионов рублей.

Включается в Контракт в случае, если поставка осуществляется в пользу третьих лиц при централизованной закупке или по нескольким Местам доставки.

Указывается в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 № 982 «Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии».

Указывается в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 № 982 «Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии».

Включается в Контракт в случае, если поставка осуществляется в пользу третьих лиц при централизованной закупке или по нескольким Местам доставки.

Включается в Контракт в случае, если технической и (или) эксплуатационной документацией не предусмотрено техническое обслуживание Оборудования специализированными организациями.

Включается в Контракт в случае, если технической и (или) эксплуатационной документацией не предусмотрено техническое обслуживание Оборудования специализированными организациями.

Указывается в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 № 982 «Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии».