ГУБЕРНАТОР САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

______________ 	№ _____________

Об установлении дополнительных

критериев осуществления мероприятий

по подключению (технологическому присоединению)

газоиспользующего оборудования

и объектов капитального строительства

к сетям газораспределения на территории

Санкт-Петербурга

# В соответствии с пунктом 1 Правил подключения (технологического присоединения) газоиспользующего оборудования и объектов капитального строительства к сетям газораспределения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации 
от 13.09.2021 № 1547

# ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить следующие дополнительные критерии (основания), необходимые 
для осуществления мероприятий по подключению (технологическому присоединению) газоиспользующего оборудования и объектов капитального строительства к сетям газораспределения в рамках догазификации на территории Санкт-Петербурга, и сроки 
их осуществления:

1.1. Наличие существующих газораспределительных сетей, по которым осуществляется транспортировка газа, на расстоянии, измеряемом по прямой линии (наименьшем расстоянии), 
не более 200 метров от газоиспользующего оборудования.

1.2. В случае отсутствия газораспределительных сетей на указанном в пункте 1.1 настоящего постановления расстоянии до газоиспользующего оборудования или отсутствия достаточной пропускной способности существующих газораспределительных сетей мероприятия 
по подключению (технологическому присоединению) такого газоиспользующего оборудования 
к сетям газораспределения в рамках догазификации подлежат осуществлению при условии включения их в региональную программу газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций и реализуются в установленные программой сроки, которые могут выходить за пределы 2022 года.

2. Особенности подключения объектов капитального строительства, расположенных 
в границах территории садоводства или огородничества:

2.1. В случае отсутствия в границах территории садоводства или огородничества газораспределительных сетей, а равно в случае необходимости создания дополнительных участков газораспределительных сетей, в том числе газопроводов-вводов, или увеличения пропускной способности существующих сетей для осуществления мероприятий по подключению (технологическому   присоединению)    существующих    объектов    капитального    строительства,

2

расположенных в границах территории садоводства или огородничества, заявка о подключении подается садоводческим или огородническим некоммерческим товариществом.

При этом точка подключения определяется на границе территории садоводства 
или огородничества (в случае отсутствия в границах территории садоводства или огородничества газораспределительных сетей) или на расположенной в границах территории садоводства 
или огородничества действующей сети газораспределения (в случае необходимости 
для осуществления мероприятий по подключению (технологическому присоединению) создания дополнительных участков газораспределительных сетей или увеличения пропускной способности существующих сетей).

2.2. В случае наличия в границах территории садоводства или огородничества газораспределительной сети, проходящей вдоль границ соответствующего земельного участка, 
и отсутствия необходимости изменения ее параметров для осуществления мероприятий 
по подключению (технологическому присоединению), заявка о подключении подается собственником расположенного в границах садоводства или огородничества домовладения 
и земельного участка самостоятельно.

При этом точка подключения определяется на расположенной в границах территории садоводства или огородничества сети газораспределения.

3. Контроль за выполнением постановления возложить на вице-губернатора 
Санкт-Петербурга Дрегваля С.Г.

| Губернатор Санкт-Петербурга |  | А.Д.Беглов |
| --- | --- | --- |

Вице-губернатор Санкт-Петербурга                                                                    С.Г.Дрегваль

Временно исполняющий обязанности

председателя Комитета по энергетике

и инженерному обеспечению                                                                                  С.А.Мельникова

Начальник Юридического отдела Комитета

по энергетике и инженерному обеспечению                                                       К.С.Соколов