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ЗНАЧЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
нормативов финансирования расходов бюджета Санкт-Петербурга 
на предоставление дополнительной меры социальной поддержки 
по финансированию расходов, связанных с устройством внутренней системы газоснабжения объектов жилищного фонда 
в Санкт-Петербурге, не имеющих централизованного газоснабжения, 
на 2023 год

	№ п/п
	Наименование работ и материалов
	Единица
измерения
	Базовое значение норматива финансирования расходов бюджета Санкт‑Петербурга (с учетом НДС) (БЗН)[footnoteRef:1], руб. [1:  Базовое значение норматива финансирования расходов бюджета Санкт-Петербурга 
на предоставление дополнительной меры социальной поддержки по финансированию расходов, связанных с устройством внутренней системы газоснабжения объектов жилищного фонда 
в Санкт-Петербурге, не имеющих централизованного газоснабжения.] 

	Затраты                   на приобретение материалов (Mi)[footnoteRef:2], [2:  Затраты на приобретение единичных материалов, необходимых для выполнения работы 
по устройству внутренней системы газоснабжения, выполняемой на объекте жилищного фонда 
в Санкт-Петербурге, не имеющем централизованного газоснабжения.] 

руб.


	1
	2
	3
	4
	5

	1
	Разработка проектно-сметной документации
	1 объект
	72 356,65
	 

	2
	Сбор исходных данных
	1 объект
	6 803,95
	 

	3
	Осмотр вентканалов 
и дымоходов
	1 объект
	7 247,85
	 

	4
	Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных
водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 50 мм
	1 м трубопровода
	518,47
	 

	4.1
	Материалы:
	 
	 
	 

	4.1.1
	Трубопроводы из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб 
с гильзами и креплениями для газоснабжения диаметром: 50 мм
	1 м
	 
	484,74

	5
	Протаскивание в футляр стальных труб диаметром 100 мм
	1 м трубы,
уложенной 
в футляр
	1 200,60
	 

	6
	Заделка битумом и прядью концов футляра диаметром 400 мм
	1 футляр
	5 268,38
	 

	6.1
	Материалы:
	 
	 
	 

	6.1.1
	Пена монтажная для герметизации стыков 
в баллончике 
емкостью 0,85 л
	1 шт.
	 
	517,22

	7
	Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных
водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 25 мм
	1 м трубопровода
	403,53
	 

	7.1
	Материалы:
	 
	 
	 

	7.1.1
	Краны стальные газовые шаровые КШ-25С
с присоединением под сварку
	1 шт.
	 
	6 395,27

	7.1.2
	Хомуты для крепления труб
	1 шт.
	 
	21,24

	7.1.3
	Переходы концентрические на Ру до 16 МПа 
(160 кгс/см2) диаметром условного прохода 50x30 мм, наружным диаметром 
и толщиной стенки 
57x5-32x3 мм
	1 шт.
	 
	308,58

	7.1.4
	Отводы гнутые 
диаметром 32 мм
	1 шт.
	 
	171,16

	7.1.5
	Трубопроводы из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб 
с гильзами и креплениями для газоснабжения диаметром 25 мм
	1 м
	 
	307,33

	8
	Установка фасонных частей стальных сварных диаметром 100-250 мм
	1 т фасонных частей
	 
	1 128 760,62

	9
	Сборка и установка узла газового крана в колодцах, условный диаметр крана 
до 80 мм
	1 узел газового крана
	 
	3 559,31

	9.1
	Материалы:
	 
	 
	 

	9.1.1
	Соединения изолирующие 
с присоединением 
под сварку СИ-32
	1 шт.
	 
	4 255,18

	10
	Щитки осветительные, устанавливаемые на стене болтами на конструкции, масса щитка 
до 6 кг - применительно
	1 шт.
	3 810,43
	 

	10.1
	Материалы:
	 
	 
	 

	10.1.1
	Щитки квартирные ЩК1
	1 шт.
	 
	1 834,00

	11
	Ротаметр, счетчик, преобразователь, устанавливаемые 
на фланцевых соединениях, диаметр условного прохода до 32 мм
	1 шт.
	980,72
	 

	11.1
	Материалы:
	 
	 
	 

	11.1.1
	Счетчик газа, 
марка ВК-С 4Т
	1 шт.
	 
	5 026,01

	11.1.2
	Штуцер длиной 200 мм
	1 шт.
	 
	428,52

	11.1.3
	Контргайка
	1 шт.
	 
	49,97

	12
	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021
	1 м2 окрашиваемой поверхности
	78,71
	 

	13
	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью 
ПФ-115
	1 м2 окрашиваемой поверхности
	71,21
	 

	14
	Очистка полости трубопровода продувкой воздухом, условный диаметр газопровода 
до 50 мм
	1 м трубопровода
	7,50
	 

	15
	Подъем давления при испытании воздухом газопроводов низкого 
и среднего давления 
(до 0,3 МПа) условным диаметром до 50 мм 
	1 м трубопровода
	1,25
	 

	16
	Выдержка под давлением 
до 0,6 МПа при испытании на прочность 
и герметичность газопроводов условным диаметром 50-300 мм
	1 участок
испытания
газопровода
	38 887,58
	 

	17
	Монтаж инвентарного узла для очистки и испытания газопровода, условный диаметр газопровода 
до 50 мм
	1 узел
	4 734,92
	 

	18
	Врезка муфтой 
в действующие стальные газопроводы низкого давления под газом 
со снижением давления, условный диаметр врезаемого газопровода 
до 50 мм
	1 шт.
	2 107,60
	 

	19
	Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных
водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 15 мм
	1 м трубопровода
	399,78
	 

	19.1
	Материалы:
	 
	 
	 

	19.1.1
	Краны стальные газовые шаровые КШ-15Р резьбовые
	1 шт.
	 
	5 285,87

	19.1.2
	Трубопроводы из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб 
с гильзами и креплениями для газоснабжения диаметром 15 мм
	1 м
	 
	284,84

	20
	Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных
водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 25 мм
	1 м трубопровода
	403,53
	 

	20.1
	Материалы:
	 
	 
	 

	20.1.1
	Переходы концентрические на Ру до 16 МПа 
(160 кгс/см2) диаметром условного прохода 40x20 мм, наружным диаметром 
и толщиной стенки 
45x2,5-25x1,6 мм
	1 шт.
	 
	112,44

	20.1.2
	Отводы гнутые 
диаметром 32 мм
	1 шт.
	 
	171,16

	20.1.3
	Трубопроводы из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб 
с гильзами и креплениями для газоснабжения диаметром 25 мм
	1 м
	 
	307,33

	21
	Установка клапанов предохранительных диаметром до 50 мм
	1 шт.
	3 123,30
	 

	21.1
	Материалы:
	 
	 
	 

	21.1.1
	Клапан термозапорный, марка КТЗ 001-25
	1 шт.
	 
	597,21

	22
	Установка водонагревателей емкостных
	1 шт.
	14 173,54
	 

	22.1
	Материалы:
	 
	 
	 

	22.1.1
	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 1,5 мм
	1 т 
	 
	128 679,96

	22.1.2
	Отвод гофрированный стальной
	1 шт.
	 
	327,32

	22.1.3
	Прочистка для газохода
	1 шт.
	 
	42,48

	22.1.4
	Труба соединительная
	1 м
	 
	113,69

	22.1.5
	Подставка под водонагреватель
	1 шт.
	 
	2 626,07

	22.1.6
	Шиберы в обечайке 
из листовой углеродистой 
и сортовой стали круглые диаметром до 160 мм
	1 шт.
	 
	563,44

	22.1.7
	Вытяжки от газовых колонок
	 1 комплект
	 
	659,64

	22.1.8
	Котлы газовые двухконтурные
	1 шт.
	 
	55 118,78

	22.1.9
	Краны проходные натяжные муфтовые латунные 11Б10бк1 для газа давлением 9,8 кПа 
(0,1 кгс/см2) д. 15 мм
	1 шт.
	 
	217,38

	22.1.10
	Кирпич глиняный для дымовых труб, размером 250x120x65 мм, марка 125
	1 шт.
	 
	24,99

	22.1.11
	Картон асбестовый общего назначения марки КАОН-1 толщиной 4 и 6 мм
	1 м2
	 
	794,57

	22.1.12
	Листы гипсокартонные ГКЛ 12,5 мм
	1 м2
	 
	149,92

	22.1.13
	Шланг газовый присоединительный G 3/4, длина 1,5 м
	1 шт.
	 
	678,10

	22.1.14
	Элемент дымохода коаксиального 60/100 - 1 мп
	1 шт.
	 
	2 435,07

	22.1.15
	Элемент дымохода коаксиального 60/100 - отвод
	1 шт.
	 
	2 118,38

	23
	Установка решеток жалюзийных площадью 
в свету до 0,5 м2
	1 шт.
	1 787,78
	 

	23.1
	Материалы:
	 
	 
	 

	23.1.1
	Решетки вентиляционные полиэтиленовые, размер 170x250 мм
	1 шт.
	 
	121,18

	24
	Прокладка воздуховодов 
из листовой, оцинкованной стали и алюминия 
класса Н (нормальные) 
толщиной 0,5 мм,
диаметром до 200 мм
	1 м2
поверхности
воздуховодов
	1 971,43
	 

	24.1
	Материалы:
	 
	 
	 

	24.1.1
	Воздуховоды 
из оцинкованной стали жесткие (спирально-навивные) толщиной 
0,55 мм, диаметром 125 мм
	1 м2
	 
	963,23

	24.1.2
	Крепления для воздуховодов хомуты 
СТД 205
	1 т
	 
	177 990,62

	25
	Установка зонтов над шахтами из листовой стали круглого сечения диаметром 200 мм
	1 шт.
	619,66
	 

	25.1
	Материалы:
	 
	 
	 

	25.1.1
	Зонты вентиляционных систем из листовой оцинкованной стали, круглые, диаметром шахты 200 мм
	1 шт.
	 
	654,64

	26
	Пробивка в кирпичных стенах отверстий круглых диаметром до 50 мм при толщине стен до 51 см
	1 шт.
	1 564,15
	 

	27
	Заделка отверстий, гнезд
 и борозд в перекрытиях железобетонных площадью до 0,1 м2
	м3 заделки
	56 158,18
	 

	27.1
	Материалы:
	 
	 
	 

	27.1.1
	Бетон песчаный, класс В7,5 (М100)
	м3 
	 
	5 123,46

	28
	Прибор сигнализирующий емкостной
	1 шт.
	8 056,86
	 

	28.1
	Материалы:
	 
	 
	 

	28.1.1
	Система САКС-МК-1 ЭЫ25 НД (природный газ) бытовая в комплекте 
с клапаном: клапан электромагнитный 
с индикацией положения 
Ду-25 КЭГЭМ-НД
	 1 комплект
	 
	4 407,50

	28.1.2
	Пульт контрольный ПК-3
	1 шт.
	 
	1 181,82

	28.1.3
	Кабель RS-485
	1 м
	 
	685,34

	29
	Установка газовых плит бытовых четырехкомфорочных
	1 прибор
	2 268,77
	 

	29.1
	Материалы:
	 
	 
	 

	29.1.1
	Плиты газовые бытовые напольные
	1 шт.
	 
	12 045,43

	29.1.2
	Шланг газовый присоединительный G 1/2, длина 1,5 м
	1 шт.
	 
	356,92

	29.1.3
	Краны проходные натяжные муфтовые латунные 11Б10бк1 для газа давлением 9,8 кПа 
(0,1 кгс/см2) д. 15 мм
	1 шт.
	 
	217,38

	30
	Пневматическое испытание газопроводов
	1 м газопровода
	512,22
	 

	31
	Визуальный 
и измерительный контроль сварных соединений трубопроводов, диаметр
до 28 мм
	1 стык
	89,95
	 



