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ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
КОМИТЕТ ПО ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКЕ                                                                       И СТРАТЕГИЧЕСКОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
РАСПОРЯЖЕНИЕ               ОКУД
_____________                                                                                                      №______________

О внесении изменений в распоряжение 
Комитета по экономической политике
и стратегическому планированию 
Санкт-Петербурга от 31.05.2022 № 98-р

1. Внести в распоряжение Комитета по экономической политике
и стратегическому планированию Санкт-Петербурга от 31.05.2022 № 98-р
«Об утверждении нормативов финансирования расходов бюджета 
Санкт-Петербурга на предоставление дополнительной меры социальной поддержки по финансированию расходов,  связанных с устройством внутренней системы газоснабжения объектов жилищного фонда
в Санкт-Петербурге, не имеющих централизованного газоснабжения,
на 2023 год» следующие изменения:
1.1. В названии и пункте 1 распоряжения исключить слово «внутренней».
1.2. Приложение к распоряжению изложить в редакции согласно приложению к настоящему распоряжению.
2. Контроль за выполнением распоряжения возложить на заместителя председателя Комитета по экономической политике и стратегическому планированию Санкт-Петербурга Беляеву П.Л.





Временно исполняющий обязанности
председателя Комитета							  А.В.Зырянов










Приложение 
к распоряжению Комитета 
по экономической политике 
и стратегическому планированию Санкт-Петербурга 
от___________№___________


НОРМАТИВЫ
финансирования расходов бюджета Санкт-Петербурга на предоставление дополнительной меры социальной поддержки по финансированию расходов, связанных с устройством системы газоснабжения объектов жилищного фонда в Санкт-Петербурге, не имеющих централизованного газоснабжения, на 2023 год

1. Определение норматива финансирования расходов бюджета 
Санкт-Петербурга на предоставление дополнительной меры социальной поддержки по финансированию расходов, связанных с устройством системы газоснабжения объектов жилищного фонда в Санкт-Петербурге,
не имеющих централизованного газоснабжения, на 2023 год (далее – норматив финансирования) осуществляется по каждому объекту жилищного фонда 
в Санкт-Петербурге по формуле:

Н=∑БЗН*Vраб+∑Мi,
где:
Н - норматив финансирования;
БЗН - базовое значение норматива финансирования по соответствующему комплексу работ по объекту жилищного фонда в Санкт-Петербурге, определяемое в соответствии с приложением к настоящим нормативам финансирования;
Vраб - объем работы по устройству системы газоснабжения, выполняемой на объекте жилищного фонда в Санкт-Петербурге, не имеющем централизованного газоснабжения (далее – работа);
Мi - затраты на приобретение единичных материалов, необходимых 
для выполнения работы, определяемые в соответствии с приложением 
к настоящим нормативам финансирования.






Приложение 
к нормативам финансирования
расходов бюджета Санкт-Петербурга
на предоставление дополнительной меры социальной поддержки 
по финансированию расходов, связанных 
с устройством системы газоснабжения объектов жилищного фонда 
в Санкт-Петербурге,
не имеющих централизованного газоснабжения, на 2023 год

ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
нормативов финансирования расходов бюджета Санкт-Петербурга 
на предоставление дополнительной меры социальной поддержки 
по финансированию расходов, связанных с устройством системы газоснабжения объектов жилищного фонда в Санкт-Петербурге,
не имеющих централизованного газоснабжения, на 2023 год

	№ п/п
	Наименование работ и материалов
	Единица
измерения
	Базовое значение норматива финансирования расходов бюджета Санкт‑Петербурга (с учетом НДС) (БЗН)[footnoteRef:1], руб. [1:  Базовое значение норматива финансирования, по соответствующему комплексу работ по объекту жилищного фонда в Санкт-Петербурге, определяемое в соответствии с приложением к настоящим нормативам финансирования.] 

	Затраты                   на приобретение материалов (Mi)[footnoteRef:2], [2:  Затраты на приобретение единичных материалов, необходимых для выполнения работы 
по устройству системы газоснабжения, выполняемой на объекте жилищного фонда 
в Санкт-Петербурге, не имеющем централизованного газоснабжения.] 

руб.

	1
	2
	3
	 4
	5 

	1. Выполнение работ в жилом доме по подготовке проектной документации
и устройству газопровода-ввода в границах земельного участка домовладения
и шкафного пункта редуцирования газа (при их необходимости), вводного газопровода и внутреннего газопровода сети газопотребления с установкой газовой плиты, газового отопительного котла, прибора учета газа в соответствии с нормами и правилами проектирования систем газоснабжения

	1.1. 
	Разработка проектно-сметной документации
	1 объект
	
	

	1.1.1. 
	Раздел «Газопровод-ввод» (стадия Р)
	
	61 536,13
	 

	1.1.2. 
	Раздел «Наружный газопровод» (стадия Р)
	
	12 733,29
	 

	1.1.3. 
	Раздел «Внутренний газопровод» (стадия Р)
	
	29 795,80
	 

	1.2. 
	Сбор исходных данных
	1 объект
	6 803,95
	 

	1.3. 
	Осмотр вентканалов 
и дымоходов
	1 объект
	7 247,85
	 

	1.4. 
	Прокладка подземного трубопровода газоснабжения из полиэтиленовых труб наружным диаметром 40 мм
	1 м трубопровода
	84,99
	 

	1.4.1. 
	Материалы:
	
	 
	 

	1.4.1.1. 
	Полиэтиленовые трубы для газоснабжения наружным диаметром 40 мм
	1 п.м
	 
	170,62

	1.5. 
	Сварка полиэтиленовых труб при помощи соединительных деталей с закладными нагревателями, диаметр труб 32 мм
	1 соединение
	1 116,23
	 

	1.5.1. 
	Материалы:
	
	 
	 

	1.5.1.1. 
	Электросварные муфты Дн40
	1 шт.
	 
	536,10

	1.6. 
	Установка отвода 
на газопроводе
из полиэтиленовых труб
 в горизонтальной плоскости, диаметр отвода 32 мм (Применительно: Установка Цокольного ввода ПЭ/сталь 40/38 размер 2,5х2,0м)
	1 отвод
	1 248,53
	 

	1.6.1. 
	Материалы:
	
	 
	 

	1.6.1.1. 
	Цокольные вводы полиэтилен-сталь Г-образные 40х32 2,5м х 2м
	1 шт.
	 
	5 194,67

	1.7. 
	Установка пункта редуцирования газа ГРПШ 
на фасаде дома
	1 шт.
	25 165,45
	 

	1.7.1. 
	Материалы:
	
	 
	 

	1.7.1.1. 
	Пункты редуцирования газа ГРПШ-6
	1 шт.
	 
	19 382,00

	1.8. 
	Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб условным диаметром 50 мм
	1 м трубопровода
	551,04
	 

	1.8.1. 
	Материалы:
	
	 
	 

	1.8.1.1. 
	Трубопроводы из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб 
с гильзами и креплениями
для газоснабжения условным диаметром 50 мм
	1 п.м
	 
	484,75

	1.9. 
	Протаскивание в футляр 
стальных труб диаметром 100 мм
	1 м трубы, уложенной
в футляр
	1 234,57
	 

	1.10. 
	Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром до 100 мм
	1 сальник
	2 618,11
	 

	1.10.1. 
	Материалы:
	
	 
	 

	1.10.1.1. 
	Пена монтажная 
для герметизации стыков 
в баллончике емкостью 0,85 л
	1 шт.
	 
	517,79

	1.11. 
	Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб условным диаметром 25 мм
	1 м трубопровода
	426,79
	 

	1.11.1. 
	Материалы:
	
	 
	 

	1.11.1.1. 
	Хомуты для крепления труб условным диаметром 25мм
	1 кг
	 
	392,35

	1.11.1.2. 
	Отводы гнутые наружным диаметром 32 мм
	1 шт.
	 
	171,49

	1.11.1.3. 
	Cтальные водогазопроводные неоцинкованные трубы условным диаметром 25 мм
	1 п.м
	 
	235,75

	1.12. 
	Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб условным диаметром 15 мм
	1 м трубопровода
	426,58
	 

	1.12.1. 
	Материалы:
	
	 
	 

	1.12.1.1. 
	Хомуты для крепления труб условным диаметром 15мм
	1 кг
	 
	392,35

	1.12.1.2. 
	Отводы гнутые наружным диаметром 21 мм
	1 шт.
	 
	92,70

	1.12.1.3. 
	Cтальные водогазопроводные неоцинкованные трубы условным диаметром 15 мм
	1 м
	 
	129,25

	1.13. 
	Установка фасонных частей стальных сварных диаметром 15-32 мм
	1 т фасонных частей
	1 151 201,83
	 

	1.14. 
	Сборка и установка стального газового крана
с присоединением 
	1 узел газового крана
	3 658,75
	 

	1.14.1. 
	Материалы:
	
	 
	 

	1.14.1.1. 
	Краны стальные газовые шаровые изолирующие 
КШИ-25с с присоединением под сварку
	1 шт.
	 
	9 474,12

	1.14.1.2. 
	Краны стальные газовые шаровые КШ-25с 
с присоединением под сварку
	1 шт.
	 
	6 395,17

	1.14.1.3. 
	Краны стальные газовые шаровые КШ-20р
с присоединением под резьбу
	1 шт.
	 
	5 286,09

	1.14.1.4. 
	Краны стальные газовые шаровые КШ-15р 
с присоединением под резьбу
	1 шт.
	 
	5 286,09

	1.15. 
	Ротаметр, счетчик, преобразователь, устанавливаемые 
на фланцевых соединениях, диаметр условного прохода 
до 32 мм
	1 шт.
	1 066,36
	 

	1.15.1. 
	Материалы:
	
	 
	 

	1.15.1.1. 
	Счетчик газа, марка ВК-G 4Т
	1 шт.
	 
	5 026,45

	1.15.1.2. 
	Штуцер длиной 200 мм
	1 шт.
	 
	428,97

	1.15.1.3. 
	Контргайка
	1 шт.
	 
	49,41

	1.16. 
	Огрунтовка металлических поверхностей за один 
раз грунтовкой ГФ-021
	1 м2 окрашиваемой поверхности
	82,11
	 

	1.17. 
	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115
	1 м2 окрашиваемой поверхности
	73,15
	 

	1.18. 
	Очистка полости трубопровода продувкой воздухом, условный диаметр газопровода до 50 мм
	1 м трубопровода
	9,33
	 

	1.19. 
	Подъем давления при испытании воздухом газопроводов низкого
 и среднего давления 
(до 0,3 МПа) условным диаметром до 50 мм
	1 м трубопровода
	2,37
	 

	1.20. 
	Выдержка под давлением 
до 0,6 МПа при испытании 
на прочность и герметичность газопроводов условным диаметром 50-300 мм
	1 участок испытания газопровода
	39 739,71
	 

	1.21. 
	Монтаж инвентарного узла 
для очистки и испытания газопровода, условный диаметр газопровода до 50 мм
	1 узел
	4 864,14
	 

	1.22. 
	Установка клапанов предохранительных диаметром до 50 мм
	1 шт.
	3 300,89
	 

	1.22.1. 
	Материалы:
	
	 
	 

	1.22.1.1. 
	Клапан термозапорный, марка КТЗ 001-25
	1 шт.
	 
	597,21

	1.23. 
	Установка водонагревателей емкостных
	1 шт.
	14 708,13
	 

	1.23.1. 
	Материалы:
	
	 
	 

	1.23.1.1. 
	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 1,5 мм
	1 т
	 
	128 998,82

	1.23.1.2. 
	Котлы газовые двухконтурные
	1 шт.
	 
	38 424,92

	1.23.1.3. 
	Краны проходные натяжные муфтовые латунные 11Б10бк1 для газа давлением 9,8 кПа 
(0,1 кгс/см2) д. 15 мм
	1 шт.
	 
	217,26

	1.23.1.4. 
	Шланг газовый присоединительный G 3/4, длина 1,5 м
	1 шт.
	 
	678,11

	1.23.1.5. 
	Элемент дымохода коаксиального 60/100 - 1 мп
	1 шт.
	 
	2 435,07

	1.23.1.6. 
	Элемент дымохода коаксиального 60/100 - отвод
	1 шт.
	 
	2 118,38

	1.24. 
	Установка решеток жалюзийных площадью 
в свету до 0,5 м2
	1 шт.
	1 898,17
	 

	1.24.1. 
	Материалы:
	
	 
	 

	1.24.1.1. 
	Решетки вентиляционные полиэтиленовые,
размер 170 x 250 мм
	1 шт.
	 
	120,85

	1.25. 
	Прокладка воздуховодов 
из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной 
0,5 мм, диаметром до 200 мм
	1 м2 поверхности воздуховодов
	2 093,72
	 

	1.25.1. 
	Материалы:
	
	 
	 

	1.25.1.1. 
	Воздуховоды из оцинкованной стали жесткие 
(спирально-навивные) толщиной 0,55 мм, диаметром 125 мм
	1 м2
	 
	962,60

	1.25.1.2. 
	Крепления для воздуховодов - хомуты СТД 205
	1 т
	 
	177 990,18

	1.26. 
	Установка зонтов над шахтами из листовой стали круглого сечения диаметром 200 мм
	1 шт.
	655,54
	 

	1.26.1. 
	Материалы:
	
	 
	 

	1.26.1.1. 
	Зонты вентиляционных систем из листовой оцинкованной стали, круглые, диаметром шахты 200 мм
	1 шт.
	 
	654,08

	1.27. 
	Пробивка в кирпичных стенах отверстий круглых диаметром до 50 мм при толщине стен 
до 51 см
	1 шт.
	1 631,06
	 

	1.28. 
	Установка газовых плит бытовых четырехконфорочных
	1 прибор
	2 365,79
	 

	1.28.1. 
	Материалы:
	
	 
	 

	1.28.1.1. 
	Плиты газовые бытовые напольные
	1 шт.
	 
	12 045,43

	1.28.1.2. 
	Шланг газовый присоединительный G 1/2, длина 1,5 м
	1 шт.
	 
	356,92

	1.28.1.3. 
	Краны проходные натяжные муфтовые латунные 11Б10бк1 для газа давлением 9,8 кПа 
(0,1 кгс/см2) д. 15 мм
	1 шт.
	 
	217,26

	1.29. 
	Пневматическое испытание газопроводов
	1 м газопровода
	545,00
	 

	1.30. 
	Визуальный
и измерительный контроль сварных соединений трубопроводов, диаметр 
до 28 мм
	1 стык
	98,16
	 

	2. Выполнение работ в жилом доме по подготовке проектной документации
и устройству вводного газопровода и внутреннего газопровода сети газопотребления 
с установкой газовой плиты, газового отопительного котла, прибора учета газа
в соответствии с нормами и правилами проектирования систем газоснабжения

	2.1. 
	Разработка проектно-сметной документации
	1 объект
	
	

	2.1.1. 
	Раздел «Наружный газопровод» (стадия Р)
	
	12 733,29
	 

	2.1.2. 
	Раздел «Внутренний газопровод» (стадия Р)
	
	29 795,80
	 

	2.2. 
	Сбор исходных данных
	1 объект
	6 803,95
	 

	2.3. 
	Осмотр вентканалов 
и дымоходов
	1 объект
	7 247,85
	 

	2.4. 
	Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб условным диаметром 50 мм
	1 м трубопровода
	551,04
	 

	2.4.1. 
	Материалы:
	 
	 
	 

	2.4.1.1. 
	Трубопроводы из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб 
с гильзами и креплениями 
для газоснабжения условным диаметром 50 мм
	1 п.м
	 
	484,75

	2.5. 
	Протаскивание в футляр стальных труб диаметром 
100 мм
	1 м трубы, уложенной 
в футляр
	1 234,57
	 

	2.6. 
	Заделка сальников 
при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром до 100 мм
	1 сальник
	2 618,11
	 

	2.6.1. 
	Материалы:
	 
	 
	 

	2.6.1.1. 
	Пена монтажная
для герметизации стыков 
в баллончике емкостью 0,85 л
	1 шт.
	 
	517,79

	2.7. 
	Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб условным диаметром 25 мм
	1 м трубопровода
	426,79
	 

	2.7.1. 
	Материалы:
	 
	 
	 

	2.7.1.1. 
	Хомуты для крепления труб условным диаметром 25мм
	1 кг
	 
	392,35

	2.7.1.2. 
	Отводы гнутые наружным диаметром 32 мм
	1 шт.
	 
	171,49

	2.7.1.3. 
	Cтальные водогазопроводные неоцинкованные трубы условным диаметром 25 мм
	1 п.м
	 
	235,75

	2.8. 
	Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб условным диаметром 15 мм
	1 м трубопровода
	426,58
	 

	2.8.1. 
	Материалы:
	 
	 
	 

	2.8.1.1. 
	Хомуты для крепления труб условным диаметром 15мм
	1 кг
	 
	392,35

	2.8.1.2. 
	Отводы гнутые наружным диаметром 21 мм
	1 шт.
	 
	92,70

	2.8.1.3. 
	Cтальные водогазопроводные неоцинкованные трубы условным диаметром 15 мм
	1 м
	 
	129,25

	2.9. 
	Установка фасонных частей стальных сварных диаметром 15-32 мм
	1 т фасонных частей
	1 151 201,83
	 

	2.10. 
	Сборка и установка стального газового крана 
с присоединением 
	1 узел газового крана
	3 658,75
	 

	2.10.1. 
	Материалы:
	 
	 
	 

	2.10.1.1. 
	Краны стальные газовые шаровые КШ-20р
с присоединением под резьбу
	1 шт.
	 
	5 286,09

	2.10.1.2. 
	Краны стальные газовые шаровые КШ-15р
с присоединением под резьбу
	1 шт.
	 
	5 286,09

	2.11. 
	Ротаметр, счетчик, преобразователь, устанавливаемые 
на фланцевых соединениях, диаметр условного прохода 
до 32 мм
	1 шт.
	1 066,36
	 

	2.11.1. 
	Материалы:
	 
	 
	 

	2.11.1.1. 
	Счетчик газа, марка ВК-G 4Т
	1 шт.
	 
	5 026,45

	2.11.1.2. 
	Штуцер длиной 200 мм
	1 шт.
	 
	428,97

	2.11.1.3. 
	Контргайка
	1 шт.
	 
	49,41

	2.12. 
	Огрунтовка металлических поверхностей за один 
раз грунтовкой ГФ-021
	1 м2 окрашиваемой поверхности
	82,11
	 

	2.13. 
	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115
	1 м2 окрашиваемой поверхности
	73,15
	 

	2.14. 
	Очистка полости трубопровода продувкой воздухом, условный диаметр газопровода до 50 мм
	1 м трубопровода
	9,33
	 

	2.15. 
	Подъем давления при испытании воздухом газопроводов низкого
и среднего давления 
(до 0,3 МПа) условным диаметром до 50 мм
	1 м трубопровода
	2,37
	 

	2.16. 
	Выдержка под давлением 
до 0,6 МПа при испытании 
на прочность и герметичность газопроводов условным диаметром 50-300 мм
	1 участок испытания газопровода
	39 739,71
	 

	2.17. 
	Монтаж инвентарного узла 
для очистки и испытания газопровода, условный диаметр газопровода до 50 мм
	1 узел
	4 864,14
	 

	2.18. 
	Установка клапанов предохранительных диаметром до 50 мм
	1 шт.
	3 300,89
	 

	2.18.1. 
	Материалы:
	 
	 
	 

	2.18.1.1. 
	Клапан термозапорный, марка КТЗ 001-25
	1 шт.
	 
	597,21

	2.19. 
	Установка водонагревателей емкостных
	1 шт.
	14 708,13
	 

	2.19.1. 
	Материалы:
	 
	 
	 

	2.19.1.1. 
	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 1,5 мм
	1 т
	 
	128 998,82

	2.19.1.2. 
	Котлы газовые двухконтурные
	1 шт.
	 
	38 424,92

	2.19.1.3. 
	Краны проходные натяжные муфтовые латунные 11Б10бк1 для газа давлением 9,8 кПа 
(0,1 кгс/см2) д. 15 мм
	1 шт.
	 
	217,26

	2.19.1.4. 
	Шланг газовый присоединительный G 3/4, длина 1,5 м
	1 шт.
	 
	678,11

	2.19.1.5. 
	Элемент дымохода коаксиального 60/100 - 1 мп
	1 шт.
	 
	2 435,07

	2.19.1.6. 
	Элемент дымохода коаксиального 60/100 - отвод
	1 шт.
	 
	2 118,38

	2.20. 
	Установка решеток жалюзийных площадью 
в свету до 0,5 м2
	1 шт.
	1 898,17
	 

	2.20.1. 
	Материалы:

	 
	 
	 

	2.20.1.1. 
	Решетки вентиляционные полиэтиленовые, 
размер 170 x 250 мм
	1 шт.
	 
	120,85

	2.21. 
	Прокладка воздуховодов 
из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной 
0,5 мм, диаметром до 200 мм
	1 м2 поверхности воздуховодов
	2 093,72
	 

	2.21.1. 
	Материалы:
	 
	 
	 

	2.21.1.1. 
	Воздуховоды из оцинкованной стали жесткие 
(спирально-навивные) толщиной 0,55 мм, диаметром 125 мм
	1 м2
	 
	962,60

	2.21.1.2. 
	Крепления для воздуховодов - хомуты СТД 205
	1 т
	 
	177 990,18

	2.22. 
	Установка зонтов над шахтами из листовой стали круглого сечения диаметром 200 мм
	1 шт.
	655,54
	 

	2.22.1. 
	Материалы:
	 
	 
	 

	2.22.1.1. 
	Зонты вентиляционных систем из листовой оцинкованной стали, круглые, диаметром шахты 200 мм
	1 шт.
	 
	654,08

	2.23. 
	Пробивка в кирпичных стенах отверстий круглых диаметром до 50 мм при толщине стен 
до 51 см
	1 шт.
	1 631,06
	 

	2.24. 
	Установка газовых плит бытовых четырехконфорочных
	1 прибор
	2 365,79
	 

	2.24.1. 
	Материалы:
	 
	 
	 

	2.24.1.1. 
	Плиты газовые бытовые напольные
	1 шт.
	 
	12 045,43

	2.24.1.2. 
	Шланг газовый присоединительный G 1/2, длина 1,5 м
	1 шт.
	 
	356,92

	2.24.1.3. 
	Краны проходные натяжные муфтовые латунные 11Б10бк1 для газа давлением 9,8 кПа  
(0,1 кгс/см2) д. 15 мм
	1 шт.
	 
	217,26

	2.25. 
	Пневматическое испытание газопроводов

	1 м газопровода
	545,00
	 

	2.26. 
	Визуальный и измерительный контроль сварных соединений трубопроводов, диаметр 
до 28 мм
	1 стык
	98,16
	 

	3. Выполнение работ в многоквартирном доме по подготовке проектной документации и устройству вводного газопровода и внутреннего газопровода сети газопотребления с установкой в жилых помещениях газовой плиты, газового отопительного котла, прибора учета газа в соответствии с нормами 
и правилами проектирования систем газоснабжения

	3.1. 
	Разработка проектно-сметной документации
	1 объект
	 
	 

	3.1.1. 
	Раздел «Наружный газопровод» (стадия Р)
	 
	12 733,29
	 

	3.1.2. 
	Раздел «Внутренний газопровод» (стадия Р)
	 
	32 154,65
	 

	3.2. 
	Сбор исходных данных
	1 объект
	6 803,95
	 

	3.3. 
	Осмотр вентканалов 
и дымоходов
	1 объект
	7 247,85
	 

	3.4. 
	Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб условным диаметром 50 мм
	1 м трубопровода
	551,04
	 

	3.4.1. 
	Материалы:
	 
	 
	 

	3.4.1.1. 
	Трубопроводы из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб 
с гильзами и креплениями
для газоснабжения условным диаметром 50 мм
	1 п.м
	 
	484,75

	3.5. 
	Протаскивание в футляр стальных труб диаметром
100 мм
	1 м трубы, уложенной 
в футляр
	1 234,57
	 

	3.6. 
	Заделка сальников 
при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром до 100 мм
	1 футляр
	2 618,11
	 

	3.6.1. 
	Материалы:
	 
	 
	 

	3.6.1.1. 
	Пена монтажная 
для герметизации стыков 
в баллончике емкостью 0,85 л
	1 шт.
	 
	517,79

	3.7. 
	Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб условным диаметром 25 мм
	1 м трубопровода
	426,79
	 

	3.7.1. 
	Материалы:
	 
	 
	 

	3.7.1.1. 
	Хомуты для крепления труб условным диаметром 25 мм
	1 кг
	 
	392,35

	3.7.1.2. 
	Отводы гнутые наружным диаметром 32 мм
	1 шт.
	 
	171,49

	3.7.1.3. 
	Cтальные водогазопроводные неоцинкованные трубы условным диаметром 25 мм
	1 п.м
	 
	235,75

	3.8. 
	Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб условным диаметром 15 мм
	1 м трубопровода
	426,58
	 

	3.8.1. 
	Материалы:
	 
	 
	 

	3.8.1.1. 
	Хомуты для крепления труб условным диаметром 15мм
	1 кг
	 
	392,35

	3.8.1.2. 
	Отводы гнутые наружным диаметром 21 мм
	1 шт.
	 
	92,70

	3.8.1.3. 
	Cтальные водогазопроводные неоцинкованные трубы условным диаметром 15 мм
	1 м
	 
	129,25

	3.9. 
	Установка фасонных частей стальных сварных диаметром 15-32 мм
	1 т фасонных частей
	1 151 201,83
	 

	3.10. 
	Сборка и установка стального газового крана 
с присоединением 
	1 узел газового крана
	3 658,75
	 

	3.10.1. 
	Материалы:
	 
	 
	 

	3.10.1.1. 
	Краны стальные газовые шаровые КШ-20р 
с присоединением под резьбу
	1 шт.
	 
	5 286,09

	3.10.1.2. 
	Краны стальные газовые шаровые КШ-15р 
с присоединением под резьбу
	1 шт.
	 
	5 286,09

	3.11. 
	Ротаметр, счетчик, преобразователь, устанавливаемые 
на фланцевых соединениях, диаметр условного прохода 
до 32 мм
	1 шт.
	1 066,36
	 

	3.11.1. 
	Материалы:
	 
	 
	 

	3.11.1.1. 
	Счетчик газа, марка ВК-G 4
	1 шт.
	 
	5 026,45

	3.11.1.2. 
	Штуцер длиной 200 мм
	1 шт.
	 
	428,97

	3.11.1.3. 
	Контргайка
	1 шт.
	 
	49,41

	3.12. 
	Огрунтовка металлических поверхностей за один 
раз грунтовкой ГФ-021
	1 м2 окрашиваемой поверхности
	82,11
	 

	3.13. 
	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115
	1 м2 окрашиваемой поверхности
	73,15
	 

	3.14. 
	Очистка полости трубопровода продувкой воздухом, условный диаметр газопровода до 50 мм
	1 м трубопровода
	9,33
	 

	3.15. 
	Подъем давления 
при испытании воздухом газопроводов низкого 
и среднего давления
 (до 0,3 МПа) условным диаметром до 50 мм
	1 м трубопровода
	2,37
	 

	3.16. 
	Выдержка под давлением
 до 0,6 МПа при испытании 
на прочность и герметичность газопроводов условным диаметром 50-300 мм
	1 участок испытания газопровода
	39 739,71
	 

	3.17. 
	Монтаж инвентарного узла 
для очистки и испытания газопровода, условный диаметр газопровода до 50 мм
	1 узел
	4 864,14
	 

	3.18. 
	Установка клапанов предохранительных диаметром до 50 мм
	1 шт.
	3 300,89
	 

	3.18.1. 
	Материалы:
	 
	 
	 

	3.18.1.1. 
	Клапан термозапорный, марка КТЗ 001-25
	1 шт.
	 
	597,21

	3.19. 
	Установка водонагревателей емкостных
	1 шт.
	14 708,13
	 

	3.19.1. 
	Материалы:
	 
	 
	 

	3.19.1.1. 
	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 1,5 мм
	1 т
	 
	128 998,82

	3.19.1.2. 
	Отвод гофрированный стальной
	1 шт.
	 
	327,26

	3.19.1.3. 
	Прочистка для газохода
	1 шт.
	 
	42,60

	3.19.1.4. 
	Труба соединительная
	1 м
	 
	113,28

	3.19.1.5. 
	Подставка 
под водонагреватель
	1 шт.
	 
	2 626,48

	3.19.1.6. 
	Шиберы в обечайке 
из листовой углеродистой 
и сортовой стали круглые диаметром до 160 мм
	1 шт.
	 
	563,16

	3.19.1.7. 
	Вытяжки от газовых колонок
	1 комплект
	 
	659,80

	3.19.1.8. 
	Котлы газовые двухконтурные
	1 шт.
	 
	38 424,92

	3.19.1.9. 
	Краны проходные натяжные муфтовые латунные 11Б10бк1 для газа давлением 9,8 кПа
(0,1 кгс/см2) д. 15 мм
	1 шт.
	 
	217,26

	3.19.1.10. 
	Кирпич глиняный для дымовых труб, размером 
250 x 120 x 65 мм, марка 125
	1 шт.
	 
	24,76

	3.19.1.11. 
	Картон асбестовый общего назначения марки КАОН-1 толщиной 4 и 6 мм
	1 м2
	 
	794,43

	3.19.1.12. 
	Листы гипсокартонные ГКЛ 12,5 мм
	1 м2
	 
	150,22

	3.19.1.13. 
	Шланг газовый присоединительный G 3/4, длина 1,5 м
	1 шт.
	 
	678,11

	3.19.1.14. 
	Элемент дымохода коаксиального 60/100 - 1 мп
	1 шт.
	 
	2 435,07

	3.19.1.15. 
	Элемент дымохода коаксиального 60/100 - отвод
	1 шт.
	 
	2 118,38

	3.20. 
	Установка решеток жалюзийных площадью 
в свету до 0,5 м2
	1 шт.
	1 898,17
	 

	3.20.1. 
	Материалы:
	 
	 
	 

	3.20.1.1. 
	Решетки вентиляционные полиэтиленовые, 
размер 170 x 250 мм
	1 шт.
	 
	120,85

	3.21. 
	Прокладка воздуховодов
из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной 
0,5 мм, диаметром до 200 мм
	1 м2 поверхности воздуховодов
	2 093,72
	 

	3.21.1. 
	Материалы:
	 
	 
	 

	3.21.1.1. 
	Воздуховоды 
из оцинкованной стали жесткие (спирально-навивные) толщиной 0,55 мм, диаметром 125 мм
	1 м2
	 
	962,60

	3.21.1.2. 
	Крепления для воздуховодов - хомуты СТД 205
	1 т
	 
	177 990,18

	3.22. 
	Установка зонтов над шахтами из листовой стали круглого сечения диаметром 200 мм
	1 шт.
	655,54
	 

	3.22.1. 
	Материалы:
	 
	 
	 

	3.22.1.1. 
	Зонты вентиляционных систем из листовой оцинкованной стали, круглые, диаметром шахты 200 мм
	1 шт.
	 
	654,08

	3.23. 
	Пробивка в кирпичных стенах отверстий круглых диаметром до 50 мм при толщине стен
до 51 см
	1 шт.
	1 631,06
	 

	3.24. 
	Заделка отверстий, гнезд
и борозд в перекрытиях железобетонных площадью 
до 0,1 м2
	м3 заделки
	58 672,41
	 

	3.24.1. 
	Материалы:
	 
	 
	 

	3.24.1.1. 
	Бетон песчаный, класс В7,5 (М100)
	м3
	 
	5 123,72

	3.25. 
	Прибор сигнализирующий емкостной
	1 шт.
	8 782,18
	 

	3.25.1. 
	Материалы:
	 
	 
	 

	3.25.1.1. 
	Система САКС-МК-2-1А DN25 (природный и угарный газ) бытовая в комплекте 
с клапаном: клапан электромагнитный 
с индикацией положения 
Ду-25 КЭГЭМ-НД
	1 комплект
	 
	4 407,50

	3.26. 
	Установка газовых плит бытовых четырехконфорочных
	1 прибор
	2 365,79
	 

	3.26.1. 
	Материалы:
	 
	 
	 

	3.26.1.1. 
	Плиты газовые бытовые напольные
	1 шт.
	 
	12 045,43

	3.26.1.2. 
	Шланг газовый присоединительный G 1/2, длина 1,5 м
	1 шт.
	 
	356,92

	3.26.1.3. 
	Краны проходные натяжные муфтовые латунные 11Б10бк1 для газа давлением 9,8 кПа 
(0,1 кгс/см2) д. 15 мм
	1 шт.
	 
	217,26

	3.27. 
	Пневматическое испытание газопроводов
	1 м газопровода
	545,00
	 

	3.28. 
	Визуальный 
и измерительный контроль сварных соединений трубопроводов, диаметр 
до 28 мм
	1 стык
	98,16
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