ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

КОМИТЕТ ПО ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКЕ                                                                       И СТРАТЕГИЧЕСКОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

РАСПОРЯЖЕНИЕ               ОКУД

_____________                                                                                                      №______________

О внесении изменений в распоряжение

Комитета по экономической политике
и стратегическому планированию

Санкт-Петербурга от 31.05.2022 № 98-р

- Внести в распоряжение Комитета по экономической политике
и стратегическому планированию Санкт-Петербурга от 31.05.2022 № 98-р
«Об утверждении нормативов финансирования расходов бюджета 
Санкт-Петербурга на предоставление дополнительной меры социальной поддержки по финансированию расходов,  связанных с устройством внутренней системы газоснабжения объектов жилищного фонда
в Санкт-Петербурге, не имеющих централизованного газоснабжения,
на 2023 год» следующие изменения:

  - В названии и пункте 1 распоряжения исключить слово «внутренней».

  - Приложение к распоряжению изложить в редакции согласно приложению к настоящему распоряжению.

- Контроль за выполнением распоряжения возложить на заместителя председателя Комитета по экономической политике и стратегическому планированию Санкт-Петербурга Беляеву П.Л.

Временно исполняющий обязанности
председателя Комитета							  А.В.Зырянов

Приложение

к распоряжению Комитета 
по экономической политике 
и стратегическому планированию Санкт-Петербурга 
от___________№___________

НОРМАТИВЫ

финансирования расходов бюджета Санкт-Петербурга на предоставление дополнительной меры социальной поддержки по финансированию расходов, связанных с устройством системы газоснабжения объектов жилищного фонда в Санкт-Петербурге, не имеющих централизованного газоснабжения, на 2023 год

1. Определение норматива финансирования расходов бюджета 
Санкт-Петербурга на предоставление дополнительной меры социальной поддержки по финансированию расходов, связанных с устройством системы газоснабжения объектов жилищного фонда в Санкт-Петербурге,
не имеющих централизованного газоснабжения, на 2023 год (далее – норматив финансирования) осуществляется по каждому объекту жилищного фонда 
в Санкт-Петербурге по формуле:

Н=∑БЗН*Vраб+∑Мi,

где:

Н - норматив финансирования;

БЗН - базовое значение норматива финансирования по соответствующему комплексу работ по объекту жилищного фонда в Санкт-Петербурге, определяемое в соответствии с приложением к настоящим нормативам финансирования;

Vраб - объем работы по устройству системы газоснабжения, выполняемой на объекте жилищного фонда в Санкт-Петербурге, не имеющем централизованного газоснабжения (далее – работа);

Мi - затраты на приобретение единичных материалов, необходимых 
для выполнения работы, определяемые в соответствии с приложением 
к настоящим нормативам финансирования.

Приложение

к нормативам финансирования

расходов бюджета Санкт-Петербурга

на предоставление дополнительной меры социальной поддержки 
по финансированию расходов, связанных 
с устройством системы газоснабжения объектов жилищного фонда 
в Санкт-Петербурге,
не имеющих централизованного газоснабжения, на 2023 год

ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

нормативов финансирования расходов бюджета Санкт-Петербурга 
на предоставление дополнительной меры социальной поддержки 
по финансированию расходов, связанных с устройством системы газоснабжения объектов жилищного фонда в Санкт-Петербурге,
не имеющих централизованного газоснабжения, на 2023 год

| № п/п | Наименование работ и материалов | Единица измерения | Базовое значение норматива финансирования расходов бюджета Санкт-Петербурга (с учетом НДС) (БЗН), руб. | Затраты на приобретение материалов (Mi), руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| - Выполнение работ в жилом доме по подготовке проектной документации и устройству газопровода-ввода в границах земельного участка домовладения и шкафного пункта редуцирования газа (при их необходимости), вводного газопровода и внутреннего газопровода сети газопотребления с установкой газовой плиты, газового отопительного котла, прибора учета газа в соответствии с нормами и правилами проектирования систем газоснабжения |  |  |  |  |
|  | Разработка проектно-сметной документации | 1 объект |  |  |
|  | Раздел «Газопровод-ввод» (стадия Р) |  | 61 536,13 |  |
|  | Раздел «Наружный газопровод» (стадия Р) |  | 12 733,29 |  |
|  | Раздел «Внутренний газопровод» (стадия Р) |  | 29 795,80 |  |
|  | Сбор исходных данных | 1 объект | 6 803,95 |  |
|  | Осмотр вентканалов и дымоходов | 1 объект | 7 247,85 |  |
|  | Прокладка подземного трубопровода газоснабжения из полиэтиленовых труб наружным диаметром 40 мм | 1 м трубопровода | 84,99 |  |
|  | Материалы: |  |  |  |
|  | Полиэтиленовые трубы для газоснабжения наружным диаметром 40 мм | 1 п.м |  | 170,62 |
|  | Сварка полиэтиленовых труб при помощи соединительных деталей с закладными нагревателями, диаметр труб 32 мм | 1 соединение | 1 116,23 |  |
|  | Материалы: |  |  |  |
|  | Электросварные муфты Дн40 | 1 шт. |  | 536,10 |
|  | Установка отвода на газопроводе из полиэтиленовых труб в горизонтальной плоскости, диаметр отвода 32 мм (Применительно: Установка Цокольного ввода ПЭ/сталь 40/38 размер 2,5х2,0м) | 1 отвод | 1 248,53 |  |
|  | Материалы: |  |  |  |
|  | Цокольные вводы полиэтилен-сталь Г-образные 40х32 2,5м х 2м | 1 шт. |  | 5 194,67 |
|  | Установка пункта редуцирования газа ГРПШ на фасаде дома | 1 шт. | 25 165,45 |  |
|  | Материалы: |  |  |  |
|  | Пункты редуцирования газа ГРПШ-6 | 1 шт. |  | 19 382,00 |
|  | Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб условным диаметром 50 мм | 1 м трубопровода | 551,04 |  |
|  | Материалы: |  |  |  |
|  | Трубопроводы из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами и креплениями для газоснабжения условным диаметром 50 мм | 1 п.м |  | 484,75 |
|  | Протаскивание в футляр стальных труб диаметром 100 мм | 1 м трубы, уложенной в футляр | 1 234,57 |  |
|  | Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром до 100 мм | 1 сальник | 2 618,11 |  |
|  | Материалы: |  |  |  |
|  | Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 0,85 л | 1 шт. |  | 517,79 |
|  | Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб условным диаметром 25 мм | 1 м трубопровода | 426,79 |  |
|  | Материалы: |  |  |  |
|  | Хомуты для крепления труб условным диаметром 25мм | 1 кг |  | 392,35 |
|  | Отводы гнутые наружным диаметром 32 мм | 1 шт. |  | 171,49 |
|  | Cтальные водогазопроводные неоцинкованные трубы условным диаметром 25 мм | 1 п.м |  | 235,75 |
|  | Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб условным диаметром 15 мм | 1 м трубопровода | 426,58 |  |
|  | Материалы: |  |  |  |
|  | Хомуты для крепления труб условным диаметром 15мм | 1 кг |  | 392,35 |
|  | Отводы гнутые наружным диаметром 21 мм | 1 шт. |  | 92,70 |
|  | Cтальные водогазопроводные неоцинкованные трубы условным диаметром 15 мм | 1 м |  | 129,25 |
|  | Установка фасонных частей стальных сварных диаметром 15-32 мм | 1 т фасонных частей | 1 151 201,83 |  |
|  | Сборка и установка стального газового крана с присоединением | 1 узел газового крана | 3 658,75 |  |
|  | Материалы: |  |  |  |
|  | Краны стальные газовые шаровые изолирующие КШИ-25с с присоединением под сварку | 1 шт. |  | 9 474,12 |
|  | Краны стальные газовые шаровые КШ-25с с присоединением под сварку | 1 шт. |  | 6 395,17 |
|  | Краны стальные газовые шаровые КШ-20р с присоединением под резьбу | 1 шт. |  | 5 286,09 |
|  | Краны стальные газовые шаровые КШ-15р с присоединением под резьбу | 1 шт. |  | 5 286,09 |
|  | Ротаметр, счетчик, преобразователь, устанавливаемые на фланцевых соединениях, диаметр условного прохода до 32 мм | 1 шт. | 1 066,36 |  |
|  | Материалы: |  |  |  |
|  | Счетчик газа, марка ВК-G 4Т | 1 шт. |  | 5 026,45 |
|  | Штуцер длиной 200 мм | 1 шт. |  | 428,97 |
|  | Контргайка | 1 шт. |  | 49,41 |
|  | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021 | 1 м2 окрашиваемой поверхности | 82,11 |  |
|  | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 | 1 м2 окрашиваемой поверхности | 73,15 |  |
|  | Очистка полости трубопровода продувкой воздухом, условный диаметр газопровода до 50 мм | 1 м трубопровода | 9,33 |  |
|  | Подъем давления при испытании воздухом газопроводов низкого и среднего давления (до 0,3 МПа) условным диаметром до 50 мм | 1 м трубопровода | 2,37 |  |
|  | Выдержка под давлением до 0,6 МПа при испытании на прочность и герметичность газопроводов условным диаметром 50-300 мм | 1 участок испытания газопровода | 39 739,71 |  |
|  | Монтаж инвентарного узла для очистки и испытания газопровода, условный диаметр газопровода до 50 мм | 1 узел | 4 864,14 |  |
|  | Установка клапанов предохранительных диаметром до 50 мм | 1 шт. | 3 300,89 |  |
|  | Материалы: |  |  |  |
|  | Клапан термозапорный, марка КТЗ 001-25 | 1 шт. |  | 597,21 |
|  | Установка водонагревателей емкостных | 1 шт. | 14 708,13 |  |
|  | Материалы: |  |  |  |
|  | Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 1,5 мм | 1 т |  | 128 998,82 |
|  | Котлы газовые двухконтурные | 1 шт. |  | 38 424,92 |
|  | Краны проходные натяжные муфтовые латунные 11Б10бк1 для газа давлением 9,8 кПа (0,1 кгс/см2) д. 15 мм | 1 шт. |  | 217,26 |
|  | Шланг газовый присоединительный G 3/4, длина 1,5 м | 1 шт. |  | 678,11 |
|  | Элемент дымохода коаксиального 60/100 - 1 мп | 1 шт. |  | 2 435,07 |
|  | Элемент дымохода коаксиального 60/100 - отвод | 1 шт. |  | 2 118,38 |
|  | Установка решеток жалюзийных площадью в свету до 0,5 м2 | 1 шт. | 1 898,17 |  |
|  | Материалы: |  |  |  |
|  | Решетки вентиляционные полиэтиленовые, размер 170 x 250 мм | 1 шт. |  | 120,85 |
|  | Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной 0,5 мм, диаметром до 200 мм | 1 м2 поверхности воздуховодов | 2 093,72 |  |
|  | Материалы: |  |  |  |
|  | Воздуховоды из оцинкованной стали жесткие (спирально-навивные) толщиной 0,55 мм, диаметром 125 мм | 1 м2 |  | 962,60 |
|  | Крепления для воздуховодов - хомуты СТД 205 | 1 т |  | 177 990,18 |
|  | Установка зонтов над шахтами из листовой стали круглого сечения диаметром 200 мм | 1 шт. | 655,54 |  |
|  | Материалы: |  |  |  |
|  | Зонты вентиляционных систем из листовой оцинкованной стали, круглые, диаметром шахты 200 мм | 1 шт. |  | 654,08 |
|  | Пробивка в кирпичных стенах отверстий круглых диаметром до 50 мм при толщине стен до 51 см | 1 шт. | 1 631,06 |  |
|  | Установка газовых плит бытовых четырехконфорочных | 1 прибор | 2 365,79 |  |
|  | Материалы: |  |  |  |
|  | Плиты газовые бытовые напольные | 1 шт. |  | 12 045,43 |
|  | Шланг газовый присоединительный G 1/2, длина 1,5 м | 1 шт. |  | 356,92 |
|  | Краны проходные натяжные муфтовые латунные 11Б10бк1 для газа давлением 9,8 кПа (0,1 кгс/см2) д. 15 мм | 1 шт. |  | 217,26 |
|  | Пневматическое испытание газопроводов | 1 м газопровода | 545,00 |  |
|  | Визуальный и измерительный контроль сварных соединений трубопроводов, диаметр до 28 мм | 1 стык | 98,16 |  |
| - Выполнение работ в жилом доме по подготовке проектной документации и устройству вводного газопровода и внутреннего газопровода сети газопотребления с установкой газовой плиты, газового отопительного котла, прибора учета газа в соответствии с нормами и правилами проектирования систем газоснабжения |  |  |  |  |
|  | Разработка проектно-сметной документации | 1 объект |  |  |
|  | Раздел «Наружный газопровод» (стадия Р) |  | 12 733,29 |  |
|  | Раздел «Внутренний газопровод» (стадия Р) |  | 29 795,80 |  |
|  | Сбор исходных данных | 1 объект | 6 803,95 |  |
|  | Осмотр вентканалов и дымоходов | 1 объект | 7 247,85 |  |
|  | Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб условным диаметром 50 мм | 1 м трубопровода | 551,04 |  |
|  | Материалы: |  |  |  |
|  | Трубопроводы из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами и креплениями для газоснабжения условным диаметром 50 мм | 1 п.м |  | 484,75 |
|  | Протаскивание в футляр стальных труб диаметром 100 мм | 1 м трубы, уложенной в футляр | 1 234,57 |  |
|  | Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром до 100 мм | 1 сальник | 2 618,11 |  |
|  | Материалы: |  |  |  |
|  | Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 0,85 л | 1 шт. |  | 517,79 |
|  | Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб условным диаметром 25 мм | 1 м трубопровода | 426,79 |  |
|  | Материалы: |  |  |  |
|  | Хомуты для крепления труб условным диаметром 25мм | 1 кг |  | 392,35 |
|  | Отводы гнутые наружным диаметром 32 мм | 1 шт. |  | 171,49 |
|  | Cтальные водогазопроводные неоцинкованные трубы условным диаметром 25 мм | 1 п.м |  | 235,75 |
|  | Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб условным диаметром 15 мм | 1 м трубопровода | 426,58 |  |
|  | Материалы: |  |  |  |
|  | Хомуты для крепления труб условным диаметром 15мм | 1 кг |  | 392,35 |
|  | Отводы гнутые наружным диаметром 21 мм | 1 шт. |  | 92,70 |
|  | Cтальные водогазопроводные неоцинкованные трубы условным диаметром 15 мм | 1 м |  | 129,25 |
|  | Установка фасонных частей стальных сварных диаметром 15-32 мм | 1 т фасонных частей | 1 151 201,83 |  |
|  | Сборка и установка стального газового крана с присоединением | 1 узел газового крана | 3 658,75 |  |
|  | Материалы: |  |  |  |
|  | Краны стальные газовые шаровые КШ-20р с присоединением под резьбу | 1 шт. |  | 5 286,09 |
|  | Краны стальные газовые шаровые КШ-15р с присоединением под резьбу | 1 шт. |  | 5 286,09 |
|  | Ротаметр, счетчик, преобразователь, устанавливаемые на фланцевых соединениях, диаметр условного прохода до 32 мм | 1 шт. | 1 066,36 |  |
|  | Материалы: |  |  |  |
|  | Счетчик газа, марка ВК-G 4Т | 1 шт. |  | 5 026,45 |
|  | Штуцер длиной 200 мм | 1 шт. |  | 428,97 |
|  | Контргайка | 1 шт. |  | 49,41 |
|  | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021 | 1 м2 окрашиваемой поверхности | 82,11 |  |
|  | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 | 1 м2 окрашиваемой поверхности | 73,15 |  |
|  | Очистка полости трубопровода продувкой воздухом, условный диаметр газопровода до 50 мм | 1 м трубопровода | 9,33 |  |
|  | Подъем давления при испытании воздухом газопроводов низкого и среднего давления (до 0,3 МПа) условным диаметром до 50 мм | 1 м трубопровода | 2,37 |  |
|  | Выдержка под давлением до 0,6 МПа при испытании на прочность и герметичность газопроводов условным диаметром 50-300 мм | 1 участок испытания газопровода | 39 739,71 |  |
|  | Монтаж инвентарного узла для очистки и испытания газопровода, условный диаметр газопровода до 50 мм | 1 узел | 4 864,14 |  |
|  | Установка клапанов предохранительных диаметром до 50 мм | 1 шт. | 3 300,89 |  |
|  | Материалы: |  |  |  |
|  | Клапан термозапорный, марка КТЗ 001-25 | 1 шт. |  | 597,21 |
|  | Установка водонагревателей емкостных | 1 шт. | 14 708,13 |  |
|  | Материалы: |  |  |  |
|  | Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 1,5 мм | 1 т |  | 128 998,82 |
|  | Котлы газовые двухконтурные | 1 шт. |  | 38 424,92 |
|  | Краны проходные натяжные муфтовые латунные 11Б10бк1 для газа давлением 9,8 кПа (0,1 кгс/см2) д. 15 мм | 1 шт. |  | 217,26 |
|  | Шланг газовый присоединительный G 3/4, длина 1,5 м | 1 шт. |  | 678,11 |
|  | Элемент дымохода коаксиального 60/100 - 1 мп | 1 шт. |  | 2 435,07 |
|  | Элемент дымохода коаксиального 60/100 - отвод | 1 шт. |  | 2 118,38 |
|  | Установка решеток жалюзийных площадью в свету до 0,5 м2 | 1 шт. | 1 898,17 |  |
|  | Материалы: |  |  |  |
|  | Решетки вентиляционные полиэтиленовые, размер 170 x 250 мм | 1 шт. |  | 120,85 |
|  | Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной 0,5 мм, диаметром до 200 мм | 1 м2 поверхности воздуховодов | 2 093,72 |  |
|  | Материалы: |  |  |  |
|  | Воздуховоды из оцинкованной стали жесткие (спирально-навивные) толщиной 0,55 мм, диаметром 125 мм | 1 м2 |  | 962,60 |
|  | Крепления для воздуховодов - хомуты СТД 205 | 1 т |  | 177 990,18 |
|  | Установка зонтов над шахтами из листовой стали круглого сечения диаметром 200 мм | 1 шт. | 655,54 |  |
|  | Материалы: |  |  |  |
|  | Зонты вентиляционных систем из листовой оцинкованной стали, круглые, диаметром шахты 200 мм | 1 шт. |  | 654,08 |
|  | Пробивка в кирпичных стенах отверстий круглых диаметром до 50 мм при толщине стен до 51 см | 1 шт. | 1 631,06 |  |
|  | Установка газовых плит бытовых четырехконфорочных | 1 прибор | 2 365,79 |  |
|  | Материалы: |  |  |  |
|  | Плиты газовые бытовые напольные | 1 шт. |  | 12 045,43 |
|  | Шланг газовый присоединительный G 1/2, длина 1,5 м | 1 шт. |  | 356,92 |
|  | Краны проходные натяжные муфтовые латунные 11Б10бк1 для газа давлением 9,8 кПа (0,1 кгс/см2) д. 15 мм | 1 шт. |  | 217,26 |
|  | Пневматическое испытание газопроводов | 1 м газопровода | 545,00 |  |
|  | Визуальный и измерительный контроль сварных соединений трубопроводов, диаметр до 28 мм | 1 стык | 98,16 |  |
| - Выполнение работ в многоквартирном доме по подготовке проектной документации и устройству вводного газопровода и внутреннего газопровода сети газопотребления с установкой в жилых помещениях газовой плиты, газового отопительного котла, прибора учета газа в соответствии с нормами и правилами проектирования систем газоснабжения |  |  |  |  |
|  | Разработка проектно-сметной документации | 1 объект |  |  |
|  | Раздел «Наружный газопровод» (стадия Р) |  | 12 733,29 |  |
|  | Раздел «Внутренний газопровод» (стадия Р) |  | 32 154,65 |  |
|  | Сбор исходных данных | 1 объект | 6 803,95 |  |
|  | Осмотр вентканалов и дымоходов | 1 объект | 7 247,85 |  |
|  | Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб условным диаметром 50 мм | 1 м трубопровода | 551,04 |  |
|  | Материалы: |  |  |  |
|  | Трубопроводы из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами и креплениями для газоснабжения условным диаметром 50 мм | 1 п.м |  | 484,75 |
|  | Протаскивание в футляр стальных труб диаметром 100 мм | 1 м трубы, уложенной в футляр | 1 234,57 |  |
|  | Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром до 100 мм | 1 футляр | 2 618,11 |  |
|  | Материалы: |  |  |  |
|  | Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 0,85 л | 1 шт. |  | 517,79 |
|  | Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб условным диаметром 25 мм | 1 м трубопровода | 426,79 |  |
|  | Материалы: |  |  |  |
|  | Хомуты для крепления труб условным диаметром 25 мм | 1 кг |  | 392,35 |
|  | Отводы гнутые наружным диаметром 32 мм | 1 шт. |  | 171,49 |
|  | Cтальные водогазопроводные неоцинкованные трубы условным диаметром 25 мм | 1 п.м |  | 235,75 |
|  | Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб условным диаметром 15 мм | 1 м трубопровода | 426,58 |  |
|  | Материалы: |  |  |  |
|  | Хомуты для крепления труб условным диаметром 15мм | 1 кг |  | 392,35 |
|  | Отводы гнутые наружным диаметром 21 мм | 1 шт. |  | 92,70 |
|  | Cтальные водогазопроводные неоцинкованные трубы условным диаметром 15 мм | 1 м |  | 129,25 |
|  | Установка фасонных частей стальных сварных диаметром 15-32 мм | 1 т фасонных частей | 1 151 201,83 |  |
|  | Сборка и установка стального газового крана с присоединением | 1 узел газового крана | 3 658,75 |  |
|  | Материалы: |  |  |  |
|  | Краны стальные газовые шаровые КШ-20р с присоединением под резьбу | 1 шт. |  | 5 286,09 |
|  | Краны стальные газовые шаровые КШ-15р с присоединением под резьбу | 1 шт. |  | 5 286,09 |
|  | Ротаметр, счетчик, преобразователь, устанавливаемые на фланцевых соединениях, диаметр условного прохода до 32 мм | 1 шт. | 1 066,36 |  |
|  | Материалы: |  |  |  |
|  | Счетчик газа, марка ВК-G 4 | 1 шт. |  | 5 026,45 |
|  | Штуцер длиной 200 мм | 1 шт. |  | 428,97 |
|  | Контргайка | 1 шт. |  | 49,41 |
|  | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021 | 1 м2 окрашиваемой поверхности | 82,11 |  |
|  | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 | 1 м2 окрашиваемой поверхности | 73,15 |  |
|  | Очистка полости трубопровода продувкой воздухом, условный диаметр газопровода до 50 мм | 1 м трубопровода | 9,33 |  |
|  | Подъем давления при испытании воздухом газопроводов низкого и среднего давления (до 0,3 МПа) условным диаметром до 50 мм | 1 м трубопровода | 2,37 |  |
|  | Выдержка под давлением до 0,6 МПа при испытании на прочность и герметичность газопроводов условным диаметром 50-300 мм | 1 участок испытания газопровода | 39 739,71 |  |
|  | Монтаж инвентарного узла для очистки и испытания газопровода, условный диаметр газопровода до 50 мм | 1 узел | 4 864,14 |  |
|  | Установка клапанов предохранительных диаметром до 50 мм | 1 шт. | 3 300,89 |  |
|  | Материалы: |  |  |  |
|  | Клапан термозапорный, марка КТЗ 001-25 | 1 шт. |  | 597,21 |
|  | Установка водонагревателей емкостных | 1 шт. | 14 708,13 |  |
|  | Материалы: |  |  |  |
|  | Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 1,5 мм | 1 т |  | 128 998,82 |
|  | Отвод гофрированный стальной | 1 шт. |  | 327,26 |
|  | Прочистка для газохода | 1 шт. |  | 42,60 |
|  | Труба соединительная | 1 м |  | 113,28 |
|  | Подставка под водонагреватель | 1 шт. |  | 2 626,48 |
|  | Шиберы в обечайке из листовой углеродистой и сортовой стали круглые диаметром до 160 мм | 1 шт. |  | 563,16 |
|  | Вытяжки от газовых колонок | 1 комплект |  | 659,80 |
|  | Котлы газовые двухконтурные | 1 шт. |  | 38 424,92 |
|  | Краны проходные натяжные муфтовые латунные 11Б10бк1 для газа давлением 9,8 кПа (0,1 кгс/см2) д. 15 мм | 1 шт. |  | 217,26 |
|  | Кирпич глиняный для дымовых труб, размером 250 x 120 x 65 мм, марка 125 | 1 шт. |  | 24,76 |
|  | Картон асбестовый общего назначения марки КАОН-1 толщиной 4 и 6 мм | 1 м2 |  | 794,43 |
|  | Листы гипсокартонные ГКЛ 12,5 мм | 1 м2 |  | 150,22 |
|  | Шланг газовый присоединительный G 3/4, длина 1,5 м | 1 шт. |  | 678,11 |
|  | Элемент дымохода коаксиального 60/100 - 1 мп | 1 шт. |  | 2 435,07 |
|  | Элемент дымохода коаксиального 60/100 - отвод | 1 шт. |  | 2 118,38 |
|  | Установка решеток жалюзийных площадью в свету до 0,5 м2 | 1 шт. | 1 898,17 |  |
|  | Материалы: |  |  |  |
|  | Решетки вентиляционные полиэтиленовые, размер 170 x 250 мм | 1 шт. |  | 120,85 |
|  | Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной 0,5 мм, диаметром до 200 мм | 1 м2 поверхности воздуховодов | 2 093,72 |  |
|  | Материалы: |  |  |  |
|  | Воздуховоды из оцинкованной стали жесткие (спирально-навивные) толщиной 0,55 мм, диаметром 125 мм | 1 м2 |  | 962,60 |
|  | Крепления для воздуховодов - хомуты СТД 205 | 1 т |  | 177 990,18 |
|  | Установка зонтов над шахтами из листовой стали круглого сечения диаметром 200 мм | 1 шт. | 655,54 |  |
|  | Материалы: |  |  |  |
|  | Зонты вентиляционных систем из листовой оцинкованной стали, круглые, диаметром шахты 200 мм | 1 шт. |  | 654,08 |
|  | Пробивка в кирпичных стенах отверстий круглых диаметром до 50 мм при толщине стен до 51 см | 1 шт. | 1 631,06 |  |
|  | Заделка отверстий, гнезд и борозд в перекрытиях железобетонных площадью до 0,1 м2 | м3 заделки | 58 672,41 |  |
|  | Материалы: |  |  |  |
|  | Бетон песчаный, класс В7,5 (М100) | м3 |  | 5 123,72 |
|  | Прибор сигнализирующий емкостной | 1 шт. | 8 782,18 |  |
|  | Материалы: |  |  |  |
|  | Система САКС-МК-2-1А DN25 (природный и угарный газ) бытовая в комплекте с клапаном: клапан электромагнитный с индикацией положения Ду-25 КЭГЭМ-НД | 1 комплект |  | 4 407,50 |
|  | Установка газовых плит бытовых четырехконфорочных | 1 прибор | 2 365,79 |  |
|  | Материалы: |  |  |  |
|  | Плиты газовые бытовые напольные | 1 шт. |  | 12 045,43 |
|  | Шланг газовый присоединительный G 1/2, длина 1,5 м | 1 шт. |  | 356,92 |
|  | Краны проходные натяжные муфтовые латунные 11Б10бк1 для газа давлением 9,8 кПа (0,1 кгс/см2) д. 15 мм | 1 шт. |  | 217,26 |
|  | Пневматическое испытание газопроводов | 1 м газопровода | 545,00 |  |
|  | Визуальный и измерительный контроль сварных соединений трубопроводов, диаметр до 28 мм | 1 стык | 98,16 |  |

Базовое значение норматива финансирования, по соответствующему комплексу работ по объекту жилищного фонда в Санкт-Петербурге, определяемое в соответствии с приложением к настоящим нормативам финансирования.

Затраты на приобретение единичных материалов, необходимых для выполнения работы 
по устройству системы газоснабжения, выполняемой на объекте жилищного фонда 
в Санкт-Петербурге, не имеющем централизованного газоснабжения.