ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

_____________________ 						                   № ____________

Об утверждении Порядка

организации дублирования

сигналов о возникновении пожара

в подразделения пожарной охраны 
на территории Санкт-Петербурга

В соответствии со статьей 18 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ 
«О пожарной безопасности», частью 7 статьи 83 Федерального закона от 22.07.2008
№ 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» и Законом 
Санкт-Петербурга от 29.06.2005 № 368-52 «О пожарной безопасности в Санкт-Петербурге» Правительство Санкт-Петербурга

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

- Утвердить Порядок организации дублирования сигналов о возникновении пожара 
в подразделения пожарной охраны на территории Санкт-Петербурга (далее – Порядок) согласно приложению.

- Комитету по информатизации и связи в срок до 01.07.2026 разработать и утвердить документы, предусмотренные пунктом 5.1 Порядка.

- До 01.01.2027 рекомендовать Главному управлению Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по г. Санкт-Петербургу (далее – Главное управление МЧС России по г. Санкт-Петербургу) осуществлять прием и обработку извещений о пожаре 
от автоматических установок пожарной сигнализации объектов защиты на оборудование установленное в Центре управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по г. Санкт-Петербургу.

- Пункт 1 настоящего постановления вступает в силу с 01.01.2027.

- Контроль за выполнением постановления возложить на вице-губернатора 
Санкт-Петербурга Омельницкого В.В.

| Губернатор Санкт-Петербурга |  | А.Д.Беглов |
| --- | --- | --- |

УТВЕРЖДЕН

постановлением

Правительства Санкт-Петербурга

от _______________ № ________

ПОРЯДОК

организации дублирования сигналов о возникновении пожара 
в подразделения пожарной охраны на территории Санкт-Петербурга

  - Настоящий Порядок устанавливает единые требования к организации 
на территории Санкт-Петербурга дублирования сигналов о возникновении пожара 
в зданиях классов функциональной пожарной опасности Ф1.1, Ф1.2, Ф4.1, Ф4.2 
в подразделения пожарной охраны (далее – дублирование сигналов).

  - Дублирование сигналов осуществляется в целях обеспечения своевременного реагирования подразделений пожарной охраны на пожары, возникающие на объектах защиты.

  - Для целей настоящего Порядка используются следующие основные термины 
и понятия:

объект защиты – здание, сооружение, пожарный отсек, часть здания (сооружения, помещения) или группа помещений, функционально связанные между собой, к которым установлены требования пожарной безопасности в части дублирования сигналов 
о возникновении пожара в подразделения пожарной охраны с использованием системы передачи извещений о пожаре;

СПИ – система передачи извещений о пожаре, являющаяся совокупностью взаимодействующих технических средств, предназначенных для передачи по каналам связи и приема в пункте приема информации извещений о пожаре на защищаемом объекте защиты и иных извещений, формируемых системой пожарной автоматики объекта защиты;

ППО – прибор пультовой оконечный, являющийся техническим средством в составе СПИ, обеспечивающее прием извещений от прибора объектового оконечного, 
их преобразование и дальнейшую передачу на автоматизированное рабочее место диспетчера;

ПОО – прибор объектовый оконечный, являющийся техническим средством 
в составе СПИ, устанавливаемым на объекте защиты и обеспечивающим прием извещений от системы пожарной автоматики объекта, а также передачу принятой информации 
по каналу связи напрямую или через ретранслятор на ППО.

АС КСОМБ – автоматизированная система «Комплексная система обеспечения мониторинга безопасности», входящая в состав государственной информационной системы Санкт-Петербурга «Аппаратно-программный комплекс «Безопасный город»;

ПЦН – пульт централизованного наблюдения АС «КСОМБ», являющийся техническим средством, предназначенным для приема, обработки, регистрации 
и отображении в заданном виде извещений о возникновении пожара для последующей передачи через государственную информационную систему Санкт-Петербурга 
«Дежурно-диспетчерская служба «01» сигналов о возникновении пожара в Центр управления в кризисных ситуациях Главного управления Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по г. Санкт-Петербургу и подразделения пожарной охраны;

специализированная организация – юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, имеющие лицензию на осуществление деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений;

владелец объекта защиты – собственник объекта защиты или лицо, владеющие объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании.

  - При наличии необходимости в организации дублирования сигналов 
о возникновении пожара в подразделения пожарной охраны владельцы объектов защиты представляют в Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение «Городской мониторинговый центр» (далее – СПб ГКУ «ГМЦ»), подведомственное Комитету 
по информатизации и связи (далее – Комитет), заявки на получение соответствующих технических требований.

Заявки должны быть составлены по форме, утверждаемой Комитетом, 
и соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации о техническом регулировании и нормативным документам по пожарной безопасности.

  - Дублирование сигналов о возникновении пожара в подразделения пожарной охраны на территории Санкт-Петербурга осуществляется в следующем порядке:

  - Комитет:

утверждает правила размещения и обслуживания ППО;

утверждает технические требования к СПИ (элементам СПИ) и их подключению 
к ПЦН, а также правила получения технических требований к СПИ (элементам СПИ);

утверждает правила подключения ПОО к ППО и отключения ПОО от ППО.

  - СПб ГКУ «ГМЦ» обеспечивает дублирование сигналов от ПЦН в автоматическом режиме для чего:

готовит предложения по развитию АС КСОМБ для целей настоящего Порядка;

обеспечивает выполнение правил и технических требований, указанных в пункте 5.1 настоящего Порядка;

обеспечивает работу ПЦН.

  - Владельцы объектов защиты:

обеспечивают разработку и утверждение проектной документации на СПИ (элементы СПИ) с соблюдением технических требований, указанных в пункте 5.1 настоящего Порядка и Требованиями к проектированию систем передачи извещений о пожаре, утвержденными приказом МЧС России от 24.11.2022 № 1173;

обеспечивает согласование с СПб ГКУ «ГМЦ» проектной документации на СПИ (элементы СПИ) в части соответствия указанной проектной документации техническим требованиям, указанным в пункте 5.1 настоящего Порядка;

обеспечивают заключение со специализированной организацией, договора 
на монтажные и пусконаладочные работы СПИ (элементов СПИ) на объекте защиты 
в соответствии с согласованной проектной документацией;

обеспечивают выполнение на объекте защиты работ по монтажу и пуско-наладке СПИ (элементов СПИ);

обеспечивают дублирование сигналов о возникновении пожара на объекте защиты 
на ПЦН, техническое обслуживание и ремонт СПИ (элементов СПИ), путем заключения договора со специализированной организацией.

  - Для организации дублирования сигналов в качестве основного и резервного каналов взаимодействия ПОО и ППО могут использоваться каналы связи сетей подвижной радиотелефонной связи, информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», Единой мультисервисной телекоммуникационной сети исполнительных органов государственной власти Санкт-Петербурга, а также каналы радиосвязи, организованные в соответствии 
с действующими нормативными документами по использованию радиочастотного ресурса Российской Федерации, и комбинации указанных каналов связи.

  - ППО устанавливается специализированными организациями на объекте 
СПб ГКУ «ГМЦ», по предварительному согласованию с СПб ГКУ «ГМЦ». Расходы, связанные с размещением ППО и последующим обеспечением работоспособности ППО, возлагаются на собственника установленного ППО. При необходимости ППО может безвозмездно передаваться на баланс СПб ГКУ «ГМЦ» в установленном законодательством порядке.