ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

КОМИТЕТ ПО ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКЕ                                                                       И СТРАТЕГИЧЕСКОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

РАСПОРЯЖЕНИЕ               ОКУД

____________                                                                                                         ___________

Об утверждении нормативов

финансирования расходов

бюджета Санкт-Петербурга 
на предоставление дополнительной

меры социальной поддержки 
по финансированию расходов,

связанных с устройством системы
газоснабжения объектов жилищного
фонда в Санкт-Петербурге,

не имеющих централизованного
газоснабжения, на 2026 год

В соответствии с пунктом 4 постановления Правительства
Санкт-Петербурга от 22.02.2022 № 132 «О мерах по реализации 
главы 22 Закона Санкт-Петербурга «Социальный кодекс Санкт-Петербурга»:

- Утвердить нормативы финансирования расходов бюджета 
Санкт-Петербурга на предоставление дополнительной меры социальной поддержки по финансированию расходов, связанных с устройством системы газоснабжения объектов жилищного фонда в Санкт-Петербурге, не имеющих централизованного газоснабжения, на 2026 год согласно приложению.

- Контроль за выполнением распоряжения возложить на заместителя председателя Комитета по экономической политике и стратегическому планированию Санкт-Петербурга Беляеву П.Л.

Председатель Комитета						            А.В.Зырянов

Приложение

к распоряжению Комитета 
по экономической политике 
и стратегическому планированию Санкт-Петербурга 
от___________№___________

НОРМАТИВЫ

финансирования расходов бюджета Санкт-Петербурга на предоставление дополнительной меры социальной поддержки по финансированию расходов, связанных с устройством системы газоснабжения объектов жилищного фонда в Санкт-Петербурге, не имеющих централизованного газоснабжения, на 2026 год

1. Определение норматива финансирования расходов бюджета 
Санкт-Петербурга на предоставление дополнительной меры социальной поддержки по финансированию расходов, связанных с устройством системы газоснабжения объектов жилищного фонда в Санкт-Петербурге,
не имеющих централизованного газоснабжения, на 2026 год (далее – норматив финансирования) осуществляется по каждому объекту жилищного фонда 
в Санкт-Петербурге по формуле:

Н=∑БЗН*Vраб+∑Мi*Vi,

где: Н - норматив финансирования;

БЗН - базовое значение норматива финансирования по соответствующему комплексу работ по объекту жилищного фонда в Санкт-Петербурге, определяемое в соответствии с приложением к настоящим нормативам финансирования;

Vраб - объем работы по устройству системы газоснабжения, выполняемой
на объекте жилищного фонда в Санкт-Петербурге, не имеющем централизованного газоснабжения (далее – работа);

Мi - затраты на приобретение единицы i-го материала, необходимого
для выполнения работы, определяемые в соответствии с приложением 
к настоящим нормативам финансирования;

Vi – объем i-го материала, необходимого для выполнения работы.

Приложение

к нормативам финансирования

расходов бюджета Санкт-Петербурга

на предоставление дополнительной меры социальной поддержки
по финансированию расходов, связанных 
с устройством системы газоснабжения объектов жилищного фонда 
в Санкт-Петербурге, не имеющих централизованного газоснабжения,
на 2026 год

ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

нормативов финансирования расходов бюджета Санкт-Петербурга 
на предоставление дополнительной меры социальной поддержки 
по финансированию расходов, связанных с устройством системы газоснабжения объектов жилищного фонда в Санкт-Петербурге,
не имеющих централизованного газоснабжения, на 2026 год

| № п/п | Наименование работ и материалов | Единица измерения | Базовое значение норматива финансирования расходов бюджета Санкт-Петербурга (с учетом НДС) (БЗН), руб. |  | Затраты на приобретение материалов (Mi), руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |
| - Выполнение работ в жилом доме по подготовке проектной документации и устройству газопровода-ввода в границах земельного участка домовладения и шкафного пункта редуцирования газа (при их необходимости), вводного газопровода и внутреннего газопровода сети газопотребления с установкой газовой плиты, газового отопительного котла, прибора учета газа в соответствии с нормами и правилами проектирования систем газоснабжения |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Разработка проектно-сметной документации | 1 объект |  |  |  |
| 1.1.1 | Раздел «Газопровод-ввод» (стадия Р) |  | 80 250,34 |  |  |
| 1.1.2 | Раздел «Наружный газопровод» (стадия Р) |  | 16 605,71 |  |  |
| 1.1.3 | Раздел «Внутренний газопровод» (стадия Р) |  | 38 857,23 |  |  |
| 1.2 | Сбор исходных данных | 1 объект | 9 431,45 |  |  |
| 1.3 | Осмотр вентканалов и дымоходов | 1 объект | 10 046,70 |  |  |
| 1.4 | Укладка полиэтиленовых труб газопроводов в траншею со стационарно установленного барабана, диаметр труб до 63 мм | 1 м трубопровода | 120,44 |  |  |
| 1.4.1 | Материалы: |  |  |  |  |
| 1.4.1.1 | Полиэтиленовые трубы для газоснабжения наружным диаметром 40 мм | 1 пог. м |  |  | 125,22 |
| 1.5 | Сварка полиэтиленовых труб при помощи соединительных деталей с закладными электронагревателями, диаметр труб: свыше 32 до 63 мм | 1 соединение | 591,43 |  |  |
| 1.5.1 | Материалы: |  |  |  |  |
| 1.5.1.1 | Электросварные муфты Дн40 | 1 шт. |  |  | 205,21 |
| 1.6 | Установка отвода с раструбным концом с закладными электронагревателями на газопроводе из полиэтиленовых труб, диаметр газопровода: свыше 32 до 63 мм (применительно: установка цокольного ввода ПЭ/сталь 40/38 размер 2,5 x 2,0 м) | 1 отвод | 602,12 |  |  |
| 1.6.1 | Материалы: |  |  |  |  |
| 1.6.1.1 | Ввод цокольный стальной Г-образный для полиэтиленового газопровода, диаметр 40 мм | 1 шт. |  |  | 2 658,10 |
| 1.7 | Установка пункта редуцирования газа ГРПШ на фасаде дома | 1 шт. | 31 056,53 |  |  |
| 1.7.1 | Материалы: |  |  |  |  |
| 1.7.1.1 | Газораспределительный пункт шкафного типа ШРП-МИГ-Q10-L1 | 1 шт. |  |  | 26 600,55 |
| 1.8 | Монтажные работы: проводник заземляющий открыто по строительным основаниям: из полосовой стали сечением 160 мм2 | 1 пог. м | 337,42 |  |  |
| 1.8.1 | Материалы: |  |  |  |  |
| 1.8.1.1 | Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали Ст3сп, Ст3пс, размеры 40х4 мм | 1 т |  |  | 69 466,50 |
| 1.9 | Монтажные работы: заземлитель вертикальный из угловой стали размером: 63х63х6 мм | 1 шт. | 2 111,07 |  |  |
| 1.9.1 | Материалы: |  |  |  |  |
| 1.9.1.1 | Уголок стальной горячекатаный равнополочный, марки стали Ст3сп, Ст3пс, ширина полок 35-56 мм, толщина полки 3-5 мм | 1 т |  |  | 64 677,77 |
| 1.10 | Монтажные работы: заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром: 12 мм | 1 шт. | 1 441,53 |  |  |
| 1.10.1 | Материалы: |  |  |  |  |
| 1.10.1.1 | Прокат стальной горячекатаный круглый, марки стали Ст3сп, Ст3пс, диаметр 5-12 мм | 1 т |  |  | 68 797,37 |
| 1.11 | Установка стальных: отдельно стоящих молниеотводов со шпилем | 1 т | 106 129,95 |  |  |
| 1.11.1 | Материалы: |  |  |  |  |
| 1.11.1.1 | Прокат стальной горячекатаный круглый, марки стали Ст3сп, Ст3пс, диаметр 14-50 мм | 1 т |  |  | 67 928,54 |
| 1.12 | Укладка в траншею изолированных стальных газопроводов диаметром 50 мм | 1 м трубопровода | 621,33 |  |  |
| 1.12.1 | Материалы: |  |  |  |  |
| 1.12.1.1 | Трубы стальные сварные неоцинкованные водогазопроводные без резьбы, усиленные, номинальный диаметр 50 мм, толщина стенки 4,5 мм | 1 пог. м |  |  | 519,30 |
| 1.13 | Протаскивание в футляр стальных труб диаметром 100 мм | 1 м трубы, уложенной в футляр | 1 640,18 |  |  |
| 1.14 | Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром до 100 мм | 1 сальник | 3 482,18 |  |  |
| 1.14.1 | Материалы: |  |  |  |  |
| 1.14.1.1 | Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) универсальный, объем 850 мл | 1 шт. |  |  | 521,36 |
| 1.15 | Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб условным диаметром 25 мм | 1 м трубопровода | 539,84 |  |  |
| 1.15.1 | Материалы: |  |  |  |  |
| 1.15.1.1 | Хомут металлический оцинкованный с одним быстродействующим замком и резиновым профилем для крепления трубопроводов, гайка крепления М8, диаметр от 25 до 30 мм | 1 шт. |  |  | 83,15 |
| 1.15.1.2 | Отвод 90° с радиусом кривизны R=1,5 Ду на давление до 16 МПа, номинальный диаметр 30 мм, наружный диаметр 32 мм, толщина стенки 2,0 мм | 1 шт. |  |  | 108,48 |
| 1.15.1.3 | Трубы стальные сварные неоцинкованные водогазопроводные без резьбы, обыкновенные, номинальный диаметр 25 мм, толщина стенки 3,2 мм | 1 пог. м |  |  | 178,13 |
| 1.16 | Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб условным диаметром 15 мм | 1 м трубопровода | 539,61 |  |  |
| 1.16.1 | Материалы: |  |  |  |  |
| 1.16.1.1 | Хомут металлический оцинкованный с одним быстродействующим замком и резиновым профилем для крепления трубопроводов, гайка крепления М8, диаметр от 15 до 19 мм | 1 шт. |  |  | 75,61 |
| 1.16.1.2 | Отвод 30° стальной крутоизогнутый бесшовный приварной, номинальный диаметр 25 мм, наружный диаметр 32 мм, толщина стенки 2,0 мм | 1 шт. |  |  | 64,90 |
| 1.16.1.3 | Трубы стальные сварные неоцинкованные водогазопроводные без резьбы, обыкновенные, номинальный диаметр 15 мм, толщина стенки 2,8 мм | 1 м |  |  | 101,76 |
| 1.17 | Установка фасонных частей стальных сварным соединением с трубопроводом отводы, колена, патрубки и переходы диаметром до 100 мм | 1 шт. | 5 748,52 |  |  |
| 1.17.1 | Материалы: |  |  |  |  |
| 1.17.1.1 | Заглушки стальные для труб, номинальный диаметр 25 мм | 1 шт. |  |  | 245,54 |
| 1.18 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 25 мм | 1 узел газового крана | 2 856,27 |  |  |
| 1.18.1 | Материалы: |  |  |  |  |
| 1.18.1.1 | Кран шаровой полнопроходной из нержавеющей стали, с внутренним резьбовым присоединением, номинальное давление 6,3 МПа, номинальный диаметр 20 мм | 1 шт. |  |  | 5 081,39 |
| 1.18.1.2 | Кран шаровой полнопроходной из нержавеющей стали, с внутренним резьбовым присоединением, номинальное давление 6,3 МПа, номинальный диаметр 15 мм | 1 шт. |  |  | 5 348,75 |
| 1.19 | Монтажные работы: ротаметр, счетчик, преобразователь, станавливаемые на фланцевых соединениях, диаметр условного прохода до 32 мм | 1 шт. | 1 470,62 |  |  |
| 1.19.1 | Материалы: |  |  |  |  |
| 1.19.1.1 | Счетчик газа, марка Гранд 6 ТК G 3/4 | 1 шт. |  |  | 7 810,32 |
| 1.19.1.2 | Штуцер длиной 200 мм | 1 шт. |  |  | 464,78 |
| 1.19.1.3 | Контргайка | 1 шт. |  |  | 13,16 |
| 1.20 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 | 1 м2 окрашиваемой поверхности | 101,93 |  |  |
| 1.21 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 | 1 м2 окрашиваемой поверхности | 43,96 |  |  |
| 1.22 | Очистка полости трубопровода продувкой воздухом, условный диаметр газопровода до 50 мм | 1 м трубопровода | 12,14 |  |  |
| 1.23 | Подъем давления при испытании воздухом газопроводов низкого и среднего давления (до 0,3 МПа) условным диаметром до 50 мм | 1 м трубопровода | 3,24 |  |  |
| 1.24 | Выдержка под давлением до 0,6 МПа при испытании на прочность и герметичность газопроводов условным диаметром 50-300 мм | 1 участок испытания газопровода | 53 551,48 |  |  |
| 1.25 | Монтаж инвентарного узла для очистки и испытания газопровода, условный диаметр газопровода до 50 мм | 1 узел | 6 284,83 |  |  |
| 1.26 | Установка клапанов предохранительных диаметром до 50 мм | 1 шт. | 5 503,11 |  |  |
| 1.26.1 | Материалы: |  |  |  |  |
| 1.26.1.1 | Клапан термозапорный КТЗ 001-25, присоединение к трубопроводу муфтовое, номинальное давление 0,6 МПа, номинальный диаметр 25 мм | 1 шт. |  |  | 350,47 |
| 1.27 | Установка водонагревателей емкостных | 1 шт. | 15 997,87 |  |  |
| 1.27.1 | Материалы: |  |  |  |  |
| 1.27.1.1 | Котлы газовые двухконтурные | 1 шт. |  |  | 52 739,96 |
| 1.27.1.2 | Комплект дымохода коаксиальный 60/100 L=1000мм антилед (BG0037) | 1 шт. |  |  | 3 257,68 |
| 1.27.1.3 | Кирпич глиняный для дымовых труб одинарный, размеры 250х120х65 мм, марка 125 | 1 шт. |  |  | 20,09 |
| 1.28 | Установка решеток жалюзийных площадью в свету до 0,5 м2 | 1 шт. | 1 919,49 |  |  |
| 1.28.1 | Материалы: |  |  |  |  |
| 1.28.1.1 | Решетка вентиляционная пластмассовая, размеры 150х200 мм | 1 шт. |  |  | 138,03 |
| 1.29 | Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной 0,5 мм, диаметром до 200 мм | 1 м2 поверхности воздуховодов | 2 693,12 |  |  |
| 1.29.1 | Материалы: |  |  |  |  |
| 1.29.1.1 | Воздуховоды из оцинкованной стали жесткие (спирально-навивные) толщиной 0,55 мм, диаметром 125 мм | 1 м2 |  |  | 843,78 |
| 1.29.1.2 | Крепления для воздуховодов - хомуты СТД 205 | 1 т |  |  | 101 580,39 |
| 1.30 | Установка зонтов над шахтами из листовой стали круглого сечения диаметром 200 мм | 1 шт. | 715,04 |  |  |
| 1.30.1 | Материалы: |  |  |  |  |
| 1.30.1.1 | Зонты вентиляционных систем из листовой оцинкованной стали, круглые, диаметром шахты 200 мм | 1 шт. |  |  | 575,11 |
| 1.31 | Пробивка в кирпичных стенах отверстий круглых диаметром до 50 мм при толщине стен до 51 см | 1 шт. | 1 586,09 |  |  |
| 1.32 | Монтажные работы: прибор для анализа физико-химического состава вещества, категория сложности: I | 1 шт. | 7 202,60 |  |  |
| 1.32.1 | Материалы: |  |  |  |  |
| 1.32.1.1 | Система САКС-МК-2-1А DN25 (природный и угарный газ) бытовая в комплекте с клапаном: клапан электромагнитный с индикацией положения Ду-25 КЭГЭМ-НД | 1 комплект |  |  | 7 663,39 |
| 1.33 | Установка газовых плит бытовых четырехконфорочных | 1 прибор | 2 499,82 |  |  |
| 1.33.1 | Материалы: |  |  |  |  |
| 1.33.1.1 | Плита газовая бытовая с духовым шкафом четырехгорелочная, приборы категории I, класс 1 | 1 шт. |  |  | 17 492,08 |
| 1.33.1.2 | Подводка гибкая к газовым приборам, сильфонная, из нержавеющей стали с поливинилхлоридным покрытием, с нержавеющими гайками, в комплекте с прокладками, диаметр 15 мм, длина 1500 мм | 1 шт. |  |  | 532,10 |
| 1.33.1.3 | Трубы стальные сварные неоцинкованные водогазопроводные без резьбы, обыкновенные, номинальный диаметр 15 мм, толщина стенки 2,8 мм | 1 пог. м |  |  | 101,76 |
| 1.34 | Пневматическое испытание газопроводов | 1 м газопровода | 720,90 |  |  |
| 1.35 | Монтажные работы: визуальный и измерительный контроль сварных соединений трубопроводов, номинальный диаметр: свыше 25 до 50 | 1 стык | 170,43 |  |  |
| 1.36 | Разработка траншей экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов: 1 | 1м3 | 102,58 |  |  |
| 1.37 | Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м, группа грунтов 1 | 1м3 | 2 462,62 |  |  |
| 1.38 | Устройство основания под трубопроводы: песчаного | 1м3 | 1 719,27 |  |  |
| 1.38.1 | Материалы: |  |  |  |  |
| 1.38.1.1 | Песок природный для строительных работ I класс, крупный | 1м3 |  |  | 1 129,61 |
| 1.39 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 | 1м3 | 993,17 |  |  |
| 1.40 | Разработка траншей экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов: 1 (Обратная засыпка экскаватором) | 1м3 | 102,58 |  |  |
| 1.41 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов 1-2 | 1м3 | 218,99 |  |  |
| - Выполнение работ в жилом доме по подготовке проектной документации и устройству вводного газопровода и внутреннего газопровода сети газопотребления с установкой газовой плиты, газового отопительного котла, прибора учета газа в соответствии с нормами и правилами проектирования систем газоснабжения |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Разработка проектно-сметной документации | 1 объект |  |  |  |
| 2.1.1 | Раздел «Наружный газопровод» (стадия Р) |  | 16 605,71 |  |  |
| 2.1.2 | Раздел «Внутренний газопровод» (стадия Р) |  | 38 857,23 |  |  |
| 2.2 | Сбор исходных данных | 1 объект | 9 431,45 |  |  |
| 2.3 | Осмотр вентканалов и дымоходов | 1 объект | 10 046,70 |  |  |
| 2.4 | Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб условным диаметром 50 мм | 1 м трубопровода | 696,49 |  |  |
| 2.4.1 | Материалы: |  |  |  |  |
| 2.4.1.1 | Трубы стальные сварные неоцинкованные водогазопроводные с резьбой, усиленные, номинальный диаметр 50 мм, толщина стенки 4,5 мм | 1 пог. м |  |  | 514,15 |
| 2.4.1.2 | Хомут металлический оцинкованный с одним быстродействующим замком и резиновым профилем для крепления трубопроводов, гайка крепления М8, диаметр от 50 до 55 мм | 1 шт. |  |  | 121,61 |
| 2.5 | Протаскивание в футляр стальных труб диаметром 100 мм | 1 м трубы, уложенной в футляр | 1 640,18 |  |  |
| 2.6 | Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром до 100 мм | 1 сальник | 3 482,18 |  |  |
| 2.6.1 | Материалы: |  |  |  |  |
| 2.6.1.1 | Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) универсальный, объем 850 мл | 1 шт. |  |  | 521,36 |
| 2.7 | Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб условным диаметром 25 мм | 1 м трубопровода | 539,84 |  |  |
| 2.7.1 | Материалы: |  |  |  |  |
| 2.7.1.1 | Хомут металлический оцинкованный с одним быстродействующим замком и резиновым профилем для крепления трубопроводов, гайка крепления М8, диаметр от 25 до 30 мм | 1 шт. |  |  | 83,15 |
| 2.7.1.2 | Отвод 90° с радиусом кривизны R=1,5 Ду на давление до 16 МПа, номинальный диаметр 30 мм, наружный диаметр 32 мм, толщина стенки 2,0 мм | 1 шт. |  |  | 108,48 |
| 2.7.1.3 | Трубы стальные сварные неоцинкованные водогазопроводные без резьбы, обыкновенные, номинальный диаметр 25 мм, толщина стенки 3,2 мм | 1 пог. м |  |  | 178,13 |
| 2.8 | Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб условным диаметром 15 мм | 1 м трубопровода | 539,61 |  |  |
| 2.8.1 | Материалы: |  |  |  |  |
| 2.8.1.1 | Хомут металлический оцинкованный с одним быстродействующим замком и резиновым профилем для крепления трубопроводов, гайка крепления М8, диаметр от 15 до 19 мм | 1 шт. |  |  | 75,61 |
| 2.8.1.2 | Отвод 30° стальной крутоизогнутый бесшовный приварной, номинальный диаметр 25 мм, наружный диаметр 32 мм, толщина стенки 2,0 мм | 1 шт. |  |  | 64,90 |
| 2.8.1.3 | Трубы стальные сварные неоцинкованные водогазопроводные без резьбы, обыкновенные, номинальный диаметр 15 мм, толщина стенки 2,8 мм | 1 м |  |  | 101,76 |
| 2.9 | Установка фасонных частей стальных сварным соединением с трубопроводом отводы, колена, патрубки и переходы диаметром: до 100 мм | 1 шт. | 5 748,52 |  |  |
| 2.9.1 | Материалы: |  |  |  |  |
| 2.9.1.1 | Заглушки стальные для труб, номинальный диаметр 25 мм |  |  |  | 245,54 |
| 2.10 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 25 мм | 1 узел газового крана | 2 856,27 |  |  |
| 2.10.1 | Материалы: |  |  |  |  |
| 2.10.1.1 | Кран шаровой полнопроходной из нержавеющей стали, с внутренним резьбовым присоединением, номинальное давление 6,3 МПа, номинальный диаметр 20 мм | 1 шт. |  |  | 5 081,39 |
| 2.10.1.2 | Кран шаровой полнопроходной из нержавеющей стали, с внутренним резьбовым присоединением, номинальное давление 6,3 МПа, номинальный диаметр 15 мм | 1 шт. |  |  | 5 348,75 |
| 2.11 | Монтажные работы: ротаметр, счетчик, преобразователь, устанавливаемые на фланцевых соединениях, диаметр условного прохода до 32 мм | 1 шт. | 1 470,62 |  |  |
| 2.11.1 | Материалы: |  |  |  |  |
| 2.11.1.1 | Счетчик газа, марка Гранд 6 ТК G 3/4 | 1 шт. |  |  | 7 810,32 |
| 2.11.1.2 | Штуцер длиной 200 мм | 1 шт. |  |  | 464,78 |
| 2.11.1.3 | Контргайка | 1 шт. |  |  | 13,16 |
| 2.12 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021 | 1 м2 окрашиваемой поверхности | 101,93 |  |  |
| 2.13 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 | 1 м2 окрашиваемой поверхности | 43,96 |  |  |
| 2.14 | Очистка полости трубопровода продувкой воздухом, условный диаметр газопровода до 50 мм | 1 м трубопровода | 12,14 |  |  |
| 2.15 | Подъем давления при испытании воздухом газопроводов низкого и среднего давления (до 0,3 МПа) условным диаметром до 50 мм | 1 м трубопровода | 3,24 |  |  |
| 2.16 | Выдержка под давлением до 0,6 МПа при испытании на прочность и герметичность газопроводов условным диаметром 50-300 мм | 1 участок испытания газопровода | 53 551,48 |  |  |
| 2.17 | Монтаж инвентарного узла для очистки и испытания газопровода, условный диаметр газопровода до 50 мм | 1 узел | 6 284,83 |  |  |
| 2.18 | Установка клапанов предохранительных диаметром до 50 мм | 1 шт. | 5 503,11 |  |  |
| 2.18.1 | Материалы: |  |  |  |  |
| 2.18.1.1 | Клапан термозапорный КТЗ 001-25, присоединение к трубопроводу муфтовое, номинальное давление 0,6 МПа, номинальный диаметр 25 мм | 1 шт. |  |  | 350,47 |
| 2.19 | Установка водонагревателей емкостных | 1 шт. | 15 997,87 |  |  |
| 2.19.1 | Материалы: |  |  |  |  |
| 2.19.1.1 | Котлы газовые двухконтурные | 1 шт. |  |  | 52 739,96 |
| 2.19.1.2 | Комплект дымохода коаксиальный 60/100 L=1000 мм антилед (BG0037) | 1 шт. |  |  | 3 257,68 |
| 2.19.1.3 | Кирпич глиняный для дымовых труб одинарный, размеры 250х120х65 мм, марка 125 |  |  |  | 20,09 |
| 2.20 | Установка решеток жалюзийных площадью в свету до 0,5 м2 | 1 шт. | 1 919,49 |  |  |
| 2.20.1 | Материалы: |  |  |  |  |
| 2.20.1.1 | Решетка вентиляционная пластмассовая, размеры 150х200 мм | 1 шт. |  |  | 138,03 |
| 2.21 | Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной 0,5 мм, диаметром до 200 мм | 1 м2 поверхности воздуховодов | 2 693,12 |  |  |
| 2.21.1 | Материалы: |  |  |  |  |
| 2.21.1.1 | Воздуховоды из оцинкованной стали жесткие(спирально-навивные) толщиной 0,55 мм, диаметром 125 мм | 1 м2 |  |  | 843,78 |
| 2.21.1.2 | Крепления для воздуховодов - хомуты СТД 205 | 1 т |  |  | 101 580,39 |
| 2.22 | Установка зонтов над шахтами из листовой стали круглого сечения диаметром 200 мм | 1 шт. | 715,04 |  |  |
| 2.22.1 | Материалы: |  |  |  |  |
| 2.22.1.1 | Зонты вентиляционных систем из листовой оцинкованной стали, круглые, диаметром шахты 200 мм | 1 шт. |  |  | 575,11 |
| 2.23 | Пробивка в кирпичных стенах отверстий круглых диаметром до 50 мм при толщине стен до 51 см | 1 шт. | 1 586,09 |  |  |
| 2.24 | Монтажные работы: прибор для анализа физико-химического состава вещества, категория сложности: I | 1 шт. | 7 202,60 |  |  |
| 2.24.1 | Материалы: |  |  |  |  |
| 2.24.1.1 | Система САКС-МК-2-1А DN25 (природный и угарный газ) бытовая в комплекте с клапаном: клапан электромагнитный с индикацией положения Ду-25 КЭГЭМ-НД | 1 комплект |  |  | 7 663,39 |
| 2.25 | Установка газовых плит бытовых четырехконфорочных | 1 прибор | 2 499,82 |  |  |
| 2.25.1 | Материалы: |  |  |  |  |
| 2.25.1.1 | Плита газовая бытовая с духовым шкафом четырехгорелочная, приборы категории I, класс 1 | 1 шт. |  |  | 17 492,08 |
| 2.25.1.2 | Подводка гибкая к газовым приборам, сильфонная, из нержавеющей стали с поливинилхлоридным покрытием, с нержавеющими гайками, в комплекте с прокладками, диаметр 15 мм, длина 1500 мм | 1 шт. |  |  | 532,10 |
| 2.26 | Пневматическое испытание газопроводов | 1 м газопровода | 720,90 |  |  |
| 2.27 | Монтажные работы: визуальный и измерительный контроль сварных соединений трубопроводов, номинальный диаметр: свыше 25 до 50 | 1 стык | 170,43 |  |  |
| - Выполнение работ в многоквартирном доме по подготовке проектной документации и устройству вводного газопровода и внутреннего газопровода сети газопотребления с установкой в жилых помещениях газовой плиты, газового отопительного котла, прибора учета газа в соответствии с нормами и правилами проектирования систем газоснабжения |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Разработка проектно-сметной документации | 1 объект |  |  |  |
| 3.1.1 | Раздел «Наружный газопровод» (стадия Р) |  |  | 16 605,71 |  |
| 3.1.2 | Раздел «Внутренний газопровод» (стадия Р) |  |  | 41 933,45 |  |
| 3.2 | Сбор исходных данных | 1 объект |  | 9 431,45 |  |
| 3.3 | Осмотр вентканалов и дымоходов | 1 объект |  | 10 046,70 |  |
| 3.4 | Установка пункта редуцирования газа ГРПШ на фасаде дома | 1 шт. |  | 31 056,53 |  |
| 3.4.1 | Материалы: |  |  |  |  |
| 3.4.1.1 | Газораспределительный пункт шкафного типа ШРП-МИГ-Q10-L1 | 1 шт. |  |  | 26 600,55 |
| 3.5 | Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб условным диаметром 50 мм | 1 м трубопровода |  | 696,49 |  |
| 3.5.1 | Материалы: |  |  |  |  |
| 3.5.1.1 | Трубы стальные сварные неоцинкованные водогазопроводные с резьбой, усиленные, номинальный диаметр 50 мм, толщина стенки 4,5 мм | 1 пог. м |  |  | 514,15 |
| 3.5.1.2 | Хомут металлический оцинкованный с одним быстродействующим замком и резиновым профилем для крепления трубопроводов, гайка крепления М8, диаметр от 50 до 55 мм | 1 шт. |  |  | 121,61 |
| 3.6 | Протаскивание в футляр стальных труб диаметром 100 мм | 1 м трубы, уложенной в футляр |  | 1 640,18 |  |
| 3.7 | Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром до 100 мм | 1 футляр |  | 3 482,18 |  |
| 3.7.1 | Материалы: |  |  |  |  |
| 3.7.1.1 | Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) универсальный, объем 850 мл | 1 шт. |  |  | 521,36 |
| 3.8 | Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб условным диаметром 25 мм | 1 м трубопровода |  | 539,84 |  |
| 3.8.1 | Материалы: |  |  |  |  |
| 3.8.1.1 | Хомут металлический оцинкованный с одним быстродействующим замком и резиновым профилем для крепления трубопроводов, гайка крепления М8, диаметр от 25 до 30 мм | 1 шт. |  |  | 83,15 |
| 3.8.1.2 | Отвод 90° с радиусом кривизны R=1,5 Ду на давление до 16 МПа, номинальный диаметр 30 мм, наружный диаметр 32 мм, толщина стенки 2,0 мм | 1 шт. |  |  | 108,48 |
| 3.8.1.3 | Трубы стальные сварные неоцинкованные водогазопроводные без резьбы, обыкновенные, номинальный диаметр 25 мм, толщина стенки 3,2 мм | 1 м |  |  | 178,13 |
| 3.9 | Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб условным диаметром 15 мм | 1 м трубопровода |  | 539,61 |  |
| 3.9.1 | Материалы: |  |  |  |  |
| 3.9.1.1 | Хомут металлический оцинкованный с одним быстродействующим замком и резиновым профилем для крепления трубопроводов, гайка крепления М8, диаметр от 15 до 19 мм | 1 шт. |  |  | 75,61 |
| 3.9.1.2 | Отвод 30° стальной крутоизогнутый бесшовный приварной, номинальный диаметр 25 мм, наружный диаметр 32 мм, толщина стенки 2,0 мм | 1 шт. |  |  | 64,90 |
| 3.9.1.3 | Трубы стальные сварные неоцинкованные водогазопроводные без резьбы, обыкновенные, номинальный диаметр 15 мм, толщина стенки 2,8 мм | 1 м |  |  | 101,76 |
| 3.10 | Установка фасонных частей стальных сварным соединением с трубопроводом отводы, колена, патрубки и переходы диаметром до 100 мм | 1 шт. |  | 5 748,52 |  |
| 3.10.1 | Материалы: |  |  |  |  |
| 3.10.1.1 | Заглушки стальные для труб, номинальный диаметр 25 мм | 1 шт. |  |  | 245,54 |
| 3.11 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 25 мм | 1 узел газового крана |  | 2 856,27 |  |
| 3.11.1 | Материалы: |  |  |  |  |
| 3.11.1.1 | Кран шаровой полнопроходной из нержавеющей стали, с внутренним резьбовым присоединением, номинальное давление 6,3 МПа, номинальный диаметр 20 мм | 1 шт. |  |  | 5 081,39 |
| 3.11.1.2 | Кран шаровой полнопроходной из нержавеющей стали, с внутренним резьбовым присоединением, номинальное давление 6,3 МПа, номинальный диаметр 15 мм | 1 шт. |  |  | 5 348,75 |
| 3.12 | Монтажные работы: ротаметр, счетчик, преобразователь, устанавливаемые на фланцевых соединениях, диаметр условного прохода до 32 мм | 1 шт. |  | 1 470,62 |  |
| 3.12.1 | Материалы: |  |  |  |  |
| 3.12.1.1 | Счетчик газа, марка Гранд 6 ТК G 3/4 | 1 шт. |  |  | 7 810,32 |
| 3.12.1.2 | Штуцер длиной 200 мм | 1 шт. |  |  | 464,78 |
| 3.12.1.3 | Контргайка | 1 шт. |  |  | 13,16 |
| 3.13 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021 | 1 м2 окрашиваемой поверхности |  | 101,93 |  |
| 3.14 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 | 1 м2 окрашиваемой поверхности |  | 43,96 |  |
| 3.15 | Очистка полости трубопровода продувкой воздухом, условный диаметр газопровода до 50 мм | 1 м трубопровода |  | 12,14 |  |
| 3.16 | Подъем давления при испытании воздухом газопроводов низкого и среднего давления (до 0,3 МПа) условным диаметром до 50 мм | 1 м трубопровода |  | 3,24 |  |
| 3.17 | Выдержка под давлением до 0,6 МПа при испытании на прочность и герметичность газопроводов условным диаметром 50-300 мм | 1 участок испытания газопровода |  | 53 551,48 |  |
| 3.18 | Монтаж инвентарного узла для очистки и испытания газопровода, условный диаметр газопровода до 50 мм | 1 узел |  | 6 284,83 |  |
| 3.19 | Установка клапанов предохранительных диаметром до 50 мм | 1 шт. |  | 5 503,11 |  |
| 3.19.1 | Материалы: |  |  |  |  |
| 3.19.1.1 | Клапан термозапорный КТЗ 001-25, присоединение к трубопроводу муфтовое, номинальное давление 0,6 МПа, номинальный диаметр 25 мм | 1 шт. |  |  | 350,47 |
| 3.20 | Установка водонагревателей емкостных | 1 шт. |  | 15 997,87 |  |
| 3.20.1 | Материалы: |  |  |  |  |
| 3.20.1.1 | Котлы газовые двухконтурные | 1 шт. |  |  | 52 739,96 |
| 3.20.1.2 | Комплект дымохода коаксиальный 60/100 L=1000мм антилед (BG0037) | 1 шт. |  |  | 3 257,68 |
| 3.20.1.3 | Кирпич глиняный для дымовых труб одинарный, размеры 250х120х65 мм, марка 125 | 1 шт. |  |  | 20,09 |
| 3.21 | Установка решеток жалюзийных площадью в свету до 0,5 м2 | 1 шт. |  | 1 919,49 |  |
| 3.21.1 | Материалы: |  |  |  |  |
| 3.21.1.1 | Решетка вентиляционная пластмассовая, размеры 150 x 200 мм | 1 шт. |  |  | 138,03 |
| 3.22 | Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной 0,5 мм, диаметром до 200 мм | 1 м2 поверхности воздуховодов |  | 2 693,12 |  |
| 3.22.1 | Материалы: |  |  |  |  |
| 3.22.1.1 | Воздуховоды из оцинкованной стали жесткие (спирально-навивные) толщиной 0,55 мм, диаметром 125 мм | 1 м2 |  |  | 843,78 |
| 3.22.1.2 | Крепления для воздуховодов - хомуты СТД 205 | 1 т |  |  | 101 580,39 |
| 3.23 | Установка зонтов над шахтами из листовой стали круглого сечения диаметром 200 мм | 1 шт. |  | 715,04 |  |
| 3.23.1 | Материалы: |  |  |  |  |
| 3.23.1.1 | Зонты вентиляционных систем из листовой оцинкованной стали, круглые, диаметром шахты 200 мм | 1 шт. |  |  | 575,11 |
| 3.24 | Пробивка в кирпичных стенах отверстий круглых диаметром до 50 мм при толщине стен до 51 см | 1 шт. |  | 1 586,09 |  |
| 3.25 | Заделка отверстий, гнезд и борозд в перекрытиях железобетонных площадью до 0,1 м2 | м3 заделки |  | 84 318,57 |  |
| 3.25.1 | Материалы: |  |  |  |  |
| 3.25.1.1 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В7,5 (М100) | м3 |  |  | 6 470,24 |
| 3.26 | Монтажные работы: прибор для анализа физико-химического состава вещества, категория сложности: I | 1 шт. |  | 7 202,60 |  |
| 3.26.1 | Материалы: |  |  |  |  |
| 3.26.1.1 | Система САКС-МК-2-1А DN25 (природный и угарный газ) бытовая в комплекте с клапаном: клапан электромагнитный с индикацией положения Ду-25 КЭГЭМ-НД | 1 комплект |  |  | 7 663,39 |
| 3.27 | Установка газовых плит бытовых четырехконфорочных | 1 прибор |  | 2 499,82 |  |
| 3.27.1 | Материалы: |  |  |  |  |
| 3.27.1.1 | Плита газовая бытовая с духовым шкафом четырехгорелочная | 1 шт. |  |  | 17 492,08 |
| 3.27.1.2 | Подводка гибкая к газовым приборам, сильфонная из нержавеющей стали с поливинилхлоридным покрытием, с нержавеющими гайками, в комплекте с прокладками, диаметр 15 мм, длина 1500 мм | 1 шт. |  |  | 532,10 |
| 3.28 | Пневматическое испытание газопроводов | 1 м газопровода |  | 720,90 |  |
| 3.29 | Монтажные работы: визуальный и измерительный контроль сварных соединений трубопроводов, номинальный диаметр: свыше 25 до 50 | 1 стык |  | 170,43 |  |

Базовое значение норматива финансирования расходов бюджета Санкт-Петербурга
на предоставление дополнительной меры социальной поддержки по финансированию расходов, связанных с устройством системы газоснабжения объектов жилищного фонда в Санкт-Петербурге,
не имеющих централизованного газоснабжения, по соответствующему комплексу работ по объекту жилищного фонда в Санкт-Петербурге.

Затраты на приобретение единицы i-го материала, необходимого
для выполнения работы по устройству системы газоснабжения, выполняемой на объекте жилищного фонда в Санкт-Петербурге, не имеющем централизованного газоснабжения.