ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

__________________                                                                                    № _______________

О мерах по реализации части 6 статьи 167

Жилищного кодекса Российской Федерации

и внесении изменений в некоторые

постановления Правительства

Санкт-Петербурга

В соответствии с частью 6 статьи 167 Жилищного кодекса Российской Федерации 
и Законом Санкт-Петербурга от 26.04.2006 № 221-32 «О жилищной политике 
Санкт-Петербурга» Правительство Санкт-Петербурга

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Утвердить порядок проведения эксплуатационного контроля за техническим состоянием многоквартирных домов в Санкт-Петербурге согласно приложению № 1.

2. Утвердить Порядок организации проведения обследования технического состояния многоквартирных домов, включенных в региональную программу капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Санкт-Петербурге, и порядок учета результатов обследования технического состояния многоквартирных домов, включенных  в региональную программу капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Санкт-Петербурге, при подготовке и утверждении такой программы или внесении  в нее изменений согласно приложению № 2.

3. Утвердить Перечень сведений, необходимых для подготовки региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах                                   в Санкт-Петербурге, внесения изменений в нее, предоставляемых собственниками помещений в многоквартирных домах, формирующими фонд капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме на специальном счете, предназначенном для перечисления средств на проведение капитального ремонта общего имущества                                     в многоквартирном доме и открытом в кредитной организации, в уполномоченный исполнительный орган государственной власти Санкт-Петербурга, согласно               приложению № 3.

4. Определить администрации районов Санкт-Петербурга уполномоченными исполнительными органами государственной власти Санкт-Петербурга на принятие сведений, необходимых для подготовки региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Санкт-Петербурге, внесения изменений                           в нее, предоставляемых собственниками помещений в многоквартирных домах, формирующими фонд капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме на специальном счете, предназначенном для перечисления средств на проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме и открытом в кредитной организации.

5. Внести в Положение о Жилищном комитете, утвержденное постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 30.12.2003 № 175 «О Жилищном комитете»                      (далее – Положение), следующие изменения:

5.1. В пункте 3.2.6-3 Положения слово «мониторинг» заменить словами «государственный мониторинг».

5.2. Пункт 3.2.48 Положения изложить в следующей редакции:

«3.2.48. Утверждать краткосрочные планы реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Санкт-Петербурге, порядок подготовки и утверждения краткосрочных планов реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах 
в Санкт-Петербурге, требования к таким планам, а также порядок представления собственниками помещений в многоквартирном доме, формирующими фонд капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме на специальном счете, предназначенном для перечисления средств на проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме и открытом в кредитной организации, сведений, необходимых для подготовки краткосрочных планов реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Санкт-Петербурге 
и внесения изменений в них».

5.3. Пункт 3.2.50 Положения в редакции постановления Правительства                              Санкт-Петербурга от 26.12.2023 № 1422 считать пунктом 3.2.51.

6. Внести в Положение о государственной информационной системе                                   Санкт-Петербурга «Жилищно-коммунальное хозяйство Санкт-Петербурга», утвержденное постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 14.04.2017 № 270                                      (далее – Положение о ГИС ЖКХ СПб), следующие изменения:

6.1. Абзац восьмой пункта 1.2.1 Положения о ГИС ЖКХ СПб изложить в следующей редакции:

«проводить государственный мониторинг технического состояния многоквартирных домов в Санкт-Петербурге;».

6.2. В абзаце третьем пункта 2.2.3 Положения о ГИС ЖКХ СПб слова                                     «по проведению мониторинга» заменить словами «по проведению государственного мониторинга».

7. Внести изменение в Положение об администрации района Санкт-Петербурга, утвержденное постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 19.12.2017 № 1098, дополнив его пунктами 3.13.1-1 следующего содержания:

«3.13.1-1. Осуществлять в установленном порядке организацию проведения обследования технического состояния многоквартирных домов за счет средств бюджета Санкт-Петербурга».

«3.13.9-1. Принимать сведения, необходимые для подготовки региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах                                     в Санкт-Петербурге, внесения изменений в нее, предоставляемых собственниками помещений в многоквартирных домах, формирующими фонд капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме на специальном счете, предназначенном для перечисления средств на проведение капитального ремонта общего имущества                                          в многоквартирном доме и открытом в кредитной организации.»

8. Внести в постановление Правительства Санкт-Петербурга от 18.02.2014 № 86                «О порядке взаимодействия исполнительных органов государственной власти                          Санкт-Петербурга при актуализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Санкт-Петербурге» следующие изменения:

8.1. Название постановления изложить в следующей редакции:

«О порядке взаимодействия исполнительных органов государственной власти Санкт-Петербурга при подготовке региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Санкт-Петербурге, ежегодном внесении                         в нее изменений».

8.2. В преамбуле постановления слова «частью 7 статьи 168» исключить.

8.3. Пункт 1.2 постановления изложить в следующей редакции:

«1.2. Порядок взаимодействия исполнительных органов государственной власти Санкт-Петербурга при подготовке региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Санкт-Петербурге, ежегодном внесении в нее изменений, согласно приложению № 2».

8.4. В пункте 3 постановления слова «Повелия А.А.» заменить словами «Разумишкина Е.Н.».

8.5. Название приложения № 2 к постановлению изложить в следующей редакции:

«Порядок взаимодействия исполнительных органов государственной власти                Санкт-Петербурга при подготовке региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Санкт-Петербурге, ежегодном внесении                                  в нее изменений».

8.6. Пункт 1 приложения № 2 к постановлению изложить в следующей редакции:

«1. В целях подготовки региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Санкт-Петербурге (далее – региональная программа), ежегодного внесения в нее изменений:».

8.7. Пункт 1.1 приложения № 2 к постановлению изложить в следующей редакции:

«1.1. Администрации районов Санкт-Петербурга для подготовки региональной программы до 1 февраля года, предшествующего году начала действия региональной программы, и для внесения изменений в региональную программу ежегодно до 1 декабря года, предшествующего году внесения изменений в региональную программу, предусмотренных в пункте 1 настоящего Порядка, направляют в Жилищный комитет следующие сведения:».

8.8. В пункте 1.1.1 приложения № 2 к постановлению слово «принятия» заменить словом «утверждения».

8.9. Приложение № 2 к постановлению после пункта 1.1.1 дополнить                                  пунктом 1.1.1-1 следующего содержания:

«1.1.1-1. Об изменении параметров многоквартирных домов в связи с вводом в эксплуатацию частей многоквартирных домов после утверждения региональной программы в случае предоставления лицами, осуществляющими управление данными многоквартирными домами, либо лицами, уполномоченными общим собранием собственников помещений в таком многоквартирном доме (в случае непосредственного управления многоквартирным домом) в администрации районов Санкт-Петербурга сведений».

8.10. Абзац первый пункта 1.1.2 приложения № 2 к постановлению изложить                         в следующей редакции:

«1.1.2. В отношении многоквартирных домов, расположенных на территории администрации района Санкт-Петербурга:».

«1.1.2. В отношении многоквартирных домов:

в которых расположены помещения, находящиеся в государственной собственности Санкт-Петербурга;

в которых отсутствуют помещения, находящиеся в государственной собственности

Санкт-Петербурга, в случае предоставления лицами, осуществляющими управление данными многоквартирными домами, либо лицами, уполномоченными общим собранием собственников помещений в таком многоквартирном доме (в случае непосредственного управления многоквартирным домом), в администрации районов Санкт-Петербурга сведений.».

8.11. Пункт 1.1.2 приложения № 2 к постановлению дополнить абзацем следующего содержания:

«результаты обследования технического состояния многоквартирного дома,                  проведенного за счет средств бюджета Санкт-Петербурга, в соответствии с порядком организации проведения обследования технического состояния многоквартирных домов, включенных в региональную программу капитального ремонта общего имущества                         в многоквартирных домах в Санкт-Петербурге и порядком учета результатов обследования технического состояния многоквартирных домов, при подготовке и утверждении региональной программы или внесении в нее изменений, утвержденным Правительством Санкт-Петербурга».

8.12. Пункт 1.1.3 приложения № 2 к постановлению изложить в следующей редакции:

«1.1.3. По многоквартирным домам, в которых фонды капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме формируются на специальных счетах, предназначенных для перечисления средств на проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме и открытых в кредитных организациях                          (далее – специальный счет) сведения, представляемые собственниками помещений                              в многоквартирном доме, формирующими фонд капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме на специальном счете, предназначенном для перечисления средств на проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме и открытом в кредитной организации, в соответствии с частью 3 статьи 1 Закона                              Санкт-Петербурга «О капитальном ремонте общего имущества в многоквартирных домах в Санкт-Петербурге».

8.13. В пункте 1.2 приложения № 2 к постановлению слова «проведения актуализации, предусмотренной» заменить словами «внесения изменений, предусмотренных».

8.14. Дополнить приложение № 2 пунктом 1.3. следующего содержания:

«1.3. Жилищный комитет при подготовке и утверждении региональной программы или внесении в нее изменений в региональную программу учитывает результаты обследования технического состояния многоквартирного дома, проведенного на основании решения общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, принятого 
в соответствии с пунктом 1.3 части 2 статьи 44, частью 3 статьи 167 Жилищного кодекса Российской Федерации, за счет средств собственников помещений в таком многоквартирном доме; поступившие в Жилищный комитет до 1 декабря года, предшествующего году утверждении региональной программы или внесении 
в нее изменений.»

8.15. В пункте 2 приложения № 2 к постановлению:

8.15.1 Слова «в соответствии с пунктом 1» заменить словами «в соответствии с пунктами 1 и 1.3».

8.15.2 Слова «по результатам мониторинга» заменить словами «по результатам государственного мониторинга».

9. Внести в постановление Правительства Санкт-Петербурга от 04.08.2016 № 666           «О мониторинге технического состояния многоквартирных домов в Санкт-Петербурге», следующие изменения:

9.1. Название постановления изложить в следующей редакции:

«О государственном мониторинге технического состояния многоквартирных домов в Санкт-Петербурге».

9.2. В преамбуле постановления слова «с пунктом 2 части 1 статьи 167» заменить словами «с частью 8 статьи 167».

9.3. В пункте 3 постановления слова «проведения мониторинга» заменить словами «проведения государственного мониторинга».

9.4. В пункте 14 постановления слова «Повелия А.А.» заменить словами «Разумишкина Е.Н.».

9.5. В наименовании и пункте 1.1 приложения к постановлению слова «проведения мониторинга» заменить словами «проведения государственного мониторинга».

9.6. В пункте 1.2 приложения к постановлению слова «Под мониторингом» заменить словами «Под государственным мониторингом».

9.7. Абзац второй пункта 2.1 приложения к постановлению изложить в следующей редакции:

«информации, содержащейся в актах эксплуатационного контроля, осуществляемого лицами, ответственными за содержание многоквартирного дома,                           в соответствии с Порядком проведения эксплуатационного контроля за техническим состоянием многоквартирных домов в Санкт-Петербурге, и представляемых указанными лицами ежегодно до 1 мая и до 1 октября текущего года в администрацию района                        Санкт-Петербурга по месту нахождения многоквартирного дома».

9.8. Пункт 10.2 дополнить словами

«,а также направление информации о выявлении необходимости проведения обследования технического состояния многоквартирных домов, включенных                                            в региональную программу капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Санкт-Петербурге».

9.9. Дополнить пункт 2.1 раздела 2 приложения к постановлению абзацем следующего содержания:

«информации, содержащейся в заключениях специализированной организации, проводившей обследование многоквартирного дома, предусмотренных                                                      «СП 547.1325800.2025. Свод правил. Здания жилые многоквартирные. Правила установления необходимости проведения капитального ремонта»;

9.10. Дополнить пункт 2.2.4 приложение раздела 2 приложения к постановлению абзацем следующего содержания:

«направление информации о выявлении необходимости оценки соответствия технического состояния многоквартирного дома и его систем инженерно-технического обеспечения нормативным требованиям, установленным законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, а также определения возможности дальнейшей эксплуатации такого многоквартирного дома и (или) установления необходимости проведения капитального ремонта общего имущества в таком многоквартирном доме                              с определением перечня и объема услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме».

10. Внести в постановление Правительства Санкт-Петербурга от 14.09.2016 № 799 «О порядке принятия решения о необходимости проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме или об отсутствии такой необходимости» следующие изменения:

10.1. Абзац первый пункта 2 приложения к постановлению изложить в следующей редакции:

«2. Решение о необходимости проведения капитального ремонта или об отсутствии такой необходимости (далее - решение) принимается Жилищным комитетом                                          в соответствии с критериями оценки состояния многоквартирных домов, на основании которых определяется очередность проведения капитального ремонта, установленными Законом Санкт-Петербурга от 04.12.2013 № 690-120 «О капитальном ремонте общего имущества в многоквартирных домах в Санкт-Петербурге», а также исходя из результатов обследования технического состояния многоквартирного дома, если такое обследование было проведено».

10.2 Дополнить пункт 3 приложения к постановлению абзацем пятым следующего содержания:

«в соответствии с результатом проведенного обследования технического состояния многоквартирного дома.».

10.3 В пункте 4 приложения к постановлению слова «в пунктах 1.1 и 1.2» заменить словами «в пунктах 1.1, 1.2 и 1.3».

11. Внести в постановление Правительства Санкт-Петербурга от 16.05.2019 № 290               «О мерах по реализации Закона Санкт-Петербурга «О жилищной политике                                 Санкт-Петербурга» и статьи 5-2 Закона Санкт-Петербурга «О капитальном ремонте общего имущества в многоквартирных домах в Санкт-Петербурге» следующие изменения:

11.1. Пункт 1.2 постановления изложить в следующей редакции:

«1.2. Порядок информирования собственников помещений в многоквартирных домах, расположенных на территории соответствующего района Санкт-Петербурга,                                 и организаций, осуществляющих управление многоквартирными домами, о содержании региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Санкт-Петербурге и критериях оценки состояния многоквартирных домов, на основании которых определяется очередность проведения капитального ремонта, а также о результатах обследования технического состояния многоквартирных домов, если обследование технического состояния таких многоквартирных домов было проведено на основании правового акта Санкт-Петербурга за счет средств бюджета  Санкт-Петербурга, согласно приложению № 2».

11.2. В пункте 6 постановления слова «Бондаренко Н.Л.» заменить словами «Разумишкина Е.Н.».

11.3. Название приложения № 2 к постановлению изложить в следующей редакции:

«Порядок информирования собственников помещений в многоквартирных домах, расположенных на территории соответствующего района Санкт-Петербурга,                                            и организаций, осуществляющих управление многоквартирными домами, о содержании региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Санкт-Петербурге и критериях оценки состояния многоквартирных домов,                         на основании которых определяется очередность проведения капитального ремонта,                        а также о результатах обследования технического состояния многоквартирных домов, если обследование технического состояния таких многоквартирных домов было проведено                      на основании правового акта Санкт-Петербурга за счет средств бюджета                                      Санкт-Петербурга».

11.4. Пункт 1 приложения № 2 к постановлению дополнить словами:

«, а также о результатах обследования технического состояния многоквартирных домов, если обследование технического состояния таких многоквартирных домов было проведено на основании правового акта Санкт-Петербурга за счет средств бюджета               Санкт-Петербурга (далее – результаты обследования)».

11.5. Пункты 2 и 4 приложения № 2 к постановлению после слов «о содержании региональной программы и критериях» дополнить словами «, а также о результатах обследования».

11.6. Пункт 5 приложения № 2 к постановлению после слов «осуществляет актуализацию информации» дополнить словами «в части содержания региональной программы и критериев,».

11.7. Приложение № 2 к постановлению дополнить пунктом 6 следующего содержания:

«6. В случае проведения обследования технического состояния многоквартирных домов в соответствии с Порядком организации проведения обследования технического состояния многоквартирных домов, включенных в региональную программу капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Санкт-Петербурге, и порядком учета результатов обследования технического состояния многоквартирных домов, включенных в региональную программу капитального ремонта общего имущества                              в многоквартирных домах в Санкт-Петербурге, при подготовке и утверждении такой программы или внесении в нее изменений, утвержденным Правительством                                    Санкт-Петербурга (далее – Порядок обследования), на основании правового акта                     Санкт-Петербурга за счет средств бюджета Санкт-Петербурга, администрация соответствующего района Санкт-Петербурга, на территории которой расположен многоквартирный дом в отношении которого проведено обследование технического состояния многоквартирного дома, не позднее 15 рабочих дней со дня подписания 
в установленном порядке документа о приемке выполненных работ по обследованию технического состояния многоквартирного дома, осуществляет размещение информации 
о результатах такого обследования, на веб-странице администрации соответствующего района Санкт-Петербурга на официальном сайте Администрации Санкт-Петербурга 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

12. Контроль за выполнением постановления возложить на вице-губернатора             Санкт-Петербурга Разумишкина Е.Н.

| Губернатор Санкт-Петербурга |  | А.Д.Беглов |
| --- | --- | --- |

|  | Приложение № 1 к постановлению Правительства Санкт-Петербурга от_______________ №_______________ |
| --- | --- |

ПОРЯДОК

проведения эксплуатационного контроля за техническим состоянием многоквартирных домов в Санкт-Петербурге

Общие положения

1.1. Настоящий Порядок устанавливает порядок проведения эксплуатационного контроля за техническим состоянием многоквартирных домов, расположенных                                        на территории Санкт-Петербурга (далее - многоквартирные дома), в соответствии                               с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании и Жилищным кодексом Российской Федерации, Градостроительным кодексом Российской Федерации.

1.2. Эксплуатационный контроль за техническим состоянием многоквартирных домов проводится на основании требований действующего законодательства.

1.3. Эксплуатационный контроль за техническим состоянием многоквартирных домов осуществляется лицом, ответственным за эксплуатацию здания в соответствии                                   со статьей 55.25 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – лицо, ответственное за эксплуатацию многоквартирного дома).

1.4. Эксплуатационный контроль за техническим состоянием многоквартирных домов осуществляется в период эксплуатации многоквартирных домов путем проведения:

периодических осмотров;

контрольных проверок;

и (или) мониторинга состояния оснований, строительных конструкций, систем инженерно-технического обеспечения и сетей инженерно-технического обеспечения в целях оценки состояния конструктивных и других характеристик надежности и безопасности многоквартирных домов, работоспособности систем инженерно-технического обеспечения и сетей инженерно-технического обеспечения и соответствия указанных характеристик требованиям технических регламентов, проектной документации, а также в соответствии                  с исполнительной документацией (далее - мониторинг состояния оснований, строительных конструкций, систем инженерно-технического обеспечения и сетей 
инженерно-технического обеспечения).

2. Порядок проведения периодических осмотров при эксплуатационном контроле за техническим состоянием многоквартирных домов

2.1. При эксплуатационном контроле за техническим состоянием многоквартирных домов лицо, ответственное за эксплуатацию многоквартирного дома, проводит периодические осмотры в соответствии с пунктом 8.2 СП 255.1325800.2016 «Здания 
и сооружения. Правила эксплуатации. Основные положения».

2.2. Результаты периодических осмотров фиксируются лицом, ответственным 
за эксплуатацию многоквартирного дома, в актах по форме, установленной 
приложением Д СП 255.1325800.2016 «Здания и сооружения. Правила эксплуатации. Основные положения», сведения о датах и результатах проведенных периодических осмотров вносятся в журнал эксплуатации многоквартирного дома.

3. Порядок проведения контрольных проверок при эксплуатационном контроле за техническим состоянием многоквартирных домов

3.1. Контрольные проверки при эксплуатационном контроле за техническим состоянием многоквартирных домов осуществляются лицом, ответственным                                        за эксплуатацию многоквартирного дома, в отношении оснований, строительных конструкций, систем инженерно-технического обеспечения и сетей                                    инженерно-технического обеспечения многоквартирного дома, по которым в ходе проведения периодических осмотров выявлены дефекты (неисправности или повреждения) (далее – контролируемые параметры) с целью недопущения изменения контролируемого параметра за пределы допустимых изменений, характеризующих безопасность объектов, установленных в технических регламентах и (или) проектной документации, до момента устранения дефекта (неисправности или повреждения).

3.2. Периодичность контрольных проверок при эксплуатационном контроле                                 за техническим состоянием многоквартирных домов устанавливается лицом, ответственным за эксплуатацию многоквартирного дома, в зависимости от вида контролируемого параметра и содержания проектных требований к мероприятиям текущего обслуживания многоквартирного дома, направленных на сохранение проектного уровня безопасности, 
к обеспечению безопасных для здоровья людей условий проживания и пребывания 
в многоквартирном доме в период эксплуатации и безопасной эксплуатации территории многоквартирного дома, разработанных с учетом проектных условий его эксплуатации.

3.3. Результаты контрольных проверок при эксплуатационном контроле                                      за техническим состоянием многоквартирных домов фиксируются в актах контрольных проверок, оформляемых в свободной форме. Сведения о датах и результатах проведенных контрольных проверок вносятся в журнал эксплуатации многоквартирного дома.

4. Мониторинг состояния оснований, строительных конструкций, систем инженерно-технического обеспечения и сетей инженерно-технического обеспечения при эксплуатационном контроле за техническим состоянием многоквартирных домов

4.1. Мониторинг состояния оснований, строительных конструкций, систем                  инженерно-технического обеспечения и сетей инженерно-технического обеспечения при эксплуатационном контроле за техническим состоянием многоквартирных домов осуществляется лицом, ответственным за эксплуатацию многоквартирного дома, путем сбора и обобщения результатов периодических осмотров и контрольных проверок, проводимых при эксплуатационном контроле за техническим состоянием многоквартирных домов, с целью наблюдения за динамикой изменений состояния оснований, строительных конструкций, систем инженерно-технического обеспечения и сетей                                         инженерно-технического обеспечения и обеспечения их соответствия требованиям  технических регламентов и (или) проектной документации в процессе эксплуатации.

4.2. С целью проведения мониторинга состояния оснований, строительных конструкций, систем инженерно-технического обеспечения и сетей                                          инженерно-технического обеспечения при эксплуатационном контроле за техническим состоянием многоквартирных домов лицо, ответственное за эксплуатацию многоквартирного дома, ведет журнал мониторинга, в который заносятся результаты периодических осмотров и контрольных проверок, проводимых при эксплуатационном контроле за техническим состоянием многоквартирных домов, по форме приложения № 1              к настоящему порядку.

5. Порядок оформления результатов эксплуатационного контроля                                   за техническим состоянием многоквартирных домов

5.1. По итогам периодических осмотров, контрольных проверок и мониторинга состояния оснований, строительных конструкций, систем инженерно-технического обеспечения и сетей инженерно-технического обеспечения ежегодно до 1 мая и до 1 октября текущего года лицо, ответственное за эксплуатацию многоквартирного дома, составляет акт эксплуатационного контроля по форме приложения № 2 к настоящему Порядку.

Приложение № 1

к Порядку проведения эксплуатационного контроля за техническим состоянием многоквартирных домов в Санкт-Петербурге

ЖУРНАЛ МОНИТОРИНГА

состояния оснований, строительных конструкций, систем и сетей инженерно-технического обеспечения многоквартирного дома

Адрес многоквартирного дома: _________________________

Лицо, ответственное за эксплуатацию многоквартирного дома: _______________________________________________________________

Ф.И.О. (при наличии отчества) и должность лица за ведение журнала: _________________________

Период мониторинга: с «___»________20___ г. по «___»________20___ г.

| № п/п | Дата проведения осмотра | Вид осмотра (весенний, осенний, внеплановый, контрольная проверка) | Объект мониторинга (основания, конструкции, системы инженерно-технического обеспечения) | Выявленные дефекты, повреждения и их характеристика (описание, размеры, локализация) | Оценка динамики изменений по сравнению с предыдущим осмотром | Рекомендуемые мероприятия по устранению дефектов (вид работ, место выполнения) | Срок выполнения рекомендуемых мероприятий | Отметка о выполнении рекомендуемых мероприятий | Ф.И.О. и должность проводившего осмотр | Подпись |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение № 2

к Порядку проведения эксплуатационного контроля   за техническим состоянием многоквартирных домов                        в Санкт-Петербурге

АКТ ЭКСПЛУАТАЦИОННОГО КОНТРОЛЯ

| Адрес МКД | Конструктивный элемент МКД* | Управляющая организация в МКД, ИНН | Обслуживающая элемент МКД организация, ИНН | основные характеристики МКД |  |  | результаты (минимально необходимые сведения, количество граф может быть увеличено) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | год ввода в эксплу-атацию | площадь, кв.м. | тип обследуемого констру-ктивного элемента** | лицо (орган), проводивший осмотр | дата проведения осмотра | нарушений требований эксплуатации многоквартирного дома, которые могут повлечь причинение вреда жизни или здоровью проживающих в многоквартирном доме жителей (да/нет) | варианты устранения нарушений требований законодательства | предлагаемые сроки устранения нарушений | отметка о необходимости проведения обследования технического состояния (да/нет) | уполномоченный орган (лицо), ответственный за контроль за устранением нарушений | ближайшая контрольная дата по проверке устранения нарушений | статус (исполнено/в процессе исполнения/не исполнено) |

*-по которому осуществляется сбор информации по эксплуатационному контролю за техническим состоянием многоквартирного дома

**- тип кровли (скатная/плоская), материал наружных стен/тип отделки фасада и т.п.

|  | Приложение № 2 к постановлению Правительства Санкт-Петербурга от_______________ №_______________ |
| --- | --- |

ПОРЯДОК

организации проведения обследования технического состояния многоквартирных домов, включенных в региональную программу капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Санкт-Петербурге, и порядок учета результатов обследования технического состояния многоквартирных домов, включенных в региональную программу капитального ремонта общего имущества 
в многоквартирных домах в Санкт-Петербурге, при подготовке и утверждении такой программы или внесении в нее изменений

- Общие положения

1.1. Настоящий порядок организации проведения обследования технического состояния многоквартирных домов, включенных в региональную программу капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Санкт-Петербурге, 
и порядок учета результатов обследования технического состояния многоквартирных домов, включенных в региональную программу капитального ремонта общего имущества 
в многоквартирных домах в Санкт-Петербурге, при подготовке и утверждении такой программы или внесении в нее изменений (далее – Порядок), утвержден в целях реализации пункта 9-32 статьи 4 Закона Санкт-Петербурга от 05.05.2006 № 221-32 «О жилищной политике Санкт-Петербурга» и статьи 167 Жилищного кодекса Российской Федерации, 
устанавливает порядок организации обследования технического состояния многоквартирных домов, проводимого в целях оценки соответствия технического состояния таких многоквартирных домов и их систем инженерно-технического обеспечения нормативным требованиям, установленным законодательством Российской Федерации 
о техническом регулировании, определения возможности дальнейшей эксплуатации таких многоквартирных домов и (или) установления необходимости проведения капитального ремонта общего имущества в таких многоквартирных домах с определением перечня 
и объема услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, а также порядок учета результатов такого обследования.

1.2. Результатом обследования технического состояния многоквартирного дома (далее - Обследование) является заключение, составленное специализированной организацией (далее – Результат Обследования).

2. Порядок организации проведения обследования технического состояния многоквартирных домов за счет средств бюджета Санкт-Петербурга

2.1. Проведение Обследования за счет средств бюджета Санкт-Петербурга, осуществляется на основании адресного перечня многоквартирных домов, включенных                       в Региональную программу, обследование технического состояния которых проводится                 за счет средств бюджета Санкт-Петербурга, формируемого администрациями районов Санкт-Петербурга, в который включаются многоквартирные дома, расположенные                           на территории района (далее – Адресный перечень).

2.2. В Адресный перечень включаются многоквартирные дома, по которым величина физического износа здания в целом, указанная в государственной информационной системе Санкт-Петербурга «Жилищно-коммунальное хозяйство Санкт-Петербурга» по результатам государственного мониторинга, проводимого в порядке, утвержденным постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 04.08.2016 № 666 «О государственном мониторинге технического состояния многоквартирных домов в Санкт-Петербурге» (далее – Порядок проведения государственного мониторинга), составляет от 51% до 61%, при этом многоквартирные дома с наибольшим уровнем физического износа здания в целом подлежат первоочередному включению в Адресный перечень.

2.3. Администрации районов Санкт-Петербурга ежегодно в срок не позднее 1 июня года, предшествующего очередному финансовому году, формируют Адресный перечень                  на основании информации, полученной от Жилищного комитета, в соответствии с пунктом 2.2.4 Порядка проведения государственного мониторинга.

2.4. Жилищный комитет ежегодно представляет в администрации районов                          Санкт-Петербурга информацию для формирования Адресного перечня в соответствии                       с пунктом 2.3 настоящего порядка не позднее 1 мая года, предшествующего очередному финансовому году, при выявлении необходимости проведения Обследования по результатам государственного мониторинга.

2.5. Адресный перечень ежегодно утверждается администрацией района                             Санкт-Петербурга после утверждения Закона Санкт-Петербурга о бюджете                                   Санкт-Петербурга на очередной финансовый год и плановый период до 25 декабря года, предшествующего году проведения Обследования, с учетом бюджетных ассигнований                           на проведение Обследования, предусмотренных на очередной финансовый год, в случае если Законом Санкт-Петербурга о бюджете Санкт-Петербурга на очередной финансовый год                          и плановый период предусмотрены средства на проведение Обследования в очередном финансовом году.

2.6. Привлечение юридических лиц, соответствующих требованиям, установленным               в части 5 статьи 167 Жилищного кодекса Российской Федерации, для проведения Обследования за счет средств бюджета Санкт-Петербурга, осуществляется администрациями районов Санкт-Петербурга в соответствии с законодательством Российской Федерации в сфере закупок товаров, работ, услуг и иными нормативно правовыми актами.

2.7. Результат Обследования, проведенного за счет средств бюджета Санкт-Петербурга, направляется администрациями районов Санкт-Петербурга в Жилищный комитет в порядке и сроки, определенные Порядком взаимодействия исполнительных органов государственной власти Санкт-Петербурга при подготовке региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Санкт-Петербурге, ежегодном внесении в нее изменений, утвержденным постановлением Правительства Санкт-Петербурга 
от 18.02.2014 № 86.

3. Порядок организации Обследования на основании решения общего собрания собственников за счет средств собственников помещений в таком многоквартирном доме

3.1. Обследование может проводиться по решению общего собрания собственников помещений в таком многоквартирном доме за счёт средств собственников такого многоквартирного дома в соответствии с частью 3 статьи 167 Жилищного кодекса Российской Федерации.

3.2. Проведение Обследования осуществляется на основании договора, заключённого между собственниками помещений (либо уполномоченным ими лицом) 
и специализированной организацией, соответствующей требованиям части 5 статьи 167 Жилищного кодекса Российской Федерации.

3.3. Результат Обследования, проведенного за счет средств собственников помещений в таком многоквартирном доме, в порядке, определенном в решении общего собрания собственников о проведении Обследования, в соответствии с пунктом 1.3 части 2 статьи 44 Жилищного кодекса Российской Федерации, направляется в Жилищный комитет в срок
не позднее 15 рабочих дней со дня подписания в установленном порядке документа 
о приемке выполненных работ по Обследованию.

# 4. Порядок учета результатов обследования технического состояния многоквартирных домов, включенных в региональную программу капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Санкт-Петербурге, при подготовке и утверждении такой программы или внесении в нее изменений

Результаты обследования технического состояния многоквартирных домов, включенных в региональную программу капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Санкт-Петербурге учитываются Жилищным комитетом при подготовке 
и утверждении региональной программы капитального ремонта общего имущества 
в многоквартирных домах в Санкт-Петербурге, в соответствии с Законом Санкт-Петербурга от 11.12.2013 № 690-120 «О капитальном ремонте общего имущества в многоквартирных домах в Санкт-Петербурге», в порядке и сроки, определенные Порядком взаимодействия исполнительных органов государственной власти Санкт-Петербурга при подготовке региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Санкт-Петербурге, ежегодном внесении в нее изменений, утвержденным постановлением Правительства  Санкт-Петербурга от 18.02.2014 № 86.

|  | Приложение № 3 к постановлению Правительства Санкт-Петербурга от_______________ №_______________ |
| --- | --- |

ПЕРЕЧЕНЬ

сведений, необходимых для подготовки региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Санкт-Петербурге, внесения изменений в нее, предоставляемых собственниками помещений в многоквартирных домах, формирующими фонд капитального ремонта общего имущества                                    в многоквартирном доме на специальном счете, предназначенном для перечисления средств на проведение капитального ремонта общего имущества                                     в многоквартирном доме и открытом в кредитной организации, в уполномоченный исполнительный орган государственной власти Санкт-Петербурга

В соответствии с частью 3 статьи 1 Закона Санкт-Петербурга «О капитальном ремонте общего имущества в многоквартирных домах в Санкт-Петербурге» собственники помещений в многоквартирном доме, формирующие фонд капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме на специальном счете, предназначенном для перечисления средств на проведение капитального ремонта общего имущества                                     в многоквартирном доме и открытом в кредитной организации, направляют                                            в администрацию района Санкт-Петербурга, на территории которой расположен многоквартирный дом, следующие сведения:

о выявлении физического износа общего имущества собственников помещений                     в многоквартирном доме, достигшего установленного законодательством Российской Федерации о техническом регулировании уровня предельно допустимых характеристик надежности и безопасности, не обеспечивающего безопасности жизни и здоровья граждан, сохранности имущества физических или юридических лиц, государственного имущества, что подтверждается предписанием органа государственного жилищного надзора,                               и требующего замены и(или) восстановления отдельных элементов несущих строительных конструкций на аналогичные или иные улучшающие показатели таких конструкций элементы, и(или) восстановления указанных элементов в связи с опасностью их обрушения, когда основания для признания многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу отсутствуют;

об изменении (увеличении) физического износа общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, влияющего на изменение очередности проведения капитального ремонта в таком многоквартирном доме и требующего внесения изменений   в региональную программу;

о выявлении по результатам проведения оценки соответствия лифта, отработавшего назначенный срок службы (25 лет), требованиям Технического регламента Таможенного союза «Безопасность лифтов» (далее - ТР ТС 011/2011) такого технического состояния оборудования лифта: лебедки, шкафа управления, кабины (далее - узлы лифта), которое              не обеспечивает соответствие лифта требованиям безопасности, установленным                              ТР ТС 011/2011, и необходимости замены одного (нескольких) или всех узлов лифта полностью в связи с выработкой их ресурса и невозможностью замены отдельных элементов узлов лифта в целях приведения лифта в соответствие с требованиями безопасности, установленными ТР ТС 011/2011;

о принятых собственниками помещений в многоквартирных домах решениях                         о переносе срока проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, включенных в региональную программу, на более поздний срок                                          и(или) о сокращении планируемых услуг и(или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах с приложением копий протоколов общих собраний собственников помещений в многоквартирном доме;

об услугах и(или) работах по капитальному ремонту общего имущества                                       в многоквартирных домах, предусмотренных региональной программой на планируемый год и оказанных (выполненных) за счет средств, не относящихся к фонду капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Санкт-Петербурге;

о наличии подготовленных по результатам разработки проектной документации                на проведение капитального ремонта фасада с учетом инструментального обследования фасадов предложений о проведении работ по утеплению фасада при проведении работ                   по ремонту фасада или сведения об отсутствии необходимости проведения таких работ;

об изменении иных сведений, содержащихся в региональной программе.