ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

КОМИТЕТ ПО ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКЕ                                                                       И СТРАТЕГИЧЕСКОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

РАСПОРЯЖЕНИЕ               ОКУД

____________                                                                                                         ___________

Об утверждении нормативов

финансирования расходов

бюджета Санкт-Петербурга 
на предоставление дополнительной

меры социальной поддержки 
по финансированию расходов,

связанных с устройством системы
газоснабжения объектов жилищного
фонда в Санкт-Петербурге,

не имеющих централизованного
газоснабжения, на 2027 год

В соответствии с пунктом 4 постановления Правительства
Санкт-Петербурга от 22.02.2022 № 132 «О мерах по реализации 
главы 22 Закона Санкт-Петербурга «Социальный кодекс Санкт-Петербурга»:

- Утвердить нормативы финансирования расходов бюджета 
Санкт-Петербурга на предоставление дополнительной меры социальной поддержки по финансированию расходов, связанных с устройством системы газоснабжения объектов жилищного фонда в Санкт-Петербурге, не имеющих централизованного газоснабжения, на 2027 год согласно приложению.

- Контроль за выполнением распоряжения возложить на заместителя председателя Комитета по экономической политике и стратегическому планированию Санкт-Петербурга Беляеву П.Л.

Председатель Комитета						            А.В.Зырянов

Приложение

к распоряжению Комитета 
по экономической политике 
и стратегическому планированию Санкт-Петербурга 
от___________№___________

НОРМАТИВЫ

финансирования расходов бюджета Санкт-Петербурга на предоставление дополнительной меры социальной поддержки по финансированию расходов, связанных с устройством системы газоснабжения объектов жилищного фонда в Санкт-Петербурге, не имеющих централизованного газоснабжения, на 2027 год

1. Определение норматива финансирования расходов бюджета 
Санкт-Петербурга на предоставление дополнительной меры социальной поддержки по финансированию расходов, связанных с устройством системы газоснабжения объектов жилищного фонда в Санкт-Петербурге,
не имеющих централизованного газоснабжения, на 2027 год (далее – норматив финансирования) осуществляется по каждому объекту жилищного фонда 
в Санкт-Петербурге по формуле:

Н=∑БЗН*Vраб+∑Мi*Vi,

где: Н –  норматив финансирования;

БЗН –  базовое значение норматива финансирования по соответствующему комплексу работ по объекту жилищного фонда в Санкт-Петербурге, определяемое в соответствии с приложением к настоящим нормативам финансирования;

Vраб –  объем работы по устройству системы газоснабжения, выполняемой
на объекте жилищного фонда в Санкт-Петербурге, не имеющем централизованного газоснабжения (далее – работа);

Мi –  затраты на приобретение единицы i-го материала, необходимого
для выполнения работы, определяемые в соответствии с приложением 
к настоящим нормативам финансирования;

Vi – объем i-го материала, необходимого для выполнения работы.

Приложение

к нормативам финансирования

расходов бюджета Санкт-Петербурга

на предоставление дополнительной меры социальной поддержки
по финансированию расходов, связанных 
с устройством системы газоснабжения объектов жилищного фонда 
в Санкт-Петербурге, не имеющих централизованного газоснабжения,
на 2027 год

ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

нормативов финансирования расходов бюджета Санкт-Петербурга 
на предоставление дополнительной меры социальной поддержки 
по финансированию расходов, связанных с устройством системы газоснабжения объектов жилищного фонда в Санкт-Петербурге,
не имеющих централизованного газоснабжения, на 2027 год

| № п/п | Наименование работ и материалов | Единица измерения | Базовое значение норматива финансирования расходов бюджета Санкт-Петербурга (с учетом НДС) (БЗН), руб. | Затраты на приобретение материалов (Mi), руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - Выполнение работ в жилом доме по подготовке проектной документации и устройству газопровода-ввода в границах земельного участка домовладения и шкафного пункта редуцирования газа (при их необходимости), вводного газопровода и внутреннего газопровода сети газопотребления с установкой газовой плиты, газового отопительного котла, прибора учета газа в соответствии с нормами и правилами проектирования систем газоснабжения |  |  |  |  |
| 1.1 | Разработка проектно-сметной документации | 1 объект |  |  |
| 1.1.1 | Раздел «Газопровод-ввод» (стадия Р) |  | 88 755,83 |  |
| 1.1.2 | Раздел «Наружный газопровод» (стадия Р) |  | 18 365,69 |  |
| 1.1.3 | Раздел «Внутренний газопровод» (стадия Р) |  | 42 975,58 |  |
| 1.2 | Сбор исходных данных | 1 объект | 11 198,20 |  |
| 1.3 | Осмотр вентканалов и дымоходов | 1 объект | 11 928,74 |  |
| 1.4 | Укладка полиэтиленовых труб газопроводов в траншею со стационарно установленного барабана, диаметр труб до 63 мм | 1 м трубопровода | 142,25 |  |
| 1.4.1 | Материалы: |  |  |  |
| 1.4.1.1 | Полиэтиленовые трубы для газоснабжения наружным диаметром 40 мм | 1 м |  | 126,63 |
| 1.5 | Сварка полиэтиленовых труб при помощи соединительных деталей с закладными электронагревателями, диаметр труб: свыше 32 до 63 мм | 1 соединение | 699,92 |  |
| 1.5.1 | Материалы: |  |  |  |
| 1.5.1.1 | Муфта полиэтиленовая электросварная, ПЭ100, SDR11, диаметр 40 мм | 1 шт. |  | 226,81 |
| 1.6 | Установка отвода с раструбным концом с закладными электронагревателями на газопроводе из полиэтиленовых труб, диаметр газопровода: свыше 32 до 63 мм (применительно: установка цокольного ввода ПЭ/сталь 40/32 размер 2,0 x 1,0 м) | 1 отвод | 712,67 |  |
| 1.6.1 | Материалы: |  |  |  |
| 1.6.1.1 | Ввод цокольный полиэтилен-сталь Г-образный для полиэтиленового газопровода низкого давления, ПЭ100, SDR 11, без футляра, с защитным полимерным покрытием, диаметр полиэтиленового патрубка 40 мм, диаметр стального патрубка 32 мм, габаритные размеры 2000х1000 мм | 1 шт. |  | 3 927,50 |
| 1.7 | Установка пункта редуцирования газа ГРПШ на фасаде дома | 1 шт. | 34 909,64 |  |
| 1.7.1 | Материалы: |  |  |  |
| 1.7.1.1 | Газораспределительный пункт шкафного типа ШРП-МИГ-Q10-L1 | 1 шт. |  | 27 599,76 |
| 1.8 | Монтажные работы: проводник заземляющий открыто по строительным основаниям: из полосовой стали сечением 160 мм2 | 1 м | 393,47 |  |
| 1.8.1 | Материалы: |  |  |  |
| 1.8.1.1 | Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали Ст3сп, Ст3пс, размеры 40х4 мм | 1 т |  | 63 464,71 |
| 1.9 | Монтажные работы: заземлитель вертикальный из угловой стали размером: 63х63х6 мм | 1 шт. | 2 443,66 |  |
| 1.9.1 | Материалы: |  |  |  |
| 1.9.1.1 | Уголок стальной горячекатаный равнополочный, марки стали Ст3сп, Ст3пс, ширина полок 35-56 мм, толщина полки 3-5 мм | 1 т |  | 54 910,24 |
| 1.10 | Монтажные работы: заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром: 12 мм | 1 шт. | 1 665,43 |  |
| 1.10.1 | Материалы: |  |  |  |
| 1.10.1.1 | Прокат стальной горячекатаный круглый, марки стали Ст3сп, Ст3пс, диаметр 5-12 мм | 1 т |  | 62 853,38 |
| 1.11 | Установка стальных: отдельно стоящих молниеотводов со шпилем | 1 т | 122 383,41 |  |
| 1.11.1 | Материалы: |  |  |  |
| 1.11.1.1 | Прокат стальной горячекатаный круглый, марки стали Ст3сп, Ст3пс, диаметр 14-50 мм | 1 т |  | 62 059,62 |
| 1.12 | Укладка в траншею изолированных стальных газопроводов диаметром 50 мм | 1 м трубопровода | 721,15 |  |
| 1.12.1 | Материалы: |  |  |  |
| 1.12.1.1 | Трубы стальные сварные неоцинкованные водогазопроводные без резьбы, усиленные, номинальный диаметр 50 мм, толщина стенки 4,5 мм | 1 м |  | 458,71 |
| 1.13 | Протаскивание в футляр стальных труб диаметром 100 мм | 1 м трубы, уложенной в футляр | 1 936,10 |  |
| 1.14 | Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром до 100 мм | 1 шт. | 4 097,11 |  |
| 1.14.1 | Материалы: |  |  |  |
| 1.14.1.1 | Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) универсальный, объем 850 мл | 1 шт. |  | 536,53 |
| 1.15 | Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб условным диаметром 25 мм | 1 м трубопровода | 639,98 |  |
| 1.15.1 | Материалы: |  |  |  |
| 1.15.1.1 | Хомут металлический оцинкованный с одним быстродействующим замком и резиновым профилем для крепления трубопроводов, гайка крепления М8, диаметр от 25 до 30 мм | 1 шт. |  | 76,06 |
| 1.15.1.2 | Отвод 90° с радиусом кривизны R=1,5 Ду на давление до 16 МПа, номинальный диаметр 30 мм, наружный диаметр 32 мм, толщина стенки 2,0 мм | 1 шт. |  | 111,51 |
| 1.15.1.3 | Трубы стальные сварные неоцинкованные водогазопроводные без резьбы, обыкновенные, номинальный диаметр 25 мм, толщина стенки 3,2 мм | 1 м |  | 157,35 |
| 1.16 | Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб условным диаметром 15 мм | 1 м трубопровода | 639,70 |  |
| 1.16.1 | Материалы: |  |  |  |
| 1.16.1.1 | Хомут металлический оцинкованный с одним быстродействующим замком и резиновым профилем для крепления трубопроводов, гайка крепления М8, диаметр от 15 до 19 мм | 1 шт. |  | 69,17 |
| 1.16.1.2 | Отвод 30° стальной крутоизогнутый бесшовный приварной, номинальный диаметр 25 мм, наружный диаметр 32 мм, толщина стенки 2,0 мм | 1 шт. |  | 66,71 |
| 1.16.1.3 | Трубы стальные сварные неоцинкованные водогазопроводные без резьбы, обыкновенные, номинальный диаметр 15 мм, толщина стенки 2,8 мм | 1 м |  | 89,89 |
| 1.17 | Установка фасонных частей стальных сварным соединением с трубопроводом отводы, колена, патрубки и переходы диаметром до 100 мм | 1 шт. | 6 638,61 |  |
| 1.17.1 | Материалы: |  |  |  |
| 1.17.1.1 | Заглушки стальные для труб, номинальный диаметр 25 мм | 1 шт. |  | 236,96 |
| 1.18 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 25 мм | 1 узел газового крана | 3 322,11 |  |
| 1.18.1 | Материалы: |  |  |  |
| 1.18.1.1 | Кран шаровой полнопроходной из нержавеющей стали, с внутренним резьбовым присоединением, номинальное давление 6,3 МПа, номинальный диаметр 20 мм | 1 шт. |  | 6 000,47 |
| 1.18.1.2 | Кран шаровой полнопроходной из нержавеющей стали, с внутренним резьбовым присоединением, номинальное давление 6,3 МПа, номинальный диаметр 15 мм | 1 шт. |  | 5 609,65 |
| 1.19 | Монтажные работы: ротаметр, счетчик, преобразователь, станавливаемые на фланцевых соединениях, диаметр условного прохода до 32 мм | 1 шт. | 1 727,80 |  |
| 1.19.1 | Материалы: |  |  |  |
| 1.19.1.1 | Счетчик газа, марка Гранд 6 ТК G 3/4 | 1 шт. |  | 7 148,04 |
| 1.19.1.2 | Штуцер длиной 200 мм | 1 шт. |  | 431,82 |
| 1.19.1.3 | Контргайка | 1 шт. |  | 12,71 |
| 1.20 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 | 1 м2 окрашиваемой поверхности | 119,36 |  |
| 1.21 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 | 1 м2 окрашиваемой поверхности | 50,79 |  |
| 1.22 | Очистка полости трубопровода продувкой воздухом, условный диаметр газопровода до 50 мм | 1 м трубопровода | 14,31 |  |
| 1.23 | Подъем давления при испытании воздухом газопроводов низкого и среднего давления (до 0,3 МПа) условным диаметром до 50 мм | 1 м трубопровода | 3,80 |  |
| 1.24 | Выдержка под давлением до 0,6 МПа при испытании на прочность и герметичность газопроводов условным диаметром 50-300 мм | 1 участок испытания газопровода | 62 967,82 |  |
| 1.25 | Монтаж инвентарного узла для очистки и испытания газопровода, условный диаметр газопровода до 50 мм | 1 узел | 7 428,56 |  |
| 1.26 | Установка клапанов предохранительных диаметром до 50 мм | 1 шт. | 6 223,33 |  |
| 1.26.1 | Материалы: |  |  |  |
| 1.26.1.1 | Клапан термозапорный КТЗ 001-25, присоединение к трубопроводу муфтовое, номинальное давление 0,6 МПа, номинальный диаметр 25 мм | 1 шт. |  | 340,37 |
| 1.27 | Установка водонагревателей емкостных | 1 шт. | 18 243,81 |  |
| 1.27.1 | Материалы: |  |  |  |
| 1.27.1.1 | Котлы газовые двухконтурные | 1 шт. |  | 47 137,39 |
| 1.27.1.2 | Комплект дымохода коаксиальный 60/100 L=1000мм антилед (BG0037) | 1 шт. |  | 3 692,47 |
| 1.27.1.3 | Кирпич глиняный для дымовых труб одинарный, размеры 250х120х65 мм, марка 125 | 1 шт. |  | 17,48 |
| 1.28 | Установка решеток жалюзийных площадью в свету до 0,5 м2 | 1 шт. | 2 261,46 |  |
| 1.28.1 | Материалы: |  |  |  |
| 1.28.1.1 | Решетка вентиляционная пластмассовая, размеры 150х200 мм | 1 шт. |  | 142,07 |
| 1.29 | Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной 0,5 мм, диаметром до 200 мм | 1 м2 поверхности воздуховодов | 3 182,64 |  |
| 1.29.1 | Материалы: |  |  |  |
| 1.29.1.1 | Воздуховоды из оцинкованной стали жесткие (спирально-навивные) толщиной 0,55 мм, диаметром 125 мм | 1 м2 |  | 861,16 |
| 1.29.1.2 | Крепления для воздуховодов - хомуты СТД 205 | 1 т |  | 103 671,99 |
| 1.30 | Установка зонтов над шахтами из листовой стали круглого сечения диаметром 200 мм | 1 шт. | 832,86 |  |
| 1.30.1 | Материалы: |  |  |  |
| 1.30.1.1 | Зонты вентиляционных систем из листовой оцинкованной стали, круглые, диаметром шахты 200 мм | 1 шт. |  | 581,47 |
| 1.31 | Пробивка в кирпичных стенах отверстий круглых диаметром до 50 мм при толщине стен до 51 см | 1 шт. | 1 880,24 |  |
| 1.32 | Монтажные работы: прибор для анализа физико-химического состава вещества, категория сложности: I | 1 шт. | 8 483,35 |  |
| 1.32.1 | Материалы: |  |  |  |
| 1.32.1.1 | Система САКС-МК-2-1А DN25 (природный и угарный газ) бытовая в комплекте с клапаном: клапан электромагнитный с индикацией положения Ду-25 КЭГЭМ-НД | 1 комплект |  | 6 324,98 |
| 1.33 | Установка газовых плит бытовых четырехконфорочных | 1 прибор | 2 916,65 |  |
| 1.33.1 | Материалы: |  |  |  |
| 1.33.1.1 | Плита газовая бытовая с духовым шкафом четырехгорелочная, приборы категории I, класс 1 | 1 шт. |  | 19 007,64 |
| 1.33.1.2 | Подводка гибкая к газовым приборам, сильфонная, из нержавеющей стали с поливинилхлоридным покрытием, с нержавеющими гайками, в комплекте с прокладками, диаметр 15 мм, длина 1500 мм | 1 шт. |  | 337,90 |
| 1.33.1.3 | Трубы стальные сварные неоцинкованные водогазопроводные без резьбы, обыкновенные, номинальный диаметр 15 мм, толщина стенки 2,8 мм | 1 м |  | 89,89 |
| 1.34 | Пневматическое испытание газопроводов | 1 м газопровода | 855,45 |  |
| 1.35 | Монтажные работы: визуальный и измерительный контроль сварных соединений трубопроводов, номинальный диаметр: свыше 25 до 50 | 1 стык | 202,37 |  |
| 1.36 | Разработка траншей экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов: 1 | 1м3 | 115,37 |  |
| 1.37 | Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м, группа грунтов 1 | 1м3 | 2 923,95 |  |
| 1.38 | Устройство основания под трубопроводы: песчаного | 1м3 | 2 030,04 |  |
| 1.38.1 | Материалы: |  |  |  |
| 1.38.1.1 | Песок природный для строительных работ I класс, крупный | 1м3 |  | 1 623,06 |
| 1.39 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 | 1м3 | 1 179,19 |  |
| 1.40 | Разработка траншей экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов: 1 (Обратная засыпка экскаватором) | 1м3 | 115,37 |  |
| 1.41 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов 1-2 | 1м3 | 258,16 |  |
| - Выполнение работ в жилом доме по подготовке проектной документации и устройству вводного газопровода и внутреннего газопровода сети газопотребления с установкой газовой плиты, газового отопительного котла, прибора учета газа в соответствии с нормами и правилами проектирования систем газоснабжения |  |  |  |  |
| 2.1 | Разработка проектно-сметной документации | 1 объект |  |  |
| 2.1.1 | Раздел «Наружный газопровод» (стадия Р) |  | 18 365,69 |  |
| 2.1.2 | Раздел «Внутренний газопровод» (стадия Р) |  | 42 975,58 |  |
| 2.2 | Сбор исходных данных | 1 объект | 11 198,20 |  |
| 2.3 | Осмотр вентканалов и дымоходов | 1 объект | 11 928,74 |  |
| 2.4 | Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб условным диаметром 50 мм | 1 м трубопровода | 825,15 |  |
| 2.4.1 | Материалы: |  |  |  |
| 2.4.1.1 | Трубы стальные сварные неоцинкованные водогазопроводные с резьбой, усиленные, номинальный диаметр 50 мм, толщина стенки 4,5 мм | 1 м |  | 454,17 |
| 2.4.1.2 | Хомут металлический оцинкованный с одним быстродействующим замком и резиновым профилем для крепления трубопроводов, гайка крепления М8, диаметр от 50 до 55 мм | 1 шт. |  | 111,25 |
| 2.5 | Протаскивание в футляр стальных труб диаметром 100 мм | 1 м трубы, уложенной в футляр | 1 936,10 |  |
| 2.6 | Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром до 100 мм | 1 шт. | 4 097,11 |  |
| 2.6.1 | Материалы: |  |  |  |
| 2.6.1.1 | Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) универсальный, объем 850 мл | 1 шт. |  | 536,53 |
| 2.7 | Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб условным диаметром 25 мм | 1 м трубопровода | 639,98 |  |
| 2.7.1 | Материалы: |  |  |  |
| 2.7.1.1 | Хомут металлический оцинкованный с одним быстродействующим замком и резиновым профилем для крепления трубопроводов, гайка крепления М8, диаметр от 25 до 30 мм | 1 шт. |  | 76,06 |
| 2.7.1.2 | Отвод 90° с радиусом кривизны R=1,5 Ду на давление до 16 МПа, номинальный диаметр 30 мм, наружный диаметр 32 мм, толщина стенки 2,0 мм | 1 шт. |  | 111,51 |
| 2.7.1.3 | Трубы стальные сварные неоцинкованные водогазопроводные без резьбы, обыкновенные, номинальный диаметр 25 мм, толщина стенки 3,2 мм | 1 м |  | 157,35 |
| 2.8 | Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб условным диаметром 15 мм | 1 м трубопровода | 639,70 |  |
| 2.8.1 | Материалы: |  |  |  |
| 2.8.1.1 | Хомут металлический оцинкованный с одним быстродействующим замком и резиновым профилем для крепления трубопроводов, гайка крепления М8, диаметр от 15 до 19 мм | 1 шт. |  | 69,17 |
| 2.8.1.2 | Отвод 30° стальной крутоизогнутый бесшовный приварной, номинальный диаметр 25 мм, наружный диаметр 32 мм, толщина стенки 2,0 мм | 1 шт. |  | 66,71 |
| 2.8.1.3 | Трубы стальные сварные неоцинкованные водогазопроводные без резьбы, обыкновенные, номинальный диаметр 15 мм, толщина стенки 2,8 мм | 1 м |  | 89,89 |
| 2.9 | Установка фасонных частей стальных сварным соединением с трубопроводом отводы, колена, патрубки и переходы диаметром: до 100 мм | 1 шт. | 6 638,61 |  |
| 2.9.1 | Материалы: |  |  |  |
| 2.9.1.1 | Заглушки стальные для труб, номинальный диаметр 25 мм | 1 шт. |  | 236,96 |
| 2.10 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 25 мм | 1 узел газового крана | 3 322,11 |  |
| 2.10.1 | Материалы: |  |  |  |
| 2.10.1.1 | Кран шаровой полнопроходной из нержавеющей стали, с внутренним резьбовым присоединением, номинальное давление 6,3 МПа, номинальный диаметр 20 мм | 1 шт. |  | 6 000,47 |
| 2.10.1.2 | Кран шаровой полнопроходной из нержавеющей стали, с внутренним резьбовым присоединением, номинальное давление 6,3 МПа, номинальный диаметр 15 мм | 1 шт. |  | 5 609,65 |
| 2.11 | Монтажные работы: ротаметр, счетчик, преобразователь, устанавливаемые на фланцевых соединениях, диаметр условного прохода до 32 мм | 1 шт. | 1 727,80 |  |
| 2.11.1 | Материалы: |  |  |  |
| 2.11.1.1 | Счетчик газа, марка Гранд 6 ТК G 3/4 | 1 шт. |  | 7 148,04 |
| 2.11.1.2 | Штуцер длиной 200 мм | 1 шт. |  | 431,82 |
| 2.11.1.3 | Контргайка | 1 шт. |  | 12,71 |
| 2.12 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021 | 1 м2 окрашиваемой поверхности | 119,36 |  |
| 2.13 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 | 1 м2 окрашиваемой поверхности | 50,79 |  |
| 2.14 | Очистка полости трубопровода продувкой воздухом, условный диаметр газопровода до 50 мм | 1 м трубопровода | 14,31 |  |
| 2.15 | Подъем давления при испытании воздухом газопроводов низкого и среднего давления (до 0,3 МПа) условным диаметром до 50 мм | 1 м трубопровода | 3,80 |  |
| 2.16 | Выдержка под давлением до 0,6 МПа при испытании на прочность и герметичность газопроводов условным диаметром 50-300 мм | 1 участок испытания газопровода | 62 967,82 |  |
| 2.17 | Монтаж инвентарного узла для очистки и испытания газопровода, условный диаметр газопровода до 50 мм | 1 узел | 7 428,56 |  |
| 2.18 | Установка клапанов предохранительных диаметром до 50 мм | 1 шт. | 6 223,33 |  |
| 2.18.1 | Материалы: |  |  |  |
| 2.18.1.1 | Клапан термозапорный КТЗ 001-25, присоединение к трубопроводу муфтовое, номинальное давление 0,6 МПа, номинальный диаметр 25 мм | 1 шт. |  | 340,37 |
| 2.19 | Установка водонагревателей емкостных | 1 шт. | 18 243,81 |  |
| 2.19.1 | Материалы: |  |  |  |
| 2.19.1.1 | Котлы газовые двухконтурные | 1 шт. |  | 47 137,39 |
| 2.19.1.2 | Комплект дымохода коаксиальный 60/100 L=1000 мм антилед (BG0037) | 1 шт. |  | 3 692,47 |
| 2.19.1.3 | Кирпич глиняный для дымовых труб одинарный, размеры 250х120х65 мм, марка 125 | 1 шт. |  | 17,48 |
| 2.20 | Установка решеток жалюзийных площадью в свету до 0,5 м2 | 1 шт. | 2 261,46 |  |
| 2.20.1 | Материалы: |  |  |  |
| 2.20.1.1 | Решетка вентиляционная пластмассовая, размеры 150х200 мм | 1 шт. |  | 142,07 |
| 2.21 | Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной 0,5 мм, диаметром до 200 мм | 1 м2 поверхности воздуховодов | 3 182,64 |  |
| 2.21.1 | Материалы: |  |  |  |
| 2.21.1.1 | Воздуховоды из оцинкованной стали жесткие(спирально-навивные) толщиной 0,55 мм, диаметром 125 мм | 1 м2 |  | 861,16 |
| 2.21.1.2 | Крепления для воздуховодов - хомуты СТД 205 | 1 т |  | 103 671,99 |
| 2.22 | Установка зонтов над шахтами из листовой стали круглого сечения диаметром 200 мм | 1 шт. | 832,86 |  |
| 2.22.1 | Материалы: |  |  |  |
| 2.22.1.1 | Зонты вентиляционных систем из листовой оцинкованной стали, круглые, диаметром шахты 200 мм | 1 шт. |  | 581,47 |
| 2.23 | Пробивка в кирпичных стенах отверстий круглых диаметром до 50 мм при толщине стен до 51 см | 1 шт. | 1 880,24 |  |
| 2.24 | Монтажные работы: прибор для анализа физико-химического состава вещества, категория сложности: I | 1 шт. | 8 483,35 |  |
| 2.24.1 | Материалы: |  |  |  |
| 2.24.1.1 | Система САКС-МК-2-1А DN25 (природный и угарный газ) бытовая в комплекте с клапаном: клапан электромагнитный с индикацией положения Ду-25 КЭГЭМ-НД | 1 комплект |  | 6 324,98 |
| 2.25 | Установка газовых плит бытовых четырехконфорочных | 1 прибор | 2 916,65 |  |
| 2.25.1 | Материалы: |  |  |  |
| 2.25.1.1 | Плита газовая бытовая с духовым шкафом четырехгорелочная, приборы категории I, класс 1 | 1 шт. |  | 19 007,64 |
| 2.25.1.2 | Подводка гибкая к газовым приборам, сильфонная, из нержавеющей стали с поливинилхлоридным покрытием, с нержавеющими гайками, в комплекте с прокладками, диаметр 15 мм, длина 1500 мм | 1 шт. |  | 337,90 |
| 2.26 | Пневматическое испытание газопроводов | 1 м газопровода | 855,45 |  |
| 2.27 | Монтажные работы: визуальный и измерительный контроль сварных соединений трубопроводов, номинальный диаметр: свыше 25 до 50 | 1 стык | 202,37 |  |
| - Выполнение работ в многоквартирном доме по подготовке проектной документации и устройству вводного газопровода и внутреннего газопровода сети газопотребления с установкой в жилых помещениях газовой плиты, газового отопительного котла, прибора учета газа в соответствии с нормами и правилами проектирования систем газоснабжения |  |  |  |  |
| 3.1 | Разработка проектно-сметной документации | 1 объект |  |  |
| 3.1.1 | Раздел «Наружный газопровод» (стадия Р) |  | 18 365,69 |  |
| 3.1.2 | Раздел «Внутренний газопровод» (стадия Р) |  | 46 377,84 |  |
| 3.2 | Сбор исходных данных | 1 объект | 11 198,20 |  |
| 3.3 | Осмотр вентканалов и дымоходов | 1 объект | 11 928,74 |  |
| 3.4 | Установка пункта редуцирования газа ГРПШ на фасаде дома | 1 шт. | 34 909,64 |  |
| 3.4.1 | Материалы: |  |  |  |
| 3.4.1.1 | Газораспределительный пункт шкафного типа ШРП-МИГ-Q10-L1 | 1 шт. |  | 27 599,76 |
| 3.5 | Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб условным диаметром 50 мм | 1 м трубопровода | 825,15 |  |
| 3.5.1 | Материалы: |  |  |  |
| 3.5.1.1 | Трубы стальные сварные неоцинкованные водогазопроводные с резьбой, усиленные, номинальный диаметр 50 мм, толщина стенки 4,5 мм | 1 м |  | 454,17 |
| 3.5.1.2 | Хомут металлический оцинкованный с одним быстродействующим замком и резиновым профилем для крепления трубопроводов, гайка крепления М8, диаметр от 50 до 55 мм | 1 шт. |  | 111,25 |
| 3.6 | Протаскивание в футляр стальных труб диаметром 100 мм | 1 м трубы, уложенной в футляр | 1 936,10 |  |
| 3.7 | Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром до 100 мм | 1 шт. | 4 097,11 |  |
| 3.7.1 | Материалы: |  |  |  |
| 3.7.1.1 | Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) универсальный, объем 850 мл | 1 шт. |  | 536,53 |
| 3.8 | Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб условным диаметром 25 мм | 1 м трубопровода | 639,98 |  |
| 3.8.1 | Материалы: |  |  |  |
| 3.8.1.1 | Хомут металлический оцинкованный с одним быстродействующим замком и резиновым профилем для крепления трубопроводов, гайка крепления М8, диаметр от 25 до 30 мм | 1 шт. |  | 76,06 |
| 3.8.1.2 | Отвод 90° с радиусом кривизны R=1,5 Ду на давление до 16 МПа, номинальный диаметр 30 мм, наружный диаметр 32 мм, толщина стенки 2,0 мм | 1 шт. |  | 111,51 |
| 3.8.1.3 | Трубы стальные сварные неоцинкованные водогазопроводные без резьбы, обыкновенные, номинальный диаметр 25 мм, толщина стенки 3,2 мм | 1 м |  | 157,35 |
| 3.9 | Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб условным диаметром 15 мм | 1 м трубопровода | 639,70 |  |
| 3.9.1 | Материалы: |  |  |  |
| 3.9.1.1 | Хомут металлический оцинкованный с одним быстродействующим замком и резиновым профилем для крепления трубопроводов, гайка крепления М8, диаметр от 15 до 19 мм | 1 шт. |  | 69,17 |
| 3.9.1.2 | Отвод 30° стальной крутоизогнутый бесшовный приварной, номинальный диаметр 25 мм, наружный диаметр 32 мм, толщина стенки 2,0 мм | 1 шт. |  | 66,71 |
| 3.9.1.3 | Трубы стальные сварные неоцинкованные водогазопроводные без резьбы, обыкновенные, номинальный диаметр 15 мм, толщина стенки 2,8 мм | 1 м |  | 89,89 |
| 3.10 | Установка фасонных частей стальных сварным соединением с трубопроводом отводы, колена, патрубки и переходы диаметром до 100 мм | 1 шт. | 6 638,61 |  |
| 3.10.1 | Материалы: |  |  |  |
| 3.10.1.1 | Заглушки стальные для труб, номинальный диаметр 25 мм | 1 шт. |  | 236,96 |
| 3.11 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 25 мм | 1 узел газового крана | 3 322,11 |  |
| 3.11.1 | Материалы: |  |  |  |
| 3.11.1.1 | Кран шаровой полнопроходной из нержавеющей стали, с внутренним резьбовым присоединением, номинальное давление 6,3 МПа, номинальный диаметр 20 мм | 1 шт. |  | 6 000,47 |
| 3.11.1.2 | Кран шаровой полнопроходной из нержавеющей стали, с внутренним резьбовым присоединением, номинальное давление 6,3 МПа, номинальный диаметр 15 мм | 1 шт. |  | 5 609,65 |
| 3.12 | Монтажные работы: ротаметр, счетчик, преобразователь, устанавливаемые на фланцевых соединениях, диаметр условного прохода до 32 мм | 1 шт. | 1 727,80 |  |
| 3.12.1 | Материалы: |  |  |  |
| 3.12.1.1 | Счетчик газа, марка Гранд 6 ТК G 3/4 | 1 шт. |  | 7 148,04 |
| 3.12.1.2 | Штуцер длиной 200 мм | 1 шт. |  | 431,82 |
| 3.12.1.3 | Контргайка | 1 шт. |  | 12,71 |
| 3.13 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021 | 1 м2 окрашиваемой поверхности | 119,36 |  |
| 3.14 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 | 1 м2 окрашиваемой поверхности | 50,79 |  |
| 3.15 | Очистка полости трубопровода продувкой воздухом, условный диаметр газопровода до 50 мм | 1 м трубопровода | 14,31 |  |
| 3.16 | Подъем давления при испытании воздухом газопроводов низкого и среднего давления (до 0,3 МПа) условным диаметром до 50 мм | 1 м трубопровода | 3,80 |  |
| 3.17 | Выдержка под давлением до 0,6 МПа при испытании на прочность и герметичность газопроводов условным диаметром 50-300 мм | 1 участок испытания газопровода | 62 967,82 |  |
| 3.18 | Монтаж инвентарного узла для очистки и испытания газопровода, условный диаметр газопровода до 50 мм | 1 узел | 7 428,56 |  |
| 3.19 | Установка клапанов предохранительных диаметром до 50 мм | 1 шт. | 6 223,33 |  |
| 3.19.1 | Материалы: |  |  |  |
| 3.19.1.1 | Клапан термозапорный КТЗ 001-25, присоединение к трубопроводу муфтовое, номинальное давление 0,6 МПа, номинальный диаметр 25 мм | 1 шт. |  | 340,37 |
| 3.20 | Установка водонагревателей емкостных | 1 шт. | 18 243,81 |  |
| 3.20.1 | Материалы: |  |  |  |
| 3.20.1.1 | Котлы газовые двухконтурные | 1 шт. |  | 47 137,39 |
| 3.20.1.2 | Комплект дымохода коаксиальный 60/100 L=1000мм антилед (BG0037) | 1 шт. |  | 3 692,47 |
| 3.20.1.3 | Кирпич глиняный для дымовых труб одинарный, размеры 250х120х65 мм, марка 125 | 1 шт. |  | 17,48 |
| 3.21 | Установка решеток жалюзийных площадью в свету до 0,5 м2 | 1 шт. | 2 261,46 |  |
| 3.21.1 | Материалы: |  |  |  |
| 3.21.1.1 | Решетка вентиляционная пластмассовая, размеры 150 x 200 мм | 1 шт. |  | 142,07 |
| 3.22 | Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной 0,5 мм, диаметром до 200 мм | 1 м2 поверхности воздуховодов | 3 182,64 |  |
| 3.22.1 | Материалы: |  |  |  |
| 3.22.1.1 | Воздуховоды из оцинкованной стали жесткие (спирально-навивные) толщиной 0,55 мм, диаметром 125 мм | 1 м2 |  | 861,16 |
| 3.22.1.2 | Крепления для воздуховодов - хомуты СТД 205 | 1 т |  | 103 671,99 |
| 3.23 | Установка зонтов над шахтами из листовой стали круглого сечения диаметром 200 мм | 1 шт. | 832,86 |  |
| 3.23.1 | Материалы: |  |  |  |
| 3.23.1.1 | Зонты вентиляционных систем из листовой оцинкованной стали, круглые, диаметром шахты 200 мм | 1 шт. |  | 581,47 |
| 3.24 | Пробивка в кирпичных стенах отверстий круглых диаметром до 50 мм при толщине стен до 51 см | 1 шт. | 1 880,24 |  |
| 3.25 | Заделка отверстий, гнезд и борозд в перекрытиях железобетонных площадью до 0,1 м2 | м3 заделки | 97 788,67 |  |
| 3.25.1 | Материалы: |  |  |  |
| 3.25.1.1 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В7,5, F(1)100, W2 | м3 |  | 6 578,96 |
| 3.26 | Монтажные работы: прибор для анализа физико-химического состава вещества, категория сложности: I | 1 шт. | 8 483,35 |  |
| 3.26.1 | Материалы: |  |  |  |
| 3.26.1.1 | Система САКС-МК-2-1А DN25 (природный и угарный газ) бытовая в комплекте с клапаном: клапан электромагнитный с индикацией положения Ду-25 КЭГЭМ-НД | 1 комплект |  | 6 324,98 |
| 3.27 | Установка газовых плит бытовых четырехконфорочных | 1 прибор | 2 916,65 |  |
| 3.27.1 | Материалы: |  |  |  |
| 3.27.1.1 | Плита газовая бытовая с духовым шкафом четырехгорелочная | 1 шт. |  | 19 007,64 |
| 3.27.1.2 | Подводка гибкая к газовым приборам, сильфонная из нержавеющей стали с поливинилхлоридным покрытием, с нержавеющими гайками, в комплекте с прокладками, диаметр 15 мм, длина 1500 мм | 1 шт. |  | 337,90 |
| 3.28 | Пневматическое испытание газопроводов | 1 м газопровода | 855,45 |  |
| 3.29 | Монтажные работы: визуальный и измерительный контроль сварных соединений трубопроводов, номинальный диаметр: свыше 25 до 50 | 1 стык | 202,37 |  |

Базовое значение норматива финансирования расходов бюджета Санкт-Петербурга
на предоставление дополнительной меры социальной поддержки по финансированию расходов, связанных с устройством системы газоснабжения объектов жилищного фонда в Санкт-Петербурге,
не имеющих централизованного газоснабжения, по соответствующему комплексу работ по объекту жилищного фонда в Санкт-Петербурге.

Затраты на приобретение единицы i-го материала, необходимого для выполнения работы
по устройству системы газоснабжения, выполняемой на объекте жилищного фонда
в Санкт-Петербурге, не имеющем централизованного газоснабжения.